## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.4919 | 100 |  | 25.4483 | 100 |  | 7.5963 | 100 |  | 137.6643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5961 | 100 |  | 12.516 | 100 |  | 11.8615 | 100 |  | 161.0563 | 100 |  | 946.9951 | 100 |  | 45932.7148 | 100 |  | 887.5417 | 100 |  | 8.2122 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.3516 | 100 |  | 2.3808 | 100 |  | 8.0866 | 100 |  | 138.4634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7614 | 78.8889 |  | 12.046 | 100 |  | 13.1507 | 100 |  | 162.397 | 100 |  | 946.8649 | 100 |  | 45875.6562 | 100 |  | 908.725 | 100 |  | 7.5859 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.3885 | 100 |  | 9.7534 | 100 |  | 7.5376 | 100 |  | 135.8368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6269 | 100 |  | 12.6445 | 100 |  | 11.9637 | 100 |  | 162.863 | 100 |  | 946.8807 | 100 |  | 45708.3477 | 100 |  | 887.7695 | 100 |  | 8.3957 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 6.0967 | 100 |  | 3.114 | 100 |  | 7.8202 | 100 |  | 131.0189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5807 | 100 |  | 12.3557 | 100 |  | 12.5673 | 100 |  | 162.6946 | 100 |  | 946.8751 | 100 |  | 46023.0625 | 100 |  | 893.2333 | 100 |  | 7.9014 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.6876 | 100 |  | 22.8476 | 100 |  | 7.7371 | 100 |  | 132.2506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6103 | 100 |  | 12.4958 | 100 |  | 12.7031 | 100 |  | 163.0285 | 100 |  | 946.8004 | 100 |  | 45845.9648 | 100 |  | 906.1972 | 100 |  | 8.0983 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.5349 | 100 |  | 19.8628 | 100 |  | 8.4458 | 100 |  | 128.0159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4877 | 100 |  | 11.5942 | 100 |  | 14.1041 | 100 |  | 163.7128 | 100 |  | 946.7925 | 100 |  | 46135.332 | 100 |  | 919.5333 | 100 |  | 6.9348 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.5871 | 100 |  | 45.6792 | 100 |  | 8.3759 | 100 |  | 128.441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5053 | 100 |  | 11.7064 | 100 |  | 14.1552 | 100 |  | 164.7718 | 100 |  | 946.7867 | 100 |  | 45911.9531 | 100 |  | 925.8528 | 100 |  | 7.0626 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.376 | 100 |  | 6.2801 | 100 |  | 8.3192 | 100 |  | 132.7875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5163 | 100 |  | 11.8135 | 100 |  | 13.6043 | 100 |  | 165.0005 | 100 |  | 946.7454 | 100 |  | 45936.5352 | 100 |  | 920.4583 | 100 |  | 7.1571 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.5775 | 100 |  | 16.1797 | 100 |  | 7.5463 | 100 |  | 132.1444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6292 | 100 |  | 12.6511 | 100 |  | 11.7878 | 100 |  | 164.5944 | 100 |  | 946.806 | 100 |  | 46274.9961 | 100 |  | 897.5611 | 100 |  | 8.468 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.8861 | 100 |  | 24.9782 | 100 |  | 7.3117 | 100 |  | 136.8802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6529 | 80.5556 |  | 12.8471 | 100 |  | 11.2774 | 100 |  | 164.0765 | 100 |  | 946.7896 | 100 |  | 46379.7617 | 100 |  | 877.2167 | 100 |  | 8.6621 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.5161 | 100 |  | 8.3985 | 100 |  | 7.3666 | 100 |  | 130.2162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6322 | 98.3333 |  | 12.7707 | 100 |  | 11.2422 | 100 |  | 164.0011 | 100 |  | 946.7321 | 100 |  | 46398.7969 | 100 |  | 883.6528 | 100 |  | 8.648 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8564 | 100 |  | 17.8139 | 100 |  | 7.4943 | 100 |  | 135.0848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6891 | 100 |  | 12.7489 | 100 |  | 12.4133 | 100 |  | 163.9531 | 100 |  | 946.7693 | 100 |  | 46601.5195 | 100 |  | 884.6361 | 100 |  | 8.2723 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.2114 | 100 |  | 37.6194 | 100 |  | 7.8593 | 100 |  | 139.295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8364 | 100 |  | 12.4687 | 100 |  | 16.6217 | 100 |  | 165.8448 | 100 |  | 946.8157 | 100 |  | 46565.0273 | 100 |  | 900.7889 | 100 |  | 7.4166 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.6502 | 100 |  | 40.855 | 100 |  | 7.6111 | 100 |  | 137.8259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6262 | 100 |  | 12.6376 | 100 |  | 12.455 | 100 |  | 163.4474 | 100 |  | 946.8067 | 100 |  | 46320.1719 | 100 |  | 890.8 | 100 |  | 8.3397 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.5716 | 100 |  | 41.8815 | 100 |  | 7.4555 | 100 |  | 133.8182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92565 | 100 |  | 1.6478 | 100 |  | 12.7958 | 100 |  | 12.1977 | 100 |  | 160.0289 | 100 |  | 946.793 | 100 |  | 46077.4922 | 100 |  | 890.1639 | 100 |  | 8.4824 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.6838 | 83.0556 |  | 17.4798 | 83.0556 |  | 7.4396 | 83.0556 |  | 138.1207 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 6.0024 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 1.6417 | 100 |  | 12.8528 | 83.0556 |  | 12.2222 | 83.0556 |  | 157.4058 | 100 |  | 946.8143 | 100 |  | 46039.8516 | 100 |  | 878.5667 | 100 |  | 8.4486 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.373 | 82.7778 |  | 9.7601 | 82.7778 |  | 7.3602 | 82.7778 |  | 144.0705 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 6.5132 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.6524 | 100 |  | 12.8752 | 82.7778 |  | 11.9733 | 82.7778 |  | 156.9844 | 100 |  | 946.9125 | 100 |  | 46425.7812 | 100 |  | 876.9305 | 100 |  | 8.499 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8069 | 100 |  | 36.3604 | 100 |  | 7.5528 | 100 |  | 148.5186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0034434 | 100 |  | 1.6461 | 88.3333 |  | 12.754 | 100 |  | 12.4364 | 100 |  | 156.9438 | 100 |  | 946.8091 | 100 |  | 46346.4102 | 100 |  | 887.3417 | 100 |  | 8.3696 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.0872 | 100 |  | 0.88602 | 100 |  | 7.4027 | 100 |  | 145.5088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8036 | 90.2778 |  | 12.9069 | 100 |  | 12.2701 | 100 |  | 157.246 | 100 |  | 946.8945 | 100 |  | 46239.4375 | 100 |  | 879.0333 | 100 |  | 8.5082 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.8629 | 100 |  | 15.3444 | 100 |  | 7.3122 | 100 |  | 146.3275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6791 | 100 |  | 12.9753 | 100 |  | 11.9988 | 100 |  | 157.548 | 100 |  | 946.8271 | 100 |  | 46225.7461 | 100 |  | 876.5806 | 100 |  | 8.6711 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.5404 | 100 |  | 0.79122 | 100 |  | 7.352 | 100 |  | 154.7039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.664 | 100 |  | 12.944 | 100 |  | 12.2573 | 100 |  | 157.9813 | 100 |  | 946.7668 | 100 |  | 46179.6875 | 100 |  | 878.1639 | 100 |  | 8.5684 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.3161 | 100 |  | 12.3152 | 100 |  | 7.5919 | 100 |  | 155.1841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6447 | 100 |  | 12.6999 | 100 |  | 13.2431 | 100 |  | 158.6368 | 100 |  | 946.722 | 100 |  | 46261.7188 | 100 |  | 889.5084 | 100 |  | 8.0231 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.4145 | 100 |  | 32.3886 | 100 |  | 7.4809 | 100 |  | 154.2475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.681 | 100 |  | 12.8441 | 100 |  | 13.3959 | 100 |  | 159.3116 | 100 |  | 946.6208 | 100 |  | 46061.6094 | 100 |  | 886.8 | 100 |  | 8.2228 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.213 | 100 |  | 7.2504 | 100 |  | 7.4278 | 100 |  | 147.7344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6845 | 100 |  | 12.9284 | 100 |  | 13.105 | 100 |  | 159.5859 | 100 |  | 946.5063 | 100 |  | 46028.7734 | 100 |  | 877.9944 | 100 |  | 8.2186 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 2.9391 | 100 |  | 24.3122 | 100 |  | 7.4224 | 100 |  | 153.9827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.24 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6853 | 100 |  | 12.8811 | 100 |  | 12.9387 | 100 |  | 159.5988 | 100 |  | 946.2514 | 100 |  | 45884.8047 | 100 |  | 880.6055 | 100 |  | 8.363 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 2.7576 | 100 |  | 29.5055 | 100 |  | 7.5179 | 100 |  | 149.6263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7045 | 96.6667 |  | 12.8462 | 100 |  | 13.1151 | 100 |  | 160.0705 | 100 |  | 946.1573 | 100 |  | 45767.0625 | 100 |  | 884.8555 | 100 |  | 8.089 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 2.512 | 100 |  | 33.301 | 100 |  | 7.2518 | 100 |  | 151.2892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7357 | 81.6667 |  | 13.0887 | 100 |  | 12.6838 | 100 |  | 160.0125 | 100 |  | 946.0231 | 100 |  | 45516.332 | 100 |  | 871.9722 | 100 |  | 8.5191 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 2.4724 | 100 |  | 26.2581 | 100 |  | 7.4147 | 100 |  | 156.6704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6984 | 100 |  | 12.951 | 100 |  | 12.8321 | 100 |  | 160.129 | 100 |  | 945.9241 | 100 |  | 45598.4648 | 100 |  | 877.5944 | 100 |  | 8.241 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 2.4323 | 100 |  | 6.9308 | 100 |  | 7.5526 | 100 |  | 156.171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6725 | 100 |  | 12.8081 | 100 |  | 13.039 | 100 |  | 160.469 | 100 |  | 945.8248 | 100 |  | 45618.8867 | 100 |  | 882.3917 | 100 |  | 8.1333 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 2.109 | 100 |  | 13.0622 | 100 |  | 7.6219 | 100 |  | 159.0324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6623 | 100 |  | 12.7153 | 100 |  | 13.3434 | 100 |  | 161.0256 | 100 |  | 945.6365 | 100 |  | 45553.1016 | 100 |  | 888.9361 | 100 |  | 7.9082 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 1.6238 | 100 |  | 16.2099 | 100 |  | 7.4016 | 100 |  | 149.1383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6926 | 100 |  | 12.9212 | 100 |  | 12.9116 | 100 |  | 161.495 | 100 |  | 945.4304 | 100 |  | 45588.707 | 100 |  | 882.9389 | 100 |  | 8.3147 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 1.0659 | 100 |  | 30.5987 | 100 |  | 7.5608 | 100 |  | 139.6718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6443 | 100 |  | 12.7257 | 100 |  | 12.3738 | 100 |  | 160.8319 | 100 |  | 945.3591 | 100 |  | 44918.9805 | 100 |  | 882.65 | 100 |  | 8.1344 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.70822 | 100 |  | 24.5858 | 100 |  | 7.1317 | 100 |  | 128.5703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6589 | 100 |  | 12.9869 | 100 |  | 10.344 | 100 |  | 159.8013 | 100 |  | 944.9982 | 100 |  | 44422.3867 | 100 |  | 874.6833 | 100 |  | 8.9309 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 1.7855 | 100 |  | 9.6863 | 100 |  | 7.049 | 100 |  | 126.6985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6247 | 100 |  | 12.9311 | 100 |  | 9.3065 | 100 |  | 159.4908 | 100 |  | 945.7158 | 100 |  | 45010.6133 | 100 |  | 865.8028 | 100 |  | 9.1782 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.2531 | 100 |  | 38.4171 | 100 |  | 7.0547 | 100 |  | 136.3092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6532 | 78.8889 |  | 13.0288 | 100 |  | 10.0507 | 100 |  | 160.5721 | 100 |  | 948.3637 | 100 |  | 45306.8672 | 100 |  | 867.4222 | 100 |  | 9.0576 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.5997 | 100 |  | 4.7804 | 100 |  | 7.0775 | 100 |  | 137.3259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6811 | 100 |  | 13.0691 | 100 |  | 10.7191 | 100 |  | 161.4756 | 100 |  | 947.6915 | 100 |  | 45271.4102 | 100 |  | 859.5333 | 100 |  | 8.9069 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.7366 | 100 |  | 27.6487 | 100 |  | 7.4511 | 100 |  | 143.9192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7904 | 100 |  | 12.914 | 100 |  | 16.0508 | 100 |  | 162.93 | 100 |  | 945.1944 | 100 |  | 44271.8164 | 100 |  | 881.4472 | 100 |  | 7.8657 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.698 | 100 |  | 24.332 | 100 |  | 6.6385 | 100 |  | 148.427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6632 | 100 |  | 12.9397 | 100 |  | 11.0606 | 100 |  | 161.0225 | 100 |  | 947.321 | 100 |  | 44142.6094 | 100 |  | 893.4722 | 100 |  | 8.9638 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.6059 | 100 |  | 56.4142 | 100 |  | 5.4886 | 100 |  | 155.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7662 | 100 |  | 1.6604 | 100 |  | 13.2935 | 100 |  | 9.4838 | 100 |  | 151.5264 | 100 |  | 948.1933 | 100 |  | 43237.7344 | 100 |  | 863.4 | 100 |  | 9.1986 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 3.8562 | 84.1667 |  | 6.9179 | 84.1667 |  | 7.2884 | 84.1667 |  | 136.052 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 4.9739 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.6025 | 100 |  | 12.7867 | 84.1667 |  | 10.2436 | 84.1667 |  | 150.1586 | 100 |  | 946.0604 | 100 |  | 46058.8906 | 100 |  | 867.7611 | 100 |  | 8.8013 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 6.0074 | 81.3889 |  | 0.66819 | 81.3889 |  | 6.9994 | 81.3889 |  | 128.2423 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 3.513 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.6196 | 100 |  | 12.9334 | 81.6667 |  | 9.4489 | 81.3889 |  | 152.4438 | 100 |  | 949.242 | 100 |  | 46532.2422 | 100 |  | 864.6083 | 100 |  | 9.2252 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 6.3344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2534 | 100 |  | 136.3253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6064 | 100 |  | 12.766 | 100 |  | 10.0829 | 100 |  | 154.3214 | 100 |  | 947.1986 | 100 |  | 46745.5078 | 100 |  | 869.3528 | 100 |  | 8.8215 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.7065 | 100 |  | 15.3804 | 100 |  | 7.4516 | 100 |  | 142.4315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7051 | 78.6111 |  | 12.6549 | 100 |  | 10.8739 | 100 |  | 156.2276 | 100 |  | 946.525 | 100 |  | 46967.9297 | 100 |  | 881.3195 | 100 |  | 8.5275 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.3504 | 100 |  | 8.7256 | 100 |  | 7.8415 | 100 |  | 150.5914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 12.2303 | 100 |  | 11.7836 | 100 |  | 157.9292 | 100 |  | 947.2368 | 100 |  | 47146.8633 | 100 |  | 895.2444 | 100 |  | 7.8171 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.3222 | 100 |  | 4.4406 | 100 |  | 8.0413 | 100 |  | 150.129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5253 | 100 |  | 12.0845 | 100 |  | 12.5459 | 100 |  | 159.0635 | 100 |  | 947.791 | 100 |  | 46588.457 | 100 |  | 912.1222 | 100 |  | 7.7773 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.4015 | 100 |  | 3.1526 | 100 |  | 7.719 | 100 |  | 145.5866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5885 | 100 |  | 12.4964 | 100 |  | 11.9108 | 100 |  | 159.3507 | 100 |  | 948.9797 | 100 |  | 46877.3477 | 100 |  | 895.9083 | 100 |  | 8.0788 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.9784 | 100 |  | 28.4975 | 100 |  | 8.2547 | 100 |  | 148.5508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5074 | 100 |  | 11.8039 | 100 |  | 13.2416 | 100 |  | 159.7595 | 100 |  | 946.9709 | 100 |  | 46137.543 | 100 |  | 917.8306 | 100 |  | 7.142 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.9644 | 100 |  | 20.3415 | 100 |  | 8.1539 | 100 |  | 149.4926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5492 | 100 |  | 12.0367 | 100 |  | 13.5172 | 100 |  | 160.0765 | 100 |  | 949.547 | 100 |  | 46588.168 | 100 |  | 915.0833 | 100 |  | 7.4592 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.70822 |  |  | 0 |  |  | 6.6385 |  |  | 126.6985 |  |  | 0 |  |  | 2.7119 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4877 |  |  | 11.5942 |  |  | 9.3065 |  |  | 150.1586 |  |  | 944.9982 |  |  | 44142.6094 |  |  | 859.5333 |  |  | 6.9348
MAX |  | 6.7065 |  |  | 45.6792 |  |  | 8.4458 |  |  | 159.0324 |  |  | 0 |  |  | 7.6579 |  |  | 0 |  |  | 0.92565 |  |  | 1.8364 |  |  | 13.0887 |  |  | 16.6217 |  |  | 165.8448 |  |  | 949.547 |  |  | 47146.8633 |  |  | 925.8528 |  |  | 9.2252
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8662 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9331
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.8659 | 100 |  | 18.1579 | 100 |  | 7.5454 | 100 |  | 141.8807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.019768 | 100 |  | 1.645 | 100 |  | 12.6483 | 100 |  | 12.3282 | 100 |  | 160.2419 | 100 |  | 946.7781 | 100 |  | 45964.0711 | 100 |  | 887.6295 | 100 |  | 8.243 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/02/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.54005 | 100 | (4) | 1.7645 | 100 |  | 0.038002 | 100 | (4) | 1.6173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0054672 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3744 | 100 | (4) | 0.88059 | 100 |  | 20.9684 | 100 |  | 1.1299 | 100 |  | 13.6625 | 100 |  | 1014.8461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.485 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.50863 | 100 | (4) | 1.7063 | 100 |  | 0.037525 | 100 | (4) | 1.7389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3505 | 100 | (4) | 0.87159 | 100 |  | 20.9683 | 100 |  | 1.1151 | 100 |  | 13.6482 | 100 |  | 1014.712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4896 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.52701 | 100 | (4) | 1.77 | 100 |  | 0.03729 | 100 | (4) | 1.3505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3305 | 100 | (4) | 0.87305 | 100 |  | 20.9685 | 100 |  | 1.106 | 100 |  | 13.633 | 100 |  | 1014.4852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.489 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.53776 | 100 | (4) | 1.7463 | 100 |  | 0.036736 | 100 | (4) | 1.8246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3336 | 100 | (4) | 0.87626 | 100 |  | 20.9668 | 100 |  | 1.0986 | 100 |  | 13.1066 | 100 |  | 1014.5065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4861 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.51991 | 100 | (4) | 1.6841 | 100 |  | 0.035879 | 100 | (4) | 1.9035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3242 | 100 | (4) | 0.87075 | 100 |  | 20.9642 | 100 |  | 1.0951 | 100 |  | 13.3854 | 100 |  | 1014.4525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4891 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.52911 | 100 | (4) | 1.5824 | 100 |  | 0.035122 | 100 | (4) | 2.0481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3058 | 100 | (4) | 0.87227 | 100 |  | 20.9647 | 100 |  | 1.0938 | 100 |  | 13.5204 | 100 |  | 1014.2556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3111 | 100 |  | 20.4921 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.54757 | 100 | (4) | 1.4386 | 100 |  | 0.034558 | 100 | (4) | 1.5399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017263 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2969 | 100 | (4) | 0.86758 | 78.6111 |  | 20.9635 | 100 |  | 1.0872 | 100 |  | 13.4907 | 100 |  | 1014.1951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4977 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.56606 | 100 | (4) | 1.4117 | 100 |  | 0.034231 | 100 | (4) | 1.1236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2814 | 100 | (4) | 0.86154 | 100 |  | 20.9655 | 100 |  | 1.0821 | 100 |  | 13.4892 | 100 |  | 1014.1845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4965 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.53782 | 100 | (4) | 1.4692 | 100 |  | 0.035039 | 100 | (4) | 1.7045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3069 | 100 | (4) | 0.86859 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 1.0748 | 100 |  | 13.4769 | 100 |  | 1014.1492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4988 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.56863 | 100 | (4) | 1.4337 | 100 |  | 0.035897 | 100 | (4) | 1.6284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2999 | 100 | (4) | 0.8564 | 100 |  | 20.9653 | 100 |  | 1.0698 | 100 |  | 13.4636 | 100 |  | 1014.2466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4992 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.57098 | 100 | (4) | 1.4931 | 100 |  | 0.036356 | 100 | (4) | 2.1707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012939 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3067 | 100 | (4) | 0.85568 | 100 |  | 20.9633 | 100 |  | 1.0616 | 100 |  | 13.4714 | 100 |  | 1014.3201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.494 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.5699 | 100 | (4) | 1.4556 | 100 |  | 0.037545 | 100 | (4) | 1.4784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3106 | 100 | (4) | 0.85645 | 100 |  | 20.9625 | 100 |  | 1.0471 | 100 |  | 13.4799 | 100 |  | 1014.3698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4974 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.60336 | 100 | (4) | 1.4105 | 100 |  | 0.03904 | 100 | (4) | 1.4465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012702 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2974 | 100 | (4) | 0.85554 | 100 |  | 20.9636 | 100 |  | 1.0436 | 100 |  | 13.4949 | 100 |  | 1014.4386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.499 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.56103 | 100 | (4) | 1.3958 | 100 |  | 0.038415 | 100 | (4) | 1.3485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3101 | 100 | (4) | 0.85497 | 100 |  | 20.9641 | 100 |  | 1.0391 | 100 |  | 13.5273 | 100 |  | 1014.7156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4958 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.5924 | 100 | (4) | 1.3881 | 100 |  | 0.037798 | 100 | (4) | 1.5083 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2971 | 100 | (4) | 0.85454 | 81.9444 |  | 20.9654 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 13.5382 | 100 |  | 1014.9908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5029 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.61315 | 86.1111 | (4) | 1.3846 | 86.1111 |  | 0.037301 | 86.1111 | (4) | 1.4926 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.014833 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.2945 | 86.1111 | (4) | 0.85604 | 97.2222 |  | 20.9669 | 86.1111 |  | 1.044 | 86.1111 |  | 13.5678 | 100 |  | 1015.2943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4987 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.61031 | 79.7222 | (4) | 1.019 | 79.7222 |  | 0.035985 | 79.7222 | (4) | 0.29885 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.0038288 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.3287 | 80 | (4) | 0.85495 | 100 |  | 20.8744 | 80 |  | 1.0445 | 79.7222 |  | 13.5903 | 100 |  | 1015.4305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4978 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.59721 | 100 | (4) | 0.99748 | 100 |  | 0.035348 | 100 | (4) | 0.19192 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0040586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3132 | 100 | (4) | 0.86291 | 100 |  | 20.8857 | 100 |  | 1.0513 | 100 |  | 13.652 | 100 |  | 1015.4907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5012 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.60427 | 100 | (4) | 0.95863 | 100 |  | 0.035052 | 100 | (4) | 0.27086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00037979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2888 | 100 | (4) | 0.86513 | 100 |  | 20.8895 | 100 |  | 1.0658 | 100 |  | 13.8468 | 100 |  | 1015.5515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6778 | 100 |  | 20.5113 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.62052 | 100 | (4) | 0.87567 | 100 |  | 0.034877 | 100 | (4) | 0.51059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0011902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2849 | 100 | (4) | 0.86673 | 100 |  | 20.8925 | 100 |  | 1.0865 | 100 |  | 14.1616 | 100 |  | 1015.6139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5166 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.52704 | 100 | (4) | 0.81402 | 100 |  | 0.034796 | 100 | (4) | 0.30098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0059951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.264 | 100 | (4) | 0.86979 | 100 |  | 20.8945 | 100 |  | 1.1055 | 100 |  | 14.4234 | 100 |  | 1015.6988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4806 | 100 |  | 20.52 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.5842 | 100 | (4) | 0.77792 | 100 |  | 0.034529 | 100 | (4) | 0.29084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0076829 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2593 | 100 | (4) | 0.87298 | 100 |  | 20.8959 | 100 |  | 1.1237 | 100 |  | 14.6562 | 100 |  | 1015.6744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5195 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.54149 | 100 | (4) | 0.71935 | 100 |  | 0.034536 | 100 | (4) | 0.4145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2468 | 100 | (4) | 0.87577 | 85.8333 |  | 20.8983 | 100 |  | 1.1408 | 100 |  | 14.9518 | 100 |  | 1015.6056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5198 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.60556 | 100 | (4) | 0.7212 | 100 |  | 0.034386 | 100 | (4) | 1.0106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2371 | 100 | (4) | 0.95757 | 93.3333 |  | 20.8983 | 100 |  | 1.1514 | 100 |  | 15.1977 | 100 |  | 1015.3626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5147 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.58463 | 100 | (4) | 0.70252 | 100 |  | 0.034107 | 100 | (4) | 0.75334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0047884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2365 | 100 | (4) | 0.87923 | 100 |  | 20.897 | 100 |  | 1.1479 | 100 |  | 15.2845 | 100 |  | 1015.2911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9472 | 100 |  | 20.5066 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.5404 | 100 | (4) | 0.66217 | 100 |  | 0.034221 | 100 | (4) | 0.49961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0012846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2358 | 100 | (4) | 0.88087 | 100 |  | 20.8975 | 100 |  | 1.1604 | 100 |  | 15.4586 | 100 |  | 1014.9958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5125 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.50704 | 100 | (4) | 0.62286 | 100 |  | 0.034341 | 100 | (4) | 0.45217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0012144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2383 | 100 | (4) | 0.88036 | 100 |  | 20.895 | 100 |  | 1.1709 | 100 |  | 15.5915 | 100 |  | 1014.803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5068 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.53659 | 100 | (4) | 0.59619 | 100 |  | 0.035491 | 100 | (4) | 0.51535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2298 | 100 | (4) | 0.89714 | 100 |  | 20.8941 | 100 |  | 1.1805 | 100 |  | 15.7832 | 100 |  | 1014.7528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5099 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.59079 | 100 | (4) | 0.59118 | 100 |  | 0.040888 | 100 | (4) | 0.63115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2683e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2294 | 100 | (4) | 1.1616 | 100 |  | 20.8886 | 100 |  | 1.1268 | 100 |  | 17.3185 | 100 |  | 1014.7377 | 100 |  | 10467.0781 | 100 |  | 20.9083 | 100 |  | 20.5093 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.61141 | 100 | (4) | 0.61225 | 100 |  | 0.046353 | 100 | (4) | 0.695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0050095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2365 | 100 | (4) | 0.92116 | 100 |  | 20.8827 | 100 |  | 1.0524 | 100 |  | 21.576 | 100 |  | 1014.7684 | 100 |  | 21732.3242 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5439 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.60608 | 100 | (4) | 0.54481 | 100 |  | 0.047971 | 100 | (4) | 0.7872 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0047216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2284 | 100 | (4) | 0.91436 | 89.7222 |  | 20.8857 | 100 |  | 1.1093 | 100 |  | 21.3185 | 100 |  | 1014.9377 | 100 |  | 22129.3125 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5455 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.59551 | 100 | (4) | 0.59059 | 100 |  | 0.046799 | 100 | (4) | 0.52879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0012087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2245 | 100 | (4) | 0.98505 | 89.4444 |  | 20.885 | 100 |  | 1.1471 | 100 |  | 20.8782 | 100 |  | 1015.2042 | 100 |  | 21855.1855 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5401 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.5451 | 100 | (4) | 0.58489 | 100 |  | 0.047618 | 100 | (4) | 1.1366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0055543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2291 | 100 | (4) | 0.91108 | 100 |  | 20.8833 | 100 |  | 1.1749 | 100 |  | 20.4875 | 100 |  | 1015.3404 | 100 |  | 21885.5195 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5397 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.56843 | 100 | (4) | 0.58576 | 100 |  | 0.043488 | 100 | (4) | 0.59829 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2353 | 100 | (4) | 0.90253 | 100 |  | 20.8846 | 100 |  | 1.1907 | 100 |  | 20.1549 | 100 |  | 1015.4116 | 100 |  | 22008.1504 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5379 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.51791 | 100 | (4) | 0.61763 | 100 |  | 0.04148 | 100 | (4) | 1.2467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0062918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2407 | 100 | (4) | 0.89972 | 100 |  | 20.8853 | 100 |  | 1.194 | 100 |  | 19.8687 | 100 |  | 1015.5774 | 100 |  | 22669.8594 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.54 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.56229 | 100 | (4) | 0.62286 | 100 |  | 0.038858 | 100 | (4) | 1.158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0026447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2288 | 100 | (4) | 0.89304 | 100 |  | 20.8865 | 100 |  | 1.1922 | 100 |  | 19.5994 | 100 |  | 1015.7619 | 100 |  | 22037.1504 | 100 |  | 20.4556 | 100 |  | 20.54 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.54393 | 100 | (4) | 0.63084 | 100 |  | 0.038311 | 100 | (4) | 1.0923 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0021952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2564 | 100 | (4) | 0.89242 | 100 |  | 20.8872 | 100 |  | 1.1962 | 100 |  | 19.2456 | 100 |  | 1015.8801 | 100 |  | 21973.916 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5394 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.58101 | 100 | (4) | 0.68932 | 100 |  | 0.037658 | 100 | (4) | 1.0642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2545 | 100 | (4) | 0.88357 | 100 |  | 20.8864 | 100 |  | 1.1852 | 100 |  | 18.9242 | 100 |  | 1016.1251 | 100 |  | 10074.7715 | 100 |  | 19.7139 | 100 |  | 20.5503 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.59252 | 100 | (4) | 0.74606 | 100 |  | 0.034925 | 100 | (4) | 0.81191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0023854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2428 | 100 | (4) | 0.8728 | 93.3333 |  | 20.8818 | 100 |  | 1.1563 | 100 |  | 18.4675 | 100 |  | 1016.4196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4813 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.60485 | 86.1111 | (4) | 0.95211 | 86.1111 |  | 0.033362 | 86.1111 | (4) | 0.76714 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.27 | 86.1111 | (4) | 0.88518 | 85 |  | 20.8738 | 86.1111 |  | 1.1413 | 86.1111 |  | 17.9254 | 100 |  | 1016.5005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8778 | 100 |  | 20.4713 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.39412 | 80 | (4) | 1.1138 | 80 |  | 0.03268 | 80 | (4) | 0.71546 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.0093495 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.3226 | 80 | (4) | 0.91173 | 100 |  | 20.9707 | 80 |  | 1.138 | 80 |  | 17.3472 | 100 |  | 1016.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4544 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.40714 | 100 | (4) | 1.5035 | 100 |  | 0.032824 | 100 | (4) | 0.59236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0089495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3655 | 100 | (4) | 0.97813 | 100 |  | 20.9754 | 100 |  | 1.1353 | 100 |  | 16.8215 | 100 |  | 1016.6426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9917 | 100 |  | 20.4501 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.39487 | 100 | (4) | 1.5916 | 100 |  | 0.033311 | 100 | (4) | 0.6213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3683 | 100 | (4) | 0.93575 | 100 |  | 20.9748 | 100 |  | 1.1264 | 100 |  | 16.3918 | 100 |  | 1016.7363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0056 | 100 |  | 20.45 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.3968 | 100 | (4) | 1.6634 | 100 |  | 0.033891 | 100 | (4) | 0.65248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0032837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3762 | 100 | (4) | 0.93248 | 100 |  | 20.9749 | 100 |  | 1.1202 | 100 |  | 15.8855 | 100 |  | 1016.7808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4501 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.45184 | 100 | (4) | 1.5423 | 100 |  | 0.034602 | 100 | (4) | 0.69985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3477 | 100 | (4) | 0.89469 | 100 |  | 20.975 | 100 |  | 1.1132 | 100 |  | 15.5136 | 100 |  | 1016.7335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4503 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.44346 | 100 | (4) | 1.5438 | 100 |  | 0.03636 | 100 | (4) | 0.28748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011773 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3578 | 100 | (4) | 0.88697 | 100 |  | 20.9742 | 100 |  | 1.1073 | 100 |  | 15.1368 | 100 |  | 1016.6927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5472 | 100 |  | 20.4536 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.4395 | 100 | (4) | 1.5155 | 100 |  | 0.037246 | 100 | (4) | 0.43023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3495 | 100 | (4) | 0.88009 | 97.2222 |  | 20.9723 | 100 |  | 1.0984 | 100 |  | 14.8322 | 100 |  | 1016.6476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4542 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.38489 | 100 | (4) | 1.4911 | 100 |  | 0.037341 | 100 | (4) | 0.33268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0072769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3315 | 100 | (4) | 0.98978 | 81.3889 |  | 20.9727 | 100 |  | 1.0867 | 100 |  | 14.5336 | 100 |  | 1016.7193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4548 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/02/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 18/02/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:51:47 | 00:51:47 | 00:58:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:00:05 | 03:00:05 | 03:04:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:00:06 | 03:00:06 | 03:43:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:23:20 | 03:23:20 | 03:29:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:54:10 | 04:54:10 | 05:00:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:38:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:05 | 06:30:05 | 06:38:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:00:20 | 07:00:20 | 07:09:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:00:22 | 07:00:22 | 07:09:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:00:35 | 07:00:35 | 07:04:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
07:24:38 | 07:24:38 | 07:30:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:59 | 08:08:03 | 08:05:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:59 | 07:54:59 | 08:05:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:59 | 07:54:59 | 08:05:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:01 | 07:55:01 | 07:55:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:05 | 07:55:05 | 08:01:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:49 | 07:55:49 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:49 | 07:55:49 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:54 | 07:55:54 | 08:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:55 | 07:55:55 | 08:02:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:08:02 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:00:00 | 08:08:03 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:00:00 | 08:08:02 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:10:00 | 08:14:35 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 08:14:35 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 08:14:36 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:31:05 | 08:31:05 | 08:31:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:31:06 | 08:31:06 | 08:31:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:56:34 | 08:56:34 | 09:02:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:03:00 | 09:03:00 | 09:03:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
09:03:00 | 09:03:00 | 09:08:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:04:50 | 11:04:50 | 11:09:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:04:54 | 11:04:54 | 11:09:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:25:49 | 11:25:49 | 11:32:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:59:03 | 12:59:03 | 13:05:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:00:05 | 13:00:05 | 13:03:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:00:05 | 13:00:05 | 13:00:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
13:00:07 | 13:00:07 | 13:03:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:26:55 | 15:26:55 | 15:33:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:01:35 | 17:01:35 | 17:07:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:58:02 | 19:32:25 | 19:01:25 | Linea 1: Forno In Rampa
18:58:02 | 19:32:25 | 18:58:42 | Linea 1: Forno Spento
18:58:03 | 18:58:03 | 18:58:43 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:58:43 | 18:58:43 | 18:59:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:59:22 | 19:32:25 | 19:00:25 | Linea 1: Forno Spento
18:59:24 | 18:59:24 | 19:00:30 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:00:30 | 19:00:30 | 19:03:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:03:12 | 19:32:24 | 19:15:28 | Linea 1: Forno In Rampa
19:03:52 | 19:32:24 | 19:15:28 | Linea 1: Forno Spento
19:03:57 | 19:03:57 | 19:15:30 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:15:30 | 19:15:30 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
19:28:04 | 19:28:04 | 19:34:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:30:00 | 19:30:00 | 20:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
19:31:05 | 19:31:05 | 19:31:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:31:06 | 19:31:06 | 19:34:44 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:55:18 | 21:37:39 | 20:05:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:18 | 19:55:18 | 20:05:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:18 | 19:55:18 | 20:05:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:21 | 19:55:21 | 19:55:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:25 | 19:55:25 | 20:01:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:53 | 19:55:53 | 20:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:53 | 19:55:53 | 20:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:54 | 19:55:54 | 19:56:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:00 | 19:56:00 | 20:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 21:37:37 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
20:00:00 | 21:37:36 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
20:00:00 | 21:37:37 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
20:10:00 | 21:37:37 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
20:10:00 | 21:37:37 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:10:00 | 21:37:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
21:04:03 | 21:04:03 | 21:10:26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:29:14 | 23:29:14 | 23:35:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl