## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 31/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6719 | 100 |  | 9.4883 | 100 |  | 7.3963 | 100 |  | 132.5686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8446 | 97.7778 |  | 12.9454 | 100 |  | 12.0748 | 100 |  | 160.2297 | 100 |  | 945.5614 | 100 |  | 46718.7266 | 100 |  | 884.7278 | 100 |  | 8.0414 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.9163 | 100 |  | 5.5902 | 100 |  | 7.4376 | 100 |  | 132.8471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.943 | 81.1111 |  | 12.8961 | 100 |  | 12.2102 | 100 |  | 159.6564 | 100 |  | 945.045 | 100 |  | 46812.2656 | 100 |  | 888.1722 | 100 |  | 7.8822 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.9702 | 100 |  | 25.4021 | 100 |  | 7.3192 | 100 |  | 141.9133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8298 | 100 |  | 12.9785 | 100 |  | 12.3421 | 100 |  | 159.6197 | 100 |  | 945.8983 | 100 |  | 46686.8633 | 100 |  | 884.1361 | 100 |  | 7.9939 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8983 | 100 |  | 26.4551 | 100 |  | 7.537 | 100 |  | 144.4997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7831 | 100 |  | 12.7584 | 100 |  | 12.6556 | 100 |  | 159.9214 | 100 |  | 945.5446 | 100 |  | 46933.9414 | 100 |  | 896.8472 | 100 |  | 7.6935 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.4232 | 100 |  | 7.7392 | 100 |  | 7.1298 | 100 |  | 137.5134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8603 | 100 |  | 13.188 | 100 |  | 11.9893 | 100 |  | 160.211 | 100 |  | 946.0636 | 100 |  | 46929.1406 | 100 |  | 876.9916 | 100 |  | 8.2867 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7069 | 100 |  | 3.7459 | 100 |  | 7.125 | 100 |  | 142.4956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.949 | 100 |  | 13.2293 | 100 |  | 13.3571 | 100 |  | 160.8399 | 100 |  | 945.0133 | 100 |  | 47147.6328 | 100 |  | 870.1 | 100 |  | 8.1461 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.0253 | 100 |  | 5.008 | 100 |  | 7.0541 | 100 |  | 142.5893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1471 | 100 |  | 13.3977 | 100 |  | 14.7606 | 100 |  | 162.4875 | 100 |  | 946.4298 | 100 |  | 46846.4727 | 100 |  | 874.9333 | 100 |  | 8.1637 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.2607 | 100 |  | 7.1764 | 100 |  | 6.8862 | 100 |  | 137.5591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8825 | 100 |  | 13.3828 | 100 |  | 11.4638 | 100 |  | 158.9318 | 100 |  | 945.6763 | 100 |  | 46540.7031 | 100 |  | 859.4944 | 100 |  | 8.7909 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.7832 | 100 |  | 16.8232 | 100 |  | 7.4848 | 100 |  | 142.9637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7738 | 100 |  | 12.7792 | 100 |  | 12.4524 | 100 |  | 157.0307 | 100 |  | 946.8987 | 100 |  | 46796.0391 | 100 |  | 885.5389 | 100 |  | 7.6301 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7669 | 100 |  | 34.2265 | 100 |  | 7.8623 | 100 |  | 146.9234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9374 | 78.6111 |  | 12.4204 | 100 |  | 13.0449 | 100 |  | 156.9594 | 100 |  | 946.2166 | 100 |  | 46599.1797 | 100 |  | 905.7305 | 100 |  | 7.2628 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.7016 | 100 |  | 12.5925 | 100 |  | 7.5575 | 100 |  | 146.2533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7714 | 100 |  | 12.8114 | 100 |  | 12.7673 | 100 |  | 156.9687 | 100 |  | 945.9135 | 100 |  | 46623.2773 | 100 |  | 895.1972 | 100 |  | 7.6729 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8286 | 100 |  | 7.9779 | 100 |  | 7.3461 | 100 |  | 142.2274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7947 | 100 |  | 13.0043 | 100 |  | 12.473 | 100 |  | 156.9128 | 100 |  | 945.6187 | 100 |  | 46400.4961 | 100 |  | 882.9722 | 100 |  | 8.1332 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.1286 | 100 |  | 9.1804 | 100 |  | 7.2705 | 100 |  | 150.3083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8354 | 100 |  | 13.056 | 100 |  | 12.4783 | 100 |  | 157.0102 | 100 |  | 945.9448 | 100 |  | 46447.8398 | 100 |  | 877.7111 | 100 |  | 8.1372 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.3449 | 100 |  | 2.4102 | 100 |  | 7.6326 | 100 |  | 145.5866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7538 | 100 |  | 12.7023 | 100 |  | 12.7085 | 100 |  | 156.9254 | 100 |  | 945.6732 | 100 |  | 46057.2734 | 100 |  | 890.3 | 100 |  | 7.5213 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.8154 | 100 |  | 29.6411 | 100 |  | 8.0141 | 100 |  | 155.2313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6733 | 100 |  | 12.3228 | 100 |  | 13.3384 | 100 |  | 154.3785 | 100 |  | 947.3941 | 100 |  | 44739.1875 | 100 |  | 916.2444 | 100 |  | 6.8011 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.022 | 84.1667 |  | 32.8384 | 84.1667 |  | 7.3961 | 84.1667 |  | 173.2378 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 4.534 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.6082 | 100 |  | 12.3885 | 84.1667 |  | 13.0015 | 84.1667 |  | 152.672 | 100 |  | 946.9034 | 100 |  | 42024.7188 | 100 |  | 909.0417 | 100 |  | 8.3927 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.9224 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 4.1331 | 81.1111 |  | 114.5195 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 2.6334 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 0 | 81.3889 |  | 1.7235 | 100 |  | 13.7923 | 81.3889 |  | 8.4555 | 81.1111 |  | 143.6148 | 100 |  | 946.1683 | 100 |  | 37264.4414 | 100 |  | 860.5167 | 100 |  | 10.182 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 | (4) | 1.373 | 100 | (4) | 42.9257 | 100 |  | 0.77167 | 100 | (4) | 21.2242 | 100 | (4) | 1.5498 | 100 | (4) | 0.86889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 14.3635 | 100 | (4) | 1.2945 | 78.6111 |  | 19.2539 | 100 |  | 2.9227 | 100 |  | 132.4619 | 100 |  | 946.623 | 100 |  | 17752.6543 | 100 |  | 704.075 | 100 |  | 19.7727 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.56209 | 100 | (4) | 1.3735 | 100 |  | 0.040001 | 100 | (4) | 5.7914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.44 | 100 | (4) | 1.0729 | 100 |  | 20.0696 | 100 |  | 1.4912 | 100 |  | 114.7961 | 100 |  | 947.6852 | 100 |  | 5269.1367 | 100 |  | 488.5417 | 100 |  | 20.8098 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.44294 | 100 | (4) | 1.2134 | 100 |  | 0.044677 | 100 | (4) | 3.7898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7242 | 100 | (4) | 1.0477 | 100 |  | 19.8778 | 100 |  | 1.496 | 100 |  | 105.2224 | 100 |  | 946.5887 | 100 |  | 16687.6934 | 100 |  | 425.0111 | 100 |  | 20.7769 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.41711 | 100 | (4) | 1.4558 | 100 |  | 0.033708 | 100 | (4) | 3.7847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8241 | 100 | (4) | 1.0466 | 100 |  | 19.8168 | 100 |  | 1.481 | 100 |  | 105.1161 | 100 |  | 947.1324 | 100 |  | 23241.8848 | 100 |  | 424.0444 | 100 |  | 20.757 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.5738 | 100 | (4) | 1.2546 | 100 |  | 0.038603 | 100 | (4) | 3.3075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5684 | 100 | (4) | 1.0571 | 100 |  | 19.7899 | 100 |  | 1.4528 | 100 |  | 109.1789 | 100 |  | 947.5747 | 100 |  | 26286.5488 | 100 |  | 385.1417 | 100 |  | 20.7246 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 1.0051 | 100 | (4) | 1.0726 | 100 |  | 0.036275 | 100 | (4) | 3.101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0354 | 100 | (4) | 1.072 | 100 |  | 19.7815 | 100 |  | 1.4582 | 100 |  | 114.3351 | 100 |  | 947.0524 | 100 |  | 30637.3945 | 100 |  | 345.5917 | 100 |  | 20.6469 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 1.278 | 100 | (4) | 0.98505 | 100 |  | 0.034968 | 100 | (4) | 2.256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4937 | 100 | (4) | 1.0871 | 100 |  | 19.7804 | 100 |  | 1.4065 | 100 |  | 119.5881 | 100 |  | 946.5297 | 100 |  | 26134.7598 | 100 |  | 313.6889 | 100 |  | 20.6545 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 1.0159 | 100 | (4) | 1.1061 | 100 |  | 0.03544 | 100 | (4) | 2.4683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.367 | 100 | (4) | 1.0867 | 100 |  | 19.7759 | 100 |  | 1.3561 | 100 |  | 116.6036 | 100 |  | 947.676 | 100 |  | 32820.3516 | 100 |  | 307.5333 | 100 |  | 20.6005 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 |  | 12.1404 | 100 |  | 448.8293 | 100 |  | 0.3923 | 100 |  | 66.1033 | 100 |  | 6.447 | 100 |  | 12.2243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 172.8211 | 100 |  | 6.2908 | 78.6111 |  | 19.2389 | 100 |  | 1.9864 | 100 |  | 125.1019 | 100 |  | 946.9129 | 100 |  | 30647.7793 | 100 |  | 290.2222 | 100 |  | 19.5642 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:30 |  | 12.1626 | 100 |  | 644.246 | 100 |  | 0.63007 | 100 |  | 72.0885 | 100 |  | 7.515 | 100 |  | 10.1461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 155.217 | 100 |  | 5.3509 | 100 |  | 18.9206 | 100 |  | 2.4045 | 100 |  | 125.3854 | 100 |  | 947.5322 | 100 |  | 28561.5469 | 100 |  | 311.3889 | 100 |  | 18.9982 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 11.5441 | 100 |  | 661.3869 | 100 |  | 0.73563 | 100 |  | 70.8843 | 100 |  | 5.0117 | 100 |  | 8.2494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 143.1475 | 100 |  | 4.9971 | 100 |  | 18.7649 | 100 |  | 2.6536 | 100 |  | 125.8745 | 100 |  | 947.5066 | 100 |  | 28618.123 | 100 |  | 332.3055 | 100 |  | 18.6653 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:30 |  | 7.7845 | 100 |  | 282.7155 | 100 |  | 0.8655 | 100 |  | 74.1422 | 100 |  | 1.0035 | 100 |  | 6.1659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 53.013 | 100 |  | 4.3801 | 100 |  | 18.4374 | 100 |  | 3.0882 | 100 |  | 125.7544 | 100 |  | 946.771 | 100 |  | 28264.7852 | 100 |  | 345.7722 | 100 |  | 18.0742 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 6.6446 | 100 |  | 68.5624 | 100 |  | 1.0723 | 100 |  | 92.1223 | 100 |  | 0.31752 | 100 |  | 4.7091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5683 | 100 |  | 3.8936 | 100 |  | 18.1024 | 100 |  | 3.5768 | 100 |  | 125.5556 | 100 |  | 946.2393 | 100 |  | 30786.8223 | 100 |  | 368.5778 | 100 |  | 17.3292 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 8.2148 | 100 |  | 29.9683 | 100 |  | 1.1321 | 100 |  | 98.5788 | 100 |  | 0.10044 | 100 |  | 4.4069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.76 | 100 |  | 3.8136 | 100 |  | 18.0316 | 100 |  | 3.7287 | 100 |  | 126.5682 | 100 |  | 946.947 | 100 |  | 31553.541 | 100 |  | 405.9139 | 100 |  | 17.2601 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 9.303 | 100 |  | 14.1506 | 100 |  | 1.3178 | 100 |  | 112.3824 | 100 |  | 0.0042613 | 100 |  | 3.8615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8639 | 100 |  | 3.4355 | 100 |  | 17.6829 | 100 |  | 4.1162 | 100 |  | 128.1834 | 100 |  | 948.293 | 100 |  | 31566.7168 | 100 |  | 424.1306 | 100 |  | 16.5299 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 13.7088 | 96.3889 |  | 500.0397 | 96.3889 |  | 1.6719 | 96.3889 |  | 99.7026 | 96.3889 |  | 8.7489 | 96.3889 |  | 2.6258 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 75.6132 | 96.3889 |  | 2.8389 | 100 |  | 16.9227 | 100 |  | 4.8498 | 96.3889 |  | 130.9456 | 100 |  | 947.2849 | 100 |  | 35689.7578 | 100 |  | 483.9361 | 100 |  | 15.3716 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:00 |  | 13.6456 | 100 |  | 163.797 | 100 |  | 1.9266 | 100 |  | 102.7265 | 100 |  | 0.48293 | 100 |  | 1.5943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3419 | 100 |  | 2.6107 | 78.6111 |  | 16.486 | 100 |  | 5.3743 | 100 |  | 134.0326 | 100 |  | 946.6215 | 100 |  | 36004.1523 | 100 |  | 550.9611 | 100 |  | 14.6321 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 11.867 | 100 |  | 70.8557 | 100 |  | 1.9586 | 100 |  | 104.8012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.518 | 100 |  | 2.5967 | 100 |  | 16.4655 | 100 |  | 5.4377 | 100 |  | 134.6612 | 100 |  | 945.6101 | 100 |  | 35343.4648 | 100 |  | 582.2278 | 100 |  | 14.6888 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:00 |  | 9.2166 | 100 |  | 60.3059 | 100 |  | 2.0131 | 100 |  | 108.0243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4842 | 100 |  | 2.523 | 100 |  | 16.3735 | 100 |  | 5.5291 | 100 |  | 131.2895 | 100 |  | 946.9012 | 100 |  | 36419.1992 | 100 |  | 586.2083 | 100 |  | 14.3967 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:30 |  | 7.6672 | 100 |  | 106.7754 | 100 |  | 2.1358 | 100 |  | 108.8526 | 100 |  | 0.48749 | 100 |  | 0.34661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.7125 | 100 |  | 2.3955 | 100 |  | 16.1532 | 100 |  | 5.6025 | 100 |  | 128.2875 | 100 |  | 945.6765 | 100 |  | 36168.7227 | 100 |  | 596.775 | 100 |  | 14.1338 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:00 |  | 6.7286 | 100 |  | 17.725 | 100 |  | 2.4723 | 100 |  | 111.0185 | 100 |  | 0.0014262 | 100 |  | 0.24409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16766 | 100 |  | 2.1415 | 100 |  | 15.5479 | 100 |  | 6.3388 | 100 |  | 127.6779 | 100 |  | 946.3161 | 100 |  | 36772.8398 | 100 |  | 637.9445 | 100 |  | 13.1438 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:30 |  | 6.2366 | 100 |  | 3.7228 | 100 |  | 2.7872 | 100 |  | 115.9359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.058402 | 100 |  | 1.9963 | 100 |  | 15.0916 | 100 |  | 6.9905 | 100 |  | 128.5481 | 100 |  | 945.394 | 100 |  | 36942.7812 | 100 |  | 692.8861 | 100 |  | 12.3929 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 6.7462 | 85.2778 |  | 3.0835 | 85.2778 |  | 3.516 | 85.2778 |  | 124.8065 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0.77973 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0.058643 | 85.2778 |  | 1.8459 | 100 |  | 14.555 | 85.2778 |  | 7.5537 | 85.2778 |  | 130.1498 | 100 |  | 946.7125 | 100 |  | 37057.0781 | 100 |  | 738.5028 | 100 |  | 11.4154 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 7.3036 | 80.2778 |  | 3.0098 | 80.2778 |  | 4.0008 | 80.2778 |  | 127.3112 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0.81812 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0.056901 | 80.2778 |  | 1.7522 | 100 |  | 14.1524 | 80.2778 |  | 8.0201 | 80.2778 |  | 131.4229 | 100 |  | 946.4588 | 100 |  | 38104.3984 | 100 |  | 792.5639 | 100 |  | 10.6503 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 6.0734 | 100 |  | 2.5478 | 100 |  | 4.287 | 100 |  | 131.5502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.059861 | 100 |  | 1.6761 | 78.6111 |  | 13.7903 | 100 |  | 8.5437 | 100 |  | 131.9068 | 100 |  | 946.2615 | 100 |  | 39125.8125 | 100 |  | 836.5667 | 100 |  | 9.8228 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 2.5656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9394 | 100 |  | 153.7326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5866 | 100 |  | 13.305 | 100 |  | 9.5861 | 100 |  | 131.7456 | 100 |  | 946.9996 | 100 |  | 40717.0391 | 100 |  | 876.9889 | 100 |  | 8.7966 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.8038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1839 | 100 |  | 125.6863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7384 | 100 |  | 14.0783 | 100 |  | 8.3571 | 100 |  | 131.0286 | 100 |  | 946.3398 | 100 |  | 38492.7305 | 100 |  | 857.125 | 100 |  | 10.2201 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 2.4962 | 100 |  | 2.7674 | 100 |  | 4.2389 | 100 |  | 142.2887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.070225 | 100 |  | 1.704 | 100 |  | 13.9549 | 100 |  | 8.4156 | 100 |  | 130.1756 | 100 |  | 947.1255 | 100 |  | 38113.0234 | 100 |  | 845.7944 | 100 |  | 10.1021 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 2.2013 | 100 |  | 2.8777 | 100 |  | 4.2079 | 100 |  | 141.6324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.073163 | 100 |  | 1.7114 | 100 |  | 14.0047 | 100 |  | 8.3072 | 100 |  | 129.6901 | 100 |  | 947.4895 | 100 |  | 38286.9453 | 100 |  | 841.8389 | 100 |  | 10.1325 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 |  | 2.0269 | 100 |  | 2.773 | 100 |  | 4.2709 | 100 |  | 139.9017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.057735 | 100 |  | 1.6863 | 100 |  | 13.8907 | 100 |  | 8.3875 | 100 |  | 129.3493 | 100 |  | 946.2001 | 100 |  | 38350.0742 | 100 |  | 844.0472 | 100 |  | 9.9467 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 0.72247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5212 | 100 |  | 124.7714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6009 | 100 |  | 13.4766 | 100 |  | 8.8166 | 100 |  | 129.2377 | 100 |  | 945.9614 | 100 |  | 37730.9297 | 100 |  | 864.8917 | 100 |  | 9.3724 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.72247 |  |  | 0 |  |  | 4.1331 |  |  | 114.5195 |  |  | 0 |  |  | 0.50941 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5866 |  |  | 12.3228 |  |  | 8.3571 |  |  | 129.2377 |  |  | 945.0133 |  |  | 37264.4414 |  |  | 857.125 |  |  | 6.8011
MAX |  | 6.022 |  |  | 34.2265 |  |  | 8.0141 |  |  | 173.2378 |  |  | 0 |  |  | 7.8992 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1471 |  |  | 14.0783 |  |  | 14.7606 |  |  | 162.4875 |  |  | 947.3941 |  |  | 47147.6328 |  |  | 916.2444 |  |  | 10.2201
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8929 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8929
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7639 | 100 |  | 11.8148 | 100 |  | 6.8113 | 100 |  | 141.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8018 | 100 |  | 13.0457 | 100 |  | 11.9167 | 100 |  | 153.3191 | 100 |  | 946.0632 | 100 |  | 44725.4449 | 100 |  | 882.8831 | 100 |  | 8.256 | 100 | (6) | 20
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 57 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/02/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 31/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.42148 | 100 | (4) | 1.2915 | 100 |  | 0.038823 | 100 | (4) | 1.0412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3263 | 100 | (4) | 0.87884 | 100 |  | 20.8914 | 100 |  | 1.2185 | 100 |  | 15.6941 | 100 |  | 996.0195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7667 | 100 |  | 20.5236 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.42079 | 100 | (4) | 1.2937 | 100 |  | 0.038751 | 100 | (4) | 0.84599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3288 | 100 | (4) | 0.87847 | 100 |  | 20.8847 | 100 |  | 1.2035 | 100 |  | 15.4473 | 100 |  | 995.4362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5232 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.4395 | 100 | (4) | 1.1883 | 100 |  | 0.038168 | 100 | (4) | 0.92502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.309 | 100 | (4) | 0.87842 | 78.6111 |  | 20.8787 | 100 |  | 1.1854 | 100 |  | 15.3497 | 100 |  | 994.9749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5273 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.46036 | 100 | (4) | 1.2307 | 100 |  | 0.040135 | 100 | (4) | 0.47641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3134 | 100 | (4) | 0.87815 | 100 |  | 20.8681 | 100 |  | 1.1723 | 100 |  | 15.0658 | 100 |  | 994.1701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5386 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.43694 | 100 | (4) | 1.0969 | 100 |  | 0.039649 | 100 | (4) | 0.49134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031531 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3077 | 100 | (4) | 0.87887 | 100 |  | 20.8604 | 100 |  | 1.1739 | 100 |  | 15.0834 | 100 |  | 993.4257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5324 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.44756 | 100 | (4) | 1.0558 | 100 |  | 0.03899 | 100 | (4) | 0.6454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3212 | 100 | (4) | 0.87918 | 100 |  | 20.8582 | 100 |  | 1.1611 | 100 |  | 15.1798 | 100 |  | 993.2849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5286 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.46131 | 100 | (4) | 1.0515 | 100 |  | 0.043649 | 100 | (4) | 0.59133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3181 | 100 | (4) | 0.87896 | 100 |  | 20.8529 | 100 |  | 1.1519 | 100 |  | 15.1401 | 100 |  | 993.299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8639 | 100 |  | 20.5371 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.38686 | 100 | (4) | 1.0281 | 100 |  | 0.041989 | 100 | (4) | 0.3863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3345 | 100 | (4) | 0.87771 | 100 |  | 20.8514 | 100 |  | 1.1689 | 100 |  | 14.6775 | 100 |  | 993.2971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5283 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.41992 | 100 | (4) | 0.93816 | 100 |  | 0.039918 | 100 | (4) | 0.57998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3009 | 100 | (4) | 0.87757 | 100 |  | 20.8507 | 100 |  | 1.1957 | 100 |  | 14.5051 | 100 |  | 993.1195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6611 | 100 |  | 20.5306 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.40186 | 100 | (4) | 0.9092 | 100 |  | 0.039044 | 100 | (4) | 0.52866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3452 | 100 | (4) | 0.87794 | 100 |  | 20.8504 | 100 |  | 1.2001 | 100 |  | 14.5801 | 100 |  | 993.0106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1389 | 100 |  | 20.5317 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.3812 | 100 | (4) | 0.75957 | 100 |  | 0.037991 | 100 | (4) | 0.72692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0367 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3991 | 100 | (4) | 0.87727 | 78.6111 |  | 20.8491 | 100 |  | 1.1966 | 100 |  | 14.3333 | 100 |  | 992.8784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1833 | 100 |  | 20.5401 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.40186 | 100 | (4) | 0.7866 | 100 |  | 0.041377 | 100 | (4) | 0.83901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3279 | 100 | (4) | 0.87142 | 100 |  | 20.8519 | 100 |  | 1.2103 | 100 |  | 12.1146 | 100 |  | 993.7795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6056 | 100 |  | 20.5458 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.41244 | 100 | (4) | 0.70821 | 100 |  | 0.039087 | 100 | (4) | 0.47074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035501 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4237 | 100 | (4) | 0.86697 | 100 |  | 20.8544 | 100 |  | 1.2081 | 100 |  | 11.1631 | 100 |  | 993.7067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5476 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.41273 | 100 | (4) | 0.64949 | 100 |  | 0.040139 | 100 | (4) | 0.7836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3714 | 100 | (4) | 0.88822 | 100 |  | 20.852 | 100 |  | 1.2163 | 100 |  | 11.5123 | 100 |  | 993.693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4583 | 100 |  | 20.5586 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.29998 | 100 | (4) | 0.573 | 100 |  | 0.036812 | 100 | (4) | 0.78049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2723 | 100 | (4) | 0.93962 | 100 |  | 20.8581 | 100 |  | 1.2715 | 100 |  | 11.3955 | 100 |  | 994.1548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1833 | 100 |  | 20.5567 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.36531 | 86.1111 | (4) | 0.52159 | 86.1111 |  | 0.03508 | 86.1111 | (4) | 0.9713 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.046212 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.2472 | 86.1111 | (4) | 0.8691 | 100 |  | 20.8607 | 86.1111 |  | 1.3071 | 86.1111 |  | 11.7483 | 100 |  | 994.3119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5691 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.42852 | 79.7222 | (4) | 1.1635 | 79.7222 |  | 0.034591 | 79.7222 | (4) | 1.9775 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.012256 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.2668 | 80 | (4) | 0.87489 | 100 |  | 20.8988 | 80 |  | 1.3253 | 79.7222 |  | 13.5839 | 100 |  | 994.2816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9611 | 100 |  | 20.5701 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.39593 | 100 | (4) | 1.0187 | 100 |  | 0.034106 | 100 | (4) | 1.977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0093424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2449 | 100 | (4) | 0.87766 | 100 |  | 20.9068 | 100 |  | 1.3404 | 100 |  | 14.3313 | 100 |  | 993.8759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.2444 | 100 |  | 20.57 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.40946 | 100 | (4) | 1.0199 | 100 |  | 0.033873 | 100 | (4) | 1.5016 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2638 | 100 | (4) | 0.92628 | 78.6111 |  | 20.9046 | 100 |  | 1.3417 | 100 |  | 14.8018 | 100 |  | 993.7034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.7694 | 100 |  | 20.5714 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.39425 | 100 | (4) | 1.0928 | 100 |  | 0.034184 | 100 | (4) | 1.9891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2624 | 100 | (4) | 0.87891 | 100 |  | 20.908 | 100 |  | 1.3446 | 100 |  | 14.5931 | 100 |  | 993.4093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5724 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.38586 | 100 | (4) | 1.1185 | 100 |  | 0.034129 | 100 | (4) | 1.9482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0028098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2698 | 100 | (4) | 0.87744 | 100 |  | 20.9076 | 100 |  | 1.3516 | 100 |  | 14.1001 | 100 |  | 993.4362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6667 | 100 |  | 20.5773 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.36495 | 100 | (4) | 1.1412 | 100 |  | 0.033928 | 100 | (4) | 1.9076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0083883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3234 | 100 | (4) | 0.87349 | 100 |  | 20.9066 | 100 |  | 1.3629 | 100 |  | 12.7714 | 100 |  | 993.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6389 | 100 |  | 20.5748 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.36021 | 100 | (4) | 1.1261 | 100 |  | 0.034095 | 100 | (4) | 1.7149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010996 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2677 | 100 | (4) | 0.87187 | 100 |  | 20.9061 | 100 |  | 1.3748 | 100 |  | 12.0342 | 100 |  | 992.8248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1472 | 100 |  | 20.5719 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.34142 | 100 | (4) | 1.1487 | 100 |  | 0.033714 | 100 | (4) | 2.4115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.247 | 100 | (4) | 0.87252 | 100 |  | 20.9027 | 100 |  | 1.3968 | 100 |  | 11.93 | 100 |  | 991.9536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4639 | 100 |  | 20.5611 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.34717 | 100 | (4) | 1.1467 | 100 |  | 0.033479 | 100 | (4) | 1.7793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2522 | 100 | (4) | 0.87344 | 100 |  | 20.9 | 100 |  | 1.3998 | 100 |  | 12.1103 | 100 |  | 991.5574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5629 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.35052 | 100 | (4) | 1.1929 | 100 |  | 0.033121 | 100 | (4) | 1.769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2573 | 100 | (4) | 0.87661 | 100 |  | 20.8959 | 100 |  | 1.402 | 100 |  | 13.0099 | 100 |  | 991.1129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5139 | 100 |  | 20.5641 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.34334 | 100 | (4) | 1.1403 | 100 |  | 0.032871 | 100 | (4) | 2.0425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2629 | 100 | (4) | 0.8799 | 79.1667 |  | 20.8938 | 100 |  | 1.412 | 100 |  | 13.987 | 100 |  | 990.8749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2917 | 100 |  | 20.5687 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.33401 | 100 | (4) | 1.1443 | 100 |  | 0.033369 | 100 | (4) | 2.0175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2519 | 100 | (4) | 0.88344 | 100 |  | 20.895 | 100 |  | 1.4361 | 100 |  | 15.0022 | 100 |  | 990.6451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.7528 | 100 |  | 20.5691 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.3636 | 100 | (4) | 1.0606 | 100 |  | 0.033243 | 100 | (4) | 2.3822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0042309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2468 | 100 | (4) | 0.88424 | 100 |  | 20.8902 | 100 |  | 1.4153 | 100 |  | 15.269 | 100 |  | 990.4565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5792 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.34552 | 100 | (4) | 1.0206 | 100 |  | 0.033444 | 100 | (4) | 2.3127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0087266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2282 | 100 | (4) | 0.88359 | 100 |  | 20.8925 | 100 |  | 1.4227 | 100 |  | 15.1507 | 100 |  | 990.8448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6167 | 100 |  | 20.5794 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.34407 | 100 | (4) | 1.0435 | 100 |  | 0.033394 | 100 | (4) | 2.5427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2244 | 100 | (4) | 0.88355 | 100 |  | 20.8936 | 100 |  | 1.4293 | 100 |  | 15.2249 | 100 |  | 991.2095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5791 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.35211 | 100 | (4) | 1.0159 | 100 |  | 0.033389 | 100 | (4) | 2.3048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.225 | 100 | (4) | 0.88398 | 100 |  | 20.8937 | 100 |  | 1.4355 | 100 |  | 15.4161 | 100 |  | 991.4518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5859 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.31146 | 100 | (4) | 0.99197 | 100 |  | 0.033395 | 100 | (4) | 2.5619 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2244 | 100 | (4) | 0.8835 | 100 |  | 20.8931 | 100 |  | 1.4407 | 100 |  | 15.374 | 100 |  | 991.8985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5725 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.33204 | 100 | (4) | 1.029 | 100 |  | 0.033215 | 100 | (4) | 2.5076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2259 | 100 | (4) | 0.8854 | 100 |  | 20.8918 | 100 |  | 1.4254 | 100 |  | 15.013 | 100 |  | 992.0361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5611 | 100 |  | 20.5532 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.36772 | 100 | (4) | 1.0232 | 100 |  | 0.033006 | 100 | (4) | 2.2827 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2348 | 100 | (4) | 0.8819 | 78.6111 |  | 20.8911 | 100 |  | 1.4069 | 100 |  | 15.1074 | 100 |  | 992.4346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.7889 | 100 |  | 20.5598 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.38212 | 100 | (4) | 1.0366 | 100 |  | 0.033102 | 100 | (4) | 2.0548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0083212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2365 | 100 | (4) | 0.88154 | 100 |  | 20.8909 | 100 |  | 1.3798 | 100 |  | 15.1747 | 100 |  | 992.8016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5592 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.4039 | 100 | (4) | 0.98614 | 100 |  | 0.033004 | 100 | (4) | 1.8242 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0087129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2307 | 100 | (4) | 0.881 | 100 |  | 20.8927 | 100 |  | 1.3527 | 100 |  | 15.2168 | 100 |  | 993.2799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5676 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.43987 | 100 | (4) | 1.0819 | 100 |  | 0.033052 | 100 | (4) | 1.7498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2339 | 100 | (4) | 0.8801 | 100 |  | 20.8893 | 100 |  | 1.3211 | 100 |  | 15.0066 | 100 |  | 993.2556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4444 | 100 |  | 20.5541 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.42129 | 100 | (4) | 1.0955 | 100 |  | 0.032819 | 100 | (4) | 1.4951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0059349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2447 | 100 | (4) | 0.87961 | 100 |  | 20.8861 | 100 |  | 1.3134 | 100 |  | 14.855 | 100 |  | 993.2058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5408 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.42654 | 86.3889 | (4) | 1.0662 | 86.3889 |  | 0.032936 | 86.3889 | (4) | 1.5621 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.0078537 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.2408 | 86.3889 | (4) | 0.87939 | 100 |  | 20.8854 | 86.3889 |  | 1.3128 | 86.3889 |  | 14.8342 | 100 |  | 993.3829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5358 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.40261 | 79.4444 | (4) | 1.1191 | 79.4444 |  | 0.032856 | 79.4444 | (4) | 1.2142 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.028082 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.2845 | 79.7222 | (4) | 0.87836 | 100 |  | 20.8884 | 79.7222 |  | 1.3105 | 79.4444 |  | 14.5191 | 100 |  | 993.4316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.524 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.40281 | 100 | (4) | 1.0806 | 100 |  | 0.032948 | 100 | (4) | 1.7567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049517 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2664 | 100 | (4) | 0.87857 | 100 |  | 20.8936 | 100 |  | 1.3062 | 100 |  | 14.5855 | 100 |  | 993.3788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5344 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.42514 | 100 | (4) | 1.0657 | 100 |  | 0.032806 | 100 | (4) | 0.94911 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.281 | 100 | (4) | 1.0032 | 78.8889 |  | 20.8915 | 100 |  | 1.2968 | 100 |  | 14.5226 | 100 |  | 993.1366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5414 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.42976 | 100 | (4) | 1.0922 | 100 |  | 0.033199 | 100 | (4) | 0.7151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2784 | 100 | (4) | 0.8783 | 100 |  | 20.8929 | 100 |  | 1.2884 | 100 |  | 14.5018 | 100 |  | 993.2186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5439 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.41428 | 100 | (4) | 1.1254 | 100 |  | 0.033789 | 100 | (4) | 1.0941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2721 | 100 | (4) | 0.87772 | 100 |  | 20.8938 | 100 |  | 1.2771 | 100 |  | 14.3736 | 100 |  | 993.3141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5461 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.45122 | 100 | (4) | 1.2276 | 100 |  | 0.03423 | 100 | (4) | 0.85072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2676 | 100 | (4) | 0.87673 | 100 |  | 20.8938 | 100 |  | 1.255 | 100 |  | 14.1768 | 100 |  | 993.5318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5538 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.44891 | 100 | (4) | 1.2674 | 100 |  | 0.034271 | 100 | (4) | 0.64832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074858 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2664 | 100 | (4) | 0.87632 | 100 |  | 20.8946 | 100 |  | 1.2378 | 100 |  | 14.1119 | 100 |  | 993.6068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.4278 | 100 |  | 20.5591 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.43849 | 100 | (4) | 1.2414 | 100 |  | 0.034026 | 100 | (4) | 0.82769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2603 | 100 | (4) | 0.87491 | 100 |  | 20.8944 | 100 |  | 1.2243 | 100 |  | 13.7021 | 100 |  | 993.655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9194 | 100 |  | 20.5534 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/02/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 31/01/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:29:20 | 00:29:20 | 00:35:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:35:45 | 00:35:45 | 00:35:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
00:35:46 | 00:35:46 | 00:36:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:00:45 | 01:00:45 | 01:02:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:00:45 | 01:00:45 | 01:29:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:16:10 | 01:16:10 | 01:22:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:52:05 | 05:14:09 | 03:56:21 | Linea 1: Forno Spento
03:52:05 | 03:52:05 | 03:56:26 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:56:26 | 03:56:26 | 08:02:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:00:25 | 04:00:25 | 04:02:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:00:25 | 04:00:25 | 05:12:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:31:45 | 04:31:45 | 04:38:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:17:18 | 05:17:18 | 05:23:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:55:15 | 20:44:38 | 08:05:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:15 | 07:55:15 | 08:05:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:15 | 07:55:15 | 08:05:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:17 | 07:55:17 | 07:55:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:21 | 07:55:21 | 08:01:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:50 | 07:55:50 | 08:06:00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:50 | 07:55:50 | 08:06:00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:51 | 07:55:51 | 07:55:55 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:55 | 07:55:55 | 08:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:55 | 07:55:55 | 08:02:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 20:44:36 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:00:00 | 20:44:34 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:00:00 | 20:44:37 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:02:30 | 00:40:34 | 08:07:36 | Linea 1: Forno In Rampa
08:02:44 | 00:40:28 | 08:07:22 | Linea 1: Forno Spento
08:02:45 | 08:02:45 | 08:07:24 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:07:24 | 08:07:24 | 08:34:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:10:00 | 20:44:36 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
08:10:00 | 20:44:35 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:10:00 | 20:44:37 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
08:33:58 | 00:40:30 | 08:36:27 | Linea 1: Forno In Rampa
08:34:10 | 20:44:40 | 20:51:04 | Linea 1: Forno Spento
08:34:11 | 08:34:11 | 08:36:29 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:34:13 | 08:34:13 | 08:40:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:36:29 | 08:36:29 | 12:28:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:00:00 | 09:00:00 | 21:30:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
09:18:28 | 09:18:28 | 09:24:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:28:37 | 00:40:29 | 20:51:30 | Linea 1: Forno In Rampa
12:28:38 | 12:28:38 | 20:51:04 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
12:36:39 | 12:36:39 | 12:43:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:19:40 | 13:19:40 | 13:25:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:02:28 | 00:40:34 | 16:03:33 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
16:02:33 | 00:40:34 | 16:03:38 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
16:39:09 | 16:39:09 | 16:45:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:20:49 | 17:20:49 | 17:27:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:55:34 | 20:44:38 | 20:05:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:34 | 19:55:34 | 20:05:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:38 | 19:55:38 | 19:55:47 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:39 | 19:55:39 | 20:05:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:47 | 19:55:47 | 20:02:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:57 | 19:55:57 | 19:56:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:04 | 19:56:04 | 20:02:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:44:35 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
20:00:00 | 20:44:35 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
20:00:00 | 20:44:37 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
20:10:00 | 20:44:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:10:00 | 20:44:35 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:10:00 | 20:44:37 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:41:37 | 20:41:37 | 20:48:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:51:04 | 20:51:04 | 21:52:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:21:58 | 21:21:58 | 21:28:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:49:40 | 00:40:29 | 21:50:06 | Linea 1: Forno In Rampa
21:50:20 | 00:40:28 | 23:25:08 | Linea 1: Forno In Rampa
21:52:47 | 00:40:28 | 23:24:28 | Linea 1: Forno Spento
21:52:48 | 21:52:48 | 23:24:29 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:30:01 | 22:30:01 | 00:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
23:24:29 | 23:24:29 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl