## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6599 | 100 |  | 1.1546 | 100 |  | 7.9678 | 100 |  | 137.8453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5081 | 100 |  | 11.8027 | 100 |  | 12.6785 | 100 |  | 159.661 | 100 |  | 945.7755 | 100 |  | 45874.6367 | 100 |  | 896.7083 | 100 |  | 7.1314 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.8936 | 100 |  | 21.7752 | 100 |  | 7.7729 | 100 |  | 135.6737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5083 | 100 |  | 12.0235 | 100 |  | 12.0895 | 100 |  | 159.7232 | 100 |  | 945.1996 | 100 |  | 45622.0234 | 100 |  | 890.2972 | 100 |  | 7.5834 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.9202 | 100 |  | 2.6306 | 100 |  | 7.9162 | 100 |  | 136.3369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5174 | 100 |  | 11.8922 | 100 |  | 12.2374 | 100 |  | 159.7762 | 100 |  | 944.3817 | 100 |  | 45854.0859 | 100 |  | 895.0195 | 100 |  | 7.2453 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.455 | 95.2778 |  | 22.8938 | 95.2778 |  | 7.7886 | 95.2778 |  | 133.1706 | 95.2778 |  | 0 | 95.2778 |  | 4.5451 | 95.2778 |  | 0 | 95.2778 |  | 0 | 95 |  | 1.5251 | 100 |  | 12.0361 | 95.8333 |  | 12.0168 | 95.2778 |  | 159.9358 | 100 |  | 945.4962 | 100 |  | 45606.5703 | 100 |  | 892.6139 | 100 |  | 7.5045 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.6655 | 93.8889 |  | 13.4422 | 93.8889 |  | 7.7264 | 93.8889 |  | 135.6241 | 93.8889 |  | 0 | 93.8889 |  | 4.6316 | 93.8889 |  | 0 | 93.8889 |  | 0 | 94.1667 |  | 1.5192 | 100 |  | 12.0417 | 100 |  | 11.8742 | 93.8889 |  | 159.9748 | 100 |  | 944.8275 | 100 |  | 45643.6523 | 100 |  | 887.6583 | 100 |  | 7.5303 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7315 | 100 |  | 11.4424 | 100 |  | 7.6431 | 100 |  | 135.1697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5705 | 100 |  | 12.2369 | 100 |  | 11.7457 | 100 |  | 160.1853 | 100 |  | 945.0018 | 100 |  | 45723.5039 | 100 |  | 884.6611 | 100 |  | 7.7288 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.96 | 100 |  | 7.9231 | 100 |  | 7.6474 | 100 |  | 134.7984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.545 | 100 |  | 12.2041 | 100 |  | 11.9446 | 100 |  | 160.4206 | 100 |  | 945.0967 | 100 |  | 45671.543 | 100 |  | 883.5056 | 100 |  | 7.7092 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.1605 | 100 |  | 31.7001 | 100 |  | 7.6547 | 100 |  | 135.0864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1202 | 100 |  | 0.0010087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6824 | 78.8889 |  | 12.1615 | 100 |  | 11.9462 | 100 |  | 160.7487 | 100 |  | 946.6553 | 100 |  | 45792.1641 | 100 |  | 883.3111 | 100 |  | 7.6883 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6231 | 100 |  | 27.476 | 100 |  | 7.7422 | 100 |  | 136.5691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7719 | 100 |  | 0.037385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.526 | 100 |  | 12.0475 | 100 |  | 12.2624 | 100 |  | 161.2632 | 100 |  | 945.3964 | 100 |  | 45633.8867 | 100 |  | 888.0555 | 100 |  | 7.6165 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.3084 | 100 |  | 32.6288 | 100 |  | 7.6163 | 100 |  | 135.374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3959 | 100 |  | 0.16512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6136 | 100 |  | 12.2966 | 100 |  | 13.392 | 100 |  | 161.9712 | 100 |  | 946.4002 | 100 |  | 45835.8594 | 100 |  | 882.8666 | 100 |  | 7.6404 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 3.6101 | 100 |  | 21.3904 | 100 |  | 7.6577 | 100 |  | 136.4101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9365 | 100 |  | 0.065908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5782 | 100 |  | 12.2107 | 100 |  | 12.3293 | 100 |  | 161.6326 | 100 |  | 945.4359 | 100 |  | 45704.2852 | 100 |  | 878.475 | 100 |  | 7.6984 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.8103 | 100 |  | 32.7243 | 100 |  | 7.4631 | 100 |  | 140.9861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7828 | 100 |  | 0.051717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6073 | 100 |  | 12.4802 | 100 |  | 12.1902 | 100 |  | 161.2983 | 100 |  | 944.8256 | 100 |  | 45945.2773 | 100 |  | 869.7611 | 100 |  | 7.9302 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.9256 | 100 |  | 1.869 | 100 |  | 7.4221 | 100 |  | 139.6619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6554 | 100 |  | 0.091704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6106 | 100 |  | 12.4805 | 100 |  | 12.0186 | 100 |  | 161.3674 | 100 |  | 945.2629 | 100 |  | 46168.6445 | 100 |  | 864.2917 | 100 |  | 8.1283 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.4887 | 100 |  | 4.2121 | 100 |  | 7.4084 | 100 |  | 132.4257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4703 | 100 |  | 0.15222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6144 | 100 |  | 12.5084 | 100 |  | 11.847 | 100 |  | 161.5101 | 100 |  | 945.0543 | 100 |  | 46404.5156 | 100 |  | 865.9389 | 100 |  | 8.0778 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.7752 | 100 |  | 16.1245 | 100 |  | 7.8074 | 100 |  | 135.9902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7685 | 100 |  | 0.19111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.533 | 100 |  | 11.9673 | 100 |  | 12.4225 | 100 |  | 162.2792 | 100 |  | 946.6216 | 100 |  | 46295.6289 | 100 |  | 883.4556 | 100 |  | 7.4301 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 | (4) | 4.1375 | 68.3333 | (4) | 5.0726 | 68.3333 | (4) | 6.7558 | 68.3333 | (4) | 114.7487 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 3.1502 | 68.3333 | (4) | 0.31261 | 68.3333 | (4) | 0.39031 | 68.3333 | (4) | 1.2162 | 78.6111 | (4) | 10.6949 | 68.3333 | (4) | 11.9477 | 68.3333 |  | 163.3754 | 100 |  | 946.0286 | 100 | (4) | 52636 | 100 |  | 874.4833 | 100 |  | 7.9437 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.4561 | 97.5 |  | 60.2344 | 97.5 |  | 7.5008 | 97.5 |  | 143.5296 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 3.9882 | 97.5 |  | 0.34053 | 97.5 |  | 0.94399 | 97.5 |  | 1.5581 | 100 |  | 12.1772 | 97.5 |  | 11.7183 | 97.5 |  | 163.7078 | 100 |  | 945.9493 | 100 |  | 46448.3047 | 100 |  | 867.7472 | 100 |  | 7.8979 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.5267 | 100 |  | 14.6936 | 100 |  | 7.3677 | 100 |  | 136.6405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0258 | 100 |  | 0.16367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6356 | 100 |  | 12.5283 | 100 |  | 12.1327 | 100 |  | 164.3525 | 100 |  | 945.7813 | 100 |  | 46275.7734 | 100 |  | 860.8333 | 100 |  | 8.2201 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.2315 | 100 |  | 9.6572 | 100 |  | 8.0044 | 100 |  | 135.0201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0845 | 100 |  | 0.086021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5029 | 100 |  | 11.6863 | 100 |  | 13.0383 | 100 |  | 164.9366 | 100 |  | 945.7387 | 100 |  | 45990.375 | 100 |  | 883.7722 | 100 |  | 7.0783 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.8675 | 100 |  | 8.2332 | 100 |  | 7.9794 | 100 |  | 132.9458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5374 | 100 |  | 11.8241 | 100 |  | 13.0343 | 100 |  | 165.8911 | 100 |  | 945.574 | 100 |  | 45861.8242 | 100 |  | 890.4667 | 100 |  | 7.1013 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.8909 | 100 |  | 12.3675 | 100 |  | 8.1197 | 100 |  | 133.8462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4819 | 100 |  | 11.6364 | 100 |  | 12.9144 | 100 |  | 165.5539 | 100 |  | 945.0354 | 100 |  | 45992.9375 | 100 |  | 898.8278 | 100 |  | 6.9584 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.8573 | 100 |  | 14.1987 | 100 |  | 7.9176 | 100 |  | 132.5353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5648 | 100 |  | 12.0573 | 100 |  | 12.5728 | 100 |  | 164.4203 | 100 |  | 945.8414 | 100 |  | 46175.3125 | 100 |  | 885.1639 | 100 |  | 7.4095 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 | (4) | 2.4981 | 100 | (4) | 18.3998 | 100 |  | 2.833 | 100 | (4) | 72.2643 | 100 | (4) | 0.030312 | 100 | (4) | 1.1564 | 100 | (4) | 0.0055163 | 100 | (4) | 6.0672 | 100 | (4) | 1.3118 | 100 |  | 16.2367 | 100 |  | 6.3141 | 100 |  | 156.3961 | 100 |  | 945.9235 | 100 |  | 30869.2285 | 100 |  | 814.7667 | 100 |  | 14.8788 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.53283 | 100 | (4) | 2.6581 | 100 |  | 0.1004 | 100 | (4) | 1.7257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.291 | 100 | (4) | 5.5908 | 82.7778 |  | 20.3399 | 100 |  | 1.3718 | 100 |  | 133.1981 | 100 |  | 945.6938 | 100 |  | 326.0577 | 100 |  | 539.3444 | 100 |  | 20.7658 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.45073 | 100 | (4) | 1.7717 | 100 |  | 0.10092 | 100 | (4) | 1.876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9841 | 100 | (4) | 2.2464 | 95.8333 |  | 19.9898 | 100 |  | 1.3106 | 100 |  | 114.2034 | 100 |  | 946.2392 | 100 |  | 102.3252 | 100 |  | 441.9445 | 100 |  | 20.8121 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.38358 | 100 | (4) | 1.1141 | 100 |  | 0.10033 | 100 | (4) | 0.96384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0797 | 100 | (4) | 1.7411 | 100 |  | 19.8815 | 100 |  | 1.2573 | 100 |  | 101.9309 | 100 |  | 946.4734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 408.6444 | 100 |  | 20.8399 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.31834 | 100 | (4) | 0.99394 | 100 |  | 0.10054 | 100 | (4) | 0.98097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9259 | 100 | (4) | 1.3569 | 100 |  | 19.8377 | 100 |  | 1.2295 | 100 |  | 92.312 | 100 |  | 946.7842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 392.6667 | 100 |  | 20.8624 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.25534 | 100 | (4) | 0.77453 | 100 |  | 0.053186 | 100 | (4) | 0.94372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33764 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2248 | 100 | (4) | 0.99451 | 100 |  | 19.8273 | 100 |  | 1.1839 | 100 |  | 84.461 | 100 |  | 946.5444 | 100 |  | 440.8014 | 100 |  | 382.5889 | 100 |  | 20.8702 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 |  | 1.8458 | 100 |  | 156.4504 | 100 |  | 0.28711 | 100 |  | 22.4968 | 100 |  | 0.60686 | 100 |  | 4.4863 | 100 |  | 0.12013 | 100 |  | 49.8549 | 100 |  | 6.5906 | 100 |  | 19.3626 | 100 |  | 1.7085 | 100 |  | 91.749 | 100 |  | 945.9505 | 100 |  | 31356.1562 | 100 |  | 368.4194 | 100 |  | 19.7865 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 0.98968 | 100 |  | 96.9119 | 100 |  | 1.0797 | 100 |  | 51.0841 | 100 |  | 0.17746 | 100 |  | 3.1949 | 100 |  | 0.020601 | 100 |  | 9.9922 | 100 |  | 3.4692 | 100 |  | 17.927 | 100 |  | 3.5456 | 100 |  | 103.6144 | 100 |  | 945.9658 | 100 |  | 31028.4219 | 100 |  | 402.0778 | 100 |  | 17.7047 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 0.95167 | 100 |  | 83.7444 | 100 |  | 1.0853 | 100 |  | 60.4333 | 100 |  | 0.12319 | 100 |  | 3.7605 | 100 |  | 0.0086273 | 100 |  | 8.9363 | 100 |  | 3.6379 | 100 |  | 18.0236 | 100 |  | 3.6788 | 100 |  | 109.1255 | 100 |  | 946.3196 | 100 |  | 33033.4414 | 100 |  | 418.0667 | 100 |  | 17.6394 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 0.16249 | 100 |  | 9.4423 | 100 |  | 1.4539 | 100 |  | 81.6211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1762 | 100 |  | 0.76815 | 100 |  | 2.2919 | 100 |  | 2.9866 | 91.1111 |  | 17.2812 | 100 |  | 4.5123 | 100 |  | 115.6052 | 100 |  | 946.3812 | 100 |  | 33985.9141 | 100 |  | 447.7833 | 100 |  | 16.3707 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 2.2972 | 100 |  | 269.3341 | 100 |  | 0.76063 | 100 |  | 65.8743 | 100 |  | 5.8032 | 100 |  | 8.0699 | 100 |  | 0.54684 | 100 |  | 73.264 | 100 |  | 4.7495 | 87.5 |  | 18.6804 | 100 |  | 3.1151 | 100 |  | 118.1608 | 100 |  | 946.5103 | 100 |  | 22161.8203 | 100 |  | 496.9695 | 100 |  | 19.0825 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:00 | (4) | 0.18701 | 100 | (4) | 0.89612 | 100 |  | 0.046511 | 100 | (4) | 1.0218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0736 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.7446 | 100 | (4) | 1.0604 | 100 |  | 19.9971 | 100 |  | 1.4067 | 100 |  | 109.9905 | 100 |  | 946.124 | 100 |  | 14796.2207 | 100 |  | 383.4639 | 100 |  | 20.8438 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.18107 | 100 | (4) | 0.8363 | 100 |  | 0.048293 | 100 | (4) | 0.9366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3059 | 100 | (4) | 0.0014782 | 100 | (4) | 2.6297 | 100 | (4) | 1.0281 | 100 |  | 19.8927 | 100 |  | 1.2915 | 100 |  | 98.7481 | 100 |  | 946.1663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 367.5111 | 100 |  | 20.8687 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.17633 | 100 | (4) | 0.63846 | 100 |  | 0.047394 | 100 | (4) | 1.0712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95895 | 100 | (4) | 0.014847 | 100 | (4) | 2.0951 | 100 | (4) | 1.0249 | 100 |  | 19.8591 | 100 |  | 1.2846 | 100 |  | 87.7511 | 100 |  | 946.1883 | 100 |  | 1647.6858 | 100 |  | 368.7167 | 100 |  | 20.8469 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.22909 | 100 | (4) | 0.70138 | 100 |  | 0.048186 | 100 | (4) | 1.1062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90279 | 100 | (4) | 0.028152 | 100 | (4) | 2.0821 | 100 | (4) | 1.0116 | 100 |  | 19.8433 | 100 |  | 1.3454 | 100 |  | 80.5239 | 100 |  | 947.0886 | 100 |  | 11349.2539 | 100 |  | 363.6833 | 100 |  | 20.7963 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 |  | 1.4328 | 100 |  | 186.1255 | 100 |  | 0.80003 | 100 |  | 49.0845 | 100 |  | 2.2798 | 100 |  | 9.5798 | 100 |  | 1.2086 | 100 |  | 54.5566 | 100 |  | 4.1877 | 100 |  | 18.4265 | 100 |  | 3.2087 | 100 |  | 104.8406 | 100 |  | 945.6442 | 100 |  | 35779.8242 | 100 |  | 366.6 | 100 |  | 18.1106 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:30 |  | 0.13035 | 100 |  | 7.0925 | 100 |  | 1.526 | 100 |  | 84.7982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6301 | 100 |  | 1.691 | 100 |  | 2.0002 | 100 |  | 2.8691 | 100 |  | 17.0845 | 100 |  | 4.8977 | 100 |  | 118.3363 | 100 |  | 946.059 | 100 |  | 32710.8184 | 100 |  | 437.3306 | 100 |  | 16.305 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 | (4) | 0.10535 | 68.6111 | (4) | 2.8772 | 68.6111 | (4) | 1.4439 | 68.6111 | (4) | 32.9489 | 68.6111 | (4) | 0.67464 | 68.6111 | (4) | 2.2146 | 68.6111 | (4) | 0.53754 | 68.6111 | (4) | 5.1469 | 68.6111 | (4) | 1.095 | 99.4444 | (4) | 16.3561 | 68.6111 | (4) | 4.9327 | 68.6111 |  | 128.0273 | 100 |  | 945.8874 | 100 | (4) | 36649.625 | 100 |  | 478.6472 | 100 |  | 16.3744 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0.21491 | 96.9444 |  | 111.6112 | 96.9444 |  | 1.9122 | 96.9444 |  | 97.864 | 96.9444 |  | 0.097237 | 96.9444 |  | 5.0299 | 96.9444 |  | 1.8747 | 96.9444 |  | 7.5918 | 97.2222 |  | 3.1069 | 79.1667 |  | 16.8408 | 97.2222 |  | 5.6333 | 96.9444 |  | 139.1963 | 100 |  | 945.2145 | 100 |  | 38181.9297 | 100 |  | 571.8389 | 100 |  | 14.9867 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 0.50218 | 100 |  | 35.4644 | 100 |  | 2.1231 | 100 |  | 106.358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7724 | 100 |  | 1.4324 | 100 |  | 1.3765 | 100 |  | 2.6918 | 100 |  | 16.4899 | 100 |  | 5.9687 | 100 |  | 145.4601 | 100 |  | 946.7631 | 100 |  | 38697.3711 | 100 |  | 612.4722 | 100 |  | 14.3257 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 0.76904 | 100 |  | 11.5781 | 100 |  | 2.3114 | 100 |  | 104.4593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80852 | 100 |  | 1.3353 | 100 |  | 0.78238 | 100 |  | 2.5345 | 100 |  | 16.1861 | 100 |  | 6.2712 | 100 |  | 146.0372 | 100 |  | 946.3902 | 100 |  | 39289.6367 | 100 |  | 654.7056 | 100 |  | 13.7844 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 0.82875 | 100 |  | 4.1459 | 100 |  | 2.6334 | 100 |  | 110.0424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41199 | 100 |  | 1.1843 | 100 |  | 0.55708 | 100 |  | 2.2639 | 100 |  | 15.592 | 100 |  | 6.882 | 100 |  | 144.0072 | 100 |  | 944.7095 | 100 |  | 39672.082 | 100 |  | 699.9167 | 100 |  | 12.9114 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 1.1042 | 100 |  | 2.278 | 100 |  | 3.3071 | 100 |  | 117.5239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60228 | 100 |  | 0.67266 | 100 |  | 0.48267 | 100 |  | 2.0611 | 100 |  | 15.0623 | 100 |  | 7.4234 | 100 |  | 141.7304 | 100 |  | 945.4318 | 100 |  | 39435.6367 | 100 |  | 744.0222 | 100 |  | 12.1196 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 1.9205 | 100 |  | 2.969 | 100 |  | 3.8621 | 100 |  | 119.5929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.418 | 100 |  | 1.8544 | 100 |  | 14.4067 | 100 |  | 7.9475 | 100 |  | 139.1374 | 100 |  | 945.7935 | 100 |  | 38572.0234 | 100 |  | 794.9305 | 100 |  | 11.1522 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 |  | 2.5324 | 100 |  | 2.8018 | 100 |  | 4.0951 | 100 |  | 122.4049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38957 | 100 |  | 1.7621 | 100 |  | 14.0708 | 100 |  | 8.2579 | 100 |  | 136.9167 | 100 |  | 945.116 | 100 |  | 38341.9531 | 100 |  | 821.3972 | 100 |  | 10.643 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 1.3107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5035 | 100 |  | 168.5904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5792 | 100 |  | 0.2881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5091 | 100 |  | 12.7629 | 100 |  | 10.246 | 100 |  | 135.7091 | 100 |  | 946.1113 | 100 |  | 40602.3711 | 100 |  | 876.4972 | 100 |  | 8.3384 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.3107 |  |  | 0 |  |  | 5.5035 |  |  | 132.4257 |  |  | 0 |  |  | 0.5792 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4819 |  |  | 11.6364 |  |  | 10.246 |  |  | 135.7091 |  |  | 944.3817 |  |  | 40602.3711 |  |  | 860.8333 |  |  | 6.9584
MAX |  | 5.96 |  |  | 60.2344 |  |  | 8.1197 |  |  | 168.5904 |  |  | 0 |  |  | 5.7828 |  |  | 0.34053 |  |  | 0.94399 |  |  | 1.6824 |  |  | 12.7629 |  |  | 13.392 |  |  | 165.8911 |  |  | 946.6553 |  |  | 46448.3047 |  |  | 898.8278 |  |  | 8.3384
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.1422 | 95.6522 |  | 16.7624 | 95.6522 |  | 7.6194 | 95.6522 |  | 137.465 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 4.5021 | 95.6522 |  | 0.074295 | 95.6522 |  | 0.042909 | 95.6522 |  | 1.5568 | 95.6522 |  | 12.1392 | 95.6522 |  | 12.2114 | 95.6522 |  | 160.8563 | 100 |  | 945.5431 | 100 |  | 45687.4171 | 95.6522 |  | 881.9309 | 100 |  | 7.6344 | 100 | (6) | 23
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 69 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/01/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.8319 | 100 |  | 3.3878 | 100 |  | 6.8283 | 100 |  | 165.2614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7864 | 100 |  | 12.9663 | 100 |  | 10.8524 | 100 |  | 157.0288 | 100 |  | 1006.5378 | 100 |  | 57210.2578 | 100 |  | 939.3222 | 100 |  | 7.5163 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.666 | 100 |  | 154.8132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8303 | 100 |  | 13.1767 | 100 |  | 10.6195 | 100 |  | 157.2104 | 100 |  | 1006.6265 | 100 |  | 56934.3047 | 100 |  | 931.8834 | 100 |  | 8.0067 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.9541 | 100 |  | 25.3869 | 100 |  | 6.5269 | 100 |  | 144.6551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8386 | 100 |  | 13.2581 | 100 |  | 10.1332 | 100 |  | 157.0189 | 100 |  | 1006.6939 | 100 |  | 57033.4062 | 100 |  | 922.6778 | 100 |  | 8.0835 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.9851 | 95 |  | 9.8114 | 95 |  | 6.687 | 95 |  | 150.6518 | 95 |  | 0 | 95 |  | 6.1906 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 95 |  | 1.8108 | 100 |  | 13.1203 | 95.2778 |  | 10.3238 | 95 |  | 157.1678 | 100 |  | 1006.7369 | 100 |  | 57041.8086 | 100 |  | 931.6917 | 100 |  | 7.9524 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.7491 | 91.3889 |  | 5.6855 | 91.3889 |  | 6.5112 | 91.3889 |  | 141.9246 | 91.3889 |  | 0 | 91.3889 |  | 6.3001 | 91.3889 |  | 0 | 91.3889 |  | 0 | 91.6667 |  | 1.8535 | 100 |  | 13.3172 | 100 |  | 10.0946 | 91.3889 |  | 157.4017 | 100 |  | 1006.7499 | 100 |  | 57138.1875 | 100 |  | 918.8028 | 100 |  | 8.2202 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7497 | 100 |  | 15.4411 | 100 |  | 6.5747 | 100 |  | 145.9629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8676 | 100 |  | 13.252 | 100 |  | 11.3715 | 100 |  | 158.0488 | 100 |  | 1006.5234 | 100 |  | 57179.4766 | 100 |  | 926.7972 | 100 |  | 8.0316 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.88 | 100 |  | 23.8302 | 100 |  | 6.5652 | 100 |  | 144.4043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9402 | 78.8889 |  | 13.2316 | 100 |  | 10.4471 | 100 |  | 157.6899 | 100 |  | 1006.3174 | 100 |  | 57116.4141 | 100 |  | 923.7444 | 100 |  | 8.1155 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.5877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5031 | 100 |  | 139.0256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8641 | 100 |  | 13.324 | 100 |  | 10.3966 | 100 |  | 157.8049 | 100 |  | 1006.237 | 100 |  | 57024.4648 | 100 |  | 918.4333 | 100 |  | 8.2705 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6186 | 100 |  | 31.1643 | 100 |  | 6.2643 | 100 |  | 137.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9078 | 100 |  | 13.5152 | 100 |  | 10.1456 | 100 |  | 158.0163 | 100 |  | 1005.9727 | 100 |  | 57015.0117 | 100 |  | 900.3528 | 100 |  | 8.5818 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7755 | 100 |  | 9.1128 | 100 |  | 6.4714 | 100 |  | 140.7052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8758 | 100 |  | 13.3563 | 100 |  | 10.3849 | 100 |  | 158.4965 | 100 |  | 1005.6359 | 100 |  | 57191.8242 | 100 |  | 910.2556 | 100 |  | 8.1814 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8531 | 100 |  | 19.138 | 100 |  | 6.7498 | 100 |  | 150.9756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8129 | 100 |  | 13.0334 | 100 |  | 10.8808 | 100 |  | 159.2287 | 100 |  | 1005.6135 | 100 |  | 57288.9766 | 100 |  | 930.6972 | 100 |  | 7.7799 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.626 | 100 |  | 12.3817 | 100 |  | 6.5572 | 100 |  | 147.0374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8654 | 100 |  | 13.3038 | 100 |  | 10.4295 | 100 |  | 158.875 | 100 |  | 1005.7531 | 100 |  | 57119.5156 | 100 |  | 911.0389 | 100 |  | 8.1636 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.8446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4012 | 100 |  | 136.7272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8908 | 100 |  | 13.429 | 100 |  | 10.2147 | 100 |  | 158.704 | 100 |  | 1005.8022 | 100 |  | 57167.7539 | 100 |  | 907.6 | 100 |  | 8.4634 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.5698 | 99.4444 |  | 35.4489 | 99.4444 |  | 6.4542 | 99.4444 |  | 145.0973 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 7.7584 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.6096 | 99.4444 |  | 1.9661 | 100 |  | 13.4248 | 100 |  | 13.4272 | 99.4444 |  | 160.0469 | 100 |  | 1005.8392 | 100 |  | 57427.332 | 100 |  | 921.7611 | 100 |  | 7.7315 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.3206 | 100 |  | 28.6595 | 100 |  | 6.2172 | 100 |  | 137.7554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0577 | 78.8889 |  | 13.5725 | 100 |  | 9.8606 | 100 |  | 158.9261 | 100 |  | 1005.5143 | 100 |  | 56836.7969 | 100 |  | 896.3555 | 100 |  | 8.7717 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.4701 | 89.1667 |  | 19.9984 | 89.1667 |  | 6.2403 | 89.1667 |  | 136.01 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 6.6273 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 1.907 | 100 |  | 13.5599 | 89.1667 |  | 9.8443 | 89.1667 |  | 156.4018 | 100 |  | 1005.2803 | 100 |  | 57085.1523 | 100 |  | 894.1945 | 100 |  | 8.7373 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.6495 | 76.6667 |  | 0.85015 | 76.6667 |  | 5.8682 | 76.6667 |  | 135.0927 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 9.2996 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 0 | 76.9444 |  | 1.9991 | 100 |  | 13.9621 | 76.9444 |  | 9.2263 | 76.6667 |  | 155.6709 | 100 |  | 1005.1432 | 100 |  | 57173.9766 | 100 |  | 871.9028 | 100 |  | 9.3754 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.5758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8749 | 100 |  | 139.1563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0049 | 100 |  | 13.9452 | 100 |  | 9.6167 | 100 |  | 155.4055 | 100 |  | 1005.0583 | 100 |  | 57258.4297 | 100 |  | 867.7861 | 100 |  | 9.2323 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.7618 | 98.6111 |  | 43.4811 | 98.6111 |  | 5.6698 | 98.6111 |  | 147.8156 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 9.7183 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 1.2942 | 98.8889 |  | 2.0413 | 100 |  | 14.0822 | 100 |  | 9.5108 | 98.6111 |  | 155.577 | 100 |  | 1004.8962 | 100 |  | 57079.8086 | 100 |  | 863.5972 | 100 |  | 9.4044 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.9658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3995 | 100 |  | 164.8695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8859 | 100 |  | 13.429 | 100 |  | 10.3111 | 100 |  | 156.6815 | 100 |  | 1004.7942 | 100 |  | 56951.4492 | 100 |  | 897.1278 | 100 |  | 8.4181 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.4875 | 100 |  | 1.3058 | 100 |  | 6.4916 | 100 |  | 169.2662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8712 | 100 |  | 13.3656 | 100 |  | 10.256 | 100 |  | 157.0876 | 100 |  | 1004.633 | 100 |  | 57070.4336 | 100 |  | 912.8806 | 100 |  | 8.3212 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.6631 | 100 |  | 0.062178 | 100 |  | 6.7528 | 100 |  | 162.366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8708 | 100 |  | 13.2914 | 100 |  | 10.9891 | 100 |  | 157.2435 | 100 |  | 1004.4317 | 100 |  | 57581.0195 | 100 |  | 915.5167 | 100 |  | 8.0827 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.1093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2139 | 100 |  | 136.6342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1186 | 78.8889 |  | 13.7244 | 100 |  | 10.2099 | 100 |  | 157.6456 | 100 |  | 1004.1984 | 100 |  | 56916.8906 | 100 |  | 889.3666 | 100 |  | 8.9683 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.3472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2746 | 100 |  | 147.3089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8955 | 100 |  | 13.5225 | 100 |  | 9.7147 | 100 |  | 155.9084 | 100 |  | 1003.7137 | 100 |  | 56904.6055 | 100 |  | 896.6611 | 100 |  | 8.6937 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.3591 | 100 |  | 1.2717 | 100 |  | 6.2488 | 100 |  | 158.7951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9126 | 100 |  | 13.5214 | 100 |  | 9.6666 | 100 |  | 155.4054 | 100 |  | 1003.2715 | 100 |  | 56666.7578 | 100 |  | 905.7444 | 100 |  | 8.7393 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.0086 | 100 |  | 2.2975 | 100 |  | 6.0672 | 100 |  | 154.4946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9968 | 100 |  | 13.6933 | 100 |  | 9.4893 | 100 |  | 155.5125 | 100 |  | 1002.6307 | 100 |  | 56719.8164 | 100 |  | 893.3278 | 100 |  | 8.9806 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.2352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0293 | 100 |  | 160.4985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9974 | 100 |  | 13.7707 | 100 |  | 9.5245 | 100 |  | 156.0206 | 100 |  | 1002.3619 | 100 |  | 56808.4531 | 100 |  | 884.4028 | 100 |  | 9.1305 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.163 | 100 |  | 0.35521 | 100 |  | 5.7528 | 100 |  | 163.2945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1069 | 100 |  | 14.0355 | 100 |  | 9.2736 | 100 |  | 156.3584 | 100 |  | 1001.9034 | 100 |  | 56788.1953 | 100 |  | 870.3611 | 100 |  | 9.5655 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 6.1831 | 100 |  | 7.3206 | 100 |  | 6.2676 | 100 |  | 166.1959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8917 | 100 |  | 13.4914 | 100 |  | 9.5233 | 100 |  | 156.7666 | 100 |  | 1001.6607 | 100 |  | 56989.5898 | 100 |  | 895.6611 | 100 |  | 8.5087 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.2717 | 100 |  | 32.0219 | 100 |  | 6.5504 | 100 |  | 181.5218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20403 | 100 |  | 1.8305 | 100 |  | 13.1595 | 100 |  | 10.0775 | 100 |  | 156.6401 | 100 |  | 1001.6021 | 100 |  | 56621.75 | 100 |  | 927.8139 | 100 |  | 8.156 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5253 | 100 |  | 196.0894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8363 | 78.6111 |  | 13.2256 | 100 |  | 10.117 | 100 |  | 156.1704 | 100 |  | 1001.5458 | 100 |  | 56608.0117 | 100 |  | 929.5944 | 100 |  | 8.242 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.217 | 98.0556 |  | 35.7861 | 98.0556 |  | 6.1375 | 98.0556 |  | 170.4122 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 8.4821 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 0.95349 | 98.3333 |  | 1.9136 | 100 |  | 13.5742 | 100 |  | 9.7366 | 98.0556 |  | 155.8164 | 100 |  | 1001.1879 | 100 |  | 56554.4648 | 100 |  | 907.5944 | 100 |  | 8.8731 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.5918 | 100 |  | 15.9017 | 100 |  | 6.5084 | 100 |  | 176.4901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8345 | 100 |  | 13.2138 | 100 |  | 10.0565 | 100 |  | 156.3588 | 100 |  | 1000.7938 | 100 |  | 56687.4727 | 100 |  | 924.3195 | 100 |  | 8.1599 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.2302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7541 | 100 |  | 191.1995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.27 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7966 | 100 |  | 12.9951 | 100 |  | 10.5212 | 100 |  | 156.9641 | 100 |  | 1000.748 | 100 |  | 56642.8906 | 100 |  | 942.225 | 100 |  | 7.8499 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.7716 | 100 |  | 6.0727 | 100 |  | 6.6366 | 100 |  | 179.002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8317 | 100 |  | 13.1267 | 100 |  | 10.4569 | 100 |  | 157.4527 | 100 |  | 1000.6547 | 100 |  | 56765.1719 | 100 |  | 934.7444 | 100 |  | 7.9334 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.1244 | 100 |  | 8.5213 | 100 |  | 6.8078 | 100 |  | 197.8456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8036 | 100 |  | 12.9714 | 100 |  | 10.9588 | 100 |  | 157.8893 | 100 |  | 1000.788 | 100 |  | 56917.8164 | 100 |  | 945.7917 | 100 |  | 7.774 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.3409 | 100 |  | 13.371 | 100 |  | 6.3429 | 100 |  | 177.3104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9231 | 100 |  | 13.4575 | 100 |  | 11.0821 | 100 |  | 157.9825 | 100 |  | 1000.6732 | 100 |  | 57074.0273 | 100 |  | 926.4889 | 100 |  | 8.4434 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.9745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9622 | 100 |  | 163.1492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0186 | 100 |  | 13.8131 | 100 |  | 11.1479 | 100 |  | 157.6633 | 100 |  | 1000.6919 | 100 |  | 56683.4727 | 100 |  | 889.0611 | 100 |  | 8.7164 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.9445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.194 | 100 |  | 174.6053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0471 | 78.8889 |  | 13.6601 | 100 |  | 13.6772 | 100 |  | 159.4288 | 100 |  | 1000.7137 | 100 |  | 56900.9453 | 100 |  | 903.2139 | 100 |  | 8.2554 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.3686 | 85.2778 |  | 56.3068 | 85.2778 |  | 5.9935 | 85.2778 |  | 190.7174 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 9.2566 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 2.2774 | 85.2778 |  | 1.9521 | 100 |  | 13.6944 | 87.7778 |  | 9.5276 | 85.2778 |  | 158.1655 | 100 |  | 1000.9824 | 100 |  | 57624.7539 | 100 |  | 898.7083 | 100 |  | 8.8697 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.89 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 6.1446 | 78.0556 |  | 183.8122 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 6.384 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.8909 | 100 |  | 13.4982 | 78.0556 |  | 9.4459 | 78.0556 |  | 156.0642 | 100 |  | 1001.0735 | 100 |  | 57929.0898 | 100 |  | 909.4333 | 100 |  | 8.8074 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 6.3729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3376 | 100 |  | 179.9525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8363 | 100 |  | 13.2738 | 100 |  | 9.512 | 100 |  | 155.1209 | 100 |  | 1001.3904 | 100 |  | 58114.8008 | 100 |  | 917.2305 | 100 |  | 8.5143 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.5951 | 100 |  | 17.0039 | 100 |  | 6.4111 | 100 |  | 175.2305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8235 | 100 |  | 13.2039 | 100 |  | 9.7125 | 100 |  | 154.9053 | 100 |  | 1001.5178 | 100 |  | 57859.5039 | 100 |  | 930.15 | 100 |  | 8.5055 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.3811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4161 | 100 |  | 181.478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8384 | 100 |  | 13.2126 | 100 |  | 9.878 | 100 |  | 154.8805 | 100 |  | 1001.6252 | 100 |  | 57908.2109 | 100 |  | 923.0917 | 100 |  | 8.3422 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.7224 | 100 |  | 31.5182 | 100 |  | 6.5029 | 100 |  | 179.2602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8171 | 100 |  | 13.0944 | 100 |  | 10.0392 | 100 |  | 155.4309 | 100 |  | 1001.6094 | 100 |  | 57900.0195 | 100 |  | 939.7722 | 100 |  | 8.2275 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.2088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2407 | 100 |  | 172.9047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8866 | 100 |  | 13.402 | 100 |  | 9.7988 | 100 |  | 155.4637 | 100 |  | 1001.7235 | 100 |  | 57974.7891 | 100 |  | 917.7056 | 100 |  | 8.5415 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.0295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3766 | 100 |  | 176.1493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9333 | 78.8889 |  | 13.29 | 100 |  | 9.9854 | 100 |  | 155.5145 | 100 |  | 1001.8051 | 100 |  | 57867.7109 | 100 |  | 923.8417 | 100 |  | 8.3867 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5366 | 100 |  | 158.4512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8229 | 100 |  | 13.1372 | 100 |  | 10.1393 | 100 |  | 155.2826 | 100 |  | 1001.7675 | 100 |  | 57156.957 | 100 |  | 921.4805 | 100 |  | 8.1753 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.1093 |  |  | 0 |  |  | 5.6698 |  |  | 135.0927 |  |  | 0 |  |  | 2.3509 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7864 |  |  | 12.9663 |  |  | 9.2263 |  |  | 154.8805 |  |  | 1000.6547 |  |  | 56554.4648 |  |  | 863.5972 |  |  | 7.5163
MAX |  | 6.6495 |  |  | 56.3068 |  |  | 6.8283 |  |  | 197.8456 |  |  | 0 |  |  | 9.7183 |  |  | 0 |  |  | 2.2774 |  |  | 2.1186 |  |  | 14.0822 |  |  | 13.6772 |  |  | 160.0469 |  |  | 1006.7499 |  |  | 58114.8008 |  |  | 945.7917 |  |  | 9.5655
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.6902 | 100 |  | 10.6853 | 100 |  | 6.3647 | 100 |  | 161.0334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13206 | 100 |  | 1.9022 | 100 |  | 13.41 | 100 |  | 10.2627 | 100 |  | 156.928 | 100 |  | 1003.5297 | 100 |  | 57135.666 | 100 |  | 911.7126 | 100 |  | 8.4334 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/01/2021 01:06:17 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 14/01/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:58:15 | 02:01:38 | 01:59:45 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:58:15 | 01:58:15 | 01:59:45 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:58:25 | 02:01:05 | 01:59:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:58:25 | 01:58:25 | 01:58:50 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
01:58:25 | 02:01:00 | 01:58:55 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
01:58:25 | 02:01:00 | 01:58:55 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
01:58:25 | 02:00:45 | 01:59:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
01:58:25 | 02:00:29 | 01:58:55 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
01:58:25 | 02:00:43 | 01:59:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
01:58:25 | 02:00:55 | 01:58:55 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
01:58:30 | 02:00:43 | 01:59:05 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:58:30 | 02:00:55 | 01:58:55 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
01:58:30 | 02:00:41 | 01:59:05 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
01:58:35 | 02:00:41 | 01:59:05 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
01:59:00 | 01:59:00 | 01:59:45 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
01:59:00 | 02:00:59 | 02:01:45 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
01:59:00 | 02:01:39 | 01:59:45 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
01:59:05 | 02:03:23 | 02:01:50 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
01:59:10 | 02:04:15 | 02:02:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:59:10 | 02:04:14 | 02:02:35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
01:59:10 | 02:00:42 | 02:00:42 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:59:10 | 02:01:37 | 01:59:55 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
01:59:10 | 02:01:38 | 01:59:55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
01:59:10 | 02:01:37 | 02:00:00 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
03:16:57 | 03:16:57 | 03:23:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:49:55 | 03:49:55 | 03:56:20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:47:37 | 06:49:21 | 06:47:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:47:37 | 06:49:20 | 06:47:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:04:06 | 07:04:06 | 07:10:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:04:07 | 07:04:07 | 07:10:29 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:18:06 | 07:18:06 | 07:24:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:50:32 | 08:12:53 | 08:00:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:50:32 | 07:50:32 | 08:00:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:50:32 | 07:50:32 | 08:00:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:50:34 | 07:50:34 | 07:50:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:50:40 | 07:50:40 | 07:56:59 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:52:23 | 07:52:23 | 07:58:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:56:47 | 07:56:47 | 08:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:47 | 07:56:47 | 08:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:51 | 07:56:51 | 07:56:55 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:52 | 07:56:52 | 08:07:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:55 | 07:56:55 | 08:03:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:12:53 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08:00:00 | 08:12:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08:00:00 | 08:12:48 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:12:53 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08:00:00 | 08:12:56 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:12:45 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:12:51 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:50 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:51 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:50 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:49 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:50 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:51 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:00 | 08:12:51 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
08:00:50 | 08:00:50 | 08:01:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:00:51 | 08:00:51 | 08:05:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:08:43 | 08:52:06 | 08:12:59 | Linea 1: Forno Spento
08:08:45 | 08:08:45 | 08:12:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:10:00 | 08:12:45 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
08:10:00 | 08:12:55 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
08:10:00 | 08:12:46 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
08:12:59 | 08:12:59 | 08:38:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:14:11 | 08:32:30 | 08:15:38 | Linea 2: Forno Spento
08:14:12 | 08:14:12 | 08:15:38 | Linea 2: Impianto in Fermo
08:15:38 | 08:15:38 | 09:22:52 | Linea 2: Impianto in Marcia
08:38:08 | 08:52:05 | 08:38:34 | Linea 1: Forno Spento
08:38:09 | 08:38:09 | 08:38:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:38:36 | 08:38:36 | 08:58:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:58:30 | 09:16:29 | 09:02:29 | Linea 1: Forno Spento
08:58:31 | 08:58:31 | 09:02:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:02:30 | 09:02:30 | 11:06:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:02:38 | 09:16:27 | 09:02:58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:02:38 | 09:16:28 | 09:03:03 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:03:50 | 09:03:50 | 09:14:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:03:50 | 09:03:50 | 09:14:56 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:22:51 | 09:48:30 | 09:28:47 | Linea 2: Forno Spento
09:22:52 | 09:22:52 | 09:28:49 | Linea 2: Impianto in Fermo
09:28:49 | 09:28:49 | 14:04:43 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:05:46 | 11:28:25 | 11:06:00 | Linea 1: Forno In Rampa
11:06:12 | 11:28:25 | 11:08:25 | Linea 1: Forno In Rampa
11:06:40 | 11:28:23 | 11:08:13 | Linea 1: Forno Spento
11:06:41 | 11:06:41 | 11:08:14 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:08:14 | 11:08:14 | 11:18:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:18:21 | 11:28:26 | 11:18:35 | Linea 1: Forno In Rampa
11:18:21 | 11:28:24 | 11:18:51 | Linea 1: Forno Spento
11:18:23 | 11:18:23 | 11:18:35 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:18:35 | 11:18:35 | 11:18:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:18:51 | 11:18:51 | 11:19:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:19:03 | 11:28:24 | 23:34:34 | Linea 1: Forno Spento
11:19:03 | 11:19:03 | 14:16:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:19:16 | 11:19:16 | 11:25:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:00 | 11:30:00 | 00:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
11:54:52 | 11:54:52 | 12:01:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:04:42 | 14:48:18 | 14:05:36 | Linea 2: Forno Spento
14:04:43 | 14:04:43 | 14:05:36 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:05:36 | 14:05:36 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
14:16:36 | 19:10:26 | 16:09:11 | Linea 1: Forno In Rampa
14:16:38 | 14:16:38 | 16:09:12 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:12:35 | 15:12:35 | 15:20:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:12:36 | 15:12:36 | 15:15:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:15:53 | 15:15:53 | 15:21:02 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:20:29 | 15:20:29 | 15:26:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:39:30 | 15:51:13 | 15:40:00 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:39:30 | 15:51:13 | 15:40:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:57:24 | 15:57:24 | 16:03:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:09:12 | 16:09:12 | 18:32:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:30:05 | 17:30:05 | 17:31:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:30:05 | 17:30:05 | 17:31:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:30:07 | 17:30:07 | 17:32:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:00:05 | 18:00:05 | 18:00:16 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:00:07 | 18:00:07 | 18:00:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:32:21 | 19:10:27 | 23:34:46 | Linea 1: Forno In Rampa
18:32:22 | 18:32:22 | 23:34:36 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:00:05 | 19:00:05 | 19:03:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:00:07 | 19:00:07 | 19:08:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:21:41 | 19:21:41 | 19:28:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:35:02 | 20:19:17 | 19:35:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
19:35:07 | 20:19:18 | 19:35:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
19:36:05 | 19:36:05 | 19:48:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:36:07 | 19:36:07 | 19:50:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:40:00 | 19:40:00 | 19:50:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
19:50:37 | 20:19:25 | 20:00:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:50:37 | 19:50:37 | 20:00:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:50:37 | 19:50:37 | 20:00:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:50:38 | 19:50:38 | 19:50:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:50:44 | 19:50:44 | 19:57:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:22 | 19:56:22 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:22 | 19:56:22 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:22 | 19:56:22 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:22 | 19:56:22 | 19:56:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:29 | 19:56:29 | 20:03:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:59:53 | 19:59:53 | 20:06:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:00:00 | 20:19:24 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
20:00:00 | 20:19:23 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
20:00:00 | 20:19:24 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
20:00:00 | 20:03:07 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
20:00:00 | 20:03:10 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
20:00:00 | 20:03:08 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
20:00:00 | 20:19:21 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:19 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:21 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:23 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:22 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:19 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:18 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:20 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:20 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:19:22 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:06:40 | 20:06:40 | 20:19:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:06:42 | 20:06:42 | 20:20:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 20:19:13 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:19:15 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:19:13 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:30:05 | 20:30:05 | 20:30:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:30:05 | 20:30:05 | 20:32:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:04:15 | 22:04:15 | 22:13:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:04:16 | 22:04:16 | 22:15:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:22:50 | 23:22:50 | 23:29:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:34:36 | 23:34:36 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl