## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 29/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.3437 | 100 |  | 3.9442 | 100 |  | 7.5218 | 100 |  | 149.7194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6691 | 100 |  | 12.7629 | 100 |  | 11.7867 | 100 |  | 151.5002 | 100 |  | 943.8825 | 100 |  | 47730.9336 | 100 |  | 895.9556 | 100 |  | 7.7856 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.5713 | 100 |  | 10.9878 | 100 |  | 7.4025 | 100 |  | 146.505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6872 | 100 |  | 12.8885 | 100 |  | 11.4923 | 100 |  | 150.4402 | 100 |  | 943.7449 | 100 |  | 47898.5234 | 100 |  | 888.9528 | 100 |  | 7.8154 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.6877 | 100 |  | 8.9465 | 100 |  | 7.3877 | 100 |  | 147.794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6871 | 100 |  | 12.8776 | 100 |  | 11.5055 | 100 |  | 149.9114 | 100 |  | 943.5773 | 100 |  | 47840.7305 | 100 |  | 890.4944 | 100 |  | 7.811 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 6.1452 | 100 |  | 26.1628 | 100 |  | 7.4397 | 100 |  | 151.8023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6947 | 100 |  | 12.8302 | 100 |  | 11.6416 | 100 |  | 149.9716 | 100 |  | 943.8943 | 100 |  | 48031.0781 | 100 |  | 891.2917 | 100 |  | 7.6329 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8985 | 100 |  | 21.5361 | 100 |  | 7.2368 | 100 |  | 146.5954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6992 | 78.8889 |  | 12.9835 | 100 |  | 11.2896 | 100 |  | 150.0631 | 100 |  | 944.0544 | 100 |  | 47852.8945 | 100 |  | 887.1833 | 100 |  | 8.0168 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.5234 | 100 |  | 71.2407 | 100 |  | 6.7982 | 100 |  | 147.8258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.06 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1634 | 100 |  | 1.696 | 100 |  | 13.0529 | 100 |  | 10.8351 | 100 |  | 149.9019 | 100 |  | 944.1406 | 100 |  | 47579.293 | 100 |  | 885.9445 | 100 |  | 8.1628 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 2.3434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2741 | 100 |  | 149.2415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7673 | 100 |  | 13.964 | 100 |  | 8.4739 | 100 |  | 143.0387 | 100 |  | 944.1423 | 100 |  | 44109.1484 | 100 |  | 895.7778 | 100 |  | 10.1781 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 1.1468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2277 | 100 |  | 126.7258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7029 | 100 |  | 13.8206 | 100 |  | 8.4145 | 100 |  | 135.9594 | 100 |  | 944.192 | 100 |  | 43747.9844 | 100 |  | 884.9667 | 100 |  | 9.9089 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0.57976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6068 | 100 |  | 137.5244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6368 | 100 |  | 13.5684 | 100 |  | 8.8491 | 100 |  | 131.6675 | 100 |  | 944.2199 | 100 |  | 44934.3711 | 100 |  | 884.625 | 100 |  | 9.3806 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0.5204 | 100 |  | 1.7786 | 100 |  | 7.2783 | 100 |  | 144.5037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6113 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 11.3104 | 100 |  | 133.7194 | 100 |  | 944.1046 | 100 |  | 48691.5391 | 100 |  | 895.7944 | 100 |  | 7.7006 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.0251 | 100 |  | 1.7369 | 100 |  | 7.5864 | 100 |  | 149.8399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6773 | 100 |  | 12.6805 | 100 |  | 11.8641 | 100 |  | 141.8825 | 100 |  | 944.1366 | 100 |  | 48676.957 | 100 |  | 896.2806 | 100 |  | 7.4226 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.6757 | 100 |  | 16.2317 | 100 |  | 7.5778 | 100 |  | 143.3649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6529 | 100 |  | 12.6787 | 100 |  | 11.8359 | 100 |  | 146.5921 | 100 |  | 943.9517 | 100 |  | 48366.7539 | 100 |  | 900.7944 | 100 |  | 7.5429 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.4678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1826 | 100 |  | 142.8491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1269 | 78.6111 |  | 13.3425 | 100 |  | 15.1653 | 100 |  | 148.8049 | 100 |  | 943.9483 | 100 |  | 48604.1953 | 100 |  | 881.475 | 100 |  | 7.7413 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 2.6828 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 7.1122 | 80.2778 |  | 140.1667 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 3.0906 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.7643 | 100 |  | 13.2212 | 80.2778 |  | 12.2989 | 80.2778 |  | 150.8322 | 100 |  | 943.9183 | 100 |  | 47629.4766 | 100 |  | 873.85 | 100 |  | 8.5983 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.0797 | 85 |  | 3.0434 | 85 |  | 7.154 | 85 |  | 137.0011 | 85 |  | 0 | 85 |  | 2.5855 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.6665 | 100 |  | 12.9095 | 85 |  | 10.8158 | 85 |  | 149.8352 | 100 |  | 943.9056 | 100 |  | 47733.207 | 100 |  | 870.0417 | 100 |  | 8.2584 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 3.7831 | 100 |  | 48.122 | 100 |  | 7.3048 | 100 |  | 135.8653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.033 | 100 |  | 1.7417 | 100 |  | 12.9139 | 100 |  | 11.4539 | 100 |  | 149.5939 | 100 |  | 943.8379 | 100 |  | 47337.0859 | 100 |  | 886.8611 | 100 |  | 8.1499 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.4347 | 100 |  | 1.4706 | 100 |  | 7.1837 | 100 |  | 145.1929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7371 | 100 |  | 13.174 | 100 |  | 11.4223 | 100 |  | 150.2146 | 100 |  | 943.8742 | 100 |  | 47184.5625 | 100 |  | 864.4778 | 100 |  | 8.1983 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.5304 | 100 |  | 53.1675 | 100 |  | 7.2831 | 100 |  | 142.3998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6913 | 100 |  | 1.6846 | 100 |  | 13.0302 | 100 |  | 11.7092 | 100 |  | 151.285 | 100 |  | 943.9254 | 100 |  | 46779.6367 | 100 |  | 865.9972 | 100 |  | 8.2412 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 2.6447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5465 | 100 |  | 173.012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.787 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 10.0578 | 100 |  | 149.5972 | 100 |  | 943.9062 | 100 |  | 39695.332 | 100 |  | 862.3417 | 100 |  | 8.9967 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.0403 | 100 |  | 27.9814 | 100 |  | 7.8296 | 100 |  | 149.2998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72785 | 100 |  | 1.6111 | 100 |  | 12.5209 | 100 |  | 12.4716 | 100 |  | 149.6802 | 100 |  | 944.1506 | 100 |  | 41517.6211 | 100 |  | 882.6445 | 100 |  | 7.3284 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.3922 | 100 |  | 1.4715 | 100 |  | 7.5934 | 100 |  | 147.5717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6244 | 78.6111 |  | 12.8076 | 100 |  | 12.3821 | 100 |  | 151.6781 | 100 |  | 944.1917 | 100 |  | 41290.0039 | 100 |  | 888.2389 | 100 |  | 7.5636 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.3611 | 100 |  | 3.7817 | 100 |  | 7.4374 | 100 |  | 144.3156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8286 | 100 |  | 12.9625 | 100 |  | 12.1302 | 100 |  | 152.3139 | 100 |  | 944.1486 | 100 |  | 41823.2148 | 100 |  | 881.3583 | 100 |  | 7.7562 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.1735 | 100 |  | 7.3883 | 100 |  | 7.1371 | 100 |  | 136.2346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7448 | 100 |  | 13.2815 | 100 |  | 11.5368 | 100 |  | 152.6652 | 100 |  | 944.084 | 100 |  | 41941.9609 | 100 |  | 867.3528 | 100 |  | 8.2471 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.3257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2125 | 100 |  | 134.4996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.721 | 100 |  | 13.1387 | 100 |  | 11.1539 | 100 |  | 153.1888 | 100 |  | 944.2035 | 100 |  | 41920.7188 | 100 |  | 862.3111 | 100 |  | 8.1818 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.698 | 100 |  | 2.6229 | 100 |  | 7.5757 | 100 |  | 142.9068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6415 | 100 |  | 12.7746 | 100 |  | 11.7006 | 100 |  | 153.8384 | 100 |  | 944.2796 | 100 |  | 42375.2852 | 100 |  | 880.825 | 100 |  | 7.5364 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.3908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5017 | 100 |  | 143.7731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.695 | 100 |  | 12.8247 | 100 |  | 11.4007 | 100 |  | 154.9155 | 100 |  | 944.2935 | 100 |  | 41796.375 | 100 |  | 886.7806 | 100 |  | 7.8367 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.5203 | 100 |  | 13.1793 | 100 |  | 7.6317 | 100 |  | 145.3633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6409 | 100 |  | 12.7156 | 100 |  | 11.3207 | 100 |  | 156.4067 | 100 |  | 944.1727 | 100 |  | 42252.6875 | 100 |  | 886.95 | 100 |  | 7.5314 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.4544 | 100 |  | 1.7749 | 100 |  | 7.8003 | 100 |  | 150.501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6527 | 100 |  | 12.5457 | 100 |  | 11.9016 | 100 |  | 157.3556 | 100 |  | 944.0402 | 100 |  | 46042.3477 | 100 |  | 893.95 | 100 |  | 7.3317 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.4038 | 100 |  | 28.4887 | 100 |  | 7.834 | 100 |  | 148.9603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.626 | 78.8889 |  | 12.515 | 100 |  | 12.0188 | 100 |  | 158.1841 | 100 |  | 944.0535 | 100 |  | 46423.8086 | 100 |  | 897.5833 | 100 |  | 7.2838 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.6586 | 100 |  | 29.8673 | 100 |  | 7.9255 | 100 |  | 146.6213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59527 | 100 |  | 1.6261 | 100 |  | 12.3618 | 100 |  | 11.8 | 100 |  | 158.2388 | 100 |  | 943.8088 | 100 |  | 46125.2148 | 100 |  | 898.2278 | 100 |  | 7.1719 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.6564 | 100 |  | 24.1572 | 100 |  | 7.7917 | 100 |  | 146.4044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6425 | 100 |  | 12.5438 | 100 |  | 11.616 | 100 |  | 158.2271 | 100 |  | 943.7421 | 100 |  | 45904.1914 | 100 |  | 900.0278 | 100 |  | 7.4174 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.9408 | 100 |  | 2.5974 | 100 |  | 7.5283 | 100 |  | 141.6668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6938 | 100 |  | 12.8339 | 100 |  | 11.4059 | 100 |  | 157.9156 | 100 |  | 943.6899 | 100 |  | 45955.6719 | 100 |  | 885.1667 | 100 |  | 7.712 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.8196 | 100 |  | 1.1222 | 100 |  | 7.6606 | 100 |  | 149.7123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6791 | 100 |  | 12.7168 | 100 |  | 11.7625 | 100 |  | 157.3593 | 100 |  | 943.8456 | 100 |  | 45976.8477 | 100 |  | 885.9639 | 100 |  | 7.5007 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.1571 | 100 |  | 6.1109 | 100 |  | 7.8813 | 100 |  | 150.2298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6382 | 100 |  | 12.4574 | 100 |  | 12.0133 | 100 |  | 157.2289 | 100 |  | 943.726 | 100 |  | 45948.625 | 100 |  | 898.3167 | 100 |  | 7.0934 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.4505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8343 | 100 |  | 152.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.636 | 100 |  | 12.5056 | 100 |  | 11.8881 | 100 |  | 156.9583 | 100 |  | 943.7673 | 100 |  | 46073.7227 | 100 |  | 902.7806 | 100 |  | 7.2032 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.5561 | 100 |  | 13.505 | 100 |  | 8.023 | 100 |  | 155.7732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7754 | 100 |  | 12.2749 | 100 |  | 12.1058 | 100 |  | 157.3487 | 100 |  | 943.8668 | 100 |  | 46165.2148 | 100 |  | 909.0222 | 100 |  | 6.8958 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.8889 | 100 |  | 4.1113 | 100 |  | 7.9676 | 100 |  | 155.1454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6568 | 78.6111 |  | 12.3339 | 100 |  | 12.6802 | 100 |  | 157.6815 | 100 |  | 943.563 | 100 |  | 46461.3828 | 100 |  | 913.65 | 100 |  | 6.8648 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.2799 | 81.6667 |  | 1.4119 | 81.6667 |  | 7.6568 | 81.6667 |  | 152.8853 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 2.8239 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.9682 | 100 |  | 12.9399 | 81.6667 |  | 17.492 | 81.6667 |  | 157.6996 | 100 |  | 943.5029 | 100 |  | 45856.2891 | 100 |  | 906.6 | 100 |  | 6.8275 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.5363 | 83.6111 |  | 9.9547 | 83.6111 |  | 8.1006 | 83.6111 |  | 115.0673 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 4.6382 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.8889 |  | 1.5548 | 100 |  | 11.9467 | 83.8889 |  | 12.5045 | 83.6111 |  | 155.8972 | 100 |  | 943.6398 | 100 |  | 46242.9883 | 100 |  | 916.2167 | 100 |  | 6.8206 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.7921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9456 | 100 |  | 155.2391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5968 | 100 |  | 12.2343 | 100 |  | 12.2558 | 100 |  | 153.2498 | 100 |  | 943.7485 | 100 |  | 46458.2344 | 100 |  | 912.1 | 100 |  | 7.0483 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.3439 | 100 |  | 12.2077 | 100 |  | 7.9401 | 100 |  | 152.4303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6087 | 100 |  | 12.2743 | 100 |  | 12.2808 | 100 |  | 152.2161 | 100 |  | 943.6301 | 100 |  | 46616.6562 | 100 |  | 910.0555 | 100 |  | 7.0368 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 6.0363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.927 | 100 |  | 153.9608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6145 | 100 |  | 12.3207 | 100 |  | 12.2223 | 100 |  | 152.3082 | 100 |  | 943.7424 | 100 |  | 46716.5703 | 100 |  | 908.8111 | 100 |  | 7.1424 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.0867 | 100 |  | 1.4343 | 100 |  | 7.8847 | 100 |  | 154.994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6503 | 100 |  | 12.346 | 100 |  | 12.0911 | 100 |  | 152.3401 | 100 |  | 943.5409 | 100 |  | 46788.1602 | 100 |  | 904.4944 | 100 |  | 7.2029 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8801 | 100 |  | 153.067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6303 | 100 |  | 12.3653 | 100 |  | 12.1193 | 100 |  | 152.3843 | 100 |  | 943.6359 | 100 |  | 46814.6797 | 100 |  | 906.5222 | 100 |  | 7.1831 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.7394 | 100 |  | 12.865 | 100 |  | 7.8621 | 100 |  | 155.3021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8556 | 78.8889 |  | 12.3725 | 100 |  | 12.1681 | 100 |  | 152.685 | 100 |  | 943.523 | 100 |  | 46831.9961 | 100 |  | 902.7444 | 100 |  | 7.1888 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.922 | 100 |  | 0.5152 | 100 |  | 7.7877 | 100 |  | 152.6187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.633 | 100 |  | 12.4207 | 100 |  | 12.0398 | 100 |  | 152.9577 | 100 |  | 943.3427 | 100 |  | 47054.6484 | 100 |  | 905.9333 | 100 |  | 7.2837 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.0276 | 100 |  | 1.4875 | 100 |  | 7.5519 | 100 |  | 148.9501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.669 | 100 |  | 12.6836 | 100 |  | 11.6116 | 100 |  | 153.1819 | 100 |  | 943.7073 | 100 |  | 47025.7227 | 100 |  | 888.5583 | 100 |  | 7.6124 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.9393 | 100 |  | 47.0043 | 100 |  | 7.7014 | 100 |  | 150.6573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6336 | 100 |  | 12.4374 | 100 |  | 11.539 | 100 |  | 153.5637 | 100 |  | 943.5768 | 100 |  | 46824.2305 | 100 |  | 894.1889 | 100 |  | 7.3671 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.5204 |  |  | 0 |  |  | 4.2277 |  |  | 115.0673 |  |  | 0 |  |  | 0.92754 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5548 |  |  | 11.9467 |  |  | 8.4145 |  |  | 131.6675 |  |  | 943.3427 |  |  | 39695.332 |  |  | 862.3111 |  |  | 6.8206
MAX |  | 6.1571 |  |  | 71.2407 |  |  | 8.1006 |  |  | 173.012 |  |  | 0 |  |  | 4.6382 |  |  | 0 |  |  | 2.6913 |  |  | 2.1269 |  |  | 13.964 |  |  | 17.492 |  |  | 158.2388 |  |  | 944.2935 |  |  | 48691.5391 |  |  | 916.2167 |  |  | 10.1781
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8659 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9776
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.6137 | 100 |  | 10.9044 | 100 |  | 7.3439 | 100 |  | 146.7519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17106 | 100 |  | 1.6925 | 100 |  | 12.7848 | 100 |  | 11.7466 | 100 |  | 151.5517 | 100 |  | 943.887 | 100 |  | 45826.0161 | 100 |  | 891.26 | 100 |  | 7.7232 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 30/04/2021 01:06:10 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 29/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.067517 | 100 | (4) | 1.0789 | 100 |  | 0.049884 | 100 | (4) | 3.0187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2052 | 100 | (4) | 0.88339 | 100 |  | 20.7875 | 100 |  | 1.6091 | 100 |  | 18.3633 | 100 |  | 1004.0118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3167 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.08298 | 100 | (4) | 0.9861 | 100 |  | 0.049029 | 100 | (4) | 2.7766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1797 | 100 | (4) | 0.88213 | 100 |  | 20.7844 | 100 |  | 1.5837 | 100 |  | 17.9394 | 100 |  | 1003.7242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3149 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.1173 | 100 | (4) | 0.87174 | 100 |  | 0.051421 | 100 | (4) | 2.0836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.155 | 100 | (4) | 0.88108 | 100 |  | 20.7761 | 100 |  | 1.5562 | 100 |  | 17.6418 | 100 |  | 1003.6108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3889 | 100 |  | 20.3296 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.090861 | 100 | (4) | 0.93326 | 100 |  | 0.05051 | 100 | (4) | 1.9137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1409 | 100 | (4) | 0.87988 | 100 |  | 20.7757 | 100 |  | 1.5296 | 100 |  | 17.2683 | 100 |  | 1003.4177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3046 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.13592 | 100 | (4) | 0.86454 | 100 |  | 0.046855 | 100 | (4) | 1.8376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1532 | 100 | (4) | 0.87841 | 100 |  | 20.7792 | 100 |  | 1.4994 | 100 |  | 16.8251 | 100 |  | 1003.2624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3114 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.15197 | 100 | (4) | 0.84652 | 100 |  | 0.04282 | 100 | (4) | 1.996 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057953 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1811 | 100 | (4) | 0.8778 | 100 |  | 20.7745 | 100 |  | 1.4782 | 100 |  | 16.6116 | 100 |  | 1003.0072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3038 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.16654 | 100 | (4) | 0.81019 | 100 |  | 0.041829 | 100 | (4) | 2.0112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1265 | 100 | (4) | 0.87772 | 100 |  | 20.771 | 100 |  | 1.4616 | 100 |  | 16.5349 | 100 |  | 1002.6554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3186 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.13476 | 100 | (4) | 0.74773 | 100 |  | 0.041886 | 100 | (4) | 1.3105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1178 | 100 | (4) | 0.96999 | 78.8889 |  | 20.7643 | 100 |  | 1.4434 | 100 |  | 16.264 | 100 |  | 1002.6159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9917 | 100 |  | 20.3295 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.17461 | 100 | (4) | 0.81133 | 100 |  | 0.041154 | 100 | (4) | 1.0349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.135 | 100 | (4) | 0.87611 | 100 |  | 20.761 | 100 |  | 1.4229 | 100 |  | 16.111 | 100 |  | 1002.6407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.5694 | 100 |  | 20.3293 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.17039 | 100 | (4) | 0.77672 | 100 |  | 0.040472 | 100 | (4) | 1.4638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1312 | 100 | (4) | 0.87513 | 100 |  | 20.7595 | 100 |  | 1.4033 | 100 |  | 15.8897 | 100 |  | 1002.7961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3296 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.19325 | 100 | (4) | 0.80664 | 100 |  | 0.042889 | 100 | (4) | 1.203 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1195 | 100 | (4) | 0.8743 | 100 |  | 20.7557 | 100 |  | 1.393 | 100 |  | 15.6728 | 100 |  | 1002.8927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3297 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.18975 | 100 | (4) | 0.75182 | 100 |  | 0.041289 | 100 | (4) | 1.2246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1242 | 100 | (4) | 0.87499 | 100 |  | 20.7537 | 100 |  | 1.3813 | 100 |  | 15.8772 | 100 |  | 1002.6861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3291 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.2076 | 100 | (4) | 0.78689 | 100 |  | 0.040351 | 100 | (4) | 0.91774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1248 | 100 | (4) | 0.87457 | 100 |  | 20.7513 | 100 |  | 1.3764 | 100 |  | 15.7721 | 100 |  | 1002.7554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0056 | 100 |  | 20.3293 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.20374 | 86.6667 | (4) | 0.82168 | 86.6667 |  | 0.04043 | 86.6667 | (4) | 0.9922 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.10107 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.1344 | 86.6667 | (4) | 0.87543 | 100 |  | 20.7496 | 86.6667 |  | 1.391 | 86.6667 |  | 16.0505 | 100 |  | 1002.8859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.925 | 100 |  | 20.3297 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.12378 | 78.6111 | (4) | 0.72015 | 78.6111 |  | 0.04102 | 78.6111 | (4) | 2.379 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.088331 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.1514 | 79.1667 | (4) | 0.8775 | 100 |  | 20.8676 | 79.1667 |  | 1.4424 | 78.6111 |  | 16.518 | 100 |  | 1002.6616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9722 | 100 |  | 20.3296 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.11159 | 100 | (4) | 0.64641 | 100 |  | 0.041276 | 100 | (4) | 3.1094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1498 | 100 | (4) | 1.0037 | 78.8889 |  | 20.8733 | 100 |  | 1.4713 | 100 |  | 16.9195 | 100 |  | 1002.847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3399 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.13641 | 100 | (4) | 0.59009 | 100 |  | 0.041894 | 100 | (4) | 2.6613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1676 | 100 | (4) | 0.88424 | 100 |  | 20.8756 | 100 |  | 1.4721 | 100 |  | 17.863 | 100 |  | 1003.0833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1583 | 100 |  | 20.3514 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.18131 | 100 | (4) | 0.64782 | 100 |  | 0.037139 | 100 | (4) | 1.9311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0849 | 100 | (4) | 0.89794 | 100 |  | 20.882 | 100 |  | 1.3737 | 100 |  | 18.644 | 100 |  | 1003.3597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.5194 | 100 |  | 20.3551 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.19661 | 100 | (4) | 0.56065 | 100 |  | 0.036895 | 100 | (4) | 1.4332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0791 | 100 | (4) | 0.92661 | 100 |  | 20.8823 | 100 |  | 1.3355 | 100 |  | 19.7855 | 100 |  | 1003.5494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.4806 | 100 |  | 20.3878 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.062276 | 100 | (4) | 0.59289 | 100 |  | 0.037231 | 100 | (4) | 3.6961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.099 | 100 | (4) | 0.96911 | 100 |  | 20.8906 | 100 |  | 1.5562 | 100 |  | 20.5619 | 100 |  | 1004.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.3556 | 100 |  | 20.3856 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.02797 | 100 | (4) | 0.57469 | 100 |  | 0.037205 | 100 | (4) | 4.2756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1232 | 100 | (4) | 0.95665 | 100 |  | 20.8929 | 100 |  | 1.6401 | 100 |  | 21.4413 | 100 |  | 1004.0219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.775 | 100 |  | 20.3706 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.01496 | 100 | (4) | 0.57009 | 100 |  | 0.037525 | 100 | (4) | 4.4134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1084 | 100 | (4) | 0.92862 | 100 |  | 20.8932 | 100 |  | 1.674 | 100 |  | 22.1111 | 100 |  | 1004.5986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.7583 | 100 |  | 20.3776 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.016914 | 100 | (4) | 0.54292 | 100 |  | 0.035407 | 100 | (4) | 5.0561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1148 | 100 | (4) | 0.92833 | 100 |  | 20.8919 | 100 |  | 1.7232 | 100 |  | 22.4748 | 100 |  | 1004.8779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6167 | 100 |  | 20.4005 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.01604 | 100 | (4) | 0.52011 | 100 |  | 0.034323 | 100 | (4) | 5.1356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1164 | 100 | (4) | 1.0098 | 78.6111 |  | 20.895 | 100 |  | 1.7183 | 100 |  | 22.6144 | 100 |  | 1005.0245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.3556 | 100 |  | 20.4086 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.0096719 | 100 | (4) | 0.49822 | 100 |  | 0.03447 | 100 | (4) | 4.3333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1068 | 100 | (4) | 0.92904 | 100 |  | 20.8977 | 100 |  | 1.7108 | 100 |  | 22.7532 | 100 |  | 1005.0773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 20.3997 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.012203 | 100 | (4) | 0.50518 | 100 |  | 0.034847 | 100 | (4) | 4.8464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.113 | 100 | (4) | 0.92398 | 100 |  | 20.895 | 100 |  | 1.7104 | 100 |  | 22.8418 | 100 |  | 1004.6374 | 100 |  | 5560.1753 | 100 |  | 28.85 | 100 |  | 20.3914 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.041462 | 100 | (4) | 0.51141 | 100 |  | 0.036194 | 100 | (4) | 3.6506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1838 | 100 | (4) | 0.9526 | 100 |  | 20.8953 | 100 |  | 1.6208 | 100 |  | 21.8015 | 100 |  | 1004.1522 | 100 |  | 26058.8984 | 100 |  | 29.9667 | 100 |  | 20.4779 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.022499 | 100 | (4) | 0.5397 | 100 |  | 0.036033 | 100 | (4) | 3.4315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11828 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1576 | 100 | (4) | 0.98496 | 100 |  | 20.8884 | 100 |  | 1.5621 | 100 |  | 22.2002 | 100 |  | 1003.561 | 100 |  | 27596.6719 | 100 |  | 37.4722 | 100 |  | 20.5173 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.078102 | 100 | (4) | 0.55014 | 100 |  | 0.035944 | 100 | (4) | 3.5095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1199 | 100 | (4) | 0.9983 | 100 |  | 20.8828 | 100 |  | 1.5154 | 100 |  | 22.7384 | 100 |  | 1002.9711 | 100 |  | 27493.9902 | 100 |  | 35.0667 | 100 |  | 20.5398 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.096437 | 100 | (4) | 0.48975 | 100 |  | 0.035934 | 100 | (4) | 2.9914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.118 | 100 | (4) | 0.99825 | 100 |  | 20.8781 | 100 |  | 1.4973 | 100 |  | 23.1275 | 100 |  | 1002.274 | 100 |  | 27466.5527 | 100 |  | 32.5694 | 100 |  | 20.54 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.080283 | 100 | (4) | 0.57302 | 100 |  | 0.037158 | 100 | (4) | 3.2523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1213 | 100 | (4) | 1 | 100 |  | 20.8712 | 100 |  | 1.4868 | 100 |  | 23.4324 | 100 |  | 1001.8942 | 100 |  | 27367.1387 | 100 |  | 35.65 | 100 |  | 20.54 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.08076 | 100 | (4) | 0.49501 | 100 |  | 0.038172 | 100 | (4) | 3.3718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1707 | 100 | (4) | 1.003 | 78.6111 |  | 20.8661 | 100 |  | 1.5202 | 100 |  | 23.6661 | 100 |  | 1001.8093 | 100 |  | 27435.2559 | 100 |  | 34.7806 | 100 |  | 20.5366 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.030062 | 100 | (4) | 0.68722 | 100 |  | 0.038198 | 100 | (4) | 3.8222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1527 | 100 | (4) | 1.0015 | 100 |  | 20.8649 | 100 |  | 1.5695 | 100 |  | 23.8223 | 100 |  | 1001.5185 | 100 |  | 27439.6895 | 100 |  | 33 | 100 |  | 20.5201 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.059939 | 100 | (4) | 0.71199 | 100 |  | 0.038355 | 100 | (4) | 3.674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.177 | 100 | (4) | 0.99913 | 100 |  | 20.8611 | 100 |  | 1.5656 | 100 |  | 23.7918 | 100 |  | 1001.5318 | 100 |  | 27632.2461 | 100 |  | 33.2361 | 100 |  | 20.5199 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.062906 | 100 | (4) | 0.52614 | 100 |  | 0.038237 | 100 | (4) | 3.0912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1865 | 100 | (4) | 0.99361 | 100 |  | 20.8594 | 100 |  | 1.5215 | 100 |  | 23.5876 | 100 |  | 1001.5814 | 100 |  | 27529.9668 | 100 |  | 31.9139 | 100 |  | 20.5319 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.043656 | 100 | (4) | 0.53415 | 100 |  | 0.038708 | 100 | (4) | 3.3502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1541 | 100 | (4) | 0.99084 | 100 |  | 20.86 | 100 |  | 1.5376 | 100 |  | 23.4683 | 100 |  | 1001.7369 | 100 |  | 27502.8398 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.5244 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.029742 | 100 | (4) | 0.51186 | 100 |  | 0.036779 | 100 | (4) | 3.868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1901 | 100 | (4) | 0.98147 | 100 |  | 20.8626 | 100 |  | 1.591 | 100 |  | 23.3668 | 100 |  | 1002.0291 | 100 |  | 27612.8555 | 100 |  | 30.3278 | 100 |  | 20.5176 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.044301 | 87.5 | (4) | 0.53668 | 87.5 |  | 0.036178 | 87.5 | (4) | 3.6817 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.092062 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.1939 | 87.5 | (4) | 0.968 | 100 |  | 20.8647 | 87.5 |  | 1.6022 | 87.5 |  | 23.2412 | 100 |  | 1002.3252 | 100 |  | 27613.668 | 100 |  | 29.9972 | 100 |  | 20.5112 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.13089 | 78.3333 | (4) | 0.71791 | 78.3333 |  | 0.035302 | 78.3333 | (4) | 3.2795 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.020914 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.2859 | 78.6111 | (4) | 0.97124 | 100 |  | 20.8535 | 78.6111 |  | 1.6 | 78.3333 |  | 23.1031 | 100 |  | 1002.6797 | 100 |  | 27680.5625 | 100 |  | 28.7361 | 100 |  | 20.5104 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.10535 | 100 | (4) | 0.71313 | 100 |  | 0.035481 | 100 | (4) | 3.2338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022014 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3786 | 100 | (4) | 0.99633 | 78.8889 |  | 20.8612 | 100 |  | 1.6001 | 100 |  | 22.9741 | 100 |  | 1003.0069 | 100 |  | 27688.5078 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.14282 | 100 | (4) | 0.73547 | 100 |  | 0.035245 | 100 | (4) | 3.3689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2838 | 100 | (4) | 0.96098 | 100 |  | 20.8666 | 100 |  | 1.6004 | 100 |  | 22.8481 | 100 |  | 1003.6683 | 100 |  | 27779.752 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.5081 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.10664 | 100 | (4) | 0.70076 | 100 |  | 0.035703 | 100 | (4) | 3.2537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0030656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2936 | 100 | (4) | 0.94199 | 100 |  | 20.8665 | 100 |  | 1.596 | 100 |  | 22.6957 | 100 |  | 1004.022 | 100 |  | 27810.8555 | 100 |  | 27.3111 | 100 |  | 20.5045 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.12464 | 100 | (4) | 0.68972 | 100 |  | 0.036666 | 100 | (4) | 3.0993 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3477 | 100 | (4) | 0.93392 | 100 |  | 20.8654 | 100 |  | 1.5736 | 100 |  | 22.5149 | 100 |  | 1004.0324 | 100 |  | 27760.7871 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.5082 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.12449 | 100 | (4) | 0.76878 | 100 |  | 0.037886 | 100 | (4) | 3.453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0088187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3576 | 100 | (4) | 0.92883 | 100 |  | 20.8638 | 100 |  | 1.5642 | 100 |  | 22.393 | 100 |  | 1004.3507 | 100 |  | 27896.9668 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.5063 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.15476 | 100 | (4) | 0.749 | 100 |  | 0.040372 | 100 | (4) | 2.9428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2183 | 100 | (4) | 0.91169 | 100 |  | 20.8617 | 100 |  | 1.5706 | 100 |  | 22.072 | 100 |  | 1004.6418 | 100 |  | 25660.7461 | 100 |  | 26.3444 | 100 |  | 20.5016 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.14046 | 100 | (4) | 0.79647 | 100 |  | 0.04177 | 100 | (4) | 3.2219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1866 | 100 | (4) | 0.90856 | 100 |  | 20.8636 | 100 |  | 1.5798 | 100 |  | 21.7106 | 100 |  | 1004.5571 | 100 |  | 27989.7344 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4974 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.14989 | 100 | (4) | 0.90881 | 100 |  | 0.04359 | 100 | (4) | 2.9332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0079515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2296 | 100 | (4) | 0.90666 | 100 |  | 20.8625 | 100 |  | 1.5745 | 100 |  | 21.3548 | 100 |  | 1004.2909 | 100 |  | 28071.4492 | 100 |  | 25.7694 | 100 |  | 20.4899 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.11709 | 100 | (4) | 0.86041 | 100 |  | 0.0428 | 100 | (4) | 3.0117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0098881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1937 | 100 | (4) | 0.90562 | 78.3333 |  | 20.8634 | 100 |  | 1.5617 | 100 |  | 21.0239 | 100 |  | 1004.1541 | 100 |  | 28144.541 | 100 |  | 25.1139 | 100 |  | 20.4927 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 30/04/2021 01:06:18
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 29/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:02:40 | 02:02:40 | 02:09:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:46:45 | 02:46:45 | 02:55:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:46:47 | 02:46:47 | 02:55:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:50:00 | 02:50:00 | 03:00:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
02:55:49 | 02:55:49 | 02:55:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:55:55 | 02:55:55 | 02:57:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:58:01 | 02:58:01 | 03:00:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:44:50 | 03:44:50 | 03:51:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:05:09 | 06:05:09 | 06:11:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:09 | 07:23:37 | 07:04:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:09 | 06:54:09 | 07:04:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:09 | 06:54:09 | 07:04:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:11 | 06:54:11 | 06:54:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:17 | 06:54:17 | 07:00:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:04 | 06:56:04 | 07:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:04 | 06:56:04 | 07:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:06 | 06:56:06 | 06:56:12 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:09 | 06:56:09 | 07:06:24 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:12 | 06:56:12 | 07:02:46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:23:36 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:00:00 | 07:23:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:00:00 | 07:23:37 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:10:00 | 07:23:35 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:10:00 | 07:23:34 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:10:00 | 07:23:36 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:46:02 | 07:46:02 | 07:52:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:35:00 | 08:35:00 | 08:41:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:35:00 | 08:35:00 | 08:43:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:48:30 | 09:50:19 | 08:49:00 | Linea 1: Forno Spento
08:48:31 | 08:48:31 | 08:49:01 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:49:01 | 08:49:01 | 09:08:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:01:40 | 09:01:40 | 09:18:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:01:42 | 09:01:42 | 09:03:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:03:31 | 09:03:31 | 09:19:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:08:17 | 09:50:24 | 09:11:24 | Linea 1: Forno In Rampa
09:08:17 | 09:50:18 | 09:08:57 | Linea 1: Forno Spento
09:08:17 | 09:08:17 | 09:08:58 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:08:58 | 09:08:58 | 09:09:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:09:50 | 09:50:23 | 09:11:10 | Linea 1: Forno Spento
09:09:50 | 09:09:50 | 09:11:11 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:11:11 | 09:11:11 | 11:31:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:07:49 | 10:07:49 | 10:14:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:57 | 13:40:51 | 11:31:23 | Linea 1: Forno Spento
11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:23 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:31:23 | 11:31:23 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
11:47:19 | 11:47:19 | 11:53:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:10:37 | 14:10:37 | 14:16:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:03:05 | 15:03:05 | 15:05:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:03:10 | 15:03:10 | 15:11:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:48:35 | 15:48:35 | 15:54:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:13:27 | 18:13:27 | 18:19:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:54:33 | 23:18:45 | 19:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:33 | 18:54:33 | 19:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:36 | 18:54:36 | 18:54:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:38 | 18:54:38 | 19:04:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:42 | 18:54:42 | 19:01:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:18 | 18:56:18 | 19:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:18 | 18:56:18 | 19:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:18 | 18:56:18 | 19:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:20 | 18:56:20 | 18:56:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:24 | 18:56:24 | 19:03:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 23:18:45 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:00:00 | 23:18:45 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:00:00 | 23:18:45 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:10:00 | 23:18:45 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
19:10:00 | 23:18:45 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
19:10:00 | 23:18:45 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
19:49:53 | 19:49:53 | 19:56:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:16:13 | 22:16:13 | 22:22:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:51:09 | 23:51:09 | 23:57:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl