## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.9076 | 100 |  | 1.6242 | 100 |  | 7.3778 | 100 |  | 139.3552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6364 | 100 |  | 12.8993 | 100 |  | 11.0563 | 100 |  | 145.2093 | 100 |  | 944.0386 | 100 |  | 48194.1094 | 100 |  | 886.25 | 100 |  | 7.6921 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.4266 | 100 |  | 8.107 | 100 |  | 7.4679 | 100 |  | 140.4346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5958 | 100 |  | 12.841 | 100 |  | 11.3089 | 100 |  | 145.2684 | 100 |  | 944.1262 | 100 |  | 48165.0664 | 100 |  | 886.9889 | 100 |  | 7.5435 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.9927 | 100 |  | 17.6867 | 100 |  | 7.6765 | 100 |  | 140.6951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.551 | 100 |  | 12.6097 | 100 |  | 11.4921 | 100 |  | 145.7194 | 100 |  | 944.3297 | 100 |  | 48017.4414 | 100 |  | 899.6278 | 100 |  | 7.266 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.9979 | 100 |  | 30.6173 | 100 |  | 7.6053 | 100 |  | 141.092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6348 | 78.6111 |  | 12.6712 | 100 |  | 11.29 | 100 |  | 145.1464 | 100 |  | 944.4051 | 100 |  | 47903.5977 | 100 |  | 903.6 | 100 |  | 7.2674 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8606 | 100 |  | 22.2519 | 100 |  | 7.5244 | 100 |  | 141.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5761 | 100 |  | 12.7633 | 100 |  | 11.1122 | 100 |  | 144.8653 | 100 |  | 944.5089 | 100 |  | 47994.1992 | 100 |  | 901.2556 | 100 |  | 7.3934 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8274 | 100 |  | 14.6265 | 100 |  | 7.4463 | 100 |  | 137.0587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5804 | 100 |  | 12.8553 | 100 |  | 11.0372 | 100 |  | 145.0007 | 100 |  | 944.6797 | 100 |  | 48008.9844 | 100 |  | 899.0306 | 100 |  | 7.5328 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.062 | 100 |  | 30.8874 | 100 |  | 7.1527 | 100 |  | 134.5284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6477 | 100 |  | 13.1219 | 100 |  | 10.4873 | 100 |  | 145.417 | 100 |  | 944.9117 | 100 |  | 47954.5078 | 100 |  | 884.3722 | 100 |  | 7.9706 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.4274 | 100 |  | 31.1541 | 100 |  | 7.1023 | 100 |  | 133.7701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6429 | 100 |  | 13.1392 | 100 |  | 10.4155 | 100 |  | 145.3161 | 100 |  | 945.0035 | 100 |  | 48149.5352 | 100 |  | 873.9528 | 100 |  | 7.9553 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.9839 | 100 |  | 26.2836 | 100 |  | 7.4525 | 100 |  | 139.944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5831 | 100 |  | 12.8435 | 100 |  | 11.257 | 100 |  | 145.8197 | 100 |  | 945.2148 | 100 |  | 48117.4883 | 100 |  | 893.8945 | 100 |  | 7.5261 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.903 | 100 |  | 11.9059 | 100 |  | 7.109 | 100 |  | 135.4359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6422 | 100 |  | 13.1729 | 100 |  | 10.5671 | 100 |  | 146.1146 | 100 |  | 945.4085 | 100 |  | 48045.7266 | 100 |  | 881.3333 | 100 |  | 8.0177 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8507 | 100 |  | 5.2519 | 100 |  | 7.1288 | 100 |  | 132.5939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6603 | 100 |  | 13.1313 | 100 |  | 10.5864 | 100 |  | 146.1121 | 100 |  | 945.6472 | 100 |  | 48183.8398 | 100 |  | 875.7333 | 100 |  | 7.9335 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8271 | 100 |  | 15.303 | 100 |  | 7.1889 | 100 |  | 136.0424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9018 | 78.6111 |  | 13.0672 | 100 |  | 10.6617 | 100 |  | 146.3587 | 100 |  | 945.7589 | 100 |  | 48108.3047 | 100 |  | 879.9222 | 100 |  | 7.8461 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.2828 | 100 |  | 14.1392 | 100 |  | 7.0797 | 100 |  | 131.7798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6376 | 100 |  | 13.1307 | 100 |  | 10.2368 | 100 |  | 146.8125 | 100 |  | 945.8418 | 100 |  | 47877.918 | 100 |  | 873.4111 | 100 |  | 7.8815 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9644 | 100 |  | 13.2265 | 100 |  | 7.4917 | 100 |  | 140.2599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7274 | 100 |  | 12.701 | 100 |  | 10.7026 | 100 |  | 147.3119 | 100 |  | 946.1505 | 100 |  | 47692.7109 | 100 |  | 882.2833 | 100 |  | 7.3858 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.0542 | 100 |  | 4.2473 | 100 |  | 7.6663 | 100 |  | 144.7828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5445 | 100 |  | 12.5428 | 100 |  | 11.0573 | 100 |  | 149.6222 | 100 |  | 946.2609 | 100 |  | 47590.707 | 100 |  | 893.7556 | 100 |  | 7.2018 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.6642 | 81.6667 |  | 22.9021 | 81.6667 |  | 7.6668 | 81.6667 |  | 148.2265 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 3.1621 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.5764 | 100 |  | 12.6023 | 81.6667 |  | 11.1858 | 81.6667 |  | 151.6819 | 100 |  | 946.2325 | 100 |  | 47588.2852 | 100 |  | 897.9667 | 100 |  | 7.1278 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.927 | 83.6111 |  | 18.4585 | 83.6111 |  | 7.3735 | 83.6111 |  | 109.7372 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 7.5268 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.5762 | 100 |  | 12.6838 | 83.6111 |  | 11.2244 | 83.6111 |  | 152.8833 | 100 |  | 946.2014 | 100 |  | 47397.4961 | 100 |  | 882.5806 | 100 |  | 7.5408 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8196 | 100 |  | 8.5642 | 100 |  | 7.6915 | 100 |  | 139.599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.548 | 100 |  | 12.4001 | 100 |  | 11.5664 | 100 |  | 154.2225 | 100 |  | 946.1849 | 100 |  | 47000.5625 | 100 |  | 887.6361 | 100 |  | 7.2287 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.0486 | 100 |  | 2.2212 | 100 |  | 7.6939 | 100 |  | 137.7378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5488 | 100 |  | 12.4238 | 100 |  | 11.3682 | 100 |  | 154.5786 | 100 |  | 946.0788 | 100 |  | 46843.8711 | 100 |  | 886.7 | 100 |  | 7.1025 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.7697 | 100 |  | 38.7958 | 100 |  | 7.6754 | 100 |  | 135.1032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5935 | 78.8889 |  | 12.4409 | 100 |  | 11.4164 | 100 |  | 154.9289 | 100 |  | 945.8671 | 100 |  | 46579.6953 | 100 |  | 889.8861 | 100 |  | 7.1815 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.5696 | 100 |  | 0.86217 | 100 |  | 7.7311 | 100 |  | 137.4902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.548 | 100 |  | 12.413 | 100 |  | 11.5623 | 100 |  | 154.9197 | 100 |  | 945.6948 | 100 |  | 46538.625 | 100 |  | 886.8972 | 100 |  | 7.1218 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.4366 | 100 |  | 13.5571 | 100 |  | 7.515 | 100 |  | 133.0246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5854 | 100 |  | 12.6127 | 100 |  | 11.1272 | 100 |  | 155.0365 | 100 |  | 945.5108 | 100 |  | 46391.5078 | 100 |  | 880.0139 | 100 |  | 7.31 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.9961 | 100 |  | 68.9732 | 100 |  | 7.2666 | 100 |  | 137.7376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2582 | 100 |  | 1.7725 | 100 |  | 13.1049 | 100 |  | 15.5249 | 100 |  | 154.2099 | 100 |  | 945.2067 | 100 |  | 46745.0039 | 100 |  | 881.5084 | 100 |  | 7.2312 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.1548 | 100 |  | 42.05 | 100 |  | 7.0743 | 100 |  | 135.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6702 | 100 |  | 13.1081 | 100 |  | 11.4728 | 100 |  | 153.9848 | 100 |  | 945.0594 | 100 |  | 46041.5 | 100 |  | 865.3917 | 100 |  | 7.9823 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.6602 | 100 |  | 37.5496 | 100 |  | 7.0831 | 100 |  | 135.3471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6362 | 100 |  | 13.0142 | 100 |  | 10.7549 | 100 |  | 150.5831 | 100 |  | 944.8501 | 100 |  | 46575.9219 | 100 |  | 862.975 | 100 |  | 7.9667 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.9487 | 100 |  | 6.8336 | 100 |  | 7.2981 | 100 |  | 135.2623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5787 | 100 |  | 12.7914 | 100 |  | 10.9997 | 100 |  | 148.7768 | 100 |  | 944.506 | 100 |  | 46679.7109 | 100 |  | 879.9139 | 100 |  | 7.8287 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.0403 | 100 |  | 13.6483 | 100 |  | 7.4632 | 100 |  | 139.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5759 | 100 |  | 12.6858 | 100 |  | 11.2414 | 100 |  | 147.8694 | 100 |  | 944.3024 | 100 |  | 46716.9766 | 100 |  | 885.7222 | 100 |  | 7.5639 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.4602 | 100 |  | 76.994 | 100 |  | 7.2491 | 100 |  | 137.8149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0588 | 100 |  | 1.5938 | 78.6111 |  | 12.8894 | 100 |  | 10.9286 | 100 |  | 147.8257 | 100 |  | 943.9947 | 100 |  | 46511.5234 | 100 |  | 884.2778 | 100 |  | 7.8219 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.6499 | 100 |  | 10.2799 | 100 |  | 7.3181 | 100 |  | 137.2104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5974 | 100 |  | 12.8154 | 100 |  | 10.8728 | 100 |  | 147.4423 | 100 |  | 943.8751 | 100 |  | 46603.8789 | 100 |  | 877.2889 | 100 |  | 7.7003 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.4639 | 100 |  | 30.3544 | 100 |  | 5.5198 | 100 |  | 138.7902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6387 | 100 |  | 13.2763 | 100 |  | 9.6113 | 100 |  | 144.9579 | 100 |  | 943.5896 | 100 |  | 43569.5781 | 100 |  | 892.3222 | 100 |  | 8.4836 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 1.5317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1237 | 100 |  | 153.9497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6164 | 100 |  | 13.3033 | 100 |  | 9.4582 | 100 |  | 137.8219 | 100 |  | 943.5062 | 100 |  | 45025.8906 | 100 |  | 903.4556 | 100 |  | 8.3965 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 3.7509 | 100 |  | 4.1176 | 100 |  | 7.5294 | 100 |  | 137.8997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5304 | 100 |  | 12.5792 | 100 |  | 11.0688 | 100 |  | 139.0358 | 100 |  | 943.4332 | 100 |  | 46915.1992 | 100 |  | 883.0778 | 100 |  | 7.5423 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.9806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3801 | 100 |  | 137.4062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5655 | 100 |  | 12.752 | 100 |  | 10.9276 | 100 |  | 143.2031 | 100 |  | 943.3667 | 100 |  | 46795.8477 | 100 |  | 876.925 | 100 |  | 7.708 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.0504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5905 | 100 |  | 143.1244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5409 | 100 |  | 12.5591 | 100 |  | 11.4794 | 100 |  | 146.1016 | 100 |  | 943.4092 | 100 |  | 46829.5156 | 100 |  | 886.0333 | 100 |  | 7.3056 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.795 | 100 |  | 4.1276 | 100 |  | 7.5906 | 100 |  | 143.7225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5724 | 100 |  | 12.565 | 100 |  | 11.5814 | 100 |  | 147.8913 | 100 |  | 943.2341 | 100 |  | 46747.1016 | 100 |  | 888.8889 | 100 |  | 7.3268 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.3377 | 100 |  | 6.8218 | 100 |  | 7.5882 | 100 |  | 140.2059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6552 | 78.6111 |  | 12.5657 | 100 |  | 11.5063 | 100 |  | 149.0303 | 100 |  | 943.4237 | 100 |  | 46734.2188 | 100 |  | 884.8389 | 100 |  | 7.4209 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.0509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6576 | 100 |  | 141.4652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5579 | 100 |  | 12.536 | 100 |  | 11.555 | 100 |  | 149.8966 | 100 |  | 943.3342 | 100 |  | 46732.2461 | 100 |  | 888.3666 | 100 |  | 7.2874 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.1143 | 100 |  | 1.0302 | 100 |  | 7.679 | 100 |  | 144.255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.554 | 100 |  | 12.489 | 100 |  | 11.5695 | 100 |  | 150.3506 | 100 |  | 943.316 | 100 |  | 46779.5586 | 100 |  | 890.6889 | 100 |  | 7.2603 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.9181 | 100 |  | 1.2281 | 100 |  | 7.6358 | 100 |  | 145.7397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5569 | 100 |  | 12.5371 | 100 |  | 11.4559 | 100 |  | 150.4055 | 100 |  | 943.2706 | 100 |  | 46938.7227 | 100 |  | 892.4194 | 100 |  | 7.2311 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.1252 | 81.1111 |  | 15.0851 | 81.1111 |  | 7.5945 | 81.1111 |  | 142.4986 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 1.5534 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 1.5592 | 100 |  | 12.5452 | 81.1111 |  | 11.5243 | 81.1111 |  | 150.1069 | 100 |  | 943.3462 | 100 |  | 46786.1719 | 100 |  | 890.8222 | 100 |  | 7.3077 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.646 | 84.1667 |  | 2.4934 | 84.1667 |  | 7.619 | 84.1667 |  | 143.6366 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.657 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.4444 |  | 1.5481 | 100 |  | 12.4979 | 84.4444 |  | 11.5441 | 84.1667 |  | 150.0311 | 100 |  | 943.3701 | 100 |  | 46911.6289 | 100 |  | 888.5583 | 100 |  | 7.2478 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.7897 | 100 |  | 44.176 | 100 |  | 7.6523 | 100 |  | 143.9825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55273 | 100 |  | 1.5662 | 100 |  | 12.5617 | 100 |  | 11.7992 | 100 |  | 150.6124 | 100 |  | 943.4227 | 100 |  | 46999.4062 | 100 |  | 891.1445 | 100 |  | 7.258 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.1163 | 100 |  | 16.7309 | 100 |  | 7.5721 | 100 |  | 143.5249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5825 | 100 |  | 12.6775 | 100 |  | 11.6 | 100 |  | 151.2247 | 100 |  | 943.3262 | 100 |  | 46863.4609 | 100 |  | 885.3778 | 100 |  | 7.3567 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9561 | 100 |  | 11.6043 | 100 |  | 7.4711 | 100 |  | 140.8836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7362 | 78.8889 |  | 12.7307 | 100 |  | 11.2778 | 100 |  | 151.7169 | 100 |  | 943.2979 | 100 |  | 46971.7539 | 100 |  | 880.3361 | 100 |  | 7.4107 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.9973 | 100 |  | 4.8975 | 100 |  | 7.5791 | 100 |  | 145.7283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5832 | 100 |  | 12.6601 | 100 |  | 11.743 | 100 |  | 152.1404 | 100 |  | 943.2819 | 100 |  | 47433.2773 | 100 |  | 889.9445 | 100 |  | 7.25 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.1963 | 100 |  | 4.8943 | 100 |  | 7.1312 | 100 |  | 135.5927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9063 | 100 |  | 13.3493 | 100 |  | 15.4136 | 100 |  | 151.9958 | 100 |  | 943.4045 | 100 |  | 47401.0703 | 100 |  | 878.8361 | 100 |  | 7.5795 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.8093 | 100 |  | 9.6672 | 100 |  | 7.6394 | 100 |  | 148.4969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5647 | 100 |  | 12.572 | 100 |  | 11.5218 | 100 |  | 151.3582 | 100 |  | 943.3162 | 100 |  | 47476.7812 | 100 |  | 885.7944 | 100 |  | 7.2099 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.0019 | 100 |  | 3.8746 | 100 |  | 7.5228 | 100 |  | 142.9108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5942 | 100 |  | 12.6796 | 100 |  | 11.0396 | 100 |  | 149.1529 | 100 |  | 943.3433 | 100 |  | 47488.2461 | 100 |  | 889.7389 | 100 |  | 7.5222 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.5317 |  |  | 0 |  |  | 5.1237 |  |  | 109.7372 |  |  | 0 |  |  | 0.84048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5304 |  |  | 12.4001 |  |  | 9.4582 |  |  | 137.8219 |  |  | 943.2341 |  |  | 43569.5781 |  |  | 862.975 |  |  | 7.1025
MAX |  | 6.2828 |  |  | 76.994 |  |  | 7.7311 |  |  | 153.9497 |  |  | 0 |  |  | 7.5268 |  |  | 0 |  |  | 4.0588 |  |  | 1.9063 |  |  | 13.3493 |  |  | 15.5249 |  |  | 155.0365 |  |  | 946.2609 |  |  | 48194.1094 |  |  | 903.6 |  |  | 8.4836
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8632 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9726
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.6072 | 100 |  | 16.0439 | 100 |  | 7.3676 | 100 |  | 139.2251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16395 | 100 |  | 1.6123 | 100 |  | 12.769 | 100 |  | 11.2957 | 100 |  | 148.6682 | 100 |  | 944.4551 | 100 |  | 47117.0494 | 100 |  | 886.0779 | 100 |  | 7.5256 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/04/2021 01:06:09 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.42572 | 100 | (4) | 1.1493 | 100 |  | 0.0408 | 100 | (4) | 0.28869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4327 | 100 | (4) | 0.86737 | 100 |  | 20.9001 | 100 |  | 1.1025 | 100 |  | 17.2838 | 100 |  | 1013.5557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4387 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.39197 | 100 | (4) | 1.2552 | 100 |  | 0.042139 | 100 | (4) | 0.54045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0080696 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4546 | 100 | (4) | 0.86636 | 100 |  | 20.899 | 100 |  | 1.0973 | 100 |  | 16.9323 | 100 |  | 1013.4526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4403 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.42225 | 100 | (4) | 1.1727 | 100 |  | 0.046394 | 100 | (4) | 0.47628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4594 | 100 | (4) | 0.86575 | 100 |  | 20.8962 | 100 |  | 1.0869 | 100 |  | 16.6862 | 100 |  | 1013.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4403 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.41048 | 100 | (4) | 1.1293 | 100 |  | 0.047321 | 100 | (4) | 0.46277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.462 | 100 | (4) | 0.86647 | 78.6111 |  | 20.8957 | 100 |  | 1.0751 | 100 |  | 16.5783 | 100 |  | 1012.9775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1056 | 100 |  | 20.4408 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.4172 | 100 | (4) | 1.0922 | 100 |  | 0.043592 | 100 | (4) | 0.25564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4766 | 100 | (4) | 0.86491 | 100 |  | 20.8961 | 100 |  | 1.0641 | 100 |  | 16.2666 | 100 |  | 1012.7382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.43 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.42167 | 100 | (4) | 1.0297 | 100 |  | 0.044431 | 100 | (4) | 0.3468 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023364 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4587 | 100 | (4) | 0.86342 | 100 |  | 20.8959 | 100 |  | 1.0496 | 100 |  | 15.8601 | 100 |  | 1012.6543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4205 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.43616 | 100 | (4) | 0.93663 | 100 |  | 0.04999 | 100 | (4) | 0.27912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0036593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4276 | 100 | (4) | 0.86262 | 100 |  | 20.892 | 100 |  | 1.0411 | 100 |  | 15.5794 | 100 |  | 1012.5225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4097 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.43919 | 100 | (4) | 0.95717 | 100 |  | 0.049744 | 100 | (4) | 0.34464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4151 | 100 | (4) | 0.86181 | 100 |  | 20.8905 | 100 |  | 1.0301 | 100 |  | 15.2739 | 100 |  | 1012.2895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4069 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.46713 | 100 | (4) | 1.0525 | 100 |  | 0.052549 | 100 | (4) | 0.32879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4332 | 100 | (4) | 0.86138 | 100 |  | 20.8852 | 100 |  | 1.0211 | 100 |  | 15.0155 | 100 |  | 1011.7994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4034 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.43523 | 100 | (4) | 1.0238 | 100 |  | 0.053356 | 100 | (4) | 0.25571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016042 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4504 | 100 | (4) | 0.86079 | 100 |  | 20.8836 | 100 |  | 1.0139 | 100 |  | 14.8056 | 100 |  | 1011.6809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.429 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.43763 | 100 | (4) | 0.92491 | 100 |  | 0.050337 | 100 | (4) | 0.12779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.434 | 100 | (4) | 0.86046 | 100 |  | 20.8881 | 100 |  | 1.0134 | 100 |  | 14.6939 | 100 |  | 1011.665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.5278 | 100 |  | 20.4399 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.42466 | 100 | (4) | 0.89756 | 100 |  | 0.044194 | 100 | (4) | 0.20222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4335 | 100 | (4) | 0.88995 | 78.6111 |  | 20.8947 | 100 |  | 1.0042 | 100 |  | 14.4736 | 100 |  | 1012.1532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4412 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.4273 | 100 | (4) | 0.86703 | 100 |  | 0.041041 | 100 | (4) | 0.22866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4295 | 100 | (4) | 0.85828 | 100 |  | 20.9021 | 100 |  | 0.99963 | 100 |  | 14.2793 | 100 |  | 1012.6409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4346 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.4197 | 100 | (4) | 0.81397 | 100 |  | 0.046684 | 100 | (4) | 0.23144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4198 | 100 | (4) | 0.85817 | 100 |  | 20.9021 | 100 |  | 1.0009 | 100 |  | 14.2428 | 100 |  | 1012.6543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.425 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.40926 | 100 | (4) | 0.85005 | 100 |  | 0.048666 | 100 | (4) | 0.38104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4372 | 100 | (4) | 0.85916 | 100 |  | 20.905 | 100 |  | 1.0195 | 100 |  | 14.539 | 100 |  | 1012.7131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0111 | 100 |  | 20.4099 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.36169 | 85.8333 | (4) | 0.80892 | 85.8333 |  | 0.043192 | 85.8333 | (4) | 0.20749 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.030846 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.4136 | 85.8333 | (4) | 0.86077 | 100 |  | 20.9113 | 85.8333 |  | 1.0455 | 85.8333 |  | 14.8923 | 100 |  | 1012.7414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.2028 | 100 |  | 20.4174 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.59072 | 80.2778 | (4) | 0.85184 | 80.2778 |  | 0.039732 | 80.2778 | (4) | 0.52187 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.016733 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.4253 | 80.2778 | (4) | 0.87585 | 100 |  | 20.9538 | 80.2778 |  | 1.0771 | 80.2778 |  | 15.381 | 100 |  | 1012.9484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3472 | 100 |  | 20.434 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.59843 | 100 | (4) | 0.8176 | 100 |  | 0.039027 | 100 | (4) | 0.23482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4933 | 100 | (4) | 0.88966 | 100 |  | 20.9631 | 100 |  | 1.1083 | 100 |  | 15.9371 | 100 |  | 1013.0509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.436 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.56667 | 100 | (4) | 0.76577 | 100 |  | 0.038129 | 100 | (4) | 0.59166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4554 | 100 | (4) | 0.89704 | 100 |  | 20.9642 | 100 |  | 1.1339 | 100 |  | 16.4648 | 100 |  | 1013.2119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7611 | 100 |  | 20.4397 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.53662 | 100 | (4) | 0.73254 | 100 |  | 0.037609 | 100 | (4) | 0.55072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4284 | 100 | (4) | 1.0061 | 78.8889 |  | 20.9641 | 100 |  | 1.1652 | 100 |  | 17.0227 | 100 |  | 1013.2454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.85 | 100 |  | 20.4438 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.54183 | 100 | (4) | 0.71132 | 100 |  | 0.037093 | 100 | (4) | 0.60987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3973 | 100 | (4) | 0.90259 | 100 |  | 20.9627 | 100 |  | 1.1949 | 100 |  | 17.6036 | 100 |  | 1013.245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.1194 | 100 |  | 20.447 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.48039 | 100 | (4) | 0.69622 | 100 |  | 0.036624 | 100 | (4) | 0.81309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3765 | 100 | (4) | 0.9056 | 100 |  | 20.9607 | 100 |  | 1.2369 | 100 |  | 18.0666 | 100 |  | 1013.0102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4481 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.43597 | 100 | (4) | 0.66823 | 100 |  | 0.036557 | 100 | (4) | 1.2989 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3626 | 100 | (4) | 0.90798 | 100 |  | 20.9608 | 100 |  | 1.2813 | 100 |  | 18.6389 | 100 |  | 1012.8882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5222 | 100 |  | 20.4494 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.46837 | 100 | (4) | 0.62805 | 100 |  | 0.036108 | 100 | (4) | 1.8544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3591 | 100 | (4) | 0.91397 | 100 |  | 20.9596 | 100 |  | 1.3144 | 100 |  | 18.9578 | 100 |  | 1012.6158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4464 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.45952 | 100 | (4) | 0.64076 | 100 |  | 0.035603 | 100 | (4) | 1.6794 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3511 | 100 | (4) | 0.926 | 100 |  | 20.959 | 100 |  | 1.3413 | 100 |  | 19.2089 | 100 |  | 1012.4637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4528 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.42918 | 100 | (4) | 0.58887 | 100 |  | 0.035145 | 100 | (4) | 1.9404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3421 | 100 | (4) | 0.93255 | 100 |  | 20.9599 | 100 |  | 1.3726 | 100 |  | 19.2728 | 100 |  | 1012.4051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.9056 | 100 |  | 20.4496 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.41306 | 100 | (4) | 0.56944 | 100 |  | 0.034968 | 100 | (4) | 2.3994 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0062228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.34 | 100 | (4) | 0.93776 | 100 |  | 20.958 | 100 |  | 1.4013 | 100 |  | 19.4963 | 100 |  | 1012.1258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.3583 | 100 |  | 20.4494 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.41342 | 100 | (4) | 0.60154 | 100 |  | 0.03473 | 100 | (4) | 2.3293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3394 | 100 | (4) | 1.0378 | 78.8889 |  | 20.953 | 100 |  | 1.4198 | 100 |  | 19.822 | 100 |  | 1011.7425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.7556 | 100 |  | 20.4462 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.4041 | 100 | (4) | 0.59084 | 100 |  | 0.034657 | 100 | (4) | 2.5559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3364 | 100 | (4) | 0.94391 | 100 |  | 20.9504 | 100 |  | 1.4256 | 100 |  | 20.1924 | 100 |  | 1011.5309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.0111 | 100 |  | 20.4456 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.46358 | 100 | (4) | 0.60139 | 100 |  | 0.034519 | 100 | (4) | 3.143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3411 | 100 | (4) | 0.92859 | 100 |  | 20.9474 | 100 |  | 1.4176 | 100 |  | 20.7083 | 100 |  | 1011.403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5583 | 100 |  | 20.446 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.41764 | 100 | (4) | 0.61572 | 100 |  | 0.03473 | 100 | (4) | 3.3866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.35 | 100 | (4) | 0.91718 | 100 |  | 20.9473 | 100 |  | 1.3991 | 100 |  | 21.1813 | 100 |  | 1011.3976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4476 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.42142 | 100 | (4) | 0.64565 | 100 |  | 0.034489 | 100 | (4) | 2.325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3483 | 100 | (4) | 0.91849 | 100 |  | 20.9489 | 100 |  | 1.3961 | 100 |  | 21.5283 | 100 |  | 1011.5104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4441 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.42973 | 100 | (4) | 0.62226 | 100 |  | 0.035194 | 100 | (4) | 2.9959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3522 | 100 | (4) | 0.91838 | 100 |  | 20.951 | 100 |  | 1.3938 | 100 |  | 21.7782 | 100 |  | 1011.674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7667 | 100 |  | 20.4384 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.45832 | 100 | (4) | 0.63576 | 100 |  | 0.035149 | 100 | (4) | 2.7665 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3493 | 100 | (4) | 0.91836 | 100 |  | 20.9536 | 100 |  | 1.3973 | 100 |  | 21.8447 | 100 |  | 1011.8508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4341 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.43164 | 100 | (4) | 0.61669 | 100 |  | 0.035443 | 100 | (4) | 2.5323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0081936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.353 | 100 | (4) | 0.91841 | 100 |  | 20.9551 | 100 |  | 1.404 | 100 |  | 21.9174 | 100 |  | 1012.0215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4283 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.44169 | 100 | (4) | 0.60058 | 100 |  | 0.035111 | 100 | (4) | 2.8804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3515 | 100 | (4) | 0.92495 | 79.1667 |  | 20.9584 | 100 |  | 1.4075 | 100 |  | 21.9877 | 100 |  | 1012.0803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.6722 | 100 |  | 20.4198 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.43274 | 100 | (4) | 0.64962 | 100 |  | 0.034955 | 100 | (4) | 2.8918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3556 | 100 | (4) | 0.91823 | 100 |  | 20.9601 | 100 |  | 1.4086 | 100 |  | 21.9308 | 100 |  | 1012.1187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4293 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.4489 | 100 | (4) | 0.65296 | 100 |  | 0.034751 | 100 | (4) | 2.987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3666 | 100 | (4) | 0.91976 | 100 |  | 20.9628 | 100 |  | 1.4094 | 100 |  | 21.8573 | 100 |  | 1012.1682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4298 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.46951 | 100 | (4) | 0.67716 | 100 |  | 0.0373 | 100 | (4) | 2.8545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3891 | 100 | (4) | 0.91638 | 100 |  | 20.9612 | 100 |  | 1.3965 | 100 |  | 21.5531 | 100 |  | 1012.1851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4342 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.44747 | 86.1111 | (4) | 0.74732 | 86.1111 |  | 0.039986 | 86.1111 | (4) | 2.851 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.016062 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.3588 | 86.1111 | (4) | 0.91651 | 100 |  | 20.9595 | 86.1111 |  | 1.3722 | 86.1111 |  | 21.3062 | 100 |  | 1012.2861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.427 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.34307 | 79.7222 | (4) | 0.71443 | 79.7222 |  | 0.037559 | 79.7222 | (4) | 1.688 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.077572 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.3694 | 79.7222 | (4) | 0.91516 | 100 |  | 20.9581 | 79.7222 |  | 1.3395 | 79.7222 |  | 21.2329 | 100 |  | 1012.299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4256 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.36753 | 100 | (4) | 0.7504 | 100 |  | 0.037864 | 100 | (4) | 1.8743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3673 | 100 | (4) | 0.91157 | 100 |  | 20.9633 | 100 |  | 1.3318 | 100 |  | 21.254 | 100 |  | 1012.4944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2028 | 100 |  | 20.4384 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.36919 | 100 | (4) | 0.64927 | 100 |  | 0.036113 | 100 | (4) | 1.4798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3545 | 100 | (4) | 0.90027 | 100 |  | 20.9668 | 100 |  | 1.3374 | 100 |  | 21.2091 | 100 |  | 1012.471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4364 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.34834 | 100 | (4) | 0.65185 | 100 |  | 0.035365 | 100 | (4) | 1.586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3893 | 100 | (4) | 0.9313 | 78.6111 |  | 20.9661 | 100 |  | 1.3341 | 100 |  | 21.0997 | 100 |  | 1012.4268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4296 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.36799 | 100 | (4) | 0.7036 | 100 |  | 0.035556 | 100 | (4) | 1.6473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3953 | 100 | (4) | 0.90856 | 100 |  | 20.9637 | 100 |  | 1.3346 | 100 |  | 20.9389 | 100 |  | 1012.5518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4277 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.34702 | 100 | (4) | 0.68155 | 100 |  | 0.036464 | 100 | (4) | 1.7732 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.399 | 100 | (4) | 0.91072 | 100 |  | 20.9646 | 100 |  | 1.3416 | 100 |  | 20.7665 | 100 |  | 1012.8117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.2972 | 100 |  | 20.4228 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.35873 | 100 | (4) | 0.63165 | 100 |  | 0.03789 | 100 | (4) | 1.9296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4108 | 100 | (4) | 0.9072 | 100 |  | 20.9641 | 100 |  | 1.3398 | 100 |  | 20.6104 | 100 |  | 1012.7854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4163 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.34762 | 100 | (4) | 0.66069 | 100 |  | 0.037635 | 100 | (4) | 2.0809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4533 | 100 | (4) | 0.89589 | 100 |  | 20.9634 | 100 |  | 1.3228 | 100 |  | 20.3942 | 100 |  | 1012.7372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4158 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/04/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 11/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:32:51 | 01:32:51 | 01:39:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:33:11 | 01:33:11 | 01:39:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:34:24 | 05:34:24 | 05:40:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:35:14 | 05:35:14 | 05:41:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:34 | 09:49:59 | 08:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:34 | 07:54:34 | 08:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:35 | 07:54:35 | 07:54:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:39 | 07:54:39 | 08:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:41 | 07:54:41 | 08:01:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:49 | 07:55:49 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:49 | 07:55:49 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:49 | 07:55:49 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:51 | 07:55:51 | 07:55:57 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:57 | 07:55:57 | 08:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 09:49:59 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:00:00 | 09:49:59 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:00:00 | 09:49:59 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:10:00 | 09:49:59 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 09:49:59 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 09:49:59 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
09:35:35 | 09:35:35 | 09:41:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:37:42 | 09:37:42 | 09:44:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:17:10 | 11:17:10 | 11:20:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:17:15 | 11:17:15 | 11:23:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:30:44 | 12:20:35 | 11:31:00 | Linea 1: Forno Spento
11:30:44 | 11:30:44 | 11:31:01 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:31:01 | 11:31:01 | 12:21:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:00:05 | 12:00:05 | 12:01:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:00:06 | 12:00:06 | 12:18:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:21:51 | 14:02:36 | 12:22:24 | Linea 1: Forno Spento
12:21:54 | 12:21:54 | 12:22:25 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:22:25 | 12:22:25 | 12:23:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:23:58 | 14:02:36 | 12:24:32 | Linea 1: Forno Spento
12:23:58 | 12:23:58 | 12:24:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:24:35 | 12:24:35 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
13:36:51 | 13:36:51 | 13:43:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:40:17 | 13:40:17 | 13:46:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:47:00 | 13:47:00 | 13:56:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:47:01 | 13:47:01 | 13:58:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:50:01 | 13:50:01 | 14:00:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
13:58:13 | 13:58:13 | 13:58:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:58:53 | 13:58:53 | 13:59:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:59:36 | 13:59:36 | 14:00:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:32:40 | 14:32:40 | 14:37:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:32:41 | 14:32:41 | 14:37:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:38:13 | 17:38:13 | 17:44:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:42:55 | 17:42:55 | 17:49:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:23 | 20:06:49 | 20:04:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:23 | 19:54:23 | 20:04:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:23 | 19:54:23 | 20:04:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:25 | 19:54:25 | 19:54:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:31 | 19:54:31 | 20:00:55 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:53 | 19:55:53 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:53 | 19:55:53 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:53 | 19:55:53 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:57 | 19:55:57 | 19:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:59 | 19:55:59 | 20:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:08:11 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:00:00 | 20:08:11 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:00:00 | 20:08:12 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:10:00 | 20:12:07 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
20:10:00 | 20:12:07 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20:10:00 | 20:12:08 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
21:39:23 | 21:39:23 | 21:45:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:45:31 | 21:45:31 | 21:51:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl