## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/07/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.9424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.109 | 100 |  | 188.5372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9284 | 78.6111 |  | 12.9735 | 100 |  | 9.5541 | 100 |  | 155.7425 | 100 |  | 932.9901 | 100 |  | 48442.0859 | 100 |  | 869.9528 | 100 |  | 8.4178 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.5238 | 100 |  | 1.0775 | 100 |  | 7.0482 | 100 |  | 171.5887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8122 | 100 |  | 13.037 | 100 |  | 9.4002 | 100 |  | 155.9059 | 100 |  | 933.4903 | 100 |  | 46720.5742 | 100 |  | 868.3028 | 100 |  | 8.4401 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.6432 | 100 |  | 7.0019 | 100 |  | 6.913 | 100 |  | 195.4822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7786 | 100 |  | 13.0826 | 100 |  | 9.2286 | 100 |  | 154.375 | 100 |  | 933.5872 | 100 |  | 45777.7148 | 100 |  | 858.4167 | 100 |  | 8.4596 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.0229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5813 | 100 |  | 156.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.793 | 100 |  | 13.7955 | 100 |  | 9.2858 | 100 |  | 147.7947 | 100 |  | 933.5866 | 100 |  | 43148.4062 | 100 |  | 891.9111 | 100 |  | 9.49 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 1.449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1249 | 100 |  | 107.6347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7828 | 100 |  | 13.9266 | 100 |  | 9.2478 | 100 |  | 139.7316 | 100 |  | 933.8568 | 100 |  | 43072.9375 | 100 |  | 879.5472 | 100 |  | 9.5557 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0.8174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1104 | 100 |  | 110.6698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8048 | 100 |  | 13.9507 | 100 |  | 9.1965 | 100 |  | 134.9098 | 100 |  | 934.1996 | 100 |  | 43138.2656 | 100 |  | 873.3 | 100 |  | 9.6003 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0.57232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0237 | 100 |  | 112.7247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8425 | 100 |  | 14.0707 | 100 |  | 8.9928 | 100 |  | 131.7952 | 100 |  | 933.8559 | 100 |  | 43444.5117 | 100 |  | 873.7056 | 100 |  | 9.8233 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 1.1256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9702 | 100 |  | 126.7733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1134 | 100 |  | 14.4127 | 100 |  | 14.5209 | 100 |  | 129.3232 | 100 |  | 933.5397 | 100 |  | 43997.3828 | 100 |  | 873.2444 | 100 |  | 9.3632 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0.093623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9696 | 100 |  | 190.8686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7744 | 78.6111 |  | 13.5083 | 100 |  | 9.9465 | 100 |  | 130.1544 | 100 |  | 933.0506 | 100 |  | 45503.8633 | 100 |  | 882.6361 | 100 |  | 8.5199 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0.080124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0666 | 100 |  | 159.883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8798 | 100 |  | 14.2396 | 100 |  | 8.9234 | 100 |  | 128.793 | 100 |  | 932.7791 | 100 |  | 43896.3516 | 100 |  | 892.2278 | 100 |  | 10.2679 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9749 | 100 |  | 116.5702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8484 | 100 |  | 14.1412 | 100 |  | 9.0572 | 100 |  | 127.485 | 100 |  | 932.6983 | 100 |  | 42935.3047 | 100 |  | 863.4889 | 100 |  | 10.1753 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1366 | 100 |  | 108.8946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7826 | 100 |  | 13.891 | 100 |  | 9.3856 | 100 |  | 126.522 | 100 |  | 933.4712 | 100 |  | 41193.457 | 100 |  | 864.2611 | 100 |  | 9.6786 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1428 | 100 |  | 109.1241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7866 | 100 |  | 13.9139 | 100 |  | 9.483 | 100 |  | 125.7317 | 100 |  | 933.567 | 100 |  | 41357.5195 | 100 |  | 868.7917 | 100 |  | 9.6604 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 4.1291 | 77.7778 |  | 106.7238 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0.7362 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.7931 | 100 |  | 13.9426 | 77.7778 |  | 9.4798 | 77.7778 |  | 125.4974 | 100 |  | 933.3416 | 100 |  | 41559.2422 | 100 |  | 867.7111 | 100 |  | 9.678 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 3.9204 | 87.2222 |  | 112.6586 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0.84167 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.5 |  | 1.8719 | 100 |  | 14.2452 | 87.5 |  | 9.1627 | 87.2222 |  | 126.1285 | 100 |  | 934.123 | 100 |  | 43564.4141 | 100 |  | 858.5528 | 100 |  | 10.2921 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8009 | 100 |  | 151.5335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6931 | 100 |  | 13.4032 | 100 |  | 10.1529 | 100 |  | 127.0688 | 100 |  | 933.9961 | 100 |  | 42467.9766 | 100 |  | 866.5056 | 100 |  | 8.27 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7148 | 100 |  | 159.6427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7141 | 78.3333 |  | 13.4967 | 100 |  | 10.1762 | 100 |  | 126.2293 | 100 |  | 932.9727 | 100 |  | 39343.7852 | 100 |  | 914.0611 | 100 |  | 9.1757 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.015 | 100 |  | 115.8841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8835 | 100 |  | 14.2718 | 100 |  | 9.3591 | 100 |  | 125.3979 | 100 |  | 933.0668 | 100 |  | 40497.0273 | 100 |  | 874.5111 | 100 |  | 10.0705 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1874 | 100 |  | 112.2457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8103 | 100 |  | 13.9823 | 100 |  | 9.6517 | 100 |  | 125.0397 | 100 |  | 932.8296 | 100 |  | 38600.9727 | 100 |  | 867.5806 | 100 |  | 9.5518 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.137 | 100 |  | 110.8128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8379 | 100 |  | 14.0694 | 100 |  | 9.5632 | 100 |  | 124.299 | 100 |  | 932.8873 | 100 |  | 39204.9492 | 100 |  | 865.1306 | 100 |  | 9.6648 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2563 | 100 |  | 116.4329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8176 | 100 |  | 13.8987 | 100 |  | 9.809 | 100 |  | 123.6991 | 100 |  | 933.0626 | 100 |  | 38506.4062 | 100 |  | 867.1778 | 100 |  | 9.5505 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9706 | 100 |  | 85.0903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9677 | 100 |  | 14.3552 | 100 |  | 9.3279 | 100 |  | 124.0275 | 100 |  | 932.8796 | 100 |  | 40937.8945 | 100 |  | 854.2611 | 100 |  | 10.1849 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.589 | 100 |  | 127.8144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7751 | 100 |  | 13.5999 | 100 |  | 10.2415 | 100 |  | 124.3934 | 100 |  | 932.7032 | 100 |  | 38640.6875 | 100 |  | 874.7611 | 100 |  | 8.9154 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.325 | 100 |  | 171.9793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6622 | 100 |  | 12.9617 | 100 |  | 10.9422 | 100 |  | 124.2064 | 100 |  | 933.1171 | 100 |  | 39663.293 | 100 |  | 902.7444 | 100 |  | 8.0961 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 | (4) | 0.60314 | 100 | (4) | 4.0199 | 100 |  | 0.66692 | 100 | (4) | 24.8289 | 100 | (4) | 0.48534 | 100 | (4) | 0.27527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.8372 | 100 | (4) | 1.6839 | 78.6111 |  | 19.619 | 100 |  | 4.1765 | 100 |  | 121.1161 | 100 |  | 932.7233 | 100 |  | 12767.4512 | 100 |  | 755 | 100 |  | 20.0564 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.5548 | 100 | (4) | 0.73678 | 100 |  | 0.040313 | 100 | (4) | 8.6364 | 100 | (4) | 0.6729 | 100 | (4) | 0.39747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2945 | 100 | (4) | 1.3597 | 100 |  | 20.3684 | 100 |  | 2.7704 | 100 |  | 107.5366 | 100 |  | 934.1377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 542.5695 | 100 |  | 21.3324 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.44452 | 100 | (4) | 0.89543 | 100 |  | 0.040933 | 100 | (4) | 8.657 | 100 | (4) | 0.69335 | 100 | (4) | 0.45715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4192 | 100 | (4) | 1.2451 | 100 |  | 20.1471 | 100 |  | 2.7036 | 100 |  | 95.7047 | 100 |  | 934.5206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 457.2944 | 100 |  | 21.3273 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.45365 | 100 | (4) | 0.79895 | 100 |  | 0.040584 | 100 | (4) | 8.9697 | 100 | (4) | 0.66441 | 100 | (4) | 1.2449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1158 | 100 | (4) | 1.1667 | 100 |  | 20.0679 | 100 |  | 2.6388 | 100 |  | 86.4382 | 100 |  | 934.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 422.2778 | 100 |  | 21.3375 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.45152 | 100 | (4) | 0.71166 | 100 |  | 0.039794 | 100 | (4) | 9.3496 | 100 | (4) | 0.61645 | 100 | (4) | 1.4231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7318 | 100 | (4) | 1.1658 | 100 |  | 20.0339 | 100 |  | 2.5665 | 100 |  | 79.1325 | 100 |  | 934.4554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 405.1333 | 100 |  | 21.3437 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.44942 | 100 | (4) | 0.94393 | 100 |  | 0.041673 | 100 | (4) | 9.6927 | 100 | (4) | 0.6461 | 100 | (4) | 1.2433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2842 | 100 | (4) | 1.2571 | 100 |  | 20.0144 | 100 |  | 2.4739 | 100 |  | 73.3348 | 100 |  | 934.0316 | 100 |  | 6385.0391 | 100 |  | 395.0528 | 100 |  | 21.3518 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.41 | 100 | (4) | 0.44036 | 100 |  | 0.036898 | 100 | (4) | 8.1539 | 100 | (4) | 0.65517 | 100 | (4) | 1.2751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1055 | 100 | (4) | 1.2423 | 100 |  | 20.0109 | 100 |  | 2.469 | 100 |  | 91.7068 | 100 |  | 932.9746 | 100 |  | 42695.418 | 100 |  | 378.7528 | 100 |  | 21.3418 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.41056 | 100 | (4) | 0.40072 | 100 |  | 0.037757 | 100 | (4) | 8.7493 | 100 | (4) | 0.69927 | 100 | (4) | 1.3412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7665 | 100 | (4) | 1.188 | 100 |  | 20.0072 | 100 |  | 2.4588 | 100 |  | 106.5697 | 100 |  | 931.4521 | 100 |  | 31789.0176 | 100 |  | 339.7444 | 100 |  | 21.4263 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.56185 | 100 | (4) | 9.036 | 100 |  | 0.081772 | 100 | (4) | 8.449 | 100 | (4) | 0.726 | 100 | (4) | 1.2143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.4165 | 100 | (4) | 1.2672 | 78.3333 |  | 19.9352 | 100 |  | 2.5226 | 100 |  | 110.7087 | 100 |  | 931.5477 | 100 |  | 37261.2148 | 100 |  | 317.9167 | 100 |  | 21.1324 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 |  | 4.1203 | 100 |  | 417.2017 | 100 |  | 0.66794 | 100 |  | 79.574 | 100 |  | 3.5823 | 100 |  | 14.6683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 134.7829 | 100 |  | 6.1854 | 100 |  | 19.0425 | 100 |  | 3.7777 | 100 |  | 116.5039 | 100 |  | 931.3347 | 100 |  | 35628.4297 | 100 |  | 315.625 | 100 |  | 19.3271 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 2.2467 | 100 |  | 140.5589 | 100 |  | 0.79274 | 100 |  | 88.1234 | 100 |  | 0.92968 | 100 |  | 87.8146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.597 | 100 |  | 5.5154 | 100 |  | 18.7813 | 100 |  | 4.131 | 100 |  | 120.8551 | 100 |  | 931.5546 | 100 |  | 35494.6211 | 100 |  | 349.825 | 100 |  | 18.867 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:00 |  | 2.7303 | 100 |  | 138.4241 | 100 |  | 0.79028 | 100 |  | 86.9218 | 100 |  | 0.73165 | 100 |  | 89.5303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.7439 | 100 |  | 5.7175 | 100 |  | 18.8394 | 100 |  | 4.066 | 100 |  | 123.6051 | 100 |  | 931.7458 | 100 |  | 35283.2969 | 100 |  | 373.4889 | 100 |  | 19.0007 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:30 | (4) | 0.847 | 100 | (4) | 10.5153 | 100 |  | 0.10065 | 100 | (4) | 9.7914 | 100 | (4) | 0.59004 | 100 | (4) | 4.4752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 8.2875 | 100 | (4) | 1.1994 | 100 |  | 20.0615 | 100 |  | 2.5305 | 100 |  | 118.0707 | 100 |  | 932.7022 | 100 |  | 8906.6377 | 100 |  | 365.9 | 100 |  | 21.4608 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.61227 | 77.5 | (4) | 0.83183 | 77.5 |  | 0.038471 | 77.5 | (4) | 8.8627 | 77.5 | (4) | 0.54871 | 77.5 | (4) | 2.6973 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 4.5642 | 77.5 | (4) | 1.1617 | 100 |  | 20.0917 | 77.5 |  | 2.3951 | 77.5 |  | 103.2362 | 100 |  | 934.0231 | 100 |  | 1589.1539 | 100 |  | 346.4389 | 100 |  | 21.5048 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.38245 | 87.7778 | (4) | 1.0061 | 87.7778 |  | 0.036755 | 87.7778 | (4) | 7.1642 | 87.7778 | (4) | 0.60816 | 87.7778 | (4) | 1.9503 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 2.6137 | 88.0556 | (4) | 1.1315 | 100 |  | 20.8219 | 88.0556 |  | 2.3141 | 87.7778 |  | 92.7329 | 100 |  | 933.9238 | 100 |  | 58.8926 | 100 |  | 338.7583 | 100 |  | 21.5211 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.34027 | 100 | (4) | 0.95004 | 100 |  | 0.036384 | 100 | (4) | 6.9346 | 100 | (4) | 0.68439 | 100 | (4) | 1.605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8465 | 100 | (4) | 1.1195 | 100 |  | 20.826 | 100 |  | 2.2764 | 100 |  | 84.7467 | 100 |  | 933.7128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 334.7639 | 100 |  | 21.5347 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.31071 | 100 | (4) | 1.0238 | 100 |  | 0.036684 | 100 | (4) | 7.6674 | 100 | (4) | 0.69774 | 100 | (4) | 1.398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5633 | 100 | (4) | 1.0998 | 79.4444 |  | 20.8281 | 100 |  | 2.2724 | 100 |  | 78.3423 | 100 |  | 933.9091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 331.7333 | 100 |  | 21.5401 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.28416 | 100 | (4) | 0.97371 | 100 |  | 0.038028 | 100 | (4) | 7.2489 | 100 | (4) | 0.54244 | 100 | (4) | 1.2044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4458 | 100 | (4) | 1.1811 | 99.1667 |  | 20.8302 | 100 |  | 2.278 | 100 |  | 72.951 | 100 |  | 933.8562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 329.3944 | 100 |  | 21.5276 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.23856 | 100 | (4) | 1.0246 | 100 |  | 0.039966 | 100 | (4) | 7.2804 | 100 | (4) | 0.68564 | 100 | (4) | 1.1143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4094 | 100 | (4) | 1.0797 | 100 |  | 20.8324 | 100 |  | 2.258 | 100 |  | 68.2894 | 100 |  | 934.0402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 327.3389 | 100 |  | 21.5356 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.23296 | 100 | (4) | 1.007 | 100 |  | 0.040815 | 100 | (4) | 6.3293 | 100 | (4) | 0.71531 | 100 | (4) | 1.0225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3951 | 100 | (4) | 1.0749 | 100 |  | 20.8337 | 100 |  | 2.2833 | 100 |  | 64.0499 | 100 |  | 934.0548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 324.8722 | 100 |  | 21.5345 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.24286 | 100 | (4) | 0.96273 | 100 |  | 0.04069 | 100 | (4) | 7.2395 | 100 | (4) | 0.63162 | 100 | (4) | 0.9455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3705 | 100 | (4) | 1.0618 | 100 |  | 20.8323 | 100 |  | 2.2588 | 100 |  | 60.2225 | 100 |  | 933.9509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 322.65 | 100 |  | 21.5335 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.23804 | 100 | (4) | 0.90562 | 100 |  | 0.040089 | 100 | (4) | 6.5351 | 100 | (4) | 0.70835 | 100 | (4) | 0.99756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4042 | 100 | (4) | 1.1016 | 100 |  | 20.8345 | 100 |  | 2.2067 | 100 |  | 60.7654 | 100 |  | 934.4282 | 100 |  | 15682.6973 | 100 |  | 317.2195 | 100 |  | 21.5022 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 |  | 3.0032 | 100 |  | 488.3215 | 100 |  | 0.62586 | 100 |  | 120.3552 | 100 |  | 7.5747 | 100 |  | 14.4264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 153.3887 | 100 |  | 9.7501 | 100 |  | 19.8131 | 100 |  | 3.4528 | 100 |  | 85.9109 | 100 |  | 933.3054 | 100 |  | 36937.1289 | 100 |  | 318.6444 | 100 |  | 19.3987 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 2.901 | 100 |  | 446.1642 | 100 |  | 0.77484 | 100 |  | 117.2544 | 100 |  | 3.9532 | 100 |  | 13.6838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 115.1008 | 100 |  | 8.5618 | 100 |  | 19.6313 | 100 |  | 3.9243 | 100 |  | 100.5897 | 100 |  | 932.7839 | 100 |  | 37586.0195 | 100 |  | 346.7028 | 100 |  | 19.029 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.9204 |  |  | 85.0903 |  |  | 0 |  |  | 0.63447 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6622 |  |  | 12.9617 |  |  | 8.9234 |  |  | 123.6991 |  |  | 932.6983 |  |  | 38506.4062 |  |  | 854.2611 |  |  | 8.0961
MAX |  | 6.6432 |  |  | 7.0019 |  |  | 7.109 |  |  | 195.4822 |  |  | 0 |  |  | 1.2615 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1134 |  |  | 14.4127 |  |  | 14.5209 |  |  | 155.9059 |  |  | 934.1996 |  |  | 48442.0859 |  |  | 914.0611 |  |  | 10.2921
%Medie < Soglia |  | 99.9871 | [8 empty] | 99.8446 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9871
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 1.0529 | 100 |  | 0.33664 | 100 |  | 4.634 | 100 |  | 134.4377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8231 | 100 |  | 13.7988 | 100 |  | 9.7537 | 100 |  | 131.8438 | 100 |  | 933.3188 | 100 |  | 42317.2926 | 100 |  | 873.866 | 100 |  | 9.3709 | 100 | (6) | 24
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 71 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/07/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/07/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.013876 | 100 | (4) | 0.61764 | 100 |  | 0.046833 | 100 | (4) | 8.9254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025996 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2795 | 100 | (4) | 1.0331 | 100 |  | 20.8575 | 100 |  | 2.275 | 100 |  | 36.3683 | 100 |  | 1002.7955 | 100 |  | 17584.7637 | 100 |  | 29 | 100 |  | 18.6729 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.011696 | 100 | (4) | 0.63585 | 100 |  | 0.050187 | 100 | (4) | 9.0449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2796 | 100 | (4) | 1.0327 | 100 |  | 20.8553 | 100 |  | 2.2557 | 100 |  | 36.0427 | 100 |  | 1002.8889 | 100 |  | 17671.6211 | 100 |  | 28.5417 | 100 |  | 18.6713 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.01572 | 100 | (4) | 0.66747 | 100 |  | 0.050692 | 100 | (4) | 8.6041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.289 | 100 | (4) | 1.0295 | 100 |  | 20.8541 | 100 |  | 2.2444 | 100 |  | 35.4535 | 100 |  | 1002.895 | 100 |  | 17784.0547 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6699 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.014246 | 100 | (4) | 0.64053 | 100 |  | 0.046916 | 100 | (4) | 8.8694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2937 | 100 | (4) | 1.0278 | 100 |  | 20.856 | 100 |  | 2.2565 | 100 |  | 34.9113 | 100 |  | 1002.782 | 100 |  | 17784.4512 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6679 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.010039 | 100 | (4) | 0.63584 | 100 |  | 0.048655 | 100 | (4) | 8.4972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2938 | 100 | (4) | 1.0605 | 78.6111 |  | 20.8525 | 100 |  | 2.2762 | 100 |  | 34.3633 | 100 |  | 1002.6849 | 100 |  | 17839.9473 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6567 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.022322 | 100 | (4) | 0.64207 | 100 |  | 0.047655 | 100 | (4) | 8.353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2779 | 100 | (4) | 1.0249 | 100 |  | 20.8504 | 100 |  | 2.286 | 100 |  | 33.8818 | 100 |  | 1002.5676 | 100 |  | 17846.8105 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6616 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0082133 | 100 | (4) | 0.64722 | 100 |  | 0.043082 | 100 | (4) | 8.108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2656 | 100 | (4) | 1.025 | 100 |  | 20.853 | 100 |  | 2.2657 | 100 |  | 33.3517 | 100 |  | 1002.4869 | 100 |  | 17883.8008 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6726 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.022597 | 100 | (4) | 0.6504 | 100 |  | 0.041084 | 100 | (4) | 8.1918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2604 | 100 | (4) | 1.0298 | 100 |  | 20.8541 | 100 |  | 2.2819 | 100 |  | 32.9537 | 100 |  | 1002.463 | 100 |  | 17868.8496 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.674 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.0063086 | 100 | (4) | 0.54947 | 100 |  | 0.047193 | 100 | (4) | 7.887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2503 | 100 | (4) | 1.0375 | 100 |  | 20.8466 | 100 |  | 2.3493 | 100 |  | 32.979 | 100 |  | 1002.6927 | 100 |  | 17796.9746 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6562 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.0011111 | 100 | (4) | 0.55287 | 100 |  | 0.041588 | 100 | (4) | 8.2635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.285 | 100 | (4) | 1.0313 | 100 |  | 20.8496 | 100 |  | 2.3505 | 100 |  | 33.156 | 100 |  | 1002.8329 | 100 |  | 17683.0957 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6527 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.013637 | 100 | (4) | 0.51145 | 100 |  | 0.040015 | 100 | (4) | 7.7981 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2595 | 100 | (4) | 1.0315 | 100 |  | 20.8541 | 100 |  | 2.364 | 100 |  | 33.2913 | 100 |  | 1003.0445 | 100 |  | 17774.2539 | 100 |  | 27.8889 | 100 |  | 18.6522 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.0045534 | 100 | (4) | 0.5572 | 100 |  | 0.043175 | 100 | (4) | 7.4855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3159 | 100 | (4) | 1.0363 | 100 |  | 20.8523 | 100 |  | 2.3713 | 100 |  | 33.4128 | 100 |  | 1003.1784 | 100 |  | 17745.1211 | 100 |  | 27.55 | 100 |  | 18.6429 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.0091171 | 100 | (4) | 0.54771 | 100 |  | 0.04584 | 100 | (4) | 7.5839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029872 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3195 | 100 | (4) | 1.044 | 78.6111 |  | 20.8529 | 100 |  | 2.4021 | 100 |  | 33.4799 | 100 |  | 1003.4714 | 100 |  | 17770.5625 | 100 |  | 27.3833 | 100 |  | 18.636 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0013566 | 88.6111 | (4) | 0.46196 | 88.6111 |  | 0.041032 | 88.6111 | (4) | 7.0575 | 88.6111 | (4) | 0 | 88.6111 | (4) | 0.010137 | 88.6111 | (4) | 0 | 88.6111 | (4) | 1.3285 | 88.6111 | (4) | 1.041 | 100 |  | 20.8553 | 88.6111 |  | 2.4242 | 88.6111 |  | 33.5675 | 100 |  | 1003.6425 | 100 |  | 17668.3906 | 100 |  | 27.8667 | 100 |  | 18.6297 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 0.56846 | 77.2222 |  | 0.039719 | 77.2222 | (4) | 7.4159 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 0.0154 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 1.4718 | 77.2222 | (4) | 1.0592 | 100 |  | 20.7412 | 77.2222 |  | 2.4494 | 77.2222 |  | 33.6694 | 100 |  | 1003.9704 | 100 |  | 17676.5312 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6254 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44213 | 100 |  | 0.035925 | 100 | (4) | 7.6037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0069406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3118 | 100 | (4) | 1.0982 | 100 |  | 20.7474 | 100 |  | 2.4754 | 100 |  | 33.7835 | 100 |  | 1004.241 | 100 |  | 17650.332 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6288 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41533 | 100 |  | 0.034804 | 100 | (4) | 6.7387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0029133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.13 | 100 |  | 20.7465 | 100 |  | 2.5002 | 100 |  | 33.7751 | 100 |  | 1004.3204 | 100 |  | 17805.3867 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6272 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37323 | 100 |  | 0.034132 | 100 | (4) | 6.9485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0065051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2047 | 100 | (4) | 1.1056 | 100 |  | 20.7438 | 100 |  | 2.5244 | 100 |  | 33.6447 | 100 |  | 1004.4976 | 100 |  | 5990.6304 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.6663 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41643 | 100 |  | 0.032056 | 100 | (4) | 7.149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0025093 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1947 | 100 | (4) | 1.0757 | 100 |  | 20.7252 | 100 |  | 2.5364 | 100 |  | 33.312 | 100 |  | 1004.7083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9028 | 100 |  | 18.7041 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39861 | 100 |  | 0.029892 | 100 | (4) | 6.9155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00032136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2045 | 100 | (4) | 1.077 | 100 |  | 20.7071 | 100 |  | 2.555 | 100 |  | 33.3124 | 100 |  | 1004.8832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.9194 | 100 |  | 18.7053 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41509 | 100 |  | 0.028928 | 100 | (4) | 6.9886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00092815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2085 | 100 | (4) | 1.1566 | 78.8889 |  | 20.7032 | 100 |  | 2.5601 | 100 |  | 33.1293 | 100 |  | 1005.0059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.7121 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.00023861 | 100 | (4) | 0.41465 | 100 |  | 0.028813 | 100 | (4) | 7.2767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2089 | 100 | (4) | 1.1224 | 100 |  | 20.7083 | 100 |  | 2.5601 | 100 |  | 32.8525 | 100 |  | 1005.1461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.7034 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39684 | 100 |  | 0.028396 | 100 | (4) | 7.0688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00095115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2122 | 100 | (4) | 1.1121 | 100 |  | 20.7049 | 100 |  | 2.5922 | 100 |  | 32.5967 | 100 |  | 1005.0495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.7064 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36917 | 100 |  | 0.028822 | 100 | (4) | 6.4356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2097 | 100 | (4) | 1.1211 | 100 |  | 20.7115 | 100 |  | 2.6348 | 100 |  | 32.5242 | 100 |  | 1005.1121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.6951 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37024 | 100 |  | 0.028503 | 100 | (4) | 6.2379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2155 | 100 | (4) | 1.1229 | 100 |  | 20.7047 | 100 |  | 2.6579 | 100 |  | 32.3443 | 100 |  | 1005.0011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.6923 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35286 | 100 |  | 0.028107 | 100 | (4) | 6.3204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2293 | 100 | (4) | 1.1262 | 100 |  | 20.7008 | 100 |  | 2.6743 | 100 |  | 32.2358 | 100 |  | 1004.9136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.6951 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36962 | 100 |  | 0.028443 | 100 | (4) | 6.3433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00067461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2235 | 100 | (4) | 1.1235 | 100 |  | 20.7053 | 100 |  | 2.6884 | 100 |  | 32.1498 | 100 |  | 1004.9068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.4083 | 100 |  | 18.6896 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36994 | 100 |  | 0.028352 | 100 | (4) | 6.0607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0058598 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2215 | 100 | (4) | 1.1301 | 100 |  | 20.7049 | 100 |  | 2.7007 | 100 |  | 32.0994 | 100 |  | 1005.0586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9722 | 100 |  | 18.688 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33893 | 100 |  | 0.028769 | 100 | (4) | 6.2891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3461e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2203 | 100 | (4) | 1.2026 | 78.6111 |  | 20.7068 | 100 |  | 2.7006 | 100 |  | 32.0889 | 100 |  | 1005.0347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.6758 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35735 | 100 |  | 0.029289 | 100 | (4) | 6.1442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2162 | 100 | (4) | 1.126 | 100 |  | 20.7086 | 100 |  | 2.6755 | 100 |  | 32.0853 | 100 |  | 1005.0133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.6686 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42465 | 100 |  | 0.028724 | 100 | (4) | 6.8805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.002482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2339 | 100 | (4) | 1.1241 | 100 |  | 20.6974 | 100 |  | 2.6591 | 100 |  | 32.0149 | 100 |  | 1005.0007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.6749 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40023 | 100 |  | 0.02846 | 100 | (4) | 6.622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00035122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.241 | 100 | (4) | 1.1241 | 100 |  | 20.6983 | 100 |  | 2.6489 | 100 |  | 31.9704 | 100 |  | 1005.0714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.6735 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36265 | 100 |  | 0.02902 | 100 | (4) | 6.719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2352 | 100 | (4) | 1.1296 | 100 |  | 20.7082 | 100 |  | 2.6342 | 100 |  | 32.0326 | 100 |  | 1005.1284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.6696 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40233 | 100 |  | 0.029277 | 100 | (4) | 6.4176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00074152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2468 | 100 | (4) | 1.135 | 100 |  | 20.7126 | 100 |  | 2.6497 | 100 |  | 32.0567 | 100 |  | 1005.1567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.6676 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39172 | 100 |  | 0.028944 | 100 | (4) | 6.5134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2511 | 100 | (4) | 1.129 | 100 |  | 20.7076 | 100 |  | 2.663 | 100 |  | 32.0392 | 100 |  | 1005.4548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.6752 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40414 | 100 |  | 0.028548 | 100 | (4) | 6.715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0017241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2576 | 100 | (4) | 1.1239 | 100 |  | 20.7102 | 100 |  | 2.6415 | 100 |  | 31.9932 | 100 |  | 1005.8333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0361 | 100 |  | 18.6795 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38725 | 100 |  | 0.028299 | 100 | (4) | 6.8326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00038211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.259 | 100 | (4) | 1.1855 | 78.8889 |  | 20.7142 | 100 |  | 2.6215 | 100 |  | 31.9223 | 100 |  | 1006.0558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1833 | 100 |  | 18.6826 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.4629 | 87.2222 |  | 0.027964 | 87.2222 | (4) | 6.7916 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.6318e-05 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.2502 | 87.2222 | (4) | 1.1167 | 100 |  | 20.7193 | 87.2222 |  | 2.6191 | 87.2222 |  | 31.8228 | 100 |  | 1006.2952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7944 | 100 |  | 18.6851 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.00097485 | 78.6111 | (4) | 0.59407 | 78.6111 |  | 0.027598 | 78.6111 | (4) | 6.7268 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.023501 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.2542 | 78.6111 | (4) | 1.1036 | 100 |  | 20.8815 | 78.6111 |  | 2.5859 | 78.6111 |  | 31.7188 | 100 |  | 1006.47 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9583 | 100 |  | 18.6931 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.0064094 | 100 | (4) | 0.53524 | 100 |  | 0.027645 | 100 | (4) | 6.4888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2268 | 100 | (4) | 1.0871 | 100 |  | 20.8902 | 100 |  | 2.5598 | 100 |  | 31.5519 | 100 |  | 1006.7861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9833 | 100 |  | 18.6938 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.0014103 | 100 | (4) | 0.52092 | 100 |  | 0.027811 | 100 | (4) | 6.7924 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2206 | 100 | (4) | 1.075 | 100 |  | 20.8917 | 100 |  | 2.5568 | 100 |  | 31.3519 | 100 |  | 1006.955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9944 | 100 |  | 18.6992 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56234 | 100 |  | 0.028562 | 100 | (4) | 6.3852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2049 | 100 | (4) | 1.0678 | 100 |  | 20.8965 | 100 |  | 2.5561 | 100 |  | 31.1372 | 100 |  | 1007.2107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9944 | 100 |  | 18.6988 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.002142 | 100 | (4) | 0.54954 | 100 |  | 0.029297 | 100 | (4) | 6.3915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2178 | 100 | (4) | 1.063 | 100 |  | 20.898 | 100 |  | 2.5539 | 100 |  | 30.909 | 100 |  | 1007.4387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.704 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.0019242 | 100 | (4) | 0.55348 | 100 |  | 0.030327 | 100 | (4) | 6.2806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.238 | 100 | (4) | 1.0612 | 100 |  | 20.8999 | 100 |  | 2.5582 | 100 |  | 30.5389 | 100 |  | 1007.4221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.7116 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 1.5099e-05 | 100 | (4) | 0.57102 | 100 |  | 0.031086 | 100 | (4) | 6.2262 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0092171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2261 | 100 | (4) | 1.0595 | 78.6111 |  | 20.9048 | 100 |  | 2.5458 | 100 |  | 30.2453 | 100 |  | 1007.4207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.7187 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.00084854 | 100 | (4) | 0.59647 | 100 |  | 0.031351 | 100 | (4) | 6.6864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2151 | 100 | (4) | 1.027 | 100 |  | 20.9077 | 100 |  | 2.5042 | 100 |  | 29.9153 | 100 |  | 1007.5493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.7064 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.0027618 | 100 | (4) | 0.58496 | 100 |  | 0.032265 | 100 | (4) | 6.5584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2274 | 100 | (4) | 1.0241 | 100 |  | 20.9077 | 100 |  | 2.4931 | 100 |  | 29.6958 | 100 |  | 1007.6318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.6474 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.002333 | 100 | (4) | 0.70023 | 100 |  | 0.032889 | 100 | (4) | 6.7992 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019911 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2537 | 100 | (4) | 1.023 | 100 |  | 20.9013 | 100 |  | 2.5042 | 100 |  | 29.4918 | 100 |  | 1007.6402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.617 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8584 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8584 |  |  | 99.7167
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/07/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 20/07/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:09:52 | 00:09:52 | 00:16:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:01 | 00:30:01 | 02:30:00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 02:30:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:09:32 | 01:10:08 | 01:10:03 | Linea 1: Forno Spento
01:09:32 | 01:09:32 | 01:10:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:10:03 | 01:10:03 | 01:25:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:24:59 | 01:28:11 | 01:28:04 | Linea 1: Forno In Rampa
01:24:59 | 01:28:09 | 01:28:04 | Linea 1: Forno Spento
01:25:00 | 01:25:00 | 01:28:04 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
01:28:04 | 01:28:04 | 07:36:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:30:05 | 01:30:05 | 01:42:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:30:07 | 01:30:07 | 01:42:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:14:54 | 02:14:54 | 02:21:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:12:33 | 04:12:33 | 04:18:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:05 | 04:30:05 | 04:43:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:30:05 | 04:30:05 | 04:43:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:16:10 | 06:16:10 | 06:22:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:53:22 | 06:53:22 | 07:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:22 | 07:10:31 | 07:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:22 | 06:53:22 | 07:03:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:26 | 06:53:26 | 06:53:30 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:30 | 06:53:30 | 06:59:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:37 | 06:56:37 | 07:06:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:37 | 06:56:37 | 07:06:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:39 | 06:56:39 | 06:56:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:42 | 06:56:42 | 07:06:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:45 | 06:56:45 | 07:03:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:10:30 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:00:00 | 07:10:29 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:00:00 | 07:10:30 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:10:00 | 07:10:29 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
07:10:00 | 07:10:31 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
07:10:00 | 07:10:30 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
07:35:05 | 07:51:11 | 07:35:34 | Linea 1: Forno In Rampa
07:36:38 | 07:51:11 | 07:37:32 | Linea 1: Forno In Rampa
07:36:52 | 07:51:09 | 07:37:18 | Linea 1: Forno Spento
07:36:54 | 07:36:54 | 07:37:20 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:37:20 | 07:37:20 | 07:38:39 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:38:13 | 07:51:10 | 07:39:19 | Linea 1: Forno In Rampa
07:38:39 | 07:51:09 | 07:38:53 | Linea 1: Forno Spento
07:38:39 | 07:38:39 | 07:38:53 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:38:53 | 07:38:53 | 07:40:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:39:59 | 07:51:10 | 07:40:52 | Linea 1: Forno In Rampa
07:40:11 | 07:51:09 | 07:40:38 | Linea 1: Forno Spento
07:40:12 | 07:40:12 | 07:40:38 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:40:38 | 07:40:38 | 10:55:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:41:58 | 07:51:10 | 07:42:52 | Linea 1: Forno In Rampa
07:44:11 | 07:51:12 | 07:44:25 | Linea 1: Forno In Rampa
08:00:05 | 08:00:05 | 08:12:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:00:06 | 08:00:06 | 08:04:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:04:57 | 08:04:57 | 08:12:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:15:15 | 08:15:15 | 08:21:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:17:25 | 10:17:25 | 10:23:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:50:06 | 22:44:08 | 10:50:32 | Linea 1: Forno In Rampa
10:52:06 | 22:44:07 | 10:52:32 | Linea 1: Forno In Rampa
10:53:39 | 22:44:07 | 10:54:05 | Linea 1: Forno In Rampa
10:55:26 | 22:44:06 | 10:56:06 | Linea 1: Forno In Rampa
10:55:40 | 22:44:01 | 10:55:52 | Linea 1: Forno Spento
10:55:41 | 10:55:41 | 10:55:53 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:55:53 | 10:55:53 | 10:58:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:57:38 | 22:44:06 | 10:58:57 | Linea 1: Forno In Rampa
10:58:05 | 22:44:00 | 10:58:31 | Linea 1: Forno Spento
10:58:05 | 10:58:05 | 10:58:31 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:58:31 | 10:58:31 | 11:00:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:59:51 | 22:44:06 | 11:00:58 | Linea 1: Forno In Rampa
11:00:05 | 22:44:00 | 11:00:44 | Linea 1: Forno Spento
11:00:06 | 11:00:06 | 11:00:44 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:00:44 | 11:00:44 | 11:02:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:01:50 | 22:44:05 | 11:03:10 | Linea 1: Forno In Rampa
11:02:16 | 22:43:59 | 11:02:56 | Linea 1: Forno Spento
11:02:17 | 11:02:17 | 11:02:58 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:02:58 | 11:02:58 | 12:07:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:07:31 | 22:44:01 |  | Linea 1: Forno Spento
12:07:32 | 12:07:32 | 16:22:42 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:18:08 | 12:18:08 | 12:24:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:30:00 | 12:30:00 |  | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
14:18:44 | 14:18:44 | 14:25:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:21:00 | 16:21:00 | 16:27:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:22:40 | 22:44:05 | 18:00:24 | Linea 1: Forno In Rampa
16:22:42 | 16:22:42 | 18:00:25 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:00:25 | 18:00:25 | 23:02:05 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:20:01 | 18:20:01 | 18:26:24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:17 | 18:53:17 | 19:03:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:17 | 22:36:41 | 19:03:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:19 | 18:53:19 | 18:53:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:22 | 18:53:22 | 19:03:42 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:23 | 18:53:23 | 18:59:49 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:12 | 18:56:12 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:12 | 18:56:12 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:12 | 18:56:12 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:15 | 18:56:15 | 18:56:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:19 | 18:56:19 | 19:02:55 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:23:54 | 20:23:54 | 20:30:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:21:19 | 22:21:19 | 22:27:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:02:05 | 23:02:05 |  | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl