## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 29/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.41184 | 100 | (4) | 0.72465 | 100 |  | 0.054694 | 100 | (4) | 10.2318 | 100 | (4) | 0.57084 | 100 | (4) | 0.46188 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10455 | 100 | (4) | 1.0674 | 100 |  | 20.9096 | 100 |  | 2.421 | 100 |  | 29.884 | 100 |  | 932.7501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.9222 | 100 |  | 20.1794 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.41263 | 100 | (4) | 0.61329 | 100 |  | 0.048612 | 100 | (4) | 10.8643 | 100 | (4) | 0.41511 | 100 | (4) | 0.54026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051258 | 100 | (4) | 1.0557 | 100 |  | 20.9038 | 100 |  | 2.327 | 100 |  | 29.5513 | 100 |  | 932.6554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.2722 | 100 |  | 20.1692 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.37677 | 100 | (4) | 0.70342 | 100 |  | 0.053271 | 100 | (4) | 11.0053 | 100 | (4) | 0.40017 | 100 | (4) | 0.51918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028702 | 100 | (4) | 1.0544 | 100 |  | 20.8888 | 100 |  | 2.2341 | 100 |  | 29.3537 | 100 |  | 932.7225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6333 | 100 |  | 20.1723 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.40526 | 100 | (4) | 0.75921 | 100 |  | 0.053969 | 100 | (4) | 10.8386 | 100 | (4) | 0.52337 | 100 | (4) | 0.52829 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012693 | 100 | (4) | 1.0461 | 100 |  | 20.8852 | 100 |  | 2.1711 | 100 |  | 29.1302 | 100 |  | 932.6405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.1749 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.48137 | 100 | (4) | 0.88929 | 100 |  | 0.050077 | 100 | (4) | 11.8772 | 100 | (4) | 0.47319 | 100 | (4) | 0.49075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032043 | 100 | (4) | 1.024 | 100 |  | 20.8863 | 100 |  | 2.0911 | 100 |  | 28.8467 | 100 |  | 932.8015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.1738 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.53715 | 100 | (4) | 0.8012 | 100 |  | 0.049691 | 100 | (4) | 12.1681 | 100 | (4) | 0.49733 | 100 | (4) | 0.47152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019102 | 100 | (4) | 1.0247 | 100 |  | 20.875 | 100 |  | 2.0193 | 100 |  | 28.6143 | 100 |  | 932.8973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.1786 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.45831 | 100 | (4) | 0.75212 | 100 |  | 0.049656 | 100 | (4) | 10.9626 | 100 | (4) | 0.42417 | 100 | (4) | 0.4836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0025593 | 100 | (4) | 1.0261 | 100 |  | 20.8661 | 100 |  | 1.9615 | 100 |  | 28.4219 | 100 |  | 932.6423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9944 | 100 |  | 20.1963 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.39377 | 100 | (4) | 0.70937 | 100 |  | 0.046086 | 100 | (4) | 10.507 | 100 | (4) | 0.22359 | 100 | (4) | 0.4365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11546 | 100 | (4) | 1.132 | 78.6111 |  | 20.8657 | 100 |  | 1.9197 | 100 |  | 28.1994 | 100 |  | 932.6841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9667 | 100 |  | 20.2072 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.33749 | 100 | (4) | 0.75747 | 100 |  | 0.049675 | 100 | (4) | 10.8938 | 100 | (4) | 0.32171 | 100 | (4) | 0.4823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16695 | 100 | (4) | 1.0266 | 100 |  | 20.8661 | 100 |  | 1.9321 | 100 |  | 28.0212 | 100 |  | 932.5097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.2171 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.44477 | 100 | (4) | 0.68774 | 100 |  | 0.049191 | 100 | (4) | 10.955 | 100 | (4) | 0.20181 | 100 | (4) | 0.47405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16426 | 100 | (4) | 1.023 | 100 |  | 20.8662 | 100 |  | 1.9377 | 100 |  | 27.9482 | 100 |  | 932.5297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.2519 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.45274 | 100 | (4) | 0.68665 | 100 |  | 0.051923 | 100 | (4) | 11.214 | 100 | (4) | 0.49833 | 100 | (4) | 0.46562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021381 | 100 | (4) | 1.0244 | 100 |  | 20.8679 | 100 |  | 1.9778 | 100 |  | 27.8177 | 100 |  | 932.3476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.2642 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.50319 | 100 | (4) | 0.7028 | 100 |  | 0.051575 | 100 | (4) | 12.0469 | 100 | (4) | 0.50006 | 100 | (4) | 0.4484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0011001 | 100 | (4) | 1.0344 | 100 |  | 20.8696 | 100 |  | 2.0025 | 100 |  | 27.7141 | 100 |  | 932.379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9944 | 100 |  | 20.2649 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.50664 | 100 | (4) | 0.78856 | 100 |  | 0.053623 | 100 | (4) | 11.8284 | 100 | (4) | 0.5169 | 100 | (4) | 0.44218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016563 | 100 | (4) | 1.0399 | 100 |  | 20.8715 | 100 |  | 2.0403 | 100 |  | 27.6176 | 100 |  | 932.4088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9889 | 100 |  | 20.284 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.46335 | 75.2778 | (4) | 0.72934 | 75.2778 |  | 0.052653 | 75.2778 | (4) | 11.7478 | 75.2778 | (4) | 0.4538 | 75.2778 | (4) | 0.42577 | 75.2778 | (4) | 0 | 75.2778 | (4) | 0.0025004 | 75.2778 | (4) | 1.0505 | 100 |  | 20.8757 | 75.2778 |  | 2.0812 | 75.2778 |  | 27.4893 | 100 |  | 932.3978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4333 | 100 |  | 20.3145 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.2944 | 90 | (4) | 0.98763 | 90 |  | 0.051037 | 90 | (4) | 7.9141 | 90 | (4) | 0.74707 | 90 | (4) | 0.66895 | 90 | (4) | 0 | 90 | (4) | 0.063939 | 90 | (4) | 1.0533 | 100 |  | 20.83 | 90 |  | 2.1586 | 90 |  | 27.7683 | 100 |  | 932.4702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.1972 | 100 |  | 20.3322 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.34873 | 100 | (4) | 0.93128 | 100 |  | 0.059233 | 100 | (4) | 9.2197 | 100 | (4) | 0.64874 | 100 | (4) | 0.67957 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042477 | 100 | (4) | 1.0511 | 84.1667 |  | 20.8256 | 100 |  | 2.2139 | 100 |  | 28.0396 | 100 |  | 932.4323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.9556 | 100 |  | 20.341 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.32301 | 100 | (4) | 0.86243 | 100 |  | 0.057323 | 100 | (4) | 9.1611 | 100 | (4) | 0.68294 | 100 | (4) | 0.61856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0011288 | 100 | (4) | 1.0684 | 94.4444 |  | 20.8335 | 100 |  | 2.2642 | 100 |  | 28.4193 | 100 |  | 932.4202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.5944 | 100 |  | 20.3433 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.31435 | 100 | (4) | 0.82744 | 100 |  | 0.055804 | 100 | (4) | 8.5081 | 100 | (4) | 0.72223 | 100 | (4) | 0.65598 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023965 | 100 | (4) | 1.0473 | 100 |  | 20.8308 | 100 |  | 2.2758 | 100 |  | 28.766 | 100 |  | 932.6459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.3 | 100 |  | 20.348 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.31869 | 100 | (4) | 0.84303 | 100 |  | 0.053837 | 100 | (4) | 7.6872 | 100 | (4) | 0.79916 | 100 | (4) | 0.63921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0046494 | 100 | (4) | 1.0523 | 100 |  | 20.8302 | 100 |  | 2.2793 | 100 |  | 29.1114 | 100 |  | 932.7217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.9222 | 100 |  | 20.3309 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.34049 | 100 | (4) | 0.85465 | 100 |  | 0.053853 | 100 | (4) | 9.2337 | 100 | (4) | 0.76914 | 100 | (4) | 0.6653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010143 | 100 | (4) | 1.0621 | 100 |  | 20.8262 | 100 |  | 2.2369 | 100 |  | 29.4793 | 100 |  | 932.7678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.6028 | 100 |  | 20.3013 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.33628 | 100 | (4) | 0.87099 | 100 |  | 0.0537 | 100 | (4) | 8.4274 | 100 | (4) | 0.7184 | 100 | (4) | 0.6355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025982 | 100 | (4) | 1.0647 | 100 |  | 20.8237 | 100 |  | 2.2372 | 100 |  | 29.8961 | 100 |  | 932.8505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.95 | 100 |  | 20.2659 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.34135 | 100 | (4) | 0.81228 | 100 |  | 0.052043 | 100 | (4) | 8.3654 | 100 | (4) | 0.77416 | 100 | (4) | 0.64958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12823 | 100 | (4) | 1.0671 | 100 |  | 20.8252 | 100 |  | 2.2962 | 100 |  | 30.1597 | 100 |  | 932.9513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.7611 | 100 |  | 20.2225 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.34357 | 100 | (4) | 0.78692 | 100 |  | 0.051873 | 100 | (4) | 8.0568 | 100 | (4) | 0.727 | 100 | (4) | 0.68991 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0042484 | 100 | (4) | 1.0699 | 100 |  | 20.8244 | 100 |  | 2.3234 | 100 |  | 30.3636 | 100 |  | 933.0433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.8861 | 100 |  | 20.1977 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.33331 | 100 | (4) | 0.77591 | 100 |  | 0.051818 | 100 | (4) | 8.6006 | 100 | (4) | 0.74438 | 100 | (4) | 0.66421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042437 | 100 | (4) | 1.0697 | 93.8889 |  | 20.8237 | 100 |  | 2.3187 | 100 |  | 30.5268 | 100 |  | 933.0182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.1056 | 100 |  | 20.1896 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.30631 | 100 | (4) | 0.77766 | 100 |  | 0.048035 | 100 | (4) | 7.8664 | 100 | (4) | 0.69694 | 100 | (4) | 0.67278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029725 | 100 | (4) | 1.1034 | 84.7222 |  | 20.8239 | 100 |  | 2.3306 | 100 |  | 30.7288 | 100 |  | 933.0263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.3778 | 100 |  | 20.138 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.27461 | 100 | (4) | 0.76428 | 100 |  | 0.045848 | 100 | (4) | 8.6029 | 100 | (4) | 0.76186 | 100 | (4) | 0.68423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048497 | 100 | (4) | 1.0725 | 100 |  | 20.8255 | 100 |  | 2.3843 | 100 |  | 31.1034 | 100 |  | 933.4935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.4222 | 100 |  | 20.131 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.32163 | 100 | (4) | 0.73229 | 100 |  | 0.048879 | 100 | (4) | 9.0066 | 100 | (4) | 0.81051 | 100 | (4) | 0.6511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050066 | 100 | (4) | 1.0725 | 100 |  | 20.8245 | 100 |  | 2.4573 | 100 |  | 31.418 | 100 |  | 934.2534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.6611 | 100 |  | 20.1596 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.34263 | 100 | (4) | 0.71024 | 100 |  | 0.046351 | 100 | (4) | 8.588 | 100 | (4) | 0.87468 | 100 | (4) | 0.65918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0078367 | 100 | (4) | 1.0722 | 100 |  | 20.8272 | 100 |  | 2.5063 | 100 |  | 31.5821 | 100 |  | 935.1219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.1111 | 100 |  | 20.2526 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.30329 | 100 | (4) | 0.74421 | 100 |  | 0.044332 | 100 | (4) | 8.366 | 100 | (4) | 0.82493 | 100 | (4) | 0.67717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0057126 | 100 | (4) | 1.0733 | 100 |  | 20.8286 | 100 |  | 2.5308 | 100 |  | 31.652 | 100 |  | 935.3633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.9361 | 100 |  | 20.2595 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.37963 | 100 | (4) | 0.75837 | 100 |  | 0.04363 | 100 | (4) | 8.2296 | 100 | (4) | 0.78457 | 100 | (4) | 0.61729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010581 | 100 | (4) | 1.0722 | 100 |  | 20.8268 | 100 |  | 2.4788 | 100 |  | 31.7148 | 100 |  | 935.0916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.6389 | 100 |  | 20.2649 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.30804 | 100 | (4) | 0.79388 | 100 |  | 0.043101 | 100 | (4) | 7.6808 | 100 | (4) | 0.77482 | 100 | (4) | 0.64316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0098251 | 100 | (4) | 1.07 | 100 |  | 20.8309 | 100 |  | 2.4604 | 100 |  | 31.777 | 100 |  | 934.7095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.0944 | 100 |  | 20.262 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.35898 | 100 | (4) | 0.89875 | 100 |  | 0.042476 | 100 | (4) | 7.8594 | 100 | (4) | 0.70581 | 100 | (4) | 0.67639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063378 | 100 | (4) | 1.073 | 100 |  | 20.8392 | 100 |  | 2.4503 | 100 |  | 31.8017 | 100 |  | 934.4326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.2682 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.33365 | 100 | (4) | 0.77577 | 100 |  | 0.041646 | 100 | (4) | 9.2119 | 100 | (4) | 0.71877 | 100 | (4) | 0.68335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00097006 | 100 | (4) | 1.1804 | 78.6111 |  | 20.8416 | 100 |  | 2.3918 | 100 |  | 31.9764 | 100 |  | 933.8007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.8861 | 100 |  | 20.267 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.34309 | 100 | (4) | 0.86242 | 100 |  | 0.043546 | 100 | (4) | 7.176 | 100 | (4) | 0.71109 | 100 | (4) | 0.69321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017374 | 100 | (4) | 1.0724 | 100 |  | 20.8381 | 100 |  | 2.307 | 100 |  | 32.0005 | 100 |  | 933.5185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.7 | 100 |  | 20.2303 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.31347 | 100 | (4) | 0.91638 | 100 |  | 0.044725 | 100 | (4) | 8.6195 | 100 | (4) | 0.66944 | 100 | (4) | 0.67895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011717 | 100 | (4) | 1.0705 | 100 |  | 20.8409 | 100 |  | 2.2741 | 100 |  | 31.9729 | 100 |  | 933.1849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.5417 | 100 |  | 20.2295 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.3343 | 100 | (4) | 0.87043 | 100 |  | 0.041894 | 100 | (4) | 7.9485 | 100 | (4) | 0.67934 | 100 | (4) | 0.70305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060948 | 100 | (4) | 1.0643 | 100 |  | 20.8501 | 100 |  | 2.2475 | 100 |  | 31.8022 | 100 |  | 933.1837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 102.8139 | 100 |  | 20.2247 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.28304 | 100 | (4) | 1.0952 | 100 |  | 0.045007 | 100 | (4) | 7.6977 | 100 | (4) | 0.71235 | 100 | (4) | 0.67766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043934 | 100 | (4) | 1.0638 | 100 |  | 20.8482 | 100 |  | 2.219 | 100 |  | 31.6634 | 100 |  | 932.9353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1094.2833 | 100 |  | 20.2328 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.35094 | 74.7222 | (4) | 0.94565 | 74.7222 |  | 0.048696 | 74.7222 | (4) | 7.5772 | 74.7222 | (4) | 0.75431 | 74.7222 | (4) | 0.69825 | 74.7222 | (4) | 0 | 74.7222 | (4) | 0.03118 | 74.7222 | (4) | 1.051 | 100 |  | 20.8475 | 74.7222 |  | 2.222 | 74.7222 |  | 31.525 | 100 |  | 932.7526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1246.6 | 100 |  | 20.2373 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.36239 | 90.5556 | (4) | 1.0026 | 90.5556 |  | 0.047736 | 90.5556 | (4) | 7.7113 | 90.5556 | (4) | 0.51818 | 90.5556 | (4) | 0.62082 | 90.5556 | (4) | 0 | 90.5556 | (4) | 0.053073 | 90.5556 | (4) | 1.0489 | 100 |  | 20.8767 | 90.5556 |  | 2.2427 | 90.5556 |  | 31.3521 | 100 |  | 932.6971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.23 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.36159 | 100 | (4) | 0.76789 | 100 |  | 0.04961 | 100 | (4) | 8.5943 | 100 | (4) | 0.39297 | 100 | (4) | 0.5795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017787 | 100 | (4) | 1.0493 | 100 |  | 20.893 | 100 |  | 2.2191 | 100 |  | 31.1761 | 100 |  | 932.6271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.2292 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.34317 | 100 | (4) | 0.65119 | 100 |  | 0.046553 | 100 | (4) | 7.7089 | 100 | (4) | 0.49196 | 100 | (4) | 0.59473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04169 | 100 | (4) | 1.0663 | 78.3333 |  | 20.9156 | 100 |  | 2.251 | 100 |  | 30.9932 | 100 |  | 932.4747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1253.1333 | 100 |  | 20.2475 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.38769 | 100 | (4) | 0.54682 | 100 |  | 0.049093 | 100 | (4) | 8.4248 | 100 | (4) | 0.5231 | 100 | (4) | 0.5847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012489 | 100 | (4) | 1.061 | 100 |  | 20.9236 | 100 |  | 2.2675 | 100 |  | 30.7789 | 100 |  | 932.3907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 46.6333 | 100 |  | 20.2472 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.35228 | 100 | (4) | 0.68405 | 100 |  | 0.048161 | 100 | (4) | 7.1995 | 100 | (4) | 0.54051 | 100 | (4) | 0.60286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04221 | 100 | (4) | 1.0546 | 100 |  | 20.9278 | 100 |  | 2.2419 | 100 |  | 30.5619 | 100 |  | 932.3343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 20.2465 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.34797 | 100 | (4) | 0.66639 | 100 |  | 0.043983 | 100 | (4) | 7.3643 | 100 | (4) | 0.47367 | 100 | (4) | 0.60851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035707 | 100 | (4) | 1.0468 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 2.2029 | 100 |  | 30.3544 | 100 |  | 932.2294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 56.8472 | 100 |  | 20.2536 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.38593 | 100 | (4) | 0.71338 | 100 |  | 0.044172 | 100 | (4) | 7.9537 | 100 | (4) | 0.51443 | 100 | (4) | 0.60271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13408 | 100 | (4) | 1.0624 | 100 |  | 20.9351 | 100 |  | 2.1993 | 100 |  | 30.1442 | 100 |  | 932.1744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.2349 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.39763 | 100 | (4) | 0.71471 | 100 |  | 0.044936 | 100 | (4) | 7.9056 | 100 | (4) | 0.47201 | 100 | (4) | 0.6172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068942 | 100 | (4) | 1.0533 | 100 |  | 20.9335 | 100 |  | 2.1907 | 100 |  | 29.8169 | 100 |  | 932.0248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1240.1777 | 100 |  | 20.2152 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.36413 | 100 | (4) | 0.79024 | 100 |  | 0.050296 | 100 | (4) | 7.8959 | 100 | (4) | 0.44511 | 100 | (4) | 0.56765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062491 | 100 | (4) | 1.0496 | 100 |  | 20.9287 | 100 |  | 2.1677 | 100 |  | 29.5013 | 100 |  | 932.0274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1253.3167 | 100 |  | 20.2081 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.40907 | 100 | (4) | 0.74688 | 100 |  | 0.049956 | 100 | (4) | 7.2005 | 100 | (4) | 0.57813 | 100 | (4) | 0.57298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064819 | 100 | (4) | 1.0517 | 100 |  | 20.9293 | 100 |  | 2.1492 | 100 |  | 29.2281 | 100 |  | 931.9072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 566.8417 | 100 |  | 20.2041 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9891 | [8 empty] | 99.8034 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9782
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 30/08/2021 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 29/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.8944 | 100 |  | 28.9614 | 100 |  | 4.7438 | 100 |  | 137.626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6127 | 100 |  | 15.2889 | 100 |  | 8.2826 | 100 |  | 160.5701 | 100 |  | 1000.3632 | 100 |  | 51426.3125 | 100 |  | 887.475 | 100 |  | 8.7059 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 1.2128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8279 | 100 |  | 138.616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7622 | 100 |  | 15.9987 | 100 |  | 7.2847 | 100 |  | 154.1795 | 100 |  | 1000.2785 | 100 |  | 45513.7305 | 100 |  | 899.3389 | 100 |  | 10.0175 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 1.7986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.033 | 100 |  | 173.8668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3113 | 100 |  | 14.8277 | 100 |  | 8.5743 | 100 |  | 149.7892 | 100 |  | 1000.086 | 100 |  | 52579.4023 | 100 |  | 924.1667 | 100 |  | 7.5859 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.8798 | 100 |  | 11.5273 | 100 |  | 5.3421 | 100 |  | 180.0374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3955 | 100 |  | 14.6529 | 100 |  | 8.6074 | 100 |  | 154.3405 | 100 |  | 999.8837 | 100 |  | 52182.957 | 100 |  | 943.9916 | 100 |  | 7.2379 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.8589 | 100 |  | 32.3495 | 100 |  | 5.281 | 100 |  | 179.5493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4711 | 100 |  | 14.6946 | 100 |  | 8.5051 | 100 |  | 158.0879 | 100 |  | 999.6854 | 100 |  | 52469.0508 | 100 |  | 951.275 | 100 |  | 7.3609 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.8805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6238 | 100 |  | 137.4001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7687 | 100 |  | 15.4635 | 100 |  | 7.6485 | 100 |  | 160.2249 | 100 |  | 999.3342 | 100 |  | 52805.0703 | 100 |  | 896.8222 | 100 |  | 8.5602 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.9593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1077 | 100 |  | 164.6035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5619 | 100 |  | 14.9263 | 100 |  | 8.257 | 100 |  | 160.766 | 100 |  | 999.2644 | 100 |  | 52259.5078 | 100 |  | 921.1306 | 100 |  | 7.477 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.9859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0248 | 100 |  | 155.8883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5534 | 78.6111 |  | 15.0209 | 100 |  | 8.121 | 100 |  | 161.7941 | 100 |  | 999.1345 | 100 |  | 52528.043 | 100 |  | 925.7444 | 100 |  | 7.807 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.7052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8324 | 100 |  | 144.7586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9183 | 100 |  | 15.2545 | 100 |  | 7.8503 | 100 |  | 162.3305 | 100 |  | 998.9709 | 100 |  | 52596.3516 | 100 |  | 905.9861 | 100 |  | 8.1052 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8287 | 100 |  | 142.2479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8349 | 100 |  | 15.2505 | 100 |  | 8.0358 | 100 |  | 163.1796 | 100 |  | 999.0712 | 100 |  | 52908.5156 | 100 |  | 905.4889 | 100 |  | 8.1559 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.8665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6759 | 100 |  | 153.8552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7188 | 100 |  | 0.37935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8645 | 100 |  | 15.4995 | 100 |  | 11.3248 | 100 |  | 164.4097 | 100 |  | 999.1049 | 100 |  | 54262.0273 | 100 |  | 912.5611 | 100 |  | 7.4229 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.8386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6271 | 100 |  | 133.3077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8283 | 100 |  | 15.4694 | 100 |  | 7.5324 | 100 |  | 163.5032 | 100 |  | 999.1219 | 100 |  | 52760.0234 | 100 |  | 897.0722 | 100 |  | 8.5632 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.1311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9253 | 100 |  | 146.9325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5799 | 100 |  | 15.1364 | 100 |  | 7.7189 | 100 |  | 160.7121 | 100 |  | 998.861 | 100 |  | 51661.0703 | 100 |  | 901.9333 | 100 |  | 8.1268 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.4913 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 5.0475 | 89.1667 |  | 144.4907 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 1.5429 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 2.4333 | 100 |  | 14.9903 | 89.1667 |  | 8.0686 | 89.1667 |  | 159.4117 | 100 |  | 999.0517 | 100 |  | 50828.2656 | 100 |  | 909.6722 | 100 |  | 8.1072 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.7882 | 76.3889 |  | 15.9153 | 76.3889 |  | 5.1172 | 76.3889 |  | 139.2675 | 76.3889 |  | 0 | 76.3889 |  | 1.9678 | 76.3889 |  | 0.29379 | 76.3889 |  | 0 | 76.9444 |  | 2.3876 | 100 |  | 14.8126 | 76.9444 |  | 8.2591 | 76.3889 |  | 159.3027 | 100 |  | 998.9638 | 100 |  | 50862.1953 | 100 |  | 905.5306 | 100 |  | 7.8949 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.0292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0898 | 100 |  | 141.5642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5057 | 78.8889 |  | 14.8744 | 100 |  | 8.3089 | 100 |  | 159.8262 | 100 |  | 998.8051 | 100 |  | 50802.2812 | 100 |  | 906.9111 | 100 |  | 8.0712 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.6967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.058 | 100 |  | 142.9147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5099 | 100 |  | 14.9238 | 100 |  | 8.4972 | 100 |  | 160.5797 | 100 |  | 999.2308 | 100 |  | 50865.7148 | 100 |  | 899.5472 | 100 |  | 8.0273 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1517 | 100 |  | 150.3126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5084 | 100 |  | 14.8136 | 100 |  | 8.6744 | 100 |  | 161.028 | 100 |  | 999.3568 | 100 |  | 50967.8711 | 100 |  | 911.3444 | 100 |  | 7.774 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0285 | 100 |  | 142.165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6609 | 100 |  | 14.9513 | 100 |  | 8.5114 | 100 |  | 161.3092 | 100 |  | 999.7566 | 100 |  | 50926.7305 | 100 |  | 906.8917 | 100 |  | 8.0004 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.2736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1323 | 100 |  | 148.6338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6053 | 100 |  | 14.8325 | 100 |  | 8.4572 | 100 |  | 161.6249 | 100 |  | 999.8688 | 100 |  | 51114.5938 | 100 |  | 908.6194 | 100 |  | 7.661 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.0404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9969 | 100 |  | 143.323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6486 | 100 |  | 14.9859 | 100 |  | 8.2691 | 100 |  | 161.9182 | 100 |  | 999.9137 | 100 |  | 50792.6367 | 100 |  | 909.6445 | 100 |  | 8.0162 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 6.0869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1564 | 100 |  | 154.8721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5613 | 100 |  | 14.8111 | 100 |  | 8.5483 | 100 |  | 161.8816 | 100 |  | 999.8099 | 100 |  | 50867.6914 | 100 |  | 913.5111 | 100 |  | 7.5863 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.7688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2079 | 100 |  | 154.7361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5435 | 100 |  | 14.7297 | 100 |  | 8.6289 | 100 |  | 162.0014 | 100 |  | 999.8402 | 100 |  | 50931.7031 | 100 |  | 922.0695 | 100 |  | 7.5079 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.0166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0925 | 100 |  | 148.0824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6022 | 78.8889 |  | 14.8817 | 100 |  | 8.392 | 100 |  | 161.9778 | 100 |  | 999.7435 | 100 |  | 50809.2773 | 100 |  | 918.6028 | 100 |  | 7.7401 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9996 | 100 |  | 144.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6379 | 100 |  | 14.9805 | 100 |  | 8.282 | 100 |  | 161.9166 | 100 |  | 999.5922 | 100 |  | 50954.918 | 100 |  | 909.8306 | 100 |  | 7.9587 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.1184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0306 | 100 |  | 140.7872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.64 | 100 |  | 14.985 | 100 |  | 8.4769 | 100 |  | 162.0806 | 100 |  | 999.5505 | 100 |  | 50877.3672 | 100 |  | 903.3555 | 100 |  | 7.9695 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.6421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0378 | 100 |  | 141.5796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6293 | 100 |  | 14.9367 | 100 |  | 8.666 | 100 |  | 162.7483 | 100 |  | 999.6467 | 100 |  | 50746.9492 | 100 |  | 909.7722 | 100 |  | 7.825 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.6173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0101 | 100 |  | 142.094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5938 | 100 |  | 14.9917 | 100 |  | 8.7172 | 100 |  | 163.66 | 100 |  | 999.7252 | 100 |  | 50749.7383 | 100 |  | 902.175 | 100 |  | 7.9383 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 6.2486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1541 | 100 |  | 148.3589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5888 | 100 |  | 14.8269 | 100 |  | 8.9484 | 100 |  | 164.071 | 100 |  | 999.8221 | 100 |  | 50815.0391 | 100 |  | 912.0222 | 100 |  | 7.609 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.3784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0324 | 100 |  | 147.3421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5637 | 100 |  | 14.9548 | 100 |  | 8.6704 | 100 |  | 164.3385 | 100 |  | 999.9151 | 100 |  | 50635.7891 | 100 |  | 912.3333 | 100 |  | 7.9319 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.832 | 97.7778 |  | 37.5938 | 97.7778 |  | 4.974 | 97.7778 |  | 142.4136 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.9972 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 3.0526 | 98.3333 |  | 2.5826 | 100 |  | 14.9656 | 100 |  | 8.5825 | 97.7778 |  | 164.2133 | 100 |  | 999.9788 | 100 |  | 50509.0039 | 100 |  | 907.2167 | 100 |  | 8.0659 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.5742 | 100 |  | 5.1273 | 100 |  | 5.0043 | 100 |  | 143.8727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.25 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6169 | 83.0556 |  | 14.9522 | 100 |  | 8.5675 | 100 |  | 163.8529 | 100 |  | 1000.0912 | 100 |  | 50592.2617 | 100 |  | 903.2556 | 100 |  | 7.986 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.4384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0176 | 100 |  | 145.9792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8655 | 95.8333 |  | 14.984 | 100 |  | 8.9874 | 100 |  | 164.1137 | 100 |  | 1000.006 | 100 |  | 51199.8125 | 100 |  | 909.6889 | 100 |  | 7.7752 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7324 | 100 |  | 144.5959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4856 | 100 |  | 15.3643 | 100 |  | 11.4335 | 100 |  | 164.8729 | 100 |  | 1000.027 | 100 |  | 52176.5859 | 100 |  | 906.9167 | 100 |  | 7.7235 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0059 | 100 |  | 144.3586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5552 | 100 |  | 14.9757 | 100 |  | 8.3561 | 100 |  | 163.6866 | 100 |  | 1000.2911 | 100 |  | 50903.5898 | 100 |  | 900.9916 | 100 |  | 7.9926 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.0611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9933 | 100 |  | 142.9683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5376 | 100 |  | 14.9841 | 100 |  | 8.2487 | 100 |  | 161.4496 | 100 |  | 1000.3618 | 100 |  | 50817.7969 | 100 |  | 903.45 | 100 |  | 8.1301 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.8804 | 100 |  | 39.3788 | 100 |  | 4.9886 | 100 |  | 141.5185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77773 | 100 |  | 2.4664 | 100 |  | 14.9717 | 100 |  | 8.1759 | 100 |  | 160.7091 | 100 |  | 1000.4933 | 100 |  | 50861.1758 | 100 |  | 897.7528 | 100 |  | 8.118 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.09 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 4.9915 | 89.4444 |  | 144.0242 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 1.5202 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 2.4485 | 100 |  | 14.9933 | 89.4444 |  | 8.2045 | 89.4444 |  | 160.6208 | 100 |  | 1000.7646 | 100 |  | 50887.7852 | 100 |  | 894.5444 | 100 |  | 8.1298 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.1609 | 73.0556 |  | 60.1972 | 73.0556 |  | 5.0447 | 73.0556 |  | 121.9879 | 73.0556 |  | 0 | 73.0556 |  | 4.4023 | 73.0556 |  | 0.13634 | 73.0556 |  | 4.8307 | 73.3333 |  | 2.4135 | 100 |  | 14.7753 | 76.6667 |  | 8.3067 | 73.0556 |  | 160.7888 | 100 |  | 1001.1247 | 100 |  | 50937.082 | 100 |  | 899.425 | 100 |  | 8.113 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.49791 | 100 |  | 9.8918 | 100 |  | 4.9883 | 100 |  | 133.9936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5385 | 87.7778 |  | 15.0065 | 100 |  | 8.2531 | 100 |  | 160.7573 | 100 |  | 1001.3781 | 100 |  | 50960.4023 | 100 |  | 897.6805 | 100 |  | 8.1792 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.83605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9977 | 100 |  | 144.7732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4946 | 90.8333 |  | 14.9899 | 100 |  | 8.3475 | 100 |  | 161.1358 | 100 |  | 1001.552 | 100 |  | 50987.9375 | 100 |  | 895.8111 | 100 |  | 8.1606 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.8595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9405 | 100 |  | 137.705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4676 | 100 |  | 15.0448 | 100 |  | 8.22 | 100 |  | 161.5047 | 100 |  | 1001.7264 | 100 |  | 50924.0352 | 100 |  | 896.2444 | 100 |  | 8.2403 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.9247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9929 | 100 |  | 141.8294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.445 | 100 |  | 15.0043 | 100 |  | 8.3388 | 100 |  | 161.8399 | 100 |  | 1002.0437 | 100 |  | 50821.2656 | 100 |  | 897.6472 | 100 |  | 8.0341 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9879 | 100 |  | 142.179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4866 | 100 |  | 15.0006 | 100 |  | 8.2795 | 100 |  | 162.087 | 100 |  | 1002.2244 | 100 |  | 51048.6992 | 100 |  | 898.3278 | 100 |  | 8.1667 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.0334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0229 | 100 |  | 141.1903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4653 | 100 |  | 14.9721 | 100 |  | 8.4363 | 100 |  | 162.4626 | 100 |  | 1002.3667 | 100 |  | 51128.6797 | 100 |  | 901.4778 | 100 |  | 8.0207 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.3663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0814 | 100 |  | 146.4375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3946 | 100 |  | 14.908 | 100 |  | 8.5273 | 100 |  | 162.4813 | 100 |  | 1002.3073 | 100 |  | 50855.0898 | 100 |  | 907.4111 | 100 |  | 7.8626 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.4697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0309 | 100 |  | 145.8301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4027 | 100 |  | 14.9677 | 100 |  | 8.3662 | 100 |  | 162.3153 | 100 |  | 1002.1777 | 100 |  | 51053.8672 | 100 |  | 905.9445 | 100 |  | 7.9323 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.6103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1614 | 100 |  | 154.4638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3727 | 92.5 |  | 14.8391 | 100 |  | 8.5311 | 100 |  | 162.0673 | 100 |  | 1002.1252 | 100 |  | 51230.0117 | 100 |  | 916.6861 | 100 |  | 7.5849 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.49791 |  |  | 0 |  |  | 2.8279 |  |  | 121.9879 |  |  | 0 |  |  | 0.64525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3113 |  |  | 14.6529 |  |  | 7.2847 |  |  | 149.7892 |  |  | 998.8051 |  |  | 45513.7305 |  |  | 887.475 |  |  | 7.2379
MAX |  | 6.2486 |  |  | 60.1972 |  |  | 5.3421 |  |  | 180.0374 |  |  | 0 |  |  | 7.7407 |  |  | 0.37935 |  |  | 4.8307 |  |  | 3.8645 |  |  | 15.9987 |  |  | 11.4335 |  |  | 164.8729 |  |  | 1002.3667 |  |  | 54262.0273 |  |  | 951.275 |  |  | 10.0175
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.4417 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8759 |  |  | 99.2556
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.9991 | 100 |  | 5.0196 | 100 |  | 4.9619 | 100 |  | 146.3266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8752 | 100 |  | 0.016864 | 100 |  | 0.18044 | 100 |  | 2.6067 | 100 |  | 15.0097 | 100 |  | 8.4642 | 100 |  | 161.3442 | 100 |  | 1000.1415 | 100 |  | 51216.5814 | 100 |  | 907.8186 | 100 |  | 7.9784 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 30/08/2021 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 29/08/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:06:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:05 | 00:00:05 | 00:06:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:06:50 | 01:06:50 | 01:13:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:06:50 | 01:06:50 | 01:13:44 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:01:40 | 02:01:40 | 02:03:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:01:41 | 02:01:41 | 02:06:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:50:34 | 03:50:34 | 03:56:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:52:29 | 03:52:29 | 03:58:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:34 | 06:52:34 | 07:02:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:34 | 07:09:46 | 07:02:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:37 | 06:52:37 | 06:52:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:39 | 06:52:39 | 07:02:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:41 | 06:52:41 | 06:59:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:44 | 06:56:44 | 07:06:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:44 | 06:56:44 | 07:07:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:44 | 06:56:44 | 07:06:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:46 | 06:56:46 | 06:56:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:50 | 06:56:50 | 07:03:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:00:42 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
07:00:00 | 07:00:41 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
07:00:00 | 07:00:42 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
07:10:00 | 07:10:11 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
07:10:00 | 07:10:11 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:10:00 | 07:10:11 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
07:51:57 | 07:51:57 | 07:58:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:55:16 | 07:55:16 | 08:01:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:53:26 | 11:53:26 | 11:59:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:58:11 | 11:58:11 | 12:04:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:27:19 | 15:34:55 | 15:27:54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:27:19 | 15:34:56 | 15:27:49 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:30:05 | 15:30:05 | 15:32:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:30:05 | 15:30:05 | 15:30:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
15:30:06 | 15:30:06 | 15:34:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:54:57 | 15:54:57 | 16:01:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:01:09 | 16:01:09 | 16:07:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:01:20 | 16:01:20 | 16:01:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
16:01:21 | 16:01:21 | 16:13:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:52:25 | 18:52:25 | 19:02:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:25 | 19:40:46 | 19:02:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:28 | 18:52:28 | 18:52:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:30 | 18:52:30 | 19:02:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:32 | 18:52:32 | 18:58:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:50 | 18:56:50 | 19:07:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:50 | 18:56:50 | 19:07:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:50 | 18:56:50 | 19:07:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:53 | 18:56:53 | 18:56:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:59 | 18:56:59 | 19:03:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:40:46 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
19:00:00 | 19:40:46 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
19:00:00 | 19:40:46 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
19:10:00 | 19:40:46 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
19:10:00 | 19:40:46 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
19:10:00 | 19:40:46 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
19:15:06 | 19:40:46 | 19:16:06 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
19:15:11 | 19:40:46 | 19:16:11 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
19:17:35 | 19:17:35 | 19:22:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:17:36 | 19:17:36 | 19:40:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:32:10 | 19:32:10 | 19:33:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:56:25 | 19:56:25 | 20:02:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:04:04 | 20:04:04 | 20:10:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:57:47 | 23:57:47 | 00:04:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl