## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.5832 | 100 |  | 42.9565 | 100 |  | 7.2718 | 100 |  | 155.0251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9041 | 100 |  | 1.7427 | 78.6111 |  | 13.0062 | 100 |  | 11.5139 | 100 |  | 153.5574 | 100 |  | 943.4017 | 100 |  | 47862.2031 | 100 |  | 867.6166 | 100 |  | 8.2454 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 3.7896 | 100 |  | 18.2515 | 100 |  | 7.1931 | 100 |  | 151.8232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8275 | 100 |  | 13.1017 | 100 |  | 11.4403 | 100 |  | 154.9887 | 100 |  | 943.4002 | 100 |  | 49006.6992 | 100 |  | 860.3917 | 100 |  | 8.1713 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.0898 | 100 |  | 16.555 | 100 |  | 7.12 | 100 |  | 147.6546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7815 | 100 |  | 13.1457 | 100 |  | 11.1761 | 100 |  | 154.9857 | 100 |  | 943.4816 | 100 |  | 47872.4648 | 100 |  | 862.3666 | 100 |  | 8.2905 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.0924 | 100 |  | 9.5263 | 100 |  | 7.2946 | 100 |  | 109.1189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8628 | 100 |  | 13.017 | 100 |  | 12.8396 | 100 |  | 154.6577 | 100 |  | 943.5258 | 100 |  | 48285.4531 | 100 |  | 866.0639 | 100 |  | 7.7681 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 3.6677 | 100 |  | 6.9829 | 100 |  | 7.45 | 100 |  | 163.8921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9319 | 100 |  | 12.985 | 100 |  | 14.4751 | 100 |  | 156.4713 | 100 |  | 943.4808 | 100 |  | 48181.0938 | 100 |  | 867.2861 | 100 |  | 7.6369 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.2926 | 100 |  | 14.6388 | 100 |  | 7.6122 | 100 |  | 155.743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7089 | 100 |  | 12.6219 | 100 |  | 11.7411 | 100 |  | 155.2389 | 100 |  | 943.5695 | 100 |  | 48492.2734 | 100 |  | 885.9139 | 100 |  | 7.7357 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.4073 | 100 |  | 2.7458 | 100 |  | 7.2516 | 100 |  | 152.0538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7298 | 100 |  | 12.937 | 100 |  | 11.0471 | 100 |  | 153.4546 | 100 |  | 943.7162 | 100 |  | 48609.1094 | 100 |  | 863.45 | 100 |  | 8.2569 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.3428 | 100 |  | 4.4317 | 100 |  | 7.4817 | 100 |  | 156.1565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7037 | 100 |  | 12.813 | 100 |  | 11.0204 | 100 |  | 153.568 | 100 |  | 943.7429 | 100 |  | 49256.6719 | 100 |  | 874.9167 | 100 |  | 7.9104 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.6119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4826 | 100 |  | 157.4843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.787 | 78.6111 |  | 12.7855 | 100 |  | 10.8091 | 100 |  | 153.7538 | 100 |  | 943.6828 | 100 |  | 49403.4922 | 100 |  | 872.8306 | 100 |  | 8.006 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.4589 | 100 |  | 0.14711 | 100 |  | 7.3373 | 100 |  | 153.4082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7247 | 100 |  | 12.9322 | 100 |  | 10.4109 | 100 |  | 154.2011 | 100 |  | 943.4653 | 100 |  | 49475.832 | 100 |  | 870.2361 | 100 |  | 8.1934 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.6554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2833 | 100 |  | 156.2209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7341 | 100 |  | 12.9619 | 100 |  | 10.4152 | 100 |  | 154.3904 | 100 |  | 943.3777 | 100 |  | 49482.4961 | 100 |  | 864.5417 | 100 |  | 8.2911 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.5595 | 100 |  | 18.5111 | 100 |  | 7.1434 | 100 |  | 154.1412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7751 | 100 |  | 13.107 | 100 |  | 10.6754 | 100 |  | 154.7284 | 100 |  | 943.502 | 100 |  | 49343.8086 | 100 |  | 862.1556 | 100 |  | 8.3475 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.1026 | 100 |  | 52.1037 | 100 |  | 7.4907 | 100 |  | 159.1807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7073 | 100 |  | 12.7324 | 100 |  | 11.3371 | 100 |  | 154.0293 | 100 |  | 943.6389 | 100 |  | 48788.2383 | 100 |  | 875.85 | 100 |  | 7.7637 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.3885 | 81.3889 |  | 41.5782 | 81.3889 |  | 6.5628 | 81.3889 |  | 150.512 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 4.8238 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 1.7803 | 100 |  | 13.635 | 81.3889 |  | 9.5195 | 81.3889 |  | 152.7264 | 100 |  | 943.5108 | 100 |  | 48539.1875 | 100 |  | 861.9 | 100 |  | 9.0879 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.4148 | 83.8889 |  | 65.0766 | 83.8889 |  | 4.3395 | 83.8889 |  | 154.5162 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 2.0524 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 3.0255 | 84.1667 |  | 1.7704 | 100 |  | 13.8536 | 84.1667 |  | 8.6673 | 83.8889 |  | 147.362 | 100 |  | 943.5316 | 100 |  | 42370.7734 | 100 |  | 879.675 | 100 |  | 9.4017 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 1.1497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1847 | 100 |  | 123.2845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.9208 | 100 |  | 8.5722 | 100 |  | 138.4381 | 100 |  | 943.7851 | 100 |  | 41261.2422 | 100 |  | 854.0528 | 100 |  | 9.8089 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0.48762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0486 | 100 |  | 135.0634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5422 | 78.6111 |  | 13.007 | 100 |  | 9.7026 | 100 |  | 132.9422 | 100 |  | 943.6603 | 100 |  | 40979.8398 | 100 |  | 857.2444 | 100 |  | 8.4691 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.086285 | 100 |  | 6.2067 | 100 |  | 7.0889 | 100 |  | 129.2928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6069 | 100 |  | 12.6211 | 100 |  | 10.8575 | 100 |  | 132.5326 | 100 |  | 943.5732 | 100 |  | 45683.3828 | 100 |  | 887.0889 | 100 |  | 7.8556 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.2066 | 100 |  | 1.1424 | 100 |  | 7.4431 | 100 |  | 144.4997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6826 | 100 |  | 12.8727 | 100 |  | 10.6302 | 100 |  | 142.105 | 100 |  | 943.6783 | 100 |  | 48011.918 | 100 |  | 876.9083 | 100 |  | 8.1388 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.8533 | 100 |  | 2.8106 | 100 |  | 7.1756 | 100 |  | 146.4084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 13.1559 | 100 |  | 10.5322 | 100 |  | 148.4245 | 100 |  | 943.5781 | 100 |  | 47884.3789 | 100 |  | 871.8889 | 100 |  | 8.444 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.5677 | 100 |  | 2.2011 | 100 |  | 7.4499 | 100 |  | 152.5202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7255 | 100 |  | 12.9092 | 100 |  | 11.2985 | 100 |  | 151.679 | 100 |  | 943.6962 | 100 |  | 47669.5898 | 100 |  | 867.1445 | 100 |  | 7.9131 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.871 | 100 |  | 47.1351 | 100 |  | 7.2873 | 100 |  | 176.9408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65331 | 100 |  | 1.7313 | 100 |  | 13.0377 | 100 |  | 11.2932 | 100 |  | 153.5599 | 100 |  | 943.832 | 100 |  | 47187.4648 | 100 |  | 879.2333 | 100 |  | 8.3451 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.8686 | 100 |  | 80.0635 | 100 |  | 7.2901 | 100 |  | 154.2938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5813 | 100 |  | 1.7438 | 100 |  | 13.0009 | 100 |  | 11.4837 | 100 |  | 154.2922 | 100 |  | 943.5344 | 100 |  | 47110.2969 | 100 |  | 875.7389 | 100 |  | 7.7015 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 2.8259 | 100 |  | 2.4755 | 100 |  | 5.8593 | 100 |  | 168.6955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7618 | 100 |  | 13.5913 | 100 |  | 10.2852 | 100 |  | 152.7326 | 100 |  | 943.598 | 100 |  | 43845.6914 | 100 |  | 859.1667 | 100 |  | 8.8369 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 2.3787 | 100 |  | 19.6739 | 100 |  | 7.4351 | 100 |  | 148.6221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6793 | 78.6111 |  | 12.9291 | 100 |  | 11.3703 | 100 |  | 152.2605 | 100 |  | 943.6843 | 100 |  | 46830.6797 | 100 |  | 872.9694 | 100 |  | 7.9389 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.8324 | 100 |  | 13.4656 | 100 |  | 7.1701 | 100 |  | 146.8457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6863 | 100 |  | 13.1013 | 100 |  | 10.701 | 100 |  | 152.3129 | 100 |  | 943.7646 | 100 |  | 47172.0547 | 100 |  | 888.9 | 100 |  | 8.4162 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.5071 | 100 |  | 4.1374 | 100 |  | 7.1742 | 100 |  | 149.2616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6961 | 100 |  | 13.1047 | 100 |  | 10.732 | 100 |  | 151.8333 | 100 |  | 943.6498 | 100 |  | 47073.1016 | 100 |  | 888.4694 | 100 |  | 8.4659 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 3.9504 | 100 |  | 14.3275 | 100 |  | 6.748 | 100 |  | 143.8762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7404 | 100 |  | 13.4454 | 100 |  | 10.1877 | 100 |  | 151.398 | 100 |  | 943.5649 | 100 |  | 47174.3008 | 100 |  | 876.8222 | 100 |  | 8.884 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.686 | 100 |  | 67.0379 | 100 |  | 6.6081 | 100 |  | 156.9096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.15 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6726 | 100 |  | 1.7735 | 100 |  | 13.5338 | 100 |  | 10.053 | 100 |  | 151.1304 | 100 |  | 943.7051 | 100 |  | 46965.2695 | 100 |  | 855.1805 | 100 |  | 8.8189 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 2.9526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6014 | 100 |  | 135.1287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7371 | 100 |  | 13.6861 | 100 |  | 9.2211 | 100 |  | 148.4659 | 100 |  | 943.8123 | 100 |  | 40044.7344 | 100 |  | 887.8666 | 100 |  | 9.0992 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 2.3626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7923 | 100 |  | 125.3081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8232 | 100 |  | 13.5096 | 100 |  | 15.3448 | 100 |  | 139.0609 | 100 |  | 943.7643 | 100 |  | 37552.7695 | 100 |  | 901.4667 | 100 |  | 7.9237 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0.4759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6371 | 100 |  | 132.9666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5587 | 100 |  | 12.8731 | 100 |  | 11.1777 | 100 |  | 134.5368 | 100 |  | 943.8643 | 100 |  | 39943.8906 | 100 |  | 898.6861 | 100 |  | 8.1154 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.054326 | 100 | (5) | 120.8903 | 100 |  | 5.4764 | 100 |  | 174.5933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3897 | 100 |  | 1.7702 | 78.6111 |  | 13.8722 | 100 |  | 9.5225 | 100 |  | 132.0058 | 100 |  | 943.7098 | 100 |  | 45311.5508 | 100 |  | 870.3389 | 100 |  | 9.5597 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.19469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.579 | 100 |  | 173.7281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6421 | 100 |  | 13.5703 | 100 |  | 9.2119 | 100 |  | 129.6382 | 100 |  | 943.7589 | 100 |  | 41239.1367 | 100 |  | 871.25 | 100 |  | 9.1208 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 7.8404 | 100 |  | 6.4521 | 100 |  | 129.2069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7131 | 100 |  | 13.1962 | 100 |  | 10.0945 | 100 |  | 129.1621 | 100 |  | 943.7802 | 100 |  | 46048.3906 | 100 |  | 876.7667 | 100 |  | 8.743 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 | (4) | 2.1705 | 100 | (4) | 3.4751 | 100 |  | 7.1954 | 100 | (4) | 118.4877 | 100 | (4) | 0.00019393 | 100 | (4) | 3.0785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47794 | 100 | (4) | 1.3405 | 100 |  | 13.1471 | 100 |  | 10.9618 | 100 |  | 136.3152 | 100 |  | 943.5333 | 100 |  | 47468.6758 | 100 |  | 852.0444 | 100 |  | 8.3693 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 |  | 6.1159 | 100 |  | 16.7027 | 100 |  | 7.6896 | 100 |  | 137.349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 12.8096 | 100 |  | 12.3476 | 100 |  | 141.5691 | 100 |  | 943.5128 | 100 |  | 46750.4922 | 100 |  | 875.1083 | 100 |  | 7.5528 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.2791 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 7.3371 | 80.5556 |  | 133.2015 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 4.8906 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 1.7566 | 100 |  | 13.1736 | 80.5556 |  | 12.0667 | 80.5556 |  | 144.7015 | 100 |  | 943.5073 | 100 |  | 46766.4922 | 100 |  | 870.3195 | 100 |  | 7.8526 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.4741 | 85 |  | 0 | 85 |  | 7.3947 | 85 |  | 138.5382 | 85 |  | 0 | 85 |  | 4.1288 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.7115 | 100 |  | 12.9808 | 85 |  | 12.1177 | 85 |  | 146.3479 | 100 |  | 943.3524 | 100 |  | 46548.5898 | 100 |  | 870.5889 | 100 |  | 7.9799 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.9464 | 100 |  | 1.2039 | 100 |  | 7.2819 | 100 |  | 125.8028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6927 | 100 |  | 13.1447 | 100 |  | 11.9846 | 100 |  | 147.6389 | 100 |  | 943.2917 | 100 |  | 46425.668 | 100 |  | 864.7444 | 100 |  | 8.0752 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.201 | 100 |  | 3.3509 | 100 |  | 7.2577 | 100 |  | 126.8572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7425 | 78.6111 |  | 13.1099 | 100 |  | 11.5112 | 100 |  | 148.8106 | 100 |  | 943.2991 | 100 |  | 46555.5078 | 100 |  | 865.1111 | 100 |  | 8.0115 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.4071 | 100 |  | 32.7301 | 100 |  | 7.5162 | 100 |  | 128.0285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6384 | 100 |  | 12.7702 | 100 |  | 11.4206 | 100 |  | 149.0267 | 100 |  | 943.1652 | 100 |  | 46577.1719 | 100 |  | 875.5611 | 100 |  | 7.7044 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.0234 | 100 |  | 3.7173 | 100 |  | 7.4538 | 100 |  | 127.647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6451 | 100 |  | 12.8115 | 100 |  | 10.9931 | 100 |  | 149.0181 | 100 |  | 943.2772 | 100 |  | 46700.3086 | 100 |  | 882.6945 | 100 |  | 7.6562 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.5864 | 100 |  | 32.889 | 100 |  | 7.3289 | 100 |  | 128.9092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11577 | 100 |  | 1.6676 | 100 |  | 12.9364 | 100 |  | 10.8978 | 100 |  | 148.5754 | 100 |  | 943.4206 | 100 |  | 46743.5234 | 100 |  | 882.2861 | 100 |  | 7.9886 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.0458 | 100 |  | 4.9829 | 100 |  | 7.4571 | 100 |  | 130.5904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.664 | 100 |  | 12.836 | 100 |  | 11.0735 | 100 |  | 148.7311 | 100 |  | 943.2119 | 100 |  | 46965.4922 | 100 |  | 884.9361 | 100 |  | 7.7635 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9067 | 100 |  | 0.22677 | 100 |  | 7.558 | 100 |  | 153.0361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6663 | 100 |  | 12.7356 | 100 |  | 11.2041 | 100 |  | 149.3705 | 100 |  | 943.1933 | 100 |  | 47615.3008 | 100 |  | 884.2056 | 100 |  | 7.5989 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.9451 | 100 |  | 4.5063 | 100 |  | 7.693 | 100 |  | 160.6765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6889 | 100 |  | 12.6059 | 100 |  | 11.322 | 100 |  | 151.1781 | 100 |  | 943.2883 | 100 |  | 48089.8164 | 100 |  | 887.1778 | 100 |  | 7.5078 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.877 | 100 |  | 10.5291 | 100 |  | 7.9187 | 100 |  | 167.989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6693 | 100 |  | 12.3881 | 100 |  | 11.904 | 100 |  | 152.75 | 100 |  | 943.3911 | 100 |  | 48422.3555 | 100 |  | 895.5639 | 100 |  | 7.2119 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1847 |  |  | 109.1189 |  |  | 0 |  |  | 0.65825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5422 |  |  | 12.3881 |  |  | 8.5722 |  |  | 129.1621 |  |  | 943.1652 |  |  | 37552.7695 |  |  | 854.0528 |  |  | 7.2119
MAX |  | 6.1159 |  |  | 120.8903 |  |  | 7.9187 |  |  | 176.9408 |  |  | 0 |  |  | 14.0077 |  |  | 0 |  |  | 6.3897 |  |  | 1.9319 |  |  | 13.9208 |  |  | 15.3448 |  |  | 156.4713 |  |  | 943.8643 |  |  | 49482.4961 |  |  | 901.4667 |  |  | 9.8089
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8747 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9791
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.6293 | 100 |  | 16.8883 | 100 |  | 6.8447 | 100 |  | 146.4469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43281 | 100 |  | 1.722 | 100 |  | 13.0825 | 100 |  | 11.0256 | 100 |  | 148.1775 | 100 |  | 943.5518 | 100 |  | 46470.6425 | 100 |  | 874.2697 | 100 |  | 8.2257 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 132 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 3 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/05/2021 01:06:09 | [12 empty] | 97,73% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.073925 | 100 | (4) | 0.83882 | 100 |  | 0.044952 | 100 | (4) | 4.7687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052046 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1682 | 100 | (4) | 0.88733 | 100 |  | 20.919 | 100 |  | 1.7198 | 100 |  | 20.2034 | 100 |  | 1007.6115 | 100 |  | 28311.9453 | 100 |  | 24.5194 | 100 |  | 20.4492 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.071027 | 100 | (4) | 0.94647 | 100 |  | 0.045603 | 100 | (4) | 4.7472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.191 | 100 | (4) | 0.88673 | 78.6111 |  | 20.9165 | 100 |  | 1.7314 | 100 |  | 20.0155 | 100 |  | 1007.5401 | 100 |  | 28266.7422 | 100 |  | 24.0056 | 100 |  | 20.4406 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.080796 | 100 | (4) | 0.87956 | 100 |  | 0.049003 | 100 | (4) | 5.1759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1787 | 100 | (4) | 0.88605 | 100 |  | 20.9133 | 100 |  | 1.7161 | 100 |  | 19.8483 | 100 |  | 1007.2943 | 100 |  | 28378.7754 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4417 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.087025 | 100 | (4) | 0.89632 | 100 |  | 0.050715 | 100 | (4) | 4.8928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1822 | 100 | (4) | 0.88544 | 100 |  | 20.9106 | 100 |  | 1.6961 | 100 |  | 19.7185 | 100 |  | 1007.2392 | 100 |  | 28359.3457 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4475 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.083016 | 100 | (4) | 0.90595 | 100 |  | 0.05021 | 100 | (4) | 4.3213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.208 | 100 | (4) | 0.88483 | 100 |  | 20.9105 | 100 |  | 1.6831 | 100 |  | 19.5657 | 100 |  | 1007.2705 | 100 |  | 28311.9551 | 100 |  | 23.9889 | 100 |  | 20.4476 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.11721 | 100 | (4) | 0.90961 | 100 |  | 0.048563 | 100 | (4) | 4.1564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1897 | 100 | (4) | 0.88417 | 100 |  | 20.9119 | 100 |  | 1.6538 | 100 |  | 19.3241 | 100 |  | 1007.2958 | 100 |  | 28243.2891 | 100 |  | 23.0306 | 100 |  | 20.4484 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.13752 | 100 | (4) | 0.86139 | 100 |  | 0.050127 | 100 | (4) | 4.3654 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1594 | 100 | (4) | 0.88252 | 100 |  | 20.9072 | 100 |  | 1.6096 | 100 |  | 19.0126 | 100 |  | 1007.2449 | 100 |  | 28494.1953 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4545 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.14474 | 100 | (4) | 0.89858 | 100 |  | 0.053115 | 100 | (4) | 3.5885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1591 | 100 | (4) | 0.88135 | 100 |  | 20.903 | 100 |  | 1.583 | 100 |  | 18.7543 | 100 |  | 1007.4166 | 100 |  | 28526.2969 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.459 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.16003 | 100 | (4) | 0.87432 | 100 |  | 0.05576 | 100 | (4) | 3.2947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1765 | 100 | (4) | 0.88056 | 100 |  | 20.8954 | 100 |  | 1.5635 | 100 |  | 18.5045 | 100 |  | 1007.2609 | 100 |  | 28551.4961 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4663 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.16421 | 100 | (4) | 0.80823 | 100 |  | 0.049785 | 100 | (4) | 3.3214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1548 | 100 | (4) | 0.91068 | 78.6111 |  | 20.8958 | 100 |  | 1.5332 | 100 |  | 18.2152 | 100 |  | 1007.1082 | 100 |  | 28525.4727 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4751 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.17843 | 100 | (4) | 0.87549 | 100 |  | 0.048399 | 100 | (4) | 3.144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1532 | 100 | (4) | 0.87863 | 100 |  | 20.8931 | 100 |  | 1.5171 | 100 |  | 17.9536 | 100 |  | 1007.0975 | 100 |  | 28287.1113 | 100 |  | 22.6833 | 100 |  | 20.4729 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.1822 | 100 | (4) | 0.87583 | 100 |  | 0.052301 | 100 | (4) | 3.2727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03604 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1802 | 100 | (4) | 0.87827 | 100 |  | 20.8887 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 17.8455 | 100 |  | 1007.163 | 100 |  | 28535.9551 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4658 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.18296 | 100 | (4) | 0.94214 | 100 |  | 0.054263 | 100 | (4) | 3.3563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010598 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1951 | 100 | (4) | 0.87807 | 100 |  | 20.8881 | 100 |  | 1.5224 | 100 |  | 17.8311 | 100 |  | 1007.3618 | 100 |  | 28545.5684 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4633 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.2107 | 87.5 | (4) | 0.95825 | 87.5 |  | 0.051349 | 87.5 | (4) | 3.1977 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.032876 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.1948 | 87.5 | (4) | 0.87863 | 100 |  | 20.8874 | 87.5 |  | 1.5338 | 87.5 |  | 17.946 | 100 |  | 1007.2427 | 100 |  | 25467.5723 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4578 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.20586 | 78.6111 | (4) | 1.0542 | 78.6111 |  | 0.046284 | 78.6111 | (4) | 3.8364 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.026258 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.389 | 78.6111 | (4) | 0.88179 | 100 |  | 20.8876 | 78.6111 |  | 1.5581 | 78.6111 |  | 18.2655 | 100 |  | 1007.1176 | 100 |  | 28285.6035 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4561 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.23919 | 100 | (4) | 1.128 | 100 |  | 0.040934 | 100 | (4) | 4.4354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.488 | 100 | (4) | 0.88409 | 100 |  | 20.8991 | 100 |  | 1.5874 | 100 |  | 18.7767 | 100 |  | 1007.1792 | 100 |  | 28094.4102 | 100 |  | 23.825 | 100 |  | 20.4504 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.19999 | 100 | (4) | 1.2188 | 100 |  | 0.039514 | 100 | (4) | 4.4406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5965 | 100 | (4) | 0.88594 | 100 |  | 20.9028 | 100 |  | 1.6092 | 100 |  | 19.4131 | 100 |  | 1007.335 | 100 |  | 28050.5723 | 100 |  | 25.5472 | 100 |  | 20.4501 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.18868 | 100 | (4) | 1.0509 | 100 |  | 0.0386 | 100 | (4) | 4.0777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2788 | 100 | (4) | 1.0057 | 78.8889 |  | 20.9046 | 100 |  | 1.5969 | 100 |  | 20.1023 | 100 |  | 1007.9501 | 100 |  | 28158.6113 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4596 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.22232 | 100 | (4) | 0.70119 | 100 |  | 0.040323 | 100 | (4) | 3.5106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2395 | 100 | (4) | 0.90276 | 100 |  | 20.9006 | 100 |  | 1.5341 | 100 |  | 20.6083 | 100 |  | 1008.0712 | 100 |  | 28141.6914 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4869 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.23721 | 100 | (4) | 0.77803 | 100 |  | 0.041425 | 100 | (4) | 3.1599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2279 | 100 | (4) | 0.90726 | 100 |  | 20.8986 | 100 |  | 1.5121 | 100 |  | 20.8985 | 100 |  | 1008.2361 | 100 |  | 28092.5527 | 100 |  | 27.0083 | 100 |  | 20.4999 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.24815 | 100 | (4) | 1.2609 | 100 |  | 0.040836 | 100 | (4) | 3.443 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024549 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3395 | 100 | (4) | 0.91302 | 100 |  | 20.8964 | 100 |  | 1.5084 | 100 |  | 21.0876 | 100 |  | 1007.7486 | 100 |  | 28115.9922 | 100 |  | 29.1722 | 100 |  | 20.5046 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.22961 | 100 | (4) | 1.2577 | 100 |  | 0.041565 | 100 | (4) | 3.9512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6325 | 100 | (4) | 0.92009 | 100 |  | 20.8922 | 100 |  | 1.524 | 100 |  | 21.3738 | 100 |  | 1007.5642 | 100 |  | 27986.6523 | 100 |  | 29.4722 | 100 |  | 20.5032 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.23984 | 100 | (4) | 0.87121 | 100 |  | 0.041329 | 100 | (4) | 3.6896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4044 | 100 | (4) | 0.91664 | 100 |  | 20.8874 | 100 |  | 1.558 | 100 |  | 21.5105 | 100 |  | 1007.4651 | 100 |  | 28030.8887 | 100 |  | 29 | 100 |  | 20.4916 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.17491 | 100 | (4) | 0.6725 | 100 |  | 0.039803 | 100 | (4) | 4.1804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2426 | 100 | (4) | 0.90923 | 100 |  | 20.8858 | 100 |  | 1.6259 | 100 |  | 21.6452 | 100 |  | 1007.3652 | 100 |  | 27976.1855 | 100 |  | 28.075 | 100 |  | 20.4685 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.13408 | 100 | (4) | 0.62659 | 100 |  | 0.039103 | 100 | (4) | 4.8637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045825 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2284 | 100 | (4) | 0.9105 | 100 |  | 20.8856 | 100 |  | 1.6709 | 100 |  | 21.8243 | 100 |  | 1007.1409 | 100 |  | 27901.4004 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4604 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.10913 | 100 | (4) | 0.71187 | 100 |  | 0.037849 | 100 | (4) | 4.6774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053146 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2822 | 100 | (4) | 0.96393 | 78.6111 |  | 20.8868 | 100 |  | 1.71 | 100 |  | 22.1054 | 100 |  | 1007.2404 | 100 |  | 27936.2812 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4537 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.10089 | 100 | (4) | 0.72265 | 100 |  | 0.036422 | 100 | (4) | 5.2361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.423 | 100 | (4) | 0.91454 | 100 |  | 20.8915 | 100 |  | 1.7626 | 100 |  | 22.277 | 100 |  | 1007.5139 | 100 |  | 28034.4395 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4443 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.085956 | 100 | (4) | 0.7189 | 100 |  | 0.036731 | 100 | (4) | 4.8928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3853 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 |  | 20.889 | 100 |  | 1.7651 | 100 |  | 22.3085 | 100 |  | 1007.1682 | 100 |  | 27853.9824 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4479 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.083923 | 100 | (4) | 0.73511 | 100 |  | 0.036855 | 100 | (4) | 5.2745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2433 | 100 | (4) | 0.91512 | 100 |  | 20.8869 | 100 |  | 1.7604 | 100 |  | 22.3369 | 100 |  | 1006.851 | 100 |  | 27835.8594 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4516 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.088206 | 100 | (4) | 0.70393 | 100 |  | 0.036205 | 100 | (4) | 5.144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.275 | 100 | (4) | 0.91526 | 100 |  | 20.8864 | 100 |  | 1.7248 | 100 |  | 22.4333 | 100 |  | 1006.561 | 100 |  | 27938.541 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4557 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.14422 | 100 | (4) | 0.6759 | 100 |  | 0.03518 | 100 | (4) | 4.9529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3916 | 100 | (4) | 0.91 | 100 |  | 20.886 | 100 |  | 1.7197 | 100 |  | 22.4816 | 100 |  | 1006.3693 | 100 |  | 27862.6562 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4548 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.15166 | 100 | (4) | 0.69442 | 100 |  | 0.034637 | 100 | (4) | 4.6427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04803 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5113 | 100 | (4) | 0.90918 | 100 |  | 20.8871 | 100 |  | 1.718 | 100 |  | 22.5139 | 100 |  | 1006.4063 | 100 |  | 27887.916 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4583 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.14203 | 100 | (4) | 0.73548 | 100 |  | 0.034695 | 100 | (4) | 4.7754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2937 | 100 | (4) | 0.91959 | 100 |  | 20.8879 | 100 |  | 1.707 | 100 |  | 22.5139 | 100 |  | 1006.536 | 100 |  | 27770.7715 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4588 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.10455 | 100 | (4) | 0.60114 | 100 |  | 0.034346 | 100 | (4) | 5.2105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052913 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2064 | 100 | (4) | 0.92217 | 78.6111 |  | 20.8898 | 100 |  | 1.7282 | 100 |  | 22.4767 | 100 |  | 1006.6342 | 100 |  | 28000.291 | 100 |  | 27.8667 | 100 |  | 20.4521 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.12626 | 100 | (4) | 0.6213 | 100 |  | 0.034178 | 100 | (4) | 5.159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0632 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1451 | 100 | (4) | 0.9145 | 100 |  | 20.8906 | 100 |  | 1.7503 | 100 |  | 22.3734 | 100 |  | 1006.6121 | 100 |  | 27944.7637 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4475 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.10123 | 100 | (4) | 0.60291 | 100 |  | 0.03682 | 100 | (4) | 5.4728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1674 | 100 | (4) | 0.91351 | 100 |  | 20.8883 | 100 |  | 1.7571 | 100 |  | 22.2648 | 100 |  | 1006.7486 | 100 |  | 27885.9297 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4439 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.075899 | 100 | (4) | 0.57403 | 100 |  | 0.037968 | 100 | (4) | 5.0175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2054 | 100 | (4) | 0.91306 | 100 |  | 20.8872 | 100 |  | 1.7667 | 100 |  | 22.1982 | 100 |  | 1006.8704 | 100 |  | 27920.2949 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.10351 | 86.1111 | (4) | 0.61319 | 86.1111 |  | 0.038134 | 86.1111 | (4) | 5.3231 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.030179 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.1721 | 86.1111 | (4) | 0.90862 | 100 |  | 20.889 | 86.1111 |  | 1.7589 | 86.1111 |  | 22.1479 | 100 |  | 1006.9561 | 100 |  | 28049.8086 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4448 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.037217 | 80 | (4) | 0.76539 | 80 |  | 0.039061 | 80 | (4) | 2.4469 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.13186 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.1933 | 80.2778 | (4) | 0.90936 | 100 |  | 20.7085 | 80.2778 |  | 1.7379 | 80 |  | 22.0431 | 100 |  | 1007.0229 | 100 |  | 27999.1406 | 100 |  | 26.9833 | 100 |  | 20.4467 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.039468 | 100 | (4) | 0.66243 | 100 |  | 0.03706 | 100 | (4) | 2.522 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1511 | 100 | (4) | 0.90034 | 100 |  | 20.7172 | 100 |  | 1.7441 | 100 |  | 21.9406 | 100 |  | 1007.2358 | 100 |  | 28002.4688 | 100 |  | 26.3056 | 100 |  | 20.4468 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.033666 | 100 | (4) | 0.71172 | 100 |  | 0.036144 | 100 | (4) | 1.9746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1548 | 100 | (4) | 0.8966 | 100 |  | 20.7194 | 100 |  | 1.7318 | 100 |  | 21.7821 | 100 |  | 1007.3694 | 100 |  | 27981.1777 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4474 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.042361 | 100 | (4) | 0.72904 | 100 |  | 0.037153 | 100 | (4) | 2.2508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1948 | 100 | (4) | 0.94329 | 78.6111 |  | 20.7211 | 100 |  | 1.6948 | 100 |  | 21.4819 | 100 |  | 1007.7173 | 100 |  | 28109.5039 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4522 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.083449 | 100 | (4) | 0.80317 | 100 |  | 0.03817 | 100 | (4) | 1.3263 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1556 | 100 | (4) | 0.896 | 100 |  | 20.7198 | 100 |  | 1.6284 | 100 |  | 21.0848 | 100 |  | 1007.7414 | 100 |  | 28170.5684 | 100 |  | 25.0278 | 100 |  | 20.4699 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.086418 | 100 | (4) | 0.85788 | 100 |  | 0.039314 | 100 | (4) | 1.2445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1746 | 100 | (4) | 0.88979 | 100 |  | 20.7185 | 100 |  | 1.5943 | 100 |  | 20.6469 | 100 |  | 1007.9225 | 100 |  | 28268.5762 | 100 |  | 24.9889 | 100 |  | 20.4757 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.12104 | 100 | (4) | 1.0007 | 100 |  | 0.045957 | 100 | (4) | 1.649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2072 | 100 | (4) | 0.88524 | 100 |  | 20.714 | 100 |  | 1.5813 | 100 |  | 20.2308 | 100 |  | 1008.0488 | 100 |  | 28382.2676 | 100 |  | 24.0639 | 100 |  | 20.4741 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.13784 | 100 | (4) | 0.91769 | 100 |  | 0.049186 | 100 | (4) | 1.2484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10702 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.198 | 100 | (4) | 0.88439 | 100 |  | 20.7107 | 100 |  | 1.5623 | 100 |  | 19.9906 | 100 |  | 1008.0023 | 100 |  | 28467.8555 | 100 |  | 23.6417 | 100 |  | 20.4756 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.15753 | 100 | (4) | 0.85404 | 100 |  | 0.048999 | 100 | (4) | 0.91524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.093448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1722 | 100 | (4) | 0.88339 | 100 |  | 20.7091 | 100 |  | 1.5277 | 100 |  | 19.7577 | 100 |  | 1007.9835 | 100 |  | 28468.377 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4811 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.16751 | 100 | (4) | 0.86808 | 100 |  | 0.053862 | 100 | (4) | 0.68425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1637 | 100 | (4) | 0.88214 | 100 |  | 20.7029 | 100 |  | 1.4777 | 100 |  | 19.4758 | 100 |  | 1007.9262 | 100 |  | 28594.4492 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.495 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/05/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/05/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:00:07 | 00:00:07 | 00:02:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:05:03 | 00:05:03 | 00:11:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:01 | 00:30:01 | 01:00:01 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossido Carbonio
00:30:02 | 00:30:02 | 01:02:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:30:05 | 00:30:05 | 00:30:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:30:06 | 00:30:06 | 00:32:16 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:30:59 | 00:37:06 | 00:31:28 | Linea 1: Forno Spento
00:31:00 | 00:31:00 | 00:31:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:31:29 | 00:31:29 | 00:31:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:31:40 | 00:37:07 | 00:36:18 | Linea 1: Forno Spento
00:31:41 | 00:31:41 | 00:36:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:36:19 | 00:36:19 | 01:31:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:43:39 | 00:43:39 | 00:50:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:31:29 | 01:33:52 | 01:32:49 | Linea 1: Forno Spento
01:31:29 | 01:31:29 | 01:32:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:32:50 | 01:32:50 | 01:33:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:33:18 | 01:33:51 | 01:33:44 | Linea 1: Forno Spento
01:33:18 | 01:33:18 | 01:33:44 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:33:44 | 01:33:44 | 03:17:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:00:05 | 02:00:05 | 02:01:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:00:07 | 02:00:07 | 02:00:16 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:00:17 | 02:00:17 | 02:02:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:17:50 | 03:28:14 | 03:22:14 | Linea 1: Forno Spento
03:17:50 | 03:17:50 | 03:22:14 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:22:14 | 03:22:14 | 06:01:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:07:34 | 04:07:34 | 04:13:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:44:54 | 04:44:54 | 04:51:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:01:29 | 06:48:00 | 06:02:48 | Linea 1: Forno Spento
06:01:29 | 06:01:29 | 06:02:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:02:48 | 06:02:48 | 06:45:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:45:46 | 06:48:01 | 06:46:12 | Linea 1: Forno Spento
06:45:46 | 06:45:46 | 06:46:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:46:12 | 06:46:12 | 07:33:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:54:28 | 06:54:28 | 07:04:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:28 | 07:24:28 | 07:04:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:30 | 06:54:30 | 06:54:36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:33 | 06:54:33 | 07:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:36 | 06:54:36 | 07:00:54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:18 | 06:56:18 | 07:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:18 | 06:56:18 | 07:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:19 | 06:56:19 | 06:56:25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:23 | 06:56:23 | 07:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:25 | 06:56:25 | 07:03:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:24:28 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
07:00:00 | 07:24:28 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
07:00:00 | 07:24:27 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
07:04:55 | 07:04:55 | 07:24:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:04:56 | 07:04:56 | 07:24:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:08:20 | 07:08:20 | 07:09:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
07:10:00 | 07:24:27 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:10:00 | 07:24:26 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
07:10:00 | 07:24:29 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:32:53 | 07:46:46 | 07:33:17 | Linea 1: Forno In Rampa
07:33:05 | 07:41:33 | 07:33:17 | Linea 1: Forno Spento
07:33:06 | 07:33:06 | 07:33:18 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:33:18 | 07:33:18 | 07:35:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:34:58 | 07:41:33 | 07:36:28 | Linea 1: Forno In Rampa
07:35:14 | 07:41:32 | 07:36:28 | Linea 1: Forno Spento
07:35:15 | 07:35:15 | 07:36:30 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:36:30 | 07:36:30 | 07:37:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:37:03 | 07:41:31 | 07:43:17 | Linea 1: Forno In Rampa
07:37:19 | 07:46:45 | 07:41:20 | Linea 1: Forno Spento
07:37:20 | 07:37:20 | 07:41:22 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:41:22 | 07:41:22 | 07:41:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:41:32 | 07:46:44 | 07:43:03 | Linea 1: Forno Spento
07:41:32 | 07:41:32 | 07:43:03 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:43:03 | 07:43:03 | 07:44:08 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:44:07 | 07:46:44 | 07:44:52 | Linea 1: Forno In Rampa
07:44:07 | 07:46:44 | 07:44:52 | Linea 1: Forno Spento
07:44:08 | 07:44:08 | 07:44:52 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:44:52 | 07:44:52 | 07:45:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:45:06 | 07:46:43 | 07:45:18 | Linea 1: Forno In Rampa
07:45:30 | 07:46:43 | 07:46:06 | Linea 1: Forno In Rampa
07:45:54 | 07:46:46 | 07:46:06 | Linea 1: Forno Spento
07:45:55 | 07:45:55 | 07:46:07 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:46:07 | 07:46:07 | 07:46:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:46:22 | 07:46:42 | 07:46:44 | Linea 1: Forno In Rampa
07:46:22 | 07:46:42 | 07:46:32 | Linea 1: Forno Spento
07:46:23 | 07:46:23 | 07:46:33 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:46:33 | 07:46:33 | 08:13:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:10:03 | 08:10:03 | 08:16:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:12:12 | 08:26:46 | 08:12:24 | Linea 1: Forno In Rampa
08:12:50 | 08:26:46 | 08:21:56 | Linea 1: Forno In Rampa
08:13:18 | 08:26:45 | 08:13:56 | Linea 1: Forno Spento
08:13:19 | 08:13:19 | 08:13:58 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:13:58 | 08:13:58 | 08:14:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:14:11 | 08:26:47 | 08:21:56 | Linea 1: Forno Spento
08:14:12 | 08:14:12 | 08:21:57 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:21:57 | 08:21:57 | 10:43:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:46:07 | 08:46:07 | 08:52:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:43:17 | 10:45:49 | 10:44:36 | Linea 1: Forno Spento
10:43:19 | 10:43:19 | 10:44:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:44:37 | 10:44:37 | 10:45:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:45:02 | 10:45:50 | 10:45:42 | Linea 1: Forno Spento
10:45:04 | 10:45:04 | 10:45:44 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:45:44 | 10:45:44 | 11:37:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:47:05 | 10:47:05 | 10:48:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:47:07 | 10:47:07 | 10:47:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:47:51 | 10:47:51 | 10:50:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:13:45 | 11:13:45 | 11:18:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:13:46 | 11:13:46 | 11:19:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:20:00 | 11:20:00 | 11:30:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
11:20:00 | 11:20:00 | 11:21:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:21:17 | 11:21:17 | 11:21:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:21:27 | 11:21:27 | 11:22:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:22:38 | 11:22:38 | 11:28:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:25:10 | 11:25:10 | 11:28:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:26:12 | 11:51:27 | 11:26:38 | Linea 1: Forno In Rampa
11:28:24 | 11:28:24 | 11:29:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:29:43 | 11:29:43 | 11:41:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:30:05 | 11:30:05 | 11:40:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11:37:06 | 11:51:27 | 11:44:41 | Linea 1: Forno In Rampa
11:37:20 | 11:52:47 | 11:44:41 | Linea 1: Forno Spento
11:37:21 | 11:37:21 | 11:44:42 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:44:42 | 11:44:42 | 12:05:16 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:05:15 | 12:10:35 | 12:05:55 | Linea 1: Forno Spento
12:05:16 | 12:05:16 | 12:05:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:05:57 | 12:05:57 | 12:07:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:07:42 | 12:10:34 | 12:11:53 | Linea 1: Forno Spento
12:07:42 | 12:07:42 | 12:11:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:11:54 | 12:11:54 | 12:12:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:12:11 | 14:39:29 | 12:12:37 | Linea 1: Forno Spento
12:12:12 | 12:12:12 | 12:12:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:12:38 | 12:12:38 | 14:07:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:12:43 | 12:12:43 | 12:19:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:47:23 | 12:47:23 | 12:53:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:07:31 | 14:39:29 | 14:08:08 | Linea 1: Forno Spento
14:07:33 | 14:07:33 | 14:08:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:08:09 | 14:08:09 | 14:15:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:15:57 | 14:39:29 | 14:17:29 | Linea 1: Forno Spento
14:15:57 | 14:15:57 | 14:17:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:17:30 | 14:17:30 | 14:18:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:18:01 | 14:39:29 | 14:19:02 | Linea 1: Forno Spento
14:18:02 | 14:18:02 | 14:19:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:19:02 | 14:19:02 | 14:24:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:23:55 | 14:23:55 | 14:24:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:23:57 | 14:23:57 | 14:26:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:24:10 | 14:39:29 | 14:29:18 | Linea 1: Forno In Rampa
14:24:10 | 14:39:29 | 14:29:04 | Linea 1: Forno Spento
14:24:11 | 14:24:11 | 14:29:05 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:29:05 | 14:29:05 | 16:23:16 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:30:05 | 14:30:05 | 14:39:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:30:06 | 14:30:06 | 14:39:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:04:15 | 16:04:15 | 16:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:04:17 | 16:04:17 | 16:30:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:10:00 | 16:10:00 | 16:30:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
16:15:23 | 16:15:23 | 16:21:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:23:15 | 16:53:14 | 16:32:11 | Linea 1: Forno In Rampa
16:23:15 | 16:53:14 | 16:31:56 | Linea 1: Forno Spento
16:23:16 | 16:23:16 | 16:31:58 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:30:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | Linea 1: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
16:30:01 | 16:30:01 | 17:00:12 | Linea 1: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
16:31:58 | 16:31:58 | 17:18:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:48:38 | 16:48:38 | 16:55:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:05 | 17:00:05 | 17:04:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:07 | 17:00:07 | 17:17:25 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:18:52 | 18:07:29 | 17:19:22 | Linea 1: Forno In Rampa
17:18:52 | 18:07:29 | 17:19:22 | Linea 1: Forno Spento
17:18:52 | 17:18:52 | 17:19:23 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:19:23 | 17:19:23 | 17:20:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:20:19 | 18:07:29 | 17:20:33 | Linea 1: Forno In Rampa
17:20:19 | 18:07:29 | 17:20:33 | Linea 1: Forno Spento
17:20:19 | 17:20:19 | 17:20:33 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:20:33 | 17:20:33 | 17:37:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:37:36 | 18:07:29 | 17:47:25 | Linea 1: Forno Spento
17:37:37 | 17:37:37 | 17:47:26 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:47:26 | 17:47:26 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
18:00:00 | 18:00:00 | 18:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
18:54:13 | 18:54:13 | 19:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:13 | 19:27:41 | 19:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:16 | 18:54:16 | 18:54:20 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:18 | 18:54:18 | 19:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:20 | 18:54:20 | 19:00:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:53 | 18:55:53 | 19:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:53 | 18:55:53 | 19:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:55 | 18:55:55 | 18:56:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:58 | 18:55:58 | 19:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:01 | 18:56:01 | 19:02:36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:27:41 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
19:00:00 | 19:27:41 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
19:00:00 | 19:27:41 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
19:10:00 | 19:27:41 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:10:00 | 19:27:41 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:10:00 | 19:27:41 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20:18:02 | 20:18:02 | 20:24:26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:49:53 | 20:49:53 | 20:56:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl