## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3673 | 100 |  | 135.0883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9313 | 78.6111 |  | 12.8913 | 100 |  | 10.2249 | 100 |  | 152.355 | 100 |  | 941.0032 | 100 |  | 48362.0703 | 100 |  | 887.2222 | 100 |  | 8.3802 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.9584 | 100 |  | 2.1269 | 100 |  | 7.2144 | 100 |  | 134.4242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7747 | 100 |  | 13.0287 | 100 |  | 10.0523 | 100 |  | 151.7487 | 100 |  | 941.0609 | 100 |  | 48570.4141 | 100 |  | 882.2833 | 100 |  | 8.6217 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.2477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2749 | 100 |  | 135.8774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8082 | 100 |  | 12.9948 | 100 |  | 10.3355 | 100 |  | 152.1734 | 100 |  | 940.9605 | 100 |  | 48835.3555 | 100 |  | 882.85 | 100 |  | 8.5148 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.9354 | 100 |  | 24.3386 | 100 |  | 7.6331 | 100 |  | 142.7383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7499 | 100 |  | 12.63 | 100 |  | 10.9129 | 100 |  | 152.6589 | 100 |  | 941.1284 | 100 |  | 48963.5 | 100 |  | 902.1472 | 100 |  | 7.9229 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8324 | 100 |  | 11.5563 | 100 |  | 7.3737 | 100 |  | 136.876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7214 | 100 |  | 12.9321 | 100 |  | 10.6439 | 100 |  | 152.4573 | 100 |  | 941.0729 | 100 |  | 48564.3516 | 100 |  | 909.0944 | 100 |  | 8.411 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.1895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4416 | 100 |  | 136.9266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7807 | 100 |  | 12.8615 | 100 |  | 10.7538 | 100 |  | 152.081 | 100 |  | 941.1164 | 100 |  | 48766.3008 | 100 |  | 890.3472 | 100 |  | 8.1008 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.849 | 100 |  | 16.8042 | 100 |  | 7.2703 | 100 |  | 131.508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7616 | 100 |  | 13.0096 | 100 |  | 10.6994 | 100 |  | 152.646 | 100 |  | 941.3922 | 100 |  | 48521.1523 | 100 |  | 884.7472 | 100 |  | 8.5134 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.0061 | 100 |  | 4.5863 | 100 |  | 7.0021 | 100 |  | 126.7453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7763 | 100 |  | 13.2643 | 100 |  | 10.2159 | 100 |  | 152.8031 | 100 |  | 941.2251 | 100 |  | 48498.9922 | 100 |  | 874.0806 | 100 |  | 8.9229 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 6.4683 | 100 |  | 11.3226 | 100 |  | 7.172 | 100 |  | 131.9078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8292 | 78.6111 |  | 13.121 | 100 |  | 10.6414 | 100 |  | 152.9196 | 100 |  | 941.0573 | 100 |  | 48221.0508 | 100 |  | 881.8055 | 100 |  | 9.0114 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 3.3447 | 100 |  | 22.2762 | 100 |  | 5.2667 | 100 |  | 167.008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8157 | 100 |  | 13.7698 | 100 |  | 9.7374 | 100 |  | 149.3728 | 100 |  | 941.2468 | 100 |  | 46534.6445 | 100 |  | 878.125 | 100 |  | 9.1052 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.9998 | 100 |  | 11.8218 | 100 |  | 7.5104 | 100 |  | 127.6576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7082 | 100 |  | 12.7411 | 100 |  | 10.9606 | 100 |  | 146.1034 | 100 |  | 941.4767 | 100 |  | 48281.2383 | 100 |  | 901.6055 | 100 |  | 7.9633 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8667 | 100 |  | 19.1539 | 100 |  | 7.7431 | 100 |  | 141.5814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6544 | 100 |  | 12.5709 | 100 |  | 11.2067 | 100 |  | 148.6235 | 100 |  | 941.3842 | 100 |  | 48025.1602 | 100 |  | 907.35 | 100 |  | 7.6887 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.9712 | 100 |  | 11.683 | 100 |  | 7.9303 | 100 |  | 151.9663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.825 | 100 |  | 12.3698 | 100 |  | 11.6254 | 100 |  | 150.5714 | 100 |  | 941.4352 | 100 |  | 47591.1953 | 100 |  | 911.9611 | 100 |  | 7.1839 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.7209 | 80.2778 |  | 4.7448 | 80.2778 |  | 7.8186 | 80.2778 |  | 153.4049 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 2.4104 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.7033 | 100 |  | 12.5358 | 80.2778 |  | 11.6223 | 80.2778 |  | 152.1019 | 100 |  | 941.6168 | 100 |  | 48153.4102 | 100 |  | 905.6 | 100 |  | 7.3711 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.9241 | 85.5556 |  | 0.92162 | 85.5556 |  | 7.5048 | 85.5556 |  | 108.5079 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 6.84 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.8249 | 100 |  | 12.6609 | 85.5556 |  | 13.4937 | 85.5556 |  | 154.4644 | 100 |  | 941.5471 | 100 |  | 48156.5156 | 100 |  | 895.3583 | 100 |  | 7.7774 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6316 | 100 |  | 143.8932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7171 | 100 |  | 12.5312 | 100 |  | 11.3981 | 100 |  | 155.5986 | 100 |  | 941.6785 | 100 |  | 48044.6758 | 100 |  | 890.4611 | 100 |  | 7.7307 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.7644 | 100 |  | 26.3998 | 100 |  | 7.3652 | 100 |  | 144.4052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0961 | 78.6111 |  | 13.0708 | 100 |  | 16.1465 | 100 |  | 156.0098 | 100 |  | 941.7261 | 100 |  | 47694.6445 | 100 |  | 886.0833 | 100 |  | 7.5556 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.1493 | 100 |  | 13.9164 | 100 |  | 7.4994 | 100 |  | 137.8689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7059 | 100 |  | 12.6501 | 100 |  | 11.3722 | 100 |  | 154.8495 | 100 |  | 941.8106 | 100 |  | 47204.75 | 100 |  | 880.3666 | 100 |  | 7.8285 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.4352 | 100 |  | 3.1619 | 100 |  | 7.4356 | 100 |  | 133.3226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7844 | 100 |  | 12.7505 | 100 |  | 11.1854 | 100 |  | 152.0221 | 100 |  | 941.6978 | 100 |  | 47514.8828 | 100 |  | 871.7584 | 100 |  | 7.9478 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.0423 | 100 |  | 3.0438 | 100 |  | 7.5352 | 100 |  | 133.9978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6866 | 100 |  | 12.6934 | 100 |  | 11.6112 | 100 |  | 151.1032 | 100 |  | 941.6201 | 100 |  | 47365.5781 | 100 |  | 873.15 | 100 |  | 7.8463 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.1528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6543 | 100 |  | 137.2832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6796 | 100 |  | 12.559 | 100 |  | 11.8435 | 100 |  | 151.5691 | 100 |  | 941.6207 | 100 |  | 47252.6328 | 100 |  | 879.8 | 100 |  | 7.725 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 7.0895 | 100 |  | 17.5429 | 100 |  | 7.5181 | 100 |  | 136.9998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6766 | 100 |  | 12.7261 | 100 |  | 11.7332 | 100 |  | 151.9286 | 100 |  | 941.5662 | 100 |  | 47030.3281 | 100 |  | 872.9278 | 100 |  | 7.8701 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.5975 | 100 |  | 0.93439 | 100 |  | 7.4585 | 100 |  | 135.1052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7358 | 100 |  | 12.7813 | 100 |  | 11.527 | 100 |  | 152.1141 | 100 |  | 941.4237 | 100 |  | 47233.2812 | 100 |  | 871.1972 | 100 |  | 7.9244 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.471 | 100 |  | 133.5264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.83 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6843 | 100 |  | 12.7576 | 100 |  | 11.7319 | 100 |  | 152.5399 | 100 |  | 941.2932 | 100 |  | 47172.9766 | 100 |  | 869.6889 | 100 |  | 7.9601 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.8079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5197 | 100 |  | 136.0086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8174 | 78.3333 |  | 12.6881 | 100 |  | 11.7981 | 100 |  | 152.6904 | 100 |  | 941.1772 | 100 |  | 47093.0352 | 100 |  | 871.7695 | 100 |  | 7.8398 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.952 | 100 |  | 17.0043 | 100 |  | 7.4632 | 100 |  | 133.1908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6753 | 100 |  | 12.7239 | 100 |  | 11.5341 | 100 |  | 153.2202 | 100 |  | 941.1532 | 100 |  | 46964.0898 | 100 |  | 873.1611 | 100 |  | 7.9131 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.0459 | 100 |  | 4.4985 | 100 |  | 7.5391 | 100 |  | 136.8441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.711 | 100 |  | 12.6976 | 100 |  | 11.6493 | 100 |  | 153.4662 | 100 |  | 940.983 | 100 |  | 47140.5391 | 100 |  | 873.8222 | 100 |  | 7.7608 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.0074 | 100 |  | 5.3844 | 100 |  | 7.6139 | 100 |  | 140.5658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6517 | 100 |  | 12.5703 | 100 |  | 11.4889 | 100 |  | 153.7262 | 100 |  | 941.0498 | 100 |  | 47010.6172 | 100 |  | 879.0528 | 100 |  | 7.6715 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 6.0331 | 100 |  | 36.673 | 100 |  | 7.7757 | 100 |  | 141.0066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6349 | 100 |  | 12.3269 | 100 |  | 11.218 | 100 |  | 154.229 | 100 |  | 941.2675 | 100 |  | 46802.1758 | 100 |  | 893.9916 | 100 |  | 7.5297 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 2.4825 | 100 |  | 20.6234 | 100 |  | 7.6493 | 100 |  | 128.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6135 | 100 |  | 12.494 | 100 |  | 10.8318 | 100 |  | 153.2378 | 100 |  | 941.3181 | 100 |  | 46080.957 | 100 |  | 884.9639 | 100 |  | 7.7164 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 1.8767 | 100 |  | 24.59 | 100 |  | 7.2826 | 100 |  | 125.6227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6734 | 100 |  | 12.7889 | 100 |  | 10.4198 | 100 |  | 153.5451 | 100 |  | 940.8549 | 100 |  | 45888.8945 | 100 |  | 868.6583 | 100 |  | 8.3456 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 3.5746 | 100 |  | 35.9207 | 100 |  | 7.5158 | 100 |  | 130.3258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6439 | 100 |  | 12.5694 | 100 |  | 10.8329 | 100 |  | 153.5501 | 100 |  | 940.795 | 100 |  | 45946.1562 | 100 |  | 876.275 | 100 |  | 7.8273 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.4596 | 100 | (5) | 110.4361 | 100 |  | 5.6471 | 100 |  | 147.6849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.642 | 100 |  | 1.7736 | 78.6111 |  | 13.3446 | 100 |  | 9.9065 | 100 |  | 152.1259 | 100 |  | 941.6504 | 100 |  | 42801.1055 | 100 |  | 889.8028 | 100 |  | 9.1487 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 3.356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4913 | 100 |  | 112.9178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9387 | 100 |  | 13.7866 | 100 |  | 16.2144 | 100 |  | 141.53 | 100 |  | 941.5319 | 100 |  | 37086.9219 | 100 |  | 884.6917 | 100 |  | 8.4177 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.58777 | 100 |  | 37.8825 | 100 |  | 6.96 | 100 |  | 146.8157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.06672 | 100 |  | 1.6071 | 100 |  | 12.581 | 100 |  | 10.9872 | 100 |  | 137.8803 | 100 |  | 940.9704 | 100 |  | 45626.4062 | 100 |  | 872.4222 | 100 |  | 7.7067 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.6485 | 100 |  | 2.855 | 100 |  | 7.7888 | 100 |  | 138.7728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5812 | 100 |  | 12.3277 | 100 |  | 11.3207 | 100 |  | 142.1426 | 100 |  | 942.0285 | 100 |  | 46473.1602 | 100 |  | 883.9694 | 100 |  | 7.3227 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.5225 | 100 |  | 15.9824 | 100 |  | 7.7915 | 100 |  | 141.9021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5599 | 100 |  | 12.2036 | 100 |  | 10.9293 | 100 |  | 145.8745 | 100 |  | 941.5716 | 100 |  | 46405.9062 | 100 |  | 889.3528 | 100 |  | 7.4409 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 7.747 | 79.4444 |  | 85.1517 | 79.4444 |  | 7.4642 | 79.4444 |  | 133.2721 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 3.6557 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.9763 | 79.4444 |  | 1.6192 | 100 |  | 12.5761 | 79.4444 |  | 10.4224 | 79.4444 |  | 147.8345 | 100 |  | 941.1818 | 100 |  | 46561.0938 | 100 |  | 874.2556 | 100 |  | 8.0822 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.4515 | 86.1111 |  | 11.3402 | 86.1111 |  | 7.3589 | 86.1111 |  | 142.2619 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 3.3414 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.6551 | 100 |  | 12.84 | 86.1111 |  | 10.8809 | 86.1111 |  | 147.8636 | 100 |  | 941.1106 | 100 |  | 47073.0078 | 100 |  | 877.9944 | 100 |  | 8.0108 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.9844 | 100 |  | 7.5601 | 100 |  | 7.6053 | 100 |  | 135.2448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6682 | 100 |  | 12.7299 | 100 |  | 11.6158 | 100 |  | 148.8398 | 100 |  | 941.1481 | 100 |  | 47046.6172 | 100 |  | 881.9361 | 100 |  | 7.7317 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.7893 | 100 |  | 15.5284 | 100 |  | 7.6391 | 100 |  | 136.1689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6746 | 78.6111 |  | 12.7193 | 100 |  | 11.7632 | 100 |  | 149.3644 | 100 |  | 940.9502 | 100 |  | 46994.9453 | 100 |  | 883.1194 | 100 |  | 7.5371 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.3805 | 100 |  | 4.1225 | 100 |  | 7.8121 | 100 |  | 140.6038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6425 | 100 |  | 12.5472 | 100 |  | 12.0233 | 100 |  | 150.0547 | 100 |  | 940.8799 | 100 |  | 47046.4492 | 100 |  | 894.025 | 100 |  | 7.3748 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.957 | 100 |  | 12.1173 | 100 |  | 7.9723 | 100 |  | 141.0607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 12.3716 | 100 |  | 12.1074 | 100 |  | 150.4872 | 100 |  | 941.0898 | 100 |  | 46883.8945 | 100 |  | 904.1445 | 100 |  | 7.1084 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.85 | 100 |  | 32.9064 | 100 |  | 7.9584 | 100 |  | 146.2081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.606 | 100 |  | 12.3673 | 100 |  | 11.9791 | 100 |  | 150.8079 | 100 |  | 940.9715 | 100 |  | 46879.7812 | 100 |  | 904.8583 | 100 |  | 7.2155 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.1545 | 100 |  | 1.2517 | 100 |  | 7.7148 | 100 |  | 144.5873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6288 | 100 |  | 12.6021 | 100 |  | 11.4007 | 100 |  | 150.9605 | 100 |  | 940.8965 | 100 |  | 46929.1289 | 100 |  | 893.0139 | 100 |  | 7.6008 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.8727 | 100 |  | 32.7037 | 100 |  | 7.6713 | 100 |  | 143.9572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6535 | 100 |  | 12.6447 | 100 |  | 11.2134 | 100 |  | 151.2616 | 100 |  | 941.2952 | 100 |  | 46896.8789 | 100 |  | 890.9972 | 100 |  | 7.636 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.0124 | 100 |  | 71.0205 | 100 |  | 7.5779 | 100 |  | 137.8649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7855 | 100 |  | 1.6436 | 100 |  | 12.7101 | 100 |  | 11.1553 | 100 |  | 151.3352 | 100 |  | 940.7893 | 100 |  | 46750.8945 | 100 |  | 890.1833 | 100 |  | 7.8607 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.7589 | 100 |  | 16.1045 | 100 |  | 7.1633 | 100 |  | 126.8921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7275 | 100 |  | 13.1731 | 100 |  | 10.88 | 100 |  | 151.0019 | 100 |  | 941.6844 | 100 |  | 46839.6484 | 100 |  | 865.6361 | 100 |  | 8.5 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.58777 |  |  | 0 |  |  | 4.4913 |  |  | 108.5079 |  |  | 0 |  |  | 2.3834 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5599 |  |  | 12.2036 |  |  | 9.7374 |  |  | 137.8803 |  |  | 940.7893 |  |  | 37086.9219 |  |  | 865.6361 |  |  | 7.1084
MAX |  | 7.747 |  |  | 110.4361 |  |  | 7.9723 |  |  | 167.008 |  |  | 0 |  |  | 6.84 |  |  | 0 |  |  | 6.642 |  |  | 2.0961 |  |  | 13.7866 |  |  | 16.2144 |  |  | 156.0098 |  |  | 942.0285 |  |  | 48963.5 |  |  | 911.9611 |  |  | 9.1487
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8628 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9828
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.2509 | 100 |  | 16.8332 | 100 |  | 7.3764 | 100 |  | 137.2306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21814 | 100 |  | 1.7175 | 100 |  | 12.7559 | 100 |  | 11.3802 | 100 |  | 150.9968 | 100 |  | 941.2814 | 100 |  | 47037.1126 | 100 |  | 885.2523 | 100 |  | 7.9412 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 2 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/06/2021 01:06:09 | [12 empty] | 98,56% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.012898 | 100 | (4) | 0.71207 | 100 |  | 0.038969 | 100 | (4) | 5.6859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1344 | 100 | (4) | 1.011 | 100 |  | 18.0709 | 100 |  | 1.8513 | 100 |  | 24.5398 | 100 |  | 1008.4944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.6556 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.025357 | 100 | (4) | 0.7276 | 100 |  | 0.039848 | 100 | (4) | 5.4705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1457 | 100 | (4) | 1.0208 | 78.6111 |  | 18.1245 | 100 |  | 1.8249 | 100 |  | 24.1959 | 100 |  | 1008.168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.020157 | 100 | (4) | 0.77451 | 100 |  | 0.045128 | 100 | (4) | 5.823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1633 | 100 | (4) | 1.0015 | 100 |  | 18.1234 | 100 |  | 1.825 | 100 |  | 23.8966 | 100 |  | 1007.8264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.95 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.045606 | 100 | (4) | 0.76396 | 100 |  | 0.041737 | 100 | (4) | 5.4066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1764 | 100 | (4) | 0.99519 | 100 |  | 18.1247 | 100 |  | 1.813 | 100 |  | 23.518 | 100 |  | 1008.0291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0417 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.033101 | 100 | (4) | 0.73673 | 100 |  | 0.041817 | 100 | (4) | 5.5853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1663 | 100 | (4) | 0.99465 | 100 |  | 18.1137 | 100 |  | 1.8219 | 100 |  | 23.2336 | 100 |  | 1007.9251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.019261 | 100 | (4) | 0.73578 | 100 |  | 0.040723 | 100 | (4) | 5.9861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1453 | 100 | (4) | 0.99419 | 100 |  | 18.1641 | 100 |  | 1.8247 | 100 |  | 22.8852 | 100 |  | 1007.1506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.047475 | 100 | (4) | 0.74149 | 100 |  | 0.046396 | 100 | (4) | 5.6108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043991 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.143 | 100 | (4) | 0.99339 | 100 |  | 18.1969 | 100 |  | 1.8123 | 100 |  | 22.487 | 100 |  | 1006.5663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.015092 | 100 | (4) | 0.68964 | 100 |  | 0.045467 | 100 | (4) | 5.9642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1475 | 100 | (4) | 0.9917 | 100 |  | 18.1188 | 100 |  | 1.8343 | 100 |  | 22.2688 | 100 |  | 1007.6216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.061557 | 100 | (4) | 0.76339 | 100 |  | 0.037724 | 100 | (4) | 4.864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1613 | 100 | (4) | 0.99014 | 100 |  | 18.1995 | 100 |  | 1.7913 | 100 |  | 22.0623 | 100 |  | 1008.0232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.0424 | 100 | (4) | 0.76468 | 100 |  | 0.039449 | 100 | (4) | 6.7328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1694 | 100 | (4) | 1.0934 | 78.8889 |  | 18.0535 | 100 |  | 1.9322 | 100 |  | 21.8504 | 100 |  | 1007.839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.023443 | 100 | (4) | 0.78049 | 100 |  | 0.041932 | 100 | (4) | 6.3216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1454 | 100 | (4) | 0.99249 | 100 |  | 18.1728 | 100 |  | 1.9083 | 100 |  | 21.6774 | 100 |  | 1006.2523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.017819 | 100 | (4) | 0.74727 | 100 |  | 0.04017 | 100 | (4) | 6.3458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1358 | 100 | (4) | 0.9917 | 100 |  | 18.1529 | 100 |  | 1.8832 | 100 |  | 21.8688 | 100 |  | 1007.129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.05098 | 100 | (4) | 0.76196 | 100 |  | 0.048198 | 100 | (4) | 6.7498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1976 | 100 | (4) | 0.99506 | 100 |  | 18.0728 | 100 |  | 1.9524 | 100 |  | 21.8262 | 100 |  | 1007.0988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.040514 | 87.5 | (4) | 0.7688 | 87.5 |  | 0.039554 | 87.5 | (4) | 6.8998 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.023342 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.1449 | 87.5 | (4) | 0.99633 | 100 |  | 18.1034 | 87.5 |  | 1.9431 | 87.5 |  | 21.7854 | 100 |  | 1007.4161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.0017214 | 78.3333 | (4) | 0.98748 | 78.3333 |  | 0.038492 | 78.3333 | (4) | 5.5435 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.044282 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.1423 | 78.3333 | (4) | 0.99589 | 100 |  | 17.902 | 78.3333 |  | 1.9182 | 78.3333 |  | 21.9635 | 100 |  | 1007.5743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.0017441 | 100 | (4) | 0.96956 | 100 |  | 0.038015 | 100 | (4) | 6.0554 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1439 | 100 | (4) | 1.0244 | 100 |  | 17.89 | 100 |  | 1.9511 | 100 |  | 22.6383 | 100 |  | 1008.2134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.2111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.00088784 | 100 | (4) | 1.0133 | 100 |  | 0.0399 | 100 | (4) | 7.1368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0080523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1441 | 100 | (4) | 1.0341 | 100 |  | 17.7353 | 100 |  | 2.0821 | 100 |  | 22.8126 | 100 |  | 1009.101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.00010861 | 100 | (4) | 0.89334 | 100 |  | 0.039711 | 100 | (4) | 8.1463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1354 | 100 | (4) | 1.1726 | 78.6111 |  | 17.6558 | 100 |  | 2.1512 | 100 |  | 22.8126 | 100 |  | 1009.1057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.7083 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77635 | 100 |  | 0.039118 | 100 | (4) | 8.3088 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.951 | 100 | (4) | 1.1896 | 100 |  | 17.4918 | 100 |  | 2.2637 | 100 |  | 23.1095 | 100 |  | 1009.4503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70103 | 100 |  | 0.038508 | 100 | (4) | 8.0303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5573 | 100 | (4) | 1.0905 | 100 |  | 17.3856 | 100 |  | 2.3334 | 100 |  | 23.3769 | 100 |  | 1009.2373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74748 | 100 |  | 0.038242 | 100 | (4) | 8.5357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3468 | 100 | (4) | 1.0737 | 100 |  | 17.477 | 100 |  | 2.3033 | 100 |  | 23.8438 | 100 |  | 1008.8892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.275 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72305 | 100 |  | 0.037745 | 100 | (4) | 8.3039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3261 | 100 | (4) | 1.0821 | 100 |  | 17.4433 | 100 |  | 2.3382 | 100 |  | 24.3804 | 100 |  | 1008.5869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.8194 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70583 | 100 |  | 0.037748 | 100 | (4) | 8.3894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3066 | 100 | (4) | 1.0921 | 100 |  | 17.4109 | 100 |  | 2.3575 | 100 |  | 24.6621 | 100 |  | 1008.5983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6469 | 100 |  | 0.037896 | 100 | (4) | 7.8473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2067 | 100 | (4) | 1.0848 | 100 |  | 17.419 | 100 |  | 2.365 | 100 |  | 25.0004 | 100 |  | 1008.5085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66878 | 100 |  | 0.038688 | 100 | (4) | 8.193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1872 | 100 | (4) | 1.0887 | 100 |  | 17.4704 | 100 |  | 2.348 | 100 |  | 25.2515 | 100 |  | 1008.4434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71514 | 100 |  | 0.03769 | 100 | (4) | 8.967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1698 | 100 | (4) | 1.0891 | 78.8889 |  | 17.5991 | 100 |  | 2.2612 | 100 |  | 25.4079 | 100 |  | 1008.334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74185 | 100 |  | 0.037598 | 100 | (4) | 8.8711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8712 | 100 | (4) | 1.2379 | 100 |  | 17.6966 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 25.5459 | 100 |  | 1008.27 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.010957 | 100 | (4) | 0.88901 | 100 |  | 0.036904 | 100 | (4) | 7.5248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8302 | 100 | (4) | 1.5651 | 100 |  | 17.8137 | 100 |  | 2.1191 | 100 |  | 25.5185 | 100 |  | 1008.1378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.8667 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0018937 | 100 | (4) | 0.85544 | 100 |  | 0.035625 | 100 | (4) | 5.9088 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6334 | 100 | (4) | 1.6627 | 100 |  | 17.9471 | 100 |  | 1.9486 | 100 |  | 25.6082 | 100 |  | 1008.0511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.0054172 | 100 | (4) | 0.81458 | 100 |  | 0.035155 | 100 | (4) | 5.7266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5161 | 100 | (4) | 1.1361 | 100 |  | 17.9709 | 100 |  | 1.923 | 100 |  | 25.72 | 100 |  | 1007.917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76464 | 100 |  | 0.038511 | 100 | (4) | 9.0195 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.429 | 100 | (4) | 1.0911 | 100 |  | 17.7146 | 100 |  | 2.1941 | 100 |  | 26.1133 | 100 |  | 1007.6437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7124 | 100 |  | 0.037375 | 100 | (4) | 9.1762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3752 | 100 | (4) | 1.0926 | 100 |  | 17.6421 | 100 |  | 2.2514 | 100 |  | 26.1465 | 100 |  | 1007.4146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76292 | 100 |  | 0.037286 | 100 | (4) | 9.1144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3132 | 100 | (4) | 1.0925 | 100 |  | 17.6408 | 100 |  | 2.2563 | 100 |  | 26.2342 | 100 |  | 1007.3412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.2639 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70689 | 100 |  | 0.036081 | 100 | (4) | 8.8425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2417 | 100 | (4) | 1.0941 | 78.8889 |  | 17.635 | 100 |  | 2.2743 | 100 |  | 26.3446 | 100 |  | 1007.23 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67947 | 100 |  | 0.035939 | 100 | (4) | 8.3094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049829 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1986 | 100 | (4) | 1.0942 | 100 |  | 17.611 | 100 |  | 2.3002 | 100 |  | 26.3466 | 100 |  | 1007.2596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72137 | 100 |  | 0.036767 | 100 | (4) | 8.4356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1869 | 100 | (4) | 1.0936 | 100 |  | 17.641 | 100 |  | 2.2764 | 100 |  | 26.2734 | 100 |  | 1007.3574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75618 | 100 |  | 0.037198 | 100 | (4) | 8.8541 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1645 | 100 | (4) | 1.0925 | 100 |  | 17.6823 | 100 |  | 2.2474 | 100 |  | 26.1444 | 100 |  | 1007.342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.67473 | 88.0556 |  | 0.037201 | 88.0556 | (4) | 8.719 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.047235 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.1664 | 88.0556 | (4) | 1.0898 | 100 |  | 17.5996 | 88.0556 |  | 2.3105 | 88.0556 |  | 26.0904 | 100 |  | 1007.4752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 0.79727 | 77.5 |  | 0.035809 | 77.5 | (4) | 7.8674 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 0.023721 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 1.175 | 77.7778 | (4) | 1.0506 | 100 |  | 17.6737 | 77.7778 |  | 2.2795 | 77.5 |  | 25.8658 | 100 |  | 1007.6381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.4222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70151 | 100 |  | 0.036737 | 100 | (4) | 7.6733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1612 | 100 | (4) | 1.0424 | 100 |  | 17.6233 | 100 |  | 2.3522 | 100 |  | 25.7273 | 100 |  | 1007.7634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.4444 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72375 | 100 |  | 0.036394 | 100 | (4) | 7.8127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1595 | 100 | (4) | 1.041 | 100 |  | 17.6166 | 100 |  | 2.3528 | 100 |  | 25.602 | 100 |  | 1008.1077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68053 | 100 |  | 0.036162 | 100 | (4) | 7.1043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1604 | 100 | (4) | 1.1084 | 78.8889 |  | 17.5945 | 100 |  | 2.3512 | 100 |  | 25.5242 | 100 |  | 1008.4021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76575 | 100 |  | 0.036049 | 100 | (4) | 7.459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1614 | 100 | (4) | 1.0404 | 100 |  | 17.5838 | 100 |  | 2.3446 | 100 |  | 25.4316 | 100 |  | 1008.756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7307 | 100 |  | 0.036225 | 100 | (4) | 7.9 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1657 | 100 | (4) | 1.0395 | 100 |  | 17.577 | 100 |  | 2.3335 | 100 |  | 25.2336 | 100 |  | 1008.9261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73013 | 100 |  | 0.03621 | 100 | (4) | 7.1854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1602 | 100 | (4) | 1.0384 | 100 |  | 17.5621 | 100 |  | 2.3274 | 100 |  | 25.0449 | 100 |  | 1009.1165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77028 | 100 |  | 0.036671 | 100 | (4) | 8.0042 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1819 | 100 | (4) | 1.0629 | 100 |  | 17.5629 | 100 |  | 2.3204 | 100 |  | 24.9018 | 100 |  | 1009.1555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8644 | 100 |  | 0.037772 | 100 | (4) | 8.0917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2089 | 100 | (4) | 1.0568 | 100 |  | 17.5955 | 100 |  | 2.2948 | 100 |  | 24.6261 | 100 |  | 1009.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.8889 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80766 | 100 |  | 0.038732 | 100 | (4) | 7.602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2011 | 100 | (4) | 1.042 | 100 |  | 17.5998 | 100 |  | 2.297 | 100 |  | 24.529 | 100 |  | 1008.8538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.1639 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/06/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/06/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:08:19 | 00:08:19 | 00:14:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:38:28 | 00:38:28 | 00:44:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:10:57 | 04:10:57 | 04:17:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:27:41 | 05:00:06 | 04:35:12 | Linea 1: Forno Spento
04:27:42 | 04:27:42 | 04:31:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:31:03 | 05:00:05 | 04:31:05 | Linea 1: Forno In Rampa
04:31:04 | 04:31:04 | 04:31:06 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:31:06 | 04:31:06 | 04:32:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:32:11 | 05:00:04 | 04:35:24 | Linea 1: Forno In Rampa
04:32:12 | 04:32:12 | 04:35:14 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:35:14 | 04:35:14 | 17:07:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:39:45 | 04:39:45 | 04:46:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:06 | 06:54:06 | 07:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:06 | 07:06:35 | 07:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:06 | 06:54:06 | 07:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:08 | 06:54:08 | 06:54:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:12 | 06:54:12 | 07:00:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:16 | 06:56:16 | 07:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:16 | 06:56:16 | 07:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:17 | 06:56:17 | 06:56:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:21 | 06:56:21 | 07:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:23 | 06:56:23 | 07:02:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:06:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:00:00 | 07:06:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:00:00 | 07:06:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:10:00 | 07:11:42 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:10:00 | 07:11:41 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:10:00 | 07:11:43 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08:13:36 | 08:13:36 | 08:20:00 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:41:03 | 08:41:03 | 08:47:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:34:55 | 10:34:55 | 10:36:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:34:56 | 10:34:56 | 10:36:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:16:20 | 12:16:20 | 12:22:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:42:20 | 12:42:20 | 12:48:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:30:05 | 14:30:05 | 14:31:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:30:06 | 14:30:06 | 14:32:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:04:10 | 16:04:10 | 16:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:04:10 | 16:04:10 | 16:44:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:10:00 | 16:10:00 | 16:20:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
16:19:11 | 16:19:11 | 16:25:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:30:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | Linea 1: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
16:30:02 | 16:30:02 | 17:00:45 | Linea 1: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
16:43:41 | 16:43:41 | 16:50:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:07:54 | 17:39:02 | 17:10:45 | Linea 1: Forno In Rampa
17:07:54 | 17:39:01 | 17:10:45 | Linea 1: Forno Spento
17:07:55 | 17:07:55 | 17:10:47 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:10:47 | 17:10:47 | 18:54:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:30:05 | 18:30:05 | 18:32:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:30:06 | 18:30:06 | 18:38:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:50:15 | 18:50:15 | 18:51:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:50:16 | 18:50:16 | 19:00:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:50 | 18:53:50 | 19:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:53:51 | 18:53:51 | 19:04:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:51 | 21:37:42 | 19:04:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:54 | 18:53:54 | 18:53:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:56 | 18:53:56 | 19:04:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:58 | 18:53:58 | 19:00:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:54:25 | 21:37:46 | 18:56:25 | Linea 1: Forno In Rampa
18:54:25 | 21:37:45 | 18:56:25 | Linea 1: Forno Spento
18:54:26 | 18:54:26 | 18:56:27 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:56:26 | 18:56:26 | 19:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:26 | 18:56:26 | 19:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:27 | 18:56:27 | 00:09:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:56:27 | 18:56:27 | 18:56:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:31 | 18:56:31 | 19:06:46 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:31 | 18:56:31 | 19:03:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:08:11 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:00:00 | 19:08:10 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:00:00 | 19:08:10 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 21:37:41 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:10:00 | 21:37:44 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:10:00 | 21:37:42 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
20:21:57 | 20:21:57 | 20:28:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:44:57 | 20:44:57 | 20:51:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:34:55 | 21:34:55 | 21:35:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:34:56 | 21:34:56 | 21:37:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:05 | 23:00:05 | 23:07:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:06 | 23:00:06 | 23:17:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:00 | 23:30:00 | 23:40:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
23:30:01 | 23:30:01 | 23:34:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:05 | 23:30:05 | 23:32:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:30:05 | 23:30:05 | 23:30:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
23:34:16 | 23:34:16 | 23:39:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:39:59 | 23:39:59 | 23:47:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl