## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.2561 | 100 |  | 39.1926 | 100 |  | 7.9313 | 100 |  | 139.2214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6317 | 100 |  | 12.3799 | 100 |  | 12.1883 | 100 |  | 140.4027 | 100 |  | 940.9756 | 100 |  | 45209.4648 | 100 |  | 890.2944 | 100 |  | 7.0648 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.9042 | 100 |  | 15.0112 | 100 |  | 7.5343 | 100 |  | 126.4064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6886 | 100 |  | 12.8285 | 100 |  | 11.5091 | 100 |  | 143.9981 | 100 |  | 940.9388 | 100 |  | 45163.5 | 100 |  | 882.6861 | 100 |  | 7.791 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.8271 | 100 |  | 7.748 | 100 |  | 7.3705 | 100 |  | 119.1099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.727 | 100 |  | 13.0149 | 100 |  | 11.325 | 100 |  | 145.6427 | 100 |  | 940.6968 | 100 |  | 44991.8789 | 100 |  | 870.0917 | 100 |  | 8.0693 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.0782 | 100 |  | 2.038 | 100 |  | 7.4418 | 100 |  | 122.7842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6994 | 100 |  | 12.9145 | 100 |  | 11.3761 | 100 |  | 146.5636 | 100 |  | 940.679 | 100 |  | 45049.8906 | 100 |  | 870.6667 | 100 |  | 7.9098 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.1278 | 100 |  | 18.4139 | 100 |  | 7.5879 | 100 |  | 125.7568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7746 | 78.8889 |  | 12.7435 | 100 |  | 11.5368 | 100 |  | 147.48 | 100 |  | 940.6268 | 100 |  | 44881.5273 | 100 |  | 880.65 | 100 |  | 7.652 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.0169 | 100 |  | 10.8009 | 100 |  | 7.6463 | 100 |  | 130.387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.675 | 100 |  | 12.7315 | 100 |  | 11.5866 | 100 |  | 148.0026 | 100 |  | 940.7732 | 100 |  | 45053.0742 | 100 |  | 884.9445 | 100 |  | 7.588 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.1262 | 100 |  | 36.4084 | 100 |  | 7.5067 | 100 |  | 136.4232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9658 | 100 |  | 13.1408 | 100 |  | 16.223 | 100 |  | 148.7299 | 100 |  | 940.4689 | 100 |  | 46328.4102 | 100 |  | 890.5667 | 100 |  | 6.9569 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.4213 | 100 |  | 20.6188 | 100 |  | 7.5882 | 100 |  | 133.363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7794 | 100 |  | 12.8238 | 100 |  | 12.2794 | 100 |  | 150.0254 | 100 |  | 941.5195 | 100 |  | 45456.4844 | 100 |  | 889.9722 | 100 |  | 7.4689 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1969 | 100 |  | 8.0154 | 100 |  | 7.4112 | 100 |  | 126.3237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6661 | 100 |  | 12.8891 | 100 |  | 11.0522 | 100 |  | 147.7649 | 100 |  | 940.6711 | 100 |  | 45612.2578 | 100 |  | 878.4278 | 100 |  | 7.8376 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.2406 | 100 |  | 23.5596 | 100 |  | 8.1875 | 100 |  | 155.092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6022 | 100 |  | 12.0753 | 100 |  | 11.9371 | 100 |  | 145.9959 | 100 |  | 940.5323 | 100 |  | 45624.6289 | 100 |  | 908.9445 | 100 |  | 6.661 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.6211 | 100 |  | 88.8236 | 100 |  | 7.9643 | 100 |  | 146.6427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5683 | 100 |  | 12.2748 | 100 |  | 11.603 | 100 |  | 145.723 | 100 |  | 940.439 | 100 |  | 45698.6953 | 100 |  | 915.9944 | 100 |  | 7.127 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.742 | 100 |  | 1.6068 | 100 |  | 7.5026 | 100 |  | 145.4863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7134 | 100 |  | 12.849 | 100 |  | 11.3925 | 100 |  | 146.6336 | 100 |  | 940.7117 | 100 |  | 46362.9961 | 100 |  | 889.3278 | 100 |  | 7.7961 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.2051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7398 | 100 |  | 151.148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6263 | 78.6111 |  | 12.5927 | 100 |  | 11.6973 | 100 |  | 147.6865 | 100 |  | 941.5172 | 100 |  | 46249.6953 | 100 |  | 885.7389 | 100 |  | 7.3322 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.3967 | 79.7222 |  | 15.1662 | 79.7222 |  | 8.1109 | 79.7222 |  | 161.2497 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 2.9517 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 1.6054 | 100 |  | 12.2105 | 79.7222 |  | 12.1087 | 79.7222 |  | 148.9634 | 100 |  | 940.2694 | 100 |  | 46355.5273 | 100 |  | 905.0972 | 100 |  | 6.7848 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.5485 | 85.8333 |  | 7.4964 | 85.8333 |  | 8.0386 | 85.8333 |  | 155.3968 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 3.3716 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.5607 | 100 |  | 12.1064 | 85.8333 |  | 12.0161 | 85.8333 |  | 149.8687 | 100 |  | 940.4024 | 100 |  | 46363.8242 | 100 |  | 911.0417 | 100 |  | 6.9784 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.675 | 100 |  | 26.8082 | 100 |  | 7.146 | 100 |  | 154.3707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7233 | 100 |  | 13.0514 | 100 |  | 10.8848 | 100 |  | 150.2757 | 100 |  | 940.567 | 100 |  | 46300.4844 | 100 |  | 872.4222 | 100 |  | 8.4026 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.9914 | 100 |  | 20.8008 | 100 |  | 7.4101 | 100 |  | 143.0676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6579 | 100 |  | 12.8369 | 100 |  | 10.2531 | 100 |  | 150.8242 | 100 |  | 946.2755 | 100 |  | 46881.0273 | 100 |  | 870.0639 | 100 |  | 8.0745 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.078 | 100 |  | 20.7208 | 100 |  | 7.6843 | 100 |  | 147.2973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6352 | 100 |  | 12.536 | 100 |  | 10.2645 | 100 |  | 151.5473 | 100 |  | 943.4326 | 100 |  | 46625.4531 | 100 |  | 882.8861 | 100 |  | 7.673 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.1373 | 100 |  | 16.2049 | 100 |  | 8.0725 | 100 |  | 160.1103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5764 | 100 |  | 12.1683 | 100 |  | 10.8231 | 100 |  | 152.261 | 100 |  | 942.6469 | 100 |  | 46470.75 | 100 |  | 903.2222 | 100 |  | 7.0592 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.6814 | 100 |  | 47.9668 | 100 |  | 7.9924 | 100 |  | 151.4829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84604 | 100 |  | 1.5721 | 100 |  | 12.2162 | 100 |  | 10.6435 | 100 |  | 153.1271 | 100 |  | 942.7745 | 100 |  | 46200.3281 | 100 |  | 903.7222 | 100 |  | 7.1512 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.2163 | 100 |  | 22.6893 | 100 |  | 8.3804 | 100 |  | 155.6217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5859 | 80.2778 |  | 11.731 | 100 |  | 10.9296 | 100 |  | 153.8512 | 100 |  | 944.8674 | 100 |  | 46047.2656 | 100 |  | 913.0333 | 100 |  | 6.6362 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.8209 | 100 |  | 8.6001 | 100 |  | 7.8897 | 100 |  | 145.2272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7115 | 98.3333 |  | 12.3762 | 100 |  | 10.1189 | 100 |  | 154.2389 | 100 |  | 944.8057 | 100 |  | 46383.1875 | 100 |  | 894.3139 | 100 |  | 7.3617 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.9105 | 100 |  | 14.9814 | 100 |  | 7.9088 | 100 |  | 146.2967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6236 | 100 |  | 12.3363 | 100 |  | 10.0426 | 100 |  | 155.1958 | 100 |  | 944.6951 | 100 |  | 46590.7969 | 100 |  | 895.0361 | 100 |  | 7.3637 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.0206 | 100 |  | 65.3002 | 100 |  | 5.974 | 100 |  | 151.0953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1629 | 100 |  | 1.8276 | 100 |  | 13.6304 | 100 |  | 8.7588 | 100 |  | 154.6749 | 100 |  | 945.6832 | 100 |  | 45274.9023 | 100 |  | 878.8278 | 100 |  | 9.4359 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.5946 | 100 |  | 57.566 | 100 |  | 6.4466 | 100 |  | 132.1119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5388 | 100 |  | 1.6345 | 100 |  | 12.874 | 100 |  | 9.2169 | 100 |  | 147.4763 | 100 |  | 940.4664 | 100 |  | 44895.4766 | 100 |  | 873.125 | 100 |  | 8.0946 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.8125 | 100 |  | 25.5081 | 100 |  | 7.5234 | 100 |  | 128.3757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6773 | 100 |  | 12.5069 | 100 |  | 9.686 | 100 |  | 149.2932 | 100 |  | 941.1396 | 100 |  | 46899.3164 | 100 |  | 888.5278 | 100 |  | 7.9756 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.8615 | 100 |  | 35.9773 | 100 |  | 7.4139 | 100 |  | 133.0318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.634 | 100 |  | 12.6761 | 100 |  | 9.6112 | 100 |  | 152.2559 | 100 |  | 941.0881 | 100 |  | 47253.5508 | 100 |  | 891.0028 | 100 |  | 8.0594 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.0353 | 100 |  | 16.0709 | 100 |  | 7.5222 | 100 |  | 139.4177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6686 | 100 |  | 12.5988 | 100 |  | 9.9667 | 100 |  | 153.9617 | 100 |  | 941.2538 | 100 |  | 47292.1523 | 100 |  | 898.3444 | 100 |  | 7.8797 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.7614 | 100 |  | 19.803 | 100 |  | 7.0032 | 100 |  | 131.2878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.735 | 89.7222 |  | 13.1348 | 100 |  | 9.2821 | 100 |  | 154.701 | 100 |  | 941.3209 | 100 |  | 47138.7812 | 100 |  | 874.0361 | 100 |  | 8.8127 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.431 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 6.9965 | 100 |  | 119.4995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0233 | 88.8889 |  | 13.2929 | 100 |  | 12.1695 | 100 |  | 154.7097 | 100 |  | 941.4595 | 100 |  | 46764.4727 | 100 |  | 870.8055 | 100 |  | 8.14 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.7163 | 100 |  | 29.4801 | 100 |  | 7.2117 | 100 |  | 123.7984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8165 | 100 |  | 13.1139 | 100 |  | 12.3717 | 100 |  | 154.972 | 100 |  | 941.3008 | 100 |  | 46199.6992 | 100 |  | 879.5278 | 100 |  | 7.9674 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.0572 | 100 |  | 72.1195 | 100 |  | 7.4605 | 100 |  | 122.2753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1302 | 100 |  | 1.6417 | 100 |  | 12.6542 | 100 |  | 10.353 | 100 |  | 151.6604 | 100 |  | 941.5004 | 100 |  | 46383.6914 | 100 |  | 892.4833 | 100 |  | 7.6625 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.9402 | 100 |  | 24.4014 | 100 |  | 7.3809 | 100 |  | 122.5265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6551 | 100 |  | 12.7206 | 100 |  | 10.1634 | 100 |  | 149.5475 | 100 |  | 941.477 | 100 |  | 46334.5195 | 100 |  | 890.7611 | 100 |  | 7.7821 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.982 | 100 |  | 43.5953 | 100 |  | 7.0677 | 100 |  | 111.7988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6792 | 100 |  | 12.9753 | 100 |  | 9.8545 | 100 |  | 148.3682 | 100 |  | 941.6418 | 100 |  | 46350.6133 | 100 |  | 877.15 | 100 |  | 8.405 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.8042 | 100 |  | 21.5692 | 100 |  | 7.0009 | 100 |  | 133.1731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6239 | 100 |  | 12.7804 | 100 |  | 10.087 | 100 |  | 147.9261 | 100 |  | 941.8215 | 100 |  | 46286.1367 | 100 |  | 888.8389 | 100 |  | 7.7966 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.1447 | 100 |  | 31.0854 | 100 |  | 6.966 | 100 |  | 117.2311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6768 | 100 |  | 12.9506 | 100 |  | 9.9771 | 100 |  | 147.4657 | 100 |  | 941.6147 | 100 |  | 46234.8398 | 100 |  | 884.7667 | 100 |  | 8.2866 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.2336 | 100 |  | 0.19676 | 100 |  | 6.4192 | 100 |  | 139.4399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6686 | 99.4444 |  | 13.0461 | 100 |  | 9.9832 | 100 |  | 146.146 | 100 |  | 941.6061 | 100 |  | 44565.3633 | 100 |  | 876.9583 | 100 |  | 8.3744 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.3459 | 79.4444 |  | 60.1378 | 79.4444 |  | 7.3435 | 79.4444 |  | 116.7096 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 3.8477 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 2.7794 | 79.4444 |  | 1.8288 | 79.4444 |  | 12.7002 | 79.4444 |  | 10.553 | 79.4444 |  | 146.8772 | 100 |  | 941.4293 | 100 |  | 46452.2891 | 100 |  | 881.0695 | 100 |  | 7.8643 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.3061 | 86.1111 |  | 33.5094 | 86.1111 |  | 7.2725 | 86.1111 |  | 151.3184 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 2.0691 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.6486 | 100 |  | 12.7985 | 86.3889 |  | 10.2445 | 86.1111 |  | 147.493 | 100 |  | 941.5227 | 100 |  | 46539.7227 | 100 |  | 878.9916 | 100 |  | 8.1074 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.4865 | 100 |  | 8.0777 | 100 |  | 7.2213 | 100 |  | 159.7182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6731 | 100 |  | 12.9477 | 100 |  | 10.2555 | 100 |  | 147.6847 | 100 |  | 941.4375 | 100 |  | 46683.0547 | 100 |  | 878.8889 | 100 |  | 8.2049 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.0934 | 100 |  | 24.2859 | 100 |  | 6.982 | 100 |  | 148.3517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7249 | 100 |  | 13.232 | 100 |  | 9.9018 | 100 |  | 147.7896 | 100 |  | 941.5378 | 100 |  | 46526.1367 | 100 |  | 866.9 | 100 |  | 8.607 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.89851 | 100 |  | 5.6583 | 100 |  | 6.9012 | 100 |  | 145.1657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7492 | 100 |  | 13.3095 | 100 |  | 9.4636 | 100 |  | 147.8185 | 100 |  | 941.3409 | 100 |  | 46994.7422 | 100 |  | 858.5472 | 100 |  | 8.8606 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.60595 | 100 |  | 2.1794 | 100 |  | 6.9838 | 100 |  | 155.8542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7335 | 100 |  | 13.2554 | 100 |  | 9.4777 | 100 |  | 147.6049 | 100 |  | 941.3758 | 100 |  | 47123.168 | 100 |  | 865.4889 | 100 |  | 8.6346 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0.31064 | 100 |  | 11.3647 | 100 |  | 7.0467 | 100 |  | 129.5581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6921 | 100 |  | 13.1269 | 100 |  | 9.4404 | 100 |  | 147.5922 | 100 |  | 941.374 | 100 |  | 47293.082 | 100 |  | 873.4722 | 100 |  | 8.2988 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0.69846 | 100 |  | 44.0959 | 100 |  | 7.1842 | 100 |  | 127.2724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6475 | 100 |  | 12.9704 | 100 |  | 9.6928 | 100 |  | 148.011 | 100 |  | 941.5018 | 100 |  | 47297.6172 | 100 |  | 888.0611 | 100 |  | 8.2368 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.4571 | 100 |  | 11.123 | 100 |  | 6.9314 | 100 |  | 127.9943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8004 | 78.6111 |  | 13.2332 | 100 |  | 9.3684 | 100 |  | 148.5145 | 100 |  | 941.5031 | 100 |  | 47805.3633 | 100 |  | 866.8806 | 100 |  | 8.5754 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.0903 | 100 |  | 24.3594 | 100 |  | 7.2428 | 100 |  | 128.5559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6567 | 100 |  | 12.9694 | 100 |  | 9.7265 | 100 |  | 149.3818 | 100 |  | 941.6056 | 100 |  | 47319.5742 | 100 |  | 884.3694 | 100 |  | 8.19 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.9223 | 100 |  | 37.6143 | 100 |  | 6.9645 | 100 |  | 125.6733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7101 | 100 |  | 13.2203 | 100 |  | 9.5998 | 100 |  | 149.2159 | 100 |  | 941.6812 | 100 |  | 46688.3516 | 100 |  | 872.0778 | 100 |  | 8.4811 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.31064 |  |  | 0 |  |  | 5.974 |  |  | 111.7988 |  |  | 0 |  |  | 1.5824 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5607 |  |  | 11.731 |  |  | 8.7588 |  |  | 140.4027 |  |  | 940.2694 |  |  | 44565.3633 |  |  | 858.5472 |  |  | 6.6362
MAX |  | 5.431 |  |  | 88.8236 |  |  | 8.3804 |  |  | 161.2497 |  |  | 0 |  |  | 6.2526 |  |  | 0 |  |  | 4.1629 |  |  | 2.0233 |  |  | 13.6304 |  |  | 16.223 |  |  | 155.1958 |  |  | 946.2755 |  |  | 47805.3633 |  |  | 915.9944 |  |  | 9.4359
%Medie < Soglia |  | 99.9838 | [8 empty] | 99.8707 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9838
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.2256 | 100 |  | 24.7815 | 100 |  | 7.3856 | 100 |  | 137.4896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23869 | 100 |  | 1.6916 | 100 |  | 12.7822 | 100 |  | 10.6874 | 100 |  | 149.2905 | 100 |  | 941.6869 | 100 |  | 46260.3701 | 100 |  | 884.7718 | 100 |  | 7.864 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/06/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75575 | 100 |  | 0.037262 | 100 | (4) | 6.771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1554 | 100 | (4) | 1.1009 | 100 |  | 17.2567 | 100 |  | 2.4401 | 100 |  | 26.0327 | 100 |  | 1006.7665 | 100 |  | 26806.8262 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74335 | 100 |  | 0.038287 | 100 | (4) | 6.3896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1463 | 100 | (4) | 1.1018 | 100 |  | 17.2194 | 100 |  | 2.4674 | 100 |  | 26.0028 | 100 |  | 1006.5522 | 100 |  | 26614.3926 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73531 | 100 |  | 0.041182 | 100 | (4) | 5.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.176 | 100 | (4) | 1.0904 | 100 |  | 17.197 | 100 |  | 2.4994 | 100 |  | 25.9951 | 100 |  | 1006.3232 | 100 |  | 26759.7246 | 100 |  | 27.8222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71851 | 100 |  | 0.039541 | 100 | (4) | 6.4029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1509 | 100 | (4) | 1.0997 | 78.6111 |  | 17.2197 | 100 |  | 2.4907 | 100 |  | 25.8763 | 100 |  | 1006.1719 | 100 |  | 26687.7285 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75691 | 100 |  | 0.041225 | 100 | (4) | 6.5589 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1556 | 100 | (4) | 1.0869 | 100 |  | 17.2147 | 100 |  | 2.5097 | 100 |  | 25.8031 | 100 |  | 1005.9438 | 100 |  | 26761.125 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72061 | 100 |  | 0.04041 | 100 | (4) | 5.5297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1738 | 100 | (4) | 1.0764 | 100 |  | 17.1739 | 100 |  | 2.5531 | 100 |  | 25.8383 | 100 |  | 1005.9178 | 100 |  | 26614.0996 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71889 | 100 |  | 0.041755 | 100 | (4) | 5.5789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1507 | 100 | (4) | 1.0665 | 100 |  | 17.1661 | 100 |  | 2.5595 | 100 |  | 25.9088 | 100 |  | 1005.8624 | 100 |  | 26563.8906 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72058 | 100 |  | 0.039539 | 100 | (4) | 5.505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1459 | 100 | (4) | 1.0768 | 100 |  | 17.1863 | 100 |  | 2.5429 | 100 |  | 25.878 | 100 |  | 1005.7471 | 100 |  | 26874.9004 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.628 | 100 |  | 0.036698 | 100 | (4) | 5.5557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1686 | 100 | (4) | 1.0517 | 100 |  | 17.1375 | 100 |  | 2.5876 | 100 |  | 26.0022 | 100 |  | 1006.0093 | 100 |  | 26411.0488 | 100 |  | 27.0111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70344 | 100 |  | 0.036336 | 100 | (4) | 6.3072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.144 | 100 | (4) | 1.0735 | 100 |  | 17.2291 | 100 |  | 2.4926 | 100 |  | 25.9909 | 100 |  | 1006.2511 | 100 |  | 27033.2617 | 100 |  | 27.0222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74005 | 100 |  | 0.037076 | 100 | (4) | 6.8272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.123 | 100 | (4) | 1.0789 | 100 |  | 17.2843 | 100 |  | 2.4308 | 100 |  | 25.8003 | 100 |  | 1006.4734 | 100 |  | 27115.623 | 100 |  | 27.0889 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77108 | 100 |  | 0.037521 | 100 | (4) | 7.0726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1327 | 100 | (4) | 1.1899 | 78.6111 |  | 17.2683 | 100 |  | 2.4312 | 100 |  | 25.6912 | 100 |  | 1006.6847 | 100 |  | 27024.2422 | 100 |  | 27.5806 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74675 | 100 |  | 0.038733 | 100 | (4) | 6.6469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1404 | 100 | (4) | 1.0539 | 100 |  | 17.1785 | 100 |  | 2.4741 | 100 |  | 25.7226 | 100 |  | 1006.7573 | 100 |  | 26931.7031 | 100 |  | 27.8278 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.72743 | 87.7778 |  | 0.040412 | 87.7778 | (4) | 6.369 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.060921 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.1927 | 87.7778 | (4) | 1.0607 | 100 |  | 17.1208 | 87.7778 |  | 2.5072 | 87.7778 |  | 25.9364 | 100 |  | 1006.9623 | 100 |  | 26946.4629 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.0029293 | 78.0556 | (4) | 0.58151 | 78.0556 |  | 0.038968 | 78.0556 | (4) | 6.1852 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 0.0010369 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 1.2498 | 78.0556 | (4) | 1.0708 | 100 |  | 17.2024 | 78.0556 |  | 2.476 | 78.0556 |  | 26.2659 | 100 |  | 1007.1678 | 100 |  | 27043.0938 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.00069942 | 100 | (4) | 0.54886 | 100 |  | 0.043429 | 100 | (4) | 7.0672 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0017234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2215 | 100 | (4) | 1.073 | 100 |  | 17.2863 | 100 |  | 2.4358 | 100 |  | 26.5717 | 100 |  | 1007.488 | 100 |  | 26762.3535 | 100 |  | 28.1222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.029193 | 100 | (4) | 0.75593 | 100 |  | 0.042237 | 100 | (4) | 6.6564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2891 | 100 | (4) | 1.0767 | 100 |  | 17.6564 | 100 |  | 2.1381 | 100 |  | 26.7535 | 100 |  | 1007.8691 | 100 |  | 26889.5156 | 100 |  | 28.9667 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.070704 | 100 | (4) | 0.77938 | 100 |  | 0.037194 | 100 | (4) | 4.2469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2333 | 100 | (4) | 1.1054 | 100 |  | 18.0071 | 100 |  | 1.8042 | 100 |  | 26.707 | 100 |  | 1007.8282 | 100 |  | 27362.0566 | 100 |  | 29.825 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.13108 | 100 | (4) | 0.71233 | 100 |  | 0.036585 | 100 | (4) | 3.2403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0075792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1964 | 100 | (4) | 1.1038 | 100 |  | 18.0951 | 100 |  | 1.718 | 100 |  | 26.6618 | 100 |  | 1007.9943 | 100 |  | 27262.2266 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.13513 | 100 | (4) | 0.7614 | 100 |  | 0.034428 | 100 | (4) | 3.1356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0026808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1632 | 100 | (4) | 1.2335 | 78.8889 |  | 18.1701 | 100 |  | 1.6739 | 100 |  | 26.5001 | 100 |  | 1008.1176 | 100 |  | 27104.7793 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.11954 | 100 | (4) | 0.73896 | 100 |  | 0.034542 | 100 | (4) | 3.2604 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0046839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2361 | 100 | (4) | 1.1189 | 100 |  | 18.1851 | 100 |  | 1.7205 | 100 |  | 26.3316 | 100 |  | 1008.1414 | 100 |  | 27159.5449 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.13478 | 100 | (4) | 0.74498 | 100 |  | 0.034826 | 100 | (4) | 3.0845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049572 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1703 | 100 | (4) | 1.1229 | 100 |  | 18.1867 | 100 |  | 1.7185 | 100 |  | 26.2338 | 100 |  | 1008.2991 | 100 |  | 27183.5449 | 100 |  | 30.05 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.21631 | 100 | (4) | 0.74168 | 100 |  | 0.034908 | 100 | (4) | 1.9176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.214 | 100 | (4) | 1.123 | 100 |  | 18.4089 | 100 |  | 1.5337 | 100 |  | 26.0776 | 100 |  | 1008.1753 | 100 |  | 27421.5703 | 100 |  | 30.9056 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.20241 | 100 | (4) | 0.71667 | 100 |  | 0.034873 | 100 | (4) | 1.2431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.007614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1763 | 100 | (4) | 1.105 | 100 |  | 18.4386 | 100 |  | 1.5019 | 100 |  | 25.7968 | 100 |  | 1008.1877 | 100 |  | 27153.0508 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.22372 | 100 | (4) | 0.77001 | 100 |  | 0.034348 | 100 | (4) | 1.5772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1701 | 100 | (4) | 1.1107 | 100 |  | 18.4376 | 100 |  | 1.5019 | 100 |  | 25.5477 | 100 |  | 1008.3762 | 100 |  | 27255.4805 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.19758 | 100 | (4) | 0.75604 | 100 |  | 0.034733 | 100 | (4) | 1.4372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1479 | 100 | (4) | 1.1014 | 100 |  | 18.431 | 100 |  | 1.5068 | 100 |  | 25.4826 | 100 |  | 1008.1921 | 100 |  | 27065.2773 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.27798 | 100 | (4) | 0.79729 | 100 |  | 0.035436 | 100 | (4) | 0.69747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018517 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1656 | 100 | (4) | 1.1097 | 100 |  | 18.4884 | 100 |  | 1.4237 | 100 |  | 25.4926 | 100 |  | 1008.2053 | 100 |  | 27309.8203 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.21336 | 100 | (4) | 0.76367 | 100 |  | 0.035466 | 100 | (4) | 1.0713 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.197 | 100 | (4) | 1.1337 | 78.8889 |  | 18.4044 | 100 |  | 1.4806 | 100 |  | 25.548 | 100 |  | 1008.1971 | 100 |  | 27179.9355 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.20337 | 100 | (4) | 0.7705 | 100 |  | 0.035524 | 100 | (4) | 0.99454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0090147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1709 | 100 | (4) | 1.1024 | 100 |  | 18.3661 | 100 |  | 1.4934 | 100 |  | 25.6493 | 100 |  | 1008.2244 | 100 |  | 27328.8789 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.18264 | 100 | (4) | 0.74679 | 100 |  | 0.035521 | 100 | (4) | 1.2344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1682 | 100 | (4) | 1.1051 | 100 |  | 18.3182 | 100 |  | 1.5306 | 100 |  | 25.6929 | 100 |  | 1008.2454 | 100 |  | 27487.998 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.15729 | 100 | (4) | 0.74769 | 100 |  | 0.03503 | 100 | (4) | 1.7798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0069392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1658 | 100 | (4) | 1.1023 | 100 |  | 18.2775 | 100 |  | 1.5681 | 100 |  | 25.7534 | 100 |  | 1008.1917 | 100 |  | 27385.8105 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.13304 | 100 | (4) | 0.76724 | 100 |  | 0.035045 | 100 | (4) | 2.3105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0062429 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1492 | 100 | (4) | 1.0887 | 100 |  | 18.2251 | 100 |  | 1.5999 | 100 |  | 25.7224 | 100 |  | 1008.1845 | 100 |  | 26909.3711 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.13689 | 100 | (4) | 0.73077 | 100 |  | 0.034719 | 100 | (4) | 1.7671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1322 | 100 | (4) | 1.1052 | 100 |  | 18.233 | 100 |  | 1.5847 | 100 |  | 25.6759 | 100 |  | 1008.1722 | 100 |  | 27271.7695 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.1256 | 100 | (4) | 0.75053 | 100 |  | 0.034185 | 100 | (4) | 1.9972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1208 | 100 | (4) | 1.1047 | 100 |  | 18.2244 | 100 |  | 1.5968 | 100 |  | 25.6562 | 100 |  | 1008.0526 | 100 |  | 27217.5527 | 100 |  | 30.625 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.17306 | 100 | (4) | 0.72425 | 100 |  | 0.03427 | 100 | (4) | 2.2133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1123 | 100 | (4) | 1.1053 | 100 |  | 18.2311 | 100 |  | 1.5931 | 100 |  | 25.6516 | 100 |  | 1008.1457 | 100 |  | 27392.2363 | 100 |  | 30.0278 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.13212 | 100 | (4) | 0.70641 | 100 |  | 0.034335 | 100 | (4) | 1.8779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0057153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1005 | 100 | (4) | 1.1067 | 78.8889 |  | 18.2297 | 100 |  | 1.5799 | 100 |  | 25.5781 | 100 |  | 1008.2369 | 100 |  | 27502.6484 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.15599 | 100 | (4) | 0.74474 | 100 |  | 0.034221 | 100 | (4) | 2.163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0037539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0968 | 100 | (4) | 1.0939 | 100 |  | 18.1859 | 100 |  | 1.599 | 100 |  | 25.5264 | 100 |  | 1008.3347 | 100 |  | 27348.9238 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.18259 | 88.0556 | (4) | 0.70604 | 88.0556 |  | 0.034255 | 88.0556 | (4) | 2.6206 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.013906 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.0947 | 88.0556 | (4) | 1.0849 | 100 |  | 18.1524 | 88.0556 |  | 1.6174 | 88.0556 |  | 25.4948 | 100 |  | 1008.3774 | 100 |  | 27349.3711 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.15631 | 77.7778 | (4) | 1.0325 | 77.7778 |  | 0.033667 | 77.7778 | (4) | 4.2134 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.0048718 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 1.0991 | 77.7778 | (4) | 1.1046 | 100 |  | 18.7133 | 77.7778 |  | 1.5661 | 77.7778 |  | 25.4747 | 100 |  | 1008.3524 | 100 |  | 27922.7617 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.14539 | 100 | (4) | 0.99946 | 100 |  | 0.034271 | 100 | (4) | 4.7244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.089 | 100 | (4) | 1.0905 | 100 |  | 18.6797 | 100 |  | 1.629 | 100 |  | 25.396 | 100 |  | 1008.4279 | 100 |  | 27762.0371 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.055374 | 100 | (4) | 0.9884 | 100 |  | 0.034376 | 100 | (4) | 5.8511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0027043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1178 | 100 | (4) | 1.0732 | 100 |  | 18.4598 | 100 |  | 1.791 | 100 |  | 25.3044 | 100 |  | 1008.7172 | 100 |  | 27417.0293 | 100 |  | 29.5222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.051616 | 100 | (4) | 1.0517 | 100 |  | 0.034747 | 100 | (4) | 6.0236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1735 | 100 | (4) | 1.0688 | 100 |  | 18.4216 | 100 |  | 1.7925 | 100 |  | 25.162 | 100 |  | 1009.0575 | 100 |  | 27448.4629 | 100 |  | 28.3028 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.061587 | 100 | (4) | 1.0732 | 100 |  | 0.036399 | 100 | (4) | 5.8887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0077172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1389 | 100 | (4) | 1.0597 | 100 |  | 18.4523 | 100 |  | 1.7508 | 100 |  | 24.7747 | 100 |  | 1009.1931 | 100 |  | 27866.2656 | 100 |  | 27.8472 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.067874 | 100 | (4) | 1.1178 | 100 |  | 0.037042 | 100 | (4) | 5.3314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0061669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1226 | 100 | (4) | 1.0602 | 78.6111 |  | 18.5626 | 100 |  | 1.664 | 100 |  | 24.309 | 100 |  | 1009.2584 | 100 |  | 28244.5977 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.12963 | 100 | (4) | 1.1549 | 100 |  | 0.039315 | 100 | (4) | 4.9136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1177 | 100 | (4) | 1.006 | 100 |  | 18.6109 | 100 |  | 1.6111 | 100 |  | 23.8794 | 100 |  | 1009.1348 | 100 |  | 27613.0215 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.060496 | 100 | (4) | 1.3077 | 100 |  | 0.043012 | 100 | (4) | 5.3149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0018448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1721 | 100 | (4) | 0.98738 | 100 |  | 18.4795 | 100 |  | 1.6842 | 100 |  | 23.4596 | 100 |  | 1009.1797 | 100 |  | 27712.3828 | 100 |  | 26.725 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.086558 | 100 | (4) | 1.0853 | 100 |  | 0.039522 | 100 | (4) | 5.4228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1369 | 100 | (4) | 1.0058 | 100 |  | 18.4837 | 100 |  | 1.7001 | 100 |  | 23.2731 | 100 |  | 1009.0446 | 100 |  | 28239.6875 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.068011 | 100 | (4) | 1.2945 | 100 |  | 0.04061 | 100 | (4) | 5.3707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0076544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1503 | 100 | (4) | 0.98765 | 100 |  | 18.4724 | 100 |  | 1.7077 | 100 |  | 23.0861 | 100 |  | 1008.8441 | 100 |  | 27744.9082 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/06/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 15/06/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:09:05 | 00:09:05 | 00:11:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:09:06 | 00:09:06 | 00:11:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:26:42 | 01:26:42 | 01:26:52 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:26:47 | 08:05:02 | 01:27:02 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:27:07 | 01:27:07 | 01:27:17 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:27:07 | 08:05:02 | 01:27:17 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:27:37 | 01:27:37 | 01:27:52 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:27:42 | 08:05:02 | 01:27:52 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:28:02 | 01:28:02 | 01:28:07 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:28:02 | 08:05:02 | 01:28:17 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:28:12 | 01:28:12 | 01:28:17 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:28:27 | 01:28:27 | 01:28:37 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:28:32 | 08:05:02 | 01:28:47 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:28:47 | 01:28:47 | 01:28:57 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:39:45 | 01:39:45 | 01:46:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:45:27 | 01:45:27 | 01:45:32 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:45:27 | 08:05:02 | 01:45:32 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:45:37 | 01:45:37 | 01:45:47 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:45:37 | 08:05:02 | 01:45:42 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:45:52 | 01:45:52 | 01:45:57 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:45:52 | 08:05:02 | 01:45:57 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:46:07 | 01:46:07 | 01:47:02 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:46:12 | 08:05:02 | 01:47:02 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
01:47:07 | 01:47:07 | 05:34:48 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
01:47:07 | 08:05:02 | 05:34:48 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
02:18:40 | 02:18:40 | 02:25:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:31:05 | 02:31:05 | 02:32:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:31:07 | 02:31:07 | 02:51:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:04:55 | 03:04:55 | 03:06:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:04:57 | 03:04:57 | 03:10:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:03:00 | 05:03:00 | 05:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:03:01 | 05:03:01 | 05:05:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:08:25 | 05:08:25 | 05:12:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:08:26 | 05:08:26 | 05:14:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:21:05 | 05:21:05 | 05:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:21:06 | 05:21:06 | 05:30:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:34:53 | 05:34:53 | 05:38:43 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
05:34:53 | 08:05:02 | 08:00:53 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
05:38:48 | 05:38:48 | 06:32:03 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
05:41:00 | 05:41:00 | 05:47:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:21:22 | 06:21:22 | 06:27:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:32:08 | 06:32:08 | 07:12:28 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
06:53:58 | 06:53:58 | 07:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:58 | 08:05:02 | 07:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:58 | 06:53:58 | 07:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:00 | 06:54:00 | 06:54:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:04 | 06:54:04 | 07:00:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:23 | 06:56:23 | 07:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:23 | 06:56:23 | 07:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:23 | 06:56:23 | 07:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:25 | 06:56:25 | 06:56:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:29 | 06:56:29 | 07:03:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 08:05:02 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:00:00 | 08:05:02 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:00:00 | 08:05:02 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:10:00 | 08:05:02 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:10:00 | 08:05:02 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:10:00 | 08:05:02 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:12:33 | 07:12:33 | 08:00:48 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
07:38:57 | 08:05:02 | 07:39:31 | Linea 1: Forno Spento
07:38:57 | 07:38:57 | 07:39:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:39:31 | 07:39:31 | 11:47:39 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:22:58 | 09:22:58 | 09:23:03 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:42:17 | 09:42:17 | 09:48:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:24:08 | 10:24:08 | 10:30:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:30:35 | 10:30:35 | 10:30:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
10:30:37 | 10:30:37 | 10:31:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:00:05 | 11:00:05 | 11:00:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:00:07 | 11:00:07 | 11:00:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:47:38 | 12:00:19 | 11:55:27 | Linea 1: Forno In Rampa
11:47:38 | 12:00:20 | 11:55:07 | Linea 1: Forno Spento
11:47:39 | 11:47:39 | 11:55:08 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:50:50 | 11:50:50 | 11:52:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:50:50 | 11:50:50 | 12:00:16 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:55:08 | 11:55:08 | 12:15:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:09:05 | 12:09:05 | 12:18:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:09:06 | 12:09:06 | 12:19:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:13:30 | 12:19:32 | 12:13:44 | Linea 1: Forno In Rampa
12:14:50 | 12:19:32 | 12:15:53 | Linea 1: Forno In Rampa
12:15:04 | 12:19:32 | 12:15:59 | Linea 1: Forno Spento
12:15:04 | 12:15:04 | 12:15:53 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
12:15:53 | 12:15:53 | 12:15:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:15:59 | 12:15:59 | 14:23:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:30:05 | 12:30:05 | 12:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:30:06 | 12:30:06 | 12:34:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:03:20 | 13:03:20 | 13:09:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:03:22 | 13:03:22 | 13:18:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:43:32 | 13:43:32 | 13:49:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:23:20 | 14:42:33 | 14:24:53 | Linea 1: Forno Spento
14:23:20 | 14:23:20 | 14:24:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:24:53 | 14:24:53 | 18:02:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:26:59 | 14:26:59 | 14:33:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:33:25 | 14:33:25 | 14:33:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
14:33:27 | 14:33:27 | 14:42:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:05 | 16:30:05 | 16:32:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:30:06 | 16:30:06 | 17:20:51 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:44:51 | 17:44:51 | 17:51:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:02:53 | 20:45:31 | 18:04:44 | Linea 1: Forno In Rampa
18:02:53 | 20:45:31 | 18:04:44 | Linea 1: Forno Spento
18:02:54 | 18:02:54 | 18:04:45 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:04:45 | 18:04:45 | 20:49:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:29:51 | 18:29:51 | 18:36:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:33:25 | 18:33:25 | 18:34:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:33:25 | 18:33:25 | 18:34:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:36:15 | 18:36:15 | 18:36:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
18:36:16 | 18:36:16 | 18:36:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:42:01 | 18:42:01 | 18:46:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:42:01 | 18:42:01 | 18:49:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:53 | 18:53:53 | 19:04:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:53 | 20:45:31 | 19:04:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:53 | 18:53:53 | 19:04:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:55 | 18:53:55 | 18:54:01 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:01 | 18:54:01 | 19:00:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:28 | 18:56:28 | 19:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:28 | 18:56:28 | 19:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:30 | 18:56:30 | 18:56:36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:33 | 18:56:33 | 19:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:36 | 18:56:36 | 19:03:10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:45:31 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:00:00 | 20:45:31 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:00:00 | 20:45:31 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 20:45:31 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:10:00 | 20:45:31 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:10:00 | 20:45:31 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
20:49:19 | 23:38:22 | 20:49:31 | Linea 1: Forno Spento
20:49:20 | 20:49:20 | 20:49:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:49:32 | 20:49:32 | 20:51:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:51:07 | 23:38:21 | 20:51:19 | Linea 1: Forno Spento
20:51:09 | 20:51:09 | 20:51:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:51:21 | 20:51:21 | 21:34:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:34:04 | 23:38:21 | 21:34:56 | Linea 1: Forno Spento
21:34:05 | 21:34:05 | 21:34:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:34:57 | 21:34:57 | 21:35:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:35:25 | 23:38:20 | 21:35:51 | Linea 1: Forno Spento
21:35:26 | 21:35:26 | 21:35:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:35:52 | 21:35:52 | 21:37:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:37:25 | 23:38:20 | 21:38:00 | Linea 1: Forno Spento
21:37:27 | 21:37:27 | 21:38:01 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:38:01 | 21:38:01 | 22:44:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:46:07 | 21:46:07 | 21:52:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:00:05 | 22:00:05 | 22:01:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:00:07 | 22:00:07 | 22:02:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:32:33 | 22:32:33 | 22:38:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:44:31 | 23:38:20 | 22:44:57 | Linea 1: Forno Spento
22:44:33 | 22:44:33 | 22:44:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:44:59 | 22:44:59 | 00:20:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl