## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 1.6343 | 100 |  | 29.7357 | 100 |  | 7.8994 | 100 |  | 138.0576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27563 | 100 |  | 1.538 | 100 |  | 12.1687 | 100 |  | 11.4075 | 100 |  | 135.7489 | 100 |  | 940.9619 | 100 |  | 47289.707 | 100 |  | 896.2861 | 100 |  | 7.0702 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.9293 | 100 |  | 7.4356 | 100 |  | 7.5322 | 100 |  | 138.3 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6935 | 100 |  | 12.7065 | 100 |  | 11.1663 | 100 |  | 143.9114 | 100 |  | 941.1045 | 100 |  | 47851.8711 | 100 |  | 885.175 | 100 |  | 7.8125 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.0237 | 100 |  | 11.1937 | 100 |  | 7.5562 | 100 |  | 138.7572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6509 | 98.6111 |  | 12.7077 | 100 |  | 11.4574 | 100 |  | 147.8542 | 100 |  | 940.7917 | 100 |  | 48070.7266 | 100 |  | 883.2028 | 100 |  | 7.6373 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.3244 | 100 |  | 40.0061 | 100 |  | 7.6804 | 100 |  | 135.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34093 | 100 |  | 1.6209 | 80 |  | 12.5176 | 100 |  | 11.0497 | 100 |  | 150.0695 | 100 |  | 940.8398 | 100 |  | 48061.4297 | 100 |  | 897.5444 | 100 |  | 7.5708 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.8032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3867 | 100 |  | 135.6988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6824 | 100 |  | 12.8924 | 100 |  | 10.8834 | 100 |  | 151.5355 | 100 |  | 940.8165 | 100 |  | 48130.1523 | 100 |  | 879.3333 | 100 |  | 7.9944 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.0431 | 100 |  | 7.7632 | 100 |  | 7.3971 | 100 |  | 132.4582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6684 | 100 |  | 12.8135 | 100 |  | 10.8023 | 100 |  | 152.3457 | 100 |  | 941.0756 | 100 |  | 48232.9023 | 100 |  | 879.0111 | 100 |  | 7.7784 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.1537 | 100 |  | 8.5255 | 100 |  | 7.6303 | 100 |  | 139.7159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.649 | 100 |  | 12.5993 | 100 |  | 11.3697 | 100 |  | 152.9196 | 100 |  | 940.975 | 100 |  | 48040.7109 | 100 |  | 891.2584 | 100 |  | 7.5918 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.4711 | 100 |  | 15.634 | 100 |  | 7.6952 | 100 |  | 143.7616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6558 | 100 |  | 12.5546 | 100 |  | 11.622 | 100 |  | 153.3257 | 100 |  | 941.1483 | 100 |  | 48096.2891 | 100 |  | 895.1889 | 100 |  | 7.3229 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.351 | 100 |  | 18.4909 | 100 |  | 7.8157 | 100 |  | 135.9449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6452 | 100 |  | 12.5245 | 100 |  | 12.4285 | 100 |  | 153.8877 | 100 |  | 941.1603 | 100 |  | 48165.3164 | 100 |  | 891.5222 | 100 |  | 7.1167 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.2942 | 100 |  | 24.0086 | 100 |  | 7.6669 | 100 |  | 137.2668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6325 | 100 |  | 12.6878 | 100 |  | 12.2765 | 100 |  | 153.8832 | 100 |  | 941.3899 | 100 |  | 47276.0312 | 100 |  | 885.7194 | 100 |  | 7.4319 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.481 | 100 |  | 7.8362 | 100 |  | 7.2647 | 100 |  | 133.0077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6625 | 100 |  | 12.9855 | 100 |  | 10.7664 | 100 |  | 153.1301 | 100 |  | 941.6597 | 100 |  | 47102.7109 | 100 |  | 874.5806 | 100 |  | 8.1376 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.0681 | 100 |  | 49.0951 | 100 |  | 7.5336 | 100 |  | 137.5859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94438 | 100 |  | 1.6927 | 78.6111 |  | 12.7026 | 100 |  | 11.4241 | 100 |  | 152.35 | 100 |  | 941.5938 | 100 |  | 47177.9141 | 100 |  | 885.5972 | 100 |  | 7.5841 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.8895 | 100 |  | 15.8463 | 100 |  | 7.6986 | 100 |  | 140.8074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6512 | 100 |  | 12.6523 | 100 |  | 12.5218 | 100 |  | 152.6363 | 100 |  | 941.7299 | 100 |  | 46903.3281 | 100 |  | 885.975 | 100 |  | 7.3179 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.5633 | 79.4444 |  | 3.1002 | 79.4444 |  | 7.3162 | 79.4444 |  | 135.571 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 5.36 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.7067 | 100 |  | 13.0604 | 79.4444 |  | 11.7964 | 79.4444 |  | 153.22 | 100 |  | 941.8293 | 100 |  | 46621.6562 | 100 |  | 869.5583 | 100 |  | 8.0701 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.8278 | 85.5556 |  | 12.2112 | 85.5556 |  | 7.2389 | 85.5556 |  | 131.6695 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 7.441 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.682 | 100 |  | 13.0277 | 85.8333 |  | 11.2296 | 85.5556 |  | 153.5451 | 100 |  | 941.8362 | 100 |  | 46546.0391 | 100 |  | 866.65 | 100 |  | 8.2372 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.0925 | 100 |  | 30.8462 | 100 |  | 7.1936 | 100 |  | 130.9293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7127 | 100 |  | 13.1693 | 100 |  | 11.382 | 100 |  | 154.4173 | 100 |  | 941.8434 | 100 |  | 47117.2539 | 100 |  | 868.2611 | 100 |  | 8.1821 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.0818 | 100 |  | 12.0549 | 100 |  | 7.1303 | 100 |  | 129.6294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7588 | 100 |  | 13.2576 | 100 |  | 11.4807 | 100 |  | 154.168 | 100 |  | 941.6807 | 100 |  | 46776.1719 | 100 |  | 864.7972 | 100 |  | 8.2226 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.0417 | 100 |  | 4.8747 | 100 |  | 7.3501 | 100 |  | 133.8098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7085 | 100 |  | 13.0428 | 100 |  | 12.0034 | 100 |  | 153.8695 | 100 |  | 941.8148 | 100 |  | 46686.8086 | 100 |  | 876.6278 | 100 |  | 7.7905 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.2894 | 100 |  | 2.6206 | 100 |  | 7.5296 | 100 |  | 141.618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8179 | 100 |  | 13.023 | 100 |  | 14.5307 | 100 |  | 153.7439 | 100 |  | 941.5694 | 100 |  | 47023.4492 | 100 |  | 892.0389 | 100 |  | 7.2056 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 2.9708 | 100 |  | 1.7671 | 100 |  | 7.3031 | 100 |  | 134.0056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0245 | 78.6111 |  | 13.2566 | 100 |  | 14.1392 | 100 |  | 154.3956 | 100 |  | 941.6334 | 100 |  | 46508.0391 | 100 |  | 882.4278 | 100 |  | 7.681 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.2309 | 100 |  | 20.4799 | 100 |  | 7.5287 | 100 |  | 136.8896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6723 | 100 |  | 12.881 | 100 |  | 12.2305 | 100 |  | 151.681 | 100 |  | 941.6979 | 100 |  | 46620.3359 | 100 |  | 889.5333 | 100 |  | 7.4432 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.0241 | 100 |  | 37.6732 | 100 |  | 7.0141 | 100 |  | 130.5848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7977 | 100 |  | 13.3873 | 100 |  | 11.3456 | 100 |  | 149.8719 | 100 |  | 941.776 | 100 |  | 47156.293 | 100 |  | 867.6 | 100 |  | 8.3609 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.1592 | 100 |  | 5.1401 | 100 |  | 7.4121 | 100 |  | 140.8059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7398 | 100 |  | 12.9918 | 100 |  | 11.7137 | 100 |  | 149.3841 | 100 |  | 941.3795 | 100 |  | 47642.582 | 100 |  | 881.9667 | 100 |  | 7.6896 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.9209 | 100 |  | 28.7249 | 100 |  | 7.3123 | 100 |  | 135.0117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7234 | 100 |  | 13.0559 | 100 |  | 11.4165 | 100 |  | 149.1214 | 100 |  | 941.5382 | 100 |  | 47481.3477 | 100 |  | 889.3889 | 100 |  | 7.9074 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.0799 | 100 |  | 23.9234 | 100 |  | 7.2255 | 100 |  | 135.031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7369 | 100 |  | 13.117 | 100 |  | 11.2401 | 100 |  | 148.9383 | 100 |  | 941.3724 | 100 |  | 47281.0195 | 100 |  | 884.1472 | 100 |  | 8.0493 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.9589 | 100 |  | 35.661 | 100 |  | 7.2884 | 100 |  | 134.0333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7243 | 100 |  | 13.0221 | 100 |  | 11.256 | 100 |  | 149.2343 | 100 |  | 941.3099 | 100 |  | 47287.9062 | 100 |  | 889.7695 | 100 |  | 7.8906 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 3.8789 | 100 |  | 28.6483 | 100 |  | 7.2311 | 100 |  | 134.235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7192 | 100 |  | 13.0829 | 100 |  | 11.1169 | 100 |  | 149.7733 | 100 |  | 941.3055 | 100 |  | 47225.7773 | 100 |  | 884.2611 | 100 |  | 8.0722 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.0067 | 100 |  | 23.2761 | 100 |  | 7.3311 | 100 |  | 134.5341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7849 | 78.6111 |  | 13.006 | 100 |  | 11.373 | 100 |  | 150.2076 | 100 |  | 941.0593 | 100 |  | 47292.1328 | 100 |  | 889.7667 | 100 |  | 7.8848 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.1457 | 100 |  | 19.6318 | 100 |  | 7.4205 | 100 |  | 133.1616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7315 | 100 |  | 12.9044 | 100 |  | 11.5567 | 100 |  | 151.7557 | 100 |  | 940.7806 | 100 |  | 47462.582 | 100 |  | 884.775 | 100 |  | 7.7095 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.0611 | 100 |  | 12.1756 | 100 |  | 7.7642 | 100 |  | 131.8765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6377 | 100 |  | 12.6293 | 100 |  | 11.8738 | 100 |  | 152.3932 | 100 |  | 940.6669 | 100 |  | 46834.4336 | 100 |  | 907.6805 | 100 |  | 7.2577 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 3.8969 | 100 |  | 40.7081 | 100 |  | 7.9376 | 100 |  | 141.2976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6132 | 100 |  | 12.4207 | 100 |  | 12.1646 | 100 |  | 152.4428 | 100 |  | 941.1229 | 100 |  | 47051.4961 | 100 |  | 910.3389 | 100 |  | 7.0529 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 3.8125 | 100 |  | 23.9452 | 100 |  | 7.3796 | 100 |  | 133.5199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6963 | 100 |  | 13.0332 | 100 |  | 11.184 | 100 |  | 152.8181 | 100 |  | 940.6747 | 100 |  | 47079.7266 | 100 |  | 890.4167 | 100 |  | 7.9766 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.0118 | 100 |  | 28.7514 | 100 |  | 7.266 | 100 |  | 133.2619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7139 | 100 |  | 13.1001 | 100 |  | 11.2158 | 100 |  | 152.6298 | 100 |  | 942.6378 | 100 |  | 47226.9805 | 100 |  | 872.4556 | 100 |  | 7.939 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.1847 | 100 |  | 34.0591 | 100 |  | 7.9934 | 100 |  | 140.3017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6149 | 100 |  | 12.3906 | 100 |  | 12.407 | 100 |  | 153.2413 | 100 |  | 941.6689 | 100 |  | 47119.4883 | 100 |  | 909.6306 | 100 |  | 6.8144 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 3.3164 | 100 |  | 42.3248 | 100 |  | 7.1386 | 100 |  | 136.097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7628 | 100 |  | 13.2488 | 100 |  | 11.6547 | 100 |  | 152.817 | 100 |  | 941.1572 | 100 |  | 46999.543 | 100 |  | 884.7556 | 100 |  | 8.3976 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.242 | 100 |  | 19.8012 | 100 |  | 7.8719 | 100 |  | 141.4147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8182 | 78.8889 |  | 12.542 | 100 |  | 12.8502 | 100 |  | 154.1511 | 100 |  | 940.6527 | 100 |  | 47420.0898 | 100 |  | 890.8222 | 100 |  | 6.9622 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.9329 | 100 |  | 20.9498 | 100 |  | 7.7848 | 100 |  | 137.137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6559 | 100 |  | 12.6141 | 100 |  | 11.9724 | 100 |  | 155.8204 | 100 |  | 940.4835 | 100 |  | 47215.0508 | 100 |  | 898.7889 | 100 |  | 7.3079 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.9365 | 78.8889 |  | 42.4014 | 78.8889 |  | 7.2247 | 78.8889 |  | 130.4527 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 5.2609 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.7183 | 100 |  | 13.1267 | 78.6111 |  | 10.7738 | 78.8889 |  | 155.8083 | 100 |  | 941.3124 | 100 |  | 47182.1992 | 100 |  | 879.6833 | 100 |  | 8.185 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 3.4761 | 86.6667 |  | 41.65 | 86.6667 |  | 7.1474 | 86.6667 |  | 141.5744 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 3.7234 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 1.7366 | 100 |  | 13.0603 | 86.6667 |  | 11.0657 | 86.6667 |  | 155.5296 | 100 |  | 941.0436 | 100 |  | 47370.7773 | 100 |  | 876.1667 | 100 |  | 8.176 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.8895 | 100 |  | 25.0568 | 100 |  | 7.4152 | 100 |  | 137.7178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8394 | 100 |  | 13.0642 | 100 |  | 14.3661 | 100 |  | 155.0361 | 100 |  | 942.6698 | 100 |  | 47335 | 100 |  | 879.5611 | 100 |  | 7.2768 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.5017 | 100 |  | 31.4136 | 100 |  | 6.4906 | 100 |  | 146.8319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8573 | 100 |  | 13.3192 | 100 |  | 12.8905 | 100 |  | 154.4546 | 100 |  | 941.9636 | 100 |  | 43773.4766 | 100 |  | 888.8278 | 100 |  | 8.1757 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.79054 | 100 |  | 7.2905 | 100 |  | 5.87 | 100 |  | 144.4439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.666 | 100 |  | 13.2218 | 100 |  | 10.6075 | 100 |  | 144.4826 | 100 |  | 941.924 | 100 |  | 42074.4961 | 100 |  | 886.8555 | 100 |  | 8.29 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 2.2347 | 100 |  | 64.9343 | 100 |  | 7.1957 | 100 |  | 122.3341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2804 | 100 |  | 1.6619 | 100 |  | 12.9175 | 100 |  | 11.1682 | 100 |  | 142.1912 | 100 |  | 941.6335 | 100 |  | 45620.3203 | 100 |  | 877.9916 | 100 |  | 7.9637 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.3595 | 100 |  | 27.7623 | 100 |  | 7.14 | 100 |  | 124.2806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7788 | 78.6111 |  | 13.1795 | 100 |  | 11.1126 | 100 |  | 143.588 | 100 |  | 941.8032 | 100 |  | 46454.3281 | 100 |  | 867.2778 | 100 |  | 8.1492 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 3.8585 | 100 |  | 52.2531 | 100 |  | 7.2153 | 100 |  | 119.9292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4527 | 100 |  | 1.6825 | 100 |  | 13.0034 | 100 |  | 10.8842 | 100 |  | 144.8694 | 100 |  | 940.5671 | 100 |  | 45366.8125 | 100 |  | 863.3444 | 100 |  | 8.1229 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.1875 | 100 |  | 1.4227 | 100 |  | 7.4094 | 100 |  | 117.5017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6852 | 100 |  | 12.9012 | 100 |  | 10.8681 | 100 |  | 145.1833 | 100 |  | 940.8 | 100 |  | 45252.2148 | 100 |  | 869.8333 | 100 |  | 7.7922 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 3.6482 | 100 |  | 2.3546 | 100 |  | 7.2798 | 100 |  | 117.5615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7056 | 100 |  | 13.02 | 100 |  | 10.9895 | 100 |  | 145.5823 | 100 |  | 940.9651 | 100 |  | 45198.8984 | 100 |  | 863.5722 | 100 |  | 8.0432 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.1041 | 100 |  | 10.882 | 100 |  | 7.4922 | 100 |  | 121.4013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 12.8251 | 100 |  | 11.2909 | 100 |  | 145.8011 | 100 |  | 941.0962 | 100 |  | 45338.1641 | 100 |  | 876.4111 | 100 |  | 7.6838 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.79054 |  |  | 0 |  |  | 5.87 |  |  | 117.5017 |  |  | 0 |  |  | 3.0932 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.538 |  |  | 12.1687 |  |  | 10.6075 |  |  | 135.7489 |  |  | 940.4835 |  |  | 42074.4961 |  |  | 863.3444 |  |  | 6.8144
MAX |  | 5.481 |  |  | 64.9343 |  |  | 7.9934 |  |  | 146.8319 |  |  | 0 |  |  | 7.441 |  |  | 0 |  |  | 2.2804 |  |  | 2.0245 |  |  | 13.3873 |  |  | 14.5307 |  |  | 155.8204 |  |  | 942.6698 |  |  | 48232.9023 |  |  | 910.3389 |  |  | 8.3976
%Medie < Soglia |  | 99.9835 | [8 empty] | 99.8676 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9835
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.0872 | 100 |  | 22.0071 | 100 |  | 7.3875 | 100 |  | 134.5305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11029 | 100 |  | 1.7077 | 100 |  | 12.9045 | 100 |  | 11.6735 | 100 |  | 150.8284 | 100 |  | 941.3441 | 100 |  | 46896.7079 | 100 |  | 883.4662 | 100 |  | 7.7569 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/06/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.023931 | 100 | (4) | 0.83051 | 100 |  | 0.042833 | 100 | (4) | 4.9754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1234 | 100 | (4) | 0.98215 | 100 |  | 17.5592 | 100 |  | 2.1463 | 100 |  | 23.6151 | 100 |  | 1008.4734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.0078691 | 100 | (4) | 0.89017 | 100 |  | 0.049787 | 100 | (4) | 5.8185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1554 | 100 | (4) | 0.98155 | 100 |  | 17.4955 | 100 |  | 2.169 | 100 |  | 23.2928 | 100 |  | 1008.3149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.015951 | 100 | (4) | 0.85308 | 100 |  | 0.049428 | 100 | (4) | 5.4312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1666 | 100 | (4) | 0.97727 | 78.6111 |  | 17.5007 | 100 |  | 2.1604 | 100 |  | 22.9756 | 100 |  | 1008.1975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.9 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.081301 | 100 | (4) | 0.91182 | 100 |  | 0.044957 | 100 | (4) | 4.9365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1414 | 100 | (4) | 0.97313 | 100 |  | 17.5907 | 100 |  | 2.0958 | 100 |  | 22.7624 | 100 |  | 1008.0461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.4972 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.11232 | 100 | (4) | 0.94962 | 100 |  | 0.048482 | 100 | (4) | 4.6844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1351 | 100 | (4) | 0.97506 | 100 |  | 17.6025 | 100 |  | 2.0788 | 100 |  | 22.502 | 100 |  | 1007.9587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2417 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.13933 | 100 | (4) | 0.94928 | 100 |  | 0.046459 | 100 | (4) | 4.5104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040911 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1487 | 100 | (4) | 0.96849 | 100 |  | 17.6379 | 100 |  | 2.0503 | 100 |  | 22.1943 | 100 |  | 1007.9484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.10654 | 100 | (4) | 0.93297 | 100 |  | 0.04435 | 100 | (4) | 3.9165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1477 | 100 | (4) | 0.96395 | 100 |  | 17.6857 | 100 |  | 1.9907 | 100 |  | 21.9139 | 100 |  | 1007.9409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.088129 | 100 | (4) | 0.929 | 100 |  | 0.043975 | 100 | (4) | 3.7973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040014 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1463 | 100 | (4) | 0.95451 | 100 |  | 17.6937 | 100 |  | 1.9718 | 100 |  | 21.6535 | 100 |  | 1007.9088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.079602 | 100 | (4) | 0.9098 | 100 |  | 0.043174 | 100 | (4) | 3.2678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.15 | 100 | (4) | 0.95437 | 100 |  | 17.6947 | 100 |  | 1.9556 | 100 |  | 21.4275 | 100 |  | 1007.9777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.09009 | 100 | (4) | 0.91515 | 100 |  | 0.042695 | 100 | (4) | 3.253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1478 | 100 | (4) | 0.95786 | 100 |  | 17.6842 | 100 |  | 1.9752 | 100 |  | 21.2618 | 100 |  | 1007.9993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.2472 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.16778 | 100 | (4) | 0.99749 | 100 |  | 0.044588 | 100 | (4) | 3.9487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052814 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1521 | 100 | (4) | 1.0358 | 78.6111 |  | 17.6223 | 100 |  | 2.0229 | 100 |  | 21.1966 | 100 |  | 1008.0327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.4333 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.090522 | 100 | (4) | 1.0723 | 100 |  | 0.042205 | 100 | (4) | 4.1313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1653 | 100 | (4) | 0.97901 | 100 |  | 17.6457 | 100 |  | 2.0019 | 100 |  | 21.3569 | 100 |  | 1008.2187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.082764 | 100 | (4) | 1.0486 | 100 |  | 0.041907 | 100 | (4) | 4.3071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1505 | 100 | (4) | 0.9729 | 100 |  | 17.5813 | 100 |  | 2.0534 | 100 |  | 21.2198 | 100 |  | 1008.506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.049401 | 86.6667 | (4) | 0.91033 | 86.6667 |  | 0.04271 | 86.6667 | (4) | 4.761 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.094938 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.16 | 86.6667 | (4) | 0.97387 | 100 |  | 17.502 | 86.6667 |  | 2.1173 | 86.6667 |  | 21.4431 | 100 |  | 1008.8331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0417 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.044654 | 79.1667 | (4) | 1.0282 | 79.1667 |  | 0.038304 | 79.1667 | (4) | 6.557 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.017132 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.1615 | 79.1667 | (4) | 0.97599 | 100 |  | 17.8566 | 79.1667 |  | 2.0784 | 79.1667 |  | 22.0604 | 100 |  | 1008.9155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.9972 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.0059412 | 100 | (4) | 0.8473 | 100 |  | 0.038555 | 100 | (4) | 8.3134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1351 | 100 | (4) | 0.99416 | 100 |  | 17.7304 | 100 |  | 2.2335 | 100 |  | 22.8818 | 100 |  | 1008.8802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.0806 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75533 | 100 |  | 0.037809 | 100 | (4) | 8.3437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1339 | 100 | (4) | 1.0213 | 100 |  | 17.6258 | 100 |  | 2.2991 | 100 |  | 23.313 | 100 |  | 1008.9788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9972 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.0056296 | 100 | (4) | 0.7422 | 100 |  | 0.037525 | 100 | (4) | 8.3297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026517 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1375 | 100 | (4) | 1.0311 | 100 |  | 17.5491 | 100 |  | 2.3508 | 100 |  | 23.3534 | 100 |  | 1009.03 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.725 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69554 | 100 |  | 0.037227 | 100 | (4) | 7.8212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1563 | 100 | (4) | 1.0357 | 78.8889 |  | 17.5163 | 100 |  | 2.3656 | 100 |  | 23.7129 | 100 |  | 1009.1832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.0016951 | 100 | (4) | 0.6777 | 100 |  | 0.037267 | 100 | (4) | 7.7477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024501 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1598 | 100 | (4) | 1.0363 | 100 |  | 17.5517 | 100 |  | 2.3485 | 100 |  | 24.0589 | 100 |  | 1009.2929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.001985 | 100 | (4) | 0.69038 | 100 |  | 0.036656 | 100 | (4) | 7.9641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.004292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1325 | 100 | (4) | 1.0384 | 100 |  | 17.549 | 100 |  | 2.3617 | 100 |  | 24.3721 | 100 |  | 1009.408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.0015429 | 100 | (4) | 0.68567 | 100 |  | 0.036601 | 100 | (4) | 7.4829 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1399 | 100 | (4) | 1.0383 | 100 |  | 17.5474 | 100 |  | 2.369 | 100 |  | 24.6364 | 100 |  | 1009.3871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0167 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.0027739 | 100 | (4) | 0.68359 | 100 |  | 0.037231 | 100 | (4) | 7.4653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1519 | 100 | (4) | 1.0447 | 100 |  | 17.5589 | 100 |  | 2.3659 | 100 |  | 25.0297 | 100 |  | 1009.2787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9278 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.00015686 | 100 | (4) | 0.66308 | 100 |  | 0.036723 | 100 | (4) | 7.6496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1488 | 100 | (4) | 1.0496 | 100 |  | 17.5815 | 100 |  | 2.3565 | 100 |  | 25.3835 | 100 |  | 1009.1923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65721 | 100 |  | 0.036112 | 100 | (4) | 7.5976 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1361 | 100 | (4) | 1.0651 | 100 |  | 17.5667 | 100 |  | 2.3686 | 100 |  | 25.588 | 100 |  | 1009.2574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.0040827 | 100 | (4) | 0.65266 | 100 |  | 0.036699 | 100 | (4) | 6.9539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.138 | 100 | (4) | 1.0723 | 100 |  | 17.5233 | 100 |  | 2.3956 | 100 |  | 25.7882 | 100 |  | 1009.2327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.00017822 | 100 | (4) | 0.65778 | 100 |  | 0.036326 | 100 | (4) | 7.1684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1451 | 100 | (4) | 1.2023 | 78.8889 |  | 17.5393 | 100 |  | 2.3982 | 100 |  | 26.0107 | 100 |  | 1009.0671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0033742 | 100 | (4) | 0.64736 | 100 |  | 0.036246 | 100 | (4) | 7.5215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1376 | 100 | (4) | 1.0643 | 100 |  | 17.562 | 100 |  | 2.3884 | 100 |  | 26.1359 | 100 |  | 1008.7721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0054285 | 100 | (4) | 0.6745 | 100 |  | 0.036262 | 100 | (4) | 7.824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1387 | 100 | (4) | 1.0636 | 100 |  | 17.5765 | 100 |  | 2.3806 | 100 |  | 26.1571 | 100 |  | 1008.7529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.0014279 | 100 | (4) | 0.64293 | 100 |  | 0.036297 | 100 | (4) | 7.4062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1407 | 100 | (4) | 1.0463 | 100 |  | 17.577 | 100 |  | 2.3736 | 100 |  | 26.134 | 100 |  | 1008.7771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.0026619 | 100 | (4) | 0.68167 | 100 |  | 0.037279 | 100 | (4) | 8.0842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1304 | 100 | (4) | 1.0421 | 100 |  | 17.6347 | 100 |  | 2.3263 | 100 |  | 26.178 | 100 |  | 1008.8419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.0090481 | 100 | (4) | 0.81165 | 100 |  | 0.038141 | 100 | (4) | 7.3167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1264 | 100 | (4) | 1.0381 | 100 |  | 17.844 | 100 |  | 2.183 | 100 |  | 26.143 | 100 |  | 1008.5212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.4667 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0034251 | 100 | (4) | 0.73035 | 100 |  | 0.037522 | 100 | (4) | 8.1323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1252 | 100 | (4) | 1.0418 | 100 |  | 17.7209 | 100 |  | 2.2735 | 100 |  | 26.2627 | 100 |  | 1008.3223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.0010933 | 100 | (4) | 0.67236 | 100 |  | 0.038239 | 100 | (4) | 8.1248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.147 | 100 | (4) | 1.0435 | 100 |  | 17.5864 | 100 |  | 2.3476 | 100 |  | 26.421 | 100 |  | 1008.5164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.0015489 | 100 | (4) | 0.70908 | 100 |  | 0.03668 | 100 | (4) | 7.8281 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1482 | 100 | (4) | 1.1245 | 78.6111 |  | 17.5637 | 100 |  | 2.3777 | 100 |  | 26.5195 | 100 |  | 1008.5319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.0014961 | 100 | (4) | 0.64467 | 100 |  | 0.036705 | 100 | (4) | 7.9534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1591 | 100 | (4) | 1.0369 | 100 |  | 17.5382 | 100 |  | 2.3868 | 100 |  | 26.5671 | 100 |  | 1008.91 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.0018613 | 100 | (4) | 0.62185 | 100 |  | 0.03641 | 100 | (4) | 7.3641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1603 | 100 | (4) | 1.0394 | 100 |  | 17.5337 | 100 |  | 2.3851 | 100 |  | 26.5446 | 100 |  | 1009.0909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.3528 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.00060652 | 87.5 | (4) | 0.67911 | 87.5 |  | 0.036456 | 87.5 | (4) | 6.8789 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.017825 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.1413 | 87.5 | (4) | 1.0238 | 100 |  | 17.5122 | 87.5 |  | 2.3977 | 87.5 |  | 26.4493 | 100 |  | 1009.2259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.69278 | 78.6111 |  | 0.035101 | 78.6111 | (4) | 6.5618 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.034557 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.1371 | 78.6111 | (4) | 1.0152 | 100 |  | 17.5724 | 78.6111 |  | 2.3373 | 78.6111 |  | 26.2088 | 100 |  | 1009.1741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60058 | 100 |  | 0.036152 | 100 | (4) | 6.3765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1241 | 100 | (4) | 1.0412 | 100 |  | 17.5678 | 100 |  | 2.3713 | 100 |  | 26.0653 | 100 |  | 1008.8964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62222 | 100 |  | 0.036209 | 100 | (4) | 6.8437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1364 | 100 | (4) | 1.0406 | 100 |  | 17.5504 | 100 |  | 2.3736 | 100 |  | 25.8543 | 100 |  | 1009.0213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0056 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58442 | 100 |  | 0.035922 | 100 | (4) | 6.6425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028964 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1219 | 100 | (4) | 1.0384 | 100 |  | 17.4906 | 100 |  | 2.3921 | 100 |  | 25.7462 | 100 |  | 1009.5377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55173 | 100 |  | 0.036538 | 100 | (4) | 6.1092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1258 | 100 | (4) | 1.0711 | 78.6111 |  | 17.4553 | 100 |  | 2.3993 | 100 |  | 25.6425 | 100 |  | 1010.0291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62826 | 100 |  | 0.040372 | 100 | (4) | 6.4754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1688 | 100 | (4) | 1.028 | 100 |  | 17.4321 | 100 |  | 2.3897 | 100 |  | 25.3473 | 100 |  | 1010.2107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8035 | 100 |  | 0.048902 | 100 | (4) | 7.1699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1672 | 100 | (4) | 1.0001 | 100 |  | 17.4905 | 100 |  | 2.3166 | 100 |  | 24.9472 | 100 |  | 1010.3557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.5056 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77213 | 100 |  | 0.043308 | 100 | (4) | 6.6879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1324 | 100 | (4) | 0.99243 | 100 |  | 17.6535 | 100 |  | 2.2242 | 100 |  | 24.5235 | 100 |  | 1010.4509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.875 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80215 | 100 |  | 0.043003 | 100 | (4) | 6.6396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1364 | 100 | (4) | 0.98448 | 100 |  | 17.6818 | 100 |  | 2.215 | 100 |  | 24.1947 | 100 |  | 1010.4518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82032 | 100 |  | 0.044989 | 100 | (4) | 7.3815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1518 | 100 | (4) | 0.98203 | 100 |  | 17.635 | 100 |  | 2.2428 | 100 |  | 23.9585 | 100 |  | 1010.2867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/06/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 12/06/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:05 | 00:30:05 | 00:31:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:06 | 00:30:06 | 00:31:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:16:48 | 01:16:48 | 01:23:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:29:37 | 01:29:37 | 01:36:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:00:05 | 03:00:05 | 03:03:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:00:06 | 03:00:06 | 03:05:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:18:03 | 05:18:03 | 05:24:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:32:13 | 05:32:13 | 05:38:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:53:52 | 06:53:52 | 07:04:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:52 | 12:57:31 | 07:04:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:55 | 06:53:55 | 06:53:59 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:57 | 06:53:57 | 07:04:22 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:59 | 06:53:59 | 07:00:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:02 | 06:56:02 | 07:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:02 | 06:56:02 | 07:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:02 | 06:56:02 | 07:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:04 | 06:56:04 | 06:56:10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:10 | 06:56:10 | 07:02:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 12:57:30 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:00:00 | 12:57:29 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:00:00 | 12:57:30 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:04:25 | 07:04:25 | 07:06:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:04:25 | 07:04:25 | 07:10:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 12:57:29 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:10:00 | 12:57:28 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:10:00 | 12:57:30 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:35:35 | 07:35:35 | 07:38:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:35:36 | 07:35:36 | 07:43:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:19:20 | 09:19:20 | 09:25:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:34:52 | 09:34:52 | 09:41:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:30:05 | 10:30:05 | 10:34:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:30:07 | 10:30:07 | 10:39:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:56:23 | 12:57:34 | 10:58:56 | Linea 1: Forno Spento
10:56:24 | 10:56:24 | 10:58:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:58:57 | 10:58:57 | 10:59:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:59:37 | 12:57:35 | 10:59:43 | Linea 1: Forno In Rampa
10:59:37 | 12:57:34 | 11:00:01 | Linea 1: Forno Spento
10:59:37 | 10:59:37 | 10:59:43 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:59:43 | 10:59:43 | 11:00:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:00:02 | 11:00:02 | 19:23:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:20:36 | 13:20:36 | 13:26:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:37:41 | 13:37:41 | 13:44:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:05 | 17:00:05 | 17:14:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:07 | 17:00:07 | 17:14:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:21:53 | 17:21:53 | 17:28:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:40:30 | 17:40:30 | 17:46:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:31:25 | 18:31:25 | 18:33:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:31:27 | 18:31:27 | 18:51:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:38 | 18:53:38 | 19:04:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:38 | 19:19:31 | 19:04:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:43 | 18:53:43 | 19:04:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:44 | 18:53:44 | 18:53:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:50 | 18:53:50 | 19:00:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:13 | 18:56:13 | 19:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:13 | 18:56:13 | 19:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:15 | 18:56:15 | 18:56:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:18 | 18:56:18 | 19:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:19 | 18:56:19 | 19:02:55 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:19:30 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:00:00 | 19:19:30 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:00:00 | 19:19:31 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:19:30 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
19:10:00 | 19:19:32 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
19:10:00 | 19:19:31 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
19:14:35 | 19:14:35 | 19:15:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:14:36 | 19:14:36 | 19:19:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:23:50 | 19:27:10 | 19:24:02 | Linea 1: Forno Spento
19:23:51 | 19:23:51 | 19:24:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:24:03 | 19:24:03 | 19:24:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:24:56 | 19:27:08 | 19:28:29 | Linea 1: Forno Spento
19:24:57 | 19:24:57 | 19:28:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:28:31 | 19:28:31 | 22:03:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:02:50 | 21:02:50 | 21:07:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:02:51 | 21:02:51 | 21:07:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:15:25 | 21:15:25 | 21:22:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:15:25 | 21:15:25 | 21:31:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:23:09 | 21:23:09 | 21:29:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:43:17 | 21:43:17 | 21:49:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:00:05 | 22:00:05 | 22:03:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:00:05 | 22:00:05 | 22:01:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
22:00:05 | 22:00:05 | 23:17:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:03:43 |  | 22:04:50 | Linea 1: Forno Spento
22:03:45 | 22:03:45 | 22:04:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:04:51 | 22:04:51 | 22:05:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:05:30 |  | 22:06:22 | Linea 1: Forno Spento
22:05:32 | 22:05:32 | 22:06:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:06:24 | 22:06:24 | 22:08:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:08:41 |  | 22:09:11 | Linea 1: Forno Spento
22:08:42 | 22:08:42 | 22:09:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:09:12 | 22:09:12 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
22:15:45 | 22:15:45 | 22:18:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl