## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 08/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.9054 | 100 |  | 3.0524 | 100 |  | 7.061 | 100 |  | 141.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9457 | 100 |  | 13.2383 | 100 |  | 10.8706 | 100 |  | 157.3926 | 100 |  | 934.8475 | 100 |  | 47289.8398 | 100 |  | 869.0528 | 100 |  | 7.7006 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6997 | 100 |  | 9.5512 | 100 |  | 7.0252 | 100 |  | 151.2686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9401 | 100 |  | 13.2478 | 100 |  | 10.3276 | 100 |  | 157.4188 | 100 |  | 934.9673 | 100 |  | 47205.0508 | 100 |  | 865.1889 | 100 |  | 7.8468 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.3127 | 100 |  | 18.3348 | 100 |  | 6.9415 | 100 |  | 130.7675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.925 | 100 |  | 13.268 | 100 |  | 9.9635 | 100 |  | 157.9653 | 100 |  | 934.8763 | 100 |  | 47557.0898 | 100 |  | 863.5028 | 100 |  | 8.0844 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.6544 | 100 |  | 11.0027 | 100 |  | 6.8245 | 100 |  | 139.2893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0241 | 78.6111 |  | 13.3256 | 100 |  | 9.8434 | 100 |  | 158.2042 | 100 |  | 934.7414 | 100 |  | 47605.0039 | 100 |  | 862.8028 | 100 |  | 8.0102 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.6584 | 100 |  | 10.9048 | 100 |  | 6.9924 | 100 |  | 150.7269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9488 | 100 |  | 13.2489 | 100 |  | 10.5556 | 100 |  | 158.7386 | 100 |  | 934.69 | 100 |  | 47854.9492 | 100 |  | 866.7444 | 100 |  | 7.7396 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.3354 | 100 |  | 16.4291 | 100 |  | 6.9094 | 100 |  | 148.2877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2777 | 100 |  | 13.6573 | 100 |  | 14.7811 | 100 |  | 159.9525 | 100 |  | 934.6165 | 100 |  | 48096.4727 | 100 |  | 863.9889 | 100 |  | 7.3031 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.1084 | 100 |  | 11.8469 | 100 |  | 7.1513 | 100 |  | 155.2652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0246 | 100 |  | 13.2885 | 100 |  | 12.6165 | 100 |  | 160.0464 | 100 |  | 934.3674 | 100 |  | 47544.2695 | 100 |  | 870.2778 | 100 |  | 7.3592 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.6593 | 100 |  | 27.1603 | 100 |  | 6.9652 | 100 |  | 155.4005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9606 | 100 |  | 13.3282 | 100 |  | 10.5635 | 100 |  | 157.0703 | 100 |  | 934.677 | 100 |  | 47844.3516 | 100 |  | 863.7028 | 100 |  | 7.8139 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.046 | 100 |  | 30.8964 | 100 |  | 6.9931 | 100 |  | 145.8527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9282 | 100 |  | 13.2935 | 100 |  | 10.4767 | 100 |  | 155.9757 | 100 |  | 934.6321 | 100 |  | 47689.6094 | 100 |  | 863.1111 | 100 |  | 7.8704 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9128 | 100 |  | 11.7767 | 100 |  | 7.0031 | 100 |  | 153.3398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9585 | 100 |  | 13.3016 | 100 |  | 10.8059 | 100 |  | 155.7392 | 100 |  | 934.3972 | 100 |  | 47781.5195 | 100 |  | 860.3889 | 100 |  | 7.6859 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.2952 | 100 |  | 7.0596 | 100 |  | 7.2236 | 100 |  | 151.3871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9462 | 100 |  | 13.0911 | 100 |  | 11.0858 | 100 |  | 156.2361 | 100 |  | 934.4255 | 100 |  | 47872.8984 | 100 |  | 874.3417 | 100 |  | 7.3696 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.7407 | 100 |  | 28.7186 | 100 |  | 7.0674 | 100 |  | 153.629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0243 | 78.6111 |  | 13.2146 | 100 |  | 10.7314 | 100 |  | 156.0564 | 100 |  | 934.3151 | 100 |  | 47847.375 | 100 |  | 872.9222 | 100 |  | 7.5838 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 3.5588 | 100 |  | 44.5809 | 100 |  | 6.9479 | 100 |  | 168.5038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3607 | 100 |  | 1.9796 | 100 |  | 13.3418 | 100 |  | 10.5823 | 100 |  | 155.7955 | 100 |  | 934.1985 | 100 |  | 47103.4336 | 100 |  | 865.5222 | 100 |  | 7.955 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 2.3691 | 77.5 |  | 41.0053 | 77.5 |  | 7.5321 | 77.5 |  | 106.2333 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 15.2315 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 1.8555 | 100 |  | 12.7422 | 77.5 |  | 11.3228 | 77.5 |  | 155.5881 | 100 |  | 934.572 | 100 |  | 46110.4414 | 100 |  | 881.0833 | 100 |  | 6.7651 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.9825 | 88.3333 |  | 30.7775 | 88.3333 |  | 7.5725 | 88.3333 |  | 114.459 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 7.8714 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 1.8383 | 100 |  | 12.6993 | 88.3333 |  | 11.3399 | 88.3333 |  | 156.4877 | 100 |  | 934.4801 | 100 |  | 46421.3828 | 100 |  | 895.6611 | 100 |  | 7.0314 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 2.4034 | 100 |  | 13.228 | 100 |  | 7.0464 | 100 |  | 102.5568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9875 | 100 |  | 13.3005 | 100 |  | 10.5898 | 100 |  | 157.2224 | 100 |  | 934.4045 | 100 |  | 46578.582 | 100 |  | 868.5695 | 100 |  | 7.8284 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.7856 | 100 |  | 33.0093 | 100 |  | 7.2382 | 100 |  | 106.2588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9501 | 100 |  | 13.1307 | 100 |  | 10.8749 | 100 |  | 158.2263 | 100 |  | 934.4842 | 100 |  | 46456.0859 | 100 |  | 867.6833 | 100 |  | 7.5762 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.465 | 100 |  | 42.0961 | 100 |  | 4.7951 | 100 |  | 130.2141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8222 | 100 |  | 2.1546 | 100 |  | 14.3344 | 100 |  | 8.7121 | 100 |  | 155.8611 | 100 |  | 934.6027 | 100 |  | 42372.8203 | 100 |  | 878.8111 | 100 |  | 9.6891 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.9441 | 100 |  | 2.2181 | 100 |  | 4.2702 | 100 |  | 129.5617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15225 | 100 |  | 1.9261 | 100 |  | 13.8325 | 100 |  | 8.9534 | 100 |  | 145.984 | 100 |  | 934.8266 | 100 |  | 37639.6211 | 100 |  | 850.9972 | 100 |  | 9.017 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 0.062487 | 100 |  | 3.4162 | 100 |  | 6.1233 | 100 |  | 129.046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8898 | 78.6111 |  | 13.0257 | 100 |  | 10.259 | 100 |  | 141.0849 | 100 |  | 935.2327 | 100 |  | 42464.7383 | 100 |  | 866.9778 | 100 |  | 7.7515 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.24262 | 100 |  | 67.6712 | 100 |  | 7.3336 | 100 |  | 148.5107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4277 | 100 |  | 1.9509 | 100 |  | 12.982 | 100 |  | 11.0231 | 100 |  | 148.2092 | 100 |  | 935.138 | 100 |  | 46033.8281 | 100 |  | 871.9556 | 100 |  | 7.5041 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 1.024 | 100 |  | 28.5643 | 100 |  | 7.7766 | 100 |  | 153.8419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9254 | 100 |  | 12.6129 | 100 |  | 12.2837 | 100 |  | 153.8323 | 100 |  | 934.9149 | 100 |  | 45841.3164 | 100 |  | 899.4056 | 100 |  | 6.6792 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 2.1707 | 100 |  | 4.8172 | 100 |  | 7.44 | 100 |  | 148.0069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2162 | 100 |  | 13.2103 | 100 |  | 16.033 | 100 |  | 158.5572 | 100 |  | 935.0674 | 100 |  | 45625.5352 | 100 |  | 902.4333 | 100 |  | 6.8195 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.0386 | 100 |  | 13.7062 | 100 |  | 7.5211 | 100 |  | 148.975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9581 | 100 |  | 12.8729 | 100 |  | 11.5028 | 100 |  | 157.4279 | 100 |  | 934.9875 | 100 |  | 45208.8086 | 100 |  | 895.6306 | 100 |  | 7.2052 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.1237 | 100 |  | 2.8849 | 100 |  | 7.202 | 100 |  | 162.7827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0241 | 100 |  | 13.1939 | 100 |  | 11.3567 | 100 |  | 155.7993 | 100 |  | 935.0311 | 100 |  | 45492.7734 | 100 |  | 880.2778 | 100 |  | 7.8456 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.4483 | 100 |  | 1.177 | 100 |  | 7.3919 | 100 |  | 164.2422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.7104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.983 | 100 |  | 13.0028 | 100 |  | 11.6074 | 100 |  | 154.8919 | 100 |  | 935.0997 | 100 |  | 45390.7969 | 100 |  | 880.8583 | 100 |  | 7.3057 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.1526 | 100 |  | 3.8007 | 100 |  | 7.1379 | 100 |  | 156.8617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0148 | 100 |  | 13.2309 | 100 |  | 11.2507 | 100 |  | 154.6262 | 100 |  | 935.3576 | 100 |  | 45243.0977 | 100 |  | 880.1778 | 100 |  | 7.8894 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.2824 | 100 |  | 23.0985 | 100 |  | 7.3542 | 100 |  | 147.5724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1243 | 78.6111 |  | 12.9422 | 100 |  | 11.1319 | 100 |  | 154.3233 | 100 |  | 936.008 | 100 |  | 45196.1172 | 100 |  | 884.0084 | 100 |  | 7.3991 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.8505 | 100 |  | 17.9728 | 100 |  | 7.4042 | 100 |  | 150.0229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9234 | 100 |  | 12.8901 | 100 |  | 11.2539 | 100 |  | 154.3185 | 100 |  | 937.0056 | 100 |  | 45373.8047 | 100 |  | 893.0333 | 100 |  | 7.2859 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.8252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1735 | 100 |  | 144.4383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9792 | 100 |  | 13.0986 | 100 |  | 11.062 | 100 |  | 153.04 | 100 |  | 937.4069 | 100 |  | 44755.9336 | 100 |  | 886.1945 | 100 |  | 7.8118 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.0745 | 100 |  | 2.0913 | 100 |  | 6.9668 | 100 |  | 141.8958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.21 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0159 | 100 |  | 13.3165 | 100 |  | 10.9587 | 100 |  | 154.6288 | 100 |  | 937.7148 | 100 |  | 45890.793 | 100 |  | 866.35 | 100 |  | 7.9773 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.4931 | 100 |  | 11.3494 | 100 |  | 7.088 | 100 |  | 142.0756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9817 | 100 |  | 13.2254 | 100 |  | 11.0316 | 100 |  | 154.2342 | 100 |  | 937.9726 | 100 |  | 44939.9492 | 100 |  | 868.9944 | 100 |  | 7.7688 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.7321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0804 | 100 |  | 149.8567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9764 | 100 |  | 13.2002 | 100 |  | 10.9253 | 100 |  | 155.2416 | 100 |  | 938.2868 | 100 |  | 45898.4336 | 100 |  | 871.8 | 100 |  | 7.8824 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.4913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2443 | 100 |  | 155.8967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9347 | 100 |  | 13.0452 | 100 |  | 10.9881 | 100 |  | 155.6378 | 100 |  | 938.3044 | 100 |  | 45521.5312 | 100 |  | 877.4445 | 100 |  | 7.5721 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.7782 | 100 |  | 1.8723 | 100 |  | 7.3208 | 100 |  | 155.2785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9086 | 100 |  | 12.9426 | 100 |  | 10.9212 | 100 |  | 155.7238 | 100 |  | 938.5364 | 100 |  | 45679.418 | 100 |  | 886.3555 | 100 |  | 7.4821 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.3456 | 100 |  | 5.2166 | 100 |  | 7.0644 | 100 |  | 146.4969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1395 | 78.6111 |  | 13.1803 | 100 |  | 10.2426 | 100 |  | 156.1974 | 100 |  | 938.6169 | 100 |  | 45890.7031 | 100 |  | 890.2222 | 100 |  | 8.0836 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.402 | 100 |  | 3.9231 | 100 |  | 7.0463 | 100 |  | 142.8472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9149 | 100 |  | 13.175 | 100 |  | 10.2191 | 100 |  | 154.6321 | 100 |  | 938.8029 | 100 |  | 45902.3789 | 100 |  | 908.3945 | 100 |  | 8.0667 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.3281 | 76.9444 |  | 19.8314 | 76.9444 |  | 6.8001 | 76.9444 |  | 135.4971 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 3.2986 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 1.9699 | 100 |  | 13.4177 | 76.9444 |  | 10.2236 | 76.9444 |  | 152.9695 | 100 |  | 939.1795 | 100 |  | 45540.4219 | 100 |  | 898.0195 | 100 |  | 8.4323 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.4154 | 88.3333 |  | 40.2074 | 88.3333 |  | 7.4404 | 88.3333 |  | 136.0442 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 4.5665 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.6111 |  | 1.7959 | 100 |  | 12.592 | 88.6111 |  | 11.3276 | 88.3333 |  | 152.2114 | 100 |  | 938.9543 | 100 |  | 45461.3008 | 100 |  | 921.4083 | 100 |  | 7.5294 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.348 | 100 |  | 14.85 | 100 |  | 7.1984 | 100 |  | 149.7103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8968 | 100 |  | 12.9656 | 100 |  | 11.3965 | 100 |  | 152.275 | 100 |  | 939.1268 | 100 |  | 45929.3711 | 100 |  | 919.7305 | 100 |  | 7.7076 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.9415 | 100 |  | 8.4563 | 100 |  | 6.561 | 100 |  | 157.0525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2871 | 100 |  | 13.8588 | 100 |  | 15.1877 | 100 |  | 153.6766 | 100 |  | 938.9379 | 100 |  | 45890.1562 | 100 |  | 895.3278 | 100 |  | 8.1403 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.111 | 100 |  | 20.621 | 100 |  | 7.2229 | 100 |  | 139.8095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8566 | 100 |  | 12.9266 | 100 |  | 10.9775 | 100 |  | 151.7802 | 100 |  | 938.6127 | 100 |  | 45720.6523 | 100 |  | 906.6445 | 100 |  | 7.7081 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.0524 | 100 |  | 7.3025 | 100 |  | 7.4371 | 100 |  | 146.3868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.806 | 100 |  | 12.7137 | 100 |  | 11.061 | 100 |  | 149.4889 | 100 |  | 937.9381 | 100 |  | 45857.1133 | 100 |  | 922.4583 | 100 |  | 7.3358 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6242 | 100 |  | 18.8759 | 100 |  | 7.5294 | 100 |  | 152.7663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7752 | 84.4444 |  | 12.6132 | 100 |  | 10.8385 | 100 |  | 148.5391 | 100 |  | 937.1024 | 100 |  | 46168.8359 | 100 |  | 931.0528 | 100 |  | 7.1474 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.8433 | 100 |  | 6.5734 | 100 |  | 7.5979 | 100 |  | 159.9429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8125 | 94.1667 |  | 12.5466 | 100 |  | 11.0275 | 100 |  | 149.2053 | 100 |  | 936.4256 | 100 |  | 45932.3867 | 100 |  | 909.5222 | 100 |  | 7.0247 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.6514 | 100 |  | 28.5429 | 100 |  | 7.5822 | 100 |  | 158.759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8442 | 100 |  | 12.5714 | 100 |  | 10.8864 | 100 |  | 152.9551 | 100 |  | 936.2906 | 100 |  | 47269.5742 | 100 |  | 901.7917 | 100 |  | 7.0214 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.0697 | 100 |  | 3.9475 | 100 |  | 7.5959 | 100 |  | 158.0531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8536 | 100 |  | 12.5863 | 100 |  | 10.9555 | 100 |  | 155.0977 | 100 |  | 935.7462 | 100 |  | 47273.707 | 100 |  | 898.2056 | 100 |  | 6.9537 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.9768 | 100 |  | 0.10172 | 100 |  | 7.5752 | 100 |  | 159.3682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8406 | 100 |  | 12.6043 | 100 |  | 10.9551 | 100 |  | 156.2542 | 100 |  | 935.6429 | 100 |  | 47211.793 | 100 |  | 897.0361 | 100 |  | 6.9674 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.062487 |  |  | 0 |  |  | 4.7951 |  |  | 102.5568 |  |  | 0 |  |  | 2.1737 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7752 |  |  | 12.5466 |  |  | 8.7121 |  |  | 141.0849 |  |  | 934.1985 |  |  | 42372.8203 |  |  | 860.3889 |  |  | 6.6792
MAX |  | 6.0697 |  |  | 67.6712 |  |  | 7.7766 |  |  | 168.5038 |  |  | 0 |  |  | 15.2315 |  |  | 0 |  |  | 1.8222 |  |  | 2.2871 |  |  | 14.3344 |  |  | 16.033 |  |  | 160.0464 |  |  | 939.1795 |  |  | 48096.4727 |  |  | 931.0528 |  |  | 9.6891
%Medie < Soglia |  | 99.9883 | [8 empty] | 99.801 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9883
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.3147 | 100 |  | 16.0064 | 100 |  | 7.1383 | 100 |  | 145.6858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.098098 | 100 |  | 1.9632 | 100 |  | 13.0978 | 100 |  | 11.1687 | 100 |  | 154.8263 | 100 |  | 936.0795 | 100 |  | 46209.2861 | 100 |  | 884.3631 | 100 |  | 7.6066 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 136 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 09/08/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 08/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.3789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1541 | 100 |  | 150.494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1248 | 100 |  | 14.4657 | 100 |  | 8.0963 | 100 |  | 154.3313 | 100 |  | 1003.1577 | 100 |  | 43004.8359 | 100 |  | 880.9889 | 100 |  | 8.1749 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.2326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0763 | 100 |  | 152.3137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3778 | 78.8889 |  | 14.5147 | 100 |  | 7.8703 | 100 |  | 154.2203 | 100 |  | 1003.0715 | 100 |  | 43016.3555 | 100 |  | 880.8945 | 100 |  | 8.3768 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.1057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0813 | 100 |  | 150.7929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1227 | 100 |  | 14.4813 | 100 |  | 7.7609 | 100 |  | 154.1373 | 100 |  | 1002.8917 | 100 |  | 43039.793 | 100 |  | 884.1583 | 100 |  | 8.2819 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.6309 | 100 |  | 5.4753 | 100 |  | 5.0927 | 100 |  | 157.6926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1245 | 100 |  | 14.4696 | 100 |  | 8.0247 | 100 |  | 154.2647 | 100 |  | 1002.6797 | 100 |  | 43180.1289 | 100 |  | 886.2833 | 100 |  | 8.2166 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0948 | 100 |  | 157.2565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1313 | 100 |  | 14.4568 | 100 |  | 8.078 | 100 |  | 154.6802 | 100 |  | 1002.8406 | 100 |  | 43138.9062 | 100 |  | 887.9778 | 100 |  | 8.1299 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.0603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1289 | 100 |  | 162.6465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1463 | 100 |  | 14.471 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 154.6417 | 100 |  | 1002.8897 | 100 |  | 43263.375 | 100 |  | 886.8389 | 100 |  | 7.96 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.5574 | 100 |  | 7.0032 | 100 |  | 5.3267 | 100 |  | 157.6446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0739 | 100 |  | 14.2424 | 100 |  | 8.3759 | 100 |  | 154.9678 | 100 |  | 1002.9813 | 100 |  | 43327.7305 | 100 |  | 897.6889 | 100 |  | 7.7355 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.5466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2411 | 100 |  | 153.9245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0904 | 100 |  | 14.3327 | 100 |  | 8.0427 | 100 |  | 155.0674 | 100 |  | 1002.932 | 100 |  | 43544.2695 | 100 |  | 896.7778 | 100 |  | 7.9599 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.8247 | 100 |  | 2.4803 | 100 |  | 5.2379 | 100 |  | 159.9073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1403 | 100 |  | 14.3811 | 100 |  | 8.297 | 100 |  | 155.3522 | 100 |  | 1003.0103 | 100 |  | 43430.1055 | 100 |  | 895.2111 | 100 |  | 7.8696 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.1466 | 100 |  | 2.012 | 100 |  | 5.0733 | 100 |  | 146.8354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.276 | 78.6111 |  | 14.6036 | 100 |  | 11.3933 | 100 |  | 155.9845 | 100 |  | 1003.0626 | 100 |  | 44506.4375 | 100 |  | 898.3694 | 100 |  | 7.2213 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.3771 | 100 |  | 26.5722 | 100 |  | 5.0923 | 100 |  | 149.2581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1478 | 100 |  | 2.2569 | 100 |  | 14.5077 | 100 |  | 9.34 | 100 |  | 156.8698 | 100 |  | 1003.1065 | 100 |  | 43527.5938 | 100 |  | 901.4611 | 100 |  | 7.9406 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.6476 | 100 |  | 48.7944 | 100 |  | 4.9269 | 100 |  | 141.9721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4207 | 100 |  | 2.1857 | 100 |  | 14.6542 | 100 |  | 7.4898 | 100 |  | 154.2099 | 100 |  | 1003.1266 | 100 |  | 43121.5703 | 100 |  | 882.5389 | 100 |  | 8.3423 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.847 | 100 |  | 2.1882 | 100 |  | 4.9571 | 100 |  | 157.4075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.106 | 100 |  | 14.4012 | 100 |  | 7.5725 | 100 |  | 152.9037 | 100 |  | 1003.316 | 100 |  | 44087.6406 | 100 |  | 895.9278 | 100 |  | 8.2973 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0.91101 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 2.0721 | 88.0556 |  | 151.4743 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0.94187 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 2.6693 | 100 |  | 15.9895 | 88.0556 |  | 6.3093 | 88.0556 |  | 146.9839 | 100 |  | 1003.7067 | 100 |  | 39213.5234 | 100 |  | 909.6139 | 100 |  | 10.583 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 76.6667 |  | 58.9078 | 76.6667 |  | 2.4692 | 76.6667 |  | 124.6417 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 1.1076 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 5.1137 | 76.6667 |  | 2.299 | 100 |  | 15.2334 | 77.7778 |  | 6.9469 | 76.6667 |  | 139.1865 | 100 |  | 1003.841 | 100 |  | 39326.7969 | 100 |  | 901.1389 | 100 |  | 10.0805 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 2.5906 | 100 |  | 4.7897 | 100 |  | 123.9957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3088 | 100 |  | 14.267 | 100 |  | 7.8328 | 100 |  | 138.5619 | 100 |  | 1004.1882 | 100 |  | 43948.5664 | 100 |  | 883.8722 | 100 |  | 8.1404 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.9839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4383 | 100 |  | 106.7985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1221 | 100 |  | 14.0318 | 100 |  | 7.5439 | 100 |  | 147.6346 | 100 |  | 1004.2514 | 100 |  | 45515.6211 | 100 |  | 887.0222 | 100 |  | 7.8767 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.2362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1846 | 100 |  | 131.7351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3426 | 78.6111 |  | 14.3274 | 100 |  | 7.4615 | 100 |  | 154.0168 | 100 |  | 1004.2711 | 100 |  | 46546.2695 | 100 |  | 897.3444 | 100 |  | 8.1869 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.6406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3776 | 100 |  | 165.1353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2254 | 100 |  | 14.1091 | 100 |  | 7.7906 | 100 |  | 157.4428 | 100 |  | 1004.265 | 100 |  | 46671.543 | 100 |  | 915.325 | 100 |  | 7.7341 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.3831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9876 | 100 |  | 114.2881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3828 | 100 |  | 14.563 | 100 |  | 7.6806 | 100 |  | 158.898 | 100 |  | 1004.174 | 100 |  | 46292.0781 | 100 |  | 902.2194 | 100 |  | 8.6968 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 3.3754 | 100 |  | 7.6434 | 100 |  | 4.5566 | 100 |  | 156.0208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5057 | 100 |  | 15.0073 | 100 |  | 7.1749 | 100 |  | 158.9159 | 100 |  | 1004.542 | 100 |  | 45479.6055 | 100 |  | 864.4278 | 100 |  | 9.1768 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.9874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0212 | 100 |  | 146.9083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4113 | 100 |  | 14.5356 | 100 |  | 8.1182 | 100 |  | 158.9128 | 100 |  | 1004.7847 | 100 |  | 45551.7852 | 100 |  | 895.6972 | 100 |  | 8.259 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.4567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1356 | 100 |  | 152.0044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3212 | 100 |  | 14.417 | 100 |  | 8.2703 | 100 |  | 159.741 | 100 |  | 1004.6876 | 100 |  | 45722.5664 | 100 |  | 904.8694 | 100 |  | 8.095 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.7284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0562 | 100 |  | 145.69 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3816 | 100 |  | 14.5265 | 100 |  | 8.368 | 100 |  | 159.9636 | 100 |  | 1004.7552 | 100 |  | 45485.6289 | 100 |  | 900.6166 | 100 |  | 8.2731 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.5719 | 100 |  | 14.0233 | 100 |  | 4.9828 | 100 |  | 148.082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4154 | 100 |  | 14.5844 | 100 |  | 8.1633 | 100 |  | 160.1332 | 100 |  | 1004.6984 | 100 |  | 45611.1055 | 100 |  | 891.9389 | 100 |  | 8.3479 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.2329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8242 | 100 |  | 145.1845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5265 | 80.2778 |  | 14.7868 | 100 |  | 7.9514 | 100 |  | 159.9967 | 100 |  | 1004.6213 | 100 |  | 45366.4297 | 100 |  | 883.4722 | 100 |  | 8.763 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.4737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0252 | 100 |  | 145.51 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3959 | 98.3333 |  | 14.5573 | 100 |  | 8.1259 | 100 |  | 159.9212 | 100 |  | 1004.7482 | 100 |  | 44697.0039 | 100 |  | 881.2167 | 100 |  | 8.4758 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.9003 | 100 |  | 3.96 | 100 |  | 5.136 | 100 |  | 146.8019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3863 | 100 |  | 14.4299 | 100 |  | 8.2391 | 100 |  | 159.8997 | 100 |  | 1004.8775 | 100 |  | 44710.9258 | 100 |  | 887.625 | 100 |  | 8.2241 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.8937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2498 | 100 |  | 154.0321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3098 | 100 |  | 14.2955 | 100 |  | 8.2846 | 100 |  | 159.754 | 100 |  | 1005.0322 | 100 |  | 44797.9961 | 100 |  | 906.3611 | 100 |  | 7.9505 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.5979 | 100 |  | 1.8302 | 100 |  | 5.1129 | 100 |  | 147.965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3506 | 100 |  | 14.4476 | 100 |  | 8.3835 | 100 |  | 159.5016 | 100 |  | 1005.1086 | 100 |  | 44785.7969 | 100 |  | 902.5028 | 100 |  | 8.1572 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.8153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9186 | 100 |  | 144.55 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4212 | 100 |  | 14.6496 | 100 |  | 8.1672 | 100 |  | 159.2716 | 100 |  | 1005.5192 | 100 |  | 44799.8711 | 100 |  | 884.2778 | 100 |  | 8.5235 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.8473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.012 | 100 |  | 150.7338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4756 | 100 |  | 14.5917 | 100 |  | 9.8266 | 100 |  | 159.0719 | 100 |  | 1005.5473 | 100 |  | 45789.1641 | 100 |  | 890.1722 | 100 |  | 7.9289 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.4091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8869 | 100 |  | 155.7376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.51 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6419 | 100 |  | 14.7665 | 100 |  | 11.0201 | 100 |  | 160.5391 | 100 |  | 1005.2939 | 100 |  | 47376.7891 | 100 |  | 896.9222 | 100 |  | 7.8711 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.5183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8337 | 100 |  | 155.2038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4698 | 85.8333 |  | 14.7678 | 100 |  | 7.8457 | 100 |  | 159.1011 | 100 |  | 1005.3477 | 100 |  | 47365.7695 | 100 |  | 899.5306 | 100 |  | 8.5762 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.5274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9351 | 100 |  | 144.8024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5247 | 93.0556 |  | 14.6342 | 100 |  | 7.7822 | 100 |  | 155.4326 | 100 |  | 1005.609 | 100 |  | 45703.7227 | 100 |  | 895.1694 | 100 |  | 8.604 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.0727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8355 | 100 |  | 141.8303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3716 | 100 |  | 14.7265 | 100 |  | 7.5684 | 100 |  | 154.6587 | 100 |  | 1005.7042 | 100 |  | 45371.4609 | 100 |  | 876.8083 | 100 |  | 8.7691 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.7664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0296 | 100 |  | 149.3316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2855 | 100 |  | 14.5044 | 100 |  | 7.9585 | 100 |  | 155.1456 | 100 |  | 1006.0205 | 100 |  | 45360.1211 | 100 |  | 890.7333 | 100 |  | 8.3012 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.582 | 88.6111 |  | 0 | 88.6111 |  | 5.1581 | 88.6111 |  | 151.7844 | 88.6111 |  | 0 | 88.6111 |  | 4.6537 | 88.6111 |  | 0 | 88.6111 |  | 0 | 88.6111 |  | 2.23 | 100 |  | 14.3505 | 88.6111 |  | 8.3659 | 88.6111 |  | 155.5729 | 100 |  | 1006.5864 | 100 |  | 45179.5273 | 100 |  | 901.3694 | 100 |  | 8.1108 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.4271 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 5.6993 | 77.2222 |  | 193.7686 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 1.8627 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.5 |  | 2.1744 | 100 |  | 14.1535 | 77.5 |  | 9.0271 | 77.2222 |  | 156.2186 | 100 |  | 1007.0152 | 100 |  | 45420.0977 | 100 |  | 901.2278 | 100 |  | 7.8352 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.8623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7287 | 100 |  | 155.7934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1047 | 100 |  | 14.1388 | 100 |  | 9.0948 | 100 |  | 156.2437 | 100 |  | 1007.2644 | 100 |  | 45640.3594 | 100 |  | 911.9333 | 100 |  | 7.7401 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.7158 | 100 |  | 5.8149 | 100 |  | 5.5727 | 100 |  | 164.6604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1806 | 100 |  | 14.2793 | 100 |  | 8.9173 | 100 |  | 156.2952 | 100 |  | 1007.6149 | 100 |  | 45970.9688 | 100 |  | 911.1611 | 100 |  | 7.8023 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.6946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.409 | 100 |  | 157.0219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1458 | 91.1111 |  | 14.4362 | 100 |  | 8.6651 | 100 |  | 155.9137 | 100 |  | 1008.0477 | 100 |  | 43625.1445 | 100 |  | 904.6361 | 100 |  | 8.4177 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.389 | 100 |  | 153.0423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1414 | 87.7778 |  | 14.4665 | 100 |  | 8.5312 | 100 |  | 155.2342 | 100 |  | 1008.1033 | 100 |  | 43811.3906 | 100 |  | 891.7444 | 100 |  | 8.5069 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4859 | 100 |  | 154.2339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1225 | 100 |  | 14.3335 | 100 |  | 8.6677 | 100 |  | 155.4831 | 100 |  | 1007.7962 | 100 |  | 44050.5195 | 100 |  | 895.35 | 100 |  | 8.1835 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.0558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5465 | 100 |  | 168.1401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0996 | 100 |  | 14.2816 | 100 |  | 8.7706 | 100 |  | 155.5942 | 100 |  | 1007.0678 | 100 |  | 44216.332 | 100 |  | 907.1778 | 100 |  | 7.8723 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.5834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8642 | 100 |  | 185.4212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0211 | 100 |  | 13.9848 | 100 |  | 9.0197 | 100 |  | 156.0941 | 100 |  | 1006.4344 | 100 |  | 44928.2578 | 100 |  | 925.5028 | 100 |  | 7.3343 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.5544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7312 | 100 |  | 176.4564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1954 | 100 |  | 14.1007 | 100 |  | 8.6756 | 100 |  | 156.8113 | 100 |  | 1005.9454 | 100 |  | 45054.7227 | 100 |  | 928.5972 | 100 |  | 7.6142 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.7648 | 100 |  | 0.52588 | 100 |  | 5.7477 | 100 |  | 179.0731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0621 | 100 |  | 14.079 | 100 |  | 8.6491 | 100 |  | 157.2698 | 100 |  | 1006.2708 | 100 |  | 44952.9492 | 100 |  | 926.3889 | 100 |  | 7.5757 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0721 |  |  | 106.7985 |  |  | 0 |  |  | 0.94187 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0211 |  |  | 13.9848 |  |  | 6.3093 |  |  | 138.5619 |  |  | 1002.6797 |  |  | 39213.5234 |  |  | 864.4278 |  |  | 7.2213
MAX |  | 6.0727 |  |  | 58.9078 |  |  | 5.8642 |  |  | 193.7686 |  |  | 0 |  |  | 9.8871 |  |  | 0 |  |  | 5.1137 |  |  | 2.6693 |  |  | 15.9895 |  |  | 11.3933 |  |  | 160.5391 |  |  | 1008.1033 |  |  | 47376.7891 |  |  | 928.5972 |  |  | 10.583
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.4413 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8138 |  |  | 99.6276
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7587 | 100 |  | 3.9546 | 100 |  | 5.056 | 100 |  | 151.7916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13921 | 100 |  | 2.2746 | 100 |  | 14.4862 | 100 |  | 8.2898 | 100 |  | 155.6468 | 100 |  | 1004.8502 | 100 |  | 44552.6907 | 100 |  | 896.4392 | 100 |  | 8.2311 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 09/08/2021 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 08/08/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:49:47 | 00:49:47 | 00:56:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:00:05 | 01:00:05 | 01:00:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:00:05 | 01:00:05 | 01:00:31 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:40:04 | 01:40:04 | 01:46:29 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:50:11 | 04:50:28 | 04:50:23 | Linea 1: Forno Spento
04:50:11 | 04:50:11 | 04:50:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:50:24 | 04:50:24 | 04:51:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:51:09 | 04:51:09 | 04:57:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:51:45 | 04:52:30 | 04:52:26 | Linea 1: Forno Spento
04:51:46 | 04:51:46 | 04:52:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:52:27 | 04:52:27 | 06:30:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:42:57 | 05:42:57 | 05:49:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:00:05 | 06:00:05 | 06:00:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:05 | 06:00:05 | 06:04:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:00:06 | 06:00:06 | 06:03:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:03:00 | 06:03:00 | 06:03:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:03:08 | 06:03:08 | 06:04:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:30:05 | 06:30:05 | 06:30:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:30:05 | 06:30:05 | 06:41:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:30:05 | 06:30:05 | 06:34:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:30:05 | 06:30:05 | 07:12:03 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:30:17 | 09:17:31 | 06:33:54 | Linea 1: Forno Spento
06:30:17 | 06:30:17 | 06:33:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:33:55 | 06:33:55 | 08:59:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:53:18 | 06:53:18 | 07:03:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:18 | 07:12:29 | 07:03:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:22 | 06:53:22 | 06:53:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:23 | 06:53:23 | 07:03:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:26 | 06:53:26 | 06:59:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:28 | 06:56:28 | 07:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:28 | 06:56:28 | 07:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:28 | 06:56:28 | 07:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:30 | 06:56:30 | 06:56:34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:34 | 06:56:34 | 07:03:10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:05:29 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
07:00:00 | 07:05:29 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
07:00:00 | 07:05:29 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
07:00:00 | 07:12:07 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:00:00 | 07:12:07 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:00:00 | 07:12:06 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:10:00 | 07:11:58 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
07:10:00 | 07:11:58 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
07:10:00 | 07:11:57 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
07:10:00 | 07:12:06 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:10:00 | 07:12:07 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:10:00 | 07:12:06 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:16:09 | 07:21:11 | 07:16:34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:16:09 | 07:21:10 | 07:16:34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:18:40 | 07:18:40 | 07:22:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:18:40 | 07:18:40 | 07:22:44 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:39:45 | 07:39:45 | 07:41:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:39:46 | 07:39:46 | 07:42:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:31:55 | 08:31:55 | 08:43:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:31:57 | 08:31:57 | 08:48:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:32:40 | 08:32:40 | 08:35:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
08:52:32 | 08:52:32 | 08:58:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:58:31 | 09:17:33 | 09:13:47 | Linea 1: Forno In Rampa
08:59:23 | 09:17:31 | 08:59:52 | Linea 1: Forno Spento
08:59:24 | 08:59:24 | 08:59:52 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:59:52 | 08:59:52 | 09:00:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:00:04 | 09:17:31 | 09:13:21 | Linea 1: Forno Spento
09:00:04 | 09:00:04 | 09:13:22 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:13:22 | 09:13:22 | 10:16:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:30:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
09:45:57 | 09:45:57 | 09:52:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:00:05 | 10:00:05 | 10:06:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
10:00:07 | 10:00:07 | 10:10:44 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:05:29 | 11:14:01 | 10:10:35 | Linea 2: Forno Spento
10:05:31 | 10:05:31 | 10:10:36 | Linea 2: Impianto in Fermo
10:09:40 | 10:09:40 | 10:11:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:09:41 | 10:09:41 | 10:11:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:10:36 | 10:10:36 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
10:16:06 | 11:14:06 | 10:20:33 | Linea 1: Forno Spento
10:16:07 | 10:16:07 | 10:20:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:20:33 | 10:20:33 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
11:00:05 | 11:00:05 | 11:01:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:00:07 | 11:00:07 | 11:13:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:54:09 | 12:54:09 | 13:00:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:00:05 | 13:00:05 | 13:02:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:00:07 | 13:00:07 | 13:03:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:30:05 | 13:30:05 | 13:32:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:06 | 13:30:06 | 13:44:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:49:08 | 13:49:08 | 13:55:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:55:46 | 16:55:46 | 17:02:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:02:10 | 17:02:10 | 17:02:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
17:02:12 | 17:02:12 | 17:11:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:52:18 | 17:52:18 | 17:58:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:07 | 18:53:07 | 19:03:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:07 | 19:08:18 | 19:03:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:09 | 18:53:09 | 18:53:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:12 | 18:53:12 | 19:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:13 | 18:53:13 | 18:59:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:37 | 18:56:37 | 19:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:37 | 18:56:37 | 19:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:39 | 18:56:39 | 18:56:43 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:42 | 18:56:42 | 19:06:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:43 | 18:56:43 | 19:03:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:08:17 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
19:00:00 | 19:08:17 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
19:00:00 | 19:08:17 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
19:00:00 | 19:08:14 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
19:00:00 | 19:08:19 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
19:00:00 | 19:08:14 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
19:10:00 | 19:10:45 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
19:10:00 | 19:10:45 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
19:10:00 | 19:10:46 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
19:10:00 | 19:10:43 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
19:10:00 | 19:10:44 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
19:10:00 | 19:10:43 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:57:21 | 20:57:21 | 21:03:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:55:22 | 21:55:22 | 22:01:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl