## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.7523 | 100 |  | 5.3822 | 100 |  | 6.6818 | 100 |  | 149.6887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8855 | 100 |  | 13.5283 | 100 |  | 9.4153 | 100 |  | 153.5204 | 100 |  | 942.9068 | 100 |  | 48334.9609 | 100 |  | 854.9556 | 100 |  | 9.3013 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6525 | 100 |  | 22.7267 | 100 |  | 6.8646 | 100 |  | 153.3365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8443 | 100 |  | 13.2664 | 100 |  | 9.26 | 100 |  | 154.6319 | 100 |  | 942.623 | 100 |  | 49343.4648 | 100 |  | 855.7695 | 100 |  | 9.0148 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.0442 | 100 |  | 0.36582 | 100 |  | 7.2969 | 100 |  | 166.1236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0352 | 78.6111 |  | 12.9069 | 100 |  | 9.8741 | 100 |  | 156.0692 | 100 |  | 942.4843 | 100 |  | 50178.418 | 100 |  | 870.8972 | 100 |  | 8.2809 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.4791 | 100 |  | 4.6276 | 100 |  | 6.8899 | 100 |  | 156.6211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9004 | 100 |  | 13.3019 | 100 |  | 9.2287 | 100 |  | 157.0176 | 100 |  | 942.5909 | 100 |  | 50516.3867 | 100 |  | 877.6861 | 100 |  | 9.2101 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.0421 | 100 |  | 0.78299 | 100 |  | 6.8136 | 100 |  | 154.0479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9088 | 100 |  | 13.3646 | 100 |  | 8.9154 | 100 |  | 156.9634 | 100 |  | 942.6978 | 100 |  | 50227.1484 | 100 |  | 856.7695 | 100 |  | 9.1785 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.5041 | 100 |  | 5.0093 | 100 |  | 7.2796 | 100 |  | 167.2819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3112 | 100 |  | 13.2184 | 100 |  | 14.4858 | 100 |  | 156.3457 | 100 |  | 942.5683 | 100 |  | 48763.0195 | 100 |  | 881.3945 | 100 |  | 7.6084 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.9727 | 100 |  | 15.0255 | 100 |  | 7.513 | 100 |  | 171.2411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7556 | 100 |  | 12.7646 | 100 |  | 10.695 | 100 |  | 155.7772 | 100 |  | 942.7184 | 100 |  | 47978.2461 | 100 |  | 889.025 | 100 |  | 7.7114 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.4152 | 100 |  | 7.9188 | 100 |  | 7.3746 | 100 |  | 169.683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7533 | 100 |  | 12.9027 | 100 |  | 10.1344 | 100 |  | 152.4315 | 100 |  | 942.8943 | 100 |  | 48513.1328 | 100 |  | 879.4778 | 100 |  | 7.9914 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.9145 | 100 |  | 4.7509 | 100 |  | 7.4913 | 100 |  | 168.8047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7296 | 100 |  | 12.7992 | 100 |  | 10.4589 | 100 |  | 151.3276 | 100 |  | 942.9995 | 100 |  | 48653.7109 | 100 |  | 887.4611 | 100 |  | 7.9364 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.1686 | 100 |  | 1.6879 | 100 |  | 7.5728 | 100 |  | 169.8389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7348 | 100 |  | 12.7413 | 100 |  | 10.4704 | 100 |  | 151.2711 | 100 |  | 942.8777 | 100 |  | 48741.5117 | 100 |  | 887.3778 | 100 |  | 7.7499 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8316 | 100 |  | 3.4643 | 100 |  | 7.1228 | 100 |  | 161.3295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8982 | 78.6111 |  | 13.114 | 100 |  | 9.6617 | 100 |  | 151.0741 | 100 |  | 943.0252 | 100 |  | 48666.9414 | 100 |  | 878.3917 | 100 |  | 8.5036 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.1235 | 100 |  | 11.8252 | 100 |  | 7.5025 | 100 |  | 166.7726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7084 | 100 |  | 12.7469 | 100 |  | 10.3717 | 100 |  | 151.3274 | 100 |  | 942.9733 | 100 |  | 48532.1211 | 100 |  | 882.8917 | 100 |  | 7.8373 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.1477 | 100 |  | 26.3558 | 100 |  | 7.02 | 100 |  | 155.8256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.764 | 100 |  | 13.1817 | 100 |  | 9.585 | 100 |  | 151.7611 | 100 |  | 942.6576 | 100 |  | 48294.0742 | 100 |  | 872.7722 | 100 |  | 8.6532 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.5358 | 80.2778 |  | 20.5457 | 80.2778 |  | 7.0286 | 80.2778 |  | 159.1081 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 2.1761 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.7844 | 100 |  | 13.1959 | 80.2778 |  | 9.9297 | 80.2778 |  | 151.9819 | 100 |  | 942.8863 | 100 |  | 48133.8047 | 100 |  | 864.9361 | 100 |  | 8.5157 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.8765 | 85.2778 |  | 57.4535 | 85.2778 |  | 7.3732 | 85.2778 |  | 149.9985 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 3.8664 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0.49448 | 85.2778 |  | 1.7067 | 100 |  | 12.8394 | 85.2778 |  | 10.5085 | 85.2778 |  | 152.56 | 100 |  | 942.8157 | 100 |  | 47517.6172 | 100 |  | 875.8639 | 100 |  | 8.2107 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.7578 | 100 |  | 12.035 | 100 |  | 6.9255 | 100 |  | 136.1012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8164 | 100 |  | 13.3605 | 100 |  | 9.8591 | 100 |  | 152.9022 | 100 |  | 942.7722 | 100 |  | 47500.3633 | 100 |  | 866.1917 | 100 |  | 8.9175 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.0245 | 100 |  | 20.765 | 100 |  | 7.1486 | 100 |  | 132.2199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7575 | 100 |  | 13.1518 | 100 |  | 10.0584 | 100 |  | 153.6968 | 100 |  | 942.8812 | 100 |  | 47315.9375 | 100 |  | 857.3861 | 100 |  | 8.6109 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.0934 | 100 |  | 3.9878 | 100 |  | 7.4152 | 100 |  | 143.0913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7405 | 100 |  | 12.9282 | 100 |  | 10.4367 | 100 |  | 154.4729 | 100 |  | 942.8093 | 100 |  | 47248.3203 | 100 |  | 870.5944 | 100 |  | 8.0942 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.8942 | 100 |  | 15.9183 | 100 |  | 7.5667 | 100 |  | 141.8105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7224 | 78.6111 |  | 12.7927 | 100 |  | 10.9457 | 100 |  | 155.1465 | 100 |  | 942.6817 | 100 |  | 47109.0781 | 100 |  | 889.4305 | 100 |  | 8.0117 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.4709 | 100 |  | 3.7116 | 100 |  | 7.1438 | 100 |  | 141.5565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7985 | 100 |  | 13.2008 | 100 |  | 10.1918 | 100 |  | 154.9309 | 100 |  | 942.7313 | 100 |  | 47212.832 | 100 |  | 859.6861 | 100 |  | 8.4707 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.3964 | 100 |  | 31.4058 | 100 |  | 7.6071 | 100 |  | 141.7601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7173 | 100 |  | 12.7561 | 100 |  | 11.0366 | 100 |  | 154.4937 | 100 |  | 942.7497 | 100 |  | 47167.332 | 100 |  | 885.7139 | 100 |  | 7.9274 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.7919 | 100 |  | 8.3799 | 100 |  | 7.171 | 100 |  | 134.4513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8146 | 100 |  | 13.181 | 100 |  | 10.5828 | 100 |  | 154.7535 | 100 |  | 942.7649 | 100 |  | 46913.1094 | 100 |  | 877.0639 | 100 |  | 8.5956 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.0953 | 100 |  | 2.7735 | 100 |  | 7.3573 | 100 |  | 141.5672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7505 | 100 |  | 12.9092 | 100 |  | 10.5544 | 100 |  | 155.0414 | 100 |  | 942.9748 | 100 |  | 47026.8555 | 100 |  | 882.675 | 100 |  | 8.1885 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.1524 | 100 |  | 8.0724 | 100 |  | 7.4706 | 100 |  | 141.2649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7293 | 100 |  | 12.8166 | 100 |  | 10.7003 | 100 |  | 155.4495 | 100 |  | 942.9877 | 100 |  | 46923.7773 | 100 |  | 892.2472 | 100 |  | 8.0614 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.9018 | 100 |  | 17.6793 | 100 |  | 7.5251 | 100 |  | 138.4736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6963 | 100 |  | 12.7505 | 100 |  | 10.3248 | 100 |  | 155.5538 | 100 |  | 942.89 | 100 |  | 47185.4258 | 100 |  | 893.9028 | 100 |  | 8.1171 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.192 | 100 |  | 15.9201 | 100 |  | 7.5447 | 100 |  | 143.1932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.713 | 100 |  | 12.7413 | 100 |  | 10.426 | 100 |  | 155.8619 | 100 |  | 942.7969 | 100 |  | 47094.3555 | 100 |  | 894.0917 | 100 |  | 7.9627 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.0099 | 100 |  | 4.1615 | 100 |  | 7.8969 | 100 |  | 157.1799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6608 | 83.6111 |  | 12.3836 | 100 |  | 10.8569 | 100 |  | 156.4288 | 100 |  | 942.7808 | 100 |  | 47025.8359 | 100 |  | 912.1389 | 100 |  | 7.4799 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.6329 | 100 |  | 69.6837 | 100 |  | 7.3034 | 100 |  | 145.912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7552 | 95 |  | 12.9563 | 100 |  | 10.1604 | 100 |  | 156.9966 | 100 |  | 942.9543 | 100 |  | 47010.4648 | 100 |  | 901.375 | 100 |  | 8.6104 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.3689 | 100 |  | 32.2958 | 100 |  | 7.0331 | 100 |  | 149.3932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1322 | 100 |  | 13.5738 | 100 |  | 15.03 | 100 |  | 157.125 | 100 |  | 942.666 | 100 |  | 46943.3203 | 100 |  | 869.7083 | 100 |  | 8.3356 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.0947 | 100 |  | 25.5822 | 100 |  | 7.353 | 100 |  | 151.4136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7719 | 100 |  | 12.9355 | 100 |  | 10.3721 | 100 |  | 156.56 | 100 |  | 942.7543 | 100 |  | 46851.3672 | 100 |  | 870.5139 | 100 |  | 7.9461 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.6773 | 100 |  | 27.7061 | 100 |  | 8.0612 | 100 |  | 166.5048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.658 | 100 |  | 12.26 | 100 |  | 12.6152 | 100 |  | 154.4054 | 100 |  | 942.931 | 100 |  | 46895.207 | 100 |  | 913.8389 | 100 |  | 6.9511 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.0141 | 100 |  | 16.1262 | 100 |  | 7.9127 | 100 |  | 158.9747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7056 | 100 |  | 12.449 | 100 |  | 12.8948 | 100 |  | 153.5621 | 100 |  | 942.6968 | 100 |  | 46786.0586 | 100 |  | 910.5778 | 100 |  | 6.9736 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.9213 | 100 |  | 15.4345 | 100 |  | 7.9793 | 100 |  | 153.2325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6896 | 100 |  | 12.4393 | 100 |  | 12.9723 | 100 |  | 153.3024 | 100 |  | 942.7078 | 100 |  | 46738.375 | 100 |  | 909.5528 | 100 |  | 7.0059 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.8253 | 100 |  | 10.4936 | 100 |  | 7.9332 | 100 |  | 152.2579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7084 | 100 |  | 12.4653 | 100 |  | 12.8689 | 100 |  | 153.6413 | 100 |  | 942.7167 | 100 |  | 46728.4258 | 100 |  | 907.475 | 100 |  | 7.0551 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.0304 | 100 |  | 8.6955 | 100 |  | 7.9706 | 100 |  | 150.574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7086 | 92.7778 |  | 12.4629 | 100 |  | 12.9011 | 100 |  | 153.529 | 100 |  | 942.5199 | 100 |  | 46808.4531 | 100 |  | 908.2167 | 100 |  | 6.996 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.7561 | 100 |  | 19.9849 | 100 |  | 7.994 | 100 |  | 148.6866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8982 | 85.8333 |  | 12.4471 | 100 |  | 12.8891 | 100 |  | 153.8337 | 100 |  | 942.502 | 100 |  | 46891.4453 | 100 |  | 910.4222 | 100 |  | 7.0023 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.6902 | 100 |  | 21.1027 | 100 |  | 7.9457 | 100 |  | 145.9128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7097 | 100 |  | 12.469 | 100 |  | 12.9051 | 100 |  | 153.4847 | 100 |  | 942.3058 | 100 |  | 46929.0781 | 100 |  | 909.8834 | 100 |  | 7.1223 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.886 | 79.4444 |  | 22.4795 | 79.4444 |  | 7.9544 | 79.4444 |  | 144.8269 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 3.3162 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.729 | 100 |  | 12.4889 | 79.4444 |  | 12.9858 | 79.4444 |  | 153.6368 | 100 |  | 942.3029 | 100 |  | 47039.7031 | 100 |  | 908.9639 | 100 |  | 7.0627 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.8287 | 86.1111 |  | 22.9998 | 86.1111 |  | 7.812 | 86.1111 |  | 136.6698 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 4.1082 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.6674 | 100 |  | 12.3406 | 86.1111 |  | 12.6944 | 86.1111 |  | 154.1773 | 100 |  | 942.3315 | 100 |  | 46887.4531 | 100 |  | 904.45 | 100 |  | 7.3247 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.6526 | 100 |  | 32.7591 | 100 |  | 7.5813 | 100 |  | 134.5481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7252 | 100 |  | 12.6487 | 100 |  | 12.1601 | 100 |  | 154.3366 | 100 |  | 942.2096 | 100 |  | 46941.5977 | 100 |  | 898.4805 | 100 |  | 7.8341 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 8.7802 | 100 |  | 21.1901 | 100 |  | 7.8624 | 100 |  | 140.3143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6784 | 100 |  | 12.4047 | 100 |  | 12.582 | 100 |  | 154.7881 | 100 |  | 942.2937 | 100 |  | 46860.4414 | 100 |  | 893.0195 | 100 |  | 7.4417 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.2955 | 100 |  | 20.6888 | 100 |  | 7.7537 | 100 |  | 138.0083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7202 | 100 |  | 12.5519 | 100 |  | 12.4048 | 100 |  | 155.1388 | 100 |  | 942.5581 | 100 |  | 47006.2461 | 100 |  | 900.4417 | 100 |  | 7.6119 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.8298 | 100 |  | 27.7536 | 100 |  | 7.6192 | 100 |  | 133.8694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7416 | 100 |  | 12.6775 | 100 |  | 12.3625 | 100 |  | 154.7479 | 100 |  | 942.3489 | 100 |  | 46461.8164 | 100 |  | 893.9278 | 100 |  | 7.7704 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.3824 | 100 |  | 45.8468 | 100 |  | 7.801 | 100 |  | 151.6008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7015 | 78.6111 |  | 12.4722 | 100 |  | 12.7342 | 100 |  | 154.5697 | 100 |  | 942.4797 | 100 |  | 47051.418 | 100 |  | 900.8139 | 100 |  | 7.5295 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 2.7289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2538 | 100 |  | 197.158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6529 | 100 |  | 12.9509 | 100 |  | 11.0691 | 100 |  | 151.0105 | 100 |  | 942.5055 | 100 |  | 44963.7227 | 100 |  | 921.9305 | 100 |  | 8.4769 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.8478 | 100 |  | 2.2562 | 100 |  | 7.7153 | 100 |  | 158.7716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7061 | 100 |  | 12.5794 | 100 |  | 12.1308 | 100 |  | 148.2167 | 100 |  | 942.4412 | 100 |  | 47353.5781 | 100 |  | 900.4194 | 100 |  | 8.0072 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.3558 | 100 |  | 2.5628 | 100 |  | 7.4295 | 100 |  | 171.2059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6778 | 100 |  | 12.6058 | 100 |  | 11.8407 | 100 |  | 149.4192 | 100 |  | 942.4185 | 100 |  | 46734.5469 | 100 |  | 909.6334 | 100 |  | 7.9848 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.1008 | 100 |  | 22.7465 | 100 |  | 7.2122 | 100 |  | 151.9297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7687 | 100 |  | 13.0099 | 100 |  | 11.1082 | 100 |  | 150.1206 | 100 |  | 942.5555 | 100 |  | 47539.4141 | 100 |  | 882.6472 | 100 |  | 9.0661 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.7289 |  |  | 0 |  |  | 6.2538 |  |  | 132.2199 |  |  | 0 |  |  | 1.3605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6529 |  |  | 12.26 |  |  | 8.9154 |  |  | 148.2167 |  |  | 942.2096 |  |  | 44963.7227 |  |  | 854.9556 |  |  | 6.9511
MAX |  | 8.7802 |  |  | 69.6837 |  |  | 8.0612 |  |  | 197.158 |  |  | 0 |  |  | 4.9015 |  |  | 0 |  |  | 0.49448 |  |  | 2.3112 |  |  | 13.5738 |  |  | 15.03 |  |  | 157.125 |  |  | 943.0252 |  |  | 50516.3867 |  |  | 921.9305 |  |  | 9.3013
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.86 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9825
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.6654 | 100 |  | 16.69 | 100 |  | 7.4391 | 100 |  | 151.9612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.010302 | 100 |  | 1.7738 | 100 |  | 12.834 | 100 |  | 11.2219 | 100 |  | 153.9457 | 100 |  | 942.6821 | 100 |  | 47532.0815 | 100 |  | 887.9809 | 100 |  | 8.0052 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/05/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.091424 | 100 | (4) | 1.1968 | 100 |  | 0.046188 | 100 | (4) | 3.3868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0057343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2039 | 100 | (4) | 0.97428 | 100 |  | 20.9168 | 100 |  | 1.6547 | 100 |  | 18.6018 | 100 |  | 1008.1926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.1093 | 100 | (4) | 1.1498 | 100 |  | 0.044367 | 100 | (4) | 3.4575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0037288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1984 | 100 | (4) | 0.96656 | 100 |  | 20.9209 | 100 |  | 1.6437 | 100 |  | 18.0545 | 100 |  | 1008.5006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.13301 | 100 | (4) | 1.1527 | 100 |  | 0.041513 | 100 | (4) | 3.1428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00046211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1683 | 100 | (4) | 0.94898 | 100 |  | 20.9265 | 100 |  | 1.5971 | 100 |  | 17.6961 | 100 |  | 1008.5316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4139 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.17854 | 100 | (4) | 1.133 | 100 |  | 0.041497 | 100 | (4) | 2.6187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0015004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1574 | 100 | (4) | 0.93942 | 100 |  | 20.9263 | 100 |  | 1.5331 | 100 |  | 17.319 | 100 |  | 1008.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.18086 | 100 | (4) | 1.1285 | 100 |  | 0.040181 | 100 | (4) | 2.7002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1467 | 100 | (4) | 0.93722 | 100 |  | 20.9305 | 100 |  | 1.5316 | 100 |  | 16.9429 | 100 |  | 1008.7873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.1377 | 100 | (4) | 1.1552 | 100 |  | 0.048172 | 100 | (4) | 2.8064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0066707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1673 | 100 | (4) | 0.96254 | 100 |  | 20.9246 | 100 |  | 1.545 | 100 |  | 16.6775 | 100 |  | 1008.7266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.1891 | 100 | (4) | 1.1904 | 100 |  | 0.049101 | 100 | (4) | 2.4355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0066515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.184 | 100 | (4) | 1.0399 | 78.8889 |  | 20.9232 | 100 |  | 1.4976 | 100 |  | 16.2702 | 100 |  | 1008.6292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.725 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.2043 | 100 | (4) | 1.1781 | 100 |  | 0.048318 | 100 | (4) | 2.0375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00014376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1826 | 100 | (4) | 0.94403 | 100 |  | 20.9201 | 100 |  | 1.4549 | 100 |  | 15.7648 | 100 |  | 1008.2827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.22249 | 100 | (4) | 1.1793 | 100 |  | 0.049332 | 100 | (4) | 1.5636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0085556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.174 | 100 | (4) | 0.95102 | 100 |  | 20.9184 | 100 |  | 1.4541 | 100 |  | 15.4613 | 100 |  | 1008.3727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.22583 | 100 | (4) | 1.174 | 100 |  | 0.050116 | 100 | (4) | 2.772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0036317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1575 | 100 | (4) | 0.97052 | 100 |  | 20.9196 | 100 |  | 1.4889 | 100 |  | 15.3081 | 100 |  | 1008.2474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.22675 | 100 | (4) | 1.1335 | 100 |  | 0.044713 | 100 | (4) | 2.181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0071804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1451 | 100 | (4) | 0.94626 | 100 |  | 20.9218 | 100 |  | 1.4502 | 100 |  | 15.2011 | 100 |  | 1008.3068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.25066 | 100 | (4) | 1.1359 | 100 |  | 0.043847 | 100 | (4) | 1.7212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014053 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1429 | 100 | (4) | 0.94762 | 100 |  | 20.917 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 15.1518 | 100 |  | 1008.1147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.23553 | 100 | (4) | 1.16 | 100 |  | 0.042718 | 100 | (4) | 1.7968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0044793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1489 | 100 | (4) | 0.95282 | 100 |  | 20.9125 | 100 |  | 1.4309 | 100 |  | 15.1403 | 100 |  | 1007.8136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.24479 | 86.6667 | (4) | 1.1736 | 86.6667 |  | 0.041711 | 86.6667 | (4) | 2.1468 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.1533 | 86.6667 | (4) | 0.95056 | 100 |  | 20.9139 | 86.6667 |  | 1.4632 | 86.6667 |  | 15.7563 | 100 |  | 1007.9182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.27498 | 79.4444 | (4) | 0.90075 | 79.4444 |  | 0.038417 | 79.4444 | (4) | 4.2959 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.0506 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.1799 | 79.4444 | (4) | 0.97373 | 78.6111 |  | 20.864 | 79.4444 |  | 1.5309 | 79.4444 |  | 16.7435 | 100 |  | 1008.0162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3444 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.27038 | 100 | (4) | 0.85771 | 100 |  | 0.03564 | 100 | (4) | 5.1413 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1782 | 100 | (4) | 1.0016 | 100 |  | 20.8738 | 100 |  | 1.5804 | 100 |  | 17.1325 | 100 |  | 1008.1118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.3472 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.27036 | 100 | (4) | 0.77095 | 100 |  | 0.036842 | 100 | (4) | 4.9564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1825 | 100 | (4) | 1.0084 | 100 |  | 20.8745 | 100 |  | 1.594 | 100 |  | 17.7934 | 100 |  | 1008.2971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.6139 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.25279 | 100 | (4) | 0.71281 | 100 |  | 0.034905 | 100 | (4) | 4.2291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.154 | 100 | (4) | 1.0315 | 100 |  | 20.8785 | 100 |  | 1.5406 | 100 |  | 18.544 | 100 |  | 1009.0148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6167 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.23598 | 100 | (4) | 0.71984 | 100 |  | 0.035533 | 100 | (4) | 5.0039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1568 | 100 | (4) | 1.0237 | 100 |  | 20.8799 | 100 |  | 1.5925 | 100 |  | 19.2158 | 100 |  | 1009.4152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.26524 | 100 | (4) | 0.67608 | 100 |  | 0.035298 | 100 | (4) | 4.9773 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1666 | 100 | (4) | 1.0134 | 100 |  | 20.878 | 100 |  | 1.5493 | 100 |  | 19.9403 | 100 |  | 1009.1719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.16445 | 100 | (4) | 0.6842 | 100 |  | 0.03511 | 100 | (4) | 5.6487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2483 | 100 | (4) | 1.0579 | 100 |  | 20.8802 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 19.8002 | 100 |  | 1009.4767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.12799 | 100 | (4) | 0.70343 | 100 |  | 0.036378 | 100 | (4) | 6.4633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041827 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5036 | 100 | (4) | 1.0311 | 100 |  | 20.8755 | 100 |  | 1.7602 | 100 |  | 19.1342 | 100 |  | 1008.8893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.1782 | 100 | (4) | 0.69973 | 100 |  | 0.035902 | 100 | (4) | 5.7166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4185 | 100 | (4) | 1.0935 | 78.6111 |  | 20.8775 | 100 |  | 1.6641 | 100 |  | 20.5821 | 100 |  | 1008.6675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.16922 | 100 | (4) | 0.66696 | 100 |  | 0.036104 | 100 | (4) | 5.8254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.323 | 100 | (4) | 0.9877 | 100 |  | 20.882 | 100 |  | 1.7052 | 100 |  | 20.9811 | 100 |  | 1009.2441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.31178 | 100 | (4) | 0.72812 | 100 |  | 0.035614 | 100 | (4) | 3.9392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072536 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2833 | 100 | (4) | 0.99937 | 100 |  | 20.875 | 100 |  | 1.4822 | 100 |  | 21.3245 | 100 |  | 1008.6326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0556 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.35354 | 100 | (4) | 0.69246 | 100 |  | 0.035761 | 100 | (4) | 3.3852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2432 | 100 | (4) | 1.0143 | 100 |  | 20.8682 | 100 |  | 1.3717 | 100 |  | 21.7053 | 100 |  | 1007.8947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.8917 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.38546 | 100 | (4) | 0.69722 | 100 |  | 0.035738 | 100 | (4) | 2.9118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2415 | 100 | (4) | 1.0201 | 100 |  | 20.8623 | 100 |  | 1.3539 | 100 |  | 22.1628 | 100 |  | 1007.3911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.7167 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.35128 | 100 | (4) | 0.71089 | 100 |  | 0.036134 | 100 | (4) | 3.4087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.279 | 100 | (4) | 1.0209 | 100 |  | 20.8578 | 100 |  | 1.3576 | 100 |  | 22.42 | 100 |  | 1007.2231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.39511 | 100 | (4) | 0.75441 | 100 |  | 0.035849 | 100 | (4) | 2.832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2697 | 100 | (4) | 1.025 | 100 |  | 20.8566 | 100 |  | 1.3621 | 100 |  | 22.7102 | 100 |  | 1007.3229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.33436 | 100 | (4) | 0.69096 | 100 |  | 0.035639 | 100 | (4) | 3.5919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2544 | 100 | (4) | 1.0244 | 100 |  | 20.855 | 100 |  | 1.4318 | 100 |  | 22.8181 | 100 |  | 1007.4501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.29428 | 100 | (4) | 0.70575 | 100 |  | 0.0362 | 100 | (4) | 4.0241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2359 | 100 | (4) | 1.059 | 78.8889 |  | 20.8533 | 100 |  | 1.4764 | 100 |  | 22.9076 | 100 |  | 1007.5168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.23786 | 100 | (4) | 0.647 | 100 |  | 0.035647 | 100 | (4) | 4.8028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03873 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2097 | 100 | (4) | 1.0245 | 100 |  | 20.856 | 100 |  | 1.5853 | 100 |  | 23.0042 | 100 |  | 1007.6394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.22191 | 100 | (4) | 0.63661 | 100 |  | 0.035588 | 100 | (4) | 5.4402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1955 | 100 | (4) | 1.02 | 100 |  | 20.8567 | 100 |  | 1.6476 | 100 |  | 22.9683 | 100 |  | 1007.625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.16287 | 100 | (4) | 0.69778 | 100 |  | 0.034793 | 100 | (4) | 5.2562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072555 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1833 | 100 | (4) | 1.0212 | 100 |  | 20.8574 | 100 |  | 1.6645 | 100 |  | 22.846 | 100 |  | 1007.4639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.23963 | 100 | (4) | 0.66096 | 100 |  | 0.034264 | 100 | (4) | 5.164 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1753 | 100 | (4) | 1.0242 | 100 |  | 20.8576 | 100 |  | 1.5976 | 100 |  | 22.8069 | 100 |  | 1007.3884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.22329 | 100 | (4) | 0.69958 | 100 |  | 0.034213 | 100 | (4) | 5.0793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1696 | 100 | (4) | 1.0167 | 100 |  | 20.8571 | 100 |  | 1.5984 | 100 |  | 22.7359 | 100 |  | 1007.4045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.7472 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.21863 | 100 | (4) | 0.72103 | 100 |  | 0.034069 | 100 | (4) | 5.1087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1632 | 100 | (4) | 0.99222 | 100 |  | 20.8572 | 100 |  | 1.5987 | 100 |  | 22.7821 | 100 |  | 1007.3954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.20926 | 86.9444 | (4) | 0.69575 | 86.9444 |  | 0.034199 | 86.9444 | (4) | 5.0034 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.037522 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.1577 | 86.9444 | (4) | 0.99187 | 100 |  | 20.8577 | 86.9444 |  | 1.627 | 86.9444 |  | 22.7611 | 100 |  | 1007.4188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.10565 | 78.6111 | (4) | 0.75773 | 78.6111 |  | 0.033963 | 78.6111 | (4) | 3.0262 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.03166 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.1666 | 78.8889 | (4) | 0.99233 | 78.8889 |  | 20.8958 | 78.8889 |  | 1.5955 | 78.6111 |  | 22.6047 | 100 |  | 1007.3845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.070862 | 100 | (4) | 0.73626 | 100 |  | 0.03442 | 100 | (4) | 3.0649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1499 | 100 | (4) | 0.99108 | 100 |  | 20.9054 | 100 |  | 1.6483 | 100 |  | 22.2947 | 100 |  | 1007.5867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.8222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.036857 | 100 | (4) | 0.73297 | 100 |  | 0.034232 | 100 | (4) | 3.5209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.148 | 100 | (4) | 0.98948 | 100 |  | 20.9078 | 100 |  | 1.717 | 100 |  | 21.9518 | 100 |  | 1007.9257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.016067 | 100 | (4) | 0.73461 | 100 |  | 0.034092 | 100 | (4) | 4.1279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1507 | 100 | (4) | 0.98932 | 100 |  | 20.9123 | 100 |  | 1.7984 | 100 |  | 21.8263 | 100 |  | 1008.1255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0086468 | 100 | (4) | 0.75742 | 100 |  | 0.034387 | 100 | (4) | 4.3151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1554 | 100 | (4) | 0.98903 | 100 |  | 20.9152 | 100 |  | 1.8197 | 100 |  | 21.6851 | 100 |  | 1008.3386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.052155 | 100 | (4) | 0.78997 | 100 |  | 0.036296 | 100 | (4) | 3.7742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2715 | 100 | (4) | 0.98163 | 100 |  | 20.9114 | 100 |  | 1.7106 | 100 |  | 21.3092 | 100 |  | 1008.319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.08067 | 100 | (4) | 0.83605 | 100 |  | 0.036853 | 100 | (4) | 3.1367 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029322 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2125 | 100 | (4) | 0.96912 | 100 |  | 20.9114 | 100 |  | 1.6201 | 100 |  | 20.9901 | 100 |  | 1008.1332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.0194 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.098078 | 100 | (4) | 0.87606 | 100 |  | 0.037504 | 100 | (4) | 2.3664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2424 | 100 | (4) | 0.96743 | 100 |  | 20.911 | 100 |  | 1.574 | 100 |  | 20.6557 | 100 |  | 1008.0886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.6861 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.14192 | 100 | (4) | 0.88871 | 100 |  | 0.037995 | 100 | (4) | 2.0518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2186 | 100 | (4) | 0.96589 | 78.6111 |  | 20.909 | 100 |  | 1.5183 | 100 |  | 20.2343 | 100 |  | 1008.0304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.16751 | 100 | (4) | 0.89454 | 100 |  | 0.037901 | 100 | (4) | 1.651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1779 | 100 | (4) | 0.96405 | 100 |  | 20.9075 | 100 |  | 1.4624 | 100 |  | 19.9064 | 100 |  | 1007.991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.3278 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/05/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 27/05/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:18:11 | 00:29:02 | 00:18:43 | Linea 1: Forno Spento
00:18:12 | 00:18:12 | 00:18:44 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:18:44 | 00:18:44 | 00:20:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:20:54 | 00:29:02 | 00:21:37 | Linea 1: Forno Spento
00:20:55 | 00:20:55 | 00:21:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:21:37 | 00:21:37 | 00:23:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:23:47 | 00:29:01 | 00:24:32 | Linea 1: Forno Spento
00:23:48 | 00:23:48 | 00:24:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:24:33 | 00:24:33 | 00:26:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:26:40 | 00:29:01 | 00:27:29 | Linea 1: Forno Spento
00:26:42 | 00:26:42 | 00:27:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:27:30 | 00:27:30 | 00:29:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:29:30 | 00:32:53 | 00:30:16 | Linea 1: Forno Spento
00:29:31 | 00:29:31 | 00:30:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:30:17 | 00:30:17 | 00:31:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:31:46 | 00:32:52 | 00:32:13 | Linea 1: Forno Spento
00:31:48 | 00:31:48 | 00:32:14 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:32:14 | 00:32:14 | 00:39:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:35:05 | 00:35:05 | 00:36:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:35:06 | 00:35:06 | 00:38:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:39:58 | 00:40:33 | 00:40:12 | Linea 1: Forno Spento
00:39:58 | 00:39:58 | 00:40:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:40:12 | 00:40:12 | 00:42:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:42:04 | 00:53:14 | 00:44:07 | Linea 1: Forno Spento
00:42:05 | 00:42:05 | 00:44:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:44:08 | 00:44:08 | 00:44:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:44:37 | 00:53:14 | 00:45:16 | Linea 1: Forno Spento
00:44:38 | 00:44:38 | 00:45:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:45:17 | 00:45:17 | 00:45:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:45:56 | 00:53:13 | 00:49:01 | Linea 1: Forno Spento
00:45:57 | 00:45:57 | 00:49:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:49:02 | 00:49:02 | 09:39:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:17:24 | 01:17:24 | 01:23:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:15:26 | 03:15:26 | 03:21:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:19:53 | 05:19:53 | 05:26:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:04:00 | 06:04:00 | 06:07:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:04:01 | 06:04:01 | 06:09:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:32:45 | 06:32:45 | 06:34:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:32:47 | 06:32:47 | 06:35:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:54:05 | 06:54:05 | 07:04:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:05 | 07:18:54 | 07:04:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:07 | 06:54:07 | 06:54:11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:10 | 06:54:10 | 07:04:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:11 | 06:54:11 | 07:00:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:00 | 06:56:00 | 07:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:00 | 06:56:00 | 07:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:02 | 06:56:02 | 06:56:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:05 | 06:56:05 | 07:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:06 | 06:56:06 | 07:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:18:53 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:00:00 | 07:18:52 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:00:00 | 07:18:53 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:04:30 | 07:04:30 | 07:15:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:04:30 | 07:04:30 | 07:16:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:18:52 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:10:00 | 07:18:52 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:10:00 | 07:18:53 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:16:38 | 07:16:38 | 07:23:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:22:26 | 09:22:26 | 09:28:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:39:52 | 10:25:21 | 09:40:04 | Linea 1: Forno Spento
09:39:53 | 09:39:53 | 09:40:05 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:40:05 | 09:40:05 | 09:40:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:40:47 | 10:25:20 | 09:41:13 | Linea 1: Forno Spento
09:40:47 | 09:40:47 | 09:41:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:41:13 | 09:41:13 | 09:42:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:42:09 | 10:25:20 | 09:42:35 | Linea 1: Forno Spento
09:42:10 | 09:42:10 | 09:42:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:42:36 | 09:42:36 | 09:43:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:43:18 | 10:25:19 | 09:44:12 | Linea 1: Forno Spento
09:43:18 | 09:43:18 | 09:44:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:44:13 | 09:44:13 | 09:44:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:44:52 | 10:25:19 | 09:47:58 | Linea 1: Forno Spento
09:44:53 | 09:44:53 | 09:47:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:47:59 | 09:47:59 | 09:48:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:48:50 | 10:25:18 | 09:49:58 | Linea 1: Forno Spento
09:48:51 | 09:48:51 | 09:50:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:50:00 | 09:50:00 | 00:05:08 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:17:55 | 11:17:55 | 11:24:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:25:07 | 13:25:07 | 13:31:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:46:40 | 13:46:40 | 13:53:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:46:42 | 13:46:42 | 13:50:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:51:00 | 13:51:00 | 13:54:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:19:11 | 15:19:11 | 15:25:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:27:52 | 17:27:52 | 17:34:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:34:20 | 17:34:20 | 17:34:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
17:34:21 | 17:34:21 | 17:36:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:55 | 18:53:55 | 19:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:55 | 20:45:32 | 19:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:55 | 18:53:55 | 19:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:56 | 18:53:56 | 18:54:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:02 | 18:54:02 | 19:00:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:10 | 18:56:10 | 19:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:10 | 18:56:10 | 19:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:11 | 18:56:11 | 18:56:17 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:15 | 18:56:15 | 19:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:17 | 18:56:17 | 19:02:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:45:32 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:00:00 | 20:45:32 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:00:00 | 20:45:32 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:05:30 | 19:05:30 | 19:08:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:05:30 | 19:05:30 | 20:30:16 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 20:45:32 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:10:00 | 20:45:32 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:10:00 | 20:45:32 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:20:27 | 19:20:27 | 19:26:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:01:55 | 21:01:55 | 21:06:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:01:56 | 21:01:56 | 21:08:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:30:32 | 21:30:32 | 21:36:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:14:05 | 22:14:05 | 22:29:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:14:06 | 22:14:06 | 22:30:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:21:44 | 23:21:44 | 23:28:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:30:35 | 23:30:35 | 23:36:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:30:36 | 23:30:36 | 23:37:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl