## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.0939 | 100 |  | 9.1232 | 100 |  | 7.4158 | 100 |  | 138.5188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7035 | 100 |  | 12.7072 | 100 |  | 10.1404 | 100 |  | 151.8901 | 100 |  | 941.199 | 100 |  | 47474.5625 | 100 |  | 876.7889 | 100 |  | 7.7357 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.6388 | 100 |  | 28.1296 | 100 |  | 7.1487 | 100 |  | 134.3377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7197 | 100 |  | 12.9771 | 100 |  | 9.9173 | 100 |  | 150.5145 | 100 |  | 941.1133 | 100 |  | 47250.4492 | 100 |  | 870.8555 | 100 |  | 8.2122 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.2073 | 100 |  | 4.1535 | 100 |  | 7.1037 | 100 |  | 133.123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7149 | 78.6111 |  | 13.0289 | 100 |  | 10.0255 | 100 |  | 149.8884 | 100 |  | 942.5189 | 100 |  | 47332.1914 | 100 |  | 856.1972 | 100 |  | 8.1863 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.8404 | 100 |  | 22.7328 | 100 |  | 7.4208 | 100 |  | 136.3863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7896 | 100 |  | 12.7712 | 100 |  | 10.2599 | 100 |  | 149.9532 | 100 |  | 943.2155 | 100 |  | 47156.4414 | 100 |  | 878.6917 | 100 |  | 7.8761 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.2232 | 100 |  | 35.5592 | 100 |  | 7.3803 | 100 |  | 141.1179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6588 | 100 |  | 12.7138 | 100 |  | 10.1076 | 100 |  | 150.6212 | 100 |  | 944.7246 | 100 |  | 47851.8125 | 100 |  | 870.7833 | 100 |  | 7.6965 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.7042 | 100 |  | 19.2952 | 100 |  | 7.2505 | 100 |  | 130.7772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6796 | 100 |  | 12.8369 | 100 |  | 9.8403 | 100 |  | 150.7521 | 100 |  | 941.9539 | 100 |  | 47364.9102 | 100 |  | 876.0611 | 100 |  | 8.1501 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.0972 | 100 |  | 9.5762 | 100 |  | 7.254 | 100 |  | 138.8901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6978 | 100 |  | 12.8346 | 100 |  | 9.7811 | 100 |  | 151.13 | 100 |  | 942.9224 | 100 |  | 48087.0664 | 100 |  | 865.9861 | 100 |  | 7.9214 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.7453 | 100 |  | 29.6509 | 100 |  | 7.7766 | 100 |  | 153.7837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6346 | 100 |  | 12.3648 | 100 |  | 10.6359 | 100 |  | 152.0917 | 100 |  | 944.1058 | 100 |  | 47989.9688 | 100 |  | 891.7639 | 100 |  | 7.1777 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.8298 | 100 |  | 53.5543 | 100 |  | 8.0475 | 100 |  | 153.9343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5789 | 100 |  | 12.0885 | 100 |  | 10.9567 | 100 |  | 152.5591 | 100 |  | 945.0248 | 100 |  | 48057.1328 | 100 |  | 905.45 | 100 |  | 6.6316 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9121 | 100 |  | 52.6469 | 100 |  | 7.8132 | 100 |  | 144.015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6201 | 100 |  | 12.2974 | 100 |  | 10.6366 | 100 |  | 152.6756 | 100 |  | 943.59 | 100 |  | 47718.8438 | 100 |  | 905.2305 | 100 |  | 7.0314 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.9795 | 100 |  | 35.3002 | 100 |  | 7.5324 | 100 |  | 136.1899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6831 | 88.0556 |  | 12.6481 | 100 |  | 10.4035 | 100 |  | 153.2384 | 100 |  | 943.4194 | 100 |  | 48003.4336 | 100 |  | 891.3195 | 100 |  | 7.5879 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.4742 | 100 |  | 32.436 | 100 |  | 7.4535 | 100 |  | 130.6179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8207 | 90.5556 |  | 12.7292 | 100 |  | 10.1295 | 100 |  | 152.7671 | 100 |  | 944.3169 | 100 |  | 46707.0391 | 100 |  | 883.0389 | 100 |  | 7.7208 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.74 | 100 |  | 36.9324 | 100 |  | 7.2653 | 100 |  | 129.1484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6794 | 100 |  | 12.8753 | 100 |  | 9.9979 | 100 |  | 152.0982 | 100 |  | 944.5463 | 100 |  | 47012.4648 | 100 |  | 869.9889 | 100 |  | 8.0473 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.3963 | 79.1667 |  | 20.8685 | 79.1667 |  | 6.9503 | 79.1667 |  | 120.5981 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 3.5455 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.7187 | 100 |  | 13.0185 | 79.1667 |  | 10.1103 | 79.1667 |  | 152.5912 | 100 |  | 944.2811 | 100 |  | 47204.3906 | 100 |  | 865.7 | 100 |  | 8.0837 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.9419 | 86.1111 |  | 40.4301 | 86.1111 |  | 6.9099 | 86.1111 |  | 74.5715 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 18.0977 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.7274 | 100 |  | 13.0077 | 86.3889 |  | 10.6429 | 86.1111 |  | 152.6786 | 100 |  | 944.6756 | 100 |  | 46945.0742 | 100 |  | 869.5306 | 100 |  | 8.1518 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 1.8732 | 100 |  | 80.9532 | 100 |  | 5.9012 | 100 |  | 139.4149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95895 | 100 |  | 1.8318 | 100 |  | 13.3855 | 100 |  | 10.4929 | 100 |  | 152.875 | 100 |  | 942.6166 | 100 |  | 44750.4492 | 100 |  | 864.0084 | 100 |  | 9.1333 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.2484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1953 | 100 |  | 100.8569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8625 | 100 |  | 13.8896 | 100 |  | 9.8292 | 100 |  | 145.994 | 100 |  | 942.5568 | 100 |  | 40707.1016 | 100 |  | 863.9445 | 100 |  | 9.8331 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.55226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2305 | 100 |  | 98.1075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8281 | 100 |  | 13.8584 | 100 |  | 9.8122 | 100 |  | 140.2063 | 100 |  | 943.7527 | 100 |  | 41847.8633 | 100 |  | 859.325 | 100 |  | 9.3135 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.2717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4477 | 100 |  | 97.2719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7555 | 97.7778 |  | 13.5533 | 100 |  | 10.2069 | 100 |  | 135.8216 | 100 |  | 944.5599 | 100 |  | 40963.2578 | 100 |  | 872.5667 | 100 |  | 8.8485 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.1545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4218 | 100 |  | 104.5251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8524 | 80.8333 |  | 13.5904 | 100 |  | 9.9517 | 100 |  | 133.1486 | 100 |  | 943.8004 | 100 |  | 41106.8203 | 100 |  | 869.7833 | 100 |  | 9.1234 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.688 | 100 |  | 99.0705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7137 | 100 |  | 13.2295 | 100 |  | 10.4458 | 100 |  | 131.2168 | 100 |  | 944.8104 | 100 |  | 38902.1562 | 100 |  | 878.1945 | 100 |  | 8.7182 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 1.1755 | 100 |  | 20.4782 | 100 |  | 3.8634 | 100 |  | 115.8617 | 100 |  | 0.00569 | 100 |  | 2.209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.337 | 100 |  | 1.9912 | 100 |  | 14.4006 | 100 |  | 9.4682 | 100 |  | 130.0593 | 100 |  | 945.3442 | 100 |  | 42103.3359 | 100 |  | 834.0972 | 100 |  | 10.5099 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.421 | 100 |  | 100.3045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7963 | 100 |  | 13.6108 | 100 |  | 10.3459 | 100 |  | 130.0654 | 100 |  | 943.6185 | 100 |  | 41571.3906 | 100 |  | 865.1833 | 100 |  | 9.111 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3156 | 100 |  | 102.8029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8504 | 100 |  | 13.7719 | 100 |  | 10.1361 | 100 |  | 129.6589 | 100 |  | 942.9213 | 100 |  | 42015.1602 | 100 |  | 859.7695 | 100 |  | 9.5097 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3564 | 100 |  | 103.3079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8496 | 100 |  | 13.7125 | 100 |  | 10.1735 | 100 |  | 130.4644 | 100 |  | 945.3005 | 100 |  | 44392.582 | 100 |  | 871.2944 | 100 |  | 9.1037 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3277 | 100 |  | 104.6228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8586 | 100 |  | 13.7452 | 100 |  | 10.1149 | 100 |  | 131.0095 | 100 |  | 947.7292 | 100 |  | 44507.207 | 100 |  | 877.0444 | 100 |  | 9.13 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.39619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4679 | 100 |  | 112.7217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0351 | 100 |  | 13.832 | 100 |  | 14.6133 | 100 |  | 130.8664 | 100 |  | 943.9835 | 100 |  | 42954.418 | 100 |  | 883.2833 | 100 |  | 8.4593 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.001306 | 100 |  | 54.698 | 100 |  | 4.3732 | 100 |  | 112.8792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.874 | 100 |  | 1.9382 | 78.6111 |  | 13.8478 | 100 |  | 11.6037 | 100 |  | 131.4212 | 100 |  | 945.2978 | 100 |  | 39857.457 | 100 |  | 869.6667 | 100 |  | 9.5408 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 0.38849 | 100 |  | 4.7513 | 100 |  | 108.9903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7242 | 100 |  | 13.2081 | 100 |  | 10.6324 | 100 |  | 129.1405 | 100 |  | 945.6774 | 100 |  | 40091.1953 | 100 |  | 879.2556 | 100 |  | 8.3332 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.96526 | 100 |  | 112.7726 | 100 |  | 4.1155 | 100 |  | 155.1514 | 100 |  | 1.0526 | 100 |  | 1.0046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.336 | 100 |  | 1.9606 | 100 |  | 14.2081 | 100 |  | 9.4721 | 100 |  | 127.7038 | 100 |  | 943.4092 | 100 |  | 41405.4219 | 100 |  | 847.1583 | 100 |  | 10.2107 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 1.0574 | 100 |  | 103.3987 | 100 |  | 3.4864 | 100 |  | 162.7394 | 100 |  | 0.15123 | 100 |  | 1.3713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.73 | 100 |  | 2.1887 | 100 |  | 14.9624 | 100 |  | 8.556 | 100 |  | 126.7524 | 100 |  | 943.6066 | 100 |  | 42265.9648 | 100 |  | 791.4583 | 100 |  | 11.3323 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 0.5238 | 100 |  | 45.7858 | 100 |  | 6.3498 | 100 |  | 120.0344 | 100 |  | 0.067993 | 100 |  | 8.7314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4506 | 100 |  | 2.0743 | 100 |  | 13.0776 | 100 |  | 10.6594 | 100 |  | 127.5028 | 100 |  | 945.5787 | 100 |  | 44641.2852 | 100 |  | 830.3528 | 100 |  | 8.3046 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 20.6926 | 100 |  | 7.6227 | 100 |  | 125.7964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0467 | 100 |  | 12.5637 | 100 |  | 11.5019 | 100 |  | 135.6469 | 100 |  | 942.8687 | 100 |  | 46475.2031 | 100 |  | 868.5667 | 100 |  | 7.5154 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.62822 | 100 |  | 21.3025 | 100 |  | 7.729 | 100 |  | 121.4803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8309 | 100 |  | 12.498 | 100 |  | 12.0969 | 100 |  | 142.515 | 100 |  | 941.4725 | 100 |  | 46024.793 | 100 |  | 882.2416 | 100 |  | 7.2925 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 3.7125 | 100 |  | 21.7005 | 100 |  | 7.7619 | 100 |  | 121.6771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7375 | 100 |  | 12.4888 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 145.6304 | 100 |  | 945.6259 | 100 |  | 45756.1797 | 100 |  | 887.3778 | 100 |  | 7.1232 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.9635 | 100 |  | 76.8282 | 100 |  | 7.629 | 100 |  | 119.5838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97884 | 100 |  | 1.9228 | 78.6111 |  | 12.6375 | 100 |  | 11.935 | 100 |  | 146.8962 | 100 |  | 941.3553 | 100 |  | 45266.3281 | 100 |  | 883.0222 | 100 |  | 7.4524 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.8099 | 100 |  | 49.1133 | 100 |  | 7.4413 | 100 |  | 118.9303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13143 | 100 |  | 1.817 | 100 |  | 12.8354 | 100 |  | 11.7856 | 100 |  | 147.4744 | 100 |  | 941.9444 | 100 |  | 45298.6094 | 100 |  | 873.3278 | 100 |  | 7.6951 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.3874 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 6.1224 | 78.3333 |  | 164.5237 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 4.7771 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.8494 | 100 |  | 13.3372 | 78.3333 |  | 11.1588 | 78.3333 |  | 147.2506 | 100 |  | 943.4006 | 100 |  | 44512.3594 | 100 |  | 872.375 | 100 |  | 8.0936 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.3487 | 86.9444 |  | 21.8281 | 86.9444 |  | 7.8921 | 86.9444 |  | 90.8791 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 7.3123 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.6799 | 100 |  | 12.315 | 87.2222 |  | 12.2192 | 86.9444 |  | 147.6247 | 100 |  | 943.8909 | 100 |  | 45578.7383 | 100 |  | 886.7028 | 100 |  | 7.1432 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.92299 | 100 |  | 16.1843 | 100 |  | 7.8063 | 100 |  | 126.0882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6984 | 100 |  | 12.4701 | 100 |  | 12.1236 | 100 |  | 148.4501 | 100 |  | 941.9987 | 100 |  | 45458.25 | 100 |  | 890.0472 | 100 |  | 7.1305 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.8289 | 100 |  | 9.1029 | 100 |  | 7.7969 | 100 |  | 125.4653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7101 | 100 |  | 12.507 | 100 |  | 12.191 | 100 |  | 149.1735 | 100 |  | 941.0421 | 100 |  | 45546.168 | 100 |  | 893.0972 | 100 |  | 7.1679 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.0257 | 100 |  | 24.6808 | 100 |  | 7.8266 | 100 |  | 125.8634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7077 | 100 |  | 12.478 | 100 |  | 12.1409 | 100 |  | 149.5241 | 100 |  | 941.8939 | 100 |  | 45580.707 | 100 |  | 893.4445 | 100 |  | 7.0939 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.6845 | 100 |  | 32.5854 | 100 |  | 7.5651 | 100 |  | 120.9089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7345 | 100 |  | 12.749 | 100 |  | 11.7066 | 100 |  | 149.8689 | 100 |  | 942.8021 | 100 |  | 45742.8242 | 100 |  | 885.5139 | 100 |  | 7.6157 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.0732 | 100 |  | 1.203 | 100 |  | 7.5635 | 100 |  | 122.0248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7041 | 78.6111 |  | 12.7339 | 100 |  | 11.7523 | 100 |  | 149.9844 | 100 |  | 942.941 | 100 |  | 45740.3359 | 100 |  | 880.1889 | 100 |  | 7.5175 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.7722 | 100 |  | 0.5335 | 100 |  | 7.4035 | 100 |  | 117.8481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7389 | 100 |  | 12.8769 | 100 |  | 11.4789 | 100 |  | 150.348 | 100 |  | 941.5394 | 100 |  | 45804.5742 | 100 |  | 875.1778 | 100 |  | 7.7643 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.9157 | 100 |  | 11.9636 | 100 |  | 7.4153 | 100 |  | 115.239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7003 | 100 |  | 12.863 | 100 |  | 11.3182 | 100 |  | 150.2887 | 100 |  | 944.2073 | 100 |  | 45945.2656 | 100 |  | 873.8972 | 100 |  | 7.8019 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.6241 | 100 |  | 13.0584 | 100 |  | 7.2608 | 100 |  | 112.4734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7446 | 100 |  | 12.9751 | 100 |  | 10.944 | 100 |  | 150.245 | 100 |  | 942.4005 | 100 |  | 46087.8555 | 100 |  | 869 | 100 |  | 8.0114 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.2725 | 100 |  | 6.7974 | 100 |  | 7.0152 | 100 |  | 113.562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8963 | 100 |  | 13.3233 | 100 |  | 12.6608 | 100 |  | 149.2481 | 100 |  | 943.3396 | 100 |  | 46951.0078 | 100 |  | 868.1945 | 100 |  | 8.0254 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1953 |  |  | 74.5715 |  |  | 0 |  |  | 0.80939 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5789 |  |  | 12.0885 |  |  | 9.7811 |  |  | 129.1405 |  |  | 941.0421 |  |  | 38902.1562 |  |  | 856.1972 |  |  | 6.6316
MAX |  | 5.2232 |  |  | 80.9532 |  |  | 8.0475 |  |  | 164.5237 |  |  | 0 |  |  | 18.0977 |  |  | 0 |  |  | 1.874 |  |  | 2.0467 |  |  | 13.8896 |  |  | 14.6133 |  |  | 153.2384 |  |  | 947.7292 |  |  | 48087.0664 |  |  | 905.45 |  |  | 9.8331
%Medie < Soglia |  | 99.9851 | [8 empty] | 99.8507 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9851
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.9157 | 100 |  | 20.3183 | 100 |  | 6.5789 | 100 |  | 120.9825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.08962 | 100 |  | 1.7691 | 100 |  | 12.9951 | 100 |  | 10.9356 | 100 |  | 145.1706 | 100 |  | 943.4308 | 100 |  | 45172.5463 | 100 |  | 876.6564 | 100 |  | 8.0639 | 100 | (6) | 44
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 126 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 2 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/06/2021 01:06:10 | [12 empty] | 98,41% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.10115 | 100 | (4) | 0.84033 | 100 |  | 0.049597 | 100 | (4) | 4.2054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1495 | 100 | (4) | 1.0981 | 100 |  | 17.3284 | 100 |  | 1.7536 | 100 |  | 26.0829 | 100 |  | 1006.8022 | 100 |  | 28031.4316 | 100 |  | 33.05 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.046338 | 100 | (4) | 0.78417 | 100 |  | 0.043738 | 100 | (4) | 5.638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1329 | 100 | (4) | 1.0968 | 100 |  | 17.2635 | 100 |  | 1.8256 | 100 |  | 26.0279 | 100 |  | 1006.5554 | 100 |  | 28081.5137 | 100 |  | 33.3861 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.043022 | 100 | (4) | 0.88105 | 100 |  | 0.039983 | 100 | (4) | 6.0089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1329 | 100 | (4) | 1.0961 | 100 |  | 17.2054 | 100 |  | 1.8993 | 100 |  | 25.9662 | 100 |  | 1006.4653 | 100 |  | 27856.0215 | 100 |  | 33 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.065011 | 100 | (4) | 0.87051 | 100 |  | 0.042092 | 100 | (4) | 5.4429 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1649 | 100 | (4) | 1.0912 | 100 |  | 17.2704 | 100 |  | 1.7918 | 100 |  | 25.7029 | 100 |  | 1006.7113 | 100 |  | 28031.8496 | 100 |  | 32.9667 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.075927 | 100 | (4) | 0.90249 | 100 |  | 0.042996 | 100 | (4) | 4.5843 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.239 | 100 | (4) | 1.0728 | 100 |  | 17.3132 | 100 |  | 1.7487 | 100 |  | 25.393 | 100 |  | 1006.3228 | 100 |  | 27885.4512 | 100 |  | 32.0722 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.088077 | 100 | (4) | 0.90147 | 100 |  | 0.043547 | 100 | (4) | 5.1842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1994 | 100 | (4) | 1.073 | 100 |  | 17.2965 | 100 |  | 1.768 | 100 |  | 25.186 | 100 |  | 1005.8923 | 100 |  | 28175.1953 | 100 |  | 32 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.086853 | 100 | (4) | 0.85766 | 100 |  | 0.04543 | 100 | (4) | 4.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 1.0704 | 78.8889 |  | 17.2824 | 100 |  | 1.7702 | 100 |  | 24.9778 | 100 |  | 1005.7971 | 100 |  | 28161.0996 | 100 |  | 31.1194 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.10777 | 100 | (4) | 0.89807 | 100 |  | 0.046262 | 100 | (4) | 4.0815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1669 | 100 | (4) | 1.0593 | 100 |  | 17.323 | 100 |  | 1.7268 | 100 |  | 24.7059 | 100 |  | 1005.7382 | 100 |  | 28046.9004 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.1588 | 100 | (4) | 0.93096 | 100 |  | 0.041025 | 100 | (4) | 3.5176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1464 | 100 | (4) | 1.0589 | 100 |  | 17.4892 | 100 |  | 1.6027 | 100 |  | 24.6504 | 100 |  | 1005.6295 | 100 |  | 28047.3086 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.15174 | 100 | (4) | 0.89182 | 100 |  | 0.039743 | 100 | (4) | 3.1388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16053 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1357 | 100 | (4) | 1.0603 | 100 |  | 17.4784 | 100 |  | 1.5959 | 100 |  | 24.6577 | 100 |  | 1005.7539 | 100 |  | 27976.6934 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.18069 | 100 | (4) | 0.87594 | 100 |  | 0.039464 | 100 | (4) | 3.2429 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1457 | 100 | (4) | 1.0687 | 100 |  | 17.4595 | 100 |  | 1.5912 | 100 |  | 24.7 | 100 |  | 1005.8585 | 100 |  | 28094.2129 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.12257 | 100 | (4) | 0.94633 | 100 |  | 0.045638 | 100 | (4) | 3.4114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.159 | 100 | (4) | 1.0738 | 100 |  | 17.2981 | 100 |  | 1.669 | 100 |  | 24.6713 | 100 |  | 1006.1996 | 100 |  | 28171.416 | 100 |  | 31.3389 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.099969 | 100 | (4) | 1.1781 | 100 |  | 0.04072 | 100 | (4) | 4.1085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2217 | 100 | (4) | 1.0756 | 100 |  | 17.1922 | 100 |  | 1.7457 | 100 |  | 24.8031 | 100 |  | 1006.6357 | 100 |  | 27549.0879 | 100 |  | 32 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.057379 | 87.7778 | (4) | 1.0478 | 87.7778 |  | 0.040038 | 87.7778 | (4) | 7.4102 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.12848 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.2293 | 87.7778 | (4) | 1.0796 | 100 |  | 16.9423 | 87.7778 |  | 1.9957 | 87.7778 |  | 25.227 | 100 |  | 1006.9772 | 100 |  | 27868.5566 | 100 |  | 32.3028 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.015469 | 78.0556 | (4) | 0.71814 | 78.0556 |  | 0.036952 | 78.0556 | (4) | 7.3012 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 0.0087948 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 1.1979 | 78.0556 | (4) | 1.0927 | 78.6111 |  | 17.1464 | 78.0556 |  | 2.3695 | 78.0556 |  | 26.1244 | 100 |  | 1007.2158 | 100 |  | 27662.4141 | 100 |  | 33 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.00024312 | 100 | (4) | 0.53067 | 100 |  | 0.038204 | 100 | (4) | 5.9306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0018439 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1538 | 100 | (4) | 1.1114 | 100 |  | 16.7405 | 100 |  | 2.6846 | 100 |  | 27.3854 | 100 |  | 1007.3077 | 100 |  | 27428.6484 | 100 |  | 33 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46017 | 100 |  | 0.037619 | 100 | (4) | 4.9497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1438 | 100 | (4) | 1.1166 | 100 |  | 16.6669 | 100 |  | 2.7858 | 100 |  | 28.4789 | 100 |  | 1007.209 | 100 |  | 27229.7324 | 100 |  | 33.5056 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46783 | 100 |  | 0.038219 | 100 | (4) | 4.8086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2411 | 100 | (4) | 1.1247 | 100 |  | 16.7189 | 100 |  | 2.7786 | 100 |  | 29.394 | 100 |  | 1006.8835 | 100 |  | 27104.2227 | 100 |  | 34.2528 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45682 | 100 |  | 0.03854 | 100 | (4) | 5.1126 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00067204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2879 | 100 | (4) | 1.1324 | 100 |  | 16.7929 | 100 |  | 2.7562 | 100 |  | 30.0924 | 100 |  | 1006.7585 | 100 |  | 27142.5781 | 100 |  | 35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.00092548 | 100 | (4) | 0.51768 | 100 |  | 0.038072 | 100 | (4) | 6.2451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0017677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2496 | 100 | (4) | 1.1429 | 100 |  | 17.02 | 100 |  | 2.5876 | 100 |  | 30.5613 | 100 |  | 1007.0609 | 100 |  | 27210.6055 | 100 |  | 35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.00074391 | 100 | (4) | 0.48702 | 100 |  | 0.038593 | 100 | (4) | 6.1613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0033794 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1946 | 100 | (4) | 1.1417 | 100 |  | 17.0055 | 100 |  | 2.5978 | 100 |  | 30.6953 | 100 |  | 1007.6077 | 100 |  | 27272.7832 | 100 |  | 35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45608 | 100 |  | 0.038039 | 100 | (4) | 4.8887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0011022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1675 | 100 | (4) | 1.1306 | 100 |  | 16.7327 | 100 |  | 2.8222 | 100 |  | 30.7345 | 100 |  | 1007.9659 | 100 |  | 27210.3926 | 100 |  | 35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39585 | 100 |  | 0.037329 | 100 | (4) | 3.9915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6213e-06 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1363 | 100 | (4) | 1.1364 | 78.6111 |  | 16.6468 | 100 |  | 2.9187 | 100 |  | 30.8875 | 100 |  | 1008.2668 | 100 |  | 27202.2832 | 100 |  | 34.8806 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42032 | 100 |  | 0.037376 | 100 | (4) | 4.584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1369 | 100 | (4) | 1.132 | 100 |  | 16.6904 | 100 |  | 2.906 | 100 |  | 30.8661 | 100 |  | 1008.2155 | 100 |  | 27225.1367 | 100 |  | 34.2778 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.00010602 | 100 | (4) | 0.40705 | 100 |  | 0.037139 | 100 | (4) | 4.6941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.137 | 100 | (4) | 1.1316 | 100 |  | 16.7714 | 100 |  | 2.8678 | 100 |  | 30.9113 | 100 |  | 1008.071 | 100 |  | 27124.666 | 100 |  | 35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 3.5925e-05 | 100 | (4) | 0.40259 | 100 |  | 0.037005 | 100 | (4) | 4.5114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1354 | 100 | (4) | 1.1346 | 100 |  | 16.8294 | 100 |  | 2.8495 | 100 |  | 31.0639 | 100 |  | 1007.9998 | 100 |  | 27101.0215 | 100 |  | 35.2472 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42436 | 100 |  | 0.037325 | 100 | (4) | 4.9444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1288 | 100 | (4) | 1.138 | 100 |  | 16.9925 | 100 |  | 2.753 | 100 |  | 31.1985 | 100 |  | 1007.6738 | 100 |  | 27111.6035 | 100 |  | 35.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40086 | 100 |  | 0.036738 | 100 | (4) | 4.8277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0012578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1062 | 100 | (4) | 1.1387 | 100 |  | 16.9429 | 100 |  | 2.8246 | 100 |  | 31.3805 | 100 |  | 1007.5654 | 100 |  | 27157.4609 | 100 |  | 35.0917 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.00023064 | 100 | (4) | 0.45235 | 100 |  | 0.036718 | 100 | (4) | 5.7705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1146 | 100 | (4) | 1.1366 | 100 |  | 17.1003 | 100 |  | 2.7325 | 100 |  | 31.3854 | 100 |  | 1006.9221 | 100 |  | 27129.0273 | 100 |  | 35.0167 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51346 | 100 |  | 0.037287 | 100 | (4) | 5.2603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0051333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1603 | 100 | (4) | 1.1413 | 100 |  | 17.1961 | 100 |  | 2.6946 | 100 |  | 31.2363 | 100 |  | 1006.304 | 100 |  | 26900.0176 | 100 |  | 35.1028 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.00084656 | 100 | (4) | 0.48913 | 100 |  | 0.037867 | 100 | (4) | 5.5469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2582 | 100 | (4) | 1.1899 | 78.8889 |  | 17.1724 | 100 |  | 2.7531 | 100 |  | 31.2603 | 100 |  | 1005.53 | 100 |  | 27149.2637 | 100 |  | 35.0083 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.0020529 | 100 | (4) | 0.56774 | 100 |  | 0.038162 | 100 | (4) | 7.0375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0072417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2689 | 100 | (4) | 1.1405 | 100 |  | 17.5439 | 100 |  | 2.4718 | 100 |  | 31.3643 | 100 |  | 1005.2016 | 100 |  | 27148.998 | 100 |  | 35.8889 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0066084 | 100 | (4) | 0.56602 | 100 |  | 0.037079 | 100 | (4) | 7.475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1518 | 100 | (4) | 1.1462 | 100 |  | 17.6105 | 100 |  | 2.4394 | 100 |  | 31.2184 | 100 |  | 1005.0628 | 100 |  | 27102.2891 | 100 |  | 36 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.00080014 | 100 | (4) | 0.51677 | 100 |  | 0.037417 | 100 | (4) | 6.097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0025129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1307 | 100 | (4) | 1.1557 | 100 |  | 17.4034 | 100 |  | 2.598 | 100 |  | 31.1906 | 100 |  | 1004.8843 | 100 |  | 26962.1348 | 100 |  | 36 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.0011216 | 100 | (4) | 0.52474 | 100 |  | 0.037569 | 100 | (4) | 6.2641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0076326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.131 | 100 | (4) | 1.155 | 100 |  | 17.4521 | 100 |  | 2.5698 | 100 |  | 31.2012 | 100 |  | 1004.7234 | 100 |  | 27128.0469 | 100 |  | 35.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.00076338 | 100 | (4) | 0.49481 | 100 |  | 0.037901 | 100 | (4) | 5.2704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00036532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.162 | 100 | (4) | 1.15 | 100 |  | 17.156 | 100 |  | 2.787 | 100 |  | 31.2063 | 100 |  | 1004.8299 | 100 |  | 26856.998 | 100 |  | 35.9889 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3489 | 100 |  | 0.039193 | 100 | (4) | 3.1119 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1556 | 100 | (4) | 1.1383 | 100 |  | 16.7459 | 100 |  | 3.0989 | 100 |  | 31.211 | 100 |  | 1005.0842 | 100 |  | 26902.1738 | 100 |  | 35.0722 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 0.32492 | 88.3333 |  | 0.038565 | 88.3333 | (4) | 2.708 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 1.1454 | 88.3333 | (4) | 1.13 | 100 |  | 16.7483 | 88.3333 |  | 3.1105 | 88.3333 |  | 31.1789 | 100 |  | 1005.0593 | 100 |  | 26885.5859 | 100 |  | 35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.3811 | 77.7778 |  | 0.036391 | 77.7778 | (4) | 3.1836 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 1.1282 | 77.7778 | (4) | 1.1181 | 78.6111 |  | 16.4712 | 77.7778 |  | 3.0352 | 77.7778 |  | 31.0872 | 100 |  | 1005.2861 | 100 |  | 27004.2285 | 100 |  | 34.125 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3081 | 100 |  | 0.037961 | 100 | (4) | 2.6792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1163 | 100 | (4) | 1.121 | 100 |  | 16.3964 | 100 |  | 3.1007 | 100 |  | 30.9636 | 100 |  | 1005.6139 | 100 |  | 26857.625 | 100 |  | 34 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29922 | 100 |  | 0.038346 | 100 | (4) | 2.885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1147 | 100 | (4) | 1.1137 | 100 |  | 16.4169 | 100 |  | 3.0853 | 100 |  | 30.8182 | 100 |  | 1005.7695 | 100 |  | 27091.4277 | 100 |  | 33.2694 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34209 | 100 |  | 0.039621 | 100 | (4) | 2.7781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1279 | 100 | (4) | 1.101 | 100 |  | 16.4193 | 100 |  | 3.0622 | 100 |  | 30.6166 | 100 |  | 1006.0753 | 100 |  | 27049.1133 | 100 |  | 33 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37781 | 100 |  | 0.040092 | 100 | (4) | 3.2747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1514 | 100 | (4) | 1.0846 | 100 |  | 16.4238 | 100 |  | 3.0502 | 100 |  | 30.4233 | 100 |  | 1006.2827 | 100 |  | 27123.8398 | 100 |  | 33 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34987 | 100 |  | 0.039081 | 100 | (4) | 2.7715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1771 | 100 | (4) | 1.099 | 100 |  | 16.3887 | 100 |  | 3.0703 | 100 |  | 30.1448 | 100 |  | 1006.6631 | 100 |  | 27167.8164 | 100 |  | 33 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41143 | 100 |  | 0.041181 | 100 | (4) | 3.3706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3309 | 100 | (4) | 1.0931 | 100 |  | 16.4904 | 100 |  | 2.9647 | 100 |  | 29.9103 | 100 |  | 1006.6832 | 100 |  | 27118.1328 | 100 |  | 32.6889 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44981 | 100 |  | 0.046715 | 100 | (4) | 3.7435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1708 | 100 | (4) | 1.0733 | 100 |  | 16.5547 | 100 |  | 2.9022 | 100 |  | 29.598 | 100 |  | 1006.2583 | 100 |  | 27278.752 | 100 |  | 32.0056 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51024 | 100 |  | 0.04445 | 100 | (4) | 3.878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.197 | 100 | (4) | 1.1588 | 78.8889 |  | 16.6311 | 100 |  | 2.8537 | 100 |  | 29.3336 | 100 |  | 1005.8459 | 100 |  | 27529.5703 | 100 |  | 31.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.001456 | 100 | (4) | 0.59436 | 100 |  | 0.04655 | 100 | (4) | 5.7989 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 9.8335e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1742 | 100 | (4) | 1.0642 | 100 |  | 16.8947 | 100 |  | 2.6448 | 100 |  | 28.9175 | 100 |  | 1005.7679 | 100 |  | 27655.8633 | 100 |  | 31.2694 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/06/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 26/06/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:11:33 | 01:18:28 | 01:11:47 | Linea 1: Forno Spento
01:11:33 | 01:11:33 | 01:11:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:11:47 | 01:11:47 | 01:12:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:12:56 | 01:18:27 | 01:14:56 | Linea 1: Forno Spento
01:12:56 | 01:12:56 | 01:14:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:14:57 | 01:14:57 | 01:15:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:15:22 | 01:18:26 | 01:15:49 | Linea 1: Forno Spento
01:15:23 | 01:15:23 | 01:15:49 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:15:49 | 01:15:49 | 01:16:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:16:03 | 01:18:26 | 01:16:55 | Linea 1: Forno Spento
01:16:04 | 01:16:04 | 01:16:56 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:16:56 | 01:16:56 | 01:17:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:17:21 | 01:18:25 | 01:18:01 | Linea 1: Forno Spento
01:17:22 | 01:17:22 | 01:18:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:18:03 | 01:18:03 | 01:18:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:18:32 | 01:36:36 | 01:18:58 | Linea 1: Forno Spento
01:18:33 | 01:18:33 | 01:18:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:18:59 | 01:18:59 | 03:05:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:23:37 | 01:23:37 | 01:30:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:30:05 | 01:30:05 | 01:32:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:30:05 | 01:30:05 | 01:30:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
01:30:06 | 01:30:06 | 01:36:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:05 | 02:30:05 | 02:33:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:05 | 02:30:05 | 02:35:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:05:39 | 03:11:35 | 03:06:31 | Linea 1: Forno Spento
03:05:41 | 03:05:41 | 03:06:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:06:33 | 03:06:33 | 03:06:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:06:45 | 03:11:34 | 03:07:23 | Linea 1: Forno Spento
03:06:45 | 03:06:45 | 03:07:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:07:21 | 03:07:21 | 03:13:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:07:24 | 03:07:24 | 03:07:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:07:37 | 03:08:16 | 03:10:47 | Linea 1: Forno Spento
03:07:38 | 03:07:38 | 03:10:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:10:47 | 03:10:47 | 07:27:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:00:50 | 05:00:50 | 05:05:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:00:50 | 05:00:50 | 05:25:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:26:28 | 05:26:28 | 05:32:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:32:55 | 05:32:55 | 05:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
05:32:56 | 05:32:56 | 05:33:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:30:05 | 06:30:05 | 06:32:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:06 | 06:30:06 | 06:32:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:53:46 | 06:53:46 | 07:04:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:46 | 07:08:39 | 07:04:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:48 | 06:53:48 | 06:53:54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:51 | 06:53:51 | 07:04:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:54 | 06:53:54 | 07:00:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:21 | 06:56:21 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:21 | 06:56:21 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:21 | 06:56:21 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:23 | 06:56:23 | 06:56:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:29 | 06:56:29 | 07:03:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:08:38 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:00:00 | 07:08:37 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:00:00 | 07:08:38 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:04:15 | 07:04:15 | 07:08:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:04:15 | 07:04:15 | 07:09:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:08:40 | 07:08:40 | 07:15:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:10:00 | 07:21:59 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:10:00 | 07:21:59 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:10:00 | 07:22:00 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:26:31 | 07:28:21 | 07:28:06 | Linea 1: Forno In Rampa
07:27:26 | 07:28:20 | 07:28:06 | Linea 1: Forno Spento
07:27:26 | 07:27:26 | 07:28:07 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:28:07 | 07:28:07 | 07:28:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:28:44 | 07:32:33 | 07:29:11 | Linea 1: Forno In Rampa
07:28:44 | 07:32:32 | 07:29:11 | Linea 1: Forno Spento
07:28:45 | 07:28:45 | 07:29:11 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:29:11 | 07:29:11 | 07:45:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:42:45 | 07:42:45 | 07:52:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:42:46 | 07:42:46 | 07:54:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:45:15 | 07:54:07 | 07:49:04 | Linea 1: Forno In Rampa
07:45:15 | 07:54:06 | 07:49:04 | Linea 1: Forno Spento
07:45:15 | 07:45:15 | 07:49:05 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:49:05 | 07:49:05 | 07:49:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:49:16 | 07:54:06 | 07:53:14 | Linea 1: Forno In Rampa
07:49:16 | 07:54:08 | 07:53:02 | Linea 1: Forno Spento
07:49:17 | 07:49:17 | 07:53:03 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:53:03 | 07:53:03 | 08:31:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:55:00 | 07:55:00 | 07:58:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:55:00 | 07:55:00 | 08:04:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:29:11 | 08:45:04 | 08:29:48 | Linea 1: Forno In Rampa
08:31:08 | 08:45:03 | 08:32:15 | Linea 1: Forno In Rampa
08:31:08 | 08:45:01 | 08:32:01 | Linea 1: Forno Spento
08:31:10 | 08:31:10 | 08:32:02 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:32:02 | 08:32:02 | 08:33:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:33:07 | 08:45:02 | 08:34:09 | Linea 1: Forno In Rampa
08:33:21 | 08:45:01 | 08:33:55 | Linea 1: Forno Spento
08:33:23 | 08:33:23 | 08:33:57 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:33:57 | 08:33:57 | 10:37:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:35:40 | 08:45:02 | 08:36:14 | Linea 1: Forno In Rampa
09:29:22 | 09:29:22 | 09:35:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:37:02 | 10:56:44 | 10:55:52 | Linea 1: Forno In Rampa
10:37:02 | 10:56:47 | 10:55:37 | Linea 1: Forno Spento
10:37:02 | 10:37:02 | 10:55:37 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:55:37 | 10:55:37 | 11:52:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:00:00 | 11:00:00 | 11:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
11:10:04 | 11:10:04 | 11:16:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:50:19 | 11:58:31 | 11:50:53 | Linea 1: Forno In Rampa
11:52:11 | 11:58:31 | 11:53:36 | Linea 1: Forno In Rampa
11:52:22 | 11:58:28 | 11:53:22 | Linea 1: Forno Spento
11:52:22 | 11:52:22 | 11:53:22 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:53:22 | 11:53:22 | 11:54:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:54:14 | 11:58:28 | 11:58:32 | Linea 1: Forno In Rampa
11:54:28 | 11:58:27 | 11:56:01 | Linea 1: Forno Spento
11:54:29 | 11:54:29 | 11:56:02 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:56:02 | 11:56:02 | 11:56:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:56:29 | 11:58:27 | 11:58:18 | Linea 1: Forno Spento
11:56:30 | 11:56:30 | 11:58:19 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:58:19 | 11:58:19 | 12:00:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:00:17 | 12:00:49 | 12:00:31 | Linea 1: Forno In Rampa
12:00:17 | 12:00:48 | 12:00:31 | Linea 1: Forno Spento
12:00:18 | 12:00:18 | 12:00:32 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
12:00:32 | 12:00:32 | 13:57:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:32:23 | 13:32:23 | 13:38:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:57:00 | 20:08:50 | 14:04:55 | Linea 1: Forno In Rampa
13:57:00 | 14:03:16 | 14:04:55 | Linea 1: Forno Spento
13:57:01 | 13:57:01 | 14:04:55 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:00:01 | 14:00:01 | 14:10:01 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
14:00:02 | 14:00:02 | 14:01:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:01:25 | 14:01:25 | 14:03:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:03:13 | 14:03:13 | 14:38:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:04:55 | 14:04:55 | 14:43:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:43:56 | 20:08:50 | 15:48:04 | Linea 1: Forno In Rampa
14:43:56 | 20:08:50 | 15:48:04 | Linea 1: Forno Spento
14:43:56 | 14:43:56 | 15:48:06 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:45:45 | 14:45:45 | 14:49:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:45:45 | 14:45:45 | 15:02:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:00:00 | 15:00:00 | 16:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
15:11:26 | 15:11:26 | 15:17:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:48:06 | 15:48:06 | 18:38:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:35:23 | 17:35:23 | 17:41:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:00:00 | 18:00:00 | 18:10:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
18:00:02 | 18:00:02 | 18:36:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:38:09 | 20:08:50 | 18:38:44 | Linea 1: Forno In Rampa
18:38:09 | 20:08:50 | 18:38:44 | Linea 1: Forno Spento
18:38:11 | 18:38:11 | 18:38:45 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:38:45 | 18:38:45 | 00:13:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:40:55 | 18:40:55 | 18:44:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:40:56 | 18:40:56 | 18:48:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:31 | 18:53:31 | 19:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:31 | 20:08:50 | 19:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:32 | 18:53:32 | 18:53:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:36 | 18:53:36 | 19:03:56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:38 | 18:53:38 | 19:00:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:31 | 18:56:31 | 19:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:31 | 18:56:31 | 19:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:31 | 18:56:31 | 19:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:32 | 18:56:32 | 18:56:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:38 | 18:56:38 | 19:03:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:08:50 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:00:00 | 20:08:50 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:00:00 | 20:08:50 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:10:00 | 20:08:50 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
19:10:00 | 20:08:50 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
19:10:00 | 20:08:50 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
19:12:48 | 19:12:48 | 19:19:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:38:18 | 21:38:18 | 21:44:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:14:07 | 23:14:07 | 23:20:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl