## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.7449 | 100 |  | 35.1378 | 100 |  | 7.9059 | 100 |  | 131.221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9306 | 100 |  | 12.2536 | 100 |  | 11.7635 | 100 |  | 160.7584 | 100 |  | 932.7471 | 100 |  | 42266.8438 | 100 |  | 878.6778 | 100 |  | 7.3938 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.8747 | 100 |  | 12.7502 | 100 |  | 7.7776 | 100 |  | 130.596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9452 | 95.2778 |  | 12.4335 | 100 |  | 11.5581 | 100 |  | 161.7903 | 100 |  | 932.7274 | 100 |  | 42304.4414 | 100 |  | 880.75 | 100 |  | 7.6977 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.6546 | 100 |  | 14.5745 | 100 |  | 8.027 | 100 |  | 131.5519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9287 | 83.3333 |  | 12.1582 | 100 |  | 11.7707 | 100 |  | 162.3875 | 100 |  | 932.6624 | 100 |  | 42417.5664 | 100 |  | 887.4916 | 100 |  | 7.3307 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.7763 | 100 |  | 5.2364 | 100 |  | 7.8027 | 100 |  | 130.8174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9442 | 100 |  | 12.413 | 100 |  | 11.4996 | 100 |  | 162.5823 | 100 |  | 932.6713 | 100 |  | 42545.9414 | 100 |  | 881.2278 | 100 |  | 7.6063 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.919 | 100 |  | 5.1089 | 100 |  | 7.9348 | 100 |  | 130.4619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9076 | 100 |  | 12.2429 | 100 |  | 11.3792 | 100 |  | 162.8023 | 100 |  | 932.5566 | 100 |  | 42535.8672 | 100 |  | 888.1306 | 100 |  | 7.4747 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.7045 | 100 |  | 17.3374 | 100 |  | 7.6849 | 100 |  | 130.0984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1765 | 100 |  | 12.6771 | 100 |  | 14.6729 | 100 |  | 163.6066 | 100 |  | 932.7603 | 100 |  | 42701.2969 | 100 |  | 881.8 | 100 |  | 7.3208 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.8505 | 100 |  | 23.5446 | 100 |  | 7.7687 | 100 |  | 127.962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0663 | 100 |  | 12.5253 | 100 |  | 13.2006 | 100 |  | 163.9647 | 100 |  | 932.5012 | 100 |  | 42396.3633 | 100 |  | 883.8639 | 100 |  | 7.5862 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.5752 | 100 |  | 11.3782 | 100 |  | 7.9546 | 100 |  | 131.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8754 | 100 |  | 12.2209 | 100 |  | 11.8237 | 100 |  | 161.1221 | 100 |  | 932.3661 | 100 |  | 42628.5156 | 100 |  | 886.2444 | 100 |  | 7.4711 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.6616 | 100 |  | 16.4427 | 100 |  | 7.7012 | 100 |  | 129.1647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9378 | 100 |  | 12.5459 | 100 |  | 11.5997 | 100 |  | 159.9852 | 100 |  | 932.1729 | 100 |  | 42730.6875 | 100 |  | 878.1111 | 100 |  | 7.6363 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9436 | 100 |  | 12.2885 | 100 |  | 7.7326 | 100 |  | 130.7313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9237 | 100 |  | 12.4902 | 100 |  | 11.494 | 100 |  | 159.7975 | 100 |  | 932.2294 | 100 |  | 42798.7148 | 100 |  | 875.4528 | 100 |  | 7.7395 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.7065 | 100 |  | 18.6271 | 100 |  | 7.8273 | 100 |  | 129.8606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1587 | 78.6111 |  | 12.4235 | 100 |  | 11.6442 | 100 |  | 160.1908 | 100 |  | 932.1689 | 100 |  | 42802.9727 | 100 |  | 876.7 | 100 |  | 7.6109 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.6186 | 100 |  | 12.9527 | 100 |  | 7.701 | 100 |  | 129.8164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9494 | 100 |  | 12.5481 | 100 |  | 11.6539 | 100 |  | 160.4256 | 100 |  | 932.0551 | 100 |  | 42714.5312 | 100 |  | 877.6778 | 100 |  | 7.7065 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.6363 | 100 |  | 38.715 | 100 |  | 7.9193 | 100 |  | 127.5485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8823 | 100 |  | 12.3251 | 100 |  | 11.6814 | 100 |  | 159.1568 | 100 |  | 932.202 | 100 |  | 42421.707 | 100 |  | 886.3917 | 100 |  | 7.1909 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.3334 | 77.7778 |  | 26.9528 | 77.7778 |  | 7.2332 | 77.7778 |  | 129.7217 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 5.3207 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.9978 | 100 |  | 12.9499 | 77.7778 |  | 11.1377 | 77.7778 |  | 158.0058 | 100 |  | 932.1324 | 100 |  | 42354.9727 | 100 |  | 870.4694 | 100 |  | 8.4046 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 3.8645 | 87.7778 |  | 46.7351 | 87.7778 |  | 7.5001 | 87.7778 |  | 130.0653 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 8.107 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 1.9889 | 100 |  | 12.6821 | 87.7778 |  | 11.6298 | 87.7778 |  | 159.927 | 100 |  | 932.0521 | 100 |  | 42807.4727 | 100 |  | 860.2861 | 100 |  | 7.9192 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.7484 | 100 |  | 14.6144 | 100 |  | 7.3651 | 100 |  | 128.4354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0027 | 100 |  | 12.9093 | 100 |  | 11.4965 | 100 |  | 159.7615 | 100 |  | 932.082 | 100 |  | 41919.8008 | 100 |  | 862.3722 | 100 |  | 8.2014 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.9227 | 100 |  | 17.1123 | 100 |  | 7.6301 | 100 |  | 135.6777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0234 | 100 |  | 12.6353 | 100 |  | 11.9661 | 100 |  | 160.717 | 100 |  | 931.9418 | 100 |  | 42185.207 | 100 |  | 861.2222 | 100 |  | 7.6862 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.0729 | 100 |  | 12.8649 | 100 |  | 7.9631 | 100 |  | 134.5949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9045 | 100 |  | 12.3071 | 100 |  | 11.9685 | 100 |  | 161.86 | 100 |  | 931.9713 | 100 |  | 42084.7148 | 100 |  | 879.125 | 100 |  | 7.2527 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.7574 | 100 |  | 15.0636 | 100 |  | 7.7545 | 100 |  | 129.3393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0006 | 78.6111 |  | 12.5068 | 100 |  | 11.12 | 100 |  | 163.0218 | 100 |  | 931.9257 | 100 |  | 42382.6914 | 100 |  | 874.5944 | 100 |  | 7.7728 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.6939 | 100 |  | 7.8524 | 100 |  | 7.5256 | 100 |  | 130.5084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0035 | 100 |  | 12.7316 | 100 |  | 10.4611 | 100 |  | 163.9113 | 100 |  | 932.1072 | 100 |  | 42594.5586 | 100 |  | 862.5833 | 100 |  | 8.1111 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.807 | 100 |  | 8.4285 | 100 |  | 7.3842 | 100 |  | 122.2263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0283 | 100 |  | 12.882 | 100 |  | 10.2761 | 100 |  | 163.8434 | 100 |  | 932.1461 | 100 |  | 42036.0938 | 100 |  | 855.7056 | 100 |  | 8.2388 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.4667 | 100 |  | 14.0729 | 100 |  | 7.3806 | 100 |  | 125.238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8668 | 100 |  | 12.8644 | 100 |  | 10.4261 | 100 |  | 161.4919 | 100 |  | 932.3521 | 100 |  | 41387.9844 | 100 |  | 883.6133 | 100 |  | 8.4351 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.8643 | 100 |  | 25.091 | 100 |  | 7.4795 | 100 |  | 128.8336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8767 | 100 |  | 12.8093 | 100 |  | 11.3477 | 100 |  | 159.5254 | 100 |  | 932.4521 | 100 |  | 41305.0195 | 100 |  | 895.7444 | 100 |  | 8.1864 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.3966 | 100 |  | 35.6148 | 100 |  | 7.4922 | 100 |  | 130.8055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3421 | 100 |  | 12.8078 | 100 |  | 11.6071 | 100 |  | 158.5302 | 100 |  | 932.4064 | 100 |  | 41296.5273 | 100 |  | 894.5111 | 100 |  | 8.1435 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 3.3762 | 100 |  | 44.9039 | 100 |  | 7.7206 | 100 |  | 128.7503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4022 | 100 |  | 12.5962 | 100 |  | 11.8037 | 100 |  | 158.2886 | 100 |  | 932.449 | 100 |  | 41138 | 100 |  | 904.6945 | 100 |  | 7.7496 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.718 | 100 |  | 25.0847 | 100 |  | 7.6022 | 100 |  | 127.6717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9151 | 100 |  | 12.7629 | 100 |  | 12.311 | 100 |  | 158.2267 | 100 |  | 932.5656 | 100 |  | 41243.0352 | 100 |  | 908.3834 | 100 |  | 7.941 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 2.8142 | 100 |  | 17.9982 | 100 |  | 7.1836 | 100 |  | 141.6721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.73 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5765 | 78.6111 |  | 13.3388 | 100 |  | 15.2864 | 100 |  | 159.6404 | 100 |  | 932.5633 | 100 |  | 41023.3945 | 100 |  | 890.4472 | 100 |  | 8.1332 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 1.4941 | 100 |  | 44.599 | 100 |  | 7.3958 | 100 |  | 132.5248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4487 | 100 |  | 12.918 | 100 |  | 12.491 | 100 |  | 158.4439 | 100 |  | 932.6686 | 100 |  | 41345.1328 | 100 |  | 883.8111 | 100 |  | 8.2564 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.3515 | 100 |  | 28.3245 | 100 |  | 7.844 | 100 |  | 132.3326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1814 | 100 |  | 12.3908 | 100 |  | 11.3296 | 100 |  | 159.8101 | 100 |  | 932.6613 | 100 |  | 42178.2188 | 100 |  | 875.5056 | 100 |  | 7.5597 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.0941 | 100 |  | 10.1804 | 100 |  | 7.6146 | 100 |  | 129.4853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0939 | 100 |  | 12.6805 | 100 |  | 11.4788 | 100 |  | 160.7049 | 100 |  | 932.621 | 100 |  | 42112.8672 | 100 |  | 866.5917 | 100 |  | 7.6406 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.5213 | 100 |  | 19.5435 | 100 |  | 7.7888 | 100 |  | 132.4492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7944 | 100 |  | 12.5288 | 100 |  | 12.5203 | 100 |  | 160.7422 | 100 |  | 932.5896 | 100 |  | 41564.0977 | 100 |  | 871.7111 | 100 |  | 7.389 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.6619 | 100 |  | 48.7199 | 100 |  | 7.8149 | 100 |  | 131.0739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5942 | 100 |  | 12.4355 | 100 |  | 12.7855 | 100 |  | 160.9364 | 100 |  | 932.6295 | 100 |  | 41732.5195 | 100 |  | 875.0695 | 100 |  | 7.3413 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 3.6326 | 100 |  | 38.435 | 100 |  | 5.2325 | 100 |  | 117.0957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.053265 | 100 |  | 2.3413 | 100 |  | 13.7001 | 100 |  | 10.7938 | 100 |  | 159.0193 | 100 |  | 932.7642 | 100 |  | 37789.3242 | 100 |  | 860.4889 | 100 |  | 9.4181 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 2.16 | 100 |  | 14.6677 | 100 |  | 4.569 | 100 |  | 114.67 | 100 |  | 0.0060165 | 100 |  | 2.2742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44522 | 100 |  | 1.9173 | 100 |  | 13.4363 | 100 |  | 10.538 | 100 |  | 149.0115 | 100 |  | 932.963 | 100 |  | 34870.8125 | 100 |  | 847.1472 | 100 |  | 8.643 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 0.32791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7393 | 100 |  | 100.0599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8511 | 78.6111 |  | 13.202 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 141.5393 | 100 |  | 932.8943 | 100 |  | 34687.918 | 100 |  | 862.3945 | 100 |  | 8.5813 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6374 | 100 |  | 191.3562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1135 | 100 |  | 11.7991 | 100 |  | 13.134 | 100 |  | 139.0265 | 100 |  | 933.0335 | 100 |  | 38863.2656 | 100 |  | 882.7083 | 100 |  | 6.7647 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.22633 | 100 |  | 6.8062 | 100 |  | 8.0676 | 100 |  | 135.0696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5222 | 100 |  | 12.1767 | 100 |  | 12.8985 | 100 |  | 145.9479 | 100 |  | 932.7917 | 100 |  | 40701.4102 | 100 |  | 882.1111 | 100 |  | 7.3262 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.90074 | 76.9444 |  | 3.6756 | 76.9444 |  | 8.129 | 76.9444 |  | 134.8452 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 4.7599 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 2.6027 | 100 |  | 12.1182 | 76.9444 |  | 12.8435 | 76.9444 |  | 151.3331 | 100 |  | 932.763 | 100 |  | 40662.3984 | 100 |  | 884.6972 | 100 |  | 7.1221 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.98073 | 88.8889 |  | 18.7107 | 88.8889 |  | 8.2561 | 88.8889 |  | 128.9417 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 5.7791 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 2.5723 | 100 |  | 11.836 | 88.8889 |  | 12.5696 | 88.8889 |  | 154.3017 | 100 |  | 932.4164 | 100 |  | 40513.1992 | 100 |  | 893.7416 | 100 |  | 7.0628 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.4407 | 100 |  | 4.5939 | 100 |  | 8.3128 | 100 |  | 134.8703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2818 | 100 |  | 11.8708 | 100 |  | 12.7199 | 100 |  | 155.9411 | 100 |  | 932.5267 | 100 |  | 40482.5156 | 100 |  | 897.4139 | 100 |  | 6.9776 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.8998 | 100 |  | 1.4269 | 100 |  | 8.237 | 100 |  | 136.8923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3092 | 100 |  | 12.0011 | 100 |  | 12.697 | 100 |  | 157.1141 | 100 |  | 932.3229 | 100 |  | 40935.8008 | 100 |  | 896.4611 | 100 |  | 7.0677 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.4679 | 100 |  | 3.5095 | 100 |  | 8.0422 | 100 |  | 134.7698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2472 | 100 |  | 12.2508 | 100 |  | 12.6688 | 100 |  | 158.5226 | 100 |  | 932.2321 | 100 |  | 41701.9219 | 100 |  | 893.0611 | 100 |  | 7.2839 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.6413 | 100 |  | 39.4991 | 100 |  | 7.9616 | 100 |  | 134.4481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67574 | 100 |  | 2.2984 | 78.6111 |  | 12.3312 | 100 |  | 12.9657 | 100 |  | 159.6082 | 100 |  | 932.217 | 100 |  | 42002.3594 | 100 |  | 890.3055 | 100 |  | 7.1759 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.2526 | 100 |  | 16.1341 | 100 |  | 7.6228 | 100 |  | 129.2997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2108 | 100 |  | 12.6662 | 100 |  | 12.3287 | 100 |  | 159.9514 | 100 |  | 932.3156 | 100 |  | 41963.2578 | 100 |  | 875.3055 | 100 |  | 7.7909 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 3.8122 | 100 |  | 3.4112 | 100 |  | 7.5482 | 100 |  | 126.2119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2787 | 100 |  | 12.734 | 100 |  | 11.9339 | 100 |  | 160.1671 | 100 |  | 932.1103 | 100 |  | 42107.707 | 100 |  | 866.5444 | 100 |  | 7.9033 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.8395 | 100 |  | 8.0612 | 100 |  | 7.6855 | 100 |  | 133.0715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1821 | 100 |  | 12.6099 | 100 |  | 11.9227 | 100 |  | 161.0381 | 100 |  | 932.0948 | 100 |  | 42816.0234 | 100 |  | 873.1805 | 100 |  | 7.6119 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.2368 | 100 |  | 22.0933 | 100 |  | 7.3445 | 100 |  | 137.3179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.968 | 100 |  | 13.1082 | 100 |  | 15.2847 | 100 |  | 163.0362 | 100 |  | 932.0631 | 100 |  | 43332.6602 | 100 |  | 868.6556 | 100 |  | 7.7025 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.3544 | 100 |  | 21.5385 | 100 |  | 7.4009 | 100 |  | 142.354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.798 | 100 |  | 12.9227 | 100 |  | 13.459 | 100 |  | 163.76 | 100 |  | 932.08 | 100 |  | 43086.207 | 100 |  | 858.7861 | 100 |  | 7.8511 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.7393 |  |  | 100.0599 |  |  | 0 |  |  | 1.0816 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8511 |  |  | 11.7991 |  |  | 10.2761 |  |  | 139.0265 |  |  | 931.9257 |  |  | 34687.918 |  |  | 855.7056 |  |  | 6.7647
MAX |  | 5.2368 |  |  | 48.7199 |  |  | 8.3128 |  |  | 191.3562 |  |  | 0 |  |  | 9.73 |  |  | 0 |  |  | 0.67574 |  |  | 3.5765 |  |  | 13.7001 |  |  | 15.2864 |  |  | 163.9647 |  |  | 933.0335 |  |  | 43332.6602 |  |  | 908.3834 |  |  | 9.4181
%Medie < Soglia |  | 99.989 | [8 empty] | 99.8014 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9779
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.8647 | 100 |  | 18.6329 | 100 |  | 7.6091 | 100 |  | 131.6821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.015511 | 100 |  | 2.2818 | 100 |  | 12.56 | 100 |  | 12.0886 | 100 |  | 159.0695 | 100 |  | 932.3992 | 100 |  | 41693.6963 | 100 |  | 879.2514 | 100 |  | 7.6972 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/08/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.00023792 | 100 | (4) | 0.94694 | 100 |  | 0.041723 | 100 | (4) | 8.0326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4302 | 100 | (4) | 1.0219 | 100 |  | 20.9392 | 100 |  | 2.3509 | 100 |  | 32.0478 | 100 |  | 1004.9638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 85 | 100 |  | 18.9283 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.0020257 | 100 | (4) | 0.93423 | 100 |  | 0.041472 | 100 | (4) | 8.3361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.446 | 100 | (4) | 0.99795 | 100 |  | 20.9405 | 100 |  | 2.3511 | 100 |  | 31.8003 | 100 |  | 1004.7507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 85 | 100 |  | 18.9283 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.0030649 | 100 | (4) | 0.94032 | 100 |  | 0.040438 | 100 | (4) | 8.8144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4305 | 100 | (4) | 0.99567 | 100 |  | 20.9418 | 100 |  | 2.3458 | 100 |  | 31.5564 | 100 |  | 1004.6265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 85 | 100 |  | 18.9301 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.00010074 | 100 | (4) | 0.93277 | 100 |  | 0.042039 | 100 | (4) | 8.475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4304 | 100 | (4) | 0.99429 | 100 |  | 20.9392 | 100 |  | 2.3371 | 100 |  | 31.222 | 100 |  | 1004.628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 85 | 100 |  | 18.9255 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.0064136 | 100 | (4) | 1.0085 | 100 |  | 0.043616 | 100 | (4) | 8.6505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4287 | 100 | (4) | 0.99266 | 90.8333 |  | 20.9379 | 100 |  | 2.3241 | 100 |  | 30.9133 | 100 |  | 1004.4762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 84.2444 | 100 |  | 18.9252 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.0022096 | 100 | (4) | 0.96467 | 100 |  | 0.041792 | 100 | (4) | 8.885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4262 | 100 | (4) | 1.0237 | 87.7778 |  | 20.9388 | 100 |  | 2.3135 | 100 |  | 30.6591 | 100 |  | 1004.2042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 84 | 100 |  | 18.9337 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0038215 | 100 | (4) | 1.0339 | 100 |  | 0.046894 | 100 | (4) | 8.6786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4337 | 100 | (4) | 0.98861 | 100 |  | 20.935 | 100 |  | 2.2999 | 100 |  | 30.381 | 100 |  | 1004.1731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 83.9833 | 100 |  | 18.9267 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.0023658 | 100 | (4) | 1.0328 | 100 |  | 0.048777 | 100 | (4) | 9.0226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4313 | 100 | (4) | 0.98607 | 100 |  | 20.9347 | 100 |  | 2.2859 | 100 |  | 30.0543 | 100 |  | 1004.101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 83.0389 | 100 |  | 18.9284 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.00098811 | 100 | (4) | 1.0259 | 100 |  | 0.04868 | 100 | (4) | 9.0449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4245 | 100 | (4) | 0.98734 | 100 |  | 20.9343 | 100 |  | 2.2709 | 100 |  | 29.7972 | 100 |  | 1003.9976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 83 | 100 |  | 18.9302 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.0036645 | 100 | (4) | 0.99173 | 100 |  | 0.048496 | 100 | (4) | 8.6933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4171 | 100 | (4) | 0.98422 | 100 |  | 20.9354 | 100 |  | 2.2581 | 100 |  | 29.5656 | 100 |  | 1003.9828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 82.9611 | 100 |  | 18.9317 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.00085284 | 100 | (4) | 1.0053 | 100 |  | 0.047034 | 100 | (4) | 9.3211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4066 | 100 | (4) | 0.99045 | 100 |  | 20.9343 | 100 |  | 2.2532 | 100 |  | 29.3529 | 100 |  | 1003.9385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 82.0194 | 100 |  | 18.9334 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.0035536 | 100 | (4) | 1.0652 | 100 |  | 0.045422 | 100 | (4) | 8.7729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4053 | 100 | (4) | 1.0003 | 100 |  | 20.933 | 100 |  | 2.2508 | 100 |  | 29.0988 | 100 |  | 1004.0795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 82 | 100 |  | 18.9342 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.0033431 | 100 | (4) | 1.0273 | 100 |  | 0.045872 | 100 | (4) | 8.9615 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4062 | 100 | (4) | 0.99843 | 95.2778 |  | 20.9276 | 100 |  | 2.2579 | 100 |  | 28.927 | 100 |  | 1004.1041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 82 | 100 |  | 18.9359 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0025511 | 90.2778 | (4) | 1.0895 | 90.2778 |  | 0.042905 | 90.2778 | (4) | 9.1273 | 90.2778 | (4) | 0 | 90.2778 | (4) | 0.10192 | 90.2778 | (4) | 0 | 90.2778 | (4) | 1.4025 | 90.2778 | (4) | 1.0448 | 83.6111 |  | 20.9308 | 90.2778 |  | 2.2669 | 90.2778 |  | 28.8732 | 100 |  | 1004.1875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 82 | 100 |  | 18.9403 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 75.2778 | (4) | 1.2169 | 75.2778 |  | 0.041348 | 75.2778 | (4) | 9.6975 | 75.2778 | (4) | 0 | 75.2778 | (4) | 0.076214 | 75.2778 | (4) | 0.13839 | 75.2778 | (4) | 1.4183 | 75.5556 | (4) | 1.0371 | 100 |  | 20.8353 | 75.5556 |  | 2.2879 | 75.2778 |  | 28.9429 | 100 |  | 1004.1738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 81.3583 | 100 |  | 18.9445 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0639 | 100 |  | 0.039362 | 100 | (4) | 9.6182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3814 | 100 | (4) | 1.0724 | 100 |  | 20.8412 | 100 |  | 2.311 | 100 |  | 29.1917 | 100 |  | 1004.2892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 81 | 100 |  | 18.9507 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94055 | 100 |  | 0.037482 | 100 | (4) | 9.6712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3468 | 100 | (4) | 1.0363 | 100 |  | 20.8416 | 100 |  | 2.3483 | 100 |  | 29.5596 | 100 |  | 1004.4527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 81 | 100 |  | 18.9611 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.861 | 100 |  | 0.037157 | 100 | (4) | 8.919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3277 | 100 | (4) | 1.0361 | 100 |  | 20.8415 | 100 |  | 2.3663 | 100 |  | 29.8258 | 100 |  | 1004.8173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 80.1222 | 100 |  | 18.964 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79783 | 100 |  | 0.036778 | 100 | (4) | 9.212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3164 | 100 | (4) | 1.028 | 100 |  | 20.8435 | 100 |  | 2.3866 | 100 |  | 30.043 | 100 |  | 1004.9097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 80 | 100 |  | 18.9641 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80519 | 100 |  | 0.036391 | 100 | (4) | 8.8633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3042 | 100 | (4) | 1.0335 | 100 |  | 20.8438 | 100 |  | 2.41 | 100 |  | 30.3896 | 100 |  | 1004.9947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 80 | 100 |  | 18.9681 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75677 | 100 |  | 0.036005 | 100 | (4) | 9.0331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2952 | 100 | (4) | 1.0365 | 99.7222 |  | 20.8438 | 100 |  | 2.4219 | 100 |  | 30.6942 | 100 |  | 1005.0381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 80 | 100 |  | 18.9685 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78211 | 100 |  | 0.035652 | 100 | (4) | 8.8912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049531 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.29 | 100 | (4) | 1.0571 | 79.7222 |  | 20.8458 | 100 |  | 2.3933 | 100 |  | 31.0271 | 100 |  | 1005.0139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 80 | 100 |  | 18.9681 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82458 | 100 |  | 0.03621 | 100 | (4) | 9.446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053526 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2881 | 100 | (4) | 1.0553 | 100 |  | 20.8456 | 100 |  | 2.3574 | 100 |  | 31.3074 | 100 |  | 1004.9638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 79.6028 | 100 |  | 18.9645 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80713 | 100 |  | 0.035883 | 100 | (4) | 9.3191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2872 | 100 | (4) | 1.0571 | 100 |  | 20.8454 | 100 |  | 2.3373 | 100 |  | 31.5157 | 100 |  | 1004.8357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 79 | 100 |  | 18.9641 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78076 | 100 |  | 0.035702 | 100 | (4) | 9.3545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2852 | 100 | (4) | 1.0591 | 100 |  | 20.8481 | 100 |  | 2.3358 | 100 |  | 31.6707 | 100 |  | 1004.7906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 78.1611 | 100 |  | 18.9684 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81216 | 100 |  | 0.035402 | 100 | (4) | 9.3565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2866 | 100 | (4) | 1.0613 | 100 |  | 20.8515 | 100 |  | 2.3372 | 100 |  | 31.7616 | 100 |  | 1004.6911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 78 | 100 |  | 18.9729 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80447 | 100 |  | 0.035845 | 100 | (4) | 10.0712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2831 | 100 | (4) | 1.0591 | 100 |  | 20.8518 | 100 |  | 2.3498 | 100 |  | 31.8673 | 100 |  | 1004.6393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 78 | 100 |  | 18.9732 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8289 | 100 |  | 0.0357 | 100 | (4) | 8.9347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2823 | 100 | (4) | 1.062 | 100 |  | 20.8533 | 100 |  | 2.3661 | 100 |  | 31.92 | 100 |  | 1004.5568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 78 | 100 |  | 18.9748 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74597 | 100 |  | 0.037178 | 100 | (4) | 8.6357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2862 | 100 | (4) | 1.0631 | 100 |  | 20.8524 | 100 |  | 2.3855 | 100 |  | 32.0794 | 100 |  | 1004.4617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 78 | 100 |  | 18.9779 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69943 | 100 |  | 0.037388 | 100 | (4) | 8.6565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.294 | 100 | (4) | 1.1312 | 78.6111 |  | 20.8516 | 100 |  | 2.4144 | 100 |  | 32.1369 | 100 |  | 1004.2465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 78 | 100 |  | 18.9802 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64519 | 100 |  | 0.035988 | 100 | (4) | 8.6599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2906 | 100 | (4) | 1.065 | 100 |  | 20.8543 | 100 |  | 2.4342 | 100 |  | 32.2435 | 100 |  | 1004.3146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 77.2083 | 100 |  | 18.9801 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73866 | 100 |  | 0.036481 | 100 | (4) | 8.6372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2955 | 100 | (4) | 1.0573 | 100 |  | 20.8533 | 100 |  | 2.4285 | 100 |  | 32.3329 | 100 |  | 1004.2564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 77 | 100 |  | 18.9838 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67456 | 100 |  | 0.035866 | 100 | (4) | 8.8084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2875 | 100 | (4) | 1.0418 | 100 |  | 20.853 | 100 |  | 2.4213 | 100 |  | 32.4473 | 100 |  | 1004.1895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 77 | 100 |  | 18.9858 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71216 | 100 |  | 0.035207 | 100 | (4) | 9.2771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2947 | 100 | (4) | 1.0379 | 100 |  | 20.852 | 100 |  | 2.41 | 100 |  | 32.4737 | 100 |  | 1004.1208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 76.7472 | 100 |  | 18.9804 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72064 | 100 |  | 0.034894 | 100 | (4) | 8.8775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2928 | 100 | (4) | 1.0558 | 100 |  | 20.8506 | 100 |  | 2.3861 | 100 |  | 32.477 | 100 |  | 1004.0007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 76 | 100 |  | 18.9785 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74976 | 100 |  | 0.034612 | 100 | (4) | 8.8989 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3001 | 100 | (4) | 1.0622 | 100 |  | 20.8486 | 100 |  | 2.3795 | 100 |  | 32.4748 | 100 |  | 1003.9536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 76 | 100 |  | 18.9836 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76516 | 100 |  | 0.034734 | 100 | (4) | 9.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3044 | 100 | (4) | 1.0592 | 100 |  | 20.8469 | 100 |  | 2.3873 | 100 |  | 32.3896 | 100 |  | 1003.9417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 76 | 100 |  | 18.9834 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.7843 | 88.0556 |  | 0.034718 | 88.0556 | (4) | 8.7675 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.053366 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.3065 | 88.0556 | (4) | 1.0461 | 78.6111 |  | 20.8444 | 88.0556 |  | 2.3896 | 88.0556 |  | 32.2918 | 100 |  | 1004.0685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 75.7306 | 100 |  | 18.9812 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.041682 | 77.7778 | (4) | 1.0027 | 77.7778 |  | 0.034523 | 77.7778 | (4) | 7.3886 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.13101 | 77.7778 | (4) | 0.018063 | 77.7778 | (4) | 1.3339 | 78.0556 | (4) | 1.037 | 100 |  | 20.8115 | 78.0556 |  | 2.3874 | 77.7778 |  | 32.2465 | 100 |  | 1004.165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 75 | 100 |  | 18.9807 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.03427 | 100 | (4) | 0.91921 | 100 |  | 0.03455 | 100 | (4) | 7.4418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3094 | 100 | (4) | 1.0323 | 100 |  | 20.8155 | 100 |  | 2.3778 | 100 |  | 32.1468 | 100 |  | 1004.4105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 75 | 100 |  | 18.9782 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.058421 | 100 | (4) | 0.9259 | 100 |  | 0.034475 | 100 | (4) | 7.8137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3142 | 100 | (4) | 1.0322 | 100 |  | 20.8136 | 100 |  | 2.3651 | 100 |  | 32.0659 | 100 |  | 1004.7133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 75 | 100 |  | 18.9731 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.077791 | 100 | (4) | 0.96422 | 100 |  | 0.035215 | 100 | (4) | 7.7908 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.334 | 100 | (4) | 1.0314 | 100 |  | 20.811 | 100 |  | 2.354 | 100 |  | 31.8736 | 100 |  | 1004.9737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 75 | 100 |  | 18.9669 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.051354 | 100 | (4) | 1.0436 | 100 |  | 0.035749 | 100 | (4) | 7.4965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3593 | 100 | (4) | 1.0255 | 100 |  | 20.8075 | 100 |  | 2.3488 | 100 |  | 31.6485 | 100 |  | 1005.1956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 75 | 100 |  | 18.9664 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.040799 | 100 | (4) | 1.0254 | 100 |  | 0.035429 | 100 | (4) | 7.7813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3734 | 100 | (4) | 1.0124 | 100 |  | 20.804 | 100 |  | 2.3263 | 100 |  | 31.355 | 100 |  | 1005.3567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 74.4639 | 100 |  | 18.9577 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.035425 | 100 | (4) | 1.0763 | 100 |  | 0.035674 | 100 | (4) | 7.658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3819 | 100 | (4) | 1.007 | 100 |  | 20.8027 | 100 |  | 2.2936 | 100 |  | 31.0126 | 100 |  | 1005.5264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 74 | 100 |  | 18.9555 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.082721 | 100 | (4) | 1.0674 | 100 |  | 0.035266 | 100 | (4) | 8.0183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3708 | 100 | (4) | 1.0285 | 78.8889 |  | 20.8026 | 100 |  | 2.2448 | 100 |  | 30.7437 | 100 |  | 1005.5553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 74 | 100 |  | 18.9546 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.10542 | 100 | (4) | 1.1202 | 100 |  | 0.035105 | 100 | (4) | 7.6128 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3591 | 100 | (4) | 0.98943 | 100 |  | 20.8029 | 100 |  | 2.2024 | 100 |  | 30.4481 | 100 |  | 1005.6102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 73.7417 | 100 |  | 18.9576 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.083202 | 100 | (4) | 1.1866 | 100 |  | 0.035131 | 100 | (4) | 7.6812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3525 | 100 | (4) | 0.98727 | 100 |  | 20.8015 | 100 |  | 2.1562 | 100 |  | 30.1149 | 100 |  | 1005.4669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 73 | 100 |  | 18.9498 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.5708 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8569 |  |  | 99.7139
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/08/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 19/08/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:01:52 | 00:02:45 | 00:02:18 | Linea 1: Forno Spento
00:01:54 | 00:01:54 | 00:02:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:02:20 | 00:02:20 | 00:03:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:03:12 | 00:04:58 | 00:03:38 | Linea 1: Forno Spento
00:03:12 | 00:03:12 | 00:03:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:03:39 | 00:03:39 | 06:49:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:58:39 | 00:58:39 | 01:05:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:27:19 | 02:27:19 | 02:33:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:30:50 | 02:30:50 | 02:32:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:51 | 02:30:51 | 02:32:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:01:31 | 05:01:31 | 05:07:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:28:36 | 06:28:36 | 06:34:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:32:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:06 | 06:30:06 | 06:32:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:49:50 | 07:05:28 | 06:50:04 | Linea 1: Forno Spento
06:49:52 | 06:49:52 | 06:50:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:50:06 | 06:50:06 | 07:53:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:53:20 | 06:53:20 | 07:03:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:20 | 07:05:25 | 07:03:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:20 | 06:53:20 | 07:03:45 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:22 | 06:53:22 | 06:53:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:28 | 06:53:28 | 06:59:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:57:05 | 06:57:05 | 07:07:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:57:05 | 06:57:05 | 07:07:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:57:05 | 06:57:05 | 07:07:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:57:08 | 06:57:08 | 06:57:12 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:57:12 | 06:57:12 | 07:03:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:05:26 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:00:00 | 07:05:27 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:00:00 | 07:05:25 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
07:10:00 | 07:15:34 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
07:10:00 | 07:15:35 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
07:10:00 | 07:15:34 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
07:53:11 | 08:06:09 | 07:53:37 | Linea 1: Forno Spento
07:53:12 | 07:53:12 | 07:53:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:53:38 | 07:53:38 | 08:03:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:03:31 | 08:06:08 | 08:06:12 | Linea 1: Forno Spento
08:03:31 | 08:03:31 | 08:06:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:06:12 | 08:06:12 | 08:06:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:06:42 | 08:32:17 | 08:07:08 | Linea 1: Forno Spento
08:06:43 | 08:06:43 | 08:07:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:07:09 | 08:07:09 | 16:25:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:04:25 | 09:04:25 | 09:10:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:29:57 | 10:29:57 | 10:36:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:07:15 | 13:07:15 | 13:13:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:31:09 | 14:31:09 | 14:37:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:00:05 | 16:00:05 | 16:00:56 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:00:06 | 16:00:06 | 16:12:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:04:05 | 16:04:05 | 16:08:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:25:11 | 18:03:36 | 16:26:47 | Linea 1: Forno In Rampa
16:25:11 | 18:03:36 | 16:26:47 | Linea 1: Forno Spento
16:25:12 | 16:25:12 | 16:26:49 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:26:49 | 16:26:49 | 16:27:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:27:56 | 18:03:36 | 16:43:26 | Linea 1: Forno In Rampa
16:27:56 | 18:03:36 | 16:41:27 | Linea 1: Forno Spento
16:27:58 | 16:27:58 | 16:41:28 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:41:28 | 16:41:28 | 16:41:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:41:55 | 18:03:36 | 16:43:14 | Linea 1: Forno Spento
16:41:56 | 16:41:56 | 16:43:15 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:43:15 | 16:43:15 | 22:16:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:44:18 | 18:03:36 | 16:45:00 | Linea 1: Forno In Rampa
17:00:00 | 17:00:00 | 17:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
17:10:21 | 17:10:21 | 17:16:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:45:15 | 17:45:15 | 17:51:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:45:16 | 17:45:16 | 18:03:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:32:32 | 18:32:32 | 18:38:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:06 | 18:53:06 | 19:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:06 | 19:40:47 | 19:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:06 | 18:53:06 | 19:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:09 | 18:53:09 | 18:53:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:13 | 18:53:13 | 18:59:34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:26 | 18:56:26 | 19:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:26 | 18:56:26 | 19:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:26 | 18:56:26 | 19:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:29 | 18:56:29 | 18:56:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:33 | 18:56:33 | 19:03:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:40:47 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
19:00:00 | 19:40:47 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
19:00:00 | 19:40:47 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
19:10:00 | 19:40:47 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
19:10:00 | 19:40:47 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
19:10:00 | 19:40:47 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
21:13:23 | 21:13:23 | 21:19:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:16:41 | 22:17:06 | 22:16:55 | Linea 1: Forno Spento
22:16:41 | 22:16:41 | 22:16:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:16:55 | 22:16:55 | 23:34:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:33:56 | 22:33:56 | 22:40:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:34:12 | 23:34:59 | 23:34:52 | Linea 1: Forno Spento
23:34:13 | 23:34:13 | 23:34:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:34:53 | 23:34:53 | 23:40:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:40:50 | 23:41:34 | 23:41:31 | Linea 1: Forno Spento
23:40:52 | 23:40:52 | 23:41:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:41:32 | 23:41:32 | 00:03:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl