## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/07/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.6459 | 100 |  | 7.0976 | 100 |  | 7.0789 | 100 |  | 155.3145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.102 | 100 |  | 13.1118 | 100 |  | 11.1035 | 100 |  | 149.7228 | 100 |  | 929.8901 | 100 |  | 47656.9961 | 100 |  | 876.45 | 100 |  | 7.8389 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.6942 | 100 |  | 15.3419 | 100 |  | 6.7797 | 100 |  | 141.6915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0081 | 100 |  | 13.3427 | 100 |  | 10.4862 | 100 |  | 151.5334 | 100 |  | 930.0536 | 100 |  | 47797.3711 | 100 |  | 863.2305 | 100 |  | 8.261 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.0216 | 100 |  | 13.4949 | 100 |  | 6.8127 | 100 |  | 146.76 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0048 | 100 |  | 13.2697 | 100 |  | 10.3713 | 100 |  | 152.6404 | 100 |  | 930.105 | 100 |  | 47860.3555 | 100 |  | 860.5472 | 100 |  | 8.1696 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.986 | 100 |  | 0.5519 | 100 |  | 6.7745 | 100 |  | 144.2731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3113 | 78.6111 |  | 13.302 | 100 |  | 10.4344 | 100 |  | 154.0544 | 100 |  | 930.404 | 100 |  | 48126.6719 | 100 |  | 858.9222 | 100 |  | 8.2283 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.1143 | 100 |  | 3.6405 | 100 |  | 7.1023 | 100 |  | 159.8635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.974 | 100 |  | 13.0195 | 100 |  | 11.0387 | 100 |  | 154.6585 | 100 |  | 930.2742 | 100 |  | 48226.5781 | 100 |  | 866.8 | 100 |  | 7.7119 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.3235 | 100 |  | 4.9054 | 100 |  | 7.0612 | 100 |  | 168.1862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5962 | 100 |  | 13.407 | 100 |  | 16.2054 | 100 |  | 155.1534 | 100 |  | 930.1996 | 100 |  | 48729.5352 | 100 |  | 879.0583 | 100 |  | 6.9745 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.4946 | 100 |  | 12.9454 | 100 |  | 7.2607 | 100 |  | 161.5344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9966 | 100 |  | 12.9358 | 100 |  | 11.8764 | 100 |  | 155.6606 | 100 |  | 930.0565 | 100 |  | 47918.1094 | 100 |  | 881.0195 | 100 |  | 7.4037 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.5162 | 100 |  | 30.0397 | 100 |  | 7.0893 | 100 |  | 155.3282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9684 | 100 |  | 13.0486 | 100 |  | 10.8155 | 100 |  | 152.935 | 100 |  | 930.4073 | 100 |  | 48159.4297 | 100 |  | 881.6417 | 100 |  | 7.7592 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.9452 | 100 |  | 22.2882 | 100 |  | 7.1132 | 100 |  | 155.4023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9441 | 100 |  | 13.0151 | 100 |  | 10.874 | 100 |  | 151.7376 | 100 |  | 930.582 | 100 |  | 48297.6797 | 100 |  | 870.1445 | 100 |  | 7.6159 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.5613 | 100 |  | 30.6971 | 100 |  | 6.7596 | 100 |  | 151.1588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9734 | 100 |  | 13.3612 | 100 |  | 10.5214 | 100 |  | 151.3246 | 100 |  | 930.9794 | 100 |  | 48182.5078 | 100 |  | 869.5667 | 100 |  | 8.3121 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.3147 | 100 |  | 24.73 | 100 |  | 7.0803 | 100 |  | 147.5912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.879 | 100 |  | 13.0173 | 100 |  | 10.7578 | 100 |  | 149.8972 | 100 |  | 930.5492 | 100 |  | 48145.0625 | 100 |  | 895.3195 | 100 |  | 7.8501 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.9495 | 100 |  | 29.0279 | 100 |  | 6.6848 | 100 |  | 150.8611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9623 | 82.5 |  | 13.4067 | 100 |  | 10.1752 | 100 |  | 150.1017 | 100 |  | 930.4082 | 100 |  | 48450.5977 | 100 |  | 860.6 | 100 |  | 8.3387 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.8419 | 100 |  | 7.6764 | 100 |  | 6.9025 | 100 |  | 153.1252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1886 | 96.3889 |  | 13.208 | 100 |  | 10.4769 | 100 |  | 151.7966 | 100 |  | 931.4586 | 100 |  | 48297.9531 | 100 |  | 860.3278 | 100 |  | 8.0974 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.6144 | 76.6667 |  | 4.3329 | 76.6667 |  | 6.9227 | 76.6667 |  | 166.6251 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 3.2235 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 1.9592 | 100 |  | 13.2169 | 76.6667 |  | 10.5947 | 76.6667 |  | 153.0847 | 100 |  | 931.3751 | 100 |  | 48300.5078 | 100 |  | 860.475 | 100 |  | 8.0829 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.7312 | 88.8889 |  | 10.1429 | 88.8889 |  | 6.9438 | 88.8889 |  | 156.235 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 3.5592 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 1.9615 | 100 |  | 13.1972 | 88.8889 |  | 10.747 | 88.8889 |  | 153.7549 | 100 |  | 930.9441 | 100 |  | 48209.043 | 100 |  | 866.1694 | 100 |  | 7.8761 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.9381 | 100 |  | 0.91715 | 100 |  | 6.93 | 100 |  | 159.3899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0013 | 100 |  | 13.2863 | 100 |  | 10.6433 | 100 |  | 154.11 | 100 |  | 930.7881 | 100 |  | 48090.75 | 100 |  | 863.0695 | 100 |  | 7.9636 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.744 | 100 |  | 13.506 | 100 |  | 7.039 | 100 |  | 163.7752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9614 | 100 |  | 13.1583 | 100 |  | 10.6745 | 100 |  | 154.7251 | 100 |  | 930.2621 | 100 |  | 47736.0703 | 100 |  | 871.1945 | 100 |  | 7.8418 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8728 | 100 |  | 23.1267 | 100 |  | 6.9353 | 100 |  | 172.6436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9918 | 100 |  | 13.2564 | 100 |  | 10.5991 | 100 |  | 155.3298 | 100 |  | 930.2968 | 100 |  | 47683.625 | 100 |  | 862.9556 | 100 |  | 7.9495 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.3994 | 100 |  | 0.8194 | 100 |  | 6.9861 | 100 |  | 164.9535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9903 | 100 |  | 13.2369 | 100 |  | 10.7972 | 100 |  | 156.1028 | 100 |  | 930.4195 | 100 |  | 47670.2266 | 100 |  | 871.9722 | 100 |  | 7.8835 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.5701 | 100 |  | 16.859 | 100 |  | 7.0284 | 100 |  | 168.0896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0416 | 91.9444 |  | 13.2134 | 100 |  | 10.9119 | 100 |  | 156.8249 | 100 |  | 930.3519 | 100 |  | 47465.1133 | 100 |  | 866.3722 | 100 |  | 7.9117 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.9448 | 100 |  | 6.1417 | 100 |  | 6.9801 | 100 |  | 163.0873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0183 | 86.6667 |  | 13.2585 | 100 |  | 10.7073 | 100 |  | 157.3598 | 100 |  | 929.9817 | 100 |  | 47108.6367 | 100 |  | 864.6278 | 100 |  | 7.8292 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.8392 | 100 |  | 5.4443 | 100 |  | 7.1784 | 100 |  | 167.2137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.005 | 100 |  | 13.0988 | 100 |  | 11.3435 | 100 |  | 157.3534 | 100 |  | 929.6711 | 100 |  | 46809.2734 | 100 |  | 874.3055 | 100 |  | 7.7055 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.5102 | 100 |  | 19.4178 | 100 |  | 7.035 | 100 |  | 169.4559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3028 | 100 |  | 13.5048 | 100 |  | 14.8846 | 100 |  | 156.8931 | 100 |  | 929.7642 | 100 |  | 47307.9023 | 100 |  | 872.5361 | 100 |  | 7.2984 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.9977 | 100 |  | 19.9924 | 100 |  | 6.8561 | 100 |  | 164.6094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1574 | 100 |  | 13.4658 | 100 |  | 12.4125 | 100 |  | 157.564 | 100 |  | 929.8527 | 100 |  | 46710.5312 | 100 |  | 863.9472 | 100 |  | 7.9244 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.2902 | 100 |  | 8.7594 | 100 |  | 7.0022 | 100 |  | 166.6064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0175 | 100 |  | 13.2684 | 100 |  | 10.8251 | 100 |  | 154.9176 | 100 |  | 930.1205 | 100 |  | 46864.75 | 100 |  | 862.65 | 100 |  | 7.9264 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.7018 | 100 |  | 18.506 | 100 |  | 7.0773 | 100 |  | 161.5879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0102 | 100 |  | 13.2343 | 100 |  | 10.8558 | 100 |  | 154.0661 | 100 |  | 929.8053 | 100 |  | 46757.5508 | 100 |  | 867.2584 | 100 |  | 7.9351 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.3089 | 100 |  | 49.187 | 100 |  | 6.9498 | 100 |  | 160.6053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34821 | 100 |  | 2.0359 | 100 |  | 13.3516 | 100 |  | 10.5722 | 100 |  | 154.0266 | 100 |  | 929.8527 | 100 |  | 46945.5352 | 100 |  | 861.3139 | 100 |  | 8.1418 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.8427 | 100 |  | 10.9247 | 100 |  | 6.8992 | 100 |  | 164.4774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5159 | 100 |  | 13.3685 | 100 |  | 10.6685 | 100 |  | 154.4089 | 100 |  | 929.8733 | 100 |  | 46751.5117 | 100 |  | 859.4667 | 100 |  | 8.1613 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.8949 | 100 |  | 14.6 | 100 |  | 7.0545 | 100 |  | 164.9187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.05 | 78.6111 |  | 13.1649 | 100 |  | 11.0622 | 100 |  | 154.6664 | 100 |  | 929.6812 | 100 |  | 46273.7188 | 100 |  | 860.625 | 100 |  | 7.7256 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.6445 | 100 |  | 34.9556 | 100 |  | 7.6036 | 100 |  | 166.8339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9231 | 100 |  | 12.7137 | 100 |  | 12.0003 | 100 |  | 154.5933 | 100 |  | 929.9813 | 100 |  | 45580.5352 | 100 |  | 887.3472 | 100 |  | 7.0106 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.8713 | 100 |  | 16.1468 | 100 |  | 7.3569 | 100 |  | 167.2236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.974 | 100 |  | 12.9617 | 100 |  | 11.8744 | 100 |  | 155.1118 | 100 |  | 929.6265 | 100 |  | 45727.8945 | 100 |  | 880.0861 | 100 |  | 7.3828 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.7246 | 100 |  | 25.8516 | 100 |  | 7.2399 | 100 |  | 167.4827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9906 | 100 |  | 13.0622 | 100 |  | 11.7082 | 100 |  | 155.7102 | 100 |  | 929.6405 | 100 |  | 45748.0156 | 100 |  | 868.7167 | 100 |  | 7.5368 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.0592 | 100 |  | 13.8517 | 100 |  | 7.2626 | 100 |  | 161.8979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9602 | 100 |  | 12.9816 | 100 |  | 11.3284 | 100 |  | 156.1251 | 100 |  | 929.8087 | 100 |  | 45760.0273 | 100 |  | 869.8361 | 100 |  | 7.4587 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.7708 | 100 |  | 19.994 | 100 |  | 7.1488 | 100 |  | 161.2158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9949 | 100 |  | 13.0987 | 100 |  | 11.1635 | 100 |  | 156.3025 | 100 |  | 929.5402 | 100 |  | 45787.1719 | 100 |  | 867.175 | 100 |  | 7.6905 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.0677 | 100 |  | 25.7883 | 100 |  | 7.6216 | 100 |  | 168.6917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9644 | 100 |  | 12.6376 | 100 |  | 11.7479 | 100 |  | 156.5621 | 100 |  | 929.8264 | 100 |  | 45669.3633 | 100 |  | 887.8834 | 100 |  | 6.9605 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.2335 | 100 |  | 25.4331 | 100 |  | 7.8812 | 100 |  | 179.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8161 | 100 |  | 12.2996 | 100 |  | 11.6949 | 100 |  | 156.611 | 100 |  | 929.9742 | 100 |  | 45862.9375 | 100 |  | 899.1334 | 100 |  | 6.5769 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.634 | 100 |  | 37.2947 | 100 |  | 7.7517 | 100 |  | 172.8472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8495 | 78.3333 |  | 12.4526 | 100 |  | 10.6431 | 100 |  | 156.9408 | 100 |  | 929.6728 | 100 |  | 45847.2891 | 100 |  | 906.05 | 100 |  | 6.9303 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.823 | 78.3333 |  | 37.1494 | 78.3333 |  | 7.7165 | 78.3333 |  | 173.039 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.8864 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.7991 | 100 |  | 12.5063 | 78.3333 |  | 10.0903 | 78.3333 |  | 156.8377 | 100 |  | 929.6972 | 100 |  | 46272.0195 | 100 |  | 906.5944 | 100 |  | 7.2411 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 3.0265 | 87.2222 |  | 13.0969 | 87.2222 |  | 7.1801 | 87.2222 |  | 150.7664 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 2.3144 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.913 | 100 |  | 12.7161 | 87.2222 |  | 9.532 | 87.2222 |  | 156.5921 | 100 |  | 929.4968 | 100 |  | 46675.9727 | 100 |  | 891.625 | 100 |  | 7.9377 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 3.9581 | 100 |  | 21.8556 | 100 |  | 7.0766 | 100 |  | 158.6533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.913 | 100 |  | 12.9069 | 100 |  | 10.503 | 100 |  | 156.4161 | 100 |  | 929.8935 | 100 |  | 46814.793 | 100 |  | 880.6 | 100 |  | 7.9778 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.4737 | 100 |  | 18.4851 | 100 |  | 7.1462 | 100 |  | 161.7791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1068 | 100 |  | 13.0445 | 100 |  | 15.0099 | 100 |  | 156.2471 | 100 |  | 929.7531 | 100 |  | 47001.3672 | 100 |  | 881.7416 | 100 |  | 7.0154 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.8726 | 100 |  | 18.5068 | 100 |  | 6.8339 | 100 |  | 152.5719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0316 | 100 |  | 13.309 | 100 |  | 12.3854 | 100 |  | 156.156 | 100 |  | 929.3539 | 100 |  | 45931.457 | 100 |  | 871.0444 | 100 |  | 8.1222 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.5705 | 100 |  | 30.9861 | 100 |  | 6.9393 | 100 |  | 152.3006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8855 | 100 |  | 13.0577 | 100 |  | 10.8554 | 100 |  | 151.7272 | 100 |  | 929.7732 | 100 |  | 45372.125 | 100 |  | 865.5444 | 100 |  | 8.0908 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.6694 | 100 |  | 27.383 | 100 |  | 6.8874 | 100 |  | 151.6167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9012 | 100 |  | 13.1622 | 100 |  | 10.4558 | 100 |  | 149.464 | 100 |  | 929.6512 | 100 |  | 45655.0742 | 100 |  | 866.2611 | 100 |  | 8.1571 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.4272 | 100 |  | 40.0929 | 100 |  | 7.2777 | 100 |  | 158.6016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8677 | 78.6111 |  | 12.7454 | 100 |  | 11.1255 | 100 |  | 149.5414 | 100 |  | 929.5515 | 100 |  | 46592.2578 | 100 |  | 886 | 100 |  | 7.6098 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.5826 | 100 |  | 32.6102 | 100 |  | 6.6216 | 100 |  | 162.1475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.996 | 100 |  | 13.4058 | 100 |  | 10.6573 | 100 |  | 149.6927 | 100 |  | 929.5026 | 100 |  | 47147.582 | 100 |  | 883.5667 | 100 |  | 8.747 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.7761 | 100 |  | 85.5711 | 100 |  | 6.8939 | 100 |  | 162.4736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.931 | 100 |  | 1.9056 | 100 |  | 13.0891 | 100 |  | 10.9299 | 100 |  | 149.0703 | 100 |  | 929.5896 | 100 |  | 47221.207 | 100 |  | 887.5889 | 100 |  | 8.2333 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.8376 | 100 |  | 8.7296 | 100 |  | 6.5394 | 100 |  | 167.5511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9875 | 100 |  | 13.4088 | 100 |  | 10.468 | 100 |  | 149.566 | 100 |  | 929.6093 | 100 |  | 47024.8086 | 100 |  | 875.9111 | 100 |  | 8.6967 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.0265 |  |  | 0.5519 |  |  | 6.5394 |  |  | 141.6915 |  |  | 0 |  |  | 1.8864 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7991 |  |  | 12.2996 |  |  | 9.532 |  |  | 149.0703 |  |  | 929.3539 |  |  | 45372.125 |  |  | 858.9222 |  |  | 6.5769
MAX |  | 5.9448 |  |  | 85.5711 |  |  | 7.8812 |  |  | 179.612 |  |  | 0 |  |  | 6.4643 |  |  | 0 |  |  | 3.931 |  |  | 2.5962 |  |  | 13.5048 |  |  | 16.2054 |  |  | 157.564 |  |  | 931.4586 |  |  | 48729.5352 |  |  | 906.5944 |  |  | 8.747
%Medie < Soglia |  | 99.9875 | [8 empty] | 99.7994 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9875
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.9507 | 100 |  | 19.977 | 100 |  | 7.0687 | 100 |  | 160.889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.08915 | 100 |  | 2.0148 | 100 |  | 13.1101 | 100 |  | 11.2002 | 100 |  | 154.0765 | 100 |  | 930.049 | 100 |  | 47088.0311 | 100 |  | 873.6515 | 100 |  | 7.7936 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/07/2021 01:06:10 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/07/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60901 | 100 |  | 0.048227 | 100 | (4) | 8.2827 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1545 | 100 | (4) | 1.127 | 100 |  | 20.9063 | 100 |  | 2.5225 | 100 |  | 29.2643 | 100 |  | 1005.6401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.7222 | 100 |  | 18.6939 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66848 | 100 |  | 0.048377 | 100 | (4) | 8.7319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54549 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1394 | 100 | (4) | 1.1249 | 100 |  | 20.9081 | 100 |  | 2.435 | 100 |  | 28.8685 | 100 |  | 1005.2929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9194 | 100 |  | 18.6905 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7307 | 100 |  | 0.046523 | 100 | (4) | 9.4596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1262 | 100 | (4) | 1.1182 | 100 |  | 20.9093 | 100 |  | 2.3488 | 100 |  | 28.4018 | 100 |  | 1004.9689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9139 | 100 |  | 18.6905 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 4.6757e-05 | 100 | (4) | 0.77176 | 100 |  | 0.049129 | 100 | (4) | 9.4822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1385 | 100 | (4) | 1.109 | 100 |  | 20.9059 | 100 |  | 2.3431 | 100 |  | 28.0509 | 100 |  | 1004.8829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9694 | 100 |  | 18.6934 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75168 | 100 |  | 0.048558 | 100 | (4) | 10.0677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1258 | 100 | (4) | 1.1076 | 100 |  | 20.905 | 100 |  | 2.2921 | 100 |  | 27.867 | 100 |  | 1004.8418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.8444 | 100 |  | 18.6903 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74669 | 100 |  | 0.049146 | 100 | (4) | 9.9783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1202 | 100 | (4) | 1.1042 | 100 |  | 20.9009 | 100 |  | 2.296 | 100 |  | 27.7112 | 100 |  | 1004.8581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.95 | 100 |  | 18.6983 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72414 | 100 |  | 0.049154 | 100 | (4) | 9.6561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1155 | 100 | (4) | 1.1858 | 78.8889 |  | 20.9006 | 100 |  | 2.2755 | 100 |  | 27.4158 | 100 |  | 1004.9763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9889 | 100 |  | 18.695 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82845 | 100 |  | 0.048938 | 100 | (4) | 9.6652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1169 | 100 | (4) | 1.1009 | 100 |  | 20.9005 | 100 |  | 2.2173 | 100 |  | 27.1112 | 100 |  | 1005.0324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9944 | 100 |  | 18.7003 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84211 | 100 |  | 0.050486 | 100 | (4) | 9.3395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47814 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1249 | 100 | (4) | 1.0991 | 100 |  | 20.9005 | 100 |  | 2.1863 | 100 |  | 26.7947 | 100 |  | 1005.4141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9611 | 100 |  | 18.7023 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8523 | 100 |  | 0.0498 | 100 | (4) | 9.4988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1294 | 100 | (4) | 1.0909 | 100 |  | 20.9009 | 100 |  | 2.1889 | 100 |  | 26.3784 | 100 |  | 1005.7236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9306 | 100 |  | 18.7092 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86641 | 100 |  | 0.047663 | 100 | (4) | 8.7484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1081 | 100 | (4) | 1.0777 | 100 |  | 20.9017 | 100 |  | 2.1453 | 100 |  | 26.1614 | 100 |  | 1006.0586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.65 | 100 |  | 18.705 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87726 | 100 |  | 0.047679 | 100 | (4) | 8.5033 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1021 | 100 | (4) | 1.0869 | 100 |  | 20.9015 | 100 |  | 2.1189 | 100 |  | 25.9734 | 100 |  | 1006.3597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.8306 | 100 |  | 18.7055 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89552 | 100 |  | 0.046767 | 100 | (4) | 8.9348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1161 | 100 | (4) | 1.1768 | 100 |  | 20.9058 | 100 |  | 2.1541 | 100 |  | 26.1174 | 100 |  | 1006.7285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.5278 | 100 |  | 18.7127 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 0.85717 | 88.8889 |  | 0.044074 | 88.8889 | (4) | 8.6128 | 88.8889 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 0.52906 | 88.8889 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 1.1169 | 88.8889 | (4) | 1.1249 | 100 |  | 20.907 | 88.8889 |  | 2.1649 | 88.8889 |  | 26.4945 | 100 |  | 1007.033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.1833 | 100 |  | 18.7191 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 76.6667 | (4) | 0.81394 | 76.6667 |  | 0.047476 | 76.6667 | (4) | 7.301 | 76.6667 | (4) | 0 | 76.6667 | (4) | 0.46162 | 76.6667 | (4) | 0 | 76.6667 | (4) | 1.1704 | 76.6667 | (4) | 1.1709 | 78.6111 |  | 20.9287 | 76.6667 |  | 2.241 | 76.6667 |  | 26.9076 | 100 |  | 1007.278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.0667 | 100 |  | 18.7289 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70004 | 100 |  | 0.043391 | 100 | (4) | 7.9629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1255 | 100 | (4) | 1.1063 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 2.2637 | 100 |  | 27.2769 | 100 |  | 1007.4777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.0472 | 100 |  | 18.735 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.00091686 | 100 | (4) | 0.61316 | 100 |  | 0.040694 | 100 | (4) | 7.4902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4202 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0945 | 100 | (4) | 1.123 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 2.2209 | 100 |  | 27.6897 | 100 |  | 1007.4 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.0111 | 100 |  | 18.7412 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 6.0185e-05 | 100 | (4) | 0.61025 | 100 |  | 0.040147 | 100 | (4) | 7.4932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.091 | 100 | (4) | 1.1412 | 100 |  | 20.9326 | 100 |  | 2.2132 | 100 |  | 28.2894 | 100 |  | 1007.5342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.0167 | 100 |  | 18.7502 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.0026474 | 100 | (4) | 0.65082 | 100 |  | 0.038152 | 100 | (4) | 6.9517 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0981 | 100 | (4) | 1.1781 | 100 |  | 20.9324 | 100 |  | 2.1879 | 100 |  | 28.8114 | 100 |  | 1007.7357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.0139 | 100 |  | 18.7654 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.026454 | 100 | (4) | 0.67664 | 100 |  | 0.040761 | 100 | (4) | 6.1692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0984 | 100 | (4) | 1.1856 | 100 |  | 20.9252 | 100 |  | 2.0866 | 100 |  | 29.5203 | 100 |  | 1007.6798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.0167 | 100 |  | 18.7757 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.036847 | 100 | (4) | 0.67621 | 100 |  | 0.040824 | 100 | (4) | 5.4732 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1024 | 100 | (4) | 1.2164 | 100 |  | 20.9143 | 100 |  | 1.9811 | 100 |  | 30.3042 | 100 |  | 1007.704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.0667 | 100 |  | 18.7876 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.00275 | 100 | (4) | 0.63335 | 100 |  | 0.041076 | 100 | (4) | 7.5285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1142 | 100 | (4) | 1.2287 | 100 |  | 20.9216 | 100 |  | 2.2082 | 100 |  | 30.9459 | 100 |  | 1007.7946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.05 | 100 |  | 18.7966 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50222 | 100 |  | 0.04089 | 100 | (4) | 7.9878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.118 | 100 | (4) | 1.2564 | 78.3333 |  | 20.9194 | 100 |  | 2.2673 | 100 |  | 31.5652 | 100 |  | 1007.6459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.3167 | 100 |  | 18.8036 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47884 | 100 |  | 0.037547 | 100 | (4) | 8.0697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0866 | 100 | (4) | 1.1913 | 100 |  | 20.9207 | 100 |  | 2.2711 | 100 |  | 32.223 | 100 |  | 1007.4028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.3972 | 100 |  | 18.8051 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50589 | 100 |  | 0.037222 | 100 | (4) | 8.0715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0666 | 100 | (4) | 1.1904 | 100 |  | 20.9214 | 100 |  | 2.2529 | 100 |  | 32.7691 | 100 |  | 1007.2982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.8944 | 100 |  | 18.8067 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.0064561 | 100 | (4) | 0.54359 | 100 |  | 0.036515 | 100 | (4) | 7.8872 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65934 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0538 | 100 | (4) | 1.1932 | 100 |  | 20.925 | 100 |  | 2.2171 | 100 |  | 32.9459 | 100 |  | 1007.2849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9139 | 100 |  | 18.8102 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58423 | 100 |  | 0.036526 | 100 | (4) | 7.9481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66981 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0527 | 100 | (4) | 1.2006 | 100 |  | 20.9223 | 100 |  | 2.2405 | 100 |  | 33.2257 | 100 |  | 1007.1332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9139 | 100 |  | 18.8129 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0085828 | 100 | (4) | 0.57324 | 100 |  | 0.036597 | 100 | (4) | 7.4083 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0531 | 100 | (4) | 1.2011 | 100 |  | 20.9244 | 100 |  | 2.1873 | 100 |  | 33.5859 | 100 |  | 1006.95 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9 | 100 |  | 18.8119 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0049027 | 100 | (4) | 0.60179 | 100 |  | 0.03699 | 100 | (4) | 6.9685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0596 | 100 | (4) | 1.2019 | 100 |  | 20.9224 | 100 |  | 2.146 | 100 |  | 33.7433 | 100 |  | 1006.8892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9611 | 100 |  | 18.8117 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55064 | 100 |  | 0.037261 | 100 | (4) | 7.743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0627 | 100 | (4) | 1.2108 | 100 |  | 20.9217 | 100 |  | 2.1892 | 100 |  | 33.8364 | 100 |  | 1006.9236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.9944 | 100 |  | 18.8102 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56021 | 100 |  | 0.037157 | 100 | (4) | 7.8775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0701 | 100 | (4) | 1.2674 | 78.6111 |  | 20.9215 | 100 |  | 2.2214 | 100 |  | 34.0548 | 100 |  | 1006.8367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.8015 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.0028256 | 100 | (4) | 0.55956 | 100 |  | 0.036872 | 100 | (4) | 7.8515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.063 | 100 | (4) | 1.2103 | 100 |  | 20.9221 | 100 |  | 2.1929 | 100 |  | 34.3166 | 100 |  | 1006.7671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.8028 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.010467 | 100 | (4) | 0.59068 | 100 |  | 0.036596 | 100 | (4) | 6.9277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0539 | 100 | (4) | 1.2053 | 100 |  | 20.9218 | 100 |  | 2.1319 | 100 |  | 34.3748 | 100 |  | 1006.7557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7995 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.020686 | 100 | (4) | 0.64573 | 100 |  | 0.036363 | 100 | (4) | 6.7172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0456 | 100 | (4) | 1.1939 | 100 |  | 20.9214 | 100 |  | 2.1077 | 100 |  | 34.3926 | 100 |  | 1006.7115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7968 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.012215 | 100 | (4) | 0.55087 | 100 |  | 0.036603 | 100 | (4) | 7.3104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66199 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0535 | 100 | (4) | 1.1833 | 100 |  | 20.9215 | 100 |  | 2.1576 | 100 |  | 34.3967 | 100 |  | 1006.752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7948 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55143 | 100 |  | 0.036369 | 100 | (4) | 8.075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0545 | 100 | (4) | 1.1791 | 100 |  | 20.9232 | 100 |  | 2.2147 | 100 |  | 34.3728 | 100 |  | 1006.8058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7915 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55288 | 100 |  | 0.036538 | 100 | (4) | 8.0229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0596 | 100 | (4) | 1.174 | 100 |  | 20.923 | 100 |  | 2.2541 | 100 |  | 34.1929 | 100 |  | 1006.924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7904 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.49178 | 87.7778 |  | 0.037484 | 87.7778 | (4) | 7.3526 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.6912 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.0941 | 87.7778 | (4) | 1.1571 | 100 |  | 20.9196 | 87.7778 |  | 2.3884 | 87.7778 |  | 34.018 | 100 |  | 1006.933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7937 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.00010658 | 78.3333 | (4) | 0.66522 | 78.3333 |  | 0.038163 | 78.3333 | (4) | 6.6248 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.56971 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.1041 | 78.3333 | (4) | 1.1957 | 78.6111 |  | 20.9022 | 78.3333 |  | 2.4283 | 78.3333 |  | 33.7761 | 100 |  | 1006.9675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7989 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60096 | 100 |  | 0.03753 | 100 | (4) | 6.0812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0858 | 100 | (4) | 1.1485 | 100 |  | 20.9056 | 100 |  | 2.4343 | 100 |  | 33.3225 | 100 |  | 1007.0533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.8049 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57039 | 100 |  | 0.037389 | 100 | (4) | 6.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1072 | 100 | (4) | 1.1462 | 100 |  | 20.91 | 100 |  | 2.4183 | 100 |  | 32.9689 | 100 |  | 1007.1786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.8027 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.00022965 | 100 | (4) | 0.63305 | 100 |  | 0.038581 | 100 | (4) | 6.4657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1096 | 100 | (4) | 1.1445 | 100 |  | 20.9146 | 100 |  | 2.4054 | 100 |  | 32.6195 | 100 |  | 1007.3462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.8016 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.00020536 | 100 | (4) | 0.61256 | 100 |  | 0.039901 | 100 | (4) | 6.6008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 1.14 | 100 |  | 20.9153 | 100 |  | 2.385 | 100 |  | 32.3192 | 100 |  | 1007.4993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7947 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72965 | 100 |  | 0.040146 | 100 | (4) | 6.5273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1284 | 100 | (4) | 1.1383 | 100 |  | 20.917 | 100 |  | 2.3778 | 100 |  | 32.0164 | 100 |  | 1007.4885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7911 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73027 | 100 |  | 0.041924 | 100 | (4) | 6.8821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1996 | 100 | (4) | 1.1382 | 100 |  | 20.9165 | 100 |  | 2.3764 | 100 |  | 31.7696 | 100 |  | 1007.4489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7874 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80734 | 100 |  | 0.04377 | 100 | (4) | 6.6603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1608 | 100 | (4) | 1.1472 | 100 |  | 20.9169 | 100 |  | 2.3756 | 100 |  | 31.3611 | 100 |  | 1007.7257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7809 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87542 | 100 |  | 0.043439 | 100 | (4) | 6.9656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1734 | 100 | (4) | 1.1979 | 78.6111 |  | 20.9175 | 100 |  | 2.357 | 100 |  | 30.9282 | 100 |  | 1007.8041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7661 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78513 | 100 |  | 0.042622 | 100 | (4) | 6.916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1261 | 100 | (4) | 1.1308 | 100 |  | 20.918 | 100 |  | 2.3325 | 100 |  | 30.6481 | 100 |  | 1007.7852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.7672 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8584 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8584 |  |  | 99.7167
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/07/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 26/07/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:50 | 00:30:50 | 00:34:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:52 | 00:30:52 | 00:34:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:52:00 | 01:52:00 | 01:58:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:01:22 | 03:01:22 | 03:07:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:01:30 | 04:01:30 | 04:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:01:31 | 04:01:31 | 04:10:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:40:57 | 06:05:14 | 05:44:18 | Linea 1: Forno Spento
05:40:58 | 05:40:58 | 05:44:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:44:18 | 05:44:18 | 08:43:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:54:46 | 05:54:46 | 06:01:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:01:10 | 06:01:10 | 06:01:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
06:01:12 | 06:01:12 | 06:01:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:53:01 | 06:53:01 | 07:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:01 | 07:07:08 | 07:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:05 | 06:53:05 | 06:53:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:06 | 06:53:06 | 07:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:09 | 06:53:09 | 06:59:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:41 | 06:56:41 | 07:07:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:41 | 06:56:41 | 07:07:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:44 | 06:56:44 | 06:56:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:46 | 06:56:46 | 07:07:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:49 | 06:56:49 | 07:03:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:07:07 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:00:00 | 07:07:07 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:00:00 | 07:07:08 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:02:39 | 07:02:39 | 07:09:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:10:00 | 07:11:13 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:10:00 | 07:11:12 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:10:00 | 07:11:13 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
08:43:34 | 08:49:40 | 08:49:34 | Linea 1: Forno Spento
08:43:35 | 08:43:35 | 08:49:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:49:36 | 08:49:36 | 11:58:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:57:37 | 09:57:37 | 10:04:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:04:00 | 11:04:00 | 11:10:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:58:20 | 11:58:57 | 11:58:52 | Linea 1: Forno Spento
11:58:21 | 11:58:21 | 11:58:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:58:53 | 11:58:53 | 12:14:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:14:52 | 12:15:11 | 12:15:06 | Linea 1: Forno Spento
12:14:53 | 12:14:53 | 12:15:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:15:08 | 12:15:08 | 13:10:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:04:05 | 13:04:05 | 13:16:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:04:07 | 13:04:07 | 13:16:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:10:17 | 13:10:51 | 13:10:45 | Linea 1: Forno Spento
13:10:18 | 13:10:18 | 13:10:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:10:46 | 13:10:46 | 14:09:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:00:43 | 14:00:43 | 14:07:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:09:56 | 19:14:37 | 14:14:44 | Linea 1: Forno Spento
14:09:56 | 14:09:56 | 14:14:44 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:14:44 | 14:14:44 | 21:13:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:02:20 | 15:02:20 | 15:04:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:02:20 | 15:02:20 | 15:05:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:05:30 | 15:05:30 | 15:11:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:37:00 | 15:37:00 | 15:37:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:37:02 | 15:37:02 | 15:49:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:05 | 16:30:05 | 16:32:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:30:06 | 16:30:06 | 16:43:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:00:05 | 17:00:05 | 17:02:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:06 | 17:00:06 | 17:06:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:03:49 | 18:03:49 | 18:10:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:31 | 18:53:31 | 19:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:31 | 19:14:36 | 19:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:33 | 18:53:33 | 18:53:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:36 | 18:53:36 | 19:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:39 | 18:53:39 | 18:59:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:21 | 18:56:21 | 19:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:21 | 18:56:21 | 19:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:23 | 18:56:23 | 18:56:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:26 | 18:56:26 | 19:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:27 | 18:56:27 | 19:03:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:14:34 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:00:00 | 19:14:33 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:00:00 | 19:14:35 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:06:59 | 19:06:59 | 19:13:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:10:00 | 19:14:34 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
19:10:00 | 19:14:32 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
19:10:00 | 19:14:35 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:32:45 | 20:32:45 | 20:33:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:32:46 | 20:32:46 | 20:35:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:05:20 | 21:05:20 | 21:06:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:05:20 | 21:05:20 | 21:12:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:13:56 | 22:21:32 | 21:16:23 | Linea 1: Forno Spento
21:13:57 | 21:13:57 | 21:16:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:16:24 | 21:16:24 | 21:16:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:16:43 | 22:21:32 | 21:17:09 | Linea 1: Forno Spento
21:16:44 | 21:16:44 | 21:17:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:17:10 | 21:17:10 | 21:52:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:52:52 | 22:21:31 | 21:53:17 | Linea 1: Forno Spento
21:52:54 | 21:52:54 | 21:53:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:53:18 | 21:53:18 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
22:06:47 | 22:06:47 | 22:13:12 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:30:05 | 22:30:05 | 22:32:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:30:07 | 22:30:07 | 22:33:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:08:19 | 23:08:19 | 23:14:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:29:05 | 23:29:05 | 23:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:29:07 | 23:29:07 | 23:30:25 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl