## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 02/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.2204 | 100 |  | 73.5781 | 100 |  | 4.4632 | 100 |  | 198.3549 | 100 |  | 0.33842 | 100 |  | 10.1114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2232 | 100 |  | 2.145 | 100 |  | 14.4885 | 100 |  | 9.4332 | 100 |  | 147.7184 | 100 |  | 928.9974 | 100 |  | 42639.7148 | 100 |  | 839.2305 | 100 |  | 9.7544 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 0.60691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4166 | 100 |  | 95.1509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7862 | 100 |  | 13.5025 | 100 |  | 10.293 | 100 |  | 140.5561 | 100 |  | 929.1323 | 100 |  | 37044.0039 | 100 |  | 867.9889 | 100 |  | 8.5556 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0.20879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4677 | 100 |  | 101.4042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8098 | 100 |  | 13.4473 | 100 |  | 10.3219 | 100 |  | 134.1853 | 100 |  | 928.7671 | 100 |  | 36905.8555 | 100 |  | 883.7139 | 100 |  | 8.5117 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0.027785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3695 | 100 |  | 106.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8184 | 100 |  | 13.5935 | 100 |  | 10.0915 | 100 |  | 129.6406 | 100 |  | 929.1194 | 100 |  | 38126.2109 | 100 |  | 881.9694 | 100 |  | 8.7866 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 42.1927 | 100 |  | 5.0458 | 100 |  | 150.3038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7894 | 100 |  | 13.2854 | 100 |  | 10.2285 | 100 |  | 127.154 | 100 |  | 928.97 | 100 |  | 41706.8867 | 100 |  | 880.1889 | 100 |  | 8.2878 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 9.1285 | 100 |  | 7.3852 | 100 |  | 197.0874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4375 | 100 |  | 12.8606 | 100 |  | 13.4206 | 100 |  | 134.0647 | 100 |  | 929 | 100 |  | 48036.4062 | 100 |  | 890.6306 | 100 |  | 6.8762 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 2.8831 | 100 |  | 11.7751 | 100 |  | 7.3048 | 100 |  | 169.7435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.269 | 100 |  | 12.9923 | 100 |  | 13.9726 | 100 |  | 145.7132 | 100 |  | 929.0223 | 100 |  | 47568.0117 | 100 |  | 889.7278 | 100 |  | 7.0648 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.6745 | 100 |  | 4.3522 | 100 |  | 7.4787 | 100 |  | 152.9733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8861 | 85.2778 |  | 12.6756 | 100 |  | 11.2149 | 100 |  | 149.3105 | 100 |  | 928.8644 | 100 |  | 47806.1328 | 100 |  | 896.1778 | 100 |  | 7.0533 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.7864 | 100 |  | 23.4218 | 100 |  | 7.3628 | 100 |  | 138.5585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8493 | 93.3333 |  | 12.7431 | 100 |  | 10.7873 | 100 |  | 150.1224 | 100 |  | 928.907 | 100 |  | 47680.4688 | 100 |  | 896.6778 | 100 |  | 7.1149 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.8027 | 100 |  | 12.2466 | 100 |  | 7.3956 | 100 |  | 151.9483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8314 | 100 |  | 12.7435 | 100 |  | 10.9521 | 100 |  | 150.7219 | 100 |  | 928.6604 | 100 |  | 47429.1484 | 100 |  | 894.4472 | 100 |  | 7.186 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.9507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2455 | 100 |  | 142.0408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8384 | 100 |  | 12.8733 | 100 |  | 10.8516 | 100 |  | 150.9555 | 100 |  | 929.0552 | 100 |  | 47377.1133 | 100 |  | 885.4667 | 100 |  | 7.3618 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.1234 | 100 |  | 4.9503 | 100 |  | 7.3812 | 100 |  | 136.6134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8027 | 100 |  | 12.7134 | 100 |  | 10.7015 | 100 |  | 151.8749 | 100 |  | 928.8719 | 100 |  | 47368.457 | 100 |  | 890.6389 | 100 |  | 7.2659 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.8637 | 100 |  | 27.2251 | 100 |  | 7.4194 | 100 |  | 149.2902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7895 | 100 |  | 12.6928 | 100 |  | 10.8503 | 100 |  | 152.2933 | 100 |  | 928.9052 | 100 |  | 47205.2148 | 100 |  | 896.4722 | 100 |  | 7.1274 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.8458 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 6.867 | 77.2222 |  | 121.1353 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 3.4859 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 1.8753 | 100 |  | 13.2206 | 77.2222 |  | 10.0368 | 77.2222 |  | 152.8904 | 100 |  | 929.0176 | 100 |  | 47209.9258 | 100 |  | 872.7584 | 100 |  | 8.2057 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.9972 | 88.3333 |  | 29.4996 | 88.3333 |  | 6.7999 | 88.3333 |  | 148.7854 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 5.0265 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0.79288 | 88.3333 |  | 1.8993 | 100 |  | 13.2405 | 88.3333 |  | 10.1652 | 88.3333 |  | 153.505 | 100 |  | 929.2598 | 100 |  | 47399.1016 | 100 |  | 860.5778 | 100 |  | 8.2418 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 3.1304 | 100 |  | 3.9395 | 100 |  | 6.6827 | 100 |  | 95.9985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9531 | 94.7222 |  | 13.3969 | 100 |  | 10.2281 | 100 |  | 153.9225 | 100 |  | 928.8242 | 100 |  | 46920.6445 | 100 |  | 856.7333 | 100 |  | 8.4608 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 3.8458 | 100 |  | 4.6411 | 100 |  | 6.8052 | 100 |  | 85.1768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9102 | 83.8889 |  | 13.3096 | 100 |  | 10.7938 | 100 |  | 153.7279 | 100 |  | 928.976 | 100 |  | 46494.9766 | 100 |  | 861.7917 | 100 |  | 8.1079 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.065 | 100 |  | 3.0094 | 100 |  | 6.8203 | 100 |  | 89.04 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.5871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9146 | 100 |  | 13.3197 | 100 |  | 10.8876 | 100 |  | 153.5623 | 100 |  | 928.762 | 100 |  | 46115.9844 | 100 |  | 868.5639 | 100 |  | 8.1773 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.1003 | 100 |  | 15.3763 | 100 |  | 6.745 | 100 |  | 100.0667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9495 | 100 |  | 13.3783 | 100 |  | 10.9079 | 100 |  | 153.2769 | 100 |  | 929.0345 | 100 |  | 46212.6484 | 100 |  | 863.8834 | 100 |  | 8.2824 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.7452 | 100 |  | 29.9853 | 100 |  | 6.9527 | 100 |  | 134.5138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9055 | 100 |  | 13.199 | 100 |  | 11.2508 | 100 |  | 153.6241 | 100 |  | 928.9099 | 100 |  | 46077.6211 | 100 |  | 870.6445 | 100 |  | 7.8954 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 3.9713 | 100 |  | 18.805 | 100 |  | 6.9467 | 100 |  | 138.7555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9013 | 100 |  | 13.1976 | 100 |  | 11.1968 | 100 |  | 153.5773 | 100 |  | 928.6352 | 100 |  | 45839.4766 | 100 |  | 874.8583 | 100 |  | 7.9793 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.0336 | 100 |  | 26.1824 | 100 |  | 7.0738 | 100 |  | 147.37 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8773 | 100 |  | 13.112 | 100 |  | 11.1376 | 100 |  | 153.8228 | 100 |  | 928.7808 | 100 |  | 45620.9648 | 100 |  | 878.4222 | 100 |  | 7.813 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.8077 | 100 |  | 6.2509 | 100 |  | 6.7886 | 100 |  | 138.7431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9343 | 100 |  | 13.3622 | 100 |  | 10.8301 | 100 |  | 153.7555 | 100 |  | 928.6631 | 100 |  | 45534.9102 | 100 |  | 870.6166 | 100 |  | 8.2332 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.6372 | 100 |  | 9.5098 | 100 |  | 6.6008 | 100 |  | 135.7157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9848 | 100 |  | 13.5493 | 100 |  | 10.9803 | 100 |  | 153.6667 | 100 |  | 928.7377 | 100 |  | 45461.3984 | 100 |  | 859.7111 | 100 |  | 8.4901 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 3.9184 | 100 |  | 19.8075 | 100 |  | 6.8449 | 100 |  | 137.7526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9735 | 78.6111 |  | 13.3285 | 100 |  | 11.9342 | 100 |  | 153.6551 | 100 |  | 928.7231 | 100 |  | 45431.7344 | 100 |  | 863.3611 | 100 |  | 7.9557 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.4011 | 100 |  | 35.3078 | 100 |  | 6.9545 | 100 |  | 150.4695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.164 | 100 |  | 13.4234 | 100 |  | 16.096 | 100 |  | 154.1254 | 100 |  | 928.6636 | 100 |  | 45557.6445 | 100 |  | 878.4333 | 100 |  | 7.4062 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.2242 | 100 |  | 95.3254 | 100 |  | 5.6465 | 100 |  | 220.3796 | 100 |  | 0.1272 | 100 |  | 8.8046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2102 | 100 |  | 2.1525 | 100 |  | 14.2021 | 100 |  | 10.6046 | 100 |  | 153.3206 | 100 |  | 929.1248 | 100 |  | 44180.2812 | 100 |  | 827.4556 | 100 |  | 9.5557 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 4.1 | 100 |  | 24.1913 | 100 |  | 6.9111 | 100 |  | 167.5384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9167 | 100 |  | 13.2535 | 100 |  | 11.8473 | 100 |  | 149.7197 | 100 |  | 928.9399 | 100 |  | 44710.3047 | 100 |  | 863.5639 | 100 |  | 7.9052 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.4316 | 100 |  | 8.7107 | 100 |  | 6.9766 | 100 |  | 172.0241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.84 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9139 | 100 |  | 13.1956 | 100 |  | 12.0283 | 100 |  | 150.522 | 100 |  | 929.0465 | 100 |  | 45808.0859 | 100 |  | 862.6361 | 100 |  | 7.8787 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.6772 | 100 |  | 38.0778 | 100 |  | 7.0309 | 100 |  | 171.4048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8925 | 100 |  | 13.114 | 100 |  | 11.8182 | 100 |  | 151.521 | 100 |  | 928.9528 | 100 |  | 45743.9102 | 100 |  | 865.5361 | 100 |  | 7.7842 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.0495 | 100 |  | 29.5318 | 100 |  | 6.9404 | 100 |  | 167.855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9119 | 100 |  | 13.1991 | 100 |  | 11.5334 | 100 |  | 152.73 | 100 |  | 928.889 | 100 |  | 46049.1172 | 100 |  | 865.2556 | 100 |  | 7.9952 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.2004 | 100 |  | 21.3543 | 100 |  | 6.8699 | 100 |  | 168.5993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9212 | 100 |  | 13.202 | 100 |  | 11.8099 | 100 |  | 153.1205 | 100 |  | 929.2418 | 100 |  | 45632.8555 | 100 |  | 865.0195 | 100 |  | 8.1397 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.8755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7066 | 100 |  | 166.7367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9846 | 78.6111 |  | 13.1259 | 100 |  | 11.7431 | 100 |  | 149.9357 | 100 |  | 929.0886 | 100 |  | 44549.0547 | 100 |  | 882.4667 | 100 |  | 7.4665 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.4617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3083 | 100 |  | 171.5777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8497 | 100 |  | 12.8801 | 100 |  | 12.0575 | 100 |  | 151.6884 | 100 |  | 928.9003 | 100 |  | 46235.4219 | 100 |  | 879.7944 | 100 |  | 7.3811 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.9052 | 100 |  | 25.0607 | 100 |  | 7.248 | 100 |  | 170.1978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8554 | 100 |  | 12.9271 | 100 |  | 11.9485 | 100 |  | 153.2822 | 100 |  | 928.8844 | 100 |  | 46316.7109 | 100 |  | 877.0889 | 100 |  | 7.53 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.7223 | 100 |  | 13.2253 | 100 |  | 7.1603 | 100 |  | 164.895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8732 | 100 |  | 13.0255 | 100 |  | 11.6293 | 100 |  | 154.0248 | 100 |  | 928.7986 | 100 |  | 46329.125 | 100 |  | 874.2139 | 100 |  | 7.6515 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.0875 | 100 |  | 15.2811 | 100 |  | 7.2534 | 100 |  | 165.2403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8665 | 100 |  | 12.8615 | 100 |  | 11.4311 | 100 |  | 154.3286 | 100 |  | 928.7817 | 100 |  | 46274.4961 | 100 |  | 881.3111 | 100 |  | 7.5341 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.825 | 76.6667 |  | 39.0265 | 76.6667 |  | 7.0771 | 76.6667 |  | 162.3914 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 1.961 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 1.8925 | 100 |  | 13.0712 | 76.6667 |  | 11.197 | 76.6667 |  | 154.9347 | 100 |  | 928.9227 | 100 |  | 46698.9805 | 100 |  | 877.4583 | 100 |  | 7.6565 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.7853 | 88.8889 |  | 13.1985 | 88.8889 |  | 6.9691 | 88.8889 |  | 156.138 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 1.925 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 0 | 89.1667 |  | 1.8701 | 100 |  | 13.055 | 89.1667 |  | 11.0103 | 88.8889 |  | 155.1008 | 100 |  | 928.8802 | 100 |  | 46447.4492 | 100 |  | 872.5722 | 100 |  | 8.0345 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.8683 | 100 |  | 1.5122 | 100 |  | 7.2251 | 100 |  | 167.6979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8445 | 100 |  | 12.8867 | 100 |  | 11.5448 | 100 |  | 154.9845 | 100 |  | 928.7634 | 100 |  | 46490.7812 | 100 |  | 875.3639 | 100 |  | 7.5577 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.2502 | 100 |  | 30.7567 | 100 |  | 7.0661 | 100 |  | 169.053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1434 | 78.6111 |  | 13.3209 | 100 |  | 15.3101 | 100 |  | 154.7779 | 100 |  | 928.9079 | 100 |  | 46835.7344 | 100 |  | 879.575 | 100 |  | 7.2666 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.0614 | 100 |  | 12.8638 | 100 |  | 7.0135 | 100 |  | 168.7158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0129 | 100 |  | 13.2396 | 100 |  | 13.0059 | 100 |  | 155.2872 | 100 |  | 928.9353 | 100 |  | 46348.8555 | 100 |  | 873.6194 | 100 |  | 7.7082 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.7644 | 100 |  | 26.6662 | 100 |  | 7.1448 | 100 |  | 165.8369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8537 | 100 |  | 13.0166 | 100 |  | 11.7025 | 100 |  | 153.0206 | 100 |  | 928.551 | 100 |  | 46386.2891 | 100 |  | 871.3778 | 100 |  | 7.6198 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.0417 | 100 |  | 17.7182 | 100 |  | 7.2179 | 100 |  | 169.8942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.832 | 100 |  | 12.9246 | 100 |  | 11.8284 | 100 |  | 151.8772 | 100 |  | 928.7322 | 100 |  | 46498.6484 | 100 |  | 879.9305 | 100 |  | 7.4581 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.6696 | 100 |  | 41.8244 | 100 |  | 7.3704 | 100 |  | 170.676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8068 | 100 |  | 12.776 | 100 |  | 12.129 | 100 |  | 151.8736 | 100 |  | 928.7177 | 100 |  | 46462.4102 | 100 |  | 885.4722 | 100 |  | 7.1409 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.2249 | 100 |  | 92.3596 | 100 |  | 7.7862 | 100 |  | 167.9916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19526 | 100 |  | 1.6985 | 100 |  | 12.218 | 100 |  | 12.5084 | 100 |  | 151.8826 | 100 |  | 928.7025 | 100 |  | 46301.7734 | 100 |  | 909.0333 | 100 |  | 6.7821 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.4336 | 100 |  | 76.2435 | 100 |  | 6.1079 | 100 |  | 163.5322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1528 | 100 |  | 1.8726 | 100 |  | 13.3893 | 100 |  | 11.0874 | 100 |  | 149.9974 | 100 |  | 928.8434 | 100 |  | 44344.668 | 100 |  | 895.85 | 100 |  | 8.0378 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5327 | 100 |  | 139.0018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8796 | 100 |  | 13.7374 | 100 |  | 10.2907 | 100 |  | 140.7666 | 100 |  | 929.022 | 100 |  | 40785.4766 | 100 |  | 880.0111 | 100 |  | 8.4571 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.3695 |  |  | 85.1768 |  |  | 0 |  |  | 1.0786 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6985 |  |  | 12.218 |  |  | 10.0368 |  |  | 127.154 |  |  | 928.551 |  |  | 36905.8555 |  |  | 856.7333 |  |  | 6.7821
MAX |  | 6.2249 |  |  | 92.3596 |  |  | 7.7862 |  |  | 197.0874 |  |  | 0 |  |  | 16.2854 |  |  | 0 |  |  | 1.1528 |  |  | 2.4375 |  |  | 13.7374 |  |  | 16.096 |  |  | 155.2872 |  |  | 929.2598 |  |  | 48036.4062 |  |  | 909.0333 |  |  | 8.7866
%Medie < Soglia |  | 99.9879 | [8 empty] | 99.7949 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9879
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.1152 | 100 |  | 18.8089 | 100 |  | 6.7842 | 100 |  | 147.866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.046542 | 100 |  | 1.9096 | 100 |  | 13.1213 | 100 |  | 11.5129 | 100 |  | 150.1974 | 100 |  | 928.8862 | 100 |  | 45551.7628 | 100 |  | 877.2088 | 100 |  | 7.7701 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 134 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/08/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 02/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.2001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3515 | 100 |  | 172.9852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6727 | 85 |  | 14.6491 | 100 |  | 8.8993 | 100 |  | 159.0598 | 100 |  | 1004.0298 | 100 |  | 46098.1875 | 100 |  | 869.0417 | 100 |  | 8.4312 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.2509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3014 | 100 |  | 132.9373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7949 | 100 |  | 14.7588 | 100 |  | 9.0829 | 100 |  | 159.137 | 100 |  | 1003.6847 | 100 |  | 46301.9766 | 100 |  | 865.7806 | 100 |  | 8.4389 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.7143 | 100 |  | 2.9175 | 100 |  | 5.2601 | 100 |  | 140.8549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.5789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6828 | 100 |  | 14.7596 | 100 |  | 8.878 | 100 |  | 159.3734 | 100 |  | 1003.3066 | 100 |  | 46332.4141 | 100 |  | 864.4333 | 100 |  | 8.4333 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.4652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4708 | 100 |  | 155.4666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.305 | 100 |  | 14.5278 | 100 |  | 9.13 | 100 |  | 159.9219 | 100 |  | 1002.9642 | 100 |  | 46481.8867 | 100 |  | 870.975 | 100 |  | 7.9869 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.5017 | 100 |  | 7.2251 | 100 |  | 5.5447 | 100 |  | 157.8525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6894 | 100 |  | 14.4573 | 100 |  | 8.9018 | 100 |  | 160.226 | 100 |  | 1002.7817 | 100 |  | 46517.4453 | 100 |  | 889.7083 | 100 |  | 7.9224 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.6491 | 100 |  | 1.0412 | 100 |  | 5.4151 | 100 |  | 160.4685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6149 | 100 |  | 14.5601 | 100 |  | 8.6128 | 100 |  | 160.1983 | 100 |  | 1002.738 | 100 |  | 46587.3867 | 100 |  | 883.7167 | 100 |  | 8.0571 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.1879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2428 | 100 |  | 163.5703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9686 | 100 |  | 14.7506 | 100 |  | 9.072 | 100 |  | 160.1742 | 100 |  | 1002.7842 | 100 |  | 47943.2383 | 100 |  | 877.1556 | 100 |  | 8.1434 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 3.8624 | 100 |  | 8.5569 | 100 |  | 4.9277 | 100 |  | 167.003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7409 | 98.3333 |  | 15.1855 | 100 |  | 11.2258 | 100 |  | 162.6994 | 100 |  | 1003.1454 | 100 |  | 50017.543 | 100 |  | 876.6722 | 100 |  | 8.1981 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.472 | 100 |  | 0.24542 | 100 |  | 5.1394 | 100 |  | 163.5629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9497 | 80.5556 |  | 14.8665 | 100 |  | 8.0046 | 100 |  | 159.8168 | 100 |  | 1003.4229 | 100 |  | 47070.8164 | 100 |  | 874.7222 | 100 |  | 8.7359 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9944 | 100 |  | 5.4402 | 100 |  | 5.3427 | 100 |  | 159.3335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4854 | 100 |  | 14.6096 | 100 |  | 8.0652 | 100 |  | 156.4591 | 100 |  | 1003.691 | 100 |  | 45598.3008 | 100 |  | 872.1306 | 100 |  | 8.5107 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.6233 | 100 |  | 0.88547 | 100 |  | 5.3232 | 100 |  | 160.4299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4601 | 100 |  | 14.6647 | 100 |  | 8.0613 | 100 |  | 155.1186 | 100 |  | 1003.8799 | 100 |  | 46033.1172 | 100 |  | 874.5778 | 100 |  | 8.6011 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.1603 | 100 |  | 3.0152 | 100 |  | 5.3655 | 100 |  | 163.1244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5549 | 100 |  | 14.6155 | 100 |  | 8.2512 | 100 |  | 154.866 | 100 |  | 1004.2369 | 100 |  | 46049.9609 | 100 |  | 876.05 | 100 |  | 8.481 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.7598 | 100 |  | 1.0105 | 100 |  | 5.2242 | 100 |  | 163.8844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5275 | 100 |  | 14.8059 | 100 |  | 8.0934 | 100 |  | 154.5942 | 100 |  | 1004.3373 | 100 |  | 46022.1211 | 100 |  | 867.1611 | 100 |  | 8.7207 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.4796 | 88.8889 |  | 9.1335 | 88.8889 |  | 5.1194 | 88.8889 |  | 164.7193 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 2.9601 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 2.4755 | 100 |  | 14.9402 | 88.8889 |  | 7.8895 | 88.8889 |  | 154.7312 | 100 |  | 1004.6486 | 100 |  | 46088.8125 | 100 |  | 863.9583 | 100 |  | 8.7744 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 3.4368 | 76.9444 |  | 32.9688 | 76.9444 |  | 4.9631 | 76.9444 |  | 160.8215 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 4.1339 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 2.4212 | 100 |  | 15.0324 | 76.9444 |  | 7.629 | 76.9444 |  | 152.5401 | 100 |  | 1004.8106 | 100 |  | 44243.8711 | 100 |  | 880.2556 | 100 |  | 9.3158 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.3639 | 100 |  | 3.7027 | 100 |  | 5.0748 | 100 |  | 169.2221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4238 | 100 |  | 14.9225 | 100 |  | 8.1569 | 100 |  | 151.0297 | 100 |  | 1004.9896 | 100 |  | 42708.4414 | 100 |  | 862.2639 | 100 |  | 9.1346 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.9107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1606 | 100 |  | 159.5836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5912 | 78.8889 |  | 14.8468 | 100 |  | 8.6801 | 100 |  | 150.3015 | 100 |  | 1005.0954 | 100 |  | 42314.0469 | 100 |  | 863.1694 | 100 |  | 8.9489 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.0205 | 100 |  | 1.4474 | 100 |  | 5.3989 | 100 |  | 155.4342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.331 | 100 |  | 14.5583 | 100 |  | 8.805 | 100 |  | 150.4742 | 100 |  | 1005.1153 | 100 |  | 42426.2969 | 100 |  | 874.4972 | 100 |  | 8.6424 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.9332 | 100 |  | 2.3844 | 100 |  | 5.2606 | 100 |  | 155.8474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4156 | 100 |  | 14.7464 | 100 |  | 8.6219 | 100 |  | 150.4435 | 100 |  | 1005.0175 | 100 |  | 42388.5781 | 100 |  | 867.35 | 100 |  | 8.8307 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.3879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1689 | 100 |  | 151.9482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4526 | 100 |  | 14.8471 | 100 |  | 8.7064 | 100 |  | 150.5874 | 100 |  | 1005.0247 | 100 |  | 42413.4688 | 100 |  | 868.1805 | 100 |  | 9.0403 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.5745 | 100 |  | 28.33 | 100 |  | 5.2115 | 100 |  | 156.6306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4673 | 100 |  | 14.8185 | 100 |  | 8.9508 | 100 |  | 150.6498 | 100 |  | 1004.967 | 100 |  | 42666.4375 | 100 |  | 864.0972 | 100 |  | 8.6777 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.8509 | 100 |  | 18.3183 | 100 |  | 5.2293 | 100 |  | 157.8901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5246 | 100 |  | 14.7859 | 100 |  | 8.841 | 100 |  | 151.0212 | 100 |  | 1005.0056 | 100 |  | 43017.8008 | 100 |  | 868.1278 | 100 |  | 8.6716 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.4392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2087 | 100 |  | 161.4523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5507 | 100 |  | 14.8313 | 100 |  | 8.9226 | 100 |  | 151.4023 | 100 |  | 1005.4929 | 100 |  | 43391.5078 | 100 |  | 871.9778 | 100 |  | 8.7785 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.3479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.223 | 100 |  | 158.5088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5374 | 100 |  | 14.8136 | 100 |  | 9.0208 | 100 |  | 151.5656 | 100 |  | 1006.0439 | 100 |  | 43198.2969 | 100 |  | 879.475 | 100 |  | 8.7044 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.4655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1449 | 100 |  | 158.2842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5386 | 78.6111 |  | 14.9001 | 100 |  | 9.117 | 100 |  | 151.3342 | 100 |  | 1006.3595 | 100 |  | 43007.4688 | 100 |  | 867.5639 | 100 |  | 8.7764 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.6227 | 100 |  | 13.014 | 100 |  | 5.2256 | 100 |  | 157.3092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4841 | 100 |  | 14.788 | 100 |  | 9.2907 | 100 |  | 151.4269 | 100 |  | 1006.1838 | 100 |  | 42870.9453 | 100 |  | 884.8 | 100 |  | 8.6295 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 3.6642 | 100 |  | 36.0014 | 100 |  | 4.8076 | 100 |  | 181.785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1386 | 100 |  | 2.562 | 100 |  | 14.912 | 100 |  | 9.5688 | 100 |  | 151.2705 | 100 |  | 1006.01 | 100 |  | 43431.6602 | 100 |  | 884.4278 | 100 |  | 8.6892 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.921 | 100 |  | 32.6295 | 100 |  | 5.3954 | 100 |  | 152.5115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5365 | 100 |  | 14.6786 | 100 |  | 11.9477 | 100 |  | 151.4864 | 100 |  | 1005.8362 | 100 |  | 44365.4766 | 100 |  | 881.1917 | 100 |  | 7.4764 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.7771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1791 | 100 |  | 170.7964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7366 | 100 |  | 14.8809 | 100 |  | 11.9571 | 100 |  | 153.7002 | 100 |  | 1005.7523 | 100 |  | 43843.2383 | 100 |  | 891.3028 | 100 |  | 8.3036 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.9581 | 100 |  | 46.8023 | 100 |  | 5.3979 | 100 |  | 164.4599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20573 | 100 |  | 2.5061 | 100 |  | 14.6123 | 100 |  | 9.8387 | 100 |  | 152.5467 | 100 |  | 1005.8364 | 100 |  | 43763.0156 | 100 |  | 882.0889 | 100 |  | 8.194 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2862 | 100 |  | 149.7196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5993 | 100 |  | 14.7639 | 100 |  | 9.5965 | 100 |  | 151.9558 | 100 |  | 1005.7864 | 100 |  | 44297.3594 | 100 |  | 879.9389 | 100 |  | 8.4581 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.9034 | 100 |  | 6.6286 | 100 |  | 5.245 | 100 |  | 139.3719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7552 | 100 |  | 14.8119 | 100 |  | 9.4251 | 100 |  | 152.2342 | 100 |  | 1005.6679 | 100 |  | 44877.9648 | 100 |  | 870.8111 | 100 |  | 8.5096 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.1016 | 100 |  | 0.43925 | 100 |  | 5.3211 | 100 |  | 145.1948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6779 | 78.6111 |  | 14.6893 | 100 |  | 9.4656 | 100 |  | 153.2991 | 100 |  | 1005.5257 | 100 |  | 45107.4766 | 100 |  | 874.0444 | 100 |  | 8.414 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.4526 | 100 |  | 9.7886 | 100 |  | 4.9122 | 100 |  | 165.4941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6697 | 100 |  | 14.9091 | 100 |  | 9.2403 | 100 |  | 154.0682 | 100 |  | 1005.2739 | 100 |  | 45397.1836 | 100 |  | 878.5639 | 100 |  | 8.7073 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.2179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5556 | 100 |  | 157.5293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4535 | 100 |  | 14.4472 | 100 |  | 9.6595 | 100 |  | 153.8475 | 100 |  | 1005.3845 | 100 |  | 45565.8164 | 100 |  | 881.4722 | 100 |  | 8.0497 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.2596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4072 | 100 |  | 157.0173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5861 | 100 |  | 14.631 | 100 |  | 9.4532 | 100 |  | 154.6117 | 100 |  | 1005.619 | 100 |  | 45560.8945 | 100 |  | 879.7639 | 100 |  | 8.1969 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.9668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4823 | 100 |  | 160.4783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5057 | 100 |  | 14.5484 | 100 |  | 9.534 | 100 |  | 155.3127 | 100 |  | 1005.7143 | 100 |  | 45582.4922 | 100 |  | 880.6639 | 100 |  | 8.0657 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.1234 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 5.3506 | 87.7778 |  | 161.9359 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 2.0981 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 2.5664 | 100 |  | 14.6948 | 87.7778 |  | 9.4907 | 87.7778 |  | 155.7139 | 100 |  | 1005.8047 | 100 |  | 45564.9492 | 100 |  | 879.05 | 100 |  | 8.182 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.7362 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 5.4548 | 77.7778 |  | 161.5791 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 2.3251 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.4506 | 100 |  | 14.4888 | 78.0556 |  | 9.5285 | 77.7778 |  | 155.9776 | 100 |  | 1005.9392 | 100 |  | 45494.1641 | 100 |  | 887.5667 | 100 |  | 8.2318 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.0036 | 100 |  | 11.4914 | 100 |  | 5.3508 | 100 |  | 156.355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4921 | 100 |  | 14.6432 | 100 |  | 9.4363 | 100 |  | 155.5592 | 100 |  | 1006.2589 | 100 |  | 44238.3125 | 100 |  | 873.2444 | 100 |  | 8.377 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.9903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2448 | 100 |  | 156.5558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5983 | 78.6111 |  | 14.7529 | 100 |  | 9.3466 | 100 |  | 155.1388 | 100 |  | 1006.433 | 100 |  | 45456.5195 | 100 |  | 874.0833 | 100 |  | 8.5163 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.3809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.277 | 100 |  | 159.8275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.492 | 100 |  | 14.6909 | 100 |  | 9.2238 | 100 |  | 155.4606 | 100 |  | 1006.457 | 100 |  | 45548.332 | 100 |  | 877.2584 | 100 |  | 8.4734 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.5744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0969 | 100 |  | 155.3387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7347 | 100 |  | 14.9531 | 100 |  | 12.0038 | 100 |  | 156.6228 | 100 |  | 1006.3256 | 100 |  | 46593.4141 | 100 |  | 877.3055 | 100 |  | 8.1504 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.3241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2805 | 100 |  | 159.6026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5509 | 100 |  | 14.6883 | 100 |  | 10.3776 | 100 |  | 157.242 | 100 |  | 1006.4022 | 100 |  | 45763.1875 | 100 |  | 881.2944 | 100 |  | 8.3051 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5272 | 100 |  | 169.5155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4005 | 100 |  | 14.4154 | 100 |  | 9.5223 | 100 |  | 154.7114 | 100 |  | 1006.3826 | 100 |  | 45665.1719 | 100 |  | 893.3528 | 100 |  | 8.0399 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.0056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7966 | 100 |  | 165.0321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2272 | 100 |  | 14.1499 | 100 |  | 9.6776 | 100 |  | 154.0933 | 100 |  | 1006.4328 | 100 |  | 45194.3828 | 100 |  | 909.1361 | 100 |  | 7.5598 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.0457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7024 | 100 |  | 165.9436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4166 | 100 |  | 14.2271 | 100 |  | 9.5175 | 100 |  | 153.518 | 100 |  | 1006.2831 | 100 |  | 44973.9102 | 100 |  | 906.9944 | 100 |  | 7.6876 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.1816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7229 | 100 |  | 164.6997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2043 | 100 |  | 14.1976 | 100 |  | 9.4076 | 100 |  | 153.0672 | 100 |  | 1006.0585 | 100 |  | 44971.9766 | 100 |  | 905.5278 | 100 |  | 7.7335 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.4368 |  |  | 0 |  |  | 4.8076 |  |  | 132.9373 |  |  | 0 |  |  | 1.3868 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2043 |  |  | 14.1499 |  |  | 7.629 |  |  | 150.3015 |  |  | 1002.738 |  |  | 42314.0469 |  |  | 862.2639 |  |  | 7.4764
MAX |  | 6.3241 |  |  | 46.8023 |  |  | 5.7966 |  |  | 181.785 |  |  | 0 |  |  | 13.5789 |  |  | 0 |  |  | 0.20573 |  |  | 3.7409 |  |  | 15.1855 |  |  | 12.0038 |  |  | 162.6994 |  |  | 1006.457 |  |  | 50017.543 |  |  | 909.1361 |  |  | 9.3158
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.7528 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8764 |  |  | 99.5056
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.9907 | 100 |  | 5.9045 | 100 |  | 5.2936 | 100 |  | 159.3723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0071735 | 100 |  | 2.5913 | 100 |  | 14.7048 | 100 |  | 9.2527 | 100 |  | 154.5956 | 100 |  | 1005.1029 | 100 |  | 44980.1514 | 100 |  | 877.6443 | 100 |  | 8.4147 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/08/2021 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 02/08/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:08:25 | 00:08:25 | 00:21:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:21:10 | 00:34:57 | 00:35:07 | Linea 1: Forno In Rampa
00:21:10 | 00:34:56 | 00:34:13 | Linea 1: Forno Spento
00:21:11 | 00:21:11 | 00:34:14 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
00:30:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
00:30:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:02 | 00:30:02 | 01:06:35 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:34:14 | 00:34:14 | 00:34:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:34:27 | 00:34:56 | 00:34:41 | Linea 1: Forno Spento
00:34:28 | 00:34:28 | 00:34:42 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
00:34:42 | 00:34:42 | 07:41:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:02:50 | 01:02:50 | 01:06:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:02:50 | 01:02:50 | 01:06:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:05 | 02:30:05 | 02:59:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:30:06 | 02:30:06 | 03:00:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:00:05 | 03:00:05 | 03:00:36 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
03:00:15 | 03:00:15 | 03:11:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:06:40 | 03:06:40 | 03:10:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:55:38 | 03:55:38 | 04:02:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:59:32 | 03:59:32 | 04:05:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:05:55 | 04:05:55 | 04:06:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
04:05:56 | 04:05:56 | 04:06:43 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:50:21 | 07:15:08 | 06:52:26 | Linea 2: Forno Spento
06:50:22 | 06:50:22 | 06:52:27 | Linea 2: Impianto in Fermo
06:52:27 | 06:52:27 | 07:39:08 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:53:12 | 06:53:12 | 07:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:12 | 07:15:09 | 07:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:12 | 06:53:12 | 07:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:13 | 06:53:13 | 06:53:20 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:20 | 06:53:20 | 06:59:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:42 | 06:56:42 | 07:06:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:42 | 06:56:42 | 07:06:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:43 | 06:56:43 | 06:56:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:47 | 06:56:47 | 07:06:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:49 | 06:56:49 | 07:03:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:14:57 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:00:00 | 07:14:59 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:00:00 | 07:15:00 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:00:00 | 07:15:05 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:00:00 | 07:15:06 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:00:00 | 07:15:04 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:07:50 | 07:07:50 | 07:15:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:07:50 | 07:07:50 | 07:30:51 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:14:58 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
07:10:00 | 07:15:00 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
07:10:00 | 07:14:57 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
07:10:00 | 07:15:04 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:10:00 | 07:15:05 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:10:00 | 07:15:03 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:30:05 | 07:30:05 | 07:30:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:30:07 | 07:30:07 | 07:30:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:39:07 | 07:46:42 | 07:41:40 | Linea 2: Forno Spento
07:39:08 | 07:39:08 | 07:41:41 | Linea 2: Impianto in Fermo
07:41:41 | 07:41:41 | 12:57:31 | Linea 2: Impianto in Marcia
07:41:56 | 07:46:40 | 07:44:57 | Linea 1: Forno Spento
07:41:57 | 07:41:57 | 07:44:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:44:59 | 07:44:59 | 11:57:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:58:27 | 07:58:27 | 08:04:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:00:52 | 08:00:52 | 08:07:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:57:12 | 12:04:29 | 12:00:23 | Linea 1: Forno Spento
11:57:14 | 11:57:14 | 12:00:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:00:24 | 12:00:24 | 13:03:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:01:28 | 12:01:28 | 12:07:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:02:19 | 12:02:19 | 12:08:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:57:30 | 13:42:57 | 13:01:19 | Linea 2: Forno Spento
12:57:31 | 12:57:31 | 12:59:58 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:59:57 | 13:42:56 | 13:01:19 | Linea 2: Forno In Rampa
12:59:58 | 12:59:58 | 13:01:21 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:00:05 | 13:00:05 | 13:01:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:00:06 | 13:00:06 | 13:23:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:01:21 | 13:01:21 | 13:03:40 | Linea 2: Impianto in Marcia
13:03:05 | 13:03:05 | 13:04:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:03:06 | 13:43:01 | 13:24:36 | Linea 1: Forno Spento
13:03:06 | 13:03:06 | 13:09:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:03:40 | 13:42:57 | 13:04:12 | Linea 2: Forno Spento
13:03:40 | 13:42:56 | 13:04:26 | Linea 2: Forno In Rampa
13:03:40 | 13:03:40 | 13:04:13 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:04:13 | 13:04:13 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
13:06:10 | 13:06:10 | 13:16:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:06:12 | 13:06:12 | 13:22:57 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:09:28 | 13:43:01 | 13:24:36 | Linea 1: Forno In Rampa
13:09:30 | 13:09:30 | 13:24:36 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:19:40 | 13:19:40 | 13:20:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:24:36 | 13:24:36 | 15:20:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:30:01 | 13:30:01 | 14:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
13:30:50 | 13:30:50 | 13:38:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
13:30:52 | 13:30:52 | 13:42:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:20:46 | 15:21:16 | 15:21:12 | Linea 1: Forno Spento
15:20:47 | 15:20:47 | 15:21:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:21:13 | 15:21:13 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
16:02:15 | 16:02:15 | 16:06:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:02:16 | 16:02:16 | 16:06:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:03:48 | 16:03:48 | 16:10:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:04:30 | 16:04:30 | 16:10:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:05 | 17:00:05 | 17:01:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:06 | 17:00:06 | 17:01:44 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:00 | 18:53:00 | 19:03:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:00 | 19:03:29 | 19:03:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:01 | 18:53:01 | 18:53:07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:05 | 18:53:05 | 19:03:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:07 | 18:53:07 | 18:59:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:20 | 18:56:20 | 19:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:20 | 18:56:20 | 19:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:23 | 18:56:23 | 18:56:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:25 | 18:56:25 | 19:06:40 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:27 | 18:56:27 | 19:03:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:00:06 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
19:00:00 | 19:00:07 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
19:00:00 | 19:00:07 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
19:00:00 | 19:03:31 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:00:00 | 19:03:31 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:00:00 | 19:03:30 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:10:00 | 19:10:04 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
19:10:00 | 19:10:04 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
19:10:00 | 19:10:03 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
19:10:00 | 19:10:05 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
19:10:00 | 19:10:06 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:10:00 | 19:10:05 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
19:32:00 | 19:32:00 | 19:34:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:32:01 | 19:32:01 | 19:34:57 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:05:13 | 20:05:13 | 20:11:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:07:28 | 20:07:28 | 20:13:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:04:15 | 21:04:15 | 21:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:04:17 | 21:04:17 | 21:04:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:33:05 | 22:33:05 | 23:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:33:05 | 22:33:05 | 23:00:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:20:25 | 23:20:25 | 23:26:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:20:26 | 23:20:26 | 23:26:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl