## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 06/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.0497 | 100 |  | 0.24296 | 100 |  | 7.4016 | 100 |  | 133.8099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7587 | 100 |  | 12.9302 | 100 |  | 11.9139 | 100 |  | 154.3628 | 100 |  | 943.4895 | 100 |  | 47795.8984 | 100 |  | 876.7389 | 100 |  | 7.8329 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6291 | 100 |  | 8.0419 | 100 |  | 7.3772 | 100 |  | 132.9449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7459 | 100 |  | 12.9313 | 100 |  | 11.7276 | 100 |  | 154.5589 | 100 |  | 943.4424 | 100 |  | 47667.8242 | 100 |  | 878.95 | 100 |  | 7.9498 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.7688 | 100 |  | 5.8345 | 100 |  | 7.1618 | 100 |  | 132.454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7688 | 100 |  | 13.107 | 100 |  | 11.2609 | 100 |  | 154.8095 | 100 |  | 943.4727 | 100 |  | 47747.9102 | 100 |  | 868.0028 | 100 |  | 8.2629 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.9578 | 100 |  | 4.6959 | 100 |  | 7.3272 | 100 |  | 126.3127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7233 | 100 |  | 12.9095 | 100 |  | 11.1785 | 100 |  | 154.7455 | 100 |  | 943.5503 | 100 |  | 47834.8398 | 100 |  | 870.5833 | 100 |  | 8.0811 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.9106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.299 | 100 |  | 129.2546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7421 | 100 |  | 12.9376 | 100 |  | 11.1633 | 100 |  | 155.1267 | 100 |  | 943.7693 | 100 |  | 47919.8008 | 100 |  | 875.2 | 100 |  | 8.0812 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.6982 | 100 |  | 5.6359 | 100 |  | 7.2145 | 100 |  | 126.7472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7511 | 100 |  | 13.0241 | 100 |  | 11.1287 | 100 |  | 155.2188 | 100 |  | 943.7493 | 100 |  | 47826.0703 | 100 |  | 873.4083 | 100 |  | 8.2205 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.0499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0924 | 100 |  | 126.7781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7803 | 100 |  | 13.1298 | 100 |  | 10.8139 | 100 |  | 155.3736 | 100 |  | 943.6589 | 100 |  | 47825.6875 | 100 |  | 867.4528 | 100 |  | 8.3662 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.3922 | 100 |  | 5.5663 | 100 |  | 6.9952 | 100 |  | 132.4304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3846 | 78.6111 |  | 13.5369 | 100 |  | 16.7511 | 100 |  | 154.6665 | 100 |  | 943.5145 | 100 |  | 48605.9883 | 100 |  | 868.3333 | 100 |  | 7.9818 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 3.4537 | 100 |  | 7.6137 | 100 |  | 6.9547 | 100 |  | 137.1069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2276 | 100 |  | 13.5492 | 100 |  | 15.6395 | 100 |  | 156.275 | 100 |  | 943.2595 | 100 |  | 48057.8398 | 100 |  | 869.8583 | 100 |  | 8.3023 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 | (4) | 4.9163 | 100 | (4) | 45.3025 | 100 |  | 6.5679 | 100 | (4) | 122.3492 | 100 | (4) | 0.015945 | 100 | (4) | 5.9032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.544 | 100 | (4) | 1.3854 | 100 |  | 13.4837 | 100 |  | 10.3445 | 100 |  | 154.0114 | 100 |  | 943.2826 | 100 |  | 48551.7578 | 100 |  | 847.3472 | 100 |  | 8.8364 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 |  | 3.6278 | 100 |  | 48.0292 | 100 |  | 5.7849 | 100 |  | 144.8995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6432 | 100 |  | 13.0867 | 100 |  | 10.5027 | 100 |  | 146.6166 | 100 |  | 943.5071 | 100 |  | 47486.1875 | 100 |  | 884.0417 | 100 |  | 8.728 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.1335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2785 | 100 |  | 139.3237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6989 | 100 |  | 12.9242 | 100 |  | 11.25 | 100 |  | 145.5784 | 100 |  | 943.6522 | 100 |  | 48503.7344 | 100 |  | 870.1667 | 100 |  | 8.1298 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3883 | 100 |  | 127.5031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6539 | 100 |  | 12.7789 | 100 |  | 11.1146 | 100 |  | 147.6375 | 100 |  | 943.5336 | 100 |  | 48235.0938 | 100 |  | 882.1667 | 100 |  | 8.0168 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.2527 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 7.5607 | 80.8333 |  | 150.1211 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 3.1413 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 1.6683 | 100 |  | 12.6501 | 80.8333 |  | 11.4553 | 80.8333 |  | 149.5215 | 100 |  | 943.4573 | 100 |  | 48624.8594 | 100 |  | 886.1778 | 100 |  | 7.7901 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.8984 | 84.7222 |  | 36.9998 | 84.7222 |  | 7.4896 | 84.7222 |  | 173.1504 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 3.2425 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.9324 | 84.7222 |  | 1.6644 | 100 |  | 12.6748 | 84.7222 |  | 11.7149 | 84.7222 |  | 150.7654 | 100 |  | 943.4901 | 100 |  | 48110.75 | 100 |  | 891.9333 | 100 |  | 7.7716 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.8952 | 100 |  | 13.7024 | 100 |  | 7.6622 | 100 |  | 151.4799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6521 | 81.9444 |  | 12.6801 | 100 |  | 12.1753 | 100 |  | 150.9754 | 100 |  | 943.5134 | 100 |  | 47158.7812 | 100 |  | 886.3111 | 100 |  | 7.5179 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.5551 | 100 |  | 23.8474 | 100 |  | 7.1514 | 100 |  | 151.1521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9039 | 96.6667 |  | 13.1863 | 100 |  | 11.4076 | 100 |  | 151.8179 | 100 |  | 943.3514 | 100 |  | 47141.2969 | 100 |  | 869.8528 | 100 |  | 8.4263 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.1159 | 100 |  | 72.2256 | 100 |  | 8.1175 | 100 |  | 160.9878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6047 | 100 |  | 1.5702 | 100 |  | 12.2194 | 100 |  | 12.1605 | 100 |  | 152.4797 | 100 |  | 943.3477 | 100 |  | 47328.7109 | 100 |  | 884.475 | 100 |  | 6.8368 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.1759 | 100 |  | 22.1562 | 100 |  | 6.9676 | 100 |  | 145.6447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7977 | 100 |  | 13.4211 | 100 |  | 11.0953 | 100 |  | 152.5318 | 100 |  | 943.2838 | 100 |  | 47261.3984 | 100 |  | 876.6694 | 100 |  | 8.6981 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.122 | 100 |  | 45.7821 | 100 |  | 7.6836 | 100 |  | 150.3965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6897 | 100 |  | 12.6931 | 100 |  | 13.038 | 100 |  | 152.1339 | 100 |  | 943.4165 | 100 |  | 47206.7773 | 100 |  | 891.3778 | 100 |  | 7.4763 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.0191 | 100 |  | 10.6002 | 100 |  | 7.2748 | 100 |  | 151.874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.0545 | 100 |  | 11.19 | 100 |  | 152.4208 | 100 |  | 943.463 | 100 |  | 47471.3008 | 100 |  | 881.9805 | 100 |  | 8.1956 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.7844 | 100 |  | 38.9854 | 100 |  | 7.0792 | 100 |  | 148.827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6268 | 100 |  | 1.7446 | 100 |  | 13.2726 | 100 |  | 11.0451 | 100 |  | 152.3706 | 100 |  | 943.5615 | 100 |  | 47525.4766 | 100 |  | 865.7611 | 100 |  | 8.442 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.1749 | 100 |  | 24.0353 | 100 |  | 4.7849 | 100 |  | 158.6124 | 100 |  | 0.074915 | 100 |  | 4.958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0122 | 100 |  | 1.9178 | 100 |  | 14.3418 | 100 |  | 9.1208 | 100 |  | 150.9719 | 100 |  | 943.6115 | 100 |  | 44895.5586 | 100 |  | 845.7389 | 100 |  | 10.0781 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:00 |  | 2.7418 | 100 |  | 1.338 | 100 |  | 4.744 | 100 |  | 111.4461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53848 | 100 |  | 1.6178 | 90.8333 |  | 13.2179 | 100 |  | 9.7584 | 100 |  | 142.1075 | 100 |  | 943.6799 | 100 |  | 38407.3477 | 100 |  | 843.6445 | 100 |  | 8.3313 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:30 |  | 0.71886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8425 | 100 |  | 94.416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.687 | 88.0556 |  | 13.0977 | 100 |  | 9.9985 | 100 |  | 134.8196 | 100 |  | 943.7068 | 100 |  | 36130.7773 | 100 |  | 864.6194 | 100 |  | 8.3599 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.21449 | 100 |  | 0.33876 | 100 |  | 6.2576 | 100 |  | 153.5857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5493 | 100 |  | 12.6489 | 100 |  | 11.173 | 100 |  | 129.6328 | 100 |  | 944.0071 | 100 |  | 41299 | 100 |  | 873.3278 | 100 |  | 7.5171 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.60358 | 100 |  | 13.2046 | 100 |  | 7.4943 | 100 |  | 147.6596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6858 | 100 |  | 12.9683 | 100 |  | 11.8784 | 100 |  | 135.8396 | 100 |  | 943.8562 | 100 |  | 46801.5898 | 100 |  | 869.6055 | 100 |  | 7.8599 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.368 | 100 |  | 11.3876 | 100 |  | 7.6354 | 100 |  | 150.9738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6909 | 100 |  | 12.7658 | 100 |  | 12.0504 | 100 |  | 143.6637 | 100 |  | 943.6431 | 100 |  | 47361.8945 | 100 |  | 878.2056 | 100 |  | 7.5982 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.8632 | 100 |  | 36.7152 | 100 |  | 7.4266 | 100 |  | 147.2445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6615 | 100 |  | 12.9026 | 100 |  | 11.3171 | 100 |  | 148.6631 | 100 |  | 943.636 | 100 |  | 47175.832 | 100 |  | 878.4389 | 100 |  | 7.9862 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.6857 | 100 |  | 3.9487 | 100 |  | 7.1539 | 100 |  | 140.6472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7114 | 100 |  | 13.0978 | 100 |  | 10.9831 | 100 |  | 150.4685 | 100 |  | 943.5408 | 100 |  | 47149.0391 | 100 |  | 869.9167 | 100 |  | 8.0859 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.8743 | 100 |  | 6.271 | 100 |  | 7.5393 | 100 |  | 148.876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6754 | 100 |  | 12.8405 | 100 |  | 11.5525 | 100 |  | 151.3095 | 100 |  | 943.6475 | 100 |  | 47034.9062 | 100 |  | 881.9056 | 100 |  | 7.7057 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.479 | 100 |  | 25.0374 | 100 |  | 7.8455 | 100 |  | 157.3622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6425 | 99.4444 |  | 12.5805 | 100 |  | 12.1619 | 100 |  | 152.2419 | 100 |  | 943.5237 | 100 |  | 47046.1016 | 100 |  | 896.2861 | 100 |  | 7.3562 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.2028 | 100 |  | 3.1401 | 100 |  | 7.4905 | 100 |  | 151.1819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6869 | 79.1667 |  | 12.9454 | 100 |  | 11.7926 | 100 |  | 152.6843 | 100 |  | 943.7033 | 100 |  | 47099.9414 | 100 |  | 883.7778 | 100 |  | 7.8001 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.5004 | 100 |  | 0.25344 | 100 |  | 7.5601 | 100 |  | 151.0544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6776 | 100 |  | 12.8849 | 100 |  | 11.9321 | 100 |  | 153.3284 | 100 |  | 943.5775 | 100 |  | 47075.918 | 100 |  | 883.775 | 100 |  | 7.724 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.3251 | 100 |  | 2.488 | 100 |  | 7.5966 | 100 |  | 152.6767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7022 | 100 |  | 12.8712 | 100 |  | 12.0295 | 100 |  | 153.6372 | 100 |  | 943.5829 | 100 |  | 47199.3828 | 100 |  | 883.8083 | 100 |  | 7.67 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.4025 | 100 |  | 2.202 | 100 |  | 7.5196 | 100 |  | 151.6121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6685 | 100 |  | 12.9079 | 100 |  | 11.8542 | 100 |  | 153.8007 | 100 |  | 943.3923 | 100 |  | 47106.9414 | 100 |  | 880.8333 | 100 |  | 7.7663 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.9735 | 100 |  | 44.0154 | 100 |  | 7.5539 | 100 |  | 153.1955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0283 | 100 |  | 1.8444 | 100 |  | 13.0099 | 100 |  | 14.5891 | 100 |  | 153.9669 | 100 |  | 943.4226 | 100 |  | 47340.6914 | 100 |  | 885.3722 | 100 |  | 7.2045 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 2.9968 | 80 |  | 17.6612 | 80 |  | 7.8055 | 80 |  | 158.6097 | 80 |  | 0 | 80 |  | 2.9495 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.7602 | 100 |  | 12.7164 | 80 |  | 15.1139 | 80 |  | 154.5341 | 100 |  | 943.4048 | 100 |  | 46810.6484 | 100 |  | 894.8917 | 100 |  | 7.2789 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.448 | 85.5556 |  | 6.4063 | 85.5556 |  | 7.9142 | 85.5556 |  | 156.0514 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 2.3171 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.5841 | 100 |  | 12.4211 | 85.8333 |  | 12.486 | 85.5556 |  | 152.1145 | 100 |  | 943.2216 | 100 |  | 47151.7422 | 100 |  | 898.275 | 100 |  | 7.3823 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.4882 | 100 |  | 1.4853 | 100 |  | 7.9243 | 100 |  | 157.3656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5918 | 100 |  | 12.4354 | 100 |  | 12.4628 | 100 |  | 150.3359 | 100 |  | 943.1849 | 100 |  | 47183.8945 | 100 |  | 901.5944 | 100 |  | 7.2516 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.4115 | 100 |  | 10.3323 | 100 |  | 7.7725 | 100 |  | 154.7017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7894 | 78.6111 |  | 12.5683 | 100 |  | 12.0058 | 100 |  | 149.6733 | 100 |  | 943.2149 | 100 |  | 47205.5312 | 100 |  | 902.2611 | 100 |  | 7.5522 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.5547 | 100 |  | 22.3302 | 100 |  | 7.6917 | 100 |  | 152.0688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6327 | 100 |  | 12.6429 | 100 |  | 11.9441 | 100 |  | 149.3626 | 100 |  | 943.196 | 100 |  | 47344.1875 | 100 |  | 893.1166 | 100 |  | 7.5489 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.4293 | 100 |  | 11.5968 | 100 |  | 7.8094 | 100 |  | 156.9111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6089 | 100 |  | 12.5899 | 100 |  | 12.2605 | 100 |  | 149.3898 | 100 |  | 943.3829 | 100 |  | 47381.5234 | 100 |  | 899.9556 | 100 |  | 7.3737 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.3821 | 100 |  | 20.4638 | 100 |  | 7.7534 | 100 |  | 155.4793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6356 | 100 |  | 12.5774 | 100 |  | 12.1237 | 100 |  | 150.0722 | 100 |  | 943.1348 | 100 |  | 47355.1016 | 100 |  | 899.1667 | 100 |  | 7.5117 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.1917 | 100 |  | 2.3354 | 100 |  | 7.3968 | 100 |  | 150.8358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7004 | 100 |  | 12.9379 | 100 |  | 11.5419 | 100 |  | 150.5609 | 100 |  | 943.165 | 100 |  | 47369.9453 | 100 |  | 882.1583 | 100 |  | 8.0143 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.3409 | 100 |  | 8.9676 | 100 |  | 7.379 | 100 |  | 147.8892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7089 | 100 |  | 12.9587 | 100 |  | 11.3653 | 100 |  | 151.5748 | 100 |  | 943.2833 | 100 |  | 47491.8672 | 100 |  | 868.8389 | 100 |  | 7.9369 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.6425 | 100 |  | 14.6192 | 100 |  | 7.3376 | 100 |  | 150.0762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7156 | 100 |  | 13.0047 | 100 |  | 11.3473 | 100 |  | 152.1224 | 100 |  | 943.3892 | 100 |  | 47674.0898 | 100 |  | 865.4805 | 100 |  | 8.0286 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.3503 | 100 |  | 8.5367 | 100 |  | 7.4426 | 100 |  | 160.3443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7195 | 100 |  | 12.8696 | 100 |  | 11.5537 | 100 |  | 151.8963 | 100 |  | 943.4275 | 100 |  | 47526.1797 | 100 |  | 883.6445 | 100 |  | 7.7887 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.21449 |  |  | 0 |  |  | 4.8425 |  |  | 94.416 |  |  | 0 |  |  | 0.88527 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5493 |  |  | 12.2194 |  |  | 9.9985 |  |  | 129.6328 |  |  | 943.1348 |  |  | 36130.7773 |  |  | 864.6194 |  |  | 6.8368
MAX |  | 6.3922 |  |  | 72.2256 |  |  | 8.1175 |  |  | 173.1504 |  |  | 0 |  |  | 5.2924 |  |  | 0 |  |  | 2.0283 |  |  | 2.3846 |  |  | 13.5492 |  |  | 16.7511 |  |  | 156.275 |  |  | 944.0071 |  |  | 48624.8594 |  |  | 902.2611 |  |  | 8.728
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8734 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9789
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7517 | 100 |  | 13.8599 | 100 |  | 7.3423 | 100 |  | 146.0893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15983 | 100 |  | 1.7246 | 100 |  | 12.8876 | 100 |  | 11.9388 | 100 |  | 150.5707 | 100 |  | 943.4829 | 100 |  | 47103.399 | 100 |  | 880.8599 | 100 |  | 7.8535 | 100 | (6) | 45
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 132 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 07/05/2021 01:06:08 | [12 empty] | 99,24% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 06/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.01008 | 100 | (4) | 0.57787 | 100 |  | 0.042257 | 100 | (4) | 5.5888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0013502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2855 | 100 | (4) | 0.88812 | 100 |  | 20.906 | 100 |  | 1.8728 | 100 |  | 20.2787 | 100 |  | 1007.9352 | 100 |  | 28203.7168 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4001 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.021858 | 100 | (4) | 0.59727 | 100 |  | 0.042851 | 100 | (4) | 5.6943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.001781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2404 | 100 | (4) | 0.91948 | 78.6111 |  | 20.9062 | 100 |  | 1.8678 | 100 |  | 20.2702 | 100 |  | 1008.1199 | 100 |  | 28138.4707 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4002 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.01497 | 100 | (4) | 0.54559 | 100 |  | 0.041474 | 100 | (4) | 5.399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.006252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2055 | 100 | (4) | 0.88769 | 100 |  | 20.9098 | 100 |  | 1.8615 | 100 |  | 20.2675 | 100 |  | 1008.2685 | 100 |  | 28244.8223 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4003 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.0071835 | 100 | (4) | 0.58282 | 100 |  | 0.042496 | 100 | (4) | 5.6843 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00072763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2431 | 100 | (4) | 0.88771 | 100 |  | 20.9099 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 20.2373 | 100 |  | 1008.1423 | 100 |  | 28237.5859 | 100 |  | 23.0167 | 100 |  | 20.4004 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.01 | 100 | (4) | 0.50633 | 100 |  | 0.040357 | 100 | (4) | 6.1304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00025473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.213 | 100 | (4) | 0.88809 | 100 |  | 20.912 | 100 |  | 1.8582 | 100 |  | 20.2054 | 100 |  | 1008.1743 | 100 |  | 28064.7461 | 100 |  | 23.0083 | 100 |  | 20.4007 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.0083933 | 100 | (4) | 0.55898 | 100 |  | 0.0397 | 100 | (4) | 5.2486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1959 | 100 | (4) | 0.88744 | 100 |  | 20.9129 | 100 |  | 1.8596 | 100 |  | 20.1731 | 100 |  | 1008.1992 | 100 |  | 28282.9102 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4003 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.014368 | 100 | (4) | 0.5831 | 100 |  | 0.040334 | 100 | (4) | 5.6733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00017375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2115 | 100 | (4) | 0.88728 | 100 |  | 20.9138 | 100 |  | 1.8544 | 100 |  | 20.1271 | 100 |  | 1008.1746 | 100 |  | 28278.959 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4005 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.018949 | 100 | (4) | 0.59856 | 100 |  | 0.041982 | 100 | (4) | 5.325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.001094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2971 | 100 | (4) | 0.88701 | 100 |  | 20.9107 | 100 |  | 1.8426 | 100 |  | 20.0606 | 100 |  | 1008.1309 | 100 |  | 28248.0254 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4034 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.011635 | 100 | (4) | 0.59791 | 100 |  | 0.0424 | 100 | (4) | 5.1299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.004059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2499 | 100 | (4) | 0.88655 | 100 |  | 20.9073 | 100 |  | 1.8246 | 100 |  | 19.9079 | 100 |  | 1007.9456 | 100 |  | 28444.7734 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4062 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.027601 | 100 | (4) | 0.5546 | 100 |  | 0.043091 | 100 | (4) | 5.5166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.003477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2853 | 100 | (4) | 0.88549 | 78.6111 |  | 20.9045 | 100 |  | 1.7928 | 100 |  | 19.672 | 100 |  | 1008.0062 | 100 |  | 28452.3613 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4091 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.041273 | 100 | (4) | 0.6299 | 100 |  | 0.045813 | 100 | (4) | 4.391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.4339e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1882 | 100 | (4) | 0.88418 | 100 |  | 20.9051 | 100 |  | 1.7679 | 100 |  | 19.3664 | 100 |  | 1008.1974 | 100 |  | 28512.4863 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.413 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.033414 | 100 | (4) | 0.61759 | 100 |  | 0.042338 | 100 | (4) | 4.3971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00076392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1691 | 100 | (4) | 0.88327 | 100 |  | 20.9081 | 100 |  | 1.7601 | 100 |  | 19.1674 | 100 |  | 1008.4684 | 100 |  | 28403.7363 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4129 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.028237 | 100 | (4) | 0.63379 | 100 |  | 0.048877 | 100 | (4) | 4.7715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00055937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2439 | 100 | (4) | 0.8832 | 100 |  | 20.9044 | 100 |  | 1.7684 | 100 |  | 19.1412 | 100 |  | 1008.5389 | 100 |  | 28398.0566 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4115 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.047279 | 86.3889 | (4) | 0.65959 | 86.3889 |  | 0.046371 | 86.3889 | (4) | 4.6414 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.0053342 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.2279 | 86.3889 | (4) | 0.88394 | 100 |  | 20.9067 | 86.3889 |  | 1.791 | 86.3889 |  | 19.3082 | 100 |  | 1008.5055 | 100 |  | 28398.9844 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4045 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.030896 | 79.4444 | (4) | 1.6312 | 79.4444 |  | 0.046431 | 79.4444 | (4) | 5.1783 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.12111 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.3919 | 79.4444 | (4) | 0.88539 | 100 |  | 20.934 | 79.4444 |  | 1.8333 | 79.4444 |  | 19.6939 | 100 |  | 1008.6151 | 100 |  | 28332.752 | 100 |  | 23.4833 | 100 |  | 20.3918 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.012812 | 100 | (4) | 0.98352 | 100 |  | 0.044338 | 100 | (4) | 4.83 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.88634 | 100 |  | 20.938 | 100 |  | 1.8476 | 100 |  | 20.0197 | 100 |  | 1008.801 | 100 |  | 28274.5879 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.3899 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.0026882 | 100 | (4) | 1.1167 | 100 |  | 0.043841 | 100 | (4) | 5.0398 | 100 | (4) | 0.26873 | 100 | (4) | 0.17602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.368 | 100 | (4) | 0.88755 | 100 |  | 20.937 | 100 |  | 1.8567 | 100 |  | 20.3089 | 100 |  | 1008.5109 | 100 |  | 28229.1152 | 100 |  | 24.9889 | 100 |  | 20.3878 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.00783 | 100 | (4) | 1.1293 | 100 |  | 0.040582 | 100 | (4) | 4.88 | 100 | (4) | 0.28246 | 100 | (4) | 0.14677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4021 | 100 | (4) | 0.92056 | 78.8889 |  | 20.938 | 100 |  | 1.8605 | 100 |  | 20.7281 | 100 |  | 1008.6235 | 100 |  | 28207.9141 | 100 |  | 25.4639 | 100 |  | 20.3983 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.0096397 | 100 | (4) | 0.80542 | 100 |  | 0.038028 | 100 | (4) | 4.7608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.27 | 100 | (4) | 0.8912 | 100 |  | 20.9425 | 100 |  | 1.8516 | 100 |  | 20.9852 | 100 |  | 1009.1046 | 100 |  | 28100.9492 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4079 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.011147 | 100 | (4) | 1.0102 | 100 |  | 0.039875 | 100 | (4) | 5.3772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2713 | 100 | (4) | 0.89874 | 100 |  | 20.947 | 100 |  | 1.8827 | 100 |  | 21.1639 | 100 |  | 1009.6298 | 100 |  | 28250.9883 | 100 |  | 26.4167 | 100 |  | 20.4025 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.0083261 | 100 | (4) | 0.84393 | 100 |  | 0.039334 | 100 | (4) | 4.9479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3888 | 100 | (4) | 0.89987 | 100 |  | 20.9481 | 100 |  | 1.8766 | 100 |  | 21.3038 | 100 |  | 1009.6904 | 100 |  | 28220.2754 | 100 |  | 27.2278 | 100 |  | 20.4053 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.0094858 | 100 | (4) | 1.2969 | 100 |  | 0.03985 | 100 | (4) | 5.2464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5063 | 100 | (4) | 0.89964 | 100 |  | 20.9498 | 100 |  | 1.8678 | 100 |  | 21.3651 | 100 |  | 1009.8622 | 100 |  | 28127.4609 | 100 |  | 27.8639 | 100 |  | 20.41 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.014494 | 100 | (4) | 0.80524 | 100 |  | 0.037561 | 100 | (4) | 5.4609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4932 | 100 | (4) | 0.89993 | 100 |  | 20.9503 | 100 |  | 1.8825 | 100 |  | 21.4514 | 100 |  | 1010.0325 | 100 |  | 28192.1465 | 100 |  | 27.9778 | 100 |  | 20.4132 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.016132 | 100 | (4) | 0.52371 | 100 |  | 0.035163 | 100 | (4) | 5.5226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3793 | 100 | (4) | 0.90019 | 100 |  | 20.9522 | 100 |  | 1.9031 | 100 |  | 21.5526 | 100 |  | 1009.9954 | 100 |  | 27228.291 | 100 |  | 27.0222 | 100 |  | 20.41 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.02108 | 100 | (4) | 0.45695 | 100 |  | 0.035148 | 100 | (4) | 5.2125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3843 | 100 | (4) | 0.89707 | 100 |  | 20.9544 | 100 |  | 1.9253 | 100 |  | 21.6653 | 100 |  | 1009.9 | 100 |  | 28144.248 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4096 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.017519 | 100 | (4) | 0.65198 | 100 |  | 0.03627 | 100 | (4) | 5.519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3993 | 100 | (4) | 0.99557 | 78.8889 |  | 20.9531 | 100 |  | 1.9271 | 100 |  | 21.7738 | 100 |  | 1009.678 | 100 |  | 28135.7441 | 100 |  | 27.0028 | 100 |  | 20.4115 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.015089 | 100 | (4) | 1.291 | 100 |  | 0.039561 | 100 | (4) | 5.3104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9738 | 100 | (4) | 0.89787 | 100 |  | 20.9505 | 100 |  | 1.9182 | 100 |  | 21.8741 | 100 |  | 1009.4934 | 100 |  | 28085.3887 | 100 |  | 27.2194 | 100 |  | 20.4166 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.012991 | 100 | (4) | 1.2074 | 100 |  | 0.040183 | 100 | (4) | 5.247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9327 | 100 | (4) | 0.90066 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 1.9074 | 100 |  | 21.9731 | 100 |  | 1009.274 | 100 |  | 28082.3691 | 100 |  | 27.9556 | 100 |  | 20.4167 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0066836 | 100 | (4) | 0.71801 | 100 |  | 0.039106 | 100 | (4) | 5.0385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6449 | 100 | (4) | 0.8975 | 100 |  | 20.9415 | 100 |  | 1.885 | 100 |  | 22.0199 | 100 |  | 1009.0433 | 100 |  | 28142.9434 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4176 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.012229 | 100 | (4) | 0.49328 | 100 |  | 0.03821 | 100 | (4) | 4.9063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16146 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3612 | 100 | (4) | 0.90306 | 100 |  | 20.9397 | 100 |  | 1.9066 | 100 |  | 22.1036 | 100 |  | 1008.8586 | 100 |  | 28023.5527 | 100 |  | 27.85 | 100 |  | 20.4128 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.020609 | 100 | (4) | 0.61282 | 100 |  | 0.039297 | 100 | (4) | 5.3806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4339 | 100 | (4) | 0.90794 | 100 |  | 20.9394 | 100 |  | 1.9158 | 100 |  | 22.1321 | 100 |  | 1008.7177 | 100 |  | 28031.416 | 100 |  | 27.7361 | 100 |  | 20.4119 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.022087 | 100 | (4) | 0.73117 | 100 |  | 0.04005 | 100 | (4) | 5.4368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5946 | 100 | (4) | 0.90812 | 100 |  | 20.9417 | 100 |  | 1.9378 | 100 |  | 22.129 | 100 |  | 1008.8807 | 100 |  | 28124.7891 | 100 |  | 27.1111 | 100 |  | 20.4123 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.029302 | 100 | (4) | 0.64686 | 100 |  | 0.038717 | 100 | (4) | 5.579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2867 | 100 | (4) | 0.90422 | 100 |  | 20.9429 | 100 |  | 1.9526 | 100 |  | 22.105 | 100 |  | 1008.698 | 100 |  | 28173.8984 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4063 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.031278 | 100 | (4) | 0.62369 | 100 |  | 0.038607 | 100 | (4) | 5.6746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11541 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3754 | 100 | (4) | 0.93385 | 78.8889 |  | 20.9415 | 100 |  | 1.9582 | 100 |  | 22.0654 | 100 |  | 1008.5444 | 100 |  | 27701.6777 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4091 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.027583 | 100 | (4) | 0.50389 | 100 |  | 0.037374 | 100 | (4) | 5.5036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.271 | 100 | (4) | 0.89985 | 100 |  | 20.937 | 100 |  | 1.9404 | 100 |  | 21.9992 | 100 |  | 1008.3332 | 100 |  | 28083.5 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4113 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.013764 | 100 | (4) | 0.4753 | 100 |  | 0.036007 | 100 | (4) | 4.8543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1916 | 100 | (4) | 0.89803 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 1.8977 | 100 |  | 21.8813 | 100 |  | 1008.157 | 100 |  | 28075.5938 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4231 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.0094409 | 100 | (4) | 0.4793 | 100 |  | 0.035094 | 100 | (4) | 4.0317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17262 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1658 | 100 | (4) | 0.89652 | 100 |  | 20.9243 | 100 |  | 1.8287 | 100 |  | 21.6876 | 100 |  | 1007.9228 | 100 |  | 28105.082 | 100 |  | 26.5028 | 100 |  | 20.4396 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.050501 | 86.9444 | (4) | 0.48786 | 86.9444 |  | 0.035697 | 86.9444 | (4) | 3.9912 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.14348 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.1572 | 86.9444 | (4) | 0.89573 | 100 |  | 20.9258 | 86.9444 |  | 1.7882 | 86.9444 |  | 21.4044 | 100 |  | 1008.3415 | 100 |  | 28178.1953 | 100 |  | 26.0222 | 100 |  | 20.4471 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.061256 | 78.8889 | (4) | 0.85038 | 78.8889 |  | 0.035551 | 78.8889 | (4) | 4.8424 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.061761 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.1766 | 78.8889 | (4) | 0.89453 | 100 |  | 20.9235 | 78.8889 |  | 1.7892 | 78.8889 |  | 21.1846 | 100 |  | 1008.1354 | 100 |  | 28150.2227 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.444 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.034707 | 100 | (4) | 0.79212 | 100 |  | 0.036576 | 100 | (4) | 5.6853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2976 | 100 | (4) | 0.89409 | 100 |  | 20.9268 | 100 |  | 1.8186 | 100 |  | 21.0189 | 100 |  | 1008.0107 | 100 |  | 28189.0664 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4313 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.026897 | 100 | (4) | 0.77962 | 100 |  | 0.036829 | 100 | (4) | 5.6805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2381 | 100 | (4) | 0.893 | 100 |  | 20.9298 | 100 |  | 1.8406 | 100 |  | 20.9531 | 100 |  | 1008.3792 | 100 |  | 28164.1523 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4141 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.013886 | 100 | (4) | 0.81841 | 100 |  | 0.037338 | 100 | (4) | 5.4583 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.174 | 100 | (4) | 0.9733 | 78.8889 |  | 20.9339 | 100 |  | 1.8395 | 100 |  | 20.9053 | 100 |  | 1008.9494 | 100 |  | 28212.6602 | 100 |  | 25.6528 | 100 |  | 20.4149 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.011474 | 100 | (4) | 0.80305 | 100 |  | 0.037328 | 100 | (4) | 5.841 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1553 | 100 | (4) | 0.89209 | 100 |  | 20.9338 | 100 |  | 1.8324 | 100 |  | 20.7878 | 100 |  | 1008.9012 | 100 |  | 28110.2285 | 100 |  | 25.2722 | 100 |  | 20.4163 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.025178 | 100 | (4) | 0.80929 | 100 |  | 0.037839 | 100 | (4) | 5.4437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.198 | 100 | (4) | 0.89061 | 100 |  | 20.9332 | 100 |  | 1.8264 | 100 |  | 20.731 | 100 |  | 1008.9401 | 100 |  | 28121.1094 | 100 |  | 25.1389 | 100 |  | 20.4166 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.02243 | 100 | (4) | 0.89443 | 100 |  | 0.042761 | 100 | (4) | 5.6171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.24 | 100 | (4) | 0.88953 | 100 |  | 20.9273 | 100 |  | 1.8316 | 100 |  | 20.6783 | 100 |  | 1008.6639 | 100 |  | 28200.6758 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4151 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.027674 | 100 | (4) | 0.94866 | 100 |  | 0.045863 | 100 | (4) | 5.7153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2131 | 100 | (4) | 0.88997 | 100 |  | 20.9233 | 100 |  | 1.8183 | 100 |  | 20.6295 | 100 |  | 1008.4221 | 100 |  | 28265.8027 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4147 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.053553 | 100 | (4) | 0.93518 | 100 |  | 0.044375 | 100 | (4) | 5.8174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1873 | 100 | (4) | 0.88958 | 100 |  | 20.9229 | 100 |  | 1.7992 | 100 |  | 20.5771 | 100 |  | 1008.1229 | 100 |  | 28366.1426 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4311 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.039785 | 100 | (4) | 0.88688 | 100 |  | 0.043332 | 100 | (4) | 5.5122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1628 | 100 | (4) | 0.89019 | 100 |  | 20.9202 | 100 |  | 1.768 | 100 |  | 20.3895 | 100 |  | 1007.9029 | 100 |  | 28334.875 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4403 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 07/05/2021 01:06:14
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 06/05/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:36:14 | 00:36:14 | 00:42:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:52:10 | 03:52:10 | 03:58:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:37:29 | 04:37:29 | 04:43:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:43:23 | 04:48:14 | 04:48:05 | Linea 1: Forno Spento
04:43:24 | 04:43:24 | 04:48:07 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:48:07 | 04:48:07 | 04:51:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:51:16 | 05:00:39 | 04:59:56 | Linea 1: Forno Spento
04:51:18 | 04:51:18 | 04:54:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:54:34 | 05:00:41 | 04:59:56 | Linea 1: Forno In Rampa
04:54:34 | 04:54:34 | 04:59:56 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:59:56 | 04:59:56 | 08:25:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
05:00:55 | 05:00:55 | 05:06:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:00:55 | 05:00:55 | 05:06:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:54:18 | 06:54:18 | 07:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:18 | 09:10:52 | 07:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:18 | 06:54:18 | 07:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:20 | 06:54:20 | 06:54:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:24 | 06:54:24 | 07:00:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:58 | 06:55:58 | 07:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:58 | 06:55:58 | 07:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:59 | 06:55:59 | 06:56:05 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:03 | 06:56:03 | 07:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:05 | 06:56:05 | 07:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:15:44 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
07:00:00 | 07:15:43 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
07:00:00 | 07:15:45 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
07:04:40 | 07:04:40 | 07:16:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:04:41 | 07:04:41 | 07:20:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:08:40 | 07:08:40 | 07:15:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:10:00 | 07:15:41 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:10:00 | 07:15:41 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:10:00 | 07:15:42 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:54:40 | 07:54:40 | 08:01:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:01:05 | 08:01:05 | 08:01:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
08:01:06 | 08:01:06 | 08:01:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:25:00 | 09:10:52 | 08:25:34 | Linea 1: Forno Spento
08:25:01 | 08:25:01 | 08:25:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:25:35 | 08:25:35 | 08:26:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:26:00 | 09:10:51 | 08:26:48 | Linea 1: Forno Spento
08:26:01 | 08:26:01 | 08:26:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:26:50 | 08:26:50 | 08:28:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:28:05 | 09:10:51 | 08:28:33 | Linea 1: Forno Spento
08:28:07 | 08:28:07 | 08:28:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:28:35 | 08:28:35 | 08:28:49 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:28:47 | 09:10:53 | 08:36:24 | Linea 1: Forno Spento
08:28:49 | 08:28:49 | 08:36:25 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:36:25 | 08:36:25 | 09:16:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:38:42 | 08:38:42 | 08:45:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:00:00 | 09:00:00 | 09:10:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
09:00:02 | 09:00:02 | 09:10:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:00:05 | 09:00:05 | 09:06:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:00:05 | 09:00:05 | 09:02:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
09:16:19 | 11:02:54 | 09:16:49 | Linea 1: Forno Spento
09:16:19 | 09:16:19 | 09:16:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:16:50 | 09:16:50 | 10:47:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:35:15 | 10:35:15 | 10:41:26 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:35:17 | 10:35:17 | 10:47:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:47:03 | 11:02:53 | 10:47:38 | Linea 1: Forno Spento
10:47:04 | 10:47:04 | 10:47:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:47:39 | 10:47:39 | 11:14:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:14:36 | 13:26:06 | 11:47:09 | Linea 1: Forno In Rampa
11:14:36 | 13:26:05 | 11:46:16 | Linea 1: Forno Spento
11:14:38 | 11:14:38 | 11:46:16 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:30:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
11:46:16 | 11:46:16 | 14:36:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:57:15 | 11:57:15 | 12:03:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:39:56 | 12:39:56 | 12:46:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:36:36 | 17:06:43 | 14:36:51 | Linea 1: Forno Spento
14:36:38 | 14:36:38 | 14:36:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:36:53 | 14:36:53 | 14:38:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:38:51 | 17:06:43 | 14:39:20 | Linea 1: Forno Spento
14:38:51 | 14:38:51 | 14:39:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:39:20 | 14:39:20 | 23:08:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:59:53 | 15:59:53 | 16:06:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:41:12 | 16:41:12 | 16:47:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:54:03 | 18:54:03 | 19:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:03 | 20:18:34 | 19:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:03 | 18:54:03 | 19:04:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:05 | 18:54:05 | 18:54:11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:11 | 18:54:11 | 19:00:36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:08 | 18:56:08 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:08 | 18:56:08 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:08 | 18:56:08 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:10 | 18:56:10 | 18:56:16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:16 | 18:56:16 | 19:02:51 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:18:33 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:00:00 | 20:18:33 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:00:00 | 20:18:32 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:10:00 | 20:18:34 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:10:00 | 20:18:36 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
19:10:00 | 20:18:37 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:02:30 | 20:02:30 | 20:08:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:42:26 | 20:42:26 | 20:48:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:05:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:06 | 23:00:06 | 23:06:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:08:23 | 00:02:59 | 23:11:02 | Linea 1: Forno Spento
23:08:25 | 23:08:25 | 23:11:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:11:04 | 23:11:04 | 00:31:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl