## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.5623 | 100 |  | 30.374 | 100 |  | 6.7922 | 100 |  | 144.9581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8196 | 78.6111 |  | 13.3197 | 100 |  | 10.0628 | 100 |  | 150.3785 | 100 |  | 942.8702 | 100 |  | 47963.9375 | 100 |  | 863.3222 | 100 |  | 8.6617 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.9381 | 100 |  | 10.8655 | 100 |  | 7.2343 | 100 |  | 144.3717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7656 | 100 |  | 12.9377 | 100 |  | 10.8559 | 100 |  | 150.2936 | 100 |  | 942.9196 | 100 |  | 47782.1992 | 100 |  | 862.9194 | 100 |  | 7.6158 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.552 | 100 |  | 34.2901 | 100 |  | 7.0442 | 100 |  | 128.5175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7669 | 100 |  | 13.0932 | 100 |  | 10.7067 | 100 |  | 150.0163 | 100 |  | 942.6091 | 100 |  | 47054.4609 | 100 |  | 866.325 | 100 |  | 8.0561 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 2.8414 | 100 |  | 42.6555 | 100 |  | 6.358 | 100 |  | 180.4505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5851 | 100 |  | 12.5501 | 100 |  | 10.7981 | 100 |  | 147.3655 | 100 |  | 942.7626 | 100 |  | 42290.2266 | 100 |  | 895.8167 | 100 |  | 6.9348 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 1.1654 | 100 |  | 7.602 | 100 |  | 4.6043 | 100 |  | 140.1904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7095 | 100 |  | 13.5408 | 100 |  | 9.3528 | 100 |  | 138.7747 | 100 |  | 942.8384 | 100 |  | 40135.1836 | 100 |  | 922.6083 | 100 |  | 8.9216 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0.46904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2419 | 100 |  | 123.8466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7255 | 100 |  | 13.7498 | 100 |  | 8.7875 | 100 |  | 131.7585 | 100 |  | 942.8444 | 100 |  | 38399.0977 | 100 |  | 873.6361 | 100 |  | 8.0215 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9553 | 100 |  | 131.6285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5727 | 100 |  | 13.115 | 100 |  | 9.6875 | 100 |  | 126.6918 | 100 |  | 942.9399 | 100 |  | 39854.5273 | 100 |  | 874.2889 | 100 |  | 7.8142 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 2.182 | 100 |  | 6.8828 | 100 |  | 129.754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8641 | 100 |  | 13.0151 | 100 |  | 10.4915 | 100 |  | 128.2656 | 100 |  | 942.8547 | 100 |  | 47043.0273 | 100 |  | 879.0555 | 100 |  | 8.1507 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 1.0829 | 100 |  | 12.9156 | 100 |  | 7.6237 | 100 |  | 136.2178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8127 | 78.8889 |  | 12.5434 | 100 |  | 11.1227 | 100 |  | 137.4969 | 100 |  | 942.8848 | 100 |  | 47815.6406 | 100 |  | 890.3361 | 100 |  | 7.2189 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.425 | 100 |  | 1.3764 | 100 |  | 7.2761 | 100 |  | 136.0975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.778 | 100 |  | 12.9395 | 100 |  | 10.5972 | 100 |  | 142.9655 | 100 |  | 942.9487 | 100 |  | 47784.5508 | 100 |  | 883.1166 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.4671 | 100 |  | 29.0721 | 100 |  | 7.2354 | 100 |  | 137.9918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7662 | 100 |  | 12.9085 | 100 |  | 10.5411 | 100 |  | 145.8707 | 100 |  | 942.8402 | 100 |  | 47684.1562 | 100 |  | 879.3333 | 100 |  | 7.7403 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.0959 | 100 |  | 9.0311 | 100 |  | 6.9729 | 100 |  | 138.0502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8319 | 100 |  | 13.2015 | 100 |  | 10.5576 | 100 |  | 148.0579 | 100 |  | 942.7759 | 100 |  | 47813.4023 | 100 |  | 865.2 | 100 |  | 8.3571 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.8271 | 100 |  | 16.287 | 100 |  | 7.9665 | 100 |  | 152.3981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6188 | 100 |  | 12.1589 | 100 |  | 11.7379 | 100 |  | 149.4934 | 100 |  | 943.1041 | 100 |  | 47099.0039 | 100 |  | 902.8806 | 100 |  | 6.9418 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.5776 | 79.1667 |  | 11.2392 | 79.1667 |  | 7.6994 | 79.1667 |  | 147.6042 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 3.1801 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.7031 | 100 |  | 12.5502 | 79.1667 |  | 11.9053 | 79.1667 |  | 150.6021 | 100 |  | 943.101 | 100 |  | 47252.2852 | 100 |  | 906.9139 | 100 |  | 7.474 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.6612 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 7.6023 | 86.6667 |  | 129.4235 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 4.981 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 1.7368 | 100 |  | 12.6929 | 86.6667 |  | 11.8963 | 86.6667 |  | 152.2901 | 100 |  | 942.9666 | 100 |  | 47156.7148 | 100 |  | 893.05 | 100 |  | 7.6247 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 3.8894 | 100 |  | 8.6521 | 100 |  | 8.0858 | 100 |  | 141.1965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6781 | 100 |  | 12.2647 | 100 |  | 13.1492 | 100 |  | 153.763 | 100 |  | 942.7546 | 100 |  | 46759.4336 | 100 |  | 908.2444 | 100 |  | 6.9209 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.1338 | 100 |  | 18.6495 | 100 |  | 8.0123 | 100 |  | 139.6719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9449 | 78.6111 |  | 12.4151 | 100 |  | 14.3425 | 100 |  | 154.4426 | 100 |  | 942.7852 | 100 |  | 46703.0469 | 100 |  | 914.2194 | 100 |  | 6.7565 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 2.6707 | 100 |  | 45.9139 | 100 |  | 7.5057 | 100 |  | 122.7181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1838 | 100 |  | 1.9675 | 100 |  | 13.1063 | 100 |  | 15.2832 | 100 |  | 154.475 | 100 |  | 942.8558 | 100 |  | 46035.7578 | 100 |  | 898.7444 | 100 |  | 7.6513 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 3.5098 | 100 |  | 10.2195 | 100 |  | 7.844 | 100 |  | 128.9215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7274 | 100 |  | 12.538 | 100 |  | 11.9443 | 100 |  | 153.0673 | 100 |  | 942.9437 | 100 |  | 45792.3086 | 100 |  | 903.4972 | 100 |  | 7.4821 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.8966 | 100 |  | 20.5913 | 100 |  | 7.9341 | 100 |  | 138.7868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6883 | 100 |  | 12.4042 | 100 |  | 12.1711 | 100 |  | 151.3322 | 100 |  | 942.7545 | 100 |  | 45718.918 | 100 |  | 914.6166 | 100 |  | 7.5531 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 3.7678 | 100 |  | 57.7647 | 100 |  | 7.6898 | 100 |  | 126.5646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7188 | 100 |  | 12.6505 | 100 |  | 11.7994 | 100 |  | 150.2565 | 100 |  | 942.9011 | 100 |  | 45726.9297 | 100 |  | 901.0084 | 100 |  | 7.7523 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.9188 | 100 |  | 13.7647 | 100 |  | 7.8664 | 100 |  | 135.8488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7102 | 100 |  | 12.479 | 100 |  | 12.231 | 100 |  | 150.159 | 100 |  | 942.9929 | 100 |  | 45635.6133 | 100 |  | 907.1972 | 100 |  | 7.502 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.9349 | 100 |  | 17.1831 | 100 |  | 7.8916 | 100 |  | 138.8293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6891 | 100 |  | 12.4266 | 100 |  | 12.1659 | 100 |  | 150.0132 | 100 |  | 942.8451 | 100 |  | 45811.0586 | 100 |  | 916.1306 | 100 |  | 7.435 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.89 | 100 |  | 0.18318 | 100 |  | 7.5835 | 100 |  | 127.002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6923 | 100 |  | 12.7426 | 100 |  | 11.2983 | 100 |  | 149.5471 | 100 |  | 942.6628 | 100 |  | 45649.2852 | 100 |  | 904.5111 | 100 |  | 8.0878 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 3.9192 | 100 |  | 62.8751 | 100 |  | 7.8611 | 100 |  | 137.7504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.447 | 100 |  | 1.6976 | 78.6111 |  | 12.4244 | 100 |  | 11.9851 | 100 |  | 149.5272 | 100 |  | 942.7806 | 100 |  | 45594.8945 | 100 |  | 910.4667 | 100 |  | 7.4227 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.5608 | 100 |  | 16.195 | 100 |  | 7.6019 | 100 |  | 128.2146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6911 | 100 |  | 12.7328 | 100 |  | 11.4708 | 100 |  | 149.7222 | 100 |  | 942.6639 | 100 |  | 45453.8438 | 100 |  | 904.7528 | 100 |  | 8.0374 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.0204 | 100 |  | 31.6179 | 100 |  | 7.8426 | 100 |  | 143.2419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6622 | 100 |  | 12.45 | 100 |  | 11.6611 | 100 |  | 149.7577 | 100 |  | 942.469 | 100 |  | 45533.0586 | 100 |  | 913.6139 | 100 |  | 7.6277 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 3.8737 | 100 |  | 3.4007 | 100 |  | 7.7138 | 100 |  | 143.5949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7055 | 100 |  | 12.6366 | 100 |  | 11.7532 | 100 |  | 149.6258 | 100 |  | 942.3141 | 100 |  | 45618.1055 | 100 |  | 910.05 | 100 |  | 7.7023 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.8326 | 100 |  | 32.6118 | 100 |  | 7.6587 | 100 |  | 147.4066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7015 | 100 |  | 12.6322 | 100 |  | 12.0304 | 100 |  | 149.7557 | 100 |  | 942.53 | 100 |  | 45290.0898 | 100 |  | 898.5056 | 100 |  | 7.9135 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.5931 | 100 |  | 22.9547 | 100 |  | 7.665 | 100 |  | 145.9945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7377 | 100 |  | 12.7041 | 100 |  | 11.9157 | 100 |  | 150.9019 | 100 |  | 942.5185 | 100 |  | 44983.1445 | 100 |  | 887.3778 | 100 |  | 7.8267 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.7176 | 100 |  | 39.5214 | 100 |  | 7.943 | 100 |  | 150.4008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.654 | 100 |  | 12.439 | 100 |  | 12.3398 | 100 |  | 151.1104 | 100 |  | 942.5127 | 100 |  | 44797.7539 | 100 |  | 897.8666 | 100 |  | 7.4693 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.1257 | 100 |  | 58.7203 | 100 |  | 8.3325 | 100 |  | 160.9208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6085 | 100 |  | 11.8931 | 100 |  | 13.1631 | 100 |  | 151.2928 | 100 |  | 942.4313 | 100 |  | 44825.8086 | 100 |  | 910.2389 | 100 |  | 6.6339 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.7956 | 100 |  | 20.1306 | 100 |  | 7.8471 | 100 |  | 153.1385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7197 | 80 |  | 12.5069 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 153.0857 | 100 |  | 942.3256 | 100 |  | 45306.8086 | 100 |  | 901.1278 | 100 |  | 7.6863 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.0603 | 100 |  | 57.2239 | 100 |  | 8.0824 | 100 |  | 161.9218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.725 | 98.6111 |  | 12.2744 | 100 |  | 12.5486 | 100 |  | 153.7534 | 100 |  | 942.2108 | 100 |  | 45331.3516 | 100 |  | 898.6222 | 100 |  | 7.107 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.9352 | 100 |  | 37.7109 | 100 |  | 8.118 | 100 |  | 156.0182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7055 | 100 |  | 12.2575 | 100 |  | 13.1745 | 100 |  | 154.4879 | 100 |  | 941.8666 | 100 |  | 45481.5938 | 100 |  | 905.1833 | 100 |  | 7.1198 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.8314 | 100 |  | 40.0011 | 100 |  | 8.0135 | 100 |  | 162.1231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0263 | 100 |  | 1.7021 | 100 |  | 12.3871 | 100 |  | 12.7621 | 100 |  | 154.6897 | 100 |  | 941.9359 | 100 |  | 45614.9961 | 100 |  | 897.6055 | 100 |  | 7.2107 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.9125 | 100 |  | 49.993 | 100 |  | 7.9564 | 100 |  | 156.1442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33307 | 100 |  | 1.7373 | 100 |  | 12.4535 | 100 |  | 13.1158 | 100 |  | 154.8516 | 100 |  | 941.7869 | 100 |  | 45619.1992 | 100 |  | 895.6861 | 100 |  | 7.3091 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.0235 | 80.5556 |  | 7.4241 | 80.5556 |  | 7.9855 | 80.5556 |  | 156.3696 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 5.774 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 1.725 | 100 |  | 12.4256 | 80.5556 |  | 13.441 | 80.5556 |  | 155.6003 | 100 |  | 941.7997 | 100 |  | 45771.5703 | 100 |  | 889.9805 | 100 |  | 7.025 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.9363 | 84.7222 |  | 72.5326 | 84.7222 |  | 8.1225 | 84.7222 |  | 128.8893 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 10.5933 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0.54011 | 85 |  | 1.6826 | 100 |  | 12.1208 | 85 |  | 13.7061 | 84.7222 |  | 156.215 | 100 |  | 941.8342 | 100 |  | 45500.3828 | 100 |  | 901.8834 | 100 |  | 6.9369 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 3.083 | 100 |  | 56.2719 | 100 |  | 7.2962 | 100 |  | 144.9697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.013409 | 100 |  | 1.7972 | 100 |  | 13.0638 | 100 |  | 11.9822 | 100 |  | 155.631 | 100 |  | 941.7334 | 100 |  | 45598.293 | 100 |  | 876.0278 | 100 |  | 8.4388 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.2394 | 100 |  | 43.731 | 100 |  | 5.652 | 100 |  | 182.5241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11725 | 100 |  | 2.172 | 89.1667 |  | 14.159 | 100 |  | 14.7735 | 100 |  | 152.4292 | 100 |  | 941.9708 | 100 |  | 43989.6992 | 100 |  | 881.525 | 100 |  | 9.1401 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.9999 | 100 |  | 25.9827 | 100 |  | 6.9185 | 100 |  | 169.2982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7614 | 89.4444 |  | 12.7 | 100 |  | 12.6377 | 100 |  | 147.9094 | 100 |  | 941.8038 | 100 |  | 44640.7305 | 100 |  | 889.9222 | 100 |  | 7.6829 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.4445 | 100 |  | 45.478 | 100 |  | 7.828 | 100 |  | 137.737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7026 | 100 |  | 12.4758 | 100 |  | 11.8662 | 100 |  | 147.5706 | 100 |  | 942.0212 | 100 |  | 46155.7031 | 100 |  | 894.5472 | 100 |  | 7.7544 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.2244 | 100 |  | 36.2976 | 100 |  | 7.2592 | 100 |  | 138.7412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2953 | 100 |  | 1.7626 | 100 |  | 13.02 | 100 |  | 11.1528 | 100 |  | 147.823 | 100 |  | 941.9481 | 100 |  | 46440.6992 | 100 |  | 877.4111 | 100 |  | 8.3911 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.8333 | 100 |  | 11.1171 | 100 |  | 7.2706 | 100 |  | 133.717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7845 | 100 |  | 13.054 | 100 |  | 11.3621 | 100 |  | 148.1437 | 100 |  | 941.7543 | 100 |  | 46483.1016 | 100 |  | 872.2917 | 100 |  | 8.5388 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 | (4) | 4.7558 | 100 | (4) | 3.7741 | 100 |  | 6.9424 | 100 | (4) | 118.8497 | 100 | (4) | 0.018166 | 100 | (4) | 4.352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54252 | 100 | (4) | 1.4361 | 100 |  | 13.2943 | 100 |  | 10.4657 | 100 |  | 148.2952 | 100 |  | 942.0599 | 100 |  | 46615.9844 | 100 |  | 851.3 | 100 |  | 9.0123 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 |  | 4.8384 | 100 |  | 20.7021 | 100 |  | 7.3844 | 100 |  | 136.4298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7362 | 100 |  | 12.8023 | 100 |  | 10.9222 | 100 |  | 148.0001 | 100 |  | 941.8741 | 100 |  | 46692.9883 | 100 |  | 873.3472 | 100 |  | 8.1786 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.9736 | 100 |  | 39.1261 | 100 |  | 7.5186 | 100 |  | 146.371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7593 | 100 |  | 12.7876 | 100 |  | 11.7411 | 100 |  | 148.7549 | 100 |  | 942.03 | 100 |  | 46994.9023 | 100 |  | 883.6861 | 100 |  | 7.9118 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.2419 |  |  | 122.7181 |  |  | 0 |  |  | 0.85478 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5727 |  |  | 11.8931 |  |  | 8.7875 |  |  | 126.6918 |  |  | 941.7334 |  |  | 38399.0977 |  |  | 862.9194 |  |  | 6.6339
MAX |  | 5.1257 |  |  | 72.5326 |  |  | 8.3325 |  |  | 182.5241 |  |  | 0 |  |  | 10.5933 |  |  | 0 |  |  | 1.447 |  |  | 2.172 |  |  | 14.159 |  |  | 15.2832 |  |  | 156.215 |  |  | 943.1041 |  |  | 47963.9375 |  |  | 922.6083 |  |  | 9.1401
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8551 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9819
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.7458 | 100 |  | 26.222 | 100 |  | 7.3782 | 100 |  | 143.0416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10545 | 100 |  | 1.7405 | 100 |  | 12.7179 | 100 |  | 11.8575 | 100 |  | 148.894 | 100 |  | 942.5079 | 100 |  | 45631.4784 | 100 |  | 893.5892 | 100 |  | 7.6751 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 136 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/05/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.014185 | 100 | (4) | 1.0732 | 100 |  | 0.040345 | 100 | (4) | 4.2644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066713 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2548 | 100 | (4) | 0.88847 | 100 |  | 20.9309 | 100 |  | 1.7472 | 100 |  | 20.811 | 100 |  | 1008.0727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0778 | 100 |  | 20.3774 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.019618 | 100 | (4) | 1.0056 | 100 |  | 0.041824 | 100 | (4) | 3.9711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054018 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2256 | 100 | (4) | 0.88703 | 100 |  | 20.9271 | 100 |  | 1.7131 | 100 |  | 20.4078 | 100 |  | 1007.9746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.3784 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.031996 | 100 | (4) | 0.991 | 100 |  | 0.043342 | 100 | (4) | 3.8027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2467 | 100 | (4) | 0.88577 | 100 |  | 20.9248 | 100 |  | 1.686 | 100 |  | 20.0727 | 100 |  | 1007.9786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9833 | 100 |  | 20.3657 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.024321 | 100 | (4) | 1.0599 | 100 |  | 0.045269 | 100 | (4) | 3.5532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2569 | 100 | (4) | 0.88501 | 100 |  | 20.9242 | 100 |  | 1.6851 | 100 |  | 19.8177 | 100 |  | 1007.9593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.3889 | 100 |  | 20.3799 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.025089 | 100 | (4) | 1.015 | 100 |  | 0.041964 | 100 | (4) | 4.0012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2539 | 100 | (4) | 0.88477 | 100 |  | 20.9265 | 100 |  | 1.6895 | 100 |  | 19.6888 | 100 |  | 1007.8247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3871 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.045182 | 100 | (4) | 1.0073 | 100 |  | 0.041607 | 100 | (4) | 3.218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2229 | 100 | (4) | 0.99354 | 78.8889 |  | 20.9256 | 100 |  | 1.659 | 100 |  | 19.4014 | 100 |  | 1007.5508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3864 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.044954 | 100 | (4) | 0.93978 | 100 |  | 0.04278 | 100 | (4) | 3.6118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2189 | 100 | (4) | 0.88298 | 100 |  | 20.9243 | 100 |  | 1.6375 | 100 |  | 19.1267 | 100 |  | 1007.4009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3872 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.059239 | 100 | (4) | 1.0096 | 100 |  | 0.048119 | 100 | (4) | 3.2007 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2328 | 100 | (4) | 0.88183 | 100 |  | 20.9196 | 100 |  | 1.6184 | 100 |  | 18.8181 | 100 |  | 1007.4567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3875 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.065974 | 100 | (4) | 0.96129 | 100 |  | 0.041448 | 100 | (4) | 3.0749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2065 | 100 | (4) | 0.8812 | 100 |  | 20.9265 | 100 |  | 1.6022 | 100 |  | 18.7139 | 100 |  | 1007.6548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2139 | 100 |  | 20.3984 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.063613 | 100 | (4) | 1.1166 | 100 |  | 0.052027 | 100 | (4) | 3.2681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2421 | 100 | (4) | 0.88149 | 100 |  | 20.9208 | 100 |  | 1.6002 | 100 |  | 18.8159 | 100 |  | 1008.0035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4036 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.07341 | 100 | (4) | 1.1159 | 100 |  | 0.0511 | 100 | (4) | 3.0137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2273 | 100 | (4) | 0.8793 | 100 |  | 20.9248 | 100 |  | 1.5603 | 100 |  | 18.3473 | 100 |  | 1008.1254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0722 | 100 |  | 20.4016 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.083584 | 100 | (4) | 1.2 | 100 |  | 0.046693 | 100 | (4) | 3.1447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2175 | 100 | (4) | 0.87821 | 100 |  | 20.928 | 100 |  | 1.5536 | 100 |  | 17.9948 | 100 |  | 1008.0922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.9889 | 100 |  | 20.3977 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.056182 | 100 | (4) | 1.0972 | 100 |  | 0.04291 | 100 | (4) | 2.5239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2184 | 100 | (4) | 0.87809 | 100 |  | 20.9325 | 100 |  | 1.5696 | 100 |  | 18.0081 | 100 |  | 1008.4404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3951 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.055388 | 86.1111 | (4) | 0.97549 | 86.1111 |  | 0.042069 | 86.1111 | (4) | 3.4295 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.077633 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.2065 | 86.1111 | (4) | 0.9118 | 78.8889 |  | 20.9372 | 86.1111 |  | 1.6242 | 86.1111 |  | 18.6918 | 100 |  | 1008.7021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.403 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.20088 | 79.7222 | (4) | 0.89378 | 79.7222 |  | 0.035893 | 79.7222 | (4) | 3.2145 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.0096563 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.1863 | 79.7222 | (4) | 0.89903 | 100 |  | 20.9205 | 79.7222 |  | 1.6654 | 79.7222 |  | 19.6893 | 100 |  | 1009.1279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0944 | 100 |  | 20.4029 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.12649 | 100 | (4) | 0.85839 | 100 |  | 0.035745 | 100 | (4) | 4.0485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2281 | 100 | (4) | 0.93587 | 100 |  | 20.9308 | 100 |  | 1.7462 | 100 |  | 19.9647 | 100 |  | 1009.3851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.45 | 100 |  | 20.4039 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.15504 | 100 | (4) | 0.93607 | 100 |  | 0.035662 | 100 | (4) | 4.4774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2537 | 100 | (4) | 0.95705 | 100 |  | 20.9305 | 100 |  | 1.7502 | 100 |  | 20.6547 | 100 |  | 1009.4492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.2861 | 100 |  | 20.399 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.17217 | 100 | (4) | 0.87184 | 100 |  | 0.036448 | 100 | (4) | 4.568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1915 | 100 | (4) | 0.95945 | 100 |  | 20.9283 | 100 |  | 1.7494 | 100 |  | 21.3899 | 100 |  | 1009.4302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.175 | 100 |  | 20.4054 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.15546 | 100 | (4) | 0.78201 | 100 |  | 0.035846 | 100 | (4) | 4.6742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014474 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1845 | 100 | (4) | 0.96294 | 100 |  | 20.9275 | 100 |  | 1.771 | 100 |  | 22.0307 | 100 |  | 1009.4182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4036 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.10818 | 100 | (4) | 0.79892 | 100 |  | 0.035402 | 100 | (4) | 4.8843 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1822 | 100 | (4) | 0.96206 | 100 |  | 20.9259 | 100 |  | 1.8058 | 100 |  | 22.831 | 100 |  | 1009.5406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.2667 | 100 |  | 20.3961 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.082442 | 100 | (4) | 0.76753 | 100 |  | 0.035577 | 100 | (4) | 5.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1757 | 100 | (4) | 0.95323 | 100 |  | 20.9274 | 100 |  | 1.8351 | 100 |  | 23.7713 | 100 |  | 1009.6996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.2194 | 100 |  | 20.3975 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.11411 | 100 | (4) | 0.77731 | 100 |  | 0.03602 | 100 | (4) | 5.7415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1821 | 100 | (4) | 0.97728 | 78.6111 |  | 20.9319 | 100 |  | 1.898 | 100 |  | 24.4873 | 100 |  | 1009.895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3995 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.12916 | 100 | (4) | 0.83361 | 100 |  | 0.035717 | 100 | (4) | 5.3348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1805 | 100 | (4) | 0.94538 | 100 |  | 20.9343 | 100 |  | 1.8999 | 100 |  | 24.778 | 100 |  | 1009.902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3967 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.10009 | 100 | (4) | 0.78598 | 100 |  | 0.035366 | 100 | (4) | 5.1819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1835 | 100 | (4) | 0.93757 | 100 |  | 20.9324 | 100 |  | 1.8814 | 100 |  | 25.0117 | 100 |  | 1009.8578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3981 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.094829 | 100 | (4) | 0.79365 | 100 |  | 0.034363 | 100 | (4) | 5.4137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1778 | 100 | (4) | 0.94593 | 100 |  | 20.9301 | 100 |  | 1.8439 | 100 |  | 25.1259 | 100 |  | 1009.6229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.403 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.11666 | 100 | (4) | 0.76952 | 100 |  | 0.034406 | 100 | (4) | 4.8243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039121 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1735 | 100 | (4) | 0.96284 | 100 |  | 20.9281 | 100 |  | 1.8202 | 100 |  | 25.2256 | 100 |  | 1009.3531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4072 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.1193 | 100 | (4) | 0.77859 | 100 |  | 0.034459 | 100 | (4) | 4.6646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1704 | 100 | (4) | 0.96576 | 100 |  | 20.9276 | 100 |  | 1.8077 | 100 |  | 25.3719 | 100 |  | 1009.3446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.408 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.12634 | 100 | (4) | 0.783 | 100 |  | 0.034194 | 100 | (4) | 4.8032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1725 | 100 | (4) | 0.96115 | 100 |  | 20.9264 | 100 |  | 1.833 | 100 |  | 25.4813 | 100 |  | 1009.2389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4078 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.123 | 100 | (4) | 0.79736 | 100 |  | 0.034007 | 100 | (4) | 5.1074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 0.9638 | 100 |  | 20.9242 | 100 |  | 1.8612 | 100 |  | 25.4884 | 100 |  | 1008.8881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4061 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.12727 | 100 | (4) | 0.79929 | 100 |  | 0.033995 | 100 | (4) | 4.8117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1721 | 100 | (4) | 0.96077 | 78.6111 |  | 20.924 | 100 |  | 1.8145 | 100 |  | 25.4693 | 100 |  | 1008.8295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4073 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.13614 | 100 | (4) | 0.81848 | 100 |  | 0.03427 | 100 | (4) | 4.9301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 0.96139 | 100 |  | 20.9243 | 100 |  | 1.8831 | 100 |  | 25.4619 | 100 |  | 1008.9597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3999 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.11361 | 100 | (4) | 0.82192 | 100 |  | 0.034395 | 100 | (4) | 5.3386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1782 | 100 | (4) | 0.95304 | 100 |  | 20.9242 | 100 |  | 1.9122 | 100 |  | 25.3966 | 100 |  | 1008.9426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3936 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.16278 | 100 | (4) | 0.85509 | 100 |  | 0.034856 | 100 | (4) | 6.1813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1835 | 100 | (4) | 0.95409 | 100 |  | 20.9275 | 100 |  | 1.9685 | 100 |  | 25.3871 | 100 |  | 1008.9139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3799 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.20165 | 100 | (4) | 0.8816 | 100 |  | 0.036995 | 100 | (4) | 7.1629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0071381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1864 | 100 | (4) | 0.95855 | 100 |  | 20.9318 | 100 |  | 2.0476 | 100 |  | 25.4845 | 100 |  | 1008.8881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3703 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.21454 | 100 | (4) | 0.8916 | 100 |  | 0.037228 | 100 | (4) | 7.2637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.002973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.187 | 100 | (4) | 0.95239 | 100 |  | 20.9317 | 100 |  | 2.0745 | 100 |  | 25.4923 | 100 |  | 1008.8594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.7611 | 100 |  | 20.3683 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.21704 | 100 | (4) | 0.91853 | 100 |  | 0.036144 | 100 | (4) | 6.8012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00031181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1774 | 100 | (4) | 0.9384 | 100 |  | 20.9249 | 100 |  | 2.0291 | 100 |  | 25.3952 | 100 |  | 1008.8259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0111 | 100 |  | 20.3679 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.21049 | 100 | (4) | 0.89434 | 100 |  | 0.035599 | 100 | (4) | 6.7266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0065606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1761 | 100 | (4) | 0.9339 | 100 |  | 20.9198 | 100 |  | 2.0041 | 100 |  | 25.3085 | 100 |  | 1008.7204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.025 | 100 |  | 20.3698 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.19856 | 86.6667 | (4) | 0.94123 | 86.6667 |  | 0.036392 | 86.6667 | (4) | 6.5131 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.0059808 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.1869 | 86.6667 | (4) | 0.93554 | 78.8889 |  | 20.9213 | 86.6667 |  | 2.0604 | 86.6667 |  | 25.2864 | 100 |  | 1008.5443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 20.372 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.027394 | 92.7778 | (4) | 0.79693 | 92.7778 |  | 0.033274 | 92.7778 | (4) | 8.0961 | 92.7778 | (4) | 0 | 92.7778 | (4) | 0.093737 | 92.7778 | (4) | 0 | 92.7778 | (4) | 1.2073 | 92.7778 | (4) | 0.93125 | 100 |  | 20.9352 | 92.7778 |  | 2.0839 | 92.7778 |  | 25.2055 | 100 |  | 1008.288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.4917 | 100 |  | 20.3646 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.020977 | 100 | (4) | 0.81992 | 100 |  | 0.03427 | 100 | (4) | 8.2581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2251 | 100 | (4) | 0.92219 | 100 |  | 20.936 | 100 |  | 2.1197 | 100 |  | 24.9836 | 100 |  | 1008.1666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.3612 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.0014828 | 100 | (4) | 0.8378 | 100 |  | 0.034491 | 100 | (4) | 8.2868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094926 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2429 | 100 | (4) | 0.92087 | 100 |  | 20.9379 | 100 |  | 2.1245 | 100 |  | 24.7691 | 100 |  | 1008.4916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.3605 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.0072207 | 100 | (4) | 0.80461 | 100 |  | 0.034349 | 100 | (4) | 8.1717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.241 | 100 | (4) | 0.91779 | 100 |  | 20.939 | 100 |  | 2.1231 | 100 |  | 24.5389 | 100 |  | 1008.7554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.7917 | 100 |  | 20.3595 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.013479 | 100 | (4) | 0.81861 | 100 |  | 0.034419 | 100 | (4) | 8.4024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2144 | 100 | (4) | 0.9157 | 100 |  | 20.9411 | 100 |  | 2.131 | 100 |  | 24.2777 | 100 |  | 1009.1454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0056 | 100 |  | 20.3584 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.0098597 | 100 | (4) | 0.87412 | 100 |  | 0.034756 | 100 | (4) | 7.6592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2151 | 100 | (4) | 0.9114 | 100 |  | 20.942 | 100 |  | 2.1137 | 100 |  | 24.0372 | 100 |  | 1009.3663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.3509 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.062866 | 100 | (4) | 1.0075 | 100 |  | 0.037278 | 100 | (4) | 7.7153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2362 | 100 | (4) | 0.90283 | 100 |  | 20.9404 | 100 |  | 2.0845 | 100 |  | 23.6699 | 100 |  | 1009.4691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.4 | 100 |  | 20.3564 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.075326 | 100 | (4) | 0.95114 | 100 |  | 0.035601 | 100 | (4) | 7.6294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2135 | 100 | (4) | 1.0126 | 78.8889 |  | 20.9406 | 100 |  | 2.0508 | 100 |  | 23.2842 | 100 |  | 1009.5911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.3416 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.055092 | 100 | (4) | 0.88773 | 100 |  | 0.036649 | 100 | (4) | 6.8204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04672 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2382 | 100 | (4) | 0.89671 | 100 |  | 20.9333 | 100 |  | 1.9923 | 100 |  | 23.0069 | 100 |  | 1009.4996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.3603 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.012873 | 100 | (4) | 0.88212 | 100 |  | 0.036249 | 100 | (4) | 5.9268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2655 | 100 | (4) | 0.89464 | 100 |  | 20.93 | 100 |  | 1.9147 | 100 |  | 22.6409 | 100 |  | 1009.2716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.375 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/05/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 23/05/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:02:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
00:00:06 | 00:00:06 | 00:04:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:10:04 | 00:12:48 | 00:15:00 | Linea 1: Forno Spento
00:10:05 | 00:10:05 | 00:15:01 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:13:19 | 00:13:19 | 00:19:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:15:01 | 00:15:01 | 00:15:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:15:46 | 00:26:37 | 00:16:19 | Linea 1: Forno Spento
00:15:47 | 00:15:47 | 00:16:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:16:19 | 00:16:19 | 00:38:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:38:23 | 00:42:31 | 00:40:36 | Linea 1: Forno Spento
00:38:24 | 00:38:24 | 00:40:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:40:37 | 00:40:37 | 00:41:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:41:42 | 00:42:30 | 00:42:23 | Linea 1: Forno Spento
00:41:43 | 00:41:43 | 00:42:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:42:24 | 00:42:24 | 01:33:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:30:05 | 01:30:05 | 01:31:16 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:30:07 | 01:30:07 | 01:32:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:33:27 | 01:48:18 | 01:40:14 | Linea 1: Forno Spento
01:33:28 | 01:33:28 | 01:35:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:35:56 | 01:48:19 | 01:40:14 | Linea 1: Forno In Rampa
01:35:57 | 01:35:57 | 01:40:15 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
01:40:15 | 01:40:15 | 03:50:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:44:41 | 02:44:41 | 02:51:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:50:11 | 03:55:58 | 03:50:33 | Linea 1: Forno Spento
03:50:12 | 03:50:12 | 03:50:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:50:34 | 03:50:34 | 03:52:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:52:44 | 03:55:58 | 03:53:20 | Linea 1: Forno Spento
03:52:45 | 03:52:45 | 03:53:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:53:22 | 03:53:22 | 03:55:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:55:11 | 03:55:57 | 03:55:49 | Linea 1: Forno Spento
03:55:13 | 03:55:13 | 03:55:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:55:51 | 03:55:51 | 05:43:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:15:51 | 04:15:51 | 04:22:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:43:44 | 05:47:20 | 05:44:25 | Linea 1: Forno Spento
05:43:46 | 05:43:46 | 05:44:26 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:44:26 | 05:44:26 | 05:46:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:46:23 | 05:47:20 | 05:46:50 | Linea 1: Forno Spento
05:46:25 | 05:46:25 | 05:46:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:46:52 | 05:46:52 | 05:48:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:48:20 | 05:51:47 | 05:48:58 | Linea 1: Forno Spento
05:48:20 | 05:48:20 | 05:48:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:48:59 | 05:48:59 | 05:49:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:49:43 | 05:51:47 | 05:49:53 | Linea 1: Forno Spento
05:49:43 | 05:49:43 | 05:49:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:49:53 | 05:49:53 | 19:45:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:45:57 | 06:45:57 | 06:52:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:53:46 | 06:53:46 | 07:04:01 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:46 | 09:04:51 | 07:04:01 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:46 | 06:53:46 | 07:04:01 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:48 | 06:53:48 | 06:53:54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:54 | 06:53:54 | 07:00:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:53 | 06:55:53 | 06:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:56 | 06:55:56 | 07:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:59 | 06:55:59 | 07:02:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 09:04:50 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:00:00 | 09:04:48 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:00:00 | 09:04:51 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:10:00 | 09:04:49 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
07:10:00 | 09:04:48 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
07:10:00 | 09:04:50 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
08:18:23 | 08:18:23 | 08:24:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:37:45 | 08:37:45 | 08:45:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:37:46 | 08:37:46 | 08:50:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:31:50 | 09:31:50 | 09:35:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:31:51 | 09:31:51 | 09:38:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:47:14 | 10:47:14 | 10:53:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:21:11 | 12:21:11 | 12:27:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:00:05 | 13:00:05 | 13:06:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:00:06 | 13:00:06 | 13:08:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:48:33 | 14:48:33 | 14:54:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:02:45 | 15:02:45 | 15:05:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:02:46 | 15:02:46 | 15:07:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:01:26 | 16:01:26 | 16:05:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:01:26 | 16:01:26 | 16:12:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:24:01 | 16:24:01 | 16:30:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:32:10 | 16:32:10 | 16:40:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:32:11 | 16:32:11 | 16:41:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:49:51 | 18:49:51 | 18:56:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:54:11 | 18:54:11 | 19:04:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:11 | 20:03:25 | 19:04:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:12 | 18:54:12 | 18:54:18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:16 | 18:54:16 | 19:04:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:18 | 18:54:18 | 19:00:37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:01 | 18:56:01 | 19:02:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:01 | 18:56:01 | 19:02:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:03 | 18:56:03 | 18:56:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:06 | 18:56:06 | 19:02:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:07 | 18:56:07 | 18:58:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:03:23 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
19:00:00 | 20:03:22 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
19:00:00 | 20:03:24 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
19:10:00 | 20:03:22 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:10:00 | 20:03:23 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:10:00 | 20:03:24 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:33:10 | 19:33:10 | 19:47:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:33:10 | 19:33:10 | 19:51:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:45:45 | 20:03:27 | 19:46:05 | Linea 1: Forno Spento
19:45:46 | 19:45:46 | 19:46:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:46:06 | 19:46:06 | 19:51:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:51:54 | 20:03:27 | 19:52:40 | Linea 1: Forno Spento
19:51:55 | 19:51:55 | 19:52:42 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:52:42 | 19:52:42 | 22:37:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:00:05 | 20:00:05 | 20:02:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:00:05 | 20:00:05 | 20:03:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:26:46 | 20:26:46 | 20:33:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:40:25 | 20:40:25 | 20:43:31 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:40:25 | 20:40:25 | 20:45:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:37:20 |  | 22:40:19 | Linea 1: Forno Spento
22:37:21 | 22:37:21 | 22:40:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:40:21 | 22:40:21 | 22:40:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:40:35 |  | 22:41:16 | Linea 1: Forno Spento
22:40:37 | 22:40:37 | 22:41:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:41:17 | 22:41:17 | 22:42:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:42:08 |  | 22:52:10 | Linea 1: Forno Spento
22:42:10 | 22:42:10 | 22:52:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:51:07 | 22:51:07 | 22:57:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:52:10 | 22:52:10 | 22:52:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:52:22 |  | 22:54:08 | Linea 1: Forno Spento
22:52:23 | 22:52:23 | 22:54:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:54:09 | 22:54:09 | 00:56:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:00:00 | 23:00:00 | 23:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl