## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.7006 | 100 |  | 89.057 | 100 |  | 7.1466 | 100 |  | 137.7357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8161 | 100 |  | 1.8663 | 95.2778 |  | 12.9668 | 100 |  | 10.0677 | 100 |  | 151.577 | 100 |  | 942.8634 | 100 |  | 48198.0586 | 100 |  | 868.1694 | 100 |  | 8.4771 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.0413 | 100 |  | 36.3937 | 100 |  | 7.2073 | 100 |  | 139.8822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0057301 | 100 |  | 1.7283 | 100 |  | 12.9639 | 100 |  | 10.5025 | 100 |  | 152.091 | 100 |  | 945.8128 | 100 |  | 48862.3398 | 100 |  | 864.2222 | 100 |  | 8.2463 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.9099 | 100 |  | 36.4698 | 100 |  | 7.0614 | 100 |  | 137.6266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7563 | 100 |  | 13.0809 | 100 |  | 10.2248 | 100 |  | 153.5035 | 100 |  | 946.1035 | 100 |  | 48660.5703 | 100 |  | 859.7222 | 100 |  | 8.3829 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.0365 | 100 |  | 47.9515 | 100 |  | 7.2025 | 100 |  | 135.6812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6903 | 100 |  | 12.9137 | 100 |  | 10.0456 | 100 |  | 153.4586 | 100 |  | 944.8041 | 100 |  | 48575.5039 | 100 |  | 864.1222 | 100 |  | 8.3189 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.1753 | 100 |  | 14.7209 | 100 |  | 7.3586 | 100 |  | 137.9907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6865 | 100 |  | 12.7751 | 100 |  | 10.3174 | 100 |  | 153.4809 | 100 |  | 946.5312 | 100 |  | 48863.0352 | 100 |  | 873.9472 | 100 |  | 8.2278 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 3.9083 | 100 |  | 26.5708 | 100 |  | 7.1822 | 100 |  | 140.3832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7929 | 100 |  | 12.9866 | 100 |  | 10.5441 | 100 |  | 153.9985 | 100 |  | 942.5978 | 100 |  | 48940.6562 | 100 |  | 867.4916 | 100 |  | 8.2031 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.123 | 100 |  | 3.381 | 100 |  | 7.3215 | 100 |  | 138.8836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7574 | 100 |  | 12.8362 | 100 |  | 10.5877 | 100 |  | 154.9533 | 100 |  | 945.2207 | 100 |  | 49044.4766 | 100 |  | 868.6528 | 100 |  | 8.0386 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 3.9467 | 100 |  | 23.2456 | 100 |  | 7.2104 | 100 |  | 137.931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7774 | 92.5 |  | 12.9365 | 100 |  | 10.1911 | 100 |  | 155.5843 | 100 |  | 942.8478 | 100 |  | 49172.2891 | 100 |  | 867.9361 | 100 |  | 8.2169 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 3.7815 | 100 |  | 53.9708 | 100 |  | 7.0575 | 100 |  | 132.9795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7313 | 86.1111 |  | 13.0819 | 100 |  | 9.7193 | 100 |  | 155.3002 | 100 |  | 945.4671 | 100 |  | 48845.9258 | 100 |  | 861.3111 | 100 |  | 8.6181 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.2345 | 100 |  | 28.9479 | 100 |  | 7.2345 | 100 |  | 133.8427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 12.9503 | 100 |  | 10.2003 | 100 |  | 154.1956 | 100 |  | 944.0134 | 100 |  | 48514.4062 | 100 |  | 870.9222 | 100 |  | 8.3595 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 3.8028 | 100 |  | 33.406 | 100 |  | 7.1035 | 100 |  | 131.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7108 | 100 |  | 13.0629 | 100 |  | 10.0825 | 100 |  | 153.4333 | 100 |  | 944.7851 | 100 |  | 48361.1758 | 100 |  | 865.3 | 100 |  | 8.5416 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.0398 | 100 |  | 22.7356 | 100 |  | 7.0771 | 100 |  | 133.091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7408 | 100 |  | 13.0601 | 100 |  | 10.1282 | 100 |  | 153.4066 | 100 |  | 941.8425 | 100 |  | 48252.9023 | 100 |  | 865.3 | 100 |  | 8.5855 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.0887 | 100 |  | 36.5756 | 100 |  | 7.083 | 100 |  | 129.9632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7199 | 100 |  | 13.0875 | 100 |  | 10.486 | 100 |  | 153.4568 | 100 |  | 943.2869 | 100 |  | 48122.8047 | 100 |  | 863.3167 | 100 |  | 8.4613 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.7622 | 78.0556 |  | 37.0336 | 78.0556 |  | 6.9196 | 78.0556 |  | 128.1366 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 3.4324 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.7378 | 100 |  | 13.2726 | 78.0556 |  | 10.2789 | 78.0556 |  | 151.8708 | 100 |  | 943.4105 | 100 |  | 47029.5039 | 100 |  | 877.5972 | 100 |  | 8.8701 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.7328 | 87.7778 |  | 62.335 | 87.7778 |  | 6.8033 | 87.7778 |  | 137.8994 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 4.2398 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 1.3334 | 87.7778 |  | 1.7747 | 100 |  | 13.3458 | 87.7778 |  | 10.3101 | 87.7778 |  | 151.04 | 100 |  | 946.2087 | 100 |  | 46344.4102 | 100 |  | 874.4167 | 100 |  | 9.1354 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 3.1515 | 100 |  | 26.1935 | 100 |  | 5.2816 | 100 |  | 124.4887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7754 | 100 |  | 13.5424 | 100 |  | 9.9733 | 100 |  | 148.9996 | 100 |  | 943.5897 | 100 |  | 40117.9258 | 100 |  | 866.0361 | 100 |  | 8.4371 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.44 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4216 | 100 |  | 101.3118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9947 | 78.6111 |  | 13.6761 | 100 |  | 10.0371 | 100 |  | 140.5367 | 100 |  | 942.5028 | 100 |  | 36674.7656 | 100 |  | 872.3389 | 100 |  | 7.4497 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.78017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1171 | 100 |  | 107.7119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8629 | 100 |  | 14.1295 | 100 |  | 9.2135 | 100 |  | 134.8204 | 100 |  | 943.2401 | 100 |  | 41197.1133 | 100 |  | 854.5917 | 100 |  | 7.0764 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.27851 | 100 |  | 67.1977 | 100 |  | 5.6326 | 100 |  | 136.3004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3053 | 100 |  | 1.515 | 100 |  | 12.4387 | 100 |  | 10.9972 | 100 |  | 131.7969 | 100 |  | 943.6569 | 100 |  | 39350.207 | 100 |  | 902.4805 | 100 |  | 14.5811 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.17607 | 100 |  | 6.8236 | 100 |  | 4.883 | 100 |  | 152.6499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6852 | 100 |  | 13.4169 | 100 |  | 9.9341 | 100 |  | 130.4412 | 100 |  | 945.3923 | 100 |  | 40314.5195 | 100 |  | 898.6889 | 100 |  | 10.964 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.19539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9952 | 100 |  | 121.5192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9282 | 100 |  | 14.3559 | 100 |  | 8.7366 | 100 |  | 129.0653 | 100 |  | 944.0852 | 100 |  | 42044.2695 | 100 |  | 854.2861 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1886 | 100 |  | 111.0432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8527 | 100 |  | 13.9885 | 100 |  | 9.1285 | 100 |  | 128.2179 | 100 |  | 945.1262 | 100 |  | 40742.5625 | 100 |  | 856.1055 | 100 |  | 8.3328 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.081236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0831 | 100 |  | 113.1489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8984 | 100 |  | 14.1699 | 100 |  | 8.903 | 100 |  | 127.6981 | 100 |  | 944.7977 | 100 |  | 42153.6094 | 100 |  | 853.35 | 100 |  | 10.3254 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.062 | 100 |  | 158.4969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.719 | 100 |  | 13.2774 | 100 |  | 9.9457 | 100 |  | 127.625 | 100 |  | 943.827 | 100 |  | 41670.5938 | 100 |  | 873.2028 | 100 |  | 8.6617 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 16.4666 | 100 |  | 7.5562 | 100 |  | 111.8082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7768 | 78.6111 |  | 12.5378 | 100 |  | 11.1436 | 100 |  | 132.3129 | 100 |  | 945.0493 | 100 |  | 44104.207 | 100 |  | 880.075 | 100 |  | 7.8032 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.2488 | 100 |  | 7.4447 | 100 |  | 7.585 | 100 |  | 126.0652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9386 | 100 |  | 12.8772 | 100 |  | 13.7349 | 100 |  | 141.2755 | 100 |  | 943.6688 | 100 |  | 44936.8516 | 100 |  | 861.9417 | 100 |  | 7.2471 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.6885 | 100 |  | 3.452 | 100 |  | 7.7589 | 100 |  | 138.482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9433 | 100 |  | 12.7686 | 100 |  | 14.1361 | 100 |  | 149.3337 | 100 |  | 944.5368 | 100 |  | 45324.6484 | 100 |  | 868.7972 | 100 |  | 7.0772 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.4998 | 100 |  | 18.6833 | 100 |  | 8.0179 | 100 |  | 139.3286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7252 | 100 |  | 12.3789 | 100 |  | 12.0462 | 100 |  | 152.0672 | 100 |  | 943.413 | 100 |  | 45921.668 | 100 |  | 882.4194 | 100 |  | 6.8576 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.5226 | 100 |  | 19.4162 | 100 |  | 8.0283 | 100 |  | 140.3755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6929 | 100 |  | 12.3558 | 100 |  | 12.0986 | 100 |  | 152.6756 | 100 |  | 943.3112 | 100 |  | 45872.1445 | 100 |  | 887.6445 | 100 |  | 6.8399 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.026 | 100 |  | 41.7862 | 100 |  | 7.8822 | 100 |  | 128.1916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7061 | 100 |  | 12.4731 | 100 |  | 11.652 | 100 |  | 152.542 | 100 |  | 944.8699 | 100 |  | 45909.4492 | 100 |  | 888.3167 | 100 |  | 7.0844 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.5406 | 100 |  | 22.048 | 100 |  | 7.442 | 100 |  | 124.3449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7668 | 100 |  | 12.8933 | 100 |  | 11.128 | 100 |  | 152.6587 | 100 |  | 945.7849 | 100 |  | 45814.625 | 100 |  | 872.2584 | 100 |  | 7.7492 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.9599 | 100 |  | 56.3708 | 100 |  | 7.335 | 100 |  | 122.9861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2811 | 100 |  | 1.7631 | 100 |  | 12.94 | 100 |  | 10.8353 | 100 |  | 152.6014 | 100 |  | 944.3633 | 100 |  | 45732.0938 | 100 |  | 867.5833 | 100 |  | 7.8794 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.081 | 100 |  | 33.6996 | 100 |  | 7.3213 | 100 |  | 122.9526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7897 | 78.6111 |  | 13.0145 | 100 |  | 10.6153 | 100 |  | 152.3451 | 100 |  | 943.7117 | 100 |  | 46172.3828 | 100 |  | 868.3611 | 100 |  | 8.0154 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.0347 | 100 |  | 35.5105 | 100 |  | 7.2892 | 100 |  | 122.244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7979 | 100 |  | 13.0229 | 100 |  | 10.5067 | 100 |  | 152.146 | 100 |  | 944.024 | 100 |  | 46734.4531 | 100 |  | 867.7611 | 100 |  | 8.0284 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.9907 | 100 |  | 37.5583 | 100 |  | 7.2709 | 100 |  | 122.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7825 | 100 |  | 13.0319 | 100 |  | 10.3327 | 100 |  | 152.0009 | 100 |  | 944.9437 | 100 |  | 46447.082 | 100 |  | 866.0583 | 100 |  | 8.0034 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.0251 | 100 |  | 51.3374 | 100 |  | 7.1685 | 100 |  | 118.6915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.059786 | 100 |  | 1.7807 | 100 |  | 13.1137 | 100 |  | 10.1999 | 100 |  | 151.3792 | 100 |  | 943.2469 | 100 |  | 45768.4648 | 100 |  | 866.3472 | 100 |  | 8.3364 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.9935 | 100 |  | 27.8919 | 100 |  | 7.2716 | 100 |  | 125.1699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8263 | 100 |  | 13.0239 | 100 |  | 10.4463 | 100 |  | 150.972 | 100 |  | 943.056 | 100 |  | 46166.9258 | 100 |  | 868.7778 | 100 |  | 8.1862 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.9975 | 79.7222 |  | 13.525 | 79.7222 |  | 7.2115 | 79.7222 |  | 123.9771 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 4.7493 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 1.7729 | 100 |  | 13.098 | 79.7222 |  | 10.2008 | 79.7222 |  | 151.2434 | 100 |  | 944.9171 | 100 |  | 46527.1953 | 100 |  | 867.6028 | 100 |  | 8.0569 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.4862 | 85.5556 |  | 38.5369 | 85.5556 |  | 7.4569 | 85.5556 |  | 127.2648 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 4.0049 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.6682 | 100 |  | 12.6026 | 85.8333 |  | 10.564 | 85.5556 |  | 151.6828 | 100 |  | 944.8613 | 100 |  | 46308.7461 | 100 |  | 879.7222 | 100 |  | 7.8911 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.9258 | 100 |  | 40.9002 | 100 |  | 7.3749 | 100 |  | 127.3272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7142 | 100 |  | 12.7831 | 100 |  | 10.7791 | 100 |  | 151.7105 | 100 |  | 943.2199 | 100 |  | 46480.0586 | 100 |  | 874.6722 | 100 |  | 7.9829 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.7828 | 100 |  | 39.2208 | 100 |  | 7.3779 | 100 |  | 127.5217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.968 | 78.6111 |  | 12.8164 | 100 |  | 10.997 | 100 |  | 151.9182 | 100 |  | 944.2808 | 100 |  | 46510.7812 | 100 |  | 879.9333 | 100 |  | 7.9124 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.0103 | 100 |  | 51.404 | 100 |  | 7.0137 | 100 |  | 120.804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61632 | 100 |  | 1.7742 | 100 |  | 13.1736 | 100 |  | 10.5122 | 100 |  | 151.2362 | 100 |  | 944.8023 | 100 |  | 46545.75 | 100 |  | 861.5944 | 100 |  | 8.4439 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.3046 | 100 |  | 15.7215 | 100 |  | 7.2926 | 100 |  | 125.5751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7155 | 100 |  | 12.8714 | 100 |  | 10.6898 | 100 |  | 151.0324 | 100 |  | 941.1415 | 100 |  | 46661.8594 | 100 |  | 871.6139 | 100 |  | 7.9075 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.5567 | 100 |  | 46.3623 | 100 |  | 7.1879 | 100 |  | 126.3497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7053 | 100 |  | 12.9541 | 100 |  | 10.4651 | 100 |  | 151.0971 | 100 |  | 944.7592 | 100 |  | 46758.9609 | 100 |  | 877.8666 | 100 |  | 8.1448 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.2159 | 100 |  | 26.6142 | 100 |  | 7.2189 | 100 |  | 120.2089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7448 | 100 |  | 12.9346 | 100 |  | 10.5498 | 100 |  | 151.2475 | 100 |  | 943.7869 | 100 |  | 46821.2305 | 100 |  | 873.8222 | 100 |  | 8.1166 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.696 | 100 |  | 42.3326 | 100 |  | 6.7942 | 100 |  | 128.4221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36968 | 100 |  | 2.125 | 100 |  | 13.6349 | 100 |  | 15.277 | 100 |  | 151.4994 | 100 |  | 943.0476 | 100 |  | 47168.0469 | 100 |  | 863.1972 | 100 |  | 7.9198 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.3339 | 100 |  | 41.7507 | 100 |  | 7.5331 | 100 |  | 133.2681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6885 | 100 |  | 12.586 | 100 |  | 10.9201 | 100 |  | 153.111 | 100 |  | 943.5353 | 100 |  | 48374.918 | 100 |  | 889.5889 | 100 |  | 7.5577 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.0845 | 100 |  | 8.2995 | 100 |  | 7.4163 | 100 |  | 140.9476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7529 | 100 |  | 12.7427 | 100 |  | 10.9129 | 100 |  | 152.3246 | 100 |  | 943.1994 | 100 |  | 48884.7227 | 100 |  | 879.8917 | 100 |  | 7.3489 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.9952 |  |  | 101.3118 |  |  | 0 |  |  | 0.71084 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.515 |  |  | 12.3558 |  |  | 8.7366 |  |  | 127.625 |  |  | 941.1415 |  |  | 36674.7656 |  |  | 853.35 |  |  | 6.8399
MAX |  | 6.6885 |  |  | 89.057 |  |  | 8.0283 |  |  | 158.4969 |  |  | 0 |  |  | 6.614 |  |  | 0 |  |  | 2.3053 |  |  | 2.125 |  |  | 14.3559 |  |  | 15.277 |  |  | 155.5843 |  |  | 946.5312 |  |  | 49172.2891 |  |  | 902.4805 |  |  | 14.5811
%Medie < Soglia |  | 99.9845 | [8 empty] | 99.8608 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9845
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.8623 | 100 |  | 28.9446 | 100 |  | 6.8008 | 100 |  | 129.2629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18307 | 100 |  | 1.7775 | 100 |  | 13.0614 | 100 |  | 10.6521 | 100 |  | 148.1868 | 100 |  | 944.1155 | 100 |  | 45875.0186 | 100 |  | 871.0282 | 100 |  | 8.2477 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/06/2021 01:06:09 | [12 empty] | 99,27% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81848 | 100 |  | 0.045821 | 100 | (4) | 4.038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1646 | 100 | (4) | 1.0491 | 100 |  | 17.4914 | 100 |  | 1.8346 | 100 |  | 27.831 | 100 |  | 1004.9304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.0015124 | 100 | (4) | 0.83934 | 100 |  | 0.050659 | 100 | (4) | 4.5012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.197 | 100 | (4) | 1.0296 | 100 |  | 17.4388 | 100 |  | 1.8563 | 100 |  | 27.6041 | 100 |  | 1005.1499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.9861 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.0061 | 100 | (4) | 0.80186 | 100 |  | 0.044809 | 100 | (4) | 4.2534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1657 | 100 | (4) | 1.0153 | 100 |  | 17.4657 | 100 |  | 1.8454 | 100 |  | 27.3671 | 100 |  | 1005.0881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.2222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.00034339 | 100 | (4) | 0.77252 | 100 |  | 0.044495 | 100 | (4) | 4.3891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1549 | 100 | (4) | 1.0138 | 100 |  | 17.4966 | 100 |  | 1.8208 | 100 |  | 27.1338 | 100 |  | 1005.156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.0018902 | 100 | (4) | 0.74668 | 100 |  | 0.041483 | 100 | (4) | 4.6072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1505 | 100 | (4) | 1.0142 | 86.3889 |  | 17.4972 | 100 |  | 1.8795 | 100 |  | 26.7858 | 100 |  | 1004.7421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.5556 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.0027524 | 100 | (4) | 0.77861 | 100 |  | 0.042827 | 100 | (4) | 6.6003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1539 | 100 | (4) | 1.0182 | 92.2222 |  | 17.4107 | 100 |  | 2.0402 | 100 |  | 26.3386 | 100 |  | 1004.3522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.2 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0011768 | 100 | (4) | 0.73135 | 100 |  | 0.046449 | 100 | (4) | 4.2412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.163 | 100 | (4) | 1.0116 | 100 |  | 17.5074 | 100 |  | 1.8939 | 100 |  | 25.8483 | 100 |  | 1004.3008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.0029628 | 100 | (4) | 0.69925 | 100 |  | 0.044165 | 100 | (4) | 4.2301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1551 | 100 | (4) | 1.0072 | 100 |  | 17.6295 | 100 |  | 1.8382 | 100 |  | 25.4349 | 100 |  | 1003.6857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.005968 | 100 | (4) | 0.74577 | 100 |  | 0.043362 | 100 | (4) | 3.6565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.152 | 100 | (4) | 0.99124 | 100 |  | 17.7115 | 100 |  | 1.7935 | 100 |  | 25.1353 | 100 |  | 1003.1567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.00013233 | 100 | (4) | 0.73557 | 100 |  | 0.046899 | 100 | (4) | 3.688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023873 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1544 | 100 | (4) | 1.0066 | 100 |  | 17.7254 | 100 |  | 1.7908 | 100 |  | 25.0467 | 100 |  | 1002.8104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.0071909 | 100 | (4) | 0.74413 | 100 |  | 0.040425 | 100 | (4) | 3.8022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1409 | 100 | (4) | 1.007 | 100 |  | 17.7354 | 100 |  | 1.8009 | 100 |  | 24.8752 | 100 |  | 1002.9648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.0058164 | 100 | (4) | 0.74093 | 100 |  | 0.039317 | 100 | (4) | 3.8606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.135 | 100 | (4) | 1.0117 | 100 |  | 17.7781 | 100 |  | 1.7724 | 100 |  | 24.9149 | 100 |  | 1002.9574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.0444 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.0034607 | 100 | (4) | 0.70643 | 100 |  | 0.040673 | 100 | (4) | 4.1887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1465 | 100 | (4) | 1.0312 | 90.8333 |  | 17.7511 | 100 |  | 1.788 | 100 |  | 25.1673 | 100 |  | 1003.2332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.3833 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0014148 | 87.5 | (4) | 0.74907 | 87.5 |  | 0.040679 | 87.5 | (4) | 4.2271 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.021459 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.1409 | 87.5 | (4) | 1.1562 | 88.0556 |  | 17.5861 | 87.5 |  | 1.8621 | 87.5 |  | 25.9007 | 100 |  | 1004.7832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.015119 | 78.6111 | (4) | 0.75756 | 78.6111 |  | 0.038461 | 78.6111 | (4) | 7.0518 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.093156 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.1566 | 78.6111 | (4) | 1.0756 | 100 |  | 16.2347 | 78.6111 |  | 2.0923 | 78.6111 |  | 26.0611 | 100 |  | 1006.1799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.0042434 | 100 | (4) | 0.60474 | 100 |  | 0.039018 | 100 | (4) | 7.6796 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065814 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1358 | 100 | (4) | 1.0722 | 100 |  | 15.9156 | 100 |  | 2.3428 | 100 |  | 26.3767 | 100 |  | 1007.143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.0014177 | 100 | (4) | 0.49255 | 100 |  | 0.03846 | 100 | (4) | 5.974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1441 | 100 | (4) | 1.0874 | 100 |  | 15.7359 | 100 |  | 2.5054 | 100 |  | 26.922 | 100 |  | 1007.0509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55784 | 100 |  | 0.037839 | 100 | (4) | 7.9618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.143 | 100 | (4) | 1.102 | 100 |  | 15.9802 | 100 |  | 2.362 | 100 |  | 27.8533 | 100 |  | 1006.2579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9889 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62426 | 100 |  | 0.037995 | 100 | (4) | 7.6936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.153 | 100 | (4) | 1.1062 | 100 |  | 16.0812 | 100 |  | 2.3073 | 100 |  | 28.4056 | 100 |  | 1006.0059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0528 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.0016143 | 100 | (4) | 0.66229 | 100 |  | 0.037847 | 100 | (4) | 7.9937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1398 | 100 | (4) | 1.1143 | 100 |  | 16.1497 | 100 |  | 2.2504 | 100 |  | 28.9445 | 100 |  | 1005.9985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9528 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.0019799 | 100 | (4) | 0.70348 | 100 |  | 0.037779 | 100 | (4) | 7.7493 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1381 | 100 | (4) | 1.1255 | 95.2778 |  | 16.2038 | 100 |  | 2.2084 | 100 |  | 29.491 | 100 |  | 1006.066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.00036688 | 100 | (4) | 0.72447 | 100 |  | 0.037705 | 100 | (4) | 8.1337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.093912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1378 | 100 | (4) | 1.223 | 83.6111 |  | 16.1907 | 100 |  | 2.2499 | 100 |  | 30.0091 | 100 |  | 1005.3252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.1528 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.0024792 | 100 | (4) | 0.71932 | 100 |  | 0.037592 | 100 | (4) | 8.0303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1503 | 100 | (4) | 1.1275 | 100 |  | 16.3157 | 100 |  | 2.2123 | 100 |  | 30.0499 | 100 |  | 1004.0444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.0041458 | 100 | (4) | 0.71146 | 100 |  | 0.037871 | 100 | (4) | 7.8301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1521 | 100 | (4) | 1.1286 | 100 |  | 16.3925 | 100 |  | 2.1779 | 100 |  | 30.2385 | 100 |  | 1003.6516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.0444 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70211 | 100 |  | 0.044047 | 100 | (4) | 8.2296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2242 | 100 | (4) | 1.1444 | 100 |  | 16.2788 | 100 |  | 2.2571 | 100 |  | 30.6889 | 100 |  | 1003.634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.0056 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.00088296 | 100 | (4) | 0.69237 | 100 |  | 0.040444 | 100 | (4) | 8.1553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2231 | 100 | (4) | 1.1909 | 100 |  | 16.3095 | 100 |  | 2.2575 | 100 |  | 31.3169 | 100 |  | 1003.6484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.9694 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.00040121 | 100 | (4) | 0.742 | 100 |  | 0.037608 | 100 | (4) | 7.7424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2025 | 100 | (4) | 1.2535 | 100 |  | 16.3701 | 100 |  | 2.2351 | 100 |  | 31.658 | 100 |  | 1003.657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.6972 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0026371 | 100 | (4) | 0.71462 | 100 |  | 0.037089 | 100 | (4) | 7.9164 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.174 | 100 | (4) | 1.2248 | 100 |  | 16.2204 | 100 |  | 2.3539 | 100 |  | 32.2369 | 100 |  | 1003.8812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.0556 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.00073814 | 100 | (4) | 0.78487 | 100 |  | 0.038286 | 100 | (4) | 7.3799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1828 | 100 | (4) | 1.2066 | 100 |  | 16.2493 | 100 |  | 2.3499 | 100 |  | 32.8715 | 100 |  | 1003.8003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.00055601 | 100 | (4) | 0.65491 | 100 |  | 0.037846 | 100 | (4) | 7.6082 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1802 | 100 | (4) | 1.2737 | 78.6111 |  | 16.311 | 100 |  | 2.3187 | 100 |  | 33.4657 | 100 |  | 1003.8163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.2917 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 6.9692e-06 | 100 | (4) | 0.85723 | 100 |  | 0.037658 | 100 | (4) | 7.9591 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2271 | 100 | (4) | 1.2486 | 100 |  | 16.3818 | 100 |  | 2.2696 | 100 |  | 33.7414 | 100 |  | 1003.7097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.0010832 | 100 | (4) | 0.73518 | 100 |  | 0.037494 | 100 | (4) | 8.2694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1629 | 100 | (4) | 1.2568 | 100 |  | 16.4517 | 100 |  | 2.2313 | 100 |  | 34.1302 | 100 |  | 1003.5342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0012154 | 100 | (4) | 0.84643 | 100 |  | 0.038371 | 100 | (4) | 7.8845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1936 | 100 | (4) | 1.2737 | 100 |  | 16.4758 | 100 |  | 2.2113 | 100 |  | 34.3171 | 100 |  | 1003.366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.7333 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.00096322 | 100 | (4) | 0.81252 | 100 |  | 0.037869 | 100 | (4) | 8.4491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2275 | 100 | (4) | 1.2645 | 100 |  | 16.4531 | 100 |  | 2.2354 | 100 |  | 35.0906 | 100 |  | 1003.3115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.003864 | 100 | (4) | 0.77993 | 100 |  | 0.037611 | 100 | (4) | 7.479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1924 | 100 | (4) | 1.243 | 100 |  | 16.5153 | 100 |  | 2.1862 | 100 |  | 35.3926 | 100 |  | 1003.287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.9306 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.004607 | 100 | (4) | 0.69006 | 100 |  | 0.037984 | 100 | (4) | 7.6672 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1929 | 100 | (4) | 1.2652 | 100 |  | 16.4696 | 100 |  | 2.2001 | 100 |  | 34.4549 | 100 |  | 1003.5258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7894 | 100 |  | 0.039115 | 100 | (4) | 8.0225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1959 | 100 | (4) | 1.208 | 100 |  | 16.4349 | 100 |  | 2.2234 | 100 |  | 32.5234 | 100 |  | 1003.4622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.0078972 | 87.7778 | (4) | 0.82144 | 87.7778 |  | 0.038019 | 87.7778 | (4) | 6.947 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.060669 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.1794 | 87.7778 | (4) | 1.316 | 78.6111 |  | 16.5481 | 87.7778 |  | 2.1437 | 87.7778 |  | 34.3325 | 100 |  | 1003.2894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.0078139 | 78.3333 | (4) | 0.81874 | 78.3333 |  | 0.037473 | 78.3333 | (4) | 7.1628 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.0070286 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.2739 | 78.3333 | (4) | 1.2139 | 100 |  | 17.3735 | 78.3333 |  | 2.2073 | 78.3333 |  | 34.1918 | 100 |  | 1003.7086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.6083 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.00027671 | 100 | (4) | 0.67712 | 100 |  | 0.039429 | 100 | (4) | 6.7505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01723 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3018 | 100 | (4) | 1.2106 | 100 |  | 17.0727 | 100 |  | 2.3944 | 100 |  | 33.8984 | 100 |  | 1004.3476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.0333 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64777 | 100 |  | 0.040429 | 100 | (4) | 6.3198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0027519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2662 | 100 | (4) | 1.1833 | 100 |  | 16.9945 | 100 |  | 2.4796 | 100 |  | 33.4103 | 100 |  | 1003.6591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.3611 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55754 | 100 |  | 0.039819 | 100 | (4) | 6.0026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0039811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2027 | 100 | (4) | 1.1435 | 100 |  | 17.0277 | 100 |  | 2.4601 | 100 |  | 32.9011 | 100 |  | 1003.6421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.2139 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.00025661 | 100 | (4) | 0.66734 | 100 |  | 0.043903 | 100 | (4) | 7.0508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.004715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1833 | 100 | (4) | 1.1371 | 100 |  | 17.2369 | 100 |  | 2.302 | 100 |  | 32.4855 | 100 |  | 1003.7161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.053615 | 100 | (4) | 0.76551 | 100 |  | 0.04011 | 100 | (4) | 5.1758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0060165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.136 | 100 | (4) | 1.1328 | 100 |  | 17.585 | 100 |  | 2.0113 | 100 |  | 32.1498 | 100 |  | 1003.6535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.021038 | 100 | (4) | 0.7237 | 100 |  | 0.039775 | 100 | (4) | 6.1027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1401 | 100 | (4) | 1.134 | 100 |  | 17.4928 | 100 |  | 2.1057 | 100 |  | 32.1935 | 100 |  | 1003.6166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.03733 | 100 | (4) | 0.75474 | 100 |  | 0.040413 | 100 | (4) | 5.0391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0041363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1857 | 100 | (4) | 1.1321 | 78.8889 |  | 17.5917 | 100 |  | 1.9904 | 100 |  | 31.9737 | 100 |  | 1003.6174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.065217 | 100 | (4) | 0.85334 | 100 |  | 0.041578 | 100 | (4) | 5.9145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0041662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2825 | 100 | (4) | 1.1312 | 100 |  | 17.5643 | 100 |  | 2.0102 | 100 |  | 31.7042 | 100 |  | 1003.5422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9194 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.02745 | 100 | (4) | 0.91413 | 100 |  | 0.04248 | 100 | (4) | 5.1385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0037987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.203 | 100 | (4) | 1.12 | 100 |  | 17.5722 | 100 |  | 1.9766 | 100 |  | 31.1963 | 100 |  | 1003.2936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.0222 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/06/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 21/06/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:01:30 | 00:01:30 | 00:01:36 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
00:06:50 | 00:20:03 | 00:07:28 | Linea 1: Forno Spento
00:06:50 | 00:06:50 | 00:07:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:07:28 | 00:07:28 | 00:19:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:19:29 | 00:20:02 | 00:19:55 | Linea 1: Forno Spento
00:19:31 | 00:19:31 | 00:19:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:19:57 | 00:19:57 | 00:20:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:20:22 | 00:30:25 | 00:20:48 | Linea 1: Forno Spento
00:20:22 | 00:20:22 | 00:20:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:20:48 | 00:20:48 | 01:09:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:26:20 | 00:26:20 | 00:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:26:21 | 00:26:21 | 00:30:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:30:00 | 00:30:00 | 03:00:01 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossido Carbonio
00:30:00 | 00:30:00 | 03:32:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:09:00 | 01:22:52 | 01:09:26 | Linea 1: Forno Spento
01:09:02 | 01:09:02 | 01:09:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:09:27 | 01:09:27 | 01:09:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:09:55 | 01:22:55 | 01:16:52 | Linea 1: Forno Spento
01:09:56 | 01:09:56 | 01:16:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:16:53 | 01:16:53 | 04:27:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:25:59 | 02:25:59 | 02:32:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:57:48 | 03:57:48 | 04:04:12 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:27:04 | 04:29:32 | 04:27:18 | Linea 1: Forno Spento
04:27:05 | 04:27:05 | 04:27:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:27:20 | 04:27:20 | 07:21:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:27:17 | 06:27:17 | 06:33:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:35:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:06 | 06:30:06 | 06:35:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:53:26 | 06:53:26 | 07:03:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:26 | 07:06:47 | 07:03:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:26 | 06:53:26 | 07:03:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:27 | 06:53:27 | 06:53:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:31 | 06:53:31 | 06:59:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:16 | 06:56:16 | 07:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:16 | 06:56:16 | 07:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:16 | 06:56:16 | 07:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:17 | 06:56:17 | 06:56:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:23 | 06:56:23 | 07:02:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:06:45 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
07:00:00 | 07:06:45 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
07:00:00 | 07:06:45 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
07:10:00 | 07:14:17 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
07:10:00 | 07:14:17 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
07:10:00 | 07:14:18 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
07:11:15 | 07:11:15 | 07:16:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:11:17 | 07:11:17 | 07:16:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:21:43 | 07:51:09 | 07:22:05 | Linea 1: Forno Spento
07:21:44 | 07:21:44 | 07:22:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:22:06 | 07:22:06 | 07:29:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:29:48 | 07:51:09 | 07:37:56 | Linea 1: Forno Spento
07:29:50 | 07:29:50 | 07:35:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:35:23 | 07:51:09 | 07:38:10 | Linea 1: Forno In Rampa
07:35:24 | 07:35:24 | 07:37:58 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:37:58 | 07:37:58 | 08:36:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:00:33 | 08:00:33 | 08:06:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:36:20 | 08:49:46 | 08:37:41 | Linea 1: Forno In Rampa
08:36:20 | 08:49:46 | 08:37:29 | Linea 1: Forno Spento
08:36:21 | 08:36:21 | 08:37:29 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:37:29 | 08:37:29 | 08:38:08 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:37:53 | 08:49:46 | 08:43:53 | Linea 1: Forno In Rampa
08:38:07 | 08:49:45 | 08:39:54 | Linea 1: Forno Spento
08:38:08 | 08:38:08 | 08:39:54 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:39:54 | 08:39:54 | 08:40:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:40:06 | 08:49:45 | 08:42:07 | Linea 1: Forno Spento
08:40:06 | 08:40:06 | 08:42:07 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:42:07 | 08:42:07 | 08:42:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:42:47 | 08:49:45 | 08:43:39 | Linea 1: Forno Spento
08:42:48 | 08:42:48 | 08:43:40 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:43:40 | 08:43:40 | 10:09:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:30:00 | 09:30:00 | 09:40:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
09:30:02 | 09:30:02 | 09:30:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:30:32 | 09:30:32 | 09:32:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:32:01 | 09:32:01 | 09:32:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:32:03 | 09:32:03 | 09:38:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:38:06 | 09:38:06 | 09:38:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:38:08 | 09:38:08 | 09:43:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:08:50 | 11:01:21 | 10:09:30 | Linea 1: Forno In Rampa
10:09:04 | 11:01:19 | 10:09:16 | Linea 1: Forno Spento
10:09:06 | 10:09:06 | 10:09:18 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:09:18 | 10:09:18 | 10:10:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:10:53 | 11:01:20 | 10:11:45 | Linea 1: Forno In Rampa
10:10:53 | 11:01:19 | 10:11:45 | Linea 1: Forno Spento
10:10:55 | 10:10:55 | 10:11:45 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:11:45 | 10:11:45 | 10:13:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:13:18 | 11:01:20 | 10:13:58 | Linea 1: Forno In Rampa
10:13:18 | 11:01:18 | 10:13:44 | Linea 1: Forno Spento
10:13:18 | 10:13:18 | 10:13:44 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:13:44 | 10:13:44 | 11:12:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:28:37 | 10:28:37 | 10:34:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:35:54 | 11:01:20 | 10:36:20 | Linea 1: Forno In Rampa
10:38:19 | 11:01:19 | 10:38:33 | Linea 1: Forno In Rampa
11:10:13 | 11:27:19 | 11:10:39 | Linea 1: Forno In Rampa
11:12:26 | 11:27:19 | 11:13:06 | Linea 1: Forno In Rampa
11:12:40 | 11:27:17 | 11:12:52 | Linea 1: Forno Spento
11:12:41 | 11:12:41 | 11:12:53 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:12:53 | 11:12:53 | 11:14:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:14:53 | 11:27:18 | 11:15:58 | Linea 1: Forno In Rampa
11:14:53 | 11:27:16 | 11:15:31 | Linea 1: Forno Spento
11:14:54 | 11:14:54 | 11:15:32 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:15:32 | 11:15:32 | 11:17:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:17:06 | 11:27:18 | 11:18:12 | Linea 1: Forno In Rampa
11:17:18 | 11:27:16 | 11:17:58 | Linea 1: Forno Spento
11:17:19 | 11:17:19 | 11:18:00 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:17:59 | 11:17:59 | 11:19:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:19:19 | 11:27:18 | 11:20:37 | Linea 1: Forno In Rampa
11:19:31 | 11:27:16 | 11:20:11 | Linea 1: Forno Spento
11:19:32 | 11:19:32 | 11:20:13 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:20:13 | 11:20:13 | 11:22:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:21:32 | 11:27:17 | 11:21:44 | Linea 1: Forno In Rampa
11:21:58 | 11:27:17 | 11:22:38 | Linea 1: Forno In Rampa
11:22:12 | 11:27:15 | 11:22:24 | Linea 1: Forno Spento
11:22:14 | 11:22:14 | 11:22:26 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:22:26 | 11:22:26 | 13:10:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:03:32 | 12:03:32 | 12:09:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:10:11 | 15:45:27 | 13:11:08 | Linea 1: Forno Spento
13:10:13 | 13:10:13 | 13:11:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:11:08 | 13:11:08 | 16:29:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:30:04 | 14:30:04 | 14:36:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:37:50 | 15:37:50 | 15:46:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:37:51 | 15:37:51 | 15:48:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:06:37 | 16:06:37 | 16:13:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:29:12 | 16:52:48 | 16:29:24 | Linea 1: Forno Spento
16:29:13 | 16:29:13 | 16:29:25 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:29:25 | 16:29:25 | 18:35:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:32:20 | 17:32:20 | 17:39:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:32:20 | 17:32:20 | 17:39:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:31:35 | 18:31:35 | 18:37:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:35:55 | 19:14:12 | 18:36:37 | Linea 1: Forno Spento
18:35:56 | 18:35:56 | 18:36:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:36:38 | 18:36:38 | 22:53:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:53:56 | 18:53:56 | 19:04:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:56 | 19:14:10 | 19:04:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:56 | 18:53:56 | 19:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:59 | 18:53:59 | 18:54:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:03 | 18:54:03 | 19:00:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:21 | 18:56:21 | 19:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:21 | 18:56:21 | 19:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:21 | 18:56:21 | 19:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:24 | 18:56:24 | 18:56:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:28 | 18:56:28 | 19:03:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:14:09 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
19:00:00 | 19:14:08 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
19:00:00 | 19:14:10 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
19:10:00 | 19:14:09 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:10:00 | 19:14:11 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
19:10:00 | 19:14:09 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:00:05 | 20:00:05 | 20:01:01 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:00:05 | 20:00:05 | 20:04:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:09:45 | 20:09:45 | 20:16:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:00:05 | 21:00:05 | 21:01:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:06 | 21:00:06 | 21:02:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:33:02 | 22:33:02 | 22:39:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:53:00 | 22:58:04 | 22:55:33 | Linea 1: Forno Spento
22:53:00 | 22:53:00 | 22:55:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:55:34 | 22:55:34 | 22:56:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:56:52 | 22:58:04 | 22:57:44 | Linea 1: Forno Spento
22:56:52 | 22:56:52 | 22:57:45 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:57:45 | 22:57:45 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl