## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 03/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.7931 | 100 |  | 12.7285 | 100 |  | 5.0733 | 100 |  | 152.5345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7522 | 100 |  | 13.557 | 100 |  | 9.8435 | 100 |  | 149.2106 | 100 |  | 943.61 | 100 |  | 40718.3164 | 100 |  | 870.4889 | 100 |  | 9.0751 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 1.6754 | 100 |  | 14.1237 | 100 |  | 7.2542 | 100 |  | 142.0711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6654 | 100 |  | 12.632 | 100 |  | 12.4822 | 100 |  | 142.9928 | 100 |  | 943.5185 | 100 |  | 46863.6055 | 100 |  | 875.6139 | 100 |  | 7.5743 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.532 | 100 |  | 4.9167 | 100 |  | 7.4909 | 100 |  | 134.4563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7426 | 100 |  | 12.8163 | 100 |  | 12.494 | 100 |  | 147.7835 | 100 |  | 943.4745 | 100 |  | 47702.4453 | 100 |  | 870.9722 | 100 |  | 7.5163 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8912 | 100 |  | 9.7568 | 100 |  | 7.7862 | 100 |  | 135.2292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7099 | 100 |  | 12.5194 | 100 |  | 12.8867 | 100 |  | 150.6981 | 100 |  | 943.6094 | 100 |  | 47436.7617 | 100 |  | 890.2472 | 100 |  | 7.0818 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.7563 | 100 |  | 42.3331 | 100 |  | 7.7744 | 100 |  | 136.1803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3584 | 100 |  | 1.7326 | 100 |  | 12.5196 | 100 |  | 12.8218 | 100 |  | 152.3681 | 100 |  | 943.7182 | 100 |  | 47581.7578 | 100 |  | 893.4861 | 100 |  | 7.1783 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.0293 | 100 |  | 4.5822 | 100 |  | 6.9797 | 100 |  | 131.2609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8336 | 100 |  | 13.3108 | 100 |  | 11.5509 | 100 |  | 153.084 | 100 |  | 943.8224 | 100 |  | 47522.7266 | 100 |  | 861.3028 | 100 |  | 8.4124 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.6356 | 100 |  | 21.0426 | 100 |  | 7.2803 | 100 |  | 131.1283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7729 | 78.6111 |  | 13.0084 | 100 |  | 11.7858 | 100 |  | 153.2778 | 100 |  | 943.8429 | 100 |  | 47361.1914 | 100 |  | 862.5084 | 100 |  | 7.8695 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7504 | 100 |  | 25.3425 | 100 |  | 7.2718 | 100 |  | 128.2617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7536 | 100 |  | 12.9846 | 100 |  | 11.7902 | 100 |  | 153.1005 | 100 |  | 943.6387 | 100 |  | 47386.0273 | 100 |  | 869.3945 | 100 |  | 7.8194 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.4516 | 100 |  | 6.8394 | 100 |  | 7.2149 | 100 |  | 129.1859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7851 | 100 |  | 13.0702 | 100 |  | 11.6837 | 100 |  | 152.9905 | 100 |  | 943.6548 | 100 |  | 47508.707 | 100 |  | 872.2556 | 100 |  | 7.9729 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.8111 | 100 |  | 8.2445 | 100 |  | 7.2937 | 100 |  | 132.8317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7509 | 100 |  | 12.941 | 100 |  | 11.9298 | 100 |  | 152.8732 | 100 |  | 943.9266 | 100 |  | 47449.0078 | 100 |  | 868.7083 | 100 |  | 7.7103 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.4539 | 100 |  | 2.0224 | 100 |  | 7.3773 | 100 |  | 144.0854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0871 | 100 |  | 13.1167 | 100 |  | 16.9529 | 100 |  | 154.0967 | 100 |  | 943.8168 | 100 |  | 48018.4102 | 100 |  | 876.9056 | 100 |  | 7.1957 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8825 | 100 |  | 1.3449 | 100 |  | 7.9773 | 100 |  | 149.0145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7114 | 100 |  | 12.2376 | 100 |  | 13.121 | 100 |  | 154.7931 | 100 |  | 943.83 | 100 |  | 47671.3047 | 100 |  | 899.8 | 100 |  | 7.1406 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.2718 | 100 |  | 19.7635 | 100 |  | 7.5038 | 100 |  | 149.6111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7083 | 100 |  | 12.8094 | 100 |  | 12.1582 | 100 |  | 152.2886 | 100 |  | 943.7009 | 100 |  | 48045.9258 | 100 |  | 886.9972 | 100 |  | 7.7534 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.767 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 7.7401 | 87.2222 |  | 157.0233 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 3.5298 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.6691 | 100 |  | 12.5507 | 87.2222 |  | 12.7945 | 87.2222 |  | 150.9436 | 100 |  | 943.6548 | 100 |  | 48277.4531 | 100 |  | 894.025 | 100 |  | 7.3824 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.0704 | 78.0556 |  | 25.8324 | 78.0556 |  | 7.2729 | 78.0556 |  | 145.4903 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 6.1158 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.7427 | 78.6111 |  | 12.9555 | 78.3333 |  | 11.8598 | 78.0556 |  | 150.7341 | 100 |  | 943.8577 | 100 |  | 48154.0664 | 100 |  | 888.6194 | 100 |  | 7.9014 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.669 | 100 |  | 9.4372 | 100 |  | 7.4203 | 100 |  | 141.0017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7342 | 100 |  | 12.8279 | 100 |  | 11.8939 | 100 |  | 151.4918 | 100 |  | 943.6536 | 100 |  | 47988.2812 | 100 |  | 891.8722 | 100 |  | 7.8774 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.5237 | 100 |  | 0.43436 | 100 |  | 7.3885 | 100 |  | 143.646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7455 | 100 |  | 12.8799 | 100 |  | 11.6629 | 100 |  | 152.4116 | 100 |  | 943.4397 | 100 |  | 47806.3672 | 100 |  | 885.5167 | 100 |  | 7.8175 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.4307 | 96.9444 |  | 5.4239 | 96.9444 |  | 7.3191 | 96.9444 |  | 144.1163 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 3.5125 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.7559 | 96.9444 |  | 13.0155 | 96.9444 |  | 11.3738 | 96.9444 |  | 152.8443 | 96.9444 |  | 943.5455 | 96.9444 |  | 47829.1328 | 96.9444 |  | 877.8882 | 96.9444 |  | 7.9534 | 96.9444 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.8386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3465 | 100 |  | 143.9577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7493 | 100 |  | 12.983 | 100 |  | 11.1911 | 100 |  | 153.6204 | 100 |  | 943.5146 | 100 |  | 47776.5156 | 100 |  | 884.0111 | 100 |  | 8.0983 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.5928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3129 | 100 |  | 143.4605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7793 | 100 |  | 13.0212 | 100 |  | 11.1292 | 100 |  | 153.8689 | 100 |  | 943.5189 | 100 |  | 47548.7188 | 100 |  | 879.1055 | 100 |  | 8.173 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.7486 | 100 |  | 18.6677 | 100 |  | 7.4034 | 100 |  | 147.5524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7388 | 100 |  | 12.9018 | 100 |  | 11.4323 | 100 |  | 154.4792 | 100 |  | 943.3982 | 100 |  | 47483.5859 | 100 |  | 885.8722 | 100 |  | 7.8819 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.8001 | 97.5 |  | 5.8726 | 97.5 |  | 7.4095 | 97.5 |  | 141.7143 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 3.5298 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.7232 | 97.5 |  | 12.8889 | 97.5 |  | 11.2437 | 97.5 |  | 154.6227 | 97.5 |  | 943.4073 | 97.5 |  | 47375.1641 | 97.5 |  | 887.5527 | 97.5 |  | 7.9328 | 97.5 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.8553 | 100 |  | 2.8284 | 100 |  | 7.2973 | 100 |  | 145.2516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8707 | 78.6111 |  | 13.0713 | 100 |  | 11.3999 | 100 |  | 154.3715 | 100 |  | 943.6058 | 100 |  | 47346.6016 | 100 |  | 883.4528 | 100 |  | 8.0151 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.6516 | 100 |  | 0.0088401 | 100 |  | 7.2892 | 100 |  | 144.5798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.797 | 100 |  | 13.0916 | 100 |  | 11.584 | 100 |  | 154.1358 | 100 |  | 943.4166 | 100 |  | 47288.625 | 100 |  | 876.7917 | 100 |  | 8.0687 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.001 | 100 |  | 9.8193 | 100 |  | 7.3484 | 100 |  | 143.2322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8095 | 100 |  | 13.0714 | 100 |  | 11.7636 | 100 |  | 154.2384 | 100 |  | 943.5425 | 100 |  | 47270.25 | 100 |  | 878.0917 | 100 |  | 8.0164 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.155 | 100 |  | 5.0663 | 100 |  | 7.5693 | 100 |  | 147.9921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7166 | 100 |  | 12.8077 | 100 |  | 11.9581 | 100 |  | 154.3734 | 100 |  | 943.6328 | 100 |  | 47144.4492 | 100 |  | 891.7222 | 100 |  | 7.6542 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.7034 | 100 |  | 0.61794 | 100 |  | 7.5674 | 100 |  | 148.3317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7383 | 100 |  | 12.836 | 100 |  | 11.9828 | 100 |  | 154.5598 | 100 |  | 943.6677 | 100 |  | 47195.543 | 100 |  | 890.8055 | 100 |  | 7.627 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.6592 | 100 |  | 18.7223 | 100 |  | 7.562 | 100 |  | 147.3796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7042 | 100 |  | 12.8133 | 100 |  | 11.7589 | 100 |  | 154.7254 | 100 |  | 943.5771 | 100 |  | 47235.707 | 100 |  | 895.1805 | 100 |  | 7.6875 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.9236 | 100 |  | 8.1262 | 100 |  | 7.5327 | 100 |  | 151.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7172 | 100 |  | 12.8819 | 100 |  | 11.8274 | 100 |  | 154.4849 | 100 |  | 943.7112 | 100 |  | 47340.668 | 100 |  | 891.85 | 100 |  | 7.7098 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.9427 | 100 |  | 7.5381 | 100 |  | 7.4628 | 100 |  | 145.6289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.704 | 100 |  | 12.9445 | 100 |  | 11.6613 | 100 |  | 154.8714 | 100 |  | 943.4514 | 100 |  | 47107.1484 | 100 |  | 888.7444 | 100 |  | 7.7333 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.0322 | 100 |  | 40.3208 | 100 |  | 7.7577 | 100 |  | 143.3078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6763 | 78.6111 |  | 12.6114 | 100 |  | 11.9947 | 100 |  | 154.7973 | 100 |  | 943.5219 | 100 |  | 46031.7266 | 100 |  | 892.2695 | 100 |  | 7.3455 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.6448 | 100 |  | 73.9288 | 100 |  | 7.4306 | 100 |  | 146.8971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.882 | 100 |  | 1.651 | 100 |  | 12.7331 | 100 |  | 11.3809 | 100 |  | 154.7972 | 100 |  | 943.512 | 100 |  | 45935.3594 | 100 |  | 896.8666 | 100 |  | 7.8863 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 3.3904 | 100 |  | 4.7842 | 100 |  | 7.0112 | 100 |  | 151.8649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7169 | 100 |  | 13.2446 | 100 |  | 10.7857 | 100 |  | 153.6374 | 100 |  | 943.562 | 100 |  | 46823.3477 | 100 |  | 869.5389 | 100 |  | 8.2303 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.2318 | 100 |  | 15.3078 | 100 |  | 7.6522 | 100 |  | 153.0992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6522 | 100 |  | 12.6319 | 100 |  | 11.5822 | 100 |  | 152.8352 | 100 |  | 943.4796 | 100 |  | 46735.9141 | 100 |  | 905.9056 | 100 |  | 7.4603 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.9954 | 100 |  | 18.6559 | 100 |  | 7.6376 | 100 |  | 156.0137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 12.7536 | 100 |  | 11.8488 | 100 |  | 153.293 | 100 |  | 943.6119 | 100 |  | 46896.6211 | 100 |  | 913.8111 | 100 |  | 7.5776 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.8484 | 100 |  | 13.5396 | 100 |  | 7.6301 | 100 |  | 155.5182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6738 | 100 |  | 12.7713 | 100 |  | 11.9187 | 100 |  | 153.9312 | 100 |  | 943.5032 | 100 |  | 47036.6367 | 100 |  | 904.8167 | 100 |  | 7.6251 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.7138 | 100 |  | 36.7145 | 100 |  | 7.7061 | 100 |  | 157.0505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6606 | 100 |  | 12.6474 | 100 |  | 11.9555 | 100 |  | 154.6105 | 100 |  | 943.6169 | 100 |  | 46867.6602 | 100 |  | 915.4916 | 100 |  | 7.3621 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.6843 | 80.2778 |  | 15.8175 | 80.2778 |  | 7.1516 | 80.2778 |  | 151.3947 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 4.3239 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.7521 | 100 |  | 13.1373 | 80.2778 |  | 11.3417 | 80.2778 |  | 154.4634 | 100 |  | 943.4421 | 100 |  | 47327.8398 | 100 |  | 889.5056 | 100 |  | 8.2476 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.3068 | 85.2778 |  | 36.2351 | 85.2778 |  | 6.9841 | 85.2778 |  | 133.1911 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 11.8184 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0.31351 | 85.2778 |  | 1.9896 | 78.6111 |  | 13.3892 | 85.2778 |  | 15.2062 | 85.2778 |  | 154.4747 | 100 |  | 943.6029 | 100 |  | 47055.3008 | 100 |  | 870.7333 | 100 |  | 8.3348 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.0012 | 100 |  | 41.1728 | 100 |  | 7.4093 | 100 |  | 144.3809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6373 | 100 |  | 12.7469 | 100 |  | 11.356 | 100 |  | 153.9693 | 100 |  | 943.3983 | 100 |  | 46941.7148 | 100 |  | 889.3139 | 100 |  | 8.1199 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.363 | 100 |  | 14.7494 | 100 |  | 7.2297 | 100 |  | 144.1411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6859 | 100 |  | 12.9834 | 100 |  | 11.2381 | 100 |  | 151.232 | 100 |  | 943.6362 | 100 |  | 47195.5195 | 100 |  | 880.5778 | 100 |  | 8.2211 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.6717 | 100 |  | 7.1655 | 100 |  | 7.192 | 100 |  | 143.3773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.695 | 100 |  | 13.0244 | 100 |  | 11.147 | 100 |  | 150.4358 | 100 |  | 943.5431 | 100 |  | 47398.3203 | 100 |  | 876.0167 | 100 |  | 8.2929 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.1123 | 100 |  | 1.697 | 100 |  | 7.2067 | 100 |  | 141.0654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6763 | 100 |  | 12.9846 | 100 |  | 10.8745 | 100 |  | 150.0714 | 100 |  | 943.6819 | 100 |  | 47565.1914 | 100 |  | 879.9417 | 100 |  | 8.2079 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9103 | 100 |  | 25.5365 | 100 |  | 7.5244 | 100 |  | 150.8116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6885 | 100 |  | 12.7071 | 100 |  | 11.5108 | 100 |  | 150.0829 | 100 |  | 943.4152 | 100 |  | 47392.0703 | 100 |  | 895.2444 | 100 |  | 7.6233 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.9311 | 100 |  | 39.6119 | 100 |  | 7.5184 | 100 |  | 152.7973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3611 | 100 |  | 1.6803 | 100 |  | 12.6965 | 100 |  | 11.7425 | 100 |  | 150.3316 | 100 |  | 943.3065 | 100 |  | 47499.5508 | 100 |  | 897.5889 | 100 |  | 7.7134 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9542 | 100 |  | 52.9957 | 100 |  | 7.4688 | 100 |  | 148.4345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2368 | 100 |  | 1.7022 | 100 |  | 12.7442 | 100 |  | 11.4593 | 100 |  | 150.6819 | 100 |  | 943.3187 | 100 |  | 47577.5156 | 100 |  | 894.7528 | 100 |  | 7.7619 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.2714 | 100 |  | 0.51915 | 100 |  | 6.526 | 100 |  | 159.4801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6566 | 78.6111 |  | 13.1374 | 100 |  | 10.6699 | 100 |  | 149.5579 | 100 |  | 943.2814 | 100 |  | 45240.0703 | 100 |  | 878.925 | 100 |  | 8.2271 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.6251 | 100 |  | 25.0411 | 100 |  | 7.5139 | 100 |  | 144.1974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6464 | 100 |  | 12.6987 | 100 |  | 11.2443 | 100 |  | 147.591 | 100 |  | 943.4416 | 100 |  | 47279.3789 | 100 |  | 892.9305 | 100 |  | 7.6768 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.6754 |  |  | 0 |  |  | 5.0733 |  |  | 128.2617 |  |  | 0 |  |  | 2.2858 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6373 |  |  | 12.2376 |  |  | 9.8435 |  |  | 142.9928 |  |  | 943.2814 |  |  | 40718.3164 |  |  | 861.3028 |  |  | 7.0818
MAX |  | 6.2318 |  |  | 73.9288 |  |  | 7.9773 |  |  | 159.4801 |  |  | 0 |  |  | 11.8184 |  |  | 0 |  |  | 2.882 |  |  | 2.0871 |  |  | 13.557 |  |  | 16.9529 |  |  | 154.8714 |  |  | 943.9266 |  |  | 48277.4531 |  |  | 915.4916 |  |  | 9.0751
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.87 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9783
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.4991 | 100 |  | 15.7339 | 100 |  | 7.3556 | 100 |  | 144.8926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14899 | 100 |  | 1.7342 | 100 |  | 12.8898 | 100 |  | 11.8599 | 100 |  | 152.5235 | 100 |  | 943.5757 | 100 |  | 47171.5459 | 100 |  | 885.7086 | 100 |  | 7.828 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 04/05/2021 01:06:08 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 03/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.12288 | 100 | (4) | 0.85491 | 100 |  | 0.048454 | 100 | (4) | 3.0276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066913 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1671 | 100 | (4) | 0.88013 | 78.6111 |  | 20.8661 | 100 |  | 1.6608 | 100 |  | 19.1618 | 100 |  | 1011.028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3351 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.1104 | 100 | (4) | 0.90882 | 100 |  | 0.044786 | 100 | (4) | 3.1863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1539 | 100 | (4) | 0.87907 | 100 |  | 20.8651 | 100 |  | 1.6329 | 100 |  | 18.8095 | 100 |  | 1010.7424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3566 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.13811 | 100 | (4) | 0.80139 | 100 |  | 0.041249 | 100 | (4) | 2.9148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1508 | 100 | (4) | 0.87759 | 100 |  | 20.8669 | 100 |  | 1.5945 | 100 |  | 18.405 | 100 |  | 1010.6405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3545 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.15139 | 100 | (4) | 0.79553 | 100 |  | 0.043168 | 100 | (4) | 2.571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1449 | 100 | (4) | 0.87635 | 100 |  | 20.863 | 100 |  | 1.5742 | 100 |  | 18.0575 | 100 |  | 1010.6609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3418 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.18117 | 100 | (4) | 0.81415 | 100 |  | 0.0472 | 100 | (4) | 2.6858 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064526 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1415 | 100 | (4) | 0.87569 | 100 |  | 20.8608 | 100 |  | 1.5547 | 100 |  | 17.8695 | 100 |  | 1010.5632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3302 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.2082 | 100 | (4) | 0.84878 | 100 |  | 0.043632 | 100 | (4) | 2.1884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062672 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1359 | 100 | (4) | 0.8759 | 100 |  | 20.8584 | 100 |  | 1.5349 | 100 |  | 17.9132 | 100 |  | 1010.2748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3298 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.17699 | 100 | (4) | 0.82939 | 100 |  | 0.042162 | 100 | (4) | 1.8605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.151 | 100 | (4) | 0.87535 | 100 |  | 20.8582 | 100 |  | 1.5336 | 100 |  | 17.7258 | 100 |  | 1010.2429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.8444 | 100 |  | 20.3322 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.21921 | 100 | (4) | 0.90614 | 100 |  | 0.050631 | 100 | (4) | 1.9213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1777 | 100 | (4) | 0.87381 | 100 |  | 20.8506 | 100 |  | 1.5166 | 100 |  | 17.2783 | 100 |  | 1010.2953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3331 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.2182 | 100 | (4) | 0.88277 | 100 |  | 0.050254 | 100 | (4) | 1.9991 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1657 | 100 | (4) | 0.87242 | 78.6111 |  | 20.8511 | 100 |  | 1.4923 | 100 |  | 16.9347 | 100 |  | 1010.4603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3299 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.21905 | 100 | (4) | 0.84583 | 100 |  | 0.04946 | 100 | (4) | 1.8618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1532 | 100 | (4) | 0.87138 | 100 |  | 20.8504 | 100 |  | 1.4673 | 100 |  | 16.6634 | 100 |  | 1010.4599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3352 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.25679 | 100 | (4) | 0.84352 | 100 |  | 0.051019 | 100 | (4) | 1.6503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1452 | 100 | (4) | 0.87061 | 100 |  | 20.849 | 100 |  | 1.4467 | 100 |  | 16.5857 | 100 |  | 1010.8687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3333 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.26457 | 100 | (4) | 0.83694 | 100 |  | 0.047851 | 100 | (4) | 1.5784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070186 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.146 | 100 | (4) | 0.86903 | 100 |  | 20.8523 | 100 |  | 1.428 | 100 |  | 16.259 | 100 |  | 1011.3712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3593 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.25557 | 100 | (4) | 0.83931 | 100 |  | 0.042019 | 100 | (4) | 1.3003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1727 | 100 | (4) | 0.86842 | 100 |  | 20.8502 | 100 |  | 1.4189 | 100 |  | 16.0206 | 100 |  | 1011.1617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3683 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.27971 | 93.6111 | (4) | 0.81331 | 93.6111 |  | 0.039938 | 93.6111 | (4) | 1.734 | 93.6111 | (4) | 0 | 93.6111 | (4) | 0.060652 | 93.6111 | (4) | 0 | 93.8889 | (4) | 1.2078 | 93.8889 | (4) | 0.86824 | 100 |  | 20.8491 | 93.6111 |  | 1.4229 | 93.6111 |  | 15.9385 | 100 |  | 1011.1266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3696 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.26121 | 71.9444 | (4) | 0.94707 | 71.9444 |  | 0.038524 | 71.9444 | (4) | 1.9732 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 0.097136 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 1.198 | 72.5 | (4) | 0.86802 | 100 |  | 20.9163 | 72.5 |  | 1.4301 | 71.9444 |  | 15.9645 | 100 |  | 1011.5431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0333 | 100 |  | 20.3605 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.27399 | 100 | (4) | 0.9269 | 100 |  | 0.039512 | 100 | (4) | 2.0853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1848 | 100 | (4) | 0.8688 | 100 |  | 20.9227 | 100 |  | 1.4529 | 100 |  | 16.2826 | 100 |  | 1011.9849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.9944 | 100 |  | 20.3468 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.22754 | 100 | (4) | 0.91544 | 100 |  | 0.039911 | 100 | (4) | 2.2298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2163 | 100 | (4) | 0.87026 | 78.3333 |  | 20.9204 | 100 |  | 1.4734 | 100 |  | 16.7413 | 100 |  | 1012.0922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.8722 | 100 |  | 20.2374 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.22417 | 99.7222 | (4) | 0.89724 | 99.7222 |  | 0.039068 | 99.7222 | (4) | 2.6072 | 99.7222 | (4) | 0 | 99.7222 | (4) | 0.0604 | 99.7222 | (4) | 0 | 99.7222 | (4) | 1.22 | 99.7222 | (4) | 0.8721 | 99.7222 |  | 20.923 | 99.7222 |  | 1.4931 | 99.7222 |  | 17.4003 | 99.7222 |  | 1012.4603 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 23.6128 | 99.7222 |  | 20.2455 | 99.7222 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.22769 | 100 | (4) | 0.92212 | 100 |  | 0.038488 | 100 | (4) | 2.5503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2188 | 100 | (4) | 0.87368 | 100 |  | 20.9243 | 100 |  | 1.5129 | 100 |  | 17.9308 | 100 |  | 1012.6789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9667 | 100 |  | 20.3556 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.185 | 100 | (4) | 0.86102 | 100 |  | 0.036225 | 100 | (4) | 2.9665 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1985 | 100 | (4) | 0.87493 | 100 |  | 20.9273 | 100 |  | 1.5411 | 100 |  | 18.254 | 100 |  | 1012.6376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.3389 | 100 |  | 20.35 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.18338 | 100 | (4) | 0.86 | 100 |  | 0.035043 | 100 | (4) | 3.0023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1829 | 100 | (4) | 0.87622 | 100 |  | 20.9254 | 100 |  | 1.5633 | 100 |  | 18.5687 | 100 |  | 1012.4745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.3603 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.18412 | 97.2222 | (4) | 0.87955 | 97.2222 |  | 0.034778 | 97.2222 | (4) | 2.8014 | 97.2222 | (4) | 0 | 97.2222 | (4) | 0.056097 | 97.2222 | (4) | 0 | 97.2222 | (4) | 1.1674 | 97.2222 | (4) | 0.87696 | 97.2222 |  | 20.9295 | 97.2222 |  | 1.5895 | 97.2222 |  | 18.8121 | 97.2222 |  | 1012.7256 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 25 | 97.2222 |  | 20.3682 | 97.2222 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.1818 | 100 | (4) | 0.8457 | 100 |  | 0.034286 | 100 | (4) | 3.5182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.149 | 100 | (4) | 0.87654 | 100 |  | 20.9372 | 100 |  | 1.605 | 100 |  | 18.7842 | 100 |  | 1013.2784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.3715 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.1511 | 100 | (4) | 0.79404 | 100 |  | 0.034257 | 100 | (4) | 3.3503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1338 | 100 | (4) | 0.87608 | 100 |  | 20.9438 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 18.7113 | 100 |  | 1013.6074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.7694 | 100 |  | 20.3655 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.1527 | 100 | (4) | 0.7924 | 100 |  | 0.034413 | 100 | (4) | 3.4028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1281 | 100 | (4) | 0.96865 | 78.8889 |  | 20.9485 | 100 |  | 1.6289 | 100 |  | 18.4406 | 100 |  | 1013.6969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.362 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.11753 | 100 | (4) | 0.79656 | 100 |  | 0.034311 | 100 | (4) | 3.4964 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1245 | 100 | (4) | 0.8746 | 100 |  | 20.9496 | 100 |  | 1.6415 | 100 |  | 18.1981 | 100 |  | 1013.861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0722 | 100 |  | 20.3647 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.1061 | 100 | (4) | 0.82523 | 100 |  | 0.034117 | 100 | (4) | 3.6068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1222 | 100 | (4) | 0.87567 | 100 |  | 20.9533 | 100 |  | 1.6501 | 100 |  | 18.4789 | 100 |  | 1013.6877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1833 | 100 |  | 20.3602 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.11724 | 100 | (4) | 0.82482 | 100 |  | 0.034027 | 100 | (4) | 3.5321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1261 | 100 | (4) | 0.87365 | 100 |  | 20.9546 | 100 |  | 1.623 | 100 |  | 17.9563 | 100 |  | 1013.9385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.3265 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.11357 | 100 | (4) | 0.8278 | 100 |  | 0.033908 | 100 | (4) | 3.2295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1366 | 100 | (4) | 0.8693 | 100 |  | 20.9567 | 100 |  | 1.6009 | 100 |  | 16.6265 | 100 |  | 1014.1219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.1306 | 100 |  | 20.3078 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.12356 | 100 | (4) | 0.80342 | 100 |  | 0.033762 | 100 | (4) | 3.2944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1563 | 100 | (4) | 0.87142 | 100 |  | 20.9518 | 100 |  | 1.5899 | 100 |  | 16.8957 | 100 |  | 1013.723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3159 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.15268 | 100 | (4) | 0.85582 | 100 |  | 0.033612 | 100 | (4) | 3.0727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1474 | 100 | (4) | 0.87004 | 100 |  | 20.9487 | 100 |  | 1.5892 | 100 |  | 16.097 | 100 |  | 1013.2368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.328 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.1412 | 100 | (4) | 0.85074 | 100 |  | 0.033565 | 100 | (4) | 3.2319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1448 | 100 | (4) | 0.86697 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 1.5988 | 100 |  | 15.5166 | 100 |  | 1012.933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3309 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.13285 | 100 | (4) | 0.81532 | 100 |  | 0.033816 | 100 | (4) | 2.9476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1516 | 100 | (4) | 0.89963 | 78.8889 |  | 20.9398 | 100 |  | 1.6011 | 100 |  | 15.9243 | 100 |  | 1012.1656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3377 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.14911 | 100 | (4) | 0.83225 | 100 |  | 0.036799 | 100 | (4) | 3.1035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.156 | 100 | (4) | 0.87348 | 100 |  | 20.9305 | 100 |  | 1.5947 | 100 |  | 17.2427 | 100 |  | 1011.3542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3342 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.15052 | 100 | (4) | 0.88542 | 100 |  | 0.038286 | 100 | (4) | 3.0847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083408 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1516 | 100 | (4) | 0.87529 | 100 |  | 20.9308 | 100 |  | 1.5952 | 100 |  | 17.8308 | 100 |  | 1011.3149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.325 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.15831 | 100 | (4) | 0.88037 | 100 |  | 0.035681 | 100 | (4) | 3.2666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1483 | 100 | (4) | 0.87533 | 100 |  | 20.9357 | 100 |  | 1.5979 | 100 |  | 17.9756 | 100 |  | 1011.7949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3265 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.16963 | 100 | (4) | 0.88043 | 100 |  | 0.034267 | 100 | (4) | 3.3158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1598 | 100 | (4) | 0.87478 | 100 |  | 20.9376 | 100 |  | 1.5965 | 100 |  | 17.8505 | 100 |  | 1011.9788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3263 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.18356 | 85.8333 | (4) | 0.87003 | 85.8333 |  | 0.034374 | 85.8333 | (4) | 3.4733 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.071236 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.1775 | 85.8333 | (4) | 0.87456 | 100 |  | 20.9366 | 85.8333 |  | 1.5801 | 85.8333 |  | 17.7121 | 100 |  | 1011.5846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3286 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.066811 | 79.4444 | (4) | 0.78744 | 79.4444 |  | 0.034691 | 79.4444 | (4) | 2.7917 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.0076658 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.173 | 80 | (4) | 0.87414 | 100 |  | 20.9252 | 80 |  | 1.563 | 79.4444 |  | 17.5968 | 100 |  | 1011.4935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0833 | 100 |  | 20.3304 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.091019 | 100 | (4) | 0.75582 | 100 |  | 0.036409 | 100 | (4) | 2.995 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1497 | 100 | (4) | 0.87386 | 100 |  | 20.9296 | 100 |  | 1.5597 | 100 |  | 17.4998 | 100 |  | 1011.4525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3303 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.091365 | 100 | (4) | 0.86229 | 100 |  | 0.037633 | 100 | (4) | 3.0008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1545 | 100 | (4) | 0.95147 | 78.6111 |  | 20.9288 | 100 |  | 1.5587 | 100 |  | 17.5093 | 100 |  | 1011.5212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3311 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.078291 | 100 | (4) | 0.86244 | 100 |  | 0.039681 | 100 | (4) | 2.7338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017362 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2033 | 100 | (4) | 0.87251 | 100 |  | 20.9259 | 100 |  | 1.5527 | 100 |  | 17.1629 | 100 |  | 1011.7637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3191 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.087868 | 100 | (4) | 0.83172 | 100 |  | 0.036697 | 100 | (4) | 2.5583 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0085963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2475 | 100 | (4) | 0.87177 | 100 |  | 20.9279 | 100 |  | 1.5505 | 100 |  | 16.9433 | 100 |  | 1011.8367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3014 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.095422 | 100 | (4) | 0.78315 | 100 |  | 0.037158 | 100 | (4) | 2.3638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2662 | 100 | (4) | 0.87125 | 100 |  | 20.928 | 100 |  | 1.5463 | 100 |  | 16.8036 | 100 |  | 1011.9135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.2992 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.11622 | 100 | (4) | 0.77895 | 100 |  | 0.038014 | 100 | (4) | 2.5613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2072 | 100 | (4) | 0.87076 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.5427 | 100 |  | 16.6277 | 100 |  | 1011.8322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.2892 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.095721 | 100 | (4) | 0.75156 | 100 |  | 0.037138 | 100 | (4) | 2.8179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1818 | 100 | (4) | 0.87058 | 100 |  | 20.9254 | 100 |  | 1.5353 | 100 |  | 16.5676 | 100 |  | 1011.7582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.2873 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.10184 | 100 | (4) | 0.80359 | 100 |  | 0.03687 | 100 | (4) | 2.39 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1842 | 100 | (4) | 0.87011 | 100 |  | 20.9258 | 100 |  | 1.531 | 100 |  | 16.5334 | 100 |  | 1012.1396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9917 | 100 |  | 20.3008 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.12323 | 100 | (4) | 0.81865 | 100 |  | 0.038694 | 100 | (4) | 2.7635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0029895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1848 | 100 | (4) | 0.87193 | 100 |  | 20.9241 | 100 |  | 1.5231 | 100 |  | 16.3956 | 100 |  | 1011.9163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.1917 | 100 |  | 20.2994 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 04/05/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 03/05/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:07 | 00:00:07 | 00:01:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:14:07 | 00:14:07 | 00:20:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:05 | 00:30:05 | 00:32:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:30:05 | 00:30:05 | 00:34:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:44:08 | 02:57:36 | 02:44:47 | Linea 1: Forno Spento
02:44:10 | 02:44:10 | 02:44:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:44:48 | 02:44:48 | 02:45:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:45:17 | 02:57:36 | 02:45:57 | Linea 1: Forno Spento
02:45:18 | 02:45:18 | 02:46:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:46:00 | 02:46:00 | 02:46:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:46:37 | 02:57:37 | 02:47:03 | Linea 1: Forno Spento
02:46:38 | 02:46:38 | 02:47:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:47:08 | 02:47:08 | 02:50:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:50:23 | 02:57:37 | 02:50:49 | Linea 1: Forno Spento
02:50:25 | 02:50:25 | 02:50:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:50:51 | 02:50:51 | 02:55:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:55:14 | 02:57:38 | 02:55:29 | Linea 1: Forno Spento
02:55:21 | 02:55:21 | 02:55:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:55:30 | 02:55:30 | 02:57:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:57:43 | 04:21:54 | 02:59:04 | Linea 1: Forno Spento
02:57:47 | 02:57:47 | 02:59:05 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:59:05 | 02:59:05 | 02:59:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:59:42 | 04:21:54 | 03:00:10 | Linea 1: Forno Spento
02:59:42 | 02:59:42 | 03:00:11 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:00:11 | 03:00:11 | 08:27:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:06:39 | 03:06:39 | 03:13:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:15:20 | 04:15:20 | 04:21:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:00:21 | 06:00:21 | 06:05:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:22 | 06:00:22 | 06:05:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:54:18 | 07:06:32 | 07:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:18 | 06:54:18 | 07:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:18 | 06:54:18 | 07:04:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:20 | 06:54:20 | 06:54:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:25 | 06:54:25 | 07:00:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:18 | 06:56:18 | 07:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:18 | 06:56:18 | 07:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:18 | 06:56:18 | 07:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:20 | 06:56:20 | 06:56:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:26 | 06:56:26 | 07:02:57 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:01:58 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
07:00:00 | 07:01:58 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
07:00:00 | 07:01:58 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
07:04:50 | 07:04:50 | 07:12:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:04:56 | 07:04:56 | 07:12:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:09:08 | 07:09:08 | 07:15:31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:10:00 | 07:11:53 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
07:10:00 | 07:11:53 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:10:00 | 07:11:53 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:16:33 | 08:16:33 | 08:22:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:24:58 | 08:24:58 | 08:24:58 | Nuovo Operatore user
08:27:34 | 08:32:48 | 08:27:34 | Il backup di SME100 è attivo.
08:27:34 | 08:32:46 | 08:27:36 | Linea 1: Forno Spento
08:27:35 | 08:27:35 | 08:27:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:27:37 | 08:27:37 | 16:01:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:28:27 | 08:33:28 | 08:31:26 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
08:28:31 | 08:33:28 | 08:31:36 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
08:28:41 | 08:28:41 | 08:28:41 | Nuovo Operatore user
08:30:48 | 08:32:47 | 08:30:52 | Linea 1: Forno Spento
08:31:10 | 08:31:10 | 08:31:10 | Nuovo Operatore oper
08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | Nuovo Operatore user
08:39:52 | 08:41:08 | 08:40:22 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 2.
08:39:52 | 08:41:08 | 08:39:52 | Il backup di SME100 è attivo.
08:39:52 | 08:41:07 | 08:40:22 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 1.
08:39:53 | 08:48:24 | 08:46:31 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
08:39:53 | 08:48:24 | 08:46:31 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
08:45:41 | 08:47:58 | 08:45:43 | Linea 1: Forno Spento
08:45:49 | 08:45:49 | 08:45:49 | Nuovo Operatore oper
09:19:10 | 09:19:10 | 09:19:10 | Nuovo Operatore user
10:09:47 | 10:09:47 | 10:09:47 | Nuovo Operatore oper
11:11:37 | 11:11:37 | 11:18:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:17:47 | 12:17:47 | 12:24:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:14:11 | 15:14:11 | 15:20:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:43:35 | 15:43:35 | 15:55:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:43:36 | 15:43:36 | 16:04:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:50:00 | 15:50:00 | 16:00:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
16:01:32 | 19:29:21 | 16:08:20 | Linea 1: Forno Spento
16:01:32 | 16:01:32 | 16:08:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:08:21 | 16:08:21 | 16:10:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:09:59 | 19:29:20 | 16:10:37 | Linea 1: Forno Spento
16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:10:38 | 16:10:38 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
16:19:02 | 16:19:02 | 16:25:24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:54:08 | 18:54:08 | 19:04:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:08 | 19:29:18 | 19:04:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:09 | 18:54:09 | 18:54:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:13 | 18:54:13 | 19:04:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:15 | 18:54:15 | 19:00:34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:48 | 18:55:48 | 19:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:48 | 18:55:48 | 19:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:48 | 18:55:48 | 19:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:50 | 18:55:50 | 18:55:54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:54 | 18:55:54 | 19:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:29:18 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:00:00 | 19:29:16 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:00:00 | 19:29:16 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:10:00 | 19:29:15 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:10:00 | 19:29:15 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:10:00 | 19:29:15 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:16:42 | 19:16:42 | 19:23:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:20:14 | 20:20:14 | 20:26:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:00:25 | 22:00:25 | 22:11:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:00:27 | 22:00:27 | 22:12:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:00:40 | 22:00:40 | 22:04:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
23:11:20 | 23:11:20 | 23:13:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:11:21 | 23:11:21 | 23:14:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:19:12 | 23:19:12 | 23:25:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:32:20 | 23:32:20 | 23:39:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:32:20 | 23:32:20 | 23:47:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl