## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 08/09/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.50708 | 100 | (4) | 0.78065 | 100 |  | 0.043544 | 100 | (4) | 6.6161 | 100 | (4) | 0.43458 | 100 | (4) | 0.51906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5815 | 100 | (4) | 1.0117 | 100 |  | 20.8323 | 100 |  | 2.0406 | 100 |  | 24.709 | 100 |  | 928.1844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.9667 | 100 |  | 20.1798 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.52831 | 100 | (4) | 0.77098 | 100 |  | 0.04402 | 100 | (4) | 6.9622 | 100 | (4) | 0.36716 | 100 | (4) | 0.52222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5802 | 100 | (4) | 1.0124 | 100 |  | 20.8255 | 100 |  | 2.0221 | 100 |  | 24.48 | 100 |  | 927.9596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.5556 | 100 |  | 20.1916 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.45398 | 100 | (4) | 0.72601 | 100 |  | 0.04214 | 100 | (4) | 7.3444 | 100 | (4) | 0.25433 | 100 | (4) | 0.5243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5786 | 100 | (4) | 1.0162 | 100 |  | 20.8237 | 100 |  | 2.0073 | 100 |  | 24.2792 | 100 |  | 928.0394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.1849 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.4345 | 100 | (4) | 0.68913 | 100 |  | 0.041206 | 100 | (4) | 6.755 | 100 | (4) | 0.34497 | 100 | (4) | 0.54688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5825 | 100 | (4) | 1.0105 | 100 |  | 20.8228 | 100 |  | 1.9817 | 100 |  | 23.9834 | 100 |  | 928.1566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.1891 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.35892 | 100 | (4) | 0.63395 | 100 |  | 0.040159 | 100 | (4) | 7.1896 | 100 | (4) | 0.28237 | 100 | (4) | 0.56122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5677 | 100 | (4) | 1.007 | 100 |  | 20.8215 | 100 |  | 1.959 | 100 |  | 23.8027 | 100 |  | 928.1065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9667 | 100 |  | 20.1728 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.33967 | 100 | (4) | 0.5741 | 100 |  | 0.040123 | 100 | (4) | 6.2091 | 100 | (4) | 0.15884 | 100 | (4) | 0.54366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5649 | 100 | (4) | 1.0208 | 78.6111 |  | 20.8139 | 100 |  | 1.9311 | 100 |  | 23.5724 | 100 |  | 928.1214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0111 | 100 |  | 20.1849 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.28221 | 100 | (4) | 0.5459 | 100 |  | 0.037767 | 100 | (4) | 6.2606 | 100 | (4) | 0.13089 | 100 | (4) | 0.56426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5671 | 100 | (4) | 1.0173 | 100 |  | 20.8151 | 100 |  | 1.9023 | 100 |  | 23.3013 | 100 |  | 928.192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.6694 | 100 |  | 20.1904 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.24179 | 100 | (4) | 0.49951 | 100 |  | 0.038517 | 100 | (4) | 5.6232 | 100 | (4) | 0.032117 | 100 | (4) | 0.54678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5642 | 100 | (4) | 1.0287 | 100 |  | 20.8105 | 100 |  | 1.8762 | 100 |  | 23.0144 | 100 |  | 927.986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.1194 | 100 |  | 20.1898 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.25076 | 100 | (4) | 0.45098 | 100 |  | 0.03843 | 100 | (4) | 5.9688 | 100 | (4) | 0.032564 | 100 | (4) | 0.56037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5591 | 100 | (4) | 1.0268 | 100 |  | 20.8071 | 100 |  | 1.8553 | 100 |  | 22.8151 | 100 |  | 928.0139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1851 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.20383 | 100 | (4) | 0.39536 | 100 |  | 0.038743 | 100 | (4) | 5.4905 | 100 | (4) | 0.013472 | 100 | (4) | 0.53779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.557 | 100 | (4) | 1.0322 | 100 |  | 20.8013 | 100 |  | 1.8312 | 100 |  | 22.6441 | 100 |  | 927.8825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1878 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.2126 | 100 | (4) | 0.45216 | 100 |  | 0.039683 | 100 | (4) | 5.2374 | 100 | (4) | 0.0023729 | 100 | (4) | 0.5749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5612 | 100 | (4) | 1.0326 | 100 |  | 20.7982 | 100 |  | 1.812 | 100 |  | 22.4063 | 100 |  | 927.9208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1895 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.21796 | 100 | (4) | 0.51705 | 100 |  | 0.038405 | 100 | (4) | 4.218 | 100 | (4) | 0.0027131 | 100 | (4) | 0.52939 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5581 | 100 | (4) | 1.0271 | 100 |  | 20.7987 | 100 |  | 1.7995 | 100 |  | 22.1842 | 100 |  | 927.8695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.185 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.1589 | 100 | (4) | 0.48123 | 100 |  | 0.036366 | 100 | (4) | 5.5801 | 100 | (4) | 0.010674 | 100 | (4) | 0.53698 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5665 | 100 | (4) | 1.0245 | 100 |  | 20.8037 | 100 |  | 1.8071 | 100 |  | 22.0087 | 100 |  | 927.8668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1928 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.20537 | 76.1111 | (4) | 0.43608 | 76.1111 |  | 0.035476 | 76.1111 | (4) | 6.3478 | 76.1111 | (4) | 0.011886 | 76.1111 | (4) | 0.48678 | 76.1111 | (4) | 0 | 76.1111 | (4) | 1.5674 | 76.1111 | (4) | 1.0761 | 78.6111 |  | 20.8094 | 76.1111 |  | 1.813 | 76.1111 |  | 21.9813 | 100 |  | 928.0258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1991 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.21538 | 89.1667 | (4) | 0.67817 | 89.1667 |  | 0.039857 | 89.1667 | (4) | 7.4456 | 89.1667 | (4) | 0.029733 | 89.1667 | (4) | 0.61869 | 89.1667 | (4) | 0 | 89.1667 | (4) | 1.5833 | 89.4444 | (4) | 1.0462 | 100 |  | 20.6066 | 89.4444 |  | 1.8212 | 89.1667 |  | 22.011 | 100 |  | 927.8477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0139 | 100 |  | 20.1871 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.21392 | 100 | (4) | 0.63099 | 100 |  | 0.04865 | 100 | (4) | 6.2645 | 100 | (4) | 0.076723 | 100 | (4) | 0.59692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 1.0589 | 100 |  | 20.6032 | 100 |  | 1.831 | 100 |  | 20.824 | 100 |  | 927.9292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.5361 | 100 |  | 20.2002 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.29788 | 100 | (4) | 0.6656 | 100 |  | 0.049711 | 100 | (4) | 8.7911 | 100 | (4) | 0.12593 | 100 | (4) | 0.61021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5623 | 100 | (4) | 1.0278 | 100 |  | 20.6121 | 100 |  | 1.8617 | 100 |  | 18.3359 | 100 |  | 928.2199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1962 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.32087 | 100 | (4) | 0.76907 | 100 |  | 0.046487 | 100 | (4) | 9.8429 | 100 | (4) | 0.10339 | 100 | (4) | 0.55894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5584 | 100 | (4) | 0.93016 | 100 |  | 20.6204 | 100 |  | 1.9099 | 100 |  | 19.9172 | 100 |  | 927.9745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1951 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.31139 | 100 | (4) | 0.69852 | 100 |  | 0.041747 | 100 | (4) | 9.4167 | 100 | (4) | 0.20183 | 100 | (4) | 0.57516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5563 | 100 | (4) | 0.94715 | 100 |  | 20.6265 | 100 |  | 1.9177 | 100 |  | 21.4902 | 100 |  | 927.9246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1876 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.34338 | 100 | (4) | 0.64184 | 100 |  | 0.043387 | 100 | (4) | 8.4414 | 100 | (4) | 0.29045 | 100 | (4) | 0.56334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5533 | 100 | (4) | 0.9697 | 100 |  | 20.6303 | 100 |  | 1.9165 | 100 |  | 21.6285 | 100 |  | 928.3239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1869 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.40708 | 100 | (4) | 0.7537 | 100 |  | 0.049569 | 100 | (4) | 8.6666 | 100 | (4) | 0.36228 | 100 | (4) | 0.58995 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5421 | 100 | (4) | 0.99928 | 100 |  | 20.6388 | 100 |  | 1.9503 | 100 |  | 21.6911 | 100 |  | 928.5157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1851 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.38622 | 100 | (4) | 0.75767 | 100 |  | 0.04416 | 100 | (4) | 8.5224 | 100 | (4) | 0.5312 | 100 | (4) | 0.55405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5368 | 100 | (4) | 1.0397 | 78.8889 |  | 20.6513 | 100 |  | 1.9713 | 100 |  | 21.8839 | 100 |  | 928.4908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.6667 | 100 |  | 20.194 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.44661 | 100 | (4) | 0.89507 | 100 |  | 0.038305 | 100 | (4) | 10.4304 | 100 | (4) | 0.47981 | 100 | (4) | 0.56074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5775 | 100 | (4) | 1.0328 | 100 |  | 20.6634 | 100 |  | 2.0054 | 100 |  | 22.0914 | 100 |  | 928.2192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.375 | 100 |  | 20.2032 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.51886 | 100 | (4) | 0.881 | 100 |  | 0.047222 | 100 | (4) | 12.3814 | 100 | (4) | 0.29565 | 100 | (4) | 0.54771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5672 | 100 | (4) | 1.0462 | 100 |  | 20.672 | 100 |  | 2.0489 | 100 |  | 22.5816 | 100 |  | 928.0574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.1927 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.45347 | 100 | (4) | 0.87732 | 100 |  | 0.068463 | 100 | (4) | 11.9266 | 100 | (4) | 0.33383 | 100 | (4) | 0.53724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5208 | 100 | (4) | 1.029 | 100 |  | 20.6654 | 100 |  | 2.0641 | 100 |  | 23.0931 | 100 |  | 927.8199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.7083 | 100 |  | 20.1947 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.47817 | 100 | (4) | 0.90336 | 100 |  | 0.057016 | 100 | (4) | 12.4296 | 100 | (4) | 0.30077 | 100 | (4) | 0.58534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5334 | 100 | (4) | 1.0141 | 100 |  | 20.681 | 100 |  | 2.1 | 100 |  | 23.7311 | 100 |  | 927.7307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.3278 | 100 |  | 20.188 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.35639 | 100 | (4) | 0.79913 | 100 |  | 0.056434 | 100 | (4) | 10.6662 | 100 | (4) | 0.44549 | 100 | (4) | 0.63404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5572 | 100 | (4) | 1.0444 | 100 |  | 20.6658 | 100 |  | 2.1472 | 100 |  | 24.1933 | 100 |  | 927.6144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.5361 | 100 |  | 20.1983 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.38989 | 100 | (4) | 0.80491 | 100 |  | 0.058943 | 100 | (4) | 9.4224 | 100 | (4) | 0.47616 | 100 | (4) | 0.6778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5388 | 100 | (4) | 1.0616 | 100 |  | 20.6638 | 100 |  | 2.1582 | 100 |  | 24.4542 | 100 |  | 927.4258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.9778 | 100 |  | 20.2061 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.39827 | 100 | (4) | 0.79466 | 100 |  | 0.05281 | 100 | (4) | 7.5764 | 100 | (4) | 0.51124 | 100 | (4) | 0.6479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5408 | 100 | (4) | 1.0336 | 100 |  | 20.6684 | 100 |  | 2.1339 | 100 |  | 24.691 | 100 |  | 927.5583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.1983 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.43386 | 100 | (4) | 0.78015 | 100 |  | 0.050258 | 100 | (4) | 7.2979 | 100 | (4) | 0.67076 | 100 | (4) | 0.61234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5464 | 100 | (4) | 1.1761 | 78.8889 |  | 20.6559 | 100 |  | 2.0989 | 100 |  | 24.9446 | 100 |  | 927.5675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.1937 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.45692 | 100 | (4) | 0.76558 | 100 |  | 0.051382 | 100 | (4) | 7.8037 | 100 | (4) | 0.61669 | 100 | (4) | 0.59644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5559 | 100 | (4) | 1.0453 | 100 |  | 20.6474 | 100 |  | 2.0824 | 100 |  | 25.2826 | 100 |  | 927.4623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.1833 | 100 |  | 20.1945 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.47707 | 100 | (4) | 0.70856 | 100 |  | 0.053503 | 100 | (4) | 8.0938 | 100 | (4) | 0.65428 | 100 | (4) | 0.57348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5391 | 100 | (4) | 1.045 | 100 |  | 20.6442 | 100 |  | 2.0403 | 100 |  | 25.5786 | 100 |  | 927.4866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.3472 | 100 |  | 20.1948 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.34506 | 100 | (4) | 0.60953 | 100 |  | 0.04963 | 100 | (4) | 6.4986 | 100 | (4) | 0.31704 | 100 | (4) | 0.58398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5187 | 100 | (4) | 1.0392 | 100 |  | 20.63 | 100 |  | 1.9184 | 100 |  | 25.4816 | 100 |  | 927.5524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.1954 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.25387 | 100 | (4) | 0.59396 | 100 |  | 0.0429 | 100 | (4) | 6.4073 | 100 | (4) | 0.1206 | 100 | (4) | 0.61992 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5162 | 100 | (4) | 1.043 | 100 |  | 20.6221 | 100 |  | 1.8548 | 100 |  | 25.5109 | 100 |  | 927.5388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.1916 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.30873 | 100 | (4) | 0.58547 | 100 |  | 0.043864 | 100 | (4) | 7.2517 | 100 | (4) | 0.24947 | 100 | (4) | 0.58235 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5169 | 100 | (4) | 1.051 | 100 |  | 20.6215 | 100 |  | 1.881 | 100 |  | 25.5656 | 100 |  | 927.4188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.1908 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.34167 | 100 | (4) | 0.68252 | 100 |  | 0.043632 | 100 | (4) | 7.1561 | 100 | (4) | 0.30942 | 100 | (4) | 0.60345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5377 | 100 | (4) | 1.1357 | 100 |  | 20.6282 | 100 |  | 1.9233 | 100 |  | 25.6079 | 100 |  | 927.4052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.1911 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.46512 | 100 | (4) | 0.75731 | 100 |  | 0.048898 | 100 | (4) | 8.5436 | 100 | (4) | 0.55762 | 100 | (4) | 0.57098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5268 | 100 | (4) | 1.1336 | 100 |  | 20.642 | 100 |  | 1.9808 | 100 |  | 25.4442 | 100 |  | 927.5587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.1943 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.45568 | 76.1111 | (4) | 0.77052 | 76.1111 |  | 0.037716 | 76.1111 | (4) | 8.4373 | 76.1111 | (4) | 0.54189 | 76.1111 | (4) | 0.59488 | 76.1111 | (4) | 0 | 76.1111 | (4) | 1.5665 | 76.1111 | (4) | 1.1594 | 78.6111 |  | 20.6566 | 76.1111 |  | 1.9979 | 76.1111 |  | 25.2945 | 100 |  | 927.3355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6444 | 100 |  | 20.2068 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.30923 | 89.1667 | (4) | 0.65321 | 89.1667 |  | 0.036441 | 89.1667 | (4) | 8.0901 | 89.1667 | (4) | 0.18885 | 89.1667 | (4) | 0.43826 | 89.1667 | (4) | 0 | 89.1667 | (4) | 1.5959 | 89.4444 | (4) | 1.0447 | 100 |  | 20.8343 | 89.4444 |  | 1.9051 | 89.1667 |  | 25.2088 | 100 |  | 927.4128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.3111 | 100 |  | 20.1902 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.22031 | 100 | (4) | 0.54099 | 100 |  | 0.035632 | 100 | (4) | 7.8803 | 100 | (4) | 0.022981 | 100 | (4) | 0.47878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.592 | 100 | (4) | 1.0433 | 100 |  | 20.8298 | 100 |  | 1.8275 | 100 |  | 24.9882 | 100 |  | 927.4511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.1749 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.15959 | 100 | (4) | 0.5667 | 100 |  | 0.038251 | 100 | (4) | 7.3087 | 100 | (4) | 0.0086044 | 100 | (4) | 0.44862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6166 | 100 | (4) | 1.0486 | 100 |  | 20.8174 | 100 |  | 1.8152 | 100 |  | 24.6702 | 100 |  | 927.6837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.8889 | 100 |  | 20.1686 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.18835 | 100 | (4) | 0.53916 | 100 |  | 0.037595 | 100 | (4) | 6.7353 | 100 | (4) | 0.0052635 | 100 | (4) | 0.45095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6211 | 100 | (4) | 1.0469 | 100 |  | 20.811 | 100 |  | 1.7988 | 100 |  | 24.3093 | 100 |  | 928.0076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0056 | 100 |  | 20.1765 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.15607 | 100 | (4) | 0.53075 | 100 |  | 0.039191 | 100 | (4) | 6.4353 | 100 | (4) | 0.016822 | 100 | (4) | 0.42295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.603 | 100 | (4) | 1.0427 | 100 |  | 20.8021 | 100 |  | 1.7742 | 100 |  | 23.9533 | 100 |  | 928.012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.1794 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.17789 | 100 | (4) | 0.51674 | 100 |  | 0.039544 | 100 | (4) | 6.4544 | 100 | (4) | 0.0023433 | 100 | (4) | 0.44454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5814 | 100 | (4) | 1.0388 | 100 |  | 20.7969 | 100 |  | 1.7523 | 100 |  | 23.6654 | 100 |  | 928.0775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.8861 | 100 |  | 20.1919 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.17265 | 100 | (4) | 0.47719 | 100 |  | 0.037871 | 100 | (4) | 6.9162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5881 | 100 | (4) | 1.0317 | 100 |  | 20.7956 | 100 |  | 1.7343 | 100 |  | 23.2013 | 100 |  | 928.2339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1997 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.16467 | 100 | (4) | 0.57969 | 100 |  | 0.036685 | 100 | (4) | 6.089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42976 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5799 | 100 | (4) | 1.1489 | 78.6111 |  | 20.7969 | 100 |  | 1.7109 | 100 |  | 22.8356 | 100 |  | 928.4215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.2083 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.17261 | 100 | (4) | 0.49485 | 100 |  | 0.036394 | 100 | (4) | 5.5151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5694 | 100 | (4) | 1.0052 | 100 |  | 20.7952 | 100 |  | 1.6951 | 100 |  | 22.5842 | 100 |  | 928.5196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.2013 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.16085 | 100 | (4) | 0.534 | 100 |  | 0.03579 | 100 | (4) | 5.7709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40843 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.583 | 100 | (4) | 1.0018 | 100 |  | 20.7906 | 100 |  | 1.7009 | 100 |  | 22.2819 | 100 |  | 928.3628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.2159 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9891 | [8 empty] | 99.8034 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9782
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 09/09/2021 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 08/09/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.1425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1099 | 100 |  | 138.6453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4234 | 100 |  | 14.9818 | 100 |  | 8.5843 | 100 |  | 163.264 | 100 |  | 1009.0403 | 100 |  | 52327.5469 | 100 |  | 914.9611 | 100 |  | 7.5719 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.8968 | 100 |  | 4.6645 | 100 |  | 5.143 | 100 |  | 141.0825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3962 | 100 |  | 14.9415 | 100 |  | 8.6677 | 100 |  | 163.3837 | 100 |  | 1008.8493 | 100 |  | 52236.6484 | 100 |  | 916.9 | 100 |  | 7.3822 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.1085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9686 | 100 |  | 136.5631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6342 | 78.8889 |  | 15.1248 | 100 |  | 8.3354 | 100 |  | 163.3039 | 100 |  | 1008.6501 | 100 |  | 52145.5156 | 100 |  | 902.925 | 100 |  | 7.8037 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.3593 | 100 |  | 9.3395 | 100 |  | 4.2155 | 100 |  | 157.8677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6357 | 100 |  | 15.6345 | 100 |  | 7.7188 | 100 |  | 163.4766 | 100 |  | 1008.4362 | 100 |  | 51863.6523 | 100 |  | 893.8583 | 100 |  | 9.2056 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 1.0596 | 100 |  | 46.9071 | 100 |  | 3.8246 | 100 |  | 140.0379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9177 | 100 |  | 0.19662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5635 | 100 |  | 15.3105 | 100 |  | 7.8823 | 100 |  | 159.6125 | 100 |  | 1008.3459 | 100 |  | 52383.2344 | 100 |  | 911.8666 | 100 |  | 8.0617 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0612 | 100 |  | 168.1343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.328 | 100 |  | 15.0146 | 100 |  | 8.3989 | 100 |  | 155.0143 | 100 |  | 1008.3891 | 100 |  | 52311.3203 | 100 |  | 944.35 | 100 |  | 7.9503 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.8099 | 100 |  | 2.1584 | 100 |  | 4.7948 | 100 |  | 138.0557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5137 | 100 |  | 0.78807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8699 | 100 |  | 15.4048 | 100 |  | 11.4721 | 100 |  | 158.5504 | 100 |  | 1008.1375 | 100 |  | 53794.8594 | 100 |  | 898.3583 | 100 |  | 7.4548 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.1092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9915 | 100 |  | 138.473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4124 | 100 |  | 15.0946 | 100 |  | 8.3825 | 100 |  | 160.6299 | 100 |  | 1008.0414 | 100 |  | 52482.5664 | 100 |  | 901.7028 | 100 |  | 7.8114 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1686 | 100 |  | 146.3362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3165 | 100 |  | 14.8739 | 100 |  | 8.4554 | 100 |  | 159.0518 | 100 |  | 1008.0297 | 100 |  | 52424.2773 | 100 |  | 908.6945 | 100 |  | 7.4761 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1084 | 100 |  | 145.0888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3289 | 100 |  | 14.9275 | 100 |  | 8.2577 | 100 |  | 158.7245 | 100 |  | 1007.9859 | 100 |  | 52579.4766 | 100 |  | 908.5167 | 100 |  | 7.6762 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.8856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0317 | 100 |  | 138.9267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5381 | 78.8889 |  | 14.9975 | 100 |  | 8.0847 | 100 |  | 158.553 | 100 |  | 1007.8209 | 100 |  | 52424.0117 | 100 |  | 906.9694 | 100 |  | 7.8181 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9123 | 100 |  | 135.7365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3762 | 100 |  | 15.1447 | 100 |  | 7.8916 | 100 |  | 158.3122 | 100 |  | 1007.9596 | 100 |  | 52449.3867 | 100 |  | 900.8666 | 100 |  | 8.0072 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.0751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9215 | 100 |  | 135.2573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3721 | 100 |  | 15.1197 | 100 |  | 7.9297 | 100 |  | 158.7414 | 100 |  | 1007.8412 | 100 |  | 52647.4336 | 100 |  | 896.8139 | 100 |  | 8.017 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.7771 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 5.1268 | 89.7222 |  | 134.6754 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 2.0648 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 2.2925 | 100 |  | 14.8963 | 89.7222 |  | 8.1905 | 89.7222 |  | 159.1936 | 100 |  | 1007.9816 | 100 |  | 51567.4883 | 100 |  | 899.5722 | 100 |  | 7.592 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.1576 | 76.3889 |  | 0.094512 | 76.3889 |  | 5.1997 | 76.3889 |  | 116.5107 | 76.3889 |  | 0 | 76.3889 |  | 4.1516 | 76.3889 |  | 0.80646 | 76.3889 |  | 0 | 76.3889 |  | 2.2651 | 100 |  | 14.8259 | 76.3889 |  | 8.2076 | 76.3889 |  | 159.2799 | 100 |  | 1008.391 | 100 |  | 51244.082 | 100 |  | 908.0667 | 100 |  | 7.6673 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.3714 | 100 |  | 0.024853 | 100 |  | 5.2727 | 100 |  | 150.9886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2571 | 100 |  | 14.7674 | 100 |  | 8.2568 | 100 |  | 158.2597 | 100 |  | 1008.8605 | 100 |  | 51326.1875 | 100 |  | 918.8417 | 100 |  | 7.3895 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.7086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2434 | 100 |  | 145.6141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2464 | 100 |  | 14.806 | 100 |  | 8.2156 | 100 |  | 157.161 | 100 |  | 1009.4536 | 100 |  | 51008.2188 | 100 |  | 918.9333 | 100 |  | 7.5617 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0615 | 100 |  | 141.3281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5011 | 100 |  | 15.0111 | 100 |  | 7.8969 | 100 |  | 156.7114 | 100 |  | 1009.644 | 100 |  | 50952.7305 | 100 |  | 912.3111 | 100 |  | 7.9445 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.9324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0141 | 100 |  | 136.2794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5635 | 78.6111 |  | 15.0732 | 100 |  | 7.9836 | 100 |  | 157.2378 | 100 |  | 1010.2549 | 100 |  | 51113.0195 | 100 |  | 900.7833 | 100 |  | 8.1549 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.8979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1045 | 100 |  | 142.4308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3401 | 100 |  | 14.9921 | 100 |  | 8.5317 | 100 |  | 157.7764 | 100 |  | 1010.257 | 100 |  | 51281.0234 | 100 |  | 900.1889 | 100 |  | 7.7694 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.1689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2267 | 100 |  | 145.5159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2883 | 100 |  | 14.8446 | 100 |  | 8.9684 | 100 |  | 158.9986 | 100 |  | 1009.7473 | 100 |  | 51613.2695 | 100 |  | 911.5444 | 100 |  | 7.4306 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 6.0659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2998 | 100 |  | 144.0125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2841 | 100 |  | 14.7898 | 100 |  | 9.134 | 100 |  | 159.9484 | 100 |  | 1009.4788 | 100 |  | 51597.1016 | 100 |  | 917.5111 | 100 |  | 7.2901 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.8042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2772 | 100 |  | 145.7753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2987 | 100 |  | 14.8248 | 100 |  | 9.1519 | 100 |  | 161.1431 | 100 |  | 1009.1062 | 100 |  | 51678.8164 | 100 |  | 916.75 | 100 |  | 7.3595 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.3613 | 100 |  | 0.336 | 100 |  | 5.1912 | 100 |  | 138.3822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3251 | 100 |  | 14.895 | 100 |  | 8.8275 | 100 |  | 161.9999 | 100 |  | 1008.9453 | 100 |  | 51505.0898 | 100 |  | 905.5028 | 100 |  | 7.5673 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.3865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3005 | 100 |  | 146.5788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.287 | 100 |  | 14.7482 | 100 |  | 8.884 | 100 |  | 162.6976 | 100 |  | 1008.7994 | 100 |  | 51359.0156 | 100 |  | 916.5472 | 100 |  | 7.388 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.2173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4101 | 100 |  | 162.9785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2418 | 100 |  | 14.6267 | 100 |  | 8.8716 | 100 |  | 162.6992 | 100 |  | 1008.5986 | 100 |  | 51212.0039 | 100 |  | 924.5611 | 100 |  | 7.1525 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.5734 | 100 |  | 4.2433 | 100 |  | 5.3894 | 100 |  | 157.0302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2434 | 78.6111 |  | 14.6481 | 100 |  | 8.734 | 100 |  | 162.7835 | 100 |  | 1008.5446 | 100 |  | 51118.9336 | 100 |  | 929.5722 | 100 |  | 7.2647 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.4914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3545 | 100 |  | 159.2771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2561 | 100 |  | 14.67 | 100 |  | 8.7543 | 100 |  | 162.8234 | 100 |  | 1008.36 | 100 |  | 51113.4688 | 100 |  | 924.675 | 100 |  | 7.2692 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.7409 | 100 |  | 2.7915 | 100 |  | 5.3053 | 100 |  | 159.0658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2707 | 100 |  | 14.6967 | 100 |  | 8.2745 | 100 |  | 163.2241 | 100 |  | 1008.0546 | 100 |  | 51335.3906 | 100 |  | 925.8778 | 100 |  | 7.4739 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.0412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4142 | 100 |  | 162.1984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2318 | 100 |  | 14.5787 | 100 |  | 8.2526 | 100 |  | 163.5058 | 100 |  | 1007.9039 | 100 |  | 51363.3828 | 100 |  | 930.7222 | 100 |  | 7.2483 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.7993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2069 | 100 |  | 160.3782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0213 | 100 |  | 14.854 | 100 |  | 10.7767 | 100 |  | 163.8141 | 100 |  | 1007.5056 | 100 |  | 52234.6367 | 100 |  | 931.8417 | 100 |  | 7.0189 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2917 | 100 |  | 158.4387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3652 | 100 |  | 14.6807 | 100 |  | 9.2669 | 100 |  | 163.541 | 100 |  | 1007.4116 | 100 |  | 51254.332 | 100 |  | 930.0417 | 100 |  | 7.3126 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.5856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4629 | 100 |  | 169.0051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2019 | 100 |  | 14.4755 | 100 |  | 8.274 | 100 |  | 160.4777 | 100 |  | 1007.3016 | 100 |  | 51090.1641 | 100 |  | 935.15 | 100 |  | 7.2061 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.9169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3638 | 100 |  | 156.9546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2234 | 100 |  | 14.5728 | 100 |  | 8.1493 | 100 |  | 159.4855 | 100 |  | 1007.1077 | 100 |  | 50904.6172 | 100 |  | 929.3111 | 100 |  | 7.3522 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.0571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4361 | 100 |  | 159.8438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2033 | 78.8889 |  | 14.4883 | 100 |  | 8.388 | 100 |  | 159.5376 | 100 |  | 1007.1502 | 100 |  | 51053.1602 | 100 |  | 930.6805 | 100 |  | 7.2544 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.8445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.472 | 100 |  | 158.2059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1808 | 100 |  | 14.4505 | 100 |  | 8.6203 | 100 |  | 159.7079 | 100 |  | 1007.3054 | 100 |  | 51031.0664 | 100 |  | 931.7667 | 100 |  | 7.2331 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.8782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4359 | 100 |  | 151.3499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1914 | 100 |  | 14.4972 | 100 |  | 8.7234 | 100 |  | 159.8744 | 100 |  | 1007.2173 | 100 |  | 50986.3555 | 100 |  | 928.975 | 100 |  | 7.2157 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.0188 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 5.4461 | 88.3333 |  | 152.5099 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 1.1242 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 2.208 | 100 |  | 14.5454 | 88.3333 |  | 8.9156 | 88.3333 |  | 160.0559 | 100 |  | 1007.2814 | 100 |  | 51085.1367 | 100 |  | 927.3111 | 100 |  | 7.1411 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.5205 | 77.5 |  | 1.784 | 77.5 |  | 5.4145 | 77.5 |  | 149.9579 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 1.2229 | 77.5 |  | 0.46876 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 2.1732 | 100 |  | 14.4557 | 77.5 |  | 8.9506 | 77.5 |  | 159.9699 | 100 |  | 1007.4752 | 100 |  | 51099.7031 | 100 |  | 924.4333 | 100 |  | 7.2186 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.1803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4154 | 100 |  | 151.7903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.159 | 100 |  | 14.434 | 100 |  | 8.805 | 100 |  | 159.878 | 100 |  | 1007.7398 | 100 |  | 51302.1016 | 100 |  | 927.8778 | 100 |  | 7.111 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.7405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3955 | 100 |  | 151.886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1999 | 100 |  | 14.4969 | 100 |  | 8.8332 | 100 |  | 160.008 | 100 |  | 1007.9939 | 100 |  | 51442.4219 | 100 |  | 929.6166 | 100 |  | 7.0877 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3109 | 100 |  | 145.4044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 14.5594 | 100 |  | 8.7775 | 100 |  | 160.0686 | 100 |  | 1008.121 | 100 |  | 51438.8203 | 100 |  | 923.8444 | 100 |  | 7.2292 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.1013 | 100 |  | 11.986 | 100 |  | 5.3616 | 100 |  | 153.9179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1614 | 78.8889 |  | 14.462 | 100 |  | 8.7976 | 100 |  | 160.3772 | 100 |  | 1008.1492 | 100 |  | 51469.5586 | 100 |  | 924.6889 | 100 |  | 7.0686 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6551 | 100 |  | 2.3481 | 100 |  | 5.2559 | 100 |  | 150.3864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2177 | 100 |  | 14.5806 | 100 |  | 8.5136 | 100 |  | 160.4667 | 100 |  | 1008.0027 | 100 |  | 51279.625 | 100 |  | 923.9 | 100 |  | 7.2312 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.6276 | 100 |  | 0.28846 | 100 |  | 5.2881 | 100 |  | 151.5233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1912 | 100 |  | 14.5248 | 100 |  | 8.5037 | 100 |  | 160.148 | 100 |  | 1007.8948 | 100 |  | 51590.3516 | 100 |  | 923.4556 | 100 |  | 7.2777 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.0605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1064 | 100 |  | 140.8342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3018 | 100 |  | 14.7098 | 100 |  | 8.1176 | 100 |  | 160.766 | 100 |  | 1007.4556 | 100 |  | 52520.5938 | 100 |  | 915.0139 | 100 |  | 7.614 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.4608 | 100 |  | 0.88301 | 100 |  | 5.1343 | 100 |  | 145.8032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.41 | 100 |  | 14.7455 | 100 |  | 8.2561 | 100 |  | 161.3282 | 100 |  | 1007.1797 | 100 |  | 52634.8828 | 100 |  | 917.0278 | 100 |  | 7.4649 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.8475 | 100 |  | 2.3017 | 100 |  | 5.1152 | 100 |  | 143.5506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3302 | 100 |  | 14.7617 | 100 |  | 8.3214 | 100 |  | 161.6854 | 100 |  | 1007.2067 | 100 |  | 52604.457 | 100 |  | 919.45 | 100 |  | 7.4122 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.0596 |  |  | 0 |  |  | 3.8246 |  |  | 116.5107 |  |  | 0 |  |  | 0.85822 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.159 |  |  | 14.434 |  |  | 7.7188 |  |  | 155.0143 |  |  | 1007.1077 |  |  | 50904.6172 |  |  | 893.8583 |  |  | 7.0189
MAX |  | 6.687 |  |  | 46.9071 |  |  | 5.472 |  |  | 169.0051 |  |  | 0 |  |  | 4.9177 |  |  | 0.80646 |  |  | 0 |  |  | 4.41 |  |  | 15.6345 |  |  | 11.4721 |  |  | 163.8141 |  |  | 1010.257 |  |  | 53794.8594 |  |  | 944.35 |  |  | 9.2056
%Medie < Soglia |  | 99.9488 | [8 empty] | 99.4882 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9488 |  |  | 99.8976 |  |  | 99.3859
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.3765 | 100 |  | 1.8781 | 100 |  | 5.1741 | 100 |  | 147.9289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.757 | 100 |  | 0.047081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3818 | 100 |  | 14.8033 | 100 |  | 8.5872 | 100 |  | 160.3594 | 100 |  | 1008.2377 | 100 |  | 51697.5237 | 100 |  | 917.5652 | 100 |  | 7.5044 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 09/09/2021 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 08/09/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:11:52 | 01:11:52 | 01:18:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:00:05 | 02:00:05 | 02:18:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:00:05 | 02:00:05 | 02:02:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:00:07 | 02:00:07 | 02:18:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:05 | 02:30:05 | 02:45:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:30:07 | 02:30:07 | 02:45:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:37:17 | 02:37:17 | 02:43:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:13:11 | 05:13:11 | 05:19:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:39:54 | 06:39:54 | 06:46:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:51 | 06:52:51 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:51 | 07:17:24 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:51 | 06:52:51 | 07:03:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:54 | 06:52:54 | 06:52:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:58 | 06:52:58 | 06:59:19 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:56 | 06:56:56 | 07:07:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:56 | 06:56:56 | 07:07:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:56 | 06:56:56 | 07:07:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:58 | 06:56:58 | 06:57:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:57:04 | 06:57:04 | 07:03:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:17:21 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
07:00:00 | 07:17:22 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
07:00:00 | 07:17:20 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
07:10:00 | 07:17:20 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
07:10:00 | 07:17:21 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
07:10:00 | 07:17:22 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
08:30:25 | 08:30:25 | 08:31:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:30:25 | 08:30:25 | 08:32:03 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:14:30 | 09:14:30 | 09:20:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:42:31 | 10:42:31 | 10:48:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:15:48 | 13:15:48 | 13:22:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:45:16 | 14:45:16 | 14:51:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:17:12 | 17:17:12 | 17:23:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:48:04 | 18:48:04 | 18:54:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:50 | 18:52:50 | 19:03:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:50 | 20:34:35 | 19:03:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:53 | 18:52:53 | 18:52:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:55 | 18:52:55 | 19:03:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:57 | 18:52:57 | 18:59:22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:30 | 18:56:30 | 19:06:45 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:30 | 18:56:30 | 19:06:45 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:33 | 18:56:33 | 18:56:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:35 | 18:56:35 | 19:06:45 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:37 | 18:56:37 | 19:03:12 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:34:35 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
19:00:00 | 20:34:35 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
19:00:00 | 20:34:35 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
19:10:00 | 20:34:35 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
19:10:00 | 20:34:35 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
19:10:00 | 20:34:35 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
21:18:32 | 21:18:32 | 21:24:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:50:45 | 22:50:45 | 22:57:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl