## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99079 | 100 |  | 0.035262 | 100 | (4) | 1.7219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4286 | 100 | (4) | 0.95213 | 100 |  | 20.8911 | 100 |  | 1.2307 | 100 |  | 25.7089 | 100 |  | 927.1146 | 100 |  | 16330.623 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.2209 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.0019271 | 100 | (4) | 0.91647 | 100 |  | 0.035014 | 100 | (4) | 1.6174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4186 | 100 | (4) | 0.9512 | 95 |  | 20.8912 | 100 |  | 1.2292 | 100 |  | 25.487 | 100 |  | 927.1299 | 100 |  | 16378.0537 | 100 |  | 23.9667 | 100 |  | 20.2211 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.00062618 | 100 | (4) | 0.87192 | 100 |  | 0.035041 | 100 | (4) | 1.6667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4239 | 100 | (4) | 0.95028 | 83.6111 |  | 20.8907 | 100 |  | 1.2365 | 100 |  | 25.2696 | 100 |  | 927.1069 | 100 |  | 16321.0713 | 100 |  | 23.2389 | 100 |  | 20.2196 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.0028079 | 100 | (4) | 0.87221 | 100 |  | 0.03556 | 100 | (4) | 1.6263 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4169 | 100 | (4) | 0.94897 | 100 |  | 20.8895 | 100 |  | 1.2352 | 100 |  | 25.1241 | 100 |  | 927.019 | 100 |  | 16346.9541 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.2172 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.0020122 | 100 | (4) | 0.70873 | 100 |  | 0.034798 | 100 | (4) | 1.729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.406 | 100 | (4) | 0.94819 | 100 |  | 20.8891 | 100 |  | 1.2348 | 100 |  | 24.9695 | 100 |  | 926.9654 | 100 |  | 16320.4062 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.2201 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71765 | 100 |  | 0.034919 | 100 | (4) | 1.6916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3998 | 100 | (4) | 0.948 | 100 |  | 20.8891 | 100 |  | 1.2396 | 100 |  | 24.8532 | 100 |  | 927.0286 | 100 |  | 16343.4541 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.2195 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0034402 | 100 | (4) | 0.74461 | 100 |  | 0.035559 | 100 | (4) | 1.5882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4028 | 100 | (4) | 0.9483 | 100 |  | 20.8884 | 100 |  | 1.241 | 100 |  | 24.7497 | 100 |  | 927.0069 | 100 |  | 16373.9336 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.2181 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69539 | 100 |  | 0.034808 | 100 | (4) | 1.7302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.408 | 100 | (4) | 0.94752 | 100 |  | 20.889 | 100 |  | 1.242 | 100 |  | 24.6428 | 100 |  | 927.0517 | 100 |  | 16265.8662 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.2106 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68748 | 100 |  | 0.035254 | 100 | (4) | 1.6328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4135 | 100 | (4) | 0.94778 | 100 |  | 20.8917 | 100 |  | 1.2509 | 100 |  | 24.5945 | 100 |  | 927.0211 | 100 |  | 16200.6953 | 100 |  | 22.6139 | 100 |  | 20.2131 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74019 | 100 |  | 0.034474 | 100 | (4) | 1.6271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4199 | 100 | (4) | 0.94769 | 100 |  | 20.8913 | 100 |  | 1.2724 | 100 |  | 24.5846 | 100 |  | 926.9909 | 100 |  | 16212.6992 | 100 |  | 22.1389 | 100 |  | 20.2096 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.00090153 | 100 | (4) | 0.63361 | 100 |  | 0.034759 | 100 | (4) | 1.6399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4255 | 100 | (4) | 1.0727 | 78.8889 |  | 20.8918 | 100 |  | 1.293 | 100 |  | 24.5921 | 100 |  | 926.9866 | 100 |  | 16199.9844 | 100 |  | 22.0278 | 100 |  | 20.2041 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64283 | 100 |  | 0.033841 | 100 | (4) | 2.1269 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4126 | 100 | (4) | 0.95027 | 100 |  | 20.8958 | 100 |  | 1.3155 | 100 |  | 24.561 | 100 |  | 927.0251 | 100 |  | 16190.8242 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.2036 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.00021923 | 100 | (4) | 0.56358 | 100 |  | 0.032927 | 100 | (4) | 1.8762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3951 | 100 | (4) | 0.94856 | 100 |  | 20.8974 | 100 |  | 1.3394 | 100 |  | 24.4276 | 100 |  | 927.0593 | 100 |  | 16158.4297 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1894 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.6546 | 83.6111 |  | 0.033135 | 83.6111 | (4) | 1.7208 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.33452 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 1.3862 | 83.6111 | (4) | 0.94855 | 100 |  | 20.8938 | 83.6111 |  | 1.3519 | 83.6111 |  | 24.4468 | 100 |  | 927.0458 | 100 |  | 16167.875 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1855 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 81.9444 | (4) | 0.83128 | 81.9444 |  | 0.033332 | 81.9444 | (4) | 2.0915 | 81.9444 | (4) | 0 | 81.9444 | (4) | 0.30968 | 81.9444 | (4) | 0 | 81.9444 | (4) | 1.3941 | 81.9444 | (4) | 0.94907 | 100 |  | 20.9799 | 81.9444 |  | 1.3675 | 81.9444 |  | 24.4374 | 100 |  | 927.0506 | 100 |  | 16183.168 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1888 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81637 | 100 |  | 0.032815 | 100 | (4) | 3.2909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3941 | 100 | (4) | 0.94852 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 1.3871 | 100 |  | 24.4664 | 100 |  | 927.0836 | 100 |  | 16192.8174 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.19 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80935 | 100 |  | 0.033286 | 100 | (4) | 2.2677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31525 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4237 | 100 | (4) | 0.95071 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 1.4076 | 100 |  | 24.6001 | 100 |  | 927.009 | 100 |  | 16071.4648 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1833 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8715 | 100 |  | 0.033615 | 100 | (4) | 2.9401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4508 | 100 | (4) | 0.95291 | 100 |  | 20.9793 | 100 |  | 1.4309 | 100 |  | 24.793 | 100 |  | 927.0406 | 100 |  | 16066.6387 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1768 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.00052877 | 100 | (4) | 0.8081 | 100 |  | 0.03333 | 100 | (4) | 3.0287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34107 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4289 | 100 | (4) | 1.0798 | 78.6111 |  | 20.9814 | 100 |  | 1.456 | 100 |  | 25.0914 | 100 |  | 927.0807 | 100 |  | 15970.2305 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1687 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79307 | 100 |  | 0.033294 | 100 | (4) | 3.49 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4755 | 100 | (4) | 0.95883 | 100 |  | 20.9793 | 100 |  | 1.4692 | 100 |  | 25.4774 | 100 |  | 927.0641 | 100 |  | 15982.2109 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1572 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7677 | 100 |  | 0.033208 | 100 | (4) | 3.2518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5639 | 100 | (4) | 0.96348 | 100 |  | 20.9778 | 100 |  | 1.4825 | 100 |  | 25.8129 | 100 |  | 927.1057 | 100 |  | 15915.5049 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1534 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70327 | 100 |  | 0.033121 | 100 | (4) | 3.5062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5928 | 100 | (4) | 0.96581 | 100 |  | 20.9808 | 100 |  | 1.4935 | 100 |  | 26.1438 | 100 |  | 927.1464 | 100 |  | 15980.3867 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1533 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7779 | 100 |  | 0.033251 | 100 | (4) | 3.4103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36737 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5799 | 100 | (4) | 0.96837 | 100 |  | 20.9827 | 100 |  | 1.5075 | 100 |  | 26.4553 | 100 |  | 927.2192 | 100 |  | 15942.1982 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1485 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71056 | 100 |  | 0.033267 | 100 | (4) | 3.109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5863 | 100 | (4) | 0.97143 | 100 |  | 20.9835 | 100 |  | 1.5209 | 100 |  | 26.7743 | 100 |  | 927.2202 | 100 |  | 15934.5918 | 100 |  | 22.1694 | 100 |  | 20.1379 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74606 | 100 |  | 0.033398 | 100 | (4) | 3.9622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5615 | 100 | (4) | 0.97364 | 100 |  | 20.9853 | 100 |  | 1.5328 | 100 |  | 26.9514 | 100 |  | 927.3041 | 100 |  | 15987.6875 | 100 |  | 22.7667 | 100 |  | 20.1365 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80743 | 100 |  | 0.033342 | 100 | (4) | 3.7123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5594 | 100 | (4) | 0.97311 | 100 |  | 20.9848 | 100 |  | 1.5414 | 100 |  | 27.0739 | 100 |  | 927.3138 | 100 |  | 15929.0537 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1348 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80595 | 100 |  | 0.033364 | 100 | (4) | 4.0934 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5624 | 100 | (4) | 1.0874 | 78.6111 |  | 20.9845 | 100 |  | 1.5482 | 100 |  | 27.2032 | 100 |  | 927.3552 | 100 |  | 15966.5342 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1359 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74154 | 100 |  | 0.033354 | 100 | (4) | 4.7237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5648 | 100 | (4) | 0.97886 | 100 |  | 20.9864 | 100 |  | 1.5562 | 100 |  | 27.3413 | 100 |  | 927.3806 | 100 |  | 15932.5801 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1332 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69821 | 100 |  | 0.033263 | 100 | (4) | 4.5565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5126 | 100 | (4) | 0.9777 | 100 |  | 20.9903 | 100 |  | 1.5834 | 100 |  | 27.3582 | 100 |  | 927.4573 | 100 |  | 3654.207 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1458 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7444 | 100 |  | 0.032446 | 100 | (4) | 4.7405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4464 | 100 | (4) | 0.97197 | 100 |  | 20.9873 | 100 |  | 1.6343 | 100 |  | 26.9483 | 100 |  | 927.5536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.5611 | 100 |  | 20.0739 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76205 | 100 |  | 0.03084 | 100 | (4) | 5.5172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.495 | 100 | (4) | 0.96894 | 100 |  | 20.9762 | 100 |  | 1.6316 | 100 |  | 26.5067 | 100 |  | 927.5298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.2028 | 100 |  | 20.0554 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71668 | 100 |  | 0.029965 | 100 | (4) | 5.1838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5702 | 100 | (4) | 0.96607 | 100 |  | 20.9682 | 100 |  | 1.6147 | 100 |  | 26.1095 | 100 |  | 927.5459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.0659 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72032 | 100 |  | 0.029886 | 100 | (4) | 4.8178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6158 | 100 | (4) | 0.96941 | 100 |  | 20.9723 | 100 |  | 1.5972 | 100 |  | 25.7317 | 100 |  | 927.6007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.0684 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78359 | 100 |  | 0.03 | 100 | (4) | 4.9024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6353 | 100 | (4) | 0.96554 | 100 |  | 20.9735 | 100 |  | 1.5857 | 100 |  | 25.32 | 100 |  | 927.6337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.0684 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76496 | 100 |  | 0.030214 | 100 | (4) | 4.4974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6423 | 100 | (4) | 1.0043 | 78.6111 |  | 20.9727 | 100 |  | 1.5786 | 100 |  | 24.9483 | 100 |  | 927.5742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.2167 | 100 |  | 20.0687 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84083 | 100 |  | 0.030742 | 100 | (4) | 4.8595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6471 | 100 | (4) | 0.98423 | 100 |  | 20.9706 | 100 |  | 1.5757 | 100 |  | 24.5826 | 100 |  | 927.6063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.7778 | 100 |  | 20.0744 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83112 | 100 |  | 0.031077 | 100 | (4) | 4.5638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6482 | 100 | (4) | 0.98469 | 100 |  | 20.9693 | 100 |  | 1.5811 | 100 |  | 24.1883 | 100 |  | 927.5835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9833 | 100 |  | 20.0796 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 83.0556 | (4) | 0.93515 | 83.0556 |  | 0.030804 | 83.0556 | (4) | 5.0061 | 83.0556 | (4) | 0 | 83.0556 | (4) | 0.37668 | 83.0556 | (4) | 0 | 83.0556 | (4) | 1.6553 | 83.0556 | (4) | 1.0147 | 100 |  | 20.9696 | 83.0556 |  | 1.5896 | 83.0556 |  | 23.8103 | 100 |  | 927.6522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0913 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 82.2222 | (4) | 0.71787 | 82.2222 |  | 0.030917 | 82.2222 | (4) | 4.3824 | 82.2222 | (4) | 0 | 82.2222 | (4) | 0.38057 | 82.2222 | (4) | 0 | 82.2222 | (4) | 1.6474 | 82.2222 | (4) | 1.0333 | 100 |  | 20.9664 | 82.2222 |  | 1.5982 | 82.2222 |  | 23.3975 | 100 |  | 927.7297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0984 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82068 | 100 |  | 0.031448 | 100 | (4) | 4.8292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6324 | 100 | (4) | 1.0445 | 100 |  | 20.961 | 100 |  | 1.5878 | 100 |  | 22.9235 | 100 |  | 927.679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1064 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83059 | 100 |  | 0.031661 | 100 | (4) | 3.8679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6146 | 100 | (4) | 1.031 | 100 |  | 20.9633 | 100 |  | 1.5598 | 100 |  | 22.5284 | 100 |  | 927.6789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1032 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82913 | 100 |  | 0.031782 | 100 | (4) | 3.9726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5968 | 100 | (4) | 1.0149 | 100 |  | 20.9643 | 100 |  | 1.5427 | 100 |  | 22.0658 | 100 |  | 927.7028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.1014 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72634 | 100 |  | 0.031477 | 100 | (4) | 3.8692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5633 | 100 | (4) | 1.0399 | 78.6111 |  | 20.964 | 100 |  | 1.5291 | 100 |  | 21.6482 | 100 |  | 927.5986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0873 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87109 | 100 |  | 0.031948 | 100 | (4) | 4.3346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5615 | 100 | (4) | 1.0028 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 1.5103 | 100 |  | 21.2816 | 100 |  | 927.5098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0912 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86099 | 100 |  | 0.032067 | 100 | (4) | 3.4602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5519 | 100 | (4) | 0.99884 | 100 |  | 20.9668 | 100 |  | 1.4884 | 100 |  | 20.8445 | 100 |  | 927.5065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0914 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85488 | 100 |  | 0.032086 | 100 | (4) | 3.5287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35803 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5519 | 100 | (4) | 1.0195 | 100 |  | 20.9666 | 100 |  | 1.4618 | 100 |  | 20.4663 | 100 |  | 927.4438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0845 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8717 | 100 |  | 0.032299 | 100 | (4) | 2.703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5389 | 100 | (4) | 1.0169 | 100 |  | 20.965 | 100 |  | 1.4397 | 100 |  | 20.1118 | 100 |  | 927.3969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0872 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77838 | 100 |  | 0.032107 | 100 | (4) | 2.6304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5189 | 100 | (4) | 0.98882 | 100 |  | 20.963 | 100 |  | 1.414 | 100 |  | 19.7147 | 100 |  | 927.3907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0932 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9903 | [8 empty] | 99.7677 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9613
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/10/2021 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4755 | 100 |  | 0.033077 | 100 | (4) | 2.0115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2498 | 100 | (4) | 0.87469 | 100 |  | 20.9341 | 100 |  | 1.4736 | 100 |  | 17.1377 | 100 |  | 1008.3514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.6969 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3954 | 100 |  | 0.03353 | 100 | (4) | 2.5161 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2457 | 100 | (4) | 0.87393 | 100 |  | 20.935 | 100 |  | 1.4731 | 100 |  | 16.8664 | 100 |  | 1008.2738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9444 | 100 |  | 18.6961 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3899 | 100 |  | 0.033604 | 100 | (4) | 1.9066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2509 | 100 | (4) | 0.8734 | 100 |  | 20.9345 | 100 |  | 1.4801 | 100 |  | 16.6695 | 100 |  | 1008.2719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0194 | 100 |  | 18.6959 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3522 | 100 |  | 0.033456 | 100 | (4) | 2.3351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.241 | 100 | (4) | 0.87295 | 100 |  | 20.933 | 100 |  | 1.4804 | 100 |  | 16.4961 | 100 |  | 1008.1982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.694 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2415 | 100 |  | 0.033761 | 100 | (4) | 2.2556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2322 | 100 | (4) | 0.8726 | 100 |  | 20.9338 | 100 |  | 1.4793 | 100 |  | 16.3446 | 100 |  | 1008.0613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.6926 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2075 | 100 |  | 0.033374 | 100 | (4) | 2.1459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2274 | 100 | (4) | 0.87262 | 100 |  | 20.9341 | 100 |  | 1.4806 | 100 |  | 16.297 | 100 |  | 1007.8879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.6934 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2169 | 100 |  | 0.03317 | 100 | (4) | 1.9544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2272 | 100 | (4) | 0.87238 | 100 |  | 20.9341 | 100 |  | 1.484 | 100 |  | 16.1894 | 100 |  | 1007.8221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.6934 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1794 | 100 |  | 0.033638 | 100 | (4) | 2.3369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2305 | 100 | (4) | 0.93413 | 78.6111 |  | 20.9339 | 100 |  | 1.4815 | 100 |  | 16.0876 | 100 |  | 1007.8641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.6962 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1677 | 100 |  | 0.033738 | 100 | (4) | 2.3467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16995 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2215 | 100 | (4) | 0.87255 | 100 |  | 20.9334 | 100 |  | 1.4856 | 100 |  | 16.2833 | 100 |  | 1007.9666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7026 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.171 | 100 |  | 0.033322 | 100 | (4) | 2.2508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2289 | 100 | (4) | 0.87276 | 100 |  | 20.9317 | 100 |  | 1.4973 | 100 |  | 16.3242 | 100 |  | 1007.9941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7193 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1245 | 100 |  | 0.032675 | 100 | (4) | 2.4526 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2237 | 100 | (4) | 0.87316 | 100 |  | 20.9321 | 100 |  | 1.5153 | 100 |  | 16.436 | 100 |  | 1008.1008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7158 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1791 | 100 |  | 0.032715 | 100 | (4) | 2.6055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12235 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2257 | 100 | (4) | 0.87313 | 100 |  | 20.9351 | 100 |  | 1.534 | 100 |  | 16.313 | 100 |  | 1008.2042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1667 | 100 |  | 18.7254 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1241 | 100 |  | 0.032421 | 100 | (4) | 3.255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2362 | 100 | (4) | 0.86746 | 100 |  | 20.9372 | 100 |  | 1.5555 | 100 |  | 14.2618 | 100 |  | 1008.3359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7241 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 85 | (4) | 1.0735 | 85 |  | 0.032142 | 85 | (4) | 3.0703 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.16716 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 1.2333 | 85 | (4) | 0.86687 | 100 |  | 20.9381 | 85 |  | 1.57 | 85 |  | 14.3131 | 100 |  | 1008.5284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7224 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 1.1175 | 80.8333 |  | 0.03217 | 80.8333 | (4) | 2.2026 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.085801 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 1.2632 | 80.8333 | (4) | 0.86816 | 100 |  | 20.9416 | 80.8333 |  | 1.5754 | 80.8333 |  | 14.7866 | 100 |  | 1008.7426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7259 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0156 | 100 |  | 0.032086 | 100 | (4) | 1.9765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2395 | 100 | (4) | 0.86889 | 78.6111 |  | 20.9521 | 100 |  | 1.5832 | 100 |  | 15.0516 | 100 |  | 1008.9042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7244 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0482 | 100 |  | 0.03254 | 100 | (4) | 2.0388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2308 | 100 | (4) | 0.87044 | 100 |  | 20.9521 | 100 |  | 1.5905 | 100 |  | 15.6077 | 100 |  | 1009.1252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.7388 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0373 | 100 |  | 0.032753 | 100 | (4) | 1.9807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2428 | 100 | (4) | 0.87249 | 100 |  | 20.9529 | 100 |  | 1.606 | 100 |  | 16.2958 | 100 |  | 1009.3137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4028 | 100 |  | 18.7447 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99332 | 100 |  | 0.032769 | 100 | (4) | 3.0715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2298 | 100 | (4) | 0.875 | 100 |  | 20.9682 | 100 |  | 1.7498 | 100 |  | 16.7402 | 100 |  | 1009.4442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.7453 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94549 | 100 |  | 0.033243 | 100 | (4) | 3.7201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2292 | 100 | (4) | 0.87723 | 100 |  | 20.9754 | 100 |  | 1.8442 | 100 |  | 17.1931 | 100 |  | 1009.418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6972 | 100 |  | 18.7402 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96463 | 100 |  | 0.033522 | 100 | (4) | 4.691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2561 | 100 | (4) | 0.87987 | 100 |  | 20.9786 | 100 |  | 1.8854 | 100 |  | 17.946 | 100 |  | 1009.4233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1167 | 100 |  | 18.7312 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94854 | 100 |  | 0.033721 | 100 | (4) | 4.8709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2595 | 100 | (4) | 0.88186 | 100 |  | 20.9821 | 100 |  | 1.9103 | 100 |  | 18.5212 | 100 |  | 1009.3958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7175 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9956 | 100 |  | 0.033814 | 100 | (4) | 4.8851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2633 | 100 | (4) | 0.884 | 100 |  | 20.9855 | 100 |  | 1.9289 | 100 |  | 19.1722 | 100 |  | 1009.3834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1417 | 100 |  | 18.7109 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9635 | 100 |  | 0.033767 | 100 | (4) | 5.2171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2917 | 100 | (4) | 0.88683 | 78.6111 |  | 20.9851 | 100 |  | 1.9563 | 100 |  | 20.0313 | 100 |  | 1009.4006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.2889 | 100 |  | 18.7031 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.0018026 | 100 | (4) | 0.99532 | 100 |  | 0.033376 | 100 | (4) | 5.4383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3221 | 100 | (4) | 0.88869 | 100 |  | 20.9786 | 100 |  | 1.9644 | 100 |  | 20.6009 | 100 |  | 1009.3272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.7013 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94795 | 100 |  | 0.032574 | 100 | (4) | 4.9143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3051 | 100 | (4) | 0.88991 | 100 |  | 20.9647 | 100 |  | 1.9303 | 100 |  | 21.0305 | 100 |  | 1009.0688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.6981 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92275 | 100 |  | 0.033178 | 100 | (4) | 4.68 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049908 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2565 | 100 | (4) | 0.89112 | 100 |  | 20.9759 | 100 |  | 1.9452 | 100 |  | 21.2386 | 100 |  | 1009.0293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.6976 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0025298 | 100 | (4) | 0.94509 | 100 |  | 0.033615 | 100 | (4) | 5.3847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2361 | 100 | (4) | 0.8922 | 100 |  | 20.9782 | 100 |  | 1.9754 | 100 |  | 21.3317 | 100 |  | 1008.897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.6954 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0071657 | 100 | (4) | 0.9446 | 100 |  | 0.03378 | 100 | (4) | 5.6488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2214 | 100 | (4) | 0.89288 | 100 |  | 20.9822 | 100 |  | 2.0025 | 100 |  | 21.4006 | 100 |  | 1009.0471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.6985 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.0077131 | 100 | (4) | 0.97384 | 100 |  | 0.033738 | 100 | (4) | 5.9576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2167 | 100 | (4) | 0.89269 | 100 |  | 20.983 | 100 |  | 2.0224 | 100 |  | 21.463 | 100 |  | 1009.0718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.6991 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.039647 | 100 | (4) | 1.0098 | 100 |  | 0.033345 | 100 | (4) | 6.2392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2148 | 100 | (4) | 0.89243 | 100 |  | 20.9836 | 100 |  | 2.0469 | 100 |  | 21.334 | 100 |  | 1009.2787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.7004 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.010755 | 100 | (4) | 1.011 | 100 |  | 0.031145 | 100 | (4) | 5.8543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2103 | 100 | (4) | 0.96993 | 78.8889 |  | 20.9777 | 100 |  | 2.0145 | 100 |  | 21.0275 | 100 |  | 1009.3792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.4417 | 100 |  | 18.7017 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95364 | 100 |  | 0.028914 | 100 | (4) | 5.2675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2175 | 100 | (4) | 0.88919 | 100 |  | 20.9683 | 100 |  | 1.9306 | 100 |  | 20.8725 | 100 |  | 1009.3518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.7004 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94559 | 100 |  | 0.028792 | 100 | (4) | 4.0455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2318 | 100 | (4) | 0.88819 | 100 |  | 20.961 | 100 |  | 1.8482 | 100 |  | 20.8064 | 100 |  | 1009.4082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.6986 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91696 | 100 |  | 0.029297 | 100 | (4) | 3.2218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2312 | 100 | (4) | 0.8875 | 100 |  | 20.9608 | 100 |  | 1.8044 | 100 |  | 20.7155 | 100 |  | 1009.4371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.7016 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90424 | 100 |  | 0.029781 | 100 | (4) | 3.2351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2296 | 100 | (4) | 0.88635 | 100 |  | 20.9606 | 100 |  | 1.7629 | 100 |  | 20.506 | 100 |  | 1009.5979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1083 | 100 |  | 18.7044 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96868 | 100 |  | 0.030507 | 100 | (4) | 3.1386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2467 | 100 | (4) | 0.88486 | 100 |  | 20.9542 | 100 |  | 1.7307 | 100 |  | 20.2317 | 100 |  | 1010.0146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7111 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.0254 | 85.2778 |  | 0.031268 | 85.2778 | (4) | 3.0505 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.11462 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.2806 | 85.2778 | (4) | 0.89104 | 100 |  | 20.9539 | 85.2778 |  | 1.717 | 85.2778 |  | 20.0616 | 100 |  | 1010.226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.708 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.2469 | 80.2778 |  | 0.03223 | 80.2778 | (4) | 5.1479 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.1095 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.3241 | 80.5556 | (4) | 0.89651 | 100 |  | 20.8861 | 80.5556 |  | 1.7136 | 80.2778 |  | 19.8544 | 100 |  | 1010.4462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7099 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2853 | 100 |  | 0.032482 | 100 | (4) | 4.8851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3237 | 100 | (4) | 0.99911 | 78.8889 |  | 20.8921 | 100 |  | 1.7003 | 100 |  | 19.6615 | 100 |  | 1010.6606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7067 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3513 | 100 |  | 0.032856 | 100 | (4) | 4.4128 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3285 | 100 | (4) | 0.88881 | 100 |  | 20.8909 | 100 |  | 1.6832 | 100 |  | 19.4136 | 100 |  | 1010.8466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7222 | 100 |  | 18.7047 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3769 | 100 |  | 0.033536 | 100 | (4) | 4.4431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2981 | 100 | (4) | 0.88007 | 100 |  | 20.8907 | 100 |  | 1.6708 | 100 |  | 19.1209 | 100 |  | 1011.0601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.7048 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2606 | 100 |  | 0.033347 | 100 | (4) | 4.2238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084016 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2667 | 100 | (4) | 0.87919 | 100 |  | 20.8913 | 100 |  | 1.6622 | 100 |  | 18.8864 | 100 |  | 1011.163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6998 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2978 | 100 |  | 0.033329 | 100 | (4) | 4.2161 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2556 | 100 | (4) | 0.87824 | 100 |  | 20.8915 | 100 |  | 1.6479 | 100 |  | 18.6265 | 100 |  | 1011.2139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.703 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3368 | 100 |  | 0.033522 | 100 | (4) | 3.9497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2544 | 100 | (4) | 0.87712 | 100 |  | 20.8918 | 100 |  | 1.6302 | 100 |  | 18.3408 | 100 |  | 1011.3351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8278 | 100 |  | 18.7 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3782 | 100 |  | 0.033874 | 100 | (4) | 3.7833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2565 | 100 | (4) | 0.87577 | 100 |  | 20.8942 | 100 |  | 1.6107 | 100 |  | 18.0016 | 100 |  | 1011.5123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.6969 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.411 | 100 |  | 0.033638 | 100 | (4) | 4.245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077199 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2581 | 100 | (4) | 0.87479 | 100 |  | 20.8932 | 100 |  | 1.5936 | 100 |  | 17.7452 | 100 |  | 1011.5713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.6978 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3478 | 100 |  | 0.033601 | 100 | (4) | 4.1233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2517 | 100 | (4) | 0.87375 | 78.6111 |  | 20.8919 | 100 |  | 1.575 | 100 |  | 17.4575 | 100 |  | 1011.5867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.6942 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9083 | [8 empty] | 98.5933 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9694 |  |  | 99.9388 |  |  | 99.633
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/10/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 17/10/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:58:31 | 00:58:31 | 01:04:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:36:12 | 03:36:12 | 03:42:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:01:00 | 05:01:00 | 05:07:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:55:08 | 20:08:23 | 07:05:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:08 | 06:55:08 | 07:05:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:11 | 06:55:11 | 06:55:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:13 | 06:55:13 | 07:05:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:15 | 06:55:15 | 07:01:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:33 | 06:55:33 | 07:05:48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:33 | 06:55:33 | 07:05:48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:33 | 06:55:33 | 07:05:48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:35 | 06:55:35 | 06:55:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:41 | 06:55:41 | 07:02:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:37:28 | 07:37:28 | 07:43:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:03:29 | 09:03:29 | 09:09:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:38:44 | 11:38:44 | 11:45:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:06:03 | 13:06:03 | 13:12:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:40:01 | 15:40:01 | 15:46:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:08:42 | 17:08:42 | 17:15:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:54:57 | 20:08:23 | 19:05:22 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:57 | 18:54:57 | 19:05:22 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:02 | 18:55:02 | 19:05:22 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:04 | 18:55:04 | 19:01:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:37 | 18:55:37 | 19:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:37 | 18:55:37 | 19:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:40 | 18:55:40 | 18:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:42 | 18:55:42 | 19:05:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:44 | 18:55:44 | 19:02:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:41:18 | 19:41:18 | 19:47:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:11:14 | 21:11:14 | 21:17:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:42:33 | 23:42:33 | 23:48:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl