## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.91183 | 100 |  | 43.9494 | 100 |  | 5.7888 | 100 |  | 140.6744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2008 | 100 |  | 1.8462 | 94.4444 |  | 13.4414 | 100 |  | 9.2885 | 100 |  | 149.8288 | 100 |  | 925.9647 | 100 |  | 47451.3906 | 100 |  | 878.0139 | 100 |  | 8.1458 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.5248 | 100 |  | 8.1291 | 100 |  | 7.0295 | 100 |  | 132.0261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1092 | 84.1667 |  | 12.9689 | 100 |  | 10.1023 | 100 |  | 152.7188 | 100 |  | 925.9341 | 100 |  | 50368.9414 | 100 |  | 896.1111 | 100 |  | 7.5517 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.7516 | 100 |  | 7.2598 | 100 |  | 7.0588 | 100 |  | 128.4485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0372 | 100 |  | 12.9367 | 100 |  | 10.0558 | 100 |  | 155.9094 | 100 |  | 925.9127 | 100 |  | 50153.5703 | 100 |  | 905.0667 | 100 |  | 7.5444 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.7696 | 100 |  | 29.0379 | 100 |  | 6.5958 | 100 |  | 126.808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1633 | 100 |  | 13.4277 | 100 |  | 9.6828 | 100 |  | 156.6718 | 100 |  | 925.887 | 100 |  | 49937.5625 | 100 |  | 888.1334 | 100 |  | 8.2934 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 3.799 | 100 |  | 62.7483 | 100 |  | 6.0987 | 100 |  | 119.9121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3286 | 100 |  | 2.0106 | 100 |  | 13.9028 | 100 |  | 9.1867 | 100 |  | 155.3 | 100 |  | 925.8947 | 100 |  | 48295.3555 | 100 |  | 867.5583 | 100 |  | 9.1646 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 1.0186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.354 | 100 |  | 109.3955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0485 | 100 |  | 14.7809 | 100 |  | 7.2483 | 100 |  | 149.1677 | 100 |  | 925.8798 | 100 |  | 43010.9531 | 100 |  | 857.8722 | 100 |  | 10.4631 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 21.847 | 100 |  | 6.0207 | 100 |  | 146.5882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9355 | 100 |  | 13.3007 | 100 |  | 9.5927 | 100 |  | 143.6672 | 100 |  | 925.9249 | 100 |  | 48492.9648 | 100 |  | 868.8472 | 100 |  | 8.1488 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 7.2853 | 100 |  | 81.8882 | 100 |  | 4.5248 | 100 |  | 177.4184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2753 | 100 |  | 12.7283 | 100 |  | 16.0729 | 100 |  | 22.0619 | 100 |  | 146.7302 | 100 |  | 925.8412 | 100 |  | 45878.4336 | 85.2778 |  | 855.2944 | 100 |  | 10.5797 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 | (4) | 2.7369 | 100 | (4) | 2.4112 | 100 |  | 0.046118 | 100 | (4) | 1.2807 | 100 | (4) | 0.0085287 | 100 | (4) | 12.0639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4881 | 100 | (4) | 1.6794 | 100 |  | 21.4347 | 100 |  | 31.4103 | 100 |  | 137.631 | 100 |  | 925.9257 | 100 |  | 28012.2148 | 100 |  | 561.0139 | 100 |  | 15.8835 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.73798 | 100 | (4) | 0.71916 | 100 |  | 0.041824 | 100 | (4) | 2.4512 | 100 | (4) | 0.31838 | 100 | (4) | 10.2525 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3285 | 100 | (4) | 1.6601 | 78.6111 |  | 21.1677 | 100 |  | 23.9562 | 100 |  | 129.3774 | 100 |  | 926.0516 | 100 |  | 27452.4336 | 100 |  | 407.2056 | 100 |  | 14.918 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.036075 | 100 | (4) | 0.96682 | 100 |  | 0.03909 | 100 | (4) | 1.2726 | 100 | (4) | 0.25257 | 100 | (4) | 6.8688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6706 | 100 | (4) | 1.3436 | 100 |  | 20.7473 | 100 |  | 15.957 | 100 |  | 119.1598 | 100 |  | 926.0685 | 100 |  | 29341.0352 | 100 |  | 328.4333 | 100 |  | 16.6274 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56245 | 100 |  | 0.039239 | 100 | (4) | 1.1557 | 100 | (4) | 0.31733 | 100 | (4) | 3.4335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.2073 | 100 | (4) | 1.2446 | 100 |  | 20.4242 | 100 |  | 10.8141 | 100 |  | 108.6706 | 100 |  | 926.1216 | 100 |  | 27549.8535 | 100 |  | 286.3417 | 100 |  | 20.1526 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68417 | 100 |  | 0.03698 | 100 | (4) | 0.90741 | 100 | (4) | 0.20281 | 100 | (4) | 2.3603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.3492 | 100 | (4) | 1.1958 | 100 |  | 20.2987 | 100 |  | 8.8317 | 100 |  | 99.9805 | 100 |  | 926.1408 | 100 |  | 27423.2363 | 100 |  | 261.7222 | 100 |  | 20.2139 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.48993 | 83.6111 |  | 0.037343 | 83.6111 | (4) | 0.78972 | 83.6111 | (4) | 0.23899 | 83.6111 | (4) | 1.7293 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 3.2172 | 83.6111 | (4) | 1.1758 | 100 |  | 20.1949 | 83.6111 |  | 7.0884 | 83.6111 |  | 92.8128 | 100 |  | 926.1766 | 100 |  | 27743.4688 | 100 |  | 244.5806 | 100 |  | 20.2064 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 82.2222 | (4) | 0.58086 | 82.2222 |  | 0.039543 | 82.2222 | (4) | 1.487 | 82.2222 | (4) | 0.14928 | 82.2222 | (4) | 0.86431 | 82.2222 | (4) | 0 | 82.2222 | (4) | 3.1827 | 82.2222 | (4) | 1.1781 | 100 |  | 20.9847 | 82.2222 |  | 5.3236 | 82.2222 |  | 86.9432 | 100 |  | 926.2122 | 100 |  | 27906.582 | 100 |  | 231.4222 | 100 |  | 20.2292 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58085 | 100 |  | 0.037398 | 100 | (4) | 0.77095 | 100 | (4) | 0.10042 | 100 | (4) | 0.69212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.3335 | 100 | (4) | 1.147 | 100 |  | 20.971 | 100 |  | 5.4139 | 100 |  | 80.0893 | 100 |  | 926.2985 | 100 |  | 17312.293 | 100 |  | 226.3583 | 100 |  | 19.3771 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64319 | 100 |  | 0.038029 | 100 | (4) | 1.2451 | 100 | (4) | 0.14377 | 100 | (4) | 0.50759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.036 | 100 | (4) | 1.1055 | 100 |  | 20.981 | 100 |  | 4.6975 | 100 |  | 73.9645 | 100 |  | 926.3367 | 100 |  | 17036.125 | 100 |  | 224.0028 | 100 |  | 20.0445 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79233 | 100 |  | 0.037009 | 100 | (4) | 2.6985 | 100 | (4) | 0.46723 | 100 | (4) | 0.5457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7774 | 100 | (4) | 1.1274 | 78.6111 |  | 20.964 | 100 |  | 3.3545 | 100 |  | 69.3579 | 100 |  | 926.3467 | 100 |  | 16777.623 | 100 |  | 200.8 | 100 |  | 20.0872 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.00010286 | 100 | (4) | 0.54992 | 100 |  | 0.034659 | 100 | (4) | 4.6127 | 100 | (4) | 0.42938 | 100 | (4) | 0.56963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5795 | 100 | (4) | 1.0675 | 100 |  | 20.9275 | 100 |  | 2.8097 | 100 |  | 65.8832 | 100 |  | 926.3746 | 100 |  | 17092.8691 | 100 |  | 88.2667 | 100 |  | 20.1201 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.010635 | 100 | (4) | 0.56 | 100 |  | 0.034686 | 100 | (4) | 7.0586 | 100 | (4) | 0.52744 | 100 | (4) | 0.56695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.296 | 100 | (4) | 1.0592 | 100 |  | 20.9034 | 100 |  | 2.4158 | 100 |  | 63.9832 | 100 |  | 926.3641 | 100 |  | 20198.2051 | 100 |  | 83.2861 | 100 |  | 20.1472 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.00049216 | 100 | (4) | 0.73338 | 100 |  | 0.035116 | 100 | (4) | 7.6441 | 100 | (4) | 0.5867 | 100 | (4) | 0.61166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1228 | 100 | (4) | 1.0601 | 100 |  | 20.8908 | 100 |  | 2.2231 | 100 |  | 62.8196 | 100 |  | 926.3726 | 100 |  | 20336.5645 | 100 |  | 78.3694 | 100 |  | 20.1614 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.010794 | 100 | (4) | 0.76705 | 100 |  | 0.036881 | 100 | (4) | 8.3108 | 100 | (4) | 0.52288 | 100 | (4) | 0.62606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2923 | 100 | (4) | 1.0557 | 100 |  | 20.8831 | 100 |  | 2.1177 | 100 |  | 61.7158 | 100 |  | 926.3824 | 100 |  | 20715.2656 | 100 |  | 75.1556 | 100 |  | 20.1541 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.0065588 | 100 | (4) | 0.75256 | 100 |  | 0.034751 | 100 | (4) | 7.9123 | 100 | (4) | 0.30475 | 100 | (4) | 0.50708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4992 | 100 | (4) | 1.0466 | 100 |  | 20.8694 | 100 |  | 1.9436 | 100 |  | 60.707 | 100 |  | 926.3907 | 100 |  | 20620.2129 | 100 |  | 72.6889 | 100 |  | 20.1625 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50935 | 100 |  | 0.033655 | 100 | (4) | 6.6348 | 100 | (4) | 0.034246 | 100 | (4) | 0.51671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8997 | 100 | (4) | 1.0406 | 100 |  | 20.8525 | 100 |  | 1.8012 | 100 |  | 59.7155 | 100 |  | 926.4358 | 100 |  | 20695.8789 | 100 |  | 70.7472 | 100 |  | 20.1689 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49352 | 100 |  | 0.033843 | 100 | (4) | 4.6027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44913 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1064 | 100 | (4) | 1.0382 | 100 |  | 20.8435 | 100 |  | 1.7062 | 100 |  | 58.7479 | 100 |  | 926.46 | 100 |  | 20647.2812 | 100 |  | 68.5333 | 100 |  | 20.172 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62402 | 100 |  | 0.034112 | 100 | (4) | 4.9428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9273 | 100 | (4) | 1.122 | 78.6111 |  | 20.8414 | 100 |  | 1.6407 | 100 |  | 57.5097 | 100 |  | 926.4908 | 100 |  | 20462 | 100 |  | 66.9389 | 100 |  | 20.1851 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5204 | 100 |  | 0.033246 | 100 | (4) | 4.3037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4223 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4318 | 100 | (4) | 1.0331 | 100 |  | 20.8378 | 100 |  | 1.5884 | 100 |  | 55.7901 | 100 |  | 926.4727 | 100 |  | 15414.8145 | 100 |  | 67.9111 | 100 |  | 20.1608 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52304 | 100 |  | 0.033262 | 100 | (4) | 3.8027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2745 | 100 | (4) | 1.0308 | 100 |  | 20.8386 | 100 |  | 1.6078 | 100 |  | 53.7932 | 100 |  | 926.5421 | 100 |  | 15747.4346 | 100 |  | 71.0556 | 100 |  | 20.1503 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.00035986 | 100 | (4) | 0.54264 | 100 |  | 0.033167 | 100 | (4) | 3.3902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1853 | 100 | (4) | 1.0263 | 100 |  | 20.8356 | 100 |  | 1.5547 | 100 |  | 52.6649 | 100 |  | 926.5454 | 100 |  | 15942.9854 | 100 |  | 71.0222 | 100 |  | 20.1578 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5551 | 100 |  | 0.03273 | 100 | (4) | 3.3559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1115 | 100 | (4) | 1.0231 | 100 |  | 20.8341 | 100 |  | 1.5437 | 100 |  | 51.2924 | 100 |  | 926.5459 | 100 |  | 15214.3867 | 100 |  | 70.1194 | 100 |  | 20.1629 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51445 | 100 |  | 0.033216 | 100 | (4) | 3.1655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9867 | 100 | (4) | 1.0189 | 100 |  | 20.8305 | 100 |  | 1.5167 | 100 |  | 49.9742 | 100 |  | 926.5073 | 100 |  | 14939.4004 | 100 |  | 69.0111 | 100 |  | 20.1676 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53308 | 100 |  | 0.033303 | 100 | (4) | 3.4628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0207 | 100 | (4) | 1.0127 | 100 |  | 20.8305 | 100 |  | 1.5317 | 100 |  | 48.5222 | 100 |  | 926.563 | 100 |  | 14457.8135 | 100 |  | 68 | 100 |  | 20.1685 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51058 | 100 |  | 0.03275 | 100 | (4) | 3.0443 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9989 | 100 | (4) | 1.0078 | 100 |  | 20.8297 | 100 |  | 1.5115 | 100 |  | 47.3047 | 100 |  | 926.6487 | 100 |  | 14371.6689 | 100 |  | 67.0056 | 100 |  | 20.173 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53184 | 100 |  | 0.032792 | 100 | (4) | 2.9083 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9127 | 100 | (4) | 1.0087 | 78.6111 |  | 20.8291 | 100 |  | 1.5064 | 100 |  | 46.184 | 100 |  | 926.6005 | 100 |  | 14311.4922 | 100 |  | 65.8722 | 100 |  | 20.1723 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55901 | 100 |  | 0.033045 | 100 | (4) | 2.3409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8571 | 100 | (4) | 1.0002 | 100 |  | 20.8279 | 100 |  | 1.4874 | 100 |  | 45.1203 | 100 |  | 926.5672 | 100 |  | 14251.167 | 100 |  | 64.6722 | 100 |  | 20.1807 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59496 | 100 |  | 0.033051 | 100 | (4) | 2.3634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8437 | 100 | (4) | 0.99627 | 100 |  | 20.8272 | 100 |  | 1.4708 | 100 |  | 44.1187 | 100 |  | 926.5763 | 100 |  | 14213.5127 | 100 |  | 63.4722 | 100 |  | 20.1784 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53037 | 100 |  | 0.033015 | 100 | (4) | 2.6403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23761 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7694 | 100 | (4) | 0.99472 | 100 |  | 20.8255 | 100 |  | 1.4408 | 100 |  | 43.2968 | 100 |  | 926.5613 | 100 |  | 14440.6582 | 100 |  | 62.6611 | 100 |  | 20.1786 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.54938 | 85 |  | 0.033368 | 85 | (4) | 1.7244 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.26239 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 1.7552 | 85 | (4) | 0.99891 | 100 |  | 20.8241 | 85 |  | 1.4056 | 85 |  | 42.8924 | 100 |  | 926.5888 | 100 |  | 15928.6992 | 100 |  | 60.7778 | 100 |  | 20.1746 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.68934 | 80.2778 |  | 0.033309 | 80.2778 | (4) | 1.7395 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.31727 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.7532 | 80.5556 | (4) | 0.9908 | 100 |  | 20.928 | 80.5556 |  | 1.4136 | 80.2778 |  | 42.0083 | 100 |  | 926.6317 | 100 |  | 14610.4062 | 100 |  | 59.5889 | 100 |  | 20.1919 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.00074904 | 100 | (4) | 0.62279 | 100 |  | 0.033144 | 100 | (4) | 1.9671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7349 | 100 | (4) | 0.98452 | 100 |  | 20.9297 | 100 |  | 1.3409 | 100 |  | 40.9954 | 100 |  | 926.6892 | 100 |  | 14864.5654 | 100 |  | 58.8639 | 100 |  | 20.2001 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5867 | 100 |  | 0.033359 | 100 | (4) | 1.6194 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6622 | 100 | (4) | 0.98136 | 100 |  | 20.9265 | 100 |  | 1.2436 | 100 |  | 40.1868 | 100 |  | 926.7585 | 100 |  | 14474.1494 | 100 |  | 57.8028 | 100 |  | 20.2178 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5679 | 100 |  | 0.033159 | 100 | (4) | 1.4711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32192 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6363 | 100 | (4) | 0.98679 | 78.6111 |  | 20.9309 | 100 |  | 1.3051 | 100 |  | 39.2251 | 100 |  | 926.7994 | 100 |  | 15304.8965 | 100 |  | 56.6639 | 100 |  | 20.2154 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67507 | 100 |  | 0.033042 | 100 | (4) | 1.7732 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5936 | 100 | (4) | 0.97916 | 100 |  | 20.9326 | 100 |  | 1.3208 | 100 |  | 38.1065 | 100 |  | 926.8361 | 100 |  | 14619.9336 | 100 |  | 55.7667 | 100 |  | 20.2004 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73442 | 100 |  | 0.033516 | 100 | (4) | 1.6628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5613 | 100 | (4) | 0.98249 | 100 |  | 20.9332 | 100 |  | 1.3071 | 100 |  | 37.3457 | 100 |  | 926.8619 | 100 |  | 14473.707 | 100 |  | 54.4778 | 100 |  | 20.2004 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69656 | 100 |  | 0.033576 | 100 | (4) | 1.7481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5281 | 100 | (4) | 0.98388 | 100 |  | 20.9332 | 100 |  | 1.2944 | 100 |  | 36.884 | 100 |  | 926.8749 | 100 |  | 15445.0947 | 100 |  | 53.0361 | 100 |  | 20.1899 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66491 | 100 |  | 0.033738 | 100 | (4) | 1.6209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4769 | 100 | (4) | 0.9749 | 100 |  | 20.9318 | 100 |  | 1.2659 | 100 |  | 36.849 | 100 |  | 926.9019 | 100 |  | 16537.9336 | 100 |  | 50.3194 | 100 |  | 20.2607 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63897 | 100 |  | 0.034123 | 100 | (4) | 1.3895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4494 | 100 | (4) | 0.97686 | 100 |  | 20.9305 | 100 |  | 1.2202 | 100 |  | 36.7239 | 100 |  | 926.8269 | 100 |  | 16558.7324 | 100 |  | 47.6583 | 100 |  | 20.2671 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72037 | 100 |  | 0.034176 | 100 | (4) | 1.4966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4425 | 100 | (4) | 0.97807 | 100 |  | 20.9271 | 100 |  | 1.1941 | 100 |  | 36.3881 | 100 |  | 926.874 | 100 |  | 16668.957 | 100 |  | 45.6778 | 100 |  | 20.2629 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.354 |  |  | 109.3955 |  |  | 0 |  |  | 2.8364 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8462 |  |  | 12.9367 |  |  | 7.2483 |  |  | 143.6672 |  |  | 925.8412 |  |  | 43010.9531 |  |  | 855.2944 |  |  | 7.5444
MAX |  | 7.2853 |  |  | 81.8882 |  |  | 7.0588 |  |  | 177.4184 |  |  | 0 |  |  | 19.9546 |  |  | 0 |  |  | 1.3286 |  |  | 12.7283 |  |  | 16.0729 |  |  | 22.0619 |  |  | 156.6718 |  |  | 925.9647 |  |  | 50368.9414 |  |  | 905.0667 |  |  | 10.5797
%Medie < Soglia |  | 99.9903 | [8 empty] | 99.7677 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9613
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 8
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 23 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/10/2021 01:06:10 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8784 | 100 |  | 0.031003 | 100 | (4) | 1.4158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3073 | 100 | (4) | 0.87294 | 100 |  | 20.8351 | 100 |  | 1.3639 | 100 |  | 15.2263 | 100 |  | 1002.5999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7065 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85578 | 100 |  | 0.03063 | 100 | (4) | 1.1189 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1531 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3207 | 100 | (4) | 0.87228 | 100 |  | 20.8345 | 100 |  | 1.3481 | 100 |  | 14.973 | 100 |  | 1002.3149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7131 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81654 | 100 |  | 0.031879 | 100 | (4) | 0.9559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3402 | 100 | (4) | 0.87187 | 100 |  | 20.8285 | 100 |  | 1.3299 | 100 |  | 14.8236 | 100 |  | 1002.0869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7062 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88013 | 100 |  | 0.032645 | 100 | (4) | 0.62237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3237 | 100 | (4) | 0.87168 | 100 |  | 20.8255 | 100 |  | 1.3222 | 100 |  | 14.7272 | 100 |  | 1001.8859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7048 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83177 | 100 |  | 0.032565 | 100 | (4) | 0.75866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2913 | 100 | (4) | 0.87213 | 100 |  | 20.8199 | 100 |  | 1.3196 | 100 |  | 14.8061 | 100 |  | 1001.6223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7174 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84347 | 100 |  | 0.032595 | 100 | (4) | 0.65519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2772 | 100 | (4) | 0.87245 | 100 |  | 20.8146 | 100 |  | 1.3139 | 100 |  | 14.8721 | 100 |  | 1001.4189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7117 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87773 | 100 |  | 0.032763 | 100 | (4) | 0.72244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2799 | 100 | (4) | 0.87242 | 78.8889 |  | 20.813 | 100 |  | 1.3064 | 100 |  | 14.7979 | 100 |  | 1001.1226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.7092 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88444 | 100 |  | 0.032722 | 100 | (4) | 0.54324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2846 | 100 | (4) | 0.8723 | 100 |  | 20.8127 | 100 |  | 1.3043 | 100 |  | 14.7175 | 100 |  | 1000.9645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.475 | 100 |  | 18.7058 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92588 | 100 |  | 0.032551 | 100 | (4) | 0.91135 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.288 | 100 | (4) | 0.87178 | 100 |  | 20.8109 | 100 |  | 1.3004 | 100 |  | 14.5576 | 100 |  | 1000.9581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6959 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90321 | 100 |  | 0.032493 | 100 | (4) | 0.79771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.338 | 100 | (4) | 0.8719 | 100 |  | 20.8092 | 100 |  | 1.2991 | 100 |  | 14.5427 | 100 |  | 1000.7588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.7066 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84769 | 100 |  | 0.032551 | 100 | (4) | 0.61884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3204 | 100 | (4) | 0.87422 | 100 |  | 20.8094 | 100 |  | 1.3128 | 100 |  | 15.2359 | 100 |  | 1000.6505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.7276 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80299 | 100 |  | 0.033166 | 100 | (4) | 0.91837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2882 | 100 | (4) | 0.87426 | 100 |  | 20.812 | 100 |  | 1.2996 | 100 |  | 15.3352 | 100 |  | 1000.8091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.714 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81264 | 100 |  | 0.033058 | 100 | (4) | 0.62718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2978 | 100 | (4) | 0.8733 | 100 |  | 20.8087 | 100 |  | 1.2682 | 100 |  | 15.1697 | 100 |  | 1001.017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.7023 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 0.83335 | 83.8889 |  | 0.032508 | 83.8889 | (4) | 0.76557 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 0.18613 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 1.3306 | 83.8889 | (4) | 0.87385 | 100 |  | 20.806 | 83.8889 |  | 1.2703 | 83.8889 |  | 15.4151 | 100 |  | 1001.2607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.7066 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 81.9444 | (4) | 1.2081 | 81.9444 |  | 0.032606 | 81.9444 | (4) | 3.1938 | 81.9444 | (4) | 0 | 81.9444 | (4) | 0.066122 | 81.9444 | (4) | 0 | 81.9444 | (4) | 1.3582 | 81.9444 | (4) | 0.90685 | 78.6111 |  | 20.8676 | 81.9444 |  | 1.2855 | 81.9444 |  | 16.0498 | 100 |  | 1001.3222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9944 | 100 |  | 18.7097 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1114 | 100 |  | 0.032737 | 100 | (4) | 3.3093 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3584 | 100 | (4) | 0.8774 | 100 |  | 20.8683 | 100 |  | 1.3065 | 100 |  | 16.5505 | 100 |  | 1001.504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.5583 | 100 |  | 18.7044 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1325 | 100 |  | 0.03282 | 100 | (4) | 3.458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3536 | 100 | (4) | 0.8777 | 100 |  | 20.8649 | 100 |  | 1.3137 | 100 |  | 16.681 | 100 |  | 1001.6817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.7015 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1099 | 100 |  | 0.033125 | 100 | (4) | 3.1932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.344 | 100 | (4) | 0.87765 | 100 |  | 20.8661 | 100 |  | 1.3146 | 100 |  | 16.7352 | 100 |  | 1001.938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.6879 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0895 | 100 |  | 0.033396 | 100 | (4) | 3.2679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3321 | 100 | (4) | 0.87804 | 100 |  | 20.8666 | 100 |  | 1.3153 | 100 |  | 16.9217 | 100 |  | 1002.1472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8389 | 100 |  | 18.69 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0654 | 100 |  | 0.033418 | 100 | (4) | 3.5703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3266 | 100 | (4) | 0.8785 | 100 |  | 20.866 | 100 |  | 1.3141 | 100 |  | 17.1321 | 100 |  | 1002.3339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6891 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0387 | 100 |  | 0.033377 | 100 | (4) | 3.6807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3248 | 100 | (4) | 0.87981 | 100 |  | 20.8641 | 100 |  | 1.3333 | 100 |  | 17.5338 | 100 |  | 1002.4264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6891 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0753 | 100 |  | 0.033373 | 100 | (4) | 3.4874 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3389 | 100 | (4) | 0.87993 | 100 |  | 20.8647 | 100 |  | 1.3594 | 100 |  | 17.5222 | 100 |  | 1002.5048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6851 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0605 | 100 |  | 0.033558 | 100 | (4) | 3.6295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3093 | 100 | (4) | 0.87962 | 78.6111 |  | 20.8634 | 100 |  | 1.353 | 100 |  | 17.4023 | 100 |  | 1002.519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6944 | 100 |  | 18.6849 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0103 | 100 |  | 0.033519 | 100 | (4) | 3.1327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064549 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2851 | 100 | (4) | 0.87975 | 100 |  | 20.8608 | 100 |  | 1.3432 | 100 |  | 17.4301 | 100 |  | 1002.3306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6864 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0055 | 100 |  | 0.033505 | 100 | (4) | 3.222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2809 | 100 | (4) | 0.88041 | 100 |  | 20.8597 | 100 |  | 1.3509 | 100 |  | 17.6257 | 100 |  | 1002.2352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6855 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0389 | 100 |  | 0.033564 | 100 | (4) | 3.6237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2672 | 100 | (4) | 0.88034 | 100 |  | 20.8607 | 100 |  | 1.3527 | 100 |  | 17.6133 | 100 |  | 1002.2863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6874 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9924 | 100 |  | 0.033395 | 100 | (4) | 3.6019 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058942 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2435 | 100 | (4) | 0.88035 | 100 |  | 20.8569 | 100 |  | 1.3474 | 100 |  | 17.5744 | 100 |  | 1002.1967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6831 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99029 | 100 |  | 0.033045 | 100 | (4) | 3.5245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.23 | 100 | (4) | 0.88157 | 100 |  | 20.8534 | 100 |  | 1.3513 | 100 |  | 17.7292 | 100 |  | 1002.1335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6891 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0593 | 100 |  | 0.033337 | 100 | (4) | 3.4253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065991 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2471 | 100 | (4) | 0.88947 | 100 |  | 20.8515 | 100 |  | 1.3616 | 100 |  | 18.1671 | 100 |  | 1002.1518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6869 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0134 | 100 |  | 0.033263 | 100 | (4) | 3.7892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2429 | 100 | (4) | 0.88192 | 100 |  | 20.8476 | 100 |  | 1.3607 | 100 |  | 18.0497 | 100 |  | 1002.1761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6893 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0041 | 100 |  | 0.033177 | 100 | (4) | 3.4846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2393 | 100 | (4) | 0.88231 | 82.7778 |  | 20.8446 | 100 |  | 1.3624 | 100 |  | 18.0776 | 100 |  | 1002.056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6621 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0021 | 100 |  | 0.032817 | 100 | (4) | 3.5784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2242 | 100 | (4) | 0.9855 | 96.1111 |  | 20.8455 | 100 |  | 1.3572 | 100 |  | 17.8451 | 100 |  | 1001.9835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.6607 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99508 | 100 |  | 0.032417 | 100 | (4) | 3.7059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.212 | 100 | (4) | 0.8817 | 100 |  | 20.8467 | 100 |  | 1.3608 | 100 |  | 17.7922 | 100 |  | 1001.9987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7417 | 100 |  | 18.6609 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0218 | 100 |  | 0.032826 | 100 | (4) | 3.937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2087 | 100 | (4) | 0.88178 | 100 |  | 20.8442 | 100 |  | 1.3515 | 100 |  | 17.9623 | 100 |  | 1002.0428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6522 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0258 | 100 |  | 0.032584 | 100 | (4) | 3.2256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2019 | 100 | (4) | 0.88114 | 100 |  | 20.8422 | 100 |  | 1.3399 | 100 |  | 17.8383 | 100 |  | 1002.1301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6487 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0565 | 100 |  | 0.032806 | 100 | (4) | 3.4279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2078 | 100 | (4) | 0.88136 | 100 |  | 20.8409 | 100 |  | 1.3337 | 100 |  | 17.9426 | 100 |  | 1002.1677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6467 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0563 | 100 |  | 0.033329 | 100 | (4) | 3.1839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2043 | 100 | (4) | 0.8813 | 100 |  | 20.8418 | 100 |  | 1.3171 | 100 |  | 17.9845 | 100 |  | 1002.1155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6478 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 1.0765 | 84.1667 |  | 0.033586 | 84.1667 | (4) | 3.582 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 0.027948 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 1.2056 | 84.1667 | (4) | 0.89039 | 100 |  | 20.8419 | 84.1667 |  | 1.3075 | 84.1667 |  | 18.1785 | 100 |  | 1002.1202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.6442 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.2384 | 81.3889 |  | 0.030756 | 81.3889 | (4) | 0.69802 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.012387 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.2353 | 81.6667 | (4) | 0.89478 | 86.9444 |  | 20.7794 | 81.6667 |  | 1.3194 | 81.3889 |  | 17.0472 | 100 |  | 1002.3628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.5111 | 100 |  | 18.6674 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1412 | 100 |  | 0.031916 | 100 | (4) | 0.66712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0020549 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2264 | 100 | (4) | 0.94596 | 91.6667 |  | 20.7888 | 100 |  | 1.3127 | 100 |  | 17.315 | 100 |  | 1002.5165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6611 | 100 |  | 18.6596 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.143 | 100 |  | 0.030819 | 100 | (4) | 0.3494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0018074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2466 | 100 | (4) | 0.87678 | 100 |  | 20.7805 | 100 |  | 1.256 | 100 |  | 16.835 | 100 |  | 1002.6805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.6668 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1681 | 100 |  | 0.032276 | 100 | (4) | 0.5501 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2597 | 100 | (4) | 0.87539 | 100 |  | 20.78 | 100 |  | 1.3027 | 100 |  | 16.2282 | 100 |  | 1003.3618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.4528 | 100 |  | 18.6825 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2076 | 100 |  | 0.032595 | 100 | (4) | 0.2806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0016036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.252 | 100 | (4) | 0.87432 | 100 |  | 20.786 | 100 |  | 1.3192 | 100 |  | 16.094 | 100 |  | 1003.5803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.6786 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3022 | 100 |  | 0.032115 | 100 | (4) | 0.35407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0064971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2512 | 100 | (4) | 0.87295 | 100 |  | 20.7929 | 100 |  | 1.3182 | 100 |  | 15.7298 | 100 |  | 1003.8779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 18.6767 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2945 | 100 |  | 0.032044 | 100 | (4) | 0.55569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0064518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2487 | 100 | (4) | 0.87207 | 100 |  | 20.796 | 100 |  | 1.3148 | 100 |  | 15.5093 | 100 |  | 1004.0812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9972 | 100 |  | 18.6731 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2965 | 100 |  | 0.032066 | 100 | (4) | 0.3049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2516 | 100 | (4) | 0.87124 | 100 |  | 20.8025 | 100 |  | 1.307 | 100 |  | 15.2747 | 100 |  | 1004.1464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0111 | 100 |  | 18.6722 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3042 | 100 |  | 0.03226 | 100 | (4) | 0.24661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2493 | 100 | (4) | 0.87005 | 91.3889 |  | 20.8036 | 100 |  | 1.2884 | 100 |  | 14.9318 | 100 |  | 1004.1336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5139 | 100 |  | 18.6694 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2666 | 100 |  | 0.032512 | 100 | (4) | 0.3411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0071219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.245 | 100 | (4) | 0.89663 | 87.5 |  | 20.801 | 100 |  | 1.2748 | 100 |  | 14.6216 | 100 |  | 1004.1327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.6669 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9083 | [8 empty] | 98.5933 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9694 |  |  | 99.9388 |  |  | 99.633
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/10/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 15/10/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:10:50 | 00:10:50 | 00:15:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:10:52 | 00:10:52 | 00:19:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:28:21 | 00:28:21 | 00:34:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:00 | 00:30:00 | 01:00:01 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossido Carbonio
00:30:02 | 00:30:02 | 01:00:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
02:02:30 | 02:02:30 | 02:13:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:02:30 | 02:02:30 | 02:16:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:40 | 02:30:40 | 02:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:30:42 | 02:30:42 | 02:34:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:03:34 | 16:40:06 | 03:03:54 | Linea 1: Forno In Rampa
03:03:34 | 16:39:59 | 03:03:44 | Linea 1: Forno Spento
03:03:35 | 03:03:35 | 03:03:45 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
03:03:45 | 03:03:45 | 03:51:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:21:06 | 03:21:06 | 03:27:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:51:02 | 03:51:02 |  | Linea 1: Impianto in Fermo
04:30:00 | 04:30:00 |  | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
04:30:52 | 04:30:52 | 04:37:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:55:08 | 14:56:45 | 07:05:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:08 | 06:55:08 | 07:05:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:08 | 06:55:08 | 07:05:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:10 | 06:55:10 | 06:55:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:13 | 06:55:13 | 07:05:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:13 | 06:55:13 | 07:05:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:16 | 06:55:16 | 07:01:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:16 | 06:55:16 | 06:55:20 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:18 | 06:55:18 | 07:05:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:20 | 06:55:20 | 07:01:54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:22:19 | 07:22:19 | 07:28:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:33:24 | 08:33:24 | 08:39:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:23:35 | 11:23:35 | 11:29:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:35:54 | 12:35:54 | 12:42:19 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:24:53 | 15:24:53 | 15:31:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:38:28 | 16:38:28 | 16:44:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:55:18 | 18:55:18 | 19:05:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:18 | 18:55:18 | 19:05:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:19 | 18:55:19 | 18:55:25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:23 | 18:55:23 | 19:05:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:25 | 18:55:25 | 19:02:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:33 | 19:06:03 | 19:05:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:33 | 18:55:33 | 19:05:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:33 | 18:55:33 | 19:05:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:35 | 18:55:35 | 18:55:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:39 | 18:55:39 | 19:02:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:26:09 | 19:26:09 | 19:32:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:41:00 | 20:41:00 | 20:47:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:27:25 | 23:27:25 | 23:33:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno TF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno QF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno H2O INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HCL INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno SO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NH3 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno COT INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PLV INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno TPC INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
00:00:00 |  | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2P INVALIDA - MIN. TECNICO [ 8]
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl