## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 2.0568 | 100 |  | 564.9504 | 100 |  | 0.42273 | 100 |  | 58.9249 | 100 |  | 8.6046 | 100 |  | 10.705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 215.4345 | 100 |  | 8.0286 | 100 |  | 19.4953 | 100 |  | 2.8284 | 100 |  | 126.6427 | 100 |  | 925.0045 | 100 |  | 33893.6328 | 100 |  | 310.7611 | 100 |  | 18.9583 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 3.2099 | 100 |  | 708.556 | 100 |  | 0.60895 | 100 |  | 55.9448 | 100 |  | 6.3029 | 100 |  | 8.0944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 182.6596 | 100 |  | 6.8302 | 100 |  | 19.2201 | 100 |  | 3.1124 | 100 |  | 127.9029 | 100 |  | 924.9938 | 100 |  | 33857.5742 | 100 |  | 319.0361 | 100 |  | 18.4135 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:30 |  | 2.0926 | 100 |  | 525.6812 | 100 |  | 0.68394 | 100 |  | 61.584 | 100 |  | 3.6024 | 100 |  | 6.6092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 128.4288 | 100 |  | 6.2903 | 100 |  | 19.0642 | 100 |  | 3.3153 | 100 |  | 128.2574 | 100 |  | 924.9406 | 100 |  | 34026.7773 | 100 |  | 331.45 | 100 |  | 18.0589 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:00 |  | 0.42477 | 100 |  | 235.0073 | 100 |  | 0.81765 | 100 |  | 65.4367 | 100 |  | 0.85266 | 100 |  | 5.1692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 44.3619 | 100 |  | 5.5326 | 100 |  | 18.7806 | 100 |  | 3.6921 | 100 |  | 128.7917 | 100 |  | 924.9271 | 100 |  | 34572.0312 | 100 |  | 350.5305 | 100 |  | 17.5723 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:30 |  | 0.22994 | 100 |  | 168.7678 | 100 |  | 0.86401 | 100 |  | 67.5405 | 100 |  | 0.31452 | 100 |  | 5.0155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.5026 | 100 |  | 5.3914 | 80.2778 |  | 18.7004 | 100 |  | 3.807 | 100 |  | 129.9943 | 100 |  | 924.9433 | 100 |  | 35278.4922 | 100 |  | 370.1111 | 100 |  | 17.4011 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:00 |  | 0.13722 | 100 |  | 114.6913 | 100 |  | 0.90593 | 100 |  | 70.772 | 100 |  | 0.21994 | 100 |  | 5.0229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0751 | 100 |  | 5.5184 | 98.3333 |  | 18.6329 | 100 |  | 3.8737 | 100 |  | 131.445 | 100 |  | 924.8737 | 100 |  | 35671.7188 | 100 |  | 388.825 | 100 |  | 17.2539 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:30 |  | 0.16652 | 100 |  | 103.799 | 100 |  | 0.92783 | 100 |  | 74.3315 | 100 |  | 0.13981 | 100 |  | 6.6768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0479 | 100 |  | 5.2083 | 100 |  | 18.6033 | 100 |  | 3.8946 | 100 |  | 133.1646 | 100 |  | 924.8544 | 100 |  | 35521.6758 | 100 |  | 400.6333 | 100 |  | 17.1441 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:00 |  | 0.31698 | 100 |  | 53.8485 | 100 |  | 1.0282 | 100 |  | 75.7089 | 100 |  | 0.080538 | 100 |  | 11.7887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8961 | 100 |  | 4.857 | 100 |  | 18.4057 | 100 |  | 3.9797 | 100 |  | 135.5257 | 100 |  | 924.8495 | 100 |  | 36325.6836 | 100 |  | 408.8167 | 100 |  | 16.8334 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:30 |  | 0.41469 | 100 |  | 32.0035 | 100 |  | 1.0806 | 100 |  | 80.3285 | 100 |  | 0.11671 | 100 |  | 20.4718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.291 | 100 |  | 4.7056 | 100 |  | 18.3069 | 100 |  | 3.9891 | 100 |  | 137.9569 | 100 |  | 924.8248 | 100 |  | 36453.2148 | 100 |  | 430.5583 | 100 |  | 16.6472 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:00 |  | 0.80928 | 100 |  | 22.6827 | 100 |  | 1.1327 | 100 |  | 75.0204 | 100 |  | 0.039845 | 100 |  | 27.2781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5671 | 100 |  | 4.603 | 100 |  | 18.2183 | 100 |  | 4.1399 | 100 |  | 139.5872 | 100 |  | 924.8187 | 100 |  | 36163.8086 | 100 |  | 444.3389 | 100 |  | 16.4674 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:30 |  | 0.85719 | 100 |  | 42.3707 | 100 |  | 1.1986 | 100 |  | 75.9709 | 100 |  | 0.96666 | 100 |  | 31.8832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5236 | 100 |  | 4.4067 | 100 |  | 18.0988 | 100 |  | 4.2935 | 100 |  | 138.782 | 100 |  | 924.8531 | 100 |  | 36396.3438 | 100 |  | 454.2944 | 100 |  | 16.2541 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 1.695 | 100 |  | 99.929 | 100 |  | 1.8431 | 100 |  | 81.1544 | 100 |  | 3.1406 | 100 |  | 10.0052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9535 | 100 |  | 3.023 | 100 |  | 16.7188 | 100 |  | 5.4132 | 100 |  | 137.8833 | 100 |  | 924.8458 | 100 |  | 38567.875 | 100 |  | 541.1361 | 100 |  | 13.9799 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 3.0026 | 100 |  | 5.5101 | 100 |  | 2.1996 | 100 |  | 81.992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3843 | 100 |  | 2.6567 | 89.1667 |  | 16.1217 | 100 |  | 6.1454 | 100 |  | 139.4389 | 100 |  | 924.836 | 100 |  | 37732.1875 | 100 |  | 655.8722 | 100 |  | 13.0076 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 4.6033 | 74.1667 |  | 2.5416 | 74.1667 |  | 2.4595 | 74.1667 |  | 88.67 | 74.1667 |  | 0 | 74.1667 |  | 2.3884 | 74.1667 |  | 0 | 74.1667 |  | 2.1324 | 74.1667 |  | 2.6872 | 89.4444 |  | 15.7174 | 74.1667 |  | 6.6265 | 74.1667 |  | 141.108 | 100 |  | 924.8591 | 100 |  | 36190.1562 | 100 |  | 703.5333 | 100 |  | 11.9901 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 |  | 5.495 | 91.3889 |  | 2.6576 | 91.3889 |  | 3.2432 | 91.3889 |  | 92.7706 | 91.3889 |  | 0 | 91.3889 |  | 1.2318 | 91.3889 |  | 0 | 91.3889 |  | 1.8038 | 91.3889 |  | 2.1324 | 100 |  | 14.943 | 91.3889 |  | 7.355 | 91.3889 |  | 139.9837 | 100 |  | 924.8416 | 100 |  | 35627.668 | 100 |  | 754.1083 | 100 |  | 11.0299 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:00 |  | 6.7152 | 78.3333 |  | 2.8365 | 78.3333 |  | 3.5224 | 78.3333 |  | 96.7908 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.0856 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.7365 | 78.3333 |  | 2.0762 | 100 |  | 14.7838 | 78.3333 |  | 7.5313 | 78.3333 |  | 137.6758 | 100 |  | 924.8503 | 100 |  | 35840.5781 | 100 |  | 788.425 | 100 |  | 10.6531 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1889 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 134.8729 | 100 |  | 924.7372 | 100 | (4) | 39827.8594 | 100 |  | 802.8083 | 100 |  | 10.3414 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2127 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 132.9742 | 100 |  | 924.6642 | 100 | (4) | 41499.5938 | 100 |  | 826.5917 | 100 |  | 9.948 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.5867 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 132.3838 | 100 |  | 924.5881 | 100 | (4) | 48842.7852 | 100 |  | 886.775 | 100 |  | 7.5197 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 1.3473 | 85.5556 |  | 15.3461 | 85.5556 |  | 7.188 | 85.5556 |  | 94.1921 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 5.0368 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 3.0272 | 100 |  | 12.4557 | 85.5556 |  | 9.7753 | 85.5556 |  | 141.0636 | 100 |  | 924.413 | 100 |  | 46702.457 | 100 |  | 890.55 | 100 |  | 7.6623 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.4757 | 100 |  | 4.4656 | 100 |  | 7.2411 | 100 |  | 101.741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3912 | 98.6111 |  | 12.3309 | 100 |  | 9.6878 | 100 |  | 150.3556 | 100 |  | 924.3116 | 100 |  | 46851.2227 | 100 |  | 888.7944 | 100 |  | 7.5929 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.701 | 100 |  | 19.9857 | 100 |  | 7.236 | 100 |  | 103.843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1827 | 80 |  | 12.2907 | 100 |  | 9.3916 | 100 |  | 155.6146 | 100 |  | 924.2368 | 100 |  | 46835.8047 | 100 |  | 889.5611 | 100 |  | 7.6563 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.77 | 100 |  | 6.3951 | 100 |  | 7.0275 | 100 |  | 101.4754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1566 | 100 |  | 12.5159 | 100 |  | 9.0851 | 100 |  | 158.2915 | 100 |  | 924.1872 | 100 |  | 46687.8633 | 100 |  | 879.9611 | 100 |  | 8.0216 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.728 | 100 |  | 17.2996 | 100 |  | 7.4455 | 100 |  | 108.2463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0924 | 100 |  | 12.0897 | 100 |  | 9.5936 | 100 |  | 159.7536 | 100 |  | 924.2203 | 100 |  | 47110.8984 | 100 |  | 897.6222 | 100 |  | 7.212 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.6971 | 100 |  | 15.9298 | 100 |  | 7.6378 | 100 |  | 112.7939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9568 | 100 |  | 11.8933 | 100 |  | 9.9147 | 100 |  | 161.9231 | 100 |  | 924.3712 | 100 |  | 47328.3359 | 100 |  | 913.2222 | 100 |  | 6.9306 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.7329 | 100 |  | 14.8579 | 100 |  | 7.294 | 100 |  | 107.2251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9617 | 100 |  | 12.2623 | 100 |  | 9.795 | 100 |  | 162.5227 | 100 |  | 924.8278 | 100 |  | 47278.582 | 100 |  | 905.8278 | 100 |  | 7.5187 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.8968 | 100 |  | 4.1484 | 100 |  | 7.1248 | 100 |  | 98.3142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9424 | 100 |  | 12.4083 | 100 |  | 9.987 | 100 |  | 163.1065 | 100 |  | 924.9706 | 100 |  | 47111.5938 | 100 |  | 890.55 | 100 |  | 7.6753 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.73 | 100 |  | 21.4742 | 100 |  | 6.9042 | 100 |  | 97.3221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8961 | 100 |  | 12.55 | 100 |  | 9.1233 | 100 |  | 163.647 | 100 |  | 924.9172 | 100 |  | 47066.7344 | 100 |  | 881.6778 | 100 |  | 8.0638 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.8545 | 100 |  | 6.3947 | 100 |  | 6.9283 | 100 |  | 99.6279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9272 | 100 |  | 12.5299 | 100 |  | 9.217 | 100 |  | 163.8121 | 100 |  | 924.8586 | 100 |  | 46968.6953 | 100 |  | 880.5472 | 100 |  | 8.1037 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.4408 | 100 |  | 6.5014 | 100 |  | 6.7221 | 100 |  | 95.5426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2356 | 78.6111 |  | 12.7435 | 100 |  | 9.3241 | 100 |  | 164.0988 | 100 |  | 924.9133 | 100 |  | 46987.918 | 100 |  | 869.6917 | 100 |  | 8.2509 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.3609 | 88.8889 |  | 19.2463 | 88.8889 |  | 6.6763 | 88.8889 |  | 95.8402 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 3.0784 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 1.9107 | 88.8889 |  | 12.7868 | 88.8889 |  | 9.4202 | 88.8889 |  | 164.2732 | 88.8889 |  | 924.9731 | 88.8889 |  | 46661.168 | 88.8889 |  | 865.0031 | 88.8889 |  | 8.4537 | 88.8889 |  | In Marcia [30]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.74227 | 35.8333 | (4) | 19.2528 | 6.1111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 140.456 | 35.8333 | (4) | 925.2026 | 35.8333 | (4) | 7617.6338 | 35.8333 | (4) | 559.2982 | 31.6667 | (4) | 20.0816 | 31.6667 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.25842 | 95.2778 | (4) | 8.2629 | 95.2778 |  | 0.078508 | 95.2778 | (4) | 20.0225 | 95.2778 | (4) | 0.0074106 | 95.2778 | (4) | 0.19356 | 95.2778 | (4) | 0 | 95.2778 | (4) | 2.3445 | 95.2778 | (4) | 1.2221 | 100 |  | 19.3522 | 100 |  | 1.6225 | 95.2778 |  | 125.9449 | 100 |  | 925.2858 | 100 |  | 11859.3486 | 100 |  | 487.55 | 100 |  | 20.0778 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 |  | 0.36455 | 100 |  | 79.3561 | 100 |  | 0.67371 | 100 |  | 55.8035 | 100 |  | 3.7676 | 100 |  | 10.3169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.842 | 100 |  | 4.1356 | 100 |  | 18.0728 | 100 |  | 2.9273 | 100 |  | 129.3309 | 100 |  | 925.1569 | 100 |  | 37692.8828 | 100 |  | 454.0472 | 100 |  | 17.702 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 1.2447 | 100 |  | 77.8795 | 100 |  | 1.7175 | 100 |  | 72.1034 | 100 |  | 4.818 | 100 |  | 3.7531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.5711 | 100 |  | 2.4886 | 100 |  | 16.0343 | 100 |  | 4.8932 | 100 |  | 133.0864 | 100 |  | 925.0333 | 100 |  | 35760.1797 | 100 |  | 527.2778 | 100 |  | 14.2212 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:00 |  | 3.3515 | 100 |  | 108.3531 | 100 |  | 1.3144 | 100 |  | 64.9408 | 100 |  | 1.7722 | 100 |  | 2.3223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1967 | 100 |  | 3.0285 | 100 |  | 16.9297 | 100 |  | 4.1386 | 100 |  | 135.3141 | 100 |  | 925.0514 | 100 |  | 37661.0039 | 100 |  | 554.3778 | 100 |  | 15.8863 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:30 |  | 3.9215 | 100 |  | 3.9736 | 100 |  | 2.6435 | 100 |  | 78.4242 | 100 |  | 0.00079386 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0358 | 100 |  | 2.0026 | 100 |  | 14.7074 | 100 |  | 6.4879 | 100 |  | 135.328 | 100 |  | 925.0137 | 100 |  | 37828.5508 | 100 |  | 663.2778 | 100 |  | 11.8005 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:00 |  | 6.508 | 83.6111 |  | 2.0421 | 83.6111 |  | 4.1636 | 83.6111 |  | 81.4457 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.0471 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0.75307 | 83.6111 |  | 1.7064 | 78.6111 |  | 13.0681 | 83.6111 |  | 8.3994 | 83.6111 |  | 135.0901 | 100 |  | 925.0104 | 100 |  | 37151.3398 | 100 |  | 805.6055 | 100 |  | 9.0571 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:30 |  | 6.7034 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 4.5432 | 82.2222 |  | 74.9604 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 0.66047 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 1.6308 | 100 |  | 13.1556 | 82.2222 |  | 9.0942 | 82.2222 |  | 133.4321 | 100 |  | 925.0215 | 100 |  | 36790.0156 | 100 |  | 866.75 | 100 |  | 8.3952 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.7762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4162 | 100 |  | 77.6909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6969 | 100 |  | 13.4358 | 100 |  | 8.8756 | 100 |  | 130.701 | 100 |  | 924.9982 | 100 |  | 37795.7148 | 100 |  | 876.0028 | 100 |  | 8.4709 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.55289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4239 | 100 |  | 92.3661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7072 | 100 |  | 13.5208 | 100 |  | 8.7273 | 100 |  | 128.7633 | 100 |  | 925.0324 | 100 |  | 38741.5977 | 100 |  | 878.6334 | 100 |  | 8.7467 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.24308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.353 | 100 |  | 82.5684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7455 | 100 |  | 13.5999 | 100 |  | 9.4951 | 100 |  | 127.4543 | 100 |  | 925.0034 | 100 |  | 38360.5977 | 100 |  | 875.3139 | 100 |  | 8.5225 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.49177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4264 | 100 |  | 85.3534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9086 | 100 |  | 13.717 | 100 |  | 13.8798 | 100 |  | 126.8371 | 100 |  | 925.0205 | 100 |  | 37032.8594 | 100 |  | 880.1583 | 100 |  | 8.2323 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5488 | 100 |  | 83.6121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6623 | 100 |  | 13.2822 | 100 |  | 9.0903 | 100 |  | 128.3723 | 100 |  | 925.0741 | 100 |  | 36371.1953 | 100 |  | 878.9139 | 100 |  | 8.4132 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5412 | 100 |  | 81.4773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6438 | 100 |  | 13.2968 | 100 |  | 9.2192 | 100 |  | 125.9714 | 100 |  | 925.0499 | 100 |  | 36383.3594 | 100 |  | 880.7722 | 100 |  | 8.3602 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5802 | 100 |  | 83.1379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7886 | 78.6111 |  | 13.2354 | 100 |  | 9.2858 | 100 |  | 124.0507 | 100 |  | 925.1213 | 100 |  | 36266.8594 | 100 |  | 881.65 | 100 |  | 8.3662 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5555 | 100 |  | 82.2457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6932 | 100 |  | 13.2829 | 100 |  | 9.2422 | 100 |  | 123.1883 | 100 |  | 925.2328 | 100 |  | 36473.5273 | 100 |  | 880.75 | 100 |  | 8.4122 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5313 | 100 |  | 84.0218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6274 | 100 |  | 13.3152 | 100 |  | 9.1322 | 100 |  | 122.604 | 100 |  | 925.2251 | 100 |  | 36661.0078 | 100 |  | 879.9472 | 100 |  | 8.4393 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.353 |  |  | 74.9604 |  |  | 0 |  |  | 0.46885 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6274 |  |  | 11.8933 |  |  | 8.7273 |  |  | 122.604 |  |  | 924.1872 |  |  | 36266.8594 |  |  | 865.0031 |  |  | 6.9306
MAX |  | 6.7034 |  |  | 21.4742 |  |  | 7.6378 |  |  | 112.7939 |  |  | 0 |  |  | 5.0368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.0272 |  |  | 13.717 |  |  | 13.8798 |  |  | 164.2732 |  |  | 925.2328 |  |  | 47328.3359 |  |  | 913.2222 |  |  | 8.7467
%Medie < Soglia |  | 99.99 | [8 empty] | 99.7598 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.97
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.841 | 100 |  | 6.9111 | 100 |  | 5.9248 | 100 |  | 92.8908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9448 | 100 |  | 12.8499 | 100 |  | 9.5617 | 100 |  | 144.538 | 100 |  | 924.8173 | 100 |  | 42475.8185 | 100 |  | 883.2682 | 100 |  | 8.0682 | 100 | (6) | 22
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 63 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/10/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5564 | 100 |  | 191.5859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.090411 | 100 |  | 2.7983 | 100 |  | 15.5442 | 100 |  | 11.0819 | 100 |  | 157.7445 | 100 |  | 1002.8173 | 100 |  | 49885.2617 | 100 |  | 949.4722 | 100 |  | 7.7004 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.2611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2047 | 100 |  | 163.4214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.076164 | 100 |  | 2.9824 | 100 |  | 15.9158 | 100 |  | 10.8352 | 100 |  | 158.0913 | 100 |  | 1002.3398 | 100 |  | 49998.5664 | 100 |  | 920.4667 | 100 |  | 8.5921 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.3737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0492 | 100 |  | 167.121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36716 | 100 |  | 3.7441 | 100 |  | 16.0964 | 100 |  | 13.0647 | 100 |  | 159.2989 | 100 |  | 1001.8307 | 100 |  | 52283.9531 | 100 |  | 919.1 | 100 |  | 8.1201 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.062 | 100 |  | 3.4933 | 100 |  | 3.9925 | 100 |  | 156.2691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39763 | 100 |  | 4.0429 | 100 |  | 16.1417 | 100 |  | 13.3264 | 100 |  | 160.0164 | 100 |  | 1001.4094 | 100 |  | 52210.3516 | 100 |  | 932.6334 | 100 |  | 8.1613 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 3.351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.143 | 100 |  | 158.0918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2562 | 100 |  | 4.3264 | 78.8889 |  | 15.9793 | 100 |  | 13.4471 | 100 |  | 160.1819 | 100 |  | 1001.1193 | 100 |  | 52271.8945 | 100 |  | 937.5722 | 100 |  | 7.7673 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 3.6203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0695 | 100 |  | 130.4624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28203 | 100 |  | 4.4254 | 100 |  | 16.0519 | 100 |  | 13.3238 | 100 |  | 160.2234 | 100 |  | 1000.6078 | 100 |  | 52371.5859 | 100 |  | 939.1945 | 100 |  | 7.8643 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 3.6761 | 100 |  | 1.0132 | 100 |  | 4.0295 | 100 |  | 124.4491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33277 | 100 |  | 4.568 | 100 |  | 16.0851 | 100 |  | 13.2522 | 100 |  | 160.2686 | 100 |  | 1000.4471 | 100 |  | 52419.5625 | 100 |  | 937.3167 | 100 |  | 7.9954 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 3.3502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0059 | 100 |  | 128.2823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.7518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25609 | 100 |  | 4.8992 | 100 |  | 16.0883 | 100 |  | 13.2399 | 100 |  | 160.1804 | 100 |  | 1000.1636 | 100 |  | 52514.2266 | 100 |  | 936.4361 | 100 |  | 8.0357 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 3.4812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8268 | 100 |  | 151.926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34189 | 100 |  | 9.3219 | 100 |  | 16.2794 | 100 |  | 12.9839 | 100 |  | 160.2708 | 100 |  | 999.8247 | 100 |  | 52708.5 | 100 |  | 934.2444 | 100 |  | 8.2248 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 2.2959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7876 | 100 |  | 126.3701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35743 | 100 |  | 5.3597 | 100 |  | 16.2951 | 100 |  | 13.2603 | 100 |  | 160.595 | 100 |  | 999.8148 | 100 |  | 52329.3516 | 100 |  | 922.3611 | 100 |  | 8.2918 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 2.7682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7272 | 100 |  | 152.1955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3941 | 100 |  | 6.4347 | 100 |  | 16.3738 | 100 |  | 13.2708 | 100 |  | 160.6729 | 100 |  | 1000.2803 | 100 |  | 52315.4844 | 100 |  | 914.0778 | 100 |  | 8.4372 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 3.4673 | 100 |  | 1.383 | 100 |  | 3.5137 | 100 |  | 148.7047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47523 | 100 |  | 5.7158 | 100 |  | 16.51 | 100 |  | 13.1282 | 100 |  | 160.7122 | 100 |  | 1000.2412 | 100 |  | 52089.6523 | 100 |  | 905.0389 | 100 |  | 8.9113 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.4042 | 100 |  | 26.7688 | 100 |  | 2.099 | 100 |  | 153.0915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1346 | 100 |  | 5.4218 | 78.6111 |  | 17.4553 | 100 |  | 13.3121 | 100 |  | 157.7485 | 100 |  | 1000.1781 | 100 |  | 50340.5625 | 100 |  | 864.6306 | 100 |  | 11.2431 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 2.3983 | 88.6111 |  | 2.6748 | 88.6111 |  | 1.7652 | 88.6111 |  | 113.9716 | 88.6111 |  | 0 | 88.6111 |  | 1.5631 | 88.6111 |  | 0 | 88.6111 |  | 3.8121 | 88.6111 |  | 3.956 | 100 |  | 17.2009 | 88.6111 |  | 15.6864 | 88.6111 |  | 148.9761 | 100 |  | 1000.1616 | 100 |  | 42631.75 | 100 |  | 828.4472 | 100 |  | 10.787 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 | (4) | 1.1133 | 77.2222 | (4) | 2.6034 | 77.2222 |  | 1.2077 | 77.2222 | (4) | 32.8763 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 0.60655 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 3.3043 | 77.2222 | (4) | 1.7385 | 100 |  | 18.4659 | 77.2222 |  | 20.183 | 77.2222 |  | 142.1053 | 100 |  | 1000.0201 | 100 |  | 25977.9551 | 100 |  | 832.2556 | 100 |  | 9.3064 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 1.3887 | 31.3889 | (4) | 1.3979 | 31.3889 | (4) | 0.074035 | 31.3889 | (4) | 2.7838 | 31.3889 | (4) | 0 | 31.3889 | (4) | 3.3048 | 31.3889 | (4) | 0 | 31.3889 | (4) | 4.6056 | 30.8333 | (4) | 2.7213 | 100 | (4) | 13.0189 | 30.8333 | (4) | 36.4981 | 31.3889 |  | 127.9878 | 100 |  | 999.8765 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 609.3 | 100 |  | 1.9945 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 2.0132 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 115.6557 | 100 |  | 999.8671 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 473.1639 | 100 |  | 3.0058 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.8426 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 106.6091 | 100 |  | 999.9896 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 411.2805 | 100 |  | 3.4783 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.7907 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 99.3963 | 100 |  | 999.8881 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 378.3361 | 100 |  | 4.2831 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.6466 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 93.6028 | 100 |  | 999.8532 | 100 | (4) | 1876.5511 | 100 |  | 355.4778 | 100 |  | 6.2157 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2038 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 94.1906 | 100 |  | 1000.0026 | 100 | (4) | 17843.8574 | 100 |  | 366.0361 | 100 |  | 16.6943 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1553 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 96.6254 | 100 |  | 999.986 | 100 | (4) | 21923.498 | 100 |  | 369.35 | 100 |  | 16.9659 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1556 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 97.6608 | 100 |  | 1000.0963 | 100 | (4) | 23498.8281 | 100 |  | 334.4861 | 100 |  | 16.8644 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.022718 | 42.2222 | (4) | 1.354 | 42.2222 | (4) | 0.049489 | 42.2222 | (4) | 2.1184 | 42.2222 | (4) | 0 | 42.2222 | (4) | 1.0379 | 42.2222 | (4) | 0 | 42.2222 | (4) | 1.9267 | 42.5 | (4) | 1.1266 | 100 | (4) | 19.431 | 42.5 | (4) | 8.0482 | 42.2222 |  | 98.0752 | 100 |  | 1000.1172 | 100 | (4) | 22783.5 | 100 |  | 301.1389 | 100 |  | 17.0644 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.040304 | 100 | (4) | 1.4089 | 100 |  | 0.053876 | 100 | (4) | 1.6928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0029 | 100 | (4) | 1.1993 | 100 |  | 21.0161 | 100 |  | 7.4281 | 100 |  | 97.6852 | 100 |  | 1000.1553 | 100 |  | 20606.0742 | 100 |  | 275.9305 | 100 |  | 18.1875 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.00013221 | 100 | (4) | 0.97491 | 100 |  | 0.054142 | 100 | (4) | 1.2368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.144 | 100 | (4) | 1.1869 | 100 |  | 20.9966 | 100 |  | 6.7493 | 100 |  | 96.6243 | 100 |  | 1000.3553 | 100 |  | 20496.5605 | 100 |  | 258.2528 | 100 |  | 18.6069 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88559 | 100 |  | 0.054823 | 100 | (4) | 1.0327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4154 | 100 | (4) | 1.1735 | 100 |  | 20.9737 | 100 |  | 6.0462 | 100 |  | 95.2567 | 100 |  | 1000.2457 | 100 |  | 20045.6934 | 100 |  | 246.2361 | 100 |  | 18.6281 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76692 | 100 |  | 0.056018 | 100 | (4) | 0.83988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2223 | 100 | (4) | 1.16 | 100 |  | 20.9476 | 100 |  | 5.1983 | 100 |  | 93.9825 | 100 |  | 999.8973 | 100 |  | 21270.6113 | 100 |  | 237.3556 | 100 |  | 18.6558 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71438 | 100 |  | 0.056059 | 100 | (4) | 0.58976 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1406 | 100 | (4) | 1.1538 | 78.8889 |  | 20.9338 | 100 |  | 4.6308 | 100 |  | 92.6013 | 100 |  | 999.744 | 100 |  | 21577.8594 | 100 |  | 228.9139 | 100 |  | 18.648 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74107 | 100 |  | 0.056602 | 100 | (4) | 1.2646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5256 | 100 | (4) | 1.1569 | 100 |  | 20.9129 | 100 |  | 4.2463 | 100 |  | 91.0364 | 100 |  | 999.7185 | 100 |  | 22530.209 | 100 |  | 207.8333 | 100 |  | 18.6366 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 0.89036 | 88.8889 |  | 0.058374 | 88.8889 | (4) | 1.2273 | 88.8889 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 0.18021 | 88.8889 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 2.4162 | 88.8889 | (4) | 1.1467 | 88.8889 |  | 20.889 | 88.8889 |  | 3.6922 | 88.8889 |  | 89.7785 | 88.8889 |  | 999.5518 | 88.8889 |  | 24029.623 | 88.8889 |  | 87.175 | 88.8889 |  | 18.6304 | 88.8889 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.82941 | 35.8333 | (4) | 19.6681 | 8.3333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 81.327 | 35.8333 | (4) | 999.3418 | 35.8333 | (4) | 0 | 35.8333 | (4) | 90 | 31.6667 | (4) | 14.7802 | 31.6667 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0091693 | 56.6667 | (4) | 0.90642 | 56.6667 | (4) | 0.036552 | 56.6667 | (4) | 2.649 | 56.6667 | (4) | 0.036613 | 56.6667 | (4) | 0.0092364 | 56.6667 | (4) | 0 | 56.6667 | (4) | 1.8192 | 56.9444 | (4) | 1.0696 | 100 | (4) | 19.4901 | 67.5 | (4) | 6.6968 | 56.6667 |  | 76.2726 | 100 |  | 999.4884 | 100 | (4) | 313.4245 | 100 |  | 180.25 | 100 |  | 16.2821 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96961 | 100 |  | 0.04131 | 100 | (4) | 1.3932 | 100 | (4) | 0.10226 | 100 | (4) | 0.050118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7139 | 100 | (4) | 1.1064 | 100 |  | 21.0128 | 100 |  | 4.5234 | 100 |  | 73.9174 | 100 |  | 999.5713 | 100 |  | 250.0719 | 100 |  | 224.1111 | 100 |  | 18.1121 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0528 | 100 |  | 0.048543 | 100 | (4) | 1.4746 | 100 | (4) | 0.015939 | 100 | (4) | 0.0065955 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6212 | 100 | (4) | 1.0825 | 100 |  | 21.0017 | 100 |  | 3.5686 | 100 |  | 71.5792 | 100 |  | 999.6299 | 100 |  | 36.0402 | 100 |  | 157.9833 | 100 |  | 18.3876 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.00043351 | 100 | (4) | 1.0747 | 100 |  | 0.04612 | 100 | (4) | 2.7948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0098515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.554 | 100 | (4) | 1.1231 | 100 |  | 20.9933 | 100 |  | 3.2438 | 100 |  | 69.4492 | 100 |  | 999.7852 | 100 |  | 5736.7285 | 100 |  | 86.3889 | 100 |  | 18.4922 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 9.1457e-05 | 100 | (4) | 1.1959 | 100 |  | 0.048754 | 100 | (4) | 6.4856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046116 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5561 | 100 | (4) | 1.169 | 83.3333 |  | 20.99 | 100 |  | 2.673 | 100 |  | 71.5824 | 100 |  | 999.5721 | 100 |  | 28487.6973 | 100 |  | 79.0278 | 100 |  | 18.5549 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.0004415 | 84.4444 | (4) | 1.2208 | 84.4444 |  | 0.048195 | 84.4444 | (4) | 7.5968 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.089627 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 1.55 | 84.4444 | (4) | 1.184 | 95.5556 |  | 20.983 | 84.4444 |  | 2.5486 | 84.4444 |  | 72.2198 | 100 |  | 999.8874 | 100 |  | 28898.2812 | 100 |  | 72.7972 | 100 |  | 18.5583 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.5106 | 81.3889 |  | 0.049503 | 81.3889 | (4) | 5.8275 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.095516 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.5544 | 81.6667 | (4) | 1.1155 | 100 |  | 20.8465 | 81.6667 |  | 2.5208 | 81.3889 |  | 70.7668 | 100 |  | 1000.2266 | 100 |  | 29321.1016 | 100 |  | 68.3694 | 100 |  | 18.5388 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.00035488 | 100 | (4) | 1.397 | 100 |  | 0.050444 | 100 | (4) | 6.4916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5153 | 100 | (4) | 1.4536 | 100 |  | 20.8422 | 100 |  | 2.4349 | 100 |  | 69.6645 | 100 |  | 1000.2629 | 100 |  | 37768.0195 | 100 |  | 64.7861 | 100 |  | 18.5316 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.00058388 | 100 | (4) | 1.5184 | 100 |  | 0.050278 | 100 | (4) | 7.6103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15981 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5002 | 100 | (4) | 1.6133 | 100 |  | 20.8373 | 100 |  | 2.3141 | 100 |  | 68.5135 | 100 |  | 1000.161 | 100 |  | 41924.8164 | 100 |  | 61.1278 | 100 |  | 18.5378 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.0034379 | 100 | (4) | 1.5298 | 100 |  | 0.049427 | 100 | (4) | 7.5109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15713 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4697 | 100 | (4) | 1.597 | 100 |  | 20.8286 | 100 |  | 2.2916 | 100 |  | 66.3324 | 100 |  | 1000.2589 | 100 |  | 42300.0117 | 100 |  | 58.6889 | 100 |  | 18.5347 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0011101 | 100 | (4) | 1.5571 | 100 |  | 0.049808 | 100 | (4) | 7.8826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4688 | 100 | (4) | 1.4957 | 100 |  | 20.8227 | 100 |  | 2.258 | 100 |  | 64.1784 | 100 |  | 999.9802 | 100 |  | 42107.5898 | 100 |  | 56.5222 | 100 |  | 18.526 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.0011026 | 100 | (4) | 1.6389 | 100 |  | 0.050427 | 100 | (4) | 7.6789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4829 | 100 | (4) | 1.4009 | 100 |  | 20.816 | 100 |  | 2.2417 | 100 |  | 61.9398 | 100 |  | 1000.2629 | 100 |  | 41950.1641 | 100 |  | 55.2389 | 100 |  | 18.5178 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6245 | 100 |  | 0.053555 | 100 | (4) | 7.1667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4961 | 100 | (4) | 1.1576 | 87.5 |  | 20.795 | 100 |  | 2.3827 | 100 |  | 58.8175 | 100 |  | 1000.4731 | 100 |  | 13148.8477 | 100 |  | 54.7389 | 100 |  | 18.4796 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.0049156 | 100 | (4) | 1.4291 | 100 |  | 0.053496 | 100 | (4) | 6.1779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5054 | 100 | (4) | 1.0542 | 91.1111 |  | 20.7809 | 100 |  | 2.5106 | 100 |  | 54.1537 | 100 |  | 1000.5093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 58.2778 | 100 |  | 18.4689 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.00082993 | 100 | (4) | 1.4067 | 100 |  | 0.052671 | 100 | (4) | 6.1845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4906 | 100 | (4) | 0.99536 | 100 |  | 20.7763 | 100 |  | 2.5226 | 100 |  | 51.051 | 100 |  | 1000.375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 59 | 100 |  | 18.4607 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.0012284 | 100 | (4) | 1.3875 | 100 |  | 0.053078 | 100 | (4) | 6.4366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4967 | 100 | (4) | 0.98843 | 100 |  | 20.7721 | 100 |  | 2.4392 | 100 |  | 48.9678 | 100 |  | 1000.1595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 58.6389 | 100 |  | 18.4784 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.2959 |  |  | 0 |  |  | 3.5137 |  |  | 124.4491 |  |  | 0 |  |  | 3.2352 |  |  | 0 |  |  | 0.076164 |  |  | 2.7983 |  |  | 15.5442 |  |  | 10.8352 |  |  | 157.7445 |  |  | 999.8148 |  |  | 49885.2617 |  |  | 905.0389 |  |  | 7.7004
MAX |  | 4.752 |  |  | 3.4933 |  |  | 4.5564 |  |  | 191.5859 |  |  | 0 |  |  | 13.7518 |  |  | 0 |  |  | 0.47523 |  |  | 9.3219 |  |  | 16.51 |  |  | 13.4471 |  |  | 160.7122 |  |  | 1002.8173 |  |  | 52708.5 |  |  | 949.4722 |  |  | 8.9113
%Medie < Soglia |  | 99.9083 | [8 empty] | 98.5933 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9694 |  |  | 99.9388 |  |  | 99.633
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.4549 | 100 |  | 0.4908 | 100 |  | 3.9922 | 100 |  | 149.9066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30226 | 100 |  | 4.8849 | 100 |  | 16.1134 | 100 |  | 12.8512 | 100 |  | 159.8547 | 100 |  | 1000.908 | 100 |  | 51949.8659 | 100 |  | 928.9928 | 100 |  | 8.1751 | 100 | (6) | 12
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 38 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/10/2021 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/10/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:00 | 00:22:28 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:28 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:26 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:26 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:25 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:25 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:27 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:29 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:27 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:27 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:26 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:28 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [18]
00:00:00 | 00:22:33 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:34 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:31 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:32 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:30 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:31 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:33 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:34 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:32 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:32 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:31 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:00:00 | 00:22:33 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [19]
00:09:05 | 00:09:05 | 00:14:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:09:05 | 00:09:05 | 00:16:02 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:16:25 | 00:16:25 | 00:20:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:16:27 | 00:16:27 | 00:21:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:30:01 | 00:30:01 | 02:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 02:00:31 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
02:19:46 | 02:19:46 | 02:26:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:24:07 | 02:24:07 | 02:30:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:00 | 04:30:00 |  | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
04:30:00 | 04:30:00 | 00:30:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Polveri
06:16:37 | 10:39:34 | 07:06:41 | Linea 2: Forno Spento
06:16:37 | 10:39:34 | 07:07:08 | Linea 2: Forno In Rampa
06:16:38 | 06:16:38 | 07:06:42 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:21:03 | 06:21:03 | 06:27:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:26:49 | 06:26:49 | 06:33:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:00 | 06:30:00 |  | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
06:52:15 | 10:39:19 | 07:02:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:15 | 06:52:15 | 07:02:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:16 | 06:52:16 | 06:52:22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:20 | 06:52:20 | 07:02:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:22 | 06:52:22 | 06:58:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:35 | 06:56:35 | 07:06:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:35 | 06:56:35 | 07:06:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:36 | 06:56:36 | 06:56:42 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:40 | 06:56:40 | 07:06:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:42 | 06:56:42 | 07:03:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 10:39:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.5]
07:00:00 | 10:39:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.5]
07:00:00 | 10:39:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.5]
07:00:00 | 10:39:34 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
07:00:00 | 10:39:34 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
07:00:00 | 10:39:34 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
07:06:42 | 07:06:42 | 07:20:51 | Linea 2: Impianto in Marcia
07:10:00 | 10:39:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:10:00 | 10:39:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:10:00 | 10:39:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:20:51 | 10:39:34 | 15:26:46 | Linea 2: Forno Spento
07:20:51 | 07:20:51 | 15:26:47 | Linea 2: Impianto in Fermo
07:20:51 | 10:39:34 |  | Linea 2: Forno Spento
07:20:51 | 07:20:51 |  | Linea 2: Impianto in Fermo
07:39:20 | 07:39:20 | 11:47:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:39:20 | 07:39:20 | 11:47:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:39:25 | 07:39:25 | 11:47:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:30 | 10:39:19 | 09:34:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:30 | 07:53:30 | 09:34:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:30 | 07:53:30 | 09:34:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:38 | 07:53:38 | 08:25:36 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
07:53:48 | 07:53:48 | 08:23:57 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.0]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.3]
08:00:00 | 10:39:34 | 08:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.0]
08:10:00 | 10:39:34 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:10:00 | 10:39:34 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:10:00 | 10:39:34 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:16:27 | 10:39:14 | 08:17:12 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
08:20:00 | 10:39:34 | 08:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:20:00 | 10:39:34 | 08:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:20:00 | 10:39:22 | 08:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:23:57 | 08:23:57 | 08:33:18 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS PROBE
08:25:36 | 08:25:36 | 08:32:07 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS PROBE
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:22 | 08:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 10:39:34 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 10:39:34 | 08:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 10:39:34 | 08:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 10:39:21 | 08:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 10:39:34 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 10:39:34 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 10:39:21 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:37 | 08:50:37 | 08:58:31 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS PROBE
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:21 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 10:39:34 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 10:39:34 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 10:39:34 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 10:39:20 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:23 | 09:10:23 | 15:30:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:10:23 | 09:10:23 | 15:50:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:13:07 | 09:13:07 | 09:15:52 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09:20:00 | 10:39:34 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 10:39:34 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 10:39:20 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:22:27 | 10:39:13 | 09:33:06 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
09:27:45 | 10:39:14 | 09:33:05 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09:27:45 | 10:39:14 | 09:33:05 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09:27:45 | 10:39:16 | 09:33:05 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:20 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 10:39:34 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 10:39:34 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
09:40:00 | 10:39:34 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
09:40:00 | 10:39:34 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:00 | 10:39:34 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.8]
10:00:52 | 10:00:52 | 11:19:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
10:22:22 | 10:22:22 | 10:28:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:29:36 | 10:29:36 | 10:36:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:36:05 | 10:36:05 | 10:36:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
10:36:06 | 10:36:06 | 10:39:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:50:47 | 16:03:07 | 11:08:27 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
10:56:00 | 13:12:29 | 11:08:25 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
10:56:00 | 13:12:31 | 11:08:25 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
10:56:05 | 13:12:30 | 11:08:25 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
11:29:16 | 13:12:28 | 11:46:41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11:29:21 | 13:12:29 | 11:46:46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
11:29:21 | 14:54:24 | 11:44:11 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
11:29:21 | 14:54:25 | 11:44:16 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
11:29:21 | 13:12:32 | 11:44:11 | Linea 2: Basso Flusso Advance
11:29:21 | 14:54:23 | 11:44:11 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
11:29:21 | 13:12:30 | 11:44:11 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
14:23:41 | 14:23:41 | 14:30:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:32:24 | 14:32:24 | 14:38:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:26:41 | 16:03:07 | 15:49:11 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
15:26:41 | 16:03:07 | 15:49:11 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
15:26:47 | 15:26:47 | 15:26:51 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:26:59 | 16:03:07 | 15:49:06 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 2.
15:26:59 | 16:03:07 | 15:49:12 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 1.
15:27:11 | 16:03:07 | 15:50:31 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con DCS #
15:27:57 | 16:03:07 | 15:49:14 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
15:28:55 | 16:03:07 | 15:49:24 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
15:30:00 | 16:03:07 | 15:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
15:30:00 | 16:03:07 | 15:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
15:30:00 | 16:03:07 | 15:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
15:40:00 | 16:03:07 | 15:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:40:00 | 16:03:07 | 15:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:40:00 | 16:03:07 | 15:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:49:11 | 16:03:07 | 15:51:46 | Linea 1: Basso Flusso Advance
15:49:11 | 16:03:07 | 16:00:36 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:49:11 | 16:03:07 | 15:54:36 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
15:49:11 | 16:03:07 | 15:54:41 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:49:11 | 16:03:07 | 15:54:36 | Linea 1: Anomalia Temperatura Linea
15:49:11 | 16:03:07 | 16:14:37 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
15:49:11 | 16:03:07 | 15:54:01 | Linea 2: Anomalia Temper. Cella
15:49:11 | 16:03:07 | 15:53:36 | Linea 2: Basso Flusso Advance
15:49:11 | 16:03:07 | 16:09:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
15:49:11 | 16:03:07 | 15:53:01 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
15:49:11 | 16:03:07 | 16:00:36 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:49:11 | 15:49:11 | 15:54:41 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:49:11 | 16:03:07 | 15:57:36 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
15:49:11 | 16:03:07 | 15:54:01 | Linea 2: Anomalia Temperatura Linea
15:49:11 | 16:03:07 | 16:14:32 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:49:11 | 16:03:07 | 15:54:41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
15:49:11 | 15:49:11 | 16:01:41 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:49:11 | 16:03:07 | 16:01:26 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
15:49:11 | 16:03:07 | 15:58:06 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
15:49:11 | 16:03:07 | 16:01:26 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
15:49:14 | 15:49:14 | 15:54:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
15:49:14 | 15:49:14 | 15:54:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
15:50:00 | 16:03:07 | 15:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:50:00 | 16:03:07 | 15:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:50:00 | 16:03:07 | 15:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:50:17 | 16:03:07 | 18:56:34 | Linea 1: Forno Spento
15:50:18 | 15:50:18 | 16:35:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:51:51 | 16:03:07 | 15:53:31 | Linea 1: Basso Flusso Advance
15:53:06 | 16:03:07 | 15:54:36 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
15:54:51 | 15:54:51 | 15:55:21 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:54:56 | 16:03:07 | 15:55:21 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:54:56 | 16:03:07 | 15:55:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
15:55:31 | 16:03:07 | 15:56:46 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
15:55:31 | 16:03:07 | 15:56:46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
15:55:51 | 16:03:07 | 15:56:41 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:56:06 | 15:56:06 | 15:56:41 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:56:56 | 16:03:07 | 15:58:06 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:56:56 | 16:03:07 | 15:58:06 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
15:57:01 | 15:57:01 | 15:58:06 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:59:06 | 15:59:06 | 15:59:11 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:59:06 | 16:03:07 | 15:59:11 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
16:00:00 | 16:00:00 | 19:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti PF INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti TF INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti QF INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti PLV INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti TPC INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.3]
16:00:00 | 16:03:07 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2P INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.3]
16:03:27 | 16:03:27 | 16:07:17 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16:04:42 | 16:09:26 | 16:05:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
16:04:42 | 16:09:26 | 16:05:12 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16:04:42 | 16:09:26 | 16:05:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16:04:42 | 16:09:26 | 16:05:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
16:05:17 | 16:09:26 | 16:17:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
16:05:22 | 16:09:26 | 16:14:32 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16:05:22 | 16:09:26 | 16:17:07 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16:05:22 | 16:09:26 | 16:14:32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
16:35:34 | 21:01:12 | 17:31:20 | Linea 1: Forno In Rampa
16:35:35 | 16:35:35 | 17:31:21 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:31:21 | 17:31:21 | 17:41:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:41:15 | 21:01:12 | 18:57:30 | Linea 1: Forno In Rampa
17:41:17 | 17:41:17 | 18:56:36 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:25:00 | 18:25:00 | 18:31:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:35:08 | 18:35:08 | 18:41:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:55:07 | 21:01:12 | 19:05:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:07 | 18:55:07 | 19:05:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:07 | 18:55:07 | 19:05:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:09 | 18:55:09 | 18:55:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:13 | 18:55:13 | 19:01:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:22 | 18:55:22 | 19:05:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:22 | 18:55:22 | 19:05:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:23 | 18:55:23 | 18:55:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:27 | 18:55:27 | 19:05:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:29 | 18:55:29 | 19:02:08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:36 | 18:56:36 | 18:57:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:57:02 | 21:01:12 | 18:57:30 | Linea 1: Forno Spento
18:57:04 | 18:57:04 | 18:57:32 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:57:32 | 18:57:32 | 00:57:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:58:02 | 21:01:12 | 18:58:25 | Linea 1: Forno In Rampa
19:00:00 | 21:01:12 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
19:00:00 | 21:01:12 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
19:00:00 | 21:01:12 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
19:10:00 | 21:01:12 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
19:10:00 | 21:01:12 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
19:10:00 | 21:01:12 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
22:26:19 | 22:26:19 | 22:32:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:37:49 | 22:37:49 | 22:44:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl