## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/11/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.1051 | 100 |  | 14.371 | 100 |  | 6.0624 | 100 |  | 119.2801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9422 | 100 |  | 13.7314 | 100 |  | 9.0269 | 100 |  | 159.4075 | 100 |  | 927.0497 | 100 |  | 52538.3047 | 100 |  | 875.3806 | 100 |  | 8.1792 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.6473 | 100 |  | 13.3654 | 100 |  | 5.9326 | 100 |  | 119.0996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9843 | 100 |  | 13.8276 | 100 |  | 8.8845 | 100 |  | 159.2909 | 100 |  | 927.0118 | 100 |  | 52426.9844 | 100 |  | 871.4445 | 100 |  | 8.2902 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.0979 | 100 |  | 66.8487 | 100 |  | 5.8837 | 100 |  | 117.2251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3458 | 100 |  | 1.9613 | 100 |  | 13.903 | 100 |  | 9.0067 | 100 |  | 159.2066 | 100 |  | 927.0574 | 100 |  | 52000.668 | 100 |  | 870.4445 | 100 |  | 8.2405 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.8245 | 100 |  | 15.6396 | 100 |  | 5.8357 | 100 |  | 123.3474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4377 | 100 |  | 14.0234 | 100 |  | 12.4706 | 100 |  | 158.9539 | 100 |  | 927.0621 | 100 |  | 52008.2266 | 100 |  | 863.9361 | 100 |  | 7.848 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.1355 | 100 |  | 4.5166 | 100 |  | 5.8212 | 100 |  | 117.1424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9694 | 100 |  | 13.9002 | 100 |  | 8.5714 | 100 |  | 159.2616 | 100 |  | 927.068 | 100 |  | 52624.6992 | 100 |  | 866.8278 | 100 |  | 8.3679 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.0684 | 100 |  | 11.8048 | 100 |  | 5.956 | 100 |  | 119.0499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2742 | 78.6111 |  | 13.7952 | 100 |  | 8.6543 | 100 |  | 157.3309 | 100 |  | 927.0921 | 100 |  | 52690.418 | 100 |  | 870.1445 | 100 |  | 8.0958 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.8006 | 100 |  | 16.5158 | 100 |  | 5.9317 | 100 |  | 119.4598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1072 | 100 |  | 13.7991 | 100 |  | 8.724 | 100 |  | 156.5619 | 100 |  | 927.1537 | 100 |  | 52437.9805 | 100 |  | 871.9361 | 100 |  | 8.2288 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.0458 | 100 |  | 7.3264 | 100 |  | 5.8729 | 100 |  | 117.3746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9439 | 100 |  | 13.8662 | 100 |  | 8.5925 | 100 |  | 156.2654 | 100 |  | 927.1437 | 100 |  | 52239.707 | 100 |  | 866.6556 | 100 |  | 8.2571 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.0293 | 100 |  | 16.7983 | 100 |  | 6.0319 | 100 |  | 116.8606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8627 | 100 |  | 13.7244 | 100 |  | 8.7945 | 100 |  | 156.3208 | 100 |  | 927.0967 | 100 |  | 51878.8242 | 100 |  | 870.4833 | 100 |  | 8.0842 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.0126 | 100 |  | 17.9086 | 100 |  | 6.2339 | 100 |  | 120.3192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8769 | 100 |  | 13.5356 | 100 |  | 9.1913 | 100 |  | 156.1746 | 100 |  | 927.0669 | 100 |  | 51747.0117 | 100 |  | 882.1667 | 100 |  | 7.7211 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.1327 | 100 |  | 67.1279 | 100 |  | 6.2312 | 100 |  | 117.8277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41072 | 100 |  | 1.8602 | 100 |  | 13.5174 | 100 |  | 9.0632 | 100 |  | 156.4377 | 100 |  | 927.0671 | 100 |  | 52060.4453 | 100 |  | 893.8139 | 100 |  | 7.8764 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.7757 | 100 |  | 58.6503 | 100 |  | 5.7447 | 100 |  | 117.7068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1122 | 100 |  | 1.9259 | 100 |  | 13.9862 | 100 |  | 8.4829 | 100 |  | 156.9596 | 100 |  | 927.1086 | 100 |  | 52244.2969 | 100 |  | 865.4611 | 100 |  | 8.357 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.8309 | 100 |  | 69.902 | 100 |  | 5.8297 | 100 |  | 127.0795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1022 | 100 |  | 2.044 | 100 |  | 13.8901 | 100 |  | 8.6853 | 100 |  | 157.3366 | 100 |  | 927.136 | 100 |  | 52129.75 | 100 |  | 863.9111 | 100 |  | 8.3629 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.5197 | 83.3333 | (5) | 106.6554 | 83.3333 |  | 4.8694 | 83.3333 |  | 124.9817 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 4.5231 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 6.5159 | 83.3333 |  | 1.9861 | 78.6111 |  | 14.227 | 83.3333 |  | 8.0981 | 83.3333 |  | 157.561 | 100 |  | 927.1516 | 100 |  | 49199.0508 | 100 |  | 881.6389 | 100 |  | 8.9716 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0.41167 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 3.3492 | 81.9444 |  | 84.8725 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.4169 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 0 | 82.2222 |  | 1.9561 | 100 |  | 14.5515 | 82.2222 |  | 7.0135 | 81.9444 |  | 148.1175 | 100 |  | 927.2905 | 100 |  | 42977.0156 | 100 |  | 862.2472 | 100 |  | 9.4665 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 1.0913 | 100 |  | 2.2342 | 100 |  | 3.3692 | 100 |  | 97.348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2519 | 100 |  | 1.8891 | 100 |  | 14.4266 | 100 |  | 7.1334 | 100 |  | 141.0182 | 100 |  | 927.2322 | 100 |  | 44007.4531 | 100 |  | 856.0333 | 100 |  | 8.9566 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5133 | 100 |  | 83.9706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8712 | 100 |  | 14.4138 | 100 |  | 7.2319 | 100 |  | 137.4473 | 100 |  | 927.2355 | 100 |  | 45596.4414 | 100 |  | 871.5528 | 100 |  | 8.9359 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4073 | 100 |  | 87.2602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9083 | 100 |  | 14.5635 | 100 |  | 7.1776 | 100 |  | 136.1099 | 100 |  | 927.2272 | 100 |  | 46208.6172 | 100 |  | 869.6611 | 100 |  | 9.1091 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7546 | 100 |  | 129.4645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6863 | 100 |  | 13.6053 | 100 |  | 8.4938 | 100 |  | 135.3902 | 100 |  | 927.2352 | 100 |  | 48331.5352 | 100 |  | 900.5167 | 100 |  | 7.5947 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 15.4759 | 100 |  | 6.0833 | 100 |  | 116.7607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4108 | 100 |  | 13.6385 | 100 |  | 9.1883 | 100 |  | 143.25 | 100 |  | 927.2317 | 100 |  | 52614.6562 | 100 |  | 883.2722 | 100 |  | 7.9618 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 3.2932 | 100 |  | 12.9633 | 100 |  | 6.1372 | 100 |  | 118.9128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0593 | 100 |  | 13.679 | 100 |  | 9.3312 | 100 |  | 152.8455 | 100 |  | 927.2175 | 100 |  | 51543.7227 | 100 |  | 870.2444 | 100 |  | 7.989 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.2425 | 100 |  | 20.4048 | 100 |  | 6.3905 | 100 |  | 114.6959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9386 | 78.6111 |  | 13.4434 | 100 |  | 9.5544 | 100 |  | 157.5945 | 100 |  | 927.194 | 100 |  | 51135.0859 | 100 |  | 878.9111 | 100 |  | 7.6519 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.9472 | 100 |  | 1.8387 | 100 |  | 6.2465 | 100 |  | 114.5255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8965 | 100 |  | 13.5447 | 100 |  | 9.211 | 100 |  | 159.8699 | 100 |  | 927.1659 | 100 |  | 50343.1016 | 100 |  | 866.6 | 100 |  | 7.8746 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.8518 | 100 |  | 45.9439 | 100 |  | 6.6864 | 100 |  | 118.6038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7132 | 100 |  | 1.8546 | 100 |  | 13.1172 | 100 |  | 9.723 | 100 |  | 160.8406 | 100 |  | 927.2557 | 100 |  | 49727.707 | 100 |  | 886.8778 | 100 |  | 7.4034 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.7873 | 100 |  | 5.3958 | 100 |  | 6.4576 | 100 |  | 118.0472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8564 | 100 |  | 13.4162 | 100 |  | 9.5229 | 100 |  | 162.3432 | 100 |  | 927.2682 | 100 |  | 49842.5352 | 100 |  | 870.8639 | 100 |  | 7.6449 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.0891 | 100 |  | 1.1962 | 100 |  | 6.5934 | 100 |  | 116.8732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.862 | 100 |  | 13.229 | 100 |  | 9.6315 | 100 |  | 163.1416 | 100 |  | 927.1601 | 100 |  | 49920.9258 | 100 |  | 879.5917 | 100 |  | 7.4824 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.3337 | 100 |  | 8.9964 | 100 |  | 6.728 | 100 |  | 119.6837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3118 | 100 |  | 13.2999 | 100 |  | 13.6754 | 100 |  | 163.7059 | 100 |  | 927.1808 | 100 |  | 49948.2891 | 100 |  | 891.9056 | 100 |  | 6.9023 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.6953 | 100 |  | 0.53401 | 100 |  | 6.7891 | 100 |  | 118.7186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8273 | 100 |  | 13.0616 | 100 |  | 10.204 | 100 |  | 164.264 | 100 |  | 927.228 | 100 |  | 49903.5195 | 100 |  | 896.9667 | 100 |  | 7.2084 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.0388 | 100 |  | 6.5649 | 100 |  | 6.7541 | 100 |  | 118.7659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7677 | 100 |  | 13.1188 | 100 |  | 9.9401 | 100 |  | 161.9319 | 100 |  | 927.2811 | 100 |  | 49673.0742 | 100 |  | 887.6639 | 100 |  | 7.1616 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.7369 | 100 |  | 10.7386 | 100 |  | 6.5656 | 100 |  | 117.6854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9613 | 78.6111 |  | 13.2645 | 100 |  | 9.7572 | 100 |  | 161.0796 | 100 |  | 927.3557 | 100 |  | 49710.2617 | 100 |  | 878.0167 | 100 |  | 7.5139 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.9678 | 100 |  | 4.6871 | 100 |  | 6.8693 | 100 |  | 118.7588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7797 | 100 |  | 12.9781 | 100 |  | 10.2816 | 100 |  | 160.8878 | 100 |  | 927.3374 | 100 |  | 49643.8945 | 100 |  | 893.0111 | 100 |  | 6.9746 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.1486 | 100 |  | 20.0617 | 100 |  | 7.0025 | 100 |  | 128.0795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6955 | 100 |  | 12.8239 | 100 |  | 10.5502 | 100 |  | 160.4287 | 100 |  | 927.3391 | 100 |  | 50220.1172 | 100 |  | 912.7944 | 100 |  | 6.8339 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.7331 | 100 |  | 12.3837 | 100 |  | 6.6799 | 100 |  | 124.7765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7898 | 100 |  | 13.1839 | 100 |  | 10.1748 | 100 |  | 159.7109 | 100 |  | 927.2959 | 100 |  | 50345.4766 | 100 |  | 902.5889 | 100 |  | 7.2765 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.2318 | 100 |  | 8.4662 | 100 |  | 6.4733 | 100 |  | 122.1072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7806 | 100 |  | 13.3835 | 100 |  | 9.8053 | 100 |  | 159.191 | 100 |  | 927.364 | 100 |  | 50493.6211 | 100 |  | 884.5444 | 100 |  | 7.6706 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.6044 | 100 |  | 18.6927 | 100 |  | 6.1006 | 100 |  | 122.6001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9174 | 100 |  | 13.761 | 100 |  | 9.3998 | 100 |  | 158.0544 | 100 |  | 927.3823 | 100 |  | 50374.0547 | 100 |  | 869.4889 | 100 |  | 8.1368 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.3146 | 100 |  | 21.7201 | 100 |  | 6.3219 | 100 |  | 122.0653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7929 | 100 |  | 13.4828 | 100 |  | 9.4536 | 100 |  | 156.8862 | 100 |  | 927.3917 | 100 |  | 50422.4414 | 100 |  | 877.3055 | 100 |  | 7.6762 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.8898 | 100 |  | 37.8103 | 100 |  | 6.4956 | 100 |  | 125.5862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7929 | 100 |  | 13.3238 | 100 |  | 9.6207 | 100 |  | 157.3257 | 100 |  | 927.4218 | 100 |  | 50433.6562 | 100 |  | 899.1833 | 100 |  | 7.4799 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.2713 | 83.0556 |  | 44.5305 | 83.0556 |  | 6.3691 | 83.0556 |  | 114.6007 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 4.5569 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0.44074 | 83.0556 |  | 1.9831 | 78.6111 |  | 13.4738 | 83.0556 |  | 9.3735 | 83.0556 |  | 157.4397 | 100 |  | 927.4154 | 100 |  | 50313.2266 | 100 |  | 885.175 | 100 |  | 7.7682 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.2792 | 82.7778 |  | 23.9066 | 82.7778 |  | 6.3374 | 82.7778 |  | 123.809 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 3.5306 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.8276 | 100 |  | 13.3666 | 82.7778 |  | 9.2607 | 82.7778 |  | 157.3157 | 100 |  | 927.4348 | 100 |  | 50381.2695 | 100 |  | 883.7444 | 100 |  | 7.7869 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.3619 | 100 |  | 55.9063 | 100 |  | 6.1068 | 100 |  | 120.0916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4041 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 13.6593 | 100 |  | 8.9518 | 100 |  | 157.6782 | 100 |  | 927.4153 | 100 |  | 50583.4805 | 100 |  | 874.7972 | 100 |  | 8.0566 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.3438 | 100 |  | 29.216 | 100 |  | 6.2499 | 100 |  | 125.0591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8393 | 100 |  | 13.5285 | 100 |  | 9.1687 | 100 |  | 158.2534 | 100 |  | 927.3849 | 100 |  | 50774.6055 | 100 |  | 890.0722 | 100 |  | 7.7612 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.2423 | 100 |  | 78.3615 | 100 |  | 6.6397 | 100 |  | 120.1089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50037 | 100 |  | 1.7169 | 100 |  | 13.1108 | 100 |  | 9.5238 | 100 |  | 158.6582 | 100 |  | 927.3837 | 100 |  | 50590.9102 | 100 |  | 900.0111 | 100 |  | 7.3502 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.7082 | 100 |  | 9.7905 | 100 |  | 6.1826 | 100 |  | 116.1162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8593 | 100 |  | 13.579 | 100 |  | 8.9908 | 100 |  | 158.7628 | 100 |  | 927.3542 | 100 |  | 50625.1758 | 100 |  | 884.2722 | 100 |  | 7.9616 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.0069 | 100 |  | 9.5095 | 100 |  | 6.0418 | 100 |  | 114.7005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8688 | 100 |  | 13.7437 | 100 |  | 8.998 | 100 |  | 159.0509 | 100 |  | 927.3556 | 100 |  | 50727.7539 | 100 |  | 868.7611 | 100 |  | 8.1623 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.8591 | 100 |  | 31.6489 | 100 |  | 6.1874 | 100 |  | 118.9828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8491 | 100 |  | 13.5914 | 100 |  | 9.2542 | 100 |  | 159.3408 | 100 |  | 927.3354 | 100 |  | 50781.9492 | 100 |  | 877.0139 | 100 |  | 7.9116 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.5898 | 100 |  | 49.306 | 100 |  | 6.0321 | 100 |  | 118.4834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.91 | 100 |  | 2.2393 | 78.8889 |  | 13.7744 | 100 |  | 9.1215 | 100 |  | 159.7616 | 100 |  | 927.3887 | 100 |  | 50830.2188 | 100 |  | 872.2194 | 100 |  | 8.1672 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.1702 | 100 |  | 27.1246 | 100 |  | 6.2364 | 100 |  | 117.8128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8901 | 100 |  | 13.5643 | 100 |  | 9.4705 | 100 |  | 159.8726 | 100 |  | 927.3746 | 100 |  | 50996.0156 | 100 |  | 873.0417 | 100 |  | 7.7225 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.925 | 100 |  | 22.5263 | 100 |  | 3.951 | 100 |  | 110.3785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1044 | 100 |  | 14.6348 | 100 |  | 10.0098 | 100 |  | 156.1321 | 100 |  | 927.3279 | 100 |  | 44159.4727 | 100 |  | 883.1139 | 100 |  | 9.0585 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3492 |  |  | 83.9706 |  |  | 0 |  |  | 0.76999 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6863 |  |  | 12.8239 |  |  | 7.0135 |  |  | 135.3902 |  |  | 927.0118 |  |  | 42977.0156 |  |  | 862.2472 |  |  | 6.8339
MAX |  | 5.925 |  |  | 106.6554 |  |  | 7.0025 |  |  | 129.4645 |  |  | 0 |  |  | 6.1525 |  |  | 0 |  |  | 6.5159 |  |  | 2.4377 |  |  | 14.6348 |  |  | 13.6754 |  |  | 164.264 |  |  | 927.4348 |  |  | 52690.418 |  |  | 912.7944 |  |  | 9.4665
%Medie < Soglia |  | 99.9817 | [8 empty] | 99.7798 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9541
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.3639 | 100 |  | 23.8964 | 100 |  | 5.9781 | 100 |  | 117.4407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39267 | 100 |  | 1.9347 | 100 |  | 13.6306 | 100 |  | 9.3045 | 100 |  | 156.8032 | 100 |  | 927.2446 | 100 |  | 50391.4935 | 100 |  | 879.5803 | 100 |  | 7.9263 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/11/2021 01:06:11 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/11/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99805 | 100 |  | 0.034951 | 100 | (4) | 1.0311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.317 | 100 | (4) | 0.92886 | 78.6111 |  | 20.7532 | 100 |  | 1.4048 | 100 |  | 18.4846 | 100 |  | 1003.8341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2827 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0585 | 100 |  | 0.035282 | 100 | (4) | 0.85715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3084 | 100 | (4) | 0.88129 | 100 |  | 20.7596 | 100 |  | 1.3949 | 100 |  | 18.2423 | 100 |  | 1003.7985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2842 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0051 | 100 |  | 0.035123 | 100 | (4) | 0.68751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3066 | 100 | (4) | 0.8805 | 100 |  | 20.7579 | 100 |  | 1.3904 | 100 |  | 17.9761 | 100 |  | 1003.743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2832 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95663 | 100 |  | 0.033672 | 100 | (4) | 1.0278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3005 | 100 | (4) | 0.87985 | 100 |  | 20.7464 | 100 |  | 1.3969 | 100 |  | 17.75 | 100 |  | 1003.7629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2866 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85282 | 100 |  | 0.03371 | 100 | (4) | 0.82587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2981 | 100 | (4) | 0.87943 | 100 |  | 20.7523 | 100 |  | 1.3909 | 100 |  | 17.6398 | 100 |  | 1003.8041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2861 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75373 | 100 |  | 0.034202 | 100 | (4) | 0.80045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2881 | 100 | (4) | 0.87895 | 100 |  | 20.7596 | 100 |  | 1.3797 | 100 |  | 17.5215 | 100 |  | 1003.8348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.289 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70446 | 100 |  | 0.035896 | 100 | (4) | 0.72604 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068111 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2745 | 100 | (4) | 0.87864 | 100 |  | 20.7633 | 100 |  | 1.3745 | 100 |  | 17.4305 | 100 |  | 1003.8147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2928 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68371 | 100 |  | 0.037303 | 100 | (4) | 0.64752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2698 | 100 | (4) | 0.87828 | 100 |  | 20.7529 | 100 |  | 1.3693 | 100 |  | 17.2819 | 100 |  | 1003.6602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3008 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61769 | 100 |  | 0.036216 | 100 | (4) | 0.59182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2517 | 100 | (4) | 0.87773 | 78.6111 |  | 20.7591 | 100 |  | 1.3677 | 100 |  | 17.1335 | 100 |  | 1003.7664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9889 | 100 |  | 18.2951 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58856 | 100 |  | 0.036814 | 100 | (4) | 0.91405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2533 | 100 | (4) | 0.87716 | 100 |  | 20.7499 | 100 |  | 1.368 | 100 |  | 16.9896 | 100 |  | 1003.9229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9444 | 100 |  | 18.3057 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63448 | 100 |  | 0.035689 | 100 | (4) | 0.5899 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2476 | 100 | (4) | 0.87674 | 100 |  | 20.7467 | 100 |  | 1.3677 | 100 |  | 16.8875 | 100 |  | 1004.0399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.4306 | 100 |  | 18.3081 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5642 | 100 |  | 0.035949 | 100 | (4) | 0.75671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2546 | 100 | (4) | 0.87621 | 100 |  | 20.7534 | 100 |  | 1.3628 | 100 |  | 16.771 | 100 |  | 1004.1993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3098 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56739 | 100 |  | 0.03442 | 100 | (4) | 0.4465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2461 | 100 | (4) | 0.87557 | 100 |  | 20.7618 | 100 |  | 1.3548 | 100 |  | 16.6349 | 100 |  | 1004.3845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2904 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 0.6269 | 84.1667 |  | 0.034051 | 84.1667 | (4) | 0.83324 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 0.05652 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 1.2575 | 84.1667 | (4) | 0.87509 | 100 |  | 20.738 | 84.1667 |  | 1.359 | 84.1667 |  | 16.4733 | 100 |  | 1004.4182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2973 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.033 | 81.3889 |  | 0.032903 | 81.3889 | (4) | 1.8492 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.066958 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.2915 | 81.6667 | (4) | 0.87459 | 100 |  | 20.8107 | 81.6667 |  | 1.352 | 81.3889 |  | 16.3354 | 100 |  | 1004.4415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3129 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94799 | 100 |  | 0.033499 | 100 | (4) | 2.2373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2552 | 100 | (4) | 0.87446 | 100 |  | 20.83 | 100 |  | 1.355 | 100 |  | 16.3105 | 100 |  | 1004.5351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3192 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97157 | 100 |  | 0.034055 | 100 | (4) | 2.2557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2704 | 100 | (4) | 0.90507 | 78.8889 |  | 20.839 | 100 |  | 1.3692 | 100 |  | 16.3778 | 100 |  | 1004.9137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3168 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.005 | 100 |  | 0.033678 | 100 | (4) | 2.5527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2494 | 100 | (4) | 0.87512 | 100 |  | 20.8422 | 100 |  | 1.4048 | 100 |  | 16.5566 | 100 |  | 1005.1332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3174 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92742 | 100 |  | 0.032669 | 100 | (4) | 3.1192 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2522 | 100 | (4) | 0.87618 | 100 |  | 20.8432 | 100 |  | 1.4496 | 100 |  | 16.8354 | 100 |  | 1005.3441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3126 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85358 | 100 |  | 0.032862 | 100 | (4) | 3.168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2556 | 100 | (4) | 0.87735 | 100 |  | 20.8439 | 100 |  | 1.4838 | 100 |  | 17.1764 | 100 |  | 1005.5283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3047 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75864 | 100 |  | 0.033115 | 100 | (4) | 3.7246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2243 | 100 | (4) | 0.87914 | 100 |  | 20.856 | 100 |  | 1.506 | 100 |  | 17.7178 | 100 |  | 1005.5775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2881 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78013 | 100 |  | 0.033546 | 100 | (4) | 3.6995 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1677 | 100 | (4) | 0.87962 | 100 |  | 20.8971 | 100 |  | 1.503 | 100 |  | 17.8358 | 100 |  | 1005.4045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3063 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76121 | 100 |  | 0.034036 | 100 | (4) | 3.2685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1957 | 100 | (4) | 0.88067 | 100 |  | 20.8958 | 100 |  | 1.4915 | 100 |  | 18.2196 | 100 |  | 1005.4183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3236 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73591 | 100 |  | 0.03487 | 100 | (4) | 3.6034 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071541 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2148 | 100 | (4) | 0.88304 | 100 |  | 20.8936 | 100 |  | 1.4982 | 100 |  | 18.9613 | 100 |  | 1005.3386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3361 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86616 | 100 |  | 0.034484 | 100 | (4) | 3.6833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2251 | 100 | (4) | 0.88594 | 82.2222 |  | 20.8917 | 100 |  | 1.5282 | 100 |  | 19.8041 | 100 |  | 1005.2412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3411 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74487 | 100 |  | 0.032587 | 100 | (4) | 4.358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2639 | 100 | (4) | 0.8889 | 96.3889 |  | 20.8743 | 100 |  | 1.5942 | 100 |  | 20.5782 | 100 |  | 1005.2197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3378 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69149 | 100 |  | 0.032778 | 100 | (4) | 3.9951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2853 | 100 | (4) | 0.88994 | 100 |  | 20.8773 | 100 |  | 1.6013 | 100 |  | 20.8727 | 100 |  | 1005.1233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3169 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71 | 100 |  | 0.032955 | 100 | (4) | 4.1854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.259 | 100 | (4) | 0.88993 | 100 |  | 20.8758 | 100 |  | 1.5682 | 100 |  | 20.9158 | 100 |  | 1004.9481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2898 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6688 | 100 |  | 0.033047 | 100 | (4) | 4.1571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2218 | 100 | (4) | 0.89051 | 100 |  | 20.8789 | 100 |  | 1.5677 | 100 |  | 21.0947 | 100 |  | 1004.8953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2672 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67939 | 100 |  | 0.033418 | 100 | (4) | 4.2932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2048 | 100 | (4) | 0.89104 | 100 |  | 20.8814 | 100 |  | 1.5606 | 100 |  | 21.3367 | 100 |  | 1005.05 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2628 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69316 | 100 |  | 0.03358 | 100 | (4) | 4.0022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1956 | 100 | (4) | 0.89087 | 100 |  | 20.8816 | 100 |  | 1.5624 | 100 |  | 21.323 | 100 |  | 1005.2117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2455 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72732 | 100 |  | 0.033711 | 100 | (4) | 4.5627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2145 | 100 | (4) | 0.89114 | 100 |  | 20.8857 | 100 |  | 1.6122 | 100 |  | 21.3303 | 100 |  | 1005.4429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2311 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71633 | 100 |  | 0.033753 | 100 | (4) | 4.8636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2068 | 100 | (4) | 0.89175 | 86.6667 |  | 20.8887 | 100 |  | 1.6638 | 100 |  | 21.4112 | 100 |  | 1005.5571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2249 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74323 | 100 |  | 0.034033 | 100 | (4) | 5.2383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2418 | 100 | (4) | 0.89197 | 91.9444 |  | 20.8933 | 100 |  | 1.7033 | 100 |  | 21.3818 | 100 |  | 1005.6124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.24 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80046 | 100 |  | 0.032336 | 100 | (4) | 5.7686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3122 | 100 | (4) | 0.89149 | 100 |  | 20.781 | 100 |  | 1.7024 | 100 |  | 21.3177 | 100 |  | 1005.9285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2949 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87478 | 100 |  | 0.032168 | 100 | (4) | 4.0906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2707 | 100 | (4) | 0.89075 | 100 |  | 20.7931 | 100 |  | 1.6201 | 100 |  | 21.3656 | 100 |  | 1006.0822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2997 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83856 | 100 |  | 0.032772 | 100 | (4) | 4.2526 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.251 | 100 | (4) | 0.88978 | 100 |  | 20.8343 | 100 |  | 1.5802 | 100 |  | 21.2662 | 100 |  | 1006.4306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2978 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.94975 | 84.7222 |  | 0.032794 | 84.7222 | (4) | 4.5229 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.10783 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 1.2717 | 84.7222 | (4) | 0.90112 | 100 |  | 20.8417 | 84.7222 |  | 1.5652 | 84.7222 |  | 21.3736 | 100 |  | 1006.6985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2907 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.1654 | 81.3889 |  | 0.032682 | 81.3889 | (4) | 2.9544 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.018328 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.3011 | 81.3889 | (4) | 0.89104 | 100 |  | 20.8533 | 81.3889 |  | 1.5484 | 81.3889 |  | 21.3777 | 100 |  | 1006.7986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2811 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.278 | 100 |  | 0.032926 | 100 | (4) | 2.7823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.298 | 100 | (4) | 0.90021 | 100 |  | 20.8507 | 100 |  | 1.5224 | 100 |  | 21.2275 | 100 |  | 1006.782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2777 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4697 | 100 |  | 0.032774 | 100 | (4) | 3.0021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3255 | 100 | (4) | 0.90763 | 90.8333 |  | 20.8402 | 100 |  | 1.5068 | 100 |  | 21.0208 | 100 |  | 1006.8825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2755 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4652 | 100 |  | 0.032801 | 100 | (4) | 2.7628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3189 | 100 | (4) | 0.96025 | 87.7778 |  | 20.8376 | 100 |  | 1.4947 | 100 |  | 20.8429 | 100 |  | 1006.9498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2788 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4997 | 100 |  | 0.032444 | 100 | (4) | 2.8614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3358 | 100 | (4) | 0.88692 | 100 |  | 20.8289 | 100 |  | 1.4875 | 100 |  | 20.6527 | 100 |  | 1007.1331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2845 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2928 | 100 |  | 0.032612 | 100 | (4) | 2.5487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3022 | 100 | (4) | 0.88594 | 100 |  | 20.8333 | 100 |  | 1.4773 | 100 |  | 20.5519 | 100 |  | 1007.2869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2874 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4627 | 100 |  | 0.032859 | 100 | (4) | 2.8422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3084 | 100 | (4) | 0.88858 | 100 |  | 20.8492 | 100 |  | 1.469 | 100 |  | 20.3082 | 100 |  | 1007.4562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2834 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6182 | 100 |  | 0.03287 | 100 | (4) | 2.3637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3367 | 100 | (4) | 0.88972 | 100 |  | 20.8499 | 100 |  | 1.4536 | 100 |  | 20.1186 | 100 |  | 1007.5496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2877 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5102 | 100 |  | 0.03259 | 100 | (4) | 2.703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3267 | 100 | (4) | 0.88371 | 100 |  | 20.8421 | 100 |  | 1.4443 | 100 |  | 19.9053 | 100 |  | 1007.4732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2898 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4762 | 100 |  | 0.032706 | 100 | (4) | 2.4182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3261 | 100 | (4) | 0.88291 | 100 |  | 20.8392 | 100 |  | 1.4408 | 100 |  | 19.7315 | 100 |  | 1007.6575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.297 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.904 | [8 empty] | 98.0312 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.976 |  |  | 99.952 |  |  | 99.6639
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/11/2021 01:06:18
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 23/11/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:21:00 | 00:21:00 | 00:27:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:49:11 | 01:18:32 | 00:50:08 | Linea 1: Forno Spento
00:49:13 | 00:49:13 | 00:50:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:50:09 | 00:50:09 | 01:18:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:11:50 | 01:11:50 | 01:17:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:11:52 | 01:11:52 | 01:13:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:13:37 | 01:13:37 | 01:18:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:18:33 | 01:23:29 | 01:19:13 | Linea 1: Forno Spento
01:18:33 | 01:18:33 | 01:19:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:19:13 | 01:19:13 | 01:19:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:19:58 | 01:23:29 | 01:20:26 | Linea 1: Forno Spento
01:19:58 | 01:19:58 | 01:20:26 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:20:26 | 01:20:26 | 01:38:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:38:51 | 06:15:44 | 01:39:17 | Linea 1: Forno Spento
01:38:51 | 01:38:51 | 01:39:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:39:17 | 01:39:17 | 06:11:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:30:24 | 02:30:24 | 02:36:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:22:15 | 04:22:15 | 04:28:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:17:40 | 05:17:40 | 05:22:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:17:42 | 05:17:42 | 06:02:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:05 | 06:00:05 | 06:01:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:11:42 | 06:15:45 | 06:18:04 | Linea 1: Forno Spento
06:11:43 | 06:11:43 | 06:18:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:18:04 | 06:18:04 | 07:32:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:32:52 | 06:32:52 | 06:39:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:33:00 | 06:33:00 | 07:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:33:02 | 06:33:02 | 07:23:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:55:01 | 10:26:59 | 07:05:22 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:01 | 06:55:01 | 07:05:22 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:02 | 06:55:02 | 06:55:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:06 | 06:55:06 | 07:05:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:08 | 06:55:08 | 07:01:34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:16 | 06:55:16 | 07:05:32 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:16 | 06:55:16 | 07:05:32 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:18 | 06:55:18 | 06:55:22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:21 | 06:55:21 | 07:05:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:22 | 06:55:22 | 07:02:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 10:26:57 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
07:00:00 | 10:26:56 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
07:00:00 | 10:26:58 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
07:00:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | Linea 1: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
07:00:01 | 07:00:01 | 08:06:09 | Linea 1: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
07:10:00 | 10:26:58 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
07:10:00 | 10:26:57 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
07:10:00 | 10:26:59 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
07:30:43 | 10:27:02 | 07:44:39 | Linea 1: Forno In Rampa
07:32:42 | 10:27:02 | 07:44:27 | Linea 1: Forno Spento
07:32:43 | 07:32:43 | 07:44:28 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:44:28 | 07:44:28 | 10:20:08 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:00:00 | 08:00:00 | 08:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
08:23:26 | 08:23:26 | 08:29:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:20:06 | 10:27:01 | 10:21:12 | Linea 1: Forno Spento
10:20:08 | 10:20:08 | 10:21:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:21:12 | 10:21:12 | 10:25:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:25:20 | 10:27:01 | 10:26:16 | Linea 1: Forno Spento
10:25:20 | 10:25:20 | 10:26:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:26:17 | 10:26:17 | 11:08:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:35:22 | 10:35:22 | 10:41:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:08:40 | 15:10:13 | 11:09:58 | Linea 1: Forno Spento
11:08:41 | 11:08:41 | 11:10:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:10:00 | 11:10:00 | 17:37:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:24:44 | 12:24:44 | 12:31:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:38:06 | 14:38:06 | 14:44:31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:26:03 | 16:26:03 | 16:32:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:37:56 | 18:21:29 | 17:38:10 | Linea 1: Forno Spento
17:37:57 | 17:37:57 | 17:38:11 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:38:11 | 17:38:11 | 19:52:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:40:48 | 18:40:48 | 18:47:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:54:57 | 21:03:19 | 19:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:57 | 18:54:57 | 19:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:58 | 18:54:58 | 18:55:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:02 | 18:55:02 | 19:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:04 | 18:55:04 | 19:01:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:27 | 18:55:27 | 19:05:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:27 | 18:55:27 | 19:05:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:27 | 18:55:27 | 19:05:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:29 | 18:55:29 | 18:55:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:33 | 18:55:33 | 19:02:08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:03:19 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
19:00:00 | 21:03:19 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
19:00:00 | 21:03:19 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
19:09:40 | 19:09:40 | 19:10:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:09:42 | 19:09:42 | 19:12:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 21:03:19 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
19:10:00 | 21:03:19 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
19:10:00 | 21:03:19 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
19:52:09 | 21:03:19 | 19:53:43 | Linea 1: Forno Spento
19:52:10 | 19:52:10 | 19:53:45 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:53:45 | 19:53:45 | 20:27:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:27:18 | 20:27:18 | 20:33:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:27:32 | 21:03:19 | 20:28:28 | Linea 1: Forno Spento
20:27:33 | 20:27:33 | 20:28:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:28:30 | 20:28:30 | 00:10:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:30:06 | 20:30:06 | 20:40:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:30:07 | 20:30:07 | 20:42:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:00:05 | 21:00:05 | 21:01:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:07 | 21:00:07 | 21:03:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:43:20 | 22:43:20 | 22:49:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:30:20 | 23:30:20 | 23:36:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:30:22 | 23:30:22 | 23:37:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl