## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/12/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.38335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7194 | 100 |  | 107.7466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0455 | 100 |  | 14.4031 | 100 |  | 7.2696 | 100 |  | 147.3446 | 100 |  | 929.9532 | 100 |  | 42282.0156 | 100 |  | 879.6639 | 100 |  | 9.433 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5008 | 100 |  | 155.2834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7768 | 100 |  | 13.6512 | 100 |  | 8.8058 | 100 |  | 144.6207 | 100 |  | 930.0121 | 100 |  | 46232.3477 | 100 |  | 897.2167 | 100 |  | 8.4307 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 0.40056 | 100 |  | 6.2602 | 100 |  | 139.0813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9696 | 100 |  | 13.7394 | 100 |  | 9.027 | 100 |  | 149.6713 | 100 |  | 930.0538 | 100 |  | 47743.7656 | 100 |  | 872.2278 | 100 |  | 8.7109 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0.54609 | 100 |  | 13.9376 | 100 |  | 6.1231 | 100 |  | 141.3358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9331 | 100 |  | 13.8776 | 100 |  | 8.747 | 100 |  | 154.7749 | 100 |  | 930.1188 | 100 |  | 48011.2344 | 100 |  | 865.4916 | 100 |  | 8.8301 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 2.4005 | 100 |  | 12.102 | 100 |  | 6.222 | 100 |  | 140.9727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9103 | 100 |  | 13.7892 | 100 |  | 9.0106 | 100 |  | 157.3024 | 100 |  | 930.1688 | 100 |  | 47851.2852 | 100 |  | 872.7361 | 100 |  | 8.6946 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.1176 | 100 |  | 8.2507 | 100 |  | 6.4352 | 100 |  | 135.6663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8974 | 100 |  | 13.6312 | 100 |  | 9.5621 | 100 |  | 158.8411 | 100 |  | 930.215 | 100 |  | 47632.8945 | 100 |  | 885.1222 | 100 |  | 8.5009 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.2892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3393 | 100 |  | 133.3527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9432 | 78.8889 |  | 13.7243 | 100 |  | 9.5099 | 100 |  | 159.9019 | 100 |  | 930.2355 | 100 |  | 47877.9023 | 100 |  | 875.5056 | 100 |  | 8.5167 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.1616 | 100 |  | 40.3697 | 100 |  | 4.1469 | 100 |  | 148.4253 | 100 |  | 0.037582 | 100 |  | 12.7177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31083 | 100 |  | 2.2375 | 100 |  | 15.132 | 100 |  | 7.3864 | 100 |  | 158.5976 | 100 |  | 930.2815 | 100 |  | 44523.5742 | 100 |  | 838.1945 | 100 |  | 10.3278 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:30 |  | 2.0095 | 96.6667 |  | 51.0338 | 96.6667 |  | 3.6481 | 96.6667 |  | 136.6228 | 96.6667 |  | 7.0484 | 96.6667 |  | 6.3651 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 6.5719 | 96.6667 |  | 1.9462 | 100 |  | 14.4805 | 100 |  | 7.2228 | 96.6667 |  | 149.712 | 100 |  | 930.3827 | 100 |  | 41730.3281 | 100 |  | 830.8333 | 100 |  | 9.5854 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:00 |  | 0.55663 | 100 |  | 1.4008 | 100 |  | 3.4027 | 100 |  | 150.9778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0204 | 100 |  | 14.8481 | 100 |  | 6.8779 | 100 |  | 143.9893 | 100 |  | 930.4727 | 100 |  | 42609.3047 | 100 |  | 836.7056 | 100 |  | 9.9496 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:30 |  | 0.47812 | 100 |  | 1.4137 | 100 |  | 4.46 | 100 |  | 165.409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.089301 | 100 |  | 1.7658 | 100 |  | 13.8982 | 100 |  | 8.1744 | 100 |  | 141.0781 | 100 |  | 930.5449 | 100 |  | 43769.4062 | 100 |  | 864.0555 | 100 |  | 8.6204 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3526 | 100 |  | 136.845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0382 | 100 |  | 13.6599 | 100 |  | 9.5938 | 100 |  | 145.2264 | 100 |  | 930.5164 | 100 |  | 47900.2617 | 100 |  | 881.2639 | 100 |  | 8.4864 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0.056729 | 100 |  | 1.5587 | 100 |  | 6.2427 | 100 |  | 137.489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4788 | 100 |  | 13.9245 | 100 |  | 12.2311 | 100 |  | 153.4278 | 100 |  | 930.4774 | 100 |  | 48636.5156 | 100 |  | 876.5056 | 100 |  | 8.2796 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0.6295 | 100 |  | 12.0978 | 100 |  | 6.2449 | 100 |  | 137.1792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.208 | 100 |  | 13.8693 | 100 |  | 11.0252 | 100 |  | 157.709 | 100 |  | 930.4328 | 100 |  | 47616.7266 | 100 |  | 869.5333 | 100 |  | 8.5771 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.6842 | 100 |  | 18.4322 | 100 |  | 6.5889 | 100 |  | 135.6841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8807 | 78.8889 |  | 13.4784 | 100 |  | 9.9845 | 100 |  | 157.4487 | 100 |  | 930.4519 | 100 |  | 47677.0312 | 100 |  | 881.625 | 100 |  | 8.18 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.0141 | 80.8333 |  | 3.5126 | 80.8333 |  | 6.4875 | 80.8333 |  | 131.9757 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 4.7504 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 1.8763 | 100 |  | 13.6032 | 80.8333 |  | 9.985 | 80.8333 |  | 157.0979 | 100 |  | 930.481 | 100 |  | 47693.293 | 100 |  | 879.6917 | 100 |  | 8.2785 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.6425 | 84.7222 |  | 2.3609 | 84.7222 |  | 6.518 | 84.7222 |  | 126.1879 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 4.7745 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 85 |  | 1.7938 | 100 |  | 13.343 | 85 |  | 10.1867 | 84.7222 |  | 157.3355 | 100 |  | 930.5238 | 100 |  | 47642.5742 | 100 |  | 881.0361 | 100 |  | 8.2377 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.5276 | 100 |  | 9.2714 | 100 |  | 6.1646 | 100 |  | 127.1302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8841 | 100 |  | 13.7205 | 100 |  | 9.5923 | 100 |  | 157.8573 | 100 |  | 930.5695 | 100 |  | 47119.2539 | 100 |  | 860.8666 | 100 |  | 8.8803 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.59 | 100 |  | 33.7718 | 100 |  | 5.9106 | 100 |  | 129.0533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8684 | 100 |  | 13.9593 | 100 |  | 8.9758 | 100 |  | 157.1338 | 100 |  | 930.5172 | 100 |  | 47346.6367 | 100 |  | 856.5667 | 100 |  | 8.9999 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 1.7032 | 100 |  | 46.759 | 100 |  | 5.5228 | 100 |  | 147.7097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9175 | 100 |  | 14.2238 | 100 |  | 8.2198 | 100 |  | 153.8273 | 100 |  | 930.4789 | 100 |  | 47084.8477 | 100 |  | 866.2861 | 100 |  | 9.2996 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.91622 | 100 |  | 19.2118 | 100 |  | 4.425 | 100 |  | 171.3685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7427 | 100 |  | 13.6629 | 100 |  | 8.1382 | 100 |  | 150.1492 | 100 |  | 930.4518 | 100 |  | 41064.3672 | 100 |  | 912.8278 | 100 |  | 8.9813 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 | (4) | 0.41023 | 100 | (4) | 5.9043 | 100 |  | 0.75751 | 100 | (4) | 17.8531 | 100 | (4) | 0.060434 | 100 | (4) | 0.63635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.832 | 100 | (4) | 1.5941 | 100 |  | 19.0446 | 100 |  | 2.6291 | 100 |  | 135.2293 | 100 |  | 930.5139 | 100 |  | 17111.8438 | 100 |  | 729.6334 | 100 |  | 16.8386 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.066151 | 100 | (4) | 2.8501 | 100 |  | 0.050418 | 100 | (4) | 2.0708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.3245 | 100 | (4) | 1.2785 | 78.8889 |  | 20.006 | 100 |  | 1.0161 | 100 |  | 110.2498 | 100 |  | 930.675 | 100 |  | 5748.8711 | 100 |  | 510.6167 | 100 |  | 18.18 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.037131 | 100 | (4) | 1.7293 | 100 |  | 0.038743 | 100 | (4) | 1.2466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1932 | 100 | (4) | 1.0322 | 100 |  | 19.8515 | 100 |  | 0.97937 | 100 |  | 95.2955 | 100 |  | 930.6949 | 100 |  | 4740.7998 | 100 |  | 440.0889 | 100 |  | 18.1561 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.0096004 | 100 | (4) | 1.6037 | 100 |  | 0.037259 | 100 | (4) | 1.4 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0498 | 100 | (4) | 1.0423 | 100 |  | 19.7977 | 100 |  | 1.0843 | 100 |  | 97.1194 | 100 |  | 930.6302 | 100 |  | 27282.4141 | 100 |  | 396.6833 | 100 |  | 17.9814 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 |  | 0.00087726 | 100 |  | 45.3831 | 100 |  | 0.74505 | 100 |  | 79.4573 | 100 |  | 1.3614 | 100 |  | 4.7129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.098 | 100 |  | 4.4815 | 100 |  | 18.5166 | 100 |  | 2.5233 | 100 |  | 117.7729 | 100 |  | 930.3416 | 100 |  | 37677.9883 | 100 |  | 378.0083 | 100 |  | 15.7531 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:30 |  | 0.20428 | 100 |  | 94.7073 | 100 |  | 1.8164 | 100 |  | 82.6112 | 100 |  | 0.68785 | 100 |  | 3.2457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3765 | 100 |  | 2.5063 | 100 |  | 16.3506 | 100 |  | 4.656 | 100 |  | 127.1484 | 100 |  | 930.2289 | 100 |  | 36967.2773 | 100 |  | 544.8778 | 100 |  | 12.4762 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 0.75484 | 100 |  | 59.199 | 100 |  | 1.8658 | 100 |  | 86.5057 | 100 |  | 0.084198 | 100 |  | 2.5813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5729 | 100 |  | 2.583 | 100 |  | 16.3799 | 100 |  | 4.7459 | 100 |  | 136.3573 | 100 |  | 930.0837 | 100 |  | 37125.3828 | 100 |  | 623.7861 | 100 |  | 12.4703 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:30 |  | 2.5926 | 100 |  | 3.622 | 100 |  | 2.2573 | 100 |  | 95.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2759 | 100 |  | 15.675 | 100 |  | 5.3431 | 100 |  | 140.0434 | 100 |  | 929.9437 | 100 |  | 36701.3086 | 100 |  | 690.1611 | 100 |  | 11.4722 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 4.7196 | 100 |  | 2.5737 | 100 |  | 2.4094 | 100 |  | 101.4857 | 100 |  | 0.0039646 | 100 |  | 0.65968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1869 | 100 |  | 15.4517 | 100 |  | 5.5891 | 100 |  | 139.3804 | 100 |  | 929.7769 | 100 |  | 35958.1016 | 100 |  | 720.5695 | 100 |  | 10.9964 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 7.3201 | 100 |  | 2.5335 | 100 |  | 3.5555 | 100 |  | 104.2522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8265 | 78.6111 |  | 14.2898 | 100 |  | 6.8716 | 100 |  | 137.8386 | 100 |  | 929.6498 | 100 |  | 36605.0234 | 100 |  | 805.9556 | 100 |  | 9.4996 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 3.1549 | 100 |  | 2.8521 | 100 |  | 4.0714 | 100 |  | 115.4247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 13.7754 | 100 |  | 7.5392 | 100 |  | 135.518 | 100 |  | 929.5431 | 100 |  | 36906.1602 | 100 |  | 852.9056 | 100 |  | 8.5234 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 0.26692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8259 | 100 |  | 158.8153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5702 | 100 |  | 12.9923 | 100 |  | 9.3917 | 100 |  | 135.2629 | 100 |  | 929.4691 | 100 |  | 43358.4258 | 100 |  | 903.3972 | 100 |  | 7.6889 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.23436 | 100 |  | 10.167 | 100 |  | 5.9933 | 100 |  | 148.1059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0414 | 100 |  | 13.8694 | 100 |  | 9.7914 | 100 |  | 141.4431 | 100 |  | 929.372 | 100 |  | 47174.8203 | 100 |  | 858.6334 | 100 |  | 8.6441 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.17726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8003 | 100 |  | 147.9186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7749 | 100 |  | 13.8144 | 100 |  | 8.3292 | 100 |  | 146.1076 | 100 |  | 929.3354 | 100 |  | 44362.2773 | 100 |  | 883.9778 | 100 |  | 9.0472 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4753 | 100 |  | 94.1613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8951 | 100 |  | 14.4419 | 100 |  | 7.0037 | 100 |  | 142.8989 | 100 |  | 929.3696 | 100 |  | 40179.6445 | 100 |  | 863.9972 | 100 |  | 9.5328 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6447 | 100 |  | 84.3908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8151 | 100 |  | 14.2227 | 100 |  | 7.1348 | 100 |  | 138.0893 | 100 |  | 929.3944 | 100 |  | 38928.7227 | 100 |  | 855.9194 | 100 |  | 9.3078 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7241 | 100 |  | 83.3466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7995 | 100 |  | 14.1718 | 100 |  | 7.6446 | 100 |  | 135.3383 | 100 |  | 929.3789 | 100 |  | 39121.1523 | 100 |  | 854.5695 | 100 |  | 9.1538 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 19.1675 | 100 |  | 4.925 | 100 |  | 134.5548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.306 | 78.8889 |  | 13.7731 | 100 |  | 13.0077 | 100 |  | 135.7559 | 100 |  | 929.3462 | 100 |  | 42892.8164 | 100 |  | 868.2389 | 100 |  | 8.1813 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 81.9444 |  | 5.8911 | 81.9444 |  | 6.8032 | 81.9444 |  | 130.9045 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 5.2292 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 2.378 | 100 |  | 12.9797 | 81.9444 |  | 10.6449 | 81.9444 |  | 142.4743 | 100 |  | 929.2542 | 100 |  | 46942.0547 | 100 |  | 889.0278 | 100 |  | 7.7365 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 83.3333 |  | 46.2362 | 83.3333 |  | 6.0209 | 83.3333 |  | 123.9239 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 11.3093 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 2.3085 | 100 |  | 13.783 | 83.3333 |  | 9.7565 | 83.3333 |  | 146.0578 | 100 |  | 929.2237 | 100 |  | 46863.7344 | 100 |  | 892.3444 | 100 |  | 8.5444 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 51.0528 | 100 |  | 6.3353 | 100 |  | 181.7222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.466 | 100 |  | 2.3368 | 100 |  | 13.7236 | 100 |  | 10.06 | 100 |  | 147.7197 | 100 |  | 929.2234 | 100 |  | 47657.6641 | 100 |  | 887.5889 | 100 |  | 8.1317 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 26.9002 | 100 |  | 6.1764 | 100 |  | 149.1498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.2777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1824 | 100 |  | 13.8946 | 100 |  | 9.7496 | 100 |  | 149.0027 | 100 |  | 929.1975 | 100 |  | 47372.9336 | 100 |  | 886.9889 | 100 |  | 8.7383 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 64.2017 | 100 |  | 5.8016 | 100 |  | 154.2846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.1347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2515 | 100 |  | 14.211 | 100 |  | 9.0874 | 100 |  | 149.6441 | 100 |  | 929.2247 | 100 |  | 47278.8672 | 100 |  | 864.6667 | 100 |  | 8.9619 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 37.7902 | 100 |  | 5.9212 | 100 |  | 141.778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2041 | 100 |  | 14.1619 | 100 |  | 8.993 | 100 |  | 150.1209 | 100 |  | 929.2259 | 100 |  | 47081.4688 | 100 |  | 857.7972 | 100 |  | 8.841 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 55.0957 | 100 |  | 5.8425 | 100 |  | 157.0491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.4188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2392 | 100 |  | 14.1978 | 100 |  | 9.0778 | 100 |  | 150.5956 | 100 |  | 929.2574 | 100 |  | 46982.6211 | 100 |  | 855.2444 | 100 |  | 8.8485 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 48.5757 | 100 |  | 4.5887 | 100 |  | 128.424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0622 | 78.8889 |  | 14.3943 | 100 |  | 8.0082 | 100 |  | 150.0796 | 100 |  | 929.3381 | 100 |  | 43803.332 | 100 |  | 878.2778 | 100 |  | 9.4621 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6222 | 100 |  | 95.8497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.926 | 100 |  | 14.5096 | 100 |  | 7.1359 | 100 |  | 144.7344 | 100 |  | 929.4253 | 100 |  | 42137.1016 | 100 |  | 882.0889 | 100 |  | 9.3751 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.4753 |  |  | 83.3466 |  |  | 0 |  |  | 1.1955 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5702 |  |  | 12.9797 |  |  | 7.0037 |  |  | 135.2629 |  |  | 929.1975 |  |  | 38928.7227 |  |  | 854.5695 |  |  | 7.6889
MAX |  | 6.0141 |  |  | 64.2017 |  |  | 6.8032 |  |  | 181.7222 |  |  | 0 |  |  | 13.4445 |  |  | 0 |  |  | 1.466 |  |  | 2.4788 |  |  | 14.5096 |  |  | 13.0077 |  |  | 159.9019 |  |  | 930.5695 |  |  | 48636.5156 |  |  | 912.8278 |  |  | 9.5328
%Medie < Soglia |  | 99.9581 | [8 empty] | 99.7819 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9581
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 1.3388 | 100 |  | 16.568 | 100 |  | 5.5927 | 100 |  | 134.8012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.044424 | 100 |  | 2.0077 | 100 |  | 13.8607 | 100 |  | 9.2328 | 100 |  | 149.2423 | 100 |  | 929.8392 | 100 |  | 45743.9573 | 100 |  | 875.6644 | 100 |  | 8.7125 | 100 | (6) | 33
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 93 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/12/2021 01:06:11 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/12/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0621 | 100 |  | 0.037342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7031 | 100 | (4) | 0.92539 | 100 |  | 20.8988 | 100 |  | 1.0236 | 100 |  | 12.2994 | 100 |  | 1016.127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3873 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86925 | 100 |  | 0.036661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67103 | 100 | (4) | 0.92417 | 100 |  | 20.9074 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 12.213 | 100 |  | 1016.0352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3898 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84501 | 100 |  | 0.037594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66672 | 100 | (4) | 0.92452 | 100 |  | 20.9099 | 100 |  | 1.0177 | 100 |  | 12.1004 | 100 |  | 1015.992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3947 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83066 | 100 |  | 0.039163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66098 | 100 | (4) | 0.92429 | 100 |  | 20.908 | 100 |  | 1.0175 | 100 |  | 12.0494 | 100 |  | 1016.0063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3927 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77345 | 100 |  | 0.039379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63917 | 100 | (4) | 0.92466 | 100 |  | 20.9085 | 100 |  | 1.0173 | 100 |  | 11.9811 | 100 |  | 1016.0231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3873 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63506 | 100 |  | 0.03906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61829 | 100 | (4) | 0.92432 | 100 |  | 20.9114 | 100 |  | 1.021 | 100 |  | 11.8969 | 100 |  | 1015.9939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3898 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60778 | 100 |  | 0.039431 | 100 | (4) | 0.0068027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60623 | 100 | (4) | 1.0324 | 78.6111 |  | 20.9154 | 100 |  | 1.0222 | 100 |  | 11.8793 | 100 |  | 1015.9003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3824 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6228 | 100 |  | 0.037511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62239 | 100 | (4) | 0.92554 | 100 |  | 20.905 | 100 |  | 1.0423 | 100 |  | 11.6515 | 100 |  | 1015.6029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3989 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78101 | 100 |  | 0.033641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6512 | 100 | (4) | 0.92492 | 100 |  | 20.8915 | 100 |  | 1.062 | 100 |  | 11.5325 | 100 |  | 1015.5405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3948 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52015 | 100 |  | 0.033771 | 100 | (4) | 0.0060015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59259 | 100 | (4) | 0.92498 | 100 |  | 20.9119 | 100 |  | 1.0759 | 100 |  | 11.5718 | 100 |  | 1015.4287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3956 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49993 | 100 |  | 0.034099 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58277 | 100 | (4) | 0.9265 | 100 |  | 20.9176 | 100 |  | 1.0827 | 100 |  | 11.6208 | 100 |  | 1015.3265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4013 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49955 | 100 |  | 0.034205 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58194 | 100 | (4) | 0.92697 | 100 |  | 20.9227 | 100 |  | 1.0893 | 100 |  | 11.8563 | 100 |  | 1015.4793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4014 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49095 | 100 |  | 0.035054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58123 | 100 | (4) | 0.92707 | 100 |  | 20.9227 | 100 |  | 1.0967 | 100 |  | 11.9071 | 100 |  | 1015.6271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4033 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46394 | 100 |  | 0.035758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57004 | 100 | (4) | 0.92718 | 100 |  | 20.9257 | 100 |  | 1.0998 | 100 |  | 12.0054 | 100 |  | 1015.7501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4104 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50783 | 100 |  | 0.037923 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56201 | 100 | (4) | 0.93707 | 78.8889 |  | 20.9303 | 100 |  | 1.0949 | 100 |  | 12.0579 | 100 |  | 1015.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4022 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.54071 | 85.2778 |  | 0.035842 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.12858 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.5937 | 85.2778 | (4) | 0.94631 | 100 |  | 20.9144 | 85.2778 |  | 1.0983 | 85.2778 |  | 11.7521 | 100 |  | 1015.921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3935 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 1.4241 | 80.8333 |  | 0.035776 | 80.8333 | (4) | 0.86878 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.038941 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.64358 | 80.8333 | (4) | 0.93407 | 100 |  | 20.8555 | 80.8333 |  | 1.1111 | 80.8333 |  | 11.8508 | 100 |  | 1015.9822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4031 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3478 | 100 |  | 0.036694 | 100 | (4) | 0.84718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6004 | 100 | (4) | 0.94341 | 100 |  | 20.8786 | 100 |  | 1.1302 | 100 |  | 12.156 | 100 |  | 1016.0786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4113 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3778 | 100 |  | 0.037596 | 100 | (4) | 0.64664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59501 | 100 | (4) | 0.96259 | 100 |  | 20.8837 | 100 |  | 1.1471 | 100 |  | 12.569 | 100 |  | 1016.1536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3697 | 100 |  | 0.036765 | 100 | (4) | 0.91057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.595 | 100 | (4) | 0.9727 | 100 |  | 20.8879 | 100 |  | 1.1652 | 100 |  | 13.103 | 100 |  | 1016.2058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3947 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3095 | 100 |  | 0.036119 | 100 | (4) | 0.76089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56177 | 100 | (4) | 0.96669 | 100 |  | 20.9009 | 100 |  | 1.1976 | 100 |  | 13.6182 | 100 |  | 1016.2146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4024 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.161 | 100 |  | 0.035331 | 100 | (4) | 0.83757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0081483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51573 | 100 | (4) | 0.95317 | 100 |  | 20.9059 | 100 |  | 1.1911 | 100 |  | 13.9033 | 100 |  | 1016.2081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9556 | 100 |  | 18.4068 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2031 | 100 |  | 0.034316 | 100 | (4) | 0.89334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59528 | 100 | (4) | 1.0737 | 78.8889 |  | 20.8939 | 100 |  | 1.2184 | 100 |  | 14.6208 | 100 |  | 1016.0438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9889 | 100 |  | 18.4041 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.214 | 100 |  | 0.034184 | 100 | (4) | 1.22 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6279 | 100 | (4) | 0.99535 | 100 |  | 20.889 | 100 |  | 1.2291 | 100 |  | 15.0579 | 100 |  | 1015.8407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3956 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1411 | 100 |  | 0.033848 | 100 | (4) | 0.96682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58193 | 100 | (4) | 0.98969 | 100 |  | 20.8921 | 100 |  | 1.2238 | 100 |  | 15.4846 | 100 |  | 1015.7018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9944 | 100 |  | 18.399 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1082 | 100 |  | 0.034091 | 100 | (4) | 1.0334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55568 | 100 | (4) | 0.98213 | 100 |  | 20.8937 | 100 |  | 1.2266 | 100 |  | 15.5838 | 100 |  | 1015.488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.403 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 |  | 0.034016 | 100 | (4) | 1.1361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55464 | 100 | (4) | 0.98315 | 100 |  | 20.8926 | 100 |  | 1.227 | 100 |  | 15.8174 | 100 |  | 1015.2584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.4051 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0605 | 100 |  | 0.034174 | 100 | (4) | 1.1298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54029 | 100 | (4) | 0.98296 | 100 |  | 20.8905 | 100 |  | 1.2236 | 100 |  | 15.8354 | 100 |  | 1015.1286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.95 | 100 |  | 18.4041 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0483 | 100 |  | 0.034006 | 100 | (4) | 1.507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5215 | 100 | (4) | 0.98392 | 100 |  | 20.8897 | 100 |  | 1.2312 | 100 |  | 15.8101 | 100 |  | 1015.2054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9222 | 100 |  | 18.4034 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0425 | 100 |  | 0.033692 | 100 | (4) | 0.929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51684 | 100 | (4) | 0.98061 | 100 |  | 20.8895 | 100 |  | 1.236 | 100 |  | 15.8345 | 100 |  | 1015.3241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9056 | 100 |  | 18.3901 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0473 | 100 |  | 0.033755 | 100 | (4) | 1.3255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54367 | 100 | (4) | 1.0779 | 78.8889 |  | 20.8864 | 100 |  | 1.2272 | 100 |  | 15.9919 | 100 |  | 1015.441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8556 | 100 |  | 18.3729 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.054 | 100 |  | 0.033518 | 100 | (4) | 1.1049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57786 | 100 | (4) | 0.98248 | 100 |  | 20.882 | 100 |  | 1.2087 | 100 |  | 15.8831 | 100 |  | 1015.5409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8556 | 100 |  | 18.3701 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0931 | 100 |  | 0.033034 | 100 | (4) | 1.0403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67546 | 100 | (4) | 0.99385 | 100 |  | 20.8707 | 100 |  | 1.1864 | 100 |  | 15.7274 | 100 |  | 1015.6259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6528 | 100 |  | 18.3888 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1115 | 100 |  | 0.032419 | 100 | (4) | 0.95792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0043137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71171 | 100 | (4) | 1.0091 | 100 |  | 20.8287 | 100 |  | 1.1708 | 100 |  | 15.7607 | 100 |  | 1015.707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9389 | 100 |  | 18.3941 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1281 | 100 |  | 0.031829 | 100 | (4) | 1.376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0058291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66966 | 100 | (4) | 1.0063 | 100 |  | 20.8131 | 100 |  | 1.1688 | 100 |  | 15.8733 | 100 |  | 1015.8734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7167 | 100 |  | 18.3986 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2632 | 100 |  | 0.0318 | 100 | (4) | 1.4024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70369 | 100 | (4) | 1.0358 | 100 |  | 20.826 | 100 |  | 1.1728 | 100 |  | 15.9277 | 100 |  | 1015.9376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5278 | 100 |  | 18.3969 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5852 | 100 |  | 0.032646 | 100 | (4) | 1.1347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0054979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68473 | 100 | (4) | 1.0551 | 100 |  | 20.8322 | 100 |  | 1.1738 | 100 |  | 15.9543 | 100 |  | 1016.1118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0333 | 100 |  | 18.3971 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6982 | 100 |  | 0.032664 | 100 | (4) | 1.0279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0025008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68419 | 100 | (4) | 1.0463 | 100 |  | 20.8323 | 100 |  | 1.1732 | 100 |  | 15.7086 | 100 |  | 1016.4199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0278 | 100 |  | 18.3985 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4439 | 100 |  | 0.032769 | 100 | (4) | 1.5997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64404 | 100 | (4) | 1.0024 | 78.6111 |  | 20.8357 | 100 |  | 1.1738 | 100 |  | 15.6346 | 100 |  | 1016.4897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.05 | 100 |  | 18.3978 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 1.4064 | 85.5556 |  | 0.032376 | 85.5556 | (4) | 1.3834 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.012724 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.67067 | 85.5556 | (4) | 0.99793 | 100 |  | 20.835 | 85.5556 |  | 1.1884 | 85.5556 |  | 15.682 | 100 |  | 1016.6368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3978 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.3088 | 80.2778 |  | 0.032266 | 80.2778 | (4) | 0.61056 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.057563 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.66507 | 80.2778 | (4) | 0.9908 | 100 |  | 20.844 | 80.2778 |  | 1.1883 | 80.2778 |  | 15.6785 | 100 |  | 1016.6268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.4011 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1924 | 100 |  | 0.032695 | 100 | (4) | 0.63154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76258 | 100 | (4) | 0.99628 | 100 |  | 20.8556 | 100 |  | 1.1854 | 100 |  | 15.5752 | 100 |  | 1016.6248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3927 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2048 | 100 |  | 0.032921 | 100 | (4) | 0.77524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052978 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74267 | 100 | (4) | 0.99206 | 100 |  | 20.8531 | 100 |  | 1.1729 | 100 |  | 15.3766 | 100 |  | 1016.5829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3876 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1803 | 100 |  | 0.032912 | 100 | (4) | 0.49547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74812 | 100 | (4) | 0.9662 | 100 |  | 20.856 | 100 |  | 1.1556 | 100 |  | 15.0346 | 100 |  | 1016.596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3849 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1529 | 100 |  | 0.032177 | 100 | (4) | 0.48414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67957 | 100 | (4) | 0.95927 | 100 |  | 20.8598 | 100 |  | 1.1426 | 100 |  | 14.8306 | 100 |  | 1016.6154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3851 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4626 | 100 |  | 0.034662 | 100 | (4) | 0.65415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70497 | 100 | (4) | 1.0216 | 100 |  | 20.858 | 100 |  | 1.1314 | 100 |  | 14.645 | 100 |  | 1016.7028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3822 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7375 | 100 |  | 0.036545 | 100 | (4) | 0.39846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74957 | 100 | (4) | 1.0826 | 78.8889 |  | 20.8528 | 100 |  | 1.1075 | 100 |  | 14.4896 | 100 |  | 1016.7485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3773 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8237 | 100 |  | 0.036354 | 100 | (4) | 0.29683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044591 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74455 | 100 | (4) | 0.98168 | 100 |  | 20.8535 | 100 |  | 1.0816 | 100 |  | 14.2681 | 100 |  | 1016.6761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3761 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.8458 | [8 empty] | 97.7969 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.978 |  |  | 99.9559 |  |  | 99.6695
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/12/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 16/12/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
03:06:44 | 03:06:44 | 03:13:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:14:20 | 03:14:20 | 03:20:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:41:48 | 04:10:43 | 04:10:37 | Linea 1: Forno In Rampa
03:41:48 | 04:10:43 | 04:10:37 | Linea 1: Forno Spento
04:10:17 | 04:13:05 | 04:11:17 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
04:10:22 | 04:13:04 | 04:11:22 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
04:10:37 | 04:10:37 | 04:12:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:12:32 | 05:12:48 | 05:12:38 | Linea 1: Forno In Rampa
04:12:32 | 04:55:50 | 04:55:42 | Linea 1: Forno Spento
04:55:44 | 04:55:44 | 04:55:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:55:56 | 05:12:48 | 05:12:38 | Linea 1: Forno Spento
05:12:43 | 05:12:43 | 08:55:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:08:03 | 07:08:03 | 07:14:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:14:16 | 07:14:16 | 07:20:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:18 | 07:54:18 | 08:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:18 | 07:54:18 | 08:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:18 | 08:28:06 | 08:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:20 | 07:54:20 | 07:54:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:24 | 07:54:24 | 08:00:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:38 | 07:55:38 | 08:05:48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:38 | 07:55:38 | 08:05:48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:38 | 07:55:38 | 08:05:48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:40 | 07:55:40 | 07:55:46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:46 | 07:55:46 | 08:02:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:28:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:00:00 | 08:28:04 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:00:00 | 08:28:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:10:00 | 08:28:04 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
08:10:00 | 08:28:04 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:10:00 | 08:28:05 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
08:55:42 | 09:09:48 | 08:55:54 | Linea 1: Forno Spento
08:55:43 | 08:55:43 | 08:55:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:55:55 | 08:55:55 | 08:56:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:56:35 | 09:09:48 | 08:56:49 | Linea 1: Forno Spento
08:56:35 | 08:56:35 | 08:56:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:56:50 | 08:56:50 | 08:57:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:57:47 | 09:09:48 | 09:04:46 | Linea 1: Forno Spento
08:57:51 | 08:57:51 | 09:04:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:04:46 | 09:04:46 | 09:29:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:29:23 | 10:18:05 | 09:33:05 | Linea 1: Forno Spento
09:29:25 | 09:29:25 | 09:33:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:33:06 | 09:33:06 | 09:55:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:55:43 | 10:18:06 | 09:58:02 | Linea 1: Forno In Rampa
09:55:43 | 10:18:05 | 09:58:02 | Linea 1: Forno Spento
09:58:03 | 09:58:03 | 09:58:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:58:20 | 10:18:05 | 09:58:32 | Linea 1: Forno In Rampa
09:58:20 | 10:18:04 | 09:58:32 | Linea 1: Forno Spento
09:58:32 | 09:58:32 | 10:36:49 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:00:05 | 10:00:05 | 10:17:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:00:06 | 10:00:06 | 10:18:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:36:48 | 14:14:15 | 15:33:16 | Linea 1: Forno Spento
10:36:49 | 10:36:49 | 12:29:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:09:13 | 11:09:13 | 11:15:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:14:12 | 11:14:12 | 11:20:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:29:47 | 15:11:39 | 15:33:16 | Linea 1: Forno In Rampa
15:10:28 | 15:10:28 | 15:16:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:14:13 | 15:14:13 | 15:20:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:33:16 | 15:33:16 | 15:33:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:33:56 | 16:05:52 | 15:43:29 | Linea 1: Forno In Rampa
15:33:56 | 16:05:51 | 15:41:55 | Linea 1: Forno Spento
15:41:56 | 15:41:56 | 15:42:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:42:13 | 16:05:51 | 15:43:07 | Linea 1: Forno Spento
15:43:09 | 15:43:09 | 15:44:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:44:46 | 16:05:52 | 15:45:02 | Linea 1: Forno In Rampa
15:44:46 | 16:05:50 | 15:45:02 | Linea 1: Forno Spento
15:45:07 | 15:45:07 | 16:43:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:45:44 | 16:05:51 | 15:46:13 | Linea 1: Forno In Rampa
16:43:42 | 17:06:24 | 16:45:46 | Linea 1: Forno Spento
16:43:42 | 16:43:42 | 16:45:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:45:48 | 16:45:48 | 16:46:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:45:59 | 17:06:25 | 16:46:13 | Linea 1: Forno Spento
16:46:01 | 16:46:01 | 16:46:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:46:13 | 16:46:13 | 16:53:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:53:45 | 17:06:19 | 17:00:42 | Linea 1: Forno Spento
16:53:47 | 16:53:47 | 16:57:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:57:53 | 17:06:25 | 17:00:42 | Linea 1: Forno In Rampa
17:00:43 | 17:00:43 | 19:23:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:02:15 | 17:02:15 | 17:06:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:02:16 | 17:02:16 | 17:06:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:11:44 | 19:11:44 | 19:18:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:14:10 | 19:14:10 | 19:20:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:23:26 | 19:34:26 | 19:25:49 | Linea 1: Forno In Rampa
19:23:38 | 19:34:25 | 19:25:49 | Linea 1: Forno Spento
19:25:50 | 19:25:50 | 19:26:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:26:17 | 19:34:26 | 19:27:45 | Linea 1: Forno In Rampa
19:26:31 | 19:34:25 | 19:27:31 | Linea 1: Forno Spento
19:27:33 | 19:27:33 | 20:15:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:54:35 | 19:54:35 | 20:05:01 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:35 | 22:07:01 | 20:05:01 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:37 | 19:54:37 | 19:54:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:40 | 19:54:40 | 20:05:01 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:43 | 19:54:43 | 20:01:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:40 | 19:55:40 | 20:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:40 | 19:55:40 | 20:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:40 | 19:55:40 | 20:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:48 | 19:55:48 | 20:02:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 22:06:55 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:00:00 | 20:58:13 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:00:00 | 20:58:12 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:10:00 | 20:58:11 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:10:00 | 20:58:11 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:10:00 | 20:58:13 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:15:03 | 22:06:58 | 20:16:08 | Linea 1: Forno In Rampa
20:15:21 | 22:06:57 | 20:16:08 | Linea 1: Forno Spento
20:16:14 | 20:16:14 | 21:41:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:30:05 | 20:30:05 | 20:33:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:30:05 | 20:30:05 | 20:58:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:40:45 | 20:40:45 | 20:45:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:05 | 21:00:05 | 21:08:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:05 | 21:00:05 | 21:09:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:41:52 | 22:06:57 | 21:46:58 | Linea 1: Forno Spento
21:41:54 | 21:41:54 | 21:46:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:46:59 | 21:46:59 | 22:15:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:00:05 | 22:00:05 | 22:00:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:00:08 | 22:00:08 | 22:01:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:02:25 | 22:02:25 | 22:02:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:02:28 | 22:02:28 | 22:06:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:03:35 | 22:03:35 | 22:04:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:15:45 | 23:00:11 | 22:18:14 | Linea 1: Forno Spento
22:15:46 | 22:15:46 | 22:18:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:18:15 | 22:18:15 | 22:43:34 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:30:06 | 22:30:06 | 22:33:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:30:06 | 22:30:06 | 22:43:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:33:15 | 22:33:15 | 22:41:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:43:29 | 23:00:10 | 22:44:40 | Linea 1: Forno Spento
22:43:34 | 22:43:34 | 22:44:41 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:44:41 | 22:44:41 | 22:45:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:45:20 | 23:00:09 | 22:53:01 | Linea 1: Forno Spento
22:45:21 | 22:45:21 | 22:53:01 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:53:01 | 22:53:01 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
23:01:00 | 23:01:00 | 23:13:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:01:01 | 23:01:01 | 23:14:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:12:57 | 23:12:57 | 23:19:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:14:09 | 23:14:09 | 23:20:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl