## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 03/11/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0013337 | 100 | (4) | 0.88484 | 100 |  | 0.049553 | 100 | (4) | 3.4473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9809 | 100 | (4) | 1.0499 | 100 |  | 20.4852 | 100 |  | 1.5005 | 100 |  | 67.5946 | 100 |  | 927.4972 | 100 |  | 28992.25 | 100 |  | 67.775 | 100 |  | 19.6735 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.00041321 | 100 | (4) | 0.94329 | 100 |  | 0.048192 | 100 | (4) | 2.684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1892 | 100 | (4) | 1.0399 | 100 |  | 20.4854 | 100 |  | 1.4773 | 100 |  | 64.6832 | 100 |  | 927.5538 | 100 |  | 27922.4727 | 100 |  | 65.6806 | 100 |  | 19.7115 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.0052282 | 100 | (4) | 0.86239 | 100 |  | 0.049121 | 100 | (4) | 2.6867 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 1.0341 | 80.5556 |  | 20.4857 | 100 |  | 1.4964 | 100 |  | 62.3774 | 100 |  | 927.5944 | 100 |  | 28475.373 | 100 |  | 63.825 | 100 |  | 19.7177 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.0047656 | 100 | (4) | 0.87895 | 100 |  | 0.052343 | 100 | (4) | 2.7706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5408 | 100 | (4) | 1.0289 | 98.0556 |  | 20.4782 | 100 |  | 1.4905 | 100 |  | 60.4442 | 100 |  | 927.625 | 100 |  | 29909.2227 | 100 |  | 61.8611 | 100 |  | 19.7002 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.004387 | 100 | (4) | 0.71488 | 100 |  | 0.049623 | 100 | (4) | 2.3116 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1382 | 100 | (4) | 1.0209 | 100 |  | 20.4723 | 100 |  | 1.4285 | 100 |  | 58.5512 | 100 |  | 927.6481 | 100 |  | 28991.6738 | 100 |  | 59.1944 | 100 |  | 19.7483 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66336 | 100 |  | 0.046298 | 100 | (4) | 2.3664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1454 | 100 | (4) | 1.0112 | 100 |  | 20.4716 | 100 |  | 1.419 | 100 |  | 56.2736 | 100 |  | 927.7136 | 100 |  | 28782.0293 | 100 |  | 58.6972 | 100 |  | 19.7626 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.00034586 | 100 | (4) | 0.7745 | 100 |  | 0.046716 | 100 | (4) | 2.5148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37591 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4652 | 100 | (4) | 1.0056 | 100 |  | 20.4694 | 100 |  | 1.4003 | 100 |  | 54.5419 | 100 |  | 927.6587 | 100 |  | 28455.7148 | 100 |  | 56.8472 | 100 |  | 19.7903 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.0079469 | 100 | (4) | 0.69058 | 100 |  | 0.047321 | 100 | (4) | 2.1495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6767 | 100 | (4) | 1.0104 | 100 |  | 20.4635 | 100 |  | 1.3668 | 100 |  | 52.8897 | 100 |  | 927.5566 | 100 |  | 29662.0156 | 100 |  | 55.5444 | 100 |  | 19.7821 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.0022896 | 100 | (4) | 0.63349 | 100 |  | 0.049718 | 100 | (4) | 1.76 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9914 | 100 | (4) | 1.0107 | 100 |  | 20.4572 | 100 |  | 1.3337 | 100 |  | 51.5614 | 100 |  | 927.4797 | 100 |  | 30183.916 | 100 |  | 53.2111 | 100 |  | 19.7771 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.0044622 | 100 | (4) | 0.56108 | 100 |  | 0.046303 | 100 | (4) | 2.1085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36188 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6817 | 100 | (4) | 1.0058 | 100 |  | 20.4574 | 100 |  | 1.3068 | 100 |  | 49.9472 | 100 |  | 927.3663 | 100 |  | 28190.457 | 100 |  | 52 | 100 |  | 19.841 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.0025433 | 100 | (4) | 0.55767 | 100 |  | 0.051382 | 100 | (4) | 1.538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.467 | 100 | (4) | 1.0037 | 88.6111 |  | 20.4493 | 100 |  | 1.2851 | 100 |  | 48.5446 | 100 |  | 927.3699 | 100 |  | 29687.9629 | 100 |  | 51.3778 | 100 |  | 19.8052 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.0052024 | 100 | (4) | 0.60408 | 100 |  | 0.051384 | 100 | (4) | 1.6145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2047 | 100 | (4) | 1.0015 | 90 |  | 20.445 | 100 |  | 1.2724 | 100 |  | 47.6003 | 100 |  | 927.4382 | 100 |  | 30761.6348 | 100 |  | 49.3806 | 100 |  | 19.7902 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.011248 | 100 | (4) | 0.6646 | 100 |  | 0.046025 | 100 | (4) | 1.3556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2275 | 100 | (4) | 0.99821 | 100 |  | 20.4474 | 100 |  | 1.2741 | 100 |  | 46.6395 | 100 |  | 927.3982 | 100 |  | 29530.4375 | 100 |  | 48.2556 | 100 |  | 19.8212 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0034333 | 82.7778 | (4) | 0.60719 | 82.7778 |  | 0.050297 | 82.7778 | (4) | 1.4527 | 82.7778 | (4) | 0 | 82.7778 | (4) | 0.35067 | 82.7778 | (4) | 0 | 82.7778 | (4) | 2.2326 | 82.7778 | (4) | 0.99259 | 100 |  | 20.442 | 82.7778 |  | 1.2846 | 82.7778 |  | 45.3306 | 100 |  | 927.3516 | 100 |  | 28220.9492 | 100 |  | 48 | 100 |  | 19.8501 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 82.7778 | (4) | 0.90934 | 82.7778 |  | 0.053353 | 82.7778 | (4) | 1.668 | 82.7778 | (4) | 0 | 82.7778 | (4) | 0.23925 | 82.7778 | (4) | 0 | 82.7778 | (4) | 3.0401 | 82.7778 | (4) | 0.99229 | 100 |  | 20.621 | 82.7778 |  | 1.328 | 82.7778 |  | 44.3989 | 100 |  | 927.3954 | 100 |  | 29476.7871 | 100 |  | 47.2194 | 100 |  | 19.8186 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88058 | 100 |  | 0.050487 | 100 | (4) | 1.6877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4594 | 100 | (4) | 0.99106 | 100 |  | 20.6401 | 100 |  | 1.3598 | 100 |  | 43.9833 | 100 |  | 927.4375 | 100 |  | 30294.9629 | 100 |  | 46.7778 | 100 |  | 19.7884 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85652 | 100 |  | 0.049702 | 100 | (4) | 2.2811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6919 | 100 | (4) | 0.98979 | 100 |  | 20.6501 | 100 |  | 1.3911 | 100 |  | 43.4823 | 100 |  | 927.3495 | 100 |  | 30378.3398 | 100 |  | 45.0111 | 100 |  | 19.7902 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78941 | 100 |  | 0.049805 | 100 | (4) | 1.7139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9679 | 100 | (4) | 0.98918 | 100 |  | 20.6503 | 100 |  | 1.4324 | 100 |  | 42.979 | 100 |  | 927.3303 | 100 |  | 30414.4082 | 100 |  | 43.9472 | 100 |  | 19.7847 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98407 | 100 |  | 0.042525 | 100 | (4) | 2.2925 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8636 | 100 | (4) | 0.98936 | 96.9444 |  | 20.6525 | 100 |  | 1.478 | 100 |  | 42.509 | 100 |  | 927.3303 | 100 |  | 30439.3105 | 100 |  | 43 | 100 |  | 19.7812 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97376 | 100 |  | 0.041677 | 100 | (4) | 2.0571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9194 | 100 | (4) | 0.98795 | 81.6667 |  | 20.6546 | 100 |  | 1.4912 | 100 |  | 42.1898 | 100 |  | 927.3967 | 100 |  | 30305.7422 | 100 |  | 42.7 | 100 |  | 19.7789 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8475 | 100 |  | 0.03924 | 100 | (4) | 2.0642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2039 | 100 | (4) | 0.99073 | 100 |  | 20.656 | 100 |  | 1.5299 | 100 |  | 42.052 | 100 |  | 927.3271 | 100 |  | 30077.6289 | 100 |  | 42.0056 | 100 |  | 19.7788 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68579 | 100 |  | 0.037465 | 100 | (4) | 2.1804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0144 | 100 | (4) | 0.98875 | 100 |  | 20.6564 | 100 |  | 1.5454 | 100 |  | 42.068 | 100 |  | 927.3564 | 100 |  | 30172.3281 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7827 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65624 | 100 |  | 0.037878 | 100 | (4) | 2.1366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2681 | 100 | (4) | 0.99322 | 100 |  | 20.6536 | 100 |  | 1.5594 | 100 |  | 42.2365 | 100 |  | 927.3473 | 100 |  | 31028.5391 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.789 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61901 | 100 |  | 0.041641 | 100 | (4) | 3.0977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6274 | 100 | (4) | 1.0015 | 100 |  | 20.6501 | 100 |  | 1.6213 | 100 |  | 42.3318 | 100 |  | 927.4074 | 100 |  | 30873.3906 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7818 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58102 | 100 |  | 0.040189 | 100 | (4) | 3.8538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2985 | 100 | (4) | 0.99786 | 100 |  | 20.6521 | 100 |  | 1.6367 | 100 |  | 42.3053 | 100 |  | 927.4363 | 100 |  | 30717.375 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7812 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52127 | 100 |  | 0.039917 | 100 | (4) | 3.883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6788 | 100 | (4) | 1.0026 | 100 |  | 20.6496 | 100 |  | 1.651 | 100 |  | 42.3093 | 100 |  | 927.4611 | 100 |  | 30686.0938 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.786 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56586 | 100 |  | 0.039738 | 100 | (4) | 4.4782 | 100 | (4) | 0.0042263 | 100 | (4) | 0.30479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2223 | 100 | (4) | 1.0102 | 100 |  | 20.6499 | 100 |  | 1.6893 | 100 |  | 42.4567 | 100 |  | 927.5123 | 100 |  | 32289.4785 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7815 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57701 | 100 |  | 0.041023 | 100 | (4) | 3.9251 | 100 | (4) | 0.0035643 | 100 | (4) | 0.31069 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.092 | 100 | (4) | 1.0184 | 78.6111 |  | 20.6468 | 100 |  | 1.6946 | 100 |  | 42.6135 | 100 |  | 927.478 | 100 |  | 32137.082 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.787 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53932 | 100 |  | 0.038066 | 100 | (4) | 4.9057 | 100 | (4) | 0.010386 | 100 | (4) | 0.31346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2376 | 100 | (4) | 1.0211 | 100 |  | 20.6489 | 100 |  | 1.7156 | 100 |  | 42.5465 | 100 |  | 927.4373 | 100 |  | 28759.4629 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7963 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43721 | 100 |  | 0.033961 | 100 | (4) | 3.6836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8853 | 100 | (4) | 1.0529 | 100 |  | 20.6516 | 100 |  | 1.675 | 100 |  | 42.3004 | 100 |  | 927.3699 | 100 |  | 34495.9727 | 100 |  | 43.5444 | 100 |  | 19.9302 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43803 | 100 |  | 0.036989 | 100 | (4) | 3.6997 | 100 | (4) | 0.00027333 | 100 | (4) | 0.3587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7323 | 100 | (4) | 1.0397 | 100 |  | 20.6456 | 100 |  | 1.6651 | 100 |  | 41.3963 | 100 |  | 927.3577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 47.2722 | 100 |  | 19.7536 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52919 | 100 |  | 0.032876 | 100 | (4) | 3.2857 | 100 | (4) | 0.00037014 | 100 | (4) | 0.3023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9335 | 100 | (4) | 1.031 | 100 |  | 20.6449 | 100 |  | 1.5835 | 100 |  | 39.6109 | 100 |  | 927.392 | 100 |  | 6059.085 | 100 |  | 49.5528 | 100 |  | 19.3931 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5571 | 100 |  | 0.033634 | 100 | (4) | 5.2475 | 100 | (4) | 0.035591 | 100 | (4) | 0.29866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6841 | 100 | (4) | 1.0245 | 100 |  | 20.6487 | 100 |  | 1.7412 | 100 |  | 39.0381 | 100 |  | 927.2106 | 100 |  | 27270.5723 | 100 |  | 50 | 100 |  | 19.7619 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55544 | 100 |  | 0.036104 | 100 | (4) | 5.8594 | 100 | (4) | 0.10121 | 100 | (4) | 0.34891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5444 | 100 | (4) | 1.0141 | 100 |  | 20.6487 | 100 |  | 1.7766 | 100 |  | 37.5368 | 100 |  | 927.1334 | 100 |  | 23729.5352 | 100 |  | 50 | 100 |  | 19.7906 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63247 | 100 |  | 0.035126 | 100 | (4) | 4.8172 | 100 | (4) | 0.035091 | 100 | (4) | 0.28659 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5181 | 100 | (4) | 1.0117 | 100 |  | 20.6534 | 100 |  | 1.7617 | 100 |  | 36.3462 | 100 |  | 926.978 | 100 |  | 23795.2441 | 100 |  | 50.0056 | 100 |  | 19.8145 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47695 | 100 |  | 0.040421 | 100 | (4) | 4.6452 | 100 | (4) | 0.01786 | 100 | (4) | 0.29832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4849 | 100 | (4) | 1.0102 | 78.6111 |  | 20.6503 | 100 |  | 1.7526 | 100 |  | 35.434 | 100 |  | 926.8978 | 100 |  | 23849.3887 | 100 |  | 50.0333 | 100 |  | 19.8096 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63364 | 100 |  | 0.036556 | 100 | (4) | 3.9281 | 100 | (4) | 0.010344 | 100 | (4) | 0.29945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4874 | 100 | (4) | 1.0069 | 100 |  | 20.6547 | 100 |  | 1.7229 | 100 |  | 34.8939 | 100 |  | 926.917 | 100 |  | 30515.8184 | 100 |  | 49.9889 | 100 |  | 19.8646 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 82.5 | (4) | 0.76064 | 82.5 |  | 0.034397 | 82.5 | (4) | 4.6852 | 82.5 | (4) | 0 | 82.5 | (4) | 0.28416 | 82.5 | (4) | 0 | 82.5 | (4) | 1.5108 | 82.5 | (4) | 1.0012 | 100 |  | 20.6617 | 82.5 |  | 1.6995 | 82.5 |  | 34.4136 | 100 |  | 926.8881 | 100 |  | 26995.8184 | 100 |  | 49.0167 | 100 |  | 19.8693 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.68397 | 80.8333 |  | 0.034423 | 80.8333 | (4) | 4.925 | 80.8333 | (4) | 0.0044272 | 80.8333 | (4) | 0.43993 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 1.5096 | 80.8333 | (4) | 0.99318 | 100 |  | 20.8707 | 80.8333 |  | 1.6777 | 80.8333 |  | 33.5381 | 100 |  | 926.8886 | 100 |  | 23915.1016 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.8493 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71868 | 100 |  | 0.035168 | 100 | (4) | 5.4604 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4521 | 100 | (4) | 0.99306 | 100 |  | 20.871 | 100 |  | 1.6649 | 100 |  | 32.9497 | 100 |  | 926.8723 | 100 |  | 23895.541 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.8482 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69146 | 100 |  | 0.035453 | 100 | (4) | 4.7695 | 100 | (4) | 0.002476 | 100 | (4) | 0.39411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4538 | 100 | (4) | 0.99262 | 100 |  | 20.872 | 100 |  | 1.6423 | 100 |  | 32.4872 | 100 |  | 926.9004 | 100 |  | 23988.1191 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.8598 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67517 | 100 |  | 0.036446 | 100 | (4) | 4.813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4772 | 100 | (4) | 0.99116 | 100 |  | 20.8726 | 100 |  | 1.6405 | 100 |  | 32.1624 | 100 |  | 926.9772 | 100 |  | 23915.4355 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.8663 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65758 | 100 |  | 0.036018 | 100 | (4) | 5.0334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5196 | 100 | (4) | 0.99215 | 100 |  | 20.8731 | 100 |  | 1.6318 | 100 |  | 31.7791 | 100 |  | 927.0024 | 100 |  | 23983.7852 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.8656 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63235 | 100 |  | 0.035442 | 100 | (4) | 4.2096 | 100 | (4) | 2.6422e-05 | 100 | (4) | 0.38499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.58 | 100 | (4) | 1.0279 | 78.6111 |  | 20.8715 | 100 |  | 1.6299 | 100 |  | 31.456 | 100 |  | 926.9687 | 100 |  | 23930.7207 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.8681 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53538 | 100 |  | 0.035013 | 100 | (4) | 5.0298 | 100 | (4) | 0.0066438 | 100 | (4) | 0.42115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5562 | 100 | (4) | 0.98818 | 100 |  | 20.8696 | 100 |  | 1.6204 | 100 |  | 31.1776 | 100 |  | 926.9684 | 100 |  | 23935.082 | 100 |  | 48.3306 | 100 |  | 19.8783 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56323 | 100 |  | 0.034656 | 100 | (4) | 4.7979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5582 | 100 | (4) | 0.98595 | 100 |  | 20.8684 | 100 |  | 1.6262 | 100 |  | 30.9124 | 100 |  | 926.9738 | 100 |  | 23998.7773 | 100 |  | 48 | 100 |  | 19.8849 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52403 | 100 |  | 0.044732 | 100 | (4) | 4.8519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.459 | 100 | (4) | 0.98359 | 100 |  | 20.8571 | 100 |  | 1.6315 | 100 |  | 30.712 | 100 |  | 926.9179 | 100 |  | 24030.3906 | 100 |  | 48 | 100 |  | 19.8866 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53997 | 100 |  | 0.04231 | 100 | (4) | 4.0044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4469 | 100 | (4) | 0.9817 | 100 |  | 20.8651 | 100 |  | 1.6354 | 100 |  | 30.6478 | 100 |  | 926.9113 | 100 |  | 23965.25 | 100 |  | 47.5306 | 100 |  | 19.884 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9814 | [8 empty] | 99.7772 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9629
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 04/11/2021 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 03/11/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.4909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1974 | 100 |  | 151.915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6517 | 100 |  | 15.8181 | 100 |  | 7.0541 | 100 |  | 155.0643 | 100 |  | 1003.7113 | 100 |  | 52005.5977 | 100 |  | 891.1889 | 100 |  | 8.5109 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.9641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1119 | 100 |  | 153.1534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7037 | 100 |  | 15.9162 | 100 |  | 6.9787 | 100 |  | 155.3759 | 100 |  | 1003.324 | 100 |  | 52201.2109 | 100 |  | 885.2028 | 100 |  | 8.5127 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.3755 | 100 |  | 0.41591 | 100 |  | 4.047 | 100 |  | 146.3653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7254 | 100 |  | 15.9642 | 100 |  | 7.002 | 100 |  | 154.5627 | 100 |  | 1003.3616 | 100 |  | 51889.8125 | 100 |  | 883.5139 | 100 |  | 8.6891 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 6.2093 | 100 |  | 34.0543 | 100 |  | 4.1303 | 100 |  | 146.6956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52654 | 100 |  | 2.6795 | 78.6111 |  | 15.8717 | 100 |  | 7.435 | 100 |  | 153.1945 | 100 |  | 1003.4043 | 100 |  | 52282.1758 | 100 |  | 884.0833 | 100 |  | 8.2657 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.6169 | 100 |  | 17.4415 | 100 |  | 4.1881 | 100 |  | 156.984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6763 | 100 |  | 15.8163 | 100 |  | 7.7239 | 100 |  | 153.1316 | 100 |  | 1003.2251 | 100 |  | 52658.2852 | 100 |  | 892.7389 | 100 |  | 8.0837 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.9184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2068 | 100 |  | 159.7945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6514 | 100 |  | 15.7953 | 100 |  | 7.784 | 100 |  | 153.2324 | 100 |  | 1003.0463 | 100 |  | 52652.3789 | 100 |  | 903.4916 | 100 |  | 7.9705 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.9362 | 100 |  | 30.0235 | 100 |  | 4.3368 | 100 |  | 167.047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.014933 | 100 |  | 2.5687 | 100 |  | 15.6436 | 100 |  | 7.5287 | 100 |  | 153.1206 | 100 |  | 1002.9648 | 100 |  | 52456.1602 | 100 |  | 912.6778 | 100 |  | 7.7779 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7999 | 100 |  | 35.3166 | 100 |  | 4.3982 | 100 |  | 179.2888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5268 | 100 |  | 15.5652 | 100 |  | 7.3153 | 100 |  | 153.2218 | 100 |  | 1002.8098 | 100 |  | 52286.2891 | 100 |  | 946.4611 | 100 |  | 7.8899 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 3.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1724 | 100 |  | 185.7397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7056 | 100 |  | 15.8572 | 100 |  | 8.4958 | 100 |  | 152.8902 | 100 |  | 1002.6342 | 100 |  | 52991.8398 | 100 |  | 948.0222 | 100 |  | 7.9751 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.4928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.993 | 100 |  | 166.9465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8336 | 100 |  | 16.0701 | 100 |  | 8.5676 | 100 |  | 154.565 | 100 |  | 1002.4659 | 100 |  | 54148.0156 | 100 |  | 923.4667 | 100 |  | 8.3213 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0046 | 100 |  | 151.1539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9738 | 100 |  | 16.0116 | 100 |  | 6.7123 | 100 |  | 154.0564 | 100 |  | 1002.3755 | 100 |  | 55103.8125 | 100 |  | 880.65 | 100 |  | 8.5171 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.2861 | 100 |  | 7.2087 | 100 |  | 4.0564 | 100 |  | 155.4397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7265 | 78.8889 |  | 15.9634 | 100 |  | 6.9958 | 100 |  | 154.2997 | 100 |  | 1002.1655 | 100 |  | 55783.625 | 100 |  | 882.1778 | 100 |  | 8.2307 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.3317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.113 | 100 |  | 155.1205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7729 | 100 |  | 15.8851 | 100 |  | 7.1169 | 100 |  | 155.0859 | 100 |  | 1002.2703 | 100 |  | 55971.8398 | 100 |  | 886.9389 | 100 |  | 8.2148 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.426 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 4.1748 | 84.1667 |  | 149.9643 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 6.6336 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 2.7078 | 100 |  | 15.8308 | 84.1667 |  | 6.8642 | 84.1667 |  | 155.4149 | 100 |  | 1002.2172 | 100 |  | 54313.6094 | 100 |  | 878.7584 | 100 |  | 8.167 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.5613 | 81.6667 |  | 0.046914 | 81.6667 |  | 4.2031 | 81.6667 |  | 141.9597 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 18.5203 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.9444 |  | 2.7573 | 100 |  | 15.7621 | 81.9444 |  | 7.1806 | 81.6667 |  | 156.296 | 100 |  | 1002.3367 | 100 |  | 53731.7578 | 100 |  | 901.2472 | 100 |  | 8.1803 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.8887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2272 | 100 |  | 174.6236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.639 | 100 |  | 15.7539 | 100 |  | 7.1542 | 100 |  | 156.8502 | 100 |  | 1002.6415 | 100 |  | 53466.9883 | 100 |  | 894.8778 | 100 |  | 7.9856 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.4189 | 100 |  | 0.39108 | 100 |  | 4.3294 | 100 |  | 175.476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8453 | 100 |  | 15.6368 | 100 |  | 7.5464 | 100 |  | 157.3108 | 100 |  | 1003.145 | 100 |  | 52594.2891 | 100 |  | 896.7556 | 100 |  | 7.9345 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.7909 | 100 |  | 8.5554 | 100 |  | 4.1909 | 100 |  | 170.0686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6748 | 100 |  | 15.7811 | 100 |  | 7.6114 | 100 |  | 157.7474 | 100 |  | 1002.8735 | 100 |  | 52707.7383 | 100 |  | 889.1945 | 100 |  | 8.4914 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.0222 | 100 |  | 7.089 | 100 |  | 2.439 | 100 |  | 119.6958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6244 | 100 |  | 15.7999 | 100 |  | 6.6209 | 100 |  | 151.416 | 100 |  | 1002.8593 | 100 |  | 45143.8516 | 100 |  | 935.3861 | 100 |  | 8.5272 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.098487 | 100 |  | 54.1964 | 100 |  | 3.2719 | 100 |  | 134.8339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4213 | 78.6111 |  | 15.4778 | 100 |  | 7.4149 | 100 |  | 141.6067 | 100 |  | 1002.9324 | 100 |  | 44851.957 | 100 |  | 907.2861 | 100 |  | 8.3348 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5862 | 100 |  | 125.9848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3397 | 100 |  | 15.3878 | 100 |  | 6.9972 | 100 |  | 135.9008 | 100 |  | 1002.739 | 100 |  | 44070.1992 | 100 |  | 967.4778 | 100 |  | 8.6109 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.294 | 100 |  | 127.5388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2267 | 100 |  | 15.1071 | 100 |  | 7.6931 | 100 |  | 132.5017 | 100 |  | 1002.5805 | 100 |  | 47374.2578 | 100 |  | 958.2 | 100 |  | 7.5693 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.4416 | 100 |  | 17.7993 | 100 |  | 4.7431 | 100 |  | 210.5231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3275 | 100 |  | 15.1378 | 100 |  | 9.2663 | 100 |  | 137.1259 | 100 |  | 1002.3104 | 100 |  | 53763.9727 | 100 |  | 958.2806 | 100 |  | 7.1331 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.8549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5549 | 100 |  | 184.9839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4714 | 100 |  | 15.4195 | 100 |  | 8.9448 | 100 |  | 146.843 | 100 |  | 1001.9865 | 100 |  | 52806.7109 | 100 |  | 936.7584 | 100 |  | 7.5295 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.4597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3337 | 100 |  | 162.048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6526 | 100 |  | 15.6534 | 100 |  | 8.3983 | 100 |  | 151.7924 | 100 |  | 1001.7413 | 100 |  | 52352.2852 | 100 |  | 919.7222 | 100 |  | 8.0503 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.5122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2586 | 100 |  | 154.9932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6381 | 100 |  | 15.7281 | 100 |  | 8.1322 | 100 |  | 154.3008 | 100 |  | 1001.5042 | 100 |  | 52152.9844 | 100 |  | 907.3666 | 100 |  | 8.2137 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.5022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6205 | 100 |  | 193.788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5358 | 100 |  | 15.3858 | 100 |  | 9.075 | 100 |  | 156.5268 | 100 |  | 1001.3433 | 100 |  | 52707.3047 | 100 |  | 938.75 | 100 |  | 7.2136 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.7355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7075 | 100 |  | 194.4562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5307 | 78.6111 |  | 15.3031 | 100 |  | 9.425 | 100 |  | 158.3207 | 100 |  | 1001.0232 | 100 |  | 52739.3516 | 100 |  | 948.3306 | 100 |  | 7.0662 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.0554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5778 | 100 |  | 186.9001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6341 | 100 |  | 15.4504 | 100 |  | 10.3256 | 100 |  | 159.4131 | 100 |  | 1000.855 | 100 |  | 53275.2578 | 100 |  | 947.7944 | 100 |  | 6.9175 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.671 | 100 |  | 2.4856 | 100 |  | 4.3551 | 100 |  | 174.5513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8006 | 100 |  | 15.6986 | 100 |  | 10.8832 | 100 |  | 161.1743 | 100 |  | 1000.6984 | 100 |  | 52902.4023 | 100 |  | 932.9083 | 100 |  | 7.2992 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.5847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6378 | 100 |  | 190.1179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.499 | 100 |  | 15.3325 | 100 |  | 8.7939 | 100 |  | 158.2161 | 100 |  | 1000.787 | 100 |  | 51985.168 | 100 |  | 939.7083 | 100 |  | 7.309 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.8831 | 100 |  | 11.7526 | 100 |  | 4.5674 | 100 |  | 158.8932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5148 | 100 |  | 15.3901 | 100 |  | 8.9157 | 100 |  | 156.4927 | 100 |  | 1000.8965 | 100 |  | 51862.6172 | 100 |  | 934.3417 | 100 |  | 7.4519 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.9678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6237 | 100 |  | 163.2748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4966 | 100 |  | 15.3317 | 100 |  | 9.1767 | 100 |  | 156.4527 | 100 |  | 1000.8505 | 100 |  | 51841.9531 | 100 |  | 937.4111 | 100 |  | 7.2613 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.751 | 100 |  | 24.5733 | 100 |  | 4.5721 | 100 |  | 157.5844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4899 | 100 |  | 15.3365 | 100 |  | 8.9659 | 100 |  | 156.0113 | 100 |  | 1000.9647 | 100 |  | 51749.1836 | 100 |  | 932.3083 | 100 |  | 7.3475 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.8316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3808 | 100 |  | 136.9417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5864 | 100 |  | 15.5745 | 100 |  | 8.5855 | 100 |  | 155.7223 | 100 |  | 1000.8497 | 100 |  | 51584.3867 | 100 |  | 920.45 | 100 |  | 7.8341 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.8022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3799 | 100 |  | 129.4567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6772 | 78.6111 |  | 15.5776 | 100 |  | 8.5126 | 100 |  | 155.6508 | 100 |  | 1000.7328 | 100 |  | 51704.9453 | 100 |  | 910.0306 | 100 |  | 7.6786 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.0983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4988 | 100 |  | 163.3314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5438 | 100 |  | 15.4587 | 100 |  | 8.8118 | 100 |  | 156.1731 | 100 |  | 1000.6722 | 100 |  | 51828.4531 | 100 |  | 928.5695 | 100 |  | 7.5189 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.524 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 4.5575 | 84.7222 |  | 148.0519 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 6.6028 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 2.5309 | 100 |  | 15.4152 | 84.7222 |  | 9.0413 | 84.7222 |  | 156.6387 | 100 |  | 1000.7271 | 100 |  | 52094.6055 | 100 |  | 926.4167 | 100 |  | 7.1844 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.5769 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 4.6007 | 81.1111 |  | 155.9207 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 4.3287 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 2.5442 | 100 |  | 15.3897 | 81.1111 |  | 9.2515 | 81.1111 |  | 157.3564 | 100 |  | 1000.5736 | 100 |  | 52208.7773 | 100 |  | 934.4583 | 100 |  | 7.1993 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.825 | 100 |  | 6.0553 | 100 |  | 4.6189 | 100 |  | 161.0382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5018 | 100 |  | 15.3428 | 100 |  | 9 | 100 |  | 157.3149 | 100 |  | 1000.5219 | 100 |  | 52023.9492 | 100 |  | 935.7833 | 100 |  | 7.1949 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.4806 | 100 |  | 0.033039 | 100 |  | 4.6346 | 100 |  | 176.7626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4874 | 100 |  | 15.3283 | 100 |  | 8.6882 | 100 |  | 157.3812 | 100 |  | 1000.4823 | 100 |  | 51976.3398 | 100 |  | 940.4833 | 100 |  | 7.1618 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.9472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5698 | 100 |  | 155.513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5085 | 100 |  | 15.3943 | 100 |  | 8.4019 | 100 |  | 157.3043 | 100 |  | 1000.4157 | 100 |  | 51746.2656 | 100 |  | 934.2222 | 100 |  | 7.5137 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.2265 | 100 |  | 2.3207 | 100 |  | 4.6928 | 100 |  | 183.9104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.454 | 100 |  | 15.2464 | 100 |  | 8.7719 | 100 |  | 157.3796 | 100 |  | 1000.587 | 100 |  | 51891.1758 | 100 |  | 943.375 | 100 |  | 7.1242 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5623 | 100 |  | 150.7666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7891 | 78.8889 |  | 15.4053 | 100 |  | 8.7074 | 100 |  | 157.4617 | 100 |  | 1000.7557 | 100 |  | 51818.332 | 100 |  | 932.4417 | 100 |  | 7.4543 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6499 | 100 |  | 163.4959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4956 | 100 |  | 15.3311 | 100 |  | 8.8861 | 100 |  | 157.8008 | 100 |  | 1000.8051 | 100 |  | 51896.4492 | 100 |  | 938.0972 | 100 |  | 7.2788 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.6852 | 100 |  | 6.8938 | 100 |  | 4.5752 | 100 |  | 167.3652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5155 | 100 |  | 15.377 | 100 |  | 8.8091 | 100 |  | 158.0562 | 100 |  | 1000.7571 | 100 |  | 52044.668 | 100 |  | 932.6389 | 100 |  | 7.243 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.7479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5821 | 100 |  | 197.3161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5248 | 100 |  | 15.4019 | 100 |  | 8.6927 | 100 |  | 158.1846 | 100 |  | 1000.5231 | 100 |  | 52164.5156 | 100 |  | 939.8278 | 100 |  | 7.0468 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.2471 | 100 |  | 8.3592 | 100 |  | 4.6497 | 100 |  | 178.7308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5086 | 100 |  | 15.3473 | 100 |  | 8.9292 | 100 |  | 158.6763 | 100 |  | 1000.9912 | 100 |  | 52169.082 | 100 |  | 942.1389 | 100 |  | 6.951 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.439 |  |  | 119.6958 |  |  | 0 |  |  | 1.1713 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2267 |  |  | 15.1071 |  |  | 6.6209 |  |  | 132.5017 |  |  | 1000.4157 |  |  | 44070.1992 |  |  | 878.7584 |  |  | 6.9175
MAX |  | 6.8022 |  |  | 54.1964 |  |  | 4.7431 |  |  | 210.5231 |  |  | 0 |  |  | 18.5203 |  |  | 0 |  |  | 0.52654 |  |  | 2.9738 |  |  | 16.0701 |  |  | 10.8832 |  |  | 161.1743 |  |  | 1003.7113 |  |  | 55971.8398 |  |  | 967.4778 |  |  | 8.6891
%Medie < Soglia |  | 99.8878 | [8 empty] | 98.4007 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9719 |  |  | 99.9439 |  |  | 99.6072
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.1555 | 100 |  | 5.7294 | 100 |  | 4.2745 | 100 |  | 162.4272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.011281 | 100 |  | 2.5977 | 100 |  | 15.5724 | 100 |  | 8.233 | 100 |  | 154.1795 | 100 |  | 1001.8008 | 100 |  | 52041.1839 | 100 |  | 921.7169 | 100 |  | 7.7487 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 04/11/2021 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 03/11/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:24:11 | 01:24:11 | 01:30:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:46:13 | 01:46:13 | 01:52:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:00:05 | 04:00:05 | 04:02:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:00:05 | 04:00:05 | 04:01:41 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:01:42 | 04:01:42 | 04:02:58 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:26:39 | 05:26:39 | 05:33:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:47:31 | 05:47:31 | 05:53:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:51 | 07:22:06 | 07:05:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:51 | 06:54:51 | 07:05:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:51 | 06:54:51 | 07:05:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:53 | 06:54:53 | 06:54:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:57 | 06:54:57 | 07:01:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:16 | 06:55:16 | 07:05:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:16 | 06:55:16 | 07:05:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:16 | 06:55:16 | 07:05:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:17 | 06:55:17 | 06:55:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:23 | 06:55:23 | 07:01:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:22:06 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
07:00:00 | 07:22:06 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
07:00:00 | 07:22:06 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
07:10:00 | 07:22:06 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
07:10:00 | 07:22:06 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
07:10:00 | 07:22:06 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
07:30:05 | 07:30:05 | 07:32:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:30:07 | 07:30:07 | 07:35:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:00:05 | 09:00:05 | 09:05:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:00:05 | 09:00:05 | 09:06:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:00:05 | 09:00:05 | 09:02:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
09:00:07 | 09:00:07 | 09:13:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:01:03 | 09:51:15 | 09:01:31 | Linea 2: Forno In Rampa
09:29:09 | 09:29:09 | 09:35:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:43:37 | 09:51:15 | 09:47:37 | Linea 2: Forno Spento
09:43:37 | 09:51:15 | 09:47:37 | Linea 2: Forno In Rampa
09:43:38 | 09:43:38 | 09:47:38 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:47:38 | 09:47:38 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
09:48:48 | 09:48:48 | 09:55:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:49:00 | 09:49:00 | 09:49:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:49:01 | 09:49:01 | 09:51:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:01:15 | 11:01:15 | 11:06:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:01:16 | 11:01:16 | 11:35:01 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:04:10 | 11:04:10 | 11:33:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:00:05 | 12:00:05 | 12:00:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:00:05 | 12:00:05 | 12:01:01 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:30:40 | 13:30:40 | 13:44:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:42 | 13:30:42 | 13:54:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:31:46 | 13:31:46 | 13:38:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:50:09 | 13:50:09 | 13:56:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:52:20 | 13:52:20 | 13:53:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:05:50 | 14:05:50 | 14:10:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:05:52 | 14:05:52 | 14:10:31 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:34:37 | 17:34:37 | 17:41:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:51:33 | 17:51:33 | 17:57:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:02:00 | 18:02:00 | 18:07:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:02:01 | 18:02:01 | 18:07:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:54:46 | 19:07:14 | 19:05:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:46 | 18:54:46 | 19:05:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:46 | 18:54:46 | 19:05:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:47 | 18:54:47 | 18:54:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:53 | 18:54:53 | 19:01:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:26 | 18:55:26 | 19:05:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:26 | 18:55:26 | 19:05:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:26 | 18:55:26 | 19:05:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:27 | 18:55:27 | 18:55:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:33 | 18:55:33 | 19:02:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:00:28 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:00:00 | 19:00:28 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:00:00 | 19:00:29 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:10:00 | 19:11:53 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
19:10:00 | 19:11:53 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
19:10:00 | 19:11:54 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:30:05 | 20:30:05 | 20:31:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:30:05 | 20:30:05 | 20:31:49 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:30:05 | 21:30:05 | 21:30:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:30:06 | 21:30:06 | 21:30:15 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:37:20 | 21:37:20 | 21:43:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:52:52 | 21:52:52 | 21:59:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:00:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:00:07 | 23:00:07 | 23:00:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:16:35 | 23:16:35 | 23:20:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:16:37 | 23:16:37 | 23:20:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:05 | 23:30:05 | 23:36:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:30:07 | 23:30:07 | 23:37:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl