## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 5.1176 | 100 |  | 5.9277 | 100 |  | 134.3258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1409 | 100 |  | 13.9145 | 100 |  | 8.9927 | 100 |  | 160.466 | 100 |  | 928.2856 | 100 |  | 53677.0625 | 100 |  | 869.9833 | 100 |  | 8.7693 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 4.0447 | 100 |  | 5.798 | 100 |  | 138.1771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1929 | 100 |  | 14.0314 | 100 |  | 8.8063 | 100 |  | 161.0762 | 100 |  | 928.2993 | 100 |  | 53651.3906 | 100 |  | 865.9472 | 100 |  | 8.7894 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.3954 | 100 |  | 1.6345 | 100 |  | 5.9996 | 100 |  | 155.0238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1665 | 100 |  | 13.8197 | 100 |  | 9.1163 | 100 |  | 161.7955 | 100 |  | 928.3211 | 100 |  | 54628.8867 | 100 |  | 885.9361 | 100 |  | 8.5064 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0.8131 | 100 |  | 15.4651 | 100 |  | 6.2263 | 100 |  | 183.0855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1317 | 100 |  | 13.6275 | 100 |  | 9.2626 | 100 |  | 160.9852 | 100 |  | 928.3755 | 100 |  | 55071.4023 | 100 |  | 900.4333 | 100 |  | 7.8558 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0.45501 | 100 |  | 1.0695 | 100 |  | 6.2261 | 100 |  | 192.7982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2187 | 100 |  | 13.6347 | 100 |  | 9.2452 | 100 |  | 161.2146 | 100 |  | 928.3993 | 100 |  | 55217.0039 | 100 |  | 915.425 | 100 |  | 8.0521 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0.0044756 | 100 |  | 6.2299 | 100 |  | 5.9408 | 100 |  | 162.1731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2801 | 100 |  | 13.9043 | 100 |  | 8.8044 | 100 |  | 161.0518 | 100 |  | 928.4267 | 100 |  | 54906.3477 | 100 |  | 893.8222 | 100 |  | 8.4081 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 1.7694 | 100 |  | 5.7519 | 100 |  | 142.9585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5084 | 86.3889 |  | 14.0918 | 100 |  | 8.5194 | 100 |  | 161.3044 | 100 |  | 928.3845 | 100 |  | 54824.543 | 100 |  | 884.6111 | 100 |  | 8.7803 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 42.1288 | 100 |  | 5.478 | 100 |  | 124.6842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7004 | 92.2222 |  | 14.3185 | 100 |  | 8.2208 | 100 |  | 161.2651 | 100 |  | 928.3928 | 100 |  | 54827.1836 | 100 |  | 864.1222 | 100 |  | 9.1374 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 10.727 | 100 |  | 5.5984 | 100 |  | 135.9085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4808 | 100 |  | 14.1928 | 100 |  | 8.4309 | 100 |  | 160.6285 | 100 |  | 928.4032 | 100 |  | 54844.7461 | 100 |  | 859.5722 | 100 |  | 8.8161 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 28.8027 | 100 |  | 5.9431 | 100 |  | 156.7664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3033 | 100 |  | 13.8473 | 100 |  | 8.8096 | 100 |  | 159.9419 | 100 |  | 928.4028 | 100 |  | 54722.8203 | 100 |  | 888.4722 | 100 |  | 8.4622 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 47.1542 | 100 |  | 6.0467 | 100 |  | 165.6659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2135 | 100 |  | 13.7545 | 100 |  | 8.9178 | 100 |  | 160.2506 | 100 |  | 928.4195 | 100 |  | 54824.4023 | 100 |  | 895.2695 | 100 |  | 8.3293 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 13.3356 | 100 |  | 5.3348 | 100 |  | 134.9734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.443 | 100 |  | 14.475 | 100 |  | 8.068 | 100 |  | 159.9537 | 100 |  | 928.4744 | 100 |  | 54878.0508 | 100 |  | 869.6445 | 100 |  | 9.3787 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 20.2623 | 100 |  | 5.3852 | 100 |  | 130.3817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5184 | 100 |  | 14.3855 | 100 |  | 8.2552 | 100 |  | 159.7991 | 100 |  | 928.5827 | 100 |  | 55154.8047 | 100 |  | 851.6472 | 100 |  | 9.1653 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 28.4612 | 100 |  | 5.6797 | 100 |  | 134.4494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4364 | 100 |  | 14.093 | 100 |  | 8.6155 | 100 |  | 160.3181 | 100 |  | 928.6141 | 100 |  | 55271.7266 | 100 |  | 874.1611 | 100 |  | 8.7608 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 34.7115 | 100 |  | 5.4425 | 100 |  | 128.7302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.881 | 86.6667 |  | 14.3962 | 100 |  | 11.2769 | 100 |  | 159.5855 | 100 |  | 928.6793 | 100 |  | 55398.6602 | 100 |  | 871.0944 | 100 |  | 8.6982 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 79.7222 |  | 7.7937 | 79.7222 |  | 5.3372 | 79.7222 |  | 133.3513 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 6.5648 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 2.7778 | 91.9444 |  | 14.4996 | 79.7222 |  | 9.4885 | 79.7222 |  | 160.0783 | 100 |  | 928.8002 | 100 |  | 54680.8242 | 100 |  | 869.05 | 100 |  | 9.1462 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 85.8333 |  | 52.4985 | 85.8333 |  | 4.4978 | 85.8333 |  | 115.1277 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 8.1357 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 2.653 | 85.8333 |  | 3.6685 | 100 |  | 14.2913 | 85.8333 |  | 7.8696 | 85.8333 |  | 157.3067 | 100 |  | 928.8984 | 100 |  | 51879.6641 | 100 |  | 879.3111 | 100 |  | 8.9182 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 | (4) | 0.04984 | 100 | (4) | 11.0459 | 100 |  | 0.71959 | 100 | (4) | 16.7717 | 100 | (4) | 0.056974 | 100 | (4) | 1.2975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.7735 | 100 | (4) | 1.2654 | 100 |  | 19.2904 | 100 |  | 2.4984 | 100 |  | 141.6861 | 100 |  | 929.0712 | 100 |  | 27115.0117 | 100 |  | 748.1583 | 100 |  | 16.6711 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.0050633 | 100 | (4) | 1.6237 | 100 |  | 0.038297 | 100 | (4) | 1.4617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96508 | 100 | (4) | 1.1043 | 100 |  | 20.2118 | 100 |  | 1.0715 | 100 |  | 119.6649 | 100 |  | 929.3183 | 100 |  | 19361.2891 | 100 |  | 513.9139 | 100 |  | 18.0007 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.0039926 | 100 | (4) | 1.4916 | 100 |  | 0.035096 | 100 | (4) | 1.1548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064997 | 100 | (4) | 1.0633 | 100 |  | 20.0119 | 100 |  | 1.065 | 100 |  | 105.5467 | 100 |  | 929.4417 | 100 |  | 18896.8906 | 100 |  | 425.0472 | 100 |  | 17.9781 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.004441 | 100 | (4) | 1.3394 | 100 |  | 0.034158 | 100 | (4) | 1.2804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0474 | 100 |  | 19.9319 | 100 |  | 1.0533 | 100 |  | 97.4358 | 100 |  | 929.4857 | 100 |  | 19409.0879 | 100 |  | 386.575 | 100 |  | 17.9413 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.0024408 | 100 | (4) | 1.2743 | 100 |  | 0.034192 | 100 | (4) | 1.21 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0235 | 100 |  | 19.8982 | 100 |  | 1.0343 | 100 |  | 91.1707 | 100 |  | 929.5051 | 100 |  | 18999.4824 | 100 |  | 364.5 | 100 |  | 17.9222 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.00073367 | 100 | (4) | 1.1892 | 100 |  | 0.034181 | 100 | (4) | 1.1063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0092 | 87.2222 |  | 19.8803 | 100 |  | 1.0216 | 100 |  | 86.4837 | 100 |  | 929.5231 | 100 |  | 19366.7051 | 100 |  | 349.9445 | 100 |  | 17.8789 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 8.1161e-05 | 100 | (4) | 1.1412 | 100 |  | 0.034163 | 100 | (4) | 1.2457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0318 | 91.6667 |  | 19.8694 | 100 |  | 0.98416 | 100 |  | 83.0297 | 100 |  | 929.5473 | 100 |  | 19120.1934 | 100 |  | 338.4194 | 100 |  | 17.8896 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.002166 | 100 | (4) | 1.1058 | 100 |  | 0.034229 | 100 | (4) | 1.1484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98979 | 100 |  | 19.8662 | 100 |  | 0.9707 | 100 |  | 79.7652 | 100 |  | 929.5867 | 100 |  | 18763.7285 | 100 |  | 331.2528 | 100 |  | 17.8885 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0977 | 100 |  | 0.034123 | 100 | (4) | 1.135 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9848 | 100 |  | 19.8629 | 100 |  | 0.96443 | 100 |  | 78.0106 | 100 |  | 929.5896 | 100 |  | 18730.7422 | 100 |  | 325.0667 | 100 |  | 17.8912 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.0024318 | 100 | (4) | 1.0575 | 100 |  | 0.034137 | 100 | (4) | 1.0314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98363 | 100 |  | 19.8594 | 100 |  | 0.9533 | 100 |  | 77.6314 | 100 |  | 929.59 | 100 |  | 18708.7441 | 100 |  | 318.6945 | 100 |  | 17.8903 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0027843 | 100 | (4) | 1.049 | 100 |  | 0.034068 | 100 | (4) | 1.0012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98228 | 100 |  | 19.858 | 100 |  | 0.94496 | 100 |  | 76.1491 | 100 |  | 929.5812 | 100 |  | 17921.9082 | 100 |  | 314.2389 | 100 |  | 17.9128 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0098429 | 100 | (4) | 1.0747 | 100 |  | 0.034156 | 100 | (4) | 1.0733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97421 | 100 |  | 19.8569 | 100 |  | 0.93524 | 100 |  | 74.3306 | 100 |  | 929.5771 | 100 |  | 17586.4082 | 100 |  | 310.8445 | 100 |  | 17.9197 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.0025953 | 100 | (4) | 1.0009 | 100 |  | 0.034107 | 100 | (4) | 1.004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9741 | 100 |  | 19.8558 | 100 |  | 0.93259 | 100 |  | 74.2907 | 100 |  | 929.5501 | 100 |  | 18459.4219 | 100 |  | 306.4055 | 100 |  | 17.8889 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.0017063 | 100 | (4) | 0.99206 | 100 |  | 0.034045 | 100 | (4) | 1.1331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97938 | 87.5 |  | 19.855 | 100 |  | 0.94373 | 100 |  | 76.1217 | 100 |  | 929.514 | 100 |  | 18978.6562 | 100 |  | 300.8389 | 100 |  | 17.8735 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.00070013 | 100 | (4) | 1.0451 | 100 |  | 0.034094 | 100 | (4) | 1.0012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00021459 | 100 | (4) | 0.99691 | 91.3889 |  | 19.8587 | 100 |  | 0.97278 | 100 |  | 76.5832 | 100 |  | 929.5136 | 100 |  | 17571.0449 | 100 |  | 294.9361 | 100 |  | 17.9391 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0023121 | 100 | (4) | 1.0826 | 100 |  | 0.034137 | 100 | (4) | 1.0886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038285 | 100 | (4) | 0.97878 | 100 |  | 19.8606 | 100 |  | 0.99157 | 100 |  | 75.398 | 100 |  | 929.4774 | 100 |  | 20454.2773 | 100 |  | 290.4861 | 100 |  | 17.9182 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.0040689 | 100 | (4) | 1.1666 | 100 |  | 0.034495 | 100 | (4) | 1.0324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1541 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7234 | 100 | (4) | 1.0152 | 100 |  | 19.859 | 100 |  | 0.97977 | 100 |  | 87.304 | 100 |  | 929.4026 | 100 |  | 36490.2305 | 100 |  | 295.65 | 100 |  | 17.8769 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.00028348 | 100 | (4) | 1.1975 | 100 |  | 0.034924 | 100 | (4) | 1.119 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63289 | 100 | (4) | 1.0403 | 100 |  | 19.8624 | 100 |  | 1.0097 | 100 |  | 97.132 | 100 |  | 929.3176 | 100 |  | 37022.5312 | 100 |  | 276.8278 | 100 |  | 17.937 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.0015631 | 100 | (4) | 1.1399 | 100 |  | 0.035688 | 100 | (4) | 1.2123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53922 | 100 | (4) | 1.0534 | 100 |  | 19.8626 | 100 |  | 1.0291 | 100 |  | 99.9318 | 100 |  | 929.3099 | 100 |  | 35995.5508 | 100 |  | 254.4055 | 100 |  | 17.9888 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.0011135 | 100 | (4) | 1.0664 | 100 |  | 0.035716 | 100 | (4) | 0.98194 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31404 | 100 | (4) | 1.0531 | 100 |  | 19.8614 | 100 |  | 0.99247 | 100 |  | 101.6596 | 100 |  | 929.3415 | 100 |  | 37981.2188 | 100 |  | 240.6083 | 100 |  | 18.0113 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1639 | 100 |  | 0.03606 | 100 | (4) | 1.0903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18835 | 100 | (4) | 1.0531 | 100 |  | 19.8601 | 100 |  | 0.97279 | 100 |  | 102.2449 | 100 |  | 929.3539 | 100 |  | 40999.3789 | 100 |  | 227.4528 | 100 |  | 18.0304 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.00013235 | 100 | (4) | 1.3012 | 100 |  | 0.036352 | 100 | (4) | 1.0674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16194 | 100 | (4) | 1.0513 | 88.0556 |  | 19.8621 | 100 |  | 0.9904 | 100 |  | 101.522 | 100 |  | 929.3497 | 100 |  | 43961.8125 | 100 |  | 198.35 | 100 |  | 18.0729 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.2977 | 80.5556 |  | 0.036654 | 80.5556 | (4) | 1.059 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.56027 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.1701 | 80.5556 | (4) | 1.0457 | 90.8333 |  | 19.8642 | 80.5556 |  | 1.0137 | 80.5556 |  | 99.2834 | 100 |  | 929.3965 | 100 |  | 44787.6719 | 100 |  | 84.8472 | 100 |  | 18.1228 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.00027792 | 84.7222 | (4) | 1.6184 | 84.7222 |  | 0.038328 | 84.7222 | (4) | 1.1663 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.57861 | 84.7222 | (4) | 0.016725 | 84.7222 | (4) | 0.11539 | 84.7222 | (4) | 1.0324 | 100 |  | 20.941 | 84.7222 |  | 1.0007 | 84.7222 |  | 94.7591 | 100 |  | 929.3944 | 100 |  | 47184.1172 | 100 |  | 77.0444 | 100 |  | 18.21 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.0044157 | 100 | (4) | 1.5692 | 100 |  | 0.038479 | 100 | (4) | 1.0425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56741 | 100 | (4) | 0.00043613 | 100 | (4) | 0.088327 | 100 | (4) | 1.0187 | 100 |  | 20.9258 | 100 |  | 0.99322 | 100 |  | 89.2328 | 100 |  | 929.489 | 100 |  | 49781.7422 | 100 |  | 70.0333 | 100 |  | 18.2648 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0015017 | 100 | (4) | 1.4423 | 100 |  | 0.038535 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060332 | 100 | (4) | 1.0023 | 100 |  | 20.924 | 100 |  | 0.97884 | 100 |  | 84.1952 | 100 |  | 929.5452 | 100 |  | 41983.7305 | 100 |  | 64.65 | 100 |  | 18.331 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.0017366 | 100 | (4) | 1.4992 | 100 |  | 0.038854 | 100 | (4) | 1.1067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078086 | 100 | (4) | 0.98688 | 100 |  | 20.9254 | 100 |  | 0.95602 | 100 |  | 78.7972 | 100 |  | 929.6299 | 100 |  | 38670.2305 | 100 |  | 61.6556 | 100 |  | 18.2995 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.506 | 100 |  | 0.039125 | 100 | (4) | 1.0364 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12771 | 100 | (4) | 0.9766 | 100 |  | 20.925 | 100 |  | 0.94383 | 100 |  | 75.1838 | 100 |  | 929.6513 | 100 |  | 37026.6562 | 100 |  | 57.5917 | 100 |  | 18.3263 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.0018932 | 100 | (4) | 1.8274 | 100 |  | 0.039534 | 100 | (4) | 1.0171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50419 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14975 | 100 | (4) | 0.96608 | 100 |  | 20.927 | 100 |  | 0.93891 | 100 |  | 71.4739 | 100 |  | 929.7192 | 100 |  | 35711.7305 | 100 |  | 55.05 | 100 |  | 18.3449 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.835 | 100 |  | 0.039668 | 100 | (4) | 1.0616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47536 | 100 | (4) | 5.4392e-05 | 100 | (4) | 0.13672 | 100 | (4) | 0.95712 | 88.3333 |  | 20.9291 | 100 |  | 0.93895 | 100 |  | 68.3089 | 100 |  | 929.8136 | 100 |  | 35925.6289 | 100 |  | 52.4111 | 100 |  | 18.3624 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.00097515 | 100 | (4) | 1.5426 | 100 |  | 0.039937 | 100 | (4) | 1.086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13695 | 100 | (4) | 0.94864 | 90.5556 |  | 20.9309 | 100 |  | 0.94013 | 100 |  | 65.316 | 100 |  | 929.9128 | 100 |  | 36299.707 | 100 |  | 49.7611 | 100 |  | 18.3773 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 1.0695 |  |  | 4.4978 |  |  | 115.1277 |  |  | 0 |  |  | 1.5114 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1317 |  |  | 13.6275 |  |  | 7.8696 |  |  | 157.3067 |  |  | 928.2856 |  |  | 51879.6641 |  |  | 851.6472 |  |  | 7.8558
MAX |  | 3.3954 |  |  | 52.4985 |  |  | 6.2263 |  |  | 192.7982 |  |  | 0 |  |  | 8.8615 |  |  | 0 |  |  | 2.653 |  |  | 3.6685 |  |  | 14.4996 |  |  | 11.2769 |  |  | 161.7955 |  |  | 928.8984 |  |  | 55398.6602 |  |  | 915.425 |  |  | 9.3787
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.27459 | 100 |  | 18.8945 | 100 |  | 5.6832 | 100 |  | 145.2106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15606 | 100 |  | 2.4742 | 100 |  | 14.0751 | 100 |  | 8.8647 | 100 |  | 160.413 | 100 |  | 928.48 | 100 |  | 54615.2659 | 100 |  | 878.7355 | 100 |  | 8.7043 | 100 | (6) | 17
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 47 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/01/2022 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2246 | 100 |  | 0.032572 | 100 | (4) | 0.24947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.001382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4706 | 100 | (4) | 0.94427 | 100 |  | 20.8033 | 100 |  | 1.185 | 100 |  | 13.2236 | 100 |  | 991.7665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2917 | 100 |  | 18.4042 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2742 | 100 |  | 0.032676 | 100 | (4) | 0.36749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0038301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45942 | 100 | (4) | 0.94618 | 100 |  | 20.7975 | 100 |  | 1.171 | 100 |  | 13.0324 | 100 |  | 991.0546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3952 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2461 | 100 |  | 0.033128 | 100 | (4) | 0.21639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0046301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46523 | 100 | (4) | 0.9386 | 100 |  | 20.7907 | 100 |  | 1.1677 | 100 |  | 12.7909 | 100 |  | 990.3099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4012 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1864 | 100 |  | 0.032295 | 100 | (4) | 0.29671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0048487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49348 | 100 | (4) | 0.9494 | 100 |  | 20.7898 | 100 |  | 1.1911 | 100 |  | 12.5196 | 100 |  | 989.8688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4094 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1598 | 100 |  | 0.032594 | 100 | (4) | 0.19867 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00068758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5026 | 100 | (4) | 0.94529 | 78.8889 |  | 20.7923 | 100 |  | 1.1835 | 100 |  | 12.5039 | 100 |  | 989.7365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4135 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.161 | 100 |  | 0.032709 | 100 | (4) | 0.091597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00080849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50453 | 100 | (4) | 0.95303 | 100 |  | 20.7894 | 100 |  | 1.1762 | 100 |  | 12.5743 | 100 |  | 989.0011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4142 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2317 | 100 |  | 0.032992 | 100 | (4) | 0.37697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2257e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46431 | 100 | (4) | 0.95516 | 100 |  | 20.787 | 100 |  | 1.1584 | 100 |  | 12.6836 | 100 |  | 988.6067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4102 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2166 | 100 |  | 0.033972 | 100 | (4) | 0.28211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0014108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42455 | 100 | (4) | 0.95547 | 100 |  | 20.7846 | 100 |  | 1.154 | 100 |  | 12.8061 | 100 |  | 988.2899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.407 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1877 | 100 |  | 0.033112 | 100 | (4) | 0.2425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0044551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4444 | 100 | (4) | 0.97653 | 100 |  | 20.7852 | 100 |  | 1.1492 | 100 |  | 12.059 | 100 |  | 988.5161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4041 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2236 | 100 |  | 0.032749 | 100 | (4) | 0.12757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0023789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46159 | 100 | (4) | 0.94705 | 100 |  | 20.7782 | 100 |  | 1.1515 | 100 |  | 10.7198 | 100 |  | 988.081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4054 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2232 | 100 |  | 0.032703 | 100 | (4) | 0.37062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0090161 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46829 | 100 | (4) | 0.93229 | 100 |  | 20.7683 | 100 |  | 1.144 | 100 |  | 11.3336 | 100 |  | 987.3751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3956 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2711 | 100 |  | 0.032732 | 100 | (4) | 0.14008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.004453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4596 | 100 | (4) | 0.94379 | 100 |  | 20.7679 | 100 |  | 1.1375 | 100 |  | 11.5482 | 100 |  | 987.383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3924 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 |  | 0.032277 | 100 | (4) | 0.18075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0029985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44951 | 100 | (4) | 0.99141 | 78.8889 |  | 20.7707 | 100 |  | 1.1407 | 100 |  | 9.2461 | 100 |  | 987.5398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3952 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 |  | 0.032222 | 100 | (4) | 0.086519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00097666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44494 | 100 | (4) | 0.88602 | 100 |  | 20.7722 | 100 |  | 1.1313 | 100 |  | 8.944 | 100 |  | 987.1595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3949 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2149 | 100 |  | 0.032049 | 100 | (4) | 0.071097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0044834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48043 | 100 | (4) | 0.89818 | 100 |  | 20.7714 | 100 |  | 1.1264 | 100 |  | 9.6097 | 100 |  | 986.9312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3997 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 1.3253 | 85.5556 |  | 0.032425 | 85.5556 | (4) | 0.066203 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.0023268 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.46473 | 85.5556 | (4) | 0.89897 | 100 |  | 20.7721 | 85.5556 |  | 1.1254 | 85.5556 |  | 9.7677 | 100 |  | 987.0856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4024 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.378 | 80.2778 |  | 0.032484 | 80.2778 | (4) | 0.35333 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.020633 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.46725 | 80.5556 | (4) | 0.89881 | 100 |  | 20.7055 | 80.5556 |  | 1.1215 | 80.2778 |  | 9.606 | 100 |  | 987.0939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3967 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3252 | 100 |  | 0.032488 | 100 | (4) | 0.35068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45063 | 100 | (4) | 0.89033 | 100 |  | 20.7197 | 100 |  | 1.1225 | 100 |  | 8.6804 | 100 |  | 987.312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4011 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3058 | 100 |  | 0.032515 | 100 | (4) | 0.81574 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44103 | 100 | (4) | 0.88565 | 100 |  | 20.718 | 100 |  | 1.1245 | 100 |  | 8.2868 | 100 |  | 987.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3972 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3956 | 100 |  | 0.032499 | 100 | (4) | 0.494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45173 | 100 | (4) | 0.8774 | 100 |  | 20.7111 | 100 |  | 1.1475 | 100 |  | 8.2991 | 100 |  | 986.8478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4008 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3737 | 100 |  | 0.032776 | 100 | (4) | 0.5236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45357 | 100 | (4) | 0.8843 | 78.6111 |  | 20.7158 | 100 |  | 1.1715 | 100 |  | 9.08 | 100 |  | 986.5968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.404 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3404 | 100 |  | 0.032714 | 100 | (4) | 0.74641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044583 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4492 | 100 | (4) | 0.89866 | 100 |  | 20.7191 | 100 |  | 1.1834 | 100 |  | 9.6372 | 100 |  | 986.3921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4006 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3113 | 100 |  | 0.032352 | 100 | (4) | 0.5879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44643 | 100 | (4) | 0.90624 | 100 |  | 20.718 | 100 |  | 1.1981 | 100 |  | 9.9333 | 100 |  | 986.1317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4026 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2539 | 100 |  | 0.032419 | 100 | (4) | 0.77751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44017 | 100 | (4) | 0.92353 | 100 |  | 20.7139 | 100 |  | 1.2198 | 100 |  | 10.0819 | 100 |  | 985.9493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4107 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.256 | 100 |  | 0.031687 | 100 | (4) | 0.79701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44348 | 100 | (4) | 0.92649 | 100 |  | 20.7052 | 100 |  | 1.2339 | 100 |  | 10.4096 | 100 |  | 986.094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4124 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2516 | 100 |  | 0.032451 | 100 | (4) | 0.60535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43613 | 100 | (4) | 0.9353 | 100 |  | 20.71 | 100 |  | 1.2306 | 100 |  | 10.6452 | 100 |  | 985.8947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.405 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2019 | 100 |  | 0.032908 | 100 | (4) | 0.67083 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43617 | 100 | (4) | 0.93871 | 100 |  | 20.7149 | 100 |  | 1.2323 | 100 |  | 11.0469 | 100 |  | 985.8251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3962 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1612 | 100 |  | 0.032219 | 100 | (4) | 0.66689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043132 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45293 | 100 | (4) | 0.93776 | 100 |  | 20.7149 | 100 |  | 1.2436 | 100 |  | 11.2275 | 100 |  | 986.1104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3909 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2578 | 100 |  | 0.032025 | 100 | (4) | 1.0967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4517 | 100 | (4) | 0.98585 | 78.6111 |  | 20.7159 | 100 |  | 1.2522 | 100 |  | 11.4035 | 100 |  | 986.3398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3857 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2408 | 100 |  | 0.032242 | 100 | (4) | 0.79738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46211 | 100 | (4) | 0.94026 | 100 |  | 20.7199 | 100 |  | 1.264 | 100 |  | 11.9058 | 100 |  | 986.649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3841 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1921 | 100 |  | 0.032385 | 100 | (4) | 0.74643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46823 | 100 | (4) | 0.94063 | 100 |  | 20.7222 | 100 |  | 1.283 | 100 |  | 12.1404 | 100 |  | 987.071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3806 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2509 | 100 |  | 0.032432 | 100 | (4) | 1.0726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4746 | 100 | (4) | 0.94053 | 100 |  | 20.725 | 100 |  | 1.2983 | 100 |  | 12.2692 | 100 |  | 987.45 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3789 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2273 | 100 |  | 0.032414 | 100 | (4) | 0.90022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45059 | 100 | (4) | 0.94045 | 100 |  | 20.7277 | 100 |  | 1.3092 | 100 |  | 12.3758 | 100 |  | 987.7352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3809 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2584 | 100 |  | 0.032358 | 100 | (4) | 1.5797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47711 | 100 | (4) | 0.94064 | 100 |  | 20.7298 | 100 |  | 1.3098 | 100 |  | 12.4126 | 100 |  | 988.1855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3834 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.29 | 100 |  | 0.032153 | 100 | (4) | 0.93554 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47486 | 100 | (4) | 0.94596 | 100 |  | 20.7292 | 100 |  | 1.3035 | 100 |  | 12.3932 | 100 |  | 988.771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3907 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3605 | 100 |  | 0.032531 | 100 | (4) | 0.69923 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035969 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46316 | 100 | (4) | 0.93715 | 100 |  | 20.7163 | 100 |  | 1.2945 | 100 |  | 12.2378 | 100 |  | 989.1284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4033 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2591 | 100 |  | 0.031766 | 100 | (4) | 1.187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46102 | 100 | (4) | 1.015 | 78.8889 |  | 20.7042 | 100 |  | 1.2743 | 100 |  | 12.123 | 100 |  | 989.4 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4052 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4023 | 100 |  | 0.032047 | 100 | (4) | 0.79329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46459 | 100 | (4) | 0.92598 | 100 |  | 20.7118 | 100 |  | 1.2499 | 100 |  | 11.8228 | 100 |  | 989.4514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4021 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4806 | 100 |  | 0.03279 | 100 | (4) | 0.97345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45905 | 100 | (4) | 0.93118 | 100 |  | 20.7208 | 100 |  | 1.2299 | 100 |  | 11.7341 | 100 |  | 989.5814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4052 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 1.4358 | 85.5556 |  | 0.032895 | 85.5556 | (4) | 1.1064 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.067869 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.45867 | 85.5556 | (4) | 0.91708 | 100 |  | 20.7239 | 85.5556 |  | 1.2203 | 85.5556 |  | 11.6356 | 100 |  | 989.6381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4004 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.5299 | 80.2778 |  | 0.032867 | 80.2778 | (4) | 0.0082892 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.11554 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.51998 | 80.5556 | (4) | 0.94715 | 100 |  | 20.724 | 80.5556 |  | 1.217 | 80.2778 |  | 11.4699 | 100 |  | 990.038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.3995 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.461 | 100 |  | 0.032825 | 100 | (4) | 0.0074781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53087 | 100 | (4) | 0.94539 | 100 |  | 20.7335 | 100 |  | 1.2214 | 100 |  | 11.3487 | 100 |  | 990.3915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4003 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5573 | 100 |  | 0.032195 | 100 | (4) | 0.011739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54138 | 100 | (4) | 0.94331 | 100 |  | 20.7348 | 100 |  | 1.2114 | 100 |  | 11.383 | 100 |  | 990.4625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4029 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5654 | 100 |  | 0.032419 | 100 | (4) | 0.03985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56404 | 100 | (4) | 0.94431 | 100 |  | 20.7374 | 100 |  | 1.1969 | 100 |  | 11.4154 | 100 |  | 990.8098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4016 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5857 | 100 |  | 0.032734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5646 | 100 | (4) | 0.94839 | 78.8889 |  | 20.736 | 100 |  | 1.1751 | 100 |  | 11.3503 | 100 |  | 991.0399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4039 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7412 | 100 |  | 0.032721 | 100 | (4) | 0.018682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12589 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56579 | 100 | (4) | 0.95858 | 100 |  | 20.7354 | 100 |  | 1.1611 | 100 |  | 11.2141 | 100 |  | 991.4891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4012 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7988 | 100 |  | 0.032556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079121 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54828 | 100 | (4) | 0.95032 | 100 |  | 20.7343 | 100 |  | 1.1526 | 100 |  | 11.0781 | 100 |  | 991.6738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4059 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7225 | 100 |  | 0.032919 | 100 | (4) | 0.0051696 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52191 | 100 | (4) | 0.94269 | 100 |  | 20.7374 | 100 |  | 1.1443 | 100 |  | 10.9612 | 100 |  | 991.8897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.4018 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/01/2022 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 10/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:00:15 | 02:00:15 | 02:16:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:00:16 | 02:00:16 | 02:48:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:09:45 | 02:09:45 | 02:16:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:25:58 | 03:25:58 | 03:32:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:32:25 | 03:32:25 | 03:32:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
03:32:27 | 03:32:27 | 03:35:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:09:07 | 06:15:36 | 04:13:52 | Linea 1: Forno Spento
04:09:10 | 04:09:10 | 04:13:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:13:53 | 04:13:53 | 06:00:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:30:05 | 05:30:05 | 05:32:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:30:10 | 05:30:10 | 05:49:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:11 | 06:15:33 | 06:00:51 | Linea 1: Forno Spento
06:00:11 | 06:00:11 | 06:00:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:00:52 | 06:00:52 | 06:08:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:08:54 | 06:15:30 | 06:09:20 | Linea 1: Forno Spento
06:08:54 | 06:08:54 | 06:09:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:09:20 | 06:09:20 | 06:10:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:10:40 | 06:15:30 | 06:11:20 | Linea 1: Forno Spento
06:10:40 | 06:10:40 | 06:11:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:10:57 | 06:10:57 | 06:17:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:11:21 | 06:11:21 | 06:24:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:24:00 | 07:45:42 | 06:29:46 | Linea 1: Forno Spento
06:24:03 | 06:24:03 | 06:29:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:29:46 | 06:29:46 | 08:35:39 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:00:05 | 07:00:05 | 07:00:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:00:06 | 07:00:06 | 07:01:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:26:04 | 07:26:04 | 07:32:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:56 | 07:53:56 | 08:04:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:56 | 07:53:56 | 08:04:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:56 | 08:04:23 | 08:04:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:57 | 07:53:57 | 07:54:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:03 | 07:54:03 | 08:00:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:41 | 07:55:41 | 08:05:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:41 | 07:55:41 | 08:05:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:44 | 07:55:44 | 07:55:48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:46 | 07:55:46 | 08:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:48 | 07:55:48 | 08:02:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:00:04 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
08:00:00 | 08:00:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
08:00:00 | 08:00:04 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
08:10:00 | 08:10:12 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
08:10:00 | 08:10:12 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
08:10:00 | 08:10:11 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
08:35:38 | 08:36:14 | 08:36:08 | Linea 1: Forno In Rampa
08:35:38 | 08:37:06 | 08:36:20 | Linea 1: Forno Spento
08:36:09 | 08:36:09 | 08:36:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:36:24 | 08:36:24 | 08:37:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:37:11 | 08:37:11 |  | Linea 1: Impianto in Fermo
10:12:07 | 10:12:07 | 10:18:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:26:15 | 11:26:15 | 11:32:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:13:19 | 14:13:19 | 14:19:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:26:18 | 15:26:18 | 15:32:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:14:31 | 18:14:31 | 18:20:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:26:25 | 19:26:25 | 19:32:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:10 | 19:54:10 | 20:04:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:10 |  | 20:04:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:12 | 19:54:12 | 19:54:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:15 | 19:54:15 | 20:04:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:16 | 19:54:16 | 20:00:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:40 | 19:55:40 | 20:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:40 | 19:55:40 | 20:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:40 | 19:55:40 | 20:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:42 | 19:55:42 | 19:55:46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:46 | 19:55:46 | 20:02:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
22:15:42 | 22:15:42 | 22:22:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:26:34 | 23:26:34 | 23:32:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl