## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.016257 | 100 | (4) | 0.87768 | 100 |  | 0.036299 | 100 | (4) | 1.125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17527 | 100 | (4) | 0.33316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78026 | 100 |  | 20.9879 | 100 |  | 0.63666 | 100 |  | 6.8512 | 100 |  | 932.4328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6 | 100 |  | 17.9977 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.013012 | 100 | (4) | 0.95277 | 100 |  | 0.036569 | 100 | (4) | 1.0921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19448 | 100 | (4) | 0.30399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77947 | 100 |  | 20.9887 | 100 |  | 0.63326 | 100 |  | 6.6108 | 100 |  | 932.5483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6 | 100 |  | 17.9938 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.023939 | 100 | (4) | 1.1202 | 100 |  | 0.036824 | 100 | (4) | 1.0323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23444 | 100 | (4) | 0.36692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77871 | 100 |  | 20.9889 | 100 |  | 0.62936 | 100 |  | 6.3834 | 100 |  | 932.6575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9944 | 100 |  | 17.9901 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.013057 | 100 | (4) | 0.96128 | 100 |  | 0.03649 | 100 | (4) | 1.1655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16682 | 100 | (4) | 0.36311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.778 | 100 |  | 20.9892 | 100 |  | 0.62757 | 100 |  | 6.1658 | 100 |  | 932.7722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 17.9856 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.0061288 | 100 | (4) | 0.86035 | 100 |  | 0.036629 | 100 | (4) | 1.1018 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21706 | 100 | (4) | 0.35985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77793 | 100 |  | 20.9903 | 100 |  | 0.627 | 100 |  | 6.1743 | 100 |  | 932.8721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5028 | 100 |  | 17.9931 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.013805 | 100 | (4) | 0.81035 | 100 |  | 0.037087 | 100 | (4) | 1.1584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16377 | 100 | (4) | 0.33286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77711 | 100 |  | 20.9899 | 100 |  | 0.6243 | 100 |  | 5.9219 | 100 |  | 932.9978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5306 | 100 |  | 18.0028 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.025507 | 100 | (4) | 0.62441 | 100 |  | 0.036655 | 100 | (4) | 1.1659 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20486 | 100 | (4) | 0.36239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77645 | 100 |  | 20.9922 | 100 |  | 0.62507 | 100 |  | 5.7402 | 100 |  | 933.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8667 | 100 |  | 18.0014 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.02496 | 100 | (4) | 0.74516 | 100 |  | 0.036802 | 100 | (4) | 1.1124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21834 | 100 | (4) | 0.37109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86524 | 79.1667 |  | 20.9926 | 100 |  | 0.62715 | 100 |  | 5.4244 | 100 |  | 933.3751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1444 | 100 |  | 18.0013 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.021424 | 100 | (4) | 0.62267 | 100 |  | 0.036497 | 100 | (4) | 1.047 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24061 | 100 | (4) | 0.39141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77455 | 100 |  | 20.9923 | 100 |  | 0.62859 | 100 |  | 5.1476 | 100 |  | 933.5237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0017 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.013805 | 100 | (4) | 0.45621 | 100 |  | 0.036167 | 100 | (4) | 1.0354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23011 | 100 | (4) | 0.42134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77414 | 100 |  | 20.9931 | 100 |  | 0.63155 | 100 |  | 5.0422 | 100 |  | 933.6884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 17.9983 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.022155 | 100 | (4) | 0.39157 | 100 |  | 0.036226 | 100 | (4) | 1.1658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20076 | 100 | (4) | 0.36551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77385 | 100 |  | 20.9925 | 100 |  | 0.63215 | 100 |  | 4.9711 | 100 |  | 933.8102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7278 | 100 |  | 17.999 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.010088 | 100 | (4) | 0.36356 | 100 |  | 0.036257 | 100 | (4) | 1.1028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20343 | 100 | (4) | 0.34215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77356 | 100 |  | 20.9936 | 100 |  | 0.63069 | 100 |  | 4.8908 | 100 |  | 933.8738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8833 | 100 |  | 18.0021 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.042077 | 100 | (4) | 0.4837 | 100 |  | 0.036557 | 100 | (4) | 1.1155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18516 | 100 | (4) | 0.32697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77316 | 100 |  | 20.993 | 100 |  | 0.63137 | 100 |  | 4.779 | 100 |  | 933.9821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0041 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.024035 | 100 | (4) | 0.42087 | 100 |  | 0.036741 | 100 | (4) | 1.1004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18145 | 100 | (4) | 0.35246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77281 | 100 |  | 20.991 | 100 |  | 0.62888 | 100 |  | 4.695 | 100 |  | 934.1019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0129 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.015783 | 100 | (4) | 0.45641 | 100 |  | 0.03724 | 100 | (4) | 1.1785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19656 | 100 | (4) | 0.33239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77264 | 100 |  | 20.9908 | 100 |  | 0.6276 | 100 |  | 4.6701 | 100 |  | 934.2168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0174 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.018609 | 80.2778 | (4) | 0.39575 | 80.2778 |  | 0.03693 | 80.2778 | (4) | 1.0441 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.22913 | 80.2778 | (4) | 0.31917 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.76957 | 78.8889 |  | 20.9921 | 80.2778 |  | 0.62606 | 80.2778 |  | 4.4865 | 100 |  | 937.3051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0209 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.010561 | 85.5556 | (4) | 1.0217 | 85.5556 |  | 0.036628 | 85.5556 | (4) | 1.1955 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.079301 | 85.5556 | (4) | 0.41512 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.76875 | 100 |  | 20.6406 | 85.5556 |  | 0.64162 | 85.5556 |  | 4.5166 | 100 |  | 938.5583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.325 | 100 |  | 18.0187 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.0016713 | 100 | (4) | 1.1148 | 100 |  | 0.03681 | 100 | (4) | 1.3132 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088135 | 100 | (4) | 0.28874 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76963 | 100 |  | 20.621 | 100 |  | 0.65345 | 100 |  | 4.8622 | 100 |  | 938.7634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9139 | 100 |  | 18.0254 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.0011893 | 100 | (4) | 1.0464 | 100 |  | 0.036513 | 100 | (4) | 1.2158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068573 | 100 | (4) | 0.17481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7708 | 100 |  | 20.6227 | 100 |  | 0.69716 | 100 |  | 5.1656 | 100 |  | 938.7695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5361 | 100 |  | 18.0221 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.0042028 | 100 | (4) | 1.0112 | 100 |  | 0.036025 | 100 | (4) | 1.2718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1253 | 100 | (4) | 0.065411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77376 | 100 |  | 20.6225 | 100 |  | 0.72876 | 100 |  | 6.107 | 100 |  | 938.6359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9611 | 100 |  | 18.023 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.0017935 | 100 | (4) | 0.81251 | 100 |  | 0.035902 | 100 | (4) | 1.1671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10978 | 100 | (4) | 0.023142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77601 | 100 |  | 20.619 | 100 |  | 0.6815 | 100 |  | 6.8778 | 100 |  | 939.0502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0263 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.00050758 | 100 | (4) | 0.71118 | 100 |  | 0.035942 | 100 | (4) | 1.163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1195 | 100 | (4) | 0.030802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77677 | 100 |  | 20.6207 | 100 |  | 0.67662 | 100 |  | 7.3831 | 100 |  | 938.7856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.675 | 100 |  | 18.028 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.0031969 | 100 | (4) | 0.69125 | 100 |  | 0.035905 | 100 | (4) | 1.2956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13741 | 100 | (4) | 0.0026856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77787 | 100 |  | 20.622 | 100 |  | 0.69228 | 100 |  | 7.6923 | 100 |  | 938.6374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0258 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.0021081 | 100 | (4) | 0.62541 | 100 |  | 0.035824 | 100 | (4) | 1.3065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10311 | 100 | (4) | 0.0091686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8394 | 78.8889 |  | 20.6206 | 100 |  | 0.70331 | 100 |  | 8.0414 | 100 |  | 938.4573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4333 | 100 |  | 18.0292 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.001609 | 100 | (4) | 0.66681 | 100 |  | 0.035724 | 100 | (4) | 1.2697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088917 | 100 | (4) | 0.0025619 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7804 | 100 |  | 20.6227 | 100 |  | 0.71184 | 100 |  | 8.4819 | 100 |  | 938.4113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0306 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.004612 | 100 | (4) | 0.67865 | 100 |  | 0.035645 | 100 | (4) | 1.3055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10423 | 100 | (4) | 0.00077972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78178 | 100 |  | 20.6209 | 100 |  | 0.71749 | 100 |  | 8.9045 | 100 |  | 938.21 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0282 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.00041158 | 100 | (4) | 0.62727 | 100 |  | 0.03561 | 100 | (4) | 1.182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1031 | 100 | (4) | 0.0044463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78283 | 100 |  | 20.6203 | 100 |  | 0.70248 | 100 |  | 9.2797 | 100 |  | 938.0546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0271 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0024614 | 100 | (4) | 0.71182 | 100 |  | 0.035152 | 100 | (4) | 1.25 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78446 | 100 |  | 20.6208 | 100 |  | 0.72752 | 100 |  | 9.712 | 100 |  | 937.7747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0274 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0027105 | 100 | (4) | 0.69203 | 100 |  | 0.035482 | 100 | (4) | 1.2376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11965 | 100 | (4) | 0.0008037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7863 | 100 |  | 20.6239 | 100 |  | 0.72572 | 100 |  | 10.3545 | 100 |  | 937.693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0274 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.00040398 | 100 | (4) | 0.70246 | 100 |  | 0.035252 | 100 | (4) | 1.3313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078979 | 100 | (4) | 1.8723e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78793 | 100 |  | 20.6248 | 100 |  | 0.74817 | 100 |  | 10.8413 | 100 |  | 937.5676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0294 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.015779 | 100 | (4) | 0.67916 | 100 |  | 0.034483 | 100 | (4) | 1.2112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095814 | 100 | (4) | 0.0014724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78941 | 100 |  | 20.6245 | 100 |  | 0.76915 | 100 |  | 11.18 | 100 |  | 937.1278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3417 | 100 |  | 18.0274 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70088 | 100 |  | 0.034549 | 100 | (4) | 1.3133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78992 | 78.8889 |  | 20.6241 | 100 |  | 0.78188 | 100 |  | 11.2491 | 100 |  | 936.865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0312 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0054264 | 100 | (4) | 0.71482 | 100 |  | 0.034817 | 100 | (4) | 1.2648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79037 | 100 |  | 20.6236 | 100 |  | 0.78229 | 100 |  | 11.3472 | 100 |  | 936.6619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0317 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.0034921 | 100 | (4) | 0.68447 | 100 |  | 0.035058 | 100 | (4) | 1.3134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78992 | 100 |  | 20.6227 | 100 |  | 0.77102 | 100 |  | 11.1305 | 100 |  | 936.3765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9833 | 100 |  | 18.0351 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.00030499 | 100 | (4) | 0.72332 | 100 |  | 0.035379 | 100 | (4) | 1.3387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12097 | 100 | (4) | 0.0014486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78917 | 100 |  | 20.6234 | 100 |  | 0.74914 | 100 |  | 10.8251 | 100 |  | 936.0498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0417 | 100 |  | 18.0357 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.0018414 | 100 | (4) | 0.68676 | 100 |  | 0.035643 | 100 | (4) | 1.3392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094671 | 100 | (4) | 0.0016812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78784 | 100 |  | 20.6256 | 100 |  | 0.72563 | 100 |  | 10.3854 | 100 |  | 935.9559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0351 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.0036254 | 100 | (4) | 0.66106 | 100 |  | 0.035657 | 100 | (4) | 1.2326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78717 | 100 |  | 20.6248 | 100 |  | 0.70688 | 100 |  | 10.1625 | 100 |  | 935.8416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0328 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.0074541 | 100 | (4) | 0.93337 | 100 |  | 0.036503 | 100 | (4) | 1.284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076719 | 100 | (4) | 0.0088277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78534 | 100 |  | 20.6231 | 100 |  | 0.68519 | 100 |  | 9.5271 | 100 |  | 935.7095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5806 | 100 |  | 18.0363 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.0055607 | 100 | (4) | 1.1305 | 100 |  | 0.037264 | 100 | (4) | 1.1839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058503 | 100 | (4) | 0.033352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78338 | 100 |  | 20.6205 | 100 |  | 0.66059 | 100 |  | 8.7462 | 100 |  | 935.4509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0379 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.015731 | 79.1667 | (4) | 1.5539 | 79.1667 |  | 0.03697 | 79.1667 | (4) | 1.1635 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.083917 | 79.1667 | (4) | 0.061086 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.87375 | 78.8889 |  | 20.623 | 79.1667 |  | 0.66221 | 79.1667 |  | 8.4225 | 100 |  | 935.5944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3306 | 100 |  | 18.032 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.72058 | 86.3889 |  | 0.036937 | 86.3889 | (4) | 1.1712 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.19211 | 86.3889 | (4) | 0.31914 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.78309 | 100 |  | 20.9666 | 86.3889 |  | 0.65958 | 86.3889 |  | 8.2991 | 100 |  | 935.6237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.0273 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65529 | 100 |  | 0.036953 | 100 | (4) | 1.062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16287 | 100 | (4) | 0.21614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78124 | 100 |  | 20.9476 | 100 |  | 0.65494 | 100 |  | 8.0977 | 100 |  | 935.8011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9667 | 100 |  | 18.0283 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63549 | 100 |  | 0.036895 | 100 | (4) | 1.1753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14332 | 100 | (4) | 0.18663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78085 | 100 |  | 20.9479 | 100 |  | 0.6546 | 100 |  | 7.8927 | 100 |  | 935.812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7583 | 100 |  | 18.0267 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.001805 | 100 | (4) | 0.57129 | 100 |  | 0.036824 | 100 | (4) | 1.1705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1459 | 100 | (4) | 0.15423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78007 | 100 |  | 20.9495 | 100 |  | 0.65958 | 100 |  | 7.7144 | 100 |  | 935.9738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9472 | 100 |  | 18.0251 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78252 | 100 |  | 0.036899 | 100 | (4) | 1.1201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18519 | 100 | (4) | 0.15271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78158 | 100 |  | 20.9507 | 100 |  | 0.68195 | 100 |  | 6.1442 | 100 |  | 936.0586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.0279 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67559 | 100 |  | 0.037361 | 100 | (4) | 1.1728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14875 | 100 | (4) | 0.12709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78416 | 100 |  | 20.9525 | 100 |  | 0.69477 | 100 |  | 5.0464 | 100 |  | 936.1116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3583 | 100 |  | 18.0315 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49065 | 100 |  | 0.037575 | 100 | (4) | 1.0884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15162 | 100 | (4) | 0.11024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77368 | 100 |  | 20.9532 | 100 |  | 0.70978 | 100 |  | 5.3441 | 100 |  | 935.9954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4083 | 100 |  | 18.0379 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82359 | 100 |  | 0.037532 | 100 | (4) | 1.2673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15455 | 100 | (4) | 0.089975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80934 | 79.1667 |  | 20.9559 | 100 |  | 0.73052 | 100 |  | 7.3264 | 100 |  | 936.2194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.0347 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/01/2022 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2089 | 100 |  | 0.035293 | 100 | (4) | 0.021519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48482 | 100 | (4) | 0.91167 | 100 |  | 20.6712 | 100 |  | 0.85165 | 100 |  | 8.4393 | 100 |  | 1017.4587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2535 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2774 | 100 |  | 0.035297 | 100 | (4) | 0.0019341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038083 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48848 | 100 | (4) | 0.90958 | 100 |  | 20.6711 | 100 |  | 0.84288 | 100 |  | 8.1218 | 100 |  | 1017.2335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2545 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3596 | 100 |  | 0.035041 | 100 | (4) | 0.0016336 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51016 | 100 | (4) | 0.90949 | 100 |  | 20.6691 | 100 |  | 0.83586 | 100 |  | 7.8611 | 100 |  | 1017.1208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2601 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2886 | 100 |  | 0.034464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49241 | 100 | (4) | 0.89735 | 100 |  | 20.6678 | 100 |  | 0.83284 | 100 |  | 7.6321 | 100 |  | 1017.2047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2612 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1581 | 100 |  | 0.035349 | 100 | (4) | 0.00098106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48201 | 100 | (4) | 0.89297 | 100 |  | 20.6703 | 100 |  | 0.82732 | 100 |  | 7.5649 | 100 |  | 1017.1818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2625 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1938 | 100 |  | 0.035618 | 100 | (4) | 0.048596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48892 | 100 | (4) | 0.89573 | 100 |  | 20.6702 | 100 |  | 0.81489 | 100 |  | 7.3034 | 100 |  | 1017.0541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2566 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0305 | 100 |  | 0.035845 | 100 | (4) | 0.005935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46831 | 100 | (4) | 0.88184 | 100 |  | 20.6731 | 100 |  | 0.81557 | 100 |  | 7.0435 | 100 |  | 1016.9709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2592 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.069 | 100 |  | 0.035729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48238 | 100 | (4) | 0.89332 | 78.6111 |  | 20.6722 | 100 |  | 0.81499 | 100 |  | 6.7679 | 100 |  | 1017.0129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2598 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0381 | 100 |  | 0.034807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47795 | 100 | (4) | 0.87291 | 100 |  | 20.6676 | 100 |  | 0.81688 | 100 |  | 6.5242 | 100 |  | 1017.0455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2671 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82412 | 100 |  | 0.033986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055934 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45342 | 100 | (4) | 0.85485 | 100 |  | 20.6653 | 100 |  | 0.82063 | 100 |  | 6.3807 | 100 |  | 1017.0963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2706 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79408 | 100 |  | 0.034577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44456 | 100 | (4) | 0.8575 | 100 |  | 20.668 | 100 |  | 0.81515 | 100 |  | 6.2636 | 100 |  | 1017.1654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2652 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75796 | 100 |  | 0.035225 | 100 | (4) | 0.0017923 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43997 | 100 | (4) | 0.84979 | 100 |  | 20.6728 | 100 |  | 0.81056 | 100 |  | 6.1153 | 100 |  | 1017.2927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2594 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74685 | 100 |  | 0.035878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45382 | 100 | (4) | 0.85578 | 100 |  | 20.6754 | 100 |  | 0.80501 | 100 |  | 6.0033 | 100 |  | 1017.5515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2505 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7625 | 100 |  | 0.036344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44191 | 100 | (4) | 0.85792 | 100 |  | 20.6771 | 100 |  | 0.7986 | 100 |  | 5.8646 | 100 |  | 1017.8397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2414 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77377 | 100 |  | 0.03679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44673 | 100 | (4) | 0.86475 | 100 |  | 20.6792 | 100 |  | 0.79553 | 100 |  | 5.7837 | 100 |  | 1018.0225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2497 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.78366 | 86.3889 |  | 0.036812 | 86.3889 | (4) | 0.015468 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.064036 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.44786 | 86.3889 | (4) | 0.92553 | 78.6111 |  | 20.6797 | 86.3889 |  | 0.79415 | 86.3889 |  | 5.6097 | 100 |  | 1018.1439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2437 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.0001301 | 79.1667 | (4) | 1.1659 | 79.1667 |  | 0.036739 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.010311 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.45451 | 79.7222 | (4) | 0.86424 | 100 |  | 20.9209 | 79.7222 |  | 0.7987 | 79.1667 |  | 5.5693 | 100 |  | 1018.367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1583 | 100 |  | 18.243 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2269 | 100 |  | 0.036766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0064048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45154 | 100 | (4) | 0.89909 | 100 |  | 20.9337 | 100 |  | 0.8131 | 100 |  | 5.7812 | 100 |  | 1018.7137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.2505 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2128 | 100 |  | 0.036901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0027101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45685 | 100 | (4) | 0.90295 | 100 |  | 20.9352 | 100 |  | 0.82498 | 100 |  | 6.6538 | 100 |  | 1018.7945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4889 | 100 |  | 18.2844 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.186 | 100 |  | 0.036467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0051403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47875 | 100 | (4) | 0.91681 | 100 |  | 20.9379 | 100 |  | 0.85382 | 100 |  | 6.7871 | 100 |  | 1019.0487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5556 | 100 |  | 18.3009 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91075 | 100 |  | 0.036403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.000788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50141 | 100 | (4) | 0.90158 | 100 |  | 20.9329 | 100 |  | 0.79316 | 100 |  | 7.3396 | 100 |  | 1019.2186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.225 | 100 |  | 18.3089 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82952 | 100 |  | 0.036454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48477 | 100 | (4) | 0.9063 | 100 |  | 20.9299 | 100 |  | 0.77378 | 100 |  | 7.8836 | 100 |  | 1019.3848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.2806 | 100 |  | 18.3157 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79435 | 100 |  | 0.036424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4664 | 100 | (4) | 0.91125 | 100 |  | 20.9296 | 100 |  | 0.7888 | 100 |  | 8.1982 | 100 |  | 1019.3524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1833 | 100 |  | 18.3174 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82667 | 100 |  | 0.03632 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44829 | 100 | (4) | 0.94334 | 78.6111 |  | 20.9298 | 100 |  | 0.79871 | 100 |  | 8.6087 | 100 |  | 1019.1401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3237 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82298 | 100 |  | 0.036224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44894 | 100 | (4) | 0.91399 | 100 |  | 20.9298 | 100 |  | 0.81292 | 100 |  | 9.0195 | 100 |  | 1018.9402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3286 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80791 | 100 |  | 0.036219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0039626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44146 | 100 | (4) | 0.91895 | 100 |  | 20.9273 | 100 |  | 0.80692 | 100 |  | 9.5252 | 100 |  | 1018.6315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8472 | 100 |  | 18.3319 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74413 | 100 |  | 0.036279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43536 | 100 | (4) | 0.92509 | 100 |  | 20.9253 | 100 |  | 0.77309 | 100 |  | 10.0601 | 100 |  | 1018.3729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.3339 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77445 | 100 |  | 0.036225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0073427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43387 | 100 | (4) | 0.92937 | 100 |  | 20.9255 | 100 |  | 0.78869 | 100 |  | 10.7772 | 100 |  | 1018.0849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.3344 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79001 | 100 |  | 0.036162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42859 | 100 | (4) | 0.93475 | 100 |  | 20.9245 | 100 |  | 0.81716 | 100 |  | 11.1316 | 100 |  | 1018.0684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.4917 | 100 |  | 18.3353 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8011 | 100 |  | 0.036114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0077111 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42325 | 100 | (4) | 0.9261 | 100 |  | 20.9233 | 100 |  | 0.83185 | 100 |  | 11.6143 | 100 |  | 1018.1193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3348 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83249 | 100 |  | 0.036068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0022358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42125 | 100 | (4) | 0.92476 | 100 |  | 20.9215 | 100 |  | 0.84042 | 100 |  | 12.3373 | 100 |  | 1018.0638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3353 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86374 | 100 |  | 0.035959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0064005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43413 | 100 | (4) | 1.0187 | 78.8889 |  | 20.9214 | 100 |  | 0.89526 | 100 |  | 12.6166 | 100 |  | 1017.9865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3367 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91741 | 100 |  | 0.035963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0027151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43561 | 100 | (4) | 0.92592 | 100 |  | 20.9224 | 100 |  | 0.91936 | 100 |  | 12.5773 | 100 |  | 1018.1174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0833 | 100 |  | 18.3343 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94098 | 100 |  | 0.035995 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0088415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43561 | 100 | (4) | 0.9245 | 100 |  | 20.9212 | 100 |  | 0.91716 | 100 |  | 12.2922 | 100 |  | 1018.1753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3331 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90066 | 100 |  | 0.036078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0065605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43886 | 100 | (4) | 0.92266 | 100 |  | 20.9182 | 100 |  | 0.9018 | 100 |  | 11.8668 | 100 |  | 1018.1478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3303 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.00010287 | 100 | (4) | 0.8638 | 100 |  | 0.036143 | 100 | (4) | 0.0038197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42371 | 100 | (4) | 0.92108 | 100 |  | 20.9159 | 100 |  | 0.88307 | 100 |  | 11.4151 | 100 |  | 1018.1815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3298 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86661 | 100 |  | 0.03613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00039157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41956 | 100 | (4) | 0.92055 | 100 |  | 20.9139 | 100 |  | 0.86578 | 100 |  | 11.304 | 100 |  | 1018.2308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3283 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0698 | 100 |  | 0.036855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0016982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46046 | 100 | (4) | 0.95429 | 100 |  | 20.9114 | 100 |  | 0.84777 | 100 |  | 10.8402 | 100 |  | 1018.4557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5111 | 100 |  | 18.3234 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 8.8123e-06 | 100 | (4) | 1.2673 | 100 |  | 0.037474 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.004788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47199 | 100 | (4) | 0.97011 | 100 |  | 20.9095 | 100 |  | 0.83694 | 100 |  | 10.2301 | 100 |  | 1018.6049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3141 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.5622 | 86.1111 |  | 0.037115 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.49584 | 86.1111 | (4) | 0.96593 | 78.6111 |  | 20.9087 | 86.1111 |  | 0.84286 | 86.1111 |  | 9.8604 | 100 |  | 1018.3983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2028 | 100 |  | 18.3137 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.94082 | 79.1667 |  | 0.035046 | 79.1667 | (4) | 0.039055 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.03077 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.52675 | 79.4444 | (4) | 0.95791 | 100 |  | 20.9017 | 79.4444 |  | 0.83736 | 79.1667 |  | 9.7293 | 100 |  | 1018.0424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.315 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93567 | 100 |  | 0.033949 | 100 | (4) | 0.030672 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51497 | 100 | (4) | 0.95146 | 100 |  | 20.9052 | 100 |  | 0.83698 | 100 |  | 9.39 | 100 |  | 1017.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.3138 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91802 | 100 |  | 0.034141 | 100 | (4) | 0.10719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50589 | 100 | (4) | 0.9324 | 100 |  | 20.9078 | 100 |  | 0.83471 | 100 |  | 9.1882 | 100 |  | 1017.5995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.316 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9118 | 100 |  | 0.034601 | 100 | (4) | 0.064931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50249 | 100 | (4) | 0.94291 | 100 |  | 20.9122 | 100 |  | 0.83504 | 100 |  | 8.8638 | 100 |  | 1017.3475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9694 | 100 |  | 18.314 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96639 | 100 |  | 0.035438 | 100 | (4) | 0.060662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50906 | 100 | (4) | 0.9458 | 100 |  | 20.9183 | 100 |  | 0.8476 | 100 |  | 7.1737 | 100 |  | 1017.1904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8222 | 100 |  | 18.3126 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97248 | 100 |  | 0.036159 | 100 | (4) | 0.074793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51093 | 100 | (4) | 0.94154 | 100 |  | 20.9215 | 100 |  | 0.85548 | 100 |  | 6.4898 | 100 |  | 1016.9672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.3113 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87469 | 100 |  | 0.036773 | 100 | (4) | 0.10122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50847 | 100 | (4) | 0.94431 | 100 |  | 20.9267 | 100 |  | 0.87565 | 100 |  | 6.7341 | 100 |  | 1016.981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.3106 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1716 | 100 |  | 0.036916 | 100 | (4) | 0.14399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53325 | 100 | (4) | 1.0479 | 78.8889 |  | 20.9315 | 100 |  | 0.89653 | 100 |  | 7.0705 | 100 |  | 1016.8564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.3149 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/01/2022 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 23/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
03:35:28 | 03:35:28 | 03:41:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:44:13 | 03:44:13 | 03:50:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:35:29 | 07:35:29 | 07:41:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:45:25 | 07:45:25 | 07:51:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:09 | 07:54:09 | 08:04:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:09 | 07:54:09 | 08:04:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:09 |  | 08:04:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:10 | 07:54:10 | 07:54:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:17 | 07:54:17 | 08:00:36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:02 | 07:56:02 | 07:56:11 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:04 | 07:56:04 | 08:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:11 | 07:56:11 | 08:02:40 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
11:35:32 | 11:35:32 | 11:41:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:46:37 | 11:46:37 | 11:53:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:35:41 | 15:35:41 | 15:42:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:47:51 | 15:47:51 | 15:54:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:35:47 | 19:35:47 | 19:42:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:49:04 | 19:49:04 | 19:55:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:47 | 19:53:47 | 20:04:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:47 | 19:53:47 | 20:04:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:47 |  | 20:04:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:48 | 19:53:48 | 19:53:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:58 | 19:53:58 | 20:00:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:54 | 19:55:54 | 19:56:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:57 | 19:55:57 | 20:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:02 | 19:56:02 | 20:02:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
23:35:59 | 23:35:59 | 23:42:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:50:16 | 23:50:16 | 23:56:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl