## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 02/02/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0059355 | 100 | (4) | 0.97996 | 100 |  | 0.039086 | 100 | (4) | 1.4472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087635 | 100 | (4) | 0.070882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79752 | 100 |  | 20.8766 | 100 |  | 0.76558 | 100 |  | 11.9555 | 100 |  | 930.0966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3028 | 100 |  | 18.032 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.012546 | 100 | (4) | 0.94548 | 100 |  | 0.039596 | 100 | (4) | 1.2584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10053 | 100 | (4) | 0.047788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79724 | 100 |  | 20.8765 | 100 |  | 0.76932 | 100 |  | 11.8558 | 100 |  | 930.1278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3167 | 100 |  | 18.0283 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.001288 | 100 | (4) | 0.86534 | 100 |  | 0.041703 | 100 | (4) | 1.291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083515 | 100 | (4) | 0.044397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79721 | 100 |  | 20.8762 | 100 |  | 0.77241 | 100 |  | 11.836 | 100 |  | 930.1331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8944 | 100 |  | 18.028 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.00060087 | 100 | (4) | 0.88173 | 100 |  | 0.043029 | 100 | (4) | 1.3669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084816 | 100 | (4) | 0.095243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79733 | 100 |  | 20.8746 | 100 |  | 0.76858 | 100 |  | 11.8901 | 100 |  | 930.1342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0351 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.0049024 | 100 | (4) | 0.85261 | 100 |  | 0.050364 | 100 | (4) | 1.3568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12179 | 100 | (4) | 0.068963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79732 | 100 |  | 20.8659 | 100 |  | 0.75262 | 100 |  | 11.9293 | 100 |  | 930.1237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.7278 | 100 |  | 18.0451 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89148 | 100 |  | 0.047033 | 100 | (4) | 1.3846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081889 | 100 | (4) | 0.08664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79705 | 100 |  | 20.8717 | 100 |  | 0.73108 | 100 |  | 11.8951 | 100 |  | 930.1243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9528 | 100 |  | 18.0438 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0018427 | 100 | (4) | 0.84299 | 100 |  | 0.048219 | 100 | (4) | 1.4037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058158 | 100 | (4) | 0.075091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79695 | 100 |  | 20.8705 | 100 |  | 0.72137 | 100 |  | 11.89 | 100 |  | 930.134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.575 | 100 |  | 18.0419 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.00037749 | 100 | (4) | 0.86077 | 100 |  | 0.04324 | 100 | (4) | 1.3345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10698 | 100 | (4) | 0.097236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79675 | 78.6111 |  | 20.8733 | 100 |  | 0.71424 | 100 |  | 11.8467 | 100 |  | 930.1564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1111 | 100 |  | 18.0494 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.0061277 | 100 | (4) | 0.85105 | 100 |  | 0.042875 | 100 | (4) | 1.3204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.089589 | 100 | (4) | 0.09377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79633 | 100 |  | 20.8734 | 100 |  | 0.69457 | 100 |  | 11.7543 | 100 |  | 930.1548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1111 | 100 |  | 18.0479 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.0034359 | 100 | (4) | 0.84864 | 100 |  | 0.042408 | 100 | (4) | 1.2848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084772 | 100 | (4) | 0.13864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79563 | 100 |  | 20.8722 | 100 |  | 0.67611 | 100 |  | 11.5599 | 100 |  | 930.1703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0442 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.0081687 | 100 | (4) | 0.90692 | 100 |  | 0.043576 | 100 | (4) | 1.257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099774 | 100 | (4) | 0.14932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79579 | 100 |  | 20.8708 | 100 |  | 0.67792 | 100 |  | 11.6109 | 100 |  | 930.1718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0461 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.0072716 | 100 | (4) | 0.78128 | 100 |  | 0.044093 | 100 | (4) | 1.3932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087871 | 100 | (4) | 0.12875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79595 | 100 |  | 20.8733 | 100 |  | 0.68915 | 100 |  | 11.6427 | 100 |  | 930.187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5333 | 100 |  | 18.046 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.010416 | 100 | (4) | 0.84445 | 100 |  | 0.045039 | 100 | (4) | 1.2686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12059 | 100 | (4) | 0.12577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79606 | 100 |  | 20.8747 | 100 |  | 0.70431 | 100 |  | 11.6352 | 100 |  | 930.1832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.3333 | 100 |  | 18.0386 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0023326 | 100 | (4) | 0.87362 | 100 |  | 0.046476 | 100 | (4) | 1.2962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086283 | 100 | (4) | 0.11208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.796 | 100 |  | 20.8718 | 100 |  | 0.69286 | 100 |  | 11.6581 | 100 |  | 930.2095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4528 | 100 |  | 18.0434 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.00058647 | 100 | (4) | 0.84488 | 100 |  | 0.045756 | 100 | (4) | 1.3233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075425 | 100 | (4) | 0.13634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79551 | 100 |  | 20.8734 | 100 |  | 0.67849 | 100 |  | 11.5355 | 100 |  | 930.2504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0463 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.0039754 | 78.8889 | (4) | 0.88931 | 78.8889 |  | 0.045021 | 78.8889 | (4) | 1.4194 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.10696 | 78.8889 | (4) | 0.12093 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.79581 | 78.8889 |  | 20.8754 | 78.8889 |  | 0.69467 | 78.8889 |  | 11.6001 | 100 |  | 930.2595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0446 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.00088638 | 86.3889 | (4) | 0.711 | 86.3889 |  | 0.042025 | 86.3889 | (4) | 0.89328 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.28515 | 86.3889 | (4) | 0.34474 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.79594 | 100 |  | 20.8745 | 86.9444 |  | 0.70367 | 86.3889 |  | 11.6203 | 100 |  | 930.2645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0483 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 3.5585e-05 | 100 | (4) | 0.684 | 100 |  | 0.042036 | 100 | (4) | 1.0232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29803 | 100 | (4) | 0.14417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7966 | 100 |  | 20.8608 | 100 |  | 0.7253 | 100 |  | 11.8097 | 100 |  | 930.3089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4083 | 100 |  | 18.0449 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.0035213 | 100 | (4) | 0.71122 | 100 |  | 0.042111 | 100 | (4) | 0.8618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32386 | 100 | (4) | 0.092407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79776 | 100 |  | 20.8597 | 100 |  | 0.74039 | 100 |  | 12.1762 | 100 |  | 930.2998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.5806 | 100 |  | 18.0504 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.00018343 | 100 | (4) | 0.62859 | 100 |  | 0.040651 | 100 | (4) | 0.82143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32455 | 100 | (4) | 0.049276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79912 | 100 |  | 20.8627 | 100 |  | 0.75498 | 100 |  | 12.5992 | 100 |  | 930.2277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1611 | 100 |  | 18.0579 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67161 | 100 |  | 0.040701 | 100 | (4) | 0.89766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31255 | 100 | (4) | 0.018579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80005 | 100 |  | 20.8656 | 100 |  | 0.77034 | 100 |  | 12.8894 | 100 |  | 930.2341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8556 | 100 |  | 18.0627 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.0021988 | 100 | (4) | 0.70934 | 100 |  | 0.041136 | 100 | (4) | 0.86745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31922 | 100 | (4) | 0.009357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80103 | 100 |  | 20.8676 | 100 |  | 0.78318 | 100 |  | 13.1856 | 100 |  | 930.1818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0139 | 100 |  | 18.0639 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70402 | 100 |  | 0.041187 | 100 | (4) | 0.90912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30798 | 100 | (4) | 0.0060154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80248 | 100 |  | 20.867 | 100 |  | 0.79525 | 100 |  | 13.6517 | 100 |  | 930.1179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9833 | 100 |  | 18.0689 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.0061551 | 100 | (4) | 0.68886 | 100 |  | 0.040907 | 100 | (4) | 0.85497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29986 | 100 | (4) | 0.004985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86568 | 78.8889 |  | 20.866 | 100 |  | 0.81386 | 100 |  | 13.9985 | 100 |  | 930.0844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0713 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64768 | 100 |  | 0.040683 | 100 | (4) | 0.7987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80516 | 100 |  | 20.8639 | 100 |  | 0.83708 | 100 |  | 14.453 | 100 |  | 930.0084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0692 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66283 | 100 |  | 0.040613 | 100 | (4) | 0.85324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80604 | 100 |  | 20.8653 | 100 |  | 0.85665 | 100 |  | 14.7072 | 100 |  | 929.9926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0693 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69246 | 100 |  | 0.040755 | 100 | (4) | 0.7465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80681 | 100 |  | 20.8666 | 100 |  | 0.87337 | 100 |  | 14.9244 | 100 |  | 929.9696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0761 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 5.5419e-05 | 100 | (4) | 0.72562 | 100 |  | 0.043764 | 100 | (4) | 0.95529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80749 | 100 |  | 20.865 | 100 |  | 0.88786 | 100 |  | 15.106 | 100 |  | 929.9003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0811 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72929 | 100 |  | 0.043795 | 100 | (4) | 0.93634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80841 | 100 |  | 20.8673 | 100 |  | 0.91523 | 100 |  | 15.3328 | 100 |  | 929.832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7556 | 100 |  | 18.0773 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79393 | 100 |  | 0.044888 | 100 | (4) | 1.0494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80874 | 100 |  | 20.868 | 100 |  | 0.92944 | 100 |  | 15.3941 | 100 |  | 929.7812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.0758 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76735 | 100 |  | 0.045355 | 100 | (4) | 0.82174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80912 | 100 |  | 20.8693 | 100 |  | 0.95368 | 100 |  | 15.4421 | 100 |  | 929.7361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.0779 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 1.4492e-05 | 100 | (4) | 0.71312 | 100 |  | 0.042364 | 100 | (4) | 0.87361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85648 | 78.8889 |  | 20.875 | 100 |  | 0.97759 | 100 |  | 15.4824 | 100 |  | 929.6902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.0762 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78585 | 100 |  | 0.047863 | 100 | (4) | 0.96357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80951 | 100 |  | 20.8704 | 100 |  | 1.0011 | 100 |  | 15.4318 | 100 |  | 929.692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1167 | 100 |  | 18.0758 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74974 | 100 |  | 0.046496 | 100 | (4) | 1.0227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80997 | 100 |  | 20.8763 | 100 |  | 1.0186 | 100 |  | 15.5318 | 100 |  | 929.6566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0721 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7961 | 100 |  | 0.045921 | 100 | (4) | 1.0842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80992 | 100 |  | 20.8804 | 100 |  | 1.0274 | 100 |  | 15.4824 | 100 |  | 929.6351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0711 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75183 | 100 |  | 0.04431 | 100 | (4) | 0.94225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80921 | 100 |  | 20.8805 | 100 |  | 1.0119 | 100 |  | 15.2751 | 100 |  | 929.6414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0697 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.0011457 | 100 | (4) | 0.75459 | 100 |  | 0.044522 | 100 | (4) | 0.82224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80902 | 100 |  | 20.8822 | 100 |  | 1.0038 | 100 |  | 15.2336 | 100 |  | 929.6402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0674 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.00035593 | 100 | (4) | 0.70884 | 100 |  | 0.045998 | 100 | (4) | 1.0145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32698 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80886 | 100 |  | 20.8845 | 100 |  | 0.99969 | 100 |  | 15.1768 | 100 |  | 929.6125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0654 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.00085599 | 100 | (4) | 0.74695 | 100 |  | 0.047989 | 100 | (4) | 0.88831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80879 | 100 |  | 20.8833 | 100 |  | 1.0013 | 100 |  | 15.1551 | 100 |  | 929.6353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0622 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.77324 | 80.2778 |  | 0.043303 | 80.2778 | (4) | 0.86829 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.31422 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.87123 | 78.8889 |  | 20.8886 | 80.2778 |  | 0.99934 | 80.2778 |  | 15.1003 | 100 |  | 929.6356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0623 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.0502 | 85.2778 |  | 0.046319 | 85.2778 | (4) | 1.06 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.13991 | 85.2778 | (4) | 0.001081 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.80803 | 100 |  | 20.9595 | 85.2778 |  | 0.99449 | 85.2778 |  | 14.9001 | 100 |  | 929.6173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4222 | 100 |  | 18.0584 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0308 | 100 |  | 0.04699 | 100 | (4) | 0.87629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15794 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80772 | 100 |  | 20.9458 | 100 |  | 1.0026 | 100 |  | 14.7724 | 100 |  | 929.6461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.0561 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0232 | 100 |  | 0.047175 | 100 | (4) | 1.2272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8074 | 100 |  | 20.9442 | 100 |  | 0.99379 | 100 |  | 14.7 | 100 |  | 929.6884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.0512 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5954 | 100 |  | 0.057713 | 100 | (4) | 1.0325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80721 | 100 |  | 20.934 | 100 |  | 0.99861 | 100 |  | 14.5626 | 100 |  | 929.7303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.0477 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1035 | 100 |  | 0.060844 | 100 | (4) | 0.93882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81335 | 100 |  | 20.9301 | 100 |  | 0.99326 | 100 |  | 14.4008 | 100 |  | 929.7554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0972 | 100 |  | 18.0479 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5583 | 100 |  | 0.066113 | 100 | (4) | 1.0109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8062 | 100 |  | 20.927 | 100 |  | 0.99837 | 100 |  | 14.2918 | 100 |  | 929.8007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.0507 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6198 | 100 |  | 0.068317 | 100 | (4) | 1.0748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80545 | 100 |  | 20.9275 | 100 |  | 0.99193 | 100 |  | 14.0609 | 100 |  | 929.8538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.725 | 100 |  | 18.0488 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.804 | 100 |  | 0.061141 | 100 | (4) | 1.0298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13541 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89821 | 78.8889 |  | 20.9327 | 100 |  | 0.9795 | 100 |  | 13.7211 | 100 |  | 929.8936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3722 | 100 |  | 18.0453 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/02/2022 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 02/02/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1013 | 100 |  | 153.4057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5981 | 100 |  | 16.9992 | 100 |  | 6.9678 | 100 |  | 147.8326 | 100 |  | 998.9749 | 100 |  | 49946.293 | 100 |  | 937.3722 | 100 |  | 7.694 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 6.7666 | 100 |  | 3.099 | 100 |  | 162.8873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6102 | 90.5556 |  | 16.9792 | 100 |  | 6.987 | 100 |  | 148.1737 | 100 |  | 998.8421 | 100 |  | 50214.1602 | 100 |  | 937.7722 | 100 |  | 7.5915 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2139 | 100 |  | 168.2992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42625 | 100 |  | 3.7904 | 88.0556 |  | 16.9126 | 100 |  | 7.0896 | 100 |  | 148.8177 | 100 |  | 999.0426 | 100 |  | 50130.3984 | 100 |  | 945.3917 | 100 |  | 7.4092 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2339 | 100 |  | 167.4578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.553 | 100 |  | 16.9027 | 100 |  | 7.0496 | 100 |  | 149.2636 | 100 |  | 999.2557 | 100 |  | 50097.5195 | 100 |  | 949.5555 | 100 |  | 7.5658 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1968 | 100 |  | 163.3251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.704 | 100 |  | 16.9232 | 100 |  | 6.9772 | 100 |  | 149.5508 | 100 |  | 999.3012 | 100 |  | 50138.6328 | 100 |  | 945.875 | 100 |  | 7.5988 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1907 | 100 |  | 162.6872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8068 | 100 |  | 16.9198 | 100 |  | 6.9793 | 100 |  | 149.8125 | 100 |  | 999.4855 | 100 |  | 50133.8789 | 100 |  | 949.5611 | 100 |  | 7.555 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1897 | 100 |  | 152.5843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6958 | 100 |  | 16.9478 | 100 |  | 6.963 | 100 |  | 150.0549 | 100 |  | 999.4583 | 100 |  | 50266.1602 | 100 |  | 943.3333 | 100 |  | 7.5161 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3129 | 100 |  | 180.8034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6462 | 100 |  | 16.8558 | 100 |  | 7.0132 | 100 |  | 150.5191 | 100 |  | 999.4191 | 100 |  | 50231.6992 | 100 |  | 955.6111 | 100 |  | 7.4361 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 9.3242 | 100 |  | 3.0034 | 100 |  | 127.4833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7783 | 100 |  | 17.031 | 100 |  | 6.8552 | 100 |  | 150.4086 | 100 |  | 999.5319 | 100 |  | 50061.3555 | 100 |  | 938.1778 | 100 |  | 7.8069 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1795 | 100 |  | 168.4867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6854 | 95 |  | 16.9376 | 100 |  | 6.9487 | 100 |  | 150.8308 | 100 |  | 999.3888 | 100 |  | 50259.4219 | 100 |  | 949.2167 | 100 |  | 7.4564 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 1.0315 | 100 |  | 3.2021 | 100 |  | 158.7362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6287 | 83.8889 |  | 16.8989 | 100 |  | 7.0032 | 100 |  | 151.3199 | 100 |  | 999.3525 | 100 |  | 50189.1914 | 100 |  | 951.025 | 100 |  | 7.559 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 0.0045817 | 100 |  | 3.3453 | 100 |  | 180.2696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5926 | 100 |  | 16.8134 | 100 |  | 7.1485 | 100 |  | 151.6308 | 100 |  | 999.4246 | 100 |  | 50333.6523 | 100 |  | 960.1278 | 100 |  | 7.4289 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 4.2396 | 100 |  | 3.2446 | 100 |  | 168.2996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6503 | 100 |  | 16.8762 | 100 |  | 7.0184 | 100 |  | 151.7521 | 100 |  | 999.731 | 100 |  | 50438.8984 | 100 |  | 953.6833 | 100 |  | 7.5266 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1418 | 100 |  | 164.41 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7195 | 100 |  | 16.9762 | 100 |  | 6.8701 | 100 |  | 152.0366 | 100 |  | 999.8631 | 100 |  | 50480.7188 | 100 |  | 955.575 | 100 |  | 7.6357 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1583 | 100 |  | 158.3875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81376 | 100 |  | 3.7208 | 100 |  | 16.9613 | 100 |  | 6.8765 | 100 |  | 152.2264 | 100 |  | 1000.2844 | 100 |  | 50386.9805 | 100 |  | 949.0722 | 100 |  | 7.7324 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 3.1784 | 85.5556 |  | 160.9426 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 9.6432 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 3.8037 | 100 |  | 16.9523 | 85.5556 |  | 6.9442 | 85.5556 |  | 152.571 | 100 |  | 1000.5145 | 100 |  | 50386.5977 | 100 |  | 949.6556 | 100 |  | 7.833 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 2.9849 | 80.2778 |  | 184.7666 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 12.0781 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.5556 |  | 3.7733 | 100 |  | 16.9865 | 80.5556 |  | 6.981 | 80.2778 |  | 152.69 | 100 |  | 1000.6293 | 100 |  | 50150.8125 | 100 |  | 922.1334 | 100 |  | 8.1675 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9435 | 100 |  | 179.7874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.4241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8592 | 99.1667 |  | 17.0233 | 100 |  | 7.0464 | 100 |  | 153.2783 | 100 |  | 1000.752 | 100 |  | 49935.2266 | 100 |  | 921.9528 | 100 |  | 8.2165 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 1.2157 | 100 |  | 3.0615 | 100 |  | 201.6633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2807 | 79.7222 |  | 16.9768 | 100 |  | 7.6383 | 100 |  | 153.6418 | 100 |  | 1000.5916 | 100 |  | 50864.4961 | 100 |  | 926.4889 | 100 |  | 7.4838 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9385 | 100 |  | 188.0817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1968 | 100 |  | 17.0979 | 100 |  | 9.1339 | 100 |  | 155.6691 | 100 |  | 1000.5972 | 100 |  | 49992.375 | 100 |  | 940.6083 | 100 |  | 7.3797 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 26.1655 | 100 |  | 3.3738 | 100 |  | 197.6121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7498 | 100 |  | 16.7567 | 100 |  | 8.3833 | 100 |  | 153.4123 | 100 |  | 1000.9728 | 100 |  | 49569.9453 | 100 |  | 954.3666 | 100 |  | 7.1383 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4752 | 100 |  | 182.9942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4858 | 100 |  | 16.6676 | 100 |  | 7.643 | 100 |  | 150.1675 | 100 |  | 1001.3776 | 100 |  | 48017.2773 | 100 |  | 949.1972 | 100 |  | 7.4174 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 22.3094 | 100 |  | 3.1065 | 100 |  | 180.9641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2213 | 100 |  | 16.9045 | 100 |  | 7.0798 | 100 |  | 150.2251 | 100 |  | 1001.1681 | 100 |  | 53360.4453 | 100 |  | 948.2028 | 100 |  | 7.7259 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0117 | 100 |  | 174.1378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3651 | 100 |  | 16.983 | 100 |  | 6.9922 | 100 |  | 151.7911 | 100 |  | 1000.7786 | 100 |  | 53328.2891 | 100 |  | 928.8472 | 100 |  | 7.8718 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0.72533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1378 | 100 |  | 211.8564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2316 | 100 |  | 16.9237 | 100 |  | 7.0757 | 100 |  | 152.9049 | 100 |  | 1000.4871 | 100 |  | 53456.4648 | 100 |  | 946.0667 | 100 |  | 7.6093 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 1.3079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0371 | 100 |  | 192.005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3555 | 100 |  | 16.9554 | 100 |  | 7.141 | 100 |  | 153.413 | 100 |  | 1000.358 | 100 |  | 53617.6641 | 100 |  | 944.1306 | 100 |  | 7.5872 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.48242 | 100 |  | 10.0024 | 100 |  | 2.8087 | 100 |  | 147.5923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5045 | 78.6111 |  | 17.0736 | 100 |  | 6.9905 | 100 |  | 153.7468 | 100 |  | 1000.3759 | 100 |  | 53402.9688 | 100 |  | 930.8611 | 100 |  | 8.0264 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 31.6478 | 100 |  | 2.9553 | 100 |  | 158.4366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1489 | 100 |  | 16.9782 | 100 |  | 7.0426 | 100 |  | 153.7695 | 100 |  | 1000.4778 | 100 |  | 53468.8594 | 100 |  | 924.1028 | 100 |  | 7.7331 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0.69756 | 100 |  | 20.4557 | 100 |  | 3.041 | 100 |  | 172.6876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1305 | 100 |  | 16.9503 | 100 |  | 7.2271 | 100 |  | 154.4724 | 100 |  | 1000.3865 | 100 |  | 53630.4023 | 100 |  | 944.9333 | 100 |  | 7.6304 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.023543 | 100 |  | 64.6348 | 100 |  | 2.8649 | 100 |  | 144.3385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.944 | 100 |  | 16.9479 | 100 |  | 7.1249 | 100 |  | 154.5762 | 100 |  | 1000.4628 | 100 |  | 52770.3164 | 100 |  | 935.2889 | 100 |  | 7.8311 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.32204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2056 | 100 |  | 202.584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2237 | 100 |  | 16.8603 | 100 |  | 7.2793 | 100 |  | 155.3389 | 100 |  | 1000.5309 | 100 |  | 53556.8672 | 100 |  | 943.4222 | 100 |  | 7.4153 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0.80719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.436 | 100 |  | 187.4594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6115 | 100 |  | 16.6756 | 100 |  | 7.6533 | 100 |  | 155.5047 | 100 |  | 1000.6854 | 100 |  | 50954.0781 | 100 |  | 961.2778 | 100 |  | 7.1099 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.60709 | 100 |  | 49.183 | 100 |  | 3.5644 | 100 |  | 140.1347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4859 | 100 |  | 16.5081 | 100 |  | 7.7986 | 100 |  | 154.7417 | 100 |  | 1000.8344 | 100 |  | 50078.2148 | 100 |  | 956.25 | 100 |  | 7.0306 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.41533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.546 | 100 |  | 144.3292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5341 | 100 |  | 16.5997 | 100 |  | 7.8684 | 100 |  | 155.1116 | 100 |  | 1001.2131 | 100 |  | 50129.9141 | 100 |  | 950.2 | 100 |  | 7.0278 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.19777 | 100 |  | 3.121 | 100 |  | 3.4716 | 100 |  | 135.6929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5615 | 78.6111 |  | 16.6735 | 100 |  | 7.8736 | 100 |  | 155.5889 | 100 |  | 1001.5189 | 100 |  | 50193.5625 | 100 |  | 948.7889 | 100 |  | 6.9469 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4832 | 100 |  | 136.5283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.4623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0002 | 100 |  | 16.6652 | 100 |  | 7.9005 | 100 |  | 155.7904 | 100 |  | 1001.703 | 100 |  | 50128.9258 | 100 |  | 946.2167 | 100 |  | 6.9895 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 0.77778 | 100 |  | 3.4831 | 100 |  | 141.3693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5685 | 100 |  | 16.6659 | 100 |  | 7.8889 | 100 |  | 156.1115 | 100 |  | 1002.0762 | 100 |  | 50302.9609 | 100 |  | 948.5555 | 100 |  | 6.9903 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4666 | 100 |  | 132.3916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5357 | 100 |  | 16.6639 | 100 |  | 7.8881 | 100 |  | 156.4242 | 100 |  | 1002.2879 | 100 |  | 50288.4727 | 100 |  | 949.1166 | 100 |  | 7.0787 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 1.0635 | 100 |  | 2.9302 | 100 |  | 150.4639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3225 | 100 |  | 17.1316 | 100 |  | 9.9509 | 100 |  | 158.0197 | 100 |  | 1002.3127 | 100 |  | 52326.3438 | 100 |  | 948.5917 | 100 |  | 6.9245 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 85.8333 |  | 30.042 | 85.8333 |  | 2.8061 | 85.8333 |  | 164.0297 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 9.8604 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 6.1823 | 100 |  | 17.2165 | 85.8333 |  | 10.0756 | 85.8333 |  | 159.528 | 100 |  | 1002.6439 | 100 |  | 52137.3164 | 100 |  | 927.4916 | 100 |  | 7.0017 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.7377 | 80.2778 |  | 3.1101 | 80.2778 |  | 137.1159 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 10.5417 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 4.139 | 100 |  | 17.039 | 80.2778 |  | 9.4341 | 80.2778 |  | 156.7844 | 100 |  | 1002.8989 | 100 |  | 51502.8477 | 100 |  | 937.4361 | 100 |  | 7.0179 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 3.984 | 100 |  | 3.0865 | 100 |  | 133.6378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.4114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0992 | 100 |  | 17.069 | 100 |  | 9.391 | 100 |  | 155.5208 | 100 |  | 1003.2853 | 100 |  | 51311.2188 | 100 |  | 932.4333 | 100 |  | 6.9888 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9861 | 100 |  | 123.2048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1213 | 78.8889 |  | 17.1072 | 100 |  | 9.3408 | 100 |  | 155.3611 | 100 |  | 1003.5721 | 100 |  | 51421.5195 | 100 |  | 926.825 | 100 |  | 7.0256 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 35.5636 | 100 |  | 2.9187 | 100 |  | 163.5855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3617 | 100 |  | 17.145 | 100 |  | 9.3432 | 100 |  | 155.4085 | 100 |  | 1003.7637 | 100 |  | 51160.75 | 100 |  | 920.2389 | 100 |  | 7.0821 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0151 | 100 |  | 171.0563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.2161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3128 | 100 |  | 17.1354 | 100 |  | 9.3397 | 100 |  | 155.2233 | 100 |  | 1004.05 | 100 |  | 51178.2891 | 100 |  | 916.8611 | 100 |  | 7.0078 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 18.9838 | 100 |  | 3.0569 | 100 |  | 170.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0464 | 100 |  | 17.0896 | 100 |  | 9.3887 | 100 |  | 155.4453 | 100 |  | 1004.119 | 100 |  | 51105.043 | 100 |  | 921.8333 | 100 |  | 6.9351 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0445 | 100 |  | 179.7215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9186 | 100 |  | 17.1356 | 100 |  | 9.4539 | 100 |  | 154.6842 | 100 |  | 1004.4314 | 100 |  | 50442.3008 | 100 |  | 936.0278 | 100 |  | 7.0519 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 9.7186 | 100 |  | 2.8303 | 100 |  | 148.3932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.7992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9508 | 100 |  | 17.2253 | 100 |  | 9.2562 | 100 |  | 153.895 | 100 |  | 1004.5555 | 100 |  | 50724.8359 | 100 |  | 933.3583 | 100 |  | 7.0872 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8061 |  |  | 123.2048 |  |  | 0 |  |  | 3.6552 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.4858 |  |  | 16.5081 |  |  | 6.8552 |  |  | 147.8326 |  |  | 998.8421 |  |  | 48017.2773 |  |  | 916.8611 |  |  | 6.9245
MAX |  | 1.3079 |  |  | 64.6348 |  |  | 3.5644 |  |  | 211.8564 |  |  | 0 |  |  | 16.4467 |  |  | 0 |  |  | 0.81376 |  |  | 6.1823 |  |  | 17.2253 |  |  | 10.0756 |  |  | 159.528 |  |  | 1004.5555 |  |  | 53630.4023 |  |  | 961.2778 |  |  | 8.2165
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.2644 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.7842
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.11638 | 100 |  | 7.3328 | 100 |  | 3.1494 | 100 |  | 164.1103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.025833 | 100 |  | 3.9835 | 100 |  | 16.9316 | 100 |  | 7.7566 | 100 |  | 153.23 | 100 |  | 1000.9952 | 100 |  | 51004.2617 | 100 |  | 941.5231 | 100 |  | 7.4141 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/02/2022 01:06:15 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 02/02/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:57:15 | 00:57:15 | 01:03:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:01:10 | 01:01:10 | 01:04:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:01:10 | 01:01:10 | 01:04:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:03:40 | 01:03:40 | 01:03:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
03:30:05 | 03:30:05 | 03:32:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:30:07 | 03:30:07 | 03:32:14 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:42:54 | 03:42:54 | 03:49:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:05 | 04:30:05 | 04:30:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:30:05 | 04:30:05 | 04:30:58 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:58:30 | 04:58:30 | 05:04:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:00:05 | 06:00:05 | 06:02:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:07 | 06:00:07 | 06:02:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:43:07 | 07:43:07 | 07:49:29 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:38 | 08:23:18 | 08:03:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:38 | 07:53:38 | 08:03:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:42 | 07:53:42 | 07:53:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:43 | 07:53:43 | 08:04:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:48 | 07:53:48 | 08:00:10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:43 | 07:55:43 | 08:05:53 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:43 | 07:55:43 | 08:05:53 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:43 | 07:55:43 | 08:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:45 | 07:55:45 | 07:55:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:49 | 07:55:49 | 08:02:21 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:23:17 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08:00:00 | 08:23:17 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08:00:00 | 08:23:16 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08:06:00 | 08:06:00 | 08:09:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:06:01 | 08:06:01 | 08:23:08 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:23:15 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:10:00 | 08:23:15 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08:10:00 | 08:23:14 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:32:10 | 08:32:10 | 08:39:06 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:32:11 | 08:32:11 | 09:12:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:59:47 | 08:59:47 | 09:06:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:00:05 | 09:00:05 | 09:06:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
09:06:00 | 09:06:00 | 09:10:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:18:55 | 09:18:55 | 09:25:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:18:58 | 09:18:58 | 09:44:19 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:29:10 | 09:29:10 | 09:37:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:40:20 | 09:40:20 | 09:42:21 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:02:10 | 10:02:10 | 10:19:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:02:11 | 10:02:11 | 10:35:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:23:45 | 10:23:45 | 10:27:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:37:50 | 10:37:50 | 10:38:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:37:51 | 10:37:51 | 10:42:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:00:10 | 11:00:10 | 11:21:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11:00:10 | 11:00:10 | 11:28:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:30:00 | 11:30:00 | 17:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
11:30:01 | 11:30:01 | 17:56:09 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
11:37:35 | 11:37:35 | 11:40:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
11:37:35 | 11:37:35 | 11:50:12 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:43:11 | 11:43:11 | 11:49:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:08:15 | 12:08:15 | 12:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:08:15 | 12:08:15 | 14:00:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:35:00 | 12:35:00 | 12:45:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:01:05 | 13:01:05 | 13:07:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:30:05 | 13:30:05 | 13:44:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
14:00:05 | 14:00:05 | 14:02:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:00:07 | 14:00:07 | 14:42:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:49:15 | 14:49:15 | 14:52:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:49:16 | 14:49:16 | 14:52:31 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:50:01 | 14:50:01 | 15:00:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
14:52:31 | 14:52:31 | 14:52:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:52:33 | 14:52:33 | 14:53:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:53:46 | 14:53:46 | 15:23:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:00:05 | 15:00:05 | 15:02:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
15:13:30 | 15:13:30 | 15:19:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:27:50 | 15:27:50 | 15:43:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:27:50 | 15:27:50 | 16:09:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:43:23 | 15:43:23 | 15:49:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:02:23 | 17:02:23 | 17:08:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:30:05 | 19:30:05 | 19:30:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:30:06 | 19:30:06 | 19:46:32 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:35:10 | 19:35:10 | 19:40:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:43:32 | 19:43:32 | 19:49:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:07 | 21:15:24 | 20:04:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:07 | 19:54:07 | 20:04:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:07 | 19:54:07 | 20:04:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:10 | 19:54:10 | 19:54:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:14 | 19:54:14 | 20:00:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:47 | 19:55:47 | 20:05:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:47 | 19:55:47 | 20:05:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:47 | 19:55:47 | 20:05:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:47 | 19:55:47 | 19:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:53 | 19:55:53 | 20:02:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:02:03 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:02:03 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:02:02 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:10:00 | 21:15:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:10:00 | 21:15:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:10:00 | 21:15:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
21:03:40 | 21:03:40 | 21:10:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:30:05 | 21:30:05 | 21:34:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:30:06 | 21:30:06 | 22:38:58 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:43:40 | 23:43:40 | 23:50:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl