## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 03/05/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6771 | 100 |  | 6.6067 | 100 |  | 6.043 | 100 |  | 150.1516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9763 | 100 |  | 13.9184 | 100 |  | 8.762 | 100 |  | 163.7363 | 100 |  | 928.0349 | 100 |  | 50072.6914 | 100 |  | 890.3861 | 100 |  | 9.6681 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.5461 | 100 |  | 7.8348 | 100 |  | 6.0166 | 100 |  | 155.3786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9918 | 100 |  | 13.9359 | 100 |  | 8.7078 | 100 |  | 162.8664 | 100 |  | 928.0456 | 100 |  | 50020.9062 | 100 |  | 889.1111 | 100 |  | 9.7127 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.5045 | 100 |  | 28.2308 | 100 |  | 5.8848 | 100 |  | 146.26 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0042 | 100 |  | 14.0633 | 100 |  | 8.4722 | 100 |  | 162.5226 | 100 |  | 928.0788 | 100 |  | 50149.0898 | 100 |  | 882.6889 | 100 |  | 9.9979 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.701 | 100 |  | 8.7035 | 100 |  | 5.7793 | 100 |  | 144.3367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3042 | 79.1667 |  | 14.1334 | 100 |  | 8.3606 | 100 |  | 162.2541 | 100 |  | 928.0848 | 100 |  | 50284.7773 | 100 |  | 875.2472 | 100 |  | 9.9534 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.45 | 100 |  | 13.7152 | 100 |  | 5.6777 | 100 |  | 147.075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0589 | 100 |  | 14.2703 | 100 |  | 8.2861 | 100 |  | 162.5112 | 100 |  | 928.0707 | 100 |  | 50302.375 | 100 |  | 871.1917 | 100 |  | 10.1844 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.4985 | 100 |  | 7.8699 | 100 |  | 5.9345 | 100 |  | 147.0294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.973 | 100 |  | 13.9938 | 100 |  | 8.6101 | 100 |  | 163.0549 | 100 |  | 928.0612 | 100 |  | 50329.4453 | 100 |  | 875.2194 | 100 |  | 9.8018 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.6094 | 100 |  | 12.2796 | 100 |  | 5.9561 | 100 |  | 147.7617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0808 | 100 |  | 14.0039 | 100 |  | 8.6599 | 100 |  | 163.7779 | 100 |  | 928.1121 | 100 |  | 50155.9102 | 100 |  | 884.8917 | 100 |  | 9.8547 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.0325 | 100 |  | 25.2422 | 100 |  | 5.9006 | 100 |  | 150.4217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9655 | 100 |  | 14.0176 | 100 |  | 8.5321 | 100 |  | 163.9489 | 100 |  | 928.1182 | 100 |  | 50342.625 | 100 |  | 884.0667 | 100 |  | 9.8239 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.8254 | 100 |  | 14.7883 | 100 |  | 5.8451 | 100 |  | 146.8519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.027 | 100 |  | 14.0943 | 100 |  | 8.5263 | 100 |  | 163.9434 | 100 |  | 928.1158 | 100 |  | 50376.2031 | 100 |  | 878.6111 | 100 |  | 9.8719 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.5045 | 100 |  | 7.4609 | 100 |  | 5.7967 | 100 |  | 147.4304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9994 | 100 |  | 14.1421 | 100 |  | 8.3998 | 100 |  | 164.1921 | 100 |  | 928.1539 | 100 |  | 50377.3672 | 100 |  | 875.6194 | 100 |  | 9.9364 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.4471 | 100 |  | 20.48 | 100 |  | 5.7385 | 100 |  | 147.9252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0559 | 100 |  | 14.191 | 100 |  | 8.2958 | 100 |  | 164.1507 | 100 |  | 928.139 | 100 |  | 50223.0703 | 100 |  | 873.6083 | 100 |  | 10.0736 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.3282 | 100 |  | 25.0559 | 100 |  | 5.8128 | 100 |  | 140.2254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0763 | 79.1667 |  | 14.1128 | 100 |  | 8.4795 | 100 |  | 164.2334 | 100 |  | 928.2202 | 100 |  | 50261.7422 | 100 |  | 876.7444 | 100 |  | 9.9095 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.7474 | 100 |  | 33.7135 | 100 |  | 5.7177 | 100 |  | 131.9494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50929 | 100 |  | 2.0399 | 100 |  | 14.1968 | 100 |  | 8.4235 | 100 |  | 164.3899 | 100 |  | 928.2601 | 100 |  | 50070.8242 | 100 |  | 875.0917 | 100 |  | 10.1927 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 | (4) | 3.6537 | 85 | (4) | 10.8885 | 85 |  | 5.6032 | 85 | (4) | 109.5155 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 5.1541 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.81424 | 85 | (4) | 1.3838 | 100 |  | 14.3417 | 85 |  | 8.3105 | 85 |  | 164.6836 | 100 |  | 928.3088 | 100 |  | 50937.1562 | 100 |  | 863.9333 | 100 |  | 9.986 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 |  | 5.3775 | 80.5556 |  | 12.2233 | 80.5556 |  | 5.6047 | 80.5556 |  | 133.859 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 7.9979 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 2.0335 | 100 |  | 14.179 | 80.5556 |  | 8.2974 | 80.5556 |  | 165.7154 | 100 |  | 928.2816 | 100 |  | 51261.7617 | 100 |  | 879.4694 | 100 |  | 10.1298 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 | (4) | 4.4042 | 100 | (4) | 14.8588 | 100 |  | 5.3726 | 100 | (4) | 100.6624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.3322 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93021 | 100 | (4) | 1.3457 | 100 |  | 14.5525 | 100 |  | 7.9641 | 100 |  | 166.0068 | 100 |  | 928.2491 | 100 |  | 51074.8672 | 100 |  | 860.8 | 100 |  | 10.6416 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 |  | 5.3372 | 100 |  | 24.0522 | 100 |  | 5.6157 | 100 |  | 138.7665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0575 | 100 |  | 14.3071 | 100 |  | 8.1816 | 100 |  | 166.2271 | 100 |  | 928.2123 | 100 |  | 50770.0508 | 100 |  | 863.5667 | 100 |  | 10.2611 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.8267 | 100 |  | 21.9412 | 100 |  | 5.4584 | 100 |  | 138.4491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0717 | 100 |  | 14.4667 | 100 |  | 7.9726 | 100 |  | 166.5647 | 100 |  | 928.1937 | 100 |  | 50504.207 | 100 |  | 861.9861 | 100 |  | 10.4731 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.5445 | 100 |  | 13.9239 | 100 |  | 5.8 | 100 |  | 146.3557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2923 | 100 |  | 14.2705 | 100 |  | 11.8972 | 100 |  | 168.0623 | 100 |  | 928.2209 | 100 |  | 50734.4219 | 100 |  | 888.2611 | 100 |  | 9.4684 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.7528 | 100 |  | 9.7986 | 100 |  | 5.923 | 100 |  | 146.9967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2076 | 78.8889 |  | 14.0756 | 100 |  | 8.5039 | 100 |  | 167.4763 | 100 |  | 928.2222 | 100 |  | 50339.3125 | 100 |  | 885.3555 | 100 |  | 10.0279 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.9689 | 100 |  | 26.68 | 100 |  | 6.2901 | 100 |  | 155.9922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8743 | 100 |  | 13.6935 | 100 |  | 8.0943 | 100 |  | 164.8015 | 100 |  | 928.2039 | 100 |  | 50410.0625 | 100 |  | 908.2806 | 100 |  | 9.4888 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.4695 | 100 |  | 8.2572 | 100 |  | 5.9677 | 100 |  | 145.3783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9371 | 100 |  | 14.0014 | 100 |  | 7.9508 | 100 |  | 163.6458 | 100 |  | 928.1571 | 100 |  | 50361.7031 | 100 |  | 896.7611 | 100 |  | 9.9694 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.8773 | 100 |  | 8.855 | 100 |  | 5.7884 | 100 |  | 140.9845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9764 | 100 |  | 14.1997 | 100 |  | 7.834 | 100 |  | 163.3599 | 100 |  | 928.0897 | 100 |  | 50508.207 | 100 |  | 882.0139 | 100 |  | 10.1592 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.4553 | 100 |  | 2.9019 | 100 |  | 5.8588 | 100 |  | 139.3165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9519 | 100 |  | 14.1159 | 100 |  | 7.7869 | 100 |  | 163.7133 | 100 |  | 928.1161 | 100 |  | 50348.4883 | 100 |  | 884.1833 | 100 |  | 10.0768 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.4623 | 100 |  | 26.0928 | 100 |  | 5.5546 | 100 |  | 134.9815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0269 | 100 |  | 14.3574 | 100 |  | 7.7769 | 100 |  | 163.9824 | 100 |  | 928.0909 | 100 |  | 50211.6719 | 100 |  | 872.7305 | 100 |  | 10.4437 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.9485 | 100 |  | 10.8579 | 100 |  | 5.7448 | 100 |  | 138.4383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9998 | 100 |  | 14.2454 | 100 |  | 8.1479 | 100 |  | 164.3287 | 100 |  | 928.1273 | 100 |  | 50081.9883 | 100 |  | 872.7556 | 100 |  | 10.2909 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 3.3849 | 100 |  | 37.7039 | 100 |  | 5.4693 | 100 |  | 134.5515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0869 | 100 |  | 14.4829 | 100 |  | 7.982 | 100 |  | 164.8259 | 100 |  | 928.1295 | 100 |  | 49931.1094 | 100 |  | 867.6972 | 100 |  | 10.5404 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 3.7244 | 100 |  | 47.4224 | 100 |  | 5.6525 | 100 |  | 141.0857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0301 | 78.8889 |  | 14.2985 | 100 |  | 8.2458 | 100 |  | 165.0792 | 100 |  | 928.1445 | 100 |  | 49928.8984 | 100 |  | 869.4889 | 100 |  | 10.2254 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.8729 | 100 |  | 79.8464 | 100 |  | 5.425 | 100 |  | 137.4371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1158 | 100 |  | 2.0995 | 100 |  | 14.5389 | 100 |  | 8.0522 | 100 |  | 165.4535 | 100 |  | 928.1409 | 100 |  | 50239.6133 | 100 |  | 870.7778 | 100 |  | 10.5976 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.7079 | 100 |  | 50.7746 | 100 |  | 3.6661 | 100 |  | 157.3981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75059 | 100 |  | 2.3784 | 100 |  | 15.4766 | 100 |  | 6.8608 | 100 |  | 162.9973 | 100 |  | 928.1696 | 100 |  | 48456.4492 | 100 |  | 874.2083 | 100 |  | 11.8866 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 1.2773 | 100 |  | 21.418 | 100 |  | 5.539 | 100 |  | 170.6826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8899 | 100 |  | 13.7433 | 100 |  | 8.7951 | 100 |  | 158.5845 | 100 |  | 928.1627 | 100 |  | 51034.3672 | 100 |  | 900.7278 | 100 |  | 9.2961 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.5191 | 100 |  | 23.5732 | 100 |  | 5.8196 | 100 |  | 156.7411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.77 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0001 | 100 |  | 14.1364 | 100 |  | 8.7569 | 100 |  | 161.6771 | 100 |  | 928.0812 | 100 |  | 53526.8672 | 100 |  | 905.9417 | 100 |  | 10.0131 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.827 | 100 |  | 45.7323 | 100 |  | 5.9136 | 100 |  | 161.0929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0395 | 100 |  | 14.0366 | 100 |  | 9.0548 | 100 |  | 164.5058 | 100 |  | 928.0875 | 100 |  | 53591.3516 | 100 |  | 907.2 | 100 |  | 9.8331 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.2701 | 100 |  | 51.9297 | 100 |  | 5.3228 | 100 |  | 160.0163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1796 | 100 |  | 14.712 | 100 |  | 8.2392 | 100 |  | 165.564 | 100 |  | 928.0602 | 100 |  | 52444.6562 | 100 |  | 880.6194 | 100 |  | 10.6459 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 2.9191 | 100 |  | 17.927 | 100 |  | 3.3443 | 100 |  | 132.025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4018 | 100 |  | 15.5564 | 100 |  | 6.8328 | 100 |  | 161.9478 | 100 |  | 928.0861 | 100 |  | 48007.5078 | 100 |  | 864.7944 | 100 |  | 11.9735 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 1.1301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4682 | 100 |  | 91.5314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2138 | 78.8889 |  | 14.6503 | 100 |  | 7.3806 | 100 |  | 153.5405 | 100 |  | 928.1761 | 100 |  | 41572.9883 | 100 |  | 882.6528 | 100 |  | 10.247 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.3347 | 100 |  | 9.4588 | 100 |  | 4.993 | 100 |  | 156.063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8872 | 100 |  | 13.9354 | 100 |  | 8.5649 | 100 |  | 147.687 | 100 |  | 928.1667 | 100 |  | 47790.707 | 100 |  | 894.8889 | 100 |  | 9.3829 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.39072 | 86.6667 |  | 12.7951 | 86.6667 |  | 6.3917 | 86.6667 |  | 173.6763 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 6.9766 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 1.9805 | 100 |  | 13.5869 | 86.6667 |  | 9.4038 | 86.6667 |  | 156.2334 | 100 |  | 928.0958 | 100 |  | 53163.2266 | 100 |  | 921.6722 | 100 |  | 9.3065 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.6083 | 78.8889 |  | 13.8764 | 78.8889 |  | 5.9018 | 78.8889 |  | 156.9417 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 12.7009 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.9564 | 100 |  | 13.9178 | 79.1667 |  | 8.8015 | 78.8889 |  | 161.9976 | 100 |  | 928.083 | 100 |  | 52427.5977 | 100 |  | 902.4222 | 100 |  | 9.8659 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.131 | 100 |  | 8.4479 | 100 |  | 6.4108 | 100 |  | 177.0042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9158 | 100 |  | 13.4971 | 100 |  | 9.2997 | 100 |  | 165.2659 | 100 |  | 928.0934 | 100 |  | 52675.6836 | 100 |  | 930.4944 | 100 |  | 9.1326 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.6407 | 100 |  | 36.9764 | 100 |  | 5.9238 | 100 |  | 161.832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0051 | 100 |  | 14.0497 | 100 |  | 8.6788 | 100 |  | 167.1157 | 100 |  | 928.119 | 100 |  | 52793.5312 | 100 |  | 916.4667 | 100 |  | 9.709 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 2.2465 | 100 |  | 27.2327 | 100 |  | 6.0087 | 100 |  | 169.0341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9931 | 100 |  | 13.9525 | 100 |  | 8.9642 | 100 |  | 166.0758 | 100 |  | 928.0875 | 100 |  | 51656.3906 | 100 |  | 912.7889 | 100 |  | 9.4921 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 3.089 | 100 |  | 51.6033 | 100 |  | 5.7435 | 100 |  | 155.2478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1961 | 100 |  | 14.383 | 100 |  | 11.9148 | 100 |  | 165.472 | 100 |  | 928.1064 | 100 |  | 51002.7656 | 100 |  | 912.4083 | 100 |  | 9.8061 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.4798 | 100 |  | 29.7331 | 100 |  | 5.9807 | 100 |  | 159.7694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1142 | 78.8889 |  | 13.987 | 100 |  | 8.4636 | 100 |  | 164.0891 | 100 |  | 928.1694 | 100 |  | 52198.1562 | 100 |  | 905.8111 | 100 |  | 9.8781 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.6908 | 100 |  | 9.1933 | 100 |  | 6.0876 | 100 |  | 155.9166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9488 | 100 |  | 13.8912 | 100 |  | 8.4307 | 100 |  | 162.7595 | 100 |  | 928.1771 | 100 |  | 51608.5 | 100 |  | 910.5722 | 100 |  | 9.7798 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.6377 | 100 |  | 6.9687 | 100 |  | 6.026 | 100 |  | 154.7282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9778 | 100 |  | 13.9301 | 100 |  | 8.4044 | 100 |  | 162.3027 | 100 |  | 928.227 | 100 |  | 51168.6914 | 100 |  | 905.175 | 100 |  | 9.8161 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.6322 | 100 |  | 12.7646 | 100 |  | 6.0385 | 100 |  | 155.2656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2274 | 100 |  | 13.9079 | 100 |  | 8.4597 | 100 |  | 162.6664 | 100 |  | 928.2578 | 100 |  | 51305.8789 | 100 |  | 901.3028 | 100 |  | 9.8912 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.4852 | 100 |  | 16.4354 | 100 |  | 5.9222 | 100 |  | 140.3678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9467 | 100 |  | 14.0024 | 100 |  | 8.3037 | 100 |  | 162.8721 | 100 |  | 928.2554 | 100 |  | 50502.7539 | 100 |  | 889.5695 | 100 |  | 9.9648 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.3347 |  |  | 0 |  |  | 3.3443 |  |  | 91.5314 |  |  | 0 |  |  | 2.0442 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8743 |  |  | 13.4971 |  |  | 6.8328 |  |  | 147.687 |  |  | 928.0349 |  |  | 41572.9883 |  |  | 861.9861 |  |  | 9.1326
MAX |  | 6.0325 |  |  | 79.8464 |  |  | 6.4108 |  |  | 177.0042 |  |  | 0 |  |  | 12.9819 |  |  | 0 |  |  | 1.1158 |  |  | 2.4018 |  |  | 15.5564 |  |  | 11.9148 |  |  | 168.0623 |  |  | 928.2816 |  |  | 53591.3516 |  |  | 930.4944 |  |  | 11.9735
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.2212 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9377
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.4542 | 100 |  | 21.5082 | 100 |  | 5.6687 | 100 |  | 148.2766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.051646 | 100 |  | 2.0533 | 100 |  | 14.1665 | 100 |  | 8.4967 | 100 |  | 163.3081 | 100 |  | 928.141 | 100 |  | 50554.926 | 100 |  | 888.1635 | 100 |  | 10.0229 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 135 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 04/05/2022 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 03/05/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0191 | 100 |  | 0.036834 | 100 | (4) | 1.8122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3756 | 100 | (4) | 1.1401 | 79.1667 |  | 20.877 | 100 |  | 1.2652 | 100 |  | 16.7855 | 100 |  | 1005.5392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9978 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0574 | 100 |  | 0.036896 | 100 | (4) | 1.4624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3548 | 100 | (4) | 1.075 | 100 |  | 20.8773 | 100 |  | 1.2553 | 100 |  | 16.5623 | 100 |  | 1005.2437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0005 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0316 | 100 |  | 0.034655 | 100 | (4) | 1.651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3464 | 100 | (4) | 1.0705 | 100 |  | 20.8702 | 100 |  | 1.232 | 100 |  | 16.1281 | 100 |  | 1005.0191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9912 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0035 | 100 |  | 0.034847 | 100 | (4) | 1.0503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3567 | 100 | (4) | 1.0662 | 100 |  | 20.857 | 100 |  | 1.2095 | 100 |  | 15.6173 | 100 |  | 1004.9719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9923 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96501 | 100 |  | 0.035867 | 100 | (4) | 1.2604 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3577 | 100 | (4) | 1.0582 | 100 |  | 20.8757 | 100 |  | 1.2162 | 100 |  | 15.3495 | 100 |  | 1004.9959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9934 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96043 | 100 |  | 0.037721 | 100 | (4) | 1.6499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3711 | 100 | (4) | 1.0593 | 100 |  | 20.8884 | 100 |  | 1.2289 | 100 |  | 15.3508 | 100 |  | 1005.0095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9999 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98544 | 100 |  | 0.038664 | 100 | (4) | 1.4929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3701 | 100 | (4) | 1.063 | 100 |  | 20.8964 | 100 |  | 1.2419 | 100 |  | 15.3153 | 100 |  | 1004.9647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0034 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97209 | 100 |  | 0.039346 | 100 | (4) | 1.5285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3727 | 100 | (4) | 1.0653 | 100 |  | 20.8925 | 100 |  | 1.2301 | 100 |  | 14.9976 | 100 |  | 1004.9311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.999 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0318 | 100 |  | 0.03851 | 100 | (4) | 1.5026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3916 | 100 | (4) | 1.1498 | 78.6111 |  | 20.8809 | 100 |  | 1.2052 | 100 |  | 14.5661 | 100 |  | 1004.9968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9944 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0307 | 100 |  | 0.040258 | 100 | (4) | 1.241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4066 | 100 | (4) | 1.0704 | 100 |  | 20.8755 | 100 |  | 1.2006 | 100 |  | 14.4576 | 100 |  | 1005.0558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0033 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0514 | 100 |  | 0.041725 | 100 | (4) | 1.0673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4306 | 100 | (4) | 1.0946 | 100 |  | 20.8781 | 100 |  | 1.1993 | 100 |  | 14.324 | 100 |  | 1005.146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9975 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0357 | 100 |  | 0.040652 | 100 | (4) | 1.2888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4152 | 100 | (4) | 1.0567 | 100 |  | 20.8821 | 100 |  | 1.2027 | 100 |  | 14.1382 | 100 |  | 1005.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0056 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0359 | 100 |  | 0.042423 | 100 | (4) | 1.2287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3882 | 100 | (4) | 1.0646 | 100 |  | 20.8919 | 100 |  | 1.2262 | 100 |  | 14.227 | 100 |  | 1005.5408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.9944 | 100 |  | 20.0276 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.051 | 100 |  | 0.043232 | 100 | (4) | 1.3283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3875 | 100 | (4) | 1.0699 | 100 |  | 20.9014 | 100 |  | 1.2564 | 100 |  | 14.606 | 100 |  | 1005.7603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.8583 | 100 |  | 20.0346 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0127 | 100 |  | 0.039161 | 100 | (4) | 1.6546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3746 | 100 | (4) | 1.074 | 100 |  | 20.9192 | 100 |  | 1.3281 | 100 |  | 15.418 | 100 |  | 1005.8038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2417 | 100 |  | 20.0403 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.95961 | 86.1111 |  | 0.036067 | 86.1111 | (4) | 2.3663 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.094553 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.33 | 86.1111 | (4) | 1.0942 | 100 |  | 20.9359 | 86.1111 |  | 1.4247 | 86.1111 |  | 15.8955 | 100 |  | 1005.8608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2167 | 100 |  | 20.0542 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.87677 | 80 |  | 0.034444 | 80 | (4) | 1.6921 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.10109 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.3145 | 80 | (4) | 1.1099 | 78.6111 |  | 20.8402 | 80 |  | 1.5051 | 80 |  | 16.4067 | 100 |  | 1006.059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0056 | 100 |  | 20.0641 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88374 | 100 |  | 0.034414 | 100 | (4) | 1.9276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3314 | 100 | (4) | 1.1194 | 100 |  | 20.849 | 100 |  | 1.5022 | 100 |  | 17.1206 | 100 |  | 1006.1212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2139 | 100 |  | 20.071 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85151 | 100 |  | 0.034065 | 100 | (4) | 1.9827 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3384 | 100 | (4) | 1.1207 | 100 |  | 20.8443 | 100 |  | 1.5202 | 100 |  | 17.8845 | 100 |  | 1006.2979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4278 | 100 |  | 20.0782 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80291 | 100 |  | 0.033639 | 100 | (4) | 2.2351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.329 | 100 | (4) | 1.1352 | 100 |  | 20.8465 | 100 |  | 1.5528 | 100 |  | 18.6138 | 100 |  | 1006.3646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2556 | 100 |  | 20.0822 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77522 | 100 |  | 0.034016 | 100 | (4) | 2.61 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3271 | 100 | (4) | 1.1409 | 100 |  | 20.8477 | 100 |  | 1.5644 | 100 |  | 19.0651 | 100 |  | 1006.41 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5944 | 100 |  | 20.0928 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79772 | 100 |  | 0.034186 | 100 | (4) | 2.3008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3328 | 100 | (4) | 1.152 | 100 |  | 20.846 | 100 |  | 1.5809 | 100 |  | 19.5857 | 100 |  | 1006.2856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3333 | 100 |  | 20.092 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78902 | 100 |  | 0.033993 | 100 | (4) | 2.3574 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.316 | 100 | (4) | 1.1473 | 100 |  | 20.8429 | 100 |  | 1.5712 | 100 |  | 19.995 | 100 |  | 1006.1382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2028 | 100 |  | 20.089 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74476 | 100 |  | 0.034657 | 100 | (4) | 2.0752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.301 | 100 | (4) | 1.1457 | 100 |  | 20.8403 | 100 |  | 1.5602 | 100 |  | 20.1808 | 100 |  | 1006.1259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0878 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75048 | 100 |  | 0.034495 | 100 | (4) | 2.6638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3027 | 100 | (4) | 1.1464 | 78.6111 |  | 20.8399 | 100 |  | 1.5684 | 100 |  | 20.2834 | 100 |  | 1006.1985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0528 | 100 |  | 20.0912 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77356 | 100 |  | 0.033915 | 100 | (4) | 2.6666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3065 | 100 | (4) | 1.1475 | 100 |  | 20.8416 | 100 |  | 1.5866 | 100 |  | 20.4413 | 100 |  | 1006.1727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0222 | 100 |  | 20.0888 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77223 | 100 |  | 0.033838 | 100 | (4) | 2.8201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098194 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3056 | 100 | (4) | 1.1645 | 100 |  | 20.8426 | 100 |  | 1.5941 | 100 |  | 20.5904 | 100 |  | 1006.2885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0876 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82848 | 100 |  | 0.033307 | 100 | (4) | 2.4524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3169 | 100 | (4) | 1.1788 | 100 |  | 20.8441 | 100 |  | 1.5825 | 100 |  | 20.649 | 100 |  | 1006.3917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0876 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77348 | 100 |  | 0.032556 | 100 | (4) | 2.8183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.307 | 100 | (4) | 1.1589 | 100 |  | 20.8427 | 100 |  | 1.568 | 100 |  | 20.6465 | 100 |  | 1006.3502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0842 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78608 | 100 |  | 0.032899 | 100 | (4) | 2.6606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08736 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2997 | 100 | (4) | 1.1516 | 100 |  | 20.8443 | 100 |  | 1.5828 | 100 |  | 20.7563 | 100 |  | 1006.3998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0333 | 100 |  | 20.079 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76217 | 100 |  | 0.03275 | 100 | (4) | 2.9166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2976 | 100 | (4) | 1.1486 | 100 |  | 20.8449 | 100 |  | 1.5883 | 100 |  | 20.7169 | 100 |  | 1006.3137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0278 | 100 |  | 20.0783 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78035 | 100 |  | 0.032621 | 100 | (4) | 2.5405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2974 | 100 | (4) | 1.1486 | 100 |  | 20.8393 | 100 |  | 1.5735 | 100 |  | 20.6531 | 100 |  | 1006.2661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0389 | 100 |  | 20.0811 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79977 | 100 |  | 0.032195 | 100 | (4) | 2.5457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3022 | 100 | (4) | 1.1797 | 78.6111 |  | 20.8197 | 100 |  | 1.5644 | 100 |  | 20.6889 | 100 |  | 1006.3666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2556 | 100 |  | 20.0764 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77921 | 100 |  | 0.032333 | 100 | (4) | 2.3153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067432 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2999 | 100 | (4) | 1.1489 | 100 |  | 20.8168 | 100 |  | 1.5765 | 100 |  | 20.8382 | 100 |  | 1006.407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2778 | 100 |  | 20.0804 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7929 | 100 |  | 0.032597 | 100 | (4) | 2.9863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2998 | 100 | (4) | 1.1485 | 100 |  | 20.8208 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 20.9376 | 100 |  | 1006.459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3833 | 100 |  | 20.0771 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73856 | 100 |  | 0.032964 | 100 | (4) | 3.0918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2982 | 100 | (4) | 1.1557 | 100 |  | 20.8318 | 100 |  | 1.5906 | 100 |  | 20.9399 | 100 |  | 1006.5876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.375 | 100 |  | 20.0741 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78709 | 100 |  | 0.032016 | 100 | (4) | 2.5719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3047 | 100 | (4) | 1.1467 | 100 |  | 20.8217 | 100 |  | 1.5639 | 100 |  | 20.7319 | 100 |  | 1006.6583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4889 | 100 |  | 20.0715 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76646 | 100 |  | 0.032514 | 100 | (4) | 2.691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3051 | 100 | (4) | 1.1462 | 100 |  | 20.8124 | 100 |  | 1.5615 | 100 |  | 20.6437 | 100 |  | 1006.8547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5583 | 100 |  | 20.0785 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73188 | 100 |  | 0.03209 | 100 | (4) | 2.864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056007 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3062 | 100 | (4) | 1.1441 | 100 |  | 20.8102 | 100 |  | 1.5568 | 100 |  | 20.5594 | 100 |  | 1007.1078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4583 | 100 |  | 20.0775 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.74776 | 86.3889 |  | 0.032013 | 86.3889 | (4) | 2.4262 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.087127 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.3156 | 86.3889 | (4) | 1.1345 | 100 |  | 20.8075 | 86.3889 |  | 1.5423 | 86.3889 |  | 20.2776 | 100 |  | 1007.3898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7444 | 100 |  | 20.0631 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.94069 | 79.4444 |  | 0.0323 | 79.4444 | (4) | 1.7757 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.048274 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.3746 | 79.4444 | (4) | 1.1938 | 78.8889 |  | 20.9067 | 79.4444 |  | 1.5215 | 79.4444 |  | 20.0742 | 100 |  | 1007.8256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7722 | 100 |  | 20.0494 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93986 | 100 |  | 0.032124 | 100 | (4) | 1.5277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4357 | 100 | (4) | 1.1229 | 100 |  | 20.9111 | 100 |  | 1.4854 | 100 |  | 19.5941 | 100 |  | 1008.1776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7944 | 100 |  | 20.0326 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9613 | 100 |  | 0.032544 | 100 | (4) | 0.94685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3797 | 100 | (4) | 1.1146 | 100 |  | 20.9032 | 100 |  | 1.443 | 100 |  | 18.9871 | 100 |  | 1008.4374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7611 | 100 |  | 20.0167 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98327 | 100 |  | 0.032836 | 100 | (4) | 0.81564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3526 | 100 | (4) | 1.0985 | 100 |  | 20.9023 | 100 |  | 1.415 | 100 |  | 18.5564 | 100 |  | 1008.7843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7444 | 100 |  | 20.0093 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.088 | 100 |  | 0.034358 | 100 | (4) | 1.1616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3802 | 100 | (4) | 1.1017 | 100 |  | 20.8949 | 100 |  | 1.3934 | 100 |  | 18.0111 | 100 |  | 1008.6538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.125 | 100 |  | 20.0045 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99531 | 100 |  | 0.0343 | 100 | (4) | 0.51529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3697 | 100 | (4) | 1.0794 | 100 |  | 20.899 | 100 |  | 1.3766 | 100 |  | 17.6117 | 100 |  | 1008.8047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0088 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0837 | 100 |  | 0.034701 | 100 | (4) | 0.39172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3707 | 100 | (4) | 1.0786 | 100 |  | 20.9078 | 100 |  | 1.3696 | 100 |  | 17.2631 | 100 |  | 1008.8057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0046 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1008 | 100 |  | 0.038031 | 100 | (4) | 0.50524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033069 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3723 | 100 | (4) | 1.0755 | 100 |  | 20.9036 | 100 |  | 1.3526 | 100 |  | 16.9073 | 100 |  | 1008.8945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0081 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.1083 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.8655 |  |  | 99.9327 |  |  | 99.3948
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 04/05/2022 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 03/05/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:15:23 | 00:15:23 | 00:21:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:33:57 | 01:33:57 | 01:40:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:30:05 | 02:30:05 | 02:30:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:08 | 02:30:08 | 02:30:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:33:10 | 02:35:17 | 02:35:11 | Linea 1: Forno Spento
02:33:11 | 02:33:11 | 02:35:11 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:35:11 | 02:35:11 | 06:32:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:16:26 | 04:16:26 | 04:22:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:30:05 | 05:30:05 | 05:32:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:30:05 | 05:30:05 | 05:32:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:34:07 | 05:34:07 | 05:40:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:32:25 | 06:42:05 | 06:33:20 | Linea 1: Forno Spento
06:32:27 | 06:32:27 | 06:33:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:33:21 | 06:33:21 | 06:33:34 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:33:34 | 06:42:03 | 06:44:58 | Linea 1: Forno Spento
06:33:34 | 06:33:34 | 06:44:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:44:59 | 06:44:59 | 07:48:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:55:32 | 07:53:52 | 07:05:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:32 | 06:55:32 | 07:05:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:33 | 06:55:33 | 06:55:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:37 | 06:55:37 | 07:05:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:39 | 06:55:39 | 07:02:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:53:51 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:00:00 | 07:53:50 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:00:00 | 07:53:51 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:10:00 | 07:53:51 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
07:10:00 | 07:53:51 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
07:10:00 | 07:53:52 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
07:48:28 | 07:53:55 | 08:01:08 | Linea 1: Forno Spento
07:48:28 | 07:48:28 | 08:01:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:55 | 07:55:55 | 07:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:57 | 07:55:57 | 08:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:59 | 07:55:59 | 08:02:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:01:12 | 08:01:12 | 14:24:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:03:55 | 08:03:55 | 08:05:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:03:55 | 08:03:55 | 08:06:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:17:40 | 08:17:40 | 08:24:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:34:18 | 09:34:18 | 09:40:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:18:56 | 12:18:56 | 12:25:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:34:38 | 13:34:38 | 13:40:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:18:25 | 14:18:25 | 14:24:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:18:26 | 14:18:26 | 14:29:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:24:49 | 14:47:20 | 14:25:09 | Linea 1: Forno In Rampa
14:24:49 | 14:47:20 | 14:25:47 | Linea 1: Forno Spento
14:25:13 | 14:25:13 | 14:25:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:25:47 | 14:25:47 | 14:26:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:26:07 | 14:47:19 | 14:26:53 | Linea 1: Forno In Rampa
14:26:07 | 14:47:19 | 14:28:42 | Linea 1: Forno Spento
14:26:54 | 14:26:54 | 14:28:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:28:43 | 14:28:43 | 14:29:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:29:00 | 14:47:19 | 14:29:32 | Linea 1: Forno Spento
14:29:02 | 14:29:02 | 14:29:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:29:32 | 14:29:32 | 17:08:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:38:15 | 14:38:15 | 14:47:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:38:16 | 14:38:16 | 14:47:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:20:14 | 16:20:14 | 16:26:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:35:20 | 16:35:20 | 16:41:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:35:25 | 16:35:25 | 16:42:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:07:48 | 19:40:25 | 17:13:32 | Linea 1: Forno In Rampa
17:08:00 | 19:40:23 | 17:13:32 | Linea 1: Forno Spento
17:13:34 | 17:13:34 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
17:34:56 | 17:34:56 | 17:41:19 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:56:01 | 22:18:04 | 19:06:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:01 | 18:56:01 | 19:06:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:01 | 18:56:01 | 19:06:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:04 | 18:56:04 | 18:56:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:08 | 18:56:08 | 19:02:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:18:24 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
19:00:00 | 19:18:24 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
19:00:00 | 19:18:23 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
19:07:30 | 19:07:30 | 19:15:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
19:07:31 | 19:07:31 | 19:18:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 19:18:23 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:18:22 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:10:00 | 19:18:22 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:30:05 | 19:30:05 | 19:32:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:30:07 | 19:30:07 | 19:40:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:55:56 | 19:55:56 | 20:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:56 | 19:55:56 | 20:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:56 | 19:55:56 | 20:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:04 | 19:56:04 | 20:02:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:06:45 | 20:06:45 | 20:10:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:06:46 | 20:06:46 | 20:12:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:21:31 | 20:21:31 | 20:27:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:30:25 | 20:30:25 | 20:33:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:30:31 | 20:30:31 | 20:44:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:02:50 | 21:02:50 | 21:03:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:02:52 | 21:02:52 | 21:05:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:11:20 | 21:11:20 | 21:16:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:11:21 | 21:11:21 | 21:16:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:35:15 | 21:35:15 | 21:41:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl