## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 33.9847 | 100 |  | 6.5348 | 100 |  | 148.6964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27563 | 100 |  | 1.6407 | 100 |  | 13.1979 | 100 |  | 9.1228 | 100 |  | 142.9802 | 100 |  | 928.8924 | 100 |  | 46378.9141 | 100 |  | 891.8528 | 100 |  | 9.8702 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 38.3893 | 100 |  | 6.2678 | 100 |  | 146.5878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7266 | 78.8889 |  | 13.4564 | 100 |  | 8.8501 | 100 |  | 144.6733 | 100 |  | 928.9474 | 100 |  | 46229.6328 | 100 |  | 884.05 | 100 |  | 10.1835 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 25.0068 | 100 |  | 6.0883 | 100 |  | 149.281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7535 | 100 |  | 13.6143 | 100 |  | 8.6425 | 100 |  | 145.0506 | 100 |  | 928.9475 | 100 |  | 46003.7812 | 100 |  | 869.7222 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 25.3394 | 100 |  | 6.3705 | 100 |  | 143.7479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6717 | 100 |  | 13.3577 | 100 |  | 8.9221 | 100 |  | 145.0783 | 100 |  | 928.947 | 100 |  | 45961.1094 | 100 |  | 883.9389 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 44.3296 | 100 |  | 6.1647 | 100 |  | 144.8194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25215 | 100 |  | 1.7136 | 100 |  | 13.5595 | 100 |  | 8.7567 | 100 |  | 145.4411 | 100 |  | 928.9536 | 100 |  | 45904.3984 | 100 |  | 880.575 | 100 |  | 7.0402 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 18.681 | 100 |  | 5.7984 | 100 |  | 148.522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8364 | 100 |  | 13.8679 | 100 |  | 8.3356 | 100 |  | 145.8033 | 100 |  | 929.0494 | 100 |  | 45891.8281 | 100 |  | 856.375 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 22.2527 | 100 |  | 6.3593 | 100 |  | 150.846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6757 | 100 |  | 13.3574 | 100 |  | 8.9803 | 100 |  | 146.2948 | 100 |  | 929.0386 | 100 |  | 45929.7891 | 100 |  | 871.3806 | 100 |  | 9.8802 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 23.3562 | 100 |  | 6.2886 | 100 |  | 143.6647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7134 | 100 |  | 13.4401 | 100 |  | 8.8622 | 100 |  | 146.4519 | 100 |  | 929.0971 | 100 |  | 45875.0195 | 100 |  | 882 | 100 |  | 10.2564 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 77.7688 | 100 |  | 6.5979 | 100 |  | 152.582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7714 | 100 |  | 1.6022 | 100 |  | 12.9692 | 100 |  | 9.3078 | 100 |  | 146.4967 | 100 |  | 929.1236 | 100 |  | 45720.9023 | 100 |  | 894.0555 | 100 |  | 9.5965 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 13.9122 | 100 |  | 6.5488 | 100 |  | 201.4496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5325 | 78.8889 |  | 12.5836 | 100 |  | 9.5888 | 100 |  | 146.5261 | 100 |  | 929.1601 | 100 |  | 45023.3398 | 100 |  | 943.7917 | 100 |  | 9.4573 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 13.4272 | 100 |  | 5.2852 | 100 |  | 179.971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7658 | 100 |  | 13.7317 | 100 |  | 8.1852 | 100 |  | 145.7738 | 100 |  | 929.1725 | 100 |  | 45346.1719 | 100 |  | 910.4472 | 100 |  | 10.7607 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 73.7283 | 100 |  | 6.6562 | 100 |  | 137.4153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0022 | 100 |  | 1.617 | 100 |  | 13.0884 | 100 |  | 8.9768 | 100 |  | 145.5231 | 100 |  | 929.2373 | 100 |  | 46184.5352 | 100 |  | 889.0722 | 100 |  | 9.7852 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 12.2118 | 100 |  | 6.4023 | 100 |  | 132.7182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6887 | 100 |  | 13.3378 | 100 |  | 8.6249 | 100 |  | 146.6895 | 100 |  | 929.267 | 100 |  | 46318.8906 | 100 |  | 894.0195 | 100 |  | 10.238 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 2.0036 | 100 |  | 4.7183 | 100 |  | 155.3278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8851 | 100 |  | 14.1984 | 100 |  | 7.5057 | 100 |  | 148.7125 | 100 |  | 929.3443 | 100 |  | 45445.8789 | 100 |  | 872.2861 | 100 |  | 11.641 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 1.2776 | 100 |  | 3.6325 | 100 |  | 119.5735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8847 | 100 |  | 14.2303 | 100 |  | 9.0989 | 100 |  | 144.3137 | 100 |  | 929.3191 | 100 |  | 44136.1914 | 100 |  | 880.8945 | 100 |  | 11.0207 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.7319 | 86.3889 |  | 3.6887 | 86.3889 |  | 122.1762 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.3283 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.9302 | 100 |  | 14.2626 | 86.3889 |  | 11.3588 | 86.3889 |  | 141.6565 | 100 |  | 929.3649 | 100 |  | 43629.2305 | 100 |  | 869.7889 | 100 |  | 11.1031 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 79.1667 |  | 0.89614 | 79.1667 |  | 3.6362 | 79.1667 |  | 117.6886 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.0441 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.8629 | 100 |  | 14.3904 | 79.1667 |  | 7.1588 | 79.1667 |  | 138.3552 | 100 |  | 929.368 | 100 |  | 44075.6797 | 100 |  | 862.3278 | 100 |  | 10.5826 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0055 | 100 |  | 164.5836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6183 | 78.8889 |  | 13.3272 | 100 |  | 8.5501 | 100 |  | 135.1388 | 100 |  | 929.4333 | 100 |  | 45114.7109 | 100 |  | 891.4139 | 100 |  | 9.0364 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 21.943 | 100 |  | 6.54 | 100 |  | 151.9133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6978 | 100 |  | 13.3025 | 100 |  | 9.0931 | 100 |  | 137.5773 | 100 |  | 929.3808 | 100 |  | 46182.793 | 100 |  | 883.4028 | 100 |  | 9.3891 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 10.4721 | 100 |  | 6.45 | 100 |  | 178.2309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7597 | 100 |  | 13.5284 | 100 |  | 9.0787 | 100 |  | 142.7961 | 100 |  | 929.3993 | 100 |  | 46203.6016 | 100 |  | 867.2278 | 100 |  | 9.7093 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 1.8257 | 100 |  | 6.4311 | 100 |  | 162.3475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7617 | 100 |  | 13.5395 | 100 |  | 9.1479 | 100 |  | 146.8679 | 100 |  | 929.325 | 100 |  | 46005.8242 | 100 |  | 866.2389 | 100 |  | 9.7192 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 22.7166 | 100 |  | 6.4371 | 100 |  | 161.5445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7295 | 100 |  | 13.5346 | 100 |  | 9.1953 | 100 |  | 148.5762 | 100 |  | 929.2656 | 100 |  | 45658.2734 | 100 |  | 865.6667 | 100 |  | 9.6148 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 25.1016 | 100 |  | 6.4191 | 100 |  | 154.8483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7928 | 100 |  | 13.5139 | 100 |  | 8.9829 | 100 |  | 149.148 | 100 |  | 929.2103 | 100 |  | 45392.4492 | 100 |  | 867.4056 | 100 |  | 9.5284 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 22.2933 | 100 |  | 6.6428 | 100 |  | 163.9946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.691 | 100 |  | 13.2964 | 100 |  | 9.1375 | 100 |  | 149.6751 | 100 |  | 929.2527 | 100 |  | 45131.1406 | 100 |  | 877.5444 | 100 |  | 9.3054 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 13.869 | 100 |  | 6.6468 | 100 |  | 165.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7376 | 100 |  | 13.3397 | 100 |  | 9.0593 | 100 |  | 150.4561 | 100 |  | 929.2146 | 100 |  | 45055.2266 | 100 |  | 874.5611 | 100 |  | 9.3013 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 13.3733 | 100 |  | 6.6457 | 100 |  | 166.7413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7475 | 78.6111 |  | 13.3496 | 100 |  | 9.0688 | 100 |  | 151.035 | 100 |  | 929.1378 | 100 |  | 44950.957 | 100 |  | 877.95 | 100 |  | 9.3926 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 6.5658 | 100 |  | 6.6089 | 100 |  | 166.9576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7664 | 100 |  | 13.4358 | 100 |  | 9.2731 | 100 |  | 151.6245 | 100 |  | 929.0106 | 100 |  | 44898.3867 | 100 |  | 870.0333 | 100 |  | 9.4618 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 9.6293 | 100 |  | 6.5895 | 100 |  | 163.2531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7681 | 100 |  | 13.4856 | 100 |  | 9.3433 | 100 |  | 152.3394 | 100 |  | 928.8138 | 100 |  | 44807.9727 | 100 |  | 869.7584 | 100 |  | 9.4986 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 26.8797 | 100 |  | 6.42 | 100 |  | 136.5501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7742 | 100 |  | 13.5884 | 100 |  | 9.1084 | 100 |  | 152.779 | 100 |  | 928.7528 | 100 |  | 44772.7344 | 100 |  | 863.7444 | 100 |  | 9.6011 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 33.1495 | 100 |  | 6.817 | 100 |  | 144.7181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6798 | 100 |  | 13.1792 | 100 |  | 9.4575 | 100 |  | 151.9427 | 100 |  | 928.628 | 100 |  | 44659.1172 | 100 |  | 891.2167 | 100 |  | 8.9913 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 39.6994 | 100 |  | 6.8168 | 100 |  | 143.2706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6757 | 100 |  | 13.1901 | 100 |  | 9.5448 | 100 |  | 151.1435 | 100 |  | 928.6013 | 100 |  | 44802.9609 | 100 |  | 897.4861 | 100 |  | 8.9292 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 24.3737 | 100 |  | 7.061 | 100 |  | 154.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6528 | 100 |  | 12.9687 | 100 |  | 9.7616 | 100 |  | 150.8976 | 100 |  | 928.5573 | 100 |  | 44865.8203 | 100 |  | 907.7139 | 100 |  | 8.5515 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 51.9984 | 100 |  | 6.8025 | 100 |  | 151.7058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7089 | 100 |  | 13.2279 | 100 |  | 9.3385 | 100 |  | 152.4575 | 100 |  | 928.482 | 100 |  | 45373.7344 | 100 |  | 899.7889 | 100 |  | 9.0907 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 54.4505 | 100 |  | 6.4467 | 100 |  | 137.0126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7682 | 100 |  | 1.9218 | 78.8889 |  | 13.599 | 100 |  | 8.7221 | 100 |  | 152.4746 | 100 |  | 928.4872 | 100 |  | 43808.4375 | 100 |  | 880.4528 | 100 |  | 9.6191 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 29.9214 | 100 |  | 6.7114 | 100 |  | 161.3298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7143 | 100 |  | 13.3128 | 100 |  | 9.0279 | 100 |  | 151.2594 | 100 |  | 928.4749 | 100 |  | 47752.2148 | 100 |  | 909.9139 | 100 |  | 9.1029 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 23.2278 | 100 |  | 6.8857 | 100 |  | 172.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6841 | 100 |  | 13.1443 | 100 |  | 9.1877 | 100 |  | 152.2036 | 100 |  | 928.3898 | 100 |  | 47881.4609 | 100 |  | 932.4139 | 100 |  | 9.0554 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 11.3238 | 100 |  | 6.8568 | 100 |  | 173.3482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7077 | 100 |  | 13.1805 | 100 |  | 9.3554 | 100 |  | 153.0592 | 100 |  | 928.3947 | 100 |  | 47745.3086 | 100 |  | 936.55 | 100 |  | 9.1464 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 32.4563 | 100 |  | 6.6775 | 100 |  | 173.5929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7294 | 100 |  | 13.3404 | 100 |  | 9.2739 | 100 |  | 153.2238 | 100 |  | 928.34 | 100 |  | 47820.1797 | 100 |  | 927.9972 | 100 |  | 9.3021 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 21.8189 | 100 |  | 6.724 | 100 |  | 173.5402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7637 | 100 |  | 13.3753 | 100 |  | 10.2234 | 100 |  | 153.3484 | 100 |  | 928.3151 | 100 |  | 48084.9766 | 100 |  | 926.5667 | 100 |  | 9.1374 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 87.7778 |  | 47.5437 | 87.7778 |  | 6.7979 | 87.7778 |  | 173.6151 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 3.8547 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 0.51223 | 87.7778 |  | 1.8964 | 100 |  | 13.4101 | 87.7778 |  | 13.7666 | 87.7778 |  | 154.2901 | 100 |  | 928.2636 | 100 |  | 47529.0898 | 100 |  | 933.2222 | 100 |  | 9.1426 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 77.7778 |  | 8.8085 | 77.7778 |  | 6.4126 | 77.7778 |  | 187.5126 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 5.9019 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.7386 | 100 |  | 13.3812 | 77.7778 |  | 8.7497 | 77.7778 |  | 153.0251 | 100 |  | 928.2495 | 100 |  | 47985.3516 | 100 |  | 899.3722 | 100 |  | 9.9028 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 19.4476 | 100 |  | 6.6492 | 100 |  | 164.1257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6846 | 78.6111 |  | 13.2201 | 100 |  | 9.1714 | 100 |  | 150.839 | 100 |  | 928.3763 | 100 |  | 47575.3516 | 100 |  | 918.775 | 100 |  | 9.5227 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 7.4921 | 100 |  | 6.8815 | 100 |  | 162.139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6735 | 100 |  | 13.006 | 100 |  | 9.4785 | 100 |  | 150.1463 | 100 |  | 928.4052 | 100 |  | 46995.8164 | 100 |  | 906.1667 | 100 |  | 8.9242 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 11.9741 | 100 |  | 6.7207 | 100 |  | 151.6962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6799 | 100 |  | 13.1834 | 100 |  | 9.289 | 100 |  | 150.1775 | 100 |  | 928.4081 | 100 |  | 46908.3008 | 100 |  | 913.3806 | 100 |  | 8.9687 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 80.0427 | 100 |  | 6.8606 | 100 |  | 155.4003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6658 | 100 |  | 1.651 | 100 |  | 13.0479 | 100 |  | 9.507 | 100 |  | 150.1027 | 100 |  | 928.4377 | 100 |  | 47006.0273 | 100 |  | 921.925 | 100 |  | 8.8503 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 39.7958 | 100 |  | 6.7918 | 100 |  | 152.4358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6778 | 100 |  | 13.091 | 100 |  | 9.364 | 100 |  | 149.6195 | 100 |  | 928.502 | 100 |  | 46496.457 | 100 |  | 921.4167 | 100 |  | 9.1259 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 3.5269 | 100 |  | 3.9346 | 100 |  | 126.3947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8147 | 100 |  | 14.0714 | 100 |  | 7.4501 | 100 |  | 145.3445 | 100 |  | 928.5201 | 100 |  | 40749.4727 | 100 |  | 904.6972 | 100 |  | 10.5567 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0.73694 | 100 |  | 3.9908 | 100 |  | 74.8639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7542 | 100 |  | 13.9482 | 100 |  | 7.495 | 100 |  | 138.3533 | 100 |  | 928.4653 | 100 |  | 41105.6602 | 100 |  | 877.8333 | 100 |  | 10.5863 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6325 |  |  | 74.8639 |  |  | 0 |  |  | 0.76328 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5325 |  |  | 12.5836 |  |  | 7.1588 |  |  | 135.1388 |  |  | 928.2495 |  |  | 40749.4727 |  |  | 856.375 |  |  | 6.99
MAX |  | 0 |  |  | 80.0427 |  |  | 7.061 |  |  | 201.4496 |  |  | 0 |  |  | 11.1205 |  |  | 0 |  |  | 1.7714 |  |  | 1.9302 |  |  | 14.3904 |  |  | 13.7666 |  |  | 154.2901 |  |  | 929.4333 |  |  | 48084.9766 |  |  | 943.7917 |  |  | 11.641
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.9372 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9033
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 23.8491 | 100 |  | 6.1815 | 100 |  | 153.455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15099 | 100 |  | 1.7324 | 100 |  | 13.4326 | 100 |  | 9.1142 | 100 |  | 147.8696 | 100 |  | 928.8693 | 100 |  | 45695.3146 | 100 |  | 892.0503 | 100 |  | 9.426 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/04/2022 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6769 | 100 |  | 0.038755 | 100 | (4) | 0.58135 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032432 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5447 | 100 | (4) | 0.93536 | 100 |  | 20.835 | 100 |  | 1.1101 | 100 |  | 12.7211 | 100 |  | 1008.8402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0079 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6537 | 100 |  | 0.037767 | 100 | (4) | 0.31725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5281 | 100 | (4) | 0.9804 | 78.8889 |  | 20.8335 | 100 |  | 1.1076 | 100 |  | 12.575 | 100 |  | 1008.9867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3972 | 100 |  | 20.0086 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 4.2951e-05 | 100 | (4) | 1.611 | 100 |  | 0.034369 | 100 | (4) | 0.32216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5003 | 100 | (4) | 0.93345 | 100 |  | 20.8282 | 100 |  | 1.1002 | 100 |  | 12.4055 | 100 |  | 1008.7003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0179 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5253 | 100 |  | 0.035096 | 100 | (4) | 0.33535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4946 | 100 | (4) | 0.92724 | 100 |  | 20.8256 | 100 |  | 1.0955 | 100 |  | 12.1964 | 100 |  | 1008.6161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0137 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5269 | 100 |  | 0.036985 | 100 | (4) | 0.24791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5228 | 100 | (4) | 0.93015 | 100 |  | 20.8325 | 100 |  | 1.0857 | 100 |  | 12.1947 | 100 |  | 1008.5577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0077 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4661 | 100 |  | 0.037615 | 100 | (4) | 0.29458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4642 | 100 | (4) | 0.92228 | 100 |  | 20.8382 | 100 |  | 1.0758 | 100 |  | 12.1342 | 100 |  | 1008.6667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0007 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3704 | 100 |  | 0.0367 | 100 | (4) | 0.10232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4277 | 100 | (4) | 0.92414 | 100 |  | 20.8454 | 100 |  | 1.0607 | 100 |  | 12.2085 | 100 |  | 1008.5099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9843 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4503 | 100 |  | 0.037577 | 100 | (4) | 0.10774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4797 | 100 | (4) | 0.93127 | 100 |  | 20.8422 | 100 |  | 1.0479 | 100 |  | 12.0556 | 100 |  | 1008.3997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9835 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4426 | 100 |  | 0.037384 | 100 | (4) | 0.20584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042723 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4502 | 100 | (4) | 0.92087 | 100 |  | 20.8407 | 100 |  | 1.0374 | 100 |  | 11.8299 | 100 |  | 1008.5033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9839 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4125 | 100 |  | 0.036682 | 100 | (4) | 0.15346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4219 | 100 | (4) | 1.0192 | 78.8889 |  | 20.8415 | 100 |  | 1.025 | 100 |  | 11.6489 | 100 |  | 1008.4347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.97 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4391 | 100 |  | 0.038434 | 100 | (4) | 0.3029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4749 | 100 | (4) | 0.91234 | 100 |  | 20.8368 | 100 |  | 1.0168 | 100 |  | 11.4094 | 100 |  | 1008.5124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9926 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4267 | 100 |  | 0.038104 | 100 | (4) | 0.071597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4894 | 100 | (4) | 0.9126 | 100 |  | 20.8302 | 100 |  | 1.0166 | 100 |  | 11.3685 | 100 |  | 1008.4578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0054 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4279 | 100 |  | 0.036054 | 100 | (4) | 0.10261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4868 | 100 | (4) | 0.91339 | 100 |  | 20.8092 | 100 |  | 1.0217 | 100 |  | 11.2249 | 100 |  | 1008.7145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0141 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.00047628 | 100 | (4) | 1.4438 | 100 |  | 0.034134 | 100 | (4) | 0.089318 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4902 | 100 | (4) | 0.92068 | 100 |  | 20.7991 | 100 |  | 1.0315 | 100 |  | 11.0587 | 100 |  | 1008.8217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0134 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4053 | 100 |  | 0.034244 | 100 | (4) | 0.13755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.509 | 100 | (4) | 0.92693 | 100 |  | 20.8181 | 100 |  | 1.0403 | 100 |  | 11.102 | 100 |  | 1008.803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0019 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.3432 | 85.8333 |  | 0.036593 | 85.8333 | (4) | 0.2324 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.030333 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.4789 | 85.8333 | (4) | 0.93007 | 100 |  | 20.8404 | 85.8333 |  | 1.0487 | 85.8333 |  | 11.3772 | 100 |  | 1008.8984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9895 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.5342 | 79.7222 |  | 0.036759 | 79.7222 | (4) | 0.62548 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.019138 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.4826 | 79.7222 | (4) | 0.93729 | 100 |  | 20.8808 | 79.7222 |  | 1.0674 | 79.7222 |  | 11.5307 | 100 |  | 1008.7684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9809 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4298 | 100 |  | 0.036579 | 100 | (4) | 0.96719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4851 | 100 | (4) | 0.95458 | 78.6111 |  | 20.8959 | 100 |  | 1.0787 | 100 |  | 12.0638 | 100 |  | 1008.7758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9713 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.423 | 100 |  | 0.036942 | 100 | (4) | 1.1222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4603 | 100 | (4) | 0.97119 | 100 |  | 20.8976 | 100 |  | 1.0911 | 100 |  | 12.3362 | 100 |  | 1008.5687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.675 | 100 |  | 19.9703 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3875 | 100 |  | 0.03657 | 100 | (4) | 0.92559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4429 | 100 | (4) | 1.0328 | 100 |  | 20.9033 | 100 |  | 1.0982 | 100 |  | 12.6603 | 100 |  | 1008.6033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0111 | 100 |  | 19.9821 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.351 | 100 |  | 0.036481 | 100 | (4) | 1.0535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4415 | 100 | (4) | 1.0399 | 100 |  | 20.9033 | 100 |  | 1.1176 | 100 |  | 13.235 | 100 |  | 1008.1237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9944 | 100 |  | 19.9781 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2123 | 100 |  | 0.036802 | 100 | (4) | 1.0592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4324 | 100 | (4) | 0.98351 | 100 |  | 20.8953 | 100 |  | 1.1155 | 100 |  | 13.5907 | 100 |  | 1007.679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3861 | 100 |  | 19.998 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1899 | 100 |  | 0.035255 | 100 | (4) | 1.2367 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032957 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4419 | 100 | (4) | 0.96003 | 100 |  | 20.8943 | 100 |  | 1.167 | 100 |  | 14.0402 | 100 |  | 1007.3845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0016 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1347 | 100 |  | 0.034113 | 100 | (4) | 1.2402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0097066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4058 | 100 | (4) | 0.95649 | 100 |  | 20.8807 | 100 |  | 1.1324 | 100 |  | 13.8093 | 100 |  | 1006.8625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.6944 | 100 |  | 20.0201 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1844 | 100 |  | 0.033383 | 100 | (4) | 1.2947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.007318 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.401 | 100 | (4) | 0.95878 | 100 |  | 20.8689 | 100 |  | 1.1175 | 100 |  | 14.0155 | 100 |  | 1006.45 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9389 | 100 |  | 20.0265 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1282 | 100 |  | 0.033337 | 100 | (4) | 1.1468 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4027 | 100 | (4) | 1.0237 | 78.6111 |  | 20.8649 | 100 |  | 1.1303 | 100 |  | 14.5838 | 100 |  | 1006.244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.25 | 100 |  | 20.0141 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1226 | 100 |  | 0.034126 | 100 | (4) | 1.3349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3775 | 100 | (4) | 0.96673 | 100 |  | 20.8688 | 100 |  | 1.1615 | 100 |  | 15.5732 | 100 |  | 1006.1926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9417 | 100 |  | 19.9941 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0862 | 100 |  | 0.036071 | 100 | (4) | 1.3253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011828 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4011 | 100 | (4) | 0.97482 | 100 |  | 20.8712 | 100 |  | 1.1861 | 100 |  | 15.7928 | 100 |  | 1005.7794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.05 | 100 |  | 20.0037 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.143 | 100 |  | 0.035481 | 100 | (4) | 1.4318 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3835 | 100 | (4) | 0.98483 | 100 |  | 20.8701 | 100 |  | 1.2086 | 100 |  | 16.1136 | 100 |  | 1005.1152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9667 | 100 |  | 19.9999 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.127 | 100 |  | 0.03529 | 100 | (4) | 1.6964 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3719 | 100 | (4) | 0.98573 | 100 |  | 20.8682 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 16.3222 | 100 |  | 1004.7672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7056 | 100 |  | 20.003 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1338 | 100 |  | 0.035023 | 100 | (4) | 1.8728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.009907 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3646 | 100 | (4) | 0.99006 | 100 |  | 20.8674 | 100 |  | 1.2229 | 100 |  | 16.3478 | 100 |  | 1004.6755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0417 | 100 |  | 20.0023 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1317 | 100 |  | 0.032978 | 100 | (4) | 1.9762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.365 | 100 | (4) | 0.9937 | 100 |  | 20.8629 | 100 |  | 1.2296 | 100 |  | 16.2788 | 100 |  | 1004.5877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0143 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1134 | 100 |  | 0.032459 | 100 | (4) | 1.4265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013093 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3571 | 100 | (4) | 0.98663 | 100 |  | 20.8611 | 100 |  | 1.2102 | 100 |  | 16.3229 | 100 |  | 1004.3405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0143 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1032 | 100 |  | 0.032379 | 100 | (4) | 1.8416 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3545 | 100 | (4) | 1.0919 | 78.8889 |  | 20.8578 | 100 |  | 1.1982 | 100 |  | 16.4061 | 100 |  | 1004.094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9889 | 100 |  | 20.0246 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1324 | 100 |  | 0.032864 | 100 | (4) | 1.8682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3561 | 100 | (4) | 0.98738 | 100 |  | 20.8556 | 100 |  | 1.1997 | 100 |  | 16.5283 | 100 |  | 1004.0029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.95 | 100 |  | 19.9986 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1383 | 100 |  | 0.033488 | 100 | (4) | 1.8275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.373 | 100 | (4) | 0.97477 | 100 |  | 20.853 | 100 |  | 1.1965 | 100 |  | 16.6018 | 100 |  | 1004.1358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.9954 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1488 | 100 |  | 0.032074 | 100 | (4) | 1.5644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4552 | 100 | (4) | 0.97791 | 100 |  | 20.8323 | 100 |  | 1.1964 | 100 |  | 16.4481 | 100 |  | 1004.1625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0413 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3422 | 100 |  | 0.030833 | 100 | (4) | 1.9258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4884 | 100 | (4) | 1.0044 | 100 |  | 20.7857 | 100 |  | 1.2056 | 100 |  | 16.3278 | 100 |  | 1003.985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.8528 | 100 |  | 20.0243 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4117 | 100 |  | 0.031857 | 100 | (4) | 1.7248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0086077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.482 | 100 | (4) | 0.99331 | 100 |  | 20.7912 | 100 |  | 1.1741 | 100 |  | 16.2799 | 100 |  | 1003.7014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0389 | 100 |  | 20.0304 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.4996 | 86.3889 |  | 0.032469 | 86.3889 | (4) | 1.6497 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.0062802 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.5148 | 86.3889 | (4) | 1.0221 | 100 |  | 20.8063 | 86.3889 |  | 1.1561 | 86.3889 |  | 16.1498 | 100 |  | 1003.6852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0336 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.00024451 | 79.4444 | (4) | 1.2903 | 79.4444 |  | 0.032772 | 79.4444 | (4) | 0.25774 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.018323 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.5884 | 79.7222 | (4) | 0.98227 | 100 |  | 20.8415 | 79.7222 |  | 1.1449 | 79.4444 |  | 15.8217 | 100 |  | 1003.8525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0319 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1943 | 100 |  | 0.032568 | 100 | (4) | 0.28151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5275 | 100 | (4) | 1.0834 | 78.8889 |  | 20.8675 | 100 |  | 1.1443 | 100 |  | 15.5925 | 100 |  | 1003.9744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0343 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0014681 | 100 | (4) | 1.2251 | 100 |  | 0.032774 | 100 | (4) | 0.22811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5048 | 100 | (4) | 0.96376 | 100 |  | 20.8714 | 100 |  | 1.1341 | 100 |  | 15.3872 | 100 |  | 1004.0415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0306 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1921 | 100 |  | 0.033056 | 100 | (4) | 0.39308 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5292 | 100 | (4) | 0.95852 | 100 |  | 20.866 | 100 |  | 1.1246 | 100 |  | 15.2131 | 100 |  | 1003.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0311 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0992 | 100 |  | 0.033781 | 100 | (4) | 0.26918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4746 | 100 | (4) | 0.94944 | 100 |  | 20.8619 | 100 |  | 1.1153 | 100 |  | 14.9636 | 100 |  | 1003.453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0331 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0218 | 100 |  | 0.034856 | 100 | (4) | 0.15076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4481 | 100 | (4) | 0.94791 | 100 |  | 20.8629 | 100 |  | 1.1116 | 100 |  | 14.7399 | 100 |  | 1003.1795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.032 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0299 | 100 |  | 0.034627 | 100 | (4) | 0.21961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050186 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4619 | 100 | (4) | 0.9518 | 100 |  | 20.8611 | 100 |  | 1.1012 | 100 |  | 14.591 | 100 |  | 1003.2042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0324 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0662 | 100 |  | 0.033971 | 100 | (4) | 0.30943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4955 | 100 | (4) | 0.95885 | 100 |  | 20.857 | 100 |  | 1.092 | 100 |  | 14.4434 | 100 |  | 1002.8714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0296 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.0722 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.7877 |  |  | 99.8938 |  |  | 99.1507
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/04/2022 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 04/04/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:33:50 | 00:33:50 | 00:40:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:35:05 | 00:35:05 | 00:36:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:35:06 | 00:35:06 | 00:37:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:48:44 | 00:48:44 | 00:55:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:01:05 | 02:01:05 | 02:06:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:01:11 | 02:01:11 | 02:10:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:58:28 | 05:26:03 | 03:04:50 | Linea 1: Forno Spento
02:58:30 | 02:58:30 | 03:04:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:04:51 | 03:04:51 | 14:23:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:17:45 | 04:17:45 | 04:21:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:17:45 | 04:17:45 | 05:03:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:25:50 | 04:25:50 | 04:27:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:30:05 | 04:30:05 | 05:00:06 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:34:58 | 04:34:58 | 04:41:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:48:51 | 04:48:51 | 04:55:12 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:22:15 | 05:22:15 | 05:25:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:22:15 | 05:22:15 | 05:25:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:30:05 | 05:30:05 | 05:38:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
05:30:07 | 05:30:07 | 06:06:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:05 | 06:00:05 | 06:01:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:55:48 | 07:55:48 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:48 | 07:55:48 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:50 | 07:55:50 | 07:55:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:53 | 07:55:53 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:56 | 07:55:56 | 08:02:36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:59 | 08:14:16 | 08:06:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:06 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:06 | 07:56:06 | 08:02:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:14:14 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:00:00 | 08:14:14 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:00:00 | 08:14:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:10:00 | 08:14:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:10:00 | 08:14:14 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:10:00 | 08:14:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:36:09 | 08:36:09 | 08:42:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:49:02 | 08:49:02 | 08:55:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:00:05 | 09:00:05 | 09:03:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:00:05 | 09:00:05 | 09:04:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:37:24 | 12:37:24 | 12:43:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:49:15 | 12:49:15 | 12:55:37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:23:53 | 14:34:08 | 14:24:14 | Linea 1: Forno In Rampa
14:23:53 | 14:34:08 | 14:24:20 | Linea 1: Forno Spento
14:24:16 | 14:24:16 | 14:24:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:24:22 | 14:24:22 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
14:30:05 | 14:30:05 | 14:32:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:30:05 | 14:30:05 | 14:34:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:38:42 | 16:38:42 | 16:45:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:49:31 | 16:49:31 | 16:55:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:00:05 | 19:00:05 | 19:01:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:00:07 | 19:00:07 | 19:09:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:30:05 | 19:30:05 | 19:32:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:30:07 | 19:30:07 | 19:37:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:00 | 19:56:00 | 19:56:05 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:03 | 19:56:03 | 20:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:05 | 19:56:05 | 20:02:40 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:23 | 20:17:04 | 20:06:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:23 | 19:56:23 | 20:06:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:23 | 19:56:23 | 20:06:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:25 | 19:56:25 | 19:56:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:31 | 19:56:31 | 20:02:56 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:17:01 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
20:00:00 | 20:17:00 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
20:00:00 | 20:17:01 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
20:06:45 | 20:06:45 | 20:16:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:06:51 | 20:06:51 | 20:16:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 20:17:01 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:10:00 | 20:17:00 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:10:00 | 20:17:02 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:39:56 | 20:39:56 | 20:46:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:49:47 | 20:49:47 | 20:56:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:09:30 | 22:09:30 | 22:12:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:09:32 | 22:09:32 | 22:28:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:30:05 | 22:30:05 | 22:34:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:30:06 | 22:30:06 | 22:56:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:05 | 23:00:05 | 23:00:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:10 | 23:00:10 | 23:09:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:01:45 | 23:01:45 | 23:08:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl