## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0030266 | 100 | (4) | 1.1788 | 100 |  | 0.034476 | 100 | (4) | 1.1641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1693 | 100 | (4) | 0.010387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79994 | 100 |  | 20.9635 | 100 |  | 0.82303 | 100 |  | 12.0868 | 100 |  | 930.5412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9889 | 100 |  | 18.0102 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94293 | 100 |  | 0.034337 | 100 | (4) | 1.1362 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18779 | 100 | (4) | 0.0015167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79791 | 100 |  | 20.9644 | 100 |  | 0.83518 | 100 |  | 11.9712 | 100 |  | 930.5653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0037 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96502 | 100 |  | 0.034404 | 100 | (4) | 1.2147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80493 | 100 |  | 20.9659 | 100 |  | 0.85056 | 100 |  | 10.8094 | 100 |  | 930.582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 17.9987 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1043 | 100 |  | 0.034719 | 100 | (4) | 1.1833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79987 | 100 |  | 20.9673 | 100 |  | 0.86514 | 100 |  | 10.787 | 100 |  | 930.596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 17.9964 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.00018845 | 100 | (4) | 1.0267 | 100 |  | 0.034747 | 100 | (4) | 1.1776 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79721 | 100 |  | 20.9691 | 100 |  | 0.88308 | 100 |  | 11.6703 | 100 |  | 930.6277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 17.9935 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85004 | 100 |  | 0.034869 | 100 | (4) | 1.0403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79755 | 100 |  | 20.9733 | 100 |  | 0.8963 | 100 |  | 11.757 | 100 |  | 930.6412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 17.9818 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70598 | 100 |  | 0.034647 | 100 | (4) | 1.1224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79746 | 100 |  | 20.9756 | 100 |  | 0.91697 | 100 |  | 11.6672 | 100 |  | 930.6376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 17.9754 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.00084238 | 100 | (4) | 0.50238 | 100 |  | 0.033246 | 100 | (4) | 1.2155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79718 | 78.8889 |  | 20.9753 | 100 |  | 0.93452 | 100 |  | 11.5192 | 100 |  | 930.6536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6722 | 100 |  | 17.9829 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51433 | 100 |  | 0.033837 | 100 | (4) | 1.1459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061565 | 100 | (4) | 0.79742 | 100 |  | 20.9732 | 100 |  | 0.94628 | 100 |  | 11.5679 | 100 |  | 930.6411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 17.997 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40969 | 100 |  | 0.034083 | 100 | (4) | 1.1483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15343 | 100 | (4) | 0.79757 | 100 |  | 20.9717 | 100 |  | 0.95514 | 100 |  | 11.5883 | 100 |  | 930.6091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5972 | 100 |  | 18.0068 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38082 | 100 |  | 0.034222 | 100 | (4) | 1.1746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1239 | 100 | (4) | 0.79813 | 100 |  | 20.9733 | 100 |  | 0.95747 | 100 |  | 11.771 | 100 |  | 930.5838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8833 | 100 |  | 18.0091 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39623 | 100 |  | 0.034639 | 100 | (4) | 1.1034 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087562 | 100 | (4) | 0.79831 | 100 |  | 20.975 | 100 |  | 0.95492 | 100 |  | 11.839 | 100 |  | 930.5709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.15 | 100 |  | 18.0057 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 2.8918e-05 | 100 | (4) | 0.27323 | 100 |  | 0.033145 | 100 | (4) | 1.0862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79836 | 100 |  | 20.9779 | 100 |  | 0.9411 | 100 |  | 11.8981 | 100 |  | 930.5696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9944 | 100 |  | 17.9988 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31233 | 100 |  | 0.033444 | 100 | (4) | 1.1469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0050321 | 100 | (4) | 0.79826 | 100 |  | 20.9761 | 100 |  | 0.9362 | 100 |  | 11.867 | 100 |  | 930.5382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0012 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38233 | 100 |  | 0.033542 | 100 | (4) | 1.2633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15571 | 100 | (4) | 0.79795 | 100 |  | 20.9743 | 100 |  | 0.92902 | 100 |  | 11.7653 | 100 |  | 930.5056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.017 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.33744 | 79.1667 |  | 0.033533 | 79.1667 | (4) | 1.239 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.22107 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.090456 | 79.1667 | (4) | 0.82898 | 78.6111 |  | 20.9756 | 79.1667 |  | 0.92922 | 79.1667 |  | 11.8117 | 100 |  | 930.4916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0246 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.87609 | 86.3889 |  | 0.033114 | 86.3889 | (4) | 1.4429 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.099011 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.79892 | 100 |  | 20.9601 | 86.3889 |  | 0.93576 | 86.3889 |  | 12.0811 | 100 |  | 930.4623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0275 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88377 | 100 |  | 0.033085 | 100 | (4) | 1.5546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79934 | 100 |  | 20.941 | 100 |  | 0.92634 | 100 |  | 12.2536 | 100 |  | 930.4562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7417 | 100 |  | 18.0198 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83491 | 100 |  | 0.033895 | 100 | (4) | 1.5068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085041 | 100 | (4) | 0.7995 | 100 |  | 20.9399 | 100 |  | 0.93012 | 100 |  | 12.2895 | 100 |  | 930.4249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0163 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8424 | 100 |  | 0.034504 | 100 | (4) | 1.5893 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32309 | 100 | (4) | 0.7998 | 100 |  | 20.9395 | 100 |  | 0.94491 | 100 |  | 12.3405 | 100 |  | 930.3776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0178 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89775 | 100 |  | 0.033575 | 100 | (4) | 1.5102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09225 | 100 | (4) | 0.79529 | 100 |  | 20.945 | 100 |  | 1.0045 | 100 |  | 10.5648 | 100 |  | 930.3861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0269 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87313 | 100 |  | 0.032775 | 100 | (4) | 1.637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79442 | 100 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.0604 | 100 |  | 10.0872 | 100 |  | 930.3654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5 | 100 |  | 18.0392 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93199 | 100 |  | 0.03302 | 100 | (4) | 1.7433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79705 | 100 |  | 20.9553 | 100 |  | 1.091 | 100 |  | 10.8007 | 100 |  | 930.3609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6694 | 100 |  | 18.0341 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97429 | 100 |  | 0.032726 | 100 | (4) | 1.6681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9813 | 78.8889 |  | 20.9541 | 100 |  | 1.0994 | 100 |  | 10.5052 | 100 |  | 930.3457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9 | 100 |  | 18.0282 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9081 | 100 |  | 0.032343 | 100 | (4) | 1.5332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12034 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79902 | 100 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.0833 | 100 |  | 11.6459 | 100 |  | 930.3131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0437 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8528 | 100 |  | 0.032619 | 100 | (4) | 1.5471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8022 | 100 |  | 20.9525 | 100 |  | 1.0519 | 100 |  | 12.8558 | 100 |  | 930.275 | 100 |  | 0.92493 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.1107 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82487 | 100 |  | 0.033117 | 100 | (4) | 1.441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80331 | 100 |  | 20.9576 | 100 |  | 1.0264 | 100 |  | 13.3358 | 100 |  | 930.3021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.1114 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88087 | 100 |  | 0.033064 | 100 | (4) | 1.4984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80408 | 100 |  | 20.9566 | 100 |  | 1.0097 | 100 |  | 13.6667 | 100 |  | 930.3311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.1022 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85158 | 100 |  | 0.032985 | 100 | (4) | 1.579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8748 | 100 |  | 20.9563 | 100 |  | 1.0218 | 100 |  | 11.3053 | 100 |  | 930.3047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.077 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87809 | 100 |  | 0.032971 | 100 | (4) | 1.5636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14736 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79827 | 100 |  | 20.9579 | 100 |  | 1.0334 | 100 |  | 11.5106 | 100 |  | 930.2833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0682 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88655 | 100 |  | 0.03292 | 100 | (4) | 1.5038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80365 | 100 |  | 20.9561 | 100 |  | 1.0266 | 100 |  | 13.4383 | 100 |  | 930.2423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.046 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84633 | 100 |  | 0.033479 | 100 | (4) | 1.6015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1336 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88373 | 78.8889 |  | 20.9594 | 100 |  | 1.0597 | 100 |  | 13.9605 | 100 |  | 930.2125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.042 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88186 | 100 |  | 0.033187 | 100 | (4) | 1.5452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8053 | 100 |  | 20.9591 | 100 |  | 1.0527 | 100 |  | 13.9349 | 100 |  | 930.192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3389 | 100 |  | 18.0379 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91497 | 100 |  | 0.033095 | 100 | (4) | 1.6919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14223 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80545 | 100 |  | 20.9614 | 100 |  | 1.0616 | 100 |  | 13.9703 | 100 |  | 930.2157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0294 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87662 | 100 |  | 0.033444 | 100 | (4) | 1.6221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80539 | 100 |  | 20.961 | 100 |  | 1.0537 | 100 |  | 13.9546 | 100 |  | 930.1581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0233 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89554 | 100 |  | 0.033467 | 100 | (4) | 1.5921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.805 | 100 |  | 20.9598 | 100 |  | 1.0433 | 100 |  | 13.858 | 100 |  | 930.2021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0176 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2958 | 100 |  | 0.03391 | 100 | (4) | 1.5458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14186 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81235 | 100 |  | 20.9573 | 100 |  | 1.0319 | 100 |  | 13.0852 | 100 |  | 930.2046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0187 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2832 | 100 |  | 0.033894 | 100 | (4) | 1.6212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80193 | 100 |  | 20.9569 | 100 |  | 1.0268 | 100 |  | 12.8053 | 100 |  | 930.186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0175 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3557 | 100 |  | 0.033612 | 100 | (4) | 1.5211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82185 | 100 |  | 20.9558 | 100 |  | 1.0314 | 100 |  | 13.1563 | 100 |  | 930.2271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.425 | 100 |  | 18.0131 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.7294 | 80.5556 |  | 0.033131 | 80.5556 | (4) | 1.6249 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.11208 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.80612 | 78.8889 |  | 20.9542 | 80.5556 |  | 1.0302 | 80.5556 |  | 12.9802 | 100 |  | 930.2423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0389 | 100 |  | 18.0227 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.98688 | 84.7222 |  | 0.032819 | 84.7222 | (4) | 1.0358 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.38848 | 84.7222 | (4) | 0.00055703 | 84.7222 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.80509 | 100 |  | 20.7181 | 85 |  | 1.0181 | 84.7222 |  | 12.8315 | 100 |  | 930.2574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0274 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93813 | 100 |  | 0.032979 | 100 | (4) | 1.0874 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81962 | 100 |  | 20.6988 | 100 |  | 1.0233 | 100 |  | 12.6531 | 100 |  | 930.2977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0329 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77555 | 100 |  | 0.03319 | 100 | (4) | 1.1287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80909 | 100 |  | 20.6985 | 100 |  | 1.0325 | 100 |  | 10.1905 | 100 |  | 930.2753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0386 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42217 | 100 |  | 0.033307 | 100 | (4) | 1.1724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44126 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7937 | 100 |  | 20.7011 | 100 |  | 1.0359 | 100 |  | 9.8844 | 100 |  | 930.3132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0341 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.00041762 | 100 | (4) | 0.421 | 100 |  | 0.03344 | 100 | (4) | 1.059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79836 | 100 |  | 20.7017 | 100 |  | 1.0273 | 100 |  | 11.5834 | 100 |  | 930.3593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7722 | 100 |  | 18.0316 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 5.7146e-06 | 100 | (4) | 0.39096 | 100 |  | 0.033308 | 100 | (4) | 0.931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85033 | 100 |  | 20.7008 | 100 |  | 1.0289 | 100 |  | 11.439 | 100 |  | 930.3656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0222 | 100 |  | 18.0313 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40205 | 100 |  | 0.033274 | 100 | (4) | 1.0257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40911 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79467 | 100 |  | 20.7009 | 100 |  | 1.0316 | 100 |  | 9.1045 | 100 |  | 930.3991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0348 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37595 | 100 |  | 0.033397 | 100 | (4) | 1.117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7926 | 78.8889 |  | 20.7016 | 100 |  | 1.0256 | 100 |  | 8.9219 | 100 |  | 930.4244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0353 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/01/2022 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.43 | 100 |  | 0.036976 | 100 | (4) | 0.017318 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49027 | 100 | (4) | 0.99999 | 100 |  | 20.9535 | 100 |  | 1.0621 | 100 |  | 11.644 | 100 |  | 1012.3417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.2751 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2142 | 100 |  | 0.036892 | 100 | (4) | 0.041365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46941 | 100 | (4) | 0.97333 | 100 |  | 20.9541 | 100 |  | 1.0679 | 100 |  | 11.5675 | 100 |  | 1012.167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.2766 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1907 | 100 |  | 0.037025 | 100 | (4) | 0.046529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46968 | 100 | (4) | 1.0039 | 100 |  | 20.9552 | 100 |  | 1.078 | 100 |  | 10.6425 | 100 |  | 1012.108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6 | 100 |  | 18.2803 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2699 | 100 |  | 0.037506 | 100 | (4) | 0.036909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48583 | 100 | (4) | 0.98284 | 100 |  | 20.9546 | 100 |  | 1.0888 | 100 |  | 9.7713 | 100 |  | 1011.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5889 | 100 |  | 18.284 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2607 | 100 |  | 0.037875 | 100 | (4) | 0.13929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49838 | 100 | (4) | 0.97681 | 100 |  | 20.956 | 100 |  | 1.0997 | 100 |  | 10.3382 | 100 |  | 1011.7979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.225 | 100 |  | 18.288 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1386 | 100 |  | 0.037721 | 100 | (4) | 0.16588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48857 | 100 | (4) | 0.97078 | 100 |  | 20.9573 | 100 |  | 1.1016 | 100 |  | 11.7428 | 100 |  | 1011.5081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3172 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98155 | 100 |  | 0.037694 | 100 | (4) | 0.11245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039014 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46374 | 100 | (4) | 0.9705 | 99.1667 |  | 20.9585 | 100 |  | 1.1188 | 100 |  | 11.7449 | 100 |  | 1011.202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3261 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70291 | 100 |  | 0.035594 | 100 | (4) | 0.039799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45218 | 100 | (4) | 1.0209 | 79.7222 |  | 20.9607 | 100 |  | 1.1469 | 100 |  | 11.3704 | 100 |  | 1010.7239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7111 | 100 |  | 18.3172 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70009 | 100 |  | 0.03501 | 100 | (4) | 0.23422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45935 | 100 | (4) | 0.93803 | 100 |  | 20.9611 | 100 |  | 1.1645 | 100 |  | 11.4839 | 100 |  | 1010.6116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5417 | 100 |  | 18.3115 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63755 | 100 |  | 0.034725 | 100 | (4) | 0.067472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44137 | 100 | (4) | 0.94386 | 100 |  | 20.9607 | 100 |  | 1.1806 | 100 |  | 11.478 | 100 |  | 1010.4979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3007 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61656 | 100 |  | 0.034417 | 100 | (4) | 0.27999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42718 | 100 | (4) | 0.94446 | 100 |  | 20.9596 | 100 |  | 1.1916 | 100 |  | 11.7288 | 100 |  | 1010.536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.2917 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63203 | 100 |  | 0.034849 | 100 | (4) | 0.076032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46319 | 100 | (4) | 0.94565 | 100 |  | 20.9574 | 100 |  | 1.1926 | 100 |  | 11.8886 | 100 |  | 1010.5766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.2846 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52287 | 100 |  | 0.034399 | 100 | (4) | 0.0063663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.431 | 100 | (4) | 0.94488 | 100 |  | 20.9578 | 100 |  | 1.1817 | 100 |  | 11.9247 | 100 |  | 1010.5353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.2774 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54637 | 100 |  | 0.034328 | 100 | (4) | 0.29975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44202 | 100 | (4) | 0.94533 | 100 |  | 20.9582 | 100 |  | 1.1768 | 100 |  | 12.0005 | 100 |  | 1010.5938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5417 | 100 |  | 18.2748 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49943 | 100 |  | 0.034208 | 100 | (4) | 0.069674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49586 | 100 | (4) | 0.94612 | 100 |  | 20.9576 | 100 |  | 1.1728 | 100 |  | 12.0863 | 100 |  | 1010.6189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.2723 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.49805 | 86.1111 |  | 0.034355 | 86.1111 | (4) | 0.27224 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.095412 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.46059 | 86.1111 | (4) | 0.94959 | 78.8889 |  | 20.9598 | 86.1111 |  | 1.172 | 86.1111 |  | 12.3664 | 100 |  | 1010.755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.2851 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.207 | 79.4444 |  | 0.034277 | 79.4444 | (4) | 1.2585 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.018117 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.42483 | 80 | (4) | 0.94802 | 100 |  | 20.8235 | 80 |  | 1.1722 | 79.4444 |  | 12.3325 | 100 |  | 1010.7557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.2886 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1833 | 100 |  | 0.034131 | 100 | (4) | 1.0557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0074895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41398 | 100 | (4) | 0.94719 | 100 |  | 20.8327 | 100 |  | 1.1699 | 100 |  | 12.2579 | 100 |  | 1010.8945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.2809 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1659 | 100 |  | 0.033929 | 100 | (4) | 0.82136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41935 | 100 | (4) | 0.94845 | 100 |  | 20.8321 | 100 |  | 1.1768 | 100 |  | 12.3111 | 100 |  | 1010.8259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3167 | 100 |  | 18.2868 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1176 | 100 |  | 0.033846 | 100 | (4) | 1.3406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40685 | 100 | (4) | 0.95455 | 100 |  | 20.8331 | 100 |  | 1.1824 | 100 |  | 12.3993 | 100 |  | 1011.2167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.2949 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1355 | 100 |  | 0.033801 | 100 | (4) | 1.3516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42015 | 100 | (4) | 0.9772 | 100 |  | 20.8325 | 100 |  | 1.2202 | 100 |  | 11.5911 | 100 |  | 1011.7648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5278 | 100 |  | 18.298 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1717 | 100 |  | 0.033558 | 100 | (4) | 1.2925 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39834 | 100 | (4) | 0.9301 | 100 |  | 20.8323 | 100 |  | 1.2761 | 100 |  | 11.2145 | 100 |  | 1011.7394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.312 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2236 | 100 |  | 0.033551 | 100 | (4) | 1.6374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43706 | 100 | (4) | 0.96512 | 100 |  | 20.826 | 100 |  | 1.3057 | 100 |  | 11.7367 | 100 |  | 1011.4396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3154 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2165 | 100 |  | 0.032947 | 100 | (4) | 2.0487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010625 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45503 | 100 | (4) | 0.95824 | 78.6111 |  | 20.8171 | 100 |  | 1.3306 | 100 |  | 11.3143 | 100 |  | 1011.0594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3408 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2042 | 100 |  | 0.032378 | 100 | (4) | 1.7489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0097095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53088 | 100 | (4) | 0.92066 | 100 |  | 20.782 | 100 |  | 1.3394 | 100 |  | 11.9894 | 100 |  | 1010.5331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3555 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1816 | 100 |  | 0.032827 | 100 | (4) | 1.9337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49163 | 100 | (4) | 0.93645 | 100 |  | 20.803 | 100 |  | 1.3305 | 100 |  | 12.9213 | 100 |  | 1009.9699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9944 | 100 |  | 18.3744 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1415 | 100 |  | 0.032343 | 100 | (4) | 2.0377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42532 | 100 | (4) | 0.94059 | 100 |  | 20.8284 | 100 |  | 1.3309 | 100 |  | 13.6958 | 100 |  | 1009.9373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3771 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0819 | 100 |  | 0.032351 | 100 | (4) | 2.2017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034925 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41135 | 100 | (4) | 0.94324 | 100 |  | 20.8322 | 100 |  | 1.3198 | 100 |  | 14.4406 | 100 |  | 1009.8406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3774 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1287 | 100 |  | 0.03337 | 100 | (4) | 1.8214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40172 | 100 | (4) | 1.0334 | 100 |  | 20.8346 | 100 |  | 1.3199 | 100 |  | 13.865 | 100 |  | 1009.9228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8333 | 100 |  | 18.3773 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1411 | 100 |  | 0.033118 | 100 | (4) | 1.4646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40066 | 100 | (4) | 0.94126 | 100 |  | 20.8326 | 100 |  | 1.3152 | 100 |  | 14.582 | 100 |  | 1009.8257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.379 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0994 | 100 |  | 0.033729 | 100 | (4) | 1.877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40337 | 100 | (4) | 0.94425 | 100 |  | 20.8339 | 100 |  | 1.3062 | 100 |  | 14.7432 | 100 |  | 1009.7241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3645 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1069 | 100 |  | 0.033635 | 100 | (4) | 1.8285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0022543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39488 | 100 | (4) | 1.0446 | 78.8889 |  | 20.8385 | 100 |  | 1.307 | 100 |  | 14.8177 | 100 |  | 1009.5512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3583 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1613 | 100 |  | 0.033632 | 100 | (4) | 1.5917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39679 | 100 | (4) | 0.95248 | 100 |  | 20.8414 | 100 |  | 1.3015 | 100 |  | 14.7656 | 100 |  | 1009.8722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3539 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1415 | 100 |  | 0.033641 | 100 | (4) | 1.9157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40636 | 100 | (4) | 0.94661 | 100 |  | 20.8417 | 100 |  | 1.2999 | 100 |  | 14.7063 | 100 |  | 1009.8239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3417 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1407 | 100 |  | 0.033984 | 100 | (4) | 1.3813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42354 | 100 | (4) | 0.94315 | 100 |  | 20.841 | 100 |  | 1.2916 | 100 |  | 14.6557 | 100 |  | 1009.8383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3284 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1747 | 100 |  | 0.0341 | 100 | (4) | 1.3074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014107 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41349 | 100 | (4) | 0.94243 | 100 |  | 20.8431 | 100 |  | 1.2794 | 100 |  | 14.5381 | 100 |  | 1009.9724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3282 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4734 | 100 |  | 0.035175 | 100 | (4) | 1.401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48199 | 100 | (4) | 1.0088 | 100 |  | 20.8442 | 100 |  | 1.2719 | 100 |  | 13.8898 | 100 |  | 1010.1583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3344 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5641 | 100 |  | 0.035195 | 100 | (4) | 1.1741 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45482 | 100 | (4) | 0.98767 | 100 |  | 20.8449 | 100 |  | 1.2693 | 100 |  | 12.5206 | 100 |  | 1010.3362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3379 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6051 | 100 |  | 0.034922 | 100 | (4) | 1.3057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44959 | 100 | (4) | 0.99897 | 100 |  | 20.844 | 100 |  | 1.2729 | 100 |  | 13.3944 | 100 |  | 1010.4298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3405 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.9281 | 86.1111 |  | 0.034281 | 86.1111 | (4) | 1.3952 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.019535 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.50087 | 86.1111 | (4) | 1.0381 | 78.6111 |  | 20.8405 | 86.1111 |  | 1.2746 | 86.1111 |  | 13.6329 | 100 |  | 1010.4972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3469 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.2008 | 79.7222 |  | 0.033717 | 79.7222 | (4) | 0.18254 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.039956 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.50733 | 79.7222 | (4) | 1.0291 | 100 |  | 20.7287 | 79.7222 |  | 1.2724 | 79.7222 |  | 13.4873 | 100 |  | 1010.4891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3521 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1055 | 100 |  | 0.033718 | 100 | (4) | 0.1227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50027 | 100 | (4) | 1.0377 | 100 |  | 20.7389 | 100 |  | 1.2729 | 100 |  | 13.2888 | 100 |  | 1010.6743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3534 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0113 | 100 |  | 0.033105 | 100 | (4) | 0.03491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47586 | 100 | (4) | 0.98042 | 100 |  | 20.7396 | 100 |  | 1.2823 | 100 |  | 11.1933 | 100 |  | 1010.9744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8306 | 100 |  | 18.3589 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63089 | 100 |  | 0.032274 | 100 | (4) | 0.047718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43318 | 100 | (4) | 0.91423 | 100 |  | 20.738 | 100 |  | 1.2831 | 100 |  | 10.5322 | 100 |  | 1011.2444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3568 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59105 | 100 |  | 0.032091 | 100 | (4) | 0.12226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42379 | 100 | (4) | 0.91046 | 100 |  | 20.7344 | 100 |  | 1.2761 | 100 |  | 10.921 | 100 |  | 1011.5082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3542 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5932 | 100 |  | 0.032592 | 100 | (4) | 0.014435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42738 | 100 | (4) | 1.0296 | 100 |  | 20.7383 | 100 |  | 1.2677 | 100 |  | 10.9665 | 100 |  | 1011.6705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3476 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56782 | 100 |  | 0.032554 | 100 | (4) | 0.18287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42097 | 100 | (4) | 0.93568 | 100 |  | 20.7372 | 100 |  | 1.2774 | 100 |  | 10.1913 | 100 |  | 1011.4782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3513 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4967 | 100 |  | 0.032419 | 100 | (4) | 0.21972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40952 | 100 | (4) | 0.96605 | 78.6111 |  | 20.7368 | 100 |  | 1.2711 | 100 |  | 10.157 | 100 |  | 1011.4725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3534 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/01/2022 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 21/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
03:29:47 | 03:29:47 | 03:36:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:33:57 | 03:33:57 | 03:40:20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:31:00 | 07:31:00 | 07:37:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:34:05 | 07:34:05 | 07:40:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:44 | 07:53:44 | 08:04:04 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:44 | 08:05:04 | 08:04:04 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:46 | 07:53:46 | 07:53:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:49 | 07:53:49 | 08:04:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:50 | 07:53:50 | 08:00:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:54 | 07:55:54 | 08:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:54 | 07:55:54 | 08:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:56 | 07:55:56 | 07:56:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:02 | 07:56:02 | 08:02:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
11:32:14 | 11:32:14 | 11:38:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:34:14 | 11:34:14 | 11:40:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:33:29 | 15:33:29 | 15:39:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:34:22 | 15:34:22 | 15:40:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:34:29 | 19:34:29 | 19:40:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:34:39 | 19:34:39 | 19:41:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:13 | 19:54:13 | 20:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:13 | 19:54:13 | 20:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:13 |  | 20:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:19 | 19:54:19 | 19:54:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:24 | 19:54:24 | 20:00:45 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:53 | 19:55:53 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:53 | 19:55:53 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:58 | 19:55:58 | 19:56:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:00 | 19:56:00 | 20:02:34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
23:34:37 | 23:34:37 | 23:40:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:35:51 | 23:35:51 | 23:42:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl