## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1027 | 100 |  | 93.4951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7341 | 100 |  | 13.9048 | 100 |  | 7.8643 | 100 |  | 134.5785 | 100 |  | 928.5762 | 100 |  | 41568.9102 | 100 |  | 879.5222 | 100 |  | 8.5784 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0101 | 100 |  | 95.5562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8173 | 100 |  | 14.0919 | 100 |  | 8.4913 | 100 |  | 133.819 | 100 |  | 928.6044 | 100 |  | 42611.6836 | 100 |  | 875.025 | 100 |  | 8.5793 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3995 | 100 |  | 107.4065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0592 | 100 |  | 13.8755 | 100 |  | 14.9537 | 100 |  | 134.6173 | 100 |  | 928.5706 | 100 |  | 40098.0742 | 100 |  | 889.9278 | 100 |  | 7.3361 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 7.5141 | 100 |  | 6.6201 | 100 |  | 134.9539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9158 | 100 |  | 12.4487 | 100 |  | 10.5677 | 100 |  | 136.327 | 100 |  | 928.5328 | 100 |  | 46818.8906 | 100 |  | 916.3917 | 100 |  | 6.9982 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 39.4254 | 100 |  | 5.8873 | 100 |  | 145.006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5044 | 100 |  | 14.1936 | 100 |  | 9.403 | 100 |  | 141.132 | 100 |  | 928.4849 | 100 |  | 50528.832 | 100 |  | 864 | 100 |  | 8.7267 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 23.1133 | 100 |  | 5.7698 | 100 | (4) | 131.7043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.5943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.008235 | 100 | (4) | 1.5318 | 100 |  | 13.974 | 100 |  | 9.3599 | 100 |  | 144.607 | 100 |  | 928.4527 | 100 |  | 49192.9844 | 100 |  | 856.3361 | 100 |  | 8.575 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 81.8959 | 100 |  | 6.3045 | 100 |  | 133.8796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2693 | 100 |  | 2.0622 | 78.8889 |  | 13.731 | 100 |  | 9.747 | 100 |  | 145.9384 | 100 |  | 928.4778 | 100 |  | 48576.4062 | 100 |  | 879.6139 | 100 |  | 8.1071 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 96.7538 | 100 |  | 4.1969 | 100 |  | 143.3444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.622 | 100 |  | 2.3656 | 100 |  | 14.7779 | 100 |  | 7.6628 | 100 |  | 146.1614 | 100 |  | 928.4756 | 100 |  | 47611.9805 | 100 |  | 866.7528 | 100 |  | 9.8555 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 96.3889 |  | 44.6697 | 96.3889 |  | 4.4768 | 96.3889 |  | 121.0157 | 96.3889 |  | 0.9765 | 96.3889 |  | 5.2841 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 2.2319 | 96.6667 |  | 1.74 | 100 |  | 13.4433 | 100 |  | 8.3394 | 96.3889 |  | 142.6428 | 100 |  | 928.4636 | 100 |  | 44350.3398 | 100 |  | 877.4333 | 100 |  | 7.8393 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 0.093461 | 100 |  | 4.2166 | 100 |  | 112.7469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.738 | 100 |  | 13.8353 | 100 |  | 8.0554 | 100 |  | 138.6018 | 100 |  | 928.4907 | 100 |  | 41808.4258 | 100 |  | 903.0111 | 100 |  | 8.6203 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1813 | 100 |  | 93.3493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7154 | 100 |  | 13.8076 | 100 |  | 8.0491 | 100 |  | 134.8517 | 100 |  | 928.5219 | 100 |  | 40702.0781 | 100 |  | 883.6805 | 100 |  | 8.3066 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2085 | 100 |  | 92.3104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6884 | 100 |  | 13.7437 | 100 |  | 8.0907 | 100 |  | 131.8211 | 100 |  | 928.5388 | 100 |  | 40500.9453 | 100 |  | 885.3834 | 100 |  | 8.2273 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1883 | 100 |  | 94.4417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6914 | 100 |  | 13.7949 | 100 |  | 8.0309 | 100 |  | 129.9461 | 100 |  | 928.5571 | 100 |  | 40681.3906 | 100 |  | 881.8028 | 100 |  | 8.27 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2964 | 100 |  | 94.887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6497 | 100 |  | 13.6094 | 100 |  | 8.2254 | 100 |  | 129.2901 | 100 |  | 928.5759 | 100 |  | 39575.0078 | 100 |  | 881.8806 | 100 |  | 8.2209 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3885 | 100 |  | 97.3343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8728 | 79.1667 |  | 13.4683 | 100 |  | 8.3996 | 100 |  | 129.3352 | 100 |  | 928.6135 | 100 |  | 38822.6562 | 100 |  | 885.5889 | 100 |  | 8.0167 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 4.4019 | 80.5556 |  | 95.0797 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0.72782 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 1.624 | 100 |  | 13.4792 | 80.5556 |  | 8.3918 | 80.5556 |  | 129.2849 | 100 |  | 928.6131 | 100 |  | 38917.5156 | 100 |  | 886.9778 | 100 |  | 8.1086 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 4.0111 | 84.7222 |  | 96.9576 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0.95247 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 85 |  | 1.7274 | 100 |  | 13.979 | 85 |  | 7.7076 | 84.7222 |  | 129.4455 | 100 |  | 928.6112 | 100 |  | 40543.3867 | 100 |  | 873.7056 | 100 |  | 8.8501 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8302 | 100 |  | 97.6213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8078 | 100 |  | 14.2954 | 100 |  | 7.4268 | 100 |  | 130.417 | 100 |  | 928.622 | 100 |  | 42288.0742 | 100 |  | 851.8611 | 100 |  | 9.2641 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8771 | 100 |  | 96.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7973 | 100 |  | 14.2355 | 100 |  | 7.5011 | 100 |  | 131.3407 | 100 |  | 928.6288 | 100 |  | 42374.0273 | 100 |  | 853.8 | 100 |  | 9.1933 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8773 | 100 |  | 95.0745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.806 | 100 |  | 14.2513 | 100 |  | 7.5238 | 100 |  | 132.2529 | 100 |  | 928.6364 | 100 |  | 42301.5977 | 100 |  | 853.5084 | 100 |  | 9.2 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8805 | 100 |  | 94.7664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8076 | 100 |  | 14.2483 | 100 |  | 7.5414 | 100 |  | 132.7207 | 100 |  | 928.6403 | 100 |  | 42285.5234 | 100 |  | 853.2833 | 100 |  | 9.2008 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8784 | 100 |  | 94.777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8739 | 100 |  | 14.2528 | 100 |  | 7.5292 | 100 |  | 132.9981 | 100 |  | 928.6037 | 100 |  | 42281.5469 | 100 |  | 853.0555 | 100 |  | 9.194 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9207 | 100 |  | 94.9425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7897 | 78.8889 |  | 14.1716 | 100 |  | 7.5529 | 100 |  | 133.1939 | 100 |  | 928.6052 | 100 |  | 41867.9688 | 100 |  | 852.7889 | 100 |  | 9.083 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9406 | 100 |  | 95.25 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7853 | 100 |  | 14.1513 | 100 |  | 7.5739 | 100 |  | 133.31 | 100 |  | 928.5961 | 100 |  | 41937.1094 | 100 |  | 852.8333 | 100 |  | 9.0564 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.967 | 100 |  | 117.5208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8851 | 100 |  | 14.2016 | 100 |  | 7.6687 | 100 |  | 133.5172 | 100 |  | 928.5981 | 100 |  | 43443.4219 | 100 |  | 854.5361 | 100 |  | 8.8213 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7381 | 100 |  | 189.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8057 | 100 |  | 12.9205 | 100 |  | 9.6858 | 100 |  | 134.5895 | 100 |  | 928.6287 | 100 |  | 45363.0195 | 100 |  | 911.3278 | 100 |  | 7.2608 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9549 | 100 |  | 221.5402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9073 | 100 |  | 13.0292 | 100 |  | 9.7873 | 100 |  | 137.6013 | 100 |  | 928.6487 | 100 |  | 45721.0977 | 100 |  | 942.5139 | 100 |  | 7.3749 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 17.211 | 100 |  | 6.4171 | 100 |  | 154.6703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0497 | 100 |  | 13.0736 | 100 |  | 10.0218 | 100 |  | 140.8698 | 100 |  | 928.7079 | 100 |  | 47512.6641 | 100 |  | 933.0472 | 100 |  | 7.4245 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 30.4544 | 100 |  | 6.5488 | 100 |  | 181.4358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2757 | 100 |  | 13.5937 | 100 |  | 9.6941 | 100 |  | 146.3172 | 100 |  | 928.6432 | 100 |  | 51070.9805 | 100 |  | 893.2083 | 100 |  | 8.1473 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 26.258 | 100 |  | 6.5201 | 100 |  | 172.0076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3523 | 100 |  | 13.6028 | 100 |  | 9.6536 | 100 |  | 150.9034 | 100 |  | 928.6321 | 100 |  | 51046.6602 | 100 |  | 903.8889 | 100 |  | 8.1436 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 3.6986 | 100 |  | 5.1694 | 100 |  | 138.8903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8589 | 78.6111 |  | 14.0308 | 100 |  | 8.596 | 100 |  | 152.5294 | 100 |  | 928.607 | 100 |  | 45824.9609 | 100 |  | 884.2361 | 100 |  | 8.7123 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9116 | 100 |  | 101.1185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8495 | 100 |  | 14.1929 | 100 |  | 7.6497 | 100 |  | 145.0746 | 100 |  | 928.6918 | 100 |  | 41977.0039 | 100 |  | 870.8972 | 100 |  | 9.0312 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9495 | 100 |  | 95.9026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9024 | 100 |  | 14.1461 | 100 |  | 7.6764 | 100 |  | 140.7139 | 100 |  | 928.687 | 100 |  | 42976.043 | 100 |  | 854.4278 | 100 |  | 8.8956 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0986 | 100 |  | 97.3057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7545 | 100 |  | 13.925 | 100 |  | 7.9005 | 100 |  | 138.0678 | 100 |  | 928.6804 | 100 |  | 42356.4609 | 100 |  | 862.7584 | 100 |  | 8.6635 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1342 | 100 |  | 96.3321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7349 | 100 |  | 13.8718 | 100 |  | 7.9585 | 100 |  | 136.2475 | 100 |  | 928.6243 | 100 |  | 41993.6172 | 100 |  | 865.1694 | 100 |  | 8.5696 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.474 | 100 |  | 140.274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9858 | 100 |  | 13.1457 | 100 |  | 9.2936 | 100 |  | 136.1652 | 100 |  | 928.6003 | 100 |  | 45613.207 | 100 |  | 883.6166 | 100 |  | 7.5905 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 5.2499 | 100 |  | 6.1159 | 100 |  | 123.8146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4592 | 100 |  | 13.9801 | 100 |  | 9.2822 | 100 |  | 142.0067 | 100 |  | 928.5398 | 100 |  | 51192.8594 | 100 |  | 875.625 | 100 |  | 8.4184 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 36.8955 | 100 |  | 6.0481 | 100 |  | 138.3814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.7732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3622 | 100 |  | 14.0107 | 100 |  | 9.3436 | 100 |  | 147.6036 | 100 |  | 928.4874 | 100 |  | 51074.1797 | 100 |  | 859.0667 | 100 |  | 8.3788 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 31.6179 | 100 |  | 6.1521 | 100 |  | 139.889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.366 | 78.8889 |  | 13.8991 | 100 |  | 9.499 | 100 |  | 150.8048 | 100 |  | 928.4803 | 100 |  | 50853.7305 | 100 |  | 865.3611 | 100 |  | 8.3987 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 80.2778 |  | 19.0485 | 80.2778 |  | 6.1716 | 80.2778 |  | 151.1569 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 8.6108 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 2.7696 | 100 |  | 13.834 | 80.2778 |  | 9.4815 | 80.2778 |  | 154.0058 | 100 |  | 928.4888 | 100 |  | 51311.7539 | 100 |  | 859.35 | 100 |  | 8.3264 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 85.2778 |  | 1.5119 | 85.2778 |  | 6.2877 | 85.2778 |  | 156.0942 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 17.2895 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 2.7738 | 100 |  | 13.8171 | 85.2778 |  | 11.4682 | 85.2778 |  | 157.1614 | 100 |  | 928.4466 | 100 |  | 52014.082 | 100 |  | 865.6278 | 100 |  | 8.0751 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 27.8077 | 100 |  | 6.0553 | 100 |  | 159.9487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8227 | 100 |  | 14.1491 | 100 |  | 12.0472 | 100 |  | 159.2367 | 100 |  | 928.4246 | 100 |  | 51375.3438 | 100 |  | 869.55 | 100 |  | 8.3958 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 33.0146 | 100 |  | 6.0936 | 100 |  | 162.5668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2037 | 100 |  | 13.8932 | 100 |  | 9.4283 | 100 |  | 155.7249 | 100 |  | 928.4489 | 100 |  | 50920.1484 | 100 |  | 858.0389 | 100 |  | 8.4348 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 24.4452 | 100 |  | 6.245 | 100 |  | 141.6849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2305 | 100 |  | 13.859 | 100 |  | 9.5458 | 100 |  | 152.9457 | 100 |  | 928.4767 | 100 |  | 51129.2852 | 100 |  | 879.1445 | 100 |  | 8.2977 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 37.3995 | 100 |  | 5.4506 | 100 |  | 156.4182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3769 | 100 |  | 14.3344 | 100 |  | 8.8221 | 100 |  | 150.2659 | 100 |  | 928.538 | 100 |  | 49630.0352 | 100 |  | 861.6 | 100 |  | 8.8393 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 18.0545 | 100 |  | 6.258 | 100 |  | 139.8325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2153 | 100 |  | 13.867 | 100 |  | 9.4677 | 100 |  | 150.2902 | 100 |  | 928.5782 | 100 |  | 51304.168 | 100 |  | 873.4972 | 100 |  | 8.2164 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0.32584 | 100 |  | 6.1234 | 100 |  | 144.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.214 | 79.1667 |  | 13.999 | 100 |  | 9.2389 | 100 |  | 150.8874 | 100 |  | 928.6021 | 100 |  | 51429.2227 | 100 |  | 867.6222 | 100 |  | 8.3399 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 40.6507 | 100 |  | 6.0086 | 100 |  | 140.5453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.7421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10335 | 100 |  | 2.1878 | 100 |  | 14.0917 | 100 |  | 9.0296 | 100 |  | 151.4419 | 100 |  | 928.6147 | 100 |  | 51469.3633 | 100 |  | 872.1833 | 100 |  | 8.6243 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.8302 |  |  | 92.3104 |  |  | 0 |  |  | 0.21953 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.624 |  |  | 12.4487 |  |  | 7.4268 |  |  | 129.2849 |  |  | 928.4246 |  |  | 38822.6562 |  |  | 851.8611 |  |  | 6.9982
MAX |  | 0 |  |  | 96.7538 |  |  | 6.6201 |  |  | 221.5402 |  |  | 0.9765 |  |  | 17.2895 |  |  | 0 |  |  | 3.622 |  |  | 2.8589 |  |  | 14.7779 |  |  | 14.9537 |  |  | 159.2367 |  |  | 928.7079 |  |  | 52014.082 |  |  | 942.5139 |  |  | 9.8555
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 95.1351 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 13.2765 | 100 |  | 5.021 | 100 |  | 125.1307 | 100 |  | 0.020777 | 100 |  | 4.1792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15376 | 100 |  | 2.0408 | 100 |  | 13.8566 | 100 |  | 8.8696 | 100 |  | 140.617 | 100 |  | 928.5727 | 100 |  | 45482.0357 | 100 |  | 875.9175 | 100 |  | 8.4301 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 133 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/01/2022 01:06:10 | [12 empty] | 99,25% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1954 | 100 |  | 0.031876 | 100 | (4) | 0.74644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37296 | 100 | (4) | 0.98722 | 100 |  | 20.9228 | 100 |  | 1.3972 | 100 |  | 17.2879 | 100 |  | 1012.6281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3726 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2096 | 100 |  | 0.031941 | 100 | (4) | 0.59158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37126 | 100 | (4) | 0.98468 | 100 |  | 20.9239 | 100 |  | 1.3983 | 100 |  | 17.2366 | 100 |  | 1012.5704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3727 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2379 | 100 |  | 0.031994 | 100 | (4) | 0.36 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39478 | 100 | (4) | 0.99166 | 86.6667 |  | 20.9198 | 100 |  | 1.4001 | 100 |  | 17.1591 | 100 |  | 1012.5751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3711 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3372 | 100 |  | 0.032278 | 100 | (4) | 0.38459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42138 | 100 | (4) | 0.98521 | 91.9444 |  | 20.9151 | 100 |  | 1.3962 | 100 |  | 17.1057 | 100 |  | 1012.5215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3725 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3848 | 100 |  | 0.032439 | 100 | (4) | 0.72973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42149 | 100 | (4) | 0.9832 | 100 |  | 20.9135 | 100 |  | 1.3921 | 100 |  | 16.9872 | 100 |  | 1012.2971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3686 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3975 | 100 |  | 0.032518 | 100 | (4) | 0.58212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42337 | 100 | (4) | 0.97828 | 100 |  | 20.9118 | 100 |  | 1.3861 | 100 |  | 16.8939 | 100 |  | 1012.1494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3657 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3705 | 100 |  | 0.032876 | 100 | (4) | 0.47282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41193 | 100 | (4) | 0.9661 | 100 |  | 20.9139 | 100 |  | 1.3818 | 100 |  | 16.7733 | 100 |  | 1011.7659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3677 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3965 | 100 |  | 0.032976 | 100 | (4) | 0.60207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41881 | 100 | (4) | 0.98045 | 100 |  | 20.9154 | 100 |  | 1.3813 | 100 |  | 16.6779 | 100 |  | 1011.6597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3686 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3754 | 100 |  | 0.033054 | 100 | (4) | 0.4028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4553 | 100 | (4) | 0.96824 | 100 |  | 20.9105 | 100 |  | 1.3799 | 100 |  | 16.5786 | 100 |  | 1011.5573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3671 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3264 | 100 |  | 0.032974 | 100 | (4) | 0.74209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45377 | 100 | (4) | 0.95787 | 100 |  | 20.909 | 100 |  | 1.3802 | 100 |  | 16.4423 | 100 |  | 1011.4096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3688 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.311 | 100 |  | 0.032562 | 100 | (4) | 1.0375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031672 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43071 | 100 | (4) | 0.96203 | 90.8333 |  | 20.9092 | 100 |  | 1.3839 | 100 |  | 16.3354 | 100 |  | 1011.3127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3661 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4037 | 100 |  | 0.032266 | 100 | (4) | 0.92536 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044698 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43117 | 100 | (4) | 0.95998 | 88.0556 |  | 20.9115 | 100 |  | 1.3817 | 100 |  | 16.2556 | 100 |  | 1011.1956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.368 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3255 | 100 |  | 0.031878 | 100 | (4) | 0.95045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42535 | 100 | (4) | 0.9578 | 100 |  | 20.9103 | 100 |  | 1.3724 | 100 |  | 16.0954 | 100 |  | 1011.1238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3688 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3029 | 100 |  | 0.031917 | 100 | (4) | 0.47947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41439 | 100 | (4) | 0.95531 | 100 |  | 20.9103 | 100 |  | 1.3631 | 100 |  | 15.9006 | 100 |  | 1011.1085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3679 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3238 | 100 |  | 0.03221 | 100 | (4) | 0.52217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4076 | 100 | (4) | 0.95789 | 100 |  | 20.9095 | 100 |  | 1.352 | 100 |  | 15.7623 | 100 |  | 1011.1406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3672 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.4528 | 85.8333 |  | 0.032594 | 85.8333 | (4) | 0.24343 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.022268 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.41498 | 85.8333 | (4) | 0.98045 | 100 |  | 20.9081 | 85.8333 |  | 1.3494 | 85.8333 |  | 15.6758 | 100 |  | 1011.196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3647 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.257 | 80 |  | 0.032264 | 80 | (4) | 1.0826 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.053542 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.43219 | 80.2778 | (4) | 0.98555 | 100 |  | 20.8404 | 80.2778 |  | 1.3425 | 80 |  | 15.5619 | 100 |  | 1011.1791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3669 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.122 | 100 |  | 0.03212 | 100 | (4) | 1.1478 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4154 | 100 | (4) | 0.97246 | 100 |  | 20.8519 | 100 |  | 1.3466 | 100 |  | 15.4872 | 100 |  | 1011.3139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3688 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0789 | 100 |  | 0.032302 | 100 | (4) | 1.4248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4077 | 100 | (4) | 0.97451 | 94.7222 |  | 20.8552 | 100 |  | 1.3569 | 100 |  | 15.4847 | 100 |  | 1011.4777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3687 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0932 | 100 |  | 0.032578 | 100 | (4) | 1.3276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40307 | 100 | (4) | 1.0529 | 83.8889 |  | 20.8588 | 100 |  | 1.3729 | 100 |  | 15.5638 | 100 |  | 1011.6202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3682 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1166 | 100 |  | 0.032442 | 100 | (4) | 1.5764 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40877 | 100 | (4) | 0.99701 | 100 |  | 20.8606 | 100 |  | 1.3891 | 100 |  | 15.6759 | 100 |  | 1011.4081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3667 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0207 | 100 |  | 0.032336 | 100 | (4) | 1.6139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40512 | 100 | (4) | 0.98393 | 100 |  | 20.8601 | 100 |  | 1.4056 | 100 |  | 15.8168 | 100 |  | 1011.0886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3648 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9453 | 100 |  | 0.032434 | 100 | (4) | 1.8415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42095 | 100 | (4) | 0.98071 | 100 |  | 20.8565 | 100 |  | 1.4146 | 100 |  | 16.0022 | 100 |  | 1010.8308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3655 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95039 | 100 |  | 0.031999 | 100 | (4) | 1.4447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41726 | 100 | (4) | 0.98494 | 100 |  | 20.8544 | 100 |  | 1.4152 | 100 |  | 16.2709 | 100 |  | 1010.4247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3621 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93274 | 100 |  | 0.032249 | 100 | (4) | 1.4727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47002 | 100 | (4) | 0.99306 | 100 |  | 20.852 | 100 |  | 1.4204 | 100 |  | 16.3995 | 100 |  | 1009.9865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3552 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88908 | 100 |  | 0.032659 | 100 | (4) | 1.503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034654 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43756 | 100 | (4) | 0.98998 | 100 |  | 20.8525 | 100 |  | 1.4307 | 100 |  | 16.5307 | 100 |  | 1009.6747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3464 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89095 | 100 |  | 0.032903 | 100 | (4) | 1.8391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44293 | 100 | (4) | 0.99207 | 98.8889 |  | 20.853 | 100 |  | 1.4411 | 100 |  | 16.6382 | 100 |  | 1009.473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3436 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85535 | 100 |  | 0.032867 | 100 | (4) | 1.7288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43192 | 100 | (4) | 1.0027 | 79.7222 |  | 20.8535 | 100 |  | 1.4542 | 100 |  | 16.7938 | 100 |  | 1009.2253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3423 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86911 | 100 |  | 0.033107 | 100 | (4) | 1.7663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41905 | 100 | (4) | 1.0253 | 100 |  | 20.853 | 100 |  | 1.4709 | 100 |  | 16.9022 | 100 |  | 1009.0205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3441 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88262 | 100 |  | 0.032807 | 100 | (4) | 1.7125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40499 | 100 | (4) | 1.0267 | 100 |  | 20.8492 | 100 |  | 1.4822 | 100 |  | 17.0071 | 100 |  | 1008.9623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3509 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87272 | 100 |  | 0.032317 | 100 | (4) | 2.0461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41625 | 100 | (4) | 1.0291 | 100 |  | 20.8404 | 100 |  | 1.4888 | 100 |  | 17.1869 | 100 |  | 1008.7916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3598 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86753 | 100 |  | 0.03261 | 100 | (4) | 2.2719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42192 | 100 | (4) | 1.0315 | 100 |  | 20.8246 | 100 |  | 1.4829 | 100 |  | 17.3679 | 100 |  | 1008.5956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3701 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85232 | 100 |  | 0.031969 | 100 | (4) | 1.6597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42468 | 100 | (4) | 1.0338 | 100 |  | 20.8112 | 100 |  | 1.4753 | 100 |  | 17.4704 | 100 |  | 1008.6005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3732 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87179 | 100 |  | 0.031749 | 100 | (4) | 1.9451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43833 | 100 | (4) | 1.0291 | 100 |  | 20.8118 | 100 |  | 1.4656 | 100 |  | 17.5263 | 100 |  | 1008.5275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3719 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88609 | 100 |  | 0.031483 | 100 | (4) | 1.6384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41316 | 100 | (4) | 1.0035 | 100 |  | 20.8116 | 100 |  | 1.4481 | 100 |  | 17.5613 | 100 |  | 1008.499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3719 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9637 | 100 |  | 0.031443 | 100 | (4) | 1.6188 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41519 | 100 | (4) | 1.0296 | 78.6111 |  | 20.8125 | 100 |  | 1.4297 | 100 |  | 17.5142 | 100 |  | 1008.4823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3668 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0309 | 100 |  | 0.031828 | 100 | (4) | 1.395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43882 | 100 | (4) | 1.0379 | 100 |  | 20.8147 | 100 |  | 1.4108 | 100 |  | 17.4633 | 100 |  | 1008.3263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3664 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1365 | 100 |  | 0.03199 | 100 | (4) | 1.4299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45962 | 100 | (4) | 1.0575 | 100 |  | 20.8159 | 100 |  | 1.3868 | 100 |  | 17.2898 | 100 |  | 1008.2381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3691 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5465 | 100 |  | 0.032631 | 100 | (4) | 1.2607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50439 | 100 | (4) | 1.1027 | 100 |  | 20.8192 | 100 |  | 1.3684 | 100 |  | 17.0293 | 100 |  | 1008.0919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3647 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.9766 | 86.1111 |  | 0.035322 | 86.1111 | (4) | 0.79479 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.041574 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.55174 | 86.1111 | (4) | 1.1138 | 100 |  | 20.8172 | 86.1111 |  | 1.3469 | 86.1111 |  | 16.8512 | 100 |  | 1007.857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3606 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.3879 | 80 |  | 0.035415 | 80 | (4) | 1.6853 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.0024351 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.53866 | 80 | (4) | 1.0698 | 100 |  | 20.8617 | 80 |  | 1.3197 | 80 |  | 16.6352 | 100 |  | 1007.5529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9611 | 100 |  | 18.3633 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.165 | 100 |  | 0.034614 | 100 | (4) | 1.2678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50916 | 100 | (4) | 1.0602 | 100 |  | 20.8689 | 100 |  | 1.3054 | 100 |  | 16.3951 | 100 |  | 1007.3734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8556 | 100 |  | 18.3628 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2487 | 100 |  | 0.033909 | 100 | (4) | 1.6369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0046496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51967 | 100 | (4) | 1.0711 | 100 |  | 20.8663 | 100 |  | 1.2949 | 100 |  | 16.1273 | 100 |  | 1007.1448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3833 | 100 |  | 18.3643 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.27 | 100 |  | 0.033704 | 100 | (4) | 1.56 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0063976 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50898 | 100 | (4) | 1.1212 | 78.6111 |  | 20.8644 | 100 |  | 1.278 | 100 |  | 15.8281 | 100 |  | 1006.9535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6278 | 100 |  | 18.3635 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5153 | 100 |  | 0.035604 | 100 | (4) | 0.95156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0084946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54601 | 100 | (4) | 1.0913 | 100 |  | 20.8551 | 100 |  | 1.2556 | 100 |  | 15.6294 | 100 |  | 1006.5786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5222 | 100 |  | 18.3601 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5298 | 100 |  | 0.038955 | 100 | (4) | 1.3297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0038178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53416 | 100 | (4) | 1.0521 | 100 |  | 20.8526 | 100 |  | 1.2494 | 100 |  | 15.4181 | 100 |  | 1006.3218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6028 | 100 |  | 18.3622 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4191 | 100 |  | 0.039543 | 100 | (4) | 1.046 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0061172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5293 | 100 | (4) | 1.0432 | 100 |  | 20.85 | 100 |  | 1.2372 | 100 |  | 15.1476 | 100 |  | 1006.0879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5611 | 100 |  | 18.3672 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2874 | 100 |  | 0.037609 | 100 | (4) | 1.0782 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53452 | 100 | (4) | 1.0301 | 100 |  | 20.8465 | 100 |  | 1.2191 | 100 |  | 14.886 | 100 |  | 1005.7903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.525 | 100 |  | 18.3647 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/01/2022 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 04/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:26:03 | 01:26:03 | 01:32:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:04:05 | 02:04:05 | 02:06:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:04:05 | 02:04:05 | 02:21:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:16:04 | 04:08:24 | 02:16:58 | Linea 1: Forno Spento
02:16:08 | 02:16:08 | 02:16:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:16:59 | 02:16:59 | 02:23:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:23:05 | 04:08:24 | 02:24:23 | Linea 1: Forno Spento
02:23:05 | 02:23:05 | 02:24:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:24:24 | 02:24:24 | 02:28:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:28:29 | 04:08:24 | 02:29:35 | Linea 1: Forno Spento
02:28:32 | 02:28:32 | 02:29:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:29:36 | 02:29:36 | 02:30:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:30:27 | 04:08:24 | 02:33:47 | Linea 1: Forno Spento
02:30:29 | 02:30:29 | 02:33:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:33:48 | 02:33:48 | 02:34:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:34:45 | 04:08:24 | 02:49:04 | Linea 1: Forno Spento
02:34:46 | 02:34:46 | 02:42:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:42:50 | 04:08:24 | 02:49:04 | Linea 1: Forno In Rampa
02:49:04 | 02:49:04 | 03:40:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:20:53 | 03:20:53 | 03:27:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:26:00 | 03:26:00 | 03:28:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:26:01 | 03:26:01 | 04:08:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:30:55 | 03:30:55 | 03:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:34:40 | 03:34:40 | 04:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:37:49 | 04:08:24 | 03:38:15 | Linea 1: Forno In Rampa
03:40:18 | 04:08:24 | 03:42:38 | Linea 1: Forno In Rampa
03:40:32 | 04:08:24 | 03:42:38 | Linea 1: Forno Spento
03:42:39 | 03:42:39 | 08:38:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:50:00 | 03:50:00 | 04:00:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
04:20:12 | 07:24:16 | 04:21:12 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
04:20:12 | 07:24:16 | 04:21:17 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
05:27:17 | 05:27:17 | 05:33:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:21:00 | 07:21:00 | 07:27:19 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:13 | 07:54:13 | 08:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:13 | 08:11:47 | 08:04:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:17 | 07:54:17 | 07:54:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:18 | 07:54:18 | 08:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:21 | 07:54:21 | 08:00:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:48 | 07:55:48 | 08:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:48 | 07:55:48 | 08:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:48 | 07:55:48 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:49 | 07:55:49 | 07:55:55 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:55 | 07:55:55 | 08:02:30 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:11:47 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08:00:00 | 08:11:47 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08:00:00 | 08:11:46 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08:10:00 | 08:11:48 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
08:10:00 | 08:11:46 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:10:00 | 08:11:46 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
08:36:39 | 09:00:47 | 08:36:52 | Linea 1: Forno In Rampa
08:37:46 | 09:00:46 | 08:37:58 | Linea 1: Forno In Rampa
08:38:38 | 09:00:46 | 08:39:33 | Linea 1: Forno In Rampa
08:38:52 | 09:00:46 | 08:39:33 | Linea 1: Forno Spento
08:39:37 | 08:39:37 | 08:39:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:39:45 | 09:00:45 | 08:45:05 | Linea 1: Forno In Rampa
08:39:59 | 09:00:45 | 08:44:36 | Linea 1: Forno Spento
08:44:37 | 08:44:37 | 08:45:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:45:17 | 09:00:44 | 08:46:11 | Linea 1: Forno In Rampa
08:45:45 | 09:00:46 | 08:45:57 | Linea 1: Forno Spento
08:45:59 | 08:45:59 | 12:21:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:46:49 | 12:19:32 | 08:47:03 | Linea 1: Forno In Rampa
09:28:30 | 09:28:30 | 09:34:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:21:08 | 11:21:08 | 11:27:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:20:47 | 12:26:03 | 12:25:57 | Linea 1: Forno In Rampa
12:21:13 | 12:26:03 | 12:21:26 | Linea 1: Forno Spento
12:21:26 | 12:21:26 | 12:22:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:22:20 | 12:26:02 | 12:25:57 | Linea 1: Forno Spento
12:25:58 | 12:25:58 | 15:13:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:00:05 | 13:00:05 | 13:41:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:00:07 | 13:00:07 | 13:42:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:29:43 | 13:29:43 | 13:36:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:30:05 | 14:30:05 | 14:30:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:32:25 | 14:32:25 | 14:44:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:32:26 | 14:32:26 | 14:46:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:00:05 | 15:00:05 | 15:00:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:00:07 | 15:00:07 | 15:01:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:13:31 | 18:05:01 | 15:14:11 | Linea 1: Forno In Rampa
15:13:31 | 18:05:01 | 15:14:11 | Linea 1: Forno Spento
15:14:11 | 15:14:11 | 16:03:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:21:18 | 15:21:18 | 15:27:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:01:53 | 18:05:00 | 16:02:22 | Linea 1: Forno In Rampa
16:03:02 | 18:05:00 | 16:08:44 | Linea 1: Forno In Rampa
16:03:14 | 18:04:59 | 16:07:11 | Linea 1: Forno Spento
16:07:13 | 16:07:13 | 16:07:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:07:36 | 18:04:59 | 16:08:44 | Linea 1: Forno Spento
16:08:44 | 16:08:44 | 19:36:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:09:20 | 18:04:57 | 16:10:06 | Linea 1: Forno In Rampa
17:30:58 | 17:30:58 | 17:37:24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:38:25 | 18:38:25 | 18:42:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:38:26 | 18:38:26 | 18:56:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:21:27 | 19:21:27 | 19:27:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:36:57 | 20:14:48 | 19:37:23 | Linea 1: Forno Spento
19:36:59 | 19:36:59 | 19:37:25 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:37:25 | 19:37:25 | 19:37:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:37:43 | 20:14:47 | 19:38:09 | Linea 1: Forno Spento
19:37:43 | 19:37:43 | 19:38:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:38:09 | 19:38:09 | 20:57:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:54:06 | 19:54:06 | 20:04:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:06 | 19:54:06 | 20:04:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:06 | 20:14:46 | 20:04:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:10 | 19:54:10 | 19:54:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:16 | 19:54:16 | 20:00:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:51 | 19:55:51 | 20:06:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:51 | 19:55:51 | 20:06:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:51 | 19:55:51 | 20:06:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:54 | 19:55:54 | 19:55:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:58 | 19:55:58 | 20:02:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:14:45 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:00:00 | 20:14:45 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:00:00 | 20:14:44 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:04:30 | 20:04:30 | 20:14:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:04:30 | 20:04:30 | 20:14:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 20:14:43 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
20:10:00 | 20:14:44 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
20:10:00 | 20:14:42 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
20:33:25 | 20:33:25 | 20:37:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:33:28 | 20:33:28 | 20:39:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:57:49 | 21:59:45 | 20:59:10 | Linea 1: Forno Spento
20:57:50 | 20:57:50 | 20:59:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:59:15 | 20:59:15 | 20:59:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:59:36 | 21:59:43 | 21:00:02 | Linea 1: Forno Spento
20:59:37 | 20:59:37 | 21:00:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:00:03 | 21:00:03 | 21:13:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:00:05 | 21:00:05 | 21:05:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:05 | 21:00:05 | 21:02:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
21:00:05 | 21:00:05 | 21:09:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:13:43 | 21:59:43 | 21:22:04 | Linea 1: Forno Spento
21:13:44 | 21:13:44 | 21:16:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:16:14 | 21:59:42 | 21:22:04 | Linea 1: Forno In Rampa
21:22:06 | 21:22:06 | 22:05:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:32:12 | 21:32:12 | 21:38:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:05:17 | 22:26:41 | 22:12:11 | Linea 1: Forno In Rampa
22:05:17 | 22:26:41 | 22:11:57 | Linea 1: Forno Spento
22:07:15 | 22:07:15 | 22:07:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:07:16 | 22:07:16 | 22:08:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:11:59 | 22:11:59 | 23:59:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:12:37 | 22:26:43 | 22:12:49 | Linea 1: Forno In Rampa
23:21:37 | 23:21:37 | 23:27:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:38:55 | 23:38:55 | 23:42:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:39:00 | 23:39:00 | 23:42:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:59:10 | 00:07:38 | 23:59:36 | Linea 1: Forno Spento
23:59:10 | 23:59:10 | 23:59:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:59:36 | 23:59:36 | 00:01:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl