## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.056658 | 100 | (4) | 1.6565 | 100 |  | 0.038725 | 100 | (4) | 0.90766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25188 | 100 | (4) | 0.51822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77761 | 100 |  | 20.804 | 100 |  | 0.52243 | 100 |  | 4.3314 | 100 |  | 940.8215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3389 | 100 |  | 18.0706 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.063994 | 100 | (4) | 1.0973 | 100 |  | 0.037921 | 100 | (4) | 0.86184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28596 | 100 | (4) | 0.48213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76485 | 100 |  | 20.8078 | 100 |  | 0.51877 | 100 |  | 4.1628 | 100 |  | 940.9703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3583 | 100 |  | 18.0741 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.025024 | 100 | (4) | 1.0368 | 100 |  | 0.037973 | 100 | (4) | 0.8597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27744 | 100 | (4) | 0.47537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76431 | 100 |  | 20.8096 | 100 |  | 0.51951 | 100 |  | 3.9901 | 100 |  | 941.0621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0833 | 100 |  | 18.0741 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.068123 | 100 | (4) | 0.96818 | 100 |  | 0.037859 | 100 | (4) | 0.88106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25919 | 100 | (4) | 0.47692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7639 | 100 |  | 20.8109 | 100 |  | 0.51569 | 100 |  | 3.8799 | 100 |  | 941.1533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3 | 100 |  | 18.0724 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.056104 | 100 | (4) | 0.8316 | 100 |  | 0.037826 | 100 | (4) | 0.89664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26376 | 100 | (4) | 0.47781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76325 | 100 |  | 20.8127 | 100 |  | 0.51314 | 100 |  | 3.7363 | 100 |  | 941.439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3 | 100 |  | 18.0777 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.059251 | 100 | (4) | 0.69951 | 100 |  | 0.037774 | 100 | (4) | 0.78484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2449 | 100 | (4) | 0.47457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76309 | 100 |  | 20.8142 | 100 |  | 0.51336 | 100 |  | 3.649 | 100 |  | 941.3466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3 | 100 |  | 18.0802 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.057601 | 100 | (4) | 0.56682 | 100 |  | 0.037532 | 100 | (4) | 0.87718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26916 | 100 | (4) | 0.47454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76257 | 100 |  | 20.8167 | 100 |  | 0.5135 | 100 |  | 3.5332 | 100 |  | 941.5894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3 | 100 |  | 18.0802 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.037361 | 100 | (4) | 0.58576 | 100 |  | 0.037626 | 100 | (4) | 0.90721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2525 | 100 | (4) | 0.478 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80602 | 78.8889 |  | 20.817 | 100 |  | 0.51492 | 100 |  | 3.5086 | 100 |  | 941.6993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3 | 100 |  | 18.082 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.065192 | 100 | (4) | 0.49875 | 100 |  | 0.037733 | 100 | (4) | 0.93441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24607 | 100 | (4) | 0.49678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76259 | 100 |  | 20.8174 | 100 |  | 0.5161 | 100 |  | 3.601 | 100 |  | 941.8296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8222 | 100 |  | 18.0811 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.039817 | 100 | (4) | 0.49692 | 100 |  | 0.037715 | 100 | (4) | 0.9159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25337 | 100 | (4) | 0.43228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7632 | 100 |  | 20.8182 | 100 |  | 0.52086 | 100 |  | 3.8006 | 100 |  | 941.8008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4 | 100 |  | 18.0792 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.044232 | 100 | (4) | 0.39956 | 100 |  | 0.037445 | 100 | (4) | 0.86786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25637 | 100 | (4) | 0.41299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76496 | 100 |  | 20.8208 | 100 |  | 0.53656 | 100 |  | 4.4199 | 100 |  | 941.8771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4 | 100 |  | 18.0776 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.022002 | 100 | (4) | 0.22914 | 100 |  | 0.03718 | 100 | (4) | 0.93347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24039 | 100 | (4) | 0.33744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76596 | 100 |  | 20.8283 | 100 |  | 0.6136 | 100 |  | 4.5558 | 100 |  | 941.8411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4222 | 100 |  | 18.0829 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.043591 | 100 | (4) | 0.20438 | 100 |  | 0.037051 | 100 | (4) | 0.91388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26983 | 100 | (4) | 0.30629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76707 | 100 |  | 20.8299 | 100 |  | 0.63652 | 100 |  | 4.9537 | 100 |  | 942.0437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0829 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.066727 | 100 | (4) | 0.23192 | 100 |  | 0.036469 | 100 | (4) | 0.97088 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25373 | 100 | (4) | 0.24638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76802 | 100 |  | 20.8324 | 100 |  | 0.65253 | 100 |  | 5.1901 | 100 |  | 941.8223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0867 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.034705 | 100 | (4) | 0.17468 | 100 |  | 0.036559 | 100 | (4) | 0.99425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27063 | 100 | (4) | 0.23471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76879 | 100 |  | 20.8302 | 100 |  | 0.64216 | 100 |  | 5.5815 | 100 |  | 942.1111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5 | 100 |  | 18.0876 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.066194 | 80 | (4) | 0.35427 | 80 |  | 0.036525 | 80 | (4) | 0.88378 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.24316 | 80 | (4) | 0.2445 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.7705 | 78.8889 |  | 20.8289 | 80 |  | 0.61351 | 80 |  | 6.2646 | 100 |  | 942.0537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4222 | 100 |  | 18.0882 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.58749 | 85.5556 |  | 0.038506 | 85.5556 | (4) | 1.4777 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.12977 | 85.5556 | (4) | 0.45269 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.76942 | 100 |  | 20.9841 | 85.8333 |  | 0.57006 | 85.5556 |  | 5.9438 | 100 |  | 941.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3833 | 100 |  | 18.0834 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.0001315 | 100 | (4) | 0.5968 | 100 |  | 0.038848 | 100 | (4) | 1.4119 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1632 | 100 | (4) | 0.31218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76838 | 100 |  | 20.9646 | 100 |  | 0.58603 | 100 |  | 5.5149 | 100 |  | 941.8561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7111 | 100 |  | 18.0822 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36699 | 100 |  | 0.037619 | 100 | (4) | 1.4697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1604 | 100 | (4) | 0.21878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76998 | 100 |  | 20.9686 | 100 |  | 0.65177 | 100 |  | 5.9624 | 100 |  | 942.0309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7917 | 100 |  | 18.0807 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35071 | 100 |  | 0.036818 | 100 | (4) | 1.4848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18136 | 100 | (4) | 0.12525 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77195 | 100 |  | 20.9713 | 100 |  | 0.70958 | 100 |  | 6.329 | 100 |  | 941.6262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3444 | 100 |  | 18.081 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30425 | 100 |  | 0.036192 | 100 | (4) | 1.5634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18285 | 100 | (4) | 0.017258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77357 | 100 |  | 20.9728 | 100 |  | 0.75121 | 100 |  | 6.944 | 100 |  | 941.8945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4611 | 100 |  | 18.0851 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10947 | 100 |  | 0.035682 | 100 | (4) | 1.5228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20803 | 100 | (4) | 0.0097933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77596 | 100 |  | 20.9743 | 100 |  | 0.74968 | 100 |  | 7.696 | 100 |  | 941.4982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6028 | 100 |  | 18.0842 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048126 | 100 |  | 0.03563 | 100 | (4) | 1.5745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20103 | 100 | (4) | 0.00045859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77748 | 100 |  | 20.9747 | 100 |  | 0.76212 | 100 |  | 8.2175 | 100 |  | 941.5264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.1083 | 100 |  | 18.0825 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.0038159 | 100 | (4) | 0.010312 | 100 |  | 0.035606 | 100 | (4) | 1.4862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85386 | 78.8889 |  | 20.9763 | 100 |  | 0.78421 | 100 |  | 8.4674 | 100 |  | 941.0685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0868 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03229 | 100 |  | 0.035673 | 100 | (4) | 1.6076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16835 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77982 | 100 |  | 20.977 | 100 |  | 0.80106 | 100 |  | 8.8288 | 100 |  | 941.1095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0278 | 100 |  | 18.0886 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077847 | 100 |  | 0.035928 | 100 | (4) | 1.5289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78132 | 100 |  | 20.9753 | 100 |  | 0.82454 | 100 |  | 9.185 | 100 |  | 940.7053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0875 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037106 | 100 |  | 0.03592 | 100 | (4) | 1.6371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78295 | 100 |  | 20.9758 | 100 |  | 0.84863 | 100 |  | 9.6625 | 100 |  | 940.5706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0879 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064449 | 100 |  | 0.035953 | 100 | (4) | 1.5377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19128 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78514 | 100 |  | 20.9774 | 100 |  | 0.88467 | 100 |  | 10.2652 | 100 |  | 940.2856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9944 | 100 |  | 18.0862 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090311 | 100 |  | 0.035823 | 100 | (4) | 1.6307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78674 | 100 |  | 20.9787 | 100 |  | 0.91271 | 100 |  | 10.6692 | 100 |  | 939.9742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0901 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0986 | 100 |  | 0.035698 | 100 | (4) | 1.6181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78865 | 100 |  | 20.9801 | 100 |  | 0.9324 | 100 |  | 11.2134 | 100 |  | 939.6887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0872 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043512 | 100 |  | 0.035401 | 100 | (4) | 1.5334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78965 | 100 |  | 20.9787 | 100 |  | 0.9329 | 100 |  | 11.4784 | 100 |  | 939.3757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.2694 | 100 |  | 18.0837 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048752 | 100 |  | 0.035278 | 100 | (4) | 1.5821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82199 | 78.6111 |  | 20.9774 | 100 |  | 0.93731 | 100 |  | 12.0096 | 100 |  | 938.9362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1028 | 100 |  | 18.0908 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087475 | 100 |  | 0.03489 | 100 | (4) | 1.5586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79232 | 100 |  | 20.9731 | 100 |  | 0.92423 | 100 |  | 12.27 | 100 |  | 938.7356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0917 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060579 | 100 |  | 0.034977 | 100 | (4) | 1.5519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79255 | 100 |  | 20.9729 | 100 |  | 0.91356 | 100 |  | 12.2933 | 100 |  | 938.4328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0904 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047063 | 100 |  | 0.035452 | 100 | (4) | 1.4361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79112 | 100 |  | 20.975 | 100 |  | 0.91229 | 100 |  | 11.703 | 100 |  | 938.1708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.625 | 100 |  | 18.0866 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032336 | 100 |  | 0.036216 | 100 | (4) | 1.4844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78876 | 100 |  | 20.9753 | 100 |  | 0.94552 | 100 |  | 10.6645 | 100 |  | 937.8597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0895 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079027 | 100 |  | 0.036038 | 100 | (4) | 1.6363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78914 | 100 |  | 20.9772 | 100 |  | 0.96113 | 100 |  | 10.6892 | 100 |  | 937.6426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0889 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.0012604 | 100 | (4) | 0.059171 | 100 |  | 0.036699 | 100 | (4) | 1.5735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21393 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78961 | 100 |  | 20.9775 | 100 |  | 0.9667 | 100 |  | 10.7637 | 100 |  | 937.3807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0865 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.00092184 | 100 | (4) | 0.056721 | 100 |  | 0.036866 | 100 | (4) | 1.6356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78976 | 100 |  | 20.9784 | 100 |  | 0.97728 | 100 |  | 10.7139 | 100 |  | 937.1362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0834 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.029232 | 80.5556 |  | 0.03629 | 80.5556 | (4) | 1.6158 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.23781 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.79041 | 78.8889 |  | 20.9796 | 80.5556 |  | 0.9868 | 80.5556 |  | 10.8135 | 100 |  | 936.7885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.0888 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.0021415 | 85 | (4) | 0.85639 | 85 |  | 0.035911 | 85 | (4) | 1.3432 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.1913 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.79268 | 100 |  | 20.942 | 85 |  | 0.98656 | 85 |  | 11.5546 | 100 |  | 936.541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6167 | 100 |  | 18.09 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89941 | 100 |  | 0.035784 | 100 | (4) | 1.5977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79394 | 100 |  | 20.9193 | 100 |  | 0.98441 | 100 |  | 11.9434 | 100 |  | 936.3074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0986 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0001575 | 100 | (4) | 0.90669 | 100 |  | 0.035774 | 100 | (4) | 1.4134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79459 | 100 |  | 20.9181 | 100 |  | 0.98303 | 100 |  | 12.0775 | 100 |  | 935.9696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3306 | 100 |  | 18.1056 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.0040874 | 100 | (4) | 0.87086 | 100 |  | 0.03559 | 100 | (4) | 1.3584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79467 | 100 |  | 20.9171 | 100 |  | 0.97954 | 100 |  | 12.0612 | 100 |  | 935.7972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1035 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81261 | 100 |  | 0.036042 | 100 | (4) | 1.3113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79384 | 100 |  | 20.9189 | 100 |  | 0.99209 | 100 |  | 11.6321 | 100 |  | 935.4825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0992 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.0011774 | 100 | (4) | 0.87718 | 100 |  | 0.035883 | 100 | (4) | 1.6042 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79525 | 100 |  | 20.9188 | 100 |  | 0.99056 | 100 |  | 12.0917 | 100 |  | 935.313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1017 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.379 | 100 |  | 0.03611 | 100 | (4) | 1.4104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79472 | 100 |  | 20.9217 | 100 |  | 0.98483 | 100 |  | 11.6489 | 100 |  | 935.0925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1023 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.0008503 | 100 | (4) | 1.7058 | 100 |  | 0.036684 | 100 | (4) | 1.5703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84002 | 79.1667 |  | 20.9229 | 100 |  | 0.97835 | 100 |  | 11.5655 | 100 |  | 934.8705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0996 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/01/2022 01:06:11
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6537 | 100 |  | 0.036356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89278 | 100 | (4) | 0.91591 | 78.8889 |  | 20.9443 | 100 |  | 0.66809 | 100 |  | 6.7181 | 100 |  | 1021.4454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3956 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2432 | 100 |  | 0.035748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78859 | 100 | (4) | 0.89252 | 100 |  | 20.9457 | 100 |  | 0.66719 | 100 |  | 6.3687 | 100 |  | 1021.2072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.398 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2622 | 100 |  | 0.035777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7548 | 100 | (4) | 0.89121 | 100 |  | 20.9452 | 100 |  | 0.66616 | 100 |  | 6.0551 | 100 |  | 1021.0231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3937 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1561 | 100 |  | 0.035614 | 100 | (4) | 0.0027537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7151 | 100 | (4) | 0.88628 | 100 |  | 20.9465 | 100 |  | 0.66593 | 100 |  | 5.7673 | 100 |  | 1020.9757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3923 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0966 | 100 |  | 0.035408 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68263 | 100 | (4) | 0.86821 | 100 |  | 20.9473 | 100 |  | 0.66304 | 100 |  | 5.5189 | 100 |  | 1020.8303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3937 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 6.7088e-05 | 100 | (4) | 0.96101 | 100 |  | 0.035171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65378 | 100 | (4) | 0.86259 | 100 |  | 20.9481 | 100 |  | 0.6672 | 100 |  | 5.2981 | 100 |  | 1020.6348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9444 | 100 |  | 18.3971 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86006 | 100 |  | 0.034802 | 100 | (4) | 0.0037477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63462 | 100 | (4) | 0.85136 | 100 |  | 20.9485 | 100 |  | 0.66901 | 100 |  | 5.0753 | 100 |  | 1020.4378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.2944 | 100 |  | 18.3978 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83596 | 100 |  | 0.034884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62884 | 100 | (4) | 0.86563 | 100 |  | 20.9497 | 100 |  | 0.67073 | 100 |  | 4.9649 | 100 |  | 1020.299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3988 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.00044143 | 100 | (4) | 0.7559 | 100 |  | 0.035107 | 100 | (4) | 0.0057969 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11042 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60693 | 100 | (4) | 0.91231 | 78.6111 |  | 20.9508 | 100 |  | 0.67421 | 100 |  | 4.9676 | 100 |  | 1020.0749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3986 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73496 | 100 |  | 0.035015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60974 | 100 | (4) | 0.87411 | 100 |  | 20.9522 | 100 |  | 0.6789 | 100 |  | 4.9905 | 100 |  | 1019.9233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3975 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66855 | 100 |  | 0.035384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59548 | 100 | (4) | 0.87116 | 100 |  | 20.9537 | 100 |  | 0.68009 | 100 |  | 5.2247 | 100 |  | 1019.8502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3994 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.00015475 | 100 | (4) | 0.61703 | 100 |  | 0.035795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15053 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57837 | 100 | (4) | 0.87823 | 100 |  | 20.9572 | 100 |  | 0.67379 | 100 |  | 5.9643 | 100 |  | 1019.8101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.4007 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59702 | 100 |  | 0.036492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54818 | 100 | (4) | 0.88763 | 100 |  | 20.9608 | 100 |  | 0.68725 | 100 |  | 6.2016 | 100 |  | 1019.9231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3958 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54221 | 100 |  | 0.036655 | 100 | (4) | 0.0074621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52359 | 100 | (4) | 0.89039 | 100 |  | 20.9629 | 100 |  | 0.69239 | 100 |  | 6.7152 | 100 |  | 1020.0269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3959 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64312 | 100 |  | 0.036618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56469 | 100 | (4) | 0.89659 | 100 |  | 20.9591 | 100 |  | 0.67824 | 100 |  | 6.8159 | 100 |  | 1020.0346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3909 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.70758 | 85.8333 |  | 0.037168 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.11004 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.58369 | 85.8333 | (4) | 0.91004 | 100 |  | 20.9576 | 85.8333 |  | 0.66985 | 85.8333 |  | 6.5684 | 100 |  | 1020.0195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3892 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.82154 | 80 |  | 0.038315 | 80 | (4) | 0.083817 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.091393 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.61339 | 80 | (4) | 0.98041 | 78.8889 |  | 20.917 | 80 |  | 0.67857 | 80 |  | 6.1159 | 100 |  | 1020.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3781 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79107 | 100 |  | 0.038567 | 100 | (4) | 0.13391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59481 | 100 | (4) | 0.9168 | 100 |  | 20.93 | 100 |  | 0.69735 | 100 |  | 5.8485 | 100 |  | 1020.14 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3722 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76418 | 100 |  | 0.038302 | 100 | (4) | 0.07306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067322 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58803 | 100 | (4) | 0.91207 | 100 |  | 20.931 | 100 |  | 0.705 | 100 |  | 6.8504 | 100 |  | 1020.123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3728 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69856 | 100 |  | 0.037711 | 100 | (4) | 0.286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52086 | 100 | (4) | 0.96126 | 100 |  | 20.9391 | 100 |  | 0.76852 | 100 |  | 7.1903 | 100 |  | 1020.1904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3744 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57544 | 100 |  | 0.036879 | 100 | (4) | 0.3075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47116 | 100 | (4) | 0.97944 | 100 |  | 20.9456 | 100 |  | 0.83125 | 100 |  | 7.0423 | 100 |  | 1020.297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3743 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41065 | 100 |  | 0.036295 | 100 | (4) | 0.50253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087924 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45442 | 100 | (4) | 0.92639 | 100 |  | 20.9472 | 100 |  | 0.84136 | 100 |  | 7.4117 | 100 |  | 1020.2886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3738 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30738 | 100 |  | 0.036211 | 100 | (4) | 0.64203 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4741 | 100 | (4) | 0.92737 | 100 |  | 20.9485 | 100 |  | 0.85403 | 100 |  | 7.9352 | 100 |  | 1020.3047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3706 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39445 | 100 |  | 0.035193 | 100 | (4) | 0.35807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73097 | 100 | (4) | 0.99038 | 100 |  | 20.9385 | 100 |  | 0.87914 | 100 |  | 8.5366 | 100 |  | 1020.1765 | 100 |  | 3895.6829 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3423 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 384.7971 | 100 |  | 0.18644 | 100 |  | 28.7128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 200.2773 | 100 |  | 51.476 | 78.8889 |  | 20.6699 | 100 |  | 0.84799 | 100 |  | 13.5196 | 100 |  | 1019.8842 | 100 |  | 35541.7188 | 100 |  | 13.4111 | 100 |  | 17.8382 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 456.0742 | 100 |  | 0.39049 | 100 |  | 36.2094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 224.8112 | 100 |  | 13.5917 | 100 |  | 20.3062 | 100 |  | 1.0298 | 100 |  | 14.6167 | 100 |  | 1019.7045 | 100 |  | 21546.6133 | 100 |  | 41.0222 | 100 |  | 17.4331 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 469.1099 | 100 |  | 0.39061 | 100 |  | 59.9267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 233.9711 | 100 |  | 14.0667 | 100 |  | 20.3243 | 100 |  | 1.3235 | 100 |  | 15.8539 | 100 |  | 1019.3413 | 100 |  | 23791.6445 | 100 |  | 69.0139 | 100 |  | 17.3878 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 467.6991 | 100 |  | 0.39112 | 100 |  | 103.1859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 225.3522 | 100 |  | 14.3457 | 100 |  | 20.3388 | 100 |  | 1.6445 | 100 |  | 17.9023 | 100 |  | 1019.0916 | 100 |  | 22141.3125 | 100 |  | 82.2194 | 100 |  | 17.3633 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 462.42 | 100 |  | 0.40121 | 100 |  | 141.7252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 212.9239 | 100 |  | 14.4497 | 100 |  | 20.3402 | 100 |  | 1.9543 | 100 |  | 20.1229 | 100 |  | 1018.9025 | 100 |  | 20930.7734 | 100 |  | 88.1056 | 100 |  | 17.3273 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 0.039672 | 100 |  | 543.9724 | 100 |  | 0.3738 | 100 |  | 195.1223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 286.1324 | 100 |  | 15.5096 | 100 |  | 20.4046 | 100 |  | 2.2167 | 100 |  | 22.3335 | 100 |  | 1018.8616 | 100 |  | 25404.6992 | 100 |  | 90 | 100 |  | 17.421 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 0.013927 | 100 |  | 472.6549 | 100 |  | 0.4235 | 100 |  | 179.9308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 214.6592 | 100 |  | 14.0068 | 100 |  | 20.3309 | 100 |  | 2.3595 | 100 |  | 24.6355 | 100 |  | 1018.8381 | 100 |  | 27242.291 | 100 |  | 294.75 | 100 |  | 17.2457 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 305.3826 | 100 |  | 0.54446 | 100 |  | 149.4224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 83.009 | 100 |  | 10.9785 | 100 |  | 20.1457 | 100 |  | 2.595 | 100 |  | 26.9478 | 100 |  | 1018.9 | 100 |  | 27769.0488 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.9926 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 438.8283 | 100 |  | 0.45431 | 100 |  | 163.2899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 162.6019 | 100 |  | 14.72 | 78.6111 |  | 20.3091 | 100 |  | 2.7091 | 100 |  | 29.273 | 100 |  | 1018.8563 | 100 |  | 29294.1582 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.1931 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 253.2182 | 100 |  | 0.57284 | 100 |  | 143.823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.036477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 68.1557 | 100 |  | 11.0265 | 100 |  | 20.1088 | 100 |  | 2.8832 | 100 |  | 31.5409 | 100 |  | 1018.871 | 100 |  | 27585.0391 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.8437 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 191.0945 | 100 |  | 0.62946 | 100 |  | 132.8164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.3085 | 100 |  | 10.0629 | 100 |  | 20.0212 | 100 |  | 3.1184 | 100 |  | 34.1019 | 100 |  | 1018.7676 | 100 |  | 26966.0254 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.7729 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 96.2761 | 100 |  | 0.69109 | 100 |  | 143.1759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.006958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.7325 | 100 |  | 8.9944 | 100 |  | 19.8738 | 100 |  | 3.2255 | 100 |  | 36.742 | 100 |  | 1018.862 | 100 |  | 27557.1211 | 100 |  | 1155.85 | 100 |  | 16.4967 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 126.2753 | 100 |  | 0.60022 | 100 |  | 162.1208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.013378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4319 | 100 |  | 11.4954 | 100 |  | 20.0991 | 100 |  | 3.1632 | 100 |  | 39.5969 | 100 |  | 1019.0239 | 100 |  | 29547.7754 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.9071 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 66.2554 | 100 |  | 0.65953 | 100 |  | 164.3264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.055164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.2294 | 100 |  | 10.3928 | 100 |  | 19.9738 | 100 |  | 3.1773 | 100 |  | 42.5287 | 100 |  | 1019.0118 | 100 |  | 30006.4316 | 100 |  | 692.5889 | 100 |  | 16.6273 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 46.8986 | 100 |  | 0.68872 | 100 |  | 159.3653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.035193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1497 | 100 |  | 10.5223 | 100 |  | 19.9401 | 100 |  | 3.2672 | 100 |  | 45.9379 | 100 |  | 1018.9813 | 100 |  | 30660.9238 | 100 |  | 289.0139 | 100 |  | 16.6095 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 0 | 85.8333 |  | 57.0555 | 85.8333 |  | 0.66373 | 85.8333 |  | 166.5625 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0.11965 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 8.8472 | 85.8333 |  | 11.3822 | 100 |  | 20.0014 | 85.8333 |  | 3.1869 | 85.8333 |  | 49.2861 | 100 |  | 1018.9034 | 100 |  | 30560.9531 | 100 |  | 312.9972 | 100 |  | 16.6475 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0 | 80 |  | 13.3751 | 80 |  | 0.73629 | 80 |  | 116.8665 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0.30789 | 80 |  | 0 | 80 |  | 2.6481 | 80.2778 |  | 7.9913 | 78.8889 |  | 19.4022 | 80.2778 |  | 3.4432 | 80 |  | 52.6984 | 100 |  | 1018.9125 | 100 |  | 30260.2852 | 100 |  | 303.1833 | 100 |  | 16.2284 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 15.4473 | 100 |  | 0.72083 | 100 |  | 114.5142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7946 | 100 |  | 7.7206 | 100 |  | 19.4884 | 100 |  | 3.4367 | 100 |  | 56.2191 | 100 |  | 1019.0336 | 100 |  | 30644.2559 | 100 |  | 318.4778 | 100 |  | 16.3256 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 13.0391 | 100 |  | 0.73378 | 100 |  | 119.3669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8497 | 100 |  | 7.2062 | 100 |  | 19.446 | 100 |  | 3.3615 | 100 |  | 59.5807 | 100 |  | 1019.0734 | 100 |  | 29897.7129 | 100 |  | 332.5028 | 100 |  | 16.1521 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 6.9805 | 100 |  | 0.8052 | 100 |  | 122.9972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7525 | 100 |  | 6.4547 | 100 |  | 19.2559 | 100 |  | 3.5794 | 100 |  | 62.6946 | 100 |  | 1018.9731 | 100 |  | 30049.0391 | 100 |  | 345.8778 | 100 |  | 15.8365 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 7.9245 | 100 |  | 0.79216 | 100 |  | 122.4705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9549 | 100 |  | 6.532 | 100 |  | 19.2888 | 100 |  | 3.5582 | 100 |  | 65.5142 | 100 |  | 1018.8551 | 100 |  | 30443.0449 | 100 |  | 358.0194 | 100 |  | 15.7754 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 7.9312 | 100 |  | 0.97155 | 100 |  | 150.8878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5632 | 100 |  | 5.4609 | 100 |  | 18.929 | 100 |  | 3.884 | 100 |  | 68.2464 | 100 |  | 1018.8942 | 100 |  | 30624.9766 | 100 |  | 368.4111 | 100 |  | 15.2123 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 9.8258 | 100 |  | 1.0524 | 100 |  | 157.875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6541 | 100 |  | 5.0444 | 100 |  | 18.7698 | 100 |  | 4.0606 | 100 |  | 71.1331 | 100 |  | 1018.894 | 100 |  | 28078.4141 | 100 |  | 389.2167 | 100 |  | 14.8248 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 10.017 | 100 |  | 1.2117 | 100 |  | 189.3158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9522 | 100 |  | 4.3849 | 100 |  | 18.4474 | 100 |  | 4.3374 | 100 |  | 73.0269 | 100 |  | 1018.8205 | 100 |  | 26159.4336 | 100 |  | 421.1361 | 100 |  | 14.3891 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/01/2022 01:06:18
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 26/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:04:46 | 00:04:46 | 00:11:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:37:12 | 03:37:12 | 03:43:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:05:58 | 04:05:58 | 04:12:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:37:18 | 07:37:18 | 07:43:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:00 | 07:54:00 | 08:04:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:00 | 07:54:00 | 08:04:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:00 | 15:28:12 | 08:04:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:02 | 07:54:02 | 07:54:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:08 | 07:54:08 | 08:00:22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:45 | 07:55:45 | 08:06:00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:45 | 07:55:45 | 08:06:00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:46 | 07:55:46 | 07:55:51 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:50 | 07:55:50 | 08:06:00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:51 | 07:55:51 | 08:02:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:07:11 | 08:07:11 | 08:13:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:37:22 | 11:37:22 | 11:43:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:08:26 | 12:08:26 | 12:14:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:11:12 | 12:11:12 |  | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:37:30 | 15:37:30 | 15:43:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:09:39 | 16:09:39 | 16:16:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:37:39 | 19:37:39 | 19:44:00 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:10 | 19:54:10 | 20:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:10 | 20:04:50 | 20:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:12 | 19:54:12 | 19:54:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:15 | 19:54:15 | 20:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:17 | 19:54:17 | 20:00:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:45 | 19:55:45 | 20:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:45 | 19:55:45 | 20:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:45 | 19:55:45 | 20:06:00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:46 | 19:55:46 | 19:55:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:52 | 19:55:52 | 20:02:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:03:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:03:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:03:28 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:10:00 | 20:10:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:10:00 | 20:10:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
20:10:00 | 20:10:25 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:10:53 | 20:10:53 | 20:17:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:37:51 | 23:37:51 | 23:44:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl