## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 8.7087 | 100 |  | 6.9253 | 100 |  | 158.3562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7284 | 100 |  | 12.9141 | 100 |  | 10.2489 | 100 |  | 157.9128 | 100 |  | 927.7778 | 100 |  | 45000.4102 | 100 |  | 883.8778 | 100 |  | 8.7008 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 21.4935 | 100 |  | 6.7751 | 100 |  | 160.6826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7732 | 100 |  | 13.0747 | 100 |  | 10.1361 | 100 |  | 158.254 | 100 |  | 927.7801 | 100 |  | 44708.9648 | 100 |  | 889.8139 | 100 |  | 9.0643 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 2.7981 | 100 |  | 6.4078 | 100 |  | 154.3045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0281 | 78.8889 |  | 13.4455 | 100 |  | 9.6555 | 100 |  | 158.5912 | 100 |  | 927.7084 | 100 |  | 45044.2344 | 100 |  | 870.0917 | 100 |  | 9.658 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 8.8004 | 100 |  | 6.7884 | 100 |  | 160.8367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.762 | 100 |  | 13.0581 | 100 |  | 9.9119 | 100 |  | 158.9901 | 100 |  | 927.722 | 100 |  | 44438.0352 | 100 |  | 880.925 | 100 |  | 8.8613 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 4.6009 | 100 |  | 6.6917 | 100 |  | 159.7685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7775 | 100 |  | 13.1794 | 100 |  | 9.809 | 100 |  | 158.7755 | 100 |  | 927.8105 | 100 |  | 44331.2461 | 100 |  | 885.4722 | 100 |  | 9.1239 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 25.3301 | 100 |  | 6.5128 | 100 |  | 159.6516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8316 | 100 |  | 13.3511 | 100 |  | 9.6119 | 100 |  | 158.7805 | 100 |  | 927.7736 | 100 |  | 44403.4805 | 100 |  | 885.9861 | 100 |  | 9.3861 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 37.9187 | 100 |  | 6.4884 | 100 |  | 159.0684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9287 | 100 |  | 1.8292 | 100 |  | 13.3672 | 100 |  | 9.5392 | 100 |  | 158.9149 | 100 |  | 927.7584 | 100 |  | 44600.3984 | 100 |  | 873.4222 | 100 |  | 9.5504 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 1.4202 | 100 |  | 6.486 | 100 |  | 162.4047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8337 | 100 |  | 13.3446 | 100 |  | 9.5773 | 100 |  | 159.4934 | 100 |  | 927.7433 | 100 |  | 44690.5195 | 100 |  | 877.0472 | 100 |  | 9.461 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 11.8579 | 100 |  | 6.4663 | 100 |  | 159.9505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8277 | 100 |  | 13.3863 | 100 |  | 9.5435 | 100 |  | 159.8357 | 100 |  | 927.7519 | 100 |  | 44655.5469 | 100 |  | 873.5611 | 100 |  | 9.4633 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 21.2592 | 100 |  | 6.8388 | 100 |  | 164.3074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7587 | 100 |  | 12.9798 | 100 |  | 9.8171 | 100 |  | 160.409 | 100 |  | 927.837 | 100 |  | 44780.7578 | 100 |  | 891.4778 | 100 |  | 8.8882 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 19.1408 | 100 |  | 6.653 | 100 |  | 163.9898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8329 | 78.8889 |  | 13.2377 | 100 |  | 10.6998 | 100 |  | 161.47 | 100 |  | 927.8842 | 100 |  | 44976.3203 | 100 |  | 897.5084 | 100 |  | 9.2879 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 26.8557 | 100 |  | 6.6111 | 100 |  | 162.3765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7651 | 100 |  | 13.2192 | 100 |  | 9.4146 | 100 |  | 160.618 | 100 |  | 927.868 | 100 |  | 44819.5273 | 100 |  | 891.3055 | 100 |  | 9.3099 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 72.828 | 100 |  | 6.5038 | 100 |  | 162.8197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5903 | 100 |  | 1.7775 | 100 |  | 13.3418 | 100 |  | 9.3292 | 100 |  | 160.2526 | 100 |  | 927.8703 | 100 |  | 45463.5312 | 100 |  | 891.0555 | 100 |  | 9.5969 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 86.9444 |  | 19.8759 | 86.9444 |  | 6.4878 | 86.9444 |  | 168.9754 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.4487 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.8201 | 100 |  | 13.3223 | 86.9444 |  | 9.4177 | 86.9444 |  | 161.4312 | 100 |  | 927.9798 | 100 |  | 47002.8203 | 100 |  | 887.3333 | 100 |  | 9.4422 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 78.6111 |  | 13.7425 | 78.6111 |  | 5.8584 | 78.6111 |  | 176.4973 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 3.4423 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.783 | 100 |  | 13.4097 | 78.6111 |  | 9.1509 | 78.6111 |  | 159.3146 | 100 |  | 927.9957 | 100 |  | 45289.5469 | 100 |  | 884.7278 | 100 |  | 10.0874 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 35.6973 | 100 |  | 6.2902 | 100 |  | 159.8976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8341 | 100 |  | 13.5003 | 100 |  | 9.1845 | 100 |  | 159.6976 | 100 |  | 927.9552 | 100 |  | 46495.0625 | 100 |  | 879.7889 | 100 |  | 9.7675 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 5.633 | 100 |  | 6.0622 | 100 |  | 156.2301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9031 | 100 |  | 13.7451 | 100 |  | 9.0029 | 100 |  | 160.5188 | 100 |  | 927.9296 | 100 |  | 46382.5469 | 100 |  | 867.5944 | 100 |  | 9.9656 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 6.476 | 100 |  | 5.8299 | 100 |  | 168.5136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9075 | 100 |  | 14.0011 | 100 |  | 8.7209 | 100 |  | 158.3666 | 100 |  | 927.9263 | 100 |  | 46033.3477 | 100 |  | 887.8389 | 100 |  | 10.1637 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 5.4955 | 100 |  | 5.6916 | 100 |  | 169.4759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.231 | 78.6111 |  | 14.099 | 100 |  | 8.6331 | 100 |  | 156.5802 | 100 |  | 927.9081 | 100 |  | 46852.1016 | 100 |  | 881.0806 | 100 |  | 10.3991 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 8.8008 | 100 |  | 5.7325 | 100 |  | 154.9268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9351 | 100 |  | 14.0933 | 100 |  | 8.6886 | 100 |  | 157.0144 | 100 |  | 927.9465 | 100 |  | 47505.8672 | 100 |  | 866.275 | 100 |  | 10.3282 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 12.0703 | 100 |  | 6.1433 | 100 |  | 173.0513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8756 | 100 |  | 13.6591 | 100 |  | 9.0726 | 100 |  | 158.3309 | 100 |  | 927.9498 | 100 |  | 47023.1836 | 100 |  | 860.1389 | 100 |  | 9.6286 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 27.0909 | 100 |  | 6.3807 | 100 |  | 164.7369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.968 | 100 |  | 13.6053 | 100 |  | 12.5839 | 100 |  | 160.138 | 100 |  | 927.9658 | 100 |  | 46959.5742 | 100 |  | 902.2833 | 100 |  | 9.0049 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 25.0768 | 100 |  | 6.2137 | 100 |  | 141.5874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9017 | 100 |  | 13.6771 | 100 |  | 10.1569 | 100 |  | 160.0803 | 100 |  | 927.9765 | 100 |  | 46479.5195 | 100 |  | 909.5917 | 100 |  | 9.7441 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 34.9802 | 100 |  | 6.268 | 100 |  | 151.144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8145 | 100 |  | 13.5519 | 100 |  | 9.0799 | 100 |  | 156.108 | 100 |  | 927.9672 | 100 |  | 46520.2773 | 100 |  | 910.0444 | 100 |  | 9.6466 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 17.5394 | 100 |  | 6.2958 | 100 |  | 144.1358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7606 | 100 |  | 13.5243 | 100 |  | 9.1566 | 100 |  | 154.2134 | 100 |  | 927.924 | 100 |  | 46418.3047 | 100 |  | 911.7167 | 100 |  | 9.5884 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 13.9798 | 100 |  | 6.2913 | 100 |  | 141.2056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8079 | 100 |  | 13.5315 | 100 |  | 9.2196 | 100 |  | 154.8063 | 100 |  | 927.9379 | 100 |  | 46519.6641 | 100 |  | 892.8167 | 100 |  | 9.7585 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 5.3521 | 100 |  | 6.1249 | 100 |  | 146.869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8515 | 78.8889 |  | 13.6786 | 100 |  | 9.0138 | 100 |  | 157.1648 | 100 |  | 927.9121 | 100 |  | 46760.1875 | 100 |  | 869.6166 | 100 |  | 9.9963 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 11.3465 | 100 |  | 6.1694 | 100 |  | 149.9664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8745 | 100 |  | 13.6471 | 100 |  | 8.9167 | 100 |  | 158.6157 | 100 |  | 927.9161 | 100 |  | 46812.3984 | 100 |  | 867.8417 | 100 |  | 9.9047 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 7.1581 | 100 |  | 5.964 | 100 |  | 133.2489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9305 | 100 |  | 13.8577 | 100 |  | 8.7541 | 100 |  | 159.4938 | 100 |  | 927.9342 | 100 |  | 46755.6445 | 100 |  | 861.3945 | 100 |  | 10.1936 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 5.2824 | 100 |  | 6.2202 | 100 |  | 136.5122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8421 | 100 |  | 13.5943 | 100 |  | 9.0088 | 100 |  | 159.383 | 100 |  | 927.9081 | 100 |  | 46899.582 | 100 |  | 873.6778 | 100 |  | 9.5803 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 12.6416 | 100 |  | 6.366 | 100 |  | 143.7724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.785 | 100 |  | 13.4795 | 100 |  | 9.101 | 100 |  | 158.2477 | 100 |  | 927.9155 | 100 |  | 46562.9922 | 100 |  | 894.5111 | 100 |  | 9.377 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 9.0302 | 100 |  | 6.3251 | 100 |  | 143.4531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8046 | 100 |  | 13.5144 | 100 |  | 9.0473 | 100 |  | 157.3685 | 100 |  | 927.8915 | 100 |  | 46457.9375 | 100 |  | 898.1472 | 100 |  | 9.4875 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 8.5836 | 100 |  | 6.252 | 100 |  | 142.5555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8028 | 100 |  | 13.5514 | 100 |  | 8.8965 | 100 |  | 156.9991 | 100 |  | 927.8764 | 100 |  | 46402.5312 | 100 |  | 893.7472 | 100 |  | 9.5056 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 16.8314 | 100 |  | 6.5375 | 100 |  | 143.373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7873 | 100 |  | 13.2926 | 100 |  | 9.5765 | 100 |  | 157.455 | 100 |  | 927.8725 | 100 |  | 46579.8945 | 100 |  | 910.6334 | 100 |  | 9.1721 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 20.7666 | 100 |  | 6.362 | 100 |  | 141.0072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9117 | 78.8889 |  | 13.4798 | 100 |  | 9.2352 | 100 |  | 158.2971 | 100 |  | 927.8821 | 100 |  | 46908.8945 | 100 |  | 909.9833 | 100 |  | 9.3739 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 23.1424 | 100 |  | 5.7805 | 100 |  | 132.2227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9724 | 100 |  | 14.0123 | 100 |  | 8.4519 | 100 |  | 158.8886 | 100 |  | 927.8848 | 100 |  | 47062.1055 | 100 |  | 883.4056 | 100 |  | 10.3006 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 8.4709 | 100 |  | 6.0041 | 100 |  | 136.2443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9143 | 100 |  | 13.7863 | 100 |  | 8.6234 | 100 |  | 159.9246 | 100 |  | 927.8616 | 100 |  | 47303.8516 | 100 |  | 872.9944 | 100 |  | 9.9052 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 87.2222 |  | 24.374 | 87.2222 |  | 6.3433 | 87.2222 |  | 138.0299 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 2.4504 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.8355 | 100 |  | 13.4867 | 87.2222 |  | 9.0246 | 87.2222 |  | 160.0187 | 100 |  | 927.8649 | 100 |  | 46852.5 | 100 |  | 903.6667 | 100 |  | 9.4799 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 78.6111 |  | 24.8924 | 78.6111 |  | 6.2733 | 78.6111 |  | 128.3985 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 3.8716 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.8413 | 100 |  | 13.5154 | 78.6111 |  | 9.1089 | 78.6111 |  | 159.162 | 100 |  | 927.9769 | 100 |  | 46734.8594 | 100 |  | 899.5 | 100 |  | 9.4973 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 76.7612 | 100 |  | 6.0774 | 100 |  | 142.5955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8709 | 100 |  | 1.8716 | 100 |  | 13.7681 | 100 |  | 8.7413 | 100 |  | 158.7605 | 100 |  | 927.9781 | 100 |  | 46805.207 | 100 |  | 896.2778 | 100 |  | 9.7698 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 100 |  | 17.3349 | 100 |  | 5.9782 | 100 |  | 130.6429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9107 | 100 |  | 13.9104 | 100 |  | 8.5775 | 100 |  | 158.6357 | 100 |  | 927.994 | 100 |  | 46940.5391 | 100 |  | 889.5167 | 100 |  | 9.9894 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 33.9283 | 100 |  | 6.1377 | 100 |  | 131.9404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8678 | 100 |  | 13.7784 | 100 |  | 8.8377 | 100 |  | 158.9402 | 100 |  | 927.9152 | 100 |  | 47011.2852 | 100 |  | 892.7111 | 100 |  | 9.6481 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 38.8627 | 100 |  | 5.8953 | 100 |  | 137.3181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74394 | 100 |  | 2.2684 | 78.8889 |  | 13.9883 | 100 |  | 8.7827 | 100 |  | 159.4794 | 100 |  | 927.9335 | 100 |  | 46763.3828 | 100 |  | 890.6972 | 100 |  | 9.8984 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 22.9402 | 100 |  | 5.7267 | 100 |  | 136.9232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0244 | 100 |  | 14.1964 | 100 |  | 8.5112 | 100 |  | 159.9243 | 100 |  | 927.9374 | 100 |  | 46925.1758 | 100 |  | 864.9583 | 100 |  | 8.4248 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 39.8083 | 100 |  | 6.2074 | 100 |  | 137.5701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8451 | 100 |  | 13.65 | 100 |  | 9.0745 | 100 |  | 160.7083 | 100 |  | 927.9728 | 100 |  | 46250 | 100 |  | 880.5528 | 100 |  | 9.4998 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 10.274 | 100 |  | 5.4391 | 100 |  | 162.0815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9431 | 100 |  | 13.9309 | 100 |  | 8.7427 | 100 |  | 160.2372 | 100 |  | 927.9623 | 100 |  | 43967.8555 | 100 |  | 893.8306 | 100 |  | 10.2802 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 2.7048 | 100 |  | 6.3591 | 100 |  | 130.8107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0221 | 100 |  | 13.6731 | 100 |  | 11.7478 | 100 |  | 161.7421 | 100 |  | 927.9681 | 100 |  | 45479.0508 | 100 |  | 867.7167 | 100 |  | 9.1442 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 19.9232 | 100 |  | 6.266 | 100 |  | 125.2401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9583 | 100 |  | 13.7647 | 100 |  | 11.2505 | 100 |  | 163.4457 | 100 |  | 927.8453 | 100 |  | 44967.0117 | 100 |  | 864.9889 | 100 |  | 9.6331 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 1.4202 |  |  | 5.4391 |  |  | 125.2401 |  |  | 0 |  |  | 0.90653 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7284 |  |  | 12.9141 |  |  | 8.4519 |  |  | 154.2134 |  |  | 927.7084 |  |  | 43967.8555 |  |  | 860.1389 |  |  | 8.4248
MAX |  | 0 |  |  | 76.7612 |  |  | 6.9253 |  |  | 176.4973 |  |  | 0 |  |  | 6.2675 |  |  | 0 |  |  | 3.8709 |  |  | 2.2684 |  |  | 14.1964 |  |  | 12.5839 |  |  | 163.4457 |  |  | 927.9957 |  |  | 47505.8672 |  |  | 911.7167 |  |  | 10.3991
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.1938 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9267
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 19.3725 | 100 |  | 6.2605 | 100 |  | 150.2015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19029 | 100 |  | 1.8736 | 100 |  | 13.5662 | 100 |  | 9.3831 | 100 |  | 158.9956 | 100 |  | 927.8927 | 100 |  | 46054.1182 | 100 |  | 885.6905 | 100 |  | 9.582 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/04/2022 01:06:10 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9367 | 100 |  | 180.117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5982 | 100 |  | 14.2229 | 100 |  | 13.0136 | 100 |  | 146.9331 | 100 |  | 997.9414 | 100 |  | 50996.1836 | 100 |  | 926.6139 | 100 |  | 7.647 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3314 | 100 |  | 168.2944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9332 | 100 |  | 13.6641 | 100 |  | 9.8136 | 100 |  | 147.5746 | 100 |  | 997.9178 | 100 |  | 48562.6914 | 100 |  | 953.6361 | 100 |  | 7.4806 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3139 | 100 |  | 144.4651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9102 | 100 |  | 13.673 | 100 |  | 9.7986 | 100 |  | 144.7684 | 100 |  | 997.7859 | 100 |  | 47821.9531 | 100 |  | 950.7194 | 100 |  | 7.5203 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9673 | 100 |  | 116.6823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0095 | 100 |  | 14.0029 | 100 |  | 9.3281 | 100 |  | 144.1656 | 100 |  | 997.7015 | 100 |  | 49221.9648 | 100 |  | 931.1945 | 100 |  | 8.1983 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1968 | 100 |  | 141.4647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0351 | 78.8889 |  | 13.7794 | 100 |  | 9.6277 | 100 |  | 144.865 | 100 |  | 997.6332 | 100 |  | 49068.9531 | 100 |  | 939.8055 | 100 |  | 7.6487 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3913 | 100 |  | 149.5949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8801 | 100 |  | 13.5783 | 100 |  | 9.9576 | 100 |  | 144.2447 | 100 |  | 997.6426 | 100 |  | 47317.0469 | 100 |  | 951.65 | 100 |  | 7.3784 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.278 | 100 |  | 172.6356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9243 | 100 |  | 13.726 | 100 |  | 9.7586 | 100 |  | 143.8689 | 100 |  | 997.649 | 100 |  | 47418.0977 | 100 |  | 944.5111 | 100 |  | 7.6706 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.277 | 100 |  | 189.5121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.214 | 100 |  | 13.7244 | 100 |  | 9.7147 | 100 |  | 144.6542 | 100 |  | 997.5976 | 100 |  | 48949.2773 | 100 |  | 945.1889 | 100 |  | 7.5725 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2472 | 100 |  | 151.5032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9271 | 100 |  | 13.7274 | 100 |  | 9.5806 | 100 |  | 144.878 | 100 |  | 997.6458 | 100 |  | 48138.7383 | 100 |  | 944.4889 | 100 |  | 7.7211 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 6.5318 | 100 |  | 6.3158 | 100 |  | 149.9501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8924 | 100 |  | 13.6283 | 100 |  | 9.5541 | 100 |  | 145.1901 | 100 |  | 997.8275 | 100 |  | 47799.0898 | 100 |  | 947.6 | 100 |  | 7.5495 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3791 | 100 |  | 170.8914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8972 | 100 |  | 13.6054 | 100 |  | 9.6831 | 100 |  | 145.3976 | 100 |  | 997.922 | 100 |  | 47650.8789 | 100 |  | 950.7917 | 100 |  | 7.4106 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1157 | 100 |  | 167.1383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.946 | 100 |  | 13.8938 | 100 |  | 9.2601 | 100 |  | 144.914 | 100 |  | 998.1111 | 100 |  | 46064.7578 | 100 |  | 935.1 | 100 |  | 7.9572 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3721 | 100 |  | 181.9934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0884 | 78.6111 |  | 13.6279 | 100 |  | 9.4222 | 100 |  | 144.0195 | 100 |  | 998.3883 | 100 |  | 45929.8906 | 100 |  | 942.0444 | 100 |  | 7.4161 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5556 | 100 |  | 189.4299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8454 | 100 |  | 13.4651 | 100 |  | 9.7329 | 100 |  | 144.2129 | 100 |  | 998.522 | 100 |  | 45810.1055 | 100 |  | 958.3139 | 100 |  | 7.1986 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4058 | 100 |  | 187.9248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9009 | 100 |  | 13.5866 | 100 |  | 9.672 | 100 |  | 144.685 | 100 |  | 998.6849 | 100 |  | 46930.7461 | 100 |  | 954.4528 | 100 |  | 7.495 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 6.4044 | 87.2222 |  | 170.4457 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.2038 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.9076 | 100 |  | 13.6045 | 87.2222 |  | 9.8392 | 87.2222 |  | 145.6832 | 100 |  | 998.7526 | 100 |  | 47133.5 | 100 |  | 948.4361 | 100 |  | 7.3258 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 6.3121 | 78.8889 |  | 146.5918 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.9554 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.9231 | 100 |  | 13.6661 | 78.8889 |  | 9.5466 | 78.8889 |  | 146.4742 | 100 |  | 998.9265 | 100 |  | 47579.4805 | 100 |  | 938.2722 | 100 |  | 7.4667 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3515 | 100 |  | 160.5146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9209 | 100 |  | 13.6201 | 100 |  | 9.4496 | 100 |  | 147.044 | 100 |  | 999.2556 | 100 |  | 47751.6523 | 100 |  | 946.775 | 100 |  | 7.4872 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5031 | 100 |  | 185.8035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8969 | 100 |  | 13.4707 | 100 |  | 9.8549 | 100 |  | 147.0948 | 100 |  | 999.525 | 100 |  | 47376.0234 | 100 |  | 953.2889 | 100 |  | 7.1651 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5287 | 100 |  | 201.5151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9268 | 100 |  | 13.4381 | 100 |  | 9.7197 | 100 |  | 148.0756 | 100 |  | 999.6719 | 100 |  | 48953.8906 | 100 |  | 957.3444 | 100 |  | 7.1267 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 2.5542 | 100 |  | 6.5576 | 100 |  | 204.2857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9474 | 78.6111 |  | 13.4062 | 100 |  | 9.8796 | 100 |  | 149.3637 | 100 |  | 999.8528 | 100 |  | 49432.0938 | 100 |  | 967.7333 | 100 |  | 7.0674 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5364 | 100 |  | 201.8735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9864 | 100 |  | 13.4471 | 100 |  | 9.6913 | 100 |  | 150.3672 | 100 |  | 1000.1887 | 100 |  | 49213.8086 | 100 |  | 966.9861 | 100 |  | 7.1398 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9312 | 100 |  | 151.8066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0589 | 100 |  | 14.0287 | 100 |  | 8.8746 | 100 |  | 150.0446 | 100 |  | 1000.4465 | 100 |  | 48403.3438 | 100 |  | 930.1778 | 100 |  | 8.2972 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 2.7401 | 100 |  | 6.2096 | 100 |  | 165.082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2057 | 100 |  | 13.89 | 100 |  | 12.9047 | 100 |  | 150.0609 | 100 |  | 1000.4283 | 100 |  | 49486.6797 | 100 |  | 938.6445 | 100 |  | 7.3654 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0123 | 100 |  | 153.5895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0894 | 100 |  | 13.9704 | 100 |  | 9.6901 | 100 |  | 150.0859 | 100 |  | 1000.4407 | 100 |  | 48225.2266 | 100 |  | 923.4028 | 100 |  | 8.0265 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9355 | 100 |  | 148.9487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0643 | 100 |  | 14.0196 | 100 |  | 8.9329 | 100 |  | 147.7417 | 100 |  | 1000.5451 | 100 |  | 48211.8594 | 100 |  | 916.2278 | 100 |  | 8.3116 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 2.7982 | 100 |  | 5.8759 | 100 |  | 148.9351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0876 | 100 |  | 14.0968 | 100 |  | 9.0292 | 100 |  | 146.5147 | 100 |  | 1000.6847 | 100 |  | 48252.875 | 100 |  | 908.1556 | 100 |  | 8.3194 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0273 | 100 |  | 151.6861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0404 | 100 |  | 13.9529 | 100 |  | 9.2792 | 100 |  | 146.2397 | 100 |  | 1000.7838 | 100 |  | 48369.4219 | 100 |  | 913.7806 | 100 |  | 8.0279 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.873 | 100 |  | 150.1202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1129 | 82.5 |  | 14.1078 | 100 |  | 8.8879 | 100 |  | 146.2468 | 100 |  | 1000.8121 | 100 |  | 48339.2383 | 100 |  | 908.0861 | 100 |  | 8.3747 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 1.1408 | 100 |  | 5.9192 | 100 |  | 147.5517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1049 | 96.1111 |  | 14.0715 | 100 |  | 8.8911 | 100 |  | 146.4487 | 100 |  | 1000.9081 | 100 |  | 48266.7148 | 100 |  | 908.1111 | 100 |  | 8.3566 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 25.9016 | 100 |  | 5.949 | 100 |  | 154.7625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0393 | 100 |  | 13.9723 | 100 |  | 8.8577 | 100 |  | 146.6851 | 100 |  | 1001.0591 | 100 |  | 48351.7539 | 100 |  | 927.0417 | 100 |  | 8.3032 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9468 | 100 |  | 156.4237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0303 | 100 |  | 14.0167 | 100 |  | 8.8562 | 100 |  | 146.7592 | 100 |  | 1001.2183 | 100 |  | 48264.582 | 100 |  | 925.375 | 100 |  | 8.3031 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.895 | 100 |  | 155.114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0558 | 100 |  | 14.0582 | 100 |  | 8.9096 | 100 |  | 146.986 | 100 |  | 1001.2422 | 100 |  | 48280.3477 | 100 |  | 925.6306 | 100 |  | 8.3401 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1286 | 100 |  | 163.0252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.015 | 100 |  | 13.807 | 100 |  | 9.1693 | 100 |  | 147.4549 | 100 |  | 1001.389 | 100 |  | 48356.6836 | 100 |  | 937.6389 | 100 |  | 7.9458 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 1.1101 | 100 |  | 6.1596 | 100 |  | 169.3081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9797 | 100 |  | 13.7626 | 100 |  | 8.9733 | 100 |  | 147.4599 | 100 |  | 1001.5128 | 100 |  | 48282.6953 | 100 |  | 946.5972 | 100 |  | 7.9874 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8888 | 100 |  | 158.0892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0732 | 100 |  | 14.044 | 100 |  | 8.7482 | 100 |  | 147.7744 | 100 |  | 1001.8456 | 100 |  | 48298.3945 | 100 |  | 928.9861 | 100 |  | 8.4264 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9652 | 100 |  | 157.8351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0273 | 86.9444 |  | 13.9519 | 100 |  | 8.6842 | 100 |  | 148.1313 | 100 |  | 1002.2609 | 100 |  | 48408.3555 | 100 |  | 933.0833 | 100 |  | 8.3601 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.755 | 100 |  | 153.5355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2644 | 91.9444 |  | 14.1848 | 100 |  | 8.384 | 100 |  | 148.2153 | 100 |  | 1002.6356 | 100 |  | 48466.0352 | 100 |  | 917.1778 | 100 |  | 8.6525 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7924 | 100 |  | 171.7555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0534 | 100 |  | 14.0724 | 100 |  | 8.6253 | 100 |  | 148.2502 | 100 |  | 1003.0096 | 100 |  | 48352.2461 | 100 |  | 919.8361 | 100 |  | 8.755 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 86.1111 |  | 3.1712 | 86.1111 |  | 5.1783 | 86.1111 |  | 154.5549 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 6.8932 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 2.1756 | 100 |  | 14.5736 | 86.1111 |  | 8.0746 | 86.1111 |  | 148.3499 | 100 |  | 1003.4186 | 100 |  | 48743.5391 | 100 |  | 898.45 | 100 |  | 9.0266 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 79.7222 |  | 58.0261 | 79.7222 |  | 5.8769 | 79.7222 |  | 162.4963 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 12.3989 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0.28733 | 79.7222 |  | 2.0234 | 100 |  | 13.986 | 79.7222 |  | 8.8433 | 79.7222 |  | 148.8852 | 100 |  | 1003.7531 | 100 |  | 48626.7266 | 100 |  | 917.075 | 100 |  | 8.4476 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8439 | 100 |  | 160.6356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0622 | 100 |  | 14.1582 | 100 |  | 8.8938 | 100 |  | 149.1248 | 100 |  | 1004.0296 | 100 |  | 48340.3828 | 100 |  | 916.3917 | 100 |  | 8.4687 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0006 | 100 |  | 164.9085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0315 | 100 |  | 14.0343 | 100 |  | 9.1244 | 100 |  | 149.313 | 100 |  | 1004.2739 | 100 |  | 48532.9688 | 100 |  | 921.9417 | 100 |  | 8.1498 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 10.9497 | 100 |  | 6.3058 | 100 |  | 177.2111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9491 | 100 |  | 13.694 | 100 |  | 9.4804 | 100 |  | 149.629 | 100 |  | 1004.5138 | 100 |  | 48540.8906 | 100 |  | 950.5778 | 100 |  | 7.6848 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 13.8763 | 100 |  | 6.222 | 100 |  | 164.2014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9556 | 91.1111 |  | 13.7931 | 100 |  | 9.3962 | 100 |  | 149.292 | 100 |  | 1004.7265 | 100 |  | 47143.1328 | 100 |  | 944.3333 | 100 |  | 7.8447 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 32.8204 | 100 |  | 5.9791 | 100 |  | 156.5078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3061 | 87.5 |  | 14.1365 | 100 |  | 12.9633 | 100 |  | 148.9266 | 100 |  | 1004.684 | 100 |  | 47582.4414 | 100 |  | 928.9333 | 100 |  | 7.807 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8983 | 100 |  | 184.1408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2168 | 100 |  | 14.7163 | 100 |  | 8.5514 | 100 |  | 148.3971 | 100 |  | 1004.6962 | 100 |  | 48082.418 | 100 |  | 908.1278 | 100 |  | 9.3166 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2029 | 100 |  | 166.3086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9883 | 100 |  | 13.8651 | 100 |  | 9.2041 | 100 |  | 146.7114 | 100 |  | 1004.7398 | 100 |  | 50333.2578 | 100 |  | 934.1833 | 100 |  | 7.941 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.8983 |  |  | 116.6823 |  |  | 0 |  |  | 0.64701 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8454 |  |  | 13.4062 |  |  | 8.0746 |  |  | 143.8689 |  |  | 997.5976 |  |  | 45810.1055 |  |  | 898.45 |  |  | 7.0674
MAX |  | 0 |  |  | 58.0261 |  |  | 6.5576 |  |  | 204.2857 |  |  | 0 |  |  | 12.3989 |  |  | 0 |  |  | 0.28733 |  |  | 2.5982 |  |  | 14.7163 |  |  | 13.0136 |  |  | 150.3672 |  |  | 1004.7398 |  |  | 50996.1836 |  |  | 967.7333 |  |  | 9.3166
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.5401 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.8312 |  |  | 99.9156 |  |  | 99.2405
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 3.3671 | 100 |  | 6.1052 | 100 |  | 164.1908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0059861 | 100 |  | 2.0317 | 100 |  | 13.8651 | 100 |  | 9.5027 | 100 |  | 147.0459 | 100 |  | 1000.525 | 100 |  | 48201.3132 | 100 |  | 935.0607 | 100 |  | 7.9059 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/04/2022 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 18/04/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 01:37:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:10:18 | 01:10:18 | 01:16:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:20:55 | 02:20:55 | 02:27:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:30:15 | 03:30:15 | 03:33:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:30:20 | 03:30:20 | 03:55:39 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:00:05 | 04:00:05 | 04:02:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:00:06 | 04:00:06 | 04:12:39 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:10:32 | 05:10:32 | 05:16:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:18:55 | 06:18:55 | 06:22:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:19:01 | 06:19:01 | 06:22:44 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:22:11 | 06:22:11 | 06:28:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:56:09 | 07:17:08 | 07:06:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:09 | 06:56:09 | 07:06:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:09 | 06:56:09 | 07:06:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:12 | 06:56:12 | 06:56:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:16 | 06:56:16 | 07:02:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:17:07 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
07:00:00 | 07:17:08 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
07:00:00 | 07:17:08 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
07:00:05 | 07:00:05 | 07:05:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:00:07 | 07:00:07 | 07:17:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:06:30 | 07:06:30 | 07:17:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:06:30 | 07:06:30 | 07:17:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:17:07 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
07:10:00 | 07:17:07 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
07:10:00 | 07:17:08 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
07:56:09 | 07:56:09 | 08:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:09 | 07:56:09 | 08:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:12 | 07:56:12 | 07:56:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:14 | 07:56:14 | 08:06:24 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:18 | 07:56:18 | 08:02:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:20:44 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:00:00 | 08:20:53 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:00:00 | 08:20:44 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:10:00 | 08:20:44 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
08:10:00 | 08:20:52 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
08:10:00 | 08:20:53 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09:00:05 | 09:00:05 | 09:01:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:00:05 | 09:00:05 | 09:10:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:10:44 | 09:10:44 | 09:17:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:55:20 | 09:55:20 | 10:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:55:22 | 09:55:22 | 10:08:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:08:35 | 10:08:35 | 12:09:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:17:31 | 16:12:05 | 10:21:13 | Linea 1: Forno Spento
10:17:39 | 10:17:39 | 10:21:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:21:20 | 10:21:20 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
10:23:28 | 10:23:28 | 10:29:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:30:25 | 10:30:25 | 10:48:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:49:15 | 10:49:15 | 11:04:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11:32:10 | 11:32:10 | 11:34:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11:32:12 | 11:32:12 | 12:09:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:10:59 | 13:10:59 | 13:17:20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:30:05 | 13:30:05 | 13:33:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:07 | 13:30:07 | 13:37:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:24:47 | 14:24:47 | 14:31:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:15 | 17:00:15 | 17:05:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:25 | 17:00:25 | 17:08:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:11:15 | 17:11:15 | 17:17:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:32:30 | 17:32:30 | 17:34:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:32:30 | 17:32:30 | 17:37:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:26:07 | 18:26:07 | 18:32:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:32:30 | 18:32:30 | 18:32:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
18:32:30 | 18:32:30 | 18:35:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:56:09 | 19:39:41 | 19:06:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:09 | 18:56:09 | 19:06:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:09 | 18:56:09 | 19:06:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:17 | 18:56:17 | 19:02:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:39:41 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
19:00:00 | 19:39:41 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
19:00:00 | 19:39:41 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
19:08:50 | 19:08:50 | 19:12:01 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:08:52 | 19:08:52 | 19:30:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 19:39:41 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:10:00 | 19:39:41 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:10:00 | 19:39:41 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:58 | 19:55:58 | 19:56:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:02 | 19:56:02 | 20:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 21:07:51 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
20:00:00 | 21:07:51 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
20:00:00 | 21:07:51 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
20:06:10 | 20:06:10 | 20:13:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:06:12 | 20:06:12 | 20:16:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 21:07:51 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
20:10:00 | 21:07:51 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
20:10:00 | 21:07:51 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
20:30:25 | 20:30:25 | 20:34:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:30:25 | 20:30:25 | 20:55:03 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:00:05 | 21:00:05 | 21:02:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:00:06 | 21:00:06 | 21:07:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:11:30 | 21:11:30 | 21:17:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:27:23 | 22:27:23 | 22:33:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:33:50 | 22:33:50 | 22:33:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
22:33:51 | 22:33:51 | 22:33:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:43:10 | 22:43:10 | 22:45:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:43:11 | 22:43:11 | 22:45:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:08:45 | 23:08:45 | 23:18:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:08:46 | 23:08:46 | 00:05:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl