## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 13/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.010189 | 100 | (4) | 0.94491 | 100 |  | 0.036882 | 100 | (4) | 0.93802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81647 | 100 |  | 20.8858 | 100 |  | 0.88513 | 100 |  | 11.6615 | 100 |  | 930.4203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 17.9899 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.0075938 | 100 | (4) | 0.91158 | 100 |  | 0.036952 | 100 | (4) | 0.96683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81087 | 100 |  | 20.8852 | 100 |  | 0.88248 | 100 |  | 11.6159 | 100 |  | 930.4131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 17.9841 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.0027897 | 100 | (4) | 1.0083 | 100 |  | 0.03724 | 100 | (4) | 0.88081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31741 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83652 | 100 |  | 20.8869 | 100 |  | 0.87717 | 100 |  | 11.5668 | 100 |  | 930.4324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 17.9873 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.0039048 | 100 | (4) | 1.1485 | 100 |  | 0.038491 | 100 | (4) | 0.97108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84441 | 100 |  | 20.888 | 100 |  | 0.87381 | 100 |  | 11.2743 | 100 |  | 930.4791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7222 | 100 |  | 17.9952 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.0029773 | 100 | (4) | 0.97642 | 100 |  | 0.037999 | 100 | (4) | 0.92502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81853 | 100 |  | 20.8871 | 100 |  | 0.86448 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 930.5154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3444 | 100 |  | 17.9927 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.011439 | 100 | (4) | 0.71526 | 100 |  | 0.037696 | 100 | (4) | 1.0223 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33574 | 100 | (4) | 0.00061236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79763 | 100 |  | 20.8871 | 100 |  | 0.85525 | 100 |  | 10.8786 | 100 |  | 930.5733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 17.9953 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0050738 | 100 | (4) | 0.57472 | 100 |  | 0.037287 | 100 | (4) | 0.91057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32713 | 100 | (4) | 0.00095386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79418 | 93.0556 |  | 20.886 | 100 |  | 0.83769 | 100 |  | 10.7131 | 100 |  | 930.6125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 17.9946 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.012148 | 100 | (4) | 0.44961 | 100 |  | 0.037128 | 100 | (4) | 0.86694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30186 | 100 | (4) | 0.0097805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83547 | 85.5556 |  | 20.8849 | 100 |  | 0.81593 | 100 |  | 10.3712 | 100 |  | 930.6611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.4028 | 100 |  | 17.9954 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.016111 | 100 | (4) | 0.28446 | 100 |  | 0.036243 | 100 | (4) | 0.95746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2994 | 100 | (4) | 0.011874 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79151 | 100 |  | 20.8841 | 100 |  | 0.78622 | 100 |  | 9.9556 | 100 |  | 930.7745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 17.9995 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.014523 | 100 | (4) | 0.10213 | 100 |  | 0.036292 | 100 | (4) | 0.90215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31664 | 100 | (4) | 0.023621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79044 | 100 |  | 20.8825 | 100 |  | 0.75426 | 100 |  | 9.7017 | 100 |  | 930.9033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.7333 | 100 |  | 17.9994 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.015114 | 100 | (4) | 0.15278 | 100 |  | 0.036319 | 100 | (4) | 0.95097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2953 | 100 | (4) | 0.055073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78973 | 100 |  | 20.8816 | 100 |  | 0.73235 | 100 |  | 9.5256 | 100 |  | 930.9528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0088 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.025395 | 100 | (4) | 0.18463 | 100 |  | 0.036291 | 100 | (4) | 0.93867 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26044 | 100 | (4) | 0.12961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78862 | 100 |  | 20.8809 | 100 |  | 0.71599 | 100 |  | 9.2142 | 100 |  | 931.0753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.7611 | 100 |  | 18.0068 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.02214 | 100 | (4) | 0.036125 | 100 |  | 0.035813 | 100 | (4) | 1.09 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29696 | 100 | (4) | 0.11938 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78819 | 100 |  | 20.8822 | 100 |  | 0.70359 | 100 |  | 9.1285 | 100 |  | 931.1894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0057 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.025325 | 100 | (4) | 0.041778 | 100 |  | 0.036232 | 100 | (4) | 0.95652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27654 | 100 | (4) | 0.1215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78738 | 100 |  | 20.8807 | 100 |  | 0.69497 | 100 |  | 8.8837 | 100 |  | 931.2549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0083 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.0090132 | 100 | (4) | 0.060096 | 100 |  | 0.036415 | 100 | (4) | 0.86277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25856 | 100 | (4) | 0.13669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78682 | 93.6111 |  | 20.8811 | 100 |  | 0.69051 | 100 |  | 8.7078 | 100 |  | 931.3032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0062 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.01767 | 79.7222 | (4) | 0.091484 | 79.7222 |  | 0.036507 | 79.7222 | (4) | 0.91854 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.30249 | 79.7222 | (4) | 0.17611 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.89827 | 85.2778 |  | 20.8794 | 79.7222 |  | 0.6874 | 79.7222 |  | 8.499 | 100 |  | 931.3906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0102 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.015961 | 85.5556 | (4) | 1.0849 | 85.5556 |  | 0.0365 | 85.5556 | (4) | 1.2741 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.11793 | 85.5556 | (4) | 0.21842 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.78587 | 100 |  | 20.9519 | 85.5556 |  | 0.69072 | 85.5556 |  | 8.4444 | 100 |  | 931.554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8444 | 100 |  | 18.0124 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.016866 | 100 | (4) | 1.075 | 100 |  | 0.035914 | 100 | (4) | 1.3235 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10159 | 100 | (4) | 0.046356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78581 | 100 |  | 20.9314 | 100 |  | 0.70956 | 100 |  | 8.3983 | 100 |  | 931.6527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0164 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.011491 | 100 | (4) | 0.97187 | 100 |  | 0.035277 | 100 | (4) | 1.2802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13012 | 100 | (4) | 0.015879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78696 | 100 |  | 20.9355 | 100 |  | 0.72695 | 100 |  | 8.7125 | 100 |  | 931.7082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0944 | 100 |  | 18.0177 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.019794 | 100 | (4) | 0.93834 | 100 |  | 0.034873 | 100 | (4) | 1.2849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1342 | 100 | (4) | 0.0010391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78788 | 100 |  | 20.9364 | 100 |  | 0.74015 | 100 |  | 9.0901 | 100 |  | 931.7715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.026 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.019544 | 100 | (4) | 0.90064 | 100 |  | 0.035191 | 100 | (4) | 1.4124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15042 | 100 | (4) | 5.1439e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78933 | 100 |  | 20.9372 | 100 |  | 0.75444 | 100 |  | 9.5759 | 100 |  | 931.7928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0556 | 100 |  | 18.0328 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.0015379 | 100 | (4) | 0.82866 | 100 |  | 0.035814 | 100 | (4) | 1.3277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78985 | 100 |  | 20.9394 | 100 |  | 0.7744 | 100 |  | 9.7044 | 100 |  | 931.7883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0611 | 100 |  | 18.0333 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.0099709 | 100 | (4) | 0.79065 | 100 |  | 0.035709 | 100 | (4) | 1.2932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79132 | 94.1667 |  | 20.9387 | 100 |  | 0.78143 | 100 |  | 10.2013 | 100 |  | 931.7574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9944 | 100 |  | 18.0401 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.020828 | 100 | (4) | 0.76556 | 100 |  | 0.035723 | 100 | (4) | 1.2945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79296 | 85 |  | 20.9387 | 100 |  | 0.78076 | 100 |  | 10.7813 | 100 |  | 931.7255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0222 | 100 |  | 18.0435 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.0065301 | 100 | (4) | 0.70054 | 100 |  | 0.036087 | 100 | (4) | 1.3993 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79443 | 100 |  | 20.9395 | 100 |  | 0.79038 | 100 |  | 11.2628 | 100 |  | 931.6717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4111 | 100 |  | 18.0448 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.0014154 | 100 | (4) | 0.84334 | 100 |  | 0.036037 | 100 | (4) | 1.3847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79663 | 100 |  | 20.9448 | 100 |  | 0.83945 | 100 |  | 11.8915 | 100 |  | 931.6204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0167 | 100 |  | 18.0433 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.0021207 | 100 | (4) | 0.81664 | 100 |  | 0.035877 | 100 | (4) | 1.2644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79879 | 100 |  | 20.9446 | 100 |  | 0.87236 | 100 |  | 12.5505 | 100 |  | 931.5534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0111 | 100 |  | 18.0416 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0029034 | 100 | (4) | 0.81745 | 100 |  | 0.035789 | 100 | (4) | 1.3588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80031 | 100 |  | 20.9431 | 100 |  | 0.87894 | 100 |  | 13.0524 | 100 |  | 931.4794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2972 | 100 |  | 18.0445 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0038076 | 100 | (4) | 0.85832 | 100 |  | 0.034457 | 100 | (4) | 1.2983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80152 | 100 |  | 20.9357 | 100 |  | 0.86524 | 100 |  | 13.4755 | 100 |  | 931.3187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2833 | 100 |  | 18.0423 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82999 | 100 |  | 0.033404 | 100 | (4) | 1.2852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80247 | 100 |  | 20.9311 | 100 |  | 0.86153 | 100 |  | 13.798 | 100 |  | 931.2247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.8833 | 100 |  | 18.0453 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.0026782 | 100 | (4) | 0.81605 | 100 |  | 0.03364 | 100 | (4) | 1.368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80325 | 94.1667 |  | 20.9313 | 100 |  | 0.85256 | 100 |  | 14.0764 | 100 |  | 931.1448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0833 | 100 |  | 18.0429 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.0026192 | 100 | (4) | 0.80287 | 100 |  | 0.034036 | 100 | (4) | 1.426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83279 | 84.4444 |  | 20.9334 | 100 |  | 0.85263 | 100 |  | 14.1932 | 100 |  | 930.9833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0474 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0057371 | 100 | (4) | 0.83286 | 100 |  | 0.034102 | 100 | (4) | 1.2804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10439 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80335 | 100 |  | 20.9334 | 100 |  | 0.85107 | 100 |  | 14.0194 | 100 |  | 930.829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0448 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.0029493 | 100 | (4) | 0.86876 | 100 |  | 0.03481 | 100 | (4) | 1.3768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14429 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80754 | 100 |  | 20.9344 | 100 |  | 0.83415 | 100 |  | 13.5702 | 100 |  | 930.7181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.0517 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.0055393 | 100 | (4) | 0.9071 | 100 |  | 0.035 | 100 | (4) | 1.3705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11536 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8075 | 100 |  | 20.9343 | 100 |  | 0.81306 | 100 |  | 12.9312 | 100 |  | 930.6669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4889 | 100 |  | 18.0534 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.0042249 | 100 | (4) | 1.1192 | 100 |  | 0.035373 | 100 | (4) | 1.3228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82817 | 100 |  | 20.9332 | 100 |  | 0.78138 | 100 |  | 12.2163 | 100 |  | 930.6293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.051 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.0092218 | 100 | (4) | 1.2098 | 100 |  | 0.035718 | 100 | (4) | 1.3275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79965 | 100 |  | 20.9297 | 100 |  | 0.74782 | 100 |  | 11.9588 | 100 |  | 930.739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0611 | 100 |  | 18.0433 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.0083088 | 100 | (4) | 1.3679 | 100 |  | 0.03572 | 100 | (4) | 1.3183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80105 | 100 |  | 20.929 | 100 |  | 0.75278 | 100 |  | 11.8911 | 100 |  | 930.7931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9278 | 100 |  | 18.0411 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.014186 | 100 | (4) | 1.5366 | 100 |  | 0.035744 | 100 | (4) | 1.293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81851 | 94.7222 |  | 20.9324 | 100 |  | 0.77318 | 100 |  | 11.8514 | 100 |  | 930.7912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8722 | 100 |  | 18.0421 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.015303 | 80.8333 | (4) | 1.9508 | 80.8333 |  | 0.036367 | 80.8333 | (4) | 1.3926 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.10966 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.8607 | 84.1667 |  | 20.9331 | 80.8333 |  | 0.77403 | 80.8333 |  | 11.6489 | 100 |  | 930.754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0583 | 100 |  | 18.0361 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.38642 | 84.7222 |  | 0.035779 | 84.7222 | (4) | 1.0258 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.097149 | 84.7222 | (4) | 0.27181 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.81747 | 100 |  | 20.9713 | 84.7222 |  | 0.74828 | 84.7222 |  | 11.3898 | 100 |  | 930.8002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0694 | 100 |  | 18.0327 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.00083743 | 100 | (4) | 0.31586 | 100 |  | 0.035231 | 100 | (4) | 0.82333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11231 | 100 | (4) | 0.16187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80214 | 100 |  | 20.9494 | 100 |  | 0.73536 | 100 |  | 11.025 | 100 |  | 930.8897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.7778 | 100 |  | 18.0294 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0004079 | 100 | (4) | 0.080904 | 100 |  | 0.035266 | 100 | (4) | 0.92814 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12381 | 100 | (4) | 0.14555 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79301 | 100 |  | 20.9454 | 100 |  | 0.71297 | 100 |  | 10.76 | 100 |  | 930.9626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0329 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10063 | 100 |  | 0.035843 | 100 | (4) | 0.94177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10278 | 100 | (4) | 0.15315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79236 | 100 |  | 20.9438 | 100 |  | 0.6971 | 100 |  | 10.5594 | 100 |  | 930.9286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2194 | 100 |  | 18.037 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.0016374 | 100 | (4) | 0.20213 | 100 |  | 0.036216 | 100 | (4) | 1.1098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08578 | 100 | (4) | 0.18623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79156 | 100 |  | 20.9423 | 100 |  | 0.67654 | 100 |  | 10.3384 | 100 |  | 930.9456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5778 | 100 |  | 18.0397 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 4.4075e-05 | 100 | (4) | 0.11242 | 100 |  | 0.036219 | 100 | (4) | 0.929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11515 | 100 | (4) | 0.20765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79077 | 100 |  | 20.9423 | 100 |  | 0.6558 | 100 |  | 10.1066 | 100 |  | 930.9246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1194 | 100 |  | 18.0428 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.0040562 | 100 | (4) | 0.026533 | 100 |  | 0.036132 | 100 | (4) | 0.92224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094017 | 100 | (4) | 0.20143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78972 | 95 |  | 20.9393 | 100 |  | 0.63159 | 100 |  | 9.8323 | 100 |  | 931.027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9194 | 100 |  | 18.0433 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.0095 | 100 | (4) | 0.087591 | 100 |  | 0.036556 | 100 | (4) | 0.77524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067615 | 100 | (4) | 0.24172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78863 | 83.6111 |  | 20.9388 | 100 |  | 0.62012 | 100 |  | 9.5182 | 100 |  | 931.1681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0449 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 14/01/2022 01:06:11
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 13/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2903 | 100 |  | 0.033891 | 100 | (4) | 0.088211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52865 | 100 | (4) | 0.9897 | 100 |  | 20.8456 | 100 |  | 1.1382 | 100 |  | 12.5223 | 100 |  | 1013.6302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4089 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2735 | 100 |  | 0.034231 | 100 | (4) | 0.091906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52749 | 100 | (4) | 0.99209 | 100 |  | 20.8447 | 100 |  | 1.1343 | 100 |  | 12.471 | 100 |  | 1013.6207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4076 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3706 | 100 |  | 0.034819 | 100 | (4) | 0.13902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08526 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54343 | 100 | (4) | 1.0306 | 100 |  | 20.8471 | 100 |  | 1.1256 | 100 |  | 12.4288 | 100 |  | 1013.7723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4093 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4137 | 100 |  | 0.034303 | 100 | (4) | 0.10215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56453 | 100 | (4) | 1.0274 | 100 |  | 20.8227 | 100 |  | 1.1266 | 100 |  | 12.2042 | 100 |  | 1014.2895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4093 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3941 | 100 |  | 0.033479 | 100 | (4) | 0.098101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56555 | 100 | (4) | 0.98805 | 100 |  | 20.819 | 100 |  | 1.1212 | 100 |  | 12.0631 | 100 |  | 1014.4051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4097 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2062 | 100 |  | 0.033759 | 100 | (4) | 0.014486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53767 | 100 | (4) | 0.95628 | 78.8889 |  | 20.8373 | 100 |  | 1.1061 | 100 |  | 11.9581 | 100 |  | 1014.5364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4072 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0871 | 100 |  | 0.03414 | 100 | (4) | 0.048509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5243 | 100 | (4) | 0.93067 | 100 |  | 20.8434 | 100 |  | 1.082 | 100 |  | 11.8078 | 100 |  | 1014.5822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4092 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89202 | 100 |  | 0.033634 | 100 | (4) | 0.043136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50911 | 100 | (4) | 0.92598 | 100 |  | 20.8401 | 100 |  | 1.0634 | 100 |  | 11.6327 | 100 |  | 1014.5593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.405 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69034 | 100 |  | 0.033474 | 100 | (4) | 0.019262 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4783 | 100 | (4) | 0.91331 | 100 |  | 20.8406 | 100 |  | 1.0389 | 100 |  | 11.576 | 100 |  | 1014.7243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4013 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61101 | 100 |  | 0.03404 | 100 | (4) | 0.02681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4686 | 100 | (4) | 0.90849 | 100 |  | 20.8482 | 100 |  | 1.0095 | 100 |  | 11.4628 | 100 |  | 1015.0195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4005 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60379 | 100 |  | 0.034052 | 100 | (4) | 0.022534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4654 | 100 | (4) | 0.90652 | 100 |  | 20.8497 | 100 |  | 0.98099 | 100 |  | 11.2892 | 100 |  | 1015.2977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4021 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5728 | 100 |  | 0.033589 | 100 | (4) | 0.0041571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45143 | 100 | (4) | 0.90571 | 100 |  | 20.8403 | 100 |  | 0.96079 | 100 |  | 11.1205 | 100 |  | 1015.494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4013 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45092 | 100 |  | 0.033664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42924 | 100 | (4) | 0.88805 | 100 |  | 20.8441 | 100 |  | 0.94337 | 100 |  | 10.8826 | 100 |  | 1015.6485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3999 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50336 | 100 |  | 0.03355 | 100 | (4) | 0.00562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43892 | 100 | (4) | 1.0562 | 78.8889 |  | 20.8354 | 100 |  | 0.93369 | 100 |  | 10.6958 | 100 |  | 1016.0391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4034 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48106 | 100 |  | 0.033522 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43516 | 100 | (4) | 0.90386 | 100 |  | 20.8339 | 100 |  | 0.92732 | 100 |  | 10.5033 | 100 |  | 1016.3185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.403 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.51405 | 86.1111 |  | 0.033535 | 86.1111 | (4) | 0.0071771 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.052898 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.45487 | 86.1111 | (4) | 0.90391 | 100 |  | 20.8336 | 86.1111 |  | 0.92537 | 86.1111 |  | 10.3573 | 100 |  | 1016.542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.406 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.3679 | 80 |  | 0.03346 | 80 | (4) | 0.0039395 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.019145 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.4719 | 80 | (4) | 0.90501 | 100 |  | 20.8859 | 80 |  | 0.93046 | 80 |  | 10.221 | 100 |  | 1016.7842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4086 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3811 | 100 |  | 0.033519 | 100 | (4) | 0.011637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46485 | 100 | (4) | 0.91722 | 100 |  | 20.8963 | 100 |  | 0.95349 | 100 |  | 10.2134 | 100 |  | 1017.0617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4104 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3504 | 100 |  | 0.033501 | 100 | (4) | 0.019295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45614 | 100 | (4) | 0.91936 | 100 |  | 20.9014 | 100 |  | 0.97825 | 100 |  | 10.3564 | 100 |  | 1017.2101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4089 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3169 | 100 |  | 0.033584 | 100 | (4) | 0.02332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44925 | 100 | (4) | 0.91971 | 100 |  | 20.9059 | 100 |  | 0.99389 | 100 |  | 10.555 | 100 |  | 1017.5073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4084 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2478 | 100 |  | 0.033473 | 100 | (4) | 0.1356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4449 | 100 | (4) | 0.9226 | 100 |  | 20.9086 | 100 |  | 1.0124 | 100 |  | 11.1449 | 100 |  | 1017.6168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4061 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1399 | 100 |  | 0.034746 | 100 | (4) | 0.01497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44474 | 100 | (4) | 1.0204 | 78.8889 |  | 20.9209 | 100 |  | 0.98385 | 100 |  | 11.9204 | 100 |  | 1017.6279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4049 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1247 | 100 |  | 0.03582 | 100 | (4) | 0.029275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48568 | 100 | (4) | 0.93912 | 100 |  | 20.93 | 100 |  | 0.96737 | 100 |  | 11.995 | 100 |  | 1017.4876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4034 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0744 | 100 |  | 0.035954 | 100 | (4) | 0.012597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50305 | 100 | (4) | 0.96146 | 100 |  | 20.9265 | 100 |  | 0.94011 | 100 |  | 12.1072 | 100 |  | 1017.4507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3955 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1175 | 100 |  | 0.036265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025126 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52996 | 100 | (4) | 0.97034 | 100 |  | 20.9241 | 100 |  | 0.93881 | 100 |  | 12.4678 | 100 |  | 1017.3012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3711 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1053 | 100 |  | 0.036163 | 100 | (4) | 0.02977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53662 | 100 | (4) | 0.97536 | 100 |  | 20.9277 | 100 |  | 0.98678 | 100 |  | 13.31 | 100 |  | 1017.2605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3755 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1297 | 100 |  | 0.035951 | 100 | (4) | 0.012426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47621 | 100 | (4) | 0.97568 | 100 |  | 20.9298 | 100 |  | 1.0268 | 100 |  | 14.0535 | 100 |  | 1017.172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3825 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1339 | 100 |  | 0.035793 | 100 | (4) | 0.03404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4913 | 100 | (4) | 0.97719 | 100 |  | 20.925 | 100 |  | 1.0576 | 100 |  | 14.5131 | 100 |  | 1017.1793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3845 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.137 | 100 |  | 0.035856 | 100 | (4) | 0.05048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023132 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49559 | 100 | (4) | 0.98101 | 100 |  | 20.9243 | 100 |  | 1.0961 | 100 |  | 14.8097 | 100 |  | 1017.2764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3801 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1423 | 100 |  | 0.035527 | 100 | (4) | 0.13121 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51285 | 100 | (4) | 1.0145 | 78.8889 |  | 20.9255 | 100 |  | 1.1373 | 100 |  | 14.9322 | 100 |  | 1017.3713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3722 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1184 | 100 |  | 0.035165 | 100 | (4) | 0.10554 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51455 | 100 | (4) | 0.98456 | 100 |  | 20.927 | 100 |  | 1.1663 | 100 |  | 14.92 | 100 |  | 1017.5965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3682 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1171 | 100 |  | 0.03469 | 100 | (4) | 0.18316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54868 | 100 | (4) | 0.99709 | 100 |  | 20.9279 | 100 |  | 1.1861 | 100 |  | 14.8255 | 100 |  | 1017.6478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3659 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1259 | 100 |  | 0.034391 | 100 | (4) | 0.14376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0082156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54165 | 100 | (4) | 0.98455 | 100 |  | 20.9267 | 100 |  | 1.1828 | 100 |  | 14.7171 | 100 |  | 1017.7793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3606 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1998 | 100 |  | 0.034247 | 100 | (4) | 0.089846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54493 | 100 | (4) | 1.0066 | 100 |  | 20.9248 | 100 |  | 1.1608 | 100 |  | 14.3636 | 100 |  | 1018.0593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3678 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1935 | 100 |  | 0.034055 | 100 | (4) | 0.069714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012867 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55605 | 100 | (4) | 0.99151 | 100 |  | 20.9095 | 100 |  | 1.1357 | 100 |  | 14.087 | 100 |  | 1018.5372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.3933 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3903 | 100 |  | 0.032951 | 100 | (4) | 0.19333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52386 | 100 | (4) | 1.0244 | 100 |  | 20.7751 | 100 |  | 1.1113 | 100 |  | 13.6584 | 100 |  | 1018.9188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4176 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.396 | 100 |  | 0.032219 | 100 | (4) | 0.056789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53154 | 100 | (4) | 0.98878 | 100 |  | 20.8087 | 100 |  | 1.1023 | 100 |  | 13.666 | 100 |  | 1019.288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4195 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6344 | 100 |  | 0.032988 | 100 | (4) | 0.094227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50332 | 100 | (4) | 1.0084 | 78.3333 |  | 20.8834 | 100 |  | 1.0829 | 100 |  | 14.0399 | 100 |  | 1019.7128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4168 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7875 | 100 |  | 0.033528 | 100 | (4) | 0.15828 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50258 | 100 | (4) | 1.0098 | 100 |  | 20.8893 | 100 |  | 1.071 | 100 |  | 14.1266 | 100 |  | 1019.8629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4174 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 2.0734 | 86.1111 |  | 0.033508 | 86.1111 | (4) | 0.085536 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.0088663 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.54842 | 86.1111 | (4) | 1.0256 | 100 |  | 20.8872 | 86.1111 |  | 1.054 | 86.1111 |  | 14.0825 | 100 |  | 1019.96 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4148 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.93298 | 79.4444 |  | 0.033582 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.067045 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.52663 | 79.7222 | (4) | 0.97868 | 100 |  | 20.9162 | 79.7222 |  | 1.0231 | 79.4444 |  | 13.9537 | 100 |  | 1020.0615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4106 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80267 | 100 |  | 0.033626 | 100 | (4) | 0.0017009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49527 | 100 | (4) | 0.95031 | 100 |  | 20.9277 | 100 |  | 1.0055 | 100 |  | 13.7719 | 100 |  | 1020.3198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4103 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50633 | 100 |  | 0.033857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46119 | 100 | (4) | 0.92798 | 100 |  | 20.9281 | 100 |  | 0.97658 | 100 |  | 13.6281 | 100 |  | 1020.4677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4087 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41248 | 100 |  | 0.03359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44952 | 100 | (4) | 0.92707 | 100 |  | 20.9255 | 100 |  | 0.95434 | 100 |  | 13.4359 | 100 |  | 1020.5625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4099 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48219 | 100 |  | 0.033615 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46103 | 100 | (4) | 0.92522 | 100 |  | 20.9223 | 100 |  | 0.93263 | 100 |  | 13.2327 | 100 |  | 1020.838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4089 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45395 | 100 |  | 0.033539 | 100 | (4) | 0.00068459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45048 | 100 | (4) | 0.92228 | 78.6111 |  | 20.9197 | 100 |  | 0.90955 | 100 |  | 12.9965 | 100 |  | 1020.9666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4075 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33246 | 100 |  | 0.033294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43711 | 100 | (4) | 0.91919 | 100 |  | 20.9165 | 100 |  | 0.88753 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 1020.9635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.41 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36831 | 100 |  | 0.033341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44577 | 100 | (4) | 0.92102 | 100 |  | 20.9116 | 100 |  | 0.88075 | 100 |  | 12.5682 | 100 |  | 1021.108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.4089 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 14/01/2022 01:06:18
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 13/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:31:29 | 02:31:29 | 02:37:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:28:00 | 03:28:00 | 03:34:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:32:35 | 06:32:35 | 06:38:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:28:06 | 07:28:06 | 07:34:29 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:58 | 07:53:58 | 08:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:58 |  | 08:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:59 | 07:53:59 | 07:54:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:03 | 07:54:03 | 08:04:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:05 | 07:54:05 | 08:00:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:53 | 07:55:53 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:53 | 07:55:53 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:53 | 07:55:53 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:58 | 07:55:58 | 07:56:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:00 | 07:56:00 | 08:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
10:33:47 | 10:33:47 | 10:40:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:28:18 | 11:28:18 | 11:34:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:35:03 | 14:35:03 | 14:41:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:28:20 | 15:28:20 | 15:34:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:36:19 | 18:36:19 | 18:42:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:28:28 | 19:28:28 | 19:34:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:17 | 19:54:17 | 20:04:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:17 | 19:54:17 | 20:04:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:17 |  | 20:04:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:19 | 19:54:19 | 19:54:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:25 | 19:54:25 | 20:00:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:52 | 19:55:52 | 19:55:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:58 | 19:55:58 | 20:02:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
22:37:29 | 22:37:29 | 22:43:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:28:35 | 23:28:35 | 23:34:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl