## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/02/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8807 | 100 |  | 213.725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5 | 79.1667 |  | 15.361 | 100 |  | 7.8521 | 100 |  | 146.1627 | 100 |  | 929.4055 | 100 |  | 46660.2227 | 100 |  | 886.8389 | 100 |  | 10.0465 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 8.1096 | 100 |  | 6.2253 | 100 |  | 147.7065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.825 | 100 |  | 13.8223 | 100 |  | 9.9042 | 100 |  | 144.8499 | 100 |  | 929.4165 | 100 |  | 48144.9023 | 100 |  | 899.9694 | 100 |  | 8.0605 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 11.906 | 100 |  | 5.7422 | 100 |  | 141.9021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9719 | 100 |  | 14.3179 | 100 |  | 9.367 | 100 |  | 148.0639 | 100 |  | 929.4269 | 100 |  | 49030.9023 | 100 |  | 890.075 | 100 |  | 8.8367 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 33.4881 | 100 |  | 5.6333 | 100 |  | 144.9347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9981 | 100 |  | 14.4293 | 100 |  | 9.2593 | 100 |  | 149.7897 | 100 |  | 929.4504 | 100 |  | 48686.9062 | 100 |  | 878.6083 | 100 |  | 8.9992 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 29.2267 | 100 |  | 5.5793 | 100 |  | 140.8382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.051575 | 100 |  | 1.9999 | 100 |  | 14.5037 | 100 |  | 9.3693 | 100 |  | 150.4457 | 100 |  | 929.4612 | 100 |  | 48050.375 | 100 |  | 880.6722 | 100 |  | 8.9264 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 52.7342 | 100 |  | 5.6773 | 100 |  | 140.9876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9132 | 100 |  | 1.9861 | 100 |  | 14.3468 | 100 |  | 9.3986 | 100 |  | 148.0985 | 100 |  | 929.5059 | 100 |  | 46554.332 | 100 |  | 891.4833 | 100 |  | 8.9998 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 36.2153 | 100 |  | 5.8186 | 100 |  | 137.6594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18256 | 100 |  | 2.0736 | 100 |  | 14.3688 | 100 |  | 12.5223 | 100 |  | 146.3606 | 100 |  | 929.5287 | 100 |  | 47200.4375 | 100 |  | 898.2167 | 100 |  | 8.1177 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 70.2862 | 100 |  | 5.456 | 100 |  | 133.5284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1221 | 100 |  | 2.0754 | 100 |  | 14.6883 | 100 |  | 10.9212 | 100 |  | 146.9711 | 100 |  | 929.5452 | 100 |  | 46911.1953 | 100 |  | 886.4417 | 100 |  | 9.1859 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 44.5517 | 100 |  | 5.3639 | 100 |  | 159.3392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.528 | 100 |  | 2.0388 | 78.8889 |  | 14.3362 | 100 |  | 9.4237 | 100 |  | 145.6361 | 100 |  | 929.5383 | 100 |  | 47573.082 | 100 |  | 887.8333 | 100 |  | 8.9843 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 11.5052 | 100 |  | 5.8484 | 100 |  | 144.3939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8823 | 100 |  | 14.0955 | 100 |  | 9.8507 | 100 |  | 144.471 | 100 |  | 929.5809 | 100 |  | 47643.1328 | 100 |  | 892.3528 | 100 |  | 8.4674 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 31.9228 | 100 |  | 5.6541 | 100 |  | 138.0705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17197 | 100 |  | 1.978 | 100 |  | 14.3616 | 100 |  | 9.5403 | 100 |  | 146.4598 | 100 |  | 929.5909 | 100 |  | 47582.1094 | 100 |  | 872.925 | 100 |  | 9.0592 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 23.5095 | 100 |  | 5.5416 | 100 |  | 142.6847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4757 | 100 |  | 1.9921 | 100 |  | 14.5356 | 100 |  | 9.3741 | 100 |  | 147.0718 | 100 |  | 929.6185 | 100 |  | 47126.375 | 100 |  | 859.1361 | 100 |  | 9.1333 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 27.8941 | 100 |  | 5.7614 | 100 |  | 139.5311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.058538 | 100 |  | 1.9756 | 100 |  | 14.2981 | 100 |  | 9.5991 | 100 |  | 146.7293 | 100 |  | 929.6536 | 100 |  | 46626.9805 | 100 |  | 863.0722 | 100 |  | 8.8046 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 44.8222 | 100 |  | 5.413 | 100 |  | 138.0384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93462 | 100 |  | 2.0316 | 100 |  | 14.6753 | 100 |  | 9.1973 | 100 |  | 146.9955 | 100 |  | 929.7156 | 100 |  | 47755.3164 | 100 |  | 863.3834 | 100 |  | 9.3824 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 35.7971 | 100 |  | 5.5103 | 100 |  | 143.1654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3334 | 100 |  | 1.9916 | 100 |  | 14.5675 | 100 |  | 9.3553 | 100 |  | 145.0364 | 100 |  | 929.7755 | 100 |  | 47538.0078 | 100 |  | 877.9278 | 100 |  | 9.2571 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 78.6111 |  | 27.1305 | 78.6111 |  | 5.1445 | 78.6111 |  | 148.9964 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 10.5949 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 2.1149 | 100 |  | 14.9857 | 78.6111 |  | 8.944 | 78.6111 |  | 143.9864 | 100 |  | 929.8503 | 100 |  | 47683.3867 | 100 |  | 874.8167 | 100 |  | 9.8267 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 87.2222 |  | 46.0119 | 87.2222 |  | 5.0922 | 87.2222 |  | 134.5901 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 25.7424 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0.30653 | 87.2222 |  | 2.1124 | 78.8889 |  | 14.7675 | 87.2222 |  | 8.8581 | 87.2222 |  | 143.0913 | 100 |  | 929.8801 | 100 |  | 47484.4648 | 100 |  | 860.5444 | 100 |  | 9.8864 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 89.1976 | 100 |  | 5.3916 | 100 |  | 149.2167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6017 | 100 |  | 1.9271 | 100 |  | 14.3933 | 100 |  | 9.1226 | 100 |  | 143.5766 | 100 |  | 929.8825 | 100 |  | 48376.9961 | 100 |  | 876.8611 | 100 |  | 9.0363 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0.69785 | 100 |  | 3.6726 | 100 |  | 146.4077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9254 | 100 |  | 14.4894 | 100 |  | 8.1813 | 100 |  | 141.4115 | 100 |  | 929.8887 | 100 |  | 43112.1641 | 100 |  | 926.95 | 100 |  | 9.7981 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5067 | 100 |  | 109.4913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9348 | 100 |  | 14.6219 | 100 |  | 8.0389 | 100 |  | 135.5836 | 100 |  | 929.9073 | 100 |  | 41917.2305 | 100 |  | 912.1 | 100 |  | 9.6438 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5364 | 100 |  | 109.2572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9057 | 100 |  | 14.5978 | 100 |  | 8.0647 | 100 |  | 130.8605 | 100 |  | 929.9319 | 100 |  | 41936.7773 | 100 |  | 906.5639 | 100 |  | 9.5834 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 12.9618 | 100 |  | 5.5487 | 100 |  | 151.8018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6956 | 100 |  | 13.6875 | 100 |  | 9.7724 | 100 |  | 129.8261 | 100 |  | 929.9567 | 100 |  | 46425.2461 | 100 |  | 908.9222 | 100 |  | 8.1434 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 2.8083 | 100 |  | 5.5387 | 100 |  | 126.5252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9785 | 100 |  | 14.4506 | 100 |  | 9.2372 | 100 |  | 136.7904 | 100 |  | 929.9233 | 100 |  | 48830.0078 | 100 |  | 869.6445 | 100 |  | 9.2489 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 6.3601 | 100 |  | 5.6828 | 100 |  | 130.3423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8923 | 100 |  | 14.2872 | 100 |  | 9.2971 | 100 |  | 141.8013 | 100 |  | 929.817 | 100 |  | 48444.5938 | 100 |  | 883.3 | 100 |  | 9.0652 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 1.8545 | 100 |  | 5.5118 | 100 |  | 129.4862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9967 | 78.8889 |  | 14.4349 | 100 |  | 9.0441 | 100 |  | 144.7288 | 100 |  | 929.7425 | 100 |  | 48286.2578 | 100 |  | 880.3945 | 100 |  | 9.3993 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 6.171 | 100 |  | 5.5233 | 100 |  | 129.5821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9418 | 100 |  | 14.4032 | 100 |  | 9.0539 | 100 |  | 146.3687 | 100 |  | 929.6993 | 100 |  | 48174.3438 | 100 |  | 876.2611 | 100 |  | 9.3398 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 8.7447 | 100 |  | 5.4641 | 100 |  | 126.8649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9636 | 100 |  | 14.4579 | 100 |  | 9.0316 | 100 |  | 147.6562 | 100 |  | 929.6878 | 100 |  | 48057.5391 | 100 |  | 876.425 | 100 |  | 9.3949 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 22.8488 | 100 |  | 5.2167 | 100 |  | 128.6547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0646 | 100 |  | 14.7123 | 100 |  | 8.6333 | 100 |  | 148.3006 | 100 |  | 929.6394 | 100 |  | 47898.3711 | 100 |  | 861.7222 | 100 |  | 9.8312 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 18.643 | 100 |  | 5.3208 | 100 |  | 127.2713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39599 | 100 |  | 2.0077 | 100 |  | 14.6121 | 100 |  | 8.7996 | 100 |  | 147.9878 | 100 |  | 929.5774 | 100 |  | 47859.5234 | 100 |  | 858.7806 | 100 |  | 9.6369 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 8.2973 | 100 |  | 5.2891 | 100 |  | 143.9559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0427 | 100 |  | 14.6499 | 100 |  | 8.8279 | 100 |  | 148.7597 | 100 |  | 929.5378 | 100 |  | 48701.457 | 100 |  | 860.1917 | 100 |  | 9.6176 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 30.7033 | 100 |  | 5.802 | 100 |  | 121.109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54631 | 100 |  | 1.8918 | 100 |  | 14.1118 | 100 |  | 9.2965 | 100 |  | 148.6816 | 100 |  | 929.491 | 100 |  | 46414.8398 | 100 |  | 887.0306 | 100 |  | 8.8362 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 8.2522 | 100 |  | 5.8241 | 100 |  | 129.5716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8993 | 100 |  | 14.1207 | 100 |  | 10.1312 | 100 |  | 148.0284 | 100 |  | 929.4815 | 100 |  | 46627.7617 | 100 |  | 897.4944 | 100 |  | 8.8684 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 68.1108 | 100 |  | 4.8737 | 100 |  | 141.4812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2439 | 100 | (4) | 3.1427 | 28.0556 |  | 15.579 | 100 |  | 23.2676 | 100 |  | 146.3439 | 100 |  | 929.4777 | 100 |  | 38977.8789 | 100 |  | 896.6306 | 100 |  | 6.9707 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 | (4) | 0.069639 | 100 | (4) | 21.075 | 100 |  | 0.12735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2306 | 100 | (4) | 25.9854 | 100 | (4) | 0.36245 | 100 | (4) | 4.1397 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.4291 | 100 |  | 38.2311 | 100 |  | 140.8236 | 100 |  | 929.6055 | 100 |  | 19292.9082 | 100 |  | 610.6945 | 100 |  | 10.301 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0913 | 100 |  | 0.087482 | 100 | (4) | 2.8838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 10.5206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.768 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 21.4198 | 100 |  | 30.4336 | 100 |  | 127.9962 | 100 |  | 929.698 | 100 |  | 19373.332 | 100 |  | 445.8306 | 100 |  | 11.7186 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6823 | 100 |  | 0.077842 | 100 | (4) | 6.6908 | 100 | (4) | 0.015538 | 100 | (4) | 5.092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1929 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 21.1699 | 100 |  | 24.5849 | 100 |  | 115.3856 | 100 |  | 929.7838 | 100 |  | 19157.834 | 100 |  | 375.8083 | 100 |  | 14.3855 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6622 | 100 |  | 0.071046 | 100 | (4) | 4.4689 | 100 | (4) | 0.0017916 | 100 | (4) | 2.8801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.201 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8496 | 100 |  | 18.2218 | 100 |  | 105.026 | 100 |  | 929.8129 | 100 |  | 19442.1855 | 100 |  | 334.7444 | 100 |  | 14.2782 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.00034622 | 100 | (4) | 1.4417 | 100 |  | 0.066165 | 100 | (4) | 3.0915 | 100 | (4) | 0.0034973 | 100 | (4) | 1.0704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7917 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.2918 | 100 |  | 6.9212 | 100 |  | 95.8576 | 100 |  | 929.9555 | 100 |  | 19935.3789 | 100 |  | 308.5111 | 100 |  | 18.133 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.0015013 | 100 | (4) | 1.2881 | 100 |  | 0.05842 | 100 | (4) | 4.6996 | 100 | (4) | 0.11356 | 100 | (4) | 0.80997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.649 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.078 | 100 |  | 4.2542 | 100 |  | 88.7101 | 100 |  | 929.9996 | 100 |  | 20281.3516 | 100 |  | 292.4833 | 100 |  | 18.0821 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.6112 | 78.3333 |  | 0.058576 | 78.3333 | (4) | 3.7959 | 78.3333 | (4) | 0.018617 | 78.3333 | (4) | 1.1792 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.6405 | 78.3333 | (4) | 0 | 0 |  | 20.1738 | 78.3333 |  | 9.2854 | 78.3333 |  | 85.1889 | 100 |  | 930.0226 | 100 |  | 19833.8594 | 100 |  | 281.35 | 100 |  | 16.1154 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.5751 | 87.2222 |  | 0.061417 | 87.2222 | (4) | 1.0289 | 87.2222 | (4) | 0.06817 | 87.2222 | (4) | 1.1611 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.5743 | 87.5 | (4) | 1.0903 | 50.2778 |  | 21.1913 | 87.5 |  | 9.3654 | 87.2222 |  | 82.8452 | 100 |  | 930.0833 | 100 |  | 19709.7871 | 100 |  | 270.5444 | 100 |  | 17.5735 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5201 | 100 |  | 0.057554 | 100 | (4) | 1.4745 | 100 | (4) | 0.17151 | 100 | (4) | 0.99866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4833 | 100 | (4) | 1.0495 | 100 |  | 21.1116 | 100 |  | 6.5741 | 100 |  | 80.0555 | 100 |  | 930.0776 | 100 |  | 19703.6172 | 100 |  | 260.875 | 100 |  | 18.3784 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.195 | 100 |  | 0.055578 | 100 | (4) | 6.4008 | 100 | (4) | 0.4829 | 100 | (4) | 0.82299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4453 | 100 | (4) | 0.99599 | 100 |  | 20.989 | 100 |  | 2.4734 | 100 |  | 76.7799 | 100 |  | 930.0958 | 100 |  | 19908.4824 | 100 |  | 253.3528 | 100 |  | 19.1792 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3098 | 100 |  | 0.057009 | 100 | (4) | 7.4742 | 100 | (4) | 0.36154 | 100 | (4) | 0.78067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3849 | 100 | (4) | 0.98334 | 100 |  | 20.9323 | 100 |  | 1.9494 | 100 |  | 74.1935 | 100 |  | 930.1046 | 100 |  | 19862.7871 | 100 |  | 248.1194 | 100 |  | 19.2949 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2276 | 100 |  | 0.055657 | 100 | (4) | 5.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3689 | 100 | (4) | 0.97397 | 100 |  | 20.8994 | 100 |  | 1.6914 | 100 |  | 71.8018 | 100 |  | 930.1375 | 100 |  | 19979.623 | 100 |  | 244.1222 | 100 |  | 19.3562 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2122 | 100 |  | 0.043636 | 100 | (4) | 3.4544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3622 | 100 | (4) | 0.96639 | 100 |  | 20.8995 | 100 |  | 1.5601 | 100 |  | 69.5896 | 100 |  | 930.1741 | 100 |  | 20062.1309 | 100 |  | 240.2306 | 100 |  | 19.4434 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1558 | 100 |  | 0.040092 | 100 | (4) | 2.4349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3374 | 100 | (4) | 0.95975 | 100 |  | 20.8935 | 100 |  | 1.4548 | 100 |  | 67.6033 | 100 |  | 930.1888 | 100 |  | 19978.8613 | 100 |  | 236.8556 | 100 |  | 19.5258 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0837 | 100 |  | 0.039039 | 100 | (4) | 1.6427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3268 | 100 | (4) | 0.95367 | 100 |  | 20.8894 | 100 |  | 1.3688 | 100 |  | 65.7534 | 100 |  | 930.2203 | 100 |  | 19988.1113 | 100 |  | 233.95 | 100 |  | 19.587 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5067 |  |  | 109.2572 |  |  | 0 |  |  | 1.4771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6956 |  |  | 13.6875 |  |  | 7.8521 |  |  | 129.8261 |  |  | 929.4055 |  |  | 38977.8789 |  |  | 858.7806 |  |  | 6.9707
MAX |  | 0 |  |  | 89.1976 |  |  | 6.2253 |  |  | 213.725 |  |  | 0 |  |  | 25.7424 |  |  | 0 |  |  | 4.1221 |  |  | 2.5 |  |  | 15.579 |  |  | 23.2676 |  |  | 150.4457 |  |  | 929.9567 |  |  | 49030.9023 |  |  | 926.95 |  |  | 10.0465
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.173 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.7561
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 24.8716 | 100 |  | 5.3044 | 100 |  | 139.1246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.602 | 100 |  | 1.988 | 96.9697 |  | 14.487 | 100 |  | 9.7132 | 100 |  | 144.7553 | 100 |  | 929.6541 | 100 |  | 46917.9732 | 100 |  | 883.1385 | 100 |  | 9.1027 | 100 | (6) | 33
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 94 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/02/2022 01:06:08 | [12 empty] | 98,94% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/02/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.28815 | 100 |  | 13.4518 | 100 |  | 3.4891 | 100 |  | 170.8066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1468 | 100 |  | 4.6424 | 78.8889 |  | 16.5981 | 100 |  | 8.8967 | 100 |  | 144.8106 | 100 |  | 1001.9685 | 100 |  | 50756.2422 | 100 |  | 957.2111 | 100 |  | 7.0213 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0.30456 | 100 |  | 4.39 | 100 |  | 3.3544 | 100 |  | 158.4375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79441 | 100 |  | 4.3199 | 100 |  | 16.7421 | 100 |  | 8.6925 | 100 |  | 145.4155 | 100 |  | 1001.8874 | 100 |  | 51209.9375 | 100 |  | 949.0917 | 100 |  | 7.022 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0.88692 | 100 |  | 26.3498 | 100 |  | 3.5074 | 100 |  | 165.8316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1054 | 100 |  | 4.3175 | 100 |  | 16.5932 | 100 |  | 8.9313 | 100 |  | 146.5452 | 100 |  | 1001.8506 | 100 |  | 50752.582 | 100 |  | 950.7722 | 100 |  | 7.0939 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0.86739 | 100 |  | 4.876 | 100 |  | 3.1492 | 100 |  | 162.3052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0173 | 100 |  | 4.6254 | 100 |  | 16.8897 | 100 |  | 8.4696 | 100 |  | 146.6698 | 100 |  | 1002.0219 | 100 |  | 50282.625 | 100 |  | 950.6722 | 100 |  | 6.9078 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0.4822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1178 | 100 |  | 158.6324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87923 | 100 |  | 4.2072 | 100 |  | 16.9017 | 100 |  | 8.5594 | 100 |  | 146.5938 | 100 |  | 1002.2548 | 100 |  | 49643.5312 | 100 |  | 944.5778 | 100 |  | 6.9449 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0.082474 | 100 |  | 37.0843 | 100 |  | 3.3828 | 100 |  | 153.3359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0165 | 100 |  | 4.0207 | 100 |  | 16.6504 | 100 |  | 9.0374 | 100 |  | 145.5223 | 100 |  | 1001.989 | 100 |  | 48180.3086 | 100 |  | 949.7833 | 100 |  | 6.9123 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.397 | 100 |  | 157.4843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71293 | 100 |  | 4.207 | 100 |  | 16.7044 | 100 |  | 9.0736 | 100 |  | 144.4895 | 100 |  | 1001.9064 | 100 |  | 47987.3477 | 100 |  | 943.7944 | 100 |  | 6.9639 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0.091459 | 100 |  | 29.6464 | 100 |  | 3.4134 | 100 |  | 153.1114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.64 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6576 | 100 |  | 4.1331 | 100 |  | 16.6663 | 100 |  | 9.1068 | 100 |  | 144.9042 | 100 |  | 1001.8449 | 100 |  | 47980.9297 | 100 |  | 941.4194 | 100 |  | 6.9994 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0.15552 | 100 |  | 28.5805 | 100 |  | 2.5105 | 100 |  | 144.872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4251 | 100 |  | 5.8534 | 78.8889 |  | 17.3892 | 100 |  | 9.5593 | 100 |  | 146.1439 | 100 |  | 1001.8322 | 100 |  | 51677.6484 | 100 |  | 927.7972 | 100 |  | 7.2223 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 40.2007 | 100 |  | 2.7342 | 100 |  | 147.7888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.855 | 100 |  | 5.759 | 100 |  | 17.1968 | 100 |  | 9.205 | 100 |  | 147.7742 | 100 |  | 1002.0872 | 100 |  | 51585.0078 | 100 |  | 923.9889 | 100 |  | 7.3436 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 1.7414 | 100 |  | 22.3902 | 100 |  | 2.8029 | 100 |  | 157.6183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5024 | 100 |  | 5.6709 | 100 |  | 17.0809 | 100 |  | 8.2467 | 100 |  | 145.9543 | 100 |  | 1002.3367 | 100 |  | 51400.7617 | 100 |  | 949.0361 | 100 |  | 7.1465 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 2.7062 | 100 |  | 10.3156 | 100 |  | 2.8959 | 100 |  | 156.9631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1094 | 100 |  | 6.8125 | 100 |  | 17.0326 | 100 |  | 8.3333 | 100 |  | 144.8357 | 100 |  | 1003.079 | 100 |  | 51655.5078 | 100 |  | 955.3195 | 100 |  | 7.0301 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 3.8887 | 100 |  | 3.7683 | 100 |  | 2.8312 | 100 |  | 163.5248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1274 | 100 |  | 6.0497 | 100 |  | 17.1096 | 100 |  | 8.2446 | 100 |  | 143.7143 | 100 |  | 1003.7374 | 100 |  | 51304.082 | 100 |  | 944.6805 | 100 |  | 7.4718 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.2846 | 100 |  | 13.3825 | 100 |  | 2.8759 | 100 |  | 155.4093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5665 | 100 |  | 5.7052 | 100 |  | 17.0976 | 100 |  | 8.3303 | 100 |  | 143.1529 | 100 |  | 1004.1773 | 100 |  | 50913.2148 | 100 |  | 935.8 | 100 |  | 7.2836 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.1568 | 100 |  | 21.1552 | 100 |  | 3.0011 | 100 |  | 158.1256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5085 | 100 |  | 5.5083 | 100 |  | 17.0019 | 100 |  | 8.4251 | 100 |  | 143.4497 | 100 |  | 1004.5684 | 100 |  | 50643.1094 | 100 |  | 944.9083 | 100 |  | 7.3673 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.709 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 2.616 | 85.2778 |  | 147.1471 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 3.3806 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 1.2907 | 85.2778 |  | 6.6006 | 100 |  | 17.2845 | 85.2778 |  | 8.0782 | 85.2778 |  | 143.5132 | 100 |  | 1005.0999 | 100 |  | 50878.4961 | 100 |  | 916.9333 | 100 |  | 8.2096 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 2.614 | 80.2778 |  | 6.0546 | 80.2778 |  | 2.4911 | 80.2778 |  | 130.9768 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 5.6854 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.5423 | 80.2778 |  | 6.258 | 78.8889 |  | 17.3707 | 80.2778 |  | 8.0125 | 80.2778 |  | 143.7785 | 100 |  | 1005.5836 | 100 |  | 50675.1758 | 100 |  | 890.975 | 100 |  | 8.4817 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.5017 | 100 |  | 20.8019 | 100 |  | 2.349 | 100 |  | 125.6547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4012 | 100 |  | 6.0608 | 100 |  | 17.5194 | 100 |  | 7.8045 | 100 |  | 144.6657 | 100 |  | 1006.1066 | 100 |  | 50794.4688 | 100 |  | 870.0195 | 100 |  | 8.7505 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.91481 | 100 |  | 2.7961 | 100 |  | 2.3592 | 100 |  | 127.7205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6202 | 100 |  | 6.2361 | 100 |  | 17.5335 | 100 |  | 7.8104 | 100 |  | 145.6804 | 100 |  | 1006.3275 | 100 |  | 50811.9961 | 100 |  | 865.7111 | 100 |  | 8.7206 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.55362 | 100 |  | 2.5698 | 100 |  | 2.3953 | 100 |  | 129.8301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5752 | 100 |  | 6.4871 | 100 |  | 17.4883 | 100 |  | 7.8439 | 100 |  | 146.5851 | 100 |  | 1006.4447 | 100 |  | 50790.0547 | 100 |  | 868.8055 | 100 |  | 8.5337 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.26332 | 100 |  | 3.2216 | 100 |  | 2.3934 | 100 |  | 122.0331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.551 | 100 |  | 6.2562 | 100 |  | 17.4793 | 100 |  | 7.7811 | 100 |  | 146.8291 | 100 |  | 1006.7482 | 100 |  | 50898.8438 | 100 |  | 863.8917 | 100 |  | 8.6594 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.070367 | 100 |  | 2.4016 | 100 |  | 2.331 | 100 |  | 121.5666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6818 | 100 |  | 6.007 | 100 |  | 17.5738 | 100 |  | 7.6967 | 100 |  | 147.371 | 100 |  | 1006.8749 | 100 |  | 50852.1836 | 100 |  | 861.2139 | 100 |  | 8.881 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 8.8324 | 100 |  | 2.4247 | 100 |  | 131.4879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6328 | 100 |  | 7.4395 | 100 |  | 17.4413 | 100 |  | 7.8567 | 100 |  | 148.4644 | 100 |  | 1006.959 | 100 |  | 50946.9922 | 100 |  | 870.1334 | 100 |  | 8.5857 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 8.604 | 100 |  | 2.4371 | 100 |  | 139.7015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4985 | 100 |  | 7.2528 | 100 |  | 17.4223 | 100 |  | 7.8828 | 100 |  | 148.2601 | 100 |  | 1006.8692 | 100 |  | 50787.7188 | 100 |  | 875.2111 | 100 |  | 8.613 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 15.8621 | 100 |  | 2.3771 | 100 |  | 132.605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8383 | 100 |  | 8.0711 | 78.8889 |  | 17.4916 | 100 |  | 7.7669 | 100 |  | 148.7917 | 100 |  | 1006.7787 | 100 |  | 51001.9883 | 100 |  | 871.6278 | 100 |  | 8.7357 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 50.3919 | 100 |  | 2.3698 | 100 |  | 127.074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8851 | 100 |  | 7.5933 | 100 |  | 17.4749 | 100 |  | 7.8059 | 100 |  | 148.8419 | 100 |  | 1006.8357 | 100 |  | 50661.168 | 100 |  | 869.3444 | 100 |  | 8.8085 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 7.9657 | 100 |  | 2.4341 | 100 |  | 127.8273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.151 | 100 |  | 5.2601 | 100 |  | 17.4121 | 100 |  | 7.9328 | 100 |  | 149.0297 | 100 |  | 1007.0901 | 100 |  | 50591.1797 | 100 |  | 868.4083 | 100 |  | 8.7396 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 2.7399 | 100 |  | 2.3674 | 100 |  | 113.7017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0297 | 100 |  | 14.3774 | 100 |  | 17.4932 | 100 |  | 7.7749 | 100 |  | 149.1874 | 100 |  | 1007.1183 | 100 |  | 50664.957 | 100 |  | 866.1222 | 100 |  | 8.9702 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 5.0263 | 100 |  | 2.3628 | 100 |  | 117.1829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7035 | 100 |  | 7.3529 | 100 |  | 17.4878 | 100 |  | 7.7346 | 100 |  | 149.4968 | 100 |  | 1007.015 | 100 |  | 50660.2539 | 100 |  | 859.9528 | 100 |  | 8.962 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 4.2199 | 100 |  | 2.3627 | 100 |  | 107.0666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.579 | 100 |  | 5.9273 | 100 |  | 17.5081 | 100 |  | 7.7085 | 100 |  | 149.7681 | 100 |  | 1007.0071 | 100 |  | 49743.1094 | 100 |  | 855.9556 | 100 |  | 9.0996 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 17.3649 | 100 |  | 3.3032 | 100 |  | 149.4127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1638 | 100 |  | 4.9624 | 100 |  | 16.8008 | 100 |  | 8.5783 | 100 |  | 149.6407 | 100 |  | 1007.2186 | 100 |  | 48935.2461 | 100 |  | 914.5333 | 100 |  | 7.002 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 35.493 | 100 |  | 3.066 | 100 |  | 144.1452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3685 | 100 |  | 4.8821 | 100 |  | 16.9371 | 100 |  | 8.372 | 100 |  | 149.1914 | 100 |  | 1007.3438 | 100 |  | 48751.3945 | 100 |  | 931.7833 | 100 |  | 7.5937 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 23.6518 | 100 |  | 3.2185 | 100 |  | 137.0457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0693 | 100 |  | 4.8192 | 78.8889 |  | 16.8479 | 100 |  | 8.7791 | 100 |  | 147.6655 | 100 |  | 1007.4907 | 100 |  | 48338.8906 | 100 |  | 924.1028 | 100 |  | 7.4061 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 52.4901 | 100 |  | 3.3122 | 100 |  | 170.8385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9317 | 100 |  | 4.8291 | 100 |  | 16.7236 | 100 |  | 8.9784 | 100 |  | 146.3203 | 100 |  | 1007.5488 | 100 |  | 48372.4531 | 100 |  | 953.2944 | 100 |  | 7.0003 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 30.0796 | 100 |  | 2.8561 | 100 |  | 171.8686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8957 | 100 |  | 4.7424 | 100 |  | 16.972 | 100 |  | 8.5237 | 100 |  | 146.506 | 100 |  | 1007.7346 | 100 |  | 48709.8008 | 100 |  | 957.525 | 100 |  | 7.2192 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3545 | 100 |  | 135.1283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6451 | 100 |  | 5.5342 | 100 |  | 16.8248 | 100 |  | 8.8933 | 100 |  | 144.4839 | 100 |  | 1008.3752 | 100 |  | 48518.9492 | 100 |  | 939.1945 | 100 |  | 6.8575 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 7.1532 | 100 |  | 3.3562 | 100 |  | 153.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70828 | 100 |  | 4.8682 | 100 |  | 16.7866 | 100 |  | 8.9221 | 100 |  | 144.8811 | 100 |  | 1008.6498 | 100 |  | 48421.8164 | 100 |  | 942.7305 | 100 |  | 6.7501 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.35875 | 100 |  | 38.1207 | 100 |  | 3.4149 | 100 |  | 159.4364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6432 | 100 |  | 4.8266 | 100 |  | 16.7378 | 100 |  | 8.9203 | 100 |  | 145.921 | 100 |  | 1008.8917 | 100 |  | 48405.6289 | 100 |  | 957.4667 | 100 |  | 6.635 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.67226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3952 | 100 |  | 164.3004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59969 | 100 |  | 4.7299 | 100 |  | 16.7737 | 100 |  | 8.8915 | 100 |  | 146.3386 | 100 |  | 1008.803 | 100 |  | 48441.4609 | 100 |  | 959.9556 | 100 |  | 6.6336 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.0492 | 85.8333 |  | 35.3377 | 85.8333 |  | 3.4835 | 85.8333 |  | 164.7749 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.8634 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.702 | 85.8333 |  | 4.8646 | 100 |  | 16.6917 | 85.8333 |  | 8.9485 | 85.8333 |  | 147.4215 | 100 |  | 1008.9533 | 100 |  | 48388.375 | 100 |  | 963.5917 | 100 |  | 6.6815 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.0967 | 80 |  | 53.8853 | 80 |  | 3.5796 | 80 |  | 152.3152 | 80 |  | 0 | 80 |  | 2.8818 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.1324 | 80 |  | 4.6338 | 78.8889 |  | 16.4154 | 80 |  | 9.0374 | 80 |  | 148.0369 | 100 |  | 1009.2706 | 100 |  | 48132.7383 | 100 |  | 964.1222 | 100 |  | 6.6397 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.3967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4935 | 100 |  | 162.7791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.053 | 100 |  | 4.1595 | 100 |  | 16.5478 | 100 |  | 9.0023 | 100 |  | 147.9126 | 100 |  | 1009.5169 | 100 |  | 48233.5547 | 100 |  | 967.7528 | 100 |  | 6.6181 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 1.438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4974 | 100 |  | 160.8512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48751 | 100 |  | 4.4997 | 100 |  | 16.548 | 100 |  | 9.0612 | 100 |  | 148.2483 | 100 |  | 1009.3859 | 100 |  | 48056.1562 | 100 |  | 964.3972 | 100 |  | 6.5753 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.4633 | 100 |  | 0.58424 | 100 |  | 3.5104 | 100 |  | 152.0329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45061 | 100 |  | 4.2412 | 100 |  | 16.5303 | 100 |  | 9.0426 | 100 |  | 149.2869 | 100 |  | 1009.197 | 100 |  | 47965.0664 | 100 |  | 961.1028 | 100 |  | 6.5945 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 1.6315 | 100 |  | 4.229 | 100 |  | 3.4353 | 100 |  | 155.0405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5854 | 100 |  | 4.3322 | 100 |  | 16.5839 | 100 |  | 8.9097 | 100 |  | 149.8215 | 100 |  | 1009.1332 | 100 |  | 48242.5547 | 100 |  | 960.5444 | 100 |  | 6.6422 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.7017 | 100 |  | 40.3836 | 100 |  | 3.3472 | 100 |  | 148.6426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2711 | 100 |  | 4.2587 | 100 |  | 16.6213 | 100 |  | 8.8262 | 100 |  | 149.3753 | 100 |  | 1008.9898 | 100 |  | 48314.3125 | 100 |  | 956.6805 | 100 |  | 6.8975 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 1.2543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.283 | 100 |  | 144.6336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62735 | 100 |  | 4.418 | 100 |  | 16.7235 | 100 |  | 8.7722 | 100 |  | 149.4363 | 100 |  | 1009.0316 | 100 |  | 48244.5156 | 100 |  | 946.3389 | 100 |  | 7.0765 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0.84844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1705 | 100 |  | 159.7645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66177 | 100 |  | 4.2297 | 100 |  | 16.7898 | 100 |  | 8.6514 | 100 |  | 149.4591 | 100 |  | 1009.0373 | 100 |  | 48406.5898 | 100 |  | 950.0528 | 100 |  | 7.0586 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.331 |  |  | 107.0666 |  |  | 0 |  |  | 1.7478 |  |  | 0 |  |  | 0.45061 |  |  | 4.0207 |  |  | 16.4154 |  |  | 7.6967 |  |  | 143.1529 |  |  | 1001.8322 |  |  | 47965.0664 |  |  | 855.9556 |  |  | 6.5753
MAX |  | 5.1568 |  |  | 53.8853 |  |  | 3.5796 |  |  | 171.8686 |  |  | 0 |  |  | 13.1644 |  |  | 0 |  |  | 6.8851 |  |  | 14.3774 |  |  | 17.5738 |  |  | 9.5593 |  |  | 149.8215 |  |  | 1009.5169 |  |  | 51677.6484 |  |  | 967.7528 |  |  | 9.0996
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.0827 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.7824 |  |  | 99.8912 |  |  | 99.1295
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.92654 | 100 |  | 15.3303 | 100 |  | 2.9711 | 100 |  | 146.9172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5292 | 100 |  | 5.5592 | 100 |  | 17.0102 | 100 |  | 8.494 | 100 |  | 146.8789 | 100 |  | 1006.0619 | 100 |  | 49741.8943 | 100 |  | 924.1318 | 100 |  | 7.5284 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/02/2022 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 27/02/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:10 | 00:00:10 | 00:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:00:11 | 00:00:11 | 00:32:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:03:03 | 00:03:03 | 00:09:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:07:43 | 00:07:43 | 00:14:00 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 01:30:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
03:31:45 | 03:31:45 | 03:50:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:31:52 | 03:31:52 | 03:50:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:32:45 | 03:32:45 | 03:37:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
03:40:00 | 03:40:00 | 03:50:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
04:00:05 | 04:00:05 | 04:02:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:00:06 | 04:00:06 | 04:02:26 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:04:20 | 04:04:20 | 04:10:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:07:53 | 04:07:53 | 04:14:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:08:05 | 04:08:05 | 04:09:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:08:07 | 04:08:07 | 04:12:57 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:09:55 | 04:09:55 | 04:15:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:09:55 | 04:09:55 | 04:16:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:01:05 | 06:01:05 | 06:02:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:01:05 | 06:01:05 | 06:03:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:30:05 | 06:30:05 | 06:37:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:05 | 06:30:05 | 06:37:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:38:57 | 06:59:56 | 06:45:49 | Linea 1: Forno Spento
06:38:58 | 06:38:58 | 06:45:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:45:51 | 06:45:51 | 08:20:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:53:37 | 08:43:41 | 08:03:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:37 | 07:53:37 | 08:03:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:37 | 07:53:37 | 08:03:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:44 | 07:53:44 | 08:00:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:37 | 07:55:37 | 08:05:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:37 | 07:55:37 | 08:05:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:40 | 07:55:40 | 07:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:42 | 07:55:42 | 08:05:57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:44 | 07:55:44 | 08:02:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:13:22 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:00:00 | 08:13:24 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:00:00 | 08:13:23 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:00:00 | 08:41:00 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
08:00:00 | 08:41:01 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
08:00:00 | 08:40:59 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
08:03:55 | 08:03:55 | 08:21:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:03:56 | 08:03:56 | 08:22:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:05:31 | 08:05:31 | 08:11:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:08:00 | 08:08:00 | 08:14:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:10:00 | 08:13:23 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:10:00 | 08:13:24 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:10:00 | 08:13:22 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:10:00 | 08:41:00 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:10:00 | 08:41:00 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:10:00 | 08:40:58 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:20:05 | 08:41:03 | 08:20:37 | Linea 1: Forno Spento
08:20:07 | 08:20:07 | 08:20:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:20:38 | 08:20:38 | 08:43:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:20:58 | 08:20:58 |  | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
08:22:05 | 08:22:05 | 08:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:22:06 | 08:22:06 | 08:30:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:33:15 | 08:33:15 | 08:40:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:33:15 | 08:33:15 | 08:40:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:43:26 | 09:12:47 | 08:46:17 | Linea 1: Forno Spento
08:43:26 | 08:43:26 | 08:46:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:46:19 | 08:46:19 | 13:53:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:51:45 | 08:51:45 | 09:00:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:51:47 | 08:51:47 | 09:01:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:34:30 | 10:34:30 | 10:42:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:34:31 | 10:34:31 | 10:42:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:06:48 | 12:06:48 | 12:13:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:08:10 | 12:08:10 | 12:14:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:32:40 | 13:32:40 | 13:35:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:32:41 | 13:32:41 | 13:47:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:53:25 | 14:33:06 | 13:54:53 | Linea 1: Forno Spento
13:53:25 | 13:53:25 | 13:54:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:54:54 | 13:54:54 | 13:55:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:55:41 | 14:33:06 | 13:56:42 | Linea 1: Forno Spento
13:55:43 | 13:55:43 | 13:56:42 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:56:42 | 13:56:42 | 14:47:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:47:33 | 14:49:13 | 14:48:03 | Linea 1: Forno Spento
14:47:36 | 14:47:36 | 14:48:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:48:04 | 14:48:04 | 14:50:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:50:20 | 15:44:20 | 14:53:55 | Linea 1: Forno Spento
14:50:22 | 14:50:22 | 14:53:56 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:53:56 | 14:53:56 | 16:26:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:55:12 | 14:59:18 | 14:59:07 | Linea 2: Forno Spento
14:55:18 | 14:55:18 | 14:59:09 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:59:09 | 14:59:09 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
15:02:50 | 15:02:50 | 15:10:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:02:51 | 15:02:51 | 16:12:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:04:40 | 16:04:40 | 16:06:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:04:40 | 16:04:40 | 16:10:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:08:08 | 16:08:08 | 16:14:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:08:27 | 16:08:27 | 20:14:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:26:13 | 16:26:13 |  | Linea 1: Impianto in Fermo
16:30:00 | 20:47:32 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti PLV INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.1]
17:00:05 | 17:00:05 | 17:05:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:07 | 17:00:07 | 17:16:06 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:53:32 | 20:47:31 | 20:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:32 | 19:53:32 | 20:03:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:32 | 19:53:32 | 20:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:33 | 19:53:33 | 19:53:37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:37 | 19:53:37 | 20:00:06 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:47 | 19:55:47 | 20:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:47 | 19:55:47 | 20:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:47 | 19:55:47 | 20:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:53 | 19:55:53 | 19:56:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:03 | 19:56:03 | 20:02:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:47:35 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:47:36 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:47:34 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:09:23 | 20:09:23 | 20:15:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:10:00 | 20:47:34 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:10:00 | 20:47:35 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:10:00 | 20:47:33 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
22:31:50 | 22:31:50 | 22:40:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:31:51 | 22:31:51 | 22:42:01 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl