## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 14/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.0824 | 100 |  | 51.912 | 99.4444 |  | 6.3478 | 100 |  | 181.0663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.5777 | 100 |  | 10.3824 | 100 |  | 170.7511 | 100 |  | 1011.6367 | 100 |  | 56218.1445 | 100 |  | 898.6961 | 100 |  | 8.6935 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 5.6154 | 100 |  | 4.2421 | 100 |  | 6.8972 | 100 |  | 175.5119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 78.3333 |  | 13.2176 | 100 |  | 10.7913 | 100 |  | 171.7765 | 100 |  | 1011.3682 | 100 |  | 58479.5664 | 100 |  | 919.2444 | 100 |  | 8.2587 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 9.5218 | 100 |  | 16.7852 | 100 |  | 6.8422 | 100 |  | 172.0023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.2511 | 100 |  | 10.7486 | 100 |  | 171.9047 | 100 |  | 1011.3926 | 100 |  | 58281.1992 | 100 |  | 919.4611 | 100 |  | 8.2746 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 8.8504 | 100 |  | 11.7191 | 95 |  | 6.6744 | 100 |  | 128.3303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.419 | 100 |  | 10.8951 | 100 |  | 171.5934 | 100 |  | 1011.3987 | 100 |  | 58070.6211 | 100 |  | 910.7833 | 100 |  | 8.5509 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 3.0519 | 100 |  | 6.4089 | 100 |  | 6.4058 | 100 |  | 109.8666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.6601 | 100 |  | 10.4251 | 100 |  | 171.6483 | 100 |  | 1011.3193 | 100 |  | 59447.0039 | 100 |  | 890.9389 | 100 |  | 8.7952 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 5.5544 | 100 |  | 22.5837 | 92.2222 |  | 6.8789 | 100 |  | 178.2891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 95.5556 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.3763 | 100 |  | 14.9815 | 100 |  | 174.4682 | 100 |  | 1011.1606 | 100 |  | 59434.7969 | 91.6667 |  | 922.9445 | 100 |  | 7.6545 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 7.5381 | 100 |  | 28.1686 | 98.8889 |  | 6.8758 | 100 |  | 183.3857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2145 | 100 |  | 11.1911 | 100 |  | 172.9484 | 100 |  | 1011.2888 | 100 |  | 58268.9883 | 100 |  | 925.3889 | 100 |  | 8.2393 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 6.1037 | 100 |  | 2.8993 | 100 |  | 7.12 | 100 |  | 183.2026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9551 | 100 |  | 10.9714 | 100 |  | 168.5354 | 100 |  | 1011.2827 | 100 |  | 56279.1836 | 100 |  | 934.8055 | 100 |  | 7.9606 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 21.9428 | 93.8889 |  | 7.1627 | 100 |  | 181.341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9246 | 100 |  | 11.2552 | 100 |  | 165.569 | 100 |  | 1011.0508 | 100 |  | 55055.3906 | 100 |  | 941.8611 | 100 |  | 7.8254 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 5.9511 | 100 |  | 0 | 93.3333 |  | 7.1718 | 100 |  | 160.1306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 12.9093 | 100 |  | 11.359 | 100 |  | 163.8478 | 100 |  | 1010.9409 | 100 |  | 54429.7617 | 100 |  | 942.8722 | 100 |  | 7.8186 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 6.4394 | 100 |  | 23.1635 | 94.4444 |  | 7.1261 | 100 |  | 152.0432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9582 | 100 |  | 11.3712 | 100 |  | 164.1957 | 100 |  | 1010.8676 | 100 |  | 55754.2656 | 100 |  | 936.9722 | 100 |  | 7.7982 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 20.4474 | 93.3333 |  | 7.3885 | 100 |  | 148.0148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 95.5556 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.6835 | 100 |  | 11.7252 | 100 |  | 164.0492 | 100 |  | 1010.9836 | 100 |  | 53160.1914 | 100 |  | 951.2389 | 100 |  | 7.4374 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 23.7739 | 100 |  | 7.3061 | 100 |  | 144.0474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.7781 | 100 |  | 11.5726 | 100 |  | 163.0421 | 100 |  | 1010.9286 | 100 |  | 52861.1094 | 100 |  | 952.0555 | 100 |  | 7.6581 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.4089 | 100 |  | 19.2877 | 98.8889 |  | 6.8026 | 100 |  | 185.461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.2267 | 100 |  | 10.8066 | 100 |  | 164.4887 | 100 |  | 1010.9286 | 100 |  | 58003.4805 | 100 |  | 927.7333 | 100 |  | 8.3075 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 22.7363 | 92.2222 |  | 6.9246 | 100 |  | 184.4539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.1443 | 100 |  | 10.8768 | 100 |  | 167.3086 | 100 |  | 1010.9714 | 100 |  | 57603.6875 | 100 |  | 923.8389 | 100 |  | 8.0883 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.4394 | 97.2222 |  | 28.2907 | 89.4444 |  | 6.9002 | 97.2222 |  | 171.1173 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.8311 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0.42726 | 92.7778 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.0863 | 97.2222 |  | 10.6937 | 97.2222 |  | 169.8172 | 100 |  | 1010.892 | 100 |  | 57972.9609 | 100 |  | 907.7222 | 100 |  | 8.1807 | 100 |  | In Marcia
08:30 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.7588 | 67.7778 | (4) | 10.6204 | 67.7778 |  | 171.8131 | 100 |  | 1011.0203 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 904.6945 | 100 |  | 8.2311 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 17.3345 | 88.8889 |  | 7.1413 | 100 |  | 164.9831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 96.1111 |  | 1.6175 | 78.3333 |  | 12.891 | 100 |  | 11.1545 | 100 |  | 172.1793 | 100 |  | 1011.301 | 100 |  | 56053.3477 | 100 |  | 914.0222 | 100 |  | 7.9047 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 2.5941 | 100 |  | 5.1576 | 93.3333 |  | 7.0772 | 100 |  | 171.2393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.9398 | 100 |  | 11.2491 | 100 |  | 171.3553 | 100 |  | 1011.3926 | 100 |  | 56273.0781 | 100 |  | 913.6445 | 100 |  | 7.8971 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 4.059 | 100 |  | 23.5908 | 98.8889 |  | 7.3122 | 100 |  | 165.3188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.6988 | 100 |  | 11.6123 | 100 |  | 171.923 | 100 |  | 1011.6062 | 100 |  | 53901.793 | 100 |  | 924.9278 | 100 |  | 7.6363 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 6.8667 | 100 |  | 47.5173 | 92.2222 |  | 7.419 | 100 |  | 164.037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.5614 | 100 |  | 12.009 | 100 |  | 171.0257 | 100 |  | 1011.5391 | 100 |  | 52784.8125 | 100 |  | 929.2722 | 100 |  | 7.4618 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 5.0356 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 178.7469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.8636 | 100 |  | 15.1189 | 100 |  | 173.0033 | 100 |  | 1011.1606 | 100 |  | 56761.375 | 100 |  | 926.0611 | 100 |  | 7.0238 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.7751 | 100 |  | 1.648 | 93.3333 |  | 7.1566 | 100 |  | 175.9087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.9002 | 100 |  | 15.6316 | 100 |  | 175.6584 | 100 |  | 1011.0935 | 100 |  | 57197.7891 | 88.8889 |  | 922.1222 | 100 |  | 7.2667 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 5.5239 | 100 |  | 10.6815 | 100 |  | 7.181 | 100 |  | 169.1031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.949 | 100 |  | 15.6285 | 100 |  | 175.3288 | 100 |  | 1011.124 | 100 |  | 55815.3008 | 100 |  | 927.8555 | 100 |  | 6.9829 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.7446 | 100 |  | 3.6927 | 100 |  | 7.3366 | 100 |  | 173.0094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7964 | 100 |  | 15.1311 | 100 |  | 174.4133 | 100 |  | 1010.77 | 100 |  | 55262.918 | 100 |  | 922.5111 | 100 |  | 7.0987 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 7.0498 | 100 |  | 7.5045 | 100 |  | 169.1336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 77.7778 |  | 12.534 | 100 |  | 12.4058 | 100 |  | 172.9118 | 100 |  | 1010.5197 | 100 |  | 54029.9688 | 100 |  | 921.5833 | 100 |  | 7.1752 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 24.9641 | 92.2222 |  | 7.5838 | 100 |  | 170.1102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.4302 | 100 |  | 12.4119 | 100 |  | 170.1651 | 100 |  | 1010.5258 | 100 |  | 53532.5156 | 100 |  | 924.1945 | 100 |  | 7.1588 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 4.944 | 100 |  | 32.9295 | 100 |  | 7.6907 | 100 |  | 168.1265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.3539 | 100 |  | 12.4088 | 100 |  | 168.5903 | 100 |  | 1010.4587 | 100 |  | 53163.2422 | 100 |  | 926.9722 | 100 |  | 7.1463 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 2.3804 | 100 |  | 3.5096 | 93.8889 |  | 7.477 | 100 |  | 167.5161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.5278 | 100 |  | 12.1372 | 100 |  | 167.8396 | 100 |  | 1010.4343 | 100 |  | 54139.8359 | 100 |  | 919.4 | 100 |  | 7.3771 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4282 | 100 |  | 168.7368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.5553 | 100 |  | 12.4607 | 100 |  | 169.3045 | 100 |  | 1010.5869 | 100 |  | 54805.1406 | 100 |  | 916.0722 | 100 |  | 7.3039 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.1037 | 100 |  | 15.1067 | 93.3333 |  | 7.3458 | 100 |  | 166.57 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 95.5556 |  | 1.587 | 100 |  | 12.6377 | 100 |  | 12.6133 | 100 |  | 170.0552 | 100 |  | 1010.5197 | 100 |  | 55192.7227 | 100 |  | 912.6556 | 100 |  | 7.4141 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 36.0729 | 98.8889 |  | 7.3519 | 100 |  | 171.1173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.7018 | 100 |  | 12.5553 | 100 |  | 172.0695 | 100 |  | 1010.5563 | 100 |  | 56868.1914 | 100 |  | 909.8834 | 100 |  | 7.3678 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.531 | 100 |  | 11.6276 | 98.8889 |  | 7.062 | 100 |  | 158.6657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.0406 | 100 |  | 12.0914 | 100 |  | 173.0033 | 100 |  | 1010.5746 | 100 |  | 57255.7773 | 100 |  | 895.0278 | 100 |  | 7.7836 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 6.0732 | 100 |  | 11.8412 | 100 |  | 7.004 | 100 |  | 161.9922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 78.3333 |  | 13.0863 | 100 |  | 11.7008 | 100 |  | 173.9921 | 100 |  | 1010.7211 | 100 |  | 58088.9297 | 100 |  | 891.9667 | 100 |  | 7.9334 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 28.9926 | 98.8889 |  | 6.9918 | 100 |  | 166.8142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.065 | 100 |  | 11.2247 | 100 |  | 174.6513 | 100 |  | 1010.8676 | 100 |  | 57982.1172 | 100 |  | 895.5278 | 100 |  | 7.9805 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 6.5004 | 100 |  | 47.792 | 93.3333 |  | 7.3519 | 100 |  | 166.7837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 96.1111 |  | 1.587 | 100 |  | 12.6682 | 100 |  | 11.4292 | 100 |  | 174.0287 | 100 |  | 1011.1729 | 100 |  | 55421.6133 | 100 |  | 914.0944 | 100 |  | 7.5459 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 2.6551 | 100 |  | 7.004 | 100 |  | 149.3881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.2176 | 100 |  | 13.8066 | 100 |  | 173.4062 | 100 |  | 1011.4658 | 100 |  | 51817.3789 | 100 |  | 883.6278 | 100 |  | 7.7517 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 6.7751 | 100 |  | 2.8687 | 93.3333 |  | 7.2176 | 100 |  | 161.7481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.9368 | 100 |  | 13.5472 | 100 |  | 173.0216 | 100 |  | 1011.5574 | 100 |  | 52943.5117 | 100 |  | 894.6222 | 100 |  | 7.5175 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 24.4148 | 98.8889 |  | 7.4892 | 100 |  | 171.6056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.5248 | 100 |  | 11.8931 | 100 |  | 169.3411 | 100 |  | 1011.6794 | 100 |  | 53743.0938 | 100 |  | 924.6 | 100 |  | 7.2939 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 6.2868 | 96.6667 |  | 6.1037 | 96.6667 |  | 7.5198 | 96.6667 |  | 168.8589 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 1.0987 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.4729 | 96.6667 |  | 12.0548 | 96.6667 |  | 167.5466 | 100 |  | 1011.7466 | 100 |  | 53163.2422 | 100 |  | 927.3278 | 100 |  | 7.1589 | 100 |  | In Marcia
20:30 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.0416 | 68.3333 | (4) | 11.8992 | 68.3333 |  | 166.5944 | 100 |  | 1011.8687 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 927.9445 | 100 |  | 7.2748 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 3.1129 | 100 |  | 4.3947 | 100 |  | 7.4709 | 100 |  | 169.0115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 77.7778 |  | 12.5492 | 100 |  | 11.8992 | 100 |  | 166.0634 | 100 |  | 1011.8625 | 100 |  | 53929.2578 | 100 |  | 927.4889 | 100 |  | 7.2631 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 5.6154 | 100 |  | 10.2542 | 93.3333 |  | 7.5076 | 100 |  | 162.9383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 98.3333 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.4638 | 100 |  | 11.9266 | 100 |  | 166.7959 | 100 |  | 1012.0457 | 100 |  | 53117.4648 | 100 |  | 926.1556 | 100 |  | 7.2584 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 6.4699 | 100 |  | 13.5807 | 98.8889 |  | 7.355 | 100 |  | 167.7603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.6621 | 100 |  | 11.7038 | 100 |  | 167.8396 | 100 |  | 1012.125 | 100 |  | 54820.3984 | 100 |  | 917.5944 | 100 |  | 7.4264 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3366 | 100 |  | 172.1854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.7171 | 100 |  | 11.652 | 100 |  | 168.7368 | 100 |  | 1012.3691 | 100 |  | 55244.6055 | 100 |  | 920.0944 | 100 |  | 7.4731 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 7.9958 | 93.3333 |  | 7.3336 | 100 |  | 167.1194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.6194 | 100 |  | 11.6184 | 100 |  | 168.7185 | 100 |  | 1012.5095 | 100 |  | 54741.0508 | 100 |  | 925.2444 | 100 |  | 7.4766 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 10.1321 | 98.8889 |  | 7.2146 | 100 |  | 170.9037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.7873 | 100 |  | 11.6153 | 100 |  | 169.4327 | 100 |  | 1012.5156 | 100 |  | 56102.1758 | 100 |  | 919.7389 | 100 |  | 7.575 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 18.6163 | 93.3333 |  | 7.2115 | 100 |  | 169.2251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.7567 | 100 |  | 11.6703 | 100 |  | 170.9342 | 100 |  | 1012.479 | 100 |  | 56773.582 | 100 |  | 919.85 | 100 |  | 7.5182 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.3804 |  |  | 0 |  |  | 6.3478 |  |  | 109.8666 | [5 empty] | 0.94607 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4954 |  |  | 12.3539 |  |  | 10.3824 |  |  | 163.0421 |  |  | 1010.4343 |  |  | 51817.3789 |  |  | 883.6278 |  |  | 6.9829
MAX |  | 9.5218 |  |  | 51.912 |  |  | 7.6907 |  |  | 185.461 | [5 empty] | 4.7304 | [5 empty] | 1.6175 |  |  | 1.8921 |  |  | 13.6601 |  |  | 15.6316 |  |  | 175.6584 |  |  | 1012.5156 |  |  | 59447.0039 |  |  | 952.0555 |  |  | 8.7952
%Medie < Soglia |  | 99.5776 | [8 empty] | 97.7825 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.977 | 95.8333 |  | 16.0852 | 95.8333 |  | 7.1783 | 95.8333 |  | 166.6722 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.5399 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.23552 | 95.8333 |  | 1.6135 | 95.8333 |  | 12.8759 | 95.8333 |  | 12.0524 | 95.8333 |  | 170.1601 | 100 |  | 1011.2621 | 100 |  | 55657.5344 | 95.8333 |  | 919.4445 | 100 |  | 7.6712 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 142 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 14/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 93.3333 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 16.7913 | 100 |  | 1014.6702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2022 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 16.773 | 100 |  | 1014.4139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2035 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 16.6997 | 100 |  | 1014.4078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1992 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 97.2222 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 16.6082 | 100 |  | 1014.4261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1963 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 16.6082 | 100 |  | 1014.3406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2068 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 16.5532 | 100 |  | 1014.3589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2017 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 93.8889 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 16.4251 | 100 |  | 1014.3406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.196 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.2222 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 16.2786 | 100 |  | 1014.243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.195 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 16.1504 | 100 |  | 1013.8463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.18 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 16.0222 | 100 |  | 1013.7242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1797 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.87588 | 100 |  | 16.0588 | 100 |  | 1013.6998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1782 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 16.1687 | 100 |  | 1013.7791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1765 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.86673 | 100 |  | 16.1138 | 100 |  | 1013.7059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1793 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.86367 | 100 |  | 16.0588 | 100 |  | 1013.8157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1773 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 97.2222 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.86367 | 100 |  | 16.0039 | 100 |  | 1013.8646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1791 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 15.9307 | 100 |  | 1013.773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1794 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.87588 | 100 |  | 15.9124 | 100 |  | 1013.9622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1796 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.87893 | 100 |  | 15.8757 | 100 |  | 1014.2552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1799 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7221 | 65 | (4) | 0.88504 | 65 |  | 15.9307 | 100 |  | 1014.2979 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1835 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 16.0222 | 100 |  | 1014.5482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1984 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 16.2053 | 100 |  | 1014.4566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5833 | 100 |  | 19.1811 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 16.4434 | 100 |  | 1014.2491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1729 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.93387 | 100 |  | 16.8462 | 100 |  | 1014.2186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1724 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.94913 | 100 |  | 17.2308 | 100 |  | 1014.1942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.162 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 17.4322 | 100 |  | 1013.7181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1597 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 17.542 | 100 |  | 1013.358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1572 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.0285 | 100 |  | 17.5787 | 100 |  | 1013.3275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1642 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.0468 | 100 |  | 17.8167 | 100 |  | 1013.2542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1506 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 1.059 | 100 |  | 18.3111 | 100 |  | 1013.2359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1098 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 1.0712 | 100 |  | 18.6041 | 100 |  | 1013.4251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.0874 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.0865 | 100 |  | 18.7139 | 100 |  | 1013.4129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.0823 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.1017 | 100 |  | 18.7506 | 100 |  | 1013.4678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.08 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.1261 | 100 |  | 18.7323 | 100 |  | 1013.5045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.076 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.1383 | 100 |  | 18.8055 | 100 |  | 1013.6876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3333 | 100 |  | 19.0033 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 1.1353 | 100 |  | 18.7872 | 100 |  | 1013.8585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.9568 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.88504 | 97.2222 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 18.7689 | 100 |  | 1014.2674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.9322 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.88504 | 93.8889 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.1261 | 100 |  | 18.7139 | 100 |  | 1014.481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.9019 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 1.1231 | 100 |  | 18.6224 | 100 |  | 1014.5482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8686 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 1.1139 | 100 |  | 18.5308 | 100 |  | 1014.6519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8437 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 75 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 1.1048 | 100 |  | 18.4393 | 100 |  | 1014.6885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8198 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 97.2222 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 1.0926 | 100 |  | 18.2379 | 100 |  | 1014.8289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8264 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 1.0743 | 100 |  | 18.0364 | 100 |  | 1014.8228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8386 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 65.5556 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6549 | 65.5556 | (4) | 1.0712 | 65.5556 |  | 17.8716 | 100 |  | 1015.006 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8538 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 55.5556 | (4) | 20.8655 | 100 |  | 1.0529 | 100 |  | 17.7435 | 100 |  | 1015.1219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8646 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8655 | 100 |  | 1.0285 | 100 |  | 17.597 | 100 |  | 1015.36 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8753 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8686 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 17.4322 | 100 |  | 1015.4882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8854 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 93.8889 | (4) | 20.8686 | 100 |  | 0.98575 | 100 |  | 17.2674 | 100 |  | 1015.5309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.8962 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.8686 | 100 |  | 0.97354 | 100 |  | 17.0843 | 100 |  | 1015.5187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.9033 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.3301 | [8 empty] | 97.7189 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9892 |  |  | 100 |  |  | 99.8701
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 14/12/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 00.49.14 | 00.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 00.49.14 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.05.15 | 00.49.14 | 00.07.17 | Linea 1: Forno Spento
00.08.00 | 00.08.00 | 00.14.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00.10.00 | 00.49.14 | 00.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.12.36 | 00.12.36 | 00.13.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.13.58 | 00.13.58 | 00.14.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.16.00 | 00.16.00 | 00.19.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00.20.00 | 00.49.14 | 00.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 00.49.14 | 00.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.01 | 00.30.01 | 01.00.00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossido Carbonio
00.30.01 | 00.30.01 | 02.00.00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00.30.01 | 00.49.14 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.33.00 | 00.33.00 | 00.34.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00.36.00 | 00.36.00 | 00.39.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00.40.00 | 00.49.14 | 00.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.49.00 | 00.49.00 | 00.55.27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00.50.00 | 07.07.59 | 00.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 07.07.59 | 01.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 07.07.59 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 07.07.59 | 01.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.00 | 07.07.59 | 01.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 07.07.59 | 01.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.01 | 07.07.59 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.32.15 | 01.32.15 | 01.33.07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.40.00 | 07.07.59 | 01.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.00 | 07.07.59 | 01.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 07.07.59 | 02.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.01 | 07.07.59 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.00 | 07.07.59 | 02.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 07.07.59 | 02.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 07.07.59 | 02.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 07.07.59 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.40.00 | 07.07.59 | 02.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.00 | 07.07.59 | 02.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 07.07.59 | 03.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 07.07.59 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.01.00 | 03.01.00 | 03.02.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.10.00 | 07.07.59 | 03.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.15.00 | 03.15.00 | 03.17.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.20.00 | 07.07.59 | 03.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.23.00 | 03.23.00 | 03.24.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.25.00 | 03.25.00 | 03.28.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.28.13 | 03.28.13 | 03.34.37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.30.00 | 07.07.59 | 03.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.01 | 07.07.59 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.36.00 | 03.36.00 | 03.42.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.38.23 | 03.38.23 | 03.39.31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.40.00 | 07.07.59 | 03.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.00 | 07.07.59 | 03.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.57.39 | 03.57.39 | 03.58.31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.00.00 | 07.07.59 | 04.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 07.07.59 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.00 | 07.07.59 | 04.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 07.07.59 | 04.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.07.59 | 04.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 07.07.59 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.36.00 | 04.36.00 | 04.40.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04.40.00 | 07.07.59 | 04.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.49.31 | 04.49.31 | 04.55.59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04.50.00 | 07.07.59 | 04.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 07.07.59 | 05.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 07.07.59 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.00 | 07.07.59 | 05.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.00 | 07.07.59 | 05.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 07.07.59 | 05.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 07.07.59 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.00 | 07.07.59 | 05.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.00 | 07.07.59 | 05.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 07.07.59 | 06.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 07.07.59 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.00 | 07.07.59 | 06.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 07.07.59 | 06.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 07.07.59 | 06.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 07.07.59 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.40.00 | 07.07.59 | 06.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 07.07.59 | 06.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 07.07.59 | 07.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 07.07.59 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.02.00 | 07.02.00 | 07.22.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07.10.00 | 08.31.49 | 07.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.20.00 | 08.31.49 | 07.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.27.35 | 07.27.35 | 07.28.29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.30.00 | 08.31.49 | 07.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 08.31.49 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.31.07 | 07.31.07 | 07.37.31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.40.00 | 08.31.49 | 07.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.50.00 | 08.31.49 | 07.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.59.11 | 07.59.11 | 08.09.45 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.11 | 08.31.49 | 08.09.45 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.13 | 07.59.13 | 08.09.47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.13 | 07.59.13 | 07.59.17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.17 | 07.59.17 | 08.06.07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 08.31.49 | 08.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 08.31.49 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.05.57 | 08.05.57 | 08.06.11 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 08.31.49 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 08.31.49 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 08.31.49 | 08.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.10.00 | 08.31.49 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.20.00 | 08.31.49 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.31.49 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.01 | 08.31.49 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.00 | 08.54.06 | 08.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 08.54.05 | 08.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.03 | 08.50.03 | 08.56.31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.00.00 | 11.40.32 | 09.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 11.40.32 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.05.45 | 09.05.45 | 09.16.13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.05.45 | 09.05.45 | 09.16.13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.05.45 | 09.05.45 | 09.16.13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.05.47 | 09.05.47 | 09.05.51 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.05.51 | 09.05.51 | 09.12.33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 11.40.32 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
09.10.00 | 11.40.32 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
09.10.01 | 11.40.32 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
09.12.23 | 09.12.23 | 09.12.39 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 11.40.32 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
09.20.00 | 11.40.32 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
09.20.01 | 11.40.32 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
09.30.00 | 11.40.32 | 09.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 11.40.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 11.40.32 | 09.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 11.40.32 | 09.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 11.40.32 | 10.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 11.40.32 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 11.40.32 | 10.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.00 | 11.40.32 | 10.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 11.40.32 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 11.40.32 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.00 | 11.40.32 | 10.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 11.40.32 | 10.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.40.32 | 11.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 11.40.32 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 11.40.32 | 11.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 11.40.32 | 11.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 11.40.32 | 11.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 11.40.32 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.34.03 | 11.34.03 | 11.40.27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.40.00 | 11.40.32 | 11.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 15.12.40 | 11.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 15.12.40 | 12.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 15.12.40 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.00 | 15.12.40 | 12.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 15.12.40 | 12.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 15.12.40 | 12.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 15.12.40 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.40.00 | 15.12.40 | 12.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.00 | 15.12.40 | 12.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.37 | 12.50.37 | 12.57.07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13.00.00 | 15.12.40 | 13.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 15.12.40 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.10.00 | 15.12.40 | 13.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.00 | 15.12.40 | 13.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 15.12.40 | 13.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 15.12.40 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.40.00 | 15.12.40 | 13.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.00 | 15.12.40 | 13.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 15.12.40 | 14.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 15.12.40 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.00 | 15.12.40 | 14.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 15.12.40 | 14.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 15.12.40 | 14.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 15.12.40 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.40.00 | 15.12.40 | 14.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 15.12.40 | 14.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 15.12.40 | 15.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 15.12.40 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.10.00 | 15.12.40 | 15.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 16.03.56 | 15.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 16.03.56 | 15.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 16.03.56 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.37.05 | 15.37.05 | 15.43.31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.40.00 | 16.03.56 | 15.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.00 | 16.03.56 | 15.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.03.56 | 16.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 16.03.56 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.10.00 | 19.13.22 | 16.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 19.13.22 | 16.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 19.13.22 | 16.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 19.13.22 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.40.00 | 19.13.22 | 16.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.00 | 19.13.22 | 16.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.51.13 | 16.51.13 | 16.57.43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17.00.00 | 19.13.22 | 17.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 19.13.22 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.00 | 19.13.22 | 17.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 | 19.13.22 | 17.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 19.13.22 | 17.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 19.13.22 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.00 | 19.13.22 | 17.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.42.51 | 17.42.51 | 17.43.45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17.50.00 | 19.13.22 | 17.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 19.13.22 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 19.13.22 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.00 | 19.13.22 | 18.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.19.51 | 18.19.51 | 18.20.49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.20.00 | 19.13.22 | 18.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.21.47 | 18.21.47 | 18.22.41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.30.00 | 19.13.22 | 18.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 19.13.22 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.38.05 | 18.38.05 | 18.41.07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.40.00 | 19.13.22 | 18.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.41.35 | 18.41.35 | 18.44.01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.44.09 | 18.44.09 | 18.45.01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.45.05 | 18.45.05 | 18.45.57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.46.01 | 18.46.01 | 18.46.55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.47.01 | 18.47.01 | 18.49.01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.50.00 | 19.13.22 | 18.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 19.13.22 | 19.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.13.22 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.13.22 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [66]
19.10.00 | 19.13.22 | 19.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.00 | 19.38.35 | 19.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 19.38.35 | 19.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 19.38.35 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 | 20.10.16 | 19.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.07 | 19.40.07 | 19.46.32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.50.00 | 20.10.16 | 19.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.54.17 | 19.54.17 | 19.55.11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.59.05 | 19.59.05 | 20.09.33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.05 | 19.59.05 | 20.09.33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.05 | 20.10.16 | 20.09.33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.07 | 19.59.07 | 19.59.09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.09 | 19.59.09 | 20.05.59 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 20.10.16 | 20.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.10.16 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.05.49 | 20.05.49 | 20.06.05 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 20.10.00 | 20.31.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.10.00 | 20.10.16 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
20.10.00 | 20.10.16 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
20.10.00 | 20.10.16 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
20.10.00 | 20.10.16 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.10.53 | 20.10.53 | 20.11.45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.20.00 | 22.24.36 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 22.24.36 | 20.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 22.24.36 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.01 | 22.24.36 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 22.24.36 | 20.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 22.24.36 | 20.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.51.47 | 20.51.47 | 20.58.14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.00.00 | 22.24.36 | 21.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 22.24.36 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.05.51 | 21.05.51 | 21.16.19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.05.51 | 21.05.51 | 21.16.19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.05.51 | 21.05.51 | 21.16.19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.05.54 | 21.05.54 | 21.05.56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.05.56 | 21.05.56 | 21.12.41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 22.24.36 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
21.10.00 | 22.24.36 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
21.10.01 | 22.24.36 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
21.12.29 | 21.12.29 | 21.12.45 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 22.24.36 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
21.20.00 | 22.24.36 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
21.20.01 | 22.24.36 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
21.30.00 | 22.24.36 | 21.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.24.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.11 | 21.30.11 | 21.31.07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.32.26 | 21.32.26 | 21.33.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.33.22 | 21.33.22 | 21.34.14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.34.42 | 21.34.42 | 21.35.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.35.42 | 21.35.42 | 21.36.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.39.14 | 21.39.14 | 21.40.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.40.00 | 22.24.36 | 21.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.42.15 | 21.42.15 | 21.43.07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.43.23 | 21.43.23 | 21.50.45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.50.00 | 22.24.36 | 21.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.00.00 | 22.24.36 | 22.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.00.01 | 22.24.36 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.00.01 | 22.24.36 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [55]
22.10.00 | 22.24.36 | 22.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.20.00 | 22.24.36 | 22.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 23.53.07 | 22.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 23.53.07 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 | 23.53.07 | 22.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 23.53.07 | 22.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.53.07 | 23.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 23.53.07 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.05.52 | 23.05.52 | 23.06.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.07.18 | 23.07.18 | 23.08.12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.10.00 | 23.53.07 | 23.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 23.53.07 | 23.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.53.07 | 23.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 23.53.07 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 | 23.53.07 | 23.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.43.03 | 23.43.03 | 23.49.27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.50.00 | 23.53.07 | 23.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl