## Linea 1
Ecologia oggi spa-Gioia Tauro - Data: 16/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.0824 | 100 |  | 13.8554 | 100 |  | 6.9704 | 100 |  | 146.3973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.1779 | 100 |  | 11.9083 | 100 |  | 168.8833 | 100 |  | 998.6968 | 100 |  | 53465.375 | 100 |  | 909.4445 | 100 |  | 7.5804 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 1.9837 | 100 |  | 15.1067 | 100 |  | 6.9826 | 100 |  | 143.1318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 78.8889 |  | 13.1443 | 100 |  | 11.9419 | 100 |  | 169.7073 | 100 |  | 998.471 | 100 |  | 53361.6133 | 100 |  | 909.9 | 100 |  | 7.4943 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 2.2279 | 100 |  | 2.2889 | 100 |  | 6.9063 | 100 |  | 146.8856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2084 | 100 |  | 12.0762 | 100 |  | 170.3299 | 100 |  | 998.3734 | 100 |  | 53120.5195 | 100 |  | 902.5222 | 100 |  | 7.5713 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 4.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0864 | 100 |  | 150.7004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.0161 | 100 |  | 12.2379 | 100 |  | 170.9708 | 100 |  | 998.2147 | 100 |  | 53175.4492 | 100 |  | 912.4556 | 100 |  | 7.3058 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 5.7985 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 6.9552 | 100 |  | 163.7013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.3457 | 100 |  | 15.2989 | 100 |  | 171.4469 | 100 |  | 997.94 | 100 |  | 53877.375 | 100 |  | 927.0444 | 100 |  | 6.8871 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 2.1973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8209 | 100 |  | 157.5976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.3183 | 100 |  | 13.1932 | 100 |  | 169.2312 | 100 |  | 997.7203 | 100 |  | 52678 | 100 |  | 923.0722 | 100 |  | 7.5039 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 4.6388 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 6.8056 | 100 |  | 147.8622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2969 | 100 |  | 11.4414 | 100 |  | 166.155 | 100 |  | 997.4212 | 100 |  | 53315.8359 | 100 |  | 907.55 | 100 |  | 7.7356 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 13.7333 | 100 |  | 6.6073 | 100 |  | 140.2631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.4678 | 100 |  | 10.8585 | 100 |  | 165.276 | 100 |  | 996.8047 | 100 |  | 54014.7109 | 100 |  | 892.7444 | 100 |  | 8.0174 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 6.9582 | 100 |  | 24.7505 | 100 |  | 6.9826 | 100 |  | 149.9069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.0772 | 100 |  | 11.2888 | 100 |  | 165.8986 | 100 |  | 996.1699 | 100 |  | 54268.0117 | 100 |  | 908.0222 | 100 |  | 7.3141 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 35.1878 | 100 |  | 6.7873 | 100 |  | 146.9466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 1.648 | 78.3333 |  | 13.2237 | 100 |  | 11.0355 | 100 |  | 166.155 | 100 |  | 995.8342 | 100 |  | 53938.4141 | 100 |  | 912.75 | 100 |  | 7.7661 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 6.653 | 100 |  | 40.1624 | 98.8889 |  | 6.7293 | 100 |  | 146.5194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.2756 | 100 |  | 10.6815 | 100 |  | 166.2099 | 100 |  | 995.761 | 100 |  | 53807.1836 | 100 |  | 900.2611 | 100 |  | 7.7802 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 47.9751 | 94.4444 |  | 6.5279 | 100 |  | 156.6515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3499 | 96.1111 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.4709 | 100 |  | 10.1871 | 100 |  | 166.8325 | 100 |  | 995.4558 | 100 |  | 54084.9023 | 100 |  | 901.4445 | 100 |  | 8.2161 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.653 | 100 |  | 11.9022 | 100 |  | 6.7934 | 100 |  | 152.1958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2542 | 100 |  | 11.0294 | 100 |  | 168.3706 | 100 |  | 995.1018 | 100 |  | 54823.4492 | 100 |  | 901.3611 | 100 |  | 7.7202 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 13.7333 | 95 |  | 6.9338 | 100 |  | 152.9283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.648 | 100 |  | 13.126 | 100 |  | 11.243 | 100 |  | 168.9566 | 100 |  | 994.8027 | 100 |  | 54390.0859 | 100 |  | 911.9611 | 100 |  | 7.4758 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 2.7772 | 100 |  | 7.0681 | 100 |  | 154.4237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.9856 | 100 |  | 11.3376 | 100 |  | 169.4693 | 100 |  | 994.5402 | 100 |  | 54451.125 | 100 |  | 923.3222 | 100 |  | 7.408 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.7446 | 96.6667 |  | 59.8468 | 88.3333 |  | 7.4099 | 96.6667 |  | 159.856 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 2.1363 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 3.357 | 92.7778 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.5858 | 96.6667 |  | 11.8961 | 96.6667 |  | 169.8355 | 100 |  | 994.644 | 100 |  | 53956.7266 | 100 |  | 949.9889 | 100 |  | 6.9283 | 100 |  | In Marcia
08:30 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.4505 | 68.3333 | (4) | 11.71 | 68.3333 |  | 169.158 | 100 |  | 994.8942 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 939.1889 | 100 |  | 7.1779 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 6.531 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 7.181 | 100 |  | 159.7034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 78.8889 |  | 12.946 | 100 |  | 12.3203 | 100 |  | 168.572 | 100 |  | 995.2788 | 100 |  | 52320.9336 | 100 |  | 941.4889 | 100 |  | 6.9805 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 6.0427 | 100 |  | 12.8483 | 100 |  | 6.6408 | 100 |  | 144.322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4342 | 100 |  | 11.2918 | 100 |  | 168.5537 | 100 |  | 995.6023 | 100 |  | 52449.1094 | 100 |  | 905.2667 | 100 |  | 7.8493 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 6.9277 | 100 |  | 25.605 | 100 |  | 6.9613 | 100 |  | 152.8062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.030519 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.1901 | 100 |  | 14.0599 | 100 |  | 168.8833 | 100 |  | 995.5657 | 100 |  | 52812.2812 | 100 |  | 919.7778 | 100 |  | 6.8878 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 5.1576 | 100 |  | 3.9979 | 100 |  | 5.9297 | 100 |  | 151.677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.9622 | 100 |  | 13.2633 | 100 |  | 168.6087 | 100 |  | 995.3948 | 100 |  | 52266 | 100 |  | 926.8222 | 100 |  | 8.2894 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 1.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7324 | 100 |  | 116.4586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 14.1789 | 100 |  | 8.7985 | 100 |  | 155.1317 | 100 |  | 995.7244 | 100 |  | 32178.7168 | 100 |  | 933.7222 | 100 |  | 9.2744 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0437 | 100 |  | 110.7212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.8798 | 100 |  | 9.2166 | 100 |  | 141.8561 | 100 |  | 995.4253 | 100 |  | 31260.1094 | 100 |  | 927.3111 | 100 |  | 9.1675 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0864 | 100 |  | 117.008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.8127 | 100 |  | 9.2959 | 100 |  | 133.0485 | 100 |  | 995.3765 | 100 |  | 31556.1387 | 100 |  | 925.9445 | 100 |  | 9.0789 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2238 | 100 |  | 142.7961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.8493 | 100 |  | 9.4089 | 100 |  | 127.7749 | 100 |  | 995.0957 | 100 |  | 37256.9961 | 100 |  | 922.9167 | 100 |  | 8.7677 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 1.1902 | 100 |  | 45.1979 | 90.5556 |  | 7.2451 | 100 |  | 175.3594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 96.1111 |  | 1.4344 | 78.8889 |  | 12.5492 | 100 |  | 12.598 | 100 |  | 135.7952 | 100 |  | 994.6989 | 100 |  | 55397.1992 | 100 |  | 955.7389 | 100 |  | 6.8504 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 12.9398 | 100 |  | 62.4104 | 91.6667 |  | 6.8178 | 100 |  | 105.7466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 93.8889 |  | 1.587 | 100 |  | 13.2237 | 100 |  | 11.7649 | 100 |  | 147.2945 | 100 |  | 994.0764 | 100 |  | 52021.8516 | 100 |  | 925.2389 | 100 |  | 7.3893 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 14.8625 | 100 |  | 6.7751 | 100 |  | 117.2521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.2878 | 100 |  | 11.7954 | 100 |  | 152.5864 | 100 |  | 994.2045 | 100 |  | 52534.5625 | 100 |  | 921.1556 | 100 |  | 7.6032 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 2.8382 | 100 |  | 14.4047 | 100 |  | 6.7568 | 100 |  | 118.778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.3152 | 100 |  | 11.8076 | 100 |  | 157.1642 | 100 |  | 993.5942 | 100 |  | 53364.6641 | 100 |  | 920.8722 | 100 |  | 7.7476 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 2.0447 | 100 |  | 8.3316 | 100 |  | 6.3112 | 100 |  | 118.5949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.7211 | 100 |  | 11.1667 | 100 |  | 160.4968 | 100 |  | 992.6359 | 100 |  | 57621.9961 | 100 |  | 894.4889 | 100 |  | 8.1785 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 3.9064 | 100 |  | 48.8907 | 83.8889 |  | 6.7995 | 100 |  | 133.8237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3031 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.2542 | 100 |  | 11.8198 | 100 |  | 161.1377 | 100 |  | 993.0021 | 100 |  | 53508.1016 | 100 |  | 926.9056 | 100 |  | 7.387 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 9.9796 | 100 |  | 28.5348 | 98.8889 |  | 6.8819 | 100 |  | 165.2883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.2481 | 100 |  | 12.1281 | 100 |  | 159.0869 | 100 |  | 993.5087 | 100 |  | 51249.7344 | 100 |  | 940.1445 | 100 |  | 7.47 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 3.6927 | 100 |  | 21.9123 | 100 |  | 6.5554 | 100 |  | 179.3573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.6174 | 100 |  | 12.0792 | 100 |  | 158.9038 | 100 |  | 993.2097 | 100 |  | 54853.9688 | 100 |  | 906.3111 | 100 |  | 7.916 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 1.9837 | 100 |  | 4.5167 | 100 |  | 6.4821 | 100 |  | 184.698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 78.3333 |  | 13.6631 | 100 |  | 12.1097 | 100 |  | 159.563 | 100 |  | 994.0275 | 100 |  | 57090.9766 | 100 |  | 908.7222 | 100 |  | 7.87 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6164 | 100 |  | 180.9748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.5197 | 100 |  | 12.1921 | 100 |  | 160.8264 | 100 |  | 993.7101 | 100 |  | 55708.4883 | 100 |  | 918.1945 | 100 |  | 7.6689 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 1.7701 | 100 |  | 39.3384 | 94.4444 |  | 6.6988 | 100 |  | 171.453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 96.1111 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.3671 | 100 |  | 12.3234 | 100 |  | 161.211 | 100 |  | 993.4904 | 100 |  | 53932.3086 | 100 |  | 926.8389 | 100 |  | 7.4691 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 3.9064 | 100 |  | 33.6619 | 100 |  | 6.6408 | 100 |  | 181.0053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.5533 | 100 |  | 14.8808 | 100 |  | 162.1082 | 100 |  | 993.35 | 100 |  | 55006.5625 | 100 |  | 928.2056 | 100 |  | 7.0953 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 4.6693 | 100 |  | 4.9135 | 100 |  | 6.4974 | 100 |  | 172.5517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.7547 | 100 |  | 14.5695 | 100 |  | 163.9943 | 100 |  | 993.4904 | 100 |  | 54808.1914 | 100 |  | 917.95 | 100 |  | 7.6859 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 7.1108 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 6.6134 | 100 |  | 171.6056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.5868 | 100 |  | 12.1464 | 100 |  | 160.9912 | 100 |  | 993.7101 | 100 |  | 54414.5039 | 100 |  | 910.1166 | 100 |  | 7.7442 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 3.7538 | 98.8889 |  | 10.8036 | 98.8889 |  | 6.6652 | 98.8889 |  | 171.1173 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.2818 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4953 | 98.8889 |  | 11.9724 | 98.8889 |  | 158.8855 | 100 |  | 993.8627 | 100 |  | 53196.8125 | 100 |  | 917.6833 | 100 |  | 7.8338 | 100 |  | In Marcia
20:30 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 66.1111 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.7191 | 66.1111 | (4) | 12.2227 | 66.1111 |  | 158.0432 | 100 |  | 993.9116 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 924.4556 | 100 |  | 7.5748 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 5.7375 | 100 |  | 19.2572 | 100 |  | 6.7873 | 100 |  | 156.2548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 78.3333 |  | 13.3427 | 100 |  | 12.4546 | 100 |  | 159.1601 | 100 |  | 993.9421 | 100 |  | 52519.3047 | 100 |  | 912.2167 | 100 |  | 7.6199 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 2.6246 | 100 |  | 8.5147 | 100 |  | 6.7873 | 100 |  | 150.2426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.3549 | 100 |  | 12.2196 | 100 |  | 161.1011 | 100 |  | 994.0275 | 100 |  | 52513.1992 | 100 |  | 901.4111 | 100 |  | 7.6045 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 1.7701 | 100 |  | 19.8675 | 100 |  | 6.9491 | 100 |  | 154.088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.1779 | 100 |  | 12.5675 | 100 |  | 162.1448 | 100 |  | 994.4975 | 100 |  | 52430.8008 | 100 |  | 906.2111 | 100 |  | 7.4064 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 1.3428 | 100 |  | 8.4536 | 95 |  | 6.9033 | 100 |  | 152.5315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2054 | 100 |  | 12.595 | 100 |  | 163.0604 | 100 |  | 994.4487 | 100 |  | 52870.2656 | 100 |  | 911.6389 | 100 |  | 7.4067 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 1.0987 | 100 |  | 23.8655 | 98.8889 |  | 6.9338 | 100 |  | 155.3087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2206 | 100 |  | 12.9276 | 100 |  | 163.2984 | 100 |  | 994.5585 | 100 |  | 52787.8672 | 100 |  | 908.4722 | 100 |  | 7.4067 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 0.64089 | 100 |  | 11.0477 | 100 |  | 6.7141 | 100 |  | 157.9638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4404 | 100 |  | 12.7293 | 100 |  | 162.6026 | 100 |  | 994.5341 | 100 |  | 54054.3828 | 100 |  | 899.0889 | 100 |  | 7.5473 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 0.57985 | 100 |  | 23.0415 | 98.3333 |  | 6.7782 | 100 |  | 155.7665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.709 | 100 |  | 13.361 | 100 |  | 12.9521 | 100 |  | 163.6647 | 100 |  | 994.4243 | 100 |  | 54231.3906 | 100 |  | 901.4667 | 100 |  | 7.426 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.18311 |  |  | 0 |  |  | 3.7324 |  |  | 105.7466 | [5 empty] | 0.57985 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4344 |  |  | 12.5492 |  |  | 8.7985 |  |  | 127.7749 |  |  | 992.6359 |  |  | 31260.1094 |  |  | 892.7444 |  |  | 6.8504
MAX |  | 12.9398 |  |  | 62.4104 |  |  | 7.4099 |  |  | 184.698 | [5 empty] | 7.5991 | [5 empty] | 4.3031 |  |  | 2.1973 |  |  | 14.1789 |  |  | 15.2989 |  |  | 171.4469 |  |  | 998.6968 |  |  | 57621.9961 |  |  | 955.7389 |  |  | 9.2744
%Medie < Soglia |  | 99.0654 | [8 empty] | 98.1308 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.7664
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.1518 | 95.8333 |  | 16.9749 | 95.8333 |  | 6.5517 | 95.8333 |  | 150.8961 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.0189 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.44915 | 95.8333 |  | 1.6938 | 95.8333 |  | 13.3584 | 95.8333 |  | 11.9372 | 95.8333 |  | 161.4257 | 100 |  | 995.0672 | 100 |  | 51933.6129 | 95.8333 |  | 917.0794 | 100 |  | 7.6683 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 142 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 16/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1037 | 100 |  | 82.0643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 14.6641 | 100 |  | 7.889 | 100 |  | 121.897 | 100 |  | 1000.5646 | 100 |  | 48112.4297 | 100 |  | 917.05 | 100 |  | 9.9691 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0183 | 100 |  | 87.2524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 14.7588 | 100 |  | 7.8372 | 100 |  | 118.2714 | 100 |  | 1000.3693 | 100 |  | 48866.2383 | 100 |  | 908.9278 | 100 |  | 9.9648 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 0 | 100 |  | 14.7404 | 100 |  | 6.4913 | 100 |  | 159.8254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.1535 | 100 |  | 10.8615 | 100 |  | 119.0039 | 100 |  | 1000.1129 | 100 |  | 58977.0195 | 100 |  | 937.5167 | 100 |  | 7.7712 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 0.091556 | 100 |  | 3.9674 | 100 |  | 7.2054 | 100 |  | 135.96 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.8544 | 100 |  | 11.2644 | 100 |  | 134.8796 | 100 |  | 999.7894 | 100 |  | 64195.6836 | 97.7778 |  | 943.3278 | 100 |  | 7.4378 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 2.411 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 7.3092 | 100 |  | 126.7129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.7171 | 100 |  | 11.0721 | 100 |  | 144.7127 | 100 |  | 999.6002 | 100 |  | 61272.0117 | 100 |  | 948.2111 | 100 |  | 7.2509 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 5.3713 | 100 |  | 34.4554 | 100 |  | 7.2359 | 100 |  | 123.661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 78.3333 |  | 12.7659 | 100 |  | 10.8676 | 100 |  | 148.1918 | 100 |  | 999.3744 | 100 |  | 61201.8203 | 100 |  | 947.6667 | 100 |  | 7.3098 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 5.6764 | 100 |  | 14.1911 | 100 |  | 7.3672 | 100 |  | 134.5866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.6957 | 100 |  | 11.6001 | 100 |  | 150.1328 | 100 |  | 999.0204 | 100 |  | 61131.625 | 100 |  | 958.3167 | 100 |  | 7.0863 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 2.3804 | 100 |  | 14.8015 | 95 |  | 7.123 | 100 |  | 149.8459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 12.9643 | 100 |  | 14.4841 | 100 |  | 150.2243 | 100 |  | 998.3428 | 100 | (4) | 59498.8867 | 60 |  | 974.5444 | 100 |  | 7.8596 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 0.27467 | 100 |  | 26.3375 | 100 |  | 2.6399 | 100 |  | 93.9055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.472 | 100 |  | 15.4759 | 100 |  | 7.0315 | 100 |  | 144.2732 | 100 |  | 997.9705 | 100 |  | 51457.2578 | 100 |  | 907.6111 | 100 |  | 10.3766 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0702 | 100 |  | 86.1232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 14.6489 | 100 |  | 7.7425 | 100 |  | 130.668 | 100 |  | 997.6287 | 100 |  | 49366.7422 | 100 |  | 915.6778 | 100 |  | 9.7321 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9969 | 100 |  | 88.4426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 14.8198 | 100 |  | 7.6052 | 100 |  | 122.1351 | 100 |  | 997.6653 | 100 |  | 47856.0742 | 100 |  | 900.1889 | 100 |  | 9.9957 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1098 | 100 |  | 89.9686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 14.6458 | 100 |  | 7.7609 | 100 |  | 116.8798 | 100 |  | 997.4029 | 100 |  | 46028.0156 | 100 |  | 905.1389 | 100 |  | 9.8901 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.061 | 100 |  | 92.7763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 14.658 | 100 |  | 7.7517 | 100 |  | 113.4007 | 100 |  | 997.0428 | 100 |  | 45622.1211 | 100 |  | 898.9222 | 100 |  | 9.9118 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3 | 100 |  | 93.2646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 78.3333 |  | 14.774 | 100 |  | 7.6449 | 100 |  | 111.2583 | 100 |  | 996.7559 | 100 |  | 46153.1406 | 100 |  | 897.9445 | 100 |  | 9.9968 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1627 | 100 |  | 118.656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.9653 | 100 |  | 8.5818 | 100 |  | 110.2878 | 100 |  | 996.408 | 100 |  | 49662.7695 | 100 |  | 911.7556 | 100 |  | 8.8166 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 0 | 100 |  | 27.8024 | 98.8889 |  | 7.2787 | 100 |  | 172.9179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.6377 | 100 |  | 10.8524 | 100 |  | 115.5797 | 100 |  | 996.3958 | 100 |  | 57084.8711 | 100 |  | 975.3611 | 100 |  | 7.3425 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 0.15259 | 100 |  | 30.3049 | 97.2222 |  | 7.6998 | 100 |  | 133.3354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.2288 | 100 |  | 11.6123 | 100 |  | 125.9438 | 100 |  | 996.9207 | 100 |  | 56596.5742 | 100 |  | 973.4111 | 100 |  | 6.8241 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 4.944 | 100 |  | 12.2684 | 100 |  | 7.59 | 100 |  | 124.6071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.3997 | 100 |  | 11.7466 | 100 |  | 131.9498 | 100 |  | 997.1771 | 100 |  | 56016.7227 | 100 |  | 973.0167 | 100 |  | 6.8837 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.0446 | 64.4444 | (4) | 11.7801 | 64.4444 |  | 136.6741 | 100 |  | 997.3235 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 959.9445 | 100 |  | 6.9725 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 1.3123 | 100 |  | 3.8453 | 100 |  | 7.6785 | 100 |  | 82.1863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.2806 | 100 |  | 12.0334 | 100 |  | 138.8531 | 100 |  | 997.5677 | 100 |  | 56364.6367 | 100 |  | 971.1055 | 100 |  | 6.7913 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 0.61037 | 100 |  | 10.9561 | 100 |  | 7.7029 | 100 |  | 87.8628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.1799 | 100 |  | 11.8412 | 100 |  | 140.5744 | 100 |  | 997.2686 | 100 |  | 56398.207 | 100 |  | 973.0167 | 100 |  | 6.8083 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 0.091556 | 100 |  | 12.7262 | 100 |  | 7.2848 | 100 |  | 76.693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 78.3333 |  | 12.6377 | 100 |  | 11.1454 | 100 |  | 143.1196 | 100 |  | 997.0916 | 100 |  | 59114.3516 | 100 |  | 957.3278 | 100 |  | 7.3093 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 0.57985 | 100 |  | 26.0933 | 98.8889 |  | 7.1322 | 100 |  | 174.0776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 12.9002 | 100 |  | 14.6123 | 100 |  | 146.5255 | 100 |  | 996.3652 | 100 | (4) | 60402.2344 | 48.3333 |  | 983.1889 | 100 |  | 7.1637 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 3.6622 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 7.0956 | 100 |  | 151.9822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.8727 | 100 |  | 11.4658 | 100 |  | 148.2833 | 100 |  | 996.2615 | 100 |  | 60399.1836 | 83.8889 |  | 972.6334 | 100 |  | 7.5692 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 20.3253 | 100 |  | 7.4526 | 100 |  | 125.7668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.418 | 100 |  | 11.2156 | 100 |  | 145.2437 | 100 |  | 996.1882 | 100 |  | 56407.3594 | 100 |  | 976.7389 | 100 |  | 7.2344 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 5.5239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7476 | 100 |  | 126.4077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.1901 | 100 |  | 9.9796 | 100 |  | 147.1114 | 100 |  | 996.1455 | 100 |  | 62114.3242 | 97.7778 |  | 935.3055 | 100 |  | 8.3193 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 5.7375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1474 | 100 |  | 140.1715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 12.7659 | 100 |  | 10.7303 | 100 |  | 149.382 | 100 |  | 996.0601 | 100 |  | 59944.457 | 100 |  | 954.1166 | 100 |  | 7.6522 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.1037 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 6.7995 | 100 |  | 146.0005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.1016 | 100 |  | 10.4801 | 100 |  | 149.089 | 100 |  | 995.7122 | 100 |  | 61650.4414 | 95.5556 |  | 946.5167 | 100 |  | 8.1482 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0254 | 100 |  | 151.8906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 12.9368 | 100 |  | 10.6418 | 100 |  | 150.0229 | 100 |  | 995.114 | 100 |  | 61836.6055 | 95.5556 |  | 966.9111 | 100 |  | 7.8572 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 14.4047 | 100 |  | 7.0803 | 100 |  | 149.4797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 78.3333 |  | 12.8483 | 100 |  | 10.7913 | 100 |  | 148.2101 | 100 |  | 994.3632 | 100 |  | 60600.6055 | 100 |  | 971.0333 | 100 |  | 7.7764 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 5.9511 | 100 |  | 15.1677 | 90 |  | 6.9399 | 100 |  | 141.1176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 99.4444 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.9734 | 100 |  | 10.9775 | 100 |  | 146.8185 | 100 |  | 994.8393 | 100 |  | 62047.1797 | 100 |  | 947.8055 | 100 |  | 7.978 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 5.7375 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 6.9948 | 100 |  | 141.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.9795 | 100 |  | 11.3559 | 100 |  | 148.5946 | 100 |  | 995.0286 | 100 |  | 62144.8398 | 88.3333 |  | 944.4611 | 100 |  | 7.8533 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 5.6459 | 100 |  | 12.8788 | 100 |  | 6.8941 | 100 |  | 134.0678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 13.1046 | 100 |  | 11.3132 | 100 |  | 149.6567 | 100 |  | 994.6684 | 100 | (4) | 63710.4414 | 61.6667 |  | 933.0111 | 100 |  | 7.9415 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 5.7375 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 7.1993 | 100 |  | 136.6008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 12.8025 | 100 |  | 11.7954 | 100 |  | 148.7594 | 100 |  | 995.5962 | 100 |  | 61394.0859 | 88.3333 |  | 945.0722 | 100 |  | 7.5745 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.2258 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 7.178 | 100 |  | 131.6874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.8452 | 100 |  | 12.006 | 100 |  | 149.1989 | 100 |  | 995.1567 | 100 |  | 61653.4922 | 98.8889 |  | 944.2389 | 100 |  | 7.5194 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 5.6154 | 100 |  | 14.2216 | 100 |  | 7.1261 | 100 |  | 133.2438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.8513 | 100 |  | 12.2959 | 100 |  | 150.6272 | 100 |  | 994.9553 | 100 |  | 61964.7812 | 74.4444 |  | 938.1 | 100 |  | 7.6647 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.5239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9491 | 100 |  | 130.8023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.068 | 100 |  | 11.9083 | 100 |  | 153.264 | 100 |  | 994.9247 | 100 | (4) | 63319.8047 | 33.3333 |  | 925.5555 | 100 |  | 7.7702 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 5.0966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.885 | 100 |  | 132.2062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 77.7778 |  | 13.1199 | 100 |  | 11.359 | 100 |  | 155.4796 | 100 |  | 995.0225 | 100 | (4) | 62743.0039 | 35 |  | 925.3889 | 100 |  | 7.8903 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 4.6388 | 100 |  | 12.7873 | 98.8889 |  | 6.9765 | 100 |  | 114.7801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.068 | 100 |  | 13.9897 | 100 |  | 152.8245 | 100 |  | 995.2727 | 100 |  | 58565.0195 | 100 |  | 930.6222 | 100 |  | 7.5723 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 3.0824 | 100 |  | 27.4056 | 100 |  | 4.886 | 100 |  | 118.2287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2279 | 100 |  | 14.481 | 100 |  | 11.2796 | 100 |  | 151.3596 | 100 |  | 995.4436 | 100 |  | 58027.8945 | 97.7778 |  | 905.4056 | 100 |  | 9.622 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4394 | 100 |  | 65.096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 14.423 | 100 |  | 7.8829 | 100 |  | 139.2376 | 100 |  | 995.7122 | 100 |  | 49504.0742 | 100 |  | 919.8778 | 100 |  | 9.4076 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8667 | 100 |  | 64.272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 13.9714 | 100 |  | 8.1423 | 100 |  | 128.1228 | 100 |  | 995.7915 | 100 |  | 47810.2969 | 100 |  | 930.1334 | 100 |  | 8.9161 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 13.1108 | 64.4444 | (4) | 8.0172 | 64.4444 |  | 121.4209 | 100 |  | 995.9075 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 924.85 | 100 |  | 9.3154 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6287 | 100 |  | 73.5191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 14.2979 | 100 |  | 8.0264 | 100 |  | 116.9347 | 100 |  | 996.3958 | 100 |  | 48060.5469 | 100 |  | 919.7889 | 100 |  | 9.3436 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6073 | 100 |  | 77.7917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.030519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 14.3284 | 100 |  | 8.002 | 100 |  | 114.5177 | 100 |  | 996.3591 | 100 |  | 48149.0508 | 100 |  | 920.9 | 100 |  | 9.3992 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9206 | 100 |  | 71.2912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 2.2889 | 78.3333 |  | 15.5187 | 100 |  | 7.1902 | 100 |  | 112.7415 | 100 |  | 996.5972 | 100 | (4) | 42054.5078 | 100 |  | 899.5444 | 100 |  | 11.5303 | 100 |  | In Marcia
23:30 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.064089 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 7.2939 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 20.7587 | 100 |  | 5.4231 | 100 |  | 104.4465 | 100 |  | 996.884 | 100 |  | 3750.7249 | 100 |  | 609.4056 | 100 |  | 15.797 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.076296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.9277 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 20.6305 | 100 |  | 11.8534 | 100 |  | 93.6979 | 100 |  | 996.7253 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 482.0222 | 100 |  | 12.4677 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.6399 |  |  | 64.272 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6175 |  |  | 12.1799 |  |  | 7.0315 |  |  | 110.2878 |  |  | 994.3632 |  |  | 45622.1211 |  |  | 897.9445 |  |  | 6.7913
MAX |  | 6.2258 |  |  | 34.4554 |  |  | 7.7029 |  |  | 174.0776 | [5 empty] | 3.5707 | [5 empty] | 1.2818 |  |  | 2.472 |  |  | 15.5187 |  |  | 14.6123 |  |  | 155.4796 |  |  | 1000.5646 |  |  | 64195.6836 |  |  | 983.1889 |  |  | 11.5303
%Medie < Soglia |  | 99.8062 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.6489 | 95.6522 |  | 8.1075 | 95.6522 |  | 5.8659 | 95.6522 |  | 117.5615 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 0.57292 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 0.041616 | 95.6522 |  | 1.879 | 95.6522 |  | 13.4271 | 95.6522 |  | 10.3788 | 95.6522 |  | 136.7899 | 100 |  | 996.7755 | 100 | (4) | 55888.225 | 82.6087 |  | 939.504 | 100 |  | 8.2896 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 133 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 16/01/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.32.11 | 00.32.11 | 00.38.37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02.40.56 | 02.40.56 | 02.47.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.00.01 | 04.00.02 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [60]
04.01.00 | 04.01.00 | 04.26.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04.01.00 | 04.01.00 | 04.09.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04.01.00 | 04.01.00 | 04.10.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
04.31.00 | 04.31.00 | 04.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04.35.08 | 04.35.08 | 04.41.32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06.41.28 | 06.41.28 | 06.47.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.42.00 | 07.42.00 | 07.54.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07.59.09 | 07.59.09 | 08.09.39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.09 | 07.59.09 | 08.09.39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.09 | 08.39.16 | 08.09.39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.11 | 07.59.11 | 07.59.13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.13 | 07.59.13 | 08.06.02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.05.49 | 08.05.49 | 08.06.05 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.06.00 | 08.06.00 | 08.12.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08.10.00 | 08.39.14 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.10.00 | 08.39.13 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.10.00 | 08.39.14 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.30.00 | 08.39.12 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 08.39.12 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 08.39.11 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.11 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.07 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.08 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.10 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.09 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.08 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.09 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.01 | 08.39.10 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.38.00 | 08.38.00 | 08.44.26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.06.19 | 09.06.19 | 09.16.57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.06.19 | 09.06.19 | 09.16.57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.06.21 | 09.06.21 | 09.06.25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.21 | 09.06.21 | 09.16.57 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.06.25 | 09.06.25 | 09.13.15 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 09.49.57 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
09.10.00 | 09.49.57 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
09.10.01 | 09.49.56 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
09.13.03 | 09.13.03 | 09.13.19 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 09.49.56 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
09.20.00 | 09.49.55 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
09.20.00 | 09.49.55 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
09.30.01 | 09.49.54 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.52 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.52 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.54 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.53 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.53 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.51 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.49 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.50 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.50 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 09.49.51 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
10.42.02 | 10.42.02 | 10.48.28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.30.01 | 13.26.33 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [48]
12.31.00 | 12.31.00 | 12.48.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.31.00 | 12.31.00 | 12.57.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12.41.00 | 12.41.00 | 12.47.24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14.42.36 | 14.42.36 | 14.49.02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.03.11 | 21.59.22 | 15.03.27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15.10.00 | 15.10.00 | 15.13.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.35.00 | 15.35.00 | 15.38.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.30.01 | 21.59.22 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [61]
16.38.00 | 16.38.00 | 16.40.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16.42.00 | 16.42.00 | 16.49.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16.43.58 | 16.43.58 | 16.50.22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16.53.00 | 16.53.00 | 16.59.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.06.00 | 17.06.00 | 17.12.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.36.00 | 17.36.00 | 17.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18.01.00 | 18.01.00 | 18.09.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18.30.01 | 21.59.22 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [33]
18.31.00 | 18.31.00 | 18.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18.43.10 | 18.43.10 | 18.49.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.00.01 | 21.59.22 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [35]
19.59.41 | 19.59.41 | 20.10.11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.41 | 19.59.41 | 20.10.11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.41 | 21.59.22 | 20.10.11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.44 | 19.59.44 | 19.59.46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.46 | 19.59.46 | 20.06.33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.06.21 | 20.06.21 | 20.06.37 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.11.00 | 20.11.00 | 20.31.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 | 21.59.22 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.46.56 | 20.46.56 | 20.53.20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.06.29 | 21.06.29 | 21.17.01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.29 | 21.06.29 | 21.17.01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.29 | 21.06.29 | 21.17.03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.32 | 21.06.32 | 21.06.38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.38 | 21.06.38 | 21.13.21 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 21.59.22 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
21.10.00 | 21.59.22 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
21.10.00 | 21.59.22 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
21.13.11 | 21.13.11 | 21.13.27 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 21.59.22 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
21.20.00 | 21.59.22 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
21.20.00 | 21.59.22 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.59.22 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
22.43.44 | 22.43.44 | 22.50.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.00.01 | 23.05.51 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [42226.5]
23.10.00 | 23.11.22 | 23.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
23.20.00 | 23.25.20 | 23.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.6]
23.30.00 | 23.30.09 | 23.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
23.30.00 | 23.30.00 |  | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
23.30.01 | 23.30.07 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 19.6]
23.40.00 | 23.40.35 | 23.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
23.50.00 | 23.50.23 | 23.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.1]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl