## Linea 1
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 12/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.1037 | 98.8889 |  | 3.1129 | 91.6667 |  | 6.9582 | 98.8889 |  | 147.7706 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.709 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0.091556 | 94.4444 |  | 1.587 | 95.5556 |  | 13.0802 | 98.8889 |  | 11.3498 | 98.8889 |  | 156.9262 | 98.8889 |  | 998.648 | 98.8889 |  | 51115.4531 | 98.8889 |  | 904.2865 | 98.8889 |  | 7.4751 | 98.8889 |  | In Marcia
01:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 4.4252 | 100 |  | 7.3428 | 100 |  | 150.5783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 81.6667 |  | 12.7232 | 100 |  | 11.9022 | 100 |  | 155.1866 | 100 |  | 998.3062 | 100 |  | 52238.5312 | 100 |  | 924.9944 | 100 |  | 6.8439 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 5.6459 | 100 |  | 23.2246 | 100 |  | 7.1078 | 100 |  | 152.0737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9643 | 100 |  | 11.6092 | 100 |  | 155.974 | 100 |  | 998.001 | 100 |  | 51829.5859 | 100 |  | 920.6055 | 100 |  | 7.2821 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 6.4699 | 100 |  | 63.2038 | 98.8889 |  | 7.0772 | 100 |  | 150.1816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8687 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9582 | 100 |  | 11.478 | 100 |  | 155.7359 | 100 |  | 997.8118 | 100 |  | 51792.9609 | 100 |  | 912.7167 | 100 |  | 7.2553 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 6.2258 | 100 |  | 55.4827 | 97.7778 |  | 7.1749 | 100 |  | 153.4471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9795 | 100 |  | 13.4342 | 100 |  | 155.7176 | 100 |  | 997.4456 | 100 |  | 51890.6211 | 100 |  | 921.2056 | 100 |  | 6.7362 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 5.5239 | 100 |  | 30.0912 | 98.8889 |  | 6.6836 | 100 |  | 151.7991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.5411 | 100 |  | 14.4108 | 100 |  | 156.267 | 100 |  | 996.9939 | 100 |  | 51341.2891 | 100 |  | 898.7111 | 100 |  | 7.3099 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 5.4628 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 6.9918 | 100 |  | 149.0829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.1108 | 100 |  | 11.3529 | 100 |  | 154.912 | 100 |  | 996.5422 | 100 |  | 51057.4648 | 100 |  | 900.4333 | 100 |  | 7.2429 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 1.7396 | 100 |  | 19.1351 | 100 |  | 6.8697 | 100 |  | 146.794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.2267 | 100 |  | 10.8249 | 100 |  | 151.8174 | 100 |  | 996.3286 | 100 |  | 51359.5977 | 100 |  | 899 | 100 |  | 7.5581 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 2.2279 | 100 |  | 23.1635 | 100 |  | 6.7293 | 100 |  | 148.7167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.303 | 100 |  | 10.7059 | 100 |  | 150.7553 | 100 |  | 995.7915 | 100 |  | 51118.5039 | 100 |  | 892.8167 | 100 |  | 7.6207 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 6.8178 | 100 |  | 153.6912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 78.3333 |  | 13.2725 | 100 |  | 11.2094 | 100 |  | 150.2243 | 100 |  | 995.5474 | 100 |  | 51362.6523 | 100 |  | 893.2333 | 100 |  | 7.4857 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 2.533 | 100 |  | 7.1627 | 100 |  | 154.2711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9734 | 100 |  | 11.5757 | 100 |  | 150.3708 | 100 |  | 995.3459 | 100 |  | 51652.5781 | 100 |  | 913.7389 | 100 |  | 7.0992 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 31.4035 | 98.8889 |  | 7.2665 | 100 |  | 157.2619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.8452 | 100 |  | 11.7283 | 100 |  | 151.4878 | 100 |  | 995.4558 | 100 |  | 51783.8086 | 100 |  | 922.5667 | 100 |  | 6.9814 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 16.8767 | 98.8889 |  | 7.0894 | 100 |  | 154.6373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 13.0192 | 100 |  | 11.6611 | 100 |  | 152.4583 | 100 |  | 995.3948 | 100 |  | 51634.2656 | 100 |  | 910.9222 | 100 |  | 7.2479 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 2.2584 | 100 |  | 7.1108 | 100 |  | 153.4776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9704 | 100 |  | 11.4566 | 100 |  | 153.0992 | 100 |  | 995.175 | 100 |  | 51478.6211 | 100 |  | 912.7333 | 100 |  | 7.2323 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.5615 | 100 |  | 4.6083 | 100 |  | 7.1108 | 100 |  | 158.0554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9887 | 100 |  | 11.5696 | 100 |  | 152.6963 | 100 |  | 995.2544 | 100 |  | 51475.5703 | 100 |  | 915.7444 | 100 |  | 7.1527 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 11.0477 | 84.4444 |  | 30.6101 | 83.3333 |  | 7.0742 | 84.4444 |  | 158.6047 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 1.587 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 1.2513 | 84.4444 |  | 1.587 | 100 |  | 13.068 | 84.4444 |  | 11.8076 | 84.4444 |  | 151.7991 | 100 |  | 995.2483 | 100 |  | 51973.0234 | 100 |  | 912.9 | 100 |  | 7.1801 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 2.8993 | 80.5556 |  | 38.2397 | 80.5556 |  | 7.2787 | 80.5556 |  | 114.3834 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 3.6012 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0.76296 | 80.5556 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8941 | 80.5556 |  | 12.3081 | 80.5556 |  | 150.5173 | 100 |  | 995.2544 | 100 |  | 52226.3242 | 100 |  | 917.3111 | 100 |  | 6.8372 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 1.7396 | 100 |  | 22.9804 | 100 |  | 7.1841 | 100 |  | 139.1034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 12.9643 | 100 |  | 12.1677 | 100 |  | 152.5132 | 100 |  | 995.3582 | 100 |  | 52269.0508 | 100 |  | 909.0722 | 100 |  | 6.9897 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 1.4954 | 100 |  | 32.4107 | 100 |  | 7.2665 | 100 |  | 153.6912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8391 | 100 |  | 12.4393 | 100 |  | 154.1063 | 100 |  | 995.1506 | 100 |  | 52375.8672 | 100 |  | 914.3111 | 100 |  | 6.7702 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 2.4415 | 100 |  | 9.064 | 92.7778 |  | 7.5442 | 100 |  | 157.6281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.6041 | 100 |  | 15.009 | 100 |  | 156.2853 | 100 |  | 994.9125 | 100 |  | 52519.3047 | 100 |  | 930.1278 | 100 |  | 6.0176 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 4.7609 | 100 |  | 39.4299 | 99.4444 |  | 7.4862 | 100 |  | 153.0198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.6988 | 100 |  | 16.8218 | 100 |  | 156.4867 | 100 |  | 994.9736 | 100 |  | 51860.1016 | 100 |  | 919.7278 | 100 |  | 5.9424 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 5.4323 | 100 |  | 38.1176 | 88.3333 |  | 6.827 | 100 |  | 157.9638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 86.1111 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8025 | 100 |  | 12.6408 | 100 |  | 155.3331 | 100 |  | 995.1689 | 100 |  | 51496.9336 | 100 |  | 925.9167 | 100 |  | 6.8007 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.592 | 100 |  | 7.355 | 100 |  | 7.5686 | 100 |  | 159.093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.534 | 100 |  | 13.3763 | 100 |  | 152.6231 | 100 |  | 995.2666 | 100 |  | 51725.8203 | 100 |  | 916.2278 | 100 |  | 6.2152 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.1647 | 100 |  | 19.3793 | 93.3333 |  | 7.7303 | 100 |  | 146.5804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 94.4444 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.2929 | 100 |  | 13.3518 | 100 |  | 151.8357 | 100 |  | 994.6135 | 100 |  | 50471.5117 | 100 |  | 929.4722 | 100 |  | 6.1783 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.1037 | 100 |  | 13.184 | 96.6667 |  | 7.5594 | 100 |  | 153.7523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.5126 | 100 |  | 12.5553 | 100 |  | 151.1948 | 100 |  | 994.058 | 100 |  | 49879.4531 | 100 |  | 922.9556 | 100 |  | 6.3701 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 32.5327 | 98.8889 |  | 7.5381 | 100 |  | 154.7288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 1.4649 | 77.7778 |  | 12.5065 | 100 |  | 12.3295 | 100 |  | 151.0666 | 100 |  | 993.6491 | 100 |  | 50398.2656 | 100 |  | 924.3778 | 100 |  | 6.5476 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 5.829 | 100 |  | 7.8433 | 100 |  | 7.4557 | 100 |  | 146.0005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.7079 | 100 |  | 12.3722 | 100 |  | 152.5315 | 100 |  | 993.2036 | 100 |  | 50590.5312 | 100 |  | 910.0611 | 100 |  | 6.5874 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.1342 | 100 |  | 9.888 | 93.3333 |  | 7.6266 | 100 |  | 144.7798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.479 | 100 |  | 12.7476 | 100 |  | 153.2456 | 100 |  | 992.5504 | 100 |  | 49589.5273 | 100 |  | 918.2333 | 100 |  | 6.3823 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.0427 | 100 |  | 27.8024 | 91.6667 |  | 7.7548 | 100 |  | 145.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2279 | 96.1111 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.302 | 100 |  | 12.8758 | 100 |  | 153.0625 | 100 |  | 992.2941 | 100 |  | 48963.8984 | 100 |  | 928.9 | 100 |  | 6.262 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.2797 | 100 |  | 11.6276 | 95 |  | 7.4648 | 100 |  | 142.3689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.6804 | 100 |  | 12.5462 | 100 |  | 153.7034 | 100 |  | 992.3002 | 100 |  | 50227.3633 | 100 |  | 907.1833 | 100 |  | 6.5923 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 5.4323 | 100 |  | 26.0628 | 100 |  | 7.2085 | 100 |  | 152.6841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9276 | 100 |  | 12.0182 | 100 |  | 155.9557 | 100 |  | 992.3002 | 100 |  | 52146.9766 | 100 |  | 901.2333 | 100 |  | 7.0624 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 5.829 | 100 |  | 20.9967 | 90.5556 |  | 7.2024 | 100 |  | 141.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 93.8889 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8971 | 100 |  | 11.7924 | 100 |  | 156.7431 | 100 |  | 992.0194 | 100 |  | 50135.8086 | 100 |  | 902 | 100 |  | 7.0657 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.1953 | 100 |  | 32.9295 | 100 |  | 7.3031 | 100 |  | 143.1013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8056 | 100 |  | 11.9602 | 100 |  | 156.1571 | 100 |  | 991.5616 | 100 |  | 48750.2656 | 100 |  | 904.4389 | 100 |  | 6.9435 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 5.9816 | 100 |  | 23.7739 | 98.8889 |  | 7.3458 | 100 |  | 148.3505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 12.7781 | 100 |  | 12.2105 | 100 |  | 155.0951 | 100 |  | 992.111 | 100 |  | 48643.4531 | 100 |  | 906.7444 | 100 |  | 6.8376 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.0427 | 100 |  | 9.125 | 95 |  | 7.2878 | 100 |  | 143.8948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.833 | 100 |  | 12.3295 | 100 |  | 153.5752 | 100 |  | 992.9899 | 100 |  | 49150.0586 | 100 |  | 905.7778 | 100 |  | 7.0056 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 5.5544 | 100 |  | 21.1798 | 100 |  | 7.0254 | 100 |  | 142.7656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.1077 | 100 |  | 11.9755 | 100 |  | 153.7034 | 100 |  | 992.2452 | 100 |  | 49220.2539 | 100 |  | 885.1611 | 100 |  | 7.4449 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.4323 | 100 |  | 25.0557 | 100 |  | 7.2024 | 100 |  | 136.6008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.946 | 100 |  | 12.1403 | 100 |  | 154.8021 | 100 |  | 991.7509 | 100 |  | 49705.4961 | 100 |  | 892.9944 | 100 |  | 7.0566 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 5.5239 | 100 |  | 27.7413 | 98.8889 |  | 7.2573 | 100 |  | 147.2213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.0345 | 100 |  | 15.2287 | 100 |  | 155.3148 | 100 |  | 991.403 | 100 |  | 50120.5469 | 100 |  | 903.4111 | 100 |  | 6.4933 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 4.4862 | 100 |  | 6.4089 | 95 |  | 7.0589 | 100 |  | 139.378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.187 | 100 |  | 14.3071 | 100 |  | 157.091 | 100 |  | 991.3297 | 100 |  | 49766.5352 | 100 |  | 891.2833 | 100 |  | 7.0433 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 5.768 | 85.5556 |  | 22.7058 | 74.4444 |  | 7.1902 | 85.5556 |  | 138.6761 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 2.3804 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.4954 | 76.1111 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9154 | 85.5556 |  | 12.1952 | 85.5556 |  | 155.0951 | 100 |  | 991.4213 | 100 |  | 49516.2812 | 100 |  | 897.8055 | 100 |  | 6.984 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 6.0121 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 7.3122 | 78.8889 |  | 170.69 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.3123 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9093 | 78.8889 |  | 12.4516 | 78.8889 |  | 152.4583 | 100 |  | 991.7814 | 100 |  | 49909.9688 | 100 |  | 899.1 | 100 |  | 6.8841 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 5.2492 | 100 |  | 6.0732 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 152.9893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 12.8788 | 100 |  | 12.4454 | 100 |  | 151.9456 | 100 |  | 991.7814 | 100 |  | 49787.8945 | 100 |  | 906.2 | 100 |  | 6.9332 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 5.7985 | 100 |  | 13.7638 | 100 |  | 7.1444 | 100 |  | 144.6577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.587 | 100 |  | 13.0284 | 100 |  | 12.244 | 100 |  | 151.7258 | 100 |  | 991.7081 | 100 |  | 49678.0312 | 100 |  | 901.0444 | 100 |  | 7.0874 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 4.8219 | 100 |  | 21.8207 | 100 |  | 6.9033 | 100 |  | 148.4725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.2511 | 100 |  | 12.0884 | 100 |  | 151.323 | 100 |  | 991.2992 | 100 |  | 51741.082 | 100 |  | 893.8 | 100 |  | 7.452 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 3.8453 | 100 |  | 2.533 | 100 |  | 7.0284 | 100 |  | 140.7514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.1535 | 100 |  | 12.2105 | 100 |  | 152.4583 | 100 |  | 991.0856 | 100 |  | 50398.2656 | 100 |  | 892.9778 | 100 |  | 7.1853 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 3.2044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9857 | 100 |  | 140.7514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.1657 | 100 |  | 12.1921 | 100 |  | 151.616 | 100 |  | 991.2626 | 100 |  | 50041.1992 | 100 |  | 889.5056 | 100 |  | 7.2976 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 3.5401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9887 | 100 |  | 138.2183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.1748 | 100 |  | 11.9358 | 100 |  | 151.6343 | 100 |  | 991.2565 | 100 |  | 50386.0586 | 100 |  | 888.85 | 100 |  | 7.3955 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 4.4252 | 100 |  | 6.8361 | 100 |  | 7.1963 | 100 |  | 144.5662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9673 | 100 |  | 12.3539 | 100 |  | 151.854 | 100 |  | 991.1405 | 100 |  | 50206 | 100 |  | 895.7889 | 100 |  | 7.0409 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.4954 |  |  | 0 |  |  | 6.6836 |  |  | 114.3834 | [5 empty] | 1.2818 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4649 |  |  | 12.2929 |  |  | 10.7059 |  |  | 150.2243 |  |  | 991.0856 |  |  | 48643.4531 |  |  | 885.1611 |  |  | 5.9424
MAX |  | 11.0477 |  |  | 63.2038 |  |  | 7.7548 |  |  | 170.69 | [5 empty] | 3.6012 | [5 empty] | 2.8687 |  |  | 1.7396 |  |  | 13.5411 |  |  | 16.8218 |  |  | 157.091 |  |  | 998.648 |  |  | 52519.3047 |  |  | 930.1278 |  |  | 7.6207
%Medie < Soglia |  | 98.8735 | [8 empty] | 97.8336 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.0468
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.307 | 100 |  | 18.54 | 100 |  | 7.204 | 100 |  | 148.4185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42599 | 100 |  | 1.5673 | 100 |  | 12.9126 | 100 |  | 12.4104 | 100 |  | 153.51 | 100 |  | 994.0102 | 100 |  | 50812.5553 | 100 |  | 908.0959 | 100 |  | 6.946 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 12/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.030519 | 99.4444 | (4) | 0.24415 | 99.4444 | (4) | 0.042726 | 99.4444 | (4) | 1.1597 | 99.4444 | (4) | 0 | 99.4444 | (4) | 0.24415 | 99.4444 | (4) | 0 | 99.4444 | (4) | 1.8311 | 99.4444 | (4) | 1.1597 | 77.7778 | (4) | 20.9052 | 99.4444 |  | 0.99185 | 99.4444 |  | 80.0928 | 99.4444 |  | 1000.8698 | 99.4444 |  | 15668.2031 | 99.4444 |  | 88.2346 | 99.4444 |  | 20.8422 | 99.4444 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 78.9758 | 100 |  | 1000.4608 | 100 |  | 38084.0469 | 100 |  | 80.7833 | 100 |  | 20.9446 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.82095 | 100 |  | 79.049 | 100 |  | 1000.1984 | 100 |  | 38996.5508 | 100 |  | 71.6667 | 100 |  | 20.5554 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 77.401 | 100 |  | 999.9603 | 100 |  | 38807.3359 | 100 |  | 66.9667 | 100 |  | 20.4474 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.75381 | 100 |  | 75.3502 | 100 |  | 999.588 | 100 |  | 38801.2344 | 100 |  | 64.1944 | 100 |  | 20.3987 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 73.0796 | 100 |  | 999.3011 | 100 |  | 38682.2109 | 100 |  | 62.3389 | 100 |  | 20.3717 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.78127 | 100 |  | 70.8823 | 100 |  | 998.7945 | 100 |  | 38587.6016 | 100 |  | 60.6222 | 100 |  | 20.3618 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.77822 | 100 |  | 68.5385 | 100 |  | 998.5626 | 100 |  | 38627.2773 | 100 |  | 59.1389 | 100 |  | 20.342 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.0987 | 77.7778 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 66.3594 | 100 |  | 998.1719 | 100 |  | 38557.0859 | 100 |  | 57.8444 | 100 |  | 20.3249 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 64.3269 | 100 |  | 997.8912 | 100 |  | 38593.707 | 100 |  | 56.2944 | 100 |  | 20.3106 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 0.83926 | 100 |  | 62.4042 | 100 |  | 997.6959 | 100 |  | 33851.1289 | 100 |  | 55.2333 | 100 |  | 20.2771 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.82095 | 100 |  | 59.7858 | 100 |  | 997.7569 | 100 |  | 30899.9902 | 100 |  | 57.7 | 100 |  | 20.4989 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.79958 | 100 |  | 57.8997 | 100 |  | 997.7447 | 100 |  | 35254.9805 | 100 |  | 60.5889 | 100 |  | 20.5375 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.80569 | 100 |  | 52.2599 | 100 |  | 997.5738 | 100 |  | 36423.8398 | 100 |  | 60.5278 | 100 |  | 20.4856 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 45.5947 | 100 |  | 997.7691 | 100 |  | 26642.6582 | 100 |  | 59.0722 | 100 |  | 20.4472 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 1.0163 | 100 |  | 41.3465 | 100 |  | 997.8851 | 100 |  | 21369.0605 | 100 |  | 59.9167 | 100 |  | 20.5203 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 1.0376 | 77.7778 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 1.0926 | 100 |  | 38.7829 | 100 |  | 997.9095 | 100 |  | 21353.8008 | 100 |  | 60 | 100 |  | 20.4965 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 1.1078 | 100 |  | 37.0983 | 100 |  | 997.9766 | 100 |  | 21353.8008 | 100 |  | 59.1389 | 100 |  | 20.4862 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6153 | 65 | (4) | 1.1414 | 65 |  | 35.9996 | 100 |  | 997.7569 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 58.5333 | 100 |  | 20.4281 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.8167 | 100 |  | 1.1475 | 100 |  | 35.1573 | 100 |  | 997.586 | 100 |  | 21491.1348 | 100 |  | 57.2833 | 100 |  | 20.4348 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.8167 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 34.7911 | 100 |  | 997.702 | 100 |  | 22812.5859 | 100 |  | 53.4333 | 100 |  | 20.5498 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.8167 | 100 |  | 1.1414 | 100 |  | 34.5897 | 100 |  | 997.7264 | 100 |  | 22983.4902 | 100 |  | 46.8167 | 100 |  | 20.4532 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.8167 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 34.4981 | 100 |  | 997.9034 | 100 |  | 22083.1934 | 100 |  | 45.9556 | 100 |  | 20.4534 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 36.6955 | 100 |  | 996.9634 | 100 | (4) | 59224.2188 | 100 |  | 26.3944 | 100 |  | 20.0286 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 1.1597 | 78.3333 | (4) | 20.8075 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 40.8338 | 100 |  | 996.1882 | 100 |  | 73635.0625 | 100 |  | 23.2389 | 100 |  | 19.8647 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.8045 | 100 |  | 0.93387 | 100 |  | 40.5591 | 100 |  | 995.9929 | 100 |  | 56379.8945 | 100 |  | 23.3278 | 100 |  | 19.8446 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.8014 | 100 |  | 0.88198 | 100 |  | 40.0098 | 100 |  | 995.5046 | 100 |  | 55595.5703 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.8286 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.8014 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 38.8195 | 100 |  | 995.0164 | 100 |  | 41352.582 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.8007 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.7923 | 100 |  | 0.95218 | 100 |  | 37.9589 | 100 |  | 994.6318 | 100 | (4) | 54063.5391 | 100 |  | 22.2556 | 100 |  | 19.822 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 20.7862 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 40.083 | 100 |  | 994.3266 | 100 | (4) | 82180.2422 | 16.6667 |  | 21.8667 | 100 |  | 19.9424 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 20.7862 | 100 |  | 0.87283 | 100 |  | 40.5591 | 100 |  | 994.3022 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 21.8611 | 100 |  | 19.9337 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 0.80569 | 100 |  | 39.6252 | 100 |  | 993.9726 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 22.6167 | 100 |  | 19.9223 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.5564 | 77.7778 | (4) | 20.7801 | 100 |  | 0.76907 | 100 |  | 38.2702 | 100 |  | 993.5148 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8444 | 100 |  | 19.9172 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 0.83316 | 100 |  | 36.9335 | 100 |  | 994.1008 | 100 | (4) | 52156.1328 | 11.6667 |  | 19.4389 | 100 |  | 19.8642 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 0.93692 | 100 |  | 31.9163 | 100 |  | 995.5779 | 100 |  | 18958.0977 | 100 |  | 16.7722 | 100 |  | 19.7291 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7801 | 100 |  | 1.0041 | 100 |  | 30.0851 | 100 |  | 994.7172 | 100 |  | 48866.2383 | 100 |  | 18.1889 | 100 |  | 19.6308 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.777 | 100 |  | 0.99185 | 100 |  | 30.8908 | 100 |  | 994.1923 | 100 |  | 54924.1602 | 100 |  | 18.3222 | 100 |  | 19.6378 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7739 | 100 |  | 1.001 | 100 |  | 30.781 | 100 |  | 993.9177 | 100 |  | 55232.3984 | 100 |  | 18 | 100 |  | 19.6293 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.777 | 100 |  | 1.0163 | 100 |  | 30.7993 | 100 |  | 993.8383 | 100 |  | 56840.7227 | 100 |  | 18 | 100 |  | 19.6441 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.777 | 100 |  | 1.001 | 100 |  | 30.8908 | 100 |  | 993.8139 | 100 |  | 57942.4414 | 100 |  | 17.8444 | 100 |  | 19.6513 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 1.0071 | 78.3333 | (4) | 20.7801 | 100 |  | 1.0254 | 100 |  | 31.1106 | 100 |  | 994.1313 | 100 |  | 65193.6406 | 100 |  | 16.9167 | 100 |  | 19.6273 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7862 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 32.0078 | 100 |  | 994.0214 | 100 |  | 73760.1875 | 100 |  | 16.8278 | 100 |  | 19.6127 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.5451 | 64.4444 | (4) | 1.0987 | 64.4444 |  | 32.8867 | 100 |  | 993.9604 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16.7167 | 100 |  | 19.6014 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.7739 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 31.6782 | 100 |  | 994.1252 | 100 | (4) | 34415.7227 | 100 |  | 16.4333 | 100 |  | 19.6421 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7739 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 29.3344 | 100 |  | 993.7529 | 100 | (4) | 46842.8594 | 100 |  | 16.0667 | 100 |  | 19.6468 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7739 | 100 |  | 1.0773 | 100 |  | 30.8176 | 100 |  | 993.6491 | 100 |  | 66490.6797 | 100 |  | 15.9333 | 100 |  | 19.5718 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.777 | 100 |  | 1.0895 | 100 |  | 29.2062 | 100 |  | 993.759 | 100 |  | 53154.0898 | 100 |  | 15.8944 | 100 |  | 19.5417 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7801 | 100 |  | 1.1017 | 100 |  | 28.7667 | 100 |  | 993.6125 | 100 |  | 53520.3086 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.5371 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7897 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 12/02/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.01 | 00.11.11 | 00.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.02 | 00.11.11 | 00.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.01 | 00.11.11 | 00.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.11.41 | 00.11.41 | 00.18.13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.20.01 | 00.22.54 | 00.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.29.01 | 00.29.01 | 00.35.27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00.30.01 | 00.35.09 | 00.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.01 | 00.35.08 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.01 | 00.54.30 | 00.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.01 | 00.54.30 | 00.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 08.02.27 | 01.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 08.02.27 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.01 | 08.02.27 | 01.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.01 | 08.02.27 | 01.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.01 | 08.02.27 | 01.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.01 | 08.02.27 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.01 | 08.02.27 | 01.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.01 | 08.02.27 | 01.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.01 | 08.02.27 | 02.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.01 | 08.02.27 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.01 | 08.02.27 | 02.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.20.01 | 08.02.27 | 02.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.01 | 08.02.27 | 02.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.01 | 08.02.27 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.40.01 | 08.02.27 | 02.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.50.01 | 08.02.27 | 02.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.01 | 08.02.27 | 03.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.01 | 08.02.27 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.10.01 | 08.02.27 | 03.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.20.01 | 08.02.27 | 03.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.01 | 08.02.27 | 03.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.01 | 08.02.27 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.40.01 | 08.02.27 | 03.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.50.01 | 08.02.27 | 03.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 08.02.27 | 04.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 08.02.27 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.01 | 08.02.27 | 04.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.12.15 | 04.12.15 | 04.18.43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.20.01 | 08.02.27 | 04.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 08.02.27 | 04.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 08.02.27 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.32.01 | 04.32.01 | 04.38.27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04.40.01 | 08.02.27 | 04.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.01 | 08.02.27 | 04.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 08.02.27 | 05.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 08.02.27 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.01 | 08.02.27 | 05.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.01 | 08.02.27 | 05.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 08.02.27 | 05.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 08.02.27 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.01 | 08.02.27 | 05.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.01 | 08.02.27 | 05.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 08.02.27 | 06.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 08.02.27 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.01 | 08.02.27 | 06.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.01 | 08.02.27 | 06.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 08.02.27 | 06.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.30.01 | 08.02.27 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.40.01 | 08.02.27 | 06.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.50.01 | 08.02.27 | 06.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.00.01 | 08.02.27 | 07.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 08.02.27 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.01 | 08.02.27 | 07.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.20.01 | 08.02.27 | 07.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 08.02.27 | 07.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 08.02.27 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.01 | 08.02.27 | 07.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.50.01 | 08.02.27 | 07.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.55.26 | 07.55.26 | 08.05.57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.55.26 | 07.55.26 | 08.05.57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.55.26 | 08.02.27 | 08.05.57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.55.28 | 07.55.28 | 07.55.32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.55.32 | 07.55.32 | 08.02.18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 08.02.27 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.00.00 | 08.02.27 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.00.00 | 08.02.27 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.00.01 | 08.02.27 | 08.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 08.02.27 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.02.08 | 08.02.08 | 08.02.24 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 08.37.46 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08.10.00 | 08.37.46 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08.10.00 | 08.37.46 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08.10.01 | 08.37.46 | 08.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.12.50 | 08.12.50 | 08.19.15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.20.01 | 08.37.46 | 08.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.01 | 08.37.46 | 08.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.01 | 08.37.46 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.35.02 | 08.35.02 | 08.41.29 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08.40.01 | 10.09.08 | 08.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.01 | 10.09.08 | 08.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 10.09.08 | 09.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 10.09.08 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.03.00 | 09.03.00 | 09.05.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09.07.05 | 09.07.05 | 09.17.31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.07.05 | 09.07.05 | 09.17.31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.07.05 | 09.07.05 | 09.17.31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.07.07 | 09.07.07 | 09.07.09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.07.09 | 09.07.09 | 09.13.57 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.01 | 10.09.08 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.13.47 | 09.13.47 | 09.14.03 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.01 | 10.09.08 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
09.20.01 | 10.09.08 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
09.20.01 | 10.09.08 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.08 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.01 | 10.09.08 | 09.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.50.01 | 10.09.08 | 09.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.00.01 | 10.09.08 | 10.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.00.01 | 10.09.08 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.03.00 | 10.03.00 | 10.05.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10.10.01 | 12.48.13 | 10.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.20.01 | 12.48.13 | 10.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.01 | 12.48.13 | 10.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.01 | 12.48.13 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.31.00 | 10.31.00 | 10.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10.31.00 | 10.31.00 | 10.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
10.40.01 | 12.48.13 | 10.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.50.01 | 12.48.13 | 10.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.00.00 | 12.48.13 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
11.00.01 | 12.48.13 | 11.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.00.01 | 12.48.13 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.10.01 | 12.48.13 | 11.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.20.01 | 12.48.13 | 11.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.30.01 | 12.48.13 | 11.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.30.01 | 12.48.13 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.32.00 | 11.32.00 | 11.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11.33.01 | 11.33.01 | 11.34.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
11.33.03 | 12.48.13 |  | Linea 2: Forno Spento
11.40.01 | 12.48.13 | 11.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.50.01 | 12.48.13 | 11.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.00.01 | 12.48.13 | 12.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.00.01 | 12.48.13 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.00.01 | 12.48.13 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [40335.1]
12.10.01 | 12.48.13 | 12.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.13.24 | 12.13.24 | 12.19.54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.20.01 | 12.48.13 | 12.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.01 | 12.48.13 | 12.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.01 | 12.48.13 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.38.08 | 12.38.08 | 12.44.33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12.40.01 | 12.48.13 | 12.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.50.01 | 14.46.57 | 12.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.01 | 14.46.57 | 13.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.01 | 14.46.57 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.10.01 | 14.46.57 | 13.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.20.01 | 14.46.57 | 13.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.01 | 14.46.57 | 13.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.01 | 14.46.57 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.40.01 | 14.46.57 | 13.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.50.01 | 14.46.57 | 13.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.01 | 14.46.57 | 14.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.01 | 14.46.57 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.10.01 | 14.46.57 | 14.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.20.01 | 14.46.57 | 14.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.01 | 14.46.57 | 14.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.01 | 14.46.57 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.01 | 14.46.57 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [40467.8]
14.40.01 | 14.46.57 | 14.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.50.01 | 15.11.40 | 14.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.01 | 15.11.40 | 15.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.01 | 15.11.40 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.01 | 15.11.40 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [16]
15.02.00 | 15.02.00 | 15.06.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.10.01 | 15.11.40 | 15.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.20.01 | 15.30.17 | 15.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.30.01 | 15.30.17 | 15.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.30.01 | 15.30.17 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.32.00 | 15.32.00 | 15.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.32.00 | 15.32.00 | 15.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
15.40.01 | 16.00.57 | 15.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.50.01 | 16.00.57 | 15.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.01 | 16.00.57 | 16.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.01 | 16.00.57 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.10.01 | 16.32.41 | 16.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.13.59 | 16.13.59 | 16.20.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.20.01 | 16.32.41 | 16.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.01 | 16.32.41 | 16.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.01 | 16.32.41 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.40.01 | 17.10.17 | 16.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.41.14 | 16.41.14 | 16.47.41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16.50.01 | 17.10.17 | 16.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.01 | 17.10.17 | 17.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.01 | 17.10.17 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.01 | 17.10.17 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [11]
17.10.01 | 17.10.17 | 17.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.20.01 | 18.06.06 | 17.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.30.01 | 18.06.06 | 17.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.30.01 | 18.06.06 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.40.01 | 18.06.06 | 17.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.50.01 | 18.06.06 | 17.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.00.01 | 18.06.06 | 18.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.00.01 | 18.06.06 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.10.01 | 18.30.49 | 18.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.20.01 | 18.30.49 | 18.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.30.01 | 18.30.49 | 18.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.30.01 | 18.30.49 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.33.00 | 18.33.00 | 18.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18.40.01 | 19.10.36 | 18.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.50.01 | 19.10.36 | 18.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.00.01 | 19.10.36 | 19.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.00.01 | 19.10.36 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.10.01 | 19.10.36 | 19.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.20.01 | 19.38.24 | 19.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.01 | 19.38.24 | 19.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.01 | 19.38.24 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.32.00 | 19.32.00 | 19.39.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19.32.00 | 19.32.00 | 19.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
19.40.01 | 20.00.12 | 19.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.50.01 | 20.00.12 | 19.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.55.50 | 19.55.50 | 20.06.24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.55.50 | 20.00.12 | 20.06.24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.55.52 | 19.55.52 | 20.06.24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.55.52 | 19.55.52 | 19.55.56 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.55.56 | 19.55.56 | 20.02.44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 20.00.12 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20.00.00 | 20.00.12 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20.00.00 | 20.00.12 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20.00.01 | 20.00.12 | 20.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.00.01 | 20.00.12 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.02.34 | 20.02.34 | 20.02.50 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.07.00 | 20.07.00 | 20.26.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.10.00 | 20.30.25 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20.10.00 | 20.30.25 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20.10.00 | 20.30.25 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20.10.01 | 20.30.25 | 20.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.14.33 | 20.14.33 | 20.21.02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.20.01 | 20.30.25 | 20.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.01 | 20.30.25 | 20.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.01 | 20.30.25 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.40.01 | 20.50.29 | 20.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.44.14 | 20.44.14 | 20.50.39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20.50.01 | 20.50.31 | 20.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.01 | 21.20.17 | 21.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.01 | 21.20.17 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.07.10 | 21.07.10 | 21.17.42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.07.10 | 21.07.10 | 21.17.42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.07.10 | 21.07.10 | 21.17.42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.07.12 | 21.07.12 | 21.07.14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.07.14 | 21.07.14 | 21.13.58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.01 | 21.20.17 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.13.52 | 21.13.52 | 21.14.04 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.01 | 21.20.17 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
21.20.01 | 21.20.17 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
21.20.01 | 21.20.17 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.34.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.31.00 | 21.31.00 | 21.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21.31.00 | 21.31.00 | 21.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
21.40.01 | 22.18.29 | 21.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
21.50.01 | 22.31.58 | 21.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.00.01 | 22.18.27 | 22.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.00.01 | 22.18.20 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.00.01 | 22.18.28 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [60238.9]
22.10.01 | 22.18.22 | 22.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.20.01 | 22.31.58 | 22.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.30.01 | 22.31.58 | 22.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.30.01 | 22.31.58 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.30.01 | 22.31.58 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [52143.0]
22.40.01 | 23.04.09 | 22.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.50.01 | 23.04.09 | 22.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
23.00.01 | 23.04.09 | 23.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.00.01 | 23.04.09 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
23.10.01 |  | 23.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
23.20.01 |  | 23.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
23.40.01 |  | 23.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
23.50.01 |  | 23.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl