## Linea 1
Ecologia oggi spa-Gioia Tauro - Data: 19/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 34.1807 | 100 |  | 6.9582 | 100 |  | 178.0755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.0619 | 100 |  | 12.775 | 100 |  | 166.6311 | 100 |  | 992.9899 | 100 |  | 52885.5234 | 100 |  | 935.45 | 100 |  | 7.1763 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 6.1342 | 100 |  | 17.7923 | 100 |  | 6.592 | 100 |  | 160.8326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.538 | 100 |  | 11.7435 | 100 |  | 166.1916 | 100 |  | 993.0632 | 100 |  | 54063.5391 | 100 |  | 906.6889 | 100 |  | 7.8304 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 9.7659 | 100 |  | 6.708 | 100 |  | 153.5691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 86.1111 |  | 13.3854 | 100 |  | 11.9419 | 100 |  | 166.4296 | 100 |  | 993.4111 | 100 |  | 53956.7266 | 100 |  | 900.0278 | 100 |  | 7.7837 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 9.9796 | 100 |  | 6.4547 | 100 |  | 165.685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 92.2222 |  | 13.6723 | 100 |  | 11.7618 | 100 |  | 169.4144 | 100 |  | 993.6796 | 100 |  | 55024.8711 | 100 |  | 877.1889 | 100 |  | 8.1075 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 6.653 | 100 |  | 14.2827 | 100 |  | 6.7354 | 100 |  | 170.7816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.4892 | 100 |  | 14.6001 | 100 |  | 171.4835 | 100 |  | 993.9238 | 100 |  | 55555.8945 | 100 |  | 899.2333 | 100 |  | 7.1434 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 6.0427 | 100 |  | 27.5887 | 100 |  | 6.2532 | 100 |  | 176.6106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 13.8859 | 100 |  | 12.7384 | 100 |  | 171.4835 | 100 |  | 994.0153 | 100 |  | 57289.3477 | 100 |  | 895.5833 | 100 |  | 8.3208 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 8.1484 | 100 |  | 6.3692 | 100 |  | 177.7093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.7242 | 100 |  | 12.4088 | 100 |  | 169.2129 | 100 |  | 994.1618 | 100 |  | 56965.8516 | 100 |  | 885.6667 | 100 |  | 8.0314 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 6.592 | 100 |  | 21.3019 | 98.8889 |  | 6.6774 | 100 |  | 156.1327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4251 | 100 |  | 12.5156 | 100 |  | 166.5212 | 100 |  | 994.4059 | 100 |  | 54051.332 | 100 |  | 888.6111 | 100 |  | 7.7454 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 5.9206 | 100 |  | 9.5523 | 100 |  | 6.8484 | 100 |  | 138.0963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.2939 | 100 |  | 12.7049 | 100 |  | 166.6311 | 100 |  | 994.2106 | 100 |  | 53312.7852 | 100 |  | 882.8722 | 100 |  | 7.5433 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 7.1108 | 100 |  | 11.2308 | 100 |  | 6.7232 | 100 |  | 144.4136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.4098 | 100 |  | 12.476 | 100 |  | 167.4917 | 100 |  | 994.3571 | 100 |  | 54188.6641 | 100 |  | 871.9778 | 100 |  | 7.6064 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 5.3102 | 100 |  | 37.8735 | 98.8889 |  | 6.5798 | 100 |  | 139.8663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 1.7396 | 95.5556 |  | 13.4983 | 100 |  | 11.7954 | 100 |  | 168.3523 | 100 |  | 994.6928 | 100 |  | 54826.5039 | 100 |  | 868.7444 | 100 |  | 7.9564 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.6836 | 100 |  | 16.7852 | 100 |  | 6.4394 | 100 |  | 142.3994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 82.7778 |  | 13.6296 | 100 |  | 11.5299 | 100 |  | 169.3228 | 100 |  | 994.9003 | 100 |  | 55589.4648 | 100 |  | 867.3055 | 100 |  | 8.1502 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 36.7748 | 97.7778 |  | 6.6378 | 100 |  | 140.2631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4312 | 100 |  | 11.7862 | 100 |  | 168.6819 | 100 |  | 995.23 | 100 |  | 53559.9844 | 100 |  | 879.05 | 100 |  | 8.0142 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 5.9206 | 100 |  | 28.6264 | 98.8889 |  | 6.4608 | 100 |  | 149.144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.6235 | 100 |  | 11.3651 | 100 |  | 167.8762 | 100 |  | 995.5779 | 100 |  | 54011.6562 | 100 |  | 876.3555 | 100 |  | 8.2575 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.6225 | 100 |  | 33.2652 | 98.8889 |  | 6.4394 | 100 |  | 164.0675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 96.1111 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.5899 | 100 |  | 11.2094 | 100 |  | 167.4184 | 100 |  | 995.7061 | 100 |  | 54249.7031 | 100 |  | 881.1 | 100 |  | 8.2662 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.0732 | 97.2222 |  | 33.3567 | 97.2222 |  | 6.2899 | 97.2222 |  | 173.5282 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0.97659 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0.21363 | 97.2222 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.7425 | 97.2222 |  | 10.9745 | 97.2222 |  | 166.5761 | 100 |  | 995.8708 | 100 |  | 54872.2812 | 100 |  | 893.6055 | 100 |  | 8.4665 | 100 |  | In Marcia
08:30 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 61.6667 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 63.8889 | (4) | 0 | 100 | (4) | 12.3081 | 67.7778 | (4) | 11.2125 | 67.7778 |  | 167.0156 | 100 |  | 995.9441 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 880.0111 | 100 |  | 8.6241 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 6.7141 | 100 |  | 10.1932 | 100 |  | 6.2929 | 100 |  | 167.2414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.8218 | 100 |  | 11.4475 | 100 |  | 168.5354 | 100 |  | 996.1394 | 100 |  | 56614.8867 | 100 |  | 882.6055 | 100 |  | 8.3747 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 17.3955 | 100 |  | 6.6988 | 100 |  | 166.9668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4129 | 100 |  | 11.9846 | 100 |  | 167.8396 | 100 |  | 996.2798 | 100 |  | 54182.5625 | 100 |  | 899.9278 | 100 |  | 7.8551 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 5.9511 | 100 |  | 24.4453 | 95 |  | 6.6317 | 100 |  | 169.1336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 96.1111 |  | 2.0142 | 78.8889 |  | 13.4953 | 100 |  | 12.299 | 100 |  | 167.217 | 100 |  | 996.2554 | 100 |  | 54155.0938 | 100 |  | 903.7667 | 100 |  | 7.9649 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 6.531 | 100 |  | 11.8717 | 100 |  | 6.595 | 100 |  | 165.8071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.5441 | 100 |  | 12.1128 | 100 |  | 166.8874 | 100 |  | 996.4507 | 100 |  | 54176.457 | 100 |  | 895.8333 | 100 |  | 8.0402 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 21.485 | 100 |  | 6.6195 | 100 |  | 173.7724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.599 | 100 |  | 14.2979 | 100 |  | 167.8579 | 100 |  | 996.4934 | 100 |  | 54719.6875 | 100 |  | 904.0111 | 100 |  | 7.5953 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.7446 | 100 |  | 27.0089 | 98.8889 |  | 6.7965 | 100 |  | 180.0897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.4281 | 100 |  | 14.2521 | 100 |  | 169.2312 | 100 |  | 996.2676 | 100 |  | 55366.6797 | 100 |  | 918.1945 | 100 |  | 7.5119 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.1342 | 100 |  | 59.328 | 98.8889 |  | 6.8575 | 100 |  | 179.0826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2389 | 100 |  | 12.775 | 100 |  | 165.9719 | 100 |  | 995.9014 | 100 |  | 54023.8672 | 100 |  | 927.9667 | 100 |  | 7.5484 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.531 | 100 |  | 11.6886 | 100 |  | 6.2716 | 100 |  | 182.8059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.8157 | 100 |  | 12.7903 | 100 |  | 164.6351 | 100 |  | 995.5962 | 100 |  | 55552.8438 | 100 |  | 886.4278 | 100 |  | 8.2587 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 14.7099 | 100 |  | 6.592 | 100 |  | 186.7428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.5441 | 100 |  | 13.1352 | 100 |  | 165.5507 | 100 |  | 995.3887 | 100 |  | 54972.9922 | 100 |  | 888.7 | 100 |  | 7.8258 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 9.2776 | 100 |  | 6.8178 | 100 |  | 173.162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.3488 | 100 |  | 13.6479 | 100 |  | 165.3493 | 100 |  | 995.2544 | 100 |  | 53511.1562 | 100 |  | 893.2889 | 100 |  | 7.4667 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.1953 | 100 |  | 11.5665 | 100 |  | 6.7934 | 100 |  | 169.7134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 1.709 | 77.7778 |  | 13.3213 | 100 |  | 12.9307 | 100 |  | 165.2028 | 100 |  | 995.1506 | 100 |  | 53239.5391 | 100 |  | 901.4889 | 100 |  | 7.7106 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 28.8095 | 96.6667 |  | 6.531 | 100 |  | 165.0441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 93.8889 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.5655 | 100 |  | 12.0396 | 100 |  | 164.9831 | 100 |  | 994.7294 | 100 |  | 53904.8438 | 100 |  | 896.8778 | 100 |  | 8.0791 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.9511 | 100 |  | 42.4207 | 93.8889 |  | 5.7283 | 100 |  | 202.7345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.531 | 99.4444 |  | 0 | 100 |  | 2.5941 | 94.4444 |  | 1.8311 | 100 |  | 14.0019 | 100 |  | 10.9348 | 100 |  | 165.569 | 100 |  | 994.4243 | 100 |  | 57118.4414 | 100 |  | 888.6445 | 100 |  | 8.7911 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 9.7354 | 93.8889 |  | 6.6042 | 100 |  | 161.7176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 96.1111 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4129 | 100 |  | 11.8717 | 100 |  | 166.4663 | 100 |  | 994.3022 | 100 |  | 53447.0664 | 100 |  | 895.8666 | 100 |  | 8.0929 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 11.4444 | 100 |  | 6.6164 | 100 |  | 156.9872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.4922 | 100 |  | 11.8473 | 100 |  | 165.8986 | 100 |  | 994.2289 | 100 |  | 53157.1406 | 100 |  | 890.4611 | 100 |  | 8.0886 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 9.4302 | 100 |  | 6.9155 | 100 |  | 136.1125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 98.3333 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.2389 | 98.3333 |  | 11.9846 | 100 |  | 165.7521 | 100 |  | 994.2778 | 100 |  | 52781.7617 | 100 |  | 904.9778 | 100 |  | 7.7609 | 100 |  | In Marcia
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 98.8889 |  | 7.1139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 41.6667 | (4) | 0 | 100 | (4) | 13.4953 | 41.6667 |  | 12.5797 | 100 |  | 165.8803 | 100 |  | 994.3571 | 100 |  | 52433.8516 | 100 |  | 917.1334 | 100 |  | 7.5509 | 100 |  | In Marcia
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 6.769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 62.7778 | (4) | 0 | 100 | (4) | 13.4617 | 62.7778 |  | 11.9083 | 100 |  | 165.4775 | 100 |  | 994.5646 | 100 |  | 52662.7383 | 100 |  | 899.0278 | 100 |  | 8.0679 | 100 |  | In Marcia
18:00 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 |  | 6.8148 | 83.8889 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0 | 45.5556 | (4) | 0 | 62.7778 | (4) | 13.1748 | 45.5556 |  | 11.7435 | 83.8889 |  | 165.2028 | 83.8889 |  | 994.8149 | 83.8889 |  | 52781.7617 | 83.8889 |  | 899.6954 | 83.8889 |  | 8.1252 | 83.8889 |  | In Marcia
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 6.8941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 11.8778 | 100 |  | 164.8732 | 100 |  | 995.1201 | 100 |  | 52818.3828 | 100 |  | 895.0889 | 100 |  | 8.1087 | 100 |  | In Marcia
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 99.4444 |  | 7.1749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 12.2593 | 100 |  | 164.7633 | 100 |  | 995.1079 | 100 |  | 52433.8516 | 100 |  | 912.15 | 100 |  | 7.6682 | 100 |  | In Marcia
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 7.242 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 15.6713 | 100 |  | 165.9719 | 100 |  | 995.2422 | 100 |  | 52824.4883 | 100 |  | 922.4667 | 100 |  | 6.9821 | 100 |  | In Marcia
20:00 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 |  | 7.297 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 14.5878 | 97.7778 |  | 166.7409 | 100 |  | 995.114 | 100 |  | 52482.6797 | 100 |  | 922.7389 | 100 |  | 7.2318 | 100 |  | In Marcia
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 163.628 | 100 |  | 995.2544 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 930.8611 | 100 |  | 7.2421 | 100 |  | In Marcia
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 161.3392 | 100 |  | 995.3765 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 914.9 | 100 |  | 7.7238 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 160.6983 | 100 |  | 995.4802 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 904.7222 | 100 |  | 8.1561 | 100 |  | In Marcia
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 153.264 | 100 |  | 995.7061 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 846.2833 | 100 |  | 11.5634 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 141.5815 | 100 |  | 995.7854 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 807.8945 | 100 |  | 11.2671 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 133.3049 | 100 |  | 995.7427 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 789.1278 | 100 |  | 11.2953 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 126.072 | 100 |  | 995.6694 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 649.3444 | 100 |  | 15.9293 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 116.953 | 100 |  | 995.4192 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 480.1278 | 100 |  | 15.5513 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 5.3102 |  |  | 8.1484 |  |  | 5.7283 |  |  | 136.1125 | [5 empty] | 0.97659 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.648 |  |  | 13.0619 |  |  | 10.9348 |  |  | 160.6983 |  |  | 992.9899 |  |  | 52433.8516 |  |  | 867.3055 |  |  | 6.9821
MAX |  | 7.1108 |  |  | 59.328 |  |  | 7.297 |  |  | 202.7345 | [5 empty] | 6.531 | [5 empty] | 2.5941 |  |  | 2.0142 |  |  | 14.0019 |  |  | 15.6713 |  |  | 171.4835 |  |  | 996.4934 |  |  | 57289.3477 |  |  | 935.45 |  |  | 8.7911
%Medie < Soglia |  | 97.9779 | [8 empty] | 97.7941 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8162
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) | 6.3059 | 74.4186 | (4) | 20.9786 | 74.4186 |  | 6.6624 | 90.6977 | (4) | 164.634 | 74.4186 | (4) | 0 | 74.4186 | (4) | 1.8426 | 74.4186 | (4) | 0 | 74.4186 | (4) | 0.53217 | 74.4186 | (4) | 1.7548 | 74.4186 | (4) | 13.5213 | 74.4186 |  | 12.4437 | 90.6977 |  | 166.6106 | 100 |  | 994.9701 | 100 |  | 54199.1513 | 90.6977 |  | 897.379 | 100 |  | 7.8801 | 100 | (6) | 43
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 102 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa-Gioia Tauro - Data: 19/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.7739 | 100 |  | 3.1373 | 100 |  | 106.0213 | 100 |  | 995.1628 | 100 | (4) | 47184.668 | 100 |  | 288.0552 | 100 |  | 20.4709 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 20.7373 | 100 |  | 6.4364 | 100 |  | 103.8606 | 100 |  | 995.3765 | 100 |  | 1919.6143 | 100 |  | 277.4556 | 100 |  | 19.3605 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.7282 | 100 |  | 5.8046 | 100 |  | 95.0163 | 100 |  | 995.7244 | 100 |  | 10043.6416 | 100 |  | 294.8667 | 100 |  | 19.7805 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 16.6631 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3336 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.2887 | 100 |  | 2.5758 | 100 |  | 99.2279 | 100 |  | 995.8464 | 100 |  | 42738.1211 | 100 |  | 277.8445 | 100 |  | 20.0113 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 7.0803 | 100 | (4) | 0.81179 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 19.5074 | 100 |  | 2.8565 | 100 |  | 100.8209 | 100 |  | 996.2554 | 100 |  | 32895.9023 | 100 |  | 300.5667 | 100 |  | 19.0596 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 1.0224 | 100 | (4) | 3.1129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 1.1597 | 78.3333 | (4) | 18.894 | 100 |  | 3.1678 | 100 |  | 101.645 | 100 |  | 996.3042 | 100 |  | 34427.9297 | 100 |  | 328.6611 | 100 |  | 18.1786 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 2.6856 | 100 | (4) | 1.2391 | 100 | (4) | 12.6652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 18.4179 | 100 |  | 3.5981 | 100 |  | 102.6521 | 100 |  | 996.4324 | 100 |  | 35825.6797 | 100 |  | 363.9833 | 100 |  | 17.3008 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 19.4708 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 26.6427 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0213 | 87.7778 | (4) | 1.1902 | 100 |  | 17.3254 | 100 |  | 4.7151 | 100 |  | 104.2451 | 100 |  | 996.5361 | 100 |  | 42085.0234 | 100 |  | 451.8055 | 100 |  | 15.272 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 2.5178 | 100 | (4) | 50.1724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 |  | 15.6713 | 100 |  | 6.6134 | 100 |  | 107.7792 | 100 |  | 996.2859 | 100 |  | 42524.4922 | 100 |  | 653.4167 | 100 |  | 12.9703 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9817 | 100 | (4) | 57.8631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 |  | 14.951 | 100 |  | 7.5381 | 100 |  | 113.8401 | 100 |  | 996.3774 | 100 |  | 45527.5117 | 100 |  | 773.1334 | 100 |  | 11.7498 | 100 |  | Fermo
05:30 |  | 1.0376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6195 | 100 |  | 91.3724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 14.2582 | 100 |  | 8.3621 | 100 |  | 119.0771 | 100 |  | 996.6338 | 100 |  | 49122.5938 | 100 |  | 871.2167 | 100 |  | 10.316 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 0.70193 | 100 |  | 10.0406 | 100 |  | 7.1963 | 100 |  | 140.7819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 12.5675 | 100 |  | 11.24 | 100 |  | 124.6071 | 100 |  | 996.6094 | 100 |  | 59810.1758 | 96.1111 |  | 958.2222 | 100 |  | 8.2715 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 4.4557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2909 | 100 |  | 156.4989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.6682 | 100 |  | 11.1972 | 100 |  | 138.8348 | 100 |  | 996.8352 | 100 |  | 63014.6172 | 90.5556 |  | 967.65 | 100 |  | 8.2419 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.531 | 100 |  | 56.8255 | 93.3333 |  | 7.3824 | 100 |  | 144.1694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 92.7778 |  | 1.709 | 78.3333 |  | 12.5431 | 100 |  | 10.9592 | 100 |  | 144.3648 | 100 |  | 997.2015 | 100 |  | 60148.9297 | 100 |  | 976.4833 | 100 |  | 7.9104 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.1037 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 7.3641 | 100 |  | 155.6749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.6438 | 100 |  | 12.3508 | 100 |  | 145.4451 | 100 |  | 997.2808 | 100 |  | 60991.2422 | 93.8889 |  | 963.3666 | 100 |  | 7.805 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 9.6133 | 100 |  | 7.2787 | 100 |  | 152.9283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 12.7598 | 100 |  | 11.9724 | 100 |  | 148.4848 | 100 |  | 997.4578 | 100 |  | 62050.2344 | 93.3333 |  | 953.2333 | 100 |  | 7.9058 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3763 | 100 |  | 159.2151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.6865 | 100 |  | 11.9907 | 100 |  | 150.9201 | 100 |  | 997.5494 | 100 |  | 61287.2695 | 100 |  | 960.2944 | 100 |  | 7.738 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 6.653 | 100 |  | 8.9114 | 100 |  | 7.4923 | 100 |  | 157.9028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.4912 | 100 |  | 12.5431 | 100 |  | 151.1032 | 100 |  | 997.7386 | 100 |  | 60069.582 | 95.5556 |  | 966.7722 | 100 |  | 7.3421 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 10.2512 | 65 | (4) | 16.6356 | 65 |  | 153.1541 | 100 |  | 997.702 | 100 | (4) | 0 | 25.5556 |  | 988.9 | 100 |  | 6.6763 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 1.7396 | 100 |  | 19.8981 | 98.8889 |  | 7.6052 | 100 |  | 151.616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.3966 | 100 |  | 12.3447 | 100 |  | 151.4145 | 100 |  | 997.9217 | 100 |  | 58903.7734 | 100 |  | 980.2778 | 100 |  | 7.431 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 5.1881 | 100 |  | 9.6133 | 100 |  | 7.4129 | 100 |  | 150.914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.6072 | 100 |  | 11.6825 | 100 |  | 149.0524 | 100 |  | 998.0682 | 100 |  | 59962.7656 | 100 |  | 970.2611 | 100 |  | 7.669 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 43.4889 | 87.7778 |  | 7.4648 | 100 |  | 148.0453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 87.2222 |  | 1.7396 | 78.3333 |  | 12.4454 | 100 |  | 12.421 | 100 |  | 149.0707 | 100 |  | 998.178 | 100 |  | 59150.9766 | 100 |  | 972.3778 | 100 |  | 7.4349 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.2563 | 100 |  | 6.0121 | 99.4444 |  | 7.3031 | 100 |  | 147.0077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.7232 | 100 |  | 12.8086 | 100 |  | 149.8398 | 100 |  | 997.9949 | 100 |  | 60539.5664 | 90 |  | 958.2778 | 100 |  | 7.7466 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.1647 | 100 |  | 20.9052 | 98.8889 |  | 7.3794 | 100 |  | 145.8785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.6194 | 100 |  | 13.2145 | 100 |  | 151.1216 | 100 |  | 997.4944 | 100 |  | 60774.5586 | 87.7778 |  | 955.4445 | 100 |  | 7.6487 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0803 | 100 |  | 146.6414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 12.9765 | 100 |  | 12.833 | 100 |  | 154.7105 | 100 |  | 997.1954 | 100 | (4) | 62868.1289 | 10 |  | 937.15 | 100 |  | 7.9353 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8911 | 100 |  | 131.7789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 13.1626 | 100 |  | 12.2623 | 100 |  | 157.2558 | 100 |  | 996.9817 | 100 | (4) | 63100.0703 | 33.3333 |  | 924.3278 | 100 |  | 8.2123 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.5004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8758 | 100 |  | 154.8814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 13.1138 | 100 |  | 11.8503 | 100 |  | 157.384 | 100 |  | 996.8657 | 100 | (4) | 63081.7578 | 37.7778 |  | 932.6945 | 100 |  | 8.2148 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 4.3336 | 100 |  | 7.2634 | 100 |  | 154.3321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.7415 | 100 |  | 12.1403 | 100 |  | 154.7471 | 100 |  | 996.7498 | 100 |  | 59315.7734 | 98.8889 |  | 958.3666 | 100 |  | 7.6516 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.532 | 100 |  | 161.8091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.4607 | 100 |  | 12.1982 | 100 |  | 151.5793 | 100 |  | 996.3225 | 100 |  | 57576.2188 | 100 |  | 973.7389 | 100 |  | 7.1546 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 6.4089 | 100 |  | 14.9236 | 100 |  | 7.6235 | 100 |  | 156.2853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 77.7778 |  | 12.3722 | 100 |  | 11.8107 | 100 |  | 150.5173 | 100 |  | 996.1089 | 100 |  | 57264.9297 | 100 |  | 983.8222 | 100 |  | 7.2443 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 15.5644 | 97.2222 |  | 7.4557 | 100 |  | 156.2853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.709 | 100 |  | 12.5553 | 100 |  | 11.655 | 100 |  | 149.8947 | 100 |  | 995.9441 | 100 |  | 57756.2773 | 100 |  | 978.6389 | 100 |  | 7.5677 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0284 | 100 |  | 171.6666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.9734 | 100 |  | 11.1911 | 100 |  | 151.9456 | 100 |  | 995.7427 | 100 | (4) | 62645.3438 | 65.5556 |  | 965.0833 | 100 |  | 8.0793 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.1037 | 100 |  | 9.7964 | 86.6667 |  | 7.5716 | 100 |  | 163.3351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 98.3333 |  | 1.709 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 11.8686 | 100 |  | 152.6414 | 100 |  | 995.8892 | 100 |  | 58348.3398 | 100 |  | 989.9722 | 100 |  | 7.2203 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 11.9327 | 95 |  | 7.5686 | 100 |  | 172.3685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.3936 | 100 |  | 11.4933 | 100 |  | 151.323 | 100 |  | 995.999 | 100 |  | 58537.5547 | 100 |  | 994.0278 | 100 |  | 7.5277 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 38.1787 | 99.4444 |  | 7.5381 | 100 |  | 177.6177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.5187 | 100 |  | 12.653 | 100 |  | 152.7513 | 100 |  | 996.1455 | 100 |  | 60161.1367 | 94.4444 |  | 991.3055 | 100 |  | 7.3799 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 6.1037 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 7.1535 | 83.8889 |  | 166.5395 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 0.64089 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 2.2279 | 84.4444 |  | 12.9643 | 83.8889 |  | 15.0334 | 83.8889 |  | 156.8346 | 83.8889 |  | 996.2615 | 83.8889 | (4) | 59453.1094 | 10.5556 |  | 971.2516 | 83.8889 |  | 7.7421 | 83.8889 |  | In Marcia
18:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 7.3244 | 100 |  | 7.239 | 100 |  | 162.8163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 12.8513 | 100 |  | 11.7527 | 100 |  | 155.8092 | 100 |  | 996.5972 | 100 |  | 61455.1211 | 97.7778 |  | 954.4333 | 100 |  | 7.9181 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 2.9603 | 100 |  | 7.1841 | 100 |  | 158.6657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 78.3333 |  | 12.9276 | 100 |  | 11.7618 | 100 |  | 153.5569 | 100 |  | 996.6155 | 100 |  | 61998.3516 | 96.6667 |  | 948.9778 | 100 |  | 7.9721 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 6.5004 | 100 |  | 15.9612 | 98.8889 |  | 7.2787 | 100 |  | 148.5031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.775 | 100 |  | 11.6794 | 100 |  | 153.1907 | 100 |  | 997.0062 | 100 |  | 61052.2773 | 98.8889 |  | 949.9889 | 100 |  | 7.9439 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 6.1647 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 7.4435 | 100 |  | 155.7665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.6591 | 100 |  | 12.4302 | 100 |  | 153.0808 | 100 |  | 996.884 | 100 |  | 60728.7812 | 93.3333 |  | 950.15 | 100 |  | 7.5964 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 6.4699 | 100 |  | 14.8625 | 100 |  | 7.4587 | 100 |  | 139.7442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.6621 | 100 |  | 12.4821 | 100 |  | 152.44 | 100 |  | 996.9207 | 100 |  | 60448.0117 | 98.3333 |  | 949.6111 | 100 |  | 7.6067 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 6.0121 | 100 |  | 2.472 | 100 |  | 7.1505 | 100 |  | 146.1226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.9612 | 100 |  | 11.9053 | 100 |  | 153.502 | 100 |  | 996.9573 | 100 |  | 62388.9883 | 70.5556 |  | 939.7556 | 100 |  | 8.0393 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.478 | 65 | (4) | 11.5421 | 65 |  | 155.2599 | 100 |  | 997.0611 | 100 | (4) | 0 | 57.7778 |  | 939.9667 | 100 |  | 7.9166 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 2.6246 | 100 |  | 3.5401 | 100 |  | 7.3305 | 100 |  | 141.5448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.7293 | 100 |  | 12.0457 | 100 |  | 153.9415 | 100 |  | 997.055 | 100 |  | 61088.9023 | 98.8889 |  | 951.1 | 100 |  | 7.6237 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 4.3031 | 100 |  | 23.4077 | 98.8889 |  | 7.7792 | 100 |  | 141.6669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.2166 | 100 |  | 12.4149 | 100 |  | 151.9639 | 100 |  | 997.0916 | 100 |  | 57200.8438 | 100 |  | 971.4333 | 100 |  | 6.9183 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.592 | 100 |  | 32.6548 | 95 |  | 7.6357 | 100 |  | 140.5988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 95 |  | 1.6785 | 79.4444 |  | 12.3936 | 100 |  | 11.8717 | 100 |  | 149.7299 | 100 |  | 997.0245 | 100 |  | 57936.3398 | 100 |  | 973.0278 | 100 |  | 7.2236 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 5.4323 | 100 |  | 24.2622 | 92.7778 |  | 6.4699 | 100 |  | 130.1004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.3333 |  | 1.9837 | 98.3333 |  | 13.5319 | 100 |  | 10.5899 | 100 |  | 150.8103 | 100 |  | 996.6033 | 100 |  | 61510.0547 | 70 |  | 924.2167 | 100 |  | 9.0112 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 6.531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5889 | 100 |  | 135.6853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 13.4556 | 100 |  | 10.6815 | 100 |  | 155.2965 | 100 |  | 996.2432 | 100 | (4) | 62941.375 | 43.3333 |  | 901.9667 | 100 |  | 8.6881 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.70193 |  |  | 0 |  |  | 3.6195 |  |  | 91.3724 | [5 empty] | 0.21363 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6785 |  |  | 12.2166 |  |  | 8.3621 |  |  | 119.0771 |  |  | 995.7427 |  |  | 49122.5938 |  |  | 871.2167 |  |  | 6.6763
MAX |  | 6.653 |  |  | 56.8255 |  |  | 7.7792 |  |  | 177.6177 | [5 empty] | 1.6175 | [5 empty] | 1.3123 |  |  | 2.2279 |  |  | 14.2582 |  |  | 15.0334 |  |  | 157.384 |  |  | 998.178 |  |  | 63014.6172 |  |  | 994.0278 |  |  | 10.316
%Medie < Soglia |  | 99.8353 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.6095 | 94.7368 |  | 11.419 | 94.7368 |  | 7.203 | 94.7368 |  | 150.4656 | 94.7368 |  | 0 | 94.7368 |  | 0.6943 | 94.7368 |  | 0 | 94.7368 |  | 0.061037 | 94.7368 |  | 1.8337 | 94.7368 |  | 12.7546 | 94.7368 |  | 11.9359 | 94.7368 |  | 150.1752 | 100 |  | 996.9192 | 100 | (4) | 59686.4729 | 78.9474 |  | 957.8364 | 100 |  | 7.8033 | 100 | (6) | 38
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 109 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 19/01/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 00.59.40 | 00.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
00.00.01 | 00.59.40 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
00.01.00 | 00.01.00 | 00.10.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00.02.00 | 00.02.00 | 00.07.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00.10.00 | 00.59.40 | 00.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
00.20.00 | 00.59.40 | 00.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.1]
00.30.00 | 00.59.40 | 00.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.1]
00.30.00 | 00.30.00 | 01.00.00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00.30.01 | 00.59.40 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.1]
00.30.01 | 00.59.40 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [43823.8]
00.40.00 | 00.59.40 | 00.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.7]
00.50.00 | 00.59.40 | 00.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.3]
01.00.00 | 04.48.04 | 01.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.1]
01.00.01 | 04.48.04 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
01.10.00 | 04.48.04 | 01.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
01.20.00 | 04.48.04 | 01.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
01.25.51 | 01.25.51 | 01.32.17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01.30.00 | 04.48.04 | 01.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
01.30.01 | 04.48.04 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
01.40.00 | 04.48.04 | 01.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.50.00 | 04.48.04 | 01.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.7]
02.00.00 | 04.48.04 | 02.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.2]
02.00.01 | 04.48.04 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
02.10.00 | 04.48.04 | 02.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
02.20.00 | 04.48.04 | 02.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
02.30.00 | 04.48.04 | 02.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.9]
02.30.01 | 04.48.04 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
02.31.00 | 02.31.00 | 02.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02.40.00 | 04.48.04 | 02.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.50.00 | 04.48.04 | 02.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
02.51.05 | 02.51.05 | 02.57.33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.00.00 | 04.48.04 | 03.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
03.00.01 | 04.48.04 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
03.04.00 | 03.04.00 | 03.07.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.10.00 | 04.48.04 | 03.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.0]
03.14.00 | 03.14.00 | 03.16.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.20.00 | 04.48.04 | 03.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.7]
03.30.00 | 04.48.04 | 03.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.6]
03.30.01 | 04.48.04 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.8]
03.32.39 | 04.48.04 | 03.34.35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03.34.00 | 03.34.00 | 03.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03.40.00 | 04.48.04 | 03.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.2]
05.28.49 | 05.28.49 | 05.35.15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06.34.00 | 06.34.00 | 06.38.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06.41.48 | 06.45.12 | 06.42.42 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06.51.38 | 06.51.38 | 06.58.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.04.00 | 07.04.00 | 07.09.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07.34.00 | 07.34.00 | 07.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07.59.19 | 07.59.19 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.19 | 10.00.44 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.21 | 07.59.21 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.23 | 07.59.23 | 07.59.25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.25 | 07.59.25 | 08.06.11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.05.59 | 08.05.59 | 08.06.15 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 10.00.44 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 10.00.44 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 10.00.44 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [61]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.00.44 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [63]
08.35.00 | 08.35.00 | 08.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.06.35 | 09.06.35 | 09.06.39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.35 | 09.06.35 | 09.17.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.06.39 | 09.06.39 | 09.13.23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 10.00.44 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.00 | 10.00.44 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.01 | 10.00.44 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.13.13 | 09.13.13 | 09.13.29 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 10.00.44 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.00 | 10.00.44 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.00 | 10.00.44 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [25]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.00.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.31.45 | 09.31.45 | 09.38.09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.38.00 | 09.38.00 | 09.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10.32.37 | 14.53.23 | 10.33.03 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
10.35.00 | 10.35.00 | 10.40.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10.52.11 | 10.52.11 | 10.58.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.57.05 | 14.53.23 | 10.57.39 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.31.00 | 11.31.00 | 11.38.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11.34.00 | 11.34.00 | 11.50.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.24.00 | 12.24.00 | 12.25.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12.30.01 | 14.53.23 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [10]
12.31.00 | 12.31.00 | 13.01.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13.00.01 | 14.53.23 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [33]
13.30.01 | 14.53.23 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [37]
13.34.46 | 13.34.46 | 13.41.10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13.35.00 | 13.35.00 | 13.36.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14.31.00 | 14.31.00 | 14.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14.34.00 | 14.34.00 | 14.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.35.00 | 14.35.00 | 14.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
14.35.07 | 14.53.23 | 14.36.13 | Linea 1: Forno Spento
14.37.00 | 14.37.00 | 14.55.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.37.00 | 14.37.00 | 15.01.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14.37.00 | 14.37.00 | 14.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
14.39.00 | 14.39.00 | 14.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
14.52.46 | 14.52.46 | 14.59.14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.22.23 | 15.23.42 | 15.22.35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16.00.01 | 16.04.48 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
16.07.35 | 16.10.28 | 16.07.41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16.11.13 | 16.13.33 | 16.11.33 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16.13.19 | 16.13.28 | 16.13.23 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
16.13.19 | 16.13.27 | 16.13.23 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
16.13.19 | 16.13.19 | 16.13.23 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16.13.19 | 16.13.19 | 16.13.23 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16.15.05 | 16.15.31 | 16.15.09 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
16.15.05 | 16.15.31 | 16.15.09 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
16.15.05 | 16.15.05 | 16.15.09 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16.15.05 | 16.15.05 | 16.15.09 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16.17.17 | 16.17.46 | 16.17.21 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
16.17.17 | 16.17.45 | 16.17.21 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
16.17.17 | 16.17.17 | 16.17.21 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16.17.17 | 16.17.17 | 16.17.21 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16.26.09 | 16.26.26 | 16.26.15 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
16.26.09 | 16.26.26 | 16.26.15 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
16.26.09 | 16.26.09 | 16.26.15 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16.26.09 | 16.26.09 | 16.26.15 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16.31.00 | 16.31.00 | 16.32.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16.33.17 | 16.50.41 | 16.50.33 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
16.33.17 | 16.50.41 | 16.50.33 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
16.33.17 | 16.33.17 | 16.50.33 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16.33.17 | 16.33.17 | 16.50.33 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16.34.00 | 16.34.00 | 16.36.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.40.00 | 16.41.01 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
16.53.59 | 16.54.16 | 16.54.03 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
16.53.59 | 16.54.16 | 16.54.03 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
16.53.59 | 16.53.59 | 16.54.03 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16.53.59 | 16.53.59 | 16.54.03 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
17.00.00 | 17.00.24 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [41]
17.00.00 | 17.00.25 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [41]
17.01.00 | 17.01.00 | 17.10.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.10.45 | 17.22.06 | 17.22.00 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
17.10.45 | 17.22.05 | 17.22.00 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
17.10.45 | 17.10.45 | 17.22.00 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
17.10.45 | 17.10.45 | 17.22.00 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
17.20.00 | 17.20.53 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.7]
17.30.00 | 17.30.03 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [62]
17.30.00 | 17.30.03 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [62]
17.30.18 | 17.30.32 | 17.30.24 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
17.30.18 | 17.30.32 | 17.30.24 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
17.30.18 | 17.30.18 | 17.30.24 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
17.30.18 | 17.30.18 | 17.30.24 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
17.34.12 | 17.34.30 | 17.34.18 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
17.34.12 | 17.34.29 | 17.34.18 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
17.34.12 | 17.34.12 | 17.34.18 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
17.34.12 | 17.34.12 | 17.34.18 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
17.37.50 | 17.37.50 | 17.44.16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17.38.06 | 17.38.19 | 17.38.10 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
17.38.06 | 17.38.19 | 17.38.10 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
17.38.06 | 17.38.06 | 17.38.10 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
17.38.06 | 17.38.06 | 17.38.10 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
17.50.00 | 17.50.05 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
17.52.50 | 17.53.31 | 17.52.50 | Backup di SME100 è attivo.
17.56.12 | 18.01.13 |  | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
17.56.12 | 17.58.47 |  | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
17.56.12 | 17.56.12 |  | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
17.56.12 | 17.56.12 |  | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
17.56.12 | 17.56.30 | 17.56.15 | Linea 1: Forno Spento
17.56.12 | 17.56.12 | 17.56.38 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
17.56.12 | 17.56.31 | 17.56.15 | Linea 2: Forno Spento
17.56.12 | 17.56.53 | 17.56.50 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
17.56.12 | 17.57.23 | 17.57.14 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
17.56.12 | 17.56.12 |  | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
17.56.12 | 17.56.12 |  | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
17.56.12 | 17.58.47 |  | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
17.56.12 | 18.01.13 |  | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
17.56.19 | 17.56.29 | 17.56.25 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
17.56.19 | 17.56.19 | 17.56.19 | Nuovo Operatore oper
18.00.00 | 18.00.10 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
18.00.00 | 18.00.10 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
18.00.00 | 18.00.10 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
18.00.00 | 18.00.09 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
18.00.00 | 18.00.09 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
18.00.01 | 18.00.09 | 18.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [45]
18.00.01 | 18.00.08 | 18.00.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [45]
18.00.01 | 18.00.08 | 18.00.01 | Linea 1: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [62]
18.00.01 | 18.00.08 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [10]
18.53.22 | 18.53.22 | 18.59.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.01.00 | 19.01.00 | 19.02.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19.03.00 | 19.03.00 | 19.06.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19.33.00 | 19.33.00 | 19.36.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19.59.21 | 19.59.21 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.21 | 19.59.21 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.21 | 19.59.21 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.21 | 19.59.21 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.23 | 19.59.23 | 19.59.25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.25 | 19.59.25 |  | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19.59.25 | 19.59.25 |  | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19.59.33 | 21.17.48 |  | Linea 1: Basso Flusso Advance
19.59.33 | 21.17.48 |  | Linea 1: Basso Flusso Advance
21.06.44 | 21.06.44 | 21.17.16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.44 | 21.06.44 | 21.17.16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.44 | 21.06.44 | 21.17.16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.46 | 21.06.46 | 21.06.48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.48 | 21.06.48 | 21.13.34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 21.13.37 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
21.10.00 | 21.13.37 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
21.10.01 | 21.13.36 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
21.13.24 | 21.13.24 | 21.13.40 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 21.20.43 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.20.00 | 21.20.43 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.20.00 | 21.20.43 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.30.01 | 21.30.09 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [57]
21.30.01 | 21.30.09 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.09 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.06 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.06 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.39.38 | 21.49.48 | 21.44.57 | Linea 1: Forno Spento
21.40.53 | 21.40.53 | 21.47.17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.51.09 | 22.04.05 | 22.04.01 | Linea 1: Forno Spento
22.00.00 | 22.00.00 |  | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
22.00.00 | 22.00.00 |  | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
22.39.58 | 22.41.05 | 22.40.20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
22.53.58 | 22.53.58 | 23.00.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.01.00 | 23.01.00 | 23.04.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.04.30 | 00.15.33 | 23.05.16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23.06.00 | 23.06.00 | 23.11.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl