## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 26/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8899 | 100 |  | 1.0895 | 100 |  | 15.3996 | 100 |  | 1011.2217 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2857 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 1.0834 | 100 |  | 15.2532 | 100 |  | 1011.0813 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2887 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.94607 | 97.2222 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 1.1383 | 100 |  | 16.6997 | 100 |  | 1010.9286 | 100 |  | 17920.4688 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3387 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.88504 | 80.5556 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 1.178 | 100 |  | 22.3579 | 100 |  | 1010.9409 | 100 |  | 32779.9297 | 100 |  | 25.3556 | 100 |  | 18.37 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.1689 | 100 |  | 23.6396 | 100 |  | 1010.8371 | 100 |  | 33610.0352 | 100 |  | 24.0389 | 100 |  | 18.3869 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 2.2279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.1444 | 100 |  | 23.9143 | 100 |  | 1010.7516 | 100 |  | 34598.8359 | 100 |  | 24.0444 | 100 |  | 18.3863 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.117 | 100 |  | 23.8411 | 100 |  | 1010.5319 | 100 |  | 31357.7676 | 100 |  | 24.1889 | 100 |  | 18.3742 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8899 | 100 |  | 1.0956 | 100 |  | 22.9438 | 100 |  | 1010.5258 | 100 |  | 3234.9619 | 100 |  | 24.0389 | 100 |  | 18.4024 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 1.0804 | 100 |  | 21.955 | 100 |  | 1010.2756 | 100 |  | 2008.1179 | 100 |  | 24.9556 | 100 |  | 18.3683 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8747 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 21.2043 | 100 |  | 1010.2084 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3681 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.85452 | 98.8889 | (4) | 20.8716 | 100 |  | 1.062 | 100 |  | 20.5084 | 100 |  | 1009.8849 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3667 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.8889 | (4) | 20.8686 | 100 |  | 1.0529 | 100 |  | 19.8859 | 100 |  | 1009.8849 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3683 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8655 | 100 |  | 1.0468 | 100 |  | 19.3365 | 100 |  | 1009.8605 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3688 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8655 | 100 |  | 1.0407 | 100 |  | 18.8604 | 100 |  | 1009.8849 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.369 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8625 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 18.421 | 100 |  | 1010.007 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3521 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.15259 | 97.7778 | (4) | 0.030519 | 97.7778 | (4) | 0.030519 | 97.7778 | (4) | 1.8616 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0.3357 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 1.7701 | 97.7778 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8594 | 97.7778 |  | 1.0376 | 97.7778 |  | 18.0364 | 100 |  | 1010.239 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3495 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7373 | 67.2222 | (4) | 1.0346 | 66.6667 |  | 17.6885 | 100 |  | 1010.3976 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3407 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.0407 | 100 |  | 17.4322 | 100 |  | 1010.7272 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3362 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 17.2491 | 100 |  | 1010.8859 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3336 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.7778 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.0743 | 100 |  | 17.2674 | 100 |  | 1010.8127 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3246 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.0926 | 100 |  | 17.4139 | 100 |  | 1010.9103 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.3162 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.1078 | 100 |  | 17.7435 | 100 |  | 1010.7272 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2962 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.1261 | 100 |  | 17.9815 | 100 |  | 1010.5685 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2843 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.1383 | 100 |  | 18.5492 | 100 |  | 1010.0558 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2738 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 19.0985 | 100 |  | 1009.7079 | 100 |  | 2331.614 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2624 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 1.1719 | 100 |  | 19.5196 | 100 |  | 1009.5432 | 100 |  | 2417.0659 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2419 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9784 | 100 |  | 1.1811 | 100 |  | 19.7577 | 100 |  | 1009.1525 | 100 |  | 2511.6733 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2333 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 20.9815 | 100 |  | 1.2024 | 100 |  | 19.8126 | 100 |  | 1008.9327 | 100 |  | 2362.1326 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.231 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9815 | 100 |  | 1.2604 | 100 |  | 19.4281 | 100 |  | 1008.8168 | 100 |  | 2111.8809 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2463 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.294 | 100 |  | 19.4098 | 100 |  | 1008.6031 | 100 |  | 2185.1252 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2656 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.2848 | 100 |  | 19.3915 | 100 |  | 1008.7618 | 100 |  | 2182.0735 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2703 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9815 | 100 |  | 1.2696 | 100 |  | 19.483 | 100 |  | 1008.6947 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2705 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9876 | 100 |  | 1.2543 | 100 |  | 19.5929 | 100 |  | 1008.652 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2705 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9906 | 100 |  | 1.2574 | 100 |  | 19.6478 | 100 |  | 1008.6093 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2707 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9906 | 100 |  | 1.2543 | 100 |  | 19.7577 | 100 |  | 1008.5543 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2703 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.9967 | 100 |  | 1.2574 | 100 |  | 19.8309 | 100 |  | 1008.7313 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2702 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9998 | 100 |  | 1.2543 | 100 |  | 19.8126 | 100 |  | 1009.2258 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.27 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9998 | 100 |  | 1.2391 | 100 |  | 19.6661 | 100 |  | 1009.6652 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2661 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 21.0028 | 100 |  | 1.236 | 100 |  | 19.5746 | 100 |  | 1010.0314 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2614 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.12207 | 97.7778 | (4) | 0.36622 | 97.7778 | (4) | 0.030519 | 97.7778 | (4) | 1.5564 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0.21363 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 2.1668 | 97.7778 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 21.0028 | 97.7778 |  | 1.2299 | 97.7778 |  | 19.4464 | 100 |  | 1010.361 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2589 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6793 | 67.2222 | (4) | 1.2207 | 67.2222 |  | 19.2999 | 100 |  | 1010.5563 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2599 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.1434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.2085 | 100 |  | 19.1168 | 100 |  | 1010.7516 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2599 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.2655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 18.8787 | 100 |  | 1010.8493 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.259 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.9603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.175 | 100 |  | 18.6224 | 100 |  | 1010.9714 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2528 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 1.1567 | 100 |  | 18.4027 | 100 |  | 1011.179 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2569 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 1.1475 | 100 |  | 18.2012 | 100 |  | 1011.3682 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2458 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 1.1414 | 100 |  | 17.9815 | 100 |  | 1011.3743 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2401 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.6856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.1353 | 100 |  | 17.7435 | 100 |  | 1011.2888 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.24 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.5138 | [8 empty] | 97.8323 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 26/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7721 | 100 |  | 90.1212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 14.2338 | 100 |  | 7.3031 | 100 |  | 119.4067 | 100 |  | 1011.6733 | 100 |  | 48841.8242 | 100 |  | 944.2833 | 100 |  | 9.5731 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5859 | 100 |  | 94.6989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 14.481 | 100 |  | 7.0956 | 100 |  | 117.3559 | 100 |  | 1011.5696 | 100 |  | 48362.6836 | 100 |  | 936.6945 | 100 |  | 9.7949 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6958 | 100 |  | 91.3114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 14.3345 | 100 |  | 7.2054 | 100 |  | 115.9093 | 100 |  | 1011.4902 | 100 |  | 47257.9102 | 100 |  | 936.6611 | 100 |  | 9.5627 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 0 | 100 |  | 2.7161 | 100 |  | 3.3876 | 100 |  | 86.4284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 96.6667 |  | 1.9837 | 97.2222 |  | 14.8076 | 100 |  | 6.766 | 100 |  | 114.4078 | 100 |  | 1011.5574 | 100 |  | 46790.9805 | 100 |  | 931.3444 | 100 |  | 10.8436 | 100 |  | In Marcia
02:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.070193 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.1342 | 99.4444 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.8258 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 111.7161 | 100 |  | 1011.6794 | 100 | (4) | 16412.8535 | 100 |  | 681.3 | 100 |  | 18.7554 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.5544 | 100 | (4) | 1.5259 | 97.2222 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 1.471 | 100 |  | 103.4394 | 100 |  | 1011.7222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 512.9111 | 100 |  | 18.3642 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.2187 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 1.6999 | 100 |  | 95.7854 | 100 |  | 1011.5269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 453.0444 | 100 |  | 18.3167 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6012 | 100 | (4) | 1.2818 | 86.6667 | (4) | 20.835 | 100 |  | 1.7853 | 100 |  | 88.9187 | 100 |  | 1011.4414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 424.2611 | 100 |  | 18.2681 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9979 | 100 | (4) | 1.3733 | 91.6667 | (4) | 20.838 | 100 |  | 1.7823 | 100 |  | 82.8211 | 100 |  | 1011.1851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 407.3556 | 100 |  | 18.2599 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 3.6012 | 100 | (4) | 0.35707 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.3713 | 97.7778 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.2338 | 100 |  | 1.883 | 100 |  | 83.5902 | 100 |  | 1010.9714 | 100 | (4) | 33756.5234 | 100 |  | 394.8944 | 100 |  | 17.5826 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 3.5401 | 100 | (4) | 1.7792 | 100 | (4) | 22.8889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.533 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 |  | 17.2887 | 100 |  | 4.3001 | 100 |  | 95.4375 | 100 |  | 1010.5746 | 100 |  | 42835.7812 | 100 |  | 472.1278 | 100 |  | 13.1098 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1953 | 100 | (4) | 49.0127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 |  | 14.9052 | 100 |  | 6.5798 | 100 |  | 104.8494 | 100 |  | 1010.4526 | 100 |  | 45780.8164 | 100 |  | 711.2 | 100 |  | 9.712 | 100 |  | Fermo
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8209 | 100 |  | 76.1437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 93.8889 |  | 14.1423 | 100 |  | 7.2634 | 100 |  | 110.8005 | 100 |  | 1010.3671 | 100 |  | 48173.4688 | 100 |  | 890.25 | 100 |  | 9.2444 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3275 | 100 |  | 94.8515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.6601 | 100 |  | 7.7914 | 100 |  | 112.6316 | 100 |  | 1010.3549 | 100 |  | 48930.3281 | 100 |  | 919.2444 | 100 |  | 8.4492 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 0 | 100 |  | 7.9958 | 100 |  | 6.711 | 100 |  | 131.2906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8758 | 100 |  | 9.2471 | 100 |  | 115.9825 | 100 |  | 1010.3976 | 100 |  | 57173.375 | 100 |  | 941.3333 | 100 |  | 8.0034 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 1.0987 | 100 |  | 10.2237 | 100 |  | 6.4852 | 100 |  | 149.6017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 96.6667 |  | 13.4861 | 100 |  | 8.9572 | 100 |  | 128.0862 | 100 |  | 1010.4465 | 100 |  | 61305.582 | 100 |  | 941.9833 | 100 |  | 8.6742 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 8.8504 | 93.8889 |  | 7.3336 | 100 |  | 183.0805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 81.6667 |  | 12.714 | 100 |  | 10.9958 | 100 |  | 135.9783 | 100 |  | 1010.4892 | 100 |  | 61387.9805 | 100 |  | 975.9167 | 100 |  | 7.5112 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 28.901 | 94.4444 |  | 7.6693 | 100 |  | 197.7599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.3264 | 100 |  | 11.3681 | 100 |  | 140.4828 | 100 |  | 1010.8615 | 100 |  | 58937.3438 | 100 |  | 1008.5667 | 100 |  | 7.0992 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 61.6667 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 10.8524 | 65 | (4) | 14.0385 | 65 |  | 143.0464 | 100 |  | 1010.9836 | 100 | (4) | 0 | 97.7778 |  | 1003.2056 | 100 |  | 7.3928 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 6.592 | 100 |  | 4.5473 | 93.3333 |  | 7.1078 | 100 |  | 175.5119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.9307 | 100 |  | 9.5187 | 100 |  | 144.6394 | 100 |  | 1010.9775 | 100 |  | 61354.4102 | 100 |  | 980.3278 | 100 |  | 8.1822 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 6.1953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8545 | 100 |  | 133.488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.1596 | 100 |  | 9.1098 | 100 |  | 145.5733 | 100 |  | 1011.0386 | 100 |  | 61946.4688 | 100 |  | 947.4611 | 100 |  | 8.6741 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7263 | 100 |  | 129.368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.2267 | 100 |  | 8.8595 | 100 |  | 150.0778 | 100 |  | 1010.8615 | 100 |  | 62904.75 | 100 |  | 915.1778 | 100 |  | 8.7737 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 19.013 | 100 |  | 6.769 | 100 |  | 126.4382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.2237 | 100 |  | 8.9663 | 100 |  | 152.4766 | 100 |  | 1010.715 | 100 |  | 62804.0391 | 100 |  | 913.8945 | 100 |  | 8.6302 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.5615 | 100 |  | 34.8827 | 98.8889 |  | 7.0498 | 100 |  | 138.7677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.9582 | 100 |  | 9.2776 | 100 |  | 154.2711 | 100 |  | 1010.3183 | 100 |  | 61949.5234 | 100 |  | 927.0333 | 100 |  | 8.1795 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 7.2909 | 100 |  | 140.7819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 78.3333 |  | 12.7415 | 100 |  | 9.9887 | 100 |  | 154.6373 | 100 |  | 1010.0803 | 100 |  | 60441.9062 | 100 |  | 941.5611 | 100 |  | 7.8374 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 10.1321 | 95 |  | 7.6571 | 100 |  | 133.7626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.3844 | 100 |  | 10.5838 | 100 |  | 153.7034 | 100 |  | 1009.8972 | 100 |  | 57206.9453 | 100 |  | 956.8055 | 100 |  | 7.2922 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 5.707 | 100 |  | 56.6118 | 93.3333 |  | 6.4821 | 100 |  | 138.432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.3333 |  | 1.8616 | 97.2222 |  | 13.3457 | 100 |  | 9.592 | 100 |  | 153.1175 | 100 |  | 1009.3906 | 100 |  | 56923.125 | 100 |  | 936.8111 | 100 |  | 8.8348 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 1.709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5167 | 100 |  | 101.9318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.4556 | 100 |  | 8.0844 | 100 |  | 145.2254 | 100 |  | 1009.2807 | 100 |  | 46348.4609 | 100 |  | 949.1778 | 100 |  | 8.2392 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.887 | 100 |  | 110.7212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.9978 | 100 |  | 9.0426 | 100 |  | 135.5571 | 100 |  | 1009.1159 | 100 |  | 53532.5156 | 100 |  | 968.9889 | 100 |  | 8.0364 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.4628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5625 | 100 |  | 139.0423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.5889 | 100 |  | 10.2786 | 100 |  | 142.2956 | 100 |  | 1008.7679 | 100 |  | 59913.9375 | 100 |  | 943.7278 | 100 |  | 7.4836 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 7.5472 | 100 |  | 159.917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.5614 | 100 |  | 10.1047 | 100 |  | 147.3495 | 100 |  | 1008.9388 | 100 |  | 59523.3008 | 100 |  | 948.3778 | 100 |  | 7.4798 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3458 | 100 |  | 146.3668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7415 | 100 |  | 10.0345 | 100 |  | 150.8286 | 100 |  | 1008.9999 | 100 |  | 58879.3594 | 100 |  | 950.6667 | 100 |  | 7.7536 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6785 | 100 |  | 164.6168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 78.3333 |  | 12.3997 | 100 |  | 10.6204 | 100 |  | 152.4949 | 100 |  | 1008.9633 | 100 |  | 59334.0859 | 100 |  | 956.0222 | 100 |  | 7.092 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 6.5004 | 100 |  | 11.5665 | 93.8889 |  | 7.7578 | 100 |  | 147.0382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.3356 | 100 |  | 10.7791 | 100 |  | 153.1907 | 100 |  | 1008.9083 | 100 |  | 59611.8047 | 100 |  | 962.2056 | 100 |  | 7.0633 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 22.5837 | 98.8889 |  | 7.6235 | 100 |  | 144.5967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 97.2222 |  | 12.4607 | 100 |  | 10.651 | 100 |  | 153.3372 | 100 |  | 1008.8168 | 100 |  | 60368.6641 | 97.7778 |  | 958.9111 | 100 |  | 7.2938 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 6.1037 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 7.3092 | 100 |  | 137.4554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.9643 | 100 |  | 14.5177 | 100 |  | 154.2894 | 100 |  | 1008.8961 | 100 | (4) | 61754.2031 | 40.5556 |  | 951.2222 | 100 |  | 7.2916 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 6.592 | 100 |  | 18.952 | 100 |  | 7.3122 | 100 |  | 161.4429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.8117 | 100 |  | 10.831 | 100 |  | 155.3331 | 100 |  | 1009.4272 | 100 |  | 61128.5742 | 99.4444 |  | 947.8 | 100 |  | 7.7494 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 7.2695 | 100 |  | 150.9751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.8391 | 100 |  | 10.0711 | 100 |  | 154.0696 | 100 |  | 1009.9643 | 100 |  | 61748.1016 | 100 |  | 938.1222 | 100 |  | 7.9398 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 4.944 | 100 |  | 7.2024 | 100 |  | 153.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.9063 | 100 |  | 10.1016 | 100 |  | 153.795 | 100 |  | 1010.2878 | 100 |  | 61909.8477 | 100 |  | 935.8 | 100 |  | 7.8409 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 3.3876 | 100 |  | 7.2237 | 100 |  | 154.5762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.8452 | 100 |  | 10.2084 | 100 |  | 154.0696 | 100 |  | 1010.5258 | 100 |  | 62141.7891 | 100 |  | 938.2222 | 100 |  | 7.7183 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.358 | 100 |  | 168.981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 78.3333 |  | 12.7903 | 100 |  | 10.3122 | 100 |  | 151.4512 | 100 |  | 1010.7028 | 100 |  | 61558.8867 | 100 |  | 961.0778 | 100 |  | 7.5427 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 6.0121 | 100 |  | 2.8687 | 93.3333 |  | 7.4129 | 100 |  | 174.9931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.6499 | 100 |  | 10.4282 | 100 |  | 150.3342 | 100 |  | 1011.0203 | 100 |  | 61189.6133 | 100 |  | 971.6166 | 100 |  | 7.4457 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.7222 | 65 | (4) | 9.8697 | 64.4444 |  | 149.8764 | 100 |  | 1011.1484 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 956.1611 | 100 |  | 7.8527 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 6.4699 | 100 |  | 11.4139 | 98.8889 |  | 7.3061 | 100 |  | 181.4631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 10.358 | 100 |  | 150.1877 | 100 |  | 1011.2156 | 100 |  | 61787.7734 | 100 |  | 961.0722 | 100 |  | 7.5176 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 19.8675 | 98.8889 |  | 7.358 | 100 |  | 168.2485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.6865 | 100 |  | 10.3488 | 100 |  | 151.1399 | 100 |  | 1011.3804 | 100 |  | 61445.9688 | 100 |  | 960.9445 | 100 |  | 7.4869 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 8.1179 | 100 |  | 7.4862 | 100 |  | 175.1457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.5706 | 100 |  | 10.4587 | 100 |  | 152.2385 | 100 |  | 1011.5452 | 100 |  | 61235.3906 | 100 |  | 964.1889 | 100 |  | 7.2671 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4862 | 100 |  | 148.4115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.5614 | 100 |  | 10.5014 | 100 |  | 153.0259 | 100 |  | 1011.5452 | 100 |  | 60869.168 | 100 |  | 957.3055 | 100 |  | 7.2558 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 4.2116 | 100 |  | 15.3813 | 93.8889 |  | 7.6998 | 100 |  | 143.1318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.648 | 100 |  | 12.2654 | 100 |  | 10.8158 | 100 |  | 153.1541 | 100 |  | 1011.478 | 100 |  | 58525.3438 | 100 |  | 960.1778 | 100 |  | 6.9048 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3876 |  |  | 76.1437 | [5 empty] | 0.061037 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5564 |  |  | 12.2654 |  |  | 6.766 |  |  | 110.8005 |  |  | 1008.7679 |  |  | 46348.4609 |  |  | 890.25 |  |  | 6.9048
MAX |  | 6.592 |  |  | 56.6118 |  |  | 7.7578 |  |  | 197.7599 | [5 empty] | 3.8453 | [5 empty] | 0.15259 |  |  | 1.9837 |  |  | 14.8076 |  |  | 14.5177 |  |  | 155.3331 |  |  | 1011.6733 |  |  | 62904.75 |  |  | 1008.5667 |  |  | 10.8436
%Medie < Soglia |  | 99.3263 | [8 empty] | 97.7778 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9895 |  |  | 100 |  |  | 99.8734
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.6613 | 95 |  | 8.1428 | 95 |  | 6.6071 | 95 |  | 140.6534 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0.62804 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0.0040156 | 95 |  | 1.7251 | 95 |  | 13.0318 | 95 |  | 9.6957 | 95 |  | 143.1457 | 100 |  | 1010.36 | 100 |  | 57939.0603 | 92.5 |  | 949.7586 | 100 |  | 8.0202 | 100 | (6) | 40
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 116 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 99.14% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 26/12/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 05.31.39 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.00 | 05.31.39 | 00.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.00 | 05.31.39 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 05.31.39 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 05.31.39 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 05.31.39 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.00 | 05.31.39 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.00 | 05.31.39 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 05.31.39 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 05.31.39 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 05.31.39 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.00 | 05.31.39 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.29.15 | 01.29.15 | 01.35.45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01.30.00 | 05.31.39 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.30.00 | 05.31.39 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.40.00 | 05.31.39 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.40.02 | 01.40.02 | 01.40.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.50.00 | 05.31.39 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.00.00 | 05.31.39 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.00.00 | 05.31.39 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.00.43 | 05.31.39 | 05.59.24 | Linea 2: Forno Spento
02.10.00 | 05.31.39 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.10.00 | 05.31.39 | 02.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 20.4]
02.20.00 | 05.31.39 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 05.31.39 | 02.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.30.00 | 05.31.39 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 05.31.39 | 02.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.30.00 | 02.30.00 | 06.30.00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
02.30.00 | 05.31.39 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 05.31.39 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 20.6]
02.30.01 | 05.31.39 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [43028.5]
02.33.22 | 02.33.22 | 02.34.14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.40.00 | 05.31.39 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.40.00 | 05.31.39 | 02.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.50.00 | 05.31.39 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.00 | 05.31.39 | 02.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.00.00 | 05.31.39 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 05.31.39 | 03.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.00.00 | 05.31.39 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 05.31.39 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.10.00 | 05.31.39 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.00 | 05.31.39 | 03.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.20.00 | 05.31.39 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.20.00 | 05.31.39 | 03.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.30.00 | 05.31.39 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 05.31.39 | 03.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.30.00 | 05.31.39 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.01 | 05.31.39 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.40.00 | 05.31.39 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.40.00 | 05.31.39 | 03.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.50.00 | 05.31.39 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.00 | 05.31.39 | 03.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.56.06 | 03.56.06 | 04.02.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.00.00 | 05.31.39 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 05.31.39 | 04.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.00.00 | 05.31.39 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 05.31.39 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.10.00 | 05.31.39 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.00 | 05.31.39 | 04.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.20.00 | 05.31.39 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 05.31.39 | 04.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.30.00 | 05.31.39 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 05.31.39 | 04.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.30.00 | 05.31.39 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 05.31.39 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.40.00 | 05.31.39 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.40.00 | 05.31.39 | 04.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.49.42 | 05.31.39 | 04.49.54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.50.00 | 05.31.39 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.00 | 05.31.39 | 04.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.00.00 | 05.31.39 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 05.31.39 | 05.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
05.00.00 | 05.31.39 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 05.31.39 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
05.00.01 | 05.31.39 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [58556.6]
05.10.00 | 05.31.39 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.00 | 05.31.39 | 05.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.0]
05.20.00 | 05.31.39 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.29.46 | 05.29.46 | 05.36.16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05.30.00 | 05.31.39 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.30.00 | 05.31.39 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.00 | 07.17.54 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.50.00 | 07.17.54 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.00.00 | 07.17.54 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.00.01 | 07.17.54 | 06.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.04.04 | 06.04.04 | 06.04.58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.05.36 | 06.05.36 | 06.06.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.10.00 | 07.17.54 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.20.00 | 07.17.54 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.30.00 | 07.17.54 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.30.00 | 07.17.54 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.40.00 | 07.17.54 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.50.00 | 07.17.54 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.00.00 | 07.17.54 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.00.00 | 07.17.54 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.10.00 | 07.17.54 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.20.00 | 09.39.34 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.30.00 | 09.39.34 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.30.00 | 09.39.34 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.40.00 | 09.39.34 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.50.00 | 09.39.34 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.59.02 | 07.59.02 | 08.05.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.59.26 | 07.59.26 | 08.10.00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.26 | 07.59.26 | 08.09.58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.26 | 09.39.34 | 08.09.58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.28 | 07.59.28 | 07.59.32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.32 | 07.59.32 | 08.06.18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 09.39.34 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.00.01 | 09.39.34 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.02.00 | 08.02.00 | 08.08.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08.06.08 | 08.06.08 | 08.06.24 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 09.39.34 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.20.00 | 09.39.34 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [66]
08.30.00 | 09.39.34 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.32.00 | 08.32.00 | 09.02.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08.40.00 | 09.39.34 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 09.39.34 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.39.34 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.39.34 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.06.10 | 09.06.10 | 09.16.44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.06.10 | 09.06.10 | 09.16.44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.06.10 | 09.06.10 | 09.16.44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.06.12 | 09.06.12 | 09.06.14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.14 | 09.06.14 | 09.13.00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 09.39.34 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.10.00 | 09.39.34 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
09.10.00 | 09.39.34 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
09.10.00 | 09.39.34 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
09.12.50 | 09.12.50 | 09.13.06 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.17.00 | 09.17.00 | 09.31.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09.20.00 | 09.39.34 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.20.00 | 09.39.34 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
09.20.00 | 09.39.34 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
09.20.00 | 09.39.34 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
09.30.00 | 09.39.34 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.00 | 09.39.34 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [61]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.39.34 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.18 | 09.30.18 | 09.36.48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.40.00 | 11.16.39 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 11.16.39 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 11.16.39 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 11.16.39 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 11.16.39 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.00 | 11.16.39 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 11.16.39 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 11.16.39 | 10.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.00 | 11.16.39 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 11.16.39 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.16.39 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.16.39 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 11.16.39 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 11.55.17 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 11.55.17 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 11.55.17 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.37.00 | 11.37.00 | 11.38.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11.40.00 | 11.55.17 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 11.55.17 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 12.15.13 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 12.15.12 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.02.06 | 12.02.06 | 12.08.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.10.00 | 12.15.12 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 12.58.48 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 12.32.57 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 12.32.56 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.36.00 | 12.36.00 | 12.40.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.40.00 | 12.58.47 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.00 | 12.58.47 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 13.15.09 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 13.15.09 | 13.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.08.04 | 13.08.04 | 13.08.58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.10.00 | 13.15.08 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.00 | 14.39.24 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.23.08 | 14.39.24 | 13.23.46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13.27.00 | 13.27.00 | 13.31.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13.30.00 | 14.39.24 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 13.30.00 | 13.40.00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
13.30.01 | 14.39.24 | 13.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.54 | 13.30.54 | 13.37.22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13.40.00 | 14.39.24 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.00 | 14.39.24 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 14.39.24 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 14.39.24 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.00 | 14.39.24 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 14.39.24 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 14.39.24 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 14.39.24 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.40.00 | 16.44.07 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 16.44.07 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 16.44.07 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 16.44.07 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.10.00 | 16.44.07 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 16.44.07 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 16.44.07 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 16.44.07 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.31.00 | 15.31.00 | 15.32.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15.40.00 | 16.44.07 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.00 | 16.44.07 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.44.07 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.44.07 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.04.00 | 16.04.00 | 16.09.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16.05.22 | 16.05.22 | 16.11.46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.10.00 | 16.44.07 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 16.44.07 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 16.44.07 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 16.44.07 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.40.00 | 16.44.07 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.00 | 22.05.17 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 22.05.17 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 22.05.17 | 17.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.00 | 22.05.17 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 | 22.05.17 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.22.42 | 17.22.42 | 17.23.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17.30.00 | 22.05.17 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 22.05.17 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.31.30 | 17.31.30 | 17.37.58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17.40.00 | 22.05.17 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 | 22.05.17 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 22.05.17 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 22.05.17 | 18.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 22.05.17 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [40]
18.10.00 | 22.05.17 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.00 | 22.05.17 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 22.05.17 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 22.05.17 | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.40.00 | 22.05.17 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.00 | 22.05.17 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 22.05.17 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 22.05.17 | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.00 | 22.05.17 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.00 | 22.05.17 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 22.05.17 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 22.05.17 | 19.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 | 22.05.17 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 | 22.05.17 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.59.22 | 19.59.22 | 20.09.58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.22 | 19.59.22 | 20.09.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.22 | 22.05.17 | 20.09.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.24 | 19.59.24 | 19.59.26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.26 | 19.59.26 | 20.06.14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 22.05.17 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 22.05.17 | 20.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.06.00 | 20.06.00 | 20.07.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.06.04 | 20.06.04 | 20.06.20 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.08.30 | 20.08.30 | 20.14.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.10.00 | 22.05.17 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
20.10.00 | 22.05.17 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
20.10.00 | 22.05.17 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
20.20.00 | 22.05.17 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.05.17 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.31.00 | 20.31.00 | 20.40.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.40.00 | 22.05.17 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 22.05.17 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 22.05.17 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 22.05.17 | 21.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.06.14 | 21.06.14 | 21.16.48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.14 | 21.06.14 | 21.16.48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.14 | 21.06.14 | 21.16.50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.16 | 21.06.16 | 21.06.22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.22 | 21.06.22 | 21.13.10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 22.05.17 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.00 | 22.05.17 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
21.10.00 | 22.05.17 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
21.10.00 | 22.05.17 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
21.12.58 | 21.12.58 | 21.13.14 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 22.05.17 | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.00 | 22.05.17 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
21.20.00 | 22.05.17 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
21.20.00 | 22.05.17 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
21.30.00 | 22.05.17 | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.05.17 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.32.04 | 21.32.04 | 21.38.32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.36.00 | 21.36.00 | 21.39.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21.40.00 | 22.05.17 | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 | 22.05.17 | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 22.05.17 | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.05.17 | 22.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.05.00 | 22.05.00 | 22.09.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22.10.00 | 22.39.43 | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 22.39.43 | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 22.39.43 | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 22.39.43 | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.34.00 | 22.34.00 | 22.42.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22.40.00 | 23.03.43 | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 23.03.42 | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.03.42 | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.03.42 | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 | 23.11.37 | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 23.21.40 | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.31.35 | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.31.42 | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 | 23.40.10 | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.42.54 | 23.43.14 | 23.43.08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23.50.00 | 23.50.08 | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl