## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 25/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6551 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.0956 | 100 |  | 17.2124 | 100 |  | 1015.4515 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26.9111 | 100 |  | 18.3444 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 1.0895 | 100 |  | 16.9195 | 100 |  | 1015.2867 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26.8667 | 100 |  | 18.3419 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.824 | 86.1111 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.0804 | 100 |  | 16.5899 | 100 |  | 1015.1586 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26.05 | 100 |  | 18.3449 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.824 | 91.6667 | (4) | 20.9235 | 100 |  | 1.0804 | 100 |  | 16.3884 | 100 |  | 1015.1708 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3453 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 1.0743 | 100 |  | 16.1687 | 100 |  | 1015.0609 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3462 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 15.9124 | 100 |  | 1014.8839 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3424 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 1.062 | 100 |  | 15.656 | 100 |  | 1014.7191 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3437 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 15.418 | 100 |  | 1014.5237 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3421 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5025 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 15.2165 | 100 |  | 1014.1758 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3396 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 1.0498 | 100 |  | 15.0151 | 100 |  | 1014.0049 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.338 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.824 | 88.3333 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 1.0407 | 100 |  | 14.7954 | 100 |  | 1013.8951 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3353 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.824 | 90 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 14.5573 | 100 |  | 1013.8218 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3343 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 1.0315 | 100 |  | 14.301 | 100 |  | 1013.7974 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3355 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 1.0254 | 100 |  | 14.1179 | 100 |  | 1013.773 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3333 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 1.0224 | 100 |  | 13.9897 | 100 |  | 1013.8463 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3352 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.18311 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0.03357 | 96.6667 | (4) | 1.7396 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0.18311 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 2.3194 | 96.6667 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9143 | 96.6667 |  | 1.0193 | 96.6667 |  | 13.8249 | 100 |  | 1014.0477 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.337 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7343 | 68.3333 | (4) | 1.0163 | 68.3333 |  | 13.77 | 100 |  | 1014.6397 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3398 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 13.6784 | 100 |  | 1014.9693 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3374 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.824 | 90 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 13.6967 | 100 |  | 1015.0304 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3372 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.824 | 87.7778 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.059 | 100 |  | 13.9531 | 100 |  | 1015.0243 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3333 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.0773 | 100 |  | 14.6489 | 100 |  | 1015.0365 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.3158 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 2.7772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.178 | 100 |  | 15.0884 | 100 |  | 1014.7557 | 100 |  | 2063.0513 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2948 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 2.7772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.1567 | 100 |  | 15.5828 | 100 |  | 1014.2491 | 100 |  | 2069.155 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2821 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 2.5025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 1.1872 | 100 |  | 15.7659 | 100 |  | 1013.7608 | 100 |  | 4617.4507 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2708 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.533 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9815 | 100 |  | 1.1811 | 100 |  | 16.2969 | 100 |  | 1013.4373 | 100 |  | 2856.5325 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2585 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.175 | 100 |  | 16.9195 | 100 |  | 1013.0772 | 100 |  | 2352.9771 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2389 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.85452 | 91.6667 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.1628 | 100 |  | 17.3772 | 100 |  | 1012.4912 | 100 |  | 2185.1252 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2326 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 2.7467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.85452 | 86.1111 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 17.6885 | 100 |  | 1011.8564 | 100 |  | 3405.8657 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2226 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 3.235 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.2024 | 100 |  | 18.1463 | 100 |  | 1011.7161 | 100 |  | 2716.1475 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2048 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.0213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.533 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 18.7139 | 100 |  | 1011.6733 | 100 |  | 2340.7698 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.1998 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.3265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 19.0985 | 100 |  | 1011.655 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.1953 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.2024 | 100 |  | 19.245 | 100 |  | 1011.6917 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.19 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.0824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 1.2146 | 100 |  | 19.2816 | 100 |  | 1011.7039 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.1888 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.3876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9845 | 100 |  | 1.2299 | 100 |  | 19.0436 | 100 |  | 1011.71 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.1835 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.5096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.91556 | 93.8889 | (4) | 20.9937 | 100 |  | 1.2665 | 100 |  | 18.3294 | 100 |  | 1011.6367 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.1934 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0.88504 | 84.4444 | (4) | 20.9754 | 100 |  | 1.3215 | 100 |  | 17.6885 | 100 |  | 1011.5879 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2273 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 3.0519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.3153 | 100 |  | 17.542 | 100 |  | 1011.6794 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.251 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 3.2044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 17.4871 | 100 |  | 1011.887 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2672 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 3.0824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9754 | 100 |  | 1.2543 | 100 |  | 17.3955 | 100 |  | 1012.0396 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2679 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.061037 | 98.3333 | (4) | 0.21363 | 98.3333 | (4) | 0.027467 | 98.3333 | (4) | 3.4486 | 98.3333 | (4) | 0 | 98.3333 | (4) | 0.18311 | 98.3333 | (4) | 0 | 98.3333 | (4) | 2.3499 | 98.3333 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9845 | 98.3333 |  | 1.236 | 98.3333 |  | 17.1575 | 100 |  | 1012.2471 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2647 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 66.6667 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6397 | 66.6667 | (4) | 1.2177 | 66.6667 |  | 16.9561 | 100 |  | 1012.2654 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2657 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.1963 | 100 |  | 16.7547 | 100 |  | 1012.064 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2698 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.85452 | 95.5556 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.1719 | 100 |  | 16.5166 | 100 |  | 1012.0945 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2722 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.5025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.85452 | 82.7778 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.1505 | 100 |  | 16.3152 | 100 |  | 1011.9541 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2729 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.1353 | 100 |  | 16.0955 | 100 |  | 1011.6917 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.277 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.1231 | 100 |  | 15.9307 | 100 |  | 1011.6001 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2854 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.1078 | 100 |  | 15.7842 | 100 |  | 1011.4353 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2786 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.1017 | 100 |  | 15.5461 | 100 |  | 1011.301 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2804 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.5138 | [8 empty] | 97.8323 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 25/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6154 | 100 |  | 31.6782 | 98.8889 |  | 7.8341 | 100 |  | 173.8029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.1158 | 100 |  | 10.9897 | 100 |  | 147.6791 | 100 |  | 1015.6224 | 100 |  | 57829.5234 | 100 |  | 994.8389 | 100 |  | 6.9009 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 6.0121 | 100 |  | 18.7384 | 98.8889 |  | 7.593 | 100 |  | 176.3054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.4485 | 100 |  | 10.5258 | 100 |  | 147.7889 | 100 |  | 1015.4637 | 100 |  | 59974.9766 | 100 |  | 980.1111 | 100 |  | 7.3232 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 5.6764 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 7.5533 | 100 |  | 140.2631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.5065 | 100 |  | 10.2878 | 100 |  | 149.8764 | 100 |  | 1015.3539 | 100 |  | 60213.0195 | 100 |  | 960.3055 | 100 |  | 7.4879 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 5.9511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5014 | 100 |  | 134.1899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.5858 | 100 |  | 10.361 | 100 |  | 152.5681 | 100 |  | 1015.3295 | 100 |  | 61558.8867 | 100 |  | 944.7611 | 100 |  | 7.46 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 5.768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3153 | 100 |  | 125.309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 9.888 | 100 |  | 154.7105 | 100 |  | 1015.1708 | 100 |  | 61638.2344 | 100 |  | 933.8278 | 100 |  | 7.7637 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 6.592 | 100 |  | 7.416 | 100 |  | 7.4252 | 100 |  | 134.4951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 97.2222 |  | 12.6774 | 100 |  | 11.6153 | 100 |  | 156.212 | 100 |  | 1014.9327 | 100 |  | 61641.2852 | 85.5556 |  | 939.2111 | 100 |  | 7.3543 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 6.2563 | 100 |  | 19.5624 | 98.8889 |  | 7.5137 | 100 |  | 138.4625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 93.8889 |  | 12.5797 | 100 |  | 13.6021 | 100 |  | 158.0432 | 100 |  | 1014.7313 | 100 |  | 60386.9766 | 75 |  | 950.7944 | 100 |  | 7.1409 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 6.4089 | 100 |  | 6.6836 | 100 |  | 8.0111 | 100 |  | 136.5703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 11.9205 | 100 |  | 11.1301 | 100 |  | 153.8499 | 100 |  | 1014.6763 | 100 |  | 55879.3906 | 100 |  | 961.5056 | 100 |  | 6.5976 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 6.4699 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 7.9623 | 100 |  | 138.0352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 11.9755 | 100 |  | 11.0111 | 100 |  | 149.1073 | 100 |  | 1014.4932 | 100 |  | 55827.5078 | 100 |  | 963.0167 | 100 |  | 6.6919 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 18.1585 | 99.4444 |  | 8.1851 | 100 |  | 135.5937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 11.6276 | 100 |  | 11.5024 | 100 |  | 147.5509 | 100 |  | 1014.4139 | 100 |  | 54506.0586 | 100 |  | 971.5555 | 100 |  | 6.3595 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 12.9093 | 100 |  | 8.002 | 100 |  | 144.7798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 11.9175 | 100 |  | 11.1515 | 100 |  | 146.3241 | 100 |  | 1014.2125 | 100 |  | 57277.1367 | 100 |  | 973.4611 | 100 |  | 6.5627 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 20.6 | 88.8889 |  | 7.8372 | 100 |  | 134.6782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 95 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.0853 | 100 |  | 10.7944 | 100 |  | 145.5733 | 100 |  | 1014.0477 | 100 |  | 56837.6719 | 100 |  | 977.0167 | 100 |  | 6.8628 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 5.2187 | 100 |  | 7.6449 | 100 |  | 143.437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.3722 | 100 |  | 10.6052 | 100 |  | 147.7157 | 100 |  | 1013.8524 | 100 |  | 59859.0039 | 100 |  | 956.45 | 100 |  | 7.1042 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 9.4302 | 100 |  | 7.4923 | 100 |  | 142.552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.5675 | 100 |  | 10.0528 | 100 |  | 149.1256 | 100 |  | 1013.834 | 100 |  | 60914.9453 | 100 |  | 951.3778 | 100 |  | 7.4156 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.0121 | 100 |  | 26.0018 | 98.8889 |  | 7.239 | 100 |  | 126.4077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 10.0284 | 100 |  | 150.5905 | 100 |  | 1014.0049 | 100 |  | 58070.6211 | 100 |  | 932.6278 | 100 |  | 7.594 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 24.6895 | 98.8889 |  | 7.712 | 100 |  | 135.7463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 78.3333 |  | 12.2745 | 100 |  | 10.7456 | 100 |  | 149.8398 | 100 |  | 1014.2857 | 100 |  | 58415.4805 | 100 |  | 955.9333 | 100 |  | 6.8594 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 18.3111 | 95 |  | 7.5411 | 100 |  | 133.3964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.648 | 93.8889 |  | 12.4393 | 100 |  | 10.5747 | 100 |  | 150.5173 | 100 |  | 1014.7007 | 100 |  | 59602.6484 | 100 |  | 954.2111 | 100 |  | 7.2492 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 6.4699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4007 | 100 |  | 133.5795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.6347 | 100 |  | 10.181 | 100 |  | 151.6526 | 100 |  | 1014.9815 | 100 |  | 60597.5508 | 100 |  | 947.6445 | 100 |  | 7.4466 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.2186 | 65 | (4) | 10.1779 | 65 |  | 153.5569 | 100 |  | 1015.1219 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 941.5889 | 100 |  | 7.3581 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 3.6927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4404 | 100 |  | 132.2672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.6011 | 100 |  | 10.1779 | 100 |  | 154.3626 | 100 |  | 1015.1219 | 100 |  | 59096.043 | 100 |  | 943.1722 | 100 |  | 7.5249 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 6.653 | 100 |  | 48.9212 | 98.8889 |  | 7.3458 | 100 |  | 122.1656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.6041 | 100 |  | 9.9399 | 100 |  | 155.0768 | 100 |  | 1015.1403 | 100 |  | 57557.9102 | 100 |  | 938.8 | 100 |  | 7.4816 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 8.7893 | 95 |  | 7.7914 | 100 |  | 138.3404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.587 | 100 |  | 12.1586 | 100 |  | 10.4221 | 100 |  | 154.3809 | 100 |  | 1014.9144 | 100 |  | 56498.918 | 100 |  | 962.8889 | 100 |  | 6.9414 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.592 | 100 |  | 12.421 | 98.8889 |  | 7.7395 | 100 |  | 148.5946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.2898 | 100 |  | 12.2349 | 100 |  | 155.2782 | 100 |  | 1014.4322 | 100 |  | 58326.9766 | 100 |  | 964.8945 | 100 |  | 6.9379 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 11.2613 | 92.7778 |  | 7.9623 | 100 |  | 150.7614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 98.8889 |  | 1.6785 | 77.7778 |  | 11.9877 | 100 |  | 13.715 | 100 |  | 157.2008 | 100 |  | 1013.8829 | 100 |  | 57466.3516 | 88.3333 |  | 974.4667 | 100 |  | 6.5264 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 3.6927 | 100 |  | 57.3748 | 87.2222 |  | 7.5961 | 100 |  | 140.5377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 90.5556 |  | 1.6175 | 87.2222 |  | 12.2623 | 100 |  | 10.474 | 100 |  | 152.3667 | 100 |  | 1013.7486 | 100 |  | 53166.2969 | 100 |  | 955.7222 | 100 |  | 7.3553 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 3.0824 | 100 |  | 29.2367 | 94.4444 |  | 8.1393 | 100 |  | 141.3923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 99.4444 |  | 1.4954 | 100 |  | 11.7191 | 100 |  | 10.9561 | 100 |  | 149.5285 | 100 |  | 1013.4129 | 100 |  | 53611.8672 | 100 |  | 973.6556 | 100 |  | 6.4281 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.4394 | 100 |  | 21.6681 | 86.1111 |  | 8.24 | 100 |  | 145.909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 93.8889 |  | 1.4954 | 97.2222 |  | 11.6306 | 100 |  | 11.4078 | 100 |  | 147.8622 | 100 |  | 1012.7964 | 100 |  | 53852.9609 | 100 |  | 983.5278 | 100 |  | 6.3397 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 29.8776 | 78.3333 |  | 8.4872 | 100 |  | 147.0992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7772 | 91.1111 |  | 1.4344 | 100 |  | 11.2125 | 100 |  | 11.7588 | 100 |  | 146.8551 | 100 |  | 1012.2776 | 100 |  | 53172.3984 | 100 |  | 1000.0944 | 100 |  | 5.9267 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.531 | 100 |  | 20.7526 | 86.6667 |  | 7.9012 | 100 |  | 147.2518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 89.4444 |  | 1.5564 | 97.2222 |  | 12.0762 | 100 |  | 11.0508 | 100 |  | 147.6241 | 100 |  | 1012.186 | 100 |  | 56138.7969 | 100 |  | 977.2111 | 100 |  | 6.8116 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 23.4993 | 95 |  | 7.9958 | 100 |  | 153.7217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 99.4444 |  | 1.5564 | 100 |  | 11.951 | 100 |  | 11.0935 | 100 |  | 148.558 | 100 |  | 1012.125 | 100 |  | 55513.168 | 100 |  | 973.5389 | 100 |  | 6.6461 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.2258 | 100 |  | 19.9286 | 91.6667 |  | 8.0447 | 100 |  | 147.8622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.709 | 100 |  | 11.9022 | 100 |  | 11.24 | 100 |  | 148.7777 | 100 |  | 1012.1006 | 100 |  | 54710.5312 | 100 |  | 974.6778 | 100 |  | 6.5236 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 29.9692 | 95 |  | 7.8494 | 100 |  | 146.4583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 1.587 | 78.3333 |  | 12.1525 | 100 |  | 11.2644 | 100 |  | 149.0341 | 100 |  | 1012.1677 | 100 |  | 55854.9766 | 100 |  | 966.8945 | 100 |  | 6.8777 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3824 | 100 |  | 163.1825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.7293 | 100 |  | 10.4709 | 100 |  | 152.0188 | 100 |  | 1012.0762 | 100 |  | 60502.9453 | 100 |  | 940.8333 | 100 |  | 7.5479 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2146 | 100 |  | 157.9943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.8758 | 100 |  | 10.1749 | 100 |  | 154.6556 | 100 |  | 1012.0334 | 100 |  | 61378.8281 | 100 |  | 934.4889 | 100 |  | 7.8199 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 2.5941 | 100 |  | 7.1841 | 100 |  | 152.4094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.9337 | 100 |  | 9.9918 | 100 |  | 156.0472 | 100 |  | 1011.8931 | 100 |  | 61430.707 | 100 |  | 928.1278 | 100 |  | 7.8349 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0559 | 100 |  | 144.0168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 97.2222 |  | 13.0467 | 100 |  | 9.7385 | 100 |  | 156.3952 | 100 |  | 1011.7527 | 100 |  | 61449.0195 | 100 |  | 920.0333 | 100 |  | 8.0029 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.297 | 100 |  | 158.1469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 96.6667 |  | 12.8544 | 100 |  | 10.1138 | 100 |  | 156.3952 | 100 |  | 1011.887 | 100 |  | 61122.4727 | 100 |  | 929.4445 | 100 |  | 7.6619 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 7.8433 | 100 |  | 7.3611 | 100 |  | 159.6728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 93.3333 |  | 12.7873 | 100 |  | 11.1057 | 100 |  | 156.6881 | 100 |  | 1012.0273 | 100 |  | 61345.2578 | 93.8889 |  | 936.1945 | 100 |  | 7.4216 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 6.5615 | 100 |  | 10.1321 | 100 |  | 7.3916 | 100 |  | 168.8284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 97.2222 |  | 12.7903 | 100 |  | 13.1443 | 100 |  | 156.9445 | 100 |  | 1012.2043 | 100 |  | 60509.0469 | 78.3333 |  | 962.7944 | 100 |  | 7.1718 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 3.9064 | 100 |  | 20.3864 | 98.8889 |  | 6.1068 | 100 |  | 155.7359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 78.3333 |  | 13.5044 | 100 |  | 10.4129 | 100 |  | 153.2273 | 100 |  | 1012.5461 | 100 |  | 57765.4336 | 95.5556 |  | 957.7889 | 100 |  | 8.5751 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 0.42726 | 100 |  | 2.533 | 92.7778 |  | 4.8158 | 100 |  | 105.0752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 92.7778 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.6631 | 100 |  | 8.3865 | 100 |  | 141.8928 | 100 |  | 1012.6316 | 100 |  | 52696.3086 | 100 |  | 938.3055 | 100 |  | 8.6595 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 0.824 | 100 |  | 19.5013 | 100 |  | 7.4587 | 100 |  | 173.3451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.6255 | 100 |  | 10.3214 | 100 |  | 140.3363 | 100 |  | 1012.3569 | 100 |  | 60740.9883 | 100 |  | 962.8666 | 100 |  | 7.4541 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 12.1403 | 65 | (4) | 9.2959 | 65 |  | 143.7971 | 100 |  | 1012.4302 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 946.7611 | 100 |  | 8.3098 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4883 | 100 |  | 72.4509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 14.4993 | 100 |  | 7.062 | 100 |  | 139.7504 | 100 |  | 1012.4363 | 100 |  | 49574.2656 | 100 |  | 922.7889 | 100 |  | 9.6698 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8118 | 100 |  | 73.4275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 14.1728 | 100 |  | 7.3824 | 100 |  | 131.3456 | 100 |  | 1012.1433 | 100 |  | 52061.5234 | 100 |  | 933.5389 | 100 |  | 9.6097 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7507 | 100 |  | 81.0877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 14.2644 | 100 |  | 7.3122 | 100 |  | 126.4748 | 100 |  | 1012.064 | 100 |  | 52497.9414 | 100 |  | 930.8722 | 100 |  | 9.6773 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7233 | 100 |  | 85.1772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 14.301 | 100 |  | 7.2665 | 100 |  | 123.6 | 100 |  | 1011.8687 | 100 |  | 52641.3789 | 100 |  | 931.1889 | 100 |  | 9.7301 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7568 | 100 |  | 91.586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 77.7778 |  | 14.2613 | 100 |  | 7.2756 | 100 |  | 121.4942 | 100 |  | 1011.7283 | 100 |  | 50788.9023 | 100 |  | 943.3333 | 100 |  | 9.6054 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.4883 |  |  | 72.4509 | [5 empty] | 0.15259 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4344 |  |  | 11.2125 |  |  | 7.062 |  |  | 121.4942 |  |  | 1011.7283 |  |  | 49574.2656 |  |  | 920.0333 |  |  | 5.9267
MAX |  | 6.653 |  |  | 57.3748 |  |  | 8.4872 |  |  | 176.3054 | [5 empty] | 4.181 | [5 empty] | 2.7772 |  |  | 2.0142 |  |  | 14.4993 |  |  | 13.715 |  |  | 158.0432 |  |  | 1015.6224 |  |  | 61641.2852 |  |  | 1000.0944 |  |  | 9.7301
%Medie < Soglia |  | 99.3236 | [8 empty] | 97.7689 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9894 |  |  | 100 |  |  | 99.8729
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.1702 | 95.8333 |  | 13.0122 | 95.8333 |  | 7.1325 | 95.8333 |  | 137.6544 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.75367 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.14861 | 95.8333 |  | 1.6964 | 95.8333 |  | 12.6103 | 95.8333 |  | 10.4552 | 95.8333 |  | 148.7552 | 100 |  | 1013.492 | 100 |  | 57445.7203 | 95.8333 |  | 954.1488 | 100 |  | 7.4709 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 25/12/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 02.31.10 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 02.31.10 | 00.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.00 | 02.31.10 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 02.31.10 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 02.31.10 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 02.31.10 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.01 | 00.30.01 | 01.30.01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00.40.00 | 02.31.10 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.00 | 02.31.10 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 02.31.10 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 02.31.10 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 02.31.10 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.00 | 02.31.10 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.26.00 | 01.26.00 | 01.32.30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01.30.00 | 02.31.10 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 02.31.10 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.00 | 02.31.10 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.00 | 02.31.10 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 02.31.10 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 02.31.10 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.00 | 02.31.10 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 02.31.10 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 02.31.10 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 02.31.10 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.40.00 | 04.20.59 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.00 | 04.20.59 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.58.54 | 02.58.54 | 02.59.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.00.00 | 04.20.59 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 04.20.59 | 03.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.07.36 | 03.07.36 | 03.08.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.10.00 | 04.20.59 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.12.00 | 03.12.00 | 03.12.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.20.00 | 04.20.59 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 04.20.59 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 04.20.59 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.37.52 | 03.37.52 | 03.44.16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.40.00 | 04.20.59 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.00 | 04.20.59 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 04.20.59 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 04.20.59 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.00 | 04.20.59 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 04.20.59 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.08.10 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.08.10 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.31.00 | 04.31.00 | 04.36.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04.40.00 | 07.08.10 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.00 | 07.08.10 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 07.08.10 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 07.08.10 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.01.00 | 05.01.00 | 05.05.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05.10.00 | 07.08.10 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.00 | 07.08.10 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.26.30 | 05.26.30 | 05.33.02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05.30.00 | 07.08.10 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 07.08.10 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.38.28 | 07.08.10 | 05.38.44 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05.40.00 | 07.08.10 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.00 | 07.08.10 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 07.08.10 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 07.08.10 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.00 | 07.08.10 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 07.08.10 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 07.08.10 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 07.08.10 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.40.00 | 07.08.10 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 07.08.10 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 07.08.10 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 07.08.10 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.00 | 07.39.28 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.20.00 | 07.39.27 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 07.39.27 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 07.39.26 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.00 | 10.59.57 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.46 | 07.40.46 | 07.47.12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.50.00 | 10.59.57 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.59.02 | 07.59.02 | 08.09.36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.02 | 07.59.02 | 08.09.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.02 | 10.59.57 | 08.09.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.04 | 07.59.04 | 07.59.08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.08 | 07.59.08 | 08.05.54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 10.59.57 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 10.59.57 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.04.06 | 08.04.06 | 08.05.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.05.02 | 08.05.02 | 08.05.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.05.42 | 08.05.42 | 08.05.58 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 10.59.57 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.10.00 | 10.59.57 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.10.00 | 10.59.57 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.10.48 | 10.59.57 | 08.11.00 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08.20.00 | 10.59.57 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 10.59.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.40.00 | 10.59.57 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 10.59.57 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 10.59.57 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 10.59.57 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.05.56 | 09.05.56 | 09.16.28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.05.56 | 09.05.56 | 09.16.28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.05.56 | 09.05.56 | 09.16.28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.05.58 | 09.05.58 | 09.06.02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.02 | 09.06.02 | 09.12.46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 10.59.57 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.10.00 | 10.59.57 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.00 | 10.59.57 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.00 | 10.59.57 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.12.36 | 09.12.36 | 09.12.52 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 10.59.57 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.20.00 | 10.59.57 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09.20.00 | 10.59.57 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09.20.00 | 10.59.57 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09.27.02 | 09.27.02 | 09.33.34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.30.00 | 10.59.57 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.00 | 10.59.57 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.59.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 10.59.57 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 10.59.57 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 10.59.57 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 10.59.57 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 10.59.57 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.00 | 10.59.57 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 10.59.57 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 10.59.57 | 10.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.00 | 10.59.57 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 10.59.57 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.54.36 | 10.59.57 | 10.54.48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.00.00 | 11.00.06 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.00.06 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 12.08.03 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 12.08.03 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 12.08.03 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 12.08.03 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.00 | 12.08.03 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.43.48 | 11.43.48 | 11.50.14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.44.16 | 12.08.03 | 11.44.36 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.50.00 | 12.08.03 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 12.08.03 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 12.08.03 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.01.00 | 12.01.00 | 12.03.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.07.16 | 12.07.16 | 12.08.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.08.42 | 12.08.42 | 12.09.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.09.00 | 12.09.00 | 12.20.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.10.00 | 12.10.28 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.36 | 12.10.36 | 12.11.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.11.56 | 12.11.56 | 12.12.50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.14.32 | 13.48.16 | 12.15.34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12.20.00 | 13.48.16 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.26.00 | 12.26.00 | 12.31.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.30.00 | 13.48.16 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 13.48.16 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.40.00 | 13.48.16 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.44.34 | 13.48.16 | 12.44.48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12.50.00 | 13.48.16 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 13.48.16 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 13.48.16 | 13.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.04.30 | 13.48.16 | 13.04.54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13.10.00 | 13.48.16 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.11.30 | 13.11.30 | 13.12.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.20.00 | 13.48.16 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.23.30 | 13.48.16 | 13.23.56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13.27.34 | 13.27.34 | 13.34.08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13.30.00 | 13.48.16 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 13.48.16 | 13.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.37.22 | 13.48.16 | 13.37.56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13.40.00 | 13.48.16 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.44.44 | 13.48.16 | 13.44.52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13.50.00 | 14.01.35 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.54.12 | 14.01.35 | 13.54.20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13.59.24 | 14.01.35 | 14.00.18 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14.00.00 | 14.01.35 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 14.01.35 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.01.00 | 14.01.00 | 14.03.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
14.06.06 | 14.06.06 | 14.06.58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14.10.00 | 16.38.29 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 16.38.29 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.24.28 | 16.38.29 | 14.25.08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14.30.00 | 16.38.29 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 16.38.29 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.34.42 | 16.38.29 | 14.34.56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14.40.00 | 16.38.29 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 16.38.29 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 16.38.29 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 16.38.29 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.10.00 | 16.38.29 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 16.38.29 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.24.28 | 16.38.29 | 15.25.08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15.30.00 | 16.38.29 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 16.38.29 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.37.00 | 15.37.00 | 15.39.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.40.00 | 16.38.29 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.47.02 | 15.47.02 | 15.53.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.50.00 | 16.38.29 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.38.29 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 16.38.29 | 16.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.10.00 | 16.38.29 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 16.38.29 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 16.38.29 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 16.38.29 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.40.00 |  | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.00 |  | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 |  | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 |  | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.00 |  | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 |  | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.28.10 | 17.28.10 | 17.34.40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17.30.00 |  | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 |  | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.00 |  | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 |  | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.53.52 | 17.53.52 | 17.54.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.00.00 |  | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 |  | 18.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.00 |  | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.00 |  | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.25.16 | 18.25.16 | 18.26.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.30.00 |  | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 |  | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.39.38 | 18.39.38 | 18.40.32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.40.00 |  | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.42.26 | 18.42.26 | 18.43.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.50.00 |  | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 |  | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 |  | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.00 |  | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.18.02 | 19.18.02 | 19.18.54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.20.00 |  | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 |  | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 |  | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 |  | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 |  | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.10 | 19.50.10 | 19.56.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.59.32 | 19.59.32 | 20.10.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.32 | 19.59.32 | 20.10.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.32 |  | 20.10.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.34 | 19.59.34 | 19.59.36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.36 | 19.59.36 | 20.06.26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 |  | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.00 |  | 20.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.06.14 | 20.06.14 | 20.06.30 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.20.00 |  | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 20.6]
20.24.14 |  | 20.25.10 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.30.00 |  | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [66]
20.40.00 |  | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.40.00 | 20.40.00 | 20.49.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.50.00 |  | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.51.00 | 20.51.00 | 20.53.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21.00.00 |  | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.00 |  | 21.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.06.00 | 21.06.00 | 21.16.38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.00 | 21.06.00 | 21.16.38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.00 | 21.06.00 | 21.16.38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.02 | 21.06.02 | 21.06.06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.06 | 21.06.06 | 21.12.56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.12.44 | 21.12.44 | 21.13.00 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.28.44 | 21.28.44 | 21.35.10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.30.00 |  | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.30.00 |  | 21.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.40.00 |  | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 |  | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 |  | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 |  | 22.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 |  | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 |  | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 |  | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 |  | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 |  | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 |  | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 |  | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 |  | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 |  | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 |  | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 |  | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 |  | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.53.08 | 23.53.08 | 23.59.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl