## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 28/11/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.7323 | 100 |  | 1001.2421 | 100 |  | 2575.7622 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.1231 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.8055 | 100 |  | 1000.9125 | 100 |  | 2151.5549 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.1244 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.2012 | 100 |  | 1000.3571 | 100 |  | 2179.0215 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.1296 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.2928 | 100 |  | 999.9542 | 100 |  | 2252.2661 | 100 |  | 18.8611 | 100 |  | 20.1368 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.952 | 100 |  | 999.5758 | 100 |  | 2511.6733 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1293 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.8787 | 100 |  | 999.057 | 100 |  | 2658.1621 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1244 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.6041 | 100 |  | 998.5748 | 100 |  | 2493.3623 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1284 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.9154 | 100 |  | 998.355 | 100 |  | 3582.873 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1267 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.4098 | 100 |  | 997.8423 | 100 |  | 2685.6289 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1287 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.0985 | 100 |  | 997.409 | 100 |  | 2542.1919 | 100 |  | 19.7333 | 100 |  | 20.1334 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 17.9998 | 100 |  | 996.8779 | 100 |  | 2621.54 | 100 |  | 19.5278 | 100 |  | 20.1412 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 17.6336 | 100 |  | 996.3652 | 100 |  | 2505.5696 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1614 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 17.4871 | 100 |  | 995.8892 | 100 |  | 2072.2068 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1862 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.1097 | 100 |  | 995.6938 | 100 |  | 2618.488 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1636 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.5858 | 100 |  | 995.4314 | 100 |  | 3274.636 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1589 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.1717 | 100 |  | 995.1995 | 100 |  | 2758.8733 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1688 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.3731 | 100 |  | 995.0713 | 100 |  | 2487.2585 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1854 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.3548 | 100 |  | 994.7233 | 100 |  | 2490.3103 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1864 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.7027 | 100 |  | 994.7966 | 100 |  | 2377.3918 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.1916 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.6478 | 100 |  | 994.5524 | 100 |  | 2539.1399 | 100 |  | 19.1889 | 100 |  | 20.1797 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.9408 | 100 |  | 994.4487 | 100 |  | 3042.6953 | 100 |  | 20.4556 | 100 |  | 20.1808 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.1971 | 100 |  | 994.467 | 100 |  | 2731.4065 | 100 |  | 21.05 | 100 |  | 20.1691 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.3986 | 100 |  | 993.7346 | 100 |  | 2804.6511 | 100 |  | 21.7889 | 100 |  | 20.1574 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.3986 | 100 |  | 993.1852 | 100 |  | 2871.7917 | 100 |  | 22.5444 | 100 |  | 20.1542 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.2887 | 100 |  | 993.1791 | 100 |  | 2987.762 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1494 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.307 | 100 |  | 993.0082 | 100 |  | 3183.0806 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1453 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 21.0578 | 100 |  | 992.7885 | 100 |  | 3192.2361 | 100 |  | 23.0111 | 100 |  | 20.1389 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 21.7536 | 100 |  | 992.1354 | 100 |  | 2865.688 | 100 |  | 23.1611 | 100 |  | 20.1288 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 21.5155 | 100 |  | 991.2382 | 100 |  | 2645.9548 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1261 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 21.2958 | 100 |  | 991.641 | 100 |  | 2401.8066 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1199 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.6549 | 100 |  | 992.111 | 100 |  | 2227.8511 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.1197 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.7648 | 100 |  | 992.0316 | 100 |  | 2078.3105 | 100 |  | 22.8556 | 100 |  | 20.1314 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.1788 | 100 |  | 991.8851 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 22.0722 | 100 |  | 20.1336 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.0873 | 100 |  | 991.9584 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1062 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.2338 | 100 |  | 992.056 | 100 |  | 2008.1179 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.2704 | 100 |  | 992.2819 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.1009 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.2521 | 100 |  | 992.4894 | 100 |  | 2002.0143 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0974 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.1971 | 100 |  | 992.703 | 100 |  | 1998.9624 | 100 |  | 21.3889 | 100 |  | 20.0933 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.1422 | 100 |  | 992.9288 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0897 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 20.0873 | 100 |  | 993.0266 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0957 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.9225 | 100 |  | 992.9899 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.1239 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.7211 | 100 |  | 993.1913 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 20.6667 | 100 |  | 20.1526 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.5746 | 100 |  | 993.6491 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.1591 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.5929 | 100 |  | 993.8871 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.1148 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.5196 | 100 |  | 993.936 | 100 |  | 1998.9624 | 100 |  | 19.5056 | 100 |  | 20.0841 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.483 | 100 |  | 993.9299 | 100 |  | 1995.9105 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0439 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 19.2999 | 100 |  | 993.8444 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0517 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 18.9337 | 100 |  | 993.8261 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0698 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7183 | [8 empty] | 97.8548 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 28/11/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.9408 | 100 |  | 1002.5117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.6098 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.9957 | 100 |  | 1002.1821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.6063 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 18.8421 | 100 |  | 1001.6022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.85 | 100 |  | 19.6022 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 18.8971 | 100 |  | 1001.2421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.55 | 100 |  | 19.6104 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.0619 | 100 |  | 1000.7599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.7 | 100 |  | 19.608 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.0619 | 100 |  | 1000.2838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.2889 | 100 |  | 19.6019 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.0069 | 100 |  | 999.7467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1833 | 100 |  | 19.6015 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.4281 | 100 |  | 999.5453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1056 | 100 |  | 19.6044 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.8309 | 100 |  | 999.0387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1056 | 100 |  | 19.6036 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.2816 | 100 |  | 998.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0944 | 100 |  | 19.601 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 18.9154 | 100 |  | 998.0682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.5552 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 18.9337 | 100 |  | 997.6287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.5673 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 18.9703 | 100 |  | 997.2259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.569 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.6478 | 100 |  | 997.055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0333 | 100 |  | 19.5907 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 19.7394 | 100 |  | 996.7009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0056 | 100 |  | 19.5957 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.4535 | 100 |  | 996.4263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0778 | 100 |  | 19.6157 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.6183 | 100 |  | 996.3286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6317 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.8014 | 100 |  | 996.0173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6427 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.1493 | 100 |  | 996.0845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6493 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.3141 | 100 |  | 995.8037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6472 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.8563 | 100 |  | 995.5718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6501 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.8563 | 100 |  | 995.645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6502 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.1493 | 100 |  | 994.7661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6419 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.7282 | 100 |  | 994.0275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6309 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.8747 | 100 |  | 993.9848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6238 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.0028 | 100 |  | 993.8444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6109 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.8451 | 100 |  | 993.6735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6198 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 22.3029 | 100 |  | 993.0815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.6172 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 22.1015 | 100 |  | 992.1232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.5995 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 22.3395 | 100 |  | 992.6603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.5885 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 22.3212 | 100 |  | 993.0998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0333 | 100 |  | 19.5922 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 87.7778 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 22.4128 | 100 |  | 992.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.2 | 100 |  | 19.5818 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 90 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.9367 | 100 |  | 992.7762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0778 | 100 |  | 19.5178 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.8085 | 100 |  | 992.8617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1111 | 100 |  | 19.4996 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.9001 | 100 |  | 992.996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1167 | 100 |  | 19.5 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.955 | 100 |  | 993.2097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0556 | 100 |  | 19.4958 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.9001 | 100 |  | 993.4416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1611 | 100 |  | 19.4694 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.8635 | 100 |  | 993.6369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.46 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.8268 | 100 |  | 993.8871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0056 | 100 |  | 19.4615 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 98.3333 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.7353 | 100 |  | 993.9482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.4848 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 80 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.5522 | 100 |  | 993.9177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.4903 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.3691 | 100 |  | 994.1557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.5004 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.1676 | 100 |  | 994.7355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.5104 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.2592 | 100 |  | 995.0164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.5055 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.1859 | 100 |  | 995.0713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.4637 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.2775 | 100 |  | 995.0957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.4431 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 21.0761 | 100 |  | 995.0286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.4481 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 20.5451 | 100 |  | 995.0286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.4508 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.3132 | [8 empty] | 97.6613 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9889 |  |  | 100 |  |  | 99.8669
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 28/11/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
03.46.49 | 03.46.49 | 03.53.15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.49.59 | 07.49.59 | 07.56.25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.53.11 | 11.53.11 | 11.59.35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.56.24 | 15.56.24 | 16.02.50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.59.38 | 19.59.38 | 20.06.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl