## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 12/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.45778 | 98.8889 |  | 18.2196 | 92.2222 |  | 6.3143 | 98.8889 |  | 168.3401 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 2.533 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0.51881 | 98.8889 |  | 1.9837 | 98.8889 |  | 13.6784 | 98.8889 |  | 9.183 | 98.8889 |  | 168.9932 | 98.8889 |  | 1000.65 | 98.8889 |  | 54292.4297 | 98.8889 |  | 889.0112 | 98.8889 |  | 8.6439 | 98.8889 |  | In Marcia
01:00 |  | 0.76296 | 100 |  | 12.6347 | 100 |  | 6.4669 | 100 |  | 180.8832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.5166 | 100 |  | 9.4821 | 100 |  | 170.513 | 100 |  | 1000.705 | 100 |  | 52751.2422 | 100 |  | 907.6 | 100 |  | 8.4075 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 1.0071 | 100 |  | 16.8157 | 93.3333 |  | 6.299 | 100 |  | 166.2954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.6601 | 100 |  | 9.2502 | 100 |  | 169.982 | 100 |  | 1000.5402 | 100 |  | 53413.4961 | 100 |  | 901.05 | 100 |  | 8.6205 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 1.7701 | 100 |  | 26.8563 | 99.4444 |  | 6.1495 | 100 |  | 138.9508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 13.9622 | 100 |  | 12.3386 | 100 |  | 171.63 | 100 |  | 1000.7111 | 100 |  | 57136.7539 | 100 |  | 900.4111 | 100 |  | 8.1669 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 2.4415 | 100 |  | 8.0569 | 100 |  | 6.5432 | 100 |  | 166.6616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.5044 | 100 |  | 12.1647 | 100 |  | 171.099 | 100 |  | 1001.2238 | 100 |  | 53386.0273 | 100 |  | 927.55 | 100 |  | 8.0676 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 4.5473 | 100 |  | 0 | 93.3333 |  | 6.4943 | 100 |  | 185.9188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.5136 | 100 |  | 10.3061 | 100 |  | 165.6606 | 100 |  | 1001.2299 | 100 |  | 52577.2891 | 100 |  | 919.9556 | 100 |  | 8.2803 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 5.829 | 100 |  | 39.7656 | 98.8889 |  | 6.7049 | 100 |  | 183.2331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 78.3333 |  | 13.358 | 100 |  | 10.7608 | 100 |  | 162.8407 | 100 |  | 1001.1506 | 100 |  | 51033.0508 | 100 |  | 927.0555 | 100 |  | 8.0002 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 5.4018 | 100 |  | 14.6794 | 100 |  | 6.4333 | 100 |  | 180.1202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.5472 | 100 |  | 10.477 | 100 |  | 163.1519 | 100 |  | 1001.6144 | 100 |  | 51701.4062 | 100 |  | 902.2667 | 100 |  | 8.4072 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 4.7609 | 100 |  | 22.4921 | 98.8889 |  | 6.8117 | 100 |  | 171.3004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.2878 | 100 |  | 11.0355 | 100 |  | 163.4816 | 100 |  | 1001.3947 | 100 |  | 51554.918 | 100 |  | 922.7167 | 100 |  | 7.8758 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 4.5473 | 100 |  | 3.5401 | 100 |  | 6.7324 | 100 |  | 150.4257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.3335 | 100 |  | 10.7547 | 100 |  | 162.1815 | 100 |  | 1001.7243 | 100 |  | 51426.7422 | 100 |  | 927.4778 | 100 |  | 8.0885 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 5.6459 | 100 |  | 6.5004 | 100 |  | 6.8392 | 100 |  | 161.3208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.2145 | 100 |  | 10.9561 | 100 |  | 162.1448 | 100 |  | 1002.1699 | 100 |  | 50260.9336 | 100 |  | 928.5778 | 100 |  | 7.9193 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 32.6243 | 98.8889 |  | 6.8575 | 100 |  | 136.4788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.1657 | 100 |  | 11.2369 | 100 |  | 163.0604 | 100 |  | 1002.6826 | 100 |  | 50044.25 | 100 |  | 922.9667 | 100 |  | 7.8082 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 5.9206 | 100 |  | 18.5858 | 100 |  | 6.9796 | 100 |  | 156.6515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.1108 | 100 |  | 11.4505 | 100 |  | 163.4999 | 100 |  | 1003.0793 | 100 |  | 49989.3203 | 100 |  | 937.7222 | 100 |  | 7.7128 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.0121 | 100 |  | 25.8187 | 94.4444 |  | 6.8972 | 100 |  | 175.0542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.1352 | 100 |  | 11.2217 | 100 |  | 162.7674 | 100 |  | 1003.5127 | 100 |  | 49977.1094 | 100 |  | 939.3 | 100 |  | 7.7803 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 5.829 | 100 |  | 6.1342 | 100 |  | 6.888 | 100 |  | 146.4278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 85 |  | 13.1962 | 100 |  | 11.063 | 100 |  | 163.4266 | 100 |  | 1003.7019 | 100 |  | 50657.6758 | 100 |  | 920.2444 | 100 |  | 7.8092 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.0121 | 97.7778 |  | 2.0142 | 97.7778 |  | 7.0406 | 97.7778 |  | 81.0266 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 6.0732 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.6175 | 93.3333 |  | 13.0833 | 97.7778 |  | 11.4597 | 97.7778 |  | 167.4734 | 100 |  | 1003.9888 | 100 |  | 49638.3555 | 100 |  | 904.5667 | 100 |  | 7.6124 | 100 |  | In Marcia
08:30 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.4505 | 67.7778 | (4) | 11.2827 | 67.2222 |  | 169.5059 | 100 |  | 1004.4893 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 910.1278 | 100 |  | 7.6917 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 2.0753 | 100 |  | 21.8818 | 98.8889 |  | 7.0803 | 100 |  | 131.4432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8178 | 100 |  | 11.0446 | 100 |  | 170.9159 | 100 |  | 1004.9775 | 100 |  | 50410.4727 | 100 |  | 916.4056 | 100 |  | 7.5899 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 2.8687 | 100 |  | 22.7973 | 98.8889 |  | 6.9643 | 100 |  | 126.4687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9154 | 100 |  | 10.5411 | 100 |  | 172.3075 | 100 |  | 1005.4171 | 100 |  | 50367.7461 | 100 |  | 908.4278 | 100 |  | 7.9806 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 5.4323 | 100 |  | 7.7517 | 91.6667 |  | 7.1871 | 100 |  | 161.4124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.6804 | 100 |  | 11.1057 | 100 |  | 173.3512 | 100 |  | 1005.8931 | 100 |  | 50556.9609 | 100 |  | 924.0944 | 100 |  | 7.419 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 5.8596 | 100 |  | 17.4566 | 99.4444 |  | 7.1627 | 100 |  | 156.4989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.8605 | 100 |  | 15.4881 | 100 |  | 174.6696 | 100 |  | 1006.0274 | 100 |  | 50599.6875 | 100 |  | 935.2889 | 100 |  | 6.9083 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 5.3407 | 100 |  | 29.1147 | 98.8889 |  | 7.2756 | 100 |  | 149.8459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.6469 | 100 |  | 11.9877 | 100 |  | 172.4723 | 100 |  | 1006.3692 | 100 |  | 50108.3398 | 100 |  | 937.9111 | 100 |  | 7.3403 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 2.1668 | 100 |  | 34.8521 | 98.8889 |  | 7.2359 | 100 |  | 161.3819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 1.5259 | 95 |  | 12.6194 | 100 |  | 11.4566 | 100 |  | 169.3045 | 100 |  | 1006.4852 | 100 |  | 50111.3906 | 100 |  | 917.6889 | 100 |  | 7.4182 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 5.2797 | 100 |  | 21.7597 | 93.3333 |  | 7.0193 | 100 |  | 167.6992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 1.5564 | 83.3333 |  | 12.8361 | 100 |  | 10.4709 | 100 |  | 168.4988 | 100 |  | 1006.3814 | 100 |  | 50013.7344 | 100 |  | 907.5 | 100 |  | 7.8142 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 5.9816 | 100 |  | 24.2317 | 92.2222 |  | 7.0193 | 100 |  | 181.5241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 96.1111 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8483 | 100 |  | 10.7425 | 100 |  | 168.6636 | 100 |  | 1006.3753 | 100 |  | 49794 | 100 |  | 908.6334 | 100 |  | 7.771 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 44.6486 | 98.8889 |  | 6.9704 | 100 |  | 174.6574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9093 | 100 |  | 10.8341 | 100 |  | 169.1397 | 100 |  | 1006.3326 | 100 |  | 50025.9414 | 100 |  | 906.4833 | 100 |  | 7.8819 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.0121 | 100 |  | 26.4901 | 81.1111 |  | 7.1413 | 100 |  | 176.6411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7467 | 90 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.7262 | 100 |  | 11.1301 | 100 |  | 169.9637 | 100 |  | 1006.3021 | 100 |  | 50059.5117 | 100 |  | 906.8111 | 100 |  | 7.5918 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 5.5544 | 100 |  | 2.6246 | 100 |  | 6.9308 | 100 |  | 173.7113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9612 | 100 |  | 10.5655 | 100 |  | 170.5313 | 100 |  | 1006.5462 | 100 |  | 50172.4297 | 100 |  | 898.7 | 100 |  | 8.0268 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 22.309 | 93.8889 |  | 7.1383 | 100 |  | 172.5211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 96.1111 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.7567 | 100 |  | 10.9104 | 100 |  | 171.337 | 100 |  | 1006.9185 | 100 |  | 50303.6602 | 100 |  | 900.6334 | 100 |  | 7.6591 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 3.5096 | 100 |  | 27.2225 | 98.3333 |  | 7.2115 | 100 |  | 180.1202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.7354 | 100 |  | 11.1209 | 100 |  | 171.6117 | 100 |  | 1007.2299 | 100 |  | 50416.5781 | 100 |  | 918.9722 | 100 |  | 7.6923 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 2.1058 | 100 |  | 35.3099 | 93.8889 |  | 6.9216 | 100 |  | 174.5354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 96.1111 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9856 | 100 |  | 10.9226 | 100 |  | 172.1976 | 100 |  | 1007.4557 | 100 |  | 50840.7852 | 100 |  | 891.1611 | 100 |  | 8.0123 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 3.235 | 100 |  | 22.0344 | 98.8889 |  | 6.7629 | 100 |  | 170.9647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 78.3333 |  | 13.2328 | 100 |  | 10.6235 | 100 |  | 173.0949 | 100 |  | 1007.6449 | 100 |  | 52824.4883 | 100 |  | 885.0889 | 100 |  | 8.2167 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 5.7985 | 100 |  | 3.5096 | 100 |  | 7.0345 | 100 |  | 169.042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.946 | 100 |  | 11.1972 | 100 |  | 172.8385 | 100 |  | 1008.0111 | 100 |  | 51145.9688 | 100 |  | 898.8278 | 100 |  | 7.8011 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 5.4323 | 100 |  | 15.4729 | 100 |  | 6.8453 | 100 |  | 168.5232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.0711 | 100 |  | 10.303 | 100 |  | 171.8314 | 100 |  | 1008.2858 | 100 |  | 51493.8828 | 100 |  | 898.1889 | 100 |  | 8.2446 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 4.9135 | 100 |  | 8.3926 | 93.3333 |  | 6.3753 | 100 |  | 183.1416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.5838 | 100 |  | 10.5564 | 100 |  | 170.4215 | 100 |  | 1008.4689 | 100 |  | 53706.4727 | 100 |  | 893.45 | 100 |  | 8.6404 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 12.8178 | 92.7778 |  | 6.9704 | 100 |  | 192.8159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 95.5556 |  | 1.709 | 100 |  | 13.0711 | 100 |  | 14.8289 | 100 |  | 169.1397 | 100 |  | 1008.597 | 100 |  | 49754.3242 | 100 |  | 936.0555 | 100 |  | 7.3217 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.1576 | 100 |  | 6.6836 | 93.3333 |  | 7.0376 | 100 |  | 195.8068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12207 | 96.1111 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9246 | 100 |  | 12.0273 | 100 |  | 166.3564 | 100 |  | 1008.7985 | 100 |  | 49940.4883 | 100 |  | 924.9167 | 100 |  | 7.5849 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 5.768 | 100 |  | 32.2886 | 98.8889 |  | 7.3092 | 100 |  | 179.9982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.6438 | 100 |  | 12.0121 | 100 |  | 165.0929 | 100 |  | 1008.7618 | 100 |  | 50724.8164 | 100 |  | 919.2389 | 100 |  | 7.3218 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 5.1881 | 100 |  | 18.9215 | 95.5556 |  | 7.2146 | 100 |  | 173.2841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.7018 | 100 |  | 11.4628 | 100 |  | 165.9169 | 100 |  | 1008.7802 | 100 |  | 50370.8008 | 100 |  | 911.4333 | 100 |  | 7.5762 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 5.4933 | 97.2222 |  | 31.4341 | 97.2222 |  | 7.0376 | 97.2222 |  | 168.8589 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.3428 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0.51881 | 97.2222 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 12.888 | 97.2222 |  | 10.8951 | 97.2222 |  | 166.0085 | 100 |  | 1009.006 | 100 |  | 50880.4609 | 100 |  | 903.7 | 100 |  | 7.8653 | 100 |  | In Marcia
20:30 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.4719 | 67.7778 | (4) | 11.5085 | 67.7778 |  | 166.7226 | 100 |  | 1009.1525 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 901.5944 | 100 |  | 7.6491 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 5.8901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4252 | 100 |  | 180.3949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 12.0304 | 100 |  | 167.9861 | 100 |  | 1009.2868 | 100 |  | 51094.0898 | 100 |  | 923.7278 | 100 |  | 7.2356 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 5.6154 | 100 |  | 17.8838 | 100 |  | 7.2085 | 100 |  | 171.6971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9246 | 100 |  | 11.4414 | 100 |  | 168.5537 | 100 |  | 1009.3539 | 100 |  | 51207.0078 | 100 |  | 914.0667 | 100 |  | 7.5948 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 5.9206 | 100 |  | 41.4136 | 99.4444 |  | 7.2024 | 100 |  | 171.4835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8788 | 100 |  | 11.3132 | 100 |  | 169.0664 | 100 |  | 1009.5493 | 100 |  | 51231.4219 | 100 |  | 917.7444 | 100 |  | 7.5661 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 5.3713 | 100 |  | 14.9236 | 100 |  | 7.1017 | 100 |  | 169.6829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.0131 | 100 |  | 11.1576 | 100 |  | 169.5059 | 100 |  | 1009.6347 | 100 |  | 51207.0078 | 100 |  | 910.9278 | 100 |  | 7.7874 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.0121 | 100 |  | 25.3609 | 92.2222 |  | 7.0162 | 100 |  | 170.7205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.030519 | 95.5556 |  | 1.587 | 100 |  | 13.0741 | 100 |  | 10.6876 | 100 |  | 170.0735 | 100 |  | 1009.6591 | 100 |  | 51408.4297 | 100 |  | 904.4278 | 100 |  | 7.9612 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 5.4323 | 100 |  | 8.5452 | 100 |  | 6.946 | 100 |  | 166.509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.1565 | 100 |  | 10.6815 | 100 |  | 170.6778 | 100 |  | 1009.6774 | 100 |  | 51509.1406 | 100 |  | 903.1833 | 100 |  | 8.0724 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 5.6764 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 7.0376 | 100 |  | 190.7407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 78.3333 |  | 13.0253 | 100 |  | 11.0385 | 100 |  | 171.0257 | 100 |  | 1009.476 | 100 |  | 51564.0742 | 100 |  | 916.3834 | 100 |  | 7.7011 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.45778 |  |  | 0 |  |  | 6.1495 |  |  | 81.0266 | [5 empty] | 0.85452 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5259 |  |  | 12.6194 |  |  | 9.183 |  |  | 162.1448 |  |  | 1000.5402 |  |  | 49638.3555 |  |  | 885.0889 |  |  | 6.9083
MAX |  | 6.2868 |  |  | 44.6486 |  |  | 7.4252 |  |  | 195.8068 | [5 empty] | 8.3926 | [5 empty] | 2.7467 |  |  | 2.1973 |  |  | 13.9622 |  |  | 15.4881 |  |  | 174.6696 |  |  | 1009.6774 |  |  | 57136.7539 |  |  | 939.3 |  |  | 8.6439
%Medie < Soglia |  | 98.8417 | [8 empty] | 97.6834 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.6139
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7543 | 95.8333 |  | 18.806 | 95.8333 |  | 6.9181 | 95.8333 |  | 166.5481 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.0938 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.21297 | 95.8333 |  | 1.6307 | 95.8333 |  | 13.0749 | 95.8333 |  | 11.1678 | 95.8333 |  | 168.556 | 100 |  | 1005.738 | 100 |  | 51167.0677 | 95.8333 |  | 913.1306 | 100 |  | 7.8362 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 142 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 12/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.7985 | 98.8889 |  | 1.3123 | 98.8889 |  | 6.7263 | 98.8889 |  | 146.4583 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0.30519 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.8006 | 98.8889 |  | 13.2145 | 98.8889 |  | 9.2471 | 98.8889 |  | 149.5102 | 98.8889 |  | 1002.4323 | 98.8889 |  | 64412.3672 | 95.5556 |  | 930.3259 | 98.8889 |  | 8.2584 | 98.8889 |  | In Marcia
01:00 |  | 5.8596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6256 | 100 |  | 130.3446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.303 | 100 |  | 9.064 | 100 |  | 153.0625 | 100 |  | 1002.4079 | 100 |  | 64134.6484 | 97.7778 |  | 927.8722 | 100 |  | 8.4003 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 5.7375 | 100 |  | 14.4963 | 98.8889 |  | 6.4882 | 100 |  | 128.0557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 13.422 | 100 |  | 8.8565 | 100 |  | 154.5091 | 100 |  | 1002.3896 | 100 |  | 64854.8828 | 90 |  | 907.1 | 100 |  | 8.4862 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 5.7985 | 100 |  | 17.4871 | 98.8889 |  | 6.6744 | 100 |  | 130.8329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.2084 | 100 |  | 9.3966 | 100 |  | 153.0808 | 100 |  | 1002.6887 | 100 |  | 62782.6758 | 97.7778 |  | 923.75 | 100 |  | 8.2457 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 6.4852 | 100 |  | 135.258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 88.8889 |  | 13.4556 | 100 |  | 9.1189 | 100 |  | 153.9048 | 100 |  | 1002.9389 | 100 |  | 64400.1602 | 89.4444 |  | 910.15 | 100 |  | 8.3826 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 5.5849 | 100 |  | 9.4607 | 100 |  | 6.8728 | 100 |  | 149.8459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 89.4444 |  | 13.126 | 100 |  | 12.6286 | 100 |  | 155.1317 | 100 |  | 1002.829 | 100 | (4) | 62306.5898 | 36.6667 |  | 944.6945 | 100 |  | 7.5381 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 6.531 | 100 |  | 3.1434 | 100 |  | 6.9399 | 100 |  | 140.0494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.0528 | 100 |  | 11.4231 | 100 |  | 153.8133 | 100 |  | 1002.7192 | 100 |  | 59956.6641 | 78.3333 |  | 947.8666 | 100 |  | 7.7581 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 5.6154 | 100 |  | 8.7588 | 93.3333 |  | 7.2085 | 100 |  | 137.2417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.711 | 100 |  | 10.1138 | 100 |  | 150.0961 | 100 |  | 1003.177 | 100 |  | 58775.5977 | 100 |  | 951.1278 | 100 |  | 7.5063 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 1.8921 | 100 |  | 6.9277 | 100 |  | 7.1413 | 100 |  | 135.136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.8239 | 100 |  | 10.0925 | 100 |  | 146.1226 | 100 |  | 1003.0549 | 100 |  | 59077.7305 | 100 |  | 946.4222 | 100 |  | 7.6766 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 0.61037 | 100 |  | 15.0151 | 100 |  | 7.1352 | 100 |  | 135.8989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.8239 | 100 |  | 10.1688 | 100 |  | 145.793 | 100 |  | 1003.2747 | 100 |  | 58870.2031 | 100 |  | 948.1278 | 100 |  | 7.5814 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 2.4415 | 100 |  | 11.8717 | 100 |  | 7.3305 | 100 |  | 141.0565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.6255 | 100 |  | 10.5686 | 100 |  | 146.1226 | 100 |  | 1003.7202 | 100 |  | 58577.2266 | 100 |  | 955.1055 | 100 |  | 7.2177 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 5.768 | 100 |  | 39.491 | 94.4444 |  | 7.4282 | 100 |  | 130.9549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 95 |  | 1.648 | 100 |  | 12.4393 | 100 |  | 10.9043 | 100 |  | 145.3536 | 100 |  | 1004.1719 | 100 |  | 56749.168 | 100 |  | 964.7111 | 100 |  | 7.0879 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 31.4035 | 98.8889 |  | 7.2878 | 100 |  | 127.4148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 91.1111 |  | 12.6011 | 100 |  | 10.7791 | 100 |  | 145.0606 | 100 |  | 1004.6235 | 100 |  | 57274.0859 | 100 |  | 959.5389 | 100 |  | 7.3808 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 5.829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4516 | 100 |  | 136.906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 87.2222 |  | 13.4007 | 100 |  | 9.3112 | 100 |  | 148.6312 | 100 |  | 1004.9531 | 100 |  | 64073.6094 | 97.7778 |  | 914.3333 | 100 |  | 8.6163 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 5.9206 | 100 |  | 21.5155 | 93.3333 |  | 6.4852 | 100 |  | 143.376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.3333 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.3396 | 100 |  | 9.1159 | 100 |  | 152.1287 | 100 |  | 1005.1546 | 100 |  | 62382.8867 | 98.8889 |  | 920.4 | 100 |  | 9.0779 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 1.8311 | 100 |  | 7.6296 | 100 |  | 2.7619 | 100 |  | 85.5739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3194 | 100 |  | 15.2043 | 100 |  | 6.7354 | 100 |  | 145.3353 | 100 |  | 1005.826 | 100 |  | 51368.7539 | 100 |  | 878.05 | 100 |  | 10.2317 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5463 | 100 |  | 92.0743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 14.3406 | 100 |  | 7.5259 | 100 |  | 134.1288 | 100 |  | 1006.3692 | 100 |  | 49189.7344 | 100 |  | 886.3834 | 100 |  | 9.2764 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0.030519 | 100 |  | 3.8026 | 100 |  | 92.9289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 14.6123 | 100 |  | 7.3428 | 100 |  | 128.196 | 100 |  | 1006.8392 | 100 |  | 52439.9531 | 100 |  | 874.6334 | 100 |  | 9.6799 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.5726 | 65 | (4) | 10.0955 | 65 |  | 129.8257 | 100 |  | 1007.1993 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 944.3222 | 100 |  | 7.7242 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 0.30519 | 100 |  | 10.6204 | 98.8889 |  | 7.3153 | 100 |  | 136.4177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7812 | 100 |  | 10.2023 | 100 |  | 141.8561 | 100 |  | 1007.4801 | 100 |  | 60380.8711 | 100 |  | 934.3722 | 100 |  | 7.7031 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3763 | 100 |  | 131.6874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 92.7778 |  | 12.6652 | 100 |  | 10.4373 | 100 |  | 147.9537 | 100 |  | 1007.7731 | 100 |  | 58085.8789 | 100 |  | 943.2222 | 100 |  | 7.5574 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 1.4954 | 100 |  | 5.768 | 100 |  | 7.1688 | 100 |  | 139.5611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 85.5556 |  | 12.9185 | 100 |  | 10.2573 | 100 |  | 150.8652 | 100 |  | 1007.9867 | 100 |  | 60985.1367 | 100 |  | 932.5278 | 100 |  | 7.7612 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 3.9674 | 100 |  | 10.9256 | 95 |  | 7.0498 | 100 |  | 133.3964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.0375 | 100 |  | 12.7934 | 100 |  | 153.8682 | 100 |  | 1008.0111 | 100 |  | 60963.7734 | 96.1111 |  | 937.4278 | 100 |  | 7.6566 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 38.3312 | 97.7778 |  | 6.9643 | 100 |  | 138.6761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.1046 | 100 |  | 11.5055 | 100 |  | 155.6078 | 100 |  | 1007.9196 | 100 |  | 60921.0469 | 94.4444 |  | 927.6445 | 100 |  | 7.9054 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 2.3499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1017 | 100 |  | 135.136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.9429 | 100 |  | 9.9338 | 100 |  | 153.1541 | 100 |  | 1007.9684 | 100 |  | 60286.2617 | 100 |  | 931.3111 | 100 |  | 7.7166 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 2.411 | 100 |  | 4.3947 | 100 |  | 6.8056 | 100 |  | 138.0047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.1504 | 100 |  | 9.592 | 100 |  | 153.264 | 100 |  | 1007.9257 | 100 |  | 61958.6797 | 97.7778 |  | 919.9611 | 100 |  | 8.1233 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 10.7425 | 100 |  | 7.1596 | 100 |  | 144.5967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.9215 | 100 |  | 9.8849 | 100 |  | 154.2344 | 100 |  | 1007.889 | 100 |  | 60631.1211 | 100 |  | 933.3278 | 100 |  | 7.9143 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.1953 | 100 |  | 14.069 | 100 |  | 7.0498 | 100 |  | 153.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.0253 | 100 |  | 10.1199 | 100 |  | 154.0147 | 100 |  | 1008.0966 | 100 |  | 61253.6992 | 100 |  | 937.7333 | 100 |  | 8.0941 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 5.2492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4547 | 100 |  | 155.4918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 95 |  | 13.6235 | 100 |  | 9.3478 | 100 |  | 155.5345 | 100 |  | 1008.3956 | 100 |  | 65404.2188 | 72.2222 |  | 910.05 | 100 |  | 8.8298 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.9206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9521 | 100 |  | 145.1765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 83.3333 |  | 13.2298 | 100 |  | 9.6225 | 100 |  | 157.4206 | 100 |  | 1008.7374 | 100 | (4) | 64470.3516 | 67.7778 |  | 917.75 | 100 |  | 8.2266 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 17.6092 | 98.8889 |  | 7.2634 | 100 |  | 138.6761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.8697 | 100 |  | 10.1901 | 100 |  | 157.1459 | 100 |  | 1009.0793 | 100 |  | 60771.5078 | 100 |  | 936.4333 | 100 |  | 7.7326 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 5.768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6693 | 100 |  | 143.1013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.4607 | 100 |  | 10.8188 | 100 |  | 154.4908 | 100 |  | 1009.3967 | 100 |  | 57371.7461 | 100 |  | 952.3389 | 100 |  | 7.2597 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 5.8596 | 100 |  | 11.7801 | 100 |  | 7.3641 | 100 |  | 141.6059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.7476 | 100 |  | 9.6683 | 100 |  | 152.8794 | 100 |  | 1009.7018 | 100 |  | 59208.9609 | 100 |  | 943.6278 | 100 |  | 7.7773 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 5.6154 | 100 |  | 2.8993 | 100 |  | 7.3366 | 100 |  | 145.97 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.7567 | 100 |  | 10.0223 | 100 |  | 152.2202 | 100 |  | 1010.062 | 100 |  | 58812.2188 | 100 |  | 947.3222 | 100 |  | 7.7389 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 5.7375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5259 | 100 |  | 160.1917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.5889 | 100 |  | 10.9012 | 100 |  | 150.9568 | 100 |  | 1010.2023 | 100 |  | 57994.3242 | 100 |  | 953.2889 | 100 |  | 7.3373 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 5.829 | 100 |  | 30.3354 | 97.7778 |  | 7.9226 | 100 |  | 165.9902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 12.0823 | 100 |  | 11.7588 | 100 |  | 149.5285 | 100 |  | 1010.4282 | 100 |  | 57097.0781 | 100 |  | 977.2444 | 100 |  | 6.7983 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.4018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8738 | 100 |  | 161.3819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 97.2222 |  | 12.2105 | 100 |  | 14.7282 | 100 |  | 150.4807 | 100 |  | 1010.4221 | 100 |  | 57322.918 | 100 |  | 980.8055 | 100 |  | 6.6173 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 4.944 | 100 |  | 6.3478 | 100 |  | 7.7609 | 100 |  | 160.0391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 81.1111 |  | 12.3264 | 100 |  | 12.7018 | 100 |  | 151.2864 | 100 |  | 1010.4587 | 100 |  | 57039.0938 | 100 |  | 972.9778 | 100 |  | 7.0501 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 3.1739 | 93.3333 |  | 7.7822 | 100 |  | 154.4237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.3333 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.2532 | 100 |  | 11.1606 | 100 |  | 147.734 | 100 |  | 1010.5014 | 100 |  | 56846.8281 | 100 |  | 969.6166 | 100 |  | 6.9361 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 5.6764 | 100 |  | 3.7843 | 100 |  | 7.5198 | 100 |  | 146.8551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.5309 | 100 |  | 11.005 | 100 |  | 146.7635 | 100 |  | 1010.654 | 100 |  | 58211.0039 | 100 |  | 959.7667 | 100 |  | 7.3269 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 5.9511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2359 | 100 |  | 152.4094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.9276 | 100 |  | 10.538 | 100 |  | 148.3383 | 100 |  | 1010.7272 | 100 |  | 60814.2344 | 100 |  | 936.1833 | 100 |  | 7.8051 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 5.5849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7171 | 100 |  | 136.9976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.3671 | 100 |  | 9.3844 | 100 |  | 151.4512 | 100 |  | 1010.9348 | 100 |  | 64198.7383 | 91.6667 |  | 916.0667 | 100 |  | 8.5339 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.7252 | 64.4444 | (4) | 10.1291 | 64.4444 |  | 153.3189 | 100 |  | 1011.0569 | 100 | (4) | 0 | 85.5556 |  | 927.1222 | 100 |  | 8.0324 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 5.4628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0894 | 100 |  | 140.3546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.01 | 100 |  | 10.361 | 100 |  | 152.9893 | 100 |  | 1011.2766 | 100 |  | 61763.3594 | 100 |  | 934.9 | 100 |  | 7.8997 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 5.7375 | 100 |  | 6.5615 | 100 |  | 6.9033 | 100 |  | 140.965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 98.8889 |  | 13.1321 | 100 |  | 10.0497 | 100 |  | 153.4288 | 100 |  | 1011.3438 | 100 |  | 62849.8203 | 99.4444 |  | 930.6833 | 100 |  | 8.0965 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.0732 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 6.3753 | 100 |  | 137.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 79.4444 |  | 13.6265 | 100 |  | 9.0426 | 100 |  | 155.4796 | 100 |  | 1011.3254 | 100 | (4) | 65837.5781 | 54.4444 |  | 901.8167 | 100 |  | 8.7547 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3478 | 100 |  | 134.1594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 13.654 | 100 |  | 9.2105 | 100 |  | 157.1825 | 100 |  | 1011.3254 | 100 | (4) | 65834.5312 | 42.2222 |  | 911.1778 | 100 |  | 8.7803 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 5.5849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2807 | 100 |  | 140.9955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 13.715 | 100 |  | 9.2257 | 100 |  | 157.8051 | 100 |  | 1011.1423 | 100 | (4) | 65532.3945 | 41.1111 |  | 914.1334 | 100 |  | 8.7846 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.7619 |  |  | 85.5739 | [5 empty] | 0.061037 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.587 |  |  | 12.0823 |  |  | 6.7354 |  |  | 128.196 |  |  | 1002.3896 |  |  | 49189.7344 |  |  | 874.6334 |  |  | 6.6173
MAX |  | 6.531 |  |  | 39.491 |  |  | 7.9226 |  |  | 165.9902 | [5 empty] | 3.9979 | [5 empty] | 0.18311 |  |  | 2.3194 |  |  | 15.2043 |  |  | 14.7282 |  |  | 157.8051 |  |  | 1011.3438 |  |  | 65404.2188 |  |  | 980.8055 |  |  | 10.2317
%Medie < Soglia |  | 99.7076 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.6959 | 95.8333 |  | 8.0284 | 95.8333 |  | 6.8208 | 95.8333 |  | 138.5421 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.56128 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.0053076 | 95.8333 |  | 1.7833 | 95.8333 |  | 13.0731 | 95.8333 |  | 10.1491 | 95.8333 |  | 150.2304 | 100 |  | 1007.3957 | 100 | (4) | 59768.1187 | 85.4167 |  | 933.8698 | 100 |  | 7.9766 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 12/01/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.03 | 03.43.47 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [8]
00.31.00 | 00.31.00 | 00.34.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00.37.00 | 00.37.00 | 00.43.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00.46.00 | 00.46.00 | 00.51.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01.00.00 | 01.00.00 | 02.00.00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
02.26.45 | 02.26.45 | 02.33.11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.40.00 | 02.40.00 | 02.43.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02.58.00 | 02.58.00 | 03.01.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.00.01 | 03.43.46 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [36]
03.15.00 | 03.15.00 | 03.20.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.22.33 | 03.22.33 | 03.28.57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03.30.00 | 03.30.00 | 05.00.00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
03.50.52 | 06.02.13 | 03.50.58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.01.00 | 04.01.00 | 04.13.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04.01.00 | 04.01.00 | 04.04.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04.31.00 | 04.31.00 | 04.37.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05.10.00 | 05.10.00 | 05.11.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05.38.22 | 06.02.12 | 05.38.48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06.01.00 | 06.01.00 | 06.05.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06.09.00 | 06.09.00 | 06.12.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06.27.21 | 06.27.21 | 06.33.47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.01.00 | 07.01.00 | 07.19.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07.01.00 | 07.01.00 | 07.02.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07.22.04 | 07.28.49 | 07.22.55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07.25.35 | 07.25.35 | 07.32.01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07.30.24 | 07.41.06 | 07.33.44 | Linea 2: Forno Spento
07.59.21 | 07.59.21 | 08.09.51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.21 | 07.59.21 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.21 | 08.11.42 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.23 | 07.59.23 | 07.59.27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.27 | 07.59.27 | 08.06.11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.06.01 | 08.06.01 | 08.06.17 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 08.11.41 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.10.00 | 08.11.41 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 08.11.41 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.30.00 | 08.30.12 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.12 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.10 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.11 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.10 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.11 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.10 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.11 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.09 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.09 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.09 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.36.00 | 08.36.00 | 08.39.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08.39.20 | 08.45.06 | 08.44.52 | Linea 2: Forno Spento
09.06.00 | 09.06.00 | 09.08.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09.06.00 | 09.06.00 | 09.18.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.06.35 | 09.06.35 | 09.06.37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.37 | 09.06.37 | 09.13.25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 09.10.10 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.00 | 09.10.09 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.00 | 09.10.09 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.13.15 | 09.13.15 | 09.13.31 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 09.20.04 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.00 | 09.20.03 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.00 | 09.20.04 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.30.01 | 09.31.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.22 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.23 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.23 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.21 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.19 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.20 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.19 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.20 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.31.21 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
10.27.57 | 10.27.57 | 10.34.25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.02.21 | 11.07.06 | 11.02.35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.04.00 | 11.04.00 | 11.07.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11.06.00 | 11.06.00 | 11.07.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11.28.39 | 11.28.39 | 11.35.05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11.32.00 | 11.32.00 | 11.33.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11.34.00 | 11.34.00 | 11.38.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13.02.00 | 13.02.00 | 13.05.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13.03.00 | 13.03.00 | 13.04.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.03.00 | 14.03.00 | 14.08.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14.28.33 | 14.28.33 | 14.35.01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14.31.00 | 14.31.00 | 14.49.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14.31.00 | 14.31.00 | 14.32.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15.00.01 | 20.36.24 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
15.03.00 | 15.03.00 | 15.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15.06.00 | 15.06.00 | 15.09.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.31.00 | 15.31.00 | 15.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15.31.45 | 15.31.45 | 15.38.11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16.04.00 | 16.04.00 | 16.06.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.31.00 | 16.31.00 | 16.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.02.00 | 17.02.00 | 17.06.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.31.00 | 17.31.00 | 18.40.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18.29.11 | 18.29.11 | 18.35.37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.11.43 | 20.36.24 | 19.12.25 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
19.34.49 | 19.34.49 | 19.41.15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19.59.17 | 19.59.17 | 20.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.17 | 19.59.17 | 20.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.17 | 20.36.24 | 20.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.19 | 19.59.19 | 19.59.23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.23 | 19.59.23 | 20.06.11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.05.59 | 20.05.59 | 20.06.15 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 20.10.00 | 20.31.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.10.00 | 20.36.24 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.36.24 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.36.24 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.30.00 | 20.36.24 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.36.24 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.36.24 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.38.00 | 20.38.00 | 20.42.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21.06.37 | 21.06.37 | 21.17.13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.37 | 21.06.37 | 21.17.13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.37 | 21.06.37 | 21.17.13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.39 | 21.06.39 | 21.06.43 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.43 | 21.06.43 | 21.13.31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 21.22.11 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
21.10.00 | 21.22.11 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
21.10.00 | 21.22.11 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
21.13.21 | 21.13.21 | 21.13.37 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 21.20.00 | 21.22.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21.20.00 | 21.22.11 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.20.01 | 21.22.11 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.20.01 | 21.22.11 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 21.39.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
22.29.46 | 22.29.46 | 22.36.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22.33.00 | 22.33.00 | 22.34.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22.33.00 | 22.33.00 | 22.34.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22.35.00 | 22.35.00 | 22.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.00.01 | 00.07.20 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [54]
23.30.01 | 00.07.19 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [42]
23.37.47 | 23.37.47 | 23.44.14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23.51.00 | 23.51.00 | 00.17.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl