## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 30/11/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 14.594 | 100 |  | 995.1934 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0915 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 14.2827 | 100 |  | 995.1323 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0911 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 14.0446 | 100 |  | 995.0042 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 13.7556 | 100 |  | 20.0899 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 13.8798 | 100 |  | 995.1873 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 13.0444 | 100 |  | 20.0833 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 13.7333 | 100 |  | 995.0591 | 100 |  | 2050.8438 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0831 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 13.4404 | 100 |  | 995.0652 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0889 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 13.2023 | 100 |  | 994.937 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0874 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 13.1291 | 100 |  | 994.6318 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0756 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 12.7995 | 100 |  | 994.5097 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 12.2778 | 100 |  | 20.0918 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 12.6164 | 100 |  | 994.3815 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.0837 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 994.528 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 11.9444 | 100 |  | 20.1031 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 11.9938 | 100 |  | 994.5646 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 11.9667 | 100 |  | 20.0985 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 11.8839 | 100 |  | 994.7233 | 100 |  | 2020.3253 | 100 |  | 11.5056 | 100 |  | 20.0826 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 11.6459 | 100 |  | 994.9186 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 11.05 | 100 |  | 20.0855 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 1.3459 | 100 |  | 11.4994 | 100 |  | 995.0774 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.082 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.091556 | 94.4444 | (4) | 0.18311 | 94.4444 | (4) | 0.030519 | 94.4444 | (4) | 1.1597 | 94.4444 | (4) | 0 | 94.4444 | (4) | 0.27467 | 94.4444 | (4) | 0 | 94.4444 | (4) | 0 | 2.2222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.9754 | 2.2222 |  | 1.3459 | 94.4444 |  | 11.4628 | 100 |  | 995.175 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 11.1611 | 100 |  | 20.0742 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.27467 | 70.5556 | (4) | 0 | 70.5556 | (4) | 0.024415 | 70.5556 | (4) | 1.0071 | 70.5556 | (4) | 0 | 70.5556 | (4) | 0.12207 | 70.5556 | (4) | 2.7161 | 70.5556 | (4) | 1.648 | 70.5556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.012 | 70.5556 |  | 0.95218 | 70.5556 |  | 11.8473 | 100 |  | 995.3276 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.982 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0395 | 100 |  | 0.94913 | 100 |  | 11.9205 | 100 |  | 995.5413 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 12.7944 | 100 |  | 19.976 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0364 | 100 |  | 0.95523 | 100 |  | 12.5065 | 100 |  | 995.6511 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 13.9333 | 100 |  | 19.9604 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 1.2513 | 83.3333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0974 | 83.3333 |  | 1.0102 | 100 |  | 12.4149 | 100 |  | 995.8098 | 100 |  | 2572.7104 | 100 |  | 14.15 | 100 |  | 19.9492 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0303 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 12.4149 | 100 |  | 996.054 | 100 |  | 5520.7983 | 100 |  | 15.4278 | 100 |  | 19.9641 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0456 | 100 |  | 0.92776 | 100 |  | 12.8178 | 100 |  | 995.6755 | 100 |  | 4858.5469 | 100 |  | 16.05 | 100 |  | 19.9527 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0456 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 13.3854 | 100 |  | 995.0103 | 100 |  | 3958.2507 | 100 |  | 16.9889 | 100 |  | 19.9436 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0425 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 14.0629 | 100 |  | 994.8698 | 100 |  | 2649.0066 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.9325 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0425 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 13.6601 | 100 |  | 994.7294 | 100 |  | 2294.9919 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.9447 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0364 | 100 |  | 1.0712 | 100 |  | 13.715 | 100 |  | 994.5952 | 100 |  | 2288.8882 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.9313 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0364 | 100 |  | 1.1017 | 100 |  | 14.7588 | 100 |  | 994.1984 | 100 |  | 2124.0884 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.9329 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0334 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 13.6235 | 100 |  | 994.467 | 100 |  | 2081.3623 | 100 |  | 16.6667 | 100 |  | 20.0216 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0395 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 10.6204 | 100 |  | 995.2483 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 14.3333 | 100 |  | 20.0091 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0395 | 100 |  | 1.059 | 100 |  | 11.2064 | 100 |  | 995.1079 | 100 |  | 2136.2957 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9931 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0364 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 11.1148 | 100 |  | 995.8647 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9784 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0364 | 100 |  | 1.062 | 100 |  | 10.3824 | 100 |  | 996.0234 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9921 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0364 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 10.5655 | 100 |  | 996.1028 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 13.9778 | 100 |  | 19.9797 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0395 | 100 |  | 1.062 | 100 |  | 11.298 | 100 |  | 995.9014 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 13.1167 | 100 |  | 19.9949 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0425 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 12.3783 | 100 |  | 996.0417 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 13 | 100 |  | 19.9884 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0425 | 100 |  | 1.0437 | 100 |  | 12.598 | 100 |  | 996.3408 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 13 | 100 |  | 19.9903 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0425 | 100 |  | 1.0285 | 100 |  | 12.4516 | 100 |  | 996.5972 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 12.3778 | 100 |  | 19.9873 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.15259 | 96.6667 | (4) | 0.030519 | 96.6667 | (4) | 0.021363 | 96.6667 | (4) | 0.091556 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0.18311 | 96.6667 | (4) | 0.30519 | 96.6667 | (4) | 1.2818 | 96.6667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 21.0425 | 96.6667 |  | 1.0163 | 96.6667 |  | 12.2135 | 100 |  | 997.1343 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.9955 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.4047 | 68.8889 | (4) | 1.0804 | 68.3333 |  | 11.9938 | 100 |  | 997.4334 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 11.6556 | 100 |  | 20.0086 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6275 | 100 |  | 1.0712 | 100 |  | 11.7924 | 100 |  | 997.6348 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.0155 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6214 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 11.5726 | 100 |  | 997.7447 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 10.9278 | 100 |  | 20.0239 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6183 | 100 |  | 1.0468 | 100 |  | 11.3346 | 100 |  | 998.233 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.0231 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6153 | 100 |  | 1.0346 | 100 |  | 11.0782 | 100 |  | 998.5931 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.0228 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6153 | 100 |  | 1.0285 | 100 |  | 10.9317 | 100 |  | 998.8922 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.0226 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6122 | 100 |  | 1.0285 | 100 |  | 10.7486 | 100 |  | 999.1241 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.0329 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6122 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 10.5655 | 100 |  | 999.1669 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.0246 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6091 | 100 |  | 1.0163 | 100 |  | 10.419 | 100 |  | 999.3744 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.0109 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6091 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 10.1993 | 100 |  | 999.3683 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 9.5667 | 100 |  | 20.0132 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7183 | [8 empty] | 97.8548 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 30/11/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 16.0955 | 100 |  | 996.3103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4514 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 12.7778 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 15.8391 | 100 |  | 996.2371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4411 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 15.6011 | 100 |  | 996.1272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4402 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 93.3333 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 15.4363 | 100 |  | 996.3286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4103 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 90 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 15.3081 | 100 |  | 996.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4209 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 14.9968 | 100 |  | 996.1821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4273 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 14.7038 | 100 |  | 996.1272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4171 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 94.4444 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 14.6306 | 100 |  | 995.8647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3986 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 80 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 14.2644 | 100 |  | 995.7305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4188 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 98.3333 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 14.0812 | 100 |  | 995.6877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4032 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 13.8249 | 100 |  | 995.8586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.442 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 13.4037 | 100 |  | 995.7793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.4131 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 13.2939 | 100 |  | 995.9014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3998 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 13.1291 | 100 |  | 996.0784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3971 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.0315 | 100 |  | 12.9276 | 100 |  | 996.1882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3973 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0.061037 | 96.6667 | (4) | 0.036622 | 96.6667 | (4) | 1.3428 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8777 | 1.1111 |  | 1.0315 | 96.6667 |  | 12.946 | 100 |  | 996.3347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3807 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0 | 83.3333 | (4) | 20.6854 | 35 | (4) | 0.71413 | 35 |  | 13.4037 | 100 |  | 996.4446 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.9056 | 100 |  | 19.1329 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0.85452 | 82.2222 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 13.5685 | 100 |  | 996.6521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.35 | 100 |  | 19.1353 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.7778 | (4) | 20.8441 | 100 |  | 0.7416 | 100 |  | 14.2277 | 100 |  | 996.9084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0167 | 100 |  | 19.1345 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 1.4344 | 75 | (4) | 0.88504 | 93.3333 | (4) | 20.8289 | 81.1111 |  | 0.85452 | 100 |  | 14.1911 | 100 |  | 997.0855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1339 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.88504 | 88.8889 | (4) | 20.8289 | 100 |  | 0.97049 | 100 |  | 14.1728 | 100 |  | 997.3052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1342 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.88504 | 90.5556 | (4) | 20.8441 | 100 |  | 0.87283 | 100 |  | 14.4841 | 100 |  | 996.9573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1289 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.88504 | 91.1111 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 15.363 | 100 |  | 996.1699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9111 | 100 |  | 19.1249 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.88504 | 89.4444 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 0.88198 | 100 |  | 15.8574 | 100 |  | 996.054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6278 | 100 |  | 19.1201 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.88504 | 99.4444 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 0.86062 | 100 |  | 15.5278 | 100 |  | 995.9624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1568 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 1.0071 | 75.5556 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 15.6377 | 100 |  | 995.8281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1367 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 16.5899 | 100 |  | 995.3765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.85 | 100 |  | 19.1187 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.88504 | 97.7778 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 15.3081 | 100 |  | 995.7183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.5056 | 100 |  | 19.1763 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 95.5556 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 11.3346 | 100 |  | 996.585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1167 | 100 |  | 19.1689 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 11.4444 | 100 |  | 996.3835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0167 | 100 |  | 19.0629 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 11.7924 | 100 |  | 997.2076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8833 | 100 |  | 18.9705 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 11.536 | 100 |  | 997.3174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.9609 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 11.6825 | 100 |  | 997.3846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.9481 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.8441 | 100 |  | 0.93387 | 100 |  | 12.9276 | 100 |  | 997.2198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 19.0266 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8441 | 100 |  | 0.97354 | 100 |  | 14.4475 | 100 |  | 997.2686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 19.1106 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8441 | 100 |  | 0.9949 | 100 |  | 14.4658 | 100 |  | 997.5799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5 | 100 |  | 19.0987 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.98575 | 100 |  | 15.4912 | 100 |  | 997.8668 | 100 |  | 10791.3447 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.1882 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.97049 | 100 |  | 18.4393 | 100 |  | 998.233 | 100 |  | 31043.4277 | 100 |  | 11.3556 | 100 |  | 19.3982 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.96438 | 100 |  | 21.2775 | 100 |  | 998.5015 | 100 |  | 40076.9062 | 100 |  | 10.8167 | 100 |  | 19.5522 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.93081 | 100 |  | 22.6875 | 100 |  | 998.5565 | 100 |  | 44956.8164 | 100 |  | 10 | 100 |  | 19.5919 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7007 | 65 | (4) | 0.93081 | 65 |  | 23.0537 | 100 |  | 998.6663 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 19.6081 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.92776 | 100 |  | 22.7607 | 100 |  | 999.1913 | 100 |  | 48551.8984 | 100 |  | 9.5444 | 100 |  | 19.6122 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 22.2297 | 100 |  | 999.5392 | 100 |  | 50010.6797 | 100 |  | 9.1722 | 100 |  | 19.6167 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 21.8268 | 100 |  | 999.8444 | 100 |  | 51322.9766 | 100 |  | 9 | 100 |  | 19.6276 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 21.4606 | 100 |  | 1000.0519 | 100 |  | 51963.8672 | 100 |  | 9 | 100 |  | 19.6331 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 21.2043 | 100 |  | 1000.1007 | 100 |  | 50962.8594 | 100 |  | 9 | 100 |  | 19.6239 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 20.8197 | 100 |  | 1000.3204 | 100 |  | 49009.6758 | 100 |  | 9 | 100 |  | 19.6122 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 20.5267 | 100 |  | 1000.3204 | 100 |  | 49961.8516 | 100 |  | 9 | 100 |  | 19.6121 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.3132 | [8 empty] | 97.6613 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9889 |  |  | 100 |  |  | 99.8669
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 30/11/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.21.08 | 00.21.08 | 00.27.33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.31.41 | 00.31.41 | 00.56.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.57.10 | 00.57.10 | 00.58.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.58.06 | 00.58.06 | 00.59.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.00.01 | 15.18.17 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [12]
01.33.44 | 01.33.44 | 01.34.54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.55.22 | 01.55.22 | 01.56.17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.14.22 | 02.14.22 | 02.16.21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.19.07 | 02.19.07 | 02.20.01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.53.23 | 03.53.23 | 03.54.15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.54.31 | 03.54.31 | 03.55.29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.24.04 | 04.24.04 | 04.30.29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.58.26 | 07.58.26 | 08.08.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.58.26 | 07.58.26 | 08.08.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.58.26 | 15.18.17 | 08.08.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.58.28 | 07.58.28 | 07.58.30 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.58.30 | 07.58.30 | 08.05.18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07.59.06 | 07.59.06 | 08.19.36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.06 | 07.59.06 | 08.19.36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.06 | 07.59.06 | 07.59.12 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.08 | 07.59.08 | 08.19.38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.12 | 07.59.12 | 08.05.56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 15.18.17 | 08.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.00.00 | 15.18.17 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.7]
08.00.01 | 15.18.17 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 2]
08.00.01 | 15.18.17 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 2]
08.00.01 | 15.18.17 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 1]
08.05.06 | 08.05.06 | 08.05.22 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.05.46 | 08.05.46 | 08.06.02 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
08.06.48 | 15.18.17 | 08.10.02 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
08.07.17 | 08.07.17 | 08.08.11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.08.31 | 08.08.31 | 08.09.25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.09.04 | 08.09.04 | 08.09.08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
08.09.08 | 08.09.08 | 08.15.52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.10.00 | 15.18.17 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 11.7]
08.10.00 | 15.18.17 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 11.7]
08.10.00 | 15.18.17 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 11.7]
08.15.46 | 08.15.46 | 08.15.56 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
08.20.00 | 15.18.17 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.20.00 | 15.18.17 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.20.00 | 15.18.17 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.20.00 | 15.18.17 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.26.57 | 08.26.57 | 08.33.23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.30.00 | 15.18.17 | 08.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 15.18.17 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.30.01 | 15.18.17 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [35]
08.36.11 | 08.36.11 | 08.37.05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.40.00 | 15.18.17 | 08.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.00 | 15.18.17 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.48.37 | 08.48.37 | 08.49.31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.50.00 | 15.18.17 | 08.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 15.18.17 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.00 | 15.18.17 | 09.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 15.18.17 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.01 | 15.18.17 | 09.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.01 | 15.18.17 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.05.13 | 09.05.13 | 09.06.07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.06.19 | 09.06.19 | 09.07.11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.08.09 | 09.08.09 | 09.09.01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.10.00 | 15.18.17 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.10.00 | 15.18.17 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.10.07 | 09.10.07 | 09.11.01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.20.00 | 15.18.17 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.20.00 | 15.18.17 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.20.31 | 09.20.31 | 09.22.35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.23.15 | 09.23.15 | 09.24.09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.30.00 | 15.18.17 | 09.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.00 | 15.18.17 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.30.01 | 15.18.17 | 09.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.30.01 | 15.18.17 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.32.41 | 09.32.41 | 09.33.35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.35.01 | 09.35.01 | 09.35.55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.40.00 | 15.18.17 | 09.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.40.00 | 15.18.17 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.50.00 | 15.18.17 | 09.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 15.18.17 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.52.12 | 15.18.17 | 09.59.46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09.52.12 | 15.18.17 | 09.57.58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09.52.12 | 15.18.17 | 09.55.58 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
09.52.12 | 15.18.17 | 09.55.58 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
09.52.16 | 15.18.17 | 09.57.20 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09.52.16 | 15.18.17 | 09.57.20 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09.52.18 | 15.18.17 | 09.57.58 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09.52.20 | 09.52.20 | 09.57.20 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09.52.20 | 09.52.20 | 09.57.20 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09.52.24 | 15.18.17 | 09.57.58 | Linea 2: Basso Flusso Advance
09.52.26 | 15.18.17 | 09.57.16 | Linea 1: Basso Flusso Advance
09.59.43 | 09.59.43 | 10.00.35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.00.00 | 15.18.17 | 10.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
10.00.00 | 15.18.17 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
10.00.01 | 15.18.17 | 10.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.9]
10.00.01 | 15.18.17 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 15.18.17 | 10.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.10.00 | 15.18.17 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.19.49 | 10.19.49 | 10.20.41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.20.00 | 15.18.17 | 10.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.20.00 | 15.18.17 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.23.03 | 10.23.03 | 10.23.55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.24.19 | 10.24.19 | 10.25.11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.30.00 | 15.18.17 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.00 | 15.18.17 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.30.01 | 15.18.17 | 10.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.30.01 | 15.18.17 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.36.33 | 10.36.33 | 10.37.27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.38.57 | 10.38.57 | 10.39.51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.40.00 | 15.18.17 | 10.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.00 | 15.18.17 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.43.27 | 10.43.27 | 10.44.21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.50.00 | 15.18.17 | 10.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 15.18.17 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.9]
11.00.00 | 15.18.17 | 11.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 15.18.17 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.9]
11.00.01 | 15.18.17 | 11.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.00.01 | 15.18.17 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.04.52 | 11.04.52 | 11.05.46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.10.00 | 15.18.17 | 11.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 15.18.17 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.9]
11.20.00 | 15.18.17 | 11.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 15.18.17 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.9]
11.21.29 | 11.21.29 | 11.22.23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.22.25 | 11.22.25 | 11.23.19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.28.52 | 15.18.17 |  | Linea 2: Forno Spento
11.30.00 | 15.18.17 | 11.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 15.18.17 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.30.01 | 15.18.17 | 11.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.9]
11.30.01 | 15.18.17 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.00 | 15.18.17 | 11.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.00 | 15.18.17 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.44.47 | 11.44.47 | 11.45.41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.50.00 | 15.18.17 | 11.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 15.18.17 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.53.58 | 11.53.58 | 11.55.06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.55.28 | 11.55.28 | 11.56.22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.00.00 | 15.18.17 | 12.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 15.18.17 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.01 | 15.18.17 | 12.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.01 | 15.18.17 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.00 | 15.18.17 | 12.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.00 | 15.18.17 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.20.00 | 15.18.17 | 12.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 15.18.17 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.29.58 | 12.29.58 | 12.36.25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.30.00 | 15.18.17 | 12.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 15.18.17 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.01 | 15.18.17 | 12.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.01 | 15.18.17 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.37.47 | 12.37.47 | 12.38.41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.40.00 | 15.18.17 | 12.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.40.00 | 15.18.17 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.50.00 | 15.18.17 | 12.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.00 | 15.18.17 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.00 | 15.18.17 | 13.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 15.18.17 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.01 | 15.18.17 | 13.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.01 | 15.18.17 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.10.00 | 15.18.17 | 13.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.10.00 | 15.18.17 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.20.00 | 15.18.17 | 13.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.00 | 15.18.17 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.30.00 | 15.18.17 | 13.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 15.18.17 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.30.01 | 15.18.17 | 13.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.30.01 | 15.18.17 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.40.00 | 15.18.17 | 13.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.40.00 | 15.18.17 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.50.00 | 15.18.17 | 13.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.00 | 15.18.17 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.59.30 | 13.59.30 | 14.00.22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14.00.00 | 15.18.17 | 14.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.00 | 15.18.17 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.00.01 | 15.18.17 | 14.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.00.01 | 15.18.17 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.00 | 15.18.17 | 14.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.00 | 15.18.17 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.15.47 | 14.15.47 | 14.16.41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14.20.00 | 15.18.17 | 14.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 15.18.17 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.30.00 | 15.18.17 | 14.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 15.18.17 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.30.01 | 15.18.17 | 14.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.30.01 | 15.18.17 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.40.00 | 15.13.54 | 14.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.40.00 | 15.13.54 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.50.00 | 15.13.54 | 14.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 15.13.53 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.00.00 | 15.13.53 | 15.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 15.13.53 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.00.01 | 15.13.52 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 15.13.52 | 15.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.10.00 | 15.13.51 | 15.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.10.00 | 15.13.51 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.20.00 | 15.22.52 | 15.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 15.22.51 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.30.00 | 15.40.44 | 15.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 15.40.43 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.30.01 | 15.40.43 | 15.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.30.01 | 15.40.43 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.40.00 | 15.40.42 | 15.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.40.00 | 15.40.44 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.50.00 | 15.59.33 | 15.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.50.00 | 15.59.32 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.00.00 | 16.01.10 | 16.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.00 | 16.01.09 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.00.01 | 16.01.09 | 16.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.00.01 | 16.01.08 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.10.00 | 16.31.46 | 16.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.10.00 | 16.31.45 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.20.00 | 16.31.45 | 16.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.20.00 | 16.31.45 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.30.00 | 16.31.44 | 16.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.00 | 16.31.44 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.30.01 | 16.31.44 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.01 | 16.31.43 | 16.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.32.59 | 16.32.59 | 16.39.25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.40.00 | 16.42.16 | 16.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.40.00 | 16.42.16 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.50.00 | 16.50.17 | 16.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.50.00 | 16.50.17 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.00.00 | 17.02.41 | 17.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.00 | 17.02.41 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.00.01 | 17.02.40 | 17.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.00.01 | 17.02.40 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.10.00 | 17.10.04 | 17.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.10.00 | 17.10.03 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.20.00 | 17.21.48 | 17.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.20.00 | 17.21.49 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.30.00 | 17.32.19 | 17.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.30.00 | 17.32.19 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.30.01 | 17.32.18 | 17.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.30.01 | 17.32.18 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.40.00 | 17.40.04 | 17.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.40.00 | 17.40.03 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.50.00 | 17.52.08 | 17.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.50.00 | 17.52.08 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.00.00 | 18.03.29 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.00.00 | 18.03.29 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.00.01 | 18.03.29 | 18.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.00.01 | 18.03.28 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.10.00 | 18.15.54 | 18.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.10.00 | 18.15.54 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.20.00 | 18.31.16 | 18.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.20.00 | 18.31.16 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.30.00 | 18.31.15 | 18.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.30.00 | 18.31.15 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.30.01 | 18.31.15 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.30.01 | 18.31.14 | 18.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.40.00 | 18.46.13 | 18.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.40.00 | 18.46.12 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.50.00 | 19.00.37 | 18.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.50.00 | 19.00.36 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.59.02 | 18.59.02 | 19.09.30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18.59.02 | 18.59.02 | 19.09.28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18.59.02 | 19.29.17 | 19.09.28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18.59.04 | 18.59.04 | 18.59.08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18.59.08 | 18.59.08 | 19.05.54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19.00.00 | 19.00.35 | 19.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.00.00 | 19.00.34 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.00.01 | 19.00.34 | 19.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.00.01 | 19.00.33 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.05.40 | 19.05.40 | 19.05.56 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
19.10.00 | 19.29.16 | 19.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.10.00 | 19.29.16 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
19.10.01 | 19.29.16 | 19.10.01 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.7]
19.10.01 | 19.29.19 | 19.10.01 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
19.20.00 | 19.29.18 | 19.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.00 | 19.29.18 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.30.00 | 19.34.14 | 19.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 19.34.13 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.30.01 | 19.34.13 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 19.34.13 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.34.12 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.34.12 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.34.12 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.33.13 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.34.11 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.34.11 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.33.12 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.33.11 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.33.11 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.30.01 | 19.33.12 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [68]
19.40.00 | 19.51.17 | 19.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 | 19.51.17 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.50.00 | 19.51.16 | 19.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 | 19.51.16 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.00.00 | 20.03.28 | 20.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.00 | 20.03.28 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.00.01 | 20.03.28 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.03.27 | 20.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.05.38 | 20.05.38 | 20.16.04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
20.05.38 | 20.05.38 | 20.16.04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
20.05.38 | 20.05.38 | 20.16.04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
20.05.40 | 20.05.40 | 20.05.42 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
20.05.42 | 20.05.42 | 20.12.29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.10.00 | 20.12.26 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.10.00 | 20.12.25 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.10.00 | 20.12.25 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.10.00 | 20.12.25 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.12.18 | 20.12.18 | 20.12.34 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
20.20.00 | 20.32.07 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.20.00 | 20.32.06 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.20.00 | 20.32.06 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.20.00 | 20.32.06 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.30.00 | 20.32.05 | 20.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 20.32.05 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.30.01 | 20.32.05 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.03 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.04 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.04 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.03 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.02 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.02 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.03 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.02 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.01 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.01 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 20.32.01 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.35.53 | 20.35.53 | 20.42.19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.40.00 | 21.00.25 | 20.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 21.00.24 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.50.00 | 21.00.24 | 20.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 21.00.23 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.00.00 | 21.00.23 | 21.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 21.00.23 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.00.01 | 21.00.22 | 21.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.00.01 | 21.00.22 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.00 | 21.20.19 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.00 | 21.20.18 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.20.00 | 21.20.18 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.00 | 21.20.18 | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.30.00 | 21.30.37 | 21.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 | 21.30.37 | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.30.01 | 21.30.37 | 21.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.30.01 | 21.30.36 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.40.00 | 21.50.54 | 21.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.40.00 | 21.50.54 | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.50.00 | 21.50.53 | 21.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 | 21.50.54 | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.00.00 | 22.01.37 | 22.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 22.01.36 | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.00.01 | 22.01.36 | 22.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.00.01 | 22.01.35 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 | 22.15.08 | 22.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 | 22.15.06 | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.20.00 | 22.30.06 | 22.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 22.30.06 | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.30.00 | 22.30.06 | 22.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 22.30.04 | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.30.01 | 22.30.04 | 22.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.30.01 | 22.30.05 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 | 23.03.24 | 22.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 | 23.03.23 | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
22.50.00 | 23.03.22 | 22.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 23.03.22 | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.00.00 | 23.03.22 | 23.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.03.21 | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.00.01 | 23.03.21 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 23.03.23 | 23.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.10.00 |  | 23.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 |  | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.20.00 |  | 23.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 |  | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 |  | 23.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 |  | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
23.50.00 |  | 23.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 |  | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl