INTERVENTI APPROVATI CON DETERMINA N.1275 DEL 26.04.2022 DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Linea di caricamento CDR** | |
| **Interventi di manutenzione straordinaria ai carroponti esistenti.** | |
| **1** | **Revisione benna "Eurobenne" con riparazione chela** |
| **2** | **Sostituzioni Funi Carriponte** |
| **3** | **Fornitura e posa in opera ruote antiritorno avvolgicavo benna** |
| **4** | **fornitura e posa in opera rulli bozzello carroponte e n.1 bozzello completo** |
| **5** | **Verifica e taratura inverter carroponte** |
| **Sostituzione del nastro trasportatore di alimentazione CDR.** | |
| **6** | **Fornitura e Posa in opera dei tappeti dei nastri caricamento CDR L.1 e L.2** |
| **Interventi di manutenzione straordinaria dei feeder.** | |
| **7** | **Sostituzione Tamburi Rompizzolle CDR L.1 e L.2** |
| **8** | **Ripristino carpenteria parti strutturali Linea caricamento CDR L.1 e L.2** |
| **Caldaie 1° e 2° linea** | |
| **Lavaggio della superficie dei generatori.** | |
| **9** | **Lavaggio Idrodinamico Caldaia 1 e Caldaia 2** |
| **Linea Fumi 1° e 2° linea** | |
| **Revisione generale del sistema di filtrazione a maniche della linea di depurazione fumi.** | |
| **10** | **Fornitura e posa in opera di lamiere e materiali per FAM e cicloni L.1+L.2** |
| **11** | **Fornitura e posa in opera rotocelle** |
| **12** | **Sostituzione soffietti linea fumi** |
| **Fornitura, prefabbricazione e resa in opera di scambiatori al camino.** | |
| **Revisione generale dei ventilatori di coda e/o installazione di nuovi ventilatori.** | |
| **13** | **Smontaggio ed equilibratura Girante ricircolo fumi Linea1** |
| **14** | **Riparazione Inverter Ricircolo Fumi** |
| **15** | **Verifica vibrazioni e verifica equilibratura Ventilatori** |
| **16** | **Sostituzione cavi di alimentazione Ventilatori di ricircolo Fumi Linea 1 e Linea 2** |
| **Combustione 1° e 2° linea** | |
| **Fornitura, prefabbricazione e resa in opera delle seguenti componenti: a) Lance per ammoniaca comprensive di nebulizzatori b) Termocoppie per pozzetti** | |
| **17** | **Fornitura lance ammoniaca** |
| **Revisione generale della strumentazione di controllo e delle componenti meccaniche della componente.** | |
| **18** | **Manutenzione ugelli letto fluido Caldaia1** |
| **19** | **Sostituzione Coclea Back-pass Linea2 (coclea disponibile)** |
| **20** | **Montaggio Serpentine sciolte Caldaia 2 - (n°5 serpentine disponibili)** |
| **21** | **Ripristino Aspiratore centralizzato edificio Caldaie** |
| **22** | **Revisione sistema di depolverizzazione** |

|  |  |
| --- | --- |
| **23** | **Ripristino Refrattario Caldaia1 (con fornitura materiali)** |
| **24** | **Montaggio nuovo livello magnetico corpo cilindrico (disponibile in impianto)** |
| **24B** | **SET Completo Ugelli Letto fluido Caldaia 1** |
| **Attività elettrostrumentali** | |
| **Revisione generale e verifica della funzionalità delle quadristiche di campo per riefficientare le componenti e dei plc.** | |
| **25** | **Fornitura schede DCS – ricambi** |
| **26** | **Installazione nuovi pannelli soffiatori** |
| **27** | **Fornitura Manodensostati sottostazione elettrica** |
| **28** | **Fornitura Nuovo generatore di idrogeno** |
| **29** | **Fornitura di n°2 lance campionatore AMESA** |
| **30** | **Revisione straordinaria UPS** |
| **Revisione inverter ventilatori.** | |
| **31** | **Intervento di controllo e Manutenzione Inverter NIDEC (Condensatore + Linea Fumi)** |
| **32** | **Fornitura n.2 inverter delle ventole del condensatore** |
| **33** | **Riparazione inverter ricircolo fumi** |
| **Ciclo termico e ausiliari** | |
| **Revisione generale di tutte le componenti.** | |
| **34** | **Nuova Proboscide Scarico Ceneri da Silos** |
| **35** | **Fornitura nuova valvola Metano** |
| **36** | **Manutenzione Straordinaria Sistema aria compressa (inclusa ricambistica)** |
| **37** | **Fornitura pompe additivi Caldaie** |
| **38** | **Fornitura Pompa Ciclo Chiuso - acqua raffreddamento Bottom** |
| **39** | **Taratura e Manutenzione Valvole Sicurezza Impianto** |
| **40** | **Guasto Turbina** |
| **41** | **Ricambi per separatore acqua/olio turbina** |
| **42** | **Interventi di ripristino delle strutture ammalorate** |
| **Pulizia del condensatore.** | |
| **43** | **Attività di lavaggio a secco comprensiva di predisposizione di ponteggi** |
| **Redler evacuazione linea 1 e 2: sostituzione totale delle catene, delle slitte e delle piastre di trascinamento; ripristino delle lamiere esterne.** | |
| **44** | **Sostituzione Fondi Redler** |
| **45** | **Fornitura di n°2 redler completi IP001** |
| **Elevatore a tazze linea 1 e 2: sostituzione dei distanziali alloggiati all’interno dell’elevatore e delle tazze usurate** | |
| **46** | **Sostituzione Nastro elevatore tazze** |
| **47** | **Revisione Generale degli Impianti di demineralizzazione con fornitura ricambistica** |
| **Terzo canale** | |
| **48** | **Fornitura e posa in opera Sh1+ relative porzioni tubi di parete posteriore ed intermedia su una linea + evaporatori (tutto il 3° canale)** |