## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Settembre 2024
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 5.5497 | 100 |  | 20.6595 | 100 |  | 6.3164 | 100 |  | 161.2884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29988 | 100 |  | 3.2353 | 100 |  | 13.8195 | 100 |  | 10.4279 | 100 |  | 161.759 | 100 |  | 1005.4812 | 100 |  | 53040.2281 | 100 |  | 881.1527 | 100 |  | 8.5139 | 100 | 45
02 |  | 5.7155 | 100 |  | 18.6228 | 100 |  | 6.322 | 100 |  | 154.2652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.095895 | 100 |  | 3.0092 | 100 |  | 13.6109 | 100 |  | 10.1944 | 100 |  | 163.0722 | 100 |  | 1005.6876 | 100 |  | 53478.8662 | 100 |  | 880.4227 | 100 |  | 8.475 | 100 | 48
03 |  | 5.264 | 100 |  | 17.0768 | 100 |  | 6.3942 | 100 |  | 154.7453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19212 | 100 |  | 2.9986 | 100 |  | 13.6763 | 100 |  | 10.3045 | 100 |  | 162.7419 | 100 |  | 1007.1288 | 100 |  | 53499.0687 | 100 |  | 880.406 | 100 |  | 8.3485 | 100 | 47
04 |  | 5.5049 | 100 |  | 18.8413 | 100 |  | 6.4329 | 100 |  | 153.6726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.077472 | 100 |  | 3.0118 | 100 |  | 13.5931 | 100 |  | 10.2106 | 100 |  | 164.1145 | 100 |  | 1005.1742 | 100 |  | 53255.2736 | 100 |  | 882.1643 | 100 |  | 8.3577 | 100 | 48
05 |  | 5.4191 | 100 |  | 24.9816 | 100 |  | 6.5117 | 100 |  | 146.1676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40488 | 100 |  | 3.0178 | 100 |  | 13.4957 | 100 |  | 10.7073 | 100 |  | 162.3025 | 100 |  | 1003.3602 | 100 |  | 52997.2685 | 100 |  | 887.2587 | 100 |  | 8.1104 | 100 | 47
06 |  | 4.7216 | 100 |  | 17.5201 | 100 |  | 6.4279 | 100 |  | 134.9445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24195 | 100 |  | 2.9229 | 100 |  | 13.5809 | 100 |  | 10.6637 | 100 |  | 158.6904 | 100 |  | 1004.7519 | 100 |  | 51853.2646 | 100 |  | 888.0047 | 100 |  | 8.1113 | 100 | 47
07 |  | 5.3138 | 100 |  | 15.2312 | 100 |  | 6.478 | 100 |  | 147.9095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31749 | 100 |  | 3.0151 | 100 |  | 13.4835 | 100 |  | 10.433 | 100 |  | 162.4226 | 100 |  | 1007.1736 | 100 |  | 52883.9285 | 100 |  | 881.0824 | 100 |  | 8.2728 | 100 | 48
08 |  | 5.7656 | 100 |  | 14.183 | 100 |  | 6.5927 | 100 |  | 153.8029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0078671 | 100 |  | 3.0069 | 100 |  | 13.277 | 100 |  | 10.442 | 100 |  | 162.1364 | 100 |  | 1006.0203 | 100 |  | 52901.1751 | 100 |  | 883.7263 | 100 |  | 8.067 | 100 | 48
09 |  | 5.7541 | 100 |  | 15.0277 | 100 |  | 6.5098 | 100 |  | 151.3518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.038104 | 100 |  | 3.1351 | 100 |  | 13.3963 | 100 |  | 10.6408 | 100 |  | 160.3108 | 100 |  | 999.045 | 100 |  | 52820.645 | 100 |  | 887.8229 | 100 |  | 7.9493 | 100 | 48
10 |  | 5.5561 | 100 |  | 18.7788 | 100 |  | 6.4399 | 100 |  | 157.9764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.096589 | 100 |  | 3.1758 | 100 |  | 13.5511 | 100 |  | 10.2939 | 100 |  | 160.6876 | 100 |  | 998.3396 | 100 |  | 52786.5346 | 100 |  | 885.2293 | 100 |  | 8.031 | 100 | 47
11 |  | 5.3217 | 100 |  | 14.0741 | 100 |  | 6.2692 | 100 |  | 159.2415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.065008 | 100 |  | 2.9364 | 100 |  | 13.2304 | 100 |  | 10.0999 | 100 |  | 158.8505 | 100 |  | 1001.894 | 100 |  | 53585.981 | 100 |  | 885.1323 | 100 |  | 8.4161 | 100 | 48
12 |  | 4.2423 | 100 |  | 13.4326 | 100 |  | 6.0089 | 100 |  | 147.0016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24579 | 100 |  | 3.262 | 100 |  | 13.8301 | 100 |  | 10.0623 | 100 |  | 154.5374 | 100 |  | 1002.75 | 100 |  | 52679.331 | 100 |  | 880.8952 | 100 |  | 8.3421 | 100 | 42
13 |  | 5.7024 | 100 |  | 9.4668 | 100 |  | 6.3875 | 100 |  | 161.2259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0707 | 100 |  | 13.3766 | 100 |  | 10.1949 | 100 |  | 159.2742 | 100 |  | 1001.7716 | 100 |  | 54065.9255 | 100 |  | 891.6821 | 100 |  | 7.7975 | 100 | 48
14 |  | 5.7318 | 100 |  | 11.3951 | 100 |  | 6.2203 | 100 |  | 158.5541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9642 | 100 |  | 13.3011 | 100 |  | 9.553 | 100 |  | 159.5007 | 100 |  | 1004.9794 | 100 |  | 54737.11 | 100 |  | 889.0321 | 100 |  | 8.2467 | 100 | 48
15 |  | 5.6562 | 100 |  | 13.8726 | 100 |  | 6.0266 | 100 |  | 164.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2176 | 100 |  | 13.9937 | 100 |  | 9.4913 | 100 |  | 159.3689 | 100 |  | 1005.2948 | 100 |  | 55182.6838 | 100 |  | 885.8116 | 100 |  | 8.5409 | 100 | 48
16 |  | 5.5548 | 100 |  | 12.4809 | 100 |  | 5.9313 | 100 |  | 156.1387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.040145 | 100 |  | 3.2665 | 100 |  | 14.0814 | 100 |  | 9.6888 | 100 |  | 156.9441 | 100 |  | 1003.1178 | 100 |  | 53961.9486 | 100 |  | 883.0381 | 100 |  | 8.6609 | 100 | 48
17 |  | 5.2515 | 89.5833 |  | 14.6855 | 89.5833 |  | 6.2275 | 89.5833 |  | 149.7759 | 89.5833 |  | 0 | 89.5833 |  | 3.7421 | 89.5833 |  | 0 | 89.5833 |  | 0.10199 | 89.5833 |  | 3.2214 | 89.5833 |  | 13.8498 | 89.5833 |  | 9.8917 | 89.5833 |  | 161.6077 | 100 |  | 1002.1539 | 100 |  | 54537.3667 | 89.5833 |  | 882.3422 | 100 |  | 8.2737 | 100 | 48
18 | (4) | 3.1294 | 85.1064 | (4) | 20.1692 | 85.1064 | (4) | 6.0581 | 85.1064 | (4) | 147.9219 | 85.1064 | (4) | 0 | 85.1064 | (4) | 3.2993 | 85.1064 | (4) | 0 | 85.1064 | (4) | 0.74106 | 85.1064 | (4) | 3.1842 | 85.1064 | (4) | 13.697 | 85.1064 | (4) | 9.4831 | 85.1064 |  | 163.4329 | 100 |  | 1005.8384 | 100 | (4) | 54961.9132 | 85.1064 |  | 884.518 | 100 |  | 8.272 | 100 | 47
19 |  | 4.2724 | 100 |  | 18.7577 | 100 |  | 5.8477 | 100 |  | 146.4367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37973 | 100 |  | 3.6034 | 100 |  | 13.9427 | 100 |  | 9.5223 | 100 |  | 163.5325 | 100 |  | 1005.5452 | 100 |  | 55025.944 | 100 |  | 877.0836 | 100 |  | 8.2623 | 100 | 46
20 |  | 4.4481 | 100 |  | 21.932 | 100 |  | 5.746 | 100 |  | 139.2379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37885 | 100 |  | 3.8277 | 100 |  | 14.4108 | 100 |  | 9.0963 | 100 |  | 166.5508 | 100 |  | 1007.4558 | 100 |  | 56223.4471 | 100 |  | 880.6206 | 100 |  | 8.5054 | 100 | 46
21 |  | 5.0164 | 100 |  | 22.5484 | 100 |  | 5.7913 | 100 |  | 145.1699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17799 | 100 |  | 3.4508 | 100 |  | 14.1266 | 100 |  | 8.986 | 100 |  | 167.955 | 100 |  | 1010.4426 | 100 |  | 56288.86 | 100 |  | 878.3765 | 100 |  | 8.5705 | 100 | 48
22 |  | 4.5943 | 100 |  | 18.6785 | 100 |  | 5.7584 | 100 |  | 159.8663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22602 | 100 |  | 3.5783 | 100 |  | 14.3023 | 100 |  | 9.8343 | 100 |  | 164.6803 | 100 |  | 1009.2039 | 100 |  | 55894.7954 | 100 |  | 881.0631 | 100 |  | 8.3679 | 100 | 47
23 |  | 3.9043 | 100 |  | 22.7657 | 100 |  | 5.8223 | 100 |  | 154.2707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11414 | 100 |  | 3.4106 | 100 |  | 13.9523 | 100 |  | 9.7967 | 100 |  | 159.4786 | 100 |  | 1005.893 | 100 |  | 52843.134 | 100 |  | 883.0292 | 100 |  | 8.4188 | 100 | 48
24 |  | 4.8065 | 100 |  | 22.9732 | 100 |  | 6.0497 | 100 |  | 151.4245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19502 | 100 |  | 3.1474 | 100 |  | 13.4506 | 100 |  | 10.372 | 100 |  | 163.8798 | 100 |  | 1007.3988 | 100 |  | 53362.9767 | 100 |  | 882.8326 | 100 |  | 8.166 | 100 | 38
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 5.1134 | 98.9314 |  | 17.3591 | 98.9314 |  | 6.194 | 98.9314 |  | 152.4519 | 98.9314 |  | 0 | 98.9314 |  | 3.4425 | 98.9314 |  | 0 | 98.9314 |  | 0.17964 | 98.9314 |  | 3.1928 | 98.9314 |  | 13.7087 | 98.9314 |  | 10.0171 | 98.9314 |  | 161.5778 | 100 |  | 1004.8101 | 100 |  | 53867.6056 | 98.9314 |  | 883.4834 | 100 |  | 8.2954 | 100 | 1123
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/10/2024 01:11:37
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Settembre 2024
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 5.783 | 100 |  | 2.3506 | 100 |  | 6.939 | 100 |  | 170.0985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81971 | 100 |  | 0.039757 | 100 |  | 0.010396 | 100 |  | 2.7619 | 100 |  | 13.4776 | 100 |  | 11.8218 | 100 |  | 164.5737 | 100 |  | 1002.9086 | 100 |  | 53813.737 | 100 |  | 933.8391 | 100 |  | 8.0032 | 100 | 45
02 |  | 5.9922 | 100 |  | 2.6845 | 100 |  | 6.9114 | 100 |  | 150.6561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72287 | 100 |  | 0.039821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7844 | 100 |  | 13.6065 | 100 |  | 11.6195 | 100 |  | 165.3404 | 100 |  | 1003.1225 | 100 |  | 52645.8788 | 100 |  | 920.4684 | 100 |  | 8.0582 | 100 | 48
03 |  | 5.9638 | 100 |  | 2.881 | 100 |  | 6.983 | 100 |  | 139.5395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83165 | 100 |  | 0.039401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6761 | 100 |  | 13.2604 | 100 |  | 11.6995 | 100 |  | 166.4544 | 100 |  | 1004.4944 | 100 |  | 53641.4543 | 100 |  | 918.48 | 100 |  | 7.9008 | 100 | 48
04 |  | 4.7561 | 100 |  | 2.506 | 100 |  | 6.6186 | 100 |  | 144.1843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1205 | 100 |  | 0.046593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7813 | 100 |  | 13.6279 | 100 |  | 11.3768 | 100 |  | 161.9132 | 100 |  | 1002.6341 | 100 |  | 52323.0167 | 100 |  | 915.5578 | 100 |  | 8.2847 | 100 | 48
05 |  | 4.2085 | 100 |  | 3.5694 | 100 |  | 7.0084 | 100 |  | 139.8778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2507 | 100 |  | 0.04721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8146 | 100 |  | 13.4676 | 100 |  | 11.9451 | 100 |  | 166.2656 | 100 |  | 1000.8494 | 100 |  | 53339.5921 | 100 |  | 925.9514 | 100 |  | 7.8536 | 100 | 48
06 |  | 5.6535 | 100 |  | 1.7369 | 100 |  | 7.2759 | 100 |  | 129.047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4993 | 100 |  | 0.053984 | 100 |  | 0.023853 | 100 |  | 2.6608 | 100 |  | 12.9884 | 100 |  | 12.3874 | 100 |  | 168.1061 | 100 |  | 1002.1794 | 100 |  | 53205.0887 | 100 |  | 934.6469 | 100 |  | 7.4577 | 100 | 48
07 |  | 5.1473 | 100 |  | 2.9706 | 100 |  | 6.7767 | 100 |  | 131.9936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6424 | 100 |  | 0.048851 | 100 |  | 0.081277 | 100 |  | 2.751 | 100 |  | 13.3724 | 100 |  | 11.6797 | 100 |  | 165.2939 | 100 |  | 1004.5005 | 100 |  | 51932.4165 | 100 |  | 928.0157 | 100 |  | 8.0288 | 100 | 42
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
14 |  | 4.1314 | 86.9565 |  | 1.5831 | 86.9565 |  | 6.1924 | 86.9565 |  | 140.9619 | 86.9565 |  | 0 | 86.9565 |  | 2.116 | 86.9565 |  | 0.84301 | 86.9565 |  | 0 | 86.9565 |  | 2.9459 | 86.9565 |  | 13.8988 | 86.9565 |  | 10.1607 | 86.9565 |  | 153.0843 | 100 |  | 1003.1273 | 100 |  | 52313.7273 | 86.9565 |  | 906.1475 | 100 |  | 8.4624 | 100 | 23
15 |  | 5.8521 | 100 |  | 3.5958 | 100 |  | 6.9957 | 100 |  | 171.6929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26102 | 100 |  | 2.6693 | 100 |  | 13.3945 | 100 |  | 10.9509 | 100 |  | 158.7926 | 100 |  | 1003.0304 | 100 |  | 53928.0212 | 100 |  | 924.8918 | 100 |  | 7.8331 | 100 | 24
16 |  | 5.6411 | 100 |  | 3.3345 | 100 |  | 6.7715 | 100 |  | 165.3625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.040568 | 100 |  | 2.8151 | 100 |  | 13.754 | 100 |  | 11.0216 | 100 |  | 162.2871 | 100 |  | 1000.8996 | 100 |  | 53515.2961 | 100 |  | 912.9744 | 100 |  | 8.1577 | 100 | 48
17 | (4) | 5.9418 | 85.4167 | (4) | 1.8461 | 85.4167 | (4) | 6.878 | 85.4167 | (4) | 160.8053 | 85.4167 | (4) | 0 | 85.4167 | (4) | 1.9086 | 85.4167 | (4) | 0 | 85.4167 | (4) | 0.017963 | 85.4167 | (4) | 2.7303 | 85.4167 | (4) | 13.4942 | 85.4167 | (4) | 11.1 | 85.4167 |  | 163.3759 | 100 |  | 999.9828 | 100 | (4) | 53601.9839 | 85.4167 |  | 924.9934 | 100 |  | 8.0589 | 100 | 48
18 |  | 5.8317 | 95.8333 |  | 3.4685 | 95.8333 |  | 6.6626 | 95.8333 |  | 151.529 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.8418 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.7729 | 95.8333 |  | 13.7112 | 95.8333 |  | 10.3838 | 95.8333 |  | 163.3151 | 100 |  | 1003.6483 | 100 |  | 54252.0618 | 95.8333 |  | 910.9827 | 100 |  | 8.4799 | 100 | 48
19 |  | 2.7305 | 100 |  | 9.5143 | 100 |  | 5.4694 | 100 |  | 138.7908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.052878 | 100 |  | 2.8747 | 100 |  | 14.2387 | 100 |  | 10.0425 | 100 |  | 140.835 | 100 |  | 1003.5438 | 100 |  | 48038.0879 | 100 |  | 910.1867 | 100 |  | 9.1096 | 100 | 18
20 |  | 5.9022 | 100 |  | 2.816 | 100 |  | 6.8461 | 100 |  | 158.7061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6588 | 100 |  | 13.536 | 100 |  | 10.3444 | 100 |  | 163.2507 | 100 |  | 1005.3202 | 100 |  | 55006.3072 | 100 |  | 921.3881 | 100 |  | 8.0677 | 100 | 48
21 |  | 5.4096 | 100 |  | 2.0322 | 100 |  | 6.5323 | 100 |  | 160.6173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7766 | 100 |  | 13.9537 | 100 |  | 9.8649 | 100 |  | 163.2117 | 100 |  | 1008.2663 | 100 |  | 54453.3391 | 100 |  | 911.8691 | 100 |  | 8.6604 | 100 | 48
22 |  | 5.2854 | 100 |  | 6.439 | 100 |  | 6.7289 | 100 |  | 151.1419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.671 | 100 |  | 13.526 | 100 |  | 10.966 | 100 |  | 160.2135 | 100 |  | 1006.785 | 100 |  | 53998.0736 | 100 |  | 920.2393 | 100 |  | 8.148 | 100 | 37
23 |  | 5.5609 | 100 |  | 4.7143 | 100 |  | 6.5332 | 100 |  | 142.6398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7677 | 100 |  | 13.8719 | 100 |  | 10.2671 | 100 |  | 162.8152 | 100 |  | 1003.705 | 100 |  | 53862.3018 | 100 |  | 909.0863 | 100 |  | 8.5197 | 100 | 48
24 |  | 5.9257 | 100 |  | 3.4717 | 100 |  | 6.6602 | 100 |  | 144.7432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6898 | 100 |  | 13.617 | 100 |  | 10.5856 | 100 |  | 161.5057 | 100 |  | 1005.5036 | 100 |  | 53455.8144 | 100 |  | 921.7752 | 100 |  | 8.2792 | 100 | 48
25 |  | 6.1412 | 100 |  | 1.9497 | 100 |  | 6.8232 | 100 |  | 159.9214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.616 | 100 |  | 13.4368 | 100 |  | 10.2746 | 100 |  | 161.3612 | 100 |  | 1007.023 | 100 |  | 53171.8558 | 100 |  | 931.0992 | 100 |  | 8.0823 | 100 | 48
26 |  | 5.5409 | 100 |  | 2.0035 | 100 |  | 6.5644 | 100 |  | 158.6137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7883 | 100 |  | 13.8837 | 100 |  | 10.2103 | 100 |  | 161.7791 | 100 |  | 1007.2761 | 100 |  | 52124.7971 | 100 |  | 913.8297 | 100 |  | 8.3678 | 100 | 48
27 |  | 5.7587 | 100 |  | 3.748 | 100 |  | 7.0117 | 100 |  | 163.7239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6302 | 100 |  | 13.2702 | 100 |  | 11.121 | 100 |  | 165.6336 | 100 |  | 1004.2146 | 100 |  | 54051.7615 | 100 |  | 924.2536 | 100 |  | 7.7194 | 100 | 48
28 |  | 5.3597 | 100 |  | 2.7736 | 100 |  | 7.2237 | 100 |  | 157.6448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6065 | 100 |  | 13.1845 | 100 |  | 11.8742 | 100 |  | 165.3852 | 100 |  | 1004.3603 | 100 |  | 54242.8513 | 100 |  | 939.2505 | 100 |  | 7.4041 | 100 | 48
29 |  | 5.825 | 100 |  | 2.5124 | 100 |  | 6.7308 | 100 |  | 158.0342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7347 | 100 |  | 13.7197 | 100 |  | 10.7188 | 100 |  | 164.3281 | 100 |  | 1008.7726 | 100 |  | 55205.1514 | 100 |  | 913.9853 | 100 |  | 8.1877 | 100 | 48
30 |  | 4.804 | 97.9167 |  | 1.2296 | 97.9167 |  | 6.8035 | 97.9167 |  | 164.662 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.70359 | 97.9167 |  | 0.000807 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 2.7292 | 97.9167 |  | 13.6741 | 97.9167 |  | 11.0798 | 97.9167 |  | 163.973 | 100 |  | 1009.4269 | 100 |  | 54764.1579 | 97.9167 |  | 921.6751 | 100 |  | 8.0411 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 5.4774 | 98.7654 |  | 2.9829 | 98.7654 |  | 6.7923 | 98.7654 |  | 152.548 | 98.7654 |  | 0 | 98.7654 |  | 1.1483 | 98.7654 |  | 0.030419 | 98.7654 |  | 0.014352 | 98.7654 |  | 2.7304 | 98.7654 |  | 13.5611 | 98.7654 |  | 11.0226 | 98.7654 |  | 163.1126 | 100 |  | 1004.4634 | 100 |  | 53535.4509 | 98.7654 |  | 921.1199 | 100 |  | 8.1038 | 100 | 1053
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/10/2024 01:12:56
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl